Propunerea unui set comun de cerințe pentru algoritmul de cuplare prin preț pentru ziua următoare (ZU)

14 Februarie 2017

1. Context

- Acest document reprezintă o propunere comună concepută de toți Operatorii de Transport și de Sistem (denumiți în continuare ”OTS”) și Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați (denumiți în continuare “OPEED”) pentru un set comun de cerințe privind algoritmul de cuplare prin preț (denumite în continuare ”Cerințe pentru algoritmul ZU”) în conformitate cu Articolul 37 din Regulamentul ACGC (UE) 2015/1222, care stabilește o linie directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor ( denumit în continuare “Regulamentul ACGC”).

- În scopul acestei propuneri, termenii folosiți în acest document au înțelesul definițiilor incluse în Articolul 2 din Regulamentul ACGC și Regulamentul 543/2013.

- În conformitate cu Articolul 37: “1. În termen de opt luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament: (a) toate OTS-urile transmit în comun către toate OPEED-urile o propunere pentru un set comun de cerințe pentru alocarea eficientă a capacităților pentru a permite dezvoltarea algoritmului de cuplare prin preț și a algoritmului de tranzacționare prin corelare continuă. Aceste cerințe precizează funcționalitățile și performanța, inclusiv termenele de livrare a rezultatelor cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice și detaliile privind capacitatea interzonală și restricțiile de alocare care trebuie respectate;”

- Pe lângă propunerea comună de mai sus privind Cerințele de algoritmi ale OTS-urilor, articolul 37 din Regulamentul ACGC cere ca “(b) toate OPEED-urile să propună împreună un set comun de cerințe pentru corelarea eficientă pentru a permite dezvoltarea algoritmului de cuplare prin preț și a algoritmului de tranzacționare prin corelare continuă” (denumite în continuare “Cerințele  de algoritmi ale OPEED-urilor”) în aceeași limită de timp.

- După ce se pregătesc propunerile și după termenul de opt luni, toți Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați (denumiți în continuare “OPEED”) și toate OTS-urile vor colabora pentru a finaliza seturile de cerințe de algoritmi ale OTS-urilor și ale OPEED-urilor. Pe baza celor două seturi de cerințe menționate mai sus, cerințele de algoritmi ale OTS-urilor și ale OPEED-urilor, “toate OPEED-urile vor dezvolta o propunere de algoritm în conformitate cu aceste cerințe. Propunerea respectivă indică termenul de depunere a ofertelor primite de OPEED-uri care trebuie să îndeplinească funcțiile de OCP în conformitate cu articolul 7 (1)(b).” Această propunere a OPEED-urilor pentru algoritm va fi dezvoltată în termen de maxim trei luni de la transmiterea cerințelor de algoritmi de către OTS și OPEED.

- În conformitate cu Articolul 37(3) al Regulamentului ACGC, propunerea OPEED-urilor pentru algoritm “se transmite tuturor OTS-urilor. În cazul în care este necesară o perioadă suplimentară pentru a elabora propunerea menționată, toate OPEED-urile lucrează împreună, cu sprijinul tuturor OTS-urilor, o perioadă de maximum două luni pentru a se asigura că propunerea este în conformitate cu alineatele 1 și 2.”

- Conform paragrafului  4 din Articolul 37 “Propunerile menționate la alineatele 1 și 2 fac obiectul consultării în conformitate cu articolul 12”. Consultarea privind toate propunerile, adică Cerințele pentru Algoritmi ale OTS-urilor și OPEED-urilor și propunerea OPEED-urilor pentru algoritmi va fi pregătită prin colaborarea tuturor OTS-urilor și a tuturor OPEED-urilor, care se vor consulta pentru a asigura evaluarea eficientă a conținutului lor de către participanții la piață.

- Propunerea tuturor OPEED-urilor pentru algoritm, dezvoltată pe baza cerințelor de algoritmi ale OTS-urilor și OPEED-urilor și care va lua în calcul comentariile din timpul consultării, va fi transmisă autorităților de reglementare spre aprobare în termen de maxim 18 luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului ACGC – adică la data de 14 Februarie 2017.

- Deciziile Comitetului OPEED-urilor din această propunere se referă la deciziile tuturor OPEED-urilor coordonate prin intermediul Comitetului OPEED-urilor.

2. Terminologie

- ’Zona de tranzacționare a OPEED’ va fi definită ca reprezentând setul de oferte transmise de participanții la piață unui anumit OPEED într-o zonă de ofertare.

- Fluxurile trans-zonale sunt fluxuri porgramate între zonele de ofertare adiacente.

3. Abordare

Tabelul de mai jos stabilește Cerințele de algoritmul ZU. Fiecare cerință a fost clasificată conform cu următoarele criterii:

- Stadiul:

  - Cerință Inițială: o cerință care trebuie respectată în momentul în care CUPZU începe să funcționeze. Aceste cerințe sunt deja incorporate, în mod normal, în soluția PCR.

  - Cerință Viitoare: o cerință care trebuie respectată la un moment după ce CUPZU începe să funcționeze prima dată. Aceste cerințe trebuie să fie specificate în mod corespunzător și implementate printr-o Cerere de Schimbare (care va include evaluarea fezabilității tehnice și a impactului asupra performanței).

- Proprietarul: proprietarul cerinței (OTS, OPEED, sau OTS-urile și OPEED-urile împreună) cu înțelesul definit în Propunerea de algoritmi

- Natura:

  - Funcția OCP: o cerință care are legătură cu responsabilitatea comună a OPEED-urilor de îndeplinire a funcțiilor OCP în conformitate cu Articolul 7(2).

  - Funcția privind Calculul Schimbului Planificat (“SEC”): o cerință care are legătură cu responsabilitatea comună a OTS-urilor de a calcula și publica schimburile planificate la graniță între zonele de ofertare conform Articolului 8(2)(g), unde cerința va fi susținută de Algoritmul ZU. În multe situații, aceste cerințe nu sunt încă specificate (“Viitor”), iar calculele pot fi efectuate în afara Algoritmului ZU – de ex., ca proces separat post-corelare sau ca proces local/regional. Soluția va fi convenită între OPEED-urile și OTS-urile relevante.

În unele cazuri, nu s-a putut ajunge încă la un acord între OPEED-uri și OTS-uri privind setul comun de cerințe. Acest lucru este indicat de comentariile scrise cu italice în text.

4. Cerințele algoritmului de cuplare prin preț

|  |  |  |  | Stadiul |  | Titularul |  | Natura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cerința inițială | Cerința viitoare | OTS-uri | OPEED-uri | Funcția OCP | Funcția SEC |
|  | Title 1: Cerințe privind funcționalitățile și performanța - Cerințe generale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pentru fiecare zonă de ofertare, algoritmul va putea: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - facilita ofertele pentru o serie de Unități de timp ale pieței (denumite în continuare “UTP”), de exemplu, 15 minute, 30 de minute și o oră, inclusiv corelarea încrucișată între UTP; |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  | - algoritmul va susține produsele aprobate conform cu Articolul 40 din Regulamentul ACGC; | X |  |  | X | X |  |
|  |  |  | - facilita diferitele UTP-uri care vor fi configurabile în fiecare zonă de ofertare; |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  | - facilita configurările cu mai multe OPEED-uri pentru o anumită zonă de ofertare, ceea ce înseamnă mai multe zone de tranzacționare pentru ziua următoare dintr-o zonă de ofertare; | X |  | X | X | X |  |
|  |  |  | - susține mai multe zone de planificare intr-o zonă de ofertare la cererea OTS-urilor; |  | X | X |  |  | X |
|  |  |  | - aloca toate capacitățile interzonale la granița zonei de ofertare cu unul sau mai multe OTS-uri de o parte sau de ambele părți ale graniței zonei de ofertare avute în vedere. | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - Obiectivul algoritmului de cuplare prin preț este de a maximiza surplusul economic (aceasta înseamnă suma surplusului pe parte de cumpărare, surplusului pe parte de vânzare și venitului din congestii) pentru cuplarea pentru ziua următoare pentru următoarea zi de tranzacționare, cu respectarea limitelor de timp, a condițiilor și cerințelor stabilite de OPEED-uri și OTS-uri. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va putea gestiona mai multe zone de ofertare în funcție de țară și va fi ajustabil pentru a acoperi toată Europa. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va aplica reguli deterministe în cazul soluțiilor cu bunăstare socială echivalentă pentru a defini prețurile și pozițiile nete pentru fiecare zonă de ofertare. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va găsi o soluție în cadrul limitei de timp permise, inclusiv potențialul de a depăși timpul de procesare în cazul în care se depășește timpul de calcul. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va putea, pentru fiecare UTP, să livreze poziția netă pentru fiecare zonă de tranzacționare a unui OPEED și intrarea pentru calculul fluxurilor interzonale adiacente dintre zonele de ofertare. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va putea calcula fluxurile interzonale pentru fiecare zonă de ofertare. |  | X |  | X |  |  | X |
|  |  | - Pentru fiecare zonă de ofertare, rezultatul aplicării algoritmului va consta într-un singur preț și o poziție netă pentru fiecare UTP. Pentru zonele de ofertare ce conțin mai multe OPEED-uri, poziția netă pentru fiecare UTP va fi calculată pentru fiecare zonă de tranzacționare a unui OPEED. Mai mult, pot fi definite proceduri speciale atunci când cerințele de rezervă se aplică la cererea OTS-urilor. În aceste cazuri de rezervă, vor exista un preț și o poziție netă pentru fiecare UTP pentru fiecare zonă de ofertare. În cazul decuplării parțiale, pozițiile nete și prețurile vor fi stabilite prin licitații implicite la granițele zonelor de ofertare nedecuplate. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Pentru fiecare zonă de ofertare, rezultatul aplicării algoritmului va consta într-un singur preț și o poziție netă pentru fiecare UTP. Pentru zonele de ofertare ce conțin mai multe OTS-uri ce își separă domeniile de acțiune în arii de planificare diferite, poziția netă pentru fiecare UTP va fi calculată pentru fiecare arie de planificare. |  |  | X | X |  |  | X |
|  |  | - Pentru a asigura robustețea funcționării algoritmului, complexitatea problemelor ce urmează a fi rezolvate trebuie să fie limitată. Aceasta se poate face impunând limite în ceea ce privește numărul/utilizarea diferitelor produse și/sau a altor cerințe pe care le poate gestiona algoritmul. Procesul de gestionare a acestei limitări va fi descris în metodologia algoritmilor. |  | X |  | X | X | X |  |
|  | 2. Cerințe calitative cu intervale ale preciziei și prețurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Algoritmul se va aplica tuturor participanților la piață asigurând acces nediscriminatoriu la capacitatea interzonală în conformitate cu Articolul 3 din ACGC. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Trebuie să poată fi reproduse aceleași rezultate la cerere. În mod deosebit, în cazul regulilor de baraj (între două sau mai multe oferte), trebuie implementate reguli deterministe, iar pentru ramificarea deciziilor (dacă este cazul), alegerile trebuie înregistrate , pentru a permite refacerea individuală a evenimentelor care au generat rezultatul final. |  |  | X | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va permite decuplarea parțială, inclusiv pentru fiecare zonă de ofertare care aparține unui set predefinit de zone de ofertare. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va putea gestiona automat și ușor anii bisecți, adică anii cu 366 de zile. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va putea gestiona automat și ușor schimbările orare de iarnă și de vară, adică algoritmul va susține 23, 24 sau 25 de ore pentru o zi de tranzacționalre. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Procesul de calculare al algoritmului, incluzând prețurile și capacitățile alocate ce rezultă din acest proces de calcul, trebuie să fie transparente, auditabile și explicabile. Această cerință se aplică și tuturor regulilor deterministe și euristicii aplicate algoritmului și ratei de apariție a acestor reguli și euristici. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Codul sursă al algoritmului va fi bine structurat și documentat |  | X |  |  | X | X |  |
|  |  | - O descriere a algoritmului va fi disponibilă public și va fi actualizată în permanență. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va putea gestiona prețurile negative pentru fiecare zonă de ofertare, precum și diferitele limite de prețuri nearmonizate, adică prețul maxim și prețul minim, dintre diferitele zone de ofertare. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va putea rotunji prețurile și volumele calculate în funcție de regulile referitoare la dimensiune și rotunjire specifice fiecărei zone de ofertare. |  | X |  | X | X | X |  |
|  | 3. Performanța |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Algoritmul va fi robust și fiabil și va fi flexibil la configurațiile de date pretestate, cum ar fi, dar fără a se limita la, nesuprapunerea curbelor ofertelor de vânzare și cumpărare, reducerea ofertelor, prețurile maxim și minim, caracterul nedeterminat al prețurilor și volumelor. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va genera întotdeauna un rezultat unic, adică va fi clarificat caractel nedeterminat al prețurilor și volumelor. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va folosi tehnologie IT demonstrată, de ex. software terță parte demonstrat . |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul va fi disponibil în permanență când este necesar și va funcționa în conformitate cu cerințele în toate împrejurările. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Algoritmul trebuie să asigure ajustare corectă atunci când numărul zonelor de ofertare crește: algoritmul trebuie să facă față noilor piețe necesar a fi integrate în cuplarea prin preț, fie corespunzător cu extinderile geografice, fie cu OPEED-urile suplimentare în zonele de ofertare existente. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Funcționarea algoritmului trebuie să fie de calitate și performantă pentru a se asigura că toate rezultatele cerute de OTS-uri și de participanții la piață sunt primite de ei în timpulta solicitat. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Ofertele independente de preț (OIP) sunt oferte de cumpărare (respectiv vânzare) introduse la prețuri maxime (respectiv minime). Neacceptarea acestor oferte independente de preț reprezintă o situație la care ne referim ca fiind de reducere: - În caz de excedent de ofertă, nu pot fi acceptate toate ofertele independente de preț de vânzare; - În caz de deficit de ofertă, nu pot fi acceptate ofertele independente de preț de cumpărare. Reducerea poate fi micșorată parțial prin exportarea excendentului de energie sau prin importarea deficitului de energie. În cazul în care mai mult decât o zonăe de ofertare se confruntă cu situație de reducere, atunci când este mărită ajustarea dintr-o zonă, va fi scăzută ajustarea din cealaltă. Per zonă de ofertare, ar trebui să se poată fie: - Să se împiedice proliferarea reducerii: reducerile locale rămân locale: nu se va primi sprijin din zonele adiacente, nu se va acorda sprijin zonei adiacente; - Fie să se partajeze reducerea: diferența de reducere relativă (procentuală) între diferitele zone de ofertare va fi minimizată. Această din urmă opțiune de partajare a reducerii se aplică și într-un cadru Bazat pe Flux, unde partajarea reducerilor se poate face pe seama surplusului economic. Algoritmul va asigura un mecanism care permite partajarea reducerii cererii între zonele de ofertare în cadrul alocării capacităților pe bază de flux. Algoritmul va susține partajarea reducerilor și în absența limitelor armonizate min/max ale prețului de tranzacționare dintre zonele de ofertare. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - Toate OTS-urile și OPEED-urile vor dezvolta indicatori de performanță pentru a monitoriza performanța algoritmului. Acești indicatori de performanță vor fi disponibili în mod public. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | OPEED-urile vor publica indicatori statistici care măsoară performanța algoritmului. Acești indicatori vor fi cei stabiliți în Metodologie. |  | X |  | X | X | X |  |
| Titlul 2: Cerințele legate de capacitățile interzonale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pentru fiecare UTP, algoritmul va putea: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - permite stabilirea valorii capacității interzonale constante pentru fiecare graniță a zonelor de ofertare în conformitate cu Regulamentul ACGC în cazul în care se aplică o capacitate coordonată netă de transport ; această valoare a capacității interzonale poate de asemenea fi foarte ridicată; |  |  | X | X |  | X |  |
|  |  | - limita fluxurile interzonale la respectiva valoare a capacității interzonale pentru fiecare graniță a zonelor de ofertare în pentru fiecare direcție a fluxului interzonal, în cazul în care se aplică o abordare pe baza capacității coordonate nete de transport (CCNT); |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - unde este cazul, va permite OTS-urilor să stabilească o valoare standard a capacității interzonale pentru fiecare graniță a zonelor de ofertare și pentru fiecare direcție a fluxului în cazul în care se aplică abordare bazată pe capacitate coorodnată netă de transport; |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - limita, unde este cazul, un set agregat de interconexiuni interzonale cu o limită globală a capacității de transport interzonale (ATC cumulativ), adică o constrângere de delimitare generală. Această constrângere se va aplica și în cazul unui set predefinit de granițe ale zonelor de ofertare pentru a limita, de exemplu, poziția netă a unei zone de ofertare; |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - permite definirea unei limite pozitive și negative față de poziția netă pentru fiecare zonă de ofertare. |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - procesa parametrii bazați pe flux, dacă aceștia sunt furnizați la UTP-ul definit, atunci când se alocă acele capacități interzonale pentru fiecare graniță a zonelor de ofertare; |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - permite stabilirea și aplicarea următorilor parametri bazați pe flux pentru fiecare element din rețea dintr-o anumită zonă de ofertare pentru abordarea pe bază de flux: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - factorul de distribuire a transferului de putere (PTDF) ca și contribuție a 1 MW din schimbarea unei poziții nete față de fluxul de energie asupra elementului din rețea; și | X |  | X |  | X |  |
|  |  |  | - marja disponibilă rămasă (MDR) sau fluxul de energie permis rămas (FEP) pe elementul din rețea. | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - asigura că PTDF înmulțit cu poziția netă este mai mic sau egal cu MDR pentru fiecare element din rețea și pentru pozițiile nete avute în vedere de parametrii bazați pe flux pentru abordarea bazată pe flux; |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - primi parametrii bazați pe flux ca fiind: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - “cu echilibru zero“, ceea ce înseamnă că marja disponibilă rămasă din ramurile critice se aplică de la schimburile zero și că schimburile pre-existente sunt transmise separat; sau |  | X | X |  | X |  |
|  |  |  | - “cu echilibru non-zero“, ceea ce înseamnă că marja disponibilă rămasă din derivațiile critice se aplică de la schimburile pre-existente; | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - permite coexistența abordărilor capacităților bazate pe fluxuri și bazate pe capacități coordonate nete de transport în regiunile cuplate, adică o cuplare hibrid; |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - facilita următoarele cuplări hibrid: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Cuplarea hibrid standard, unde valorile capacităților interzonale și parametrii bazați pe flux coexistă, presupunând că OTS-urile își vor rezerva marjele dinainte; și | X |  | X |  | X |  |
|  |  |  | - Cuplarea hibrid avansată, unde tranzacțiile realizate ale capacităților interzonale sunt luate în calcul în marja ramurilor critice bazate pe flux (folosind spații de ofertare virtuale). |  | X | X |  | X |  |
|  | - Abordările bazate pe fluxuri multiple, cum ar fi simple, intuitive, bilateral intuitive, se pot folosi pentru diferite regiuni de calculare a capacităților. |  |  | X |  | X |  | X |  |
| Titlul 3: Cerințele privind constrângerile legate de alocare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Algoritmul va putea: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - pentru interconexiunile în curent continuu (“CC”) constrângerea de creștere/descreștere a fluxurilor pe o interconexiune și/sau o combinație de interconexiuni de la o UTP la următoarea UTP sau între ultima UTP din ziua anterioară și prima UTP din ziua următoare. Constrângerea va ține seamă de notificările alocărilor capacităților pe termen lung, de ex. drepturile de transport fizic, unde este cazul. Constrângerea va fi gestionată printr-o singură interconexiune CC și prin mai multe interconexiuni CC în combinație; |  |  | X | X |  | X |  |
|  |  | - limita creșterea/descreșterea pozițiilor nete dintr-o singură zonă de ofertare dintr-o UTP către următoarea UTP într-o zi sau dintre ultima UTP din ziua anterioară și prima UTP din ziua următoare; și |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - integra funcționalitatea privind pierderile pe interconexiune(ni) dintre zonele de ofertare în timpul alocării capacităților și va activa această funcționalitate în timpul alocării, dacă este cerut de proprietarul interconexiunii după obținerea aprobării din partea ANR-urilor competente. |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - Pentru interconexiunile CC, fluxul nu va fi sub fluxul stabil minim (“FSM”), diferit de zero. FSM va fi precizat pentru fiecare interconexiune CC și activat în timpul alocării, la cererea proprietarului interconexiunilor după obținerea aprobării din partea ANR-urilor competente. Alocarea va ține seamă de notificările alocărilor capacității pe termen lung și capacității interzonale pentru ziua următoare, unde va fi cazul. Constrângerile vor fi gestionate de la o interconexiune CC la alta, pe mai multe interconexiuni CC și pe bază de poziție netă (regională). |  |  |  | X | X |  | X |  |
|  | - Algoritmul va permite stabilirea unei diferențe minime de preț între zonele de ofertare adiacente, atunci când interconexiunea CC este folosită pentru schimburile de energie. Pentru această cerință, algoritmul va modela costurile suportate pentru fiecare MWh care trece printr-o interconexiune CC ca “tarif de flux”. Acest “tarif de flux” va fi considerat drept prag pentru prețurile dintre zonele de ofertare conectate prin interconexiunea CC. Dacă diferența de preț între zonele de ofertare relevante este sub “tariful de flux”, fluxul va fi setat la zero. Dacă există un flux, diferența de preț va fi egală cu “tariful de flux”, exceptând cazul în care există congestie. Când diferența de preț depășește “tariful de flux”, venitul din congestii devine pozitiv. Această funcționalitate va fi integrată în algoritm și activată în timpul alocării, la cererea proprietarului interconexiunii, după obținerea aprobării din partea ANR-urilor competente. |  |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - Algoritmul va permite fluxuri adverse, adică fluxuri dinspre o zonă de ofertare cu prețuri mai mari către o zonă de ofertare cu prețuri mai mici, să se materializeze dacă acest lucru ar genera creșterea surplusului economic global. Algoritmul va implementa fluxul intuitiv în zonele bazate pe flux, adică fluxuri dinspre o zonă de ofertare cu prețuri mai mici către o zonă de ofertare cu prețuri mai mari, la cererea OTS-urilor relevante pentru o graniță a zonei de ofertare. |  |  | X |  | X |  | X |  |
| Titlul 4: Cerințele privind constrângerile de echilibrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pentru echilibrul global al unei arii definite, algoritmul se va asigura că pozițiile nete și pierderile de transport nerotunjite, după caz, din toate zonele de ofertare dintr-o arie definită vor fi zero pentru fiecare UTP. |  |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - Pentru echilibrul global al tuturor zonelor de ofertare, algoritmul se va asigura că suma pozițiilor nete și pierderilor de transport nerotunjite, după caz, din toate zonele de ofertare va fi zero pentru fiecare UTP. |  |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - Pentru echilibrul global al unei zone de ofertare, algoritmul se va asigura că, pentru fiecare zonă de ofertare, suma pozițiilor nete și pierderilor de transport nerotunjite, după caz, vor fi egale cu suma importurilor și exporturilor din această zonă de ofertare ce rezultă din alocarea capacității pentru ziua următoare pentru fiecare UTP. |  |  | X |  | X |  | X |  |
| Titlul 5: Cerințele privind ieșirile algoritmului și termenele limită de livrare a rezultatelor cuplărilor pentru ziua următoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - În ceea ce privește prețurile pentru fiecare UTP, ieșirile algoritmului vor consta în: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - prețul rotunjit și nerotunjit în Euro pentru fiecare zonă de ofertare; |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - prețurile umbră din ramurile critice necesare pentru alocarea capacităților bazată pe flux (BF); și |  | X |  | X |  | X |  |
|  |  | - prețurile regionale de referință, într-o rețea unde constrângerile privind capacitatea interzonală sunt mai relaxate – cum ar fi în regiunea nordică. |  | X |  | X | X | X |  |
|  | - În ceea ce privește cantitățile pentru fiecare UTP relevant, ieșirile algoritmului vor consta în: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. poziția netă rotunjită și nerotunjită pentru fiecare zonă de ofertare, definită ca diferența dintre ofertele de vânzare și cumpărare corelate în cadrul unei zone de ofertare, unde rotunjirea va respecta regulile de rotunjire definite pentru fiecare zonă de ofertare. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | b. acolo unde există mai multe OPEED-uri într-o zonă de ofertare, poziția netă rotunjită și nerotunjită pentru fiecare zonă de tranzacționare al OPEED-urilor dintr-o zonă de ofertare. |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | c. numărul și volumul ofertelor bloc corelate pentru fiecare zonă de ofertare și ofertele paradoxal respinse, dacă este cazul; |  | X |  |  | X | X |  |
|  | - capacitățile alocate, sub forma fluxurilor alocate în și din Elementele individuale de rețea CC relevante (diferența de fluxuri de intrare/ieșire ce reflectă pierderile, după caz); |  |  | X |  | X |  |  | X |
|  | - capacitățile alocate, sub forma fluxurilor alocate la granițele zonei de ofertare relevante (fluxuri de intrare/ieșire ce reflectă pierderile, după caz); |  |  | X |  | X |  |  | X |
|  | - capacitățile alocate, sub forma fluxurilor alocate la granițele zonei de planificare relevante (fluxuri de intrare/ieșire ce reflectă pierderile, după caz); |  |  |  | X | X |  |  | X |
|  | - marja disponibilă rămasă (MDR) sau fluxul de energie permis rămas (FEP) pe elementul din rețea în funcție de alocarea capacității BF; |  |  |  | X | X |  | X |  |
|  | - Unde este necesar, cu privire la cantitățile pentru fiecare UTP relevant, cu ieșirile algoritmului, un proces ex-post care nu va interfera cu calculul rezultatelor cuplării piețelor, va asigura schimburile planificate , rezultând din cuplarea piețelor pentru ziua următoare, sub forma: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Schimburilor planificate Bilaterale și Multilaterale dintre zonele de planificare |  |  |  | X | X |  |  | X |
|  | - Schimburilor planificate Bilaterale și Multilaterale dintre Zonele de ofertare |  |  | X |  | X |  |  | X |
|  | - Schimburilor planificate Bilaterale și Multilaterale dintre zonele de tranzacționare ale OPEED-urilor |  |  | X |  | X |  |  | X |
|  | și respectând Metodologia de calcul al schimburilor planificate rezultând din cuplarea piețelor. Aceasta va sprijini calculul schimburilor planificate și/sau funcția multi-OPEED |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - În ceea ce privește rezultatele calculelor, ieșirile algoritmului vor consta în: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - surplusul economic global și surplusul economic pentru fiecare zonă de ofertare; și |  | X |  | X | X | X |  |
|  |  | - ieșiri necesare pentru monitorizare conform cu Articolul 82(2) și (4) din Regulamentul ACGC. |  | X |  | X | X | X |  |
|  | - Algoritmul va furniza OPEED-urilor și OTS-urilor informații necesare pentru a respecta monitorizarea aferentă regulamentului REMIT acolo unde algoritmul este singura sursă fezabilă. |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  | - Algoritmul va putea implementa o schimbare a configurațiilor zonei de ofertare în maxim 4 săptămâni de la notificarea schimbării de către OTS, în baza procedurii de cereri de schimbare. Procedura de cereri de schimbare asigură îndeplinirea cerințelor de bază ale schimbării, inclusiv evaluarea impactului asupra performanței. |  |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - Algoritmul va putea găsi rezultate în mod normal în interval de 10 minute. |  |  | X |  | X | X | X |  |
|  | Algoritmul va putea livra volumul aferent ofertelor corelate și al ofertelor necorelate ale fiecărui OPEED pentru zonele de ofertare din aria de control, la cererea OTS-urilor locale și cu aprobarea ANR-urilor relevante. |  |  |  | X | X |  | X |  |
| Titlul 6: Moneda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Algoritmul pentru cuplarea unică pentru ziua următoare va accepta doar corelări în Euro, adică toate datele financiare de intrare și ieșire vor fi în Euro. Acest lucru nu va împiedica însă oferte și decontări în monedă locală. |  |  | X |  | X | X | X |  |