# Ordin nr. ................... din .......................

# pentru modificarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11 din 30.03.2016

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012 precum şi dispoziţiile art. 10 alin. (2) lit. a), b), alin. (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

în temeiul art. 9 alin (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. Ordinul nr. 11 din 30.03.2016 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 18 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:

- Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prevederile standardului nu se aplică în situații de funcționare anormală a RED determinată de către OTS, în condițiile în care OD a luat toate măsurile pentru limitarea efectelor cauzei care determină funcționarea anormală.”

- La articolul 6, alineatul (2), litera i) se abrogă.

- La articolul 16, alin. (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite care generează avarii în elemente ale RED aflate în zona intravilană, în maximum 48 de ore.”

- La articolul 16, alineatul (1), după litera c) se introduce o literă nouă, litera d) cu următorul cuprins:

„d) pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite care generează avarii în elemente ale RED aflate în zona extravilană, în maximum 72 de ore.”

- La articolul 16, alin. (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite, în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d), după caz.”

- La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„În cadrul întreruperilor lungi neplanificate prevăzute la alin. (1) nu sunt incluse întreruperile accidentale provocate de utilizatorii RED sau de către terți. Aceste întreruperi se monitorizează și se raportează distinct de către OD, în cadrul raportului prevăzut la art. 44.”

- După articolul 26, se introduce un articol nou, articolul 261 cu următorul cuprins:

„261 Parametrii de calitate prevăzuți la art. 23, 24, 25 şi 26 reprezintă indicatori de performanţă pentru calitatea curbei de tensiune.”

- La articolul 27, după alineatul (8) se introduce un alineat nou, alineatul (9) cu următorul cuprins:

„(9) În situaţia în care, urmare a analizei efectuate de OD, reclamaţia utilizatorului referitoare la calitatea curbei de tensiune se dovedeşte întemeiată, OD plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4.”

10. La articolul 28, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) OD este obligat să răspundă, în termen de 30 de zile calendaristice, la toate cererile/sesizările/reclamațiile/solicitările primite cu privire la serviciul de distribuţie, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare.”

- La articolul 29, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Termenele și condițiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare, pentru punerea sub tensiune a instalațiilor de utilizare aferente unui loc de consum și/sau de producere, precum şi termenul total pentru proiectarea unui branşament, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului sunt prevăzute în regulamentul de racordare.”

- La articolul 29, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5)  cu următorul cuprins:

„(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situaţia în care termenul maxim prevăzut în regulamentul de racordare pentru proiectarea unui branşament, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului nu este respectat de către OD ca urmare a unei cereri exprese din partea utilizatorului de amânare a realizării branşamentului, OD nu acordă compensația corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4.”

- Articoul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) OD are obligaţia montării contorului pentru fiecare loc de consum şi/sau de producere nou, în termenul prevăzut în contractul de racordare.

(2)  OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către furnizor/utilizatorul care are contract de distribuţie încheiat direct cu OD, a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent.

(3) La sesizarea utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este dispărut, defect sau suspect de înregistrări eronate, ori ca urmare a constatării de către OD a unor probleme privind grupul de măsurare, OD este obligat să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare ori elemente ale acestuia, cu anunțarea prealabilă a utilizatorului, în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul – cadru pentru serviciul de distribuţie.”

- La art. 34 alineatele (4), (5) şi (6) se abrogă.

- La art. 41, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4)  cu următorul cuprins:

„(4) OD concesionar este obligat să monitorizeze și să transmită ANRE, în cadrul raportului anual prevăzut la art. 44, informaţiile privind compensaţiile acordate utilizatorilor RED conform anexei nr. 7.”

- Articolul 46 se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Anexele 1 – 7 fac parte integrantă din standard.”

- La Anexa 2 – Indicatori de continuitate,  sintagma "întreruperi  neplanificate cauzate de forţa majoră" se înlocuiește cu "întreruperi  neplanificate cauzate de condiții meteorologice deosebite".

- La Anexa 2 – Indicatori de continuitate,  sintagma "întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*" se înlocuiește cu "întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terţi".

- La Anexa 4 – „Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție” se modifică la punctele 9, 12, 13, 14 şi se completează cu punctul 15 după cum urmează:

| Nr. crt. | Serviciul | Termenul maxim stabilit în standard/reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului* | Compensații acordate în cazul nerespectării termenelor/ indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Persoane juridice | Persoane fizice |
| ... |  |  |  |  |
| 9 | Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuţie, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare | 30 de zile calendaristice | 90 RON la 110kV; 70 RON la JT și MT | 90 RON la 110 kV; 40 RON la JT și MT |
| ..... |  |  |  |  |
| 12 | Montarea/înlocuirea grupului de măsurare care este dispărut, defect sau suspect de înregistrări eronate, în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW | 5 zile lucrătoare | 130 RON | _ |
| 13 | Montarea/înlocuirea grupului de măsurare care este dispărut, defect sau suspect de înregistrări eronate, în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW, sau în cazul unui client final casnic | 10 zile lucrătoare | 130 RON | 130 RON |
| 14 | Înlocuirea/reprogramarea contorului la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuţie încheiat direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | 10 zile calendaristice | 130 RON | 130 RON |
| 15 | Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune | - | 270 RON la 110kV; 130 RON la JT și MT | 270 RON la 110 kV; 70 RON la JT și MT |

- Se introduce Anexa 7 „Monitorizarea compensaţiilor acordate utilizatorilor”.

Anexa 7 – Monitorizarea compensaţiilor acordate utilizatorilor

| Data acordării compensaţiei [zzllaa] | Valoarea compensaţiei acordate [lei] | Tip utilizator(1) (se va preciza şi nivelul de tensiune al RED la care este/urmează să fie racordat utilizatorul) | Zonă de consum (urban/ rural) U/R | Motivul acordării compensaţiei: Indicatorul de performananţă/Serviciul neîndeplinit | Categoria indicatorilor de performanţă neîndepliniţi(2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor | calitatea tehnică a energiei electrice distribuite | calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice |
| ....... |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul total de compensaţii plătite(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală a compensaţiilor acordate(4) [lei] |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:

(1) Pentru ”tip utilizator”  se completează: loc de consum (LC), loc de producere (LP) sau loc de consum şi de producere (LCP) ori OD. Se precizează şi nivelul de tensiune la care este racordat locul de consum şi/sau de producere ori OD. Exemplu: LCJT, LCMT, /LCIT, LPJT, etc.;

(2) Se va bifa una din cele trei categorii ;

(3)   Se precizează atât numărul total de compensaţii acordate, cât şi defalcarea acestuia pe categorii aferente indicatorilor de performanţă.

(4) Se precizează atât valoarea totală a compensaţiilor acordate, cât şi defalcarea acesteia pe categorii aferente indicatorilor de performanţă.

Art. II. Direcţiile de specialitate din cadrul ANRE vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae HAVRILEŢ