Observații la proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea ordinului ANRE nr. 11/2016: STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUŢIE  AENERGIEI ELECTRICE

| Nr. crt. | Furnizori/ Operatori de distribuție | Art. | Text existent | Text propus | Motivație | Explicații şi comentarii. Punct de vedere ANRE (rezoluție) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDEE Transilvania Sud S.A. | Articolul 27 alin. nou (9) | - În situaţia în care, urmare a analizei efectuate de OD, reclamaţia utilizatorului referitoare la calitatea curbei de tensiune se dovedeşte întemeiată, OD plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4. | Recomandare: Ar trebui exemplificati parametrii calitatii curbei | In vederea evitarii confuziilor | Se acceptă Se va introduce un alin. nou în cadrul art. 27 , după cum urmează: „ Parametri de calitate prevăzuți la art.23,24,25 şi 26 reprezintă indicatori de performanţă pentru calitatea tehnică a curbei de tensiune” |
| 2 3 | SDEE Transilvania Nord S.A. | Articolul 27 alin. nou (9) | În situaţia în care, urmare a analizei efectuate de OD, reclamaţia utilizatorului referitoare la calitatea curbei de tensiune se dovedeşte întemeiată, OD plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4. | SDEE Transilvania Nord S.A. a făcut două propuneri (prin intermediul a două adrese transmise în 12.04.2017, respectiv 14.04.2017). Astfel: Propunere 1: Propunem renunţarea la introducerea acestui punct nou la art. 27. „Să rămână doar ca monitorizare a cazurilor de abateri”. | Calitatea curbei de tensiune (pentru toţi parametri din Tabelul nr. 1) este perturbată în principal de către utilizatori prin natura receptoarelor electrice utilizate şi neîncadrarea în puterea maximă aprobată. -În cazul în care aparatura utilizatorilor se deteriorează datorită nivelului de tensiune, se aplică procedura de despăgubire a acestora, astfel OD este sancţionat. -Caracteristicile tehnice ale aparaturii electrocasnice moderne permit funcţionarea acestora şi în situaţia unor nivele de tensiune sub limita impusă de standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, astfel că în aceste situaţii nu se produc deteriorări ale acestora. -Conform art. 27(5), OD este deja obligat la suportarea cheltuielilor monitorizării calităţii curbei de tensiune iar pe lângă aceste cheltuieli se mai adaugă şi costurile aferente reglementării instalaţiei electrice, acolo unde este cazul. | Nu se acceptă Indicatorii de performanţă privind calitatea curbei de tensiune sunt prevăzuţi în standardul SR EN 50160:2010 Caracteristici ale tensiunii în rețelele electrice publice de distribuție şi trebuie respectaţi de către OD. Utilizatorul are dreptul de a primi la cerere, și o despăgubire pentru daunele materiale provocate din vina OD. De asemenea, afirmaţia conform căreia, din punct de vedere tehnic, aparatura electrocasnică modernă permite funcţionarea şi în situaţia unor nivele de tensiune sub limita impusă de standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nu exonerează OD de obligaţia asigurării limitei impuse prin această reglementare. |
|  |  | Articolul 27 alin. nou (9) | În situaţia în care, urmare a analizei efectuate de OD, reclamaţia utilizatorului referitoare la calitatea curbei de tensiune se dovedeşte întemeiată, OD plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4. | Propunere 2: Consideram necesara precizarea exacta a parametrilor curbei de tensiune care constituie referinta (parametrii definiti la art. 23 ….. ) | In vederea evitarii confuziilor, similar cu prevederile de la Art . 27 (3) | Se acceptă Se va introduce un alin. nou în cadrul art. 27 , după cum urmează: „ Parametri de calitate prevăzuți la art.23,24,25 şi 26 reprezintă indicatori de performanţă pentru calitatea tehnică a curbei de tensiune” |
| 4 | Electrica SA | Articolul 27 alin. nou (9) | În situaţia în care, urmare a analizei efectuate de OD, reclamaţia utilizatorului referitoare la calitatea curbei de tensiune se dovedeşte întemeiată, OD plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4. | Recomandare: Consideram necesara precizarea exacta a parametrilor curbei de tensiune care constituie referinta (parametrii definiti la art. 23 ….. ) | In vederea evitarii confuziilor, similar cu prevederile de la Art . 27 (3) | Se acceptă Se va introduce un alin. nou în cadrul art. 27 , după cum urmează: „ Parametri de calitate prevăzuți la art.23,24,25 şi 26 reprezintă indicatori de performanţă pentru calitatea tehnică a curbei de tensiune” |
| 5 | SDEE Transilvania Sud | Art. 29 alin. nou (5) | Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situaţia în care termenul maxim prevăzut în regulamentul de racordare pentru proiectarea unui branşament, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului nu este respectat de către OD ca urmare a unei cereri exprese din partea utilizatorului de amânare a realizării branşamentului, OD nu acordă compensația corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4. | Propunere: Identificarea si altor cauze, independente de OD sau utilizator, acestea sunt majoritare cauzate de institutii publice. | Problema nu poate fi solutionata de cererea utilizatorului daca altcineva cauzeaza intarzierea. | Nu se acceptă Modificarea propusă reprezintă oricum o excepţie de la o prevedere existentă în regulamentul de racordare. OD trebuie să întreprindă continuu demersuri pentru ca relaţiile cu instituţiile publice să permită o colaborare bazată pe profesionalism şi respect reciproc. |
| 6 7 | Electrica S.A., SDEE Transilvania Nord S.A. | Art. 29 alin. nou (5) | Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situaţia în care termenul maxim prevăzut în regulamentul de racordare pentru proiectarea unui branşament, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului nu este respectat de către OD ca urmare a unei cereri exprese din partea utilizatorului de amânare a realizării branşamentului, OD nu acordă compensația corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4. | Propunere de completare: Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situaţia în care termenul maxim prevăzut în regulamentul de racordare pentru proiectarea unui branşament, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului nu este respectat de către OD ca urmare a unei cereri exprese din partea utilizatorului de amânare a realizării branşamentului, sau din motive independente de OD, OD nu acordă compensația corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4. | Problema nu poate fi solutionata de cererea utilizatorului daca altcineva cauzeaza intarzierea. Identificarea si altor cauze, independente de OD sau utilizator, acestea sunt majoritare cauzate de institutii publice. | Nu se acceptă Modificarea propusă reprezintă oricum o excepţie de la o prevedere existentă în regulamentul de racordare. OD trebuie să întreprindă continuu demersuri pentru ca relaţiile cu instituţiile publice să permită o colaborare bazată pe profesionalism şi respect reciproc. |
| 8 | E-Distribuţie Banat, Dobrogea, Muntenia | Art. 29 alin. nou (5) | Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situaţia în care termenul maxim prevăzut în regulamentul de racordare pentru proiectarea unui branşament, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului nu este respectat de către OD ca urmare a unei cereri exprese din partea utilizatorului de amânare a realizării branşamentului, OD nu acordă compensația corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4. | (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situaţia în care termenul maxim prevăzut în regulamentul de racordare pentru proiectarea unui branşament, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului nu este respectat de către OD ca urmare a unei cereri exprese din partea utilizatorului de amânare a realizării branşamentului sau din intarzierea dovedita de catre OD a faptului ca nu au fost furnizate de catre client declaratiile, documentele prevazute in contractul de racordare sau ca ulterior semnarii contractului de racordare , conditiile, documentele prezentate de client s-au modificat si au condus la intarzieri in realizarea proiectarii, obtinerea autorizatiei sau executiei lucrarilor, OD nu acordă compensația corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4. | Preintampinarea situatiilor cand OD este in imposibilitatea derularii contractului de racordare datorita problemelor create de lipsa de cooperare din partea clientului pentru aspectele evidentiate. Modificarile survenite ulterior semnarii contractului de racordare pot conduce la imposibilitatea realizarii lucrarilor in termen, in special in cazul lucarilor mari sau pe teren nesistematizat. Orice eveniment, informatie primita de la autoritatile locale ulterior initierii contractului de racordare poate bloca derularea contractului pe o perioada considerabila pana la clarificarea si solutionarea impreuna cu clientul a situatiei / contextului nou care nu a fost identificat /prezentat de catre parti la momentul semnarii contractului de racordare. In general pot fi situatii/informatii ascunse sau evenimente care nu au fost corelate , luate in seama de client atunci cand s-a solicitat incheierea contractului de racordare. | Prin includerea acestui alineat nou se acceptă ca excepţie depăşirea termenului maxim prevăzut în regulamentul de racordare pentru proiectarea unui branşament, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului numai în situaţia în care utilizatorul solicită printr-o cerere scrisă amânarea realizării branşamentului. |
| 9 | Delgaz Grid | Art. 29 alin. nou (5) | Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situaţia în care termenul maxim prevăzut în regulamentul de racordare pentru proiectarea unui branşament, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului nu este respectat de către OD ca urmare a unei cereri exprese din partea utilizatorului de amânare a realizării branşamentului, OD nu acordă compensația corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4. | Propunere completare: De asemenea, compensaţia nu se acordă în situaţiile în care depăşirea termenului s-a datorat culpei dovedite a utilizatorului. | Propunem completarea şi cu situaţiile în care termenele se depăşesc din culpa utilizatorului (ex. neobţinerea autorizaţiei de construire a branşamentului de la autorităţile locale motivate de faptul că beneficiarii nu şi-au plătit impozitele). | Nu se acceptă Propunerea este nefundamentată. Autorizaţia de construire pentru instalaţia de racordare se obţine de către operatorul de reţea, pe numele acestuia. |
| 10 | SDEE Transilvania Sud | Art. 31 alin. (2) modificare | OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către furnizor a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | Recomandare: Trebuie specificat că este vorba de tarif reglementat | Deoarece apar diverse confuzii între tarif şi preţ. | Nu se acceptă Utilizatorul are dreptul să aleagă orice tarif existent în oferta furnizorului de energie. |
| 11 | SDEE Transilvania Nord S.A. | Art. 31 alin. (2) | OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către furnizor a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice lucratoare de la data depunerii de către furnizor a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului reglementat de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | Deoarece apar diverse confuzii intre tarif si pret. Trebuie specificat ca este vorba de tarif reglementat | Nu se acceptă cele două propuneri - 1. În Regulamentul de furnizare nu este prevăzut un termen pentru înlocuirea sau reprogramarea contorului; este prevăzută numai obligaţia operatorului de măsurare de a înlocui contorul într-o astfel de situaţie (opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare care necesită alt tip de contor). Astfel, pentru asigurarea schimbării tarifului reglementat în termen de 10 zile lucrătoare, considerăm că termenul de 10 zile calendaristice prevăzut pentru înlocuirea sau reprogramarea contorului este chiar o măsură necesară. Diferenţa dintre cele două termene va fi utilizată de către FUI şi OD pentru actualizarea bazelor de date (operarea montării/demontării sau a reprogramării contorului) precum şi operarea datelor conform noilor caracteristici ale tarifului ales (ex: maxime de putere, ore normale, ore de gol, ore de vârf pentru energie/putere). 2. Utilizatorul are dreptul să aleagă orice tarif existent în oferta furnizorului de energie. |
| 12 | E-Distribuţie Banat, Dobrogea, Muntenia | Art. 31 alin. (2) modificare | OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către furnizor a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | (2) OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice lucratoare de la data depunerii de către furnizor a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare alegerea/schimbarea tarifului reglementat de către clientul casnic, în situaţia în care aplicarea noului tarif reglementat necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | Prevederile Standardului trebuie corelate cu prevederile art.69 din Regulamentul de furnizare. Precizam ca in prezent singurele tarife diferentiate sunt cele reglementate pentru consumatorii casnici. Restul consumatorilor au tarife negociate pentru care nu se poate aplica optiunea de schimbare a unui anumit tip de tarif. | Nu se acceptă Atenţie: 1. Prevederea de la art. 69 din Regulamentul de furnizare se referă la termenul în care FUI şi OR asigură schimbarea tarifului reglementat, urmare a opţiunii utilizatorului. În Regulamentul de furnizare nu este prevăzut un termen pentru înlocuirea sau reprogramarea contorului; este prevăzută numai obligaţia operatorului de măsurare de a înlocui contorul într-o astfel de situaţie (opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare care necesită alt tip de contor). Astfel, pentru asigurarea schimbării tarifului reglementat în termen de 10 zile lucrătoare, considerăm că termenul de 10 zile calendaristice prevăzut pentru înlocuirea sau reprogramarea contorului este chiar o măsură necesară. Diferenţa dintre cele două termene va fi utilizată de către FUI şi OD pentru actualizarea bazelor de date (operarea montării/demontării sau a reprogramării contorului) precum şi operarea datelor conform noilor caracteristici ale tarifului ales (ex: maxime de putere, ore normale, ore de gol, ore de vârf pentru energie/putere). 2. Utilizatorul are dreptul să aleagă orice tarif existent în oferta furnizorului de energie. |
| 13 | Delgaz Grid | Art. 31 alin. (2) | OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către furnizor a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice lucrătoare de la data depunerii de către furnizor/utilizatorul final, în situaţia în care acesta are CD încheiat direct cu OD, a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. Înlocuirea contoarelor se va face doar în cazul clienţilor casnici la schimbarea tarifului cu orice alt tarif reglementat. | Prevederea va trebui corelată cu ordinul de implementare SMI. În condiţiile în care acum furnizorii pot define tarife noi pe diverse intervale orare care necesită contoare electronice multitarif programabile, va fi necesară montarea acestor contoare, urmând ca ulterior să fie înlociute cu SMI. Aceste situaţii conduc la creştere de costuri operaţionale şi înlocuiri de contoare înainte de amortizarea acestora. Propunem corelarea cu art. 69 din Regulamentul de Furnizare astfel încât să rezulte clar că până la implementarea şi integrarea în SMI, e vorba doar de casnici şi de tarif reglemetat. De asemenea, propunem ca termenul să fie de 10 zile lucrătoare cu motivaţia de mai jos. | Se acceptă a doua propunere |
| 14 | Electrica SA | Art. 31 alin. (2) | OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către furnizor a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice lucratoare de la data depunerii de către furnizor a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului reglementat de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | Deoarece apar diverse confuzii intre tarif si pret. Trebuie specificat ca este vorba de tarif reglementat | Nu se acceptă Atenţie: 1. Prevederea de la art. 69 din Regulamentul de furnizare se referă la termenul în care FUI şi OR asigură schimbarea tarifului reglementat, urmare a opţiunii utilizatorului. În Regulamentul de furnizare nu este prevăzut un termen pentru înlocuirea sau reprogramarea contorului; este prevăzută numai obligaţia operatorului de măsurare de a înlocui contorul într-o astfel de situaţie (opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare care necesită alt tip de contor). Astfel, pentru asigurarea schimbării tarifului reglementat în termen de 10 zile lucrătoare, considerăm că termenul de 10 zile calendaristice prevăzut pentru înlocuirea sau reprogramarea contorului este chiar o măsură necesară. Diferenţa dintre cele două termene va fi utilizată de către FUI şi OD pentru actualizarea bazelor de date (operarea montării/demontării sau a reprogramării contorului) precum şi operarea datelor conform noilor caracteristici ale tarifului ales (ex: maxime de putere, ore normale, ore de gol, ore de vârf pentru energie/putere). 2. Utilizatorul are dreptul să aleagă orice tarif existent în oferta furnizorului de energie. |
| 15 | Distribuţie Energie Oltenia S.A. | Art. 31 alin. (2) | OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către furnizor a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | OD are obligatia inlocuirii/reprogramarii contorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii de catre furnizor a cererii scrise, motivate de optiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare reglementat, in situatia in care aplicarea noului tarif necesita un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent. | Corelare cu termenul din Ord 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali. | Nu se acceptă Atenţie: 1. Prevederea de la art. 69 din Regulamentul de furnizare se referă la termenul în care FUI şi OR asigură schimbarea tarifului reglementat, urmare a opţiunii utilizatorului. În Regulamentul de furnizare nu este prevăzut un termen pentru înlocuirea sau reprogramarea contorului; este prevăzută numai obligaţia operatorului de măsurare de a înlocui contorul într-o astfel de situaţie (opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare care necesită alt tip de contor). Astfel, pentru asigurarea schimbării tarifului reglementat în termen de 10 zile lucrătoare, considerăm că termenul de 10 zile calendaristice prevăzut pentru înlocuirea sau reprogramarea contorului este chiar o măsură necesară. Diferenţa dintre cele două termene va fi utilizată de către FUI şi OD pentru actualizarea bazelor de date (operarea montării/demontării sau a reprogramării contorului) precum şi operarea datelor conform noilor caracteristici ale tarifului ales (ex: maxime de putere, ore normale, ore de gol, ore de vârf pentru energie/putere). 2. Utilizatorul are dreptul să aleagă orice tarif existent în oferta furnizorului de energie. |
| 16 | E-Distribuţie Banat, Dobrogea, Muntenia | Art. 31 alin. (3) Reformulare prin combinarea alin. 3 şi 4 | La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcționării, precum şi să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare ori elemente ale acestuia, în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul – cadru pentru serviciul de distribuţie. | Propuneri completare (două aspecte): La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcționării, precum şi să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare ori elemente ale acestuia, în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul – cadru pentru serviciul de distribuţie. OD nu va acorda compensatii in cazul in care la solicitarea consumatorului lucrarile de inlocuire/ verificarea a contorului nu se pot efectua conform planificarii in temenul prevazut de standard. De asemenea nu se vor acorda compensatii in cazul in care la incercarile repetate al OD , consumatorul nu este disponibil sau nu permite accesul in termenul prevazut de standard. | Este necesar a evita situatiile in care consumatorul solicita decalarea termenului de executie a lucarilor datorita unor probleme personale ( sarbatori, lucrari in derulare la domiciliu, deces , vacante ) sau nu este permis accesul datorita unor cauze ( spitalizare, plecari in strainatate , etc) In aceste situatii OD nu poate efectua lucrarile necesare in termenul prevazut de standard. | Nu se acceptă În situaţia lipsei/defectării contorului, acesta trebuie înlocuit cât mai repede. Cele două propuneri nu sunt corelate cu prevederea acestui alineat. |
| 17 | E-Distribuţie Banat, Dobrogea, Muntenia | Art. 41 alin. nou (4) completare | OD concesionar este obligat să monitorizeze și să transmită ANRE, în cadrul raportului anual prevăzut la art. 44, informaţii privind compensaţiile acordate utilizatorilor RED, conform anexei nr. 7. | OD concesionar este obligat să monitorizeze și să transmită ANRE, în cadrul raportului anual prevăzut la art. 44, informaţii sintetice privind compensaţiile acordate utilizatorilor RED, conform anexei nr. 7. | Diversitatea cazurilor si multitudinea compensatiilor fac dificila raportarea informatiilor detaliate privind compensatiile pe formatul descris in anexa 7. Ori se ajusteaza tabelul din anexa 7 ca sa permita prezentarea detaliata a informatiilor ori se mentioneaza faptul ca sunt informatii sintetice, cumulate . | Nu se acceptă Anexa nr. 7 este foarte explicită. Se solicită informaţii referitoare la compensaţia acordată de OD (data acordării, valoarea, indicatorul de performanţă nerespectat de OD, tipul utilizatorului căruia i s-a acordat compensaţia, categoria indicatorului de performanţă nerespectat). |
| 18 | Delgaz Grid | Anexa 4, punctul 14 reformulare | Înlocuirea/reprogramarea contorului la cererea scrisă a furnizorului, motivată de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare. | Înlocuirea/reprogramarea contorului la cererea scrisă a furnizorului, motivată de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare. Termenul maxim stabilit în standard/reglementările specifice în vigoare 10 zile calendaristice lucrătoare. | Pentru uniformizare respectiv corelare cu tipul de zile stabilit la termenele de la punctele 12 şi 13. Propunem ca pentru activităţi care nu afectează continuitatea în alimentarea cu energie electrică termenele să fie zile lucrătoare, ţinând cont de faptul că există situaţii când într-un interval de 10 zile calendaristice să fie 5 sau 6 zile nelucrătoare (ex. interval 24.11.2017 – 4.12.2017). | Nu se acceptă Atenţie: În alte reglemetări nu este prevăzut un termen pentru înlocuirea sau reprogramarea contorului; este prevăzută numai obligaţia operatorului de măsurare de a înlocui contorul într-o astfel de situaţie (opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare care necesită alt tip de contor). Prevederea de la art. 69 din Regulamentul de furnizare se referă la termenul în care FUI şi OR asigură schimbarea tarifului reglementat, urmare a opţiunii utilizatorului.pentru asigurarea schimbării tarifului reglementat în termen de 10 zile lucrătoare. Astfel, considerăm că termenul de 10 zile calendaristice prevăzut pentru înlocuirea sau reprogramarea contorului este chiar o măsură necesară. Diferenţa dintre cele două termene va fi utilizată de către FUI şi OD pentru actualizarea bazelor de date (operarea montării/demontării sau a reprogramării contorului) precum şi operarea datelor conform noilor caracteristici ale tarifului ales (ex: maxime de putere, ore normale, ore de gol, ore de vârf pentru energie/putere). |
| 19 | Electrica SA | Anexa 4, punctul 15 (nou) | Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune. | Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune Compensații acordate în cazul nerespectării termenelor nerespectarii calitatii curbei de tensiune 270 RON la 110 kV; 70 RON la JT și MT | Nerespectarea termenului de răspuns la reclamaţiile scrise privind calitatea curbei de tensiune (20 zile calendaristice), este deja prevazuta in Anexa 4 la pozitia 8, Ord 11/2016 | Se acceptă Se va completa în mod corespunzător coloana respectivă din Anexa 4 |
| 20 21 | SDEE Transilvania Nord S.A. | Anexa 4, punctul 15 (nou) | Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune. | SDEE Transilvania Nord S.A. a făcut două propuneri (prin intermediul a două adrese transmise în 12.04.2017, respectiv 14.04.2017). Astfel: Propunere 1: Propunem renunţarea la introducerea acestui punct nou la anexa 4 | Corelare cu propunerea de renunţare la introducerea punctului 9 la art. 27 | Nu se acceptă Corelare cu motivaţia de la art. 27 (9). |
|  |  |  | Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune. | Propunere 2: Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune Compensații acordate în cazul nerespectării termenelor nerespectarii calitatii curbei de tensiune 270 RON la 110 kV; 70 RON la JT și MT | Nerespectarea termenului de răspuns la reclamaţiile scrise privind calitatea curbei de tensiune (20 zile calendaristice), este deja prevazuta in Anexa 4 la pozitia 8, Ord 11/2016 | Se acceptă Se va completa în mod corespunzător |
| 22 | E-Distribuţie Banat, Dobrogea, Muntenia | Anexa 4, punctul 15 (nou) | Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune. | Propunere completare: Respectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune* *(10) Prin derogare de la prevederile alin. (9), compensatiile pentru nerespectarea calitatii tensiunii electrice nu se acorda, daca se constata calitatea scazuta a energiei electrice din cauza utilizatorului sau in situatia unei noi reclamatii a utilizatorului, efectuata in termen de o luna de la reclamatia initiala a acestuia. | Calitatea curbei de tensiune poate fi influentata si de realizarea instalatiei de utilizare si repartitia sarcinii si a regimului de consum pe faze. Implementarea unor masuri de remediere a calitatii curbei de tensiune necesita un anumit timp fizic pentru realizarea lucrarilor. Ca urmare, se solicita acordarea acestui ragaz pentru a realiza lucrarile si de a evita reclamatiile in cascada pe acelasi subiect pana la finalizarea masurii dispuse in primul raspuns. | Nu se acceptă OD acordă aceste compensaţii dacă nu respectă indicatorii de performanță privind calitatea curbei de tensiune. Condiţiile sunt prevăzute la art. 23, 25 şi 26. |
| 23 | E-Distribuţie Banat, Dobrogea, Muntenia | Anexa 7 | Coloana – linia : „Numărul total de compensaţii plătite**” „Valoarea totală a compensaţiilor acordate***” | „Numărul total de compensaţii notificate**” „Valoarea totala de compensaţii notificate**” „Numărul total de compensaţii plătite**” „Valoarea totală a compensaţiilor acordate***” | Sarcina principala a OD este sa notifice pentru existenta obligatiei de plata insa nu poate forta furnizorul sa faca plata compensatiei . Ca urmare este utila o monitorizare a notificarilor comparativ cu platile efectuate pentru compensatii. | Nu se acceptă Furnizorul are obligaţia de a acorda compensaţia ce se impune pentru nerespectarea unui indicator de performanţă al serviciului de distribuţie. Ulterior, va recupera valoarea compensaţiei acordate utilizatorului de la OD responsabil. Pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, OD este obligat să acorde compensaţii. În plus, chiar dacă nu este prevăzută de Standard, monitorizarea notificarilor privind obligaţia de plată a compensaţiilor poate fi realizată de OD. |
| 24 | E-Distribuţie Banat, Dobrogea, Muntenia | Anexa 7 | Coloana „Urban / Rural” | Se solicita eliminarea furnizarii acestei informatii | Nu este posibila completarea tabelului anexa coreland datele sintetice cu aceste date. | Nu se acceptă Anexa 7 prevede completarea fiecărei situaţii/fiecărui caz punctual care a condus la acordarea unei compensaţii. Astfel, informaţiile cerute prin această anexă se pot completa. |
| 25 | E-Distribuţie Banat, Dobrogea, Muntenia | Anexa 7 | Coloana „Tip utilizator* (se va preciza şi nivelul de tensiune al RED la care este/urmează să fie racordat utilizatorul)” | Se solicita eliminarea furnizarii acestei informatii | Nu este clar ce anume trebuie completat. Detaliile aferente acestui camp nu vor permite completarea datelor sintetice din celelalte coloane. Granularitatea informatiilor din acest camp si din cel anterior nu este coerenta cu nivelul de sinteza al anexei. Nu se poate completa in aceasta forma. | Se acceptă o reformulare în sensul clarificărilor necesare Anexa 7 prevede completarea fiecărei situaţii/fiecărui caz punctual care a condus la acordarea unei compensaţii. În aceste condiţii, informaţiile cerute prin această anexă se pot completa. |
| 26 | E-Distribuţie Banat, Dobrogea, Muntenia | Anexa 7 |  | Se solicita revizuirea continutului acestei anexe prin includerea campurilor compensatii notificate luna xx , compensatii platite luna yy | La finalul perioadei de raportare pot fi compensatii notificate insa neplatite inca pentru ca sunt in intervalul de 30 de zile pe care furnizorul le are la dispozitie. | Nu se acceptă Anexa se referă la compensaţiile acordate utilizatorilor. Interesează acordarea compensaţiilor, nu notificarea privind plata acestora. |
| Propuneri referitoare la articole ce nu fac obiectul proiectului de modificare şi completare a Standardului |  |  |  |  |  |  |
| ACUE |  | Art. 13 | Intr-un an calendaristic , pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD nu cauzeaza unui utilizator mai mult de : b) 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, in mediul rural | Intr-un an calendaristic , pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD nu cauzeaza unui utilizator mai mult de : b) 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 10 ore fiecare, in mediul rural | Pentru realizarea zonei de lucru in mediul rural timpul cu deplasarea este mai mare | Nu se acceptă Propunerea vizează aspecte ce a fost discutate şi argumentate de ANRE la data revizuirii ordinului 28/2007. În plus, OD prin investiţiile realizate, beneficiează de condiţii tehnice necesare reducerii timpului de realizare a zonei de lucru. |
|  |  | Art. 16 (2) | Incepand cu 01.01.2019 restabilirea caii de alimentare dupa o intrerupere neplanificata trebuie sa se realizeze : b) pentru municipii in maxim 4 ore | Incepand cu 01.01.2022 restabilirea caii de alimentare dupa o intrerupere neplanificata trebuie sa se realizeze : b) pentru municipii in maxim 6 ore | Pentru realizarea targetelor privind durata intreruperilor se impune efectuarea unor investitii, ceea ce impune o decalare cu 3 ani a perioadei si marirea la 6 ore a perioadei in municipii (deplasarile in timpul zilei in orase se realizeaza cu dificultate) | Nu se acceptă Se propune o amânare privind data intrării în vigoare a prevederii (aspect ce a fost discutat şi argumentat de ANRE la data revizuirii ordinului 28/2007). Până la data de 01-01.2019 reţelele de distribuţie din municipii reşedinţă de judeţ chiar ar trebui să fie complex buclate astfel încât preluarea consumului pe o altă cale de alimentare să fie posibilă în termenul de 4 ore. |
|  |  | Art. 17 (3) | Pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2020 numarul intreruperilor lungi neplanificate ce afecteaza un loc de consum la JT........ | Pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2023 numarul intreruperilor lungi neplanificate ce afecteaza un loc de consum la JT........ | Pentru realizarea targetelor privind numarul de intreruperi se impune efectuarea unor investitii, ceea ce impune o decalare cu 3 ani a perioadei | Nu se acceptă Se propune o amânare privind data intrării în vigoare a prevederii (aspect ce a fost discutat şi argumentat de ANRE la data revizuirii ordinului 28/2007) |
|  |  | Art. 17 (6) | Incepand cu 01.01.2019 nr. de intreruperi lungi neplanificate ce afecteaza un loc de consum la IT sau MT, ....... | Incepand cu 01.01.2022 nr. de intreruperi lungi neplanificate ce afecteaza un loc de consum la IT sau MT, ....... | Pentru realizarea targetelor privind numarul de intreruperi se impune efectuarea unor investitii, ceea ce impune o decalare cu 3 ani a perioadei | Nu se acceptă Se propune o amânare privind data intrării în vigoare a prevederii (aspect ce a fost discutat şi argumentat de ANRE la data revizuirii ordinului 28/2007) |
|  |  | Art. 35 (6) | Incepand cu 01.01.2019 compensatile acordate de OD pentru nerespectarea indicatorilor de performanta privind continuitatea serviciului de distributie a en.el. se platesc utilizatorilor racordati la RED la nivelul de JT in mod automat | Incepand cu 01.01.2022 compensatile acordate de OD pentru nerespectarea indicatorilor de performanta privind continuitatea serviciului de distributie a en.el. se platesc utilizatorilor racordati la RED la nivelul de JT in mod automat | Pentru realizarea targetelor privind numarul de intreruperi se impune efectuarea unor investitii, ceea ce impune o decalare cu 3 ani a perioadei | Nu se acceptă Se propune o amânare privind data intrării în vigoare a prevederii (aspect ce a fost discutat şi argumentat de ANRE la data revizuirii ordinului 28/2007) |
|  |  | Art. 37 (4) | Incepand cu 01.01.2017 OD este obligat sa preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie in maxim 60 secunde. | Incepand cu 01.01.2017 OD este obligat sa preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie in medie la 180 secunde. | In perioadele de conditii meteo deosebite se inregistreaza un numar mare de apeluri telefonice | Nu se acceptă S-a stabilit prin discuţii anterioare că este necesară o perioadă de analiză de minimum 2 ani (două raportări anuale ale OD) pentru a putea lua în discuţie eventuale modificări ale prevederilor noi incluse în standard, pe baza argumentelor rezultate dintr-o astfel de analiză. |
|  |  | Art. 35 (14) | Trimestrial, OD va transmite utilizatorului, direct sau prin intermediul furnizorului, impreuna cu factura de energie electrica o informare cu privire la: .............. | OD are obligatia de a publica pe site propriu o informare cu privire la: ......... | Un numar mare de clienti au optat pentru factura electronica. | Nu se acceptă Scopul prevederii este atins păstrând forma actuală a acestui alin. |
|  |  | Art.20 (5) | Indicatorii SAIDI, SAIFI si MAIFI se determina de regula, pe baza inregistrarilor automate ale intreruperilor la MT si IT, ........... | Indicatorii SAIDI, SAIFI si MAIFI se determina de regula, pe baza inregistrarilor automate a orei de inceput a intreruperilor la MT si IT, ........... | Realimentarea cu energie a PT-urilor in urma unui incident se realizeaza etapizat, orele de realimentare operandu-se manual intrucat nu toate echipamentele de comutatie si PT-urile sunt integrate in SCADA. | Nu se acceptă Nu se înţelege propunerea. Dacă se poate înregistra în mod automat ora de început a unei întreruperi, de ce nu se poate înregistra în acelaşi mod (automat) şi ora de realimentare ? |
| Distribuţie Energie Oltenia S.A. |  | Art. 13 | Intr-un an calendaristic , pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD nu cauzeaza unui utilizator mai mult de : b) 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, in mediul rural | Intr-un an calendaristic , pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD nu cauzeaza unui utilizator mai mult de : b) 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 10 ore fiecare, in mediul rural | Pentru realizarea zonei de lucru in mediul rural timpul cu deplasarea este mai mare | Nu se acceptă OD, prin investiţiile realizate, beneficiează de condiţii tehnice necesare reducerii timpului de realizare a zonei de lucru. |
|  |  | Art. 16 (2) | Incepand cu 01.01.2019 restabilirea caii de alimentare dupa o intrerupere neplanificata trebuie sa se realizeze : b) pentru municipii in maxim 4 ore | Incepand cu 01.01.2022 restabilirea caii de alimentare dupa o intrerupere neplanificata trebuie sa se realizeze : b) pentru municipii in maxim 6 ore | Pentru realizarea targetelor privind durata intreruperilor se impune efectuarea unor investitii, ceea ce impune o decalare cu 3 ani a perioadei si marirea la 6 ore a perioadei in municipii (deplasarile in timpul zilei in orase se realizeaza cu dificultate) | Nu se acceptă Se propune o amânare privind data intrării în vigoare a prevederii (aspect ce a fost discutat şi argumentat de ANRE la data revizuirii ordinului 28/2007) |
|  |  | Art. 17 (3) | Pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2020 numarul intreruperilor lungi neplanificate ce afecteaza un loc de consum la JT........ | Pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2023 numarul intreruperilor lungi neplanificate ce afecteaza un loc de consum la JT........ | Pentru realizarea targetelor privind numarul de intreruperi se impune efectuarea unor investitii, ceea ce impune o decalare cu 3 ani a perioadei | Nu se acceptă Se propune o amânare privind data intrării în vigoare a prevederii (aspect ce a fost discutat şi argumentat de ANRE la data revizuirii ordinului 28/2007) |
|  |  | Art. 17 (6) | Incepand cu 01.01.2019 nr. de intreruperi lungi neplanificate ce afecteaza un loc de consum la IT sau MT, ....... | Incepand cu 01.01.2022 nr. de intreruperi lungi neplanificate ce afecteaza un loc de consum la IT sau MT, ....... | Pentru realizarea targetelor privind numarul de intreruperi se impune efectuarea unor investitii, ceea ce impune o decalare cu 3 ani a perioadei | Nu se acceptă Se propune o amânare privind data intrării în vigoare a prevederii (aspect ce a fost discutat şi argumentat de ANRE la data revizuirii ordinului 28/2007) |
|  |  | Art. 35 (6) | Incepand cu 01.01.2019 compensatile acordate de OD pentru nerespectarea indicatorilor de performanta privind continuitatea serviciului de distributie a en.el. se platesc utilizatorilor racordati la RED la nivelul de JT in mod automat | Incepand cu 01.01.2022 compensatile acordate de OD pentru nerespectarea indicatorilor de performanta privind continuitatea serviciului de distributie a en.el. se platesc utilizatorilor racordati la RED la nivelul de JT in mod automat | Pentru realizarea targetelor privind numarul de intreruperi se impune efectuarea unor investitii, ceea ce impune o decalare cu 3 ani a perioadei | Nu se acceptă Se propune o amânare privind data intrării în vigoare a prevederii (aspect ce a fost discutat şi argumentat de ANRE la data revizuirii ordinului 28/2007) |
|  |  | Art. 37 (4) | Incepand cu 01.01.2017 OD este obligat sa preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie in maxim 60 secunde. | Incepand cu 01.01.2017 OD este obligat sa preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie in medie la 180 secunde. | In perioadele de conditii meteo deosebite se inregistreaza un numar mare de apeluri telefonice | Nu se acceptă S-a stabilit prin discuţii anterioare că este necesară o perioadă de analiză de minimum 2 ani (două raportări anuale ale OD) pentru a putea lua în discuţie eventuale modificări ale prevederilor noi incluse în standard, pe baza argumentelor rezultate dintr-o astfel de analiză. |
|  |  | Art. 35 (14) | Trimestrial, OD va transmite utilizatorului, direct sau prin intermediul furnizorului, impreuna cu factura de energie electrica o informare cu privire la: .............. | OD are obligatia de a publica pe site propriu o informare cu privire la: ......... | Un numar mare de clienti au optat pentru factura electronica. | Nu se acceptă Scopul prevederii este atins păstrând forma actuală a acestui alin. |
|  |  | Art.20 (5) | Indicatorii SAIDI, SAIFI si MAIFI se determina de regula, pe baza inregistrarilor automate ale intreruperilor la MT si IT, ........... | Indicatorii SAIDI, SAIFI si MAIFI se determina de regula, pe baza inregistrarilor automate a orei de inceput a intreruperilor la MT si IT, ........... | Realimentarea cu energie a PT-urilor in urma unui incident se realizeaza etapizat, orele de realimentare operandu-se manual intrucat nu toate echipamentele de comutatie si PT-urile sunt integrate in SCADA. | Nu se acceptă Nu se înţelege propunerea. Dacă se poate înregistra în mod automat ora de început a unei întreruperi, de ce nu se poate înregistra în acelaşi mod (automat) şi ora de realimentare ? |
| E-Distribuţie Banat, Dobrogea, Muntenia |  | Art 6 (2) |  | „Terti”-terte persoane care intervin asupra instalatiilor de distributie fara a avea calitatea de utilizator; „Utilizator”- noţiunea de utilizator se includ locurile de consum şi/sau de producere, precum si alti OD racordaţi; | Consideram necesar completarea definitiilor cu notiunea de Terti respectiv „Utilizatori” pentru a clarifica prevederile prezentului standard; Se creeaza confuzii daca este vorba de terti care nu sunt neaparat si utilizatori respectiv acesti terti includ si utilizatorii; Va supunem atentiei prevederile de la Art 17 si Art 44 din Ord ANRE 11/2016 unde la art 17 apare notiune de „TERTI” si se face trimitere la art 44 unde se precizeaza de intreruperile cauzate de „UTILIZATORI”; | Se acceptă parţial Pentru evitarea confuziilor se va proceda la corelarea prevederilor de la art. 17 cu conţinutul anexei 2. Utilizatorul reţelei electrice este definit în Legea 123/2012. |
|  |  | Art 17 | (2) În cadrul întreruperilor lungi neplanificate prevăzute la alin. (1) nu sunt incluse întreruperile accidentale provocate de terți. Întreruperile accidentale provocate de terți se monitorizează și se raportează distinct de către OD, în cadrul raportului prevăzut la art. 44. | (2) În cadrul întreruperilor lungi neplanificate prevăzute la alin. (1) nu sunt incluse întreruperile accidentale provocate de terți. Întreruperile accidentale provocate de terți, intreruperile cauzate de utilizatori si OTS care se monitorizează și se raportează distinct de către OD, în cadrul raportului prevăzut la art. 44. | #### Art. 17. (2) În cadrul întreruperilor lungi neplanificate prevăzute la alin. (1) nu sunt incluse întreruperile accidentale provocate de terţi. Întreruperile accidentale provocate de terţi se monitorizează şi se raportează distinct de către OD, în cadrul raportului prevăzut la art. 44. astfel ca: #### Art. 44. (2) OD concesionari, precum şi ceilalţi OD, titulari de licenţă, transmit informaţiile prevăzute la alin. (1), sub forma unui raport, conform tabelelor şi anexelor prevăzute în standard, comparativ cu nivelul de performanţă impus de standard. iar Anexa cuprinde urmatoarele tipuri de departajari unde nu apare direct sau cuprins in context termenul de tert: a) întreruperi planificate b)întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră c)întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* - * Pentru aceste calcule, în noţiunea de utilizator se includ locurile de consum şi/sau de producere, precum şi OD racordaţi. d)întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) | Se acceptă o modificare a alin. (2) după cum urmează: „În cadrul întreruperilor lungi neplanificate prevăzute la alin. (1) nu sunt incluse întreruperile accidentale provocate de utilizatorii RED, sau de către terți. Aceste întreruperi se monitorizează și se raportează distinct de către OD, în cadrul raportului prevăzut la art. 44.” |
|  |  | Anexa 2 | Anexa 2 Cauza întreruperii: - întreruperi planificate - întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră; - întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*; - întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | Anexa 2 Cauza întreruperii: - întreruperi planificate - întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră; - întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* cauze externe (utilizatori, terti, respectiv OTS) - întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | #### --------------------------- | Se acceptă Cuprinsul literei d) se va reformula astfel: “întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terţi.” |
| Electrica SA, SDEE Transilvania Nord S.A. |  | Art.35 (5) | (5) Pentru utilizatorii racordaţi la RED la nivelul de JT, compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice se acordă de OD de la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2018, după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2016, compensaţiile se acordă la cererea utilizatorilor; b) în intervalul 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, compensaţiile se acordă în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea acestora, în cazul utilizatorilor racordaţi în zone ale RED în care s-au implementat sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice, precum şi în cazul utilizatorilor afectaţi de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice ca urmare a unui scurtcircuit trifazat; c) în intervalul 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, compensaţiile se acordă la cererea scrisă a utilizatorilor care nu se încadrează în situaţiile precizate la lit. b). | (5) Pentru utilizatorii racordaţi la RED la nivelul de JT, compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice se acordă de OD de la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2018, după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2016, compensaţiile se acordă la cererea utilizatorilor; b) în intervalul începând cu 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, compensaţiile se acordă în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea acestora, în cazul utilizatorilor racordaţi în zone ale RED în care s-au implementat sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice, precum şi în cazul utilizatorilor afectaţi de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice ca urmare a unui scurtcircuit trifazat; c) în intervalul începând cu 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, compensaţiile se acordă la cererea scrisă a utilizatorilor care nu se încadrează în situaţiile precizate la lit. b). | Acordarea in mod automat a compensatiilor pentru utilizatorii racordati la joasa tensiune se va putea realiza numai in masura implementarii sistemelor de masurare inteligenta. Nu este posibila integrarea tuturor utilizatorilor racordati la JT in SMI pana la finalul anului 2018. | Nu se acceptă Calendarul privind acordarea automată a compensaţiilor este aprobat şi nu face obiectul proiectului de modificare a ordinului 11/2016. |
|  |  | Art.35 (6) | (6) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, compensaţiile datorate de OD pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice se plătesc utilizatorilor racordaţi la RED la nivelul de JT în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea acestora. | Propunem eliminarea, corelat cu Art 35 (5) |  | Nu se acceptă Calendarul privind acordarea automată a compensaţiilor este aprobat şi nu face obiectul proiectului de modificare a ordinului 11/2016. |
| SDEE Transilvania Sud S.A. |  | Art. 35 alin (11) (12) din Ord. 11/2016 | Valoarea maximă a compensaţiilor acordate lunar de OD unui utilizator, pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice, nu poate depăşi următoarele valori: a) 30 lei, pentru un loc de consum şi/sau producere racordat la RED la nivelul de JT; b) 200 lei, pentru un loc de consum şi/sau producere racordat la RED la nivelul de MT; c) 300 lei, pentru un loc de consum şi/sau producere racordat la RED la nivelul de IT (12) Valoarea compensaţiilor acordate de OD unui utilizator, într-un an calendaristic, pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice se limitează după cum urmează: | Introducerea limitarii valorilor compensatiilor acordate pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnica si calitate comerciala | Se refera doar la limitarea valorilor compensatiilor acordate unui utilizator la depasirea indicatorilor de continuitate, nu exista limitari pentru valoarea compensatiilor achitate pentru depasirea indicatorilor de calitate tehnica si comerciala ? | Nu se acceptă Limitările valorice au fost incluse în Standard numai pentru compensaţiile datorate de OD în cazul nerespectării indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice. Pentru calitatea tehnică şi comercială a serviciului de distribuţie, ţinând cont de faptul că respectarea acestora ţine strict de activitatea/acţiunile OD, s-a considerat că nu se justifică aplicarea limitărilor valorice aferente compensaţiilor prevăzute în Standard. |
| Propuneri suplimentare prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2016 |  |  |  |  |  |  |
| SDEE Transilvania Sud |  |  | Observatii generale: - Propunem completarea prevederilor Standardului de distributie coroborat cu prevederile Standardului de furnizare cu sanctiuni pentru furnizorul utilizatorului indreptatit sa primeasca compensatii in cazul in care acesta refuza plata compensatiei, conform conditiilor asociate contractului de distributie. - Adaugarea unei prevederi prin care se considera a fi respectate prevederile Standardului in situatia in care OD acorda compensatii utilizatorilor pentru depasirea indicatorilor, in aceste conditii OD nu mai este pasibil de aplicarea sanctiunilor contraventionale . |  |  | Atenţie: Prima propunere vizează modificarea a două reglementări recente (2016). Pentru a doua propunere, trebuie modificată prevederea legală existentă în acest sens. |
| Delgaz Grid |  |  | Precizări privind modul de abordare a situaţiilor în care operatorului de distribuţie nu i se permite accesul pentru desfăşurarea lucrărilor de remediere a incidentelor/avariilor de către deţinătorii de teren. Completări ale art. 13 privind anumite excepţii la depăşirea numărului de întreruperi planificate când sunt necesare lucrări de amploare (reconstrucţii) în RED fără posibilităţi tehnice de preluare a consumatorilor (considerăm că limita actuală de 2000 de utilizatori este pra mare). Precizări explicite privind acordarea sau nu de compensaţii cumulate pentru aceeaşi reclamaţie scrisă dar cu probleme multiple sesizate (de ex. într-o scrisoare se reclamă şi datele măsurate şi nivel tensiune; presupunând că OD nu răspunde la termen, nu înlocuieşte la termen contorul şi nivelul tensiunii este necorespunzător, se plătesc 3 compensaţii ?; actual există limitări lunare doar asupra compensaţiilor ce privesc indicatorii privind continuitatea serviciului de distribuţie). |  |  | Este una dintre obligaţile utilizatorului (Lege). Propunerile pot fi luate în considerare la o ulterioară revizuire a reglementării. |
| Electrica SA, SDEE Transilvania Nord S.A. |  |  | - Propunere adăugare alin. nou la art. 35 Nou Art. 35 alin (12)1 Valoarea maximă a compensaţiilor acordate anual de OD unui utilizator, pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă privind calitatea tehnică, nu poate depăşi următoarele valori: a) , pentru un loc de consum şi/sau producere racordat la RED la nivelul de JT; b) …. lei, pentru un loc de consum şi/sau producere racordat la RED la nivelul de IT si MT; Propunem introducerea limitarii si pentru nerespectarea indicatorilor de calitate calitatii curbei de tensiune -Calitatea curbei de tensiune (pentru toti parametri din Tabelul nr.1) este perturbata in principal de catre utilizatori prin natura receptoarelor electrice utilizate si neincadrarea in puterea maxima aprobata. -In cazul in care aparatura utilizatorilor se deterioreaza datorita nivelului de tensiune, se aplica procedura de despagubire a acestora, astfel OD este sanctionat. -Caracteristicile tehnice ale aparaturii electrocasnice moderne permit functionarea acestora si in situatia unor nivele de tensiune sub limita impusa de standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, astfel ca in aceste situatii nu se produc deteriorari ale acestora. -Conform art. 27(5), OD este deja obligat la suportarea cheltuielilor monitorizarii calitatii curbei de tensiune iar pe langa aceste cheltuieli se mai adauga si costurile aferente reglementarii instalatiei electrice, acolo unde este cazul. - Adaugarea unei prevederi prin care se considera a fi respectate prevederile Standardului in situatia in care OD acorda compensatii utilizatorilor pentru depasirea indicatorilor, conform prevederilor acestuia, in aceste conditii OD ne mai fiind pasibil de aplicarea sanctiunilor contraventionale . |  |  | Nu se acceptă intoducerea limitărilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate calitatii curbei de tensiune Atenţie: Limitările valorice au fost incluse în Standard numai pentru compensaţiile datorate de OD în cazul nerespectării indicatorilor de performanţă privind continuitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice. Pentru calitatea tehnică şi comercială a serviciului de distribuţie, ţinând cont de faptul că respectarea acestora ţine strict de activitatea/acţiunile OD, s-a considerat că nu se justifică aplicarea limitărilor valorice aferente compensaţiilor prevăzute în Standard. Pentru a doua propunere, trebuie modificată prevederea legală existentă în acest sens. |
| ACUE, Distribuţie Energie Oltenia S.A. |  |  | Articol nou: La deranjamente repetate in decursul unui an (cel putin doua deranjamente), din vina utilizatorului, (Ex: siguranta in FB deconectata datorita sarcinii care depaseste puterea din Avizul Tehnic de Racordare iar sigurantele din TE interior nu sunt calibrate), utilizatorul va plati interventia, in conformitate cu taxa standard propusa de ANRE in astfel de situatii. Motivaţie: Reducerea numarului de deranjamente care au drept cauza defect provocat de instalatia utilizatorului si nerespectarea ATR. |  |  | Nu se acceptă Nu considerăm că procedând în acest mod se va reduce numărul deranjamentelor din această categorie. În plus, prin Standard nu se reglementează activitatea/acţiunile utilizatorului. Astfel de prevederi pot face obiectul unor clauze din contractul de distribuţie. |
|  |  |  | Articol nou: In situatia in care deranjamentul este in instalatia de interior a utilizatorului, OD va remedia deranjamentul cu acceptul utilizatorului si va percepe plata remedierii in functie de platile standard concepute de OD si aprobate de ANRE. Motivaţie: Pentru o realimentare rapida a consumatorului si interventie autorizata in instalatiile de utilizare. |  |  | Nu se acceptă Intervenţia OD în instalaţia de interior a utilizatorului nu se poate impune de către ANRE. Atenţie licenţă OD Utilizatorul îşi poate remedia instalaţia de interior cu orice firmă autorizată. |

Notă: Propunerile/recomandările referitoare la alte articole existente în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordinal preşedintelui ANRE nr. 11/2016, pot fi luate în considerare la o ulterioară revizuire a reglementării.

Încă din cadrul discuţiilor purtate în perioada dezbaterii publice a acestei reglemetări, precum şi ulterior aprobării acesteia prin ordinul nr. 11/2016, s-a precizat că pentru a avea o imagine completă a consecinţelor anumitor prevederi incluse, este necesară o perioadă de minim doi ani de raportări din partea OD.