# Sinteza observaţiilor şi propunerilor asupra proiectului de ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2013, supus dezbaterii publice în perioada 29.03 – 28.04 2017

| Articol | Emitent | Text existent | Text propus | Explicaţii şi comentarii | Comentarii ANRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 3. - (2) Consumator dispecerizabil | CNTEE Transelectrica SA | Consumatorul care, în concordanţă cu aranjamentele contractuale, îşi reduce sarcina sau este întrerupt fie prin acţiunea directă a OTS, fie prin acţiunea consumatorului, la cererea OTS. | Consumatorul care, în concordanţă cu aranjamentele contractuale, îşi reduce sarcina, este întrerupt sau își poate crește sarcina fie prin acţiunea directă a OTS, fie prin acţiunea consumatorului, la cererea OTS. | Consumatorul dispecerizabil, similar unității dispecerizabile poate fi capabil atât să-și scadă sarcina, cât și să-și crească sarcina. | Se acceptă cu reformulare: Clientul final care are capabilitatea tehnică de a-și modifica sarcina sau de a fi întrerupt, la dispoziție de dispecer si se inscrie la piata de echilibrare. |
| Art. 8. f. | CNTEE Transelectrica SA | - STS sunt realizate cu următoarele mijloace: ……… f. portofoliul de consumatori dispecerizabili care îşi reduc sarcina sau pot fi deconectaţi la dispoziția OTS. | STS sunt realizate cu următoarele mijloace: …………… f. portofoliul de consumatori dispecerizabili care îşi reduc/cresc sarcina sau pot fi deconectaţi la dispoziția OTS. | Consumatorul dispecerizabil, similar unității dispecerizabile poate fi capabil atât să-și scadă sarcina, cât și să-și crească sarcina. | Se acceptă cu reformulare: - STS sunt realizate cu următoarele mijloace: ……………….. f. portofoliul de clienți dispecerizabili |
| Art. 10. – (2) f) | CNTEE Transelectrica SA | La determinarea venitului reglementat, autoritatea competentă consideră veniturile solicitate de OTS pentru perioada tarifară t, ţinând seama de: …………………… f) costurile cu integrarea în SEN a centralelor electrice; | La determinarea venitului reglementat, autoritatea competentă consideră veniturile solicitate de OTS pentru perioada tarifară t, ţinând seama de: ………………. f) costurile cu integrarea în SEN a centralelor electrice, cu certificarea și monitorizarea funcționării centralelor; | Au fost completate costurile/veniturile generate de activități noi efectuate de CNTEE Transelectrica SA. | Nu se acceptă, costurile prevăzute la acest punct sunt incluse fie in activitatea pentru integrarea centralelor, fie in tariful de racordare (art. 9 lit. b) din Metodologia de tarif racordare Ord 11/2014) |
| Art. 10. – (2) h) | CNTEE Transelectrica SA | La determinarea venitului reglementat, autoritatea competentă consideră veniturile solicitate de OTS pentru perioada tarifară t, ţinând seama de: …… h) costurile cu dezvoltarea piețelor de energie administrate de OTS; | La determinarea venitului reglementat, autoritatea competentă consideră veniturile solicitate de OTS pentru perioada tarifară t, ţinând seama de: …….. h) costurile cu dezvoltarea piețelor de energie administrate de OTS sau ale piețelor la care OTS este parte a unui proiect european/regional; | Au fost completate costurile/veniturile generate de activități noi efectuate de CNTEE Transelectrica SA. | Se accepta cu reformularea art. 10 si 20. |
| Art. 10. – (2) j) nou | CNTEE Transelectrica SA |  | La determinarea venitului reglementat, autoritatea competentă consideră veniturile solicitate de OTS pentru perioada tarifară t, ţinând seama de: …………… j) costurile pentru conformarea cu prevederile codurilor europene de rețea; | Au fost completate costurile/veniturile generate de activități noi efectuate de CNTEE Transelectrica SA. | Se accepta cu reformularea art. 10 si 20. Cu referire la costurile cu respectarea cadrului de reglementare referitor la serviciul de sistem |
| Art. 10. – (2) k) nou | CNTEE Transelectrica SA |  | La determinarea venitului reglementat, autoritatea competentă consideră veniturile solicitate de OTS pentru perioada tarifară t, ţinând seama de: ………….. k) costurile/veniturile cu abaterile neintenționate (neplanificate) ale soldului SEN, cu ajutoarele de avarie bazate pe mecanisme comerciale; | Au fost completate costurile/veniturile generate de activități noi efectuate de CNTEE Transelectrica SA. | Se accepta cu reformularea art. 10 si 20. Costurile cu schimburile nelanificate sunt precizate explicit la art. 20 (2) litera c), se adauga costurile cu ajutoarele de avarie bazate pe mecanisme comerciale |
| Art. 20. – (1) f. | CNTEE Transelectrica SA | VSFSt se determină de către OTS, ca sumă a costurilor justificate, necesare pentru activităţile desfăşurate în calitatea sa de operator de sistem, respectiv: f. managementul altor piețe administrate de OTS. | VSFSt se determină de către OTS, ca sumă a costurilor justificate, necesare pentru activităţile desfăşurate în calitatea sa de operator de sistem, respectiv: f. managementul altor piețe administrate de OTS sau la care OTS este parte a unui proiect european/regional; | De evidențiat costurile activităților, desfășurate de OTS, acoperite prin veniturile SFS. | Se accepta cu reformulare art. 10 si 20. |
| Art. 20. – (1) g. nou | CNTEE Transelectrica SA |  | VSFSt se determină de către OTS, ca sumă a costurilor justificate, necesare pentru activităţile desfăşurate în calitatea sa de operator de sistem, respectiv: …… g) integrarea în SEN a centralelor electrice, cu certificarea și monitorizarea funcționării centralelor; | De evidențiat costurile activităților, desfășurate de OTS, acoperite prin veniturile SFS. | Nu se acceptă, costurile prevăzute la acest punct sunt incluse fie in activitatea pentru integrarea centralelor, fie in tariful de racordare (art. 9 lit. b) din Metodologia de tarif racordare Ord 11/2014) |
| Art. 20. – (1) h. nou | CNTEE Transelectrica SA |  | VSFSt se determină de către OTS, ca sumă a costurilor justificate, necesare pentru activităţile desfăşurate în calitatea sa de operator de sistem, respectiv: …….. h) conformarea cu prevederile codurilor europene de rețea; | De evidențiat costurile activităților, desfășurate de OTS, acoperite prin veniturile SFS. | Se accepta cu reformulare respectarea cadrului de reglementare in vigoare referitor la serviciul de sistem |
| Art. 20. – (1) i. nou | CNTEE Transelectrica SA |  | VSFSt se determină de către OTS, ca sumă a costurilor justificate, necesare pentru activităţile desfăşurate în calitatea sa de operator de sistem, respectiv: i) managementul abaterilor neintenționate (neplanificate) ale soldului SEN, cu ajutoarele de avarie bazate pe mecanisme comerciale. | De evidențiat costurile activităților, desfășurate de OTS, acoperite prin veniturile SFS. | Se accepta cu reformulare Costurile cu schimburile nelanificate inclusiv cele generate de ajutoarele de avarie bazate pe mecanisme comerciale |
| Art. 20. – (2) a. 17. nou | CNTEE Transelectrica SA |  | VSFSt aferent perioadei tarifare t include următoarele costuri justificate ale OTS, recunoscute de ANRE, aferente activitaţilor de la alin (1): a. Costurile de operare şi mentenanţă COMt care cuprind: ………… 17. costuri cu pierderi din creanțe, aferente serviciului de sistem și pieței de echilibrare, stabilite prin hotărâre judecătorească. | Reglementarea recuperării creanțelor prin recunoașterea în tariful de servicii funcționale de sistem a costurilor suportate de companie ca urmare a pierderilor înregistrate (serviciul de sistem și piața de echilibrare) pentru care CNTEE Transelectrica SA a efectuat toate demersurile legale de recuperare. Similar cu prevederile Art. 27, lit.g) din Ordinul ANRE nr. 53/2013 cu modificările și completările ulterioare. | Se accepta cu reformulare, numai creante inregistrate in timpul insolventei ca urmare a neintreruperii serviciului 17. creanțe neîncasate care nu pot fi recuperate din cauza falimentului clientului, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă, care provin din obligația OTS de a nu întrerupe prestarea serviciului către un client aflat în procedură de insolvență conform prevederilor legale în vigoare |
| Art. 20. – (2) a. 18. nou | CNTEE Transelectrica SA |  | VSFSt aferent perioadei tarifare t include următoarele costuri justificate ale OTS, recunoscute de ANRE, aferente activitaţilor de la alin (1): a. Costurile de operare şi mentenanţă COMt care cuprind: 18. costurile cu contribuțiile de participare la proiecte europene/regionale, de dezvoltare/ utilizare a platformelor de schimb de date, publicare date corespunzatoare piețelor europene/regionale și pentru punerea în aplicare a prevederilor standardelor ENTSO-E și a codurilor europene de rețea; | De completat cu costurile generate de activități noi efectuate de CNTEE Transelectrica SA. | Se accepta cu reformulare costuri cu respectarea cadrului de reglementare in vigoare referitor la serviciul de sistem |
| Art. 20. – (2) b. | CNTEE Transelectrica SA | VSFSt aferent perioadei tarifare t include următoarele costuri justificate ale OTS, recunoscute de ANRE, aferente activitaţilor de la alin (1): b. Costurile cu amortizarea activelor existente şi a noilor investiţii (AMt); | VSFSt aferent perioadei tarifare t include următoarele costuri justificate ale OTS, recunoscute de ANRE, aferente activitaţilor de la alin (1): b. Costurile cu amortizarea activelor existente şi a noilor investiţii (AMt). Costurile cu amortizarea activelor existente se calculează în mod similar cu costurile cu amortizarea activelor utilizate pentru serviciul de transport; | Aplicarea aceluiași mod de calcul pentru costurile cu amortizarea activelor înregistrate în contabilitate atât pentru activele aferente serviciului de transport cât și pentru cele aferente serviciului funcțional de sistem. | Se accepta la alin. (5), unde se reformuleaza: Costurile cu amortizarea activelor existente şi a noilor investiţii (AMt), stabilite prin utilizarea metodei liniare, cu aplicarea duratelor de viață reglementate prevazute in anexa 1 la prezenta metodologie |
| Art. 20. – (7) | CNTEE Transelectrica SA | Veniturile Vta reprezintă veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea serviciului de sistem, aferente perioadei tarifare t şi cuprind: venituri din schimburile de energie electrică neplanificate, venituri din alte prestaţii şi alte venituri de exploatare (cu excepţia veniturilor obţinute din dezmembrări nevalorificate, a celor înregistrate în contabilitate la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe realizate din contribuţii financiare, a celor provenite din valorificarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi a celor rezultate din anularea provizioanelor pentru creanţe încasate şi pentru pierderi din creanţe). | Veniturile Vta reprezintă veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea serviciului de sistem, aferente perioadei tarifare t şi cuprind: venituri din schimburile de energie electrică neintenționate (neplanificate), venituri din alte prestaţii şi alte venituri de exploatare (cu excepţia veniturilor obţinute din dezmembrări nevalorificate, a celor înregistrate în contabilitate la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe realizate din contribuţii financiare, a celor provenite din valorificarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi a celor rezultate din anularea provizioanelor pentru creanţe încasate şi pentru pierderi din creanţe și a celor rezultate din venituri din majorări de întârziere și penalități). | A fost corectată traducerea termenului „unintentionally” din limba engleză. Costurile cu amenzi și penalități aplicate OTS nu se includ în venitul aferent serviciului funcțional de sistem conform art. 20 alin (2), deci nu sunt transferate la utilizatori prin intermediul tarifului funcțional de sistem. În aceste condiții nici veniturile realizate din aplicarea de majorări de întârziere și penalități nu se scad din venitul reglementat, aceste venituri fiind sursa acoperirii costurilor în amonte cu majorări de întârziere. | Nu se acceptă corectarea termenului neplanificat cu neintenționat deoarece termenul neplanificat este prevazut in Legea 123/2012 Nu se acceptă excluderea veniturilor din majorări pentru întârziere și din penalități – similar regulii din metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice |
| Art. 22. – (2) | CNTEE Transelectrica SA | Durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune/puse în funcţiune în perioada tarifară t, determinată ca raport între valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe şi valoarea amortizării anuale cumulate a acestora este mai mare de 6 ani, atât în faza de planificare cât şi în faza de realizare a planului de investiţii. | Durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune/puse în funcţiune în perioada tarifară t, determinată ca raport între valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe şi valoarea amortizării anuale cumulate a acestora este mai mare de 6 ani., atât în faza de planificare cât şi în faza de realizare a planului de investiţii. | Referitor la „faza de de realizare a planului de investiţii’, pentru mijloacele fixe înregistrate în contabilitate, în calculul amortizării reglementate se vor considera duratele normale de viaţă reglementate pentru mijloacele fixe aferente serviciului de transport. Vezi explicatii Art. 20, alin. (2), lit. b). | Nu se accepta, prevederea are scopul de a se realiza investitii cu durata mare de funtionare |
| Art. 23. – (1) d. | CNTEE Transelectrica SA | - (1) VSTSt este necesar OTS pentru achiziţionarea următoarelor resurse: d. | - (1) VSTSt este necesar OTS pentru achiziţionarea următoarelor resurse: d. energia reactivă necesară pentru reglajul tensiunii în RET | Considerăm obligatorie achiziționarea serviciilor de reglaj/compensare a energiei reactive (cu excepția cazului în care toți producătorii vor fi obligați să pună la dispoziția dispecerului în mod gratuit această posibilitate), întrucat lipsa acestora va putea conduce la depășirea tensiunilor peste valorile maximale în nodurile de control (preponderent în intervalele de gol de sarcină), ceea ce va conduce la uzura prematură sau chiar la deteriorări de echipamente în SEN (atât în rețelele electrice de transport și distribuție, cât și în instalațiile producătorilor și a clienților finali), respectiv la nerespectarea prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem și a Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. Achiziționarea în regim reglementat a ER va asigura menținerea în permanență a parametrilor normați ai energiei electrice pentru toți participanții la piața de energie (a se vedea și art. 7, lit. c. și art. 8, lit d. din prezenta metodologie). Considerăm că influența în prețul final la consumatorul final al acestei componente de STS este nesemnificativă, iar beneficiile aduse acestuia sunt mult mai mari comparativ cu costurile induse. Totodată, în opinia noastră, Legea nr. 203/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale nu interzice achiziţia, respectiv plata altor servicii tehnologice de sistem considerate necesare unei funcţionări sigure a SEN, având în vedere că Art. 36 alineatul (3) nu s-a modificat: (3) Operatorul de transport şi de sistem poate efectua operaţiuni de vânzare-cumpărare de servicii tehnologice de sistem cu operatorii de transport şi de sistem ai ţărilor cu care România a încheiat acorduri care facilitează crearea şi dezvoltarea pieţelor regionale, cu producătorii sau clienţii, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă. | Se acceptă art. 36 (7) din Lege prevede ca OTS desfasoara in principal urmatoarele activitati (cu interpretarea ca poate realiza si alte activitati) SO- art. 18, prevede rezervele de energie reactiva pentru a îndeplini condițiile de funcționare ale sistemului în cazul diverselor contingențe (regimuri de funcționare anormale) SO- art. 19, prevede monitorizarea de către OTS în timp real, în zona sa de control a rezervelor de putere reactivă DCC art. 27, (1), a, ii – reglajul de putere reactivă este un serviciu furnizat operatorilor de rețea |
| Art. 28. | CNTEE Transelectrica SA | Venitul aferent serviciului de sistem se obţine de OTS prin aplicarea tarifului pentru serviciul de sistem astfel: - furnizorilor/producătorilor de energie electrică pentru cantităţile de energie electrică furnizate/consumate, - operatorilor de distribuţie pentru cantităţile de energie electrică achiziţionate pentru acoperirea pierderilor proprii tehnologice în reţelele electrice de distribuţie. | Venitul aferent serviciului de sistem se obţine de OTS prin aplicarea tarifului pentru serviciul de sistem astfel: - furnizorilor/producătorilor de energie electrică pentru cantităţile de energie electrică furnizate/consumate, mai puțin pentru energia consumată în regim de consumator dispecerizabil; - operatorilor de distribuţie pentru cantităţile de energie electrică achiziţionate pentru acoperirea pierderilor proprii tehnologice în reţelele electrice de distribuţie. | Deoarece până în prezent în SEN nu avem niciun consumator dispecerizabil, excluderea de la plata tarifului pentru serviciul de sistem ar putea fi un stimulent pentru calificarea clienților finali ca și consumatori dispecerizabili, cum de altfel este prevăzut și în Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică. | Se acceptă cu reformularea art. 28, Venitul aferent serviciului de sistem se obţine de OTS prin aplicarea tarifului pentru serviciul de sistem la energia extrasa din retelele electrice cu exceptia energiei electrice exportate, a energiei electrice consumate de clientul dispecerizabil pe perioada in care furnizeaza STS la dispozitie de dispecer |
| Art. 32. | CNTEE Transelectrica SA | Cantităţile de STS necesare pentru perioada tarifară t se determină şi se contractează de către OTS în conformitate cu normele ENTSO-E, cu prevederile Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport şi ale Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, astfel încât să fie asigurată siguranţa în funcţionare a SEN. | Cantităţile de STS necesare pentru perioada tarifară t se determină şi se contractează de către OTS în conformitate cu reglementările europene, cu normele ENTSO-E, cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport şi ale Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, astfel încât să fie asigurată siguranţa în funcţionare a SEN. | Au fost evidentiate actele normative care stabilesc reguli pentru stabilirea necesarului și a modului de contractare a STS. | Se acceptă partial cu reformulare: Cantităţile de STS necesare pentru perioada tarifară t se determină şi se contractează de către OTS în conformitate cu prevederile legale și cu normele ENTSO-E, în vigoare astfel încât să fie asigurată siguranţa în funcţionare a SEN. |
| Art. 33. – (1) c) nou | CNTEE Transelectrica SA |  | - (1) STS se achiziţionează de către OTS în regim concurenţial, cu excepţia: c) energiei reactive pentru reglajul tensiunilor in RET. | Necesarul de ore de funcționare în regim de compensator sincron se va estima de către CNTEE Transelectrica SA pentru perioada tarifară t și se va achiziționa la un preț reglementat de către ANRE de la CHE Vidraru și de la CHE Lotru aparținând SPEEH Hidroelectrica SA. Plata efectivă a orelor de funcționare solicitate de către CNTEE Traselectrica SA se va face la numarul de ore efectiv realizate. | Nu se acceptă, este inclus implicit la art. 33 (1) b) (exercitarea pozitiei dominante) |
| Art. 34. | CNTEE Transelectrica SA | - Producătorii de energie electrică furnizori de STS transmit la autoritatea competentă, până la data de 1 aprilie a fiecărei perioade tarifare t, propunerea de prețuri reglementate pentru furnizarea de STS. | - Producătorii de energie electrică furnizori de STS in regim reglementat, urmare a unor acte normative sau furnizori de energie reactivă, transmit la autoritatea competentă, până la data de 1 aprilie a fiecărei perioade tarifare t, propunerea de prețuri reglementate pentru furnizarea de STS | Considerăm ca doar producătorii care pun la dispoziția CNTEE Transelectrica SA cantități reglementate de STS trebuie să transmită la ANRE propunerea de prețuri reglementate, întrucat piața concurențiala de STS este reglementată prin PO TEL 04 05 – Achiziția prin licitație a serviciilor tehnologice de sistem și a fost aprobată de către ANRE. | Se accepta in regim reglementat Se reformuleaza referirea la termenul de transmitere a fundamentarii, astfel Producatorii de energie electrica furnizori de STS in regim reglementat, prevazuti la art. 33 alin. (1) transmit propunerea de preturi reglementate pentru furnizarea de STS, in termen de 15 zile la solicitarea ANRE, dar nu mai tarziu de 30 de zile inainte de furnizarea serviciului |
| Art. 43. – (1) | CNTEE Transelectrica SA | - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 24 alin. (1), datele privind determinarea venitului reglementat şi a tarifelor pentru serviciul de sistem aferente perioadei tarifare 2014 se transmit ANRE, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei metodologii. | - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 24 alin. (1), datele privind determinarea venitului reglementat şi a tarifelor pentru serviciul de sistem aferente perioadei tarifare 2014 se transmit ANRE, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei metodologii. | Acest articol nu își mai are sensul. | Se accepta |
| Art. 43. – (2) | CNTEE Transelectrica SA | - (2) Prin excepţie de la prevederile art. 35 datele privind stabilirea preţurilor de achiziţie a STS aferente perioadei tarifare 2014 se transmit ANRE până la data de 1 aprilie 2014. | (2) Prin excepţie de la prevederile art. 35 datele privind stabilirea preţurilor de achiziţie a STS aferente perioadei tarifare 2014 se transmit ANRE până la data de 1 aprilie 2014. | Acest articol nu își mai are sensul. | Similar mai sus |
| Art. 43. – (3) | CNTEE Transelectrica SA | - (3) Până la revizuirea preţurilor de achiziţie a STS, în perioada tarifară 2014 se aplică preţurile reglementate aprobate de ANRE, valabile la data intrării în vigoare a prezentei metodologii. | (3) Până la revizuirea preţurilor de achiziţie a STS, în perioada tarifară 2014 se aplică preţurile reglementate aprobate de ANRE, valabile la data intrării în vigoare a prezentei metodologii. | Acest articol nu își mai are sensul. | Similar mai sus |