SINTEZA OBSERVATIILOR SI PROPUNERILOR LA DOCUMENTUL DE DISCUTIE

“Proiect de ordin privind implementarea la nivel național a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

și stabilirea calendarului de implementare”

| Nr. crt | OPERATOR | ARTI COL | TEXT INITIAL | TEXT PROPUS | MOTIVATIE | Explicații.Comentarii. Punct de vedere ANRE (Rezoluție) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art. 2 | Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, furnizorilor de energie electrică și consumatorilor, în calitatea acestora de beneficiari ai sistemelor de măsurare inteligentă. |  | Care sunt implicatiile/obligatiile acestora fata de aplicarea ordin? Furnizorul va aplica art. Privind facturarea | Implicațiile/obligațiile sunt prevăzute în ordin. ANRE a solicitat OD să evalueze efectele acestui ordin în cadrul planurilor de investiții multianuale astfel încât implicațiile să fie cuantificate la fiecare OD. |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art. 2 | Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, furnizorilor de energie electrică și consumatorilor, în calitatea acestora de beneficiari ai sistemelor de măsurare inteligentă. | Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile Legii 123/2012 si a Ordinului ANRE 145/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, in anii 2015-2016 OD au realizat proiecte pilot SMI, avand ca scop declarat cresterea eficientei energetice prin furnizarea de informatii suplimentare privind consumul de energie electrica si calitatea serviciului de distributie catre OD si consumatori finali, ar fi normal ca inainte de stabilirea calendarului de implementare la nivel national a acestor sisteme sa se fara o analiza obiectiva si transparenta, bazata pe date reale verificabile, a acestor sisteme. Datele privind evaluarea proiectelor pilot din punct de vedere al functiilor indeplinite si al performantelor obtinute in exploatare ar trebui sa fie publice pe site-ul ANRE. Constientizarea si cointeresarea consumatorilor, in special a consumatorului casnic, in realizarea de economii de energie si cu privire la utilitatea instalarii SMI, nu se poate realiza decat printr-o corecta si completa informare a acestora cu privire la beneficiile concrete ale implementarii SMI si asupra costurilor determinate de acestea, incluzand estimari ale cresterii tarifului de distributie in anii urmatori. In caz contrar, conform Art.24 din prezentul proiect de Ordin, consumatorii probabil vor refuza montarea contoarelor integrate in SMI. |  | Analiza proiectelor pilot care au fost realizate cu respectarea reglementărilor în vigoare a fost efectuată de ANRE. Unele date din rapoartele de analiză au fost publicate. Analiza conține și date cu caracter sensibil comercial care nu pot fi făcute publice Proiectul de ordin conține prevederi privind informarea consumatorilor. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD, SDEE MUNTENIA NORD | Art. 3. | În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) costul unitar al investiției – raportul dintre valoarea investiției pentru implementarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice și numărul de consumatori integrați în sistem d) interoperabilitate – capacitatea a două sau mai multe rețele, sisteme, dispozitive, aplicații sau componente de a conlucra, de a schimba și utiliza informații, în scopul de a îndeplini funcții necesare h) PLC – Power Line Comunication – tehnologie de realizare a transmisiei de date între două puncte utilizând ca suport fizic pentru transmiterea datelor conductoarele electrice care asigură circulația energiei electrice din rețeaua de distribuție de joasă tensiune k) Rata de facturare pe date reale de consum – raportul dintre numărul de consumatori integrați în SMI pentru care facturarea s-a făcut pe date reale și numărul total de consumatori integrați în SMI | d) interoperabilitate – capacitatea a două sau mai multe rețele, sisteme, dispozitive, aplicații sau componente de a conlucra, in sensul de a permite schimbul de informatii peste aceste retele, intre doua sau mai multe dispozitive, in mod automat,fara interventie umana sau alte dispozitive intermediare, (exceptand cele care fac parte integranta din retea) de a schimba și utiliza informații, în scopul de a îndeplini funcții necesare Precizari suplimentare privind domeniul de frecventa alocat PLC recomandat a se utiliza in romania de catre OD k) Rata de facturare pe date reale de consum (de catre furnizorul de energie electrica) – raportul dintre numărul de consumatori integrati in SMI pentru care facturarea s-a facut pe date reale si nr total de consumatori pentru care OD a transmis date reale preluate din SMI | Cum se calculeaza costul unitar in situatia in care proiectul este dimensionat pentru un numar de N consumatori dintre care 20% refuza instalarea SMI. Cum se recunoaste investitia? Ce se intampla cu contoarele ramase neinstalate? Sistemul se calculeaza la nr. total contoare,concentrator, la fel, asfel incat in orice etapa valoarea pe consumator sa fie aceeasi Interoperabilitate intre HES –HES , modem….si HES -Contori contori Pentru a defini caietele de sarcini sunt necesare precizari mai concrete. Avand in vedere tehnologiile testate prin proiectele pilot, care au relevat dependenta performantei sistemului de filtrarea receptoarelor perturbatoare, pentru a adapta mediul de comunicatie consideram ca ar trebui precizate game de frecvente acceptate in Romania (Cenelec banda A, 9-100kHz respectiv 150-500kHz) Trebuie specificat la cine se refera acest indicator. Se mai face referire la acest indicator in cuprinsul ordinului si nu reiese exact la cine se refera. OD nu factureaza energie consumatorilor (cel putin nu la consumatori casnici) Raportarea se va face la nr total de consumatori pentru care OD a transmis furnizorului date preluate din SMI | Costul unitar se calculează pentru numărul de consumatori prevăzut: daca s-au achiziționat N contoare, acesta este numărul care se ia în considerare Răspunsul la întrebări ar fi usor de identificat daca s-ar efectua un minim de calcule pe care ANRE le-a solicitat. Este precizat în ordin modul de recunoaștere a investițiilor. Nu este clar ce fel de precizări concrete sunt necesare pentru caietele de sarcini. Acestea trebuie identificate de fiecare OD în baza prevederilor din ordin care sunt concrete. Precizarea benzilor de frecvență acceptate constituie o restricție care nu poate fi impusă în aceasta fază. Nu se acceptă – definiția interoperabilității trebuie să fie generică. Definiția inclusă în propunerea de ordin este cea enunțată de către grupul de lucru care execută mandatul CE M490 care are ca obiect de activitate standardizarea care va realiza interoperabilitatea, pentru sprijinul implementării smart grid. Au fost operate modificări privind termenul respectiv |
|  | SDEE TRANSILVANIA NORD | Art. 3. | h) PLC – Power Line Comunication – tehnologie de realizare a transmisiei de date între două puncte utilizând ca suport fizic pentru transmiterea datelor conductoarele electrice care asigură circulația energiei electrice din rețeaua de distribuție de joasă tensiune | Precizari suplimentare privind domeniul de frecventa alocat tehnologiei PLC recomandata a se utiliza in Romania de catre OD Prin similitudine cu RF ar trebui precizata gama de frecvente acceptate in Romania pentru PLC, astfel se vor proteja investitiile OD prin rezervarea unei benzi de frecventa care sa asigure performanta comunicatiei. | Avand in vedere tehnologiile testate prin proiectele pilot, care au relevat dependenta performantei sistemului de filtrarea receptoarelor perturbatoare, pentru a adapta mediul de comunicatie consideram ca ar trebui precizate game de frecvente acceptate in Romania (Cenelec banda A, 9-100 kHz respectiv 100-500 kHz) Protejarea investitiei OD prin rezervarea unei benzi de frecventa care sa asigure performanta comunicatiei. Deasemenea sunt necesare precizari specifice de respectat de receptoarele utilizatorilor pentru eliminarea perturbatiilor din domeniul de frecvente rezervat OD. In anexa 1, prezentam masuratorile efectuate la un echipament CaTV care provoaca perturbatii pe calea de comunicatie . Esantionarea a fost facuta in cadrul proiectului pilot de la sucursala Zalau – PP cu aviz ANRE din 2016. De altfel echipamentul face parte dintr-o categorie de receptoare care produc perturbatii peste un nivel care afecteaza atat gradul de citire cat si mentinerea acestuia in timp. Propunem sa se tina cont de caracteristice tehnice ale domeniului de frecventa folosit al operatorilor de retea care au experienta si in alte tari. | Nu se acceptă. Definiția ilustrează principiul de bază al procesului. Domeniul de aplicare este definit de reglementări specifice în domeniu. |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art. 3. | h) PLC – Power Line Comunication – tehnologie de realizare a transmisiei de date între două puncte utilizând ca suport fizic pentru transmiterea datelor conductoarele electrice care asigură circulația energiei electrice din rețeaua de distribuție de joasă tensiune l) RF– tehnologie de efectuare a comunicațiilor prin unde electromagnetice în zona spectrului electromagnetic cuprins intre 3 kHz si 300 GHz |  | h) PLC – Power Line Carrier/Power Line Communication - este un termen generic ce defineste tehnologiile de de realizare a comunicatiei de date utilizand ca suport fizic conductoarele electrice din reteua de distributie de joasa tensiune. Exista o multitudine de variante si standarde de comunicatie PLC, cu parametri, caracteristici si performante complet diferite, astfel incat aceste tehnologii nu pot fi tratate la un loc, ca si cum ar reprezenta o tehnologie unica, mai ales din punct de vedere al aplicarii lor in domeniul SMI l) RF – Radio Frequency – termen generic pentru tehnologiile de realizare a comunicatiei prin unde electromagnetice. Ca si la h), exista o multitudine de variante si standarde de comunicatie RF, cu parametri, caracteristici si performante complet diferite, astfel incat aceste tehnologii nu pot fi tratate la un loc, ca si cum ar reprezenta o tehnologie unica, mai ales din punct de vedere al aplicarii lor in domeniul SMI | Nu se acceptă. Definiția ilustrează principiul de bază al procesului. Domeniul de aplicare este definit de reglementări specifice în domeniu. S-a eliminat |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 3. | În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (...) i) Prosumer – persoană care are atât calitatea de consumator, cât și de producător de energie electrică, la al cărui loc de consum este instalat și funcționează unul sau mai multe echipamente pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență de mică putere, conectate la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice (...) k) Rata de facturare pe date reale de consum – raportul dintre numărul de consumatori integrați în SMI pentru care facturarea s-a făcut pe date reale și numărul total de consumatori integrați în SMI | Art. 3. În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (...) i) Prosumer – persoană care are atât calitatea de consumator, cât și de producător de energie electrică, la al cărui loc de consum este instalat și funcționează cu unul sau mai multe echipamente pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență de mică putere, conectate la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice (...) k) Rata de facturare pe date reale de consum – raportul dintre numărul de consumatori integrați în SMI pentru care facturarea s-a făcut pe date reale și numărul total de consumatori integrați în SMI care au transmis datele în MDMS | Acest indicator este în sarcina furnizorului şi nu ar trebui sa fie calculat şi monitorizat de OD. | Se acceptă. S-a reformulat prevederea |
|  | DELGAZ Grid | Art 3, j | - Rata de succes a comunicației datelor de la contor la MDMS – raportul dintre numărul de contoare pentru care s-au recepționat corect datele transmise de la concentrator la MDMS și numărul total de contoare integrate în SMI care transmit date către MDMS | - Rata de succes a comunicației datelor de la contor la HES/MDMS – raportul dintre numărul de contoare pentru care s-au recepționat corect datele transmise de la concentrator la HES și numărul total de contoare integrate în SMI care transmit date către HES | Propunem completarea fiindcă comunicaţia poate fi realizata fie cu HES fie cu MDMS, depinde de soluţiile dezvoltate de catre fiecare DSO | Se acceptă |
|  | ANCOM | Art.3 l) o) | l) RF – tehnologie de efectuare a comunicațiilor prin unde electromagnetice în zona spectrului electromagnetic cuprins intre 3 kHz si 300 GHz o) WiFi – tehnologie de comunicații construită pe baza standardelor de comunicație din familia IEEE 802.11 utilizate pentru realizarea de rețele locale de comunicație (LAN) fără fir (wireless, WLAN) la viteze echivalente cu cele ale rețelelor cu fir electric de tip Ethernet | ANCOM propune eliminarea art. 3 lit. l) și o) din proiectul de ordin, urmând ca documentul final să conțină numai acele precizări necesare pentru atingerea scopului proiectului de act normativ – adoptarea măsurilor necesare pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice. În opinia noastră, textele propuse a fi eliminate nu au impact asupra atingerii scopului urmărit odată cu inițierea procedurii de consultare publică. Față de cele expuse mai sus, ANCOM propune ca proiectul de act normativ să facă referire numai la obligația operatorului de distribuție a energiei electrice concesionar al serviciului de distribuție a energiei electrice (OD) de a notifica ANRE atunci când transmisia datelor se realizează prin intermediul frecvențelor radio, indiferent de standardul aplicabil anumitor tipuri de echipamente ori aplicații. Drept urmare, în ipoteza menționată, considerăm că ar trebui intervenit și în cazul art. 11 alin. (7)-(8) din cadrul proiectului de ordin. În plus, după analiza proiectului de ordin aflat în consultare publică s-a constatat că două dintre acronimele utilizate – MSMS și HAN – nu sunt definite și asupra cărora poate exista echivoc. Prin urmare, în vederea evitării unor eventuale inconsistențe, ANCOM recomandă verificarea suplimentară a art. 5 alin. (1) lit. c) și a art. 22 alin. (3) din proiectul de ordin. | În cadrul art. 3 lit. l) și o) au fost identificate două concepte sau acronime care sunt strâns legate de domeniul de activitate al autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice – administrarea și gestionarea frecvențelor radio. Pe de o parte, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) propune o definire a comunicațiilor realizate prin intermediul undelor radio – RF – și, pe de altă parte, propune explicarea unui acronim – WiFi. Raportat la terminologia utilizată în legislația primară și secundară din domeniul comunicațiilor electronice vă facem cunoscut că spectrul de frecvențe radio este definit ca fiind porțiunea din spectrul electromagnetic care cuprinde undele radio a căror frecvențe sunt situate între 9 kHz și 3000 GHz. O reprezentare adecvată a modalității de structurare a spectrului de frecvențe radio, a atribuirilor pentru fiecare serviciu de radiocomunicații și a reglementărilor naționale ori internaționale aplicabile pentru fiecare bandă de frecvențe radio în parte poate fi identificată după consultarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio (TNABF), document disponibil pe pagina noastră de internet în cadrul secțiunii Industrie/Resurse limitate/Spectru Radio sau la http://www.ancom.org.ro/spectru-radio_2749. Totodată, după analizarea lit. o) a art. 3 din proiectul de ordin, ANCOM a constatat că acronimul propus poate induce în eroare prin prisma faptului că funcționarea unei rețele WLAN se concretizează tot în cadrul spectrului de frecvențe cuprins între 9 kHz și 3000 GHz, situație în care se poate ajunge la inconsistență prin raportarea la lit. l) a aceluiași art. 3. Suplimentar, trimiterea la standardul IEEE 802.11, fără specificarea în clar a reviziei acestuia, poate fi neproductivă prin aceea că fiecare revizie a standardului, privit ca standard de sine-stătător, a adus o îmbunătățire a condițiilor de transmisie a datelor. Drept urmare, ANCOM consideră că nu este suficientă menționarea familiei standardului, ci este necesară fie precizarea în clar a versiunii standardului ce trebuie aplicat odată cu implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, fie menționarea condițiilor ce trebuie respectate pentru atingerea scopului urmărit de ANRE. | Se acceptă S-au operat modificări în sensul observațiilor și propunerilor formulate |
|  | DELGAZ Grid |  |  | Consumator integrat in SMI – consumator al carui contor este integrat in SMI Contor integrat in SMI – contor inteligent montat in retea intr-o zona in care este stabilită calea de comunicatie a datelor de la contor la HES/MDMS iar, transmisia datelor a fost testata suficient de mult pentru a depista posibile erori dar nu mai mult de 120 de zile | Propunem includerea unor definitii noi, respectiv definitia pentru: consumator integrat in SMI Contor integrat in SMI | Se accepta definirea termenului de consumator integrat în SMI |
|  | SDEE TRANSILVANIA NORD | Art. 3. |  | sisteme de monitorizare și administrare a rețelelor electrice - …. | Este necesara definirea termenilor pentru a putea fi un text specific si concret la art. 9 Este necesar sa se mentioneze daca prin sistemele de monitorizare si administrare a retelelor electrice se intelege si SCADA, DMS. Aceste mentiuni vor fi necesare pentru stabilirea cerintelor de interoperabiliate, mentionarea standardelor aplicabile. | art. 9 s-a reformulat ” (1) SMI instalate în cadrul derulării planului național trebuie să colecteze, stocheze și să arhiveze date din punctele de măsurare, cu bază de timp (data și ora), conform conținutului anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin, în formate care, începând cu anul 2019, să poată fi utilizate de către OD în cadrul activităților de monitorizare și administrare a rețelelor electrice de distribuție, precum și la schimbul de date cu alți operatori din SEN și din piața de energie electrică. (2) OD implementează și administrează centre MDMS pentru stocarea și prelucrarea datelor provenite din unitățile HES ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, care trebuie să asigure transferul de date în formate care să poată fi utilizate de către entitățile partenere fără a necesita adaptări suplimentare pe infrastructura proprie a acestora.” |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art. 4 | (2) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice cuprind valorile investițiilor necesare, sursele de finanțare aferente, numărul de consumatori care sunt integrați în SMI și procentul aferent din numărul total de consumatori, defalcate anual, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Planul național de implementare a SMI se desfășoară etapizat pe o durată de zece ani incepând cu anul 2017, în conformitate cu prevederile Art. 12. (5) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se detaliază în cadrul programelor anuale de investiții ale OD, cu respectarea prevederilor Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2016. |  | Propunem ca anexa 1 sa cuprinda planul-etapa1 pana in 2020 cu reevaluarea dupa aprobarea valorilor planurilor de investitii pentru perioada de reglementare urmatoare (nu avem informatii privind plafonul investitiilor ce vor fi aprobate de ANRE pentru perioada 4 de reglementare) S-a considerat ca vol investitii in perioada urmatoaree va fi cel putin egal cu cel aprobat din 2018. (3)Nefiind stabilite cerintele (conditii tehnice, pret max unitar,) nu se pot elabora doc.tehnice necesare in vederea demararii achizitiei, Conform procedurilor de achizitie termenul final al unei asemenea actiuni depaseste finalul anului 2017 Anul 2017 este considerat an de start fara a avea obligatia realizarilor pe 2017 dar cu incadrarea in cota de 30% pana la finalul primei etape ,art 12.1 corelat cu 13.1 (5)Trebuie corelat cu valoarea planului aprobat 2017-2018 avand in vedere faptul ca in 2017 nu se vor putea realiza investitii .Plafonul aprobat pentru a 4 a perioada de reglementare trebuie sa tina seama ca 10% din planul , care sa acopere valoarea de inlocuire a circa 130 mii contoare pe an,reprezinta circa 11 ,7 milioane Euro Acesta presupune ca derularea unui procent de 30% pana in 2020,in conditiile incadrrarii in procentul de 20% din programul de investitii ar putea fi realizat in conditiile in care pentru anii 2019 , 20120 ar fi aprobate programe de investitii de cel putin 58,5 mil euro. | Nu se acceptă. Art. 66 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale prevede că ” ...ANRE aprobă un calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligente, astfel încât circa 80% dintre clienţi să dispună de sisteme de măsurare inteligente...” Proiectul de ordin conține prevederi de actualizare a planului de implementare (3) Nu se acceptă Există OD pregătiți pentru implementare începând cu anul 2017. (5) idem (3) |
|  | DELGAZ Grid | Art. 4 alin. (3) | (3) Planul național de implementare a SMI se desfășoară etapizat pe o durată de zece ani, începând cu anul 2017, în conformitate cu prevederile Art. 12. | (3) Planul național de implementare a SMI se desfășoară etapizat pe o durată de zece 12 ani, începând cu anul 2017, în conformitate cu prevederile Art. 12. | Motivaţia prelungirii termenului de implementare este datorată faptului că in perioada 2014-2016 s-a desfăşurat un program de monitorizare zone în scopul reducerii CPT care a presupus o serie de acţiuni cumulate, printre care şi montarea de contoare Smart la consumatori. Astfel în perioada 2024-2026 va fi necesara recertificarea metrológica a acestor contoare, fapt care presupune un efort mare de înlocuire prin suprapunerea planului de integrare în SMI cu planul de înlocuire pentru recertificare metrologică a contoarelor şi în acelaşi timp o creştere anuală a OPEX de cca. 5 mil. lei, conditii în care solicităm prelungirea programului minim de integrare cu 2 ani. | Nu se acceptă La art 12 s-a prevăzut realizarea a cel putin 80% pana in 2026 |
|  | DELGAZ Grid | Art 5, alin. (1) lit. c) | - Centrul de colectare, validare stocare și prelucrare /administrare a datelor (HES și MSMS) | Centrul de colectare, validare stocare și prelucrare/administrare a datelor (HES și/sau MDMS) | Centrul de colectare poate fi în HES sau în MDMS, depinde de soluţiile dezvoltate de către fiecare DSO. | Se acceptă |
|  | Electromagnetica | Art. 6. | În posturile de transformare/punctele de alimentare în care se montează concentratoare OD instalează contoare de balanță în conformitate cu funcționalitatea nr. 12 din anexa nr. 2 |  | Functionalitatea nr.12 din Anexa 2 impune ca SMI sa permita instalarea de contoare de balanta in posturile de transformare, in scopul gestionarii pierderilor tehnice si non-tehnice. In plus, Art.6 impune ca OD trebuie sa instaleze contoare de balanta in posturile de transformare, dar acest lucru ar trebui realizat in toate posturile de transformare din care sunt alimentati consumatorii finali, indiferent daca in aceste posturi se monteaza concentratoare sau nu. | Prevederea există deja în alte reglementări în vigoare |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 8 b) | Memorarea datelor – să memoreze mărimile măsurate pe o durată minimă egală cu trei perioade de facturare, să memoreze configurarea parametrilor de funcționare, evenimentelor (întreruperi, depășiri ale nivelului limită standardizat al tensiunii, depășirea puterii contractate), cu înregistrarea momentului de timp când a început evenimentul și durata acestuia | b) Memorarea datelor – să memoreze mărimile măsurate pe o durată minimă egală cu o perioada de facturare in cazul inregistrarii datelor la 15 minute si minim 3 perioade de facturare in cazul inregistrarii orare, să memoreze configurarea parametrilor de funcționare, evenimentelor (întreruperi, depășiri ale nivelului limită standardizat al tensiunii, depășirea puterii contractate), cu înregistrarea momentului de timp când a început evenimentul și durata acestuia | Memorarea marimilor masurate pe o durata de minim 3 perioade de facturare cu frecventa de 15 minute nu este uzuala in implementarile SMI si ar creste costurile de implementare. Perioadele de facturare pot diferi de la OD la OD si se impune sa corelarm cu prevederile din Codul de masurare art 60 si 82 (45 respectiv 35 zile calendaristice) | Se acceptă s-a reformulat ”pe o durată minimă egală cu 60 de zile” |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art 8 b) | Memorarea datelor – să memoreze mărimile măsurate pe o durată minimă egală cu trei perioade de facturare, să memoreze configurarea parametrilor de funcționare, evenimentelor (întreruperi, depășiri ale nivelului limită standardizat al tensiunii, depășirea puterii contractate), cu înregistrarea momentului de timp când a început evenimentul și durata acestuia | Art. 8 b) Memorarea datelor – să memoreze mărimile măsurate pe o durată minimă egală cu trei perioade de facturare, să memoreze configurarea parametrilor de funcționare, evenimentelor (întreruperi, depășiri ale nivelului limită standardizat al tensiunii, depășirea puterii aprobata contractate), cu înregistrarea momentului de timp când a început evenimentul și durata acestuia | Notiunea de puterea contractata nu mai exista definita in reglementare. | Se acceptă s-a reformulat ”pe o durată minimă egală cu 60 de zile” |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 8 b) | Memorarea datelor – să memoreze mărimile măsurate pe o durată minimă egală cu trei perioade de facturare, să memoreze configurarea parametrilor de funcționare, evenimentelor (întreruperi, depășiri ale nivelului limită standardizat al tensiunii, depășirea puterii contractate), cu înregistrarea momentului de timp când a început evenimentul și durata acestuia | Memorarea datelor – să memoreze mărimile măsurate pe o durată egala cu trei perioade de facturare minimă de 6 luni ; să memoreze configurarea parametrilor de funcționare, evenimentelor (întreruperi, depășiri ale nivelului limită standardizat al tensiunii, depășirea puterii contractate), cu înregistrarea momentului de timp când a început evenimentul și durata acestuia | Care este perioada de facturare ? Probabil 1 luna, dar trebuie specificata. Deoarece nu este definita perioada de facturare care difera de la operator la operator, propunerea stabileste in mod clar perioada de memorare. Art. 8 b.Memorarea datelor pentru o perioadă de 3 perioade de facturare nu este clară (index este ok, dar curba de sarcină este exclus , este o cantitate mare de informatii care trebuie stocata,car va duce la costuri mari pentru contor) Sa se precizeze care este perioada de facturare. 1. Memorarea datelor – să memoreze mărimile măsurate pe o durată de cel putin 1 an.-vor fi costuri asociate cu caracteristicile tehnice | Se acceptă s-a reformulat ”pe o durată minimă egală cu 60 de zile” |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 8 c) | Procesarea datelor – să includă funcțiuni cu bază de timp și sincronizare și să asigure: calcularea unor valori pe baza mărimilor măsurate, validarea datelor, transferul mărimilor măsurate din memoria internă a contorului către nodurile de transfer al datelor din componența subsistemelor de transmitere a datelor, autentificarea cererilor de acces, decizii pentru declanșarea alarmelor | c) Procesarea datelor – să includă funcțiuni cu bază de timp și sincronizare și să asigure: calcularea unor valori pe baza mărimilor măsurate, validarea datelor, transferul mărimilor măsurate din memoria internă a contorului către nodurile de transfer al datelor din componența subsistemelor de transmitere a datelor, autentificarea cererilor de acces, decizii pentru declanșarea alarmelor | Functionalitatea de validare a datelor este efectuata intr-un prim pas simplificat la nivelul HES, iar complex la nivelul MDMS. Nu consideram necesara dublarea unei functionalitati la nivelul contorului SMI care ar creste costurile de implementare | Se acceptă |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art 8 c) | Procesarea datelor – să includă funcțiuni cu bază de timp și sincronizare și să asigure: calcularea unor valori pe baza mărimilor măsurate, validarea datelor, transferul mărimilor măsurate din memoria internă a contorului către nodurile de transfer al datelor din componența subsistemelor de transmitere a datelor, autentificarea cererilor de acces, decizii pentru declanșarea alarmelor |  | Ce se intelege prin nod de transfer date?ar trebui definit concentrator???? | Din punct de vedere al topologiei SMI, nodul este orice locație în care se realizează transferul de date. În cazul acesta, nodul este concentratorul dar poate fi și un repetor sau un contor cu rol de repetor |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 8 d) | Comunicații – să aibă posibilitatea realizării conectării cu celelalte dispozitive/echipamente care compun SMI, inclusiv cu dispozitive ale consumatorilor | d) Comunicații – să aibă posibilitatea realizării conectării cu celelalte dispozitive/echipamente care compun SMI, inclusiv cu dispozitive ale consumatorilor | Aceasta functionalitate este optionala. Implementarea unui contor pregatit pentru HAN este diferita de implementarile din proiectele pilot realizate si mareste costul acestor echipamente. La scara larga costurile de implementare cresc exponential | Se acceptă |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art 8 d) | Comunicații – să aibă posibilitatea realizării conectării cu celelalte dispozitive/echipamente care compun SMI, inclusiv cu dispozitive ale consumatorilor | Art. 8 d) Comunicații – să aibă posibilitatea realizării conectării cu celelalte dispozitive/echipamente care compun SMI, inclusiv cu dispozitive ale consumatorilor în limitele conceptului de interoperabilitate | Completare pentru conformare cu cerintele legate de interoperabilitate | Se acceptă Se va introduce sintagma “cu respectarea condițiilor de interoperabilitate” Corelatia este acceptabilă. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 8 d) | Comunicații – să aibă posibilitatea realizării conectării cu celelalte dispozitive/echipamente care compun SMI, inclusiv cu dispozitive ale consumatorilor | Comunicații – să aibă posibilitatea realizării conectării cu celelalte dispozitive/ echipamente care compun SMI, optional cu dispozitive ale consumatorilor | Pana va exista un standard clar pentru comunicatia contorului cu echipamente ale consumatorului ar trebui ca aceasta functionalitate sa fie optionala pentru contor, solicitare care ar fi in concordanta cu functionalitatea (optionala) 13 a SMI. d) Comunicații – să aibă posibilitatea realizării conectării cu celelalte dispozitive/echipamente care compun SMI, inclusiv si optional cu dispozitive ale consumatorilor Trbuie precizat ce inseamna dispozitive ale consumatorului | S-a reformulat |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art 8 e) | Art. 8 e) Conectarea/deconectarea alimentării cu energie – să asigure posibilitatea realizării conectării sau deconectării locului de consum, | Art. 8 e) Conectarea/deconectarea alimentării cu energie – să asigure posibilitatea realizării conectării sau deconectării locului de consum de la distanță | Completarea conform functionalitatii solutiei SM | Se acceptă |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 8 e) | Conectarea/deconectarea alimentării cu energie – să asigure posibilitatea realizării conectării sau deconectării locului de consum, de la distanță | Conectarea/deconectarea alimentării cu energie – să asigure posibilitatea realizării conectării sau deconectării locului de consum, alimentat pe j.t. cu racordare directa in contor | Definirea termenului de contor Smart pentru grupuri de măsură în montaj indirect sau semidirect trebuie modificată. Nu poţi solicita deconectarea sarcinilor foarte mari. Altfel vorbind la clienţii mari avem contoare foarte bune, incluse in sisteme de citire automata dar care nu sunt declarate Smart. LC -Cum a fost gandita functionalitatea de conectare/deconectre la MT si IT Trebuie precizat clar in ordin care suntt consumatorii la care se aplica SMI-j.t. cu racordare dircta in contor | Se acceptă |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 8 f) | Alimentarea de siguranță – să aibă o sursă independentă de alimentare a contorului, capabilă să asigure menținerea funcțiunilor critice ale contorului pe durata lipsei alimentării cu energie electrică din rețea |  | Este necesară descrierea mai exactă a alimentării de siguranță. Se refera la bateria (acumulatorul intern) ?Ar trebui stabilita o durata mimima pe care se asigura functionalitatile.Ce se intelege prin „functiune critica”? Functiuni critice=afisare index pentru o durata de ….. ore de intrerupere a alimentarii cu energie electrica din retea | Alimentarea de siguranță se realizează prin intermediul unei baterii Fișele tehnice ale echipamentelor transmise de OD prevăd alimentarea de siguranță |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art. 8 | Art. 8. Pentru îndeplinirea funcționalităților obligatorii prevăzute pentru SMI, contoarele integrate în SMI trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: a) Metrologice – să respecte prevederile metrologice legale, b) Memorarea datelor– să memoreze mărimile măsurate pe o durată minimă egală cu trei perioade de facturare, să memoreze configurarea parametrilor de funcționare, evenimentelor (întreruperi, depășiri ale nivelului limită standardizat al tensiunii, depășirea puterii contractate), cu înregistrarea momentului de timp când a început evenimentul și durata acestuia, c) Procesarea datelor– să includă funcțiuni cu bază de timp și sincronizare și să asigure: calcularea unor valori pe baza mărimilor măsurate, validarea datelor, transferul mărimilor măsurate din memoria internă a contorului către nodurile de transfer al datelor din componența subsistemelor de transmitere a datelor, autentificarea cererilor de acces, decizii pentru declanșarea alarmelor, d) Comunicații– să aibă posibilitatea realizării conectării cu celelalte dispozitive/echipamente care compun SMI, inclusiv cu dispozitive ale consumatorilor e) Conectarea/deconectarea alimentării cu energie– să asigure posibilitatea realizării conectării sau deconectării locului de consum, f) Alimentarea de siguranță – să aibă o sursă independentă de alimentare a contorului, capabilă să asigure menținerea funcțiunilor critice ale contorului pe durata lipsei alimentării cu energie electrică din rețea, g) Afișaj/display – să asigure afișarea informațiilor referitoare la înregistrările efectuate de către contor pentru consumator, h) Softul intern – softul intern al contoarelor integrate în SMI trebuie să poată fi actualizat de la distanță pe domeniul de funcțiuni care nu țin de domeniul care intră sub incidența avizării și verificării metrologice, i) Securitate– accesul la parametrii de configurare și la mărimile măsurate să fie asigurat prin identificator personalizat al utilizatorului și parolă cu posibilitatea blocării accesului după un număr de tentative de acces nereușite, asigurarea condițiilor pentru prevenirea și semnalizarea tentativelor de acces neautorizat local și de la distanță, |  | Se amesteca functiile obligatorii ale contoarelor cu functiile obligatorii specifice sistemelor de masurare inteligenta. Conditiile obligatorii pentru contoare sunt cele metrologice, cele privnd afisarea locala a datelor masurate si cele referitoare la securitatea datelor interne, vezi observatii specifice pentru fiecare din conditii. b) Contoarele de energie electrica, asa cum precizeaza si numele, sunt destinate masurarii energiei electrice consumate / produse de catre consumator. Ele trebuie sa memoreze pe durata nedeterminata cantitatile de energie inregistrata si parametrii de functionare. Alte informatii de tipul curbe de sarcina (load profiles) cu anumiti parametri pentru anumite marimi masurate/calculate, evenimente de orice natura, alte functii necesare in viitor, reprezinta functii obligatorii specifice sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice (SMI) si pot fi optional integrate in contoare. c) Procesarea datelor, calcularea unor valori pe baza marimilor masurate, folosind eventual o baza de timp, reprezinta functii specifice SMI si nu contoarelor. Aceste functii pot fi eventual incluse in contoare,dar sunt obligatorii pentru sisteme. d) Contoarele integrate in SMI trebuie sa permita conectarea cu celelalte dispozitive/echipamente care compun SMI, nu si cu dispozitive ale consumatorilor (aceasta este o functie optionala specifica SMI, vezi functionalitatea 13 din Anexa 2). e) Conectarea/deconectarea alimentarii cu energie a consumatorului este o functie obligatorie specifica SMI nu contoarelor integrate in acestea. f) Care sunt functiile critice ale contorului necesar a fi mentinute pe durata lipsei alimentarii cu energie electrica din retea (singura functie critica a unui contor este aceea de masurare a energiei electrice)? In cazul unei astfel de cerinte obligatorii pentru contoare, aceste functii ar trebui listate foarte clar, astfel incat sa poata fi evaluate pentru toate tipurile de contoare integrate in SMI h) Upgrade-ul software de la distanta este o functie obligatorie pentru modulele componente ale subsistemelor de masurare si transmitere a datelor din cadrul SMI. In cazul contoarelor, acest lucru va fi permis doar daca in Certificatul de Examinare de tip UE/ Aprobarea de model este specificat in mod expres acest lucru, cu precizarea clara a modului de identificare a partii de software care indeplineste functiile metrologice ale contorului. i) Functia de securitate a datelor vehiculate este specifica SMI in ansamblu, nu numai contoarelor. Se definesc nivele diferite de securitate pentru accesul la citirea, respectiv scrierea/modificarea datelor. In cazul contoarelor, scrierea/modificarea marimilor masurate este permisa numai in conditii de laborator, cu nivele de securitate superioare celui asigurat prin identificator utilizator si parola de acces. Totodata, majoritatea contoarelor prevazute cu comunicatie locala permit citirea marimilor masurate fara a se solicita accesul pe baza de parola (sunt standardizate protocoale de Data Readout). | Ordinul stabilește condițiile minime pe care trebuie să le respecte contoarele integrate în SMI, astfel încât să se asigure îndeplinirea scopului implementării. Textul are caracter informativ-explicativ și nu conține propuneri concrete de modificare. (Are însă explicații de care trebuie ținut seama.) |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 9 (1) | (1) SMI instalate în cadrul derulării planului național trebuie să includă echipamente și programe informatice flexibile care să asigure interoperabilitatea cu celelalte sisteme de monitorizare și administrare a rețelelor electrice, dar și comunicația pentru transfer de date cu alți operatori din SEN și din piața de energie electrică. | (1) SMI instalate în cadrul derulării planului național trebuie să includă echipamente și programe informatice flexibile care să asigure interoperabilitatea cu celelalte sisteme de monitorizare și administrare a rețelelor electrice, dar și comunicația pentru transfer de date cu alți operatori din SEN și din piața de energie electrică (furnizorii de energie electrica). | Schimbul de date cu furnizorii de energie electrica este necesar pentru suportul schimbarii furnizorului de energie electrica Trebuie definite cerintele de interoperabilitate prin schimbul de date pe piata de energie electrica. Ce se va intampla cu echipamentele montate la inceputul perioadei,in conditiile dezvoltarii tehnice. | S-a reformulat |
|  | SDEE TRANSILVANIA NORD | Art 9 (1) | (1) SMI instalate în cadrul derulării planului național trebuie să includă echipamente și programe informatice flexibile care să asigure interoperabilitatea cu celelalte sisteme de monitorizare și administrare a rețelelor electrice, dar și comunicația pentru transfer de date cu alți operatori din SEN și din piața de energie electrică. | Art. 9. (1) SMI instalate în cadrul derulării planului național trebuie să includă echipamente și programe informatice flexibile care să asigure interoperabilitatea cu celelalte sisteme de monitorizare și administrare a rețelelor electrice(SCADA, DMS, etc), dar și comunicația pentru transfer de date cu alți operatori din SEN(OMEPA, alti OD) și din piața de energie electrică(furnizorii de energie electrica) conform setului de standarde si specificatii definit de grupul de lucru mentionat la art.32. | Este necesara o enumerare. Astfel propunem includerea schimbului de date cu furnizorii de energie electrica ca suport al accesului la datele masurate Trebuie definite cerintele de interoperabilitate prin shimbul de date pe piata de energie electrica astfel incat sa putem formula cerinte prin specificatii si caiete de sarcini. La art. 32 “Art. 32. (1) Pentru aplicarea condițiilor de interoperabilitate de la art. 9, se constituie un grup de lucru format din reprezentanți ai părților interesate: OD, furnizori de energie electrică, furnizori de echipamente și reprezentanți ai ANRE,” nu apar in lista partilor interesate “alti operatori din SEN si din piata de energie”. | S-a reformulat Suntem de acord cu necesitatea stabilirii cerințelor de interoperabilitate |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 9 (2) | OD implementează și administrează centre MDMS pentru stocarea și prelucrarea datelor provenite din unitățile HES ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, și interfațarea cu aplicații de facturare, informare a consumatorilor, prognozare etc. | De adaugat: Costul aferent acestei implementari este suplimentar fata de costul unitar al investitiei in SMI. | Implementarea MDMS si interfatarea cu aplicatii de facturare va fi realizata in cadrul roll-out-ului. Costul aferent acestei implementari trebuie sa fie suplimentar fata de costul unitar al investitiei in SMI definit de catre Autoritatea de Reglementare, dat fiind faptul ca in stabilirea acestuia au fost luate in calcul costurile din proiectele pilot realizate, care nu au inclus aceste sisteme si interfatari | Nu se acceptă Considerăm că nu este necesară precizarea deoarece abordarea managerială poate fi diferită de la OD la OD. (E o discuție între cei care preferă să aiba costurile în BAR și cei care preferă O&M.) Trebuie precizat că aceste costuri au fost considerate în calculațiile ANRE privind roll-out. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 9 (3) | OD asigură organizarea și stocarea datelor din punctele de măsură destinate transferului către furnizori, către consumatori sau către terți împuterniciți de aceștia, în formatele stabilite de reglementările specifice în vigoare |  | Consideram ca este necesara completarea cu modalitatile in care clientii pot sa aiba acces la datele masurate si nivelul de detaliu la care au acestia acces in mod gratuit. De asemenea, este necesara precizarea operatorului: OD sau furnizor (pe baza datelor primite de la OD) care trebuie sa ofere aceasta facilitate. | Precizările se regăsesc în anexa nr. 2, pct 1 și 2 SAU cf art. 11 alin (3) din Legeea 121/2014 “ (3) Clienţilor finali care au fost integraţi în sisteme de măsurare inteligente care permit stocarea şi furnizarea de informaţii exacte privind datele de consum real utilizate la facturare li se asigură de către operatorii de distribuţie/furnizori posibilitatea de a verifica corectitudinea facturilor, prin accesarea cu uşurinţă a următoarelor tipuri de informaţii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică: a) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru cel puţin ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare/transport/distribuţie sau de la data montării contoarelor inteligente, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 3 ani; şi b) date detaliate în funcţie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună şi an. Aceste date se pun la dispoziţia consumatorului final conform prevederilor contractuale prin intermediul internetului sau al interfeţei destinate contoarelor, pentru perioada de cel puţin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contoarelor inteligente, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 24 de luni.” Pentru a evita redundanta legislativa nu se preiau texte din alte legi in vigoare care trateaza acelasi aspect. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art. 9 (3) | OD asigură organizarea și stocarea datelor din punctele de măsură destinate transferului către furnizori, către consumatori sau către terți împuterniciți de aceștia, în formatele stabilite de reglementările specifice în vigoare |  | Decizia ANRE 1790/ 2015 si Ordinul ANRE 105/2014 |  |
|  | DELGAZ Grid | Art 9 alin. (1) | Interoperabilitatea Art. 9. (1) SMI instalate în cadrul derulării planului național trebuie să includă echipamente și programe informatice flexibile care să asigure interoperabilitatea cu celelalte sisteme de monitorizare și administrare a rețelelor electrice, dar și comunicația pentru transfer de date cu alți operatori din SEN și din piața de energie electrică. - OD asigură organizarea și stocarea datelor din punctele de măsură destinate transferului către furnizori, către consumatori sau către terți împuterniciți de aceștia, în formatele stabilite de reglementările specifice în vigoare. | - SMI instalate în cadrul derulării planului național trebuie să includă echipamente și programe informatice flexibile care să asigure interoperabilitatea cu celelalte alte sisteme de monitorizare și administrare a rețelelor electrice, dar și comunicația pentru transfer de date cu alți operatori din SEN și din piața de energie electrică - OD asigură organizarea și stocarea datelor din punctele de măsură destinate transferului către furnizori, către consumatori sau către terți împuterniciți de aceștia, în formatele stabilite de reglementările specifice în vigoare. Costul investiţei pentru MDMS trebuie să fie inclus în cadrul unui obiectiv separat în planul de investiţii, nefiind inclus în costurile aferente obiectivelor SMI. | Interoperabilitatea cu alte sisteme de monitorizare și administrare a rețelelor electrice dar şi comunicaţia şi transferul de date între sisteme să se facă la nivel de aplicaţii informatice, nu la nivel de echipament. Este necesară definirea criteriilor de interoperabilitate pentru a putea fi incluse în cerinţele pentru urmatoarele achiziţii. Este de asemenea necesara alinierea calendarului de definire a cerinţelor de introperabilitate cu programul de accesare fonduri UE – axa 6.3 (termen depunere cereri finanţare 19.09.2017) MDM tb sa fie un program de investitie separat care sa nu fie inclus in programul SMI Intrucat destinatia acestuia este de a asigura managementul a 1 sau mai multe HES. Costul unitar al investitiei dedus prin implementarea proiectelor pilot, in functie de nivelul de maturitate a componentei IT asociate poate fi diferit in versiunea de roll-out , deoarece presupun capabilitati menite sa gestioneze peste 1 mil de contoare Din anul 1 nu e posibila implementarea unui MDMS | S-a reformulate Vezi text Nu se acceptă. MDMS face parte integranta din SMI. Analiza efectuată a inclus costul MDMS în costurile de investiție. Daca la stadiul de proiecte pilot nu se justifică la faza de roll-out nu se pot imagina sisteme SMI fara MDMS. |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art 9 | Interoperabilitatea Art. 9. (1) SMI instalate în cadrul derulării planului național trebuie să includă echipamente și programe informatice flexibile care să asigure interoperabilitatea cu celelalte sisteme de monitorizare și administrare a rețelelor electrice, dar și comunicația pentru transfer de date cu alți operatori din SEN și din piața de energie electrică. … - OD asigură organizarea și stocarea datelor din punctele de măsură destinate transferului către furnizori, către consumatori sau către terți împuterniciți de aceștia, în formatele stabilite de reglementările specifice în vigoare. |  | Exista un set de cerinte obligatorii in acest sens privind interoperabilitatea SMI instalate la nivel national, valabile pentru toti OD ? | A se vedea art. 34 |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 10. | Contoarele și concentratoarele de date instalate trebuie să poată fi modernizate/actualizate atât hard cât și soft pe o perioadă de zece ani, fără a fi necesară înlocuirea lor. | Art. 10. Contoarele și concentratoarele de date instalate trebuie să poată fi modernizate/ actualizate atât hard si/sau cât și soft pe o perioadă de zece ani, fără a fi necesară înlocuirea lor. | Contoarele sunt securizate (carcasa lipita) si nu pot fi actualizate hard. Upgrade-ul presupune costuri suplimentare ce necesita recunoastere in tarif. Reformulare astfel incat articolul sa se aplice simultan sau alternativ hard/soft. | S-a reformulat |
|  | DELGAZ Grid | Art 10 | Contoarele și concentratoarele de date instalate trebuie să poată fi modernizate/actualizate atât hard cât și soft pe o perioadă de zece ani, fără a fi necesară înlocuirea lor. | Este recomandat ca contoarele și concentratoarele de date instalate să poată fi modernizate/actualizate atât hard cât și soft pe o perioadă de zece ani, fără a fi necesară înlocuirea lor. | Echipamentele sunt compacte şi upgrade-aterile hard necesită costuri suplimentare inclusiv operationale. Upgrade-ul soft presupune existenţa unor contracte de mentenanţă şi suport cu furnizorul de soluţie ce implică costuri suplimentare şi necesită recunoastere în tariful de distribuţie. | Nu se acceptă Trebuie să fie o obligație și nu o recomandare Trebuie evitate costuri suplimentare viitoare |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD SDEE TRANSILVANIA NORD | Art 10 | Contoarele și concentratoarele de date instalate trebuie să poată fi modernizate/actualizate atât hard cât și soft pe o perioadă de zece ani, fără a fi necesară înlocuirea lor. | Art. 10. Contoarele și Concentratoarele de date instalate trebuie să poată fi modernizate/actualizate atât hard cât și soft pe o perioadă de zece ani, fără a fi necesară înlocuirea lor. Contoarele instalate trebuie să poată fi modernizate/actualizate atât hard cât și soft pe o perioadă de zece ani, modificari care nu afecteaza componenta metrologica, fără a fi necesară înlocuirea lor | Cine suporta modernizarea ,actualizare.Ce se intamla daca aceste costuri sunt mai mari decat cele de inlocuire cu echipament nou ,in conditiile evolutiei tehnologice. Constructiile modulate pot admite up grade pe soft dar nu pe zona metrologica Nu este o delimitare fata de zona metrologica a contoarelor. In acest moment pentru a face un up-grade hard se impune ruperea sigiliului metrologic. Si mai mult este posibil sa fie afectata Aprobarea de Model si /sau certificarile obtinute conform Dircetivei Europene nr 32/2014(MID). Aceste aspecte trebuie confirmate de producatorii de sisteme SMI, contoare si concentratoare. Doar acestia pot prezenta limitarile tehnice in acest sens. | S-a reformulat Sunt contoare cu modulul de comunicație atașat. Este posibil upgrade-ul acestui modul. Este una dintre posibilitățile reale de upgrade hard fără să se afecteze aprobarea de model. |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art 10 | Contoarele și concentratoarele de date instalate trebuie să poată fi modernizate/actualizate atât hard cât și soft pe o perioadă de zece ani, fără a fi necesară înlocuirea lor. | Ar trebui precizat cum se va face evaluarea acestei cerinte, care sunt cerintele functionale ale SMI preconizate pentru urmatorii 10 ani, inclusiv modul cum s-a facut aceasta evaluare in cazul proiectelor pilot SMI derulate in perioada 2015-2016. |  | S-a reformulat A se vedea mai sus. |
|  | ANSPDCP | Art. 11 (1) | - În stabilirea soluțiilor tehnice și organizatorice pentru realizarea colectării datelor din SMI, a transmiterii acestora spre echipamentele intermediare de comunicație și a prelucrării în centrele MDMS, OD au obligația să respecte prevederile legislației și ale reglementărilor specifice privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. | Din textul proiectului reiese faptul că în cadrul activităţilor ce urmează a fi desfăşurate de către operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari şi furnizorii de energie electrică, în contextul dezvoltării platformei Metering Data Management System în cadrul Sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice (SMI), ar urma să fie prelucrate şi date cu caracter personal ale consumatorilor personae fizice, în calitatea acestora de beneficiari ai sistemelor de măsurare inteligentă. Cu toate acestea, atragem atenţa asupra faptului că nu sunt specificate datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate în SMI, fapt pentru care recomandăm introducerea unui alineat nou la articolul 11 din proiect care să clarifice acest aspect. Totodată, precizăm că pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din SMI este necesară luarea în consideraţie a principiilor de protecţie a datelor, în special prin stabilirea garanţiilor adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate şi stabilirea persoanelor autorizate, care vor avea acces la da În sensul celor de mai sus, subliniem că principiile care trebuie respectate la prelucrarea datelor cu caracter personal, instituite de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, se referă la faptul că datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, să fie colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, să fie adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate, să fie exacte şi, dacă este cazul, actualizate, precum şi stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate. În acelaşi timp, subliniem că prelucrările de date cu caracter personal pot fi expuse unor serii de riscuri cum ar fi pierderea, distrugerea, etc., chiar accidentală a datelor. Aşadar, la alegerea modalităţilor de transmitere a datelor sau a documentelor ce conţin date cu caracter personal, trebuie să se aibă în vedere faptul că operatorii au obligaţia de a aplica măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special în contextul în care prelucrarea de date în SMI comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Sub acest aspect, atragem atenţia asupra faptului că a fost emis, de către Grupul de lucru Art. 29 (înfiinţat potrivit art. 29 din Directiva 95/46 CE), Avizul nr. 12/2011 privind contorizarea inteligentă, care precizează că serviciile şi tehnologiile care se bazează pe prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui proiectate din start astfel încât să respecte viaţa privată. În acest sens, punerea în aplicare a contorizării inteligente ar trebui să respecte din start viaţa privată, nu doar în ceea ce priveşte măsurile de securitate, ci şi reducerea la minimum a cantităţii de date cu caracter personal prelucrate.te, în scopuri legitime. Mai mult, subliniem că operatorilor de distribuţie a energiei electrice concesionari şi furnizorilor de energie electrică, în calitate de operatori de date cu caracter personal le revine obligaţia de a respecta dreptul la informare a persoanelor vizate, prevăzut de art. 12, de respectare a drepturilor persoanelor fizice ale căror date le prelucrează în art. 13 - 18, precum şi obligaţia de asigurare a confidenţialităţii şi securităţii prelucrării datelor, aşa cum sunt prevăzute de Legea nr. 677/2001. În sensul celor de mai sus, cu pivire la informarea şi drepturile persoanelor vizate, recomandăm introducerea unui alineat nou la art. 11 din proiect. Menţionăm, cu acest prilej, că a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil în mod direct în toate statele membre ale Uniunii Europene. Subliniem că, potrivit principiului responsabilităţii din Regulamentul nr.679/2016, operatorul nu numai că este responsabil de respectarea tuturor principiilor de prelucrarea a datelor ('1egalitate, echitate şi transparenţă", "limitări legate de scop", "reducerea la minimum a datelor", "exactitate",limitări legate de stocare", precum şi "integritate şi confidenţialitate"), dar este necesar ca acesta să poată demonstra respectarea principiilor menţionate. |  | Au fost efectuate modificările conform observațiilor și propunerilor formulate |
|  | SDEE TRANSLIVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD SDEE TRANSILVANIA NORD | Art. 11 (1) | - În stabilirea soluțiilor tehnice și organizatorice pentru realizarea colectării datelor din SMI, a transmiterii acestora spre echipamentele intermediare de comunicație și a prelucrării în centrele MDMS, OD au obligația să respecte prevederile legislației și ale reglementărilor specifice privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. |  | Costurile asociate pot aduce costuri necontrolabile in lipsa unor repere prealabile. Avand in vedere cerintele de la punctele (8), (9) si (10) privind limitele respectiv masurartorile consideram ca trebuie incluse in ordin un set minimal de standarde de respectat, cel putin in privinta aspecteleor care tin de sanatate si securitate Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (A) Grupul de lucru (art. 32) trebuie sa produca setul de standarde si specificatii tehnice privind normele de sanatate precum si cele de securitate. | Au fost efectuate reformulări conform indicațiilor ANSPDCP. În ceea ce privește referirea la prevederi legale și reglementările în vigoare, nu este oportună nominalizarea unor acte normative valabile la un moment dat,care pot fi modificate sau abrogate. Este obligația OD, în calitate de agent economic activ, să se îngrijească de respectarea tuturor prevederilor legale și a reglementărilor care se află în incidență cu activitatea desfășurată. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 11 (2) | Art.11 (2) OD și furnizorii de energie electrică au obligația de a lua toate măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal colectate din SMI. |  | Pentru a evita interpretari diferite ale acestei notiunii privind datele cu carácter personal, consideram util sa fie definite clar care dintre datele gestionate, stocate sau chiar generate de SMI sunt considerate date cu caracter personal. | Se acceptă S-a introdus un nou alin. în cadrul articolului |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art. 11 (3) | OD și furnizorii de energie electrică au obligația de a adopta permanent măsuri pentru conformarea SMI la modificările și actualizările prevederilor legale și ale reglementărilor specifice privind protecția datelor și protecția sănătății persoanelor. |  | Legea 711/2016; HG 520/2016 ;1193/2006487/2016 |  |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 11 | (5) În cazul instalării SMI cu comunicație PLC între contor și concentrator, consumatorul are dreptul de a solicita efectuarea de măsurători asupra nivelului de emisii electromagnetice în spațiul din imediata vecinătate a contorului. (6) OD efectuează măsurătorile de la alin. în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, contravaloarea serviciului de efectuare a măsurătorilor fiind suportată de către consumatorul care solicită efectuarea acestora, dacă nivelul emisiilor se încadrează în limitele legale. Dacă nivelul emisiilor depășește valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare, costurile măsurătorilor sunt suportate de OD. | Art. 11 (5) În cazul instalării SMI cu comunicație PLC între contor și concentrator, consumatorul are dreptul de a solicita efectuarea de măsurători asupra nivelului de emisii electromagnetice în spațiul din imediata vecinătate a contorului. (6) OD efectuează măsurătorile de la alin. în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, contravaloarea serviciului de efectuare a măsurătorilor fiind suportată de către consumatorul care solicită efectuarea acestora, dacă nivelul emisiilor se încadrează în limitele legale. Dacă nivelul emisiilor depășește valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare, costurile măsurătorilor sunt suportate de OD. | Eliminare. Certificarea se face de catre organisme acreditate iar introducerea pe piata a contoarelor se face respectand Standardele in vigoare in baza documentelor/certificatelor/avizelor emise de organismele de certificare privind nivelului de emisii electromagnetice ale contoarelor SMI (de ex: Declaratia de conformitate CE si certificarea MID). Propunerea ANRE generează o activitate vastă care va trebui organizată şi gestionată prin intermediul unei firme prestatoare. | Nu se acceptă Măsurătorile prevăzute se referă la nivelul emisiilor la locul de consum și nu la conformarea aparatelor din punct de vedere al compatibilității electromagnetice Nu știm pe ce se bazează estimarea “activitate vastă” din moment ce aceasta activitate nu este chiar ieftină. |
|  | DELGAZ Grid | Art. 11 alin. (5) | (5) În cazul instalării SMI cu comunicație PLC între contor și concentrator, consumatorul are dreptul de a solicita efectuarea de măsurători asupra nivelului de emisii electromagnetice în spațiul din imediata vecinătate a contorului. | (5) În cazul instalării SMI cu comunicație PLC între contor și concentrator, consumatorul are dreptul poate solicita efectuarea de măsurători asupra nivelului de emisii electromagnetice în spațiul din imediata vecinătate a contorului. | La solicitarea clientului pot fi realízate masuratori de catre firme autorizate. | Nu se acceptă Formularea este clară și elocventă |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art. 11 alin. (5) | (5) În cazul instalării SMI cu comunicație PLC între contor și concentrator, consumatorul are dreptul de a solicita efectuarea de măsurători asupra nivelului de emisii electromagnetice în spațiul din imediata vecinătate a contorului. | (5) În cazul instalării SMI cu comunicație PLC între contor și concentrator, consumatorul are dreptul de a solicita efectuarea de măsurători asupra nivelului de emisii electromagnetice în spațiul din imediata vecinătate a contorului, la montarea contorului, conform Standardului....................... | Vezi obs 11.8 Ar trebui specificat ce standarde (prevederi legale) trebuie respectate. Măsurători realizate la date ulterioare montării contorului pot fi influențate de alte dispozitive care nu sunt în sarcina OD. | Se acceptă |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art. 11 alin. (5) | (5) În cazul instalării SMI cu comunicație PLC între contor și concentrator, consumatorul are dreptul de a solicita efectuarea de măsurători asupra nivelului de emisii electromagnetice în spațiul din imediata vecinătate a contorului. |  | (5) Sunt tratate preferential SMI care folosesc tehnologii de comunicatie PLC (indiferent de tipul lor), in defavoarea tehnologiilor de comunicatie WiFi sau RF. Si in cazul acestor tehnologii exista in vigoare acte normative si reglementari clare privind nivelul emisiilor electromagnetice. Este obligatoriu ca pentru toate tehnologiile folosite (inclusivPLC) sa se notifice la ANRE folosirea acestora si sa se efectueze masuratori de compatibilitate electromagnetica. In realitate ar trebui pastrat doar puctul (10), care acopera toate aceste cerinte. | Din analizele efectuate si documentările ANRE a rezultat că pentru aceasta tehnologie nu sunt probleme |
|  | DELGAZ Grid | Art. 11 alin (6) | (6) OD efectuează măsurătorile de la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, contravaloarea serviciului de efectuare a măsurătorilor fiind suportată de către consumatorul care solicită efectuarea acestora, dacă nivelul emisiilor se încadrează în limitele legale. Dacă nivelul emisiilor depășește valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare, costurile măsurătorilor sunt suportate de OD. | (6) OD efectuează asigură efectuarea măsurătorilor de la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, contravaloarea serviciului de efectuare a măsurătorilor fiind suportată de către consumatorul care solicită efectuarea acestora, dacă nivelul emisiilor se încadrează în limitele legale. Dacă nivelul emisiilor depășește valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare, costurile măsurătorilor sunt suportate de OD. | Efectuarea măsurătorilor presupune respectarea standardelor dedícate de evaluare a emisiilor electromagnetice şi autorizşri speciale în acest sens, condiţii în care este necesară achiziţionarea din piaţă a serviciilor specifice realízate de terţi. | Se acceptă |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art. 11 alin (6) | (6) OD efectuează măsurătorile de la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, contravaloarea serviciului de efectuare a măsurătorilor fiind suportată de către consumatorul care solicită efectuarea acestora, dacă nivelul emisiilor se încadrează în limitele legale. Dacă nivelul emisiilor depășește valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare, costurile măsurătorilor sunt suportate de OD. | Articolul trebuie eliminat |  | Nu se acceptă |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art 11 (7) | (7) În cazul în care, din anumite considerente, OD optează pentru soluția de transmitere a datelor de la contor la concentrator prin WiFi sau RF, OD are obligația să notifice acest lucru la ANRE, specificând datele privind localizarea zonei în care se aplică această soluție tehnică și numărul de puncte de măsură pentru care se aplică acest tip de transmisie. |  | (7) „Anumite considerente” pot fi reprezentate si de criterii privind functionarea mai sigura si costul mai scazut a solutiei. Propunem ca din Art.11 sa ramana doar pct.(10), care acopera toate celelalte cerinte. Indeplinirea conditiilor de compatibilitate electromagnetica de catre echipamente este atestata prin marcajul de conformitate CE si se afla sub controlul BRML, prin Serviciul Inspectii si Supravegherea Pietei. | (7) Criteriile privind functionarea mai sigură și costul mai scăzut a soluției pot fi luate în considerare pentru alegerea tipului de comunicație. Nu se acceptă. Trebuie stabilite condiții si obligatii, conform scopului reglementării. - Chiar dacă dispozitivul respectă condițiile în prezența altor dispozitive nivelul emisiilor poate deveni inacceptabil (ceea ce s-a dovedit posibil în practică) - În cadrul proiectelor pilot s-a dovedit că este mai eficient să se masoare nivelul emisiilor în zona ăn care se montează masiv contoare de tip SMI pentru a identifica/localiza receptoare pertubatoare care distorsionează sau fac imposibilă comunicare în cadrul SMI |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 11 (8) | OD are obligația să efectueze măsurători ale nivelului emisiilor electromagnetice în zona din imediata vecinătate a contoarelor care folosesc transmisia datelor prin WiFi sau RF, precum și în imediata vecinătatea a locului în care este instalat echipamentul care face recepția transmisiei, în cazul în care transmisia se face către un concentrator de date intercalat între contor și HES, în momentul punerii în funcțiune al SMI, precum și la fiecare doi ani de exploatare, dacă se păstrează aceste tipuri de transmitere a datelor. | Art 11 (8) OD are obligația să efectueze măsurători ale nivelului emisiilor electromagnetice în zona din imediata vecinătate a contoarelor care folosesc transmisia datelor prin WiFi sau RF, precum și în imediata vecinătatea a locului în care este instalat echipamentul care face recepția transmisiei, în cazul în care transmisia se face către un concentrator de date intercalat între contor și HES, în momentul punerii în funcțiune al SMI, la fiecare doi ani de exploatare, dacă se păstrează aceste tipuri de transmitere a datelor. | Propunem modificarea paragrafului deoarece echipamentele achizitionate sunt insotite de documente de calitate care certifica respectarea standardelor in vigoare, iar verificarea la momentul instalarii ar creste costul manoperei. Totodata costul verificarilor acestor echipamente la fiecare 2 ani de exploatare propunem sa fie prevazut in Anexa nr. 4 la categoria OPEX. | Nu se acceptă, este important să se măsoare la momentul punerii în funcțiune (v. mai sus) Se renunță la verificarea la fiecare 2 ani |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 11 (8) | OD are obligația să efectueze măsurători ale nivelului emisiilor electromagnetice în zona din imediata vecinătate a contoarelor care folosesc transmisia datelor prin WiFi sau RF, precum și în imediata vecinătatea a locului în care este instalat echipamentul care face recepția transmisiei, în cazul în care transmisia se face către un concentrator de date intercalat între contor și HES, în momentul punerii în funcțiune al SMI, precum și la fiecare doi ani de exploatare, dacă se păstrează aceste tipuri de transmitere a datelor. | (8) OD are obligația să efectueze măsurători ale nivelului emisiilor electromagnetice în zona din imediata vecinătate a contoarelor care folosesc transmisia datelor prin WiFi sau RF, precum și în imediata vecinătatea a locului în care este instalat echipamentul care face recepția transmisiei, în cazul în care transmisia se face către un concentrator de date intercalat între contor și HES, în momentul punerii în funcțiune al SMI, precum și la fiecare doi ani de exploatare, dacă se păstrează aceste tipuri de transmitere a datelor | Verificarea echipamentelor la doi ani ar trebui sa rezulte dintr-un standard (studiu, ordin) de specialitate in domeniul emisiilor electromagnetice. Exista posibilitatea ca nivelul emisiilor sa fie afectat de folosirea ulterioara introduceii SMI a unor dispozitive care sa amplifice nivelul emisiilor de la data implementarii echipamente SMI In caz contrar aceasta verificare va produce doar costuri suplimentare. | Se acceptă |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 11 (9) | - Nivelul emisiilor electromagnetice măsurate nu trebuie să depășească valorile limită nepericuloase prevăzute de actele normative aflate în vigoare în domeniu. În cazul în care nivelul emisiilor electromagnetice măsurate depășesc valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vogoare, OD aplică măsuri specifice de încadrare în limitele legale. | Art. 11 (9) Nivelul emisiilor electromagnetice măsurate nu trebuie să depășească valorile limită nepericuloase prevăzute de actele normative aflate în vigoare în domeniu. În cazul în care nivelul emisiilor electromagnetice măsurate depășesc valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare emise de...(de ex: ) vogoare, OD aplică măsuri specifice de încadrare în aceste limitele legale. | Propunem menţionarea referinţelor de acte normative şi al emitentului. | Nu se acceptă, actele normative respective putând fi revizuite sau abrogate Este obligația OD, în calitate de gestionar al SMI să cunoască și să respecte legislația în vigoare aplicabilă domeniului de activitate |
|  | DELGAZ Grid | Art. 11 alin. (9) | (9) Nivelul emisiilor electromagnetice măsurate nu trebuie să depășească valorile limită nepericuloase prevăzute de actele normative aflate în vigoare în domeniu. În cazul în care nivelul emisiilor electromagnetice măsurate depășesc valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare, OD aplică măsuri specifice de încadrare în limitele legale | (9) Nivelul emisiilor electromagnetice măsurate nu trebuie să depășească valorile limită nepericuloase prevăzute de actele normative aflate în vigoare în domeniu. În cazul în care nivelul emisiilor electromagnetice măsurate depășesc valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare, OD aplică propune măsuri specifice de încadrare în limitele legale, iar planul de masuri se supune aprobarii ANRE pentru încadrarea în cadrul investiţiilor necesare, recunoscute în planul de investitii al operatorului. | Măsurile suplimentare ale OD presupun lucrări suplimentare de investiţii în reţea care trebuie să fie incluse în planul de investiţii aproat de ANRE şi recunoscute în tariful de distributie. | Nu se acceptă. E o simpla presupunere că ar fi necesare lucrări suplimentare de investiții în rețea.Dacă vor exista costuri suplimentare, acestea vor fi justificate, verificate și acceptate în consecință. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art. 11 alin. (9) | (9) Nivelul emisiilor electromagnetice măsurate nu trebuie să depășească valorile limită nepericuloase prevăzute de actele normative aflate în vigoare în domeniu. În cazul în care nivelul emisiilor electromagnetice măsurate depășesc valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare, OD aplică măsuri specifice de încadrare în limitele legale | Vezi 11.1 |  | Au fost efectuate reformulări conform observațiilor și propunerilor formulate de către ANSPDCP |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 11 (10) | Echipamentele care intră în componența SMI trebuie să respecte condițiile de compatibilitate electromagnetică prevăzute de legislația europeană și de legislația națională aflată în vigoare la data implementării SMI. | Art. 11 (10) Echipamentele care intră în componența SMI trebuie să respecte condițiile de compatibilitate electromagnetică prevăzute de legislația europeană și de legislația națională emisă de...(de ex: ) aflată în vigoare la data implementării SMI. | Propunem menţionarea referinţelor de acte normative şi al emitentului. | Nu se acceptă. Ulterior, acestea pot fi modificate. Este vorba, în special de: HG nr. 711/2015, HG nr. 409/2016, HG nr. 487/2016 s.a. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art. 11 (10) | Echipamentele care intră în componența SMI trebuie să respecte condițiile de compatibilitate electromagnetică prevăzute de legislația europeană și de legislația națională aflată în vigoare la data implementării SMI. | Vezi 11.1 |  | Au fost efectuate modificările conform observațiilor și propunerilor formulate de către ANCOM |
|  | ANCOM | Art. 11 (10) | Echipamentele care intră în componența SMI trebuie să respecte condițiile de compatibilitate electromagnetică prevăzute de legislația europeană și de legislația națională aflată în vigoare la data implementării SMI. | (10) Echipamentele care intră în componența SMI trebuie să respecte, la introducerea/punerea la dispoziție pe piață, precum și la punerea în funcțiune, cerințele esențiale de compatibilitate electromagnetică prevăzute de legislația europeană și de legislația națională aflată în vigoare la data implementării SMI. |  | Au fost efectuate modificările conform observațiilor și propunerilor formulate de către ANCOM |
|  | ANCOM | Art. 11 (11) | Alin. nou | (11) Echipamentele din componenta SMI care utilizează frecvențele radio pentru transmisia datelor, trebuie să respecte, la introducerea/punerea la dispoziție pe piață, precum și la punerea în funcțiune, cerințele esențiale de compatibilitate electromagnetică, precum și cerințele esențiale de protecție a sănătăţii persoanelor și de utilizare efectivă și eficientă a spectrului radio, prevăzute de legislația europeană si de legislația națională aflată în vigoare la data implementării SMI | În afara celor expuse mai sus ANCOM vă face cunoscut că la nivelul statelor din Europa există preocupări asupra multiplelor tipuri de utilizări a frecvențelor radio, citirea la distanță a contoarelor, prin intermediul undelor radio, fiind una dintre acestea. În acest context, pentru lămurirea deplină a propunerilor noastre anterioare considerăm că sunt necesare și unele mențiuni asupra reglementărilor aplicabile acestui tip de aplicație. Administrarea și utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare. Actul normativ menționat stabilește, ca regulă, că utilizarea frecvențelor radio este condiționată de obținerea unei licențe. Excepțiile de la această regulă sunt acele tipuri de aplicații ori utilizări: i) care sunt posibile din punct de vedere tehnic; ii) în care riscul producerii interferenţelor prejudiciabile este redus; iii) pentru care au fost stabilite condiţiile armonizate de utilizare a acestora. În cazul aflat în discuție – citirea la distanță a contoarelor – nu este necesară obținerea unei licențe. Trebuie spus însă că acest mod de utilizare este circumstanțiat la anumite specificații de interfață radio adoptate în considerarea art. 23 alin. (3)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, precum și a Deciziei Președintelui ANCOM nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licențiere, aplicabilă în cazul de față fiind interfața RO-IR02-TTDA, disponibilă la http://www.ancom.org.ro/reglementari-interfete_2723. În plus, având în vedere faptul că proiectul de ordin face referire la un standard IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), prin prezenta vă recomandăm consultarea și a lucrărilor efectuate de către Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI). Mai multe informații pot fi identificate la http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/internet-of-things/smart-metering. | Se acceptă |
|  | DELGAZ Grid | Art. 12 | Art. 12. Planul național de implementare a SMI definit la art. 4 se derulează în două etape, după cum urmează: - Etapa I a planului național de implementare a SMI cuprinde perioada 2017 – 2020. - Etapa a II-a a planului național de implementare a SMI cuprinde perioada 2021 – 2026. | Art. 12. Planul național de implementare a SMI definit la art. 4 se derulează în două etape, după cum urmează: - Etapa I a planului național de implementare a SMI cuprinde perioada 2017 – 2020. - Etapa a II-a a planului național de implementare a SMI cuprinde perioada 2021 – 2026 2028 | Corelat cu propunerea de prelungire a termenului propusă la art. 4 alin. (3) . | S-a modificat procentul de implementare în anul 2026 |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art. 12 | Art. 12. Planul național de implementare a SMI definit la art. 4 se derulează în două etape, după cum urmează: - Etapa I a planului național de implementare a SMI cuprinde perioada 2017 – 2020. - Etapa a II-a a planului național de implementare a SMI cuprinde perioada 2021 – 2026. |  | Se stabilesc criteriile de intocmire a planului national de implementare a SMI, fara a se face publice si a se tine cont de rezultatele evaluarii proiectelor pilot SMI instalate in 2015-2016, pentru fiecare proiect in parte. | Afirmația este nefondată și chiar eronată Proiectul de ordin are la bază rezultatele proiectelor pilot care au fost realizate cu respectarea reglementărilor în vigoare. Unele date din rapoartele de analiză au fost publicate. Analiza conține și date cu caracter sensibil comercial care, potrivit prevederilor legale în vigoare, nu pot fi făcute publice. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 13. | Pentru elaborarea planurilor de implementare a SMI aferente Etapei I a planului național de implementare a SMI, OD respectă următoarele condiții: (1) Până în anul 2020, în fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se instalează SMI pentru cel puțin 30% din numărul total de consumatori. (2) Valoarea investițiilor pentru implementarea SMI pentru primul an din etapa I de implementare, nu depășește 10% din valoarea programului anual de investiții aprobat de ANRE la începutul perioadei a 3-a de reglementare, pentru anul respectiv. (3) Valorile investițiilor pentru implementarea SMI pentru fiecare din următorii ani din etapa I de implementare, nu depășesc 20% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare. (4) Procentele de la alin. (2) și (3) se aplică asupra valorilor programelor anuale de investiții finanțate din surse proprii și surse împumutate, în cazul investițiilor pentru implementarea SMI finanțate din surse proprii și surse împrumutate. | Art. 13. Pentru elaborarea planurilor de implementare a SMI aferente Etapei I a planului național de implementare a SMI, OD respectă următoarele condiții: (1) Până în anul 2020, în fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se instalează SMI pentru cel puțin 30% din numărul total de consumatori. (2) Valoarea investițiilor pentru implementarea SMI pentru primul an din etapa I (2017) de implementare, nu depășește 10% iar pentru al doilea an (2018), nu depășește 25% din valoarea programului anual de investiții aprobat de ANRE la începutul perioadei a 3-a de reglementare, pentru anul respectiv. (3) Valorile investițiilor pentru implementarea SMI pentru fiecare din următorii ani (2019 şi 2020) din etapa I de implementare se vor stabili pe baza rezultatelor din anii 2017 şi 2018 ai implementării SMI la începutul următoarei perioade de reglementare a tarifelor de distribuţie. , nu depășesc 20% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare. (4) Procentele de la alin. (2) și (3) se aplică asupra valorilor programelor anuale de investiții finanțate din surse proprii și surse împumutate, în cazul investițiilor pentru implementarea SMI finanțate din surse proprii și surse împrumutate. | Trebuie lasata flexibilitata alegerii lucrarilor in care OD sa investeasca. Prioritizarea lucrarilor de investitii in plan trebuie facuta pe baza analizelor cost beneficiu. Investitiile in SM sunt mai eficiente decat alte investitii. Pentru anul 2018 solicităm o limită de 25%, în loc de 20% deoarece valorile planurilor de investiţii au fost transmise la ANRE încă din anul 2013 şi au fost aprobate în tarife. De asemenea, valorile planurilor de SMI au fost transmise la ANRE în anul 2013 şi aprobate de ANRE în tarife şi în venitul reglementat al celei de a 4 a perioade de reglementare. În plus, planurile SMI 2017 au fost retransmise la data de 15 ianuarie prin machetele de investitii şi în 2016 şi 2017 prin Anexele specifice Ordinului 145/2014. Considerăm prea devreme fixarea unor limite la planurile de investitii deoarece sunt incerte: strategia de investitii pentru perioada a 4 a de reglementare, conditiile de piata referitoare la solutiile de SM si evolutia costului de instalare. | Valori minime trebuie prevăzute. Incertitdunea duce la orice valori posibile pentru SMI ceea ce face incertă functionarea sigură a rețelei. De altfel, corelat cu ce se susține, privind atractivitatea acestor investiții, dacă există surse financiare și posibilități tehnice de a se reduce costul specific, nimeni nu va contesta instalarea SMI la 100 % din consumatori până în 2026. A lăsa fără niciun indiciu privind valorile investiției pe 10 ani nu este un mod de planificare profesionist. Nu se acceptă. Este vorba de un plan de roll-out pentru 10 ani, conform prevederilor Directivei UE 72/2009. Este prevăzuta revizuirea acestuia, dacă este necesar. |
|  | DELGAZ Grid | Art 13 | Art. 13. Pentru elaborarea planurilor de implementare a SMI aferente Etapei I a planului național de implementare a SMI, OD respectă următoarele condiții: - Până în anul 2020, în fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se instalează SMI pentru cel puțin 30% din numărul total de consumatori. - Valoarea investițiilor pentru implementarea SMI pentru primul an din etapa I de implementare, nu depășește 10% din valoarea programului anual de investiții aprobat de ANRE la începutul perioadei a 3-a de reglementare, pentru anul respectiv. - Valorile investițiilor pentru implementarea SMI pentru fiecare din următorii ani din etapa I de implementare, nu depășesc 20% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare. | Art. 13. Pentru elaborarea planurilor de implementare a SMI aferente Etapei I a planului național de implementare a SMI, OD respectă următoarele condiții: (1) Până în anul 2020, în fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se instalează SMI pentru cel puțin 30% din numărul total de consumatori JT. | Sistemul se adreseaza clientilor JT nu a celor MT şi IT cărora nu li se pot asigura toate functionalităţile SMI (ex dec-rec) | Nu se acceptă. S-a prevazut aspectul în domeniul de aplicare. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 13 (3) | Valorile investițiilor pentru implementarea SMI pentru fiecare din următorii ani din etapa I de implementare, nu depășesc 20% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare. | Valorile investițiilor pentru implementarea SMI pentru fiecare din următorii ani din etapa I de implementare, nu depășesc 25% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare. | Valoarea programelor de investitii pentru cea de-a treia perioada de reglementare este stabilita. In functie de costul unitar al investitiei SMI aprobat de catre Autoritatea de Reglementare, pentru atingerea tintei de 30% la nivelul fiecarei zone de concesiune, valoarea investitiilor planificate pentru a patra perioada de reglementare ar putea creste ducand la cresterea tarifului de distributie resimtit de catre consumatori 25% permite o mai mare flexibilitate pt OD in abordarea planului de investitie | Nu se acceptă. Au fost formulate prevederi care au în vedere posibilitatea de depășire a procentului stabilit. |
|  | DELGAZ Grid | Art 13 alin. (4) | (4)Procentele de la alin. (2) și (3) se aplică asupra valorilor programelor anuale de investiții finanțate din surse proprii și surse împumutate, în cazul investițiilor pentru implementarea SMI finanțate din surse proprii și surse împrumutate. | (4)Procentele de la alin. (2) și (3) se aplică asupra valorilor programelor anuale de investiții finanțate din surse proprii și surse împumutate, exclusiv contribuţiile financiare (fonduri nerambursabile sau oricare alte surse de finantare care nu constituie un cost al OD) în cazul investițiilor pentru implementarea SMI finanțate din surse proprii și surse împrumutate. | Fondurile nerambursabile sau oricare alte fonduri din surse externe care nu constituie un cost al OD şi nu sunt recuperate prin tariful de distribuţie nu trebuie să fie incluse in aceasta limitare. | Nu se acceptă. Se consideră că nu este necesar de adăugat. Sursele de investiții sunt conform metodologiei de stabilire a tarifelor de distribuție: surse proprii (capital propriu), surse împrumutate (capital imprumutat), contribuții financiare. |
|  | EFFICIENT POWER TEHNOLOGIES | Art. 13 | Pentru elaborarea planurilor de implementare a SMI aferente Etapei I a planului național de implementare a SMI, OD respectă următoarele condiții: (1) Până în anul 2020, în fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se instalează SMI pentru cel puțin 30% din numărul total de consumatori. (2) Valoarea investițiilor pentru implementarea SMI pentru primul an din etapa I de implementare, nu depășește 10% din valoarea programului anual de investiții aprobat de ANRE la începutul perioadei a 3-a de reglementare, pentru anul respectiv. (3) Valorile investițiilor pentru implementarea SMI pentru fiecare din următorii ani din etapa I de implementare, nu depășesc 20% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare. (4) Procentele de la alin. (2) și (3) se aplică asupra valorilor programelor anuale de investiții finanțate din surse proprii și surse împumutate, în cazul investițiilor pentru implementarea SMI finanțate din surse proprii și surse împrumutate. | Remove limitation on SMI investment budget subject to meeting a cost benefit solution. See Note 77-81 and refer Anexa-1a in the attached ‘draft law amendment document’. | Counterproductive: By limiting the investment budget a cost benefit solution providing a “RETURN ON INVESTMENT” will NOT be achievable. Moreover, SMI stakeholders will likely realize too late that a “least cost solution” is NOT a cost benefit solution. | Nu se acceptă. Experiența proiectelor-pilot a demonstrat că este nevoie de stabilirea unor limite ale costurilor de investitie. Reglementarile din alte țări europene privind implementarea SMI conțin prevederi similare privind costurile de implementare |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 14. | (1) Pentru elaborarea planurilor de implementare aferente Etapei a II-a a planului național de implementare a SMI, OD proiectează ritmul de implementare, astfel încât, la sfârșitul ultimului an de implementare, procentul consumatorilor integrați în SMI să fie 100% din numărul total de consumatori. (2) Valoarea anuală a investițiilor pentru implementarea SMI pentru etapa a II-a de implementare nu depășește 25% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare | Art. 14. (1) Pentru elaborarea planurilor de implementare aferente Etapei a II-a a planului național de implementare a SMI, OD proiectează ritmul de implementare, astfel încât, la sfârșitul ultimului an de implementare, procentul consumatorilor integrați în SMI să fie 100% din numărul total de consumatori. (2) Valoarea anuală a investițiilor pentru implementarea SMI pentru etapa a II-a de implementare se va stabili la inceputul fiecărei perioade de reglementare. nu depășește 25% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare | Considerăm prea devreme fixarea unor limite la planurile de investitii deoarece sunt incerte. Propunem ca la inceputul unei noi perioade de reglementare sa se fixeze tinte daca starea retelelor si conditiile de piata vor indica aceasta necesitate. | Nu se acceptă. Planul de roll-out nu trebuie să dezechilibreze programele de investiții in retelele de distributie. Propunerea induce o incertitudine inacceptabilă asupra calculației tarifelor de distribuție în următorii ani. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 14 (1) | Pentru elaborarea planurilor de implementare aferente Etapei a II-a a planului național de implementare a SMI, OD proiectează ritmul de implementare, astfel încât, la sfârșitul ultimului an de implementare, procentul consumatorilor integrați în SMI să fie 100% din numărul total de consumatori. | Pentru elaborarea planurilor de implementare aferente Etapei a II-a a planului național de implementare a SMI, OD proiectează ritmul de implementare, astfel încât, la sfârșitul ultimului an de implementare, procentul consumatorilor integrați în SMI să fie 80% din numărul total de consumatori | Aliniere la Directiva Europeana si a Legii Energiei 123/2012 in viigoare De asemenrea la nivelul CEZ s-a considerat ca in mediul rural nu se justifica aceasta investitie si nu este fezabil economic (densitate mica si facturi mici) De asemenea pe baza experientei din proiectele pilot anterioare procentul de refuz este si va fi semnifuicativ (aprox 30% functie de zone) | S-a reformulat: de minim 80 %. |
|  | DELGAZ Grid | Art 14 alin. (1) | (1) Pentru elaborarea planurilor de implementare aferente Etapei a II-a a planului național de implementare a SMI, OD proiectează ritmul de implementare, astfel încât, la sfârșitul ultimului an de implementare, procentul consumatorilor integrați în SMI să fie 100% din numărul total de consumatori. | Pentru elaborarea planurilor de implementare aferente Etapei a II-a a planului național de implementare a SMI, OD proiectează ritmul de implementare, astfel încât, la sfârșitul ultimului an de implementare, procentul consumatorilor integrați în SMI să fie 100% în jur de 80% din numărul total de consumatori JT. | Sistemul se adreseaza clientilor JT nu a celor MT si IT carora nu li se pot asigura toate functionalizatile SMI (ex deconectare-reconectare) | Vezi mai sus. |
|  | SDEE TRANSLIVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 14 alin. (1) | (1) Pentru elaborarea planurilor de implementare aferente Etapei a II-a a planului național de implementare a SMI, OD proiectează ritmul de implementare, astfel încât, la sfârșitul ultimului an de implementare, procentul consumatorilor integrați în SMI să fie 100% din numărul total de consumatori. | Pentru elaborarea planurilor de implementare aferente Etapei a II-a a planului național de implementare a SMI, OD proiectează ritmul de implementare, astfel încât, la sfârșitul ultimului an de implementare, procentul consumatorilor integrați în SMI să fie 70% din numărul total de consumatori. | Trebuie definit numarul total de consumatori care se vor integra in SMI;nivel tensiune,tip de consum Trebuie analizata tinta de 100% datorita unor refuzuri ale consumatorilor si experienta altor operatori care au demarat implementarea SMI Contoarele cu durata de viata de 15 ani ,inlocuite in perioada 2014-2017 reprezinta aproximativ 28% din nr total de contoare.Aceste contoare nu se vor amortiza pana la termenul de finalizare al SMI(2026). In consecinta estimam ca se poate atinge un procent maxim de inlocuire a contoarelor amortizate de circa 70 % | Vezi mai sus. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 14 (2) | Valoarea anuală a investițiilor pentru implementarea SMI pentru etapa a II-a de implementare nu depășește 25% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare | Valoarea anuală a investițiilor pentru implementarea SMI pentru etapa a II-a de implementare va fi stabilita in urma analizei rezultatelor obtinute dupa finalizarea primei etape. | In functie de costul unitar al investitiei SMI aprobat de catre Autoritatea de Reglementare, pentru atingerea tintei de 100% la nivelul fiecarei zone de concesiune, valoarea investitiilor planificate pentru a patra si a cincia perioada de reglementare ar putea creste ducand la cresterea tarifului de distributie resimtit de catre consumatori Limitarile priocentuale la acest moment cand OD nu au pregatite planurile de investitii pentru perioada II (Periaoada 4 de Reglementare) nu sunt fezabile | Nu se acceptă. Importanța acestui nou subsector la nivelul serviciului de distribuție este prea mare pentru o abordare de tip laissez-faire. Având în vedere și restricțiile privind necesitatea de a avea investiții semnificative în rețelele electrice este evidentă necesitatea elaborării un plan de implementare pe scară largă, conform prevederilor legale. |
|  | DELGAZ Grid | Art. 14 alin. (2) | (2) Valoarea anuală a investițiilor pentru implementarea SMI pentru etapa a II-a de implementare nu depășește 25% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare | (2)Valoarea anuală a investițiilor pentru implementarea SMI pentru etapa a II-a de implementare nu depășește 25% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare, exclusiv contributii financiare (fonduri nerambursabile sau oricare alte surse de finantare care un constituie un cost al OD). | Fondurile nerambursabile sau oricare alte fonduri din surse externe care nu constituie un cost al OD şi nu sunt acoperite prin tariful de distributie nu trebuie să fie incluse în aceasta limitare. | Se acceptă observația. S-a introdus un alin. nou, similar art. 13. |
|  | SDEE TRANSLIVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art. 14 alin. (2) | (2) Valoarea anuală a investițiilor pentru implementarea SMI pentru etapa a II-a de implementare nu depășește 25% din valoarea programelor anuale de investiții aprobate de ANRE la începutul perioadei de reglementare |  | Procentul va fi reanalizat dupa aprobarea de ANRE a volumului de investitii annual in perioada a 4-a de reglementare | Este prevăzut în ordin aspectul privind actualizarea planului dar nu se poate accepta lipsa oricarei valori în cadrul celei de a II etape de implementare. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 15. | (1) Costul unitar al investiției în SMI, pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, pentru fiecare OD, în primul an de implementare, este cel mult egal cu costul unitar realizat obținut de operatorul respectiv ca urmare a realizării proiectelor pilot avizate de ANRE în anul 2016, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare. (2) În cazul în care un OD nu a realizat proiecte pilot avizate de ANRE în anul 2016, costul unitar al ivestiției pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, se limitează la costul unitar mediu ponderat realizat de toți OD care au realizat proiecte pilot în anii 2015 și 2016, comunicat OD de către ANRE în termen de 10 zile de la aprobarea prezentului ordin. | 1. Art. 15. (1) Costul unitar al investiției în SMI, pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, pentru fiecare OD, în primul an de implementare, este cel mult egal cu costul unitar realizat obținut de operatorul respectiv ca urmare a realizării proiectelor pilot avizate de ANRE în anul 2016, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare. sau Art. 15. (1) Costul unitar al investiției în SMI, pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, pentru fiecare OD, în primul an de implementare, este cel mult egal cu costul unitar mediu ponderat realizat de toți OD care au efectuat proiecte pilot în anul anii 2015 si 2016 obținut de operatorul respectiv ca urmare a realizării proiectelor pilot avizate de ANRE în anul 2016, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare. sau Art. 15. (1) Costul unitar al investiției în SMI, pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, pentru fiecare OD, în primul an de implementare, este cel mult egal cu costul unitar mediu ponderat realizat de fiecare OD care a efectuat proiecte pilot în anii 2015 şi 2016, cu costul unitar realizat obținut de operatorul respectiv ca urmare a realizării proiectelor pilot avizate de ANRE în anul 2016, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare. Acest cost va fi comunicat OD de către ANRE în termen de 10 zile de la aprobarea prezentului ordin. realizat obținut de operatorul respectiv ca urmare a realizării proiectelor pilot avizate de ANRE | In cazul Enel costul nu se mai poate diminua pe masura cresterii volumelor deoarece: 1. nu are componente semnificative de cost de startup (cum ar fi de exemplu costurile ICT). 2. pretul contorului este deja rezultatul licitatiilor internationale la nivel de grup pe volume de contoare mai mari decat cele ce urmeaza a fi instalate de Enel anual in Romania. De aceea, propunem 3 variante, în ordinea priorităţii acceptanţei: 1. eliminare deoarece preturile sunt deja contractate urmare a licitatiilor internationale organizate la nivel de grup pentru volume mari 2. introducerea conceptului de "cost maximal" acceptabil, calculat ca media ponderată a costurilor unitare realizate de toţi distribuitorii în proiectele pilot derulate în anii 2015 şi 2016 (cost drept limită de referinţă), similar costului propus de ANRE la Art. 15, (2), asigurându-se în acest fel un tratament echitabil al tuturor operatorilor: care au realizat şi care un au realizat proiecte pilot în 2016; 3. introducerea conceptului de "cost maximal" acceptabil, calculat pentru fiecare distribuitor ca media ponderată a costurilor unitare proprii realizate în proiectele pilot in anii 2015 şi 2016 (cost-limită de referinţă). In acest fel, se va putea pastra costul unitar care reflecta preturile deja contractate si un tratament echitabil fata de toti OD: care au realizat sau un proiecte pilot. | Nu se acceptă. Costurile din proiectele-pilot au fost analizate. Motivele invocate nu justifică solicitarea. Articolul s-a reformulat ”… este cel mult egal cu costul mediu unitar realizat obținut de operatorul respectiv ca urmare a realizării proiectelor pilot avizate de ANRE în anii 2015 și 2016” Nu se acceptă. Principiul propus a avut în vedere rezultatele obținute în cadrul implementării proiectelor pilot și vizează, totodată, limitarea impactului asupra tarifelor de distribuție, creat de volumul de investiții necesar realizării programului de implementare a SMI. Solutiile propuse reduc semnificativ rata interna de rentabilitate a procesului de roll-out, aducandu-l la limita de fezabilitate economică cu riscuri mari de a-l face negativ, adică de a genera mai multe costuri decat venituri. |
|  | DISTRIBTIE OLTENIA | Art 15 (1) | Costul unitar al investiției în SMI, pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, pentru fiecare OD, în primul an de implementare, este cel mult egal cu costul unitar realizat obținut de operatorul respectiv ca urmare a realizării proiectelor pilot avizate de ANRE în anul 2016, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare. | Art 15 (1) Costul unitar al investiției în SMI, pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, pentru fiecare OD, în primul an de implementare, este minimul dintre costul unitar avizat si costul unitar realizat de operatorul respectiv pentru proiectele pilot avizate de ANRE în anul 2016, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare. | In cazul CEZ costul realizat in Pilotul Mogosesti de 2016 este de 156 euro/MWh iar cel avizat este de aprox 98 EURO/client Aceasta valoare ar fi mai apropiata de propunerea noastra de rollout depusa la ANRE anterior in conformitate cu Metodologia in vigoare | Nu se acceptă. Articolul a fost reformulat. Proiectul Mogoșești nu a respectat reglementările ANRE (avizul dat și prevederile art. 41 din Ordinul ANRE nr. 145/2014 cu modificările și completările ulterioare) și nu poate fi luat în considerare. Apreciem că “realizarea” are mai mult valoarea unui proiect-școală dar datele rezultate nu pot fi relevante nici măcar din punct de vedere statistic. E chiar surprinzător cum la un număr atât de mic de contoare s-a obținut un cost unitar atât de mic. |
|  | DELGAZ Grid | Art.15 alin. (1) | Art. 15. (1) Costul unitar al investiției în SMI, pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, pentru fiecare OD, în primul an de implementare, este cel mult egal cu costul unitar realizat obținut de operatorul respectiv ca urmare a realizării proiectelor pilot avizate de ANRE în anul 2016, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare. | Art. 15. (1) Costul unitar al investiției în SMI, pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, pentru fiecare OD, în primul an de implementare, este cel mult egal cu costul unitar realizat obținut de operatorul respectiv în anul 2016, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare. | Solicitare de eliminare, justificată de legislaţia achiziţiilor publice, detaliat explicitată la art. 15 alin. (3) | Nu se acceptă Ordinul nu trebuie confundat cu o specificație tehnică sau un alt document de achiziție. Stabilește condiții, pe baza cărora se întocmesc documentele necesare achizțiilor. S-a introdus posibilitatea ca OD să opteze pentru un cost unitar echivalent, constant pe o perioadă de reglementare, astfel încât valoarea investițiilor sa fie aceeași. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art.15 alin. (1) | Art. 15. (1) Costul unitar al investiției în SMI, pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, pentru fiecare OD, în primul an de implementare, este cel mult egal cu costul unitar realizat obținut de operatorul respectiv ca urmare a realizării proiectelor pilot avizate de ANRE în anul 2016, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare. | VARIANTA2 Pentru toti ODÎn cazul în care un OD nu a realizat proiecte pilot avizate de ANRE în anul 2016, costul unitar al investiției pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, se limitează la costul unitar mediu ponderat realizat de toți OD in proiectele pilot care au realizat proiecte pilot în din anii 2015 și 2016, comunicat OD de către ANRE în termen de 10 zile de la aprobarea prezentului ordin | VARIANTA2 Sustinem aplicarea unui tratament egal operatorilor care demareaza un proiecte similare Nu poate fi justificat ca acelasi proiect are valori de referinta diferite in cadrul procesului de achizitii sectoriale. Se creaza un tratament diferentiat intre OD-uri. Costul unitar ar trebui sa fie costul unitar mediu ponderat la nivel de tara. | Nu se acceptă. Principiul propus a avut în vedere rezultatele obținute în cadrul implementării proiectelor pilot și vizează, totodată, limitarea impactului asupra tarifelor de distribuție, creat de volumul de investiții necesar realizării programului de implementare a SMI. Abordarea managerială a proiectelor a fost foarte diferită de la OD la OD și diferențele par să nu se schimbe în viitorul apropiat. Pentru o mai mare flexibilitate și pentru a evita obținerea unor rate de profit nejustificate economic în derularea acestor proiecte, ANRE este obligată să limiteze valorile de referință așa cum este prevazut în propunerea de ordin. |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art.15 alin. (1) | Art. 15. (1) Costul unitar al investiției în SMI, pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, pentru fiecare OD, în primul an de implementare, este cel mult egal cu costul unitar realizat obținut de operatorul respectiv ca urmare a realizării proiectelor pilot avizate de ANRE în anul 2016, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice cu modificările și completările ulterioare. |  | Costul unitar al investitiei in proiectele pilot deja implementate ar trebui facut public pentru fiecare proiect in parte, in conditii reale de transparenta si tinand cont de toate costurile necesare instalarii si exploatarii acestor sisteme. | Rezulatele obținute ca urmare a implementării proiectelor pilot au fost făcute publice, în rapoartele anuale ale ANRE și în notele de prezentare ale documentelor transmise în consultare publică. Sunt aspecte care au caracter sensibil comercial care, conform prevederilor legale în vigoare, nu pot fi facute publice. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 15 (2) | În cazul în care un OD nu a realizat proiecte pilot avizate de ANRE în anul 2016, costul unitar al ivestiției pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, se limitează la costul unitar mediu ponderat realizat de toți OD care au realizat proiecte pilot în anii 2015 și 2016, comunicat OD de către ANRE în termen de 10 zile de la aprobarea prezentului ordin | În cazul în care un OD nu a realizat proiecte pilot avizate de ANRE în anul 2016, costul unitar al ivestiției pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, se limitează la costul unitar mediu ponderat realizat de toți OD care au realizat proiecte pilot în anii 2015 și 2016, comunicat OD de către ANRE odata cu aprobarea prezentului ordin | Intarzierea cu 10 zile a comunicarii costului unitar mediu ponderat realizat conduce la intarzierea implementarii SMI in primul an al etapei 1. Consideram benefic ca ANRE sa comunice in avans aceasta valoare | Nu se acceptă S-a reformulat: 5 zile lucrătoare. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art 15 (2) | În cazul în care un OD nu a realizat proiecte pilot avizate de ANRE în anul 2016, costul unitar al ivestiției pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, se limitează la costul unitar mediu ponderat realizat de toți OD care au realizat proiecte pilot în anii 2015 și 2016, comunicat OD de către ANRE în termen de 10 zile de la aprobarea prezentului ordin | Propunem eliminarea | Pentru an 1 -2017 nu se vor putea finaliza inv SMI din urmatoarele considerente Nu poate fi reallizat un cost comparativ al unui OD care demareaza o achizitie pentru mil de contoare cu un sistem propriu dezvoltat de fata de alt operator care ar tb sa achizitioneze sistem pentru 1,2 contoare ,sistem care se va dezvolta etapizat. Aceste constrangeri ar putea duce la limitatrea participarii la licitatie a furnizorilor si la calitate necorespunzatoare Art. 15 (1) propus include și OD care nu au realizat proiecte pilot în anul 2016 | Nu se acceptă Vezi explicațiile pentru alin. (1) Explicații date în susținerea eliminării nu clarifică: - De ce nu s-au realizat proiecte pilot in 2016 ? - De ce trebuie achiziționate doar 2,3 contoare Apreciem că argumentele sunt neântemeiate în acest caz. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 15 (3) | Pentru anii următori, începând cu al doilea an din etapa I de implementare din cadrul programului național de implementare a SMI, costul unitar al investiției în SMI pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice este redus, față de costul unitar precizat la alin. (1) și alin. (2), astfel: a. cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 4% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (1) b.cu 10% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (2) c.costurile unitare ale investițiilor în SMI se determină în valorile nominale ale anului respectiv (4) Procentele de reducere a costurilori unitare ale investiției în SMI, prevăzute la alin. (3) lit. a. și b. pot fi reevaluate de către ANRE în anul 2020, în funcție de rezultatele din raportul de analiză prevăzut la art. 20. | Art. 15 (3) Pentru anii următori, începând cu al doilea an din etapa I de implementare din cadrul programului național de implementare a SMI, costul unitar al investiției în SMI pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice este redus, față de costul unitar precizat la alin. (1) și alin. (2), astfel: a. cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 4% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (1) b. cu 10% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (2) c. costurile unitare ale investițiilor în SMI se determină în valorile nominale ale anului respectiv (4) Procentele de reducere a costurilori unitare ale investiției în SMI, prevăzute la alin. (3) lit. a. și b. pot fi reevaluate de către ANRE în anul 2020, în funcție de rezultatele din raportul de analiză prevăzut la art. 20. | 1.Propunem eliminarea descresterilor 2. Ca alternativa de ultima instanta, propunem aplicarea descreşterilor exclusiv în condiţiile corelării cu propunerile de art. 15, (1) astfel încât costul unitar să fie controlat pe perioadele de implementare de un şir de valori maximale obţinute prin aplicarea descreşterilor anuale pornind de la un cost unitar 2017 calculat conform propunerilor de la art. 15 (1). Costul la care se ajunge nu este fezabil economic pentru OD mai performanti dpdv al costului unitar: OD care porneste rollout ul cu un cost mic este sub risc de a nu atinge costul impus si poate fi sub profit Un sir de valori maximale pornind de la un cost din benchmarking va permite E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA sa foloseasca costul unitar planificat Deoarece procentele sunt calculate in termeni nominali ai fiecarui an, diminuarea costului unitar trebuie sa tina cont de efectul inflatiei pentru a se evita un dublu efect de descrestere. | - Nu se acceptă eliminarea reducerilor. Evoluția acestor costuri a fost semnificativă în acest sens pe plan internațional. - S-au ajustat pantele propuse iar, în cazuri justificate, se vor efectua actualizări ale valorilor propuse, în cadrul procesului de revizuire a desfășurării procesului, prevăzut în propunerea de ordin. - Propunerile nu sunt justificate economic și au efecte antieconomice pentru procesul de roll-out. - S-a introdus formula de calcul a costului unitar cu precizarea referinței termenilor |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 15 (3) | Pentru anii următori, începând cu al doilea an din etapa I de implementare din cadrul programului național de implementare a SMI, costul unitar al investiției în SMI pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice este redus, față de costul unitar precizat la alin. (1) și alin. (2), astfel: a. cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 4% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (1) b. cu 10% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (2) c. costurile unitare ale investițiilor în SMI se determină în valorile nominale ale anului respectiv | Art 15 (3) Pentru prima etapa de implementare, costul unitar al investiției în SMI pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice este redus, față de costul unitar precizat la alin. (1) și alin. (2) cu 5%. Pentru etapa a doua de implementare, costul unitar al investiției în SMI pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice este redus, față de costul unitar precizat la alin. (1) și alin. (2) cu 10%. | Legislatia actuala in domeniul achizitiilor sectoriale, nu ofera posibilitatea incheierii unui contract/acord cadru prin care costurile unitare ale investiției în SMI sa fie reduse cu X% în fiecare an, fațã de anul precedent, intrucat ajustarea pretului este posibila doar in cazul in care pe piata exista fluctuatii ale preturilor sau modificari legislative care conduc la ajustarea pretului, ulterioare incheierii contractului Pretul unitar si durata acordului-cadru sunt elemente esentiale ce nu pot fi modificate, estimate putand fi doar cantitatile, minime si maxime, ce pot fi atribuite si, implicit, valoarea estimata a acordului-cadru (produsul dintre pretul unitar si cantitate). O licitatie anuala pe o cantitate mai mica nu este fezabila deoarece costurile vor fi mult mai mari si apar probleme serioase de logistica si activitate operationala dupa finalizarea implementarii. | Au fost modificate procentele de reducere a costurilor unitare propuse inițial. |
|  | DELGAZ Grid | Art. 15 alin. (3) | Pentru anii următori, începând cu al doilea an din etapa I de implementare din cadrul programului național de implementare a SMI, costul unitar al investiției în SMI pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice este redus, față de costul unitar precizat la alin. (1) și alin. (2), astfel: - cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 4% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (1) - cu 10% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (2) - costurile unitare ale investițiilor în SMI se determină în valorile nominale ale anului respectiv | Pentru anii următori, începând cu al doilea an din etapa I de implementare din cadrul programului național de implementare a SMI, costul unitar al investiției în SMI pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice este redus, față de costul unitar precizat la alin. (1) și alin. (2), astfel: - cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 4% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (1) - cu 10% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (2) - costurile unitare ale investițiilor în SMI se determină în valorile nominale ale anului respectiv | Explicaţii detaliate referitoare la fundamentarea propunerii de eliminare a articolului 15 alin. (3) sunt conţinute mai jos.. Incepand cu anul 2014 s-au inregistrat cresteri ale preturilor atât pentru produse, servicii, cat si pentru lucrari, datorita evolutiei cursului valutar leu/euro, cu un impact considerabil asupra pietei finaciare. Un alt factor care poate influența prețul de achizitie este cresterea salariului minim pe economie, care începând cu luna ianuarie 2015 până în luna februarie 2017 a crescut semnificativ (cu 33%); Fluctuațiile de pe piața economică din România nu poate fi ignorată, preturile fiind afectate de numeroase creșteri de prețuri pentru diferite materiale importante; Obligativitatea aplicarii Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Intr-o procedura de achizitie sectoriala nu este permisa impunerea unui procent de reducere a preturilor, ci achizitia trebuie sa fie rezultatul liberei concurente; Cadrul legal de organizare a achizitiilor publice: art. 116 din legea nr. 99/2016 si Art. 81 din HGR nr. 394/2016 , stabileşte că scopul negocierilor este de a îmbunătăţi oferta depusă şi de a o adapta la condiţiile concrete de derulare a contractului; - art.30 din HGR nr. 394/2016 prevede posibilitatea de ajustare a preţului contractului doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul, iar acest demers nu trebuie să conducă la alterarea rezultatului procedurii de atribuire; - art. 116 din HGR nr. 394/2016 cu privire la posibilitatea de ajustare a preţului Acordului-cadru, precizează că îmbunătăţirea acestui element se raportează la valoarea actualizată care se obţine în urma aplicării coeficienţilor de ajustare; - Modificarea contractului de achiziţie sectorială De regulă, pretul contractelor sectoriale încheiate de DELGAZ GRID SA , este ferm, respectiv este un pret care nu se modifica in timpul derularii contractelor. În ceea ce priveşte posibilitatea de modificare a contractelor sectoriale aflate în derulare, raportat la dispoziţiile limitative ale art. 235 -243 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aceasta vizează caracterul «substanțial» sau «nesubstanțial» al modificărilor, condiţionat de menţionarea acestora în documentele de achiziţie, prin clauze de revizuire clare şi fără echivoc. O modificare a contractului de achiziție sectorială ar putea fi considerata substanţiala, respectiv sunt considerați factori care determina caracterul substanțial al modificării contractului de achiziție publica si, deci, necesita organizarea unei noi proceduri de atribuire daca: a. modificarea introduce condiții care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire inițiala, ar fi permis acceptarea altor candidați sau ofertanți decât cei admiși inițial, respectiv, selecția unei alte oferte in cadrul procedurii organizate; b. modificarea schimba echilibrul economic al contractului sau acordului-cadru in favoarea contractantului, intr-un mod care nu a fost prevăzut in contractul sau in acordul-cadru inițial. c. modificarea extinde considerabil aria de acoperire a contractului, neacoperite inițial În ceea ce priveşte modalitatea de modificare a contractelor, pentru ca modificarea să nu fie una substanţială în sensul arătat mai sus, aceasta este condiţionată de valoarea modificării, care trebuie să fie mai mică decât pragurile prevăzute la art. 12 din lege şi decât 10% din preţul contractului sectorial. În contextul în care preturile ofertate în cadrul procedurilor de achiziţie sunt libere şi se formează in condițiile concurentei deschise, in care nici unul dintre agenții pieței nu poate decide in mod unilateral nivelul si dinamica preturilor, cu luarea în considerare a aspectelor anterior indicate, DELGAZ Grid SA, în calitatea de entitate contractantă, în lipsa unui cadru legal adecvat, poate solicita dar nu poate impune ofertanţilor reducerea preţului contractelor sectoriale , cu procentele indicate la art. 15 alin.(2) din Proiectul de ordin privind implementarea la nivel național a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice și stabilirea calendarului de implementare. | Nu se acceptă eliminarea. Procentele de reducere s-au modificat Ordinul nu trebuie confundat cu o specificație tehnică sau un alt document de achiziție. Stabilește condiții, pe baza cărora se întocmesc documentele necesare achizițiilor. Totuși s-a introdus posibilitatea de utilizare a unui cost unitar echivalent. Vezi text. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 15 (3) | Pentru anii următori, începând cu al doilea an din etapa I de implementare din cadrul programului național de implementare a SMI, costul unitar al investiției în SMI pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice este redus, față de costul unitar precizat la alin. (1) și alin. (2), astfel: a. cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 4% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (1) b. cu 10% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 7% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (2) c. costurile unitare ale investițiilor în SMI se determină în valorile nominale ale anului respectiv | - Pentru anii următori, începând cu al doilea an de implementare din etapa I de implementare din cadrul programului național de implementare a SMI, costul unitar al investiției în SMI pentru care investițiile în SMI sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice este redus, față de costul unitar precizat la alin. (1) și alin. (2), astfel: - cu minim 4%7% în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu minim 3%4% în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (1) - IDEM pct 15.3(a)Sa se aplice prevederi pct (4) | Avand in v=edere ca pt 2017 nu se vor putea finaliza inv SMI propunem ca in 2018 sa nu se aplice reducere pentru pretul de referinta.Pentru a obtine preturi competitive volumele licitate trebuie sa fie mari,cu durata de acord cadru pe mai multi ani. In aceste conditii scaderile de la un an la altul a pretului nu poate fi aplicata Pentru a obtine preturi competitive volumele licitate trebuie sa fie mari,cu durata de acord cadru pe mai multi ani. In aceste conditii scaderile de la un an la altul a pretului nu poate fi aplicata. | Procentele de reducere s-au modificat a. cu 5 % în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 3 % în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (1) b. cu 7 % în fiecare an, față de anul precedent, până în anul 2020 și cu 5 % în fiecare an, față de anul precedent, până la finalul programului de implementare a SMI pentru OD de la alin. (2) |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 16. | SMI instalate în cadrul planului național de implementare trebuie să asigure o rată de succes a comunicației datelor de la contor la MDMS de: a) minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS b) minim 99,8% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS | Art. 16. (1) SMI instalate în cadrul planului național de implementare trebuie să asigure de la momentul stabilizarii comunicatiei intr-o anumita zona de implementare, o rată de succes a comunicației datelor de la contor la MDMS de: a) minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS b) minim 96% 99,8% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS (2) Stabilizarea comunicatiei se va finaliza in 6 luni de la data receptiei lucrarilor in zona de implementare. Prin zona de implementare se intelege o zona geografica compacta acoperind maximum 10000 de POD. Prin stabilizarea comunicatiei se intelege atingerea conditiilor de functionare a comunicatiei si evidenta situatiilor care nu permit efectuarea comunicatiei. | Solicitam eliminarea ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS deoarece citirea zilnica duce la supraincarcarea sistemului. Solicitam valori mai scazute pe baza următoarelor argumente: 1. Reglementarea Italiană: - pentru cel putin 95% din contoare, curbele de consum sa fie transmise in termen de 24 de ore de la miezul noptii in ziua de consum, - pentru cel putin 97% din contoare, curbele de consum sa fie transmise in termen de 96 de ore de la miezul noptii in ziua de consum. 2. Ratele de succes ale comunicatiei rezultate din proiectele pilot arata ca tintele impuse de ANRE sunt prea mari: E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA in Romania 97%, Italia: 96,8%, Spania: 97,2%. Calculul ratelor trebuie sa inceapa la momentul stabilizarii comunicatiei intr-o anumita zona de proiect. Pentru evitarea încărcării sistemului, solicităm eliminarea ratelor de succes zilnice. Ulterior instalarii contoarelor, OD va evidentia si interveni in situatiile in care fie din motive tehnice fie legate de client comunicatia nu este posibila din motive neimputabile SMI (avarii, clienti deconectati pentru neplata, etc). OD va documenta aceste situatii ca exceptie la includerea in calcul KPI. Sistemul poate fi considerat stabilizat abia dupa finalizarea acestei etape. | Nu se acceptă eliminarea ratelor de succes a transmiterii datelor care reprezintă indicatori de performanță a SMI. S-au modificat valorile prevăzute inițial. Nu se acceptă. Perioada propusă nu se justifică. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 16 a) | minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS | a) minim 95% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS | Propunem modificarea procentului in 95% avand in vedere ponderea comunicatiei PLC in implementarea SMI si procentul mediu zilnic global obtinut pe acest tip de comunicatie. Atingerea unui prag superior conduce la comunicatii punct la punct (celular) ce inseamna un cost suplimentar atat in CAPEX-ul initial si in OPEX-ul ulterior. De mentionat este ca in costurile proiectelor pilot pe baza carora s-a determinat costul unitar pe contor s-au folosit doar solutii PLC, aceasta cerinta fiind suplimentara in noul ordin. Avand in vedere solicitarea ANRE din intalnirea din 07.04.2017 precizam ca in tarile in care CEZ activeaza pe domeniul de distributie (Cehia, Bulgaria, Turcia) nu au fost implementate sisteme SMI care sa ofere date relevante cu privire la rate de succes. | S-au modificat valorile prevăzute inițial. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art 16 | SMI instalate în cadrul planului național de implementare trebuie să asigure o rată de succes a comunicației datelor de la contor la MDMS de: - minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS - minim 99,8% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS | - Propunem elimare alineat b) minim 95% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS, in primul an de implementare cu o crestere graduala pana la sfarsitul celui de- al doilea an de implementare la minim 96%. | Este necesar sa se stabileasca o evaluare mai selectiva tinand seama de intreruperile programate, de actiunea intentionata a utilizatorului in carea acesta isi deconecteaza singur instalatia de utilizare prin actionarea unor elemente de separare din amonte de contor E necesara corelarea cu Codul de masurare si stabilit pentru ce consumatori se transmit date zilnice si pentru care date lunare.Ratele de succes- impuse de ordin pentru PLC-sunt f.mari pentru o retea netehnologizata („clasica”).Numai deranjamentele pot diminua rata de succes sub aceste valori.O rata de succes de 95% ar fi mult mai fezabila. Sistemul, in primii ani de implementare trebuie testat si In calculul ratelor de succes zilnice si/sau lunare nu se vor lua in considerare evenimentele aparute in retea cu cauze externe operatorului de distributie Asigurarea ratelor de succes precizate in ordin depinde de gradul de disponibitate a retelei de distributie. In cazul unor evenimente accidentale in retea provocate de terti, OD nu trebuie sa fie penalizat prin reducerea ratei de succes. Totodata, in situatiile de abateri de la schema normala sunt necesare echipamente suplimentare care sa asigure continuitatea comunicatiei (trecerea unor circuite de pe un PT cu concentrator pe un PT fara concentrator). Deoarece nu au fost aprobate echipamente de rezerva in proiectele pilot (contoare, concentratoare, modemurir etc.), consideram ca aceste situatii aparute in operarea retelei sa fie excluse in calculul ratelor de succes sau acceptate (recunoscute) echipamente de rezerva (solutia mutarii unor concentratoare ar conduce la ramanerea fara comunicatie a consumtaorilor ramasi pe vechea sursa). Pe ce referiţe s-au stabilit target-uri de 99,8% rata de succes a citirii. 3. Se propune fundamentrea si stabilirea % ulterior stabilirii conditiilor de interoperabilitate | S-au modificat valorile prevăzute inițial. |
|  | SDEE MUNTENIA NORD | Art 16 | SMI instalate în cadrul planului național de implementare trebuie să asigure o rată de succes a comunicației datelor de la contor la MDMS de: - minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS - minim 99,8% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS | Art 16 SMI instalate în cadrul planului național de implementare trebuie să asigure o rată de succes a comunicației datelor de la contor la MDMS de: - minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS - minim 95% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS, in primul an de implementare cu o crestere graduala pana la sfarsitul celui de-al doilea an de implementare la minim 96%. In calculul ratelor de succes zilnice si/sau lunare nu se vor lua in considerare evenimentele aparute in retea cu cauze externe operatorului de distributie. | Asigurarea ratelor de succes precizate in ordin depinde de gradul de disponibitate a retelei de distributie. In cazul unor evenimente accidentale in retea provocate de terti, OD nu trebuie sa fie penalizat prin reducerea ratei de succes. Totodata, in situatiile de abateri de la schema normala sunt necesare echipamente suplimentare care sa asigure continuitatea comunicatiei (trecerea unor circuite de pe un PT cu concentrator pe un PT fara concentrator). Deoarece nu au fost aprobate echipamente de rezerva in proiectele pilot (contoare, concentratoare, modemurir etc.), consideram ca aceste situatii aparute in operarea retelei sa fie excluse in calculul ratelor de succes sau acceptate (recunoscute) echipamente de rezerva (solutia mutarii unor concentratoare ar conduce la ramanerea fara comunicatie a consumtaorilor ramasi pe vechea sursa). | S-au modificat valorile prevăzute inițial. S-a eliminat rata de succes lunară. |
|  | SDEE TRANSILVANIA NORD | Art 16 | SMI instalate în cadrul planului național de implementare trebuie să asigure o rată de succes a comunicației datelor de la contor la MDMS de: - minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS - minim 99,8% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS | Reformulare | Sunt necesare precizari metodologice mai detaliate privind modul de determinare. Trebuie definit setul de date la care se face referire, in conditiile in care in anexa 2 cerinta 11 ( la Ord 145/2014)priveste calitatea energiei si standardul de performanta. Trebuie precizat deasemenea intrevalul de timp de la PIF dupa care trebuie evaluati indicii de calitate ai SMI pentru a fi recunoscuta investitia. Este necesar sa se stabileasca o evaluare mai selectiva tinand seama de intreruperile programate, de actiunea intentionata autilizatorului prin care acesta isi deconecteaza singur instalatia de utilizare prin actionarea unor elemente de separare din amonte de contor. Pentru OD, obtinerea unei grad de citire reglementat , inseamna un OPEX ridicat. Putem adminte ca vor fi grade de utilizare diferite a datelor din contoarele smart, in acest sens se va indentifica setul minimal de date. Se pot definii seturi diferentiate de date pentru diferite tipuri de consumatori. Ratele de succes ale comunicatiei nu sunt in acord cu rezultatele obtinute in proiectele pilot. Valorile propuse sunt diferite de valorile rezultate in proiectele pilot si cu tehnologiile PLC folosite. Mentionam caracterul fluctuant al acestora in stransa legatura cu perturbatiile din mediul de comunicatie(conductoarele de alimentare cu energie electrica a utilizatorilor). Valoarea medie lunara: 94%, in anexa 2 prezentam evolutia gradului de citire a sistemelor de masurare inteligenta implementate pana in prezent. Mentionam faptul ca gradului de citire mentionat este evaluat pentru marimile disponibile(indecsi, curba de sarcina, evenimente, etc) in sistem in ziua Z pentru ziua Z-3.Precizam ca acesta este modul in care am intrepretat evaluarea performantei privind ratele de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la HES. Desigur mentinerea unui nivel mai ridicat va aduce costuri de operare marite. Mentionam ca in conditiille avantajelor pentru OD de implementare SMI nu avem o evaluare relevanta a costurilor de mentenanta necesare, datorita faptului ca aceste sisteme se afla in perioada de garantie, mentenanta fiind asigurata de catre implementator. | S-au modificat valorile prevăzute inițial. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 16 b) | minim 99,8% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS | b) minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS | Propunem modificarea procentului in 98% avand in vedere ponderea comunicatiei PLC in implementarea SMI si procentul mediu zilnic global obtinut pe acest tip de comunicatie. Atingerea unui prag superior conduce la comunicatii punct la punct (celular) ce inseamna un cost suplimentar atat in CAPEX-ul initial si in OPEX-ul ulterior. De mentionat este ca in costurile proiectelor pilot pe baza carora s-a determinat costul unitar pe contor s-au folosit doar solutii PLC, aceasta cerinta fiind suplimentara in noul ordin. Avand in vedere solicitarea ANRE din intalnirea din 07.04.2017 precizam ca in tarile in care CEZ activeaza pe domeniul de distributie (Cehia, Bulgaria, Turcia) nu au fost implementate sisteme SMI care sa ofere date relevante cu privire la rate de succes. | S-a eliminat rata de succes lunară |
|  | DELGAZ Grid | Art 16 | SMI instalate în cadrul planului național de implementare trebuie să asigure o rată de succes a comunicației datelor de la contor la MDMS de: - minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS - minim 99,8% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS | SMI instalate în cadrul planului național de implementare trebuie să asigure o rată de succes a comunicației datelor de la contor la HES MDMS de: minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS minim 99% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS/ HES. Indicatorul se va evalua în anul n+2 anului de realizare a investiţiei, pentru investiţiile realízate în primele 6 luni ale anului n şi în anul n+3 pentru investiţiile realízate în urmatoarele 6 luni ale anului n. | Comunicaţia este influenţată de comunicaţiile GPRS, şi şn unele situatii necesitş lucrari de investiţii în reţea, sau intervenţii în reţea şi realocare consumatori la elementele de reţea. | S-au modificat valorile prevăzute inițial. |
|  | LANDIS+GYR | Art. 16. | SMI instalate în cadrul planului național de implementare trebuie să asigure o rată de succes a comunicației datelor de la contor la MDMS de: a) minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS b) minim 99,8% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS |  | • In relation to the data transfer success rate our advice to ANRE is to exclude meters that are not in operation e.g. cases where power is disconn ected. • International best practices suggest to specify the expected data delivery time - typically this is the beginning of the business day of the preceeding billing day e.g 08:00 AM. | Se acceptă. S-a reformulat prevederea din propunerea de ordin Se acceptă. S-a reformulat prevederea din propunerea de ordin |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art. 16. | SMI instalate în cadrul planului național de implementare trebuie să asigure o rată de succes a comunicației datelor de la contor la MDMS de: a) minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS b) minim 99,8% pentru media anuală a ratelor de succes lunare a transmiterii datelor de la contor la MDMS |  | Procentele ar trebui sa tina cont de rezultatele obtinute in urma evaluarii proiectelor pilot SMI instalate in 2015-2016. Rezultatul acestor evaluari ar trebui sa fie facut public de catre ANRE, pentru fiecare proiect pilot in parte. Aceste rezultate trebui sa fie reale si verificabile. Ce se va intampla daca SMI instalate nu vor asigura rata de succes impusa? | Proiectul de ordin are la bază rezultatele proiectelor pilot care au fost realizate cu respectarea reglementărilor în vigoare. Unele date din rapoartele de analiză au fost publicate. Analiza conține și date cu caracter sensibil comercial care, conform prevederilor legale în vigoare, nu pot fi făcute publice. Ordinul conține prevederi pentru acest aspect. În acest sens se propune penalizarea/premierea punctului procentual nerealizat /realizat peste țintă. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 17. | (1) OD transmit furnizorilor care au contracte cu consumatori integrați în SMI, datele de măsurare în vederea facturării pe baza consumului real. (2) OD transmit furnizorilor de energie electrică de la alin. (1) evidențe cu consumatorii integrați în SMI cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, actualizate lunar, dacă este cazul. (3) Furnizorii de energie electrică de la alin. (1) facturează consumul de energie electrică pe date reale de consum, începând cu luna a doua după instalarea SMI, pentru toți consumatorii integrați în SMI. (4) Rata de facturare pe date reale de consum pentru consumatorii integrați în SMI, trebuie să fie 99,5%, începând cu luna a doua după instalarea SMI. (5) Pentru întocmirea de către OD a rapoartelor prevăzute la art. 19, furnizorii consumatorilor integrați în SMI determină și transmit OD valorile ratelor de facturare pe date reale de consum, așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. | Art. 17. (1) OD transmit furnizorilor care au contracte cu consumatori integrați în SMI, datele de măsurare în vederea facturării pe baza consumului real. (2) OD transmit furnizorilor de energie electrică de la alin. (1) evidențe cu consumatorii integrați în SMI cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, actualizate lunar, dacă este cazul. (3) Furnizorii de energie electrică de la alin. (1) facturează consumul de energie electrică pe date reale de consum, începând cu luna a doua după integrarea contoarelor în instalarea SMI, pentru toți consumatorii integrați în SMI. (4) Rata de facturare pe date reale de consum transmise de OD către furnizori pentru consumatorii integrați în SMI, trebuie să fie 96% 99,5%, începând cu luna a doua după integrarea contoarelor în instalarea SMI. | Propunem ca facturarea sa inceapa din a 2 a luna dupa integrarea in sistem şi stabilizarea comunicaţiei PLC. Modificari pe text legate de rata de facturare astfel incat sa se inteleaga ca este vorba despre transmiterea de catre OD furnizorilor a datelor masurate. Recunoasterea investitiei SM in tarifele de distributie nu ar trebui sa fie dependenta de activitatea de facturare a furnizorilor, ci doar de activitatile si responsabilitatile proprii ale OD. Rate de facturare trebuie sa fie corelata valoric cu ratele de telecitire. Rata la valoarea impusa de ANRE un poate fi atinsa cu procentele realizate in Romania. | Se accepta parțial. S-au reformulat prevederile. Vezi text. Au fost reformulate prevederile |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art 17 (1) | (1) OD transmit furnizorilor care au contracte cu consumatori integrați în SMI, datele de măsurare în vederea facturării pe baza consumului real. |  | Care este rezultatul evaluarii proiectelor pilot deja implementate privind facturarea consumurilor reale de energie pe baza datelor furnizate de aceste sisteme? | Observația nu se referă la conținutul sau formularea din propunerea de articol |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 17 (2) | Rata de facturare pe date reale de consum pentru consumatorii integrați în SMI, trebuie să fie 99,5%, începând cu luna a doua după instalarea SMI. | Art 17 (2) Rata de facturare pe date reale de consum pentru consumatorii integrați în SMI, trebuie să fie 99,5, începând cu luna a doua după instalarea SMI. | Facturarea este in responsabilitatea furnizorului si nu poate raspunde OD | Se acceptă eliminarea. |
|  | SDEE TRANSILVANIA NORD | Art 17 | Art. 17. (1) OD transmit furnizorilor care au contracte cu consumatori integrați în SMI, datele de măsurare în vederea facturării pe baza consumului real. (2) OD transmit furnizorilor de energie electrică de la alin. (1) evidențe cu consumatorii integrați în SMI cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, actualizate lunar, dacă este cazul. (3) Furnizorii de energie electrică de la alin. (1) facturează consumul de energie electrică pe date reale de consum, începând cu luna a doua după instalarea SMI, pentru toți consumatorii integrați în SMI. (4) Rata de facturare pe date reale de consum pentru consumatorii integrați în SMI, trebuie să fie 99,5%, începând cu luna a doua după instalarea SMI. (5) Pentru întocmirea de către OD a rapoartelor prevăzute la art. 19, furnizorii consumatorilor integrați în SMI determină și transmit OD valorile ratelor de facturare pe date reale de consum, așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. | 1. Eliminarea ratei de facturare deoarece este o activitate a furnizorului de care nu poate depinde remunerarea investitiei OD. Ratele de succes ale comunicatiei asigura implicit si acest parametru. 2. Propunere de excludere a cazurilor in care contoarele nu sunt telecitite (din cauza incidentelor, clientului deconectat pentru neplata, etc) | Avand in vedere obligatiile ce revin OD din art 17 , consideram ca aceste date nu se pot fi transmise decat printr-un schimb de date adecvat, pentru care este necesar adoptarea unei specificatii unice la nivel national ( poate face subiectul art. 32) Nu se precizeaza obligatii concrete privind punctul (5) art. 17. Modul in care furnizorii determina, format transmitere, etc. | Se acceptă eliminarea. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 17 (4) | Rata de facturare pe date reale de consum pentru consumatorii integrați în SMI, trebuie să fie 99,5%, începând cu luna a doua după instalarea SMI . | Rata de facturare pe date reale de consum pentru consumatorii integrați în SMI, trebuie să fie 99,5%, începând cu luna a doua după instalarea SMI . Aceasta rata se va calcula de catre Furnizor, pe baza datelor proprii si a datelor masurate primite de la OD. | A cui este responsabilitatea: a furnizorului sau distribuitorului.Daca este a furnizorului, trebuie precizat: 99,5% din datele primite.Nu este corelat cu art.16 Trebuie clarificat ca se refera la Furnizor Daca este vorba de OD este necesara reformularea: rata de transmitere date ….. | S-a eliminat |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art 17 (5) | Pentru întocmirea de către OD a rapoartelor prevăzute la art. 19, furnizorii consumatorilor integrați în SMI determină și transmit OD valorile ratelor de facturare pe date reale de consum, așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. |  | O rata mai mica de realizare a facturarii de catre furnizori nu poate impacta OD. | S-a eliminat prevederea |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 18. | (1) ANRE recunoaște în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice costul investițiilor în SMI realizate de OD conform planurilor de implementare aprobate, dacă sunt respectate prevederile art. 16 și ale art. 17 alin. (4). (2) Condițiile de la alin. (1) completează criteriile de recunoaștere a investițiilor în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice din reglementările aflate în vigoare. | Art. 18. (1) ANRE recunoaște în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice costul investițiilor în SMI realizate de OD conform planurilor de implementare aprobate, dacă sunt respectate prevederile art. 16 și ale art. 17 alin. (4). (2) Condițiile de la alin. (1) completează criteriile de recunoaștere a investițiilor în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice din reglementările aflate în vigoare. | Eliminare conditionarii de recunoastere in tarif in favoarea unui algoritm de penalizare/premiere a indeplinirii tintelor care sa fie implementat in perioada a 4 a de reglementare prin mecanismul de stabilire a tarifelor de distributie. Ţintele de rate de succes pot fi considerate ca tinte deziderabile dar nu sa condiţioneze recunoasterea investitiei in tarífele de distribuţie. | S-a reformulat în sensul cererii. Nu se poate accepta amânarea pana la începerea celei de a 4-a perioade de reglementare |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 18 (1) | ANRE recunoaște în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice costul investițiilor în SMI realizate de OD conform planurilor de implementare aprobate, dacă sunt respectate prevederile art. 16 și ale art. 17 alin. (4). (2)Condițiile de la alin. (1) completează criteriile de recunoaștere a investițiilor în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice din reglementările aflate în vigoare. | Art 18 (1) In cazul nerespectarii prevederilor art. 16 și ale art. 17 alin. (4), ANRE va aplica penalizari OD respectand principiul proportionalitatii. (2)Condițiile de la alin. (1) completează criteriile de recunoaștere a investițiilor în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice din reglementările aflate în vigoare. | Nu este fezabila nerecunoasterea investitiilor OD aprobate de ANRE prin ordin al Presedintelui. Sanctiunea de nerecunoatere integrala a investitiei pentru orice depasire a Kpis propusi este disproportionata cu impactul adus De discutat cu ANRE modul de penalizare! Art 17 (4) se refera la rata de facturare de care nu poate raspunde OD | S-a reformulat în sensul cererii. Nu se poate accepta amânarea pana la începerea celei de a 4-a perioade de reglementare |
|  | DELGAZ Grid | Art 18 alin. (1) şi (2) | Art. 18. (1) ANRE recunoaște în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice costul investițiilor în SMI realizate de OD conform planurilor de implementare aprobate, dacă sunt respectate prevederile art. 16 și ale art. 17 alin. (4). - Condițiile de la alin. (1) completează criteriile de recunoaștere a investițiilor în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice din reglementările aflate în vigoare. | Art. 18. (1) ANRE recunoaște în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice costul investițiilor în SMI realizate de OD conform planurilor de implementare aprobate, dacă sunt respectate prevederile art. 16 și ale art. 17 alin. (4)., cu respectarea prevederilor prezentului ordin. (2) Condițiile de la alin. (1) completează criteriile de recunoaștere a investițiilor în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice din reglementările aflate în vigoare Prevederile prezentului ordin primeaza în faţa prevederilor altor reglementari ANRE referitoare la recunoasterea investiţiilor în tarifele pentru serviciul de distributie a energiei electrice. . | Asigurarea cerinţelor este dependentă de lucrarile de reţea (remediere contacte) necesare pt. asigurarea de comunicaţii. Considerăm necesara reformularea pentru corelarea prevederilor din acest ordin cu cele Ordinul 72/2013 si Ordinul 8/2016 referitoare la programele de investiţii, stabilirea de indicatori pentru monitorizarea investiţiilor şi recunoasterea acestora, pentu evitarea apariţiei unor prevederi contradictorii sau a unei duble monitorizări pe criterii diferite. | S-a reformulat dar nu în sensul solicitării V. mai sus |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 18 alin. (1) | ANRE recunoaște în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice costul investițiilor în SMI realizate de OD conform planurilor de implementare aprobate, dacă sunt respectate prevederile art. 16 și ale art. 17 alin. (4 ). | Propunem eliminarea articolului si stabilirea unor indicatori de performanta care sa fie inclusi in Ord 11/2016.Criteriile pentru recunoasterea investitiilor sunt stabilite prin ordinul ANRE 8/2016 si ordinul 72/2013. | Ar trebui limitat numai la art.16.Facturarea nu este a distribuitorului, decat daca vorbim de facturarea serviciului de distributie. Excluderea ratei de facturare este necesara deoarece nu este un indicator al OD daca acesta respecta ratele definite la art.16. Masura de nerecunoastre este foarte dura fiind necesar a se aplica principiul proportionalitatii. Acesti indicatori nu privesc activitate OD ci este asigurat de un operator de TLC. Acesti indicatori pot varia lunar un criteriu de recunoatere a investitiei (intr-o luna putem avea procentul realizat,iar in alta nu;ce se intampla intr-o luna se recunoaste iar in alta nu?) Acesti indicatori pot varia din cauze independente de OD.Perturbatii in comunicatie produse de consumator sau instalatii ale operatorilor de telecominicatii(amplificatoare) Trebuie coerelate prevederile Legii 159/2015 care prevad obligativitati prind acceptatrea neconditionata a instalatiilor operatorilor de TLC pe infrastructura OD | Se accepta reformularea dar nu eliminarea articolului. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 20. | (1) Anual, până la data de 30 aprilie, ANRE elaborează și publică pe pagina proprie de internet, un raport de analiză cu privire la stadiul implementării SMI la data de 31 decembrie a anului precedent. Stadiul realizării planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, precum și rezultatele analizei prevăzută la alin. (1) pot conduce la revizuirea și actualizarea acestora. | Art. 20. (1) Anual, până la data de 30 aprilie, ANRE elaborează și publică pe pagina proprie de internet, un raport de analiză cu privire la stadiul implementării SMI la data de 31 decembrie a anului precedent. Stadiul realizării planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, precum și rezultatele analizei prevăzută la alin. (1) pot conduce la revizuirea și actualizarea acestora. (2) Corelat cu revizirea și actualizarea planurilor de implementare a SMI, se revizuiesc şi programele de investiţii ale OD în care aceste lucrări sunt detaliate. | Corelarea reviziilor de planuri de SM (care se transmit la ANRE prin rapoartele specifice) cu rapoartele pe planurile de investitii. | Se acceptă cu precizări privind respectarea prevederilor prezentului ordin și a reglementărilor existente. |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art. 20. | (1) Anual, până la data de 30 aprilie, ANRE elaborează și publică pe pagina proprie de internet, un raport de analiză cu privire la stadiul implementării SMI la data de 31 decembrie a anului precedent. (2) Stadiul realizării planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, precum și rezultatele analizei prevăzută la alin. (1) pot conduce la revizuirea și actualizarea acestora. |  | Pentru anul 2017 se vor afisa rezultatele implementarii proiectelor pilot? | Proiectul de ordin nu are ca obiect proiectele-pilot. Rezultatele implementării planului național vor fi raportate și făcute publice conform prevederilor din proiectul de ordin. In anul 2017 nu se mai aproba proiecte pilot. Pentru anul 2017 exista alte prevederi in cadrul ordinului pinca care se comunica realizarile anuale. |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art. 22. | (1) OD informează consumatorii despre planul și calendarul de implementare a SMI din zona de concesiune. (2) OD informează consumatorii despre SMI în ceea ce privește: beneficiile oferite de SMI, certificările metrologice ale contorului inteligent, standardele/prevederile legale care atestă îndeplinirea condițiilor de calitate, siguranța populației și securitatea datelor cu caracter personal. |  | Nu a fost definita in nici un fel notiunea „contor inteligent”, care de foarte multe ori este folosita in mod eronat in locul sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice. Contoarele reprezinta o componenta a Sistemelor de Masurare Inteligenta, pe langa celelalte echipamente ce formeaza subsistemele de masurare, de transmisie si de gestiune a datelor Evaluarea proiectelor pilot trebuie sa contina date referitoare la modul cum au fost evaluate performantele proiectelor pilot instalate in perioada 2015-2016, din punct de vedere al informatiilor furnizate consumatorilor, cati dintre consumatorii casnici la care au fost instalate aceste proiecte pilot au si primit informatii detaliate privind consumul propriu de energie electrica (de ex. citiri la 15 minute, conform functionalitatii 2 din Anexa 2) | Se acceptă. S-a înlocuit termenul de „contor inteligent” cu ”contor integrat în SMI” Proiectul de ordin nu are ca obiect proiectele-pilot și nu stabilește criterii de evaluare a acestora. Faza proiectelor-pilot s-a încheiat. Activarea funcțiilor la consumator nu se fac implicit, ci doar la cererea consumatorului. Activarea citirilor la 15 min se face la fel la cererea consumatorului. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 22 (2) | OD informează consumatorii despre SMI în ceea ce privește: beneficiile oferite de SMI, certificările metrologice ale contorului inteligent, standardele/prevederile legale care atestă îndeplinirea condițiilor de calitate, siguranța populației și securitatea datelor cu caracter personal. | OD informează consumatorii despre SMI în ceea ce privește: beneficiile oferite de SMI, certificările metrologice ale contorului inteligent, standardele/prevederile legale care atestă îndeplinirea condițiilor de calitate, siguranța populației și securitatea datelor cu caracter personal . | Din punct de vedere metrologic contoarele pentru SMI nu difera de contoarele clasice. Toate contoarele utilizate respecta HG 711/2015 sau vor respecta prevederi metrologice din viitor. | Nu se acceptă. Prevederea are în vedere prevenirea unor situații de refuz ca urmare a unor articole din presă referitoare la exactitatea de măsurare a acestor contoare. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 22 (3) | Informațiile diseminate consumatorilor de către OD, referitoare la beneficiile oferite de SMI se referă, cel puțin, la: precizia măsurării, transmiterea automată a consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, posibilitatea și modul de accesare a datelor de măsurare, posibilitatea și modul de comunicare a SMI cu receptoarele clientului (HAN), posibilitatea repunerii sub tensiune. | Art 22 (3) Informațiile diseminate consumatorilor de către OD, referitoare la beneficiile oferite de SMI se referă, cel puțin, la: precizia măsurării, transmiterea automată a consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, posibilitatea și modul de accesare a datelor de măsurare, posibilitatea și modul de comunicare a SMI cu receptoarele clientului (HAN), posibilitatea repunerii sub tensiune. | Comunicarea cu receptorii din locuința clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilități - Home Area Network (HAN) face parte din functionalitatile optionale, conf. Anexa 2. Implementarea unui contor pregatit pentru HAN este diferita de implementarile din proiectele pilot realizate si mareste costul acestor echipamente. La scara larga costurile de implementare cresc exponential. | Nu se acceptă. Pentru obținerea beneficiilor vizate, consumatorul trebuie să fie informat cu toate aspectele, posibilitățile și condițiile de utilizare a acestor sisteme, inclusiv asupra funcționalităților opționale prevăzute. Este evident ca daca contoarele achiziționate nu au funcțiunea de comunicație de tip HAN consumatorul va fi informat în acest sens. Însă ANRE consideră că este în interesul atât a OD cât și a consumatorului de putea oferi și contoare cu o astfel de facilitate. Argumentarea prezentată indică o viziune limitată a operatorului privind posibilitățile unui astfel de sistem și nu poate fi acceptată. |
|  | DELGAZ Grid | Art 22 alin. ( 3) | Informațiile diseminate consumatorilor de către OD, referitoare la beneficiile oferite de SMI se referă, cel puțin, la: precizia măsurării, transmiterea automată a consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, posibilitatea și modul de accesare a datelor de măsurare, posibilitatea și modul de comunicare a SMI cu receptoarele clientului (HAN), posibilitatea repunerii sub tensiune. | Informațiile diseminate consumatorilor de către OD, referitoare la beneficiile oferite de SMI se referă, cel puțin, la: precizia măsurării, transmiterea automată a consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, posibilitatea și modul de accesare a datelor de măsurare, posibilitatea și modul de comunicare a SMI cu receptoarele clientului (HAN), dacă este dezvoltată funcţionalitatea, posibilitatea repunerii sub tensiune. | Functionalitatea HAN este opţionalăîn Anexa cu functionalităţi SMI | Nu se acceptă. Vezi mai sus. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 22 (3) | Informațiile diseminate consumatorilor de către OD, referitoare la beneficiile oferite de SMI se referă, cel puțin, la: precizia măsurării, transmiterea automată a consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, posibilitatea și modul de accesare a datelor de măsurare, posibilitatea și modul de comunicare a SMI cu receptoarele clientului (HAN), posibilitatea repunerii sub tensiune. | Informațiile diseminate consumatorilor de către OD, referitoare la beneficiile oferite de SMI se referă, cel puțin, la: precizia exactitatea măsurării, transmiterea automată a consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, posibilitatea și modul de accesare a datelor de măsurare, posibilitatea și modul de comunicare a SMI cu receptoarele clientului (HAN), posibilitatea repunerii sub tensiune. | Precizia de măsurare este gradul în care măsurările repetate în aceleaşi condiţii, sau în condiţii de reproductibilitate, furnizează acelaşi rezultat. (reprezintă doar incertitudinea de măsurare) Exactitatea de măsurare (accuracy of measurement) se defineşte ca fiind „gradul de concordanţă între o valoare măsurată şi o valoare adevărată a unui măsurand (mărimea supusă măsurării)”. (reprezintă eroarea sistematică însoțită de incertitudine / variația erorilor) | Se acceptă |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 23 (1) | (1) Mijloacele de informare utilizate de OD sunt: publicarea pe pagina proprie de internet, afișarea la punctele unice de contact, campanii de informare în mass-media locală și națională, distribuirea de materiale informative specifice: instrucțiuni, manuale de utilizare etc. | Mijloacele de informare utilizate de OD sunt: publicarea pe pagina proprie de internet, afișarea la punctele unice de contact, campanii de informare în mass-media locală și națională, distribuirea de materiale informative specifice: instrucțiuni, manuale de utilizare etc., in functie de strategia fiecarui operator de distributie. Costurile aferente campaniilor de informare a consumatorilor, realizate pe tema SMI, vor fi recunoscute ca OPEX necontrolabil. | - Cum vor fi recunoscute aceste costuri Costurile de informare sunt incluse in plafoanele anuale (10% pt 2017, 20% in 2018 etc)? -Putem face aceasta Comunicare de beneficii SMI in acelasi timp cu Comunicarea de rebranding? Nu exista nicio reglementare care sa interzica acest lucru (ar insemna o reducere de costuri) | Nu se acceptă. Aceste costuri nu se pot încadra ca opex necontrolabil. Nu se justifica creșterea costurilor acceptate, avand în vedere beneficiile implementării SMI (reducere costuri cu citiri, reducere costuri de operare etc). |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art 23 (2) | Pentru creșterea gradului de conștientizare și implicare a consumatorilor în utilizarea funcționalităților SMI pentru obținerea de avantaje și creșterea eficienței utilizării energiei electrice consumate, OD pot iniția și susține campanii de informare prin care să pună la dispoziția consumatorilor sfaturi și sugestii, cu exemple ilustrative, privind comportamentul de consum și valorificarea funcționalităților puse la dispoziție de către SMI. |  | Mijloacele de informare utilizate de OD specificare in draftul de ordin vor fi obligatorii? (publicarea pe pagina proprie de internet, afisarea la punctele unice de contact, campanii de informare in mass-media locala si nationala, distribuirea de materiale informative specifice: instructiuni, manuale de utilizare etc.) | Mijloacele de informare menționate sunt obligatorii dar nu limitative. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 24. | (1) Pentru instalarea unui contor integrat în SMI, OD trebuie să obțină acordul consumatorului. (2) Acordul menționat la alin. (1) se exprimă în scris de către consumator, în momentul în care, la locul de consum, se prezintă reprezentanții OD pentru schimbarea contorului existent. (3) Cu cel puțin 15 de zile înainte, OD informează consumatorul cu privire la schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI, beneficiile acestuia, funcționalitățile opționale și condițiile de implementare, prevederile de la alin. (6), solicitându-i acordul menționat la alin. (1). (4) Consumatorul poate refuza schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI. (5) În cazul în care un consumator refuză schimbarea contorului, dacă va opta ulterior pentru acest lucru, prin formularea unei solicitări scrise adresată OD, schimbarea contorului se va face pe cheltuiala sa, mai puțin valoarea contorului. (6) Pentru consumatorul care refuză schimbarea contorului, facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza autocitirii, în conformitate cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, în vigoare, începând cu data la care zona respectivă a fost integrată în SMI. (7) Pentru situația prevăzută la alin. (6), OD notifică consumatorul și furnizorul acestuia de energie electrică în legătură cu data la care facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza autocitirii. | Art. 24. Pentru instalarea unui contor integrat în SMI, OD trebuie să obțină acordul consumatorului. - În cazul în care contorul este amplasat pe proprietatea clientului, acesta poate refuza instalarea unui contor integrat în SMI până la momentul la care OD va realiza lucrări de amplasare a grupului de măsurare la limita de proprietate. În aceasta situatie, OD va avea obligatia sa realizeze in cel mai scurt timp lucrarile de reamplasare a grupurilor de masurare cu contoare integrate in SMI pozitionandu-le centralizat: in afara limitelor de proprietate in cazul locuintelor individuale si in spatiile comune ale ansamblurilor/blocurilor de locuinte. Costurile acestor lucrari nu vor fi incluse in costurile investitiei in SMI. (3) (2) Cu cel puțin 15 de zile înainte, OD informează consumatorul cu privire la schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI, beneficiile acestuia, funcționalitățile opționale și condițiile de implementare, prevederile de la alin. (6), solicitându-i acordul menționat la alin. (1). (2) (3) Acordul Refuzul justificat menționat la alin. (1) se exprimă în scris de către consumator în termen de 5 zile de la primirea informării precizată la alin. (2). în momentul în care, la locul de consum, se prezintă reprezentanții OD pentru schimbarea contorului existent. (5) În cazul în care un consumator refuză schimbarea contorului, dacă va opta ulterior pentru acest lucru, prin formularea unei solicitări scrise adresată OD, schimbarea contorului se va face pe cheltuiala sa, mai puțin valoarea contorului. (6) Pana la momentul reamplasarii grupurilor de masurare cu contoare integrate in SMI potrivit alin. (1) de mai sus, Pentru consumatorul care refuză schimbarea contorului, facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza autocitirii, în conformitate cu determinarea cantităţilor de energie electrică pentru facturare se va face conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, în vigoare , începând cu data la care zona respectivă a fost integrată în SMI. (7) Pana la momentul reamplasarii grupurilor de masurare cu contoare integrate in SMI potrivit alin. (1) clientul va plăti un tarif de citire stabilit de OD. (7) Pentru situația prevăzută la alin. (6), OD notifică consumatorul și furnizorul acestuia de energie electrică în legătură cu data la care facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza autocitirii. | Propunem eliminarea solicitarii de accept din partea clientului pentru situaţiile în care contorul este deja amplasat la limita de proprietate. În această situaţie, acceptul nu este necesar, clientul urmand sa fie informat despre beneficiile si avantajele SM. ANRE poate menţine posibilitatea de refuz justificat pentru situaţiile în care contorul este amplasat pe proprietatea clientului conform propunerii. Conditionarea instalarii SMI de acordul consumatorului, ar putea conduce atat la imposibilitatea atingerii tintelor de implementare SMI stabilite la nivel national cat si a realizarii planurilor de investitii transmise de catre operatorii de distributie si avizate de ANRE, existand astfel riscul de neindeplinire a acestora. Eventualele ingrijorari cu privire la privacy and health nu justifica abordarea autoritatii privind solicitarea acordului consumatorului atat timp cat SMI instalate respecta functionalitatile reglementate chiar de catre ANRE, care acopera inclusiv aceste aspecte; Se pot introduce suplimentar prevederi legate de dovada certificarilor referitoare la faptul ca echipamentele nu pun in pericol viata, sanatatea, siguranta si nu au impact negativ asupra mediului. Contorul este proprietatea operatorului de distributie iar decizia privind inlocuirea unui contor cu un altul (inclusiv SMI) trebuia sa apartina in exclusivitate operatorilor de distributie, atat timp cat aceasta solutie este fezabila din punct de vedere economic si tehnic, fara a fi conditionata de un eventual acord din partea consumatorilor, aceasta fiind si viziunea la nivel european. In plus, atat timp cat „impiedicarea accesului delegatului imputernicit al operatorului de distributie de a verifica sau inlocui grupurile de masurare” constituie temei de deconectare potrivit contractului-cadru de distributie, acelasi principiu ar trebui sa fie aplicat si in cazul SMI, neexistand o ratiune pentru a face distinctie intre cele doua tipuri de grupuri de masurare. Nici la nivel national, nici la nivel european nu exista o reglementare similara, din care sa reiasa necesitatea solicitarii unui astfel de acord. Prin urmare, viziunea ANRE privind solicitarea unui astfel de acord poate fi considerata ca fiind excesiva prin raportare la cadrul de reglementare national si european. Legislatia europeana face referire la informarea prealabila a consumatorilor cu privire la beneficiile oferite de SMI, prin urmare apreciem ca in loc de acord este de preferat transmiterea unei notificari catre consumatori care sa acopere si aceste aspecte; [...] Pana la momentul reamplasarii grupurilor de masurare cu contoare integrate in SMI, propunem ca stabilirea mărimilor de facturat să se facă conform Regulamentului de furnizare. Citirea contorului la clientului care refuza este asimilat cu serviciul prestat de OD cu tarife nereglementate. | S-a reformulat în sensul introducerii dreptului de refuz pentru consumatori. Se acceptă ideea. Propunerea nu este suficient de clară. Limita de proprietate există și în condominii dar instalarea poate avea rareori și efecte cumulative. Acestea sunt mult reduse și în astfel de spații dacă instalarea este în spațiile comune. Observația că nu există precedent la nivel europeana este falsă și ANRE a prezentat și a transmis informațiile despre un astfel de caz. Prin urmare solicitările și comentariile legate de aceasta prevedere sunt lipsite de suport. Nu cunoaștem vreun document european în care distributorii sau alți operatori de SMI să dispună de dreptul de a monta contoare SMI necondiționat. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 24 (1) | (1) Pentru instalarea unui contor integrat în SMI, OD trebuie să obțină acordul consumatorului. | Art.24. (1) Consumatorul are dreptul sa refuze instalarea unui contor integrat în SMI, in cazul in care acesta urmeaza a fi montat interiorul locuintei. | (Acest articol poate influența nivelul de realizare a implementării SMI; ar trebui reconsiderată referința față de care se apreciază nivelul implementării SMI, adică 100% din numărul consumatorilor care si-au manifestat acordul.) Consideram ca acceptul scris al utilizatorului RED creeaza probleme de ordin practic: Cum anume stabilim daca persoana care va semna este cea in drept, titularului contractului de furnizare a energiei electrice; cum procedam in cazul transcrierii contractelor de furnizare(aspect frecvent) | Se acceptă principiul propus. S-a reformulat articoul în sensul introducerii dreptului de refuz. |
|  | SDEE TRANSILVANIA NORD | Art 24 | Art. 24. (1) Pentru instalarea unui contor integrat în SMI, OD trebuie să obțină acordul consumatorului. - Acordul menționat la alin. (1) se exprimă în scris de către consumator, în momentul în care, la locul de consum, se prezintă reprezentanții OD pentru schimbarea contorului existent. | Consumatorul isi va exprima in scris dezacodrul privind instalarea unui contor integrat in SMI, ulterior campaniei de informare care precede derularea proiectului respectiv a montarii contorului. | Obtinerea acordului scris de la utilizatorul RED in faza de implementare a SMI poate afecta nu doar finalizarea proiectelor(PIF) cat si in mod semnificativ parametrii de eficienta a proiectelor. Consideram ca acceptul scris al utilizatorului RED creeaza probleme de ordin practic: - - Cum anume stabilim daca persoana care va semna este cea in drept, titularul contractului de furnizare a energiei electrice; - - cum procedam in cazul transcrierii contractelor de furnizare(aspect frecvent); | Se acceptă principiul propus. S-a reformulat articoul în sensul introducerii dreptului de refuz. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 24 (2) | Acordul menționat la alin. (1) se exprimă în scris de către consumator, în momentul în care, la locul de consum, se prezintă reprezentanții OD pentru schimbarea contorului existent . | Solicitam eliminare | Corelat cu comentariile de la art. 24(5) | V. mai sus. S-a reformulat articoul în sensul introducerii dreptului de refuz. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 24 (2) | Acordul menționat la alin. (1) se exprimă în scris de către consumator, în momentul în care, la locul de consum, se prezintă reprezentanții OD pentru schimbarea contorului existent . | (2) Refuzul se exprimă în scris de către consumator, în momentul în care, la locul de consum, se prezintă reprezentanții OD pentru schimbarea contorului existent, aflat in interiorul locuintei. | Refuzul exprimat in scris de catre consumator poate fi o cauza a intarzierii implementarii proiectelor. Totodata, nemontarea in toate locurile de consum a unei zone de retea conduce la imposibilitatea intocmirii balantelor pe acea zona, deci tocmai la neatingerea unuia dintre scopurile principale ale implementarii. | V. mai sus. S-a reformulat articoul în sensul introducerii dreptului de refuz. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 24 (3) | Cu cel puțin 15 de zile înainte, OD informează consumatorul cu privire la schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI, beneficiile acestuia, funcționalitățile opționale și condițiile de implementare, prevederile de la alin. (6), solicitându-i acordul menționat la alin. (1). | Art 24 (3) Cu cel puțin 15 de zile înainte, OD informează consumatorul cu privire la schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI, beneficiile acestuia și condițiile de implementare, prevederile de la alin. (6). | Corelat cu comentariile de la art. 24 (5) | V. mai sus. S-a reformulat articoul în sensul introducerii dreptului de refuz. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 24 (3) | Cu cel puțin 15 de zile înainte, OD informează consumatorul cu privire la schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI, beneficiile acestuia, funcționalitățile opționale și condițiile de implementare, prevederile de la alin. (6), solicitându-i acordul menționat la alin. (1). | (3) Cu cel puțin 15 de zile înainte, OD informează consumatorul cu privire la schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI, beneficiile acestuia, funcționalitățile opționale și condițiile de implementare, prevederile de la alin. (6), solicitându-i acordul menționat la alin. (1). si asupra posibilitatii exprimarii refuzului, menționat la alin. (1). |  | V. mai sus. S-a reformulat articolul în sensul introducerii dreptului de refuz. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 24 (4) | Consumatorul poate refuza schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI. | Solicitam eliminare sau modificare : Daca totusi exista cazuri exceptionale de refuzuri acestea vor trebui definite in prezentul Ordin ca fiind cazuri justificate In situatia in care consumatorul refuza schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI acesta va suporta costurile cu citirea punctuala a LC si va fi obligat sa plateasca costurile ulterioare implementarii cand aceasta va deveni obligatorie; (propunerea ar limita socializarea costurilor mai mari de citire locala la clientii SMI) | Lasand la latitudinea consumatorilor permisiunea instalarii contoarelor SMI, procentul de realizare poate ajunge si la 30% din total clienti in anumite zone. Beneficiile estimate de catre Operatorul de Distributie (de exemplu reducere CPT, planificare retea, imbunatatire indicatori de performanta) nu vor mai putea fi realizate, iar costurile operationale (citiri punctuale, deconectari si reconectari) vor creste exponential. Nu este prevazuta in legislatia Europeana si nici nationala posibilitatea refuzului instalarii sistemelor de masura de catre client | V. mai sus. S-a reformulat articoul în sensul introducerii dreptului de refuz. Argumentatia prezentată este cu totul exagerată pentru a justifica eliminarea unui drept fundamental al consumatorului. Argumentul că nu este prevazut în legislația internă sau europeană posibilitatea refuzului este eronat deoarece refuzul nu se referă la masură ci la contor de tip SMI. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art 24 (4) | Consumatorul poate refuza schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI. | Se elimina |  | V. mai sus. S-a reformulat articoul în sensul introducerii dreptului de refuz. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 24 (7) | Pentru situația prevăzută la alin. (6), OD notifică consumatorul și furnizorul acestuia de energie electrică în legătură cu data la care facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza autocitirii. | Propunem eliminare | Facturarea folosind autocitirea este reglementata de Regulamentul de furnizare si nu trebuie modificate prevederile acestuia | Se acceptă |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 24 (7) | Pentru situația prevăzută la alin. (6), OD notifică consumatorul și furnizorul acestuia de energie electrică în legătură cu data la care facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza autocitirii. | Pentru situația prevăzută la alin. (6), OD notifică consumatorul și furnizorul acestuia de energie electrică în legătură cu data la care facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza autocitirii precum si a celorlalte modalitati prevazute in regulamentul de furnizare. | Articolul va avea un impact mare asupra eficacitatii SMI.Vor ramane consumatori dispersati, la care va fi necesara citirea de regularizare, cu cresteri de costuri.Ce se intimpla daca consumatorul nu isi da autocitirea –situatie nereglementata ? | S-a eliminat. |
|  | SDEE MUNTENIA NORD | Art.24 (8)Alineat nou. |  | (8)Pentru consumatorii care nu respecta obligatia de transmitere a indexului autocitit timp de 3 luni consecutive, furnizorul ii va notifica si va solicita OD montarea de contoare integrate in SMI. Cazurile de refuz vor fi notificate la ANRE in calitate de agent constatator in vederea aplicarii de masuri contraventionale. | Este necesară sancționarea consumatorilor care nu vor transmite autocitirea | Nu se acceptă. Acest subiect nu poate fi tratat în acest ordin. |
|  | DELGAZ Grid | Art.24 | Art. 24. (1) Pentru instalarea unui contor integrat în SMI, OD trebuie să obțină acordul consumatorului. - Acordul menționat la alin. (1) se exprimă în scris de către consumator, în momentul în care, la locul de consum, se prezintă reprezentanții OD pentru schimbarea contorului existent. - Cu cel puțin 15 de zile înainte, OD informează consumatorul cu privire la schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI, beneficiile acestuia, funcționalitățile opționale și condițiile de implementare, prevederile de la alin. (6), solicitându-i acordul menționat la alin. (1). - Consumatorul poate refuza schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI. - În cazul în care un consumator refuză schimbarea contorului, dacă va opta ulterior pentru acest lucru, prin formularea unei solicitări scrise adresată OD, schimbarea contorului se va face pe cheltuiala sa, mai puțin valoarea contorului. - Pentru consumatorul care refuză schimbarea contorului, facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza autocitirii, în conformitate cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, în vigoare, începând cu data la care zona respectivă a fost integrată în SMI. - Pentru situația prevăzută la alin. (6), OD notifică consumatorul și furnizorul acestuia de energie electrică în legătură cu data la care facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza autocitirii. | Art. 24. A fost renumerotat având în vedere modificările propuse (1) Pentru instalarea unui contor integrat în SMI, OD trebuie să obțină acordul consumatorului. (2)Acordul menționat la alin. (1) se exprimă în scris de către consumator, în momentul în care, la locul de consum, se prezintă reprezentanții OD pentru schimbarea contorului existent. (1) Cu cel puțin 15 de zile înainte, OD informează consumatorul cu privire la schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI, beneficiile acestuia, funcționalitățile opționale și condițiile de implementare, prevederile de la alin. (6). solicitându-i acordul menționat la alin. (1). (4)Consumatorul poate refuza schimbarea contorului existent cu unul integrat în SMI. (2) În cazul în care un consumator nu doreşte instalarea unui contor inteligent, îşi poate exprima, în scris, refuzul, în acest sens, cu cel putin 5 zile inainte de data planificata pentru montarea echipamentului de masură. Refuzul poate fi exprimat de consummator si acceptat de OD doar daca contorul este instalat in locuinta consumatorului - În cazul în care un consumator refuză schimbarea contorului, dacă va opta ulterior pentru acest lucru, prin formularea unei solicitări scrise adresată OD, schimbarea contorului se va face pe cheltuiala sa, mai puțin inclusiv valoarea contorului. - Pentru consumatorul care refuză schimbarea contorului, facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza autocitirii, în conformitate cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, în vigoare, începând cu data la care zona respectivă a fost integrată în SMI. | Pe un plan aprobat pentru a asigura corecta funcţionalitate a sistemului trebuie integraţi toţi consumatorii în SMI. Neintegrarea contoarelor din PT scade semnificativ rata de succes a comunicaţiilor Obţinerea acordurilor blochează planul de implementare şi un-şi atinge targetul de monitorizare a consumurilor datorita refuzului clienţilor fraudulosi. Exista risc de organizare campanii de refuz de integrare. Este necesara corelarea cu Regulamentul de furnizare care permite înlocuirea contorului monofazat la casnici în lipsa clientului cu foto înainte şi după instalare. Clientii ramasi neintegrati in zonele de implementare SMI cresc costurile cu citirile manuale si influenteaza rezultatele balantelor pe PT precum si comunicatiile PLC (contorul are functie de repetor) Acesti consumatori vor face obiectul unor planuri suplimentare de lucrari de investitii de scoatere la limita de proprietate a echipamentului , carevor trebui incadrate la categoría investitiilor necesare, cu recunoastere in tariful de distributie | V. mai sus. S-a reformulat articoul în sensul introducerii dreptului de refuz. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art . 25. | (1) OD întocmesc anual rapoarte de analiză privind modul de informare a consumatorilor. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE până la 31 ianuarie anul curent pentru anul precedent. |  | Activitatile necesare a fi realizate de catre Operatorul de Distributie prevazute la Art. 25 si Art. 26 conduc la costuri operationale semnificative ce vor fi reflectate si recunoscute in tariful de distributie si trebuie evidentiate suplimentar in Anexa 4 la categoria OPEX | Nu se acceptă În articol e vorba de întocmirea de rapoarte. Despre ce costuri operaționale semnificative se argumentează? Argumentul este nesusținut cu calcule și pare a se referi la alte prevederi care nu au legatură cu cele prevăzute în articol. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art . 25. | (1) OD întocmesc anual rapoarte de analiză privind modul de informare a consumatorilor. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE până la 31 ianuarie anul curent pentru anul precedent. | (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE până la 31 ianuarie martie anul curent pentru anul precedent . |  | Se acceptă |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art. 26. | Rapoartele prevăzute la art. 25 conțin cel puțin: a) Numărul campaniilor de informare inițiate: a.1) de la începutul implementării SMI a.2) în perioada de raportare b) Enunțarea obiectivelor urmărite c) Descrierea mijloacelor folosite d) Precizarea magnitudinii fiecărei campanii (numărul de consumatori angrenați, zonele abordate, tipul de consumatori: casnici, noncasnici, prosumeri, alte elemente semnificative) e) Prezentarea rezultatelor înregistrate atât ca urmare a campaniilor noi inițiate, cât și ca urmare a campaniilor realizate în perioadele precedente (feedback de la consumatori, solicitări ale consumatorilor survenite ca urmare a campaniilor de informare inițiate, gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse, alte observații, comentarii, analize) |  | Activitatile necesare a fi realizate de catre Operatorul de Distributie prevazute la Art. 25 si Art. 26 conduc la costuri operationale semnificative ce vor fi reflectate si recunoscute in tariful de distributie si trebuie evidentiate suplimentar in Anexa 4 la categoria OPEX | Nu se acceptă În articol se menționează ce trebuie să conțină rapoartele. Comentariile nu au legătură cu conținutul articolului. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 27 | La racordarea noilor utilizatori la rețelele electrice de distribuție în zone în care s-au implementat SMI, OD montează contoare pe care le integrează în SMI, cu respectarea prevederilor prezentului ordin. | Art. 27 (1) La racordarea noilor utilizatori la rețelele electrice de distribuție în zone în care s-au implementat SMI, OD montează contoare pe care le integrează în SMI, cu respectarea prevederilor prezentului ordin. (2) În aceasta situaţie, clientul plăteşte prin tariful de racordare contravaloarea unui contor convenţional ale cărui caracteristici tehnice corespund Codului de masurare, iar OD o cota parte neacoperită de tariful de racordare constand in diferenţa dintre valoarea SMI si valoarea plătită de client. | Solicitam introducere in Ordin a precizarii despre sursele de finantare proprie (investitie) prin care OD plateste diferenta de cost dintre valoarea SMI si valoarea unui contor normal pentru corelare cu Ordinul 141/2014 Anexa 2 pct.3 Diferenta de cost platita de OD se va incadra in planurile de investitii OD la categoría B6 – “(…) cota parte neacoperită de tariful de racordare” | S-a reformulat Corelat cu Ordinul ANRE nr. 141/2014 |
|  | DELGAZ Grid | Art 27 | Art. 27. La racordarea noilor utilizatori la rețelele electrice de distribuție în zone în care s-au implementat SMI, OD montează contoare pe care le integrează în SMI, cu respectarea prevederilor prezentului ordin. | Art. 27. La racordarea noilor utilizatori JT la rețelele electrice de distribuție în zone în care s-au implementat SMI, OD montează contoare pe care le integrează în SMI, cu respectarea prevederilor prezentului ordin. | Este necesara stabilirea contavalorii contorului pe care consumatorul o va plăti în tariful de racordare, ţinand cont şi de obligaţiile derivate din Codul de măsurare. | S-a reformulat Corelat cu Ordinul ANRE nr. 141/2014 |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art 27 | La racordarea noilor utilizatori la rețelele electrice de distribuție în zone în care s-au implementat SMI, OD montează contoare pe care le integrează în SMI, cu respectarea prevederilor prezentului ordin. | Propunem actualizarea Ordinului ANRE 141/2014, in sensul prevederii includerii contoarelor integrabile in SMI pe tarif de racordare la noii consumatori (mici si casnici jt) | Trebuie corelat cu Ordinul ANRE 141/2014 si cu Codul de masurare Ce referinta de pret iau daca cele clasice nu se vor mai produce.Cum se gestioneaza financiar contabil acest aspect? | Nu se accepta S-a reformulat Corelat cu Ordinul ANRE nr. 141/2014 |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 28. | (1) Orice consumator poate solicita în scris OD integrarea în SMI. (2) OD răspunde în scris solicitării de la alin (1) în cel mult 30 de zile calendaristice și asigură instalarea contorului și integrarea consmatorului în SMI în cel mult 180 de zile calendaristice. | Art. 28. (1) Orice consumator nou sau existent poate solicita în scris OD integrarea în SMI. (2) OD răspunde în scris solicitării de la alin (1) în cel mult 30 de zile calendaristice și asigură instalarea contorului și integrarea la momentul implementarii masive conform planului de investitii consmatorului în SMI în cel mult 180 de zile calendaristice. (3) În cazul solicitarii de la alin. (1), clientul nou plăteşte prin tariful de racordare contravaloarea unui contor convenţional ale cărui caracteristici tehnice corespund Codului de masurare iar OD suportă ca investiţie o cota parte neacoperită de tariful de racordare constand in diferenţa dintre valoarea SMI si valoarea plătită de client. (4) În cazul solicitarii de la alin. (1), clientul existent plăteşte costul cu schimbarea contorului prin tariful de racordare si OD costul contorului SM ca investitie cota parte neacoperită de tariful de racordare. | Pentru claritate. Pentru inlocuire contor cu SM la cerere (clienti noi sau existenti) solicitam eliminarea obligativitatii pentru integrare la 180 de zile de la instalare si introducerea precizarii ca integrarea va avea loc la momentul implementarii masive conform planului de investitii. Solicitam introducere in Ordin a precizarii despre sursele de finantare prin care OD plateste diferenta de cost dintre valoarea SMI si valoarea unui contor normal: investitii, surse proprii pentru corelare cu Ord 141/2014. Diferenta de cost platita de OD se va incadra in planurile de investitii OD la categoría B6 – “(…) cota parte neacoperită de tariful de racordare” Clientul trebuie sa suporte valoarea lucrarilor intrucat un sunt planifícate si au carácter exceptional. OD se va incadra in planurile de investitii OD la categoría B6 – “(…) cota parte neacoperită de tariful de racordare”. | S-a reformulat articolul în sensul că, dacă se solicită integrarea înainte de planificare, se monteaza contor cu modul de comunicație GSM, costul modulului fiind suportat de consumator. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 28 | (1) Orice consumator poate solicita în scris OD integrarea în SMI. (2) OD răspunde în scris solicitării de la alin (1) în cel mult 30 de zile calendaristice și asigură instalarea contorului și integrarea consmatorului în SMI în cel mult 180 de zile calendaristice. | Propunem eliminare SAU completare Integrarea punctuala a consumatorilor in sistem, la cererea acestora, va fi realizata cu tehnologie punct la punct (GSM) iar costurile de investitie si costurile operationale ulterioare sa fie suportate de catre consumator | Integrarea punctuala in SMI a unui consumator in solutie PLC implica costuri semnificative (data concentrator, repetoare de semnal, filtre) ce vor fi repartizate unui numar restrans de clienti, iar costul unitar pentru acestia nu se poate incadra in cel mentionat de prezentul Ordin. Benificiile estimate de catre Operatorul de Distributie (de exemplu reducere CPT, planificare retea, imbunatatire indicatori de performanta) nu vor mai putea fi realizate, iar costurile operationale (citiri punctuale, deconectari si reconectari) vor creste exponential. Totodata, in conditiile unui numar ridicat de solicitari care pot aparea, Operatorul de Distributie va intampina serioase problemene logistice, iar planul de investitii si ritmul de instalare vor fi afectate datorita faptului ca aceste instalari punctuale nu vor fi prevazute in planul de implementare intocmit de OD conform prevederilor Art. 4 si Art. 12 | S-a reformulat articolul în sensul că, dacă se solicită integrarea înainte de planificare, se monteaza contor cu modul de comunicație GSM, costul modulului fiind suportat de consumator. Se repetă obsesiv creșteri exponențiale de costuri fără o analiză măcar sumară. Problemele ridicate sunt soluționabile cu costuri rezonabile însă operatorul area aceeași abordare limitată la identificarea problemelor și nu la cea a soluțiilor. |
|  | DELGAZ Grid | Art 28 | (1) Orice consumator poate solicita în scris OD integrarea în SMI. - OD răspunde în scris solicitării de la alin (1) în cel mult 30 de zile calendaristice și asigură instalarea contorului și integrarea consmatorului în SMI în cel mult 180 de zile calendaristice. | (1) Orice consumator poate solicita în scris OD integrarea în SMI. OD răspunde în scris solicitării de la alin (1) în cel mult 30 de zile calendaristice și asigură instalarea contorului și integrarea consmatorului în SMI în cel mult 180 de zile calendaristice, dacă este în zona planificată la integrare în anul solicitării. În cazul în care sunt solicitări ale clienţilor dinafara zonei în care s-a implementat SMI, OD poate integra contorul consumatorului într-un sistem de telecitire pentru ca apoi să-l integreze în SMI, când zona va fi planificată. | Integrarea consumatorilor în zone dinafara planului necesită costuri suplimentare de instalare concentratoare ăi repetoare pt. asigurarea comunicaţiilor. => OPEX suplimentar şi este condiţionaţ de implementarea unui MDMS şi a unei soluţii care comunică One to One Risc: dificultate de dezvoltare strategie coerenta de dezvoltare in condiţiile în care în paralel vor fi promovate produse noi de catre furnizori. | S-a reformulat articolul în sensul că, dacă se solicită integrarea înainte de planificare, se monteaza contor cu modul de comunicație GSM, costul modulului fiind suportat de consumator. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 28 | (1) Orice consumator poate solicita în scris OD integrarea în SMI. (2) OD răspunde în scris solicitării de la alin (1) în cel mult 30 de zile calendaristice și asigură instalarea contorului și integrarea consmatorului în SMI în cel mult 180 de zile calendaristice . | (2) OD răspunde în scris solicitării de la alin (1) în cel mult 30 de zile calendaristice și informeaza consumatorul asupra posibilitatii de integrare in SMI a. tremenul de integrare in SMI dezvoltate de OD conform programului transmis la ANRE,fara costuri suplimentare pentru consumator b. posibilitatea de integrare în cel mult 180 de zile calendaristice, in cazul in care in zona nu este implementat SMI, si o estimare a costurile de integrare ce urmeaza a fi suportate de consumator ( echipamentele suplimentare necesare transmiterii datelor, si costuri aferente comunicatiilor) Consumatorul va exprima in scris optiunea privind alegerea unei variante din solutiile propuse la alin. (2) - Consumatorul va exprima in scris optiunea privind alegerea unei variante din solutiile propuse la alin. (2) | Ce se intmpla daca acest contor nu este amortizat ? Daca nu am SMI in zona? Se vor reface planurile anuale la fiecare solicitare care iese din proiectele anuale? Consideram ca nu este eficienta abordarea. In zona trebuie sa existe concentrator in post si contract de prestari servicii de telecomunicatii. Este foarte posibil să se genereze costuri suplimentare | S-a reformulat articolul în sensul că, dacă se solicită integrarea înainte de planificare, se monteaza contor cu modul de comunicație GSM, costul modulului fiind suportat de consumator. |
|  | LANDIS+GYR | Art 28 (1) | (1) Orice consumator poate solicita în scris OD integrarea în SMI. |  | • Replacing meters where the smart metering infrastructure is not yet implemented may result in a very expensive activity and with little or no value to the utilities and the end users. We would suggest that enquiries described under this article are handled in line with the plan for smart metering roll-out; in essence, the replacement should be performed once the network has been upgraded to host the new infrastructure. | V. mai sus. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 29. | (1) La schimbarea periodică a contoarelor cărora le-a expirat perioada de valabilitate metrologică, OD instalează contoare integrabile în SMI. (2) Integrarea în SMI a contoarelor de la alin (1) se realizează atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu planul de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice. | Art. 29. (1) La schimbarea periodică a contoarelor cărora le-a expirat perioada de valabilitate metrologică, OD instalează contoare integrabile în SMI. (2) Integrarea în SMI a contoarelor de la alin (1) se realizează atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu planul de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice. | Propunem reformulare avand in vedere modificari care urmeaza sa apara in legislatia BRML urmare a demersurilor initiate de ACUE si ANRE pentru corelarea duratei de viata a contoarelor cu cea metrológica. | S-a eliminat. S-a introdus prevederea ca pt inlocuirea contoarelor cu valabilitatea expirată, să se utilizeze cu prioritate contoare cu valoare neamortizată înlocuite în planurile de roll-out. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 29. | (1) La schimbarea periodică a contoarelor cărora le-a expirat perioada de valabilitate metrologică, OD instalează contoare integrabile în SMI. (2) Integrarea în SMI a contoarelor de la alin (1) se realizează atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu planul de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice. | Art. 29‘ (1) La înlocuirea contoarelor confirmate a fi defecte, OD instalează contoare integrabile în SMI. (2) Integrarea în SMI a contoarelor de la alin (1) se realizează atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu planul de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice. (3) Valoarea investiţiei pentru înlocuirea contoarelor mentionate la alin. (1) este suportată de OD ca o lucrare de înlocuirea grupurilor de măsurare. | Solicităm completare cu situaţiile de contoare defecte. faptul ca aceasta investitie a OD este detaliata inin programul de investitii la categoría B2 - “înlocuirea de echipamente, lucrări de retehnologizare şi modernizare pentru reducerea CPT, înlocuirea grupurilor de măsurare” (corespondenta cu raportarea conform Ord. 8/2016.) | Se acceptă ideea. S-a prevăzut posibilitatea înlocuirii contoarelor defecte cu contoare cu valoare neamortizată înlocuite în planurile de roll-out. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 29. | (1) La schimbarea periodică a contoarelor cărora le-a expirat perioada de valabilitate metrologică, OD instalează contoare integrabile în SMI. (2) Integrarea în SMI a contoarelor de la alin (1) se realizează atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu planul de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice. | Art. 29‘’ (1) Situaţiile de implementare precizate la art. 27, 28, 29 şi 29‘ nu se includ în procentele reprezentand valoarea investitiilor pentru implementarea SMI din valoarea programelor anuale de investiții prevazute la Art. 13, alin. (2) şi (3) şi Art. 14, alin. (2); (2) Pana la integrarea contoarelor in SMI contoarele instalate conform art. 27, 28, 29 şi 29‘ sunt excluse din calculul ratelor de succes prevazute la Art. 16 si 17. | Solicitam excluderea de sub incidenta limitelor procentuale de investitii stabilite de Ordin a cazurile de la art. 27, 28, 29 şi 29‘ deoarece: 1. costurile sunt suportate de catre OD corespunzator surselor de finantare proprii de la pozitiile B2 si B6 din planurile de investitii; 2. apariţia de clienţi noi în zonele cu SMI implementat, cererile de SM din partea clientilor si defectiunile contoarelor nu pot fi anticipate de OD. Propunem precizarea ca pana la instalarea sistemului de comunicatie, contoarele nu beneficiaza de functionalitatea de comunicatie bidirectionala. | Nu se acceptă. Investițiile în SMI trebuie să fie tratate separat. |
|  | DELGAZ Grid | Art 29 | Art. 29. (1) La schimbarea periodică a contoarelor cărora le-a expirat perioada de valabilitate metrologică, OD instalează contoare integrabile în SMI. Integrarea în SMI a contoarelor de la alin (1) se realizează atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu planul de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice | Art. 29. (1) În planul de integrare în SMI OD vor maximiza efectul de suprapunere a zonelor de integrare cu la schimbarea periodică a contoarelor cărora le-a expirat perioada de valabilitate metrologică., OD instalează contoare integrabile în SMI. Integrarea în SMI a contoarelor de la alin (1) se realizează atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu planul de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice | Exista contracte în derulare pentru urmatorii 4 ani pentru achiziţia de contoare clasice. Este necesar suplimentare de cost de investitii pt. acoperire diferente cost între contor clasic şi Smart (app. 20 euro/contor)=> dezafectare investiţii în reţea şi afectare indicatori SAIDI/SAIFI şi duce cu depăşire cu mult valoarea recunoscută a investiţiilor pentru măsură. Anii 2017 si 2018 dorim să fie consideraţi ani tranzitorii întrucât perioada de achiziţie pentru contoare Smart este mare (licitaţia anterioara: 13 luni, incluzând şi perioada de contestaţii). O suprapunere de 100% nu este eficientă dpdv. al utilizării funcţionalităţilor Smart . | V. mai sus. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art 29 | Art. 29. (1) La schimbarea periodică a contoarelor cărora le-a expirat perioada de valabilitate metrologică, OD instalează contoare integrabile în SMI. (2) Integrarea în SMI a contoarelor de la alin (1) se realizează atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu planul de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice | (1) OD instalează contoare integrabile în SMI, la schimbarea periodică a contoarelor cărora le-a expirat durata de viata /perioada de valabilitate metrologică. | Costurile suplimentare de integrare ar trebui prezentate separat pentru a nu afecta costul unitar Cum se recunosc lucrarile in tarif ? Contorul la montare si inapoi integrarea ?Nu va deforma planul de implementare? | V. mai sus. |
|  | SDEE TRANSILVANIA NORD | Art 29 | Art. 29. (1) La schimbarea periodică a contoarelor cărora le-a expirat perioada de valabilitate metrologică, OD instalează contoare integrabile în SMI. (2) Integrarea în SMI a contoarelor de la alin (1) se realizează atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu planul de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice |  | Cum anume se vor gestiona schimburile periodice conform cerintei BRML in locatiile care nu este o sincronizare intre implementarea SMI si scandenta metrologica. Ar putea fi o cheltuiala de operare nerecunoscuta in tarif pentru mentinerea conformitatii cu BRML-ul si respectarea planului de roll-out. Altfel planul de rollout concide cu programul de schimb periodic. | V. mai sus. S-a reformulat prevederea in cadrul art.35 Pentru SP la expirarea valabilității metrologice, se recomandă utilizarea contoarelor recertificate metrologic, cu durata de viață valabilă sau, dacă zona este programată pentru integrare SMI, utilizarea contoarelor SMI. Decizia este a OD, după realizarea unei analize pentru fiecare situație în parte. |
|  | LANDIS+GYR | Art. 29. | (1) La schimbarea periodică a contoarelor cărora le-a expirat perioada de valabilitate metrologică, OD instalează contoare integrabile în SMI. (2) Integrarea în SMI a contoarelor de la alin (1) se realizează atunci când în zona respectivă se implementează SMI în conformitate cu planul de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice. |  | Based on our experience, the approach described under this article may rise substantially the cost associated with the project execution (replacement cost per unit of a single meter versus mass repla cement can be 3 times higher). Our recommendation is to align the execution of the smart metering rollout program with expiry date of the certification for the existing meters. If required, an extension of the expiry date may be considered by the relevant Authority to achieve the above alignment. | V. mai sus. Modificarea perioadei de valabilitate metrologică nu este în atribuția ANRE |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Art. 30. | OD și furnizorii de energie electrică ai consumatorilor care au fost integrați în SMI implementate în cadrul proiectelor pilot realizate până în anul 2017, asigură facturarea pe baza consumului real pentru aceștia în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului ordin. | Art. 30. OD și furnizorii de energie electrică ai consumatorilor care au fost integrați în SMI implementate în cadrul proiectelor pilot realizate până în anul 2017, asigură facturarea pe baza consumului real pentru aceștia în termen de 90 60 de zile de la data aprobării prezentului ordin. | Sunt necesare corelari ale ciclurilor de citire cu cel de facturare practicat de furnizori. | Se acceptă. Subliniem însă că avantajele SMI trebuie puse la dispoziția consumatorului cât mai repede |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 30 | OD și furnizorii de energie electrică ai consumatorilor care au fost integrați în SMI implementate în cadrul proiectelor pilot realizate până în anul 2017, asigură facturarea pe baza consumului real pentru aceștia în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului ordin | OD și furnizorii de energie electrică ai consumatorilor care au fost integrați în SMI implementate în cadrul proiectelor pilot realizate până în anul 2017, asigură facturarea pe baza consumului real pentru 97,7% dintre acestia în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului ordin | Propunem modifcarea corelat cu Art. 16 cu modificarile si completarile propuse | Se accepta partial conform ratelor de transmitere catre furnziori si rata de facturare la furnizori Menționăm însă că problema ar trebui să nu existe, conform raportărilor OD și FUI |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 30 | OD și furnizorii de energie electrică ai consumatorilor care au fost integrați în SMI implementate în cadrul proiectelor pilot realizate până în anul 2017, asigură facturarea pe baza consumului real pentru aceștia în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului ordin | Art. 30. OD și furnizorii de energie electrică ai consumatorilor care au fost integrați în SMI implementate în cadrul proiectelor pilot realizate până în anul 2017, asigură transmiterea datelor privind consumul real, respectiv facturarea pe baza consumului real pentru aceștia în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului ordin |  | Nu se acceptă. V. mai sus. Problema ar trebui să nu existe, conform raportarilor OD și FUI |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art 30 | OD și furnizorii de energie electrică ai consumatorilor care au fost integrați în SMI implementate în cadrul proiectelor pilot realizate până în anul 2017, asigură facturarea pe baza consumului real pentru aceștia în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului ordin |  | De la data instalarii proiectelor pilot SMI in perioada 2015-2016 a trecut minim 1 an. De ce facturarea pe baza consumului real este prevazuta a se realiza abia dupa aprobarea prezentului ordin? Cum au fost evaluate proiectele pilot pentru care facturarea nu se realizeaza inca pe baza datelor reale? | Prevederea reprezintă o măsură suplimentară pentru asigurarea conformării. Această prevedere nu a existat în reglementarea anterioară, fiind vorba de o perioadă de testare. Facturarea pe baza consumului real este o acțiune în care sunt angrenate entități distincte: OD și Furnizorul. Obiectivele de baza ale proiectelor pilot nu erau strict legate de facturare ci de valoarea implementării (costul unitar), beneficii realizate, dificultăți identificate. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art. 31. (1) | OD transmit la ANRE propunerile privind Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice întocmite conform prevederilor art. 4 și art. 12, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin. | Art. 31. (1) OD transmit la ANRE propunerile privind Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice întocmite conform prevederilor art. 4 și art. 12, pentru Etapa I în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin si in termen de 6 luni pentru Etapa II. | Nu avem cum sa pregatim in 30 zile planul pe 10 ani cu 100% implementare Trebuie aprobat a acum doar Etapa I si ulterior intr-un termen rezonabil si pentru Etapa II cu rezerva posibilitatii ulterioare de a fi revizuita conf Art 21 | Nu se acceptă. V. mai jos. |
|  | DELGAZ Grid | Art 31 alin. (1) | - OD transmit la ANRE propunerile privind Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice întocmite conform prevederilor art. 4 și art. 12, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin. | - OD transmit la ANRE propunerile privind Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice întocmite conform prevederilor art. 4 și art. 12, în termen de 30 60 de zile de la data aprobării prezentului ordin. | Sunt necesare evaluări interne şi aprobari la nivelul OD | Se acceptă. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 31 alin. (1) | (1) OD transmit la ANRE propunerile privind Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice întocmite conform prevederilor art. 4 și art. 12, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin. | Art. 31. (1) OD transmit la ANRE propunerile privind Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice întocmite conform prevederilor art. 4 și art. 12, în termen de 60 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin . | Termenul este strans. Ar trebui sa se refere doar la prima etapa de implementare (2017-2020) | Se acceptă. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art 31 alin. (3) | (3) În cazul în care, în urma verificării de la alin. (2) sunt necesare modificări ale planurilor, ANRE transmite OD rezultatul verificării și solicită refacerea planului de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, în termen de 5 zile lucrătoare. | În cazul în care, în urma verificării de la alin. (2) sunt necesare modificări ale planurilor, ANRE transmite OD rezultatul verificării și solicită refacerea planului de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, în termen de 15 5 zile lucrătoare. |  | Se acceptă 10 zile lucrătoare. |
|  | ELECTROMAGNETICA | Art 31 alin | (1) OD transmit la ANRE propunerile privind Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice întocmite conform prevederilor art. 4 și art. 12, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin. (2) ANRE verifică, pe baza prevederilor prezentului ordin, planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice menționate la alin. (1) și le aprobă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora. (3) În cazul în care, în urma verificării de la alin. (2) sunt necesare modificări ale planurilor, ANRE transmite OD rezultatul verificării și solicită refacerea planului de implementare a SMI pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, în termen de 5 zile lucrătoare. (4) Fiecare OD publică pe pagina proprie de internet Planul de implementare a SMI pentru zona sa de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobat. (5) ANRE publică pe pagina proprie de internet Planul național de implementare a SMI |  | Avand in vedere ca Ordinul ANRE 145/2014 tinea cont de existenta unor zone urbane/rurale care necesita lucrari de reabilitarea retelei de distributie de joasa tensiune inainte de implementarea SMI, cum se va realiza implementarea SMI in proportie de 100% pana in 2026 (conform Art.14), in conditiile in care Planul national de implementare a SMI nu face in nici un fel referire la necesitatea realziarii acestor lucrari de modernizare/reabilitare a retelei? | Conform legislației în vigoare, planul național de implementare a SMI se referă la implementarea SMI și alte tipuri de lucrări de mică amploare. Proiectele pilot realizate în anul 2016 în rețele electrice neretehnologizate au avut aceleași performanțe ca și cele din rețele electrice modernizate, ceea ce nu indică necesitatea realizării unor investiții semnificative în rețele. Proiectele pilot au relevat însă necesitatea de aasigura mentenanța rețelelor de joasă tensiune.. În acest sens, Anexa nr. 4 cuprinde la pct. 18 lit. n ”Costuri cu lucrări executate în rețele pentru instalarea SMI**”. Lucrările executate în rețele pentru instalarea SMI sunt lucrări minore, necesare instalării și funcționării SMI (de ex. lucrări în posturile de transformare pentru montarea contoarelor de balanță) |
|  | DELGAZ Grid | Art 32 | Art. 32. (1) Pentru aplicarea condițiilor de interoperabilitate de la art. 9, se constituie un grup de lucru format din reprezentanți ai părților interesate: OD, furnizori de energie electrică, furnizori de echipamente și reprezentanți ai ANRE, care stabilește, până la data de 31.12.2017, setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate pentru aparate/dispozitive/ echipamente/comunicații/prelucrare și schimb de date, care vor fi aplicate în România pentru elementele, datele și informațiile din SMI. - Setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate prevăzut la art. (1) se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. |  | Avand in vedere sol pilot si pe baza achizitiilor pe specif noi, abia la finalul lui 2018 se pot aplica solutii cu cerintele de interoperabilitate. Este necesara si corelarea cu programele din surse atrase UE | Se modifică în sensul în care setul de standarde nu sunt create și aprobate de ANRE ci doar sunt necesare a fi aplicate pentru a asigura interoperabilitatea. În același sens vor fi construite și specficatiile tehnice dacă acestea sunt necesare. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art 32 | Art. 32. (1) Pentru aplicarea condițiilor de interoperabilitate de la art. 9, se constituie un grup de lucru format din reprezentanți ai părților interesate: OD, furnizori de energie electrică, furnizori de echipamente și reprezentanți ai ANRE, care stabilește, până la data de 31.12.2017, setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate pentru aparate/dispozitive/ echipamente/comunicații/prelucrare și schimb de date, care vor fi aplicate în România pentru elementele, datele și informațiile din SMI. - Setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate prevăzut la art. (1) se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. | Art. 32. (1) Pentru aplicarea condițiilor de interoperabilitate de la art. 9, se constituie un grup de lucru format din reprezentanți ai părților interesate: OD, furnizori de energie electrică, furnizori de echipamente, și reprezentanți ai ANRE si ANCOM care stabilește, până la data de 31.12.2017, setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate pentru aparate/dispozitive/ echipamente/comunicații/prelucrare și schimb de date, care vor fi aplicate în România pentru elementele, datele și informațiile din SMI. | Ce se intimpla cu sistemele implementate/in curs de implementare pana la acea data ? Costurile de modificare vor fi recunoscute in tarife ? Nu sint definite conditiile de interoperabilitate Cum sa definesti conditiile din CS daca inca nu au fost definite conditiile de interoperabilitate Considerm ca timpul mentionat este insuficient elaborarii unor astfel de document. Mai mult ar trebui avut in vedere timpul necesar pentru conformarea de catre furnizorii de solutii. Consideram ca existenta reperelor legislative tehnice este critica pentru implementarea SMI. Includerea ANCOM in grupul de lucru mentionat este importanta datorita componentei semnificative si critice a componentei de comunicatii. | Se acceptă . Referitor la intrebari v. mai sus. |
|  | SDEE TRANSILVANIA NORD | Art 32 | Art. 32. (1) Pentru aplicarea condițiilor de interoperabilitate de la art. 9, se constituie un grup de lucru format din reprezentanți ai părților interesate: OD, furnizori de energie electrică, furnizori de echipamente și reprezentanți ai ANRE, care stabilește, până la data de 31.12.2017, setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate pentru aparate/dispozitive/ echipamente/comunicații/prelucrare și schimb de date, care vor fi aplicate în România pentru elementele, datele și informațiile din SMI. - Setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate prevăzut la art. (1) se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. | Art. 32. (1) Pentru aplicarea condițiilor de interoperabilitate de la art. 9, se constituie un grup de lucru format din reprezentanți ai părților interesate: OD, furnizori de energie electrică, furnizori de echipamente, și reprezentanți ai ANRE si ANCOM care stabilește, până la data de 31.12.2017, setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate pentru aparate/dispozitive/ echipamente/comunicații/prelucrare și schimb de date, care vor fi aplicate în România pentru elementele, datele și informațiile din SMI. - Setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate prevăzut la art. (1) se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. - Setul de standarde și specificații tehnice de securitate si sanatatea persoanelor prevăzut la art. (1) se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. - Setul de standarde și specificații tehnice de calitate a serviciului de distributie prevăzut la art. (1) se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. | Considerm ca timpul mentionat este insuficient elaborarii unor astfel de document. Mai mult ar trebui avut in vedere timpul necesar pentru conformarea de catre furnizorii de solutii. Consideram ca existenta reperelor legislative tehnice este critica pentru implementarea SMI. Includerea ANCOM in grupul de lucru mentionat este inportanta datorita componentei semnificative si critice a componentei de comunicatii. Setul de standarde si specificatii conform art. 32 nu trebuie sa le limiteze la interoperabilitate ci trebuie sa se extinda si la detaliera cerintelor privind implementarea functiunilor( ex: functiunea 11-“ Pentru îmbunătățirea managementului rețelelor de distribuție și creșterea eficienței în exploatarea acestora” este necesar stabilirea standardelor avand in vedere ca prin functionalite contorul trebuie sa permita “controlului principalilor parametri tehnici” . Avand in vedere, calitatea energiei el. este definita prin standardul de performanta care la randul sau face trimitere la SR-EN 50160 consideram potrivita abordarea in cadrul grupului de lucru stabilit la art 32 si a cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca contorul. Urmare identificarii setului de standarde si specificatii pe care ANRE le va aproba prin decizie este foarte posibil ca , costurile unitare de la art 15 , rezultate in urma implementarii proiectelor pilot , sa nu mai fie relevante. | V. mai sus - și (7) nu se accepta deoarece nu sunt argumentate. |
|  | LANDIS+GYR | Art. 32 | (1) Pentru aplicarea condițiilor de interoperabilitate de la art. 9, se constituie un grup de lucru format din reprezentanți ai părților interesate: OD, furnizori de energie electrică, furnizori de echipamente și reprezentanți ai ANRE, care stabilește, până la data de 31.12.2017, setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate pentru aparate/dispozitive/ echipamente/comunicații/prelucrare și schimb de date, care vor fi aplicate în România pentru elementele, datele și informațiile din SMI. (2) Setul de standarde și specificații tehnice de interoperabilitate prevăzut la art. (1) se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. |  | In relation to art.32, we would like to express our interest in participating in the working group that will be established to define interoperable standards. To confirm this, we would appreciate if ANRE could provide us with more information about the type of support requested from each participant and the anticipated frequency of the meetings. | Se va transmite o scrisoare de invitație la înfiintarea grupului de lucru. Agenda grupului de lucru ar trebui aprobată în cadrul grupului, în prima ședință, în functie de obiectivele prevăzute în textul final al ordinului. |
|  | EFFICIENT POWER TEHNOLOGIES | Art.32 |  |  | We look forward to being invited as an active member of the interoperabilty work action team according to Art. 32 (1) of the SMI Rollout Draft Law to be hosted by ANRE. Let us know if you require further clarification | De acord. |
|  | DISTRIBUTIE OLTENIA | Art 33 (2) | Costurile privind valoarea amortizării nerecuperată a contoarelor înlocuite în cadrul investițiilor în SMI nu sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. | Propunem eliminare | Avand in vedere implementarea solutiei PLC si beneficiile estimate (reducere CPT, reducere costuri operationale, planificare retea, imbunatatire indicatori SAIFI, SAIDI) un procent de contoare ce vor trebui inlocuite vor avea valoare amortizare nerecuperata. Fie aceasta valoare va fi recunoscuta de Autoritatea de Reglementare, fie costurile operationale suplimentare de verificare si instalare a acestor contoare vor trebui reflectate in tariful de distributie. Durata de viata a contoarelor de e.e. este de 15 ani si este reglementata conform ord. 73/2013. O implementare de 100% intr-un interval de 10 ani va determina cu siguranta costuri semnificative care nu pot fi evitate si trebuie recunoscute de catre ANRE. In situatia CEZ cu 30% implementare pana in 2020 aceasta valoare este estimata la 5 mil EURO | Nu se acceptă Contoarele recertificate metrologic pot fi utilizate până la expirarea duratei de viață. Mai mult, în analiza zonelor de implementare, pentru prioritizarea acestora, OD trebuie să ia în considerare acest criteriu. |
|  | DELGAZ Grid | Art 33 | - La stabilirea lucrărilor de investiții în SMI din programele de investiții anuale, conform planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, OD au în vedere evitarea înlocuirii contoarelor înainte de finalul perioadei de amortizare. - Costurile privind valoarea amortizării nerecuperată a contoarelor înlocuite în cadrul investițiilor în SMI nu sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. | (1) La stabilirea lucrărilor de investiții în SMI din programele de investiții anuale, conform planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, OD au în vedere, în măsura în care este posibil, evitarea înlocuirii contoarelor înainte de finalul duratei de functionare reglementate perioadei de amortizare. (2) Costurile privind valoarea rămasă neamortizată amortizării nerecuperată a contoarelor înlocuite în cadrul investițiilor în SMI sunt tratate conform prevederilor metodologiei pentru stabilirea tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice nu sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. | Imposibilitate de selectie a unor zone omogene de implementare. | Nu se acceptă Contoarele recertificate metrologic pot fi utilizate până la expirarea duratei de viață. Mai mult, în analiza zonelor de implementare, pentru prioritizarea acestora, OD trebuie să ia în considerare acest criteriu. |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD SDEE MUNTENIA NORD | Art. 33 | (1) La stabilirea lucrărilor de investiții în SMI din programele de investiții anuale, conform planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate, OD au în vedere evitarea înlocuirii contoarelor înainte de finalul perioadei de amortizare. (2) Costurile privind valoarea amortizării nerecuperată a contoarelor înlocuite în cadrul investițiilor în SMI nu sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. | (2) Costurile privind valoarea amortizării nerecuperată a contoarelor înlocuite în cadrul investițiilor în SMI nu sunt recunoscute în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice . Contoarele neamorizate pot fi utilizate in alte zone, pentru schimb periodic sau inlocuirea contoarelor defecte. | In conditiile evitarii înlocuirii contoarelor înainte de finalul perioadei de amortizare nu se va putea atinge tinta de 100% in anul 2026. Contoarele cu durata de viata de 15 ani ,inlocuite in perioada 2014-2017 reprezinta aproximativ 28% din nr. total de contoare. Aceste contoare nu se vor amortiza pana la termenul de finalizare al SMI (2026). Va crea o anomalie: contoarele care nu sunt amortizate nu vor fi schimbate.Impactul asupra eficacitatii SMI sunt majore. Consideram ca este preferabila o formulare de genul: contoarele neamorizate vor fi utilizate in alte zone, pentru schimb periodic sau inlocuiri contoare defecte. Acestor contoare, care sunt reutilizate prin montarea in instalatii, li se va recunoaste valoarea de amortizare pana la inlocuirea definitiva. Corelare cu art. 28 alin 1 Schimbarea la solicitarea consumatorului Cine suporta valoarea neamortizata a contorului in acest caz ? | Se acceptă completarea articolului |
|  | SDEE TRANSILVANIA SUD | Art. 34 | Operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari și furnizorii de de energie electrică, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin . |  | Ce se intimpla cu cei care nu respecta prevederile ? | Se aplica prevederile legale specifice privind nerespectarea reglementarilor sau nerespectarea repetata a reglementarilor. |
|  | DELGAZ Grid | Art. 36 |  | Alineat nou (2) La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga punctul 3 din Anexa 2 la Ordinul ANRE nr 141/2014. | Prevederile pct 3 creaza distorsionari in implementarea SMI la nivel national ingreunand procesul de implementare. | Nu se accepta deoarece nu este necesar. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Anexa 1 | Structura Planului național de implementare a SMI Contribuţii financiare | Structura Planului național de implementare a SMI Contribuţii financiare (inclusiv Fonduri Europene) | Pentru clarificare. | Se accepta. |
|  | DELGAZ Grid | Anexa 1 |  | De clarificat clasificarea surselor pentru investitii |  | În metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție (Ordinul 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare) sursele pentru finanţarea investiţiilor sunt împărţite în surse proprii şi contribuţii financiare. |
|  | LANDIS+GYR | Anexa 2 | Funcţionalităţi ale sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice | Additional comments are in relation to Annex 2 as follows: • For the measurement system of the electricity meters, ANRE may want to specify 2/4- quadrant measurement so that devices are ready for Smart Grid applications in the future. • ANRE may also want to avoid the use of meters with batteries for a lower environmental impact and to avoid Life Cycle Cost which increases for the utilities the Total Cost of Ownership (TCO). • Firmware in the electricity meters should be split into a fix and flexible part in line with Welmec 7.2 or 11.2 standards. • To secure interoperable communications, a standard may be required such as DLMS/COSEM protocol; • If the interoperability is also required at meter functional level the related standard should be referenced. IDIS is one standard that provides a structured, straightforward interoperability, ensures maximized Return of Investment (ROI) and reduced Total Cost of Ownership (TCO) for the utility. • Interfaces between IT systems should be standardized and designed for metering and smart grid use cases. • ANRE may also want to consider only officially approved and certified meters according to relevant standards for communication protocols, functionality, etc. |  | Unele aspecte vor fi abordate în cadrul grupului de lucru pentru stabilirea condițiilor de interoperabilitate aplicabile la implementarea SMI Altele au fost deja tratate la observatiile anterioare si acceptate (firmware). Functionalitatea 10 din ordin este deja definita astfel incat masurarea sa fie posibila in 4 cadrane. Utilizarea unor contoare fara sursa independenta de siguranta care sa asigure conservarea datelor masurate si a evenimentelor inregistrate pe o durata de minim 6 luni nu este acceptabila. Prevederea de interfete IT se va discuta la interoperabilitate. Solicitarea ca ANRE sa accepte doar contoare aprobate si oficial certificate exista deja in Codul de masura aprobat anterior de ANRE. |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Anexa 3 | 3. Media ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS - Mrstdz | 3. Media ratelor de succes zilnice a transmiterii datelor de la contor la MDMS - Mrstdz | Corelat cu solicitarea de la art. 16, alin (1), lit. a) | S-a reformulat |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Anexa 3 | 5. Rata de facturarii pe date reale de consum - Rfactdr | 5. Rata de facturarii pe date reale de consum - Rfactdr | Eliminare deoarece acest indicator care reflecta activitatea furnizorului, nu este corect să fie monitorizat de OD. Oricum formula trebuie revizuita fiindca termenul ntcf ar trebui sa se refere la contoarele care transmit datele. | S-a reformulat |
|  | DELGAZ Grid | Anexa3 5 | Rata facturării pe date reale de consum - Rfactdr | De clarificat care sunt indicatori ai furnizorului si care ai distribuitorului de energie electrica. | Posibil sa se stabileasca pentru OD indicatori care, de fapt, sunt gestionati de furnizor | S-a reformulat |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Anexa 3 | 7. Numărul de semnalizări privind abateri ale valorii puterii contractate înregistrate la consumatorii integrați în SMI - nsabPn | 7. Numărul de semnalizări privind abateri ale valorii puterii aprobate contractate înregistrate la consumatorii integrați în SMI - nsabPn | Notiunea de putere contractata nu mai exista in reglementare | Se accepta cu observatia ca se va insera “puterea aprobata prin avizul de racordare …” |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Anexa 4 | 13. Numărul de consumatori care au refuzat instalarea SMI | 13. Numărul de consumatori care au refuzat instalarea SMI | Eliminare impreuna cu art. 24. Argumentele de la art. 24. | Nu se accepta |
|  | E-DISTRIBUTIE BANAT, DOBROGEA, MUNTENIA | Anexa 4 | 15. Numărul de solicitări pentru efectuarea de măsurări ale nivelului de emisii electromagnetice | 15. Numărul de solicitări pentru efectuarea de măsurări ale nivelului de emisii electromagnetice | Eliminare impreuna cu art. 11, (5) - (8). Argumentele de la art. 11, (5) - (8). | Nu se accepta |
|  | OBSERVATII GENERALE |  |  |  |  |  |
| 1 | DISTRIBUTIE OLTANIA | 27 (Art. I Ord. 17/2017) | Art. 52 din Ord Presedintelui ANRE nr. 145/2014 cu modificarile si completarile ulterioare ”Art.52 – Pe baza rezultatului analizei cost-beneficiu prevazute la art. 51 alin. (1) si a propunerilor operatorilor de distributie concesionari, ANRE aproba pana la 30 aprilie 2017 prin ordin al Presedintelui, conditiile-cadru pentru intocmirea planului national de implementare a sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice in Romania si a calendarului de implementare.” | Art. 52 din Ord Presedintelui ANRE nr. 145/2014 cu modificarile si completarile ulterioare ”Art.52 – Pe baza rezultatului analizei cost-beneficiu prevazute la art. 51 alin. (1) si a propunerilor operatorilor de distributie concesionari, ANRE aproba pana la 31 mai 2017 prin ordin al Presedintelui, conditiile-cadru pentru intocmirea planului national de implementare a sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice in Romania si a calendarului de implementare.” | In urma discutiilor purtate in cadrul intalnirii din 07.04.2017 cat si necesitatea documentarii schimbariilor necesare aplicarii prevederiilor noului ordin, consideram ca nu este fezabil/realist termenul 30.04.2017. Avand in vedere importanta ordinului si impactul asupra OD pe termen lung, 10 ani, consideram necesara inca o runda de dezbateri cu toti OD dupa publicarea sintezei observatiilor de catre ANRE, inclusiv a modificarilor acceptate cat si a ipotezelor considerate in analiza cost beneficiu. | Se accepta 30 iunie 2017. conform Ordinului ANRE nr. 31/2017. |
| 2 | LANDIS+GYR | GENERAL | Lastly, we would like to mention two main points which we believe are of great importance for the successful completion of the smart metering program: • Each equipment supplier should appoint an experienced project manager. This will ensure that the replacement program is execut ed with no delays. • In order to avoid unbudgeted costs related to the unreliability of communication in the network, a turnkey project may be prefered - in this case the awarded supplier would be responsible for the supply of additional required accessories such as repeaters, filters and antennas. |  |  | Acestea sunt decizii de management ale OD, exced competentele de reglementare ale ANRE și, prin urmare, nu pot fi inserate în cadrul unui ordin ANRE. Astfel de formulări pot fi inserate în documente cu caracter de recomandare care evident nu au caracter normativ. |
| 3 | EFFICIENT POWER TEHNOLOGIES |  | Currently excluded No Cost Benefit procurement framework | The draft law does NOT outline the requirement for a cost benefit SMI rollout procurement framework; more specifically, the SMI rollout program will FAIL (address cost benefit) should a regular public tender procurement procedure based on specific potentially anti-competitive technical specifications pre-established by respective OD stakeholders. Furthermore, a regular public tender procedure will DECREASE competition between manufacturers. | Require a cost benefit SMI procurement framework procedure to include a tender procedure under public tender competitive dialog (Romanian Law 99/2016) with a “COST BENEFIT“ requirement respecting EU/EC, ANRE, BRML and Romanian laws |  |
| 4 | EFFICIENT POWER TEHNOLOGIES |  | ANRE conclusions, the objectives pursued in the development order are: 1.Establish levels of investment and a timetable for implementing SMI to be sustainable; 2.Establish a unit cost of investment required and its evolution, correlated with results the pilot projects carried out, and price evolution of these systems of measurement plan international; | See issue I-01 above Pilot projects implemented to date in Romania failed to provide cost benefit functionality/solutions including but not limited to provision of a viable MDMS system, technical/non-technical loss analysis reporting , Demand Response, other cost savings benefit tools and were therefore limited to SMI meters with AMR1 feature-set functionality. In summary, the unit cost of investment and it evolution incorrectly reflects an AMR metering solution and NOT an SMI metering solution. Solution: Investments must be made on a cost benefit basis without limitation on the investment. 1 AMR is limited to metering and billing |  | Analizele cost-beneficiu efectuate de ATkearney în 2012 și refăcute de ANRE în 2017 include în cadrul SMI sitemul MDMS. Un astfel de sistem poate asigura analiza pierderilor tehnice și netehnice și raportarea corespunzătoare, poate integra modul DSM precum și alte instrrumente de evidențiere a posibilității de reducere a costurilor sau evidențiere a unor posibile beneficii. Este însă la latitudinea OD sa achziționeze astfel de sisteme care să maximizeze beneficiile datelor colectate în cadrul SMI. Funcționalitătile impuse sunt în conformitate cu recomandarea CE nr.148/2012 care nu a fost modificată de Comisie până la data emiterii prezentului ordin. Aprecierea ca SMI din România este limitat la măsurare și facturare este eronat (se pare ca nu au fost analizate cu atenție functionalitățile impuse). |
| 5 | EFFICIENT POWER TEHNOLOGIES |  |  | Maintaining the investment costs of distribution operators within acceptable variation, so the impact on energy prices to be as low as possible; | Under an AMR metering solution there will be no cost benefit to the stakeholders. An AMR metering solution will only add to the cost of the utility thereby adversely impacting (increase) the energy prices to the population! A best practice/best mode solution like Powercom’s ‘A to Z’ SMI metering solution (see Diagram1) will enable the utility to obtain a cost benefit smart metering solution resulting in sustainable energy prices to the population. However, these best practice/best mode features will NOT be available at AMR priced unit costs as proposed under the current . Solution: Investments must be made on a cost benefit basis without limitation on the investment. | Analiza cost beneficiu realizată pe baza datelor din proiectele-pilot a condus la impuneri care satisfac exact cerința solicitată – limitarea costurilor cu investitiile la OD în limite acceptabile. Iar functionalitătile impuse SMI sunt mult mai complexe decât într-un simplu AMR – Automatic Meter Reading (există specificatii privind AMR, AMR1, AMR2 la nivelul anilor 2001-2009 care sunt mult mai simple decât cele impuse în cadrul sistemeleor SMI de ANRE) Soluția propusă este contradictorie: investițiile se fac pe baza analizei cost-beneficiu (ceea ce s-a facut chiar în 2 etape în cadrul ANRE) dar se propune eliminarea limitelor pe investiții. O asemenea eliminare duce la creșterea costurilor dincolo de valoarea beneficiilor ceea ce contrazice ipoteza de la care s-a pornit. Prin urmare propunerea nu este sustenabilă ci mai degraba speculativă. |
| 6 | EFFICIENT POWER TEHNOLOGIES |  |  | Reduce / eliminate the risk allocation of funds substantial investments implementing SMI over other investments in electricity distribution networks; | Powercom offers a SMI metering system bundled with MDMS which will provide utilities with a management tool/system which has a RETURN ON INVESTMENT and moreover will provide the utility with the necessary tools to manage and grow (design tools) their electricity distribution networks. See attached ANEXA nr. 1B COST BENEFIT ANALYSIS Profit and Loss Statement Example (EPT) Solution: Investments must be made on a cost benefit basis without limitation on the investment. | V. mai sus. Dacă beneficiiile furnizate de implementarea soluției Powercom sunt atat de mari atunci OD pot alege să implementeze sistemul fără a mai fi necesar să fie recunoscute în tarife pentru prestarea serviciilor de distribuție, deoarece se presupune că rata internă de rentabilitate al proiectului ar fi atât de mare încât este indiferentă recunoașterea investiției în tarife sau nu. În aceste condiții nu ar fi necesară nici limitarea investitiei de către ANRE. |
| 7 | EFFICIENT POWER TEHNOLOGIES |  |  | Ensuring control impact in tariffs for electricity distribution, avoiding supplementation values of investment programs of distribution operators approved for the years 2017 and 2018, and by avoiding elevations of programs investment for the period 4th regulatory vs. the average value during the 3rd Regulation | The correct investment in SMI/MDMS systems at the utility is a mid/long term investment which will provide a return on investment and not impact tariffs of electricity distribution companies. Solution: the initial SMI/MDMS investments cannot and should not be obstructed by investment limitations subject to a cost benefit solution. | Analizele cost-beneficiu efectuate de ANRE au avut în vedere exact aceste restricitii dar și mentinerea unui nivel de IRR acceptabil (minim 15 %), minimizarea impactului asupra tarifelor de distribuție. Nu este clar ce înseamnă investiții SMI/MDMS initiale însă ANRE a avut în vedere în analiza pe termen mediu costuri initiale mai mari cauzate de achiziția și implementarea sistemelor MDMS. Soluția propusă este însă iarăși in contradicție cu ipotezele de la care s-a pornit. |
| 8 | EFFICIENT POWER TEHNOLOGIES |  | EPT respects ANRE willingness to not further postpone the start of the SMI rollout process, however, given the issues presented herein above and likely other critical issues presented by other stakeholders it is imperative the ANRE accordingly resolve (correct / amend the SMI Rollout Draft Law) issues presented in order to provide a best practice / best mode long term sustainable commercial SMI rollout framework which provides a cost benefit to the respective stakeholders and FULLY respects articles of the SMI Rollout Draft Law. |  |  | Desi observațiile propuse nu pot fi acceptate deoarece nu sunt inconsistente așa cum s-a arătat mai sus totusi au fost acceptate multe amendamente impuse de observații argumentate ale operatorilor. |
|  | E-Distribuzione |  | 1. Cost and cost evolution considerations related to massive campaign of Smart Meters in Rumania |  |  |  |
| 9 | E-Distribuzione |  | Country Romania cost specificity Supply and installation in Rumania, additionally to the MID certification needed in all EU countries, requires an additional metrological certification on all produced meters (BRML) to be performed at accredited laboratories. Cost is very variable and depend on the laboratory used to perform the tests; it can be either internal to the production site or externally hired, especially when production of some meter type may not occur in Rumania. Even assuming the same meter technology and type, same volumes, same logistics and in general the same starting point cost basis, the extra costs to be considered for Country Romania due to this specificity may range quite widely; recent quotations ranged between 1,4€ and 3,5€ for single phase meters, between 4,1€ and 6,57€ for direct polyphase meters, for indirect polyphase meters assumption is that costs are 5‐10% higher than the one applicable to polyphase direct meters. These extra costs shall be considered when comparing costs with meters supplied in other countries. |  |  | Suntem de acord cu observația referitoare la recertificarea pe teritoriul României pentru contoare certificate în tări UE dacă există o astfel de restricție. Totuși apreciem ca textul HG 711/2016 trebuie analizat mai cu atenție pentru a clarifica dacă recertificarea este necesară pentru toate contoarele noi care se montează în instalatii. Dacă ar exista o astfel de obligație eliminarea acesteia ar fi însă în beneficiul consumatorilor deoarece ar reduce și mai mult costurile specifice de implementare a SMI. |
| 10 | E-Distribuzione |  | Installation costs Installation costs are country specific since the cost of labor differ country by country, even assuming the same technology and activity; care shall also be paid in comparing the installation activities since the technologies may not be the same in the compared country leading to a non‐homogeneous comparison. Finally the installation cost is also driven by how large the DSO is and its possibility to optimize costs with few multiregional contracts vs many local installation contracts (scale factor). |  |  | Argumentul menționat a fost integrat indirect în analiza cost-beneficiu și a a generat reducerile impuse de ANRE a costurilor specifice de investitie în SMI. |
| 11 | E-Distribuzione |  | AMM and licences Meter licences are 1:1; concentrator licences over installed meter have a meaning in comparisons with other countries only once the deployment is planned or realized at full scale; using numbers based on pilots can only lead to misleading numbers. Automatic Meter Management Sytem (AMMS) cost per meter again has a sense only looking to the full plan and not to pilots only, since AMMS tends to be a fixed asset of the project. |  |  | Aspectele menționate au fost luat în considerare în calculele de tip cost-beneficiu. Dacă ar fi fost calculate strict pe numărul de contoare instalate în proiectele pilot valorile costurilor specifice ar fi fost mult mai mari iar instalarea SMI în Romania nu ar fi fost fezabilă economic. |
| 12 | E-Distribuzione |  | Smart metering Rollout time Replacement of conventional meters with Smart ones provides – on top to advantages to the final users in terms of features – also advantages to DSOs in terms of process revision and cost savings. Deployment campaign on a full country scale shall be properly planned in terms of overall organization. However keeping the timing as short as possible permits maximum profit and savings; in fact, until the replacement is not completed, the conventional metering and related reading processes shall be maintained in force with related extra costs that are added on top of the Smart Meter one. The shorter the rollout time the higher the benefits for the entire group of stakeholders. |  |  | Ordinul are la bază anumite obiective urmărite, prezentate pe site-ul ANRE. Unul dintre acestea este evitarea dezechilibrelor dintre categorii diferite de investiții. Perioada de implementare a SMI a fost calculată pentru a menține echilibrul investițional la nivelul operatorilor de distribuție astfel încât să nu inducă dezechilibre care să genereze reducerea calitătii serviciului de distribuție care este și așa la valori minime la nivelul UE. |
| 13 | E-Distribuzione |  | Meter Cost breakdown and composition The following main issues drive meter cost breakdown and composition: − Overall volume concerned (scale factor) − Meter features vs regulatory minimum requirements − Quality requirements (total cost of ownership over the meter life span) − Maturity of the technology − Number of different suppliers assigned through a tender by each DSO − Logistics − Industrial drivers ruling production costs vs rollout time For each of them a few comments are provided in order to clarify the impact; to be also considered that they are not independently playing their influence but interact each other. |  |  | Elementele de cost principale cu contoarele propuse sunt dificil de cunatificat sau chiar de identificat (ex.: maturitatea technologiei, costurile logistice, costurile principale ale operatorilor care produc contoare). Având în vedere aceste dificultăti sunt greu de implementat astfel de elemente de cost din lipsa de date și posbil subiectivism în aprecierea valorii acestora. |
| 14 | E-Distribuzione |  | Overall volume concerned (scale factor) When comparing costs of meters (or whatever piece of equipment) installed in different countries the scale factor shall be checked. Looking to Enel Group situation, Italy’s 1st generation meter targeted 32 million meters, Spain Endesa’s targets 12 Million meters. The larger the volume involved the better in terms of fixed costs to be in any case considered and spread over the total volume to be produced (design and evolution, accreditation, production fixed investment costs); also in terms of variable costs, subcomponents and raw material procurement cost are generally lower the larger the quantity to be purchased since the cost of procurement leverages on quantities. |  |  | Efectul de scală a fost considerat iar evaluarea cost beneficiu s-a facut pe 9 milioane de contoare. |
| 15 | E-Distribuzione |  | Meter features vs regulatory minimum requirements The starting reference point is the regulatory context framing the smart meter rollout at time zero. At the same time the meter design shall have adequate margins and features to host regulatory evolutions over its life time since the cost of redesign a meter and replace in field would be unaffordable. The capacity of the meter to host SW evolutions over time and at the same time the capacity to play its role in field with no modifications from the HW point of view call for a meter design with margins over the minimum regulatory requirements known at the very beginning. Such a design may be either tailor made (with relevant x€/meter), adaptation or slight modification of an existing design or re‐use of a proven and robust design successfully deployed in other rollout projects. The solution/choice, apart the overall scale factor, impacts on the overall meter cost. |  |  | ANRE a definit atât functionalităti contorului cât și cerințele minimale. Mai urmează să fie definite și cerințele de interoperabilitate nemenționate de E-distribuzione. |
| 16 | E-Distribuzione |  | Quality requirements (total cost of ownership over the meter life span) The total cost of ownership is made by the procurement initial cost, the installation cost at the very beginning plus the operational costs, the latter mainly related to self consumption and faults requiring meter replacement in field. Faults to be considered here are the ones due to either design of production defects and not to bad handling, misoperations in field at installation or operation or damages due to users. Keeping the annual defect rate under control and within a predefined target require on top of a proper design and selection of components with specific quality characteristics; specific production and manufacturing processes to be designed and kept under strict control are also play also a critical role. Impact of quality on meter costs is, percentually higher the lower is the produced meters on the production lines (see also scale factor and volumes per production site). Figures are strictly linked on volumes and are therefore falling in a wide range, however the cost of quality for a massive rollout involving several million meters and with a fault rate around 0,3%/year may be roughly estimated in the range of 10‐15% of the total production cost. Another aspect that shall be considered in the meter price is the warranty costs: with the same yearly defect rate, warranty provided for 2 years has an impact on the cost different if a 5 years warranty is required. This last aspect is more contractual than regulatory one, but when comparing meters costs in different countries consideration of this aspect should be given as well. |  |  | Aceste cerințe fac obiectul caietelor de sarcini. Totuși în analiza cost-beneficiu realizata de ANRE a fost prevăzută și o rată de defect mai mare decât cea menționată de operator. |
| 17 | E-Distribuzione |  | Maturity of the technology/product Reference is also made to the paragraph “Meter features vs regulatory minimum requirements” above commented. A brand new design tailored specifically for a specific rollout is more likely to be able to be optimized in costs over its life span, starting however from a higher initial price; conversely, a proven and robust design successfully deployed in other rollout projects has already passed through design and production optimizations with limited if not negligible room for further improvements in costs (namely, product maturity). Furthermore, Smart Meter solution is leveraging on industrial technologies and not consumer technologies (for example, smart meters last 15 years, while a smartphone lasts 12 months), hence the involved technology is not affected by the price‐drops that are characterizing consumer products. Additionally, most of the electronic/electric components are already mature products (that is typical condition for technology adopted for industrial components), representing a further limitation for the price variation. |  |  | Prin faptul ca ANRE a impus și menținut în 2017 functionalităti recomandate de Comisia Europeana în 2012 (ceea ce presupune că producătorii aveau deja implementate acele funcționalităti) ar trebui să certifice că se achiziționează deja contoare rezultate din proiecte deja robuste, testate în alte proiecte de roll-out. |
| 18 | E-Distribuzione |  | Number of different suppliers assigned through a tender by each DSO Two opposite needs shall find a compromise, i.e. assign the tender to a single supplier/single productive site (cost effectiveness) and decrease the risk of failing the rollout deployment in case of failure of the singe provider, normally calling to tender assignment to 2‐3 different suppliers. With the same total quantity to be assigned, the larger the number of providers the larger the unitary cost since the fixed cost part spread over meter costs tends to increase; at the same time the larger the number of providers the lower the risk of failing the rollout plan. |  |  | Asigurarea unui număr de participanți în licitație cât mai mare este dependentă de prevederile din caietul de sarcini și de definirea condițiilor de interoperabilitate. ANRE poate să soluționeze parțial doar cea de a doua condiție și sperăm să fie finalizate aceste condiții până la 31.12.2017 |
| 19 | E-Distribuzione |  | Logistics Logistics costs are related to where the production sites are located; transportation costs depend on geography. To be however considered the BRML verification in case the production sites were located out of Rumania and BRML verifications shall be made in Rumanian accredited laboratories; on top of the BRML costs, already commented, there will be extra activities and timing that can be considered a logistic cost. |  |  | A se vedea solicitarea de analiză a prevederilor din HG 711/2016. La un roll-out masiv costurile cu transportul contoarelor devin mai puțin importante decât în cazul unor proiecte pilot (efect de scala). |
| 20 | E-Distribuzione |  | Industrial drivers ruling production costs vs rollout time Given the reference context (volumes per production site) with all the related comments above given, the industrial cost is mainly driven by: o Bill of Material (BOM) cost (often purchased in US$ for part of it) o Raw material costs (same ad above) o Fixed investments (tools, machineries, test benches…) to be spread over the total volume o Quality costs o Labor costs − BOM cost can only substantially change following a major change in design; for a given BOM the cost is driven by both US$/€ ratio and the electronic market fluctuation. Same is applicable for raw materials − Fixed investments are the initial cost to start with, and their impact can only change if quantities change − Quality cost are intrinsic to the design and are, as already commented, a sort of fixed cost related to the total cost of ownership. − Labor cost is dependent on where the productive sites are located, existing labor contracts and macroeconomic factors of the specific country, hardly believable that can substantially decrease in time. The above scenario does not permit to claim a declining trend in costs according to a predefined threshold level curve during the rollout plan, especially if meters are based on a proven and optimized design where all the possible improvements have been already made. This may occur and has occurred for massive rollouts lasting many years and where optimization in design and new tenders occurred at the same time, combination that cannot be assured for all rollouts and all technologies. |  |  | Obiecția unui trend descrescător impus de ANRE nu este acceptabilă deoarece trendul descrescător poate fi trdus în nenumarate forme în caiteul de sarcini care să fie acceptabile contractual între părți. De asemenea trebuie avute în vedere elementele de flexibilitate deja acceptate la observațiile anterioare. Menționăm însă că ignorarea pantelor de reducere a costurilor pate face roll-out ineficient economic. |
|  | E-Distribuzione | ## 2.KPIs |  |  |  |  |
| 21 | E-Distribuzione |  | The most relevant KPIs given in the ANRE draft of national wide implementation of smart electricity metering system are as follows: • 98% yearly average rate of daily remote readings; • 99,8% yearly average rate of monthly remote readings; • 99,5% invoice rate on remote readings starting with the 2nd month after the installation date. Regarding these KPIs the following considerations are provided: System performances evaluation and exclusions Whatever set of KPIs is considered, the KPIs should consider performances of the deployed technology as such after having excluded external to the system causes impairing the KPIs. Indeed, different causes, extraneous to smart metering infrastructure, can have an impact on meters reachability and system performance. Firstly, the number of eligible meters shall include only the commissioned ones, as the installation of a smart meter on field is just the first step of the set‐up of an Automatic Metering Infrastructure (AMI) and does not automatically imply its proper communication and operation. Secondly, only substations for which at least 85% of meter population is represented by smart meters, have to be taken into consideration in the KPI estimation. Actually, only when a threshold percentage of installed smart meters under the same concentrator has been reached, the system can take advantage of the ability of each smart meter to act as a signal repeater for other smart meters installed downward. For the reason above, during a roll‐out program, KPIs have to be estimated just after a critical mass has been installed, in order to allow AMI system to take advantage of multiple communication paths granted by smart meters installed on field under each concentrator. Meanwhile, for the same reason, binding DSOs to low yearly installation rates may have a bad impact on KPI; on the contrary, higher installation rates, ensuring the filling of substations involved in the roll‐out process, ease the communication of each concentrator to all meters in its remit, enhancing AMI system performances. The above considerations lead to binding KPIs only after having reached a reasonable critical mass in terms of installation and population of each geographic portion of the grid and of users’ grid fed by each distribution substation, driving as well the deployment strategy. Furthermore, the following exclusions should be considered when building up KPI in order to properly evaluate performance of AMI system: • Meters connected to a line which, for any reason, is out of service at the moment of the readings (e.g. for maintenance or fault) • Meters associated to a concentrator which, for a reason extraneous to the DSO responsibility, is out of order or not reachable due to GSM/GPRS/3G coverage issues or other network communication issues between central system and concentrators • Meters connected to a transformer substation where there is any specific user load or an intentional transmission that generate a noise level major than 50 dbµV in the range of 72‐95kHz, which prevent PLC signal to reach meters |  |  | Au fost acceptate modificari ale valorilor mentionate (v. mai sus). |
| `22 | E-Distribuzione |  | Actual KPIs Regarding proposed KPIs, reduction of proposed values is proposed at the light of present performances on massive rollouts in major countries involving several millions of meters deployed in field respectful of country specific binding regulatories constraints and considering also the previously mentioned exclusions. KPIs should be targeted to systems in stable conditions after the initial startup phase. • Daily success rate is not as such considered a binding regulatory KPI in some countries, it is more an internal performance indicator functional to overall performances • Monthly success rate, yearly averaged: 94% to 97% over the installed meters; 99% over the commissioned meters • Invoice rate should consider a 1st phase following the initial deployment with reduced KPI due to the introduction stage and a 2nd phase with related KPI once the system can be considered in its stable condition. The proposed target should be applied to the above mentioned 2nd phase. |  |  | Au fost acceptate modificari ale valorilor mentionate (v. mai sus) |
| 23 | Mark Ossel OSGP Alliance |  | 1.The EU Clean Energy enforces focus on the consumer role more than ever. Therefore, the consumer interface must be mandatory and be based on an international standard protocol for energy management. We advise not to state any specific standard in regulation, but currently Wireless MBus is used most for this purpose. The interface would need to be secured by encryption support bi-directional communication and firmware updated. |  |  | Intorducerea obligatorie a interfețelor în România nu este posibilă economic (analiza cost-beneficiu ar duce la valori negative ale ratei interne de rentabilitate sau valori pozitive foarte mici) fără servicii adăugate care să reducă impactul în costuri unitare pentru SMI. Cum astfel de servicii în prezent nu sunt definite este riscanta și contraproductivă o astfel de impunere. |
| 24 | Mark Ossel OSGP Alliance |  | 2.Decentralized grids, or microgrids, do require management decentralized. It would therefore be mandatory to have an system architecture, which support management of the low voltage grid by transformer area. This implies availability of power quality data of each to that station connected home/building at the transformer level. Applications running at the substation/transformer level should be able to access and control the local area. |  |  | Recomandarea poate fi preluată în reglementarea care va statua implementarea smart grid |
| 25 | Mark Ossel OSGP Alliance |  | 3.To allow optimized asset management it is required to have insight in the load per phase on the transformer as covered in your draft with CT measurement. It does however also require detailed information about the phase of each (single phase) connected home to be able to balance the transformers. A requirement stating that the phase of each connected home should be pleasured will cover this. The system should support topology management; identify the topology of the physical grid. These 2 requirements will allow optimized usage and management of the LV Grid. |  |  | Recomandarea poate fi preluată în reglementarea care va statua implementarea smart grid dar in acelasi timp poate fi implementata prin intermediul sitemului MDMS |
| 26 | Mark Ossel OSGP Alliance |  | 4.The system which will be put in place by the DSO should have an architecture which allows adoption of new technology in the future. Technology will evolve especially within the energy sector. Therefore, no DSO should rely or plan to use the same technology during the next decades. This is possible if the system architecture is based on an high level standard for data interchange. The evolving international standard is CIM; an XML based data model which is independent of the lower level technologies. It will also allow DSO to share, exchange data, between various subsystems like metering and substation automation. A requirement to have system architecture based on CIM, and no dependency on lower level standards, would secure investments. Lower level standards referring in this case to the PLC technology and metering datamodels. |  |  | Observatia va fi luata in considerare în grupul de lucru pentru interoperabilitate |
| 27 | Mark Ossel OSGP Alliance |  | 5.The risk for failure of the large scale smart grid, smart metering, with public investment should be minimized. A requirement that only proven technology is allowed for large scale deployments will mitigate the technology risk. Proven could be defined by stating: technology being used for over 3 years, in more than 3 EU countries, in multiple large scale deployments (over 250.000), and in total over 3 M metering points. This would ensure only proven, stable, technology is implemented. |  |  | Aceste condiții pot fi impuse de OD în procesul de achiziție a producelor și serviciilor dar nu pot face obiectul reglementării din considerente care țin de libera concurență și de atribuțiile ANRE prevăzute de lege. |
| 28 | Mark Ossel OSGP Alliance |  | 6.Management of low voltage grid has never been done before to the extend it can be done today, while the data was not available. The requirement should state a significant list of specific PQ data which the system should be able to provide like THD, at least 4 load profiles for various datafields, SAG/Swell, phase loss and rotation, etc. Proposed requirements: a. SAG (under voltage) - including storage of last voltage and date/time and the total number of occurrences. b. Swell (over voltage) – including storage of the last voltage and date/time and the total number of occurrences. c. Over current – including the total number of occurrences. d. Outage - including total number of short power outages, total number of long power outages, and duration and time of the last 10 long power outages. e. Frequency – maximum and minimum frequency f. THD – total harmonic distortion measurements for voltage and current |  |  | Recomandarea poate fi preluată în reglementarea care va statua implementarea smart grid dar in același timp poate fi implementată prin intermediul sitemului MDMS. |
| 29 | Mark Ossel OSGP Alliance |  | 7.Security is becoming more and more important, being a real risk. The requirement today is to have at least AES128 encryption but the devices and systems should be capable to support AES 256 in the future as well. An upgrade should be possible to extend the security level when needed. Security (encryption) should not be an option but should be mandatory implemented with no ability to switch it off. |  |  | În propunerea de ordin, asigurarea securității datelor este o obligație a implementatorului. De asemene, upgrade-ul, pe toate nivelele sistemului, este o condiție necesară |
| 30 | Mark Ossel OSGP Alliance |  | 8. Upgrades, critical to extend lifetime of a device You mention in the report upgrades. It should be clearly stated that remote firmware upgrades as well as remote configuration should be possible; not only for the display but for other functions as well. |  |  | Upgrade-ul este prevăzut pe toate nivelele sistemului, fără restricții nominalizate |
|  |  |  | 9. Service Level Agreement (SLA) You do state targets for reliability of the system, like 98% for daily reads. This should consist of billing data as well as power quality, load profiles with 15 minute data, etc. A more extensive SLA list would be requested, esp. covering as well specific requirements for alarms. Find attached an example of requirements, and the appendix A with SLA table. |  |  | Datele privind indicii de calitate ai sistemului au fost flexibilizați astfel încât să existe posbilitatea de adaptare a proceselor interne de la nivelul OD pentru a atinge valori ale indicilor de 98 % dupa 2020. |
| 31 | Mark Ossel OSGP Alliance |  | 10. A remark related to the cost model mentioned. We would advise to differentiate, in any case for the short term, between approved investment and cost of the meter devices. Depending on the functionality, and in fact the level of being future proof, the cost of devices vary. The cost which ANRE does allow today is not sufficient to implement the extensive functionality required to support the grid during the next decade. ANRE should therefore differentiate between functionality and cost, or raise the bar for all implementation and allow the increased investment. The increased investment, does not imply higher cost of ownership. The ROI will be better due to asset management and utility operational benefits. The expected decrease of cost/investment per meter point is not in line with market expectations. The lifetime of meters should be stated at 15 of 20 years, and the economic model should be based on such lifecycle as well. Any regulation for replacement of meters after e.g. 10 years should be updated to reflect current state of technology, allowing reliable usage and measurement for 15 or 20 years. |  |  | Se apreciază necesitatea unor functionalităti mai extinse care să facă față provocarilor din urmatorii 10 ani. În lipsa explicitării unor astfel de functionalităti evaluarea este dificilă și poate deveni ne-economică deoarece efectele implementării smart grid în România în următorii 10 ani, în lipsa unor previziuni clare la momentul actual, sunt greuu de cunatificat și tradus în functionalităti ale SMI. |
| 32 | AEM |  | 1. Un procent semnificativ de echipamente legate direct la retea, in regim paușal (ex: echipamente ale operatorilor CATV și internet, camere de supraveghere gestionate de primarii), genereaza zgomot alb, pe toata banda CENELEC A, rezervata distribuitorilor de energie electrica pentru comunicatie PLC. Zgomotul generat de aceste echipamente, in multe cazuri, depașește cu mult nivelul maxim permis pentru semnalul injectat în retea de echipamentele PLC utilizate in SMI. Astfel, în zonele in care aceste echipamente sunt prezente, atingerea procentelor de citire zilnice mentionate in Proiect de ordin privind implementarea la nivel national a sistemelor de masurare inteligentă a energiei e/ectrice și stabilirea calendarului de implementare este greu de realizat. Reducerea impactului acestor echipamente perturbatoare se poate face doar prin identificarea și filtrarea lor. |  |  | Se propune discutarea cu ANCOM aceste aspecte având în vedere că nu există reglementări specifice în anumite domenii de frecvențe de până la 148 kHz (benzile B și D nefiind alocate). |
| 33 | AEM |  | 2. Majoritatea branșamentelor existente au sigurante fuzibile sau intrerupatoare automate accesibile consumatorilor, situate în amonte de contorul de energie electrica. Auto-deconectarea consumatorilor duce la i ntreruperea alimentarii contorului inteligent și, implicit, la intreruperea canalului de comunicatie. Numarul consumatorilor auto-deconectati poate depași, in zone rurale, peste 2% din totalul consumat orilor , iar in zone urbane 1% din totalul consumatorilor cu impact semnificativ asupra procentului de citiri zilnice. |  |  | Apreciem că autodeconectarea consumatorilor se face numai atunci când doresc să nu mai consume. Ceea ce nu aduce atingere datelor înregistrate de contor. Pe de altă parte pentru astfel de cazuri ar putea exista soluții de alimentare a contorului integrate în contor care decuplează alimentarea principală și cuplează alimentarea de rezerva (înainte de siguranță sau întrerupător automat) astfle încât calea de comunicație este automat restabilită. |
| 34 | AEM |  | 3. Majoritatea tehnologiilor utilizate in cadrul SMI implementate atat in Romania, cat și la nivel european, se bazeaza pe contoarele inteligente ca și repetoare de semnal sau ca și noduri intr-o retea mesh. În zonele rurale, in care densitatea consumatorilor este scazuta, daca numarul consumatorilor ce nu își dau acordul in scris pentru implementarea SMI este suficient de mare, pot aparea probleme de comunicatie odata cu creșterea distantei fata de Data Concentratoare. |  |  | In astfel de situații se vor găsi alte soluții. Dreptul de refuz al consumatorului in cazul în care contorul se află în incinta proprie, trebuie să existe. Pe de altă parte credem că numărul acestora va fi limitat, având în vedere prevederile din ordin modificate introduse de ANRE. |
| 35 | AEM |  | 4. Neimplementarea SMI pentru toti consumatorii dintr-o zona (unde zona poate fi un post de transformare, un cartier, o localitate) duce la imposibilitatea generarii unor balante corecte, ce permit evidentierea CPT. |  |  | Balanța întocmită în condițiile existenței SMI va fi mult mai aproape de realitate, cu toate lacunele de citire care vor surveni. De altfel astfel de lacune pot interveni și la rate de erori la citire de 95 %. Apreciem că numărul de refuzuri de instalare va fi de 1% maxim. |
| 36 | AEM |  | 5. lnteroperabilitatea este, în cazul unor tehnologii de comunicatie diferite (chiar și intre diferite tehnologii PLC - S-FSK, PRIME, G3), imposibil de realizat la nivel de contor inteligent și Data Concentrator. |  |  | Opinia este discutabilă. Aceste aspecte vor fi abordate în cadrul grupului de lucru prevăzut a se înființa conform propunerii de ordin. |
| 37 | SDEE MUNTENIA NORD |  | - Avand in vedere necesitatea atingerii tintei de 100%, vor exista zone (case izolate in sate cu populatie redusa, etc.) in care consumurile si/sau CPT existent la momentul analizelor in vederea implementarii nu vor conduce la obtinerea unor indicatori de eficienta acceptati. In aceasta categorie ar intra o parte din consumatorii definiti la art.78 si 79 din codul de masurare a energiei electrice aprobat cu Ord. ANRE nr.103/2015. Este necesara o precizare in astfel de cazuri. 2. Ordinul ANRE nr.141/2014 Anexa 2 pct.3 prevede obligatia OD de a suporta diferenta de cost intre valoarea contorului SMI si valoarea unui contor normal. Daca beneficiile sunt de ambele parti ar trebui modificata aceasta prevedere in sensul de a se suporta in TR valoarea reala a contorului. Acest lucru este corect si fata de ceilalti utilizatori care nu ar suporta prin socializare costuri determinate de alti utilizatori. |  |  | Tinta a fost modificata la 80%. |
| 38 | ELECTROMAGNETICA |  | In conformitate cu prevederile Directivei Europene 2009/72/EC si a Legii nr.123/2012, implementarea Sistemelor de Masurare Inteligenta a energiei electrice a fost identificata ca fiind una dintre caile de crestere a eficientei energetice si realizarea de economii de energie la consumatorii finali. Prin Ordinul ANRE nr.145/2014 cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul ANRE nr.119/2015, Ordinul ANRE nr.6/2016), s-a stabilit ca in perioada 2015-2016 Operatorii de Distributie sa implementeze proiecte pilot SMI, avand ca scop evaluarea costurilor si beneficiilor determinate de instalarea acestor sisteme si totodata s-au stabilit functionalitatile obligatorii si optionale pe care trebuie sa le indeplineasca aceste sisteme. In spiritul acestor prevederi, propunem: Inainte de stabilirea calendarului de implementare la nivel national a Sistemelor de Masurare Inteligenta a energiei electrice, trebuie facuta o evaluare obiectiva si transparenta, bazata pe date reale verificabile, a proiectelor pilot implementate in perioada 2015-2016 cat si a modificarilor prevazute a fi aduse reglementarilor din domeniu listate la pct.6 din Nota de Prezentare a proiectului de Ordin: Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2015, Normele de metrologie legală pentru contoare de energie electrică, etc. Rezultatele acestor evaluari ar trebui sa fie facute publice pe site-ul ANRE, in scopul informarii corecte si complete a consumatorilor finali si a tuturor entitatilor implicate, informare care ar trebui sa faca diferenta intre sistemele de masurare inteligenta a energiei electrice (SMI) si termenul “contor inteligent” utilizat uneori, acesta fiind un termen abstract care nu a fost definit niciodata cu exactitate in legislatia si reglementarile europene si nationale din domeniu si sa contina cel putin informatii clare cu privire la: o Costurile complete ale sistemului (contoare, concentratoare de date, echipamente de comunicatie, antene, routere, servere, interfete, aplicatii si componente software, lucrari de instalare si punere in functiune, intretinere, etc.) si beneficiile concrete obtinute in urma derularii proiectelor pilot, incluzand estimari ale cresterii tarifelor de distributie pentru fiecare OD in anii urmatori o Functiile indeplinite si performantele obtinute in exploatare pe durata de 1-1,5 ani, modul cum sunt indeplinite si cum au fost folosite functionalitatile obligatorii si optionale impuse prin Ordinul ANRE nr.145/2014, pentru fiecare proiect pilot o Rapoarte privind gradul de crestere a eficientei energetice, economiile de energie obtinute si caile concrete prin care s-a obtinut aceasta crestere (exemplu: evolutia pierderilor si CPT, imbunatatire obtinuta prin masurarea mai corecta a consumurilor, echilibrarea consumurilor pe faze, lucrari de reabilitare retea de distributie, consum propriu componente sistem) o Rapoarte privind facturarea lunara pe baza consumurilor reale furnizate de sisteme si gradul de facturare obtinut pentru fiecare proiect pilot in parte o Informatiile concrete furnizate catre consumatorii finali dupa instalarea proiectelor pilot si beneficiile determinate de acestea, care ar trebui sa includa cel putin: consumul de energie la intervale de pana la 15 minute, multitarifare, masurarea energiei importate/exportate in cazul consumatorilor de tip prosumer, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, date despre intreruperi, acces neautorizat la grupurile de masura, putere maxima si depasirea pragului de putere din contractul de distributie, masuratori privind nivelul perturbatiilor electromagnetice, etc.) o Date concrete privind informatiile utilizate de Operatorul de Distributie si Furnizare (semnalizare intreruperi in timp real, acces neautorizat in instalatii si tentative de furt, balante energetice, curbe tipice de consum si prognoze, etc.) o Modul de semnalizare in timp real si raportare a intreruperilor de tensiune, care se asigure respectarea prevederilor Ordinului ANRE nr.11/2016 – “Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice” Avand in vedere ca Ordinul ANRE 145/2014 tinea cont de existenta unor zone urbane/rurale care necesita lucrari de reabilitarea retelei de distributie de joasa tensiune inainte de implementarea SMI, Planul national de implementare a SMI nu face totusi in nici un fel referire la necesitatea realizarii acestor lucrari de modernizare/reabilitare a retelei, in conditiile in care este prevazuta implementarea SMI in proportie de 100% pana in 2026 (conform Art.14). Propunem de asemenea ca Planurile de implementare a SMI detaliate in cadrul programelor anuale de investitii ale OD sa fie conditionate de programele de modernizate a instalatiilor RED prevazute la Art.5 din Ordinul ANRE nr.8/2016, aceasta opinie fiind insusita atat de Operatorii de Distributie cat si de specialisti din mediul academic. Simpla instalare a SMI nu rezolva urmatoarele probleme: - modernizarea instalatiilor de distributie cu durata de viata depasita, uzate tehnic si moral, cu probleme in exploatare (tensiuni periculoase pe nulul de lucru sau nulul de protectie, lipsa prize de pamant, echipamente de protectie lipsa, deteriorate sau depasite din punct de vedere tehnic) - imbunatatirea parametrilor de calitate ai energiei electrice - posibilitatea cresterii capacitatii de consum a abonatilor, asigurarea necesarului actual de consum - protectia si electrosecuritatea consumatorului si a personalului de exploatare al OD - scoaterea contoarelor la limita de proprietate (in conformitate cu Art.22 din Ordinul ANRE nr.59/2013 actualizat prin Ordinul ANRE nr.63/2014) si asigurarea dreptului consumatorului la intimitate si viata privata - diminuarea furturilor In speranta ca veti considera utile si oportune propunerile noastre cu privire la subiectul in discutie, ramanem la dispozitia Dumneavoastra pentru orice alte detalii sau informatii suplimentare si eventuale intalniri pe acest subiect. Anexam urmatoarele documente: - lista detaliata a observatiilor privind continutul Proiectului de Ordin supus dezbaterii - Adresa nr.784/09.03.2017 transmisa catre ANRE, inregistrata cu nr.17667/09.03.2017 - Rapoarte privind gradul de facturare lunara folosind sistemul ENERGSys produs de Electromagnetica, ce integreaza la nivel national cca.50.000 consumatori casnici si mici agenti economici |  |  | Analiza proiectelor pilot care au fost realizate cu respectarea reglementărilor în vigoare a fost efectuată de ANRE iar rapoartele de analiza au fost prezentate Comitetului de Reglementare. Unele date din rapoartele de analiză au fost publicate pe pagina de internet a instituției. Analiza conține și date cu caracter sensibil comercial care nu pot fi făcute publice. Insistența cu care s-a repetat obsesiv “transparentizarea” procesului în sensul în care să se publice astfel de date nu pot fi acceptate deoarece se cere în esență accesul la prețuri ale contoarelor sau concentratoarelor practicate de operatori care sunt în concurență cu Electromagnetica. Solicitarea publicării acestor date utilizand o motivație legată de “corecta și completa informare a consumatorilor” nu este acceptabilă legal. În ceea ce privește alte informații legate de funcții îndeplinite și performanțe în exploatare ale sistemelor, utilizarea informațiilor, eficiența energetică, facturarea, informații transmise consumatorilor etc. parțial informațiile există la ANRE dar au fost prezentate în note interne în Comitet de Reglementare. Valori medii referitoare la unele informații au fost postate pe pagina de internet. In esență multe din aceste valori au fost utilizate în impunerea unor valori în prezentul ordin: evolouția costurilor unitare, parametrii de calitate, necesarul de informare a consumatorilor, interoperabilitatea etc. În ceea ce privește problemele pe care nu le rezolvă SMI, apreciem că argumentele aduse sunt eronate. Informațiile aduse din SMI rezolvă: - Identificarea necesarului real de investiții în instalaîii de distribuîie; - Identifică în mod real posibilitatea creșterii capacității de consum la consumatori; - Identificarea sau cel puțin localizarea mai exactă a furturilor. Problemele de securitate și scoaterea la limita de proprietate a contoarelor nu sunt și nici nu trebuie corelate cu SMI, reprezentând obiective de investiții separate care trebuie să intre în procesul de optimizare a investițiilor. Menționăm încă odată că o parte din proiectele pilot avizate de ANRE și realizate în anul 2016, în conformitate cu reglementările în vigoare, în rețele electrice neretehnologizate au avut aceleași performanțe ca și cele din rețele electrice modernizate. Deci, există soluții tehnice care nu condiționează performanța SMI de modernizarea rețelelor electrice care conform solicitarii ar fi efectuată în mod aleatoriu, fără o prioritizare eficientă a necesarului de investiții. Cele două categorii de investiții sunt prevăzute distinct în reglementările specifice în vigoare. |