METODOLOGIE DE STABILIRE A COTELOR ANUALE OBLIGATORII DE ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE CARE BENEFICIAZĂ DE SISTEMUL DE PROMOVARE PRIN CERTIFICATE VERZI ŞI A CELOR DE ACHIZIŢIE DE CERTIFICATE VERZI 

· Proiect    -  

CAPITOLUL  I

DISPOZIŢII GENERALE

Secţiunea 1

Scop şi domeniul de aplicare
Art. 1. Prezenta Metodologie de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi (denumită în continuare Metodologie) stabileşte:

a) modul de calcul al cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi;   

b) modul de calcul al cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi;

c) modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi;

d)  modul de calcul al sumei de bani aferente neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi.

Art. 2. (1) Prezenta metodologie se aplică:
a) operatorilor economici care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi, în vederea îndeplinirii cotei obligatorii anuale de certificate verzi;

b)  producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, care au calitatea de deţinători de certificate verzi;  
c)  consumatorilor industriali electro – intensivi, care sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a  producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;  
c)   Operatorului de transport şi de sistem – C.N. TRANSELECTRICA S.A.; 

d)   Operatorului Pieţei de Certificate Verzi – Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale – „OPCOM” S.A; 

(2)  Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia furnizării de informaţii în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Secţiunea 2
Definiţii şi abrevieri

Art. 3. (1) Termenii folosiţi sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi in Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În înţelesul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc astfel: 

a) an de analiză – anul pentru care se stabilesc, atât cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi, cât şi operatorii economici menţionati la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie pentru acel an, inclusiv penalităţile aferente acestora;
b) certificate verzi aflate in piaţa de certificate verzi – certificatele verzi valabile pe piaţa de certificate verzi şi certificatele verzi expirate in contul furnizorului şi care pot fi utilizate la cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi; certificatele verzi expirate in contul furnizorului nu pot face obiectul unei alte tranzactii;
c) certificat verde “consumat” - certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către un operator economic cu astfel de obligaţie; 

d) certificat verde emis – certificatul verde emis de Operatorul de Transport şi de Sistem unui producător de energie electrică din surse regenerabile, in vederea tranzacţionării pe piaţa de certificate verzi;
e) certificat verde recuperat – certificatul verde care a fost amânat de la tranzacţionare, inclusiv de la transferul din contul de producător in contul de furnizor, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (21) din Legea nr. 220/2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi este eliberat pentru tranzacţionare in condiţiile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi aprobat prin Ordinul ANRE nr. 43/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;
f) cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi – cota de achiziţie de certificate verzi  impusă operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză, bazată pe valori realizate, care se publică pe site-ul www.anre.ro până la 1 martie a anului următor celui de analiză şi pentru care se aplică penalităţi în caz de neîndeplinire; 

g) cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie – ponderea maximă a energiei electrice produse din surse regenerabile (din care se scade energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW) în consumul final brut de energie electrică şi care este susţinută prin sistemul de promovare instituit prin Legea nr. 220/2008;  

h) consum final brut de energie electrică – cantitatea de energie electrică produsă, inclusiv consumul propriu tehnologic de energie electrică din sectorul de producere a energiei electrice, precum şi consumul propriu tehnologic din reţeaua de transport şi distribuţie, excluzând producţia de energie electrică produsă în centrale electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompată anterior într-un rezervor superior, la care se adaugă diferenţa dintre importul şi exportul de energie electrică;

i) consum final de energie electrică – suma consumurilor de energie electrică realizate de consumatorii finali de energie electrică din România;

j) consum final exceptat de energie electrică – cantitatea de energie electrică consumată de consumatorii electro-intensivi care este exceptată de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a  producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza acordului de exceptare emis de Ministerul Economiei în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;
k) factor de capacitate – raportul dintre energia electrică produsă în anul de analiză şi energia electrică care s-ar produce dacă centrala ar funcţiona la puterea instalată toată perioada analizată, exprimat în procente;

l) operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi – orice operator economic care se incadrează in prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008;
Notă: In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următorii operatori economici au obligaţie de achiziţie de certificate verzi:
· furnizorul de energie electrică pentru energia electrică achiziţionată pentru vânzarea acesteia către consumatorii finali sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii;
· producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică; 

·  producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului  propriu tehnologic.
m) producător de energie electrică din surse regenerabile de energie - orice operator economic, persoană fizică sau juridică care deţine centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi este acreditat prin decizie ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi sau preţ reglementat;

n) sistem de promovare – sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, prin tranzacţionarea certificatelor verzi combinată cu cotele obligatorii de certificate verzi sau prin tarif reglementat, instituit prin Legea nr. 220/2008.

Art. 4. Abrevierile utilizate în cadrul prezentului Regulament au următoarea semnificaţie:

a) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei ;

b) CFBEE – Consum final brut de energie electrică, exprimat în MWh;

c) CFEE – Consum final de energie electrică, exprimat în MWh;

d) CFEEexceptat - Consum final exceptat de energie electrică, exprimat în MWh;
e) CFEEi – Consum final de energie electrică realizat de operatorul economic i, exprimat în MWh;

f) CV –  Certificat verde;

g) E-SRE – Energie electrică produsă din Surse Regenerabile de Energie, exprimat în MWh;

h) FC j– Factor de capacitate, pe tip de tehnologie j, exprimat în %;

i) Lege – Legea nr. 220/2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

j) HG 495/2014 – Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;
k) NCVi nec  – Numărul de CV  necesar a fi achiziţionate de operatorul economic i, în anul de analiză;

l) NCVi   – Numărul de CV  achiziţionate de operatorul economic i, în anul de analiză;

m) NCV i, neachiz  – Numărul de CV  neachiziţionate de operatorul economic i pentru îndeplinirea cotei obligatorii de CV în anul de analiză;

n) OTS – Operatorul de Transport şi de Sistem;

o) OPCV – Operatorul Pieţei de Certificate Verzi – Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale – “OPCOM” S.A.;

p) Pi  – Putere electrică instalată a centralei/grupului de producere E-SRE, exprimată în MW; 

q) SEN – Sistemul electroenergetic national;

r) SRE – Surse Regenerabile de Energie;

s) Si,t – Suma bănească pe care trebuie să o plătească operatorul economic i pentru CV neachiziţionate în anul de analiză t ;

t)  St – Suma bănească rezultată din neachiziţionarea de CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t;

u) ccv estimate,t – Cota estimată de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, exprimată în CV/MWh; 
v)  ccv t - Cota de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, exprimată în CV/MWh;
w) c1cv,t - Cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t, având in vedere incadrarea in cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată în CV/MWh;
x)  cESRE,t – Cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile pentru anul t care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată în %;

y)  p CV,t  - Preţul mediu estimat al CV in anul t pe piaţa centralizată a CV, exprimat in lei/CV;
z) ICV, t – Impactul estimat al CV in factura consumatorului final de energie electrică, in anul t, exprimat in lei/MWh;
aa)  t –     Anul de analiză; 

ab)  t-1 – Anul în care se estimează cota de CV pentru anul (t);

ac)  t+1 – Anul în care se stabileşte gradul de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.
CAPITOLUL II

STABILIREA COTEI OBLIGATORII DE ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE CARE BENEFICIAZĂ DE SISTEMUL DE PROMOVARE PENTRU ANUL URMĂTOR 
Art. 5. (1) ANRE calculează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul, până la 30 iunie a anului t-1, asupra nivelului cotei obligatorii de E-SRE in anul t care beneficiază de sistemul de promovare, exprimată in procente, funcţie de următoarele: 
a. gradul de realizare a obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie, prevăzut in Raportul de progres al României elaborat de ministerul de resort, exprimat in procente;
b. impactul estimat al CV in factura consumatorului final de energie electrică, exprimat in lei/MWh.
 (2)       Cota  obligatorie de E-SRE in anul t care beneficiază de sistemul de promovare se calculează cu următoarea formulă:   
                                                 
[image: image1.wmf]t

CAP

t

t

ESRE,

CFBEE

ESRE

=

c

,


unde:            

         ESREt,CAP = cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, care beneficiază de sistemul de promovare prin CV; 
                     CFBEE t = consumul final brut de energie electrică estimat pentru anul t, având in vedere tendinţele de evoluţie pentru anul t-1 publicate de Institutul National de Statistică.     

Art. 6. (1) ANRE verifică din Raportul de progres al României elaborat de ministerul de resort, gradul de realizare a obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie:
a)  In situaţia in care se constată că ponderea de energie din surse regenerabile din cel mai recent an raportat are cel puţin valoarea stabilită in traiectoria orientativă pentru anul  respectiv, conform Anexei 1 din Directiva 2009/28/CE, atunci impactul CV in factura consumatorului final de energie electrică in anul t se menţine constant la nivelul celui considerat pentru anul t-1;

b) In situaţia in care se constată că ponderea de energie din surse regenerabile din cel mai recent an raportat are valoarea mai mică decât cea stabilită in traiectoria orientativă pentru anul  respectiv, atunci impactul certificatelor verzi in factura consumatorului final de energie electrică in anul t va fi majorat faţă de cel considerat pentru anul t-1 cu raportul dintre diferenţa intre ponderea de energie din surse regenerabile stabilită in traiectoria orientativă şi cea realizată şi ponderea de energie din surse regenerabile stabilită in traiectoria orientativă. Valoarea rezultată a impactului CV în anul t se menţine constantă şi în anul următor, până la publicarea unui nou Raport de progres al României.
(2) Se calculează cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, care beneficiază de sistemul de promovare, ESREt,CAP, in condiţiile alin. (1), utilizând următoarea formulă:  

                                         
[image: image2.wmf]t

CV

t

t

t

t

CV

CAP

t

xp

ESRE

NCV

xCFEE

I

=

ESRE

,

,

,


unde:       ICV, t – impactul CV in factura consumatorului final de energie electrică, in anul t, calculat conform alin. (1); 
                ESREt = cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t in centrale E-SRE acreditate pentru sistemul de promovare, calculat conform art. 7 din prezenta metodologie;
                NCVt = numărul total de certificate verzi estimate a fi emise in anul t aferente ESREt, calculat conform art. 8 din prezenta metodologie;

                 p CV, t =  preţul mediu estimat al CV in anul t pe piaţa centralizată a CV, având in vedere raportul dintre cererea şi oferta de CV estimat pentru anul t;  

                 CFEE t = consumul final de energie electrică estimat pentru anul t, având in vedere tendinţele de evoluţie pentru anul t-1 publicate de Institutul National de Statistică.         
CAPITOLUL III
STABILIREA COTEI ESTIMATE DE ACHIZIŢIE DE CERTIFICATE VERZI PENTRU ANUL URMĂTOR 
Secţiunea 1 

Determinarea cotei estimate de achiziţie de certificate verzi în anul t-1 pentru anul t,             (ccv estimat, t) 

Determinarea cantităţii de energie electrică estimată a se produce în anul t din surse regenerabile de energie (ESREt) care beneficiază de sistemul de promovare

Art. 7. (1) ANRE calculează, în prima decadă a lunii decembrie a fiecărui an t-1, cantitatea de ESRE estimată a se produce în anul t (ESREt) şi care beneficiază de sistemul de promovare,  funcţie de următoarele date de intrare:

a)      puterea electrică instalată in grupurile/centralele electrice existente in anul t, pe tip de tehnologie de producere j a E-SRE, Pi,j,existent;  

b) puterea electrică instalată în grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, pe tip de tehnologie de producere j a E-SRE, Pi,j,nou; 

c) factorii de capacitate utilizaţi la autorizarea sistemului de promovare, pe tip de tehnologie de producere j a E-SRE, FC j.  

  (2) La determinarea cantităţii de ESRE estimată a se produce în anul t nu se ia în considerare energia electrică produsă în centralele hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.  

(3) Pentru grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, la estimarea energiei electrice produse de acestea se va ţine seama şi de momentul punerii în funcţiune a grupurilor/centralelor electrice respective.
(4) Pentru o estimare cât mai corectă a cantităţii de ESRE ce urmează să se producă in grupurile/centralele electrice ce urmează să fie puse în funcţiune în anul t, ANRE va utiliza informaţiile din Autorizaţiile de înfiinţare valabile emise de ANRE, cu punere in funcţiune in anul t.

Determinarea numărului total de certificate verzi estimate a fi emise în anul t (NCVemise,t)

Art. 8. Numărul total de CV estimate în anul t-1 a fi emise pentru anul t, (NCVemise,t), se determină ca sumă dintre numărul total de CV estimate a fi emise pentru centralele existente,  numărul total de CV estimate a fi emise pentru centralele electrice noi cu punere in funcţiune pe parcursul anului t şi numărul CV recuperate în anul t.
Determinarea consumului final de energie electrică estimat pentru anul t (CFEEt)

Art. 9. Consumul final de energie electrică estimat în anul t-1 pentru anul t, CFEEt, se determină pe baza consumului final de energie electrică estimat pentru anul t utilizat la rularea POWRSYM şi evidenţiat in procesul tehnologic de functionare a SEN. 
Stabilirea cotei estimate de achiziţie de certificate verzi pentru anul t (ccv estimat,t)

Art. 10. (1) Cota estimată de achiziţie de certificate verzi în anul t-1 pentru anul t se calculează ca fiind raportul dintre numărul total de CV estimate a fi emise în anul t şi consumul final de energie electrică estimat diminuat cu consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru aceeaşi perioadă:

                                              
[image: image3.wmf]t

exceptat

t

t

emise,

t

,

CVestimat

CFEE

CFEE

NCV

=

c

,

-

                       [CV/MWh]
                      unde: CFEEexceptat,t  reprezintă consumul final exceptat estimat in anul t-1 pentru anul t, comunicat de Ministerul Economiei.
(2) Consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t prevăzut la alin. (1) se determină având in vedere acordurile de exceptare emise in anul t-1, precum şi cele avute in vedere a fi emise in cursul anului t, considerându-se următoarea regulă: 
a) acordurile de exceptare pentru jumătate din consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t  se emit la 1 iuanuarie a anului t;

b) acordurile de exceptare pentru jumătate din consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t  se emit la 1 iulie a anului t.
Secţiunea 2

Stabilirea încadrării energiei electrice estimată a se produce din surse regenerabile în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, in condiţiile Legii 
Art. 11. Cotele anuale obligatorii de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare pentru perioada 2015-2020 sunt calculate conform art. 5 alin. (2) din prezenta metodologie, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (42) din Lege.
Art. 12.  (1) Se compară cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, calculată conform art. 7, alin. (1) cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, in condiţiile Legii, (ESRE t,CAP), calculată conform art. 6, alin. (2). 
(2) Dacă E-SRE estimată este mai mică decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, in condiţiile Legii, (ESRE t,CAP) sau egală cu aceasta, cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t,              c1CV, estimat,t, este egală cu cea calculată conform art. 10 alin. (1).
(3) Dacă E-SRE estimată este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, in condiţiile Legii, (ESRE t,CAP), se va ajusta cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t, după cum urmează:


a) se calculează raportul Rt dintre E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, in condiţiile Legii, (ESRE t,CAP) şi E-SRE estimată a se produce in anul t:

                                           
[image: image4.wmf]t

CAP

t

t

ESRE

ESRE

=

R

,



b) raportul determinat la pctul a) se va aplica numărului de CV estimate a se emite în anul t (NCVemise,t), calculat la art. 8:

                                         
[image: image5.wmf]t

emise,

t

t

emise

xNCV

R

=

NCV

1

,



c) se calculează cota de CV estimată de achiziţie de CV pentru anul t, în funcţie de noul număr estimat de CV a fi emise:

                                         
[image: image6.wmf]t

exceptat

t

t

emise,

t

estimat,

CV,

CFEE

CFEE

NCV

=

c

,

1

1

-

                      [CV/MWh]

Art. 13. (1) În prima decadă a lunii decembrie a anului t-1, ANRE va publica pe site-ul propriu, pentru anul t, cota anuală estimată de achiziţie de CV, determinată conform art. 10 (1), sau art. 12 alin. (3) lit. c). 
 (2)  Cota de achiziţie de CV estimată în anul „t-1” pentru anul t şi publicată pe site-ul ANRE conform alin. (1) va fi modificată semestrial in cursul anului t, dacă se constată o abatere mai mare de 10% faţă de cota menţionată.   
(3)  Modificarea cotei de achiziţie de CV prevăzută la alin. (2) se realizează in condiţiile art. 10 alin. (2), având in vedere acordurile de exceptare emise in anul t până la data modificării cotei estimate de CV pentru anul t.
CAPITOLUL IV
STABILIREA COTEI OBLIGATORII DE ACHIZIŢIE DE CERTIFICATE VERZI 

PENTRU ANUL DE ANALIZĂ 

Secţiunea 1 

Determinarea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză t

 (cCV,t) 

Determinarea cantităţii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie în anul de analiză t (ESREt) şi care a beneficiat de sistemul de promovare

Art. 14. În prima decadă a lunii februarie a anului t+1 următor celui de analiză t se determină, pe baza realizărilor, cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori în anul de analiză t (ESREt) şi care a beneficiat de sistemul de promovare atât prin CV, cât şi prin preţ reglementat.  

Determinarea numărului total de certificate verzi luate în considerare pentru calculul cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, pentru anul de analiză t (NCV t)

Art. 15. Calculul numărului de CV emise pentru anul de analiză, (NCV emise,t), se face ca sumă dintre:
a)  numărul de certificate verzi emise pentru tranzacţionare in anul t de OTS producătorilor de E-SRE acreditaţi, inclusiv cele recuperate în anul t, (NCVemise, j,t), pe tip de tehnologie j; 

b)  numărul de CV virtuale emise pe tip de tehnologie j (NCVvirtuale,j,t), care reprezintă numărul de CV ce ar rezulta din energia electrică din surse regenerabile vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, in condiţiile Legii. La stabilirea NCVvirtuale,j,t se ţine seama de numărul de CV/MWh din deciziile de acreditare pentru preţ reglementat pe tip de tehnologie j.
Determinarea consumului final de energie electrică realizat în anul de analiză (CFEE t)

Art. 16. La determinarea consumului final de energie electrică din anul de analiză t, vor fi luate în considerare valorile realizate in anul de analiză t, respectiv: 

a) energia electrică utilizată de furnizorul de energie electrică pentru vânzarea acesteia către consumatorii finali sau pentru acoperirea locurilor de consum proprii;

b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;

c) energia electrică vândută de un producător de energie electrică consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică aparţinând respectivului producător 

Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi în anul de analiză t 
Art. 17.  Cota de achiziţie de CV realizată în anul de analiză t se calculează ca fiind raportul dintre numărul de CV emise calculat conform art. 15 şi consumul final de energie electrică realizat diminuat cu consumul final exceptat de energie electrică pentru aceeaşi perioadă, exprimată in CV/MWh.

                                                           
[image: image7.wmf]t

exceptat

t

t

t

CV

CFEE

CFEE

NCV

=

c

,

,

-

                        [CV/MWh]
Secţiunea 2

Stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile in anul t  în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, in condiţiile Legii
Art. 18.  (1) Pentru stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile in anul t  în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare ANRE compară cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori în anul de analiză t (ESREt), calculată conform art. 14 cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, in condiţiile Legii, (ESRE t,CAP), calculată conform art. 6, alin. (2). 

(2) Dacă (E-SREt) este mai mică sau egală cu E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, in condiţiile Legii, (ESRE t,CAP), cota obligatorie de achiziţie CV pentru anul t, c1CV,t, este egală cu cea calculată conform art. 17. 
(3) Dacă (E-SREt) este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, in condiţiile Legii, (ESRE t,CAP), cota obligatorie de achiziţie CV pentru anul t, c1CV,t, se calculează, după cum urmează:


a) se calculează raportul Rt dintre E-SRE t,CAP şi E-SREt produsă în anul de analiză t:

                                                
[image: image8.wmf]t

CAP

t

t

ESRE

ESRE

=

R

,



b) raportul determinat la pctul a) se va aplica numărului de CV luate în considerare pentru  calculul cotei de achiziţie CV pentru anul de analiză t (NCVt), calculat conform art. 15:

                                         
[image: image9.wmf]t

t

t

xNCV

R

=

NCV

1



c) se calculează cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în funcţie de numărul de CV rezultat la punctul b), in vederea incadrării in cota obligatorie de E-SRE:

                                           
[image: image10.wmf]t

exceptat

t

t

t

CV,

CFEE

CFEE

NCV

=

c

,

1

1

-

                                [CV/MWh]
Art. 19. (1) Până la data de 1 martie a anului t+1, ANRE aprobă prin ordin şi publică pe site-ul propriu, pentru anul de analiză t, cota obligatorie de achiziţie de CV, calculată conform art. 18 alin. (2) sau (3), după caz.  
(2) Stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV de către operatorii economici pentru anul de analiză t se realizează in funcţie de cota obligatorie de achiziţie de CV prevăzută la alin. (1).
(3) In termen de trei zile lucrătoare de la data intrării in vigoare  a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1), ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi numărul CV necesare pentru indeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t. 
Art. 20. În situaţia în care, ulterior stabilirii prin ordin a cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t, in condiţiile art. 19 alin. (1), se identifică o eroare in calculul cotei respective determinată de ANRE, aceasta ia următoarele măsuri:

a) in cazul in care eroarea identificată nu conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV, dar determină modificarea numărului de CV necesar a fi achiziţionate pentru anul de analiză t cuprins in lista prevăzută la art. 19 alin. (3), eroarea respectivă este corectată la momentul identificării acesteia;
b)  in cazul in care, eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t, in sensul reducerii acesteia, şi este identificată până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1, aceasta va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, iar CV suplimentare din conturile operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie, ca urmare a aplicării noii cote obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t, pot fi vândute sau, după caz, utilizate pentru indeplinirea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul t+1;
c) in cazul in care, eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t, in sensul creşterii acesteia, şi este identificată până cel târziu la data 31 martie a anului t+1, eroarea va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, cu prelungirea perioadei in care operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV pot achiziţiona CV pentru indeplinirea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul t, în funcţie de data intrării în vigoare a ordinului de modificare;
d) orice eroare identificată în calculul cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t după data de 31 martie a anului t+1 poate fi corectată la stabilirea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul t+1.
CAPITOLUL V

STABILIREA GRADULUI DE REALIZARE A COTEI OBLIGATORII DE ACHIZIŢIE DE CERTIFICATE VERZI PENTRU ANUL DE ANALIZĂ 

Secţiunea 1

Stabilirea numărului de certificate verzi necesar a fi achiziţionate de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi în anul de analiză t (NCVi nec,t)

Art. 21. Numărul total de CV disponibile pentru indeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de  CV pentru anul de analiză t este egal cu numărul de CV aflate in piaţa de certificate verzi şi care pot fi utilizate la stabilirea gradului de indeplinire a cotei obligatorii de achiziţie CV.

Art. 22. (1) Numărul total de CV din piaţa de certificate verzi care trebuie să se afle în contul operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie CV pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (NCVnec, t) se determină ca produsul dintre:
a)  cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t (art. 18, alin. (2) sau (3)) şi

b) energia electrică furnizată consumatorilor finali/consumată în anul de analiză (consumul final de energie electrică rezultat, conform art. 16) diminuată cu consumul final exceptat de energie electrică:


[image: image11.wmf])

(

,

1

t

exceptat

t

t

CV,

t

nec,

CFEE

CFEE

x

c

=

NCV

-


(2)  Numărul de CV pe care  operatorul economic cu obligaţie de achiziţie CV i trebuie să le deţină, aferent anului de analiză  (NCVi nec,t) se determină astfel: 

                                          
[image: image12.wmf])

(

,

,

1

t

exceptat

i

t

,

i,

t

CV,

t

nec,

i,

CFEE

CFEE

x

c

=

NCV

-


unde:  c1CV,t  = cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t şi

           CFEE i,t  = energia electrică vândută clienţilor finali/utilizată pentru consumul propriu, altul decât CPT-ul de operatorul economic i în anul de analiză t, exprimată în MWh. 

           CFEE i,exceptat,t  = consumul final exceptat de energie electrică pentru operatorul economic i în anul de analiză t, exprimată în MWh. 

 (3) Numărul de CV pe care operatorul economic i trebuie să le deţină pentru anul de analiză este un număr întreg rotunjit astfel: fracţiunile mai mari sau egale cu 0,5 CV se rotunjesc prin adaos la 1 CV, iar cele mai mici decât 0,5 CV nu sunt luate în considerare.

Secţiunea 2

Stabilirea numărului de certificate verzi neachiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi care nu şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză t (NCV i,neachiz,t) 

Art. 23. (1) La stabilirea indeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t de către operatorul economic i se iau in calcul următoarele:

a)  numărul de CV din contul operatorului economic i care pot fi utilizate pentru indeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV;

b)      numărul de CV virtuale aferente cantităţii de E-SRE vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, in condiţiile Legii, in anul de analiză t, şi care nu beneficiază de CV (NCVi,virtual,t);
c)      numărul de CV rezervate, in cazul in care producătorul E-SRE are şi obligaţie de achiziţie CV.
(2) Numărul de CV virtuale (NCVi,virtual,t) pe care le deţine un operator economic i cu obligaţie de achiziţie CV se determină înmulţind cantitatea de E-SRE din sursa de tip j vândută furnizorilor de energie electrică la preţ reglementat, in condiţiile Legii, şi care nu beneficiază de CV, cu numărul de CV aferent acelui tip de sursă, dacă ar fi beneficiat de CV, prevăzut in deciziile de acreditare pentru preţ reglementat.
Art. 24. (1) Pentru anul de analiză t, un operator economic i cu obligaţie de achiziţie CV care deţine un număr NCVi,t  de CV:
a)  şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCVi,t ≥ NCVi, nec ,t ;

b)  nu şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCVi,t < NCVi, nec,t.
(2)  Dacă numărul de CV deţinute pentru anul de analiză de un operator economic i cu obligaţie de achiziţie CV (NCVi,t) este mai mic decât NCVi nec,t, atunci acesta va trebui să plătească la Administraţia Fondului pentru Mediu suma Si,t aferentă CV neachiziţionate, astfel:

                                  
[image: image13.emf]NCV

i,neachiz,t

=NCV

i,nec,t

−NCV

i,t

,                [lei]

iar,                             
[image: image14.emf]S

i,t

=NCV

i,neachiz,t

xp

t

,

unde:    pt = contravaloarea certificatului verde neachiziţionat din anul t de analiză, egală cu 110€/CV neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului t şi indexată conform art. 12, alin. (2) şi (3) din Lege.
(3)  Valoarea totală a sumei băneşti provenite din neîndeplinirea de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV a cotei anuale obligatorii de achiziţie CV depinde de:

a) valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie CV impusă; 

b) gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie CV;

c) contravaloarea unui CV neachiziţionat, în cazul nerealizării cotei anuale obligatorii de achiziţie CV,

şi se calculează cu relaţia următoare:



         
[image: image15.emf]S

t

=

∑

i=1

n

S

i,t

                            [lei]

unde:  n = numărul de operatori economici cu obligaţie de achiziţie CV care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie CV în anul de analiză t.  

Art. 25. (1) Până la data de 07 aprilie a fiecărui an, pentru anul de analiză t, ANRE stabileşte şi publică pe site-ul propriu lista cu operatorii economici care nu au indeplinit cota obligatorie de achiziţie CV şi numărul de CV neachiziţionate de aceştia. 
(2)  Eventualele contestaţii cu privire la conţinutul listei prevăzută la alin. (1) se primesc în termen de 3 zile calendaristice de la data publicării acesteia pe site-ul ANRE. Contestaţiile transmise după această dată nu sunt luate in considerare.
(3) După expirarea termenului de contestaţii prevăzut la alin. (2), până la data de 15 aprilie a anului t+1, ANRE stabileşte prin decizie lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, inclusiv numărul de CV pe care aceştia nu le-au achiziţionat. 
(4) Decizia preşedintelui ANRE prevăzută la alin. (3) se publică pe site-ul propriu şi se transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu şi operatorilor economici prevăzuţi in lista de la alin. (3) . 
Art. 26.  (1) Operatorii economici menţionaţi în decizia prevăzută la art. 25, alin. ( 3) plătesc contravaloarea CV neachiziţionate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturilor emise de Administraţia Fondului pentru Mediu in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Lege, în contul deschis în acest scop de Administraţia Fondului pentru Mediu.
(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) transmit la Administraţia Fondului pentru Mediu şi la ANRE copii după ordinele de plată, în maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii,.

Secţiunea 3

Raportările operatorilor economici pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi şi a gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză t de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie certificate verzi, inclusiv a gradului de realizare a ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in consumul final brut de energie electrică
Art. 27.  In vederea elaborării de către ANRE a rapoartelor prevăzute la art. 20 din Lege, producătorii de E-SRE, indiferent dacă sunt sau nu beneficiari ai sistemului de promovare a E-SRE, transmit la ANRE, pe suport hârtie şi in format electronic (excel), pentru centralele/grupurile electrice pe care le deţin, până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs, informaţiile referitoare la producţiile lunare de energie electrică din surse regenerabile pentru anul anterior t, conform machetei din Anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 28. (1) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV transmit informaţiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziţie CV pentru anul de analiză t, pe suport hârtie şi in format electronic (excel), în formatul specificat in macheta din Anexa nr. 2.1 şi Anexa nr. 2.2 la prezenta metodologie.
(2)  Informaţiile conţinute în macheta prevăzută în Anexa 2.1 la metodologie se transmit anual de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV, până la data de 31 ianuarie a anului t+1, următor anului de analiză t şi se referă :

a) în cazul furnizorilor de energie electrică, la energia electrică achiziţionată pentru vânzarea acesteia către consumatorii finali sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii, precum şi la energia electrică exceptată conform prevederilor legale in vigoare;
b) în cazul producătorilor de energie electrică, la alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică, respectiv la alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului  propriu tehnologic al centralei de producere energie electrică, cu precizarea consumului de energie electrică exceptat.
(3)  In termenul prevăzut la alin. (2), furnizorii de energie electrică transmit, şi cantitatea de  E-SRE achiziţionată lunar pentru anul de analiză prin contracte încheiate la preţ reglementat, in condiţiile Legii, şi care nu beneficiază de CV, inclusiv tipul sursei de producere a acestei energii, pentru ca CV virtuale aferente acestei energii electrice să fie recunoscute în realizarea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t, conform machetei prevăzută în Anexa 2.2. la metodologie.
(4) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV pot face corecţii la datele transmise conform machetei din Anexa 2.1, respectiv Anexa 2.2 la prezenta metodologie, în cel mult 20 zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2). După această dată, comunicările de corectare pot fi luate in considerare doar pentru anul următor.
(5)  In cazul in care comunicările de corectare in sensul diminuării cantităţii de energie electrică raportată conform alin. (1) şi (2) se transmit după termenul prevăzut la alin. (4) şi nu pot fi soluţionate conform alin. (4), acestea pot fi luate in considerare de către ANRE, numai dacă acestea nu afectează cota obligatorie de achiziţie de CV calculată conform art. 18 alin. (2) sau (3), după caz, şi sunt transmise până la data stabilirii gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză.

(6) Consumatorii industriali electro – intensivi prevăzuţi la art. 2 alin. (1), lit .c) transmit la ANRE acordul de exceptare/revocarea exceptării, după caz, in maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia. 
(7) OTS transmite lunar la ANRE un raport privind numărul lunar de CV emise pentru tranzacţionare în anul de analiză pentru fiecare producător E-SRE, inclusiv E-SRE aferentă acestui număr de CV, pe suport hârtie şi in format electronic (excel), in conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi aprobat prin Ordinul ANRE nr. 43/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(8)  OPCV transmite anual la ANRE, pe suport hârtie şi in format electronic (excel), până cel târziu  la data de 31 martie a anului t+1 pentru anul de analiză t, situaţia contului de CV pentru fiecare participant la piaţa de certificate verzi, conform registrului de CV, conform machetei din Anexa 3.1. și Anexa 3.2. 

(9) CV achiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi/sau CV netransferate de către OPCV din contul de vânzător in cel de cumpărător, in perioada cuprinsă intre 31 martie a anului t+1 şi data deciziei de stabilire a  gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii pentru anul de analiză t, pentru care se face dovada plăţii acestora, sunt considerate la indeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t.
Art. 29. (1) Datele transmise de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, de OTS şi de OPCV conform art. 28 alin. (2), (3), (5), (7) , (8) şi (9) constituie baza de calcul pentru determinarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV şi a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii, respectiv pentru stabilirea sumelor de bani datorate în cazul neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, pentru anul de analiză. 
(2)  Dacă se constată ulterior stabilirii gradului de indeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t că există operatori economici cu obligaţie de achiziţie CV pentru anul de analiză t/anii anteriori, care nu au transmis datele aferente anului de analiză incheiat/anilor anteriori sau au transmis date incomplete, ANRE va stabili prin decizie obligaţia de plată a CV neachiziţionate in anul de analiză incheiat/anilor anteriori, care va fi comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu in vederea facturării acestora.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE
Art. 30. In vederea stabilirii consumului final exceptat de energie electrică estimat in anul t-1 pentru anul t, ANRE solicită Ministerului Economiei, in calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor privind exceptarea consumatorilor industriali electro-intensivi, să comunice in cursul lunii noiembrie a anului t-1 cantitatea de energie electrică exceptată estimată pentru anul t. 
Art. 31. OPCV  inregistrează în registrul de CV „CV consumat” fiecărui certificat verde care a fost utilizat de către operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie CV. CV consumate sunt anulate din Registrul Certificatelor Verzi.
Art. 32. (1) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturilor de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza deciziei prevăzute la art. 25 alin. (3), operatorii economici nu transmit ordinele de plată, ANRE aplică sancţiunile legale în vigoare referitoare la nerespectarea obligaţiei de a achitare a contravalorii CV neachiziţionate pentru anul de analiză t, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 220/2008.
(2)  În cazul în care ANRE constată neprezentarea datelor de către furnizorii de energie electrică, conform celor solicitate în prezenta metodologie, devin aplicabile prevederile art. 93 alin.1 pctul.7  din Legea energiei electrice şi gazelor nr. 123/2012 şi ale art. 30 din Legea nr. 220/2008, după caz.

Art. 33. Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3.1. şi 3.2. fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Anexa nr. 1 la Metodologie
Anul t:

Producătorul de energie electrică:

E-SRE PRODUSA IN GRUPURILE /CENTRALELE ELECTRICE IN ANUL t

	Luna
	Centrala/Grup*
	Puterea electrică instalată

[MW]
	Operator de retea**
	Energie electrica produsă şi livrata în reţea şi/sau la consumatori in anul t  din grup/centrala [MWh]

	0
	1
	2
	3
	4

	Ianuarie
	
	
	
	

	Februarie
	
	
	
	

	Martie
	
	
	
	

	Aprilie
	
	
	
	

	Mai
	
	
	
	

	Iunie
	
	
	
	

	Iulie
	
	
	
	

	August
	
	
	
	

	Septembrie
	
	
	
	

	Octombrie
	
	
	
	

	Noiembrie
	
	
	
	

	Decembrie
	
	
	
	

	TOTAL an t
	


    * se va completa cu grupurile din centrala electrică;

     ** Se va completa cu denumirea operatorului de retea la care sunt racordate instalaţiile de producere E-SRE.

    NOTĂ: Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs t+1. 
Anexa nr. 2.1. la Metodologie
Anul de analiză t:

Operatorul economic cu obligație de achiziție CV:
ENERGIA ELECTRICĂ DESTINATĂ CONSUMULUI PROPRIU ȘI/SAU UTILIZATĂ PENTRU VÂNZARE LA CONSUMATORII FINALI IN ANUL DE ANALIZĂ t
	Luna
	Furnizor de energie electrică
	Producător de energie electrică

	
	Energie electrică pentru consumul final al acestuia în anul de analiză t
	Energia electrică vândută consumatorilor finali în anul de analiză t
	Energie electrică exceptată in anul de analiza t
	Energie electrică pentru alimentarea consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică în anul de analiză t
	Energie electrică pentru consumatori finali proprii, alţii decât CPT în anul de analiză t
	Energie electrică exceptată

in anul de analiza t

	
	[MWh]
	[MWh]
	[MWh]
	[MWh]
	[MWh]
	[MWh]

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ianuarie
	
	
	
	
	
	

	Februarie
	
	
	
	
	
	

	Martie
	
	
	
	
	
	

	Aprilie
	
	
	
	
	
	

	Mai
	
	
	
	
	
	

	Iunie
	
	
	
	
	
	

	Iulie
	
	
	
	
	
	

	August
	
	
	
	
	
	

	Septembrie
	
	
	
	
	
	

	Octombrie
	
	
	
	
	
	

	Noiembrie
	
	
	
	
	
	

	Decembrie
	
	
	
	
	
	

	Total an t
	
	
	
	
	
	


  NOTĂ: Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs t+1. 
Anexa nr. 2.2 la Metodologie

Anul de analiză t:
Furnizor de energie electrică:

ENERGIA ELECTRICĂ ACHIZIȚIONATĂ LA PREȚ REGLEMENTAT, IN CONDIȚIILE LEGII, PE TIP DE TEHNOLOGIE SRE, PENTRU ANUL DE ANALIZĂ t
Denumire producator E-SRE:

Decizia Autorității de Reglementare in Domeniul Energiei de acreditare nr…   /data             

	Luna
	Nr. contract
	Tip SRE
	E-SRE achizitionata

	
	
	
	[MWh]

	0
	1
	2
	3

	Ianuarie
	
	
	

	Februarie
	
	
	

	Martie
	
	
	

	Aprilie
	
	
	

	Mai
	
	
	

	Iunie
	
	
	

	Iulie
	
	
	

	August
	
	
	

	Septembrie
	
	
	

	Octombrie
	
	
	

	Noiembrie
	
	
	

	Decembrie
	
	
	


NOTĂ: Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs t+1.

Anexa nr. 3.1 la Metodologie       tă machetei din Anexa  energie electrică exceptatderilor legale in vigoare















































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SITUAȚIA CERTIFICATELOR VERZI TRANZACȚIONATE DE FURNIZORII CONSUMATORILOR FINALI PE PIAȚA DE CERTIFICATE VERZI SI MODUL DE UTILIZARE A ACESTORA PENTRU ANUL  DE ANALIZA  t 



	Nr. crt.
	Participanti la PCV - Furnizori
	Numar CV detinute la finalul anului anterior de analiza t-1 (la 31 martie anul t)
	Numar CV CUMPARATE in perioada 1 aprilie anul t  - 31 martie anul t+1 [buc]
	Numar CV VANDUTE in perioada 1 aprilie anul t – 31  martie anul t+1 [buc]
	Numar CV transferate din contul de producator in contul de furnizor, pentru producatorii care sunt si furnizori (pentru cota anului t)
[buc]
	Numar CV consumate pt cota anului t-1 (din totalul de CV din col. 2 , 3 şi 4)
	Numar CV achiziţionate  si netransferate la 31 martie anul t+1
	Numar CV vandute si blocate la 31martie anul t+1
	Numar CV detinute la 31 martie anul t+1
[buc]
	Stare CV
din cele detinute la 31 martie anul t+1
	OBS.

	
	
	
	PCCV
	PCBCV
	PCCV
	PCBCV
	
	
	PCCV
	PCBCV
	PCCV
	PCBCV
	
	CV necesar de achizitionat pt. cota anului t
	CV consumate pt. cota anului t
	CV detinute pentru anul urmator la 31 martie anul t+1
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13=2+3+4-5-6+7-8
	14
	15
	16=13-15
	17

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


NOTĂ: Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs t+1.

                                                                                                                                               
                              tă machetei din Anexa  energie electrică exceptatderilor legale in vigoare














































Anexa nr. 3.2. la Metodologie

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SITUAȚIA CERTIFICATELOR VERZI TRANZACȚIONATE DE PRODUCĂTORII DE E-SRE PE PIAȚA DE CERTIFICATE VERZI IN ANUL  DE ANALIZA t



	Nr. crt.
	Participanti la PCV - Producători E-SRE
	Numar CV valabile detinute la finalul anului anterior de analiza t-1 (la 31 martie anul t)
	Numar CV CUMPARATE in
perioada
 1 aprilie anul t  - 31 martie anul t+1 
[buc]
	Numar CV VANDUTE in 
perioada 1 aprilie anul t  - 31 martie anul t+1  [buc]
	Numar CV primite de producatori pentru E-SRE produsă în perioada
1 ianuarie anul t – 28 februarie anul t+1
	Numar CV transferate din contul de producator in contul de furnizor, pentru producatorii care sunt si furnizori (pentru cota anului t)
[buc]
	Numar CV achiziţionate si netransferate la 31martie anul t+1
	Numar CV vandute si blocate la 31martie anul t+1
	Numar CV detinute la 31 martie anul t+1
[buc]
	Stare CV
din cele detinute la 31martie anul t+1
	OBS.

	
	
	
	PCCV
	PCBCV
	PCCV
	PCBCV
	
	
	PCCV
	PCBCV
	PCCV
	PCBCV
	
	CV anulate in perioada 1 aprilie anul t  - 31 martie anul t+1
	CV valabile la 31martie anul 

t+1
	CV deţinute pentru anul următor la 31martie anul

 t+1
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13=7+3+4-5-6-8
	14
	15
	16=15
	17

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


NOTĂ: Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs t+1.

2

_1463396198.unknown

_1476622976.unknown

_1476623569.unknown

_1476697735.unknown

_1476697897.unknown

_1476623403.unknown

_1476619308.unknown

_1461748906.unknown

_1461752510.unknown

_1463300094.unknown

_1461752444.unknown

_164598184.unknown

_1461413973.unknown

_164871728.unknown

_164568112.unknown

