ANEXĂ

Reguli privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de punere în funcţiune a capacităţilor de producere
Art. 1 –  Perioada de timp necesară punerii în funcţiune a unei capacităţi de producere este intervalul de timp cuprins între data întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a introducerii de energie electrică în reţea şi maxim 60 de zile după data recepţiei punerii în funcţiune a acesteia. 
Art. 2 – Solicitantul de licenţă/titularul de licenţă care pune în funcţiune capacităţi noi de producere a energiei electrice sau care au fost retehnologizate, efectuează testele de funcţionare pentru capacitatea energetică pentru care a solicitat licenţă, cu respectarea cadrului de reglementare aplicabil racordării la reţea.

Art. 3 – (1) Pe durata efectuării testelor de funcţionare, energia electrică introdusă în reţea de capacitatea energetică determină dezechilibrul pozitiv / diminuarea dezechilibrului negativ al părţii responsabile cu echilibrarea din care face parte operatorul de reţea la care este racordată respectiva capacitate.
(2) Pentru energia electrică introdusă în perioada de punere în funcţiune a capacităţii energetice, operatorul de reţea va plăti solicitantului de licenţă/titularului de licenţă preţul pentru excedent de energie, rezultat în urma calculului efectuat de operatorul de decontare al pieţei de echilibrare.
PAGE  
2

