

REGULAMENT

de emitere a certificatelor verzi - revizia 1

    CAP. I

    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1

    Scopul

    ART. 1

    Prezentul regulament stabileşte:

    a) modul de calcul al cantităţii de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi prevăzut de <LLNK 12008   220 11 201   0 18>Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) modul de emitere a certificatelor verzi;

    c) părţile implicate şi obligaţiile acestora în desfăşurarea procesului de emitere a certificatelor verzi.

    SECŢIUNEA a 2-a

    Domeniul de aplicare

    ART. 2

    Prezentul regulament se aplică:

    a) operatorului de transport şi de sistem, în calitate de emitent al certificatelor verzi;

    b) operatorilor economici acreditaţi de ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi;

    c) operatorilor de reţea la reţelele cărora sunt racordate centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în vederea confirmării producţiilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, livrate de acestea în reţelele electrice și/sau la consumatori.

SECŢIUNEA a 3-a

    Definiţii şi abrevieri

    ART. 3

 (1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt cei definiţi în <LLNK 12008   220 11 201   0 18>Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei definiţi în Regulamentul de calificare a producției de energie electrică in cogenerare de inaltă eficiență si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a producțiilor de energie electrică si energie termică utilă in cogenerare de inaltă eficienłă, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 114/2013.

    (2) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

    a) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrică al unei centrale electrice necesar pentru realizarea producţiei de energie electrică, care reprezintă cantitatea de energie electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale centralei şi/sau din reţeaua electrică necesară pentru producerea energiei electrice în cadrul respectivei centrale; această cantitate include energia electrică necesară pentru manipularea şi prepararea combustibilului, pentru mentenanţa centralei şi pentru pomparea apei din lacul din aval în lacul din amonte, precum şi pierderile în reţelele electrice prin care se realizează racordarea grupurilor/centralelor la reţea. În cazul centralelor de cogenerare acesta include şi consumul de energie electrică necesar pentru producerea energiei termice în cogenerare;

    b) CV suplimentare - CV prevăzute la <LLNK 12008   220 11 202   6 39>art. 6 alin. (4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de care producătorii pot beneficia suplimentar pentru cantităţile de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficienţă, stabilite conform prevederilor anexei nr. 3;

    c) Lege - <LLNK 12008   220 11 201   0 18>Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) putere calorifică inferioară - cantitatea de căldură obţinută prin arderea unei unităţi de combustibil în condiţiile în care produsele rezultate în urma arderii acestuia (gaze de ardere, vapori de apă, cenuşă) sunt evacuate la o temperatură mai mare decât temperatura de condensare a vaporilor de apă;

    e) operator economic acreditat - operator economic care deţine/exploatează centrale electrice în care se produce energie electrică ce beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi în baza unei decizii de acreditare emise de ANRE;

    f) Regulament de calificare - Regulamentul de calificare a producției de energie electrică in cogenerare de inaltă eficiență si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a producțiilor de energie electrică si energie termică utilă in cogenerare de inaltă eficienłă, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 114/2013;

    g) Regulament de acreditare - Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin <LLNK 12011    42 50-401   0 92>Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014;

    h) sistem de promovare prin certificate verzi - sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacţionarea certificatelor verzi instituit prin Lege.

    ART. 4

    Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarea semnificaţie:

    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

    b) CV - certificate verzi;

    c) CPT - consum propriu tehnologic;

    d) OTS - operatorul de transport şi de sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.;

    e) OPCV - operatorul pieţei de certificate verzi - Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale - OPCOM" - S.A.;

    f) OR - operator de reţea, respectiv operator de distribuţie sau operator de transport şi de sistem;

    g) SRE - sursă/surse regenerabilă/regenerabile de energie;

    h) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.

    CAP. II

    Condiţii de emitere a CV

    SECŢIUNEA 1

    Obligaţii în procesul de emitere a CV

    ART. 5

    OTS, în calitate de emitent al CV, are următoarele obligaţii:

    a) elaborează şi actualizează Procedura de emitere a certificatelor verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie;

    b) înfiinţează şi actualizează Registrul de evidenţă a beneficiarilor de CV şi a CV emise;

    c) înregistrează operatorii economici acreditaţi în registrul menţionat la lit. b);

    d) verifică documentele transmise de operatorii economici acreditați în vederea emiterii de CV;

    e) emite CV pentru operatorii economici acreditaţi;

    f) comunică operatorilor economici acreditaţi şi OPCV numărul şi codurile numerice ale CV emise în contul acestora;

    g) asigură protejarea sistemului electronic utilizat la emiterea CV pentru a nu fi fraudat;

    h) transmite lunar ANRE rapoarte de monitorizare privind procesul de emitere a CV;

    i) păstrează pe durata aplicării sistemului de promovare prin CV documentele justificative în baza cărora au fost emise CV.

    ART. 6

    Operatorii economici acreditaţi au următoarele obligaţii:

    a) se înscriu la OTS în Registrul de evidenţă a beneficiarilor de CV şi a CV emise;

    b) transmit lunar la OTS documentele necesare pentru emiterea de CV;

    c) transmit semestrial la ANRE documentaţia necesară pentru stabilirea cantităţilor de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficienţă care pot beneficia de CV suplimentare, conform prevederilor anexei nr. 3;

    d) păstrează pe durata aplicării sistemului de promovare prin CV documentele justificative în baza cărora au fost transmise informaţiile necesare pentru emiterea CV.

    ART. 7

    (1) Operatorii de reţea, în calitate de operatori de măsurare, au următoarele obligaţii:

    a) încheie lunar cu operatorii economici acreditaţi care deţin/exploatează comercial centrale/grupuri electrice racordate la reţelele acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea fiecărei luni calendaristice, procesele-verbale conţinând valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate în/din reţeaua electrică în luna precedentă;

    b) verifică semestrial indicaţiile grupurilor de măsurare a E-SRE livrate către locurile proprii de consum/la consumatorii racordaţi la barele centralelor de producere a E-SRE racordate la reţelele acestora şi încheie cu operatorii economici acreditaţi, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărui semestru, procese-verbale conţinând valorile măsurate ale energiei electrice livrate către locurile proprii de consum/la consumatorii racordaţi la barele centralelor electrice în semestrul precedent;

    c) verifică semestrial indicațiile grupurilor de măsurare a E-SRE produse de fiecare grup electric/etapă de realizare a centralei în cazul centralelor electrice care au în componență grupuri electrice/etape de realizare a centralei care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupurile de măsurare a energiei electrice livrate/consumate nu sunt dotate cu sisteme de teletransmisie, verificarea indicaţiilor acestora, respectiv încheierea proceselor-verbale dintre OR şi operatorii economici respectivi se realizează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la începerea fiecărei/fiecărui luni/semestru, pentru energia electrică livrată în luna/semestrul precedentă/precedent, după caz.

    (3) Realizarea activităţii prevăzute la alin. (1) se face pe baza unui acord scris încheiat între operatorul economic acreditat şi OR, cu respectarea art. 7 din Lege.

    SECŢIUNEA a 2-a

    Înregistrarea operatorilor economici acreditaţi la OTS

    ART. 8

    (1) Pentru a obţine CV, operatorii economici acreditaţi se înscriu la OTS în baza unei cereri, transmisă în scris şi/sau în format electronic, potrivit modelului elaborat de acesta şi publicat pe site-ul propriu, însoţită obligatoriu de o copie după decizia de acreditare emisă de ANRE şi de o copie după licenţa de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, in situația in care legea impune obligația obținerii acesteia.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul operatorilor economici acreditaţi care pun în funcţiune grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie şi se află în perioada de probe, cererea este însoţită numai de o copie după decizia de acreditare preliminară emisă de ANRE.

    (3) Cererea de înregistrare la OTS a operatorului economic acreditat conţine în mod obligatoriu datele de contact ale persoanei care va transmite lunar la OTS informaţiile necesare pentru emiterea de CV.

    SECŢIUNEA a 3-a

    Documente necesare pentru emiterea de CV

    ART. 9

    (1) Operatorii economici acreditaţi transmit lunar la OTS, în formatul stabilit de acesta, informaţiile necesare stabilirii, pe tipuri de SRE/tehnologii de producere a E-SRE, a cantităţii de E-SRE care beneficiază de CV în luna precedentă, conform prevederilor anexei nr. 1 și 2, în funcţie de tipul de SRE utilizate, însoţite de procesele-verbale care confirmă valorile măsurate ale E-SRE livrate/consumate, semnate împreună cu OR.

    (2) În cazul operatorilor economici acreditaţi care livrează E-SRE către locurile proprii de consum/la consumatori racordaţi la barele centralelor electrice pe care le deţin, aceştia transmit la OTS:

    a) lunar, valorile măsurate ale E-SRE livrate, declarate pe propria răspundere sau consemnate în procese-verbale semnate împreună cu consumatorii;

    b) semestrial, procese-verbale care confirmă valorile măsurate ale E-SRE livrate, semnate împreună cu OR.

    (3) Suplimentar faţă de prevederile alin. (1) sau (2), după caz, operatorii economici acreditaţi care produc energie electrică din biomasă sau SRE care provin din biomasă transmit lunar la OTS declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că SRE utilizată pentru producerea E-SRE pentru care se solicită CV nu este, respectiv nu provine din biomasă achiziţionată din import.

    (4) Operatorul economic acreditat răspunde de corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise OTS pentru emiterea de CV, sub sancţiunea aplicată faptei de fals în înscrisuri.

    (5) În cazul în care operatorul economic acreditat a constatat că la transmiterea datelor către OTS s-au produs erori neintenţionate, procedează la corectarea acestora imediat după constatare.

    (6) Operatorul economic acreditat care deţine/exploatează comercial:

    a) o centrală electrică ce are în componenţă grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh;

    b) o centrală electrică ce are în componenţă atât grupuri electrice care utilizează SRE, cât şi grupuri electrice care utilizează combustibili fosili;

    c) o centrală electrică ce utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh,

transmite la OTS valorile măsurate ale energiei electrice produse de fiecare grup/din fiecare tip de SRE care beneficiază de același număr de CV acordate pentru fiecare 1 MWh în luna precedentă.

    (7) Operatorul economic acreditat care deţine/exploatează comercial o centrală electrică ce are în componenţă grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte durata de acordare a sistemului de promovare prin CV transmite la OTS valorile măsurate ale energiei electrice produse în luna precedentă de fiecare grup, începând cu prima lună calendaristică în care unul sau mai multe grupuri aparţinând centralei electrice nu mai beneficiază de sistemul de promovare.

    (8) Operatorii economici acreditaţi care produc energie electrică utilizând SRE menţionate la art. 3 alin. (1) lit. e)-g) din Lege, transmit semestrial la OTS certificate de atestare a originii SRE eliberate în condiţiile art. 3 alin. (10) din Lege, precum şi buletine de analiză eliberate de laboratoare acreditate, care să precizeze valorile puterii calorifice inferioare pentru fiecare SRE, dacă utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV emise pentru 1 MWh.

    (9) Operatorii economici acreditaţi, care produc energie electrică utilizând SRE menţionate la art. 3 alin. (1) lit. e)-i) din Lege în centrale multicombustibil, transmit semestrial la OTS buletine de analiză eliberate de laboratoare acreditate, care să precizeze valorile puterii calorifice inferioare pentru fiecare tip de SRE şi de combustibil fosil utilizat.

    (10) Pentru a beneficia de CV suplimentare care se pot emite pentru energia electrică de înaltă eficienţă produsă în centrale electrice de cogenerare, operatorii economici acreditaţi care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă trebuie:

    a) să transmită semestrial la ANRE documentaţia necesară pentru stabilirea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, conform prevederilor Regulamentului de calificare, având în vedere precizările prevăzute în anexa nr. 3;

    b) să transmită la OTS deciziile de calificare a cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă emise de ANRE în baza regulamentului menţionat la lit. a).

    CAP. III

    Emiterea de CV

    SECŢIUNEA 1

    Stabilirea cantităţii de E-SRE pentru care se acordă CV

    ART. 10

    (1) OTS emite lunar CV operatorilor economici acreditaţi, începând cu data emiterii deciziei de acreditare de către ANRE, pentru cantitatea de energie electrică produsă din centrale electrice care utilizează SRE din care se scad:

    a) cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului propriu tehnologic al acestora; şi

    b) cantităţile de energie electrică livrate suplimentar faţă de cantităţile de energie electrică din notificările fizice orare transmise OTS de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, în cazul unităţilor dispecerizabile de producere a energiei electrice.

    (2) În cazul în care pentru amplasamentul centralei se achiziţionează energie electrică din rețeaua electrică, pe baza informaţiilor transmise de operatorii economici acreditaţi conform prevederilor art. 9, OTS emite CV după validarea calculelor transmise de operatorii economici acreditaţi prin care aceştia stabilesc cantitatea de E-SRE care beneficiază de CV, utilizând formula:

ESRE-CV = ELRE +ELC – EC    – ENF    [MWh],

    unde:

    ESRE-CV - E-SRE care beneficiază de CV;

    ELRE - energia electrică produsă din SRE şi livrată în reţeaua electrică;

    ELC - energia electrică produsă din SRE şi livrată la consumatori racordaţi la barele centralei, inclusiv către locurile proprii de consum ale operatorilor economici acreditaţi situate pe acelaşi amplasament cu centrala electrică, altele decât cele aferente CPT;

    EC   - energia electrică consumată din reţeaua electrică în perioada în care centrala electrică a funcţionat;

    ENF - energia electrică livrată suplimentar de unităţile dispecerizabile de producere a energiei electrice faţă de cantităţile de energie electrică din notificările fizice orare transmise la OTS.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), operatorii economici acreditaţi prevăzuţi la art. 9 alin. (6) transmit la OTS documentaţia completă prin care se stabileşte cantitatea de E-SRE care beneficiază de CV, conform anexei nr. 2, inclusiv calculele aferente; în acest caz OTS emite CV după validarea calculelor transmise de operatorii economici.

   (4) În cazul operatorilor economici acreditaţi care deţin/exploatează comercial centrale electrice în cogenerare, OTS emite CV suplimentare pentru E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, în baza deciziei de calificare emise de ANRE şi cu respectarea prevederilor anexei nr. 3.

    (5) În cazul operatorilor economici care deţin/exploatează comercial centrale electrice care au în componenţă atât grupuri electrice incluse în licenţa de exploatare comercială a capacităţii de producere a energiei electrice, cât şi grupuri electrice aflate în perioada de probe şi care nu deţin grupuri de măsurare a energiei electrice produse de fiecare grup electric/categorie de grupuri, repartizarea E-SRE care beneficiază de CV pe cele două categorii de grupuri se realizează proporţional cu raportul dintre puterea instalată a fiecărei categorii de grupuri electrice şi puterea totală a centralei precizată în autorizaţia de înfiinţare emisă de ANRE.

     (6) În cazul operatorilor economici care dețin/exploatează comercial centrale electrice dispecerizabile care fac parte dintr-o singură unitate dispecerizabilă, repartizarea E-SRE care beneficiază de CV pe centralele electrice care intră în componența unității dispecerizabile se realizează proportional cu energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori de fiecare dintre centralele electrice respective.

    (7) Nu se emit CV pentru energia electrică produsă în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (6) din Lege, precum şi pentru energia electrică produsă utilizând SRE/tehnologii de producere a E-SRE pentru care nu există decizie de autorizare emisă de Comisia Europeană, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Lege.

    SECŢIUNEA a 2-a

    Stabilirea numărului de CV emise şi condiţii de acordare a acestora

    ART. 11

    (1) Numărul de CV emise lunar de OTS unui operator economic acreditat se stabileşte ca produs între cantitatea de E-SRE stabilită conform art. 10 şi numărul de CV pe care operatorul economic, în funcţie de tipul respectiv de tehnologie, trebuie să le primească pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat în reţeaua electrică şi/sau la consumator, conform prevederilor art. 6 din Lege.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), numărul de CV emise lunar pentru energia electrică produsă în grupuri din centralele electrice care beneficiază suplimentar de unul sau mai multe alte ajutoare de stat se determină pentru cantitatea de E-SRE stabilită conform art. 10, având în vedere numărul de CV pe care operatorul economic acreditat trebuie să le primească pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat în reţeaua electrică şi/sau la consumator, specificat în decizia de acreditare emisă de ANRE.

    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), numărul de CV emise lunar pentru energia electrică produsă în centralele electrice aferente tehnologiilor pentru care sunt adoptate, prin hotărâre a Guvernului, măsuri de reducere a numărului de CV conform <LLNK 12008   220 11 202  29 40>art. 29 alin. (3) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se determină pentru cantitatea de E-SRE stabilită conform art. 10, având în vedere numărul de CV pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat în reţeaua electrică şi/sau la consumator, specificat în decizia de acreditare emisă de ANRE.

    ART. 12

    (1) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017, din numărul de CV emise conform prevederilor art. 11, OTS amână de la tranzacţionare pe piaţa de CV, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, un număr de CV, cu respectarea prevederilor <LLNK 12008   220 11 202   6 41>art. 6 alin. (21), (23) și (24) din Lege.

    (2) Numărul total de CV emise lunar şi amânate de la tranzacţionare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, se transmite producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, OPCV şi ANRE, iar codurile acestora se comunică ulterior pe măsură ce sunt eliberate de OTS.

    (3) CV amânate de la tranzacţionare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, vor fi înregistrate în mod distinct în Registrul de evidenţă a beneficiarilor de CV şi a CV emise, cu menţiunea «CV amânate de la tranzacţionare»

    ART. 13

    Numerele de ordine ale CV emise de OTS încep anual cu numărul unu pentru fiecare operator economic acreditat.

    SECŢIUNEA a 3-a

    Emiterea CV

    ART. 14

    (1) OTS emite CV în termen de 4 zile lucrătoare începând cu ziua transmiterii de către operatorii economici acreditaţi a informaţiilor complete şi corecte, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale procedurii prevăzute la art. 5 lit. a).

    (2) În cazul operatorilor economici acreditaţi care deţin/exploatează comercial centrale de cogenerare, OTS emite CV după cum urmează:

    a) lunar, pentru E-SRE stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2) sau (3), corespunzător tipului de SRE utilizată;

    b) semestrial, CV suplimentare, conform art. 6 alin. (4) din Lege, pentru E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, stabilită în deciziile de calificare emise de ANRE, menţionate la art. 9 alin. (10) lit. b).

    ART. 15

    Un CV are următoarele caracteristici:

    a) este emis în format electronic, se înregistrează în registrul de emitere şi informaţia se transmite operatorului economic acreditat şi la OPCV;

    b) conţine cel puţin denumirea şi adresa operatorului economic acreditat, tipul de SRE utilizate, numărul licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere, dacă este cazul, şi al deciziei ANRE de acreditare, numărul de ordine, codul numeric, emitentul şi data emiterii;

    c) are valabilitate maximă de 12 luni de la data emiterii, după care se anulează, dacă nu a fost utilizat de un furnizor pentru a dovedi îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV, caz în care este considerat CV consumat.

    ART. 16

    (1) În cazul CV amânate de la tranzacţionare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, în condiţiile art. 12, eliberarea CV pentru tranzacţionare se face lunar, în mod eşalonat, începând cu data încetării amânării de la tranzacţionare, după cum urmează:

    a) începând cu 1 aprilie 2017, în cazul centralelor hidroelectrice noi cu puteri instalate de cel mult 10 MW şi în cazul centralelor electrice solare, proporţional cu numărul mediu lunar de CV amânate în perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 şi cu respectarea numărului total de CV amânate pentru această perioadă;

    b) începând cu 1 ianuarie 2018, în cazul centralelor electrice eoliene, proporţional cu numărul mediu lunar de CV amânate în perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 şi cu respectarea numărului total de CV amânate pentru această perioadă.

    (2) Eliberarea CV prevăzută la alin. (1) se face până cel târziu la 30 decembrie 2020.

    (3) Durata de valabilitate de 12 luni a CV amânate de la tranzacţionare, inclusiv de la transferul din contul de producător în contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV, în condiţiile art. 12, începe odată cu eliberarea de către OTS a CV.

    SECŢIUNEA a 4-a

    Condiţii de anulare a CV şi/sau de sistare a emiterii CV

    ART. 17

    (1) În cazul în care ANRE constată, din oficiu sau în urma unui control efectuat la un operator economic acreditat, că acesta a obţinut CV în mod necuvenit, atunci solicită OTS:

    a)   anularea CV necuvenite, dacă acestea nu au fost încă tranzacţionate;

    b) deducerea din numărul de CV cuvenite pe luna/lunile următoare a numărului de CV necuvenite, dacă acestea au fost deja tranzacţionate.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă durata de aplicare a sistemului de promovare a expirat şi CV necuvenite au fost deja tranzacţionate, producătorul de E-SRE este obligat prin decizie ANRE să achiziţioneze de pe piaţa de CV un număr de CV egal cu numărul de CV emise suplimentar faţă de CV cuvenite, în cazul neachiziţionării acesta fiind obligat să plătească contravaloarea CV neachiziţionate stabilită conform art. 12 alin. (2) din Lege.

     (3) Pentru îndeplinirea obligației de achiziție de CV de la alin. (2), producătorul de E-SRE poate utiliza inclusiv CV primite pentru E-SRE produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori de o altă centrală electrică acreditată pe care o deține.       

     (4) OTS acţionează conform prevederilor art. (1), cu informarea şi avizul prealabil al ANRE, în cazurile în care constată din oficiu, din documentele justificative transmise de operatorii economici acreditaţi sau din eventualele sesizări transmise de OR ca urmare a verificărilor semestriale realizate conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b), obţinerea de CV în mod necuvenit.

    SECŢIUNEA a 5-a

    Monitorizarea emiterii de CV

    ART. 18

    OTS transmite lunar la ANRE, până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, un raport de monitorizare al emiterii de CV pentru luna precedentă, conform machetei prevăzute în anexa nr. 4.

    CAP. IV

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 19

    Costurile OTS pentru activitatea de emitere a CV se evidenţiază distinct şi se iau în considerare la stabilirea tarifului de transport al energiei electrice.

    ART. 20

    (1) Prevederile prezentului regulament se aplică şi în cazul persoanelor fizice care deţin grupuri/centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile, care beneficiază de sistemul de promovare prin CV în baza deciziei de acreditare emise de ANRE şi care transmit OTS informaţiile necesare emiterii CV, în formatul stabilit în anexa nr. 1.

    (2) Persoanele fizice menţionate la alin. (1) pot transmite informaţiile necesare pentru emiterea de CV semestrial sau anual, caz în care OTS emite CV în funcţie de periodicitatea cu care sunt transmise aceste informaţii.

    (3) In cazul in care energia electrică aferentă CPT-ului centralei electrice aparținând persoanelor fizice menţionate la alin. (1) este preluată din rețeaua electrică, OTS poate emite CV pe baza declaraţiilor pe propria răspundere ale acestora privind energia electrică produsă, pentru E-SRE determinată conform formulei:

    ESRE-CV = [100 - ECPT]*EP/100 [MWh],

    unde:

    ESRE-CV - E-SRE care beneficiază de CV;

    EP - energia electrică produsă de grupul/centrala electrică de E-SRE;

    ECPT - energia electrică aferentă CPT, stabilită ca procent din EP [%], conţinută în decizia ANRE de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare.

    (4) În relaţia cu OTS, persoanele fizice menţionate la alin. (1) pot împuternici un furnizor de energie care să le reprezinte în procesul de emitere a CV.

    (5) OR, în calitate de operatori de măsurare, verifică cel mult anual indicaţiile grupurilor de măsurare a E-SRE produse de grupurile/centralele electrice aparţinând persoanelor fizice menţionate la alin. (1) şi încheie cu acestea, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărui/ei an/semestru/luni procese-verbale conţinând valorile măsurate ale energiei electrice produse de grupurile/centralele electrice aparţinând persoanelor fizice respective în anul/semestru/luna precedentă.

    (6) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an calendaristic, persoanele fizice menţionate la alin. (1) sau împuterniciţii acestora, conform art. 5 alin. (3) din Regulamentul de acreditare, sunt obligate/obligaţi să transmită la OTS procesele-verbale prevăzute la alin. (5), netransmiterea acestora atrăgând suspendarea emiterii de CV pentru acestea in viitor.

    (7) OTS acţionează conform prevederilor art. 17 alin. (3), cu informarea şi avizul prealabil al ANRE, în cazurile în care constată obţinerea de CV în mod necuvenit, ca urmare a verificărilor cel mult anuale realizate conform prevederilor alin. (5).

    ART. 21

    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

                                                                                                                        Anexa 1 la Regulament 

INFORMAŢII TRANSMISE DE OPERATORUL ECONOMIC ACREDITAT LA OTS PENTRU EMITEREA DE CERTIFICATE VERZI

Anul:

Luna:

Operatorul economic acreditat:

Denumirea centralei cu grupuri de producere a E-SRE:

	
	UM
	Grup 1
	...
	Grup n


	Total Centrală

	Energia electrică produsă1
	MWh
	
	
	
	

	Energia electrică livrată în reţeaua electrică2
	MWh
	
	
	
	

	Energia electrică livrată la consumatori, inclusiv pentru consumul propriu, altul decât CPT2
	MWh
	
	
	
	

	Energia electrică consumată din reţeaua electrică2
	MWh
	
	
	
	

	Energie electrică pentru CPT3
	%
	
	
	
	

	Energie electrică livrată suplimentar faţă de cantităţile de energie electrică din notificările fizice, în cazul unităţilor dispecerizabile de producere a energiei electrice 
	MWh
	
	
	
	

	Pentru centrale multicombustibil4
	
	
	
	
	

	Tip SRE 1:
	Puterea calorifică inferioară 

cf. buletin analiza nr....din...
	kJ/kg 

sau kJ/Nm3
	
	
	
	

	
	Cantitate consumată SRE 1
	t

sau

mii Nm3
	
	
	
	

	Tip SRE n:
	Puterea calorifică inferioară 

cf. buletin analiza nr....din...
	kJ/kg 

sau kJ/Nm3
	
	
	
	

	
	Cantitate consumată SRE n
	t

sau

mii Nm3
	
	
	
	

	Combustibil fosil 1:
	Puterea calorifică inferioară cf. buletin analiza nr....din...
	kJ/kg 

sau kJ/Nm3
	
	
	
	

	
	Cantitate consumată din combustibil fosil 1
	t

sau

mii Nm3
	
	
	
	

	Combustibil fosil n:
	Puterea calorifică inferioară cf. buletin analiza nr....din...
	kJ/kg 

sau kJ/Nm3
	
	
	
	

	
	Cantitate consumată din combustibil fosil n
	t

sau

mii Nm3
	
	
	
	


[Director]                                                                                                             Data,

NOTĂ

1. Se completează la nivel de grup numai pentru centralele care au în compunere grupuri care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh.

2. Se completează la rubrica Total centrală; valorile trebuie să coincidă cu cele înscrise în procesele verbale semnate împreună cu OR şi/sau consumatori.

3.Se completează numai de către persoanele fizice care deţin grupuri/centrale de producere a E-SRE. 

4. Valorile puterii calorifice inferioare şi ale consumului de combustibil se transmit pentru fiecare tip de SRE, respectiv de combustibil fosil. 

Anexa 2 la Regulament
Calculul energiei electrice produse din surse regenerabile de energie (E-SRE) pentru centrale electrice multicombustibil, centrale electrice care au în componență grupuri care beneficiază de un număr diferit de certificate verzi (CV) pentru fiecare MWh și centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie care beneficiază de un număr diferit de CV 

1. Pentru fiecare instalație de ardere/cazan energetic care utilizează ca și combustibil atât surse regenerabile de energie (SRE), cât și combustibil fosil, se calculează lunar, pe baza datelor furnizate de operatorii economici acreditați, următoarele consumuri, exprimate în unități de energie ( MWh):

· CSRE - cantitatea consumată de SRE,

· CF - cantitatea consumată de combustibili convenționali (fosili),

utilizându-se următoarele relații de calcul:

CSRE = Σ  QSRE,i * PISRE,i /3600
 [MWh]     (1)
CF = Σ QF,i * PIF,i /3600

 [MWh]     (2)
unde:

· QSRE,i  = cantitatea de sursă regenerabilă i consumată, în [t] sau [mii Nm3] 

· PISRE,i  = puterea calorifică inferioară a sursei regenerabile i, în [kJ/kg] sau [kJ/Nm3] 

· QF,i  = cantitatea de combustibil convențional i consumată, în [t] sau [mii Nm3]

· PIF,i  = puterea calorifică inferioară a combustibilului convențional i, în [kJ/kg] sau [kJ/Nm3]
2. Pentru fiecare instalație de ardere/cazan energetic, se calculează PF -  ponderea consumului de combustibil fosil în total consum de combustibil, cu relația de calcul:


[image: image1.wmf]100

*

F

SRE

F

F

C

C

C

P

+

=

  [%]   (3)
3. Dacă PF  > 10 %,  nu se acordă certificate verzi pentru energia electrică livrată de grupurile alimentate de instalația de ardere/cazanul energetic analizat.

4. Dacă  PF  ≤ 10 %, se calculează PSRE  -  ponderea consumului de SRE în total consum de combustibil al instalației de ardere/cazanului, cu relația de calcul: 

PSRE = 100 - PF  [%]   (4)

5. Se determină cantitatea de energie electrică produsă și livrată din centrală, cu relația:

EPL= ELRE +ELC – EC   [MWh]    (5)

6. Se stabileste cantitatea de energie electrică livrată din fiecare grup din centrală - EL,i, cu relația:

EL,i = (EPL/EP) x EP,i   [MWh]    (6)

unde EP,i este energia electrică produsă de grupul i, măsurată, iar EP = Σ EP,i



Notă: În cazul în care un grup este alimentat de un cazan energetic multicombustibil care respectă condiția prevăzută la pct. 4 și de alt cazan energetic funcționând pe bază de combustibili fosili, energia electrică produsă de grupul respectiv, EP,i , se consideră a avea două componente, aferente celor două cazane, determinate proporțional cu conținutul energetic al combustibilului utilizat de fiecare dintre acestea și utilizate în continuare ca și cum ar reprezenta energia produsă de două grupuri distincte.

7. Pentru instalațiile de ardere/cazanele multicombustibil pentru care s-au calculat ponderile PSRE cu formula (4), se determină energia electrică produsă din SRE și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori, care beneficiază de CV, cu relația:

ESRE-CV = PSRE/100 x EL,i  [MWh]    (7)

 Notă : În cazul  în care în instalația de ardere/centrala electrică se utilizează numai SRE, PSRE este egal cu 1.

8. În cazul în care într-o instalație de ardere/centrală electrică se utilizează mai multe tipuri j de SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru 1 MWh, se calculează conținutul energetic și ponderea SRE care beneficiază de același număr nj de CV acordate pentru 1 MWh, CSRE, nj și PSRE, nj, precum și energia electrică produsă din SRE care beneficiază de același număr nj  de CV acordate pentru 1 MWh și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori, care beneficiază de CV,            ESRE-CV, nj , utilizându-se următoarele relații:
                                 CSRE, nj = Σ  QSRE,nj, i * PISRE, nj, i /3600
 [MWh]     (8)

                                                         
[image: image2.wmf]100

*

,

,

SRE

nj

SRE

nj

SRE

C

C

P

=

                           [%]           (9)

                                                 ESRE-CV, nj  = PSRE, nj /100 x ESRE-CV  [MWh]                 [MWh]      (10)

            unde:

· QSRE, nj, i  = cantitatea de sursă regenerabilă i consumată, care beneficiază de numărul nj de CV acordate pentru 1 MWh, în [t] sau [mii Nm3] 

· PISRE,i  = puterea calorifică inferioară a sursei regenerabile i, care beneficiază de numărul nj de CV acordate pentru 1 MWh, în [kJ/kg] sau [kJ/Nm3] 

· CSRE - cantitatea consumată de SRE, calculată cu formula (1), în [MWh]

· ESRE-CV -  energia electrică produsă din SRE și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori, care beneficiază de CV, calculată cu formula (7), în [MWh]  
9. Pentru energia electrică livrată din fiecare grup care funcționează exclusiv pe bază de SRE, respectiv pentru energia electrică livrată calculată conform pct. 7 și 8, se acordă numărul de CV corespunzător categoriei din care face parte, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Anexa 3 la Regulament

Procedura de stabilire a cantităților de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie produsă în cogenerare de înaltă eficiență, care pot beneficia de certificate verzi suplimentare
1. Fiecare producător de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) care deține una sau mai multe Configurații de producție în cogenerare pe bază de surse regenerabile de energie (SRE), acreditate și înregistrate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru producția în cogenerare, poate beneficia de certificate verzi (CV) suplimentare în condițiile prevăzute de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Lege) conform deciziei de calificare emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru respectivul producător în baza prevederilor Regulamentului de calificare a producției de energie electrică in cogenerare de inaltă eficiență si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a producțiilor de energie electrică si energie termică utilă in cogenerare de inaltă eficienłă, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 114/2013 (Regulament de calificare). 

2. Fiecare Configurație de producție în cogenerare pe bază de SRE, definită și înregistrată conform prevederilor Regulamentului de calificare, trebuie să fie constituită  numai din unități de cogenerare de același tip, amplasate în aceeași centrală, avînd același an de punere în funcțiune și aceleași caracteristici: capacități electrice/termice instalate, SRE/combustibili utilizați. 

3. Fiecare configurație de producție în cogenerare pe bază de SRE trebuie să aibă propriile sisteme de măsurare și înregistrare, capabile să fundamenteze orar pentru respectiva configurație: energia primară introdusă în instalațiile de ardere pe tip de SRE/combustibil utilizat, energia electrică și energia termică utilă produsă în cogenerare, consumuri interne termice pentru incălzire și combustibil (CSITIC – definit conform Regulamentului de calificare).

4. Emiterea CV suplimentare de către operatorul de transport și de sistem (OTS) se face în urma calificării cantităților de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficiență din fiecare Configurație.

5. Pentru calificarea cantităților de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficiență din Configurațiile prevăzute la pct. 1, producătorii care le dețin trebuie să transmită la ANRE o documentație de calificare care cuprinde:

a) cererea de calificare, întocmită conform modelului din Anexa nr. 4 la Regulamentul de calificare; în cererea de calificare se vor menționa numerele unice de înregistrare ale respectivelor Configurații și unităților de cogenerare care intră în componența lor, alocate conform prevederilor Regulamentului de calificare;

b) datele privind consumurile, producțiile și livrările lunare de energie din respectivele Configurații, completate conform machetelor prevăzute în Tabelele 1, 2, 3 și 4 din Anexa nr. 2 a Regulamentului de calificare; 

c) datele privind cantitățile lunare de energie electrică produse, totale și pe fiecare tip de SRE utilizat, de respectivele Configurații, care au beneficiat efectiv de sistemul de promovare prin CV (E-SRE​_CV), completate conform machetei prevăzute în Tabelul 5 din Anexa nr. 2 a Regulamentului de calificare;

d) calculele de autoevaluare efectuate conform prevederilor Cap. V - Secțiunile 1, 2, 3, 4, 5 și 7 din Regulamentul de calificare; rezultatele vor fi prezentate conform machetelor prevăzute în Tabelele 1, 2, 3, 4 și 6 din Anexa nr. 3 a Regulamentului de calificare;

e) date privind consumurile și producțiile din ultimii trei ani calendaristici, realizate pe amplasamentul/amplasamentele respectivelor Configurații, completate pe total centrală/amplasament, conform machetei prevăzute în Tabelul 6 din Anexa nr. 2 a Regulamentului de calificare;

f) informațiile lunare transmise de operatorul economic acreditat la OTS pentru emiterea CV, inclusiv calculul de stabilire a energiei electrice produse și livrate in rețeaua electrică din fiecare tip de SRE utilizat.

6. Documentația de calificare prevăzută la pct. 5 se transmite de două ori pe an, separat pentru fiecare Configurație, astfel:

a) pînă la data de 31 iulie, pentru perioada ianuarie – iunie, inclusiv, a anului în curs;

b) pînă la data de 31 ianuarie, pentru perioada ianuarie – decembrie, inclusiv, a anului precedent.

7. Calculele de autoevaluare prevăzute la pct. 5 lit. d) se efectuează pe întreaga perioadă pentru care se transmite documentația de calificare, pe baza datelor lunare cumulate.

8. Pentru fiecare Configurație, ANRE verificǎ dacǎ documentația de calificare este corect întocmită, completǎ, corelată cu documentația de înregistrare și respectă toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament și în Regulamentul de calificare. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentației de calificare, ANRE poate solicita, dacă este cazul, corectarea acesteia sau completarea cu orice date/informații suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru validarea Energiei Electrice de înaltă Eficiență a Configurației și a Energiei Electrice de înaltă Eficiență care beneficiază de CV suplimentare.

9. În cazul primirii unei solicitări de corectare/completare a documentației de calificare transmise, producătorul respectiv trebuie să transmită la ANRE datele/informațiile solicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. 

10. Energia Electrică de înaltă Eficiență a unei Configurații de producție în cogenerare pe bază de SRE se determină prin calcul de autoevaluare și se validează cumulat, pe întreaga perioadă pentru care s-a transmis documentația de calificare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare.

11. Energia Electrică de înaltă Eficiență care beneficiază de CV suplimentare se determină pentru fiecare Configurație, cumulat pe întreaga perioadă pentru care s-a transmis documentația de calificare, astfel:

EEEC_CV = min (EEEC, E-SRE_CV)

unde: 
EEEC - Energia Electrică de înaltă Eficiență a Configurației, determinată conform prevederilor pct. 10 [MWh], aferentă tipurilor de SRE care pot beneficia de CV suplimentare;


E-SRE_CV - cantitatea de energie electrică produsă de respectiva Configurație, care a beneficiat efectiv de sistemul de promovare prin CV, cumulată pe întreaga perioadă pentru care a fost transmisă documentația de calificare [MWh];

EEEC_CV - Energia Electrică de înaltă Eficiență care beneficiază de CV suplimentare pe perioada pentru care a fost transmisă documentația de calificare [MWh].

12. În cazul Configurațiilor de producție în cogenerare care utilizează diferite tipuri de SRE dintre care numai una/unele dintre SRE utilizate beneficiază de CV suplimentare, modul de calcul al EEEC_CV  prezentat anterior se va adapta de ANRE luandu-se in considerare ponderile diferitelor tipuri de surse regenerabile. 

13. După constituirea documentației complete și corecte de calificare aferente unei/unor Configurații de producție în cogenerare pe bază de SRE, ANRE emite decizia de calificare a Energiei Electrice de înaltă Eficiență care beneficiază de CV suplimentare.

14. Documentația de calificare aferentă unei Configurații se consideră complet și corect constituită după primirea tuturor datelor/informațiilor suplimentare sau care lipsesc, solicitate de ANRE în condițiile pct. 8.

15. Deciziile de calificare prevăzute la pct. 13 se emit individual, pentru fiecare producător, de două ori pe an, astfel:

a) până la data de 30 septembrie, pentru perioada ianuarie – iunie, inclusiv, a anului în curs;

b) până la data de 30 martie, pentru perioada ianuarie – decembrie, inclusiv, a anului precedent; pe baza acestor decizii se face regularizarea numărului de CV suplimentare emise pentru fiecare producător pe anul calendaristic precedent.

16. Dacă documentația de calificare aferentă unei Configurații nu este complet și corect constituită cu două săptămîni înainte de termenele prevăzute la pct. 15, acestea se vor decala corespunzător pînă la îndeplinirea condiției prevăzută la pct. 13 pentru emiterea deciziei de calificare.

17. O decizie de calificare emisă pentru perioada ianuarie – iunie, inclusiv, a anului “t” cuprinde Energia Electrică de înaltă Eficiență care beneficiază de CV suplimentare, cumulată pe perioada ianuarie – iunie a anului “t” pentru toate Configurațiile de producție în cogenerare pe bază de SRE deținute și înregistrate de respectivul producător.

18. O decizie de calificare emisă pentru perioada ianuarie – decembrie, inclusiv, a anului “t” cuprinde:

a) Energia Electrică de înaltă Eficiență care beneficiază de CV suplimentare, cumulată pe perioada ianuarie – decembrie a anului “t” pentru toate Configurațiile de producție în cogenerare pe bază de SRE deținute și înregistrate de respectivul producător;

b) soldul pe producător al Energiei Electrice de înaltă Eficiență care beneficiază de CV suplimentare, respectiv diferența dintre cantitatea prevăzută la lit. a) și cea prevăzută la pct. 17, pe baza căreia se face regularizarea numărului de CV suplimentare emise pentru respectivul producător pe anul calendaristic “t”.

                                                                                                                                          Anexa 4 la Regulament 

Machetă raportare lunară OTS

Anul:

Luna:

I. Informaţii privind CV cuvenite/emise pentru tranzacționare/amânate de la tranzacționare/anulate

Tip SRE: vant/ hidro/biomasa/solar

Tip tehnologie E-SRE

	Nr.

crt.
	Denumire operator economic acreditat
	Denumirea centralei/

grupului electric
	Puterea electrică instalată/

acreditată  pe centrală/

grup electric [MW]
	Cantitate E-SRE pentru care s-au acordat CV
 [MWh]
	Cantitate E-SRE livrată suplimentar de unităţi dispecerizabile faţă de energia electrică din notificările fizice orare [MWh]
	Număr CV cuvenite
	Număr CV emise pentru tranzacționare
	Număr CV amânate de la tranzacţionare 
	Număr CV anulate

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II.  Motivul anulării CV:

III. Alte informaţii:

[Director]                                                                                                                         Data: 
20
25

_1479296088.unknown

_1479296087.unknown

