Anexa nr. 1

la Referat

Sinteza observațiilor

Regulamentul de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Data la care s-a sfârșit procesul de consultare publică: 31.07.2015

| Document de discuție | Observații şi propuneri | Argumentare ANRE | Forma finală a documentului |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL I. Scop şi domeniu de aplicare |  |  |  |
|  | OMV Cu titlu general considerăm că defalcarea programelor de înmagazinare subterană la nivel orar, nu este relevantă în raporturile existente între operatorul de înmagazinare și utilizatorii sistemelor de înmagazinare, informația fiind utilizată în vederea dispecerizării sistemelor. În acest sens propunem eliminarea determinărilor la nivel orar din cadrul programelor de înmagazinare subterană, stabilite între operatorul de înmagazinare și utilizatorii SÎ. În același timp propunem ca prezentul proiect să reflecte dreptul utilizatorilor SÎ de a face schimb de capacități de injecție/extracție, la nivel zilnic, cu informarea operatorului SÎ, în măsura în care aceste schimburi nu influențează procesele de injecție/extracție |  |  |
| Art. 1 - Prezentul regulament stabileşte reguli şi cerinţe de ordin tehnic, tehnologic şi comercial, menite să asigure desfăşurarea proceselor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în mod unitar, transparent şi nediscriminatoriu. | EON Art. 1 - Prezentul regulament stabileşte reguli şi cerinţe de ordin tehnic, tehnologic şi comercial, menite să asigure desfăşurarea proceselor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în mod unitar, transparent, obiectiv şi nediscriminatoriu. | EON Se preia parţial – se reformulează Conform art. 3 lit. c) | Art. 1 - Prezentul regulament stabilește cerințele minime de ordin tehnic și tehnologic pentru desfășurarea proceselor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în mod unitar, obiectiv, transparent și nediscriminatoriu, în vederea asigurării continuității și siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali. |
| Art. 2 - Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţilor de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumiţi în continuare operatori de înmagazinare, precum şi utilizatorilor acestor sisteme, denumiţi în continuare utilizatori ai sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale. | EON Art. 2 - Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţilor de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumiţi în continuare operatori de înmagazinare, precum şi utilizatorilor acestor sisteme, denumiţi în continuare utilizatori ai sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv: producătorilor, operatorului Sistemului Naţional de transport (SNT), furnizorilor, consumatorilor eligibili si persoanelor juridice străine, beneficiare ale tranzitului pe teritoriul României, ca beneficiari ai serviciilor de înmagazinare (rezervare capacitate, injecție şi extracție). | E.ON Se preia parţial | Art. 2 – (1) Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care dețin licență pentru desfășurarea activităților de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și utilizatorilor sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale. (2) Prezentul regulament nu se aplică producătorilor de biogaz/biometan, operatorilor piețelor centralizate de gaze naturale, operatorilor de distribuție a gazelor naturale și operatorilor terminalului de gaze naturale lichefiate. |
| Art. 3 - Prezentul regulament are drept scop stabilirea: - cerinţelor minime de calitate a serviciului de înmagazinare; - cerințelor privind continuitatea și securitatea în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali; - principiilor privind realizarea accesului și/sau racordării la depozitele de înmagazinare subterană a solicitanţilor, în mod obiectiv, transparent şi nediscriminatoriu; - principiilor care stau la baza întocmirii programelor de înmagazinare subterană, respectiv a modului în care se realizează programarea procesului de injecţie sau de extracţie a cantităţilor de gaze naturale pe cicluri, lună, zi şi oră, defalcate pe depozite de înmagazinare subterană şi pe utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - responsabilităţilor părţilor implicate în activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - principiilor generale de funcţionare în condiţii de siguranţă, eficienţă şi de protecţie a mediului şi de dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - modului de transmitere a informaţiilor în relaţia operatorilor de înmagazinre cu utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu operatorul de transport şi de sistem, cu Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale şi cu Direcţia operator piaţă gaze naturale, organizată în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaş. |  |  | Art. 3 - Prezentul regulament are drept scop stabilirea: - principiilor generale care stau la baza întocmirii programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv a modului în care se realizează programarea procesului de injecție sau de extracție a cantităților de gaze naturale pe cicluri, lună, zi și oră, defalcate pe depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale și pe utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - responsabilităților părților implicate în activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - principiilor generale de funcționare în condiții de siguranță, eficiență și de protecție a mediului și de dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - modului de transmitere a informațiilor în relația operatorilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale. |
| Art. 4 - Prezentul regulament se aplică coroborat cu prevederile legislaţiei aplicabile accesului la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale. |  |  |  |
| Art. 5 – (1) În sensul prezentului regulament, se definesc următorii termeni şi abrevieri: - Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;î - Codul reţelei - Codul reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare; - DOPGN - Direcţia operator piaţă gaze naturale, organizată în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaş; - depozit - depozit de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - DNGN - Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale; - manevră de sistem - operaţiune efectuată de către operatorul de înmagazinare asupra infrastructurii de suprafaţă şi/sau subterane, pentru desfăşurarea proceselor de injecţie şi/sau extracţie, în limitele programate prin regimurile tehnologice aferente acestor infrastructuri; - OTS - operatorul de transport şi de sistem; - Regulament de măsurare - Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare; - SÎ - Sistem de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - SNT - Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale; - stoc inactiv (pernă de gaze) - cantitatea de gaze naturale existentă sau constituită ca rezervă la nivelul depozitului, fizic recuperabilă, care asigură condiţiile optime necesare pentru menţinerea caracteristicilor de curgere tehnico-productive ale acesteia; - swaping – schimb de gaze naturale, respectiv operaţiunea în urma căreia se înlocuiesc scriptic între ele două cantităţi de gaze naturale de diferite categorii, fiecare dintre acestea fiind determinate în funcţie de: - valoarea intrinsecă pe care gazele naturale o reprezintă ca marfă, la care se adaugă valoarea diferitelor servicii şi obligaţii încorporate; - proprietarul cantităţilor de gaze naturale şi/sau administratorul acestora, dacă gazele sunt în custodie; - orice altă caracteristică proprie cantităţilor de gaze naturale care fac obiectul schimbului. - utilizatori SI – utilizatori ai sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, benificiari ai serviciului de înmagazinare. (2) - Termenii care nu sunt definiţi în prezentul regulament se regăsesc în legislaţia aplicabilă sectorului gazelor naturale. | TRANSGAZ g1) operator de înmagazinare - persoana fizica sau juridica ce realizează activitatea de înmagazinare si răspunde de exploatarea instalatiei de înmagazinare a gazelor naturale Motivație Conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 GDF - swaping – schimb de gaze naturale, respectiv operaţiunea în urma căreia se înlocuiesc scriptic între ele două cantităţi de gaze naturale care pot fi de diferite categorii, fiecare dintre acestea fiind determinate în funcţie de: - valoarea intrinsecă pe care gazele naturale o reprezintă ca marfă, la care se adaugă valoarea diferitelor servicii şi obligaţii încorporate; - proprietarul cantităţilor de gaze naturale şi/sau administratorul acestora, dacă gazele sunt în custodie; - orice altă caracteristică proprie cantităţilor de gaze naturale care fac obiectul schimbului. Motivaţie: Nu constituie obiectul definitiei. Propunem mutarea si reformularea in cadrul Art. 40 EON - swaping – schimb de gaze naturale, respectiv operaţiunea la care au dreptul de a apela atât operatorii de înmagazinare cât şi utilizatorii SI, în urma căreia se înlocuiesc scriptic între ele două cantităţi de gaze naturale de diferite categorii, fiecare dintre acestea fiind determinate în funcţie de: - valoarea intrinsecă pe care gazele naturale o reprezintă ca marfă, la care se adaugă valoarea diferitelor servicii şi obligaţii încorporate; - proprietarul cantităţilor de gaze naturale şi/sau administratorul acestora, dacă gazele sunt în custodie; - orice altă caracteristică proprie cantităţilor de gaze naturale care fac obiectul schimbului. - operaţiune de swaping poate fi efectuată de către utilizatorii SI atât în ceea ce priveşte volumele de gaze naturale proprii aflate în depozitele de înmagazinare subterană cât şi în ceea ce priveşte schimbul de gaze între operatorii SI. | TRANSGAZ Nu se preia –definiţia este în Lege GDF Se preia parțial EON Se reformulează | Art. 4 – (1) În sensul prezentului regulament, se definesc următoarele abrevieri și termeni: - ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - OÎ – operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - OTS - operatorul de transport și de sistem; - SÎ - sistemul de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - SNT - Sistemul Național de Transport al gazelor naturale; - Codul rețelei - Codul rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare; - depozit - depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; - manevră de sistem - operațiunea efectuată de către OÎ asupra infrastructurii de suprafață și/sau subterane, pentru desfășurarea proceselor de injecție și/sau extracție, în limitele programate prin regimurile tehnologice aferente acestor infrastructuri; - Regulament de măsurare - Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare; - stoc inactiv/pernă de gaze - cantitatea de gaze naturale existentă sau constituită ca rezervă la nivelul depozitului, fizic recuperabilă, care asigură condițiile optime necesare pentru menținerea caracteristicilor de curgere tehnico-productive ale acesteia; - swapping sau schimbul de gaze naturale - operațiunea în urma căreia se înlocuiesc scriptic, între ele, două cantități de gaze naturale de diferite categorii; - utilizator SÎ – utilizatorul sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum: producătorul, operatorul de transport și de sistem, furnizorul de gaze naturale, clientul eligibil, traderul de gaze naturale și persoana juridică străină, parte contractuală ale contractelor de tranzit gaze naturale pe teritoriul României, beneficiar al serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale. (2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale. |
| CAPITOLUL II. Programarea injecţiei sau extracţiei cantităţilor de gaze naturale în/din depozite |  |  | CAPITOLUL II. Programarea injecției/extracției cantităților de gaze naturale în/din depozite |
| Secţiunea 1. Principii generale de programare |  |  | Secțiunea 1. Principii generale pentru întocmirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale |
| Art. 6 - Programarea activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează de către operatorii de înmagazinare, în baza contractelor încheiate de aceștia cu utilizatorii SÎ. |  |  | Art. 5 – (1) Programarea activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează de OÎ, în baza contractelor încheiate cu utilizatorii SÎ. (2) Programarea prevăzută la alin. (1) se materializează prin întocmirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pe fiecare depozit. |
| Art. 7 - Pentru fiecare an de înmagazinare, data limită de începere a activităţii de programare a injecţiei sau a extracţiei cantităţilor de gaze naturale în/din depozite este data publicării Listei finale de realocare a capacităţilor disponibile, prevăzută de legislaţia aplicabilă accesului la depozite. | EON Art. 7 –(1) Pentru fiecare an de înmagazinare, data limită de începere a activităţii de programare a injecţiei sau a extracţiei cantităţilor de gaze naturale în/din depozite este data publicării Listei finale de realocare a capacităţilor disponibile, prevăzută de legislaţia aplicabilă accesului la depozite. (2) Având în vedere caracterul întreruptibil al activităţii de injecţie/extracţie în cadrul unui ciclu complet de înmagazinare, operatorii de înmagazinare au obligaţia de a informa în scris utilizatorii SI cu privire la data limită de începere/finalizare a procesului de injecţie şi, respectiv, data limită de începere/finalizare a procesului de extracţie. | EON Nu se preia |  |
| Art. 8 - La stabilirea programelor de înmagazinare pe fiecare depozit la nivel de ciclu, lună, zi, oră, operatorii de înmagazinare au obligaţia de a respecta următoarele: - ordinea de prioritate, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile; - regimurile tehnologice convenite cu OTS pentru fiecare depozit, atât pe ciclu de injecţie, cât şi pe ciclu de extracţie. | TRANSGAZ Motivație Nu credem că poate fi stabilit un program pe lună, zi, oră. EON Art. 8 - La stabilirea programelor de înmagazinare pe fiecare depozit la nivel de ciclu, lună, zi, operatorii de înmagazinare au obligaţia de a respecta următoarele: - ordinea de prioritate, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile; - respectarea procedurii de alocare a capacităţilor pe depozite conform prevederilor Regulamentului de acces; - regimurile tehnologice convenite cu OTS pentru fiecare depozit, atât pe ciclu de injecţie, cât şi pe ciclu de extracţie. | TRANSGAZ Nu se preia, este vorba de program la general EON Nu se preia, se reformulează | Art. 6 – (1) La stabilirea programelor prevăzute la art. 5 alin. a) la nivel de ciclu, lună, zi și oră, OÎ are obligația de a respecta următoarele: b) ordinea de prioritate, respectiv ordinea în care utilizatorului SÎ îi sunt asigurate serviciile de înmagazinare subterană a gazelor naturale de OÎ pentru acoperirea consumului de gaze naturale; - regimurile tehnologice convenite cu OTS pentru fiecare depozit, atât pe ciclu de injecție, cât și pe ciclu de extracție, prevăzute în acordul de interconectare; - contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute la art. 5 alin. (1). (2) Ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1) lit. a) se stabilește de OÎ. |
| Secţiunea 2. Stabilirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pe cicluri de injecţie sau de extracţie |  |  | Secțiunea 2. Stabilirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pe cicluri de injecție/extracție și responsabilitățile părților implicate în activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale |
|  | EON Art. 81 – La stabilirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pe cicluri de injecţie/extracţie, operatorii de înmagazinare trebuie sa aibă la bază Lista finala de realocare a capacităților pe depozite, conform prevederilor din Regulamentul de acces la depozite şi, respectiv, ordinea de prioritizare a alocării capacităţii zilnice de injecţie/extracţie. | EON Nu se preia |  |
| Art. 9 - Operatorii de înmagazinare transmit OTS, până la data de 1 martie, un program iniţial al procesului de injecţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit cu respectarea prevederilor art. 6 şi 7 şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. | ROMGAZ Art. 9 - Operatorii de înmagazinare transmit OTS, până la data de 1 martie aprilie, un program iniţial al procesului de injecţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit cu respectarea prevederilor art. 6 şi 7 şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. DEPOMUREŞ Art. 9 - Operatorii de înmagazinare transmit OTS, până la data de 1 martie, un program iniţial al procesului de injecţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit cu respectarea prevederilor art. 6 şi 7 şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Termenul se decalează în situația în care Ordinul ANRE privind aprobarea constituirii stocului minim de gaze naturale pentru furnizori pentru ciclul următor de înmagazinare nu este emis la data de 1 martie. TRANSGAZ Art. 9 - Operatorii de înmagazinare transmit OTS, până la data de 15 martie, o estimare a unui program iniţial al procesului de injecţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI. Nota: funcție de specificul fiecărui an, aceasta data se poate modifica. Motivație: Nu credem că poate fi transmis cu exactitate un program inițial al procesului de injecție, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră; se propune o dată mai realistă. EON Art. 9 – Operatorii de înmagazinare transmit OTS, până la data de 1 martie 1 aprilie, un program iniţial al procesului de injecţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună şi zi întocmit cu respectarea prevederilor art. 6 şi 7 şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. | ROMGAZ Nu se preia – se reformulează DEPOMUREŞ Nu se preia TRANSGAZ Nu se preia, E.ON Nu se preia | Art. 7 – (1) OÎ transmite OTS, programul inițial al procesului de injecție pe o perioadă de 6 luni, pe fiecare depozit și utilizator SÎ, detaliat pe lună, zi și oră, , până la data de 15 ale lunii anterioare intrării în vigoare a programului de injecție. (2) Programul prevăzut la alin. (1) este întocmit cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) și în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1. |
| Art. 10 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 martie, programul final al procesului de injecţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. | ROMGAZ Art. 10 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 martie aprilie, programul final al procesului de injecţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. DEPOMUREŞ Art. 10 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilorSI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 martie, programul final al procesului de injecţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şiîn conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Termenul se decalează în situația în care Ordinul ANRE privind aprobarea constituirii stocului minim de gaze naturale pentru furnizori pentru ciclul următor de înmagazinare nu este emis la data de 15 martie. TRANSGAZ Art. 10 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 martie, 01 aprilie, o estimare programul final al procesului de injecţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Nota: funcție de specificul fiecărui an, aceasta data se poate modifica Motivație: Nu credem că poate fi respectat termenul propus în articol, se propune o dată mai realistă. Nu credem că poate fi transmis cu exactitate un program final al procesului de injecţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră. OMV Modificarea prevederilor art. 10 după cum urmează: ”Art. 10 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 31 martie, programul final al procesului de injecţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.” Motivație – prin corelare cu Regulamentul de acces la depozitele de înmagazinare subterană EON Art. 10 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN/DOPGN, până cel târziu la data de 15 martie 01 mai, programul final al procesului de injecţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră,întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare încheiate cu utilizatorii SI şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Acest program de înmagazinare are caracter orientativ, acesta putând fi modificat de către utilizatorii SI atât înainte de începerea fiecărei luni de injecţie conform celor menţionate la art. 17 alin. (2) cât şi oricând pe parcursul lunii de injecţie pentru optimizarea portofoliului de achiziţie a utilizatorilor SI versus sursele curente de gaze naturale contractate. | ROMGAZ Nu se preia – se reformulează DEPOMUREŞ Nu se preia – art. 10 prevede un program inițial iar art. 11 un program final. TRANSGAZ Nu se preia OMV Nu se preia, Regulamentul de acces este din 2004, probabil va suferi modificări în funcție de implementarea noilor programe informatice. EON Se preia parțial | Art. 8 – (1) OÎ transmite utilizatorilor SÎ , programul final al procesului de injecție pe fiecare depozit și utilizator SÎ, detaliat pe lună, zi și oră, , până la data de 30 ale lunii anterioare intrării în vigoare a programului de injecție. (2) Programul prevăzut la alin. (1) este întocmit în conformitatea cu contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), și cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1. (3) Programul prevăzut la alin. (1), poate fi modificat de OÎ la cererea utilizatorilor SÎ atât înainte de începerea fiecărei luni de injecție, conform prevederilor art. 16 alin. (2), cât și pe parcursul lunii de injecție pentru optimizarea portofoliului de achiziție a utilizatorilor SÎ. |
| Art. 11 - Utilizatorii SI prezintă operatorilor de înmagazinare o confirmare a încheierii contractului de transport al gazelor naturale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare înainte de începerea prestării serviciului de înmagazinare specificat în programul final. | GDF Art. 11 – Utilizatorii SI prezintă operatorilor de înmagazinare o confirmare a încheierii contractului de transport al gazelor naturale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare înainte de începerea prestării serviciului de înmagazinare specificat în programul final. Obs: Trebuie precizat ce se intelege prin confirmare: capacitate rezervata, program transport etc. Totodata este necesara corelarea procedurii de rezervare de capacitate la Transgaz pentru punctele de iesire / intrare din / in SNT cu cea pentru depozitele de inmagazinare, in functie de data la care se cunoaste obligatia de inmagazinare ( la Transgaz se face rezervarea in august – septembrie anul n, obligatia de inmagazinare si injectia in depozite se stabilesc in anul n+1 . EON Art. 11 - Utilizatorii SI prezintă operatorilor de înmagazinare o confirmare a încheierii contractului de transport al gazelor naturale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare înainte de începerea prestării serviciului de înmagazinare specificat în programul final. | GDF Nu se preia. Aceste detalii sunt prevăzute în contract. Se reformulează EON Nu se preia | Art. 9 - Utilizatorii SÎ prezintă OÎ o confirmare a încheierii contractului de transport al gazelor naturale, aferent punctului de intrate/ieșire în/din SNT, prevăzut în Anexa nr. 1 sau nr. 12 din Codul rețelei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare înainte de începerea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale specificat în programul final de injecție/extracție în/din depozit. |
| Art. 12 - Operatorii de înmagazinare transmit OTS, până la data de 01 septembrie, un program iniţial al procesului de extracţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, în funcţie de cantităţile efectiv înmagazinate în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. | ROMGAZ Art. 12 - Operatorii de înmagazinare transmit OTS, până la data de 01 30 septembrie, un program iniţial al procesului de extracţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, în funcţie de cantităţile efectiv înmagazinate în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. TRANSGAZ Art. 12 - Operatorii de înmagazinare transmit OTS, până la data de 01 septembrie 01 octombrie, un program iniţial al procesului de extracţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, în funcţie de cantităţile efectiv înmagazinate în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Notă: funcție de specificul fiecărui an, aceasta data se poate modifica Motivație: Nu credem că poate fi respectat termenul propus în articol, se propune o dată mai realistă. Nu credem că poate fi transmis cu exactitate un program inițial al procesului de extracție, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră. EON Art. 12 - Operatorii de înmagazinare transmit OTS, până la data de 01 septembrie 15 octombrie, un program iniţial al procesului de extracţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună zi şi oră în funcţie de cantităţile efectiv înmagazinate în concordanţă cu contractele de înmagazinare încheiate cu utilizatorii SI şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. | ROMGAZ Nu se preia – se reformulează TRANSGAZ Nu se preia Vezi explicaţiile de mai sus EON Se preia sintagma ,, încheiate cu utilizatorii SÎ” | Art. 10 – (1) OÎ transmite OTS, programul inițial al procesului de extracție pe o perioadă de 6 luni, pe fiecare depozit și utilizator SÎ, detaliat pe lună, zi și oră, cu 30 de zile anterioare intrării în vigoare a programului de extracție. (2) Programul prevăzut la alin. (1) este întocmit în funcție de cantitățile de gaze naturale efectiv înmagazinate în baza contractelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale încheiate cu utilizatorii SÎ și în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 |
| Art. 13 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 septembrie, programul final al procesului de extracţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. | ROMGAZ Art. 13 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 septembrie noiembrie, programul final al procesului de extracţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. DEPOMUREŞ Art. 13 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 septembrie, programul final al procesului de extracţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Termenul se decalează în situația în care procesul de injecție gaze naturale este în derulare la data respectivă. TRANSGAZ Art. 13 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 septembrie 10 octombrie, programul final al procesului de extracţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Nota: funcție de specificul fiecărui an, aceasta data se poate modifica Motivație: Nu credem că poate fi respectat termenul propus în articol, se propune o dată mai realistă. Nu credem că poate fi transmis cu exactitate un program iniţial al procesului de extracţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră. GDF Art. 13 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN, până la data de 15 septembrie, programul final al procesului de extracţie pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră, întocmit în concordanţă cu contractele de înmagazinare şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Obs: Termenul se decalează în situația în care procesul de injecție gaze naturale este în derulare la data respectivă. EON Art. 13 - Operatorii de înmagazinare transmit utilizatorilor SI şi OTS sau DNGN/DOPGN, până cel târziu la data de 15 septembrie, 01 noiembrie, programul final al procesului de extracţie, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliat pe lună, zi şi oră întocmit în concordanţă cu programele de extracţie asumate prin contractele de înmagazinare încheiate cu utilizatorii SI şi în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Acest program de înmagazinare are caracter orientativ, acesta putând fi modificat de către utilizatorii SI atât înainte de începerea fiecărei luni de extracţie conform celor menţionate la art. 17 alin. (2) cât şi oricând pe parcursul lunii de extracţie atât pentru asigurarea cu prioritate a continuităţii şi securităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici cât şi pentru optimizarea portofoliului de achiziţie a utilizatorilor SI versus sursele curente de gaze naturale contractate. | ROMGAZ Nu se preia – se reformulează . DEPOMUREŞ Nu se preia – s-a modificat termenul de la 15 septembrie TRANSGAZ Nu se preia - s-a modificat termenul de la 15 septembrie GDF Nu se preia - s-a modificat termenul de la 15 septembrie EON Se preia parţial | Art. 11 – (1) OÎ transmite utilizatorilor SÎ programul final al procesului de extracție pe fiecare depozit și utilizator SÎ, detaliat pe lună, zi și oră, , până la data de 15 a lunii anterioare intrării în vigoare a programului de extracție. (2) Programul prevăzut la alin. (1) este întocmit în conformitatea cu contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), și cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1. (3) Programul prevăzut la alin. (1), poate fi modificat de OÎ la cererea utilizatorilor SÎ, atât înainte de începerea fiecărei luni de extracție conform prevederilor art. 16 alin. (2), cât și pe parcursul lunii de extracție, pentru asigurarea cu prioritate a continuității și securității în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, precum și pentru optimizarea portofoliului de achiziție a utilizatorilor SÎ. |
| Art. 14 – (1) Cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase în/din depozite se măsoară în conformitate cu prevederile contractelor de transport, respectiv de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru fiecare utilizator SI, şi cu respectarea prevederilor Regulamentului de măsurare. (2) – Măsurarea cantităţilor de gaze naturale intrate în SNT, destinate înmagazinării, se efectuează în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare și ale contractului de transport; utilizatorul SI asigură transmiterea către operatorul de înmagazinare a informaţiilor privind cantităţile zilnice intrate în SNT şi confirmate de către OTS, respectiv DNGN. | GDF (2) – Măsurarea cantităţilor de gaze naturale intrate în SNT, destinate înmagazinării, se efectuează în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare și ale contractului de transport; utilizatorul SI asigură transmiterea către operatorul de înmagazinare şi OST a informaţiilor privind cantităţile zilnice intrate în SNT şi confirmate de către OTS, respectiv DNGN pe care doreste sa le injecteze/extraga in/din depozitele de inmagazinare. Obs: Este deja mentionat la punctul 1 modalitatea de masurare EON (2) – Măsurarea cantităţilor de gaze naturale intrate în SNT, destinate înmagazinării, se efectuează în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare și ale contractului de transport; utilizatorul SI asigură transmiterea către operatorul de înmagazinare a informaţiilor privind cantităţile zilnice intrate în SNT şi confirmate de către OTS, respectiv DNGN/DOPGN. | GDF Nu se preia EON Nu se preia – măsurarea gazelor naturale este prevăzută la alin. (1) | Art. 12 – (1) Cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite se măsoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare și a contractelor de transport, respectiv de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru fiecare utilizator SÎ. (2) Utilizatorul SÎ asigură transmiterea către OÎ a informațiilor privind cantitățile zilnice de gaze naturale intrate în SNT și confirmate de OTS. |
| Art. 15 - Programele de injecţie sau de extracţie lunare, decadale şi zilnice, precum şi modificările cantităţilor programate se transmit de către operatorii de înmagazinare atât OTS, DNGN, cât şi utilizatorilor SI, în conformitate cu termenele stabilite în Codul reţelei. | TRANSGAZ Art. 15 - Programele de injecţie sau de extracţie lunare si decadale şi zilnice, precum şi modificările cantităţilor programate se transmit de către operatorii de înmagazinare atât OTS, DNGN, cât şi utilizatorilor SI, în conformitate cu termenele stabilite în Codul reţelei. Motivație: Pentru programul de injecție sau de extracție zilnică s-a propus introducerea unui articol separat (151). OMV Clarificarea termenelor precizate în cadrul art. 15 în care operatorii de înmagazinare au obligația să transmită programele de înmagazinare lunare, decadale și zilnice către OTS, DNGN și utilizatorii SÎ, prin corelarea cu termenele de renominalizare. GDF Art. 15 - Programele de injecţie sau de extracţie lunare, decadale si zilnice, orare precum şi modificările cantităţilor programate se transmit de către operatorii de înmagazinare atât OTS, DNGN, cât şi utilizatorilor SI, în conformitate cu termenele stabilite în Codul reţelei. EON Art. 15 - Programele de injecţie sau de extracţie lunare, decadale şi zilnice, precum şi modificările cantităţilor programate se transmit de către operatorii de înmagazinare atât OTS, DNGN/DOPGN, cât şi utilizatorilor SI, în conformitate cu termenele stabilite în Codul reţelei. | TRANSGAZ Se preia- se reformulează | Art. 13 - Programele de injecție/extracție în/din depozite lunare, decadale și zilnice, precum și modificările cantităților programate de gaze naturale se transmit de OÎ utilizatorilor SÎ, în termenele prevăzute în Codul rețelei. |
|  | TRANSGAZ Art. 151 - Programul zilnic de injecţie sau de extracţie, pe baza nominalizărilor primite de la UR-ii se transmite zilnic la DNGN Mediaș pana cel mai târziu la ora 15 ale zilei n-1 pentru ziua n. Pe baza acestor cantități nominalizate la injecție/extracție pentru ziua n, DNGN Medias își elaborează programul de transport pe SNT pentru ziua gazieră n. În cazul in care DNGN constata, pe baza simulărilor efectuate cu programe specializate, imposibilitatea de a realiza programul de transport pentru a doua zi, comunica acest la OSI si solicita modificarea programului de injecție/extracție pentru a corespunde posibilităților tehnice ale SNT de la acel moment. Motivație: Programul zilnic de injecţie sau de extracţie trebuie tratat separat. | TRANSGAZ Se preia | Art. 14 – (1) Programul zilnic de injecție/extracție în/din depozit, pe baza nominalizărilor primite de la utilizatorii SÎ, se transmite zilnic la OTS până cel mai târziu la ora 1500 ale zilei n-1 pentru ziua n. (2) Pe baza cantităților nominalizate la injecție/extracție pentru ziua n, prevăzute la alin. (1), OTS își elaborează programul de transport pentru SNT pentru ziua gazieră n. (3) În cazul în care OTS constată, pe baza simulărilor efectuate cu programe specializate, imposibilitatea realizării programului de transport pentru a doua zi, acesta solicită OÎ modificarea programului de injecție/extracție în/din depozite pentru a corespunde posibilităților tehnice ale SNT de la acel moment. (4) Nominalizările zilnice prevăzute la alin. (1) se transmit prin fax sau poșta electronică, la datele de contact sau persoanele specificate de fiecare parte în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale. (5) Confirmările primirii nominalizărilor prevăzute la alin. (4) sunt transmise prin fax și poșta electronică a destinatarului. |
| Art. 16 - Cantităţile de gaze naturale care nu au fost extrase în cursul unei luni, nu reprezintă pentru operatorul de înmagazinare obligaţie de a fi extrase în lunile următoare ale ciclului de extracţie. | OMV Completarea prevederilor art. 16 după cum urmează: ”Art. 16 - Cantităţile de gaze naturale care nu au fost extrase în cursul unei luni și care nu se datorează culpei operatorului de înmagazinare, nu reprezintă pentru operatorul de înmagazinare acesta obligaţie de a fi extrase în lunile următoare ale ciclului de extracţie.” Motivație: considerăm că operatorul de înmagazinare trebuie să rămână responsabil pentru abaterile de la program din culpa acestuia GDF Art. 16 (1)– Cantităţile de gaze naturale care au fost nominalizate spre a fi injectate/extrase in/din depozitele de inmagazinare subterana si care respecta programul de injectie/extractie agreat intre OSI si utilizatorul SI, dar care nu au fost injectate/extrase conform nominalizarii, vor fi reprogramate la solicitarea utilizatorului SI si cu acordul OSI pentru a fi injectate/extrase în lunile următoare ale ciclului de injectie/extracţie. (2) Pentru cantitatile care au fost nominalizate spre a fi injectate/extrase in/din depozitele de inmagazinare subterana si care respecta programul de injectie/extractie agreat intre OSI si utilizatorul SI, dar care nu au fost injectate/extrase de catre OSI conform nominalizarii utilizatorul SI, OSI va suporta: - costul capacitatii de inmagazinare rezervate dar neutilizate la sfarsitul ciclului de injectie; - eventualele costuri de dezechilibru generate UR prin nealocarea cantitatilor conform nominalizarii, conform prevederilor Codului Retelei; (3) Neindeplinirea obligatiei de inmagazinare de catre utilizatorul SI, ca urmare a nerespectarii programului de injectie din culpa OSI, va exonera utilizatorul SI de la aplicarea de penalitati de catre autoritatea competenta. EON Art. 16 - Cantităţile de gaze naturale care nu au fost extrase în cursul unei luni vor fi recuperate în lunile rămase din ciclul de extracţie conform programului convenit în acest sens de către operatorul de înmagazinare şi utilizatorul SI nu reprezintă pentru operatorul de înmagazinare obligaţie de a fi extrase în lunile următoare ale ciclului de extracţie. | OMV Se preia GDF Se preia parţial – se reformulează E.ON Nu se preia – s-a reformulat articolul | Art. 15 – Cantitățile de gaze naturale care nu au fost nominalizate, în cursul unei luni, pentru a fi injectate/extrase în/din depozite și care respectă programul de injecție/extracție agreat între OÎ și utilizatorul SÎ, dar care nu a fost injectat/extras conform nominalizării, sunt reprogramate la solicitarea utilizatorului SÎ și cu acordul OÎ pentru a fi injectate/extrase în lunile următoare ale ciclului de injecție/extracție. |
| Art. 17 – (1) Modificarea programului de extracţie pentru un utilizator SI este acceptată de către operatorul de înmagazinare în funcţie de posibilităţile tehnice ale depozitelor la momentul solicitării. (2) – Solicitarea, de către utilizatorii SI, a modificărilor de program, se transmite operatorului de înmagazinare cu minimum 7 zile înainte de începerea programului lunar; pentru eventualele modificări ale programului zilnic, solicitarea se transmite până la ora 14:00 a zilei anterioare. (3) – Solicitarea, de către OTS, a modificărilor programului de injecţie sau de extracţie la nivel de oră, zi şi lună se transmite operatorului de înmagazinare, în conformitate cu prevederile stabilite în Codul reţelei. | GDF Art. 17 – (1) Modificarea programului de injecţie/ extracţie pentru un utilizator SI este acceptată de către operatorul de înmagazinare în funcţie de posibilităţile tehnice ale depozitelor la momentul solicitării. EON Art. 17 – (1) Modificarea programului de extracţie pentru un utilizator SI este acceptată de către operatorul de înmagazinare în funcţie de posibilităţile tehnice ale depozitelor la momentul solicitării cu luarea în considerare a criteriilor de prioritizare a alocării capacităţii de extracţie conform celor menţionate la art. 26 lit. i). DEPOMURES (2) – Solicitarea, de către utilizatorii SI, a modificărilor de program, se transmite operatorului de înmagazinare cu minimum 7 zile înainte de începerea programului lunar; pentru eventualele modificări ale programului zilnic, solicitarea se transmite până la ora 14:00 a zilei lucratoare anterioare Nominalizarile zilnice se transmit prin fax sau posta electronica, la persoanele si datele de contact specificate de fiecare parte. Orice fax va fi considerat ca primit în momentul confirmarii de catre aparatul fax al destinatarului. In situatia in care nominalizarea zilnica nu se transmite in termenul orar mai sus mentionat, se va lua in considerare media zilnica prevazuta in contractele de inmagazinare incheiate. OMV Modificarea prevederilor alin. (2) al art. 17 în sensul corelării cu termenele de renominalizare prevăzute în Codul rețelei, atât în cursul zilei anterioare, dar și cu termenele de renominalizare prevăzute în cursul zilei de livrare. EON (2) – Solicitarea, de către utilizatorii SI, a modificărilor de program, se transmite operatorului de înmagazinare cu minimum 7 zile înainte de începerea programului lunar cu minimum 10 zile calendaristice înainte de începerea lunii de injecţie/extracţie şi cu maxim 1 zi lucrătoare de la data comunicării de către DOPGN a structurii amestecului de gaze naturale pentru luna de injecție/extracţie; pentru eventualele modificări ale programului zilnic, solicitarea se transmite până la ora 14:00 a zilei anterioare. GDF (2) – Solicitarea, de către utilizatorii SI, a modificărilor de program de injectie/extractie, se transmite OSI cu minimum 7 3 zile înainte de începerea programului lunar. Pentru eventualele modificări ale programului zilnic de injectie/extractie , solicitarea se transmite până la ora 14:00 16:00 a zilei anterioare. Pentru eventualele modificări ale programului de injectie/extractie orar, solicitarea se transmite cu cel putin 6 ore inainte de prima ora pentru care se solicita modificarea programului. In situatia in care nu se transmit modificari ale programului lunar, zilnic, orar, OSI va lua in considerare: - pentru programul lunar se considera ultimul program agreat pentru respectiva luna; - pentru programul zilnic ultimul program agreat pentru respectiva zi iar daca nu exista se va lua in considerare media zilnica rezultata din ultimul program lunar agreat; Obs Dezechilibrul pentru ziua n-1 se publica de catre OTS la ora 14:15 ale zilei n, astfel ca nominalizarea poate fi afectata de necunoasterea pozitiei portofoliului pentru ziua anterioara, astfel ca ar putea genera situatii de dezechilibru. TRANSGAZ (3) - Solicitarea, de către OTS, a modificărilor programului de injecţie sau de extracţie la nivel de oră și zi şi lună se transmite operatorului de înmagazinare, în conformitate cu prevederile stabilite în Codul reţelei.. Motivație: Programul de injecţie sau de extracţie la nivel de oră și zi trebuie tratat separat. OMV Clarificarea prevederilor alin. (3) al art. 17, în sensul precizării cantităților de gaze naturale care pot face obiectul solicitării OTS de modificare a programelor de injecție/extracție, precum și a prevederilor din Codul rețelei la care acest alineat face referire. EON 3) – Solicitarea, de către OTS, a modificărilor programului de injecţie sau de extracţie la nivel de oră, zi şi lună se transmite operatorului de înmagazinare, în conformitate cu prevederile stabilite în Codul reţelei. | GDF Se preia E.ON Nu se preia DEPOMURES Se preia OMV Se preia E.ON Nu se preia – s-a reformulat conform observațiilor Depomureș GDF Nu se preia – a se vedea Codul Rețelei la SNT Transgaz Se preia OMV Nu se preia – s-a reformulat conform observațiilor Transgaz EON Nu se preia – s-a reformulat conform observațiilor Transgaz | Art. 16 – (1) Modificarea programului de injecție/extracție în/din depozit pentru un utilizator SÎ este acceptată de OÎ în funcție de posibilitățile tehnice ale depozitelor la momentul solicitării. (2) Solicitarea utilizatorului SÎ de modificare a programului prevăzut la alin. (1), se transmite OÎ cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea programului lunar, pentru eventualele modificări ale programului zilnic. (3) Solicitarea OTS de modificarea a programului de injecție/extracție în/din depozit se transmite OÎ respectând prevederile acordului de interconectare prevăzut la art. 252 alin. (6) din Codul rețelei. |
| Art. 18 – (1) Transmiterea datelor convenite între părţile implicate în derularea proceselor de înmagazinare se realizează prin fax sau poştă electronică, părţile având obligaţia să asigure protecţia datelor. (2) – OTS şi utilizatorii SI răspund pentru corectitudinea tuturor datelor transmise operatorilor de înmagazinare | EON Art. 18 – (1) Transmiterea datelor convenite între părţile implicate în derularea proceselor de înmagazinare se realizează prin fax sau poştă electronică, părţile având obligaţia să asigure protecţia datelor şi să respecte regimul de confidenţialitate al acestora. | EON Se preia |  |
|  |  |  | Art. 17 - Neîndeplinirea obligației de înmagazinare subterană a gazelor naturale, ca urmare a nerespectării programului de injecție din culpa OÎ, exonerează utilizatorul SÎ de la aplicarea penalităților dispuse de ANRE. |
| CAPITOLUL III. Funcţionarea depozitelor |  |  | CAPITOLUL III. Principiile generale de funcționare a depozitelor |
| Secţiunea 1. Siguranţa în funcţionare a depozitelor |  |  | Secțiunea 1. Siguranța în funcționare a depozitelor |
| Art. 19 - Operatorii de înmagazinare au obligaţia să asigure condiţiile tehnice minime pentru funcţionarea în siguranţă a infrastructurii de suprafaţă şi de adâncime a depozitelor, la capacitatea programată. |  |  | Art. 18 - OÎ are obligația să asigure condițiile tehnice minime pentru funcționarea în siguranță a infrastructurii de suprafață și de adâncime a depozitelor, la capacitatea programată. |
| Art. 20 – (1) La data terminării fiecărui ciclu de injecţie sau de extracţie, operatorul de înmagazinare inventariază volumele de gaze naturale înmagazinate. (2) – După data specificată la alin. (1), se efectuează toate lucrările de întreţinere şi de reparaţii în vederea începerii în condiţii optime a ciclului următor de injecţie sau de extracţie, respectiv verificări, revizii tehnice, reparaţii la infrastructura de suprafaţă şi de adâncime a depozitelor. |  |  | Art. 19 – (1) La data terminării fiecărui ciclu de injecție/extracție în/din depozit, OÎ inventariază volumele de gaze naturale înmagazinate. (2) După data prevăzută la alin. (1), se efectuează toate lucrările de întreținere și de reparații în vederea începerii în condiții optime a ciclului următor de injecție sau de extracție, respectiv verificări, revizii tehnice, reparații la infrastructura de suprafață și de adâncime a depozitelor. |
| Art. 21 - Răspunderea pentru respectarea parametrilor tehnologici programaţi, respectiv debit şi presiune, revine, după caz, operatorilor de înmagazinare, OTS şi/sau utilizatorilor SI, în conformitate cu prevederile contractuale. | OMV Modificarea prevederilor art. 21 după cum urmează: ”Art. 21 - Răspunderea pentru respectarea parametrilor tehnologici programaţi, respectiv debit şi presiune, revine, după caz, operatorilor de înmagazinare, și/sau OTS şi/sau utilizatorilor SI, în conformitate cu prevederile contractuale” Motivaţie: răspunderea privind respectarea parametrilor tehnologici aparține operatorilor sistemelor adiacente GDF Art. 21 - Răspunderea pentru respectarea parametrilor tehnologici programaţi, respectiv debit şi presiune, revine, după caz, operatorilor de înmagazinare, OTS, şi/sau utilizatorilor SI, în conformitate cu prevederile contractuale. Obs: Nu intra in sarcina utilizatorilor SI asigurarea parametrilor tehnologici. | OMV Se preia | Art. 20 - Răspunderea pentru respectarea parametrilor tehnologici programați, respectiv debitul și presiunea gazelor naturale, revine, după caz, OÎ, OTS și/sau a celorlalți utilizatori SÎ, în conformitate cu prevederile contractuale sau a acordului de interconectare. |
| Art. 22 - Operatorii de înmagazinare răspund de modernizarea infrastructurii de suprafaţă, astfel încât să asigure transmiterea către OTS şi către utilizatorii SI, în timp real, a parametrilor tehnologici măsuraţi. | OMV Modificarea prevederilor art. 22 după cum urmează: Art. 22 - Operatorii de înmagazinare răspund de modernizarea infrastructurii de suprafaţă, astfel încât au obligația să asigure transmiterea către OTS şi către utilizatorii SI, în timp real, a parametrilor tehnologici măsuraţi” Motivație – având în vedere că transmiterea acestor informații este necesară în vederea implementării prevederilor Codului rețelei | OMV Se preia parţial | Art. 21 - OÎ răspunde de modernizarea infrastructurii de suprafață a depozitului, și are obligația să transmită utilizatorilor SÎ, în timp real, parametrii tehnologici măsurați. |
| Art. 23 – (1) OTS şi utilizatorilor SI notifică operatorul de înmagazinare în legătură cu eventualele modificări ale regimurilor tehnologice în vederea menţinerii parametrilor de siguranţă ai depozitelor, în conformitate cu prevederile contractuale. (2) – Operatorii de înmagazinare notifică OTS şi utilizatorilor SI privind manevrele efectuate la depozite şi eventualele modificări ale regimurilor tehnologice pentru menţinerea parametrilor de siguranţă ai depozitelor, în conformitate cu prevederile contractuale. | GDF Art. 23 – (1) OTS şi utilizatorilor SI notifică operatorul de înmagazinare în legătură cu eventualele modificări ale regimurilor tehnologice în vederea menţinerii parametrilor de siguranţă ai depozitelor, în conformitate cu prevederile contractuale. | GDF Nu se preia- se reformulează | Art. 22 – (1) Utilizatorii SÎ notifică OÎ în legătură cu eventualele modificări ale regimurilor tehnologice în vederea menținerii parametrilor de siguranță ai depozitelor, în conformitate cu prevederile contractuale. (2) OÎ notifică utilizatorii SÎ manevrele de sistem efectuate la depozite și eventualele modificări ale regimurilor tehnologice pentru menținerea parametrilor de siguranță ai depozitelor, în conformitate cu prevederile contractuale și a acordului de interconectare |
| Secţiunea 2. Tratarea abaterilor de la programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale |  |  | Secțiunea 2. Tratarea abaterilor de la programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale |
| Art. 24 – (1) În cazul apariţiei unor eventuale abateri de la programele stabilite, în ceea ce priveşte cantităţile de gaze injectate sau extrase din depozite, operatorul de înmagazinare notifică DNGN după cum urmează: - în termen de 24 de ore de la apariţie, pentru perturbaţii cauzate de congestii, restricţii, avarii în infrastructura producătorului, OTS-lui sau a operatorului de înmagazinare; - în regim de urgenţă, pentru accidente şi cazuri de forţă majoră, declarate în conformitate cu prevederile legale. (2) – În situaţia prevăzută la alin. (1), DNGN asigură dirijarea fluxurilor informaţionale către părţile implicate. (3) - În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorii de înmagazinare adaptează programele de injecţie sau de extracţie şi notifică schimbările operate în program, părţilor implicate. | EON Art. 24 – (1) În cazul apariţiei unor eventuale abateri de la programele stabilite, în ceea ce priveşte cantităţile de gaze injectate sau extrase din depozite, operatorul de înmagazinare notifică DNGN/DOPGN după cum urmează: - în termen de maxim 24 de ore de la apariţie, pentru perturbaţii cauzate de congestii, restricţii, avarii în infrastructura producătorului, OTS-lui sau a operatorului de înmagazinare; - în regim de urgenţă, pentru accidente şi cazuri de forţă majoră, declarate în conformitate cu prevederile legale. (2) – În situaţia prevăzută la alin. (1), DNGN/DOPGN asigură dirijarea fluxurilor informaţionale către părţile implicate. OMV Clarificarea prevederilor alin. (3) al art. 24 în sensul stabilirii regulilor în baza cărora vor fi ”adaptate” programele de înmagazinare. Având în vedere implicațiile unor astfel de abateri de la programele stabilite, asupra utilizatorilor SNT, considerăm că se impune stabilirea condițiilor, limitelor si responsabilităților părților implicate GDF (3) - În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorii de înmagazinare adaptează programele de injecţie sau de extracţie cu acordul utilizatorulor SI implicati. şi notifică schimbările operate în program, părţilor implicate. | EON Se reformulează | Art. 23 – (1) În cazul apariției unor eventuale abateri neplanificate de la programele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilite, în ceea ce privește cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite, OÎ notifică OTS după cum urmează: - în termen de 24 de ore de la apariția acestora, pentru perturbații cauzate de congestii, restricții, avarii în infrastructura producătorului sau a OÎ; b)în regim de urgență, pentru accidente și cazuri de forță majoră, declarate în conformitate cu prevederile legale. (2) În situația prevăzută la alin. (1), OTS asigură dirijarea fluxurilor informaționale către părțile implicate. (3) În situația prevăzută la alin. (1), OÎ adaptează programele de injecție/extracție în/din depozit și notifică schimbările operate în program, părților implicate. |
| Art. 25 - După eliminarea cauzelor care au condus la abaterile de la program, menţionate la art. 24, operatorii de înmagazinare revin la programele anterioare, în termen de 48 de ore, şi informează despre aceasta utilizatorii SI, DNGN, DOPGN şi OTS. | GDF Art. 25 - După eliminarea cauzelor care au condus la abaterile de la program, menţionate la art. 24, operatorii de înmagazinare revin la programele anterioare, în termen de 48 de ore, şi informează despre aceasta utilizatorii SI, DNGN, DOPGN şi OTS. Pentru perioada in care se manifesta abateri ca urmare a factorilor mentionati la Art. 24 a) si b), OTS nu va calcula costuri de dezechilibru pentru societatile afectate. EON Art. 25 – (1) După eliminarea cauzelor care au condus la abaterile de la program, menţionate la art. 24, operatorii de înmagazinare revin la programele anterioare, în termen de maxim 48 de ore, şi informează despre aceasta utilizatorii SI, DNGN, DOPGN şi OTS. (2) Operatorii de înmagazinare vor proceda la revizuirea programelor de înmagazinare astfel încât utilizatorii SI să aibă posibilitatea ca până la sfârşitul ciclului complet de înmagazinare să extragă întreaga cantitate de gaze naturale înmagazinată. (3) În situaţia în care, până la sfârşitul ciclului complet de înmagazinare, utilizatorii SI nu reuşesc să extragă întreaga cantitate de gaze naturale înmagazinată din motive imputabile operatorilor de înmagazinare (ex. reducere program extracţie, etc), utilizatorii SI au dreptul de a solicita daune interese operatorilor de înmagazinare. De asemenea, ANRE va recunoaşte utilizatorilor SI in integralitate costurile aferente volumelor de gaze naturale rămase în depozite pentru piaţa reglementată şi consumatorii asimilaţi acesteia. | GDF Se preia parţial – se reformulează EON Se preia parţial – se reformulează | Art. 24 – (1) După eliminarea cauzelor care au condus la abaterile de la program, prevăzute la art. 23, OÎ revine la programele anterioare, în maximum 48 de ore, și informează despre această situație pe utilizatorii SÎ. (2) OÎ procedează la revizuirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale astfel încât utilizatorii SÎ să aibă posibilitatea ca până la sfârșitul ciclului complet de înmagazinare subterană a gazelor naturale, să extragă întreaga cantitate de gaze naturale înmagazinată. (3) În situația în care, până la sfârșitul ciclului complet de înmagazinare subterană a gazelor naturale, utilizatorii SÎ nu reușesc să extragă întreaga cantitate de gaze naturale înmagazinată din motive imputabile OÎ, utilizatorii SÎ au dreptul de a solicita daune interese OÎ. |
| Secţiunea 3. Prelucrarea şi transmiterea datelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale înmagazinate în depozite |  |  | Secțiunea 3 Obligațiile și drepturile operatorului de înmagazinare și a utilizatorilor sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale |
| Art. 26 - Operatorii de înmagazinare au următoarele obligaţii: - să asigure calitatea și măsurarea cantităţilor de gaze naturale atât la injecţie, cât şi la extracţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare şi ale legislaţiei specifice; - să înregistreze, în baza de date proprie, cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase în/din fiecare depozit, defalcate pe utilizatori SI; - să transmită cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase, orare şi zilnice, la DNGN şi DOPGN; - să confirme calitatea și cantităţile de gaze injectate sau extrase, prin proces verbal încheiat cu utilizatorii SI, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea de către DOPGN a situaţiei finale a gazelor naturale injectate sau extrase. | ROMGAZ Reformulare şi introducere un alineat nou: Art. 26 - Operatorii de înmagazinare au următoarele obligaţii: - să asigure măsurarea cantităţilor de gaze naturale la injectie, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare şi ale legislaţiei specifice; - să asigure calitatea și măsurarea cantităţilor de gaze naturale la extracţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare şi ale legislaţiei specifice; - să înregistreze, în baza de date proprie, cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase în/din fiecare depozit, defalcate pe utilizatori SI; - să transmită cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase, orare şi zilnice, la DNGN şi DOPGN; - să confirme calitatea și cantităţile de gaze injectate sau extrase, prin proces verbal încheiat cu utilizatorii SI, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea de către DOPGN a situaţiei finale a gazelor naturale injectate sau extrase. - să confirme calitatea și cantităţile de gaze injectate sau extrase, prin proces verbal încheiat cu utilizatorii SI, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea de către DOPGN a situaţiei finale a gazelor naturale injectate sau extrase. GDF Art. 26 - Operatorii de înmagazinare au următoarele obligaţii: - să asigure calitatea și măsurarea cantităţilor de gaze naturale atât la injecţie, cât şi la extracţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare şi ale legislaţiei specifice; - să înregistreze, în baza de date proprie, cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase în/din fiecare depozit, defalcate pe utilizatori SI; - să transmită cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase, orare şi zilnice, la DNGN şi DOPGN si utilizatori SI - sa transmita fiecarui utilizator SI, pana la ora 10:00 a zilei D; - sa suporte eventualele costuri generate utilizatorilor SI datorita nerespectarii contractelor incheiate cu acestia; - să confirme calitatea și cantităţile de gaze injectate sau extrase, prin proces verbal încheiat cu utilizatorii SI, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea de către DOPGN a situaţiei finale a gazelor naturale injectate sau extrase. EON Art. 26 - Operatorii de înmagazinare au următoarele obligaţii: - să asigure calitatea și măsurarea cantităţilor de gaze naturale atât la injecţie, cât şi la extracţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare şi ale legislaţiei specifice; b) să aloce beneficiarilor contractelor de înmagazinare cantităţile de gaze naturale cu respectarea procedurii stipulată în Regulamentul de acces cu luarea în considerare a criteriilor de prioritizare a alocării capacităţii de extracţie conform celor menţionate la art. 26 lit. i); - să înregistreze, în baza de date proprie, cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase în/din fiecare depozit, defalcate pe utilizatori SI; - să comunice utilizatorilor SI, zilnic, până la orele 10:00, cantitatea efectiv injectată/extrasă în ziua anterioară; - să transmită cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase, orare şi zilnice, la DNGN şi DOPGN; - să confirme calitatea și cantităţile de gaze injectate sau extrase, prin proces verbal încheiat cu utilizatorii SI, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea de către DOPGN a situaţiei finale a gazelor naturale injectate sau extrase; - să efectueze, la finalul ciclului de injecţie, regularizarea plăţilor cu rezervarea de capacitate care incumbă utilizatorilor SI în funcție de cantitatea de gaze naturale efectiv înmagazinată de aceştia; - să elaboreze şi să facă publice pe site-ul propriu proceduri de alocare transparentă a capacităţilor zilnice de extracţie/injectie în baza cărora se vor evidenţia capacitatea zilnică totală de injecţie/extracţie precum şi capacitatea zilnică de injecţie/extracţie alocată pe fiecare utilizator SI în parte; - în perioadele de vârf de consum, să aloce cu prioritate capacitatea zilnică de extracţie necesară utilizatorilor SI pentru acoperirea consumului pieţei reglementate şi respectiv consumatorilor asimilaţi acesteia; astfel, ordinea de prioritate în alocarea capacităţii zilnice de extracţie va fi după cum urmează: - furnizorilor - pentru cantităţile de gaze naturale necesare realizării serviciului public obligatoriu, respectiv pentru asigurarea continuităţii şi securităţii în alimentarea cu gaze naturale pieţei reglementate şi respectiv consumatorilor asimilaţi acesteia; - furnizorilor - pentru cantităţile de gaze naturale necesare asigurării consumului propriu al consumatorilor din piaţa liberă; - consumatorilor eligibili - pentru cantităţile de gaze naturale necesare asigurării consumului propriu; - operatorului SNT - pentru cantităţile de gaze naturale necesare asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT; - producătorilor - pentru cantităţile de gaze naturale necesare desfăşurării proceselor tehnologice. | ROMGAZ Se acceptă – se reformulează şi se completează. | Art. 25 – (1) OÎ are următoarele obligații: - să asigure măsurarea cantităților de gaze naturale la injecție/extracție în/din depozit, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare și a legislației specifice; - să înregistreze, în baza de date proprie, cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din fiecare depozit, defalcate pe utilizatorii SÎ; - să comunice utilizatorilor SÎ, zilnic, până la orele 10:00, informații cu privire la cantitatea de gaze naturale efectiv injectată/extrasă în/din depozit în ziua anterioară; - să transmită cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite, orare și zilnice utilizatorilor SÎ; - să confirme calitatea și cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozit prin proces verbal încheiat cu utilizatorii SÎ, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea de către OTS a situației finale a gazelor naturale injectate sau extrase; - să transmită părților implicate informații cu privire la apariția unei restricții; - să creeze și să mențină o structură unitară și flexibilă pentru activitatea de dispecerizare; - să factureze contravaloarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale. (2) OÎ are următoarele drepturi: - să încaseze contravaloarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale - să sisteze activitatea de injecție a gazelor naturale în situația în care gazele naturale primite de la OTS, la intrarea în SÎ, nu respectă condițiile de calitate prevăzute în Regulamentul de măsurare, respectiv în Condițiile tehnice din Codul Rețelei; - să întrerupă ciclul de injecție/extracție în/din depozite în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau a acordului de interconectare; - să solicite informații de la utilizatorii SÎ necesare desfășurării activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale. |
| Art. 27 – Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 26, lit. d), utilizatorii SI au obligaţia să confirme calitatea și cantităţile de gaze injectate sau extrase prin încheiera procesului verbal cu operatorul de înmagazinare. | GDF Art. 27 – Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 26, lit. d), utilizatorii SI au obligaţia să confirme calitatea și cantităţile de gaze injectate sau extrase prin încheiera procesului verbal cu operatorul de înmagazinare. EON Art. 27 – Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 26, lit. d), utilizatorii SI au obligaţia să confirme calitatea și cantităţile de gaze injectate sau extrase prin încheiera procesului verbal cu operatorul de înmagazinare. Art. 27 – Utilizatorii SI au obligaţia să transmită operatorilor de înmagazinare confirmarea datelor privind cantităţile de gaze injectate/extrase în/din depozite, consemnate în procesul-verbal de predare/preluare a cantităților de gaze naturale, până cel târziu în a 15-a zi lucrătoare din luna următoare celei de înmagazinare. | Nu se acceptă Sunt obligaţii pentru toţi operatorii de sistem în ceea ce priveşte calitatea gazelor în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a gazelor tranzacţionate în România Se reformulează | Art. 26 – (1) Utilizatorii SÎ au următoarele obligații: - să transmită OÎ confirmarea datelor privind cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite, consemnate în procesul-verbal de predare/preluare a cantităților de gaze naturale, până cel târziu în a 15-a zi lucrătoare din luna următoare celei de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - să achite tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale (2) Utilizatorii SÎ au următoarele drepturi: - să primească de la OÎ informații cu privire la cantitatea de gaze naturale efectiv injectată/extrasă în/din depozit în ziua anterioară; - să primească de la OÎ cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite, orare și zilnice; - să efectueze schimb de gaze naturale. |
| Art. 28 – Confirmarea calității și a cantităţilor de gaze injectate sau extrase se face în maxim 5 zile calendaristice de la începutul lunii următoare celei de înmagazinare, prin proces verbal încheiat între operatorul de înmagazinare şi OST. | GDF Art. 28 – Confirmarea calității și a cantităţilor de gaze injectate sau extrase se face în maxim 5 zile calendaristice de la începutul lunii următoare celei de înmagazinare, prin proces verbal încheiat între operatorul de înmagazinare şi OST. EON Art. 28 – Confirmarea calității și a cantităţilor de gaze injectate sau extrase se face în maxim 5 zile calendaristice de la începutul lunii următoare celei de înmagazinare, prin proces verbal încheiat între operatorul de înmagazinare şi OST. Art. 28 – Operatorii de înmagazinare au obligația să transmită la DNGN/DOPGN datele privind cantităţile confirmate de gaze injectate/extrase în/din depozite, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la confirmarea stipulată la art. 27. |  |  |
|  |  |  | Secțiunea 4. Prelucrarea și transmiterea datelor privind măsurarea cantităților de gaze naturale înmagazinate în depozite |
|  |  |  | Art. 27 – (1) Confirmarea prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. a) se realizează în maximum 5 zile de la începutul lunii următoare celei de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prin procesul verbal încheiat între OÎ și OTS. (2) OÎ are obligația să transmită la OTS datele privind cantitățile de gaze naturale confirmate injectate/extrase în/din depozite, în maximum 1 zi lucrătoare de la confirmarea prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. a). |
|  |  |  | Art. 28 - (1) Transmiterea datelor convenite între părțile implicate în derularea proceselor de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează prin fax sau poștă electronică, părțile având obligația să asigure protecția datelor cu caracter personal și să respecte regimul de confidențialitate al acestora. (2) Utilizatorii SÎ răspund pentru corectitudinea tuturor datelor transmise OÎ. |
| Secţiunea 4. Restricţii comerciale şi tehnice | OMV Completarea prevederilor Secțiunii 4 – Restricții comerciale și tehnice cu modalitatea de soluționare a implicațiilor unor restricții referitoare la cantitățile de gaze naturale injectate sau extrase, asupra utilizatorilor SÎ, în condițiile în care aceștia nu își vor putea îndeplini obligațiile față de clienți și față de operatorul SNT |  | Secțiunea 5. Restricții |
| Art. 29 – (1) În funcţionarea depozitelor, pot apărea situaţii care impun restricţii referitoare la cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase şi care conduc la modificarea programului convenit la începerea procesului de înmagazinare. (2) – Cauzele care generează restricţiile menţionate la alin. (1) pot fi de natură comercială, tehnică sau de forţa majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale. | ROMGAZ Introducerea unui alineat nou: Art. 29 – (1) În funcţionarea depozitelor, pot apărea situaţii care impun restricţii referitoare la cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase şi care conduc la modificarea programului convenit la începerea procesului de înmagazinare. (2) – Cauzele care generează restricţiile menţionate la alin. (1) pot fi de natură comercială, tehnică sau de forţa majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale. (3) – Operatorul SI își rezervă dreptul să sisteze activitatea de injecție a gazelor naturale în situația în care gazele primite de la OTS la intrarea în SI nu respectă condițiile de calitate prevăzute în Condițiile tehnice. | ROMGAZ Nu se preia | Art. 29 – (1) În funcționarea depozitelor, pot apărea situații care impun restricții referitoare la cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozit și care conduc la modificarea programului convenit la începerea procesului de înmagazinare subterană a gazelor naturale. (2) Cauzele care generează restricțiile prevăzute la alin. (1) pot fi de natură comercială, tehnică sau de forță majoră declarată în conformitate cu prevederile legale. |
| Art. 30 - Restricţiile de natură comercială, specificate la art. 29 alin. (1), sunt determinate de nerespectarea: - programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - condiţiilor de calitate a gazelor naturale; - clauzelor stipulate în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - clauzelor stipulate în contractele de transport al gazelor naturale. | EON c)clauzelor stipulate în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale (de exemplu : program, condiţii de calitate, etc.); | EON Nu se preia | Art. 30- Restricțiile de natură comercială, prevăzute la art. 29 alin. (2), sunt determinate de nerespectarea: a)programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; b)condițiilor de calitate a gazelor naturale; c)clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale; d)clauzelor prevăzute în contractele de transport al gazelor naturale. |
| Art. 31 - Restricţiile de natură tehnică, specificate la art. 29 alin. (1), sunt determinate de următoarele cauze: - presiunea maximă de regim a infrastructurii de suprafaţă; - diferenţa de presiune maxim admisibilă strat-sondă pentru exploatarea la o viteză de filtrare constantă şi pentru menţinerea caracteristicilor fizice ale straturilor poros-permeabile, atât în ciclul de injecţie, cât şi în cel de extracţie; - modificarea caracteristicilor fizice ale stratului poros-permeabil aflat în exploatare, din cauze naturale sau accidentale; - exploatarea staţiilor de comprimare a gazelor naturale, având în vedere realizarea raportului optim de comprimare şi a randamentului maxim al staţiei; - accidentele tehnice care afectează capacitatea de înmagazinare a depozitelor; - reviziile tehnice sau reparaţiile programate ori care se impun în urma unor accidente tehnice; - apariţia unor restricţii tehnice în operarea SNT, care limitează disponibilitatea capacităţii de gaze naturale; - necesitatea realizării producţiei zilnice constante. | EON h) necesitatea realizării producţiei zilnice constante. | EON Se preia | Art. 31 - Restricțiile de natură tehnică, prevăzute la art. 29 alin. (2), sunt determinate de următoarele cauze: - presiunea maximă de regim a gazelor naturale din infrastructura de suprafață, aferentă depozitului; b)diferența de presiune maximă admisibilă strat-sondă pentru exploatarea la o viteză de filtrare constantă și pentru menținerea caracteristicilor fizice ale straturilor poros-permeabile, atât în ciclul de injecție, cât și în cel de extracție a gazelor naturale; - modificarea caracteristicilor fizice ale stratului poros-permeabil aflat în exploatare, din cauze naturale sau accidentale; - exploatarea stațiilor de comprimare a gazelor naturale, având în vedere realizarea raportului optim de comprimare și a randamentului maxim al stației; - accidentele tehnice, care afectează capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aferentă depozitelor; - reviziile tehnice sau reparațiile programate ori care se impun în urma unor accidente tehnice; - apariția unor restricții tehnice, în operarea SNT, care limitează disponibilitatea capacității de transport a gazelor naturale. |
| Art. 32 - În cazul apariţiei unei restricţii, operatorul de înmagazinare are obligaţia de a transmite părţilor implicate informaţii cu privire la: - depozitul afectat de restricţie; - cauzele ce au impus restricţia; - valorile debitelor zilnice şi orare în situaţia restricţiei; - modul şi perioada de remediere, în situaţia în care cauzele sunt de natura celor enumerate la art. 31 lit. e), f) şi h); - datele de program, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la prezentul regulament. | EON c) valorile debitelor zilnice şi orare în situaţia restricţiei; durata estimată a aplicării restricţiei e) datele de program propuse, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 ajustate urmare a apariţiei restricţiei, cu respectarea modelului din Anexa nr. 2 la prezentul regulament | EON Se preai | Art. 32 - În cazul apariției unei restricții, OÎ are obligația de a transmite părților implicate informații cu privire la: - depozitul afectat de restricție; - cauzele ce au impus restricția; - valorile debitelor gazelor naturale zilnice și orare în situația restricției; durata estimată a aplicării restricției; - modul și perioada de remediere, în situația în care cauzele sunt de natura celor enumerate la art. 31 lit. e) și f); - datele de program, ajustate urmare a apariției restricției, cu respectarea modelului din Anexa nr. 2. |
| CAPITOLUL IV. Dispecerizarea |  |  | CAPITOLUL IV. Activitatea de dispecerizare |
| Art. 33 - Pentru îndeplinirea obligaţiilor legate de funcţionarea în condiţii de siguranţă a depozitelor, operatorii de înmagazinare au obligaţia de a crea şi de a menţine o structură unitară şi flexibilă pentru activitatea de dispecerizare, respectiv pentru supravegherea proceselor, comunicarea datelor şi parametrilor specifici activităţii, precum şi pentru intervenţia promptă la nivelul fiecărui depozit. |  |  | Art. 33 - Pentru îndeplinirea obligațiilor legate de funcționarea în condiții de siguranță a depozitelor, OÎ are obligația de a crea și de a menține o structură unitară și flexibilă pentru activitatea de dispecerizare, respectiv pentru supravegherea proceselor, comunicarea datelor și a parametrilor specifici activității, precum și pentru intervenția promptă la nivelul fiecărui depozit. |
| Art. 34 - Activitatea de dispecerizare se realizează în cadrul unui sistem unitar-integrat compus din unităţi organizatorice cu competenţe bine definite din punct de vedere funcţional şi relaţional. |  |  | Art. 34 – (1) Activitatea de dispecerizare se realizează în cadrul unui sistem unitar-integrat compus din unități organizatorice cu competențe bine definite din punct de vedere funcțional și relațional. (2) Dispeceratul OÎ desfășoară activitatea de dispecerizare prevăzută la alin. (1). (3) Dispeceratul OÎ asigură corelarea disponibilităților surselor de gaze naturale din depozite cu necesitățile de consum de gaze naturale, în conformitate cu prevederile contractuale și a acordului de interconectare. |
| Art. 35 - Dispeceratul operatorului de înmagazinare corelează cantităţile de gaze naturale predate/preluate în/din depozite cu capacităţile de transport, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, respectând deciziile OST/DNGN şi ale dispeceratelor operatorilor de distribuţie. | OMV Eliminarea prevederilor art. 35 Motivație: responsabilitatea cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale cu privire la cantitățile predate/preluate, aparține părților, în relația bilaterală dintre utilizatorul de sistem și, respectiv, după caz, operatorul de înmagazinare, operatorul SNT sau operatorul de distribuţie |  |  |
| Art. 36 – (1) Dispeceratul operatorului de înmagazinare este coordonatorul de balanţă a procesului de înmagazinare şi realizează prognoze privind cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase, pe fiecare depozit şi utilizator SI, detaliate la nivel de ciclu, lună, zi. (2) – Pentru realizarea prognozelor menţionate la alin. (1), dispeceratul operatorului de înmagazinare preia zilnic: - date operative privind cantităţile de gaze naturale injectate sau extrase, de la utilizatorii SI; - parametrii tehnologici de la interfeţele cu SNT. | OMV Eliminarea prevederilor alin. (2) al art. 36 Motivație – utilizatorii SÎ nu transmit date operative zilnice privind cantitățile injectate sau extrase și din acest punct de vedere nu considerăm necesară precizarea elementelor care stau la baza realizării de prognoze de către dispeceratul operatorului de înmagazinare, cu privire la cantitățile injectate sau extrase. |  | Art. 35 – (1) Dispeceratul OÎ este coordonatorul de balanță a procesului de înmagazinare subterană a gazelor naturale și realizează prognoze privind cantitățile de gaze naturale injectate/extrase pe fiecare depozit și utilizator SÎ, detaliate la nivel de ciclu, lună și zi. (2) Pentru realizarea prognozelor prevăzute la alin. (1), dispeceratul OÎ preia zilnic datele operative privind cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozit, de la utilizatorii SÎ. |
| Art. 37 - Dispeceratul operatorului de înmagazinare înregistrează într-un registru special parametrii de funcţionare ai depozitelor. |  |  | Art. 36 - Dispeceratul OÎ înregistrează într-un registru special parametrii de funcționare ai depozitelor. |
| Art. 38 - Toate abaterile faţă de programul de înmagazinare, survenite în funcţionarea depozitelor, se consemnează în registrul dispecerului. |  |  | Art. 37 - Toate abaterile față de programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale, survenite în funcționarea depozitelor, se consemnează în registrul prevăzut la art. 36 . |
|  |  |  | CAPITOLUL V. Schimbul de gaze naturale |
|  |  |  | Art. 38. – Categoriile de cantități de gaze naturale aferente schimbului de gaze naturale, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l), se determină în funcție de: - natura gazelor naturale – din import, intern, amestec, redevență, sau sunt gaze naturale noi; - categoria clienților finali; - destinația gazelor naturale – din segmentul reglementat casnic, PET, non-casnic, piața liberă a gazelor naturale, clienți eligibili, clienți industriali/întreruptibili de siguranță, clienți finali; - sursa de proveniență a gazelor naturale – de la SNGN ROMGAZ SA, OMV Petrom SA, sau din import de la un furnizor de gaze naturale; - valoarea intrinsecă pe care gazele naturale o reprezintă ca marfă, la care se adaugă valoarea diferitelor servicii și obligații încorporate; - proprietarul cantităților de gaze naturale și/sau administratorul acestora, dacă acestea sunt în custodie; - orice altă caracteristică proprie a cantităților de gaze naturale care fac obiectul schimbului. |
|  |  |  | Art. 39 – (1) OÎ poate realiza schimbul de gaze naturale, în scopul asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT și asigurării securității în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali, fără prejudicierea intereselor utilizatorilor SÎ. (2) În situația în care schimbul de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), este solicitat de utilizatorii SÎ și vizează modificarea destinației cantităților de gaze naturale aferente clienților finali față de cea precizată inițial la solicitarea accesului la depozit, aceștia transmit la OÎ o documentație care cuprinde următoarele: - o cerere scrisă cu obiectul modificării destinației cantităților de gaze naturale; - documentele justificative emise de OTS, care atestă faptul că schimbul de gaze naturale este necesar asigurării echilibrului fizic al SNT și asigurării continuității și securității în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali; - informații cu privire la proprietarul cantităților de gaze naturale și/sau administratorul acestora, dacă gazele naturale sunt în custodie; - cantitatea de gaze naturale care face obiectul schimbului; - categoria de clienți finali pentru care sunt destinate gazele naturale; - orice altă caracteristică proprie a cantităților de gaze naturale care fac obiectul schimbului. |
|  |  |  | Art. 40 - (1) Utilizatorii SÎ au dreptul de a efectua schimbul de gaze naturale atât în ceea ce privește volumele de gaze naturale proprii aflate în depozite cât și în ceea ce privește destinația acestora. (2) Utilizatorul SÎ care dorește să efectueze schimbul de gaze naturale proprii sau utilizatorii SÎ implicați într-un schimb de gaze naturale informează corespunzător atât OÎ implicat cât și OTS |
|  |  |  | Art. 41 - Schimbul de gaze naturale este prevăzut în structura cantităților de gaze naturale injecție/extracție în/din depozit efectuat după sfârșitul lunii de OTS și respectiv în procesul verbal privind cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite care se semnează după sfârșitul fiecărei luni între OÎ și utilizatorul SÎ. |
|  |  |  | Art. 42 - (1) – În situația în care documentația prevăzută la art. 38 alin. (2) este incompletă și/sau incorectă OÎ poate respinge cererile cu privire la schimbul de gaze naturale. (2) Documentația prevăzută la art. 38 alin (2) se analizează de OÎ astfel: - pentru cazul în care modificarea destinației cantităților de gaze naturale la clienții finali față de cea precizată inițial are sensul dinspre piața liberă de gaze naturale către piața reglementată, se acordă dreptul de realizare al schimbului de gaze naturale în termen de 1 zi din momentul primirii cererii; - pentru cazul în care modificarea destinației cantităților de gaze naturale la clienții finali față de cea precizată inițial are sensul dinspre piața reglementată a gazelor naturale către piața liberă și nu există o solicitare de suplimentare a capacității pentru piața liberă, transmisă anterior din partea unui alt utilizator SÎ, se acordă dreptul de realizare al schimbului de gaze naturale în termen de 1 zi din momentul primirii cererii. (3) În cazul în care OÎ refuză realizarea schimbului de gaze naturale, acesta este obligat să transmită utilizatorului SÎ o justificare scrisă conținând motivul refuzului, în termen de 2 zile din momentul primirii cererii. |
| CAPITOLUL V. Dispoziţii finale |  |  | CAPITOLUL VI. Dispoziții finale |
|  | EON 381 - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), operatorii de înmagazinare, operatorul sistemului naţional de transport şi utilizatorii SI pot propune completarea si/sau modificarea prezentului regulament în funcție de necesități, de cadrul de reglementari si de circumstanţele de pe piaţa gazelor naturale. | Nu se acceptă A se vedea prevederile OUG 33/2007 aprobată prin Legea nr. 160/2012 privind independenţa ANRE |  |
| Art. 39 – (1) În caz de forţă majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale, operatorii de înmagazinare au dreptul să extragă cantităţi de gaze naturale din stocul inactiv, la solicitarea OST/DNGN sau a furnizorilor de gaze naturale, care au obligaţia asigurării serviciului public. (2) – OST/DNGN și furnizorii de gaze naturale, precizați la alin. (1), au obligaţia refacerii stocul inactiv, în primele 60 de zile de la reluarea ciclului de injecţie. | ROMGAZ Art. 39 – (1) În caz de forţă majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale, operatorii de înmagazinare au dreptul să extragă cantităţi de gaze naturale din stocul inactiv, la solicitarea OST/DNGN sau a furnizorilor de gaze naturale utilizatorilor SI, care au obligaţia asigurării serviciului public. (2) – OST/DNGN și furnizorii de gaze naturale utilizatorii SI, precizați la alin. (1), au obligaţia refacerii stocul inactiv, în primele 60 de zile de la reluarea ciclului de injecţie. OMV Completarea prevederilor alin. (1) al art. 39 după cum urmează: ” Art. 39 – (1) În caz de forţă majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale, operatorii de înmagazinare au dreptul să extragă cantităţi de gaze naturale din stocul inactiv, la solicitarea OTS/DNGN sau a furnizorilor de gaze naturale, care au obligaţia asigurării serviciului public, fără modificarea programelor de injecție/extracție” Motivație: dreptul operatorului de înmagazinare de a utiliza stocul inactiv nu trebuie sa afecteze obligațiile asumate de acesta în raport de alți utilizatori de SÎ. Modificările programelor de injecție/extracție au impact asupra obligațiilor asumate de utilizatorul SÎ față de clienți și operatorul SNT. EON Art. 39 – (1) În caz de forţă majoră, declarată sau situaţii de urgenţă, declarate în conformitate cu prevederile legale, operatorii de înmagazinare au dreptul să extragă cantităţi de gaze naturale din stocul inactiv, la solicitarea OST/DNGN sau a furnizorilor de gaze naturale, care au obligaţia asigurării serviciului public ţinând cont de ordinea de prioritate în alocarea capacităţii zilnice de extracţie confirm celor stipulate la art. 26 lit. i). (2) Operatorii de înmagazinare au obligaţia de a afişa pe pagina proprie de web informaţii cu privire la stocul inactiv (perna de gaze). (2) (3) – OST/DNGN și furnizorii de gaze naturale, precizați la alin. (1), au obligaţia refacerii stocul inactiv, în primele 60 de zile de la reluarea ciclului de injecţie. | Se acceptă, se reformulează | Art. 43 – (1) În caz de forță majoră sau situații de urgență, declarate, în conformitate cu prevederile legale, OÎ are dreptul să extragă cantități de gaze naturale din stocul inactiv, la solicitarea utilizatorilor SÎ, care au obligația asigurării serviciului public. (2) Utilizatorii SÎ prevăzuți la alin. (1) au obligația refacerii stocului inactiv, în primele 60 de zile de la reluarea ciclului de injecție a gazelor naturale în depozite. |
| Art. 40 – (1) Operatorii de înmagazinare pot realiza operaţiuni de swaping, în scopul asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT şi asigurării securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali, fără prejudicierea intereselor utilizatorilor SI. (2) - În situaţia în care operaţiunea de swaping este solicitată de către utilizatorii SI şi vizează modificarea destinaţiei clienţilor finali faţă de cea precizată iniţial la solicitarea accesului la depozit, aceştia depun la operatorii de înmagazinare următoarele documente: - o cerere scrisă cu obiectul modificării; - documente justificative emise de către OTS, care atestă faptul că operaţiunea de swaping este necesară asigurării echilibrului fizic al SNT şi asigurării continuității și securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali; (3) – În situaţia prevăzută la alin. (2), operatorii de înmagazinare analizează cererea şi documentele justificative primite; în cazul în care documentele justificative sunt incomplete şi/sau operaţiunea de swaping prejudiciază interesele celorlalţi utilizatori SI, operatorii de înmagazinare resping cererile. | EON Art. 40 – (1) Operatorii de înmagazinare pot realiza operaţiuni de swaping, cu aprobare prealabilă din partea utilizatorilor SI într-un termen rezonabil care să permită acestora din urmă modificarea nominalizărilor dacă este cazul, în scopul asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT şi asigurării securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali, fără prejudicierea intereselor utilizatorilor SI. DEPOMURES (2) - În situaţia în care operaţiunea de swaping este solicitată de către utilizatorii SI şi vizează modificarea destinaţiei clienţilor finali faţă de cea precizată iniţial la solicitarea accesului la depozit, aceştia depun la operatorii de înmagazinare următoarele documente: - o cerere scrisă cu obiectul modificării; - documente justificative emise de cătreOTS, care atestă faptul că operaţiunea de swaping este necesară asigurării echilibrului fizic al SNTşi asigurării continuității și securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali; - document emis de ANRE privind validarea operatiunii de swaping ; acest document se emite strict pentru situatiile care vizeaza modificarea destinatiei clientilor finali fata de cea precizata initial la solicitarea accesului la depozit, in urmatorul sens: de la categoria de consumatori finali de pe piata reglementata la categoria de consumatori finali de pe piata eligibila; OMV Clarificarea prevederilor alin. (2) al art. 40 referitoare la condițiile în care utilizatorii SÎ pot solicita operațiuni de ”swaping”, în special în ceea ce privește modificarea destinației clienților finali față de cea precizată inițial la solicitarea accesului. GDF În situaţia în care operaţiunea de swaping este solicitată de către utilizatorii SI şi vizează modificarea destinaţiei clienţilor finali faţă de cea precizată iniţial la solicitarea accesului la depozit, aceştia depun transmit prin fax si/sau posta electronica la operatorii de înmagazinare urmatoarele documente o cerere scrisă cu obiectul modificării continand urmatoarele informatii: - proprietarul cantităţilor de gaze naturale şi/sau administratorul acestora, dacă gazele sunt în custodie; - cantitatea care face obiectul swap-ului; - categoria de consumatori finali pentru care sunt destinate gazele naturale; orice altă caracteristică proprie cantităţilor de gaze naturale care fac obiectul schimbului - o cerere scrisă cu obiectul modificării; - documente justificative emise de către OTS, care atestă faptul că operaţiunea de swaping este necesară asigurării echilibrului fizic al SNT şi asigurării continuității și securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali; Obs: - Utilizatorul SI este cel care solicita operatiunea de swap in functie de structura cantitatilor de gaze naturale contractate si cea a consumului pe categorii de clienti finali. Ar trebui precizat in ce consta documentele justificative emise de OST. - Obligatia asigurarii securitatii in alimentarea cu gaze naturale a clientilor finali dintr-un portofoliu cade in sarcina UR care are dreptul sa decida asupra modului de utilizare a surselor sale achizitionate si stocate in depozite. Obligatia respectarii legislatiei privind alocarea surselor pe destinatii cade tot in sarcina proprietarului gazelor naturale si nu a depozitarului, care doar presteaza un serviciu pentru UR EON (2) - În situaţia în care operaţiunea de swaping este solicitată de către utilizatorii SI şi vizează modificarea destinaţiei clienţilor finali faţă de cea precizată iniţial la solicitarea accesului la depozit, aceştia depun la operatorii de înmagazinare următoarele documente: - o cerere scrisă cu obiectul modificării; - documente justificative emise de către OTS, care atestă faptul că operaţiunea de swaping este necesară asigurării echilibrului fizic al SNT şi asigurării continuității și securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali; (2) Utilizatorii SI au dreptul de a efectua operaţiuni de swaping atât în ceea ce priveşte volumele de gaze naturale proprii aflate în depozitele de înmagazinare subterană cât şi în ceea ce priveşte schimbul de gaze între operatorii SI. Pentru aceste operaţiuni nu este necesar acordul operatorilor de înmagazinare sau a operatorului SNT. Utilizatorul SI care dorește să efectueze un swap cu gaze proprii sau utilizatorii SI implicați intr-un schimb de gaze vor informa corespunzător atât operatorul de înmagazinare implicat cât şi operatorul SNT. Respectiva operaţiune de swaping va fi menţionată în structura livrărilor de gaze naturale efectuată după sfârşitul lunii de livrare de DOPGN şi respectiv în procesul verbal privind cantităţile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite care se semnează după sfârșitul fiecărei luni de livrare între operatorul de înmagazinare şi utilizatorul SI. DEPOMURES 3) – În situaţia prevăzută la alin. (2), operatorii de înmagazinare resping cererile in cazul in care documentele justificative sunt incomplete. analizează cererea şi documentele justificative primite; în cazul în care documentele justificative sunt incomplete şi/sau operaţiunea de swaping prejudiciază interesele celorlalţi utilizatori SI, operatorii de înmagazinare resping cererile. EON (3) – În situaţia prevăzută la alin. (2), operatorii de înmagazinare analizează cererea şi documentele justificative primite; în cazul în care documentele justificative sunt incomplete şi/sau operaţiunea de swaping prejudiciază interesele celorlalţi utilizatori SI, operatorii de înmagazinare resping cererile. GDF Propunem rescrierea dupa cum urmeaza: (3) - În situaţia prevăzută la alin (2) operatorii de înmagazinare analizează astfel: - pentru cazul in care modificarea destinaţiei gazelor naturale la clienţii finali faţă de cea precizată iniţial are sensul dinspre piata libera catre piata reglementata, se va acorda dreptul de realizare al swap-ului in termen de 1 zi din momentul primirii cererii; - pentru cazul in care modificarea destinaţiei gazelor naturale la clienţii finali faţă de cea precizată iniţial are sensul dinspre piata reglementata catre piata libera si nu exista o solicitare de suplimentare a capacitatii pentru piata libera, transmisa anterior din partea unui alt utilizator al SI, se va acorda dreptul de realizare al swap-ului in termen de 1 zi din momentul primirii cererii; 4) In cazul in care OSI refuza realizarea al swap-ului este obligat sa transmita utilizatorului SI o justificare scrisa continand motivul refuzului. Obs: Obligatia asigurarii securitatii in alimentarea cu gaze naturale a clientilor finali dintr-un portofoliu cade in sarcina UR care are dreptul sa decida asupra modului de utilizare a surselor sale achizitionate si stocate in depozite. Obligatia respectarii legislatiei privind alocarea surselor pe destinatii cade tot in sarcina proprietarului gazelor naturale si nu a depozitarului, care doar presteaza un serviciu pentru UR. Modul in care este scris articolul lasa loc de interpretari arbitrare intrucat nu se precizeaza in clar ce documente ar putea emite OTS si nici ce inseamna prejudicierea celorlalti utilizatori ai SI. In conditiile Codului Retelei realizarea de swap-uri este o oportunitate a UR de a-si echilibra portofoliile si din punct de vedere al tipurilor de gaze naturale (casnic, noncasnic). |  |  |
| Art. 41 – (1) Cantitatea de gaze naturale rămasă în depozite la finalul unui ciclu complet de înmagazinare face obiectul unui nou contract de înmagazinare subterană. (2) – În situaţia prevăzută la alin. (1), noul contract de înmagazinare se încheie până la data încetării valabilităţii contractului iniţial şi este valabil din prima zi calendaristică a ciclului următor de înmagazinare. | EON Art. 41 – (1) Cantitatea de gaze naturale rămasă în depozite la finalul unui ciclu complet de înmagazinare face obiectul unui nou contract de înmagazinare subterană cu luarea în considerare a celor stipulate la art. 25 alin. 3. |  | Art. 44 – (1) Cantitatea de gaze naturale rămasă în depozite la finalul unui ciclu complet de înmagazinare subterană a gazelor naturale face obiectul unui nou contract de înmagazinare subterană a gazelor naturale. (2) În situația prevăzută la alin. (1), noul contract de înmagazinare subterană a gazelor naturale, se încheie până la data încetării valabilității contractului inițial și este valabil din prima zi calendaristică a ciclului următor de înmagazinare subterană a gazelor naturale |
| Anexa nr.1 la regulament | TRANSGAZ Anexa nr.11 la regulament Motivaţie: Dacă este util se poate propune o altă anexă, separat pentru zile și ore. |  | Art. 45 - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. |
| Anexa nr.2 la regulament | TRANSGAZ Anexa 2 nu este corelată cu Art.32, solicităm modificarea acesteia. |  |  |
| Anexa nr. 1 la regulament Numărul de înregistrare: _____________ Operatorul al sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______ Numărul licență de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______ PROGRAMUL INIȚIAL/FINAL DE ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ A GAZELOR NATURALE Ciclul de injecție/extracție în/din depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale Nr. crt.; Depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale; Utilizatorul sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pe categorii de clienți finali; Cantitatea de gaze naturale pentru care se solicită injecția/extracția în/din depozite, în MWh. Luna: __________; Luna: __________; Total ciclu injecție/extracție*. lunar; zilnic; orar; lunar; zilnic; orar. Notă: *Lunile care constituie ciclul de injecție/extracție se stabilesc de către OÎ , cu respectarea prevederilor legislației aplicabile. Reprezentant legal, (nume și prenume) Semnătură |
| Anexa nr. 2 la regulament Numărul de înregistrare: _____________ Operatorul al sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______ Numărul licență de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______ OFERTA privind capacitățile de injecție/extracție a gazelor naturale în/din depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale Nr. crt.; Depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale; Capacitatea de injecție/extracție, în MWh. Luna: __________; Luna: __________; Total ciclu injecție/extracție*. lunar; zilnic; orar; lunar; zilnic; orar. Notă: *Lunile care constituie ciclul de injecție/extracție se stabilesc de către OÎ, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile. Reprezentant legal, (nume și prenume) Semnătură |

| Șef Serviciu SRTGN | Expert | Expert |
| --- | --- | --- |
| Mihaela VINTILĂ | Leonard Costel FLOREA | Nelu Dan COCIȘ |