ORDIN nr. .....................

privind modificarea și completarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014

Având în vedere prevederile art. 100 pct. 35 și ale art. 1771 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

Art. I - Metodologia de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 31 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 4, literele k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„k) T – temperatura gazelor naturale în condiții de lucru, [K];

l) Ts – temperatura gazelor naturale în condiții standard, [Ts=288,15 K];”

- La articolul 9 alineatul (2), primul marcator se modifică și va avea următorul cuprins:

„- T reprezintă temperatura gazelor naturale în condiții de lucru și se consideră egală cu temperatura medie multianuală a solului, [T = 284,15 K];”

- La articolul 10 alineatul (5), tabelul nr. 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 51

Incidente tehnice

| Nr. crt. | Data incidentului | SIRUTA | Strada | Nr. | Obiectiv SD afectat ( conducte, branșamente, stații, posturi ) | Lungimea estimată a tronsonului afectat | Timpul estimat în care s-au scurs gazele naturale | Volumul estimat de gaze naturale evacuate în atmosferă | Tipul incidentului tehnic ( * ) rupere, lovire cu străpungere | Descrierea incidentului tehnic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | [m] | [h] | [m3] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Notă: m3 sunt în condiții standard de presiune și temperatură

( * ) Nu sunt considerate incidente tehnice cele de natura coroziunilor, fisurilor și porilor ce pot apărea la obiectivele SD, cu excepția celor care sunt provocate de calamități naturale: inundații, alunecări de teren, cutremure etc.”

- La articolul 10, alineatul (6) se abrogă.

- La articolul 13 alineatul (4), literele b) și d) se abrogă.

- La articolul 13 alineatul (5), tabelele nr. 53 și 55 se abrogă.

- La articolul 132, partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 132 - În situația în care OSD a recuperat prejudiciul aferent volumului de gaze naturale disipat ca urmare a unui incident tehnic în SD, acesta are obligația să transmită la ANRE, până la data prevăzută la art. 13 alin. (4), următoarele informații:

a) data și locul în care s-a produs incidentul tehnic în SD, precum și programul de lucru, foaia de manevră, ordinul de serviciu sau orice altă referință unică utilizată de OSD la înregistrarea incidentului;”

- La articolul 15, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12) cu următorul cuprins:

„(12) OSD are obligația să ia în considerare, la stabilirea programului anual de mentenanță a conductelor SD și în planurile de investiții aferente SD pe 5 ani aprobate de ANRE, reducerea cantităților de gaze naturale prevăzute la art. 3 alin. (2), care trebuie să fie consumate de către acesta pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfășurării activității de distribuție a gazelor naturale.”

- În tot cuprinsul metodologiei termenul „bari” se înlocuiește cu termenul „bar”.

Art. II - Operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ