Anexă la referat

SINTEZA OBSERVAȚIILOR la proiectul de

Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008

Data finalizării procesului de consultare publică: 11.05.2020

| Forma inițială a Regulamentului | Forma propusă consultării publice | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Având în vedere prevederile: - art. 130 alin. (5) lit. a) și art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completărilor ulterioare; - art. 10 alin. (1) lit. g) și lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin |  |  | Având în vedere prevederile: - art. 130 alin. (5) lit. a) și art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completărilor ulterioare; - art. 10 alin. (1) lit. g) și lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin |
|  | - Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 1 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: |  |  | - Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 1 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: |
| Denumirea şi formula chimică a componenţilor; Conţinut în % molare. metan (C1); minimum 70. …; …. Anexa nr. 5 la regulament 1. Compoziția chimică a gazelor naturale | - La anexa nr. 5 punctul 1, coloana „Conținut în % molare” din tabel pentru componentul „metan (C1)” se modifică și va avea următorul cuprins: „minimum 85” | S.N.G.N. Romgaz S.A., OMV Petrom S.A., Amromco Energy S.R.L. - Modificarea inclusă în proiectul de ordin a concentrației minime de metan, de la 70% cerința actuală la 85%, este de natură a produce efecte majore actuale și viitoare asupra viabilității exploatărilor de hidrocarburi în România cu impact în cantitățile de gaze actualmente sau viitor produse și puse la dispoziția pieței de gaze din România; - Considerăm că modificarea cerinței privind concentrația minimă de metan nu este de natură a aduce beneficii tehnice consumatorilor finali dar va conduce la creșterea prețului final al gazului datorită investițiilor multiple necesare pentru conformarea la noile cerințe; - Cu referire la prevederile Regulamentului (UE) 2015/703 incluse ca argumente în cadrul notei de fundamentare, respectiv: - Art. 7 – (2) Instalarea, exploatarea și întreținerea echipamentului de măsurare la un punct de interconectare țin seama de cerințele tehnice impuse de reglementările naționale operatorilor de sisteme de transport adiacenți,[…]; - Art. 15 – (1) Operatorii de sisteme de transport cooperează pentru a evita restricțiile în calea comerțului transfrontalier din cauza diferențelor de calitate a gazului. Aceste acțiuni, inițiate și efectuate de operatorii de sisteme de transport în cadrul operațiunilor lor standard, pot include, printre altele, schimbarea și amestecarea. dorim să subliniem că prevederile mai sus citate nu impun modificarea cerințelor de calitate din cadrul țărilor și sistemelor interconectate. Cu referire la art. 7 –(2) menționăm că nu pot fi identificate la momentul de față impedimente generate de cerințele de calitate din România privind instalarea și mentenanța sistemelor de măsurare din punctele de interconectare. Susținem cele precizate prin faptul că normele de măsurare aplicabile, echipamentele volumetrice și gazcromatografele de linie disponibile pe piață și utilizabile în tranzacții comerciale pot acoperi domenii de concentrație a metanului chiar sub 70%. Totodată subliniem că Art. 15 – (1) reflectă întocmai că pentru înlăturarea unor eventuale bariere în calea comerțului transfrontalier, rezultate din condiții de calitate diferite la un punct de interconectare nu se impune modificarea cerințelor de calitate la nivel național, iar gestionarea eventualelor restricții trebuind a fi realizată prin acțiuni la nivelul operatorului de transport. De altfel în continuare Art. 15 din cadrul Regulamentului (UE) 2015/703, la alineatul 2 se menționează următoarele: (2) În cazul în care o restricție în calea comerțului transfrontalier datorată diferențelor de calitate a gazului nu poate fi evitată de către operatorii de sisteme de transport în cauză și este recunoscută de autoritățile naționale de reglementare, aceste autorități pot cere operatorilor de sisteme de transport să efectueze în termen de douăsprezece luni, acțiunile menționate la literele (a)-(e), în ordine: (a) să coopereze și să dezvolte opțiuni fezabile din punct de vedere tehnic, fără a modifica specificațiile privind calitatea gazului, printre care se pot număra angajamente privind fluxul și tratarea gazului, pentru a elimina restricția recunoscută; (b) să desfășoare în comun o analiză cost-beneficiu a opțiunilor fezabile din punct de vedere tehnic, pentru a defini soluții eficiente din punct de vedere economic care să specifice defalcarea costurilor și a beneficiilor pe categoriile de părți afectate; (c) să realizeze o estimare a duratei de implementare pentru fiecare opțiune potențială; (d) să efectueze o consultare publică cu privire la soluțiile fezabile identificate și să țină seama de rezultatele consultării; (e) să prezinte autorităților naționale de reglementare, spre aprobare, și celorlalte autorități naționale competente ale fiecărui stat membru implicat, spre informare, o propunere comună pentru eliminarea restricției recunoscute, inclusiv calendarul de implementare, pe baza analizei cost – beneficiu și a rezultatelor consultării publice respective. În opinia noastră luând în considerare prevederile Regulamentului UE 2015/703 orice modificare a cadrului de reglementare ar trebui precedată de următoarele etape: - Realizarea la nivelul SNT a unui studiu privind calitatea gazelor la punctul de interconectare unde a fost identificată restricția, din care să reiasă sursele și concentrația de metan a amestecului ținând cont de înregistrările anterioare și volumul maxim posibil a fi livrat în concordanță cu capacitatea declarată pe punctul de interconectare; - Realizarea la nivelul SNT a unui studiu detaliat din care să reiasă posibilitățile actuale de redirecționare/amestec în cadrul SNT sau necesarul de lucrări tehnice pentru realizarea amestecului de gaze în scopul asigurării unui procent de metan > 85 % la punctul de interconectare; - Realizarea unei evaluări privind implementarea de instalații de condiționare suplimentară a gazelor în cadrul SNT la punctele de interconectare unde restricția a fost identificată pe bază de oferte de la producători recunoscuți de altfel de instalații și considerând posibilitatea recuperării investiției prin intermediul tarifelor de rezervare capacitate și transport; - Prezentarea în dezbatere publică a studiilor și concluziilor mai sus precizate. O eventuală modificare în sensul înăspririi cerințelor de calitate din România ar putea fi luată în considerare ulterior parcurgerii în ordine a etapelor mai sus descrise, dezbaterii publice a studiilor și rezultatelor acestora și concluzionării în baza lor asupra neviabilității implementării de soluții tehnice în cadrul SNT. În susținerea celor de mai sus iterate supunem atenției dvs. și concluziile ENTSOG expuse în cadrul „Position Paper on flexible approches for gaz quality INT1359 – 18, 05 Sep 2018” din care cităm: „…ținând cont de specificul fiecărei rețele de transmise, ar trebui să fie permis OTS să stabilească limite mai puțin stricte la punctele de intrare, într-un mod transparent și nediscriminatoriu. Prin introducerea acestei practici, limitele de calitate ale gazului la punctul de intrare pot fi decuplate de limite de calitate ale gazului la punctul de ieșire, oferind astfel flexabilitate în sistemul de transport pentru optimizarea și diversificarea surselor.” Totodată dorim să atragem atenția asupra faptului că la nivel european reglementările interne ale altor state contribuie la crearea unui cadru tehnico – economic optim atât pentru transportul gazelor naturale cât și pentru exploatarea surselor interne, scopul fiind de a facilita posibilitățile de exploatarea zăcămintelor interne acestea reprezentând un prim element component al sistemului de siguranță energetică națională. Spre exemplu, se poate observa că în Ungaria, specificațiile interne de calitate sunt decuplate de cele de la punctele de interconectare. Prin urmare apreciem că un principiu similar ar putea fi aplicat și în România, considerând că sunt disponibile soluții tehnice facile și fezabile în cadrul SNT de gestionare a restricțiilor identificate pe punctele de interconectare. În același timp, subliniem că soluția optimă care poate fi implementată, fără afectarea nivelului producției sau a activității de transport transfrontalier este oferită de activitatea de dispecerizare a activității de transport, asigurând astfel prin amestecul cantităților și direcționarea fluxurilor, atât preluarea cantităților din producția internă cât și desfășurarea fluxurilor în punctul de interconectare fără înăsprirea condițiilor minime de calitate în vigoare. Recomandăm astfel analizarea în primul rând a acestei soluții, împreună cu reprezentanții S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în scopul soluționării acestei probleme fără a afecta cantitatea de gaze naturale produsă și pusă la dispoziția pieței de gaze din România la acest moment sau în viitor. Față de aspectele mai sus implicate vă propunem organizarea unei discuții, în cel mai scurt timp posibil, cu participarea reprezentanților ANRE, S.N.T.G.N. Transgaz S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., OMV Petrom și Amromco Energy. | S.N.G.N. Romgaz S.A., OMV Petrom S.A., Amromco Energy S.R.L. Se acceptă parțial – s-a introdus excepțiile | - La anexa nr. 5 punctul 1, rândul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „ metan [C(1)] minimum 85*1^1)” - La anexa 5, după nota *1) de introduce o nouă notă, nota *11) cu următorul cuprins: „*11) cu excepția conținutului în % molare de minimum 70 pentru compoziția gazelor naturale de la: - punctele de intrare în SNT: PM0296 Mamu (Crețeni), PM0083 Abrămuț, PM0079 Cărani, PM0017 Scăieni Compresoare 54; - punctele fizice de ieșire din SNT, prin care sunt vehiculate și gaze naturale provenite din punctele prevăzute la lit. a); - punctele de predare-preluare comercială unde se predau gazele naturale către clienții racordați direct în conductele de alimentare în amonte, precum și către sistemele de distribuții.” |
|  | - Producătorii, operatorii economici titulari ai licențelor de operare a sistemelor de transport/distribuție/înmagazinare subterană, operatori economici titulari ai licenței de furnizare gaze naturale, proprietarii sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, precum și ceilalți participanți la piața gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia. |  |  | - Producătorii, operatorii economici titulari ai licențelor de operare a sistemelor de transport/distribuție/înmagazinare subterană, operatorii economici titulari ai licenței de furnizare gaze naturale, proprietarii sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, precum și ceilalți participanți la piața gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia. |
|  | - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I |  |  | - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I |

| Șef Serviciu SRTGN Mihaela VINTILĂ | Expert SRTGN Constantin LAZĂR |  |
| --- | --- | --- |