Ordin nr. .../ ...

pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (5) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art.I. – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 29 ianuarie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică și se completează astfel:

a) Notele de subsol 1 și 2 aferente titlului și părții introductive se modifică și vor avea următorul cuprins:

”1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie/unui sistem HVDC/unui loc de consum cu instalație de stocare. În acest caz, se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu "nod de consum"/”sistem HVDC”/”loc de consum cu instalație de stocare”. În certificatul de racordare se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză.

Certificatele de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile.

2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare.

În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora.

Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de consum se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.”

b) După punctul 1 se introduc două puncte noi, punctele 11 și 12 cu următorul cuprins:

”11. Sistem HVDC /stație de conversie

Descrierea schemei de racordare în c.a.:…………………………………………………………

Descrierea schemei stației de conversie în c.c.:…………………………………………………………………………

| Nr. crt. crt | Un c.a.* (kV) | Un c.c. (kV) | Un c.a./fază (kV) | Pmax abs (kW) | Pmax evac (kW) | Qmax abs (kVAr) | Qmax evac (kVAr) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

NOTĂ:

Un = tensiune nominală;

c.c. = curent continuu;

c.a. = curent alternativ;

Pmax abs = putere activă maximă absorbită;

Pmax evac = putere activă maximă evacuată;

Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită;

Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată;

*Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare;

12. Instalație de stocare

Tabelul 1

| Nr crt | Tip IS* | Pi IS (kW) | Pmax evac IS (kW) | Pmax abs IS (kW) | Capacitate max totală stocată de IS (Ah) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Tabelul 2

| Nr crt | Nr. de elemente de stocare | Pi/element de stocare (kW) | Capacitatea max/ element de stocare (Ah) | Qmax evac în reg de încărcare** (kVAr) | Qmax abs în reg de încărcare** (kVAr) | Qmax evac în reg de descărcare*** (kVAr) | Qmax abs în reg de descărcare*** (kVAr) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

NOTĂ:

IS = instalație de stocare;

Pi IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare și de descărcare);

Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare;

Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea;

Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din rețea;

Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare;

Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare;

Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare;

Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare;

* Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic;

** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea;

*** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.”

c) La punctul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ..................(capacităţile energetice la care este racordat utilizatorul).

--------------------------

d) măsurarea energiei electrice se realizează prin .............................. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare);

e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ........... V, la ...................... (elementul fizic unde se face delimitarea).”

d) La punctul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"3. (1) Datele privind protecţiile şi automatizările la:

a) punctul de racordare: ...............................;

b) punctul de delimitare a instalaţiilor:...............................”

e) La punctul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul:

- cerinţele de monitorizare şi reglaj .....................................;

- interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ..................................;

- caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului .........................................

- cerințe pentru sistemele HVDC ………………………………………………………….

- cerințe pentru instalațiile de stocare………………………………………………………”

f) La punctul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”5.(1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie și de operatorul de transport și de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.”

g) La punctul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”8. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.”

h) La punctul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. În situaţia unui utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.”

2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează astfel:

a) Notele de subsol 1-3 aferente titlului și părții introductive se modifică și vor avea următorul cuprins:

”1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unui loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalație de stocare sau a unui loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC sau a unei instalații de stocare. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" cu sintagma ”loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalație de stocare” sau ”loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC" sau ”instalație de stocare” și se preiau din conținutul-cadru doar prevederile aplicabile.

2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare.

În situaţia în care la locul de producere/locul de consum şi de producere există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora.

Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de producere/locului de consum şi de producere se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.

3 Se menţine/mențin numai tabelul sau tabelele corespunzătoare tipului generatoarelor ce compun centrala electrică de la locul de producere/locul de consum şi de producere: generatoare asincrone, sincrone şi/sau fotovoltaice.”

b) La partea introductivă, marcatorul ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins:

”- generatoare asincrone şi sincrone:

| Nr. crt. | Nr. UG | Tipul UG (de exemplu, As, S)* | Tip UG (T, H , E) | Un/ UG (V) | Pn UG (kW) | Sn UG (kVA) | Pi total (kW) | U (kV) | Pmax produsă de UG (kW) | Pmin produsă de UG (kW) | Qmax (kVAr) | Qmin (kVAr) | Sevac (kVA) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Dacă este aplicabil, se menţionează suplimentar faptul că generatorul este conectat la reţea prin convertizor electronic de frecvenţă.

** Coloană completată numai dacă informaţiile sunt disponibile.”

NOTĂ:

UG = unitate generatoare

As = asincron

S = sincron

T = termo

H = hidro

E = eolian

Un/UG = tensiune nominală la borne

U = tensiunea în punctul de racordare

Pn = putere activă nominală

Sn = putere aparentă nominală

Pi = putere activă instalată

Pmax = putere activă maximă

Pmin = putere activă minimă

Qmax = putere reactivă maximă evacuată de UG la Pmax

Qmin = putere reactivă minimă absorbită de UG la Pmax

Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea”

c) La partea introductivă, marcatorul ”- generatoare fotovoltaice:” se modifică și va avea următorul cuprins:

”- module generatoare de tip fotovoltaic:

| Nr. crt. | Nr. Panouri | Tip Panou | Pi Panou (c.c.) (kW) | Pi total Panouri (c.c.) (kW) | Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW) | Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah) | Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.

NOTĂ:

Panou = panou fotovoltaic       c.c. = curent continuu

Pi = putere activă instalată    Pmax = putere activă maximă”

d) După marcatorul ”- generatoare fotovoltaice:”, se introduc trei noi marcatoare, marcatoarele ”- invertoare”, ”- sistem HVDC pentru MGCCC” și ”- instalație de stocare”, cu următorul cuprins:

”- invertoare

| Nr. crt. | Nr. invertoare | Tipul invertoarelor | Un invertor (c.a.) (kV) | Pi invertor (c.a.) (kW) | Capacitate de stocare* (Ah) | Pmax invertor (c.a.) (kW) | Pmax centrală formată din module generatoare (kW) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare/sisteme de stocare.

NOTĂ:

Un = tensiune nominală

Pi = putere activă instalată

Pmax = putere activă maximă

c.a. = curent alternativ

- sistem HVDC pentru MGCCC

| Nr. crt. crt | Un c.a.* (kV) | Un c.c. (kV) | Un c.a./fază (kV) | Pmax abs (kW) | Pmax evac (kW) | Qmax abs (kVAr) | Qmax evac (kVAr) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

NOTĂ:

MGCCC = Modul/Module generator/generatoare sau o centrală electrică formată din module generatoare, conectate între ele în curent alternativ, și care se racordează la o rețea electrică de transport sau la o rețea electrică de distribuție, prin intermediul unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu;

Un = tensiune nominală;

c.c. = curent continuu;

c.a. = curent alternativ;

Pmax evac = putere activă maximă evacuată;

Pmax abs = putere activă maximă absorbită;

Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită;

Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată;

*Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare;

- instalație de stocare

Tabelul 1

| Nr crt | Tip IS* | Pi IS (kW) | Pmax evac IS (kW) | Pmax abs IS (kW) | Capacitate max totală stocată de IS (Ah) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Tabelul 2

| Nr crt | Nr. de elemente de stocare | Pi/element de stocare (kW) | Capacitatea max/ element de stocare (Ah) | Qmax evac în reg de încărcare** (kVAr) | Qmax abs în reg de încărcare** (kVAr) | Qmax evac în reg de descărcare*** (kVAr) | Qmax abs în reg de descărcare*** (kVAr) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

NOTĂ:

IS = instalație de stocare;

Pi IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare și de descărcare);

Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare;

Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea;

Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din rețea;

Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare;

Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare;

Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare;

Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare;

* Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic;

** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea;

*** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.”

e) La punctul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune............ V, la ........................... (capacităţile energetice la care este racordat utilizatorul);

----------------------------------

d) măsurarea energiei electrice se realizează prin ...................................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare);

e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la ................................. (elementul fizic unde se face delimitarea).”

f) La punctul 2, după litera e), se introduc două litere noi, literele f) și g) cu următorul cuprins:

”f) punctul de interfață (punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ......................;

g) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe .....................”

g) La punctul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”3. (1) Datele privind protecţiile şi automatizările (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie) la:

a) punctul de racordare:...........................................;

b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ............................... ;

c) punctul de interfaţă din reţeaua  utilizatorului:....................................................;

(2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul:

a) cerinţele de monitorizare şi reglaj .........................................;

b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ...................................................;

c) caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice..........................................;

d) viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne conectată la rețea .....................................;

e) pentru sistemele HVDC ............................................;

f) pentru instalațiile de stocare.......................................”

h) Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

”5. Centralele, unitățile generatoare și/sau instalațiile de stocare și/sau sistemele HDVC, după caz, trebuie să respecte cerinţele tehnice de funcţionare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.”

i) La punctul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”7. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie și de operatorul de transport și de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.”

j) La punctul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”9. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.”

k) La punctul 9, după alineatul (2), se introduce un alineat nou, alineatul (3) cu următorul cuprins:

”(3) Prosumatorii care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigură accesul operatorului de rețea în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere pentru verificarea de către operator a calității tehnice a energiei electrice livrate în rețea, în aceleași condiții cu cele prevăzute în Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, denumită în continuare Procedura.”

l) La punctul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepția locurilor de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deținute de prosumatori pentru care operatorul de reţea are obligaţia respectării termenelor prevăzute în Procedură.”

m) Punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

”16. Alte precizări/condiţii/calitatea de prosumator (în funcţie de cerinţele specifice ale utilizatorului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea reţelelor existente sau impuse de normele în vigoare).”

Art.II. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice au obligația de a întreprinde toate măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor ordinului prevăzut la art. I, astfel cum a fost modificat si completat prin prezentul ordin.

Art.IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepția prevederilor art. III, care intră în vigoare la data publicării.

.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță