Anexă nr. 1 la referat

SINTEZA OBSERVAŢIILOR

# la proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 transmise în perioada 24 iunie – 23 iulie 2020

Data finalizării procesului de consultare publică: 23.07.2020

Observații și propuneri generale:

| Nr. crt. | Emitent | Propunere | Rezolutie ANRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Toți OD SDEE TN (adresa nr. 34764/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50228/26.06.2020); SDEE TS (adresa nr. 7000/54379/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50591/29.06.2020); SDEE MN (adresa nr. 59069/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50271/26.06.2020 și nr. 50593/29.06.2020); E-Distribuție Banat (adresa nr. 120789/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50234/26.06.2020); E-Distribuție Dobrogea (adresa nr. 213224/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50235/26.06.2020); E-Distribuție Muntenia (adresa nr. 314842/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50236/26.06.2020); DEO (adresa nr. RO10-32520/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50192/26.06.2020); Delgaz Grid (adresa nr. 51519/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50592/29.06.2020); ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020) | Termen de consultare publică pentru toate cele 4 documente publicate în consultare publică pe pagina de internet a ANRE - extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA ”(…) Întelegând necesitatea revizuirii acestor reglementări, prevăzută, de altfel, și în Programul de reglementări 2020-2022 al ANRE, publicat pe site-ul autoritatii (punctele 81-83) ne exprimăm însă surprinderea cu privire la durata perioadei stabilite pentru dezbaterea publică, limitată la „10 zile de la data publicării pe site”, perioadă utilizată, de obicei, pentru adoptarea în regim de urgență a unor reguli/reglementări. Nu am identificat însă în documentele postate justificarea acestei urgențe. Având în vedere schimbările profunde propuse în logica și cadrul contractual al acestui proces complex de racordare la rețea ce poate avea implicații pe termen lung, sugerăm respectuos derularea unei consultări într-o perioadă de timp suficientă pentru identificarea tuturor implicațiilor economice, comerciale și tehnice și organizarea unei sesiuni de clarificări. Semnalăm faptul că pe parcursul celor 10 zile prevăzute inițial pentru consultări au fost publicate alte proiecte de noi reglementari în legatură directă, practic parte din același pachet, necesitând o analiză și o dezbatere în comun. (…) Nu în ultimul rând, am observat că în Programul de reglementări 2020-2022 sunt trecute ca termene interne pentru amendarea acestor reglementari Trim. II 2020, pentru document de discuție, și Trim. IV 2020, pentru aprobarea modificărilor. Prin prisma acestei planificări (un posibil parcurs de 6-9 luni pentru finalizarea procesului) considerăm că este injustă stabilirea unui termen de doar 10 zile pentru formularea de observații din partea OD, care sunt într-un număr restrâns și care și-au exprimat în numeroase rânduri disponibilitatea pentru discuții pentru ajustarea oricaror elemente necesare ale cadrului de reglementare. O astfel de planificare a modificării reglementărilor în cauză este în dezacord cu termenul de 10 zile acordat în cazul de față celor interesați pentru formularea de observații, referindu-ne în special la cei implicați în aplicarea noilor reguli propuse, acesta fiind un termen utilizat în mod uzual de către autoritate doar pentru tratarea situațiilor urgente! Din acest motiv, dar și în baza celor prezentate mai sus, vă solicitam respectuos prelungirea perioadei de consultare publică pentru toate aceste proiecte de noi reglementări la perioada normală prevăzută în legislația specifică, minim 30 de zile, de la data publicării întregului pachet de reglementări pe site-ul autorității. | La stabilirea termenului de 10 zile pentru consultarea publică, a fost avută în vedere asigurarea pentru operatorii de rețea a unei perioade suficiente de pregătire a documentelor interne de lucru și a sistemelor informatice din gestiunea acestora raportat la complexitatea și importanța schimbărilor, luând în considerare perioada dintre data publicării în Monitorul Oficial al României a documentului și data propusă pentru aplicarea prevederilor acestuia. Urmare a solicitărilor operatorilor de rețea și ACUE privind prelungirea termenului de consultare publică, s-a acceptat ca termenul final de transmitere a propunerilor si observațiilor, pentru fiecare proiect de ordin, să fie prelungit cu 20 de zile de la data expirării termenului anterior (de 10 zile). Această modificare a fost publicată pe site-ul www.anre.ro, la rubrica Energie Electrică/Legislație/Documente de discuție EE/Reglementări tehnice/Regulamente. |
| 2. | SDEE TN (adresa nr. 40828//24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 58116/27.07.2020); SDEE MN (adresa nr. 69236/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 58107/27.07.2020); E-Distribuție Banat (adresa nr. 123844/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); E-Distribuție Dobrogea (adresa nr. 215081/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); E-Distribuție Muntenia (adresa nr. 316624/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); DEO (adresa nr. RO10-37887/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 58009/24.07.2020); Delgaz Grid (adresa nr. 60669/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 58138/27.07.2020); ACUE (adresa nr. 908/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 58079/27.07.2020) | Încălcări legislative și contradicții cu prevederile altor acte normative - extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA ”(...) Reiteram, pe scurt, cele mentionate pe larg in adresa anterioara, prin care au fost transmise observatii si comentarii privind Proiectul de ordin de modificare a Regulamentului de racordare la rețelele electrice de interes public aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013: - Incalcari ale regimului proprietatii, regim clar definit in prevederile Constitutiei – modificarile aduse de Proiect vor aduce aceleasi dificultati pentru viitor, in corelare cu propunerea de modificare a Regulamentului de racordare; - Contradictii cu prevederile Legii energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare (in continuare “Legea nr. 123/2012”)– plecand de la modificarile propuse pentru Regulamentul de racordare, emiterea ATR-urilor in noile conditii va crea situatii care nu pot fi sustinute in raport cu prevederile legislatiei primare aplicabile la acest moment; - Contradictii cu drepturile si obligatiile prevazute in Conditiile generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorii economici concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice” aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014 – prin asumarea acestor conditii de prestare a activitatii, operatorilor licentiati trebuie sa li se asigure si un cadru de reglementare coerent si consistent cu prevedrile legale generale; un cadru de reglementare evaziv nu va fi opozabil tuturor situatiilor ce pot interveni in procesul de racordare, ca prim pas de acces la retea, cu atat mai mult in cazul derularii ulterioare a activitatii unui operator licentiat prin prisma evolutiilor aduse retelelor si a modului de realizare a acestora; - Necesitatea corelarii cu alte reglementari incidente activitatii specifice operatorilor licentiate – asigurarea respectarii unor reglementari va fi dificila, prin prisma argumentelor mentionate mai sus, intinderea obligatiilor operatorilor fiind corelata cu posibilitatile de asumare a raspunderii prin prisma posibilitatii de control asupra elementelor de retea ce le apartin si le opereaza cu titlu legal; de asemenea, trebuie avute in vedere dezvoltarile ulterioare ale unor retele asupra carora dreptul de proprietate este divizat, fiind necesare clarificari in ceea ce priveste obligatiile incidente, precum si implicatiile legate de evidenta evolutiei acestor retele in timp, in functie de multitudinea posibilitatilor de schimbare a titularilor drepturilor de proprietate; - Necesitatea respectarii principiilor provazute in legisaltia specifica elaborarii actelor cu caracter normativ - Legii nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – dupa cum am mentionat, este necesar ca reglementarile secundare sa fie emise in aplicarea cadrului legislativ primar, fiind statuat clar pricipiul potrivit caruia nu se poate adauga la lege prin acte normative subsecvente; in cazul de fata, Proiectul contine amendamente care sunt corelate cu propunerile de modificare a Regulametului de racordare insa acesta, prin propunerile de modificare initiate de ANRE, sunt in contradictie cu prevederile legii nr. 123/2012, argumentele fiind prezentate pe larg in adresa SDEE TN SA. 39119/16.07.2020, motiv pentru care apreciem necesara reconsiderarea intentiilor de modificare. In plus, asa cum am mentionat si anterior, consideram ca intreg “pachetul racordare” al reglementarilor propus a fi modificat ar trebui sa astepte pana la clarificarea modificarii aduse legislatiei primare, in speta, Legii nr. 123/2012. Dupa cum bine cunoasteti, recenta modificare realizata de catre Parlament este in faza finala, fiind transmisa spre promulgare Presedintelui Romaniei. Ar fi oportun ca procesul de modificare initiat de ANRE privind acest “pachet racordare” sa fie amanat pana dupa promulgarea acestei Legi, avanbd in vedere continutul unor modificari care afecteaza inclusiv racordarea la reteaua de energie electrica, ceea ce ar determina necesitatea adaptarii din nou a reglementarilor incidente pentru corelare cu textul legal primar. Ar fi evitata o modificare succesiva a cadrului de reglementare specific, aflat oricum in Programul de reglementari al ANRE cu termen de aprobare in Trimestrul IV al anului 2020. Or, avand in vedere termenele incidente procesului legislative, putem aprecia ca modificarile aduse Legii 123/2012 vor fi clarificate in cursul trimestrului III, cee ace nu ar intra in contradictie cu planificarea avuta din vedere de ANRE pentru ajustarea “pachetului racordare”.” | Obervațiile vizează modificările și completările cuprinse în proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, denumit în continuare Regulament, publicat pe pagina de internet ANRE pentru consultare publică (prima fază). Pentru acestea au fost elaborate explicații și rezoluții la pct. 3-14 și 21 din ”SINTEZA OBSERVAŢIILOR la proiectul de ordin pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 transmise în perioada 16.06 – 16.07.2020”, secțiunea Observații și propuneri generale. |
| 3. | E-Distribuție Banat (adresa nr. 123844/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); E-Distribuție Dobrogea (adresa nr. 215081/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); E-Distribuție Muntenia (adresa nr. 316624/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); | Modificări ale aplicațiilor informatice – suplimentar fata de ceilalti operatori ”(…) Un element in plus asupra caruia dorim sa atragem atentia este faptul ca, din punct de vedere al impactului acestor modificari in modul de lucru, implementarea si integrarea in cadrul sistemelor informatice se poate realiza doar prin adaptarea acestora, cu eforturi deosebite, raportat la numarul de personal dimensionat potrivit cadrului actual, dar si tinand cont de trendul de digitalizare spre care ne indreaptam. Modificarile propuse ar implica, pe langa modificarea textelor fixe din template-urile de documente (ATR, Contract de Racordare si CER), adaugarea de campuri noi, includerea lor in template-uri ca si campuri dinamice, si crearea unei logici a sistemului care sa aloce toate aceste informatii in functie de tipologia utilizatorului. O alta modificare importanta este data de situatia in care utilizatorul proiecteaza si executa reteaua direct cu o societate atestata in acest sens. Pentru a putea getiona un astfel de proces, din punct de vedere informatic, trebuie “desenat” un alt flux pe care cererile respective sa se incadreze. Impactul este atat in sistemele informatice interne, cat si in portalul on-line, realizat in acest moment pe vechiul proces de racordare. Avand in vedere dezvoltarile in curs, capacitatea prestatorilor cu care colaboram si necesitatile bugetare, estimam un minim 6 luni pentru implementare si importante sume de bani, ce trebuie avute in vedere la calculul tarifelor de distributie.” | Cu privire la modificarea aplicațiilor informatice, această activitate are alocat un timp suficent având în vedere prevederea datei de 1 octombrie 2020 pentru intrarea în vigoare a ordinelor. Se acceptă prelungirea datei propuse pentru intrarea în vigoare la 1 noiembrie 2020 ca urmare a prelungirii termenului de transmitere a propunerilor și observațiilor cu 20 de zile de la data expirării termenului anterior. |

Observații și propuneri punctuale:

| Forma în vigoare | Proiectul de ordin supus consultării publice în 24.06.2020 | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie. În acest caz, se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu "nod de consum". Certificatele de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile. 2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de consum se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare. | 1. În Anexa nr. 1, la punctul 1, nota 2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009, cu modificările şi completările ulterioare reglementărilor specifice în vigoare. În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de consum se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.” |  | Urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. | 1. În Anexa nr. 1, la punctul 1, notele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins: ” 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie/unui loc de consum și sistem HVDC/unui sistem HVDC. În acest caz, se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu "nod de consum"/”loc de consum și sistem HVDC”/”sistem HVDC”. În certificatul de racordare se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Certificatele de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile. 2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare. În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de consum se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.” |
| ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 (…) 2. Descrierea succintă a soluţiei de racordare: a)punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ..................(capacităţile energetice deţinute de operatorul de reţea la care este racordat utilizatorul). (...) d)măsurarea energiei electrice se realizează prin .............................. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare); e)punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ........... V, la ...................... (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menţionate sunt în proprietatea ............................ (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de reţea). | 2. În Anexa nr. 1, la punctul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice deţinute de operatorul de reţea la care este racordat utilizatorul), în proprietatea ………………………… (utilizatorului sau operatorului de reţea, caz în care punctul de racordare se consideră punct de delimitare patrimonială); -------------------------------------------------------------- d) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime ale echipamentelor de măsurare); e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea între instalația de utilizare și instalația de racordare); elementele menţionate sunt în proprietatea exploatarea și mentenanța .................... (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de reţea)." | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: Avand in vedere ca modificarile propuse la Regulamentul de racordare incalca mai multe reglementari pana la adaptarea cadrului legislativ nu se poate modifica continutul CR. SDEE Transilvania Nord Corelare cu obs SDEE TN transmise prin adresa nr. 39119/16.07.2020 SDEE Transilvania Sud Corelare cu obs SDEE TS transmise cu adresa nr.7000/61.505/15.07.2020 SDEE Muntenia Nord Corelare cu obs SDEE TS transmise cu adresa nr.7000/61.505/15.07.2020 DELGAZ GRID Propunem sa ramana textul din ordinul ANRE in vigoare (ORDIN Nr. 5 din 22 ianuarie 2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare) Motivație: Prin observatiile trimise cu adresa Delgaz Grid cu nr. 58149 / 16.07.2020 am detaliat faptul ca modificarile propuse la Regulamentul de racordare incalca mai multe reglementari; in aceste conditii consideram ca pana la adaptarea cadrului legislativ nu se poate modifica continutul certificatelor de racordare In plus nu este reglementata modalitatea de emitere ATR de catre OR din instalatiile detinatorului. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: Avand in vedere ca modificarile propuse la Regulamentul de racordare incalca mai multe reglementari pana la adaptarea cadrului legislativ nu se poate modifica continutul ATR. Nu este reglementata modalitatea de emitere ATR de catre OR din instalatiile detinatorului Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 Avand in vedere ca modificarile propuse la Regulamentul de racordare incalca mai multe reglementari pana la adaptarea cadrului legislativ nu se poate modifica continutul ATR. Nu este reglementata modalitatea de emitere ATR de catre OR din instalatiile detinatorului Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 Distribuție Oltenia a)propunem mentinerea textului in vigoare. f) de acord cu modificarile efectuate g)propunem mentinerea textului in vigoare. Motivație: Corelare cu observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public’ transmise cu adresa RO10/36214/16.07.2020. | Se acceptă cu reformulare Urmare a reformulărilor din proiectul de modificare și completare a Regulamentului în faza a II-a de consultare față de cea din prima fază, și anume: - reformularea definiție ”punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;” - eliminarea definiției ”punct de delimitare patrimonială”, se reformulează lit. a) și e). Astfel, responsabilitatea exploatării instalațiilor este clarificată prin Regulament iar regula pentru situația în care punctul de delimitare se stabileşte în amonte de limita de proprietate asupra terenurilor și instalația de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor, caz în care utilizatorul este obligat să asigure operarea şi mentenanţa instalaţiilor electrice proprii, este stabilită de art. 26, alin. (6) din Regulament. Prin urmare, aceste informații nu mai sunt necesare în certificat. | 3. În Anexa nr. 1, la punctul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice la care este racordat utilizatorul); ------------------------------------------------------------------- d) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime ale echipamentelor de măsurare); e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); " |
| ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 (…) 3. (1) Datele privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: .................................... | 3. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Datele privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ...............................” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: SDEE Transilvania Nord Corelare cu obs SDEE TN transmise prin adresa nr. 39119/16.07.2020 SDEE Transilvania Sud Corelare cu obs SDEE TS transmise cu adresa nr.7000/61.505/15.07.2020 SDEE Muntenia Nord Corelare cu obs SDEE TS transmise cu adresa nr.7000/61.505/15.07.2020 DELGAZ GRID Propunem sa ramana textul din ordinul ANRE in vigoare (ORDIN Nr. 5 din 22 ianuarie 2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare) Motivație: Consideram nominalizarea cerintelor importanta, altfel riscam contestarea acestora (a se vedea exemplele din practica cu prosumatorii) Corelare cu observatiile trimise de Delgaz Grid cu nr. 58149 / 16.07.2020 Corelare cu obs DELGAZ GRID transmise prin adresa nr. 58149/16.07.2020 E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: Consideram nominalizarea cerintelor importanta, altfel riscam contestarea acestora (a se vedea exemplele din practica cu prosumatorii) Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 | Nu se acceptă Trebuie să fie precizate cerinţele pentru protecţiile şi automatizările atât din punctul de delimitare a instalaţiilor, cât și din punctul de racordare. Menținerea textului în vigoare ar limita informația doar la ”interfaţa cu reţeaua electrică”. Această noțiune a fost clarificată pentru a se evita confuzia cu noțiunea introdusă de prevederile noilor standarde europene, și anume ”punct de interfață” care se referă la punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere. | 4. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Datele privind protecţiile şi automatizările la: a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor:...............................” |
| ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 (…) 3.(2)Alte caracteristici tehnice, precizate dacă este cazul: - cerinţele de monitorizare şi reglaj .....................................; - interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ................; - caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului .................................... |  |  | Reformulare ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de modificare și completare a Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. Se adaugă precizarea conform căreia caracteristicile tehnice care se complează la acest punct trebuie să fie conform reglementărilor tehnice în vigoare. | 5. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul: - cerinţele de monitorizare şi reglaj .....................................; - interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ..................................; - caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ......................................... - cerințe pentru sistemele HVDC …………….” |
| ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 (…) 5.(1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit în continuare Standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau de Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv. | 4. În Anexa nr. 1, la punctul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, în vigoare, denumit în continuare Standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, în vigoare, denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau de Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: In cazul utilizatorilor racordati la retele apartinand altor utilizatori prevederea este in contradictie cu prevederile Ord. 11/2016 ART. 8 (1) În situaţia în care OD nu asigură nivelul de performanţă stabilit prin prezentul standard, utilizatorii racordaţi în zona din RED afectată au dreptul de a primi compensaţii. (2) Compensaţiile se plătesc de către OD utilizatorilor ale căror instalaţii sunt racordate direct la reţeaua acestuia. (3) În cazul în care responsabil pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă este OD ce deţine RED din amonte de reţeaua la care sunt racordate instalaţiile utilizatorilor afectaţi, compensaţiile se plătesc conform alin. (2), urmând a fi recuperate de la OD responsabil prin solicitarea de despăgubiri conform contractului de distribuţie încheiat între cei doi OD conform reglementărilor în vigoare. Vor fi obligati utilizatorii sa plateasca compensatii in calitate de detinatori de retele si in cazul in care se datoreaza OD le vor recupera ? SDEE Transilvania Nord Corelare cu obs SDEE TN transmise prin adresa nr. 39119/16.07.2020 SDEE Transilvania Sud Corelare cu obs SDEE TS transmise cu adresa nr.7000/61.505/15.07.2020 SDEE Muntenia Nord Corelare cu obs SDEE TS transmise cu adresa nr.7000/61.505/15.07.2020 DELGAZ GRID Necesare clarificari suplimentare privind modul de aplicare; Motivație: Corelare cu observatiile trimise de Delgaz Grid cu nr. 58149 / 16.07.2020 Precizam ca in cazul utilizatorilor racordati la retele apartinand altor utilizatori prevederea este in contradictie cu prevederile Ord. 11/2016 ART. 8 (1) În situaţia în care OD nu asigură nivelul de performanţă stabilit prin prezentul standard, utilizatorii racordaţi în zona din RED afectată au dreptul de a primi compensaţii. (2) Compensaţiile se plătesc de către OD utilizatorilor ale căror instalaţii sunt racordate direct la reţeaua acestuia. (3) În cazul în care responsabil pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă este OD ce deţine RED din amonte de reţeaua la care sunt racordate instalaţiile utilizatorilor afectaţi, compensaţiile se plătesc conform alin. (2), urmând a fi recuperate de la OD responsabil prin solicitarea de despăgubiri conform contractului de distribuţie încheiat între cei doi OD conform reglementărilor în vigoare. Vor fi obligati utilizatorii sa plateasca compensatii in calitate de detinatori de retele si in cazul in care se datoreaza OD le vor recupera ? E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 In cazul utilizatorilor racordati la retele apartinand altor utilizatori prevederea este in contradictie cu prevederile Ord. 11/2016 ART. 8 (1) În situaţia în care OD nu asigură nivelul de performanţă stabilit prin prezentul standard, utilizatorii racordaţi în zona din RED afectată au dreptul de a primi compensaţii. (2) Compensaţiile se plătesc de către OD utilizatorilor ale căror instalaţii sunt racordate direct la reţeaua acestuia. (3) În cazul în care responsabil pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă este OD ce deţine RED din amonte de reţeaua la care sunt racordate instalaţiile utilizatorilor afectaţi, compensaţiile se plătesc conform alin. (2), urmând a fi recuperate de la OD responsabil prin solicitarea de despăgubiri conform contractului de distribuţie încheiat între cei doi OD conform reglementărilor în vigoare. Vor fi obligati utilizatorii sa plateasca compensatii in calitate de detinatori de retele si in cazul in care se datoreaza OD le vor recupera? | Nu se acceptă Prin reformularea art. 46 din propunerea de modificare și completare a Regulamentului, s-a clarificat faptul că exploatarea de către operatori a instalațiilor de racordare se realizează în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare. Prin urmare, acestora le revin obligațiile impuse de standardele de performanță. Reformulare pentru actualizarea denumirii cu cea a ordinului în vigoare (Ordinul ANRE nr. 12/2016 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem). | 6. În Anexa nr. 1, la punctul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare Standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau de Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” |
| ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 (…) 11. (2)Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. În situaţia unui utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice. |  |  | În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 8. În Anexa nr. 1, la punctul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. În situaţia unui utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.” |
| ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) 2. Descrierea succintă a soluţiei de racordare: a)punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune............ V, la ........................... (capacităţile energetice deţinute de operatorul de reţea, la care este racordat utilizatorul); (…) d)măsurarea energiei electrice se realizează prin ...................................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare); e)punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la ................................. (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menţionate sunt în proprietatea..................................... (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de reţea). | 10. În Anexa nr. 2, la punctul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice deţinute de operatorul de reţea, la care este racordat utilizatorul), în proprietatea ………………………… (utilizatorului sau operatorului de reţea caz în care punctul de racordare se consideră punct de delimitare patrimonială); ------------------------------------------------------------ d) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime ale echipamentelor de măsurare); e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menţionate sunt în proprietatea exploatarea și mentenanța .................... (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de reţea)." | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: SDEE Transilvania Nord Corelare cu obs SDEE TN transmise prin adresa nr. 39119/16.07.2020 SDEE Transilvania Sud Corelare cu obs SDEE TS transmise cu adresa nr.7000/61.505/15.07.2020 SDEE Muntenia Nord Corelare cu obs SDEE TS transmise cu adresa nr.7000/61.505/15.07.2020 DELGAZ GRID Propunem sa ramana textul din ordinul ANRE in vigoare (ORDIN Nr. 5 din 22 ianuarie 2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare) Motivație: Corelare cu observatiile de mai sus si cu cele trimise de Delgaz Grid cu nr. 58149 / 16.07.2020 E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 | Se acceptă cu reformulare Urmare a reformulărilor din proiectul de modificare și completare a Regulamentului în faza a II-a de consultare față de cea din prima fază, și anume: - reformularea definiției ”punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;” - eliminarea definiției ”punct de delimitare patrimonială”, se reformulează lit. a) și e). Astfel, responsabilitatea exploatării instalațiilor este clarificată prin Regulament iar regula pentru situația în care punctul de delimitare se stabileşte în amonte de limita de proprietate asupra terenurilor și instalația de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor, caz în care utilizatorul este obligat să asigure operarea şi mentenanţă instalaţiilor electrice proprii este stabilită de art. 26, alin. (6) din Regulament. Prin urmare, aceste informații nu mai sunt necesare în certificat. | 13. În Anexa nr. 2, la punctul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice la care este racordat utilizatorul) ; ------------------------------------------------------------ d) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime ale echipamentelor de măsurare); e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); " |
| ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 | 11. În Anexa nr. 2, la punctul 2, după litera e), se introduc două litere noi, literele f) și g) cu următorul cuprins: ”f) punctul de interfață (punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ......................; g) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe .....................” | Distribuție Oltenia Definire punct de interfata conform cu observatiilela propunerea de modificare a ord.59/2013 Motivație: Corelare cu observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public’ transmise cu adresa RO10/36214/16.07.2020 | În ”observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public’ transmise cu adresa RO10/36214/16.07.2020”, nu se regăsește nicio propunere de definiție pentru punctul de interfață. Punctul de interfață este o noțiune introdusă de prevederile noilor standarde europene (SR EN 50549-1:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 1: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-1:2019, şi ale SR EN 50549-2:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 2: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-2:2019."). În proiectele de acte normative supuse consultării a fost introdusă definiția acestuia - punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere și alte prevederi referitoare la acest punct, corelativ cu prevederile Ordinului ANRE nr. 132/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea'' | 14. În Anexa nr. 2, la punctul 2, după litera e), se introduc două litere noi, literele f) și g) cu următorul cuprins: ”f) punctul de interfață (punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ......................; g) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe .....................” |
| ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) 3.(1) Datele privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie): ........................................... (2)Alte caracteristici tehnice, precizate dacă este cazul: - cerinţele de monitorizare şi reglaj .........................................; - interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ................; - caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ...................................; | 12. În Anexa nr. 2, la punctul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) Datele privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ............................... c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului: (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie): ...........................................; (2) Alte caracteristici tehnice, precizate dacă este cazul: - cerinţele de monitorizare şi reglaj ..........................; - interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii .........................................; - caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice ..........................................; - viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne conectată la rețea ....................................... .” |  | Reformulare ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de modificare și completare a Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. | 15. În Anexa nr. 2, la punctul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) Datele privind protecţiile şi automatizările la: a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ............................... c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului: (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie): ...........................................; (2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul: - cerinţele de monitorizare şi reglaj .................; - interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ................; - caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice..........................................; - viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne conectată la rețea .........................................; - pentru sistemele HVDC ..............................; - pentru instalațiile de stocare..........................” |
| ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) 7.(1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit în continuare Standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv. | 13. În Anexa nr. 2, la punctul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, în vigoare, denumit în continuare Standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, în vigoare, denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” | DELGAZ GRID Neceasara detaliere privind modul de aplicare Motivație: Corelare cu observatiile de mai sus si cu cele trimise de Delgaz Grid cu nr. 58149/ 16.07.2020 | Nu se acceptă Prin reformularea art. 46 din propunerea de modificare și completare a Regulamentului, s-a clarificat faptul că exploatarea de către operatori a instalațiilor de racordare se realizează în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare. Prin urmare, acestora le revin obligațiile impuse de standardele de performanță. Reformulare pentru actualizarea denumirii cu cea a ordinului în vigoare (Ordinul ANRE nr. 12/2016 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem). | 16. În Anexa nr. 2, la punctul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare Standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” |
| ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) (2)Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. | 16. În Anexa nr. 2, la punctul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepția locurilor de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum deținute de prosumatori pentru care operatorul de reţea are obligaţia respectării termenelor prevăzute în Ordinul președintelui ANRE nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.” |  | În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 19. În Anexa nr. 2, la punctul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepția locurilor de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum deținute de prosumatori pentru care operatorul de reţea are obligaţia respectării termenelor prevăzute în Ordinul președintelui ANRE nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.” |
| Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. | Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020. |  | Se prelungește data propusă pentru intrarea în vigoare ca urmare a acceptării solicitării operatorilor economici de prelungire a termenului de transmitere a propunerilor și observațiilor. | Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020. |

Observații și propuneri punctuale pentru tabele și notele aferente acestora:

| 1. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 24.06.2020 |  |
|  | Observații și propuneri primite |  |
|  | Argumentare ANRE | Ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de modificare și completare a Regulamentului, se includ prevederi referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 2. În Anexa nr. 1, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 11 cu următorul cuprins: ” 11. Sistem HVDC /stație de conversie Descrierea schemei de racordare în c.a.:……………………………………...……. Descrierea schemei stației de conversie în c.c.:……………………..………………… … N Nr crt; Un rac (kV); Un c.c (kV); Un c.a./fază (kV); Pi (kV); Treapta max de variație a puterii active (%); Treapta min de variație a puterii active (%); Treapta max de variație a puterii reactive (%); Treapta min de variație a puterii reactive (%); Pmax abs (kW); Pmax evac (kW); tmax (ms); tmin (ms); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. NOTĂ: Un = tensiune nominală; Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pi = putere activă instalată; Treapta max de variație a puterii active/reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Treapta min de variație a puterii active/reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Pmax abs = putere activă maximă absorbită; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere); tmin = perioada minimă de trecere a sistemului HVDC din absorbție/evacuare în evacuare/absorbție de putere activă;” |

| 2. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) - generatoare asincrone şi sincrone: Nr. crt.; Tip generator (de exemplu: As, S)*); Tip GG (de exemplu: T, H, E); Fabricant Model GG **); Un/GG (V); Pn/GG (kW); Sn/GG (kVA); Nr. GG; Pi total (kW); Pmax produsă de GG (kW); Pmin produsă de GG (kW); Qmax (kVAr); Qmin (kVAr); Obser- vaţii. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. TOTAL. *Dacă este aplicabil, se menţionează suplimentar faptul că generatorul este conectat la reţea prin convertizor electronic de frecvenţă. **Coloană completată numai dacă informaţiile sunt disponibile. 1 În conţinutul certificatului de racordare se menţine, după caz, fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere". 2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit similar codurilor de identificare a punctelor de măsurare aferente locurilor de consum, prevăzute de Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care la locul de producere/locul de consum şi de producere există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de producere/locului de consum şi de producere se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare. 3 Se menţine numai tabelul sau tabelele corespunzătoare tipului generatoarelor ce compun centrala electrică de la locul de producere/locul de consum şi de producere: generatoare asincrone, sincrone şi/sau fotovoltaice. |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 24.06.2020 | 6. În Anexa nr. 2, tabelul pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins: ” - generatoare asincrone şi sincrone: Nr. crt.; Tipul UG (de exemplu, As, S)*; Tip UG (T, H ,E); Fabricant Model UG**; Un/UG (V); Pn/UG (kW); Sn/UG (kW); Nr. UG; Pi total (kW); Pmax produsă de UG (kW); Pmin produsă de UG (kW); Qmax (kVAr); Qmin (kVAr); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. TOTAL. * Dacă este aplicabil, se menţionează suplimentar faptul că generatorul este conectat la reţea prin convertizor electronic de frecvenţă. ** Coloană completată numai dacă informaţiile sunt disponibile. 1 În conţinutul certificatului de racordare se menţine, după caz, fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere". 2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit similar codurilor de identificare a punctelor de măsurare aferente locurilor de consum, prevăzute de Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009, cu modificările şi completările ulterioarereglementărilor specifice în vigoare. În situaţia în care la locul de producere/locul de consum şi de producere există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de producere/locului de consum şi de producere se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.” |
|  | Observații și propuneri primite |  |
|  | Argumentare ANRE | Reformularea notei nr. 1 din subsolul tabelului ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de modificare și completare a Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 9. În Anexa nr. 2, tabelul pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins: ” - generatoare asincrone şi sincrone: Nr. crt.; Tipul UG (de exemplu, As, S)*; Tip UG (T, H ,E); Fabricant Model UG**; Un/UG (V); Pn/UG (kW); Sn/UG (kW); Nr. UG; Pi total (kW); Pmax produsă de UG (kW); Pmin produsă de UG (kW); Qmax (kVAr); Qmin (kVAr); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. TOTAL. * Dacă este aplicabil, se menţionează suplimentar faptul că generatorul este conectat la reţea prin convertizor electronic de frecvenţă. ** Coloană completată numai dacă informaţiile sunt disponibile. 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei instalații de stocare sau a unui sistem HVDC, precum și în cazul racordării locului de producere/locului de consum şi de producere cu instalații de stocare și/sau cu sistem HVDC. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" cu sintagma ”instalații de stocare”/”sistem HVDC”/"loc de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC"/"loc de consum şi de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC". În conţinutul certificatului de racordare se menţine, după caz, fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere". 2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit reglementărilor specifice în vigoare. În situaţia în care la locul de producere/locul de consum şi de producere există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de producere/locului de consum şi de producere se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.” |

| 3. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1(…) - generatoare fotovoltaice: Nr. crt.; Pi/Panou (c.c.) (kW); Nr. panouri; Pi total (c.c.) (kW); Pmax debitat de panouri (c.c.) (kW); Capacitate baterii de acumula- toare *) (Ah); Un invertor (c.a.) (V); Pi invertor (c.a.) (kW); Pmax invertor (c.a.) (kW); Nr. inver- toare; Observaţii. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. TOTAL. *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare. |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 24.06.2020 | 8. În Anexa nr. 2, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” se înlocuiește cu tabelul: ”- generatoare fotovoltaice: Nr. crt.; Nr. Panouri; Tip Panou; Pi Panou (c.c.) (kW); Pi total Panouri (c.c.) (kW); Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW); Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah); Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. *Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.” |
|  | Observații și propuneri primite | Distribuție Oltenia În Anexa nr. 2, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” si tabelul pentru invertoare - Propunem ca cele 2 tabele sa aiba si un rand pentru TOTAL Motivație: In certificatul de racordare trebuie trecut si totalul puterilor pe panouri si pe invertoare |
|  | Argumentare ANRE | Se acceptă S-a introdus linia TOTAL |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 11. În Anexa nr. 2, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” se înlocuiește cu tabelul: ”- generatoare fotovoltaice: Nr. crt.; Nr. Panouri; Tip Panou; Pi Panou (c.c.) (kW); Pi total Panouri (c.c.) (kW); Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW); Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah); Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. TOTAL:. *Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.” |

| 4. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 24.06.2020 | 9. În Anexa nr. 2, după tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:”, se introduce un nou tabel, tabelul pentru ”- invertoare” cu următorul cuprins: ”- invertoare Nr. crt.; Nr. invertoare; Tipul invertoarelor; Un invertor (c.a.) (V); Pi invertor (c.a.) (kW); Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. NOTĂ: Panou = panou fotovoltaic c.c. = curent continuu c.a. = curent alternativ Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă Un = tensiune nominală” |
|  | Observații și propuneri primite | Distribuție Oltenia În Anexa nr. 2, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” si tabelul pentru invertoare - Propunem ca cele 2 tabele sa aiba si un rand pentru TOTAL Motivație: In certificatul de racordare trebuie trecut si totalul puterilor pe panouri si pe invertoare |
|  | Argumentare ANRE | Se acceptă. S-a introdus linia TOTAL. Se reformulează ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 12. În Anexa nr. 2, după tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:”, se introduc trei tabele noi, tabelul pentru ”- invertoare”, tabelul pentru ”- sistem HVDC/MGCCC” și tabelul pentru ”instalație de stocare” cu următorul cuprins: ”- invertoare Nr. crt.; Nr. invertoare; Tipul invertoarelor; Un invertor (c.a.) (V); Pi invertor (c.a.) (kW); Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. TOTAL:. NOTĂ: Panou = panou fotovoltaic c.c. = curent continuu c.a. = curent alternativ Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă Un = tensiune nominală - sistem HVDC/MGCCC Nr. crt; Un rac (kV); Un c.c (kV); Un c.a./fază (kV); Pi (kV); Treapta max de variație a puterii reactive (%); Treapta min de variație a puterii reactive (%); Pmax evac (kW); tmax (ms); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. NOTĂ: MGCCC = Modul/Module generator/generatoare sau o centrală electrică formată din module generatoare, conectate între ele în curent alternativ, și care se racordează la o rețea electrică de transport sau la o rețea electrică de distribuție, prin intermediul unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu; Un = tensiune nominală; Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pi = putere activă instalată; Treapta max de variație a puterii reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Treapta min de variație a puterii reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate în rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere); - instalație de stocare Tabelul 1 Nr crt; Tip IS*; Pi total IS (kW); Pmax evac IS (kW); Pmax abs IS (kW); Capacitate max totală stocată de IS (Ah); Emax evac IS (kWh); tmax evac IS (min); tmax abs IS (min); Vmax evac IS (kW/min); Vmax abs IS (kW/min); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Tabelul 2 Nr crt; Treapta max de variație a puterii active (%); Treapta min de variație a puterii active (%); Qmax evac în reg de încărcare**; Qmax abs în reg de încărcare**; Qmax evac în reg de descărcare***; Qmax abs în reg de descărcare***; Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. NOTĂ: IS = instalație de stocare; Pi total IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare; Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea; Pmax abs IS = putere activă maximă absorbite din rețea; Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare; Emax evac IS = energia maximă evacuată în rețea de instalația de stocare; tmax evac IS = perioada maximă pentru evacuare în rețea a instalației de stocare; tmax abs IS = perioada maximă pentru absorbție din rețea a instalaței de stocare; Vmax evac IS = viteza maximă de evacuare a instalației de stocare; Vmax abs IS = viteza maximă de absorbție a instalației de stocare; Treapta max de variație a puterii active = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea; Treapta min de variație a puterii active = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea; Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de încărcare; Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de descărcare; * Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic; ** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea; *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.” |