Anexă nr. 1 la referat

SINTEZA OBSERVAŢIILOR

# la proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 transmise în perioada 24 iunie – 23 iulie 2020

Data finalizării procesului de consultare publică: 23.07.2020

Observații și propuneri generale:

| Nr. crt. | Emitent | Propunere | Rezolutie ANRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Toți OD SDEE TN (adresa nr. 34764/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50228/26.06.2020); SDEE TS (adresa nr. 7000/54379/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50591/29.06.2020); SDEE MN (adresa nr. 59069/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50271/26.06.2020 și nr. 50593/29.06.2020); E-Distribuție Banat (adresa nr. 120789/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50234/26.06.2020); E-Distribuție Dobrogea (adresa nr. 213224/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50235/26.06.2020); E-Distribuție Muntenia (adresa nr. 314842/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50236/26.06.2020); DEO (adresa nr. RO10-32520/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50192/26.06.2020); Delgaz Grid (adresa nr. 51519/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50592/29.06.2020); ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020) | Termen de consultare publică pentru toate cele 4 documente publicate în consultare publică pe pagina de internet a ANRE - extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA ”(…) Întelegând necesitatea revizuirii acestor reglementări, prevăzută, de altfel, și în Programul de reglementări 2020-2022 al ANRE, publicat pe site-ul autoritatii (punctele 81-83) ne exprimăm însă surprinderea cu privire la durata perioadei stabilite pentru dezbaterea publică, limitată la „10 zile de la data publicării pe site”, perioadă utilizată, de obicei, pentru adoptarea în regim de urgență a unor reguli/reglementări. Nu am identificat însă în documentele postate justificarea acestei urgențe. Având în vedere schimbările profunde propuse în logica și cadrul contractual al acestui proces complex de racordare la rețea ce poate avea implicații pe termen lung, sugerăm respectuos derularea unei consultări într-o perioadă de timp suficientă pentru identificarea tuturor implicațiilor economice, comerciale și tehnice și organizarea unei sesiuni de clarificări. Semnalăm faptul că pe parcursul celor 10 zile prevăzute inițial pentru consultări au fost publicate alte proiecte de noi reglementari în legatură directă, practic parte din același pachet, necesitând o analiză și o dezbatere în comun. (…) Nu în ultimul rând, am observat că în Programul de reglementări 2020-2022 sunt trecute ca termene interne pentru amendarea acestor reglementari Trim. II 2020, pentru document de discuție, și Trim. IV 2020, pentru aprobarea modificărilor. Prin prisma acestei planificări (un posibil parcurs de 6-9 luni pentru finalizarea procesului) considerăm că este injustă stabilirea unui termen de doar 10 zile pentru formularea de observații din partea OD, care sunt într-un număr restrâns și care și-au exprimat în numeroase rânduri disponibilitatea pentru discuții pentru ajustarea oricaror elemente necesare ale cadrului de reglementare. O astfel de planificare a modificării reglementărilor în cauză este în dezacord cu termenul de 10 zile acordat în cazul de față celor interesați pentru formularea de observații, referindu-ne în special la cei implicați în aplicarea noilor reguli propuse, acesta fiind un termen utilizat în mod uzual de către autoritate doar pentru tratarea situațiilor urgente! Din acest motiv, dar și în baza celor prezentate mai sus, vă solicitam respectuos prelungirea perioadei de consultare publică pentru toate aceste proiecte de noi reglementări la perioada normală prevăzută în legislația specifică, minim 30 de zile, de la data publicării întregului pachet de reglementări pe site-ul autorității. | La stabilirea termenului de 10 zile pentru consultarea publică, a fost avută în vedere asigurarea operatorilor de rețea a unei perioade suficiente de pregătire a documentelor interne de lucru și a sistemelor informatice din gestiunea acestora raportat la complexitatea și importanța schimbărilor, luând în considerare perioada dintre data publicării în Monitorul Oficial al României a documentului și data propusă pentru aplicarea prevederilor acestuia. Urmare a solicitărilor operatorilor de rețea și ACUE privind prelungirea termenului de consultare publică, s-a acceptat ca termenul final de transmitere a propunerilor si observațiilor, pentru fiecare proiect de ordin, să fie prelungit cu 20 de zile de la data expirării termenului anterior (de 10 zile). Această modificare a fost publicată pe site-ul www.anre.ro, la rubrica Energie Electrică/Legislație/Documente de discuție EE/Reglementări tehnice/Regulamente. |
| 2. | SDEE TN (adresa nr. 40828//24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 58116/27.07.2020); SDEE MN (adresa nr. 69236/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 58107/27.07.2020); E-Distribuție Banat (adresa nr. 123844/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); E-Distribuție Dobrogea (adresa nr. 215081/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); E-Distribuție Muntenia (adresa nr. 316624/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); DEO (adresa nr. RO10-37887/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 58009/24.07.2020); Delgaz Grid (adresa nr. 60669/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 58138/27.07.2020); ACUE (adresa nr. 908/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 58079/27.07.2020) | Încălcări legislative și contradicții cu prevederile altor acte normative - extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA ”(...) Reiteram, pe scurt, cele mentionate pe larg in adresa anterioara, prin care au fost transmise observatii si comentarii privind Proiectul de ordin de modificare a Regulamentului de racordare la rețelele electrice de interes public aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013: - Incalcari ale regimului proprietatii, regim clar definit in prevederile Constitutiei – modificarile aduse de Proiect vor aduce aceleasi dificultati pentru viitor, in corelare cu propunerea de modificare a Regulamentului de racordare; - Contradictii cu prevederile Legii energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare (in continuare “Legea nr. 123/2012”)– plecand de la modificarile propuse pentru Regulamentul de racordare, emiterea ATR-urilor in noile conditii va crea situatii care nu pot fi sustinute in raport cu prevederile legislatiei primare aplicabile la acest moment; - Contradictii cu drepturile si obligatiile prevazute in Conditiile generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorii economici concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice” aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014 – prin asumarea acestor conditii de prestare a activitatii, operatorilor licentiati trebuie sa li se asigure si un cadru de reglementare coerent si consistent cu prevedrile legale generale; un cadru de reglementare evaziv nu va fi opozabil tuturor situatiilor ce pot interveni in procesul de racordare, ca prim pas de acces la retea, cu atat mai mult in cazul derularii ulterioare a activitatii unui operator licentiat prin prisma evolutiilor aduse retelelor si a modului de realizare a acestora; - Necesitatea corelarii cu alte reglementari incidente activitatii specifice operatorilor licentiate – asigurarea respectarii unor reglementari va fi dificila, prin prisma argumentelor mentionate mai sus, intinderea obligatiilor operatorilor fiind corelata cu posibilitatile de asumare a raspunderii prin prisma posibilitatii de control asupra elementelor de retea ce le apartin si le opereaza cu titlu legal; de asemenea, trebuie avute in vedere dezvoltarile ulterioare ale unor retele asupra carora dreptul de proprietate este divizat, fiind necesare clarificari in ceea ce priveste obligatiile incidente, precum si implicatiile legate de evidenta evolutiei acestor retele in timp, in functie de multitudinea posibilitatilor de schimbare a titularilor drepturilor de proprietate; - Necesitatea respectarii principiilor provazute in legisaltia specifica elaborarii actelor cu caracter normativ - Legii nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – dupa cum am mentionat, este necesar ca reglementarile secundare sa fie emise in aplicarea cadrului legislativ primar, fiind statuat clar pricipiul potrivit caruia nu se poate adauga la lege prin acte normative subsecvente; in cazul de fata, Proiectul contine amendamente care sunt corelate cu propunerile de modificare a Regulametului de racordare insa acesta, prin propunerile de modificare initiate de ANRE, sunt in contradictie cu prevederile legii nr. 123/2012, argumentele fiind prezentate pe larg in adresa SDEE TN SA. 39119/16.07.2020, motiv pentru care apreciem necesara reconsiderarea intentiilor de modificare. In plus, asa cum am mentionat si anterior, consideram ca intreg “pachetul racordare” al reglementarilor propus a fi modificat ar trebui sa astepte pana la clarificarea modificarii aduse legislatiei primare, in speta, Legii nr. 123/2012. Dupa cum bine cunoasteti, recenta modificare realizata de catre Parlament este in faza finala, fiind transmisa spre promulgare Presedintelui Romaniei. Ar fi oportun ca procesul de modificare initiat de ANRE privind acest “pachet racordare” sa fie amanat pana dupa promulgarea acestei Legi, avanbd in vedere continutul unor modificari care afecteaza inclusiv racordarea la reteaua de energie electrica, ceea ce ar determina necesitatea adaptarii din nou a reglementarilor incidente pentru corelare cu textul legal primar. Ar fi evitata o modificare succesiva a cadrului de reglementare specific, aflat oricum in Programul de reglementari al ANRE cu termen de aprobare in Trimestrul IV al anului 2020. Or, avand in vedere termenele incidente procesului legislative, putem aprecia ca modificarile aduse Legii 123/2012 vor fi clarificate in cursul trimestrului III, cee ace nu ar intra in contradictie cu planificarea avuta din vedere de ANRE pentru ajustarea “pachetului racordare”.” | Observațiile vizează modificările și completările cuprinse în proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, denumit în continuare Regulament, publicat pe pagina de internet ANRE pentru consultare publică (prima fază). Pentru acestea au fost elaborate explicații și rezoluții la pct. 3-14 și 21 din ”SINTEZA OBSERVAŢIILOR la proiectul de ordin pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 transmise în perioada 16.06 – 16.07.2020”, secțiunea Observații și propuneri generale. |
| 3. | E-Distribuție Banat (adresa nr. 123844/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); E-Distribuție Dobrogea (adresa nr. 215081/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); E-Distribuție Muntenia (adresa nr. 316624/24.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 59730/31.07.2020); | Modificări ale aplicațiilor informatice – suplimentar fata de ceilalti operatori ”(…) Un element in plus asupra caruia dorim sa atragem atentia este faptul ca, din punct de vedere al impactului acestor modificari in modul de lucru, implementarea si integrarea in cadrul sistemelor informatice se poate realiza doar prin adaptarea acestora, cu eforturi deosebite, raportat la numarul de personal dimensionat potrivit cadrului actual, dar si tinand cont de trendul de digitalizare spre care ne indreaptam. Modificarile propuse ar implica, pe langa modificarea textelor fixe din template-urile de documente (ATR, Contract de Racordare si CER), adaugarea de campuri noi, includerea lor in template-uri ca si campuri dinamice, si crearea unei logici a sistemului care sa aloce toate aceste informatii in functie de tipologia utilizatorului. O alta modificare importanta este data de situatia in care utilizatorul proiecteaza si executa reteaua direct cu o societate atestata in acest sens. Pentru a putea getiona un astfel de proces, din punct de vedere informatic, trebuie “desenat” un alt flux pe care cererile respective sa se incadreze. Impactul este atat in sistemele informatice interne, cat si in portalul on-line, realizat in acest moment pe vechiul proces de racordare. Avand in vedere dezvoltarile in curs, capacitatea prestatorilor cu care colaboram si necesitatile bugetare, estimam un minim 6 luni pentru implementare si importante sume de bani, ce trebuie avute in vedere la calculul tarifelor de distributie.” | Cu privire la modificarea aplicațiilor informatice, această activitate are alocat un timp suficent având în vedere prevederea datei de 1 octombrie 2020 pentru intrarea în vigoare a ordinelor. Se acceptă prelungirea datei propuse pentru intrarea în vigoare la 1 noiembrie 2020 ca urmare a prelungirii termenului de transmitere a propunerilor și observațiilor cu 20 de zile de la data expirării termenului anterior. |

Observații și propuneri punctuale:

| Forma în vigoare | Proiectul de ordin supus consultării publice în 24.06.2020 | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu sintagma "nod de consum". În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut - cadru numai prevederile aplicabile. |  |  | Ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, se includ prevederi referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. | 1. În Anexa nr. 1, nota 1 din partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: ” 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie/unui loc de consum și sistem HVDC/unui sistem HVDC. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu sintagma "nod de consum"/”loc de consum și sistem HVDC”/”sistem HVDC”. În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile.” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 2.Descrierea succintă a soluţiei de racordare corelată cu evoluţia puterii aprobate, stabilită prin fişa de soluţie nr. ........... sau studiul de soluţie nr. ..........., avizat de ............., cu ................. documentul nr. ........../.......... a)punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ..........V, la .............. (capacităţile energetice deţinute de operatorul de reţea la care se realizează racordarea); (…) f)măsurarea energiei electrice se realizează prin ................. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare) ..................; g)punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............V, la .............. (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menţionate sunt în proprietatea (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de reţea). | 1. În Anexa nr. 1, la punctul 2, literele a), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins: ” a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice deţinute de operatorul de reţea la care se realizează racordarea), în proprietatea ………………… ……… (utilizatorului sau operatorului de reţea, caz în care punctul de racordare se consideră punct de delimitare patrimonială); ------------------------------------------------------------ f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare); g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea între instalația de utilizare și instalația de racordare); elementele menţionate sunt în proprietatea exploatarea și mentenanța .................... (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de reţea)." | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: Avand in vedere ca modificarile propuse la Regulamentul de racordare incalca mai multe reglementari pana la adaptarea cadrului legislativ nu se poate modifica continutul ATR. Nu este reglementata modalitatea de emitere ATR de catre OR din instalatiile detinatorului SDEE Transilvania Nord Corelare cu obs SDEE TN transmise prin adresa nr. 39119/16.07.2020 SDEE Transilvania Sud Corelare cu obs ACUE transmise prin adresa nr. 806/16.07.2020 respectiv adresa SDEE TS nr.7000/61.505/15.07.2020 SDEE Muntenia Nord Corelare cu obs ACUE transmise prin adresa nr. 806/16.07.2020 DELGAZ GRID Corelare cu obs DELGAZ GRID transmise prin adresa nr. 58149/16.07.2020 E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 Distribuție Oltenia a)propunem mentinerea textului in vigoare. f) de acord cu modificarile efectuate g)propunem mentinerea textului in vigoare. Motivație: Corelare cu observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public’ transmise cu adresa RO10/36214/16.07.2020. | Se acceptă cu reformulare Urmare a reformulărilor din proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului în faza a II-a de consultare față de cea din prima fază, și anume: - reformularea definiției ”punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;” - eliminarea definiției ”punct de delimitare patrimonială”, se reformulează lit. a) și g). Astfel, responsabilitatea exploatării instalațiilor este clarificată prin Regulament iar regula pentru situația în care punctul de delimitare se stabileşte în amonte de limita de proprietate asupra terenurilor și instalația de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor, caz în care utilizatorul este obligat să asigure operarea şi mentenanţă instalaţiilor electrice proprii, este stabilită de art. 26, alin. (6) din Regulament. Prin urmare, nu mai este necesar ca aceste informații să se reia în ATR. | 3. În Anexa nr. 1, la punctul 2, literele a), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins: ” a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea); ------------------------------------------------------------ f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare); g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea);" |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 3.(1)Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: .........................; (2)Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008): a)de monitorizare şi reglaj ...................................................; b)interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ...........; c)pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ........... . | 2. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: "(1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: a) punctul de racordare...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ............................... . (2) Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008)reglementărilor tehnice în vigoare:” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: Consideram nominalizarea cerintelor importanta, altfel riscam contestarea acestora (a se vedea exemplele din practica cu prosumatorii) SDEE Transilvania Nord Corelare cu obs SDEE TN transmise prin adresa nr. 39119/16.07.2020 SDEE Transilvania Sud Corelare cu obs ACUE transmise prin adresa nr. 806/16.07.2020 respectiv adresa SDEE TS nr.7000/61.505/15.07.2020 SDEE Muntenia Nord Corelare cu obs ACUE transmise prin adresa nr. 806/16.07.2020 DELGAZ GRID Corelare cu obs DELGAZ GRID transmise prin adresa nr. 58149/16.07.2020 E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 | Nu se acceptă Trebuie să fie precizate cerinţele pentru protecţiile şi automatizările atât din punctul de delimitare a instalaţiilor, cât și din punctul de racordare. Menținerea textului în vigoare ar limita informația doar la ”interfaţa cu reţeaua electrică”. Această noțiune a fost clarificată pentru a se evita confuzia cu noțiunea introdusă de prevederile noilor standarde europene, și anume ”punct de interfață” care se referă la punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere. Totodată, nominalizarea Codurilor este insuficientă, cerințele tehnice trebuie să fie conform prevederilor tuturor reglementărilor tehnice în vigoare. Se reformulează ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de modificare și completare a Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. | 4. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: "(1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la: a) punctul de racordare...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ............................... . (2) Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în vigoare): a) de monitorizare şi reglaj ...................................................; b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ...........; c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ........... ; d) pentru sistemele HVDC………………………………………………………….” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 7.(1)Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea, conform prevederilor Regulamentului, suma de ......... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească pe care operatorul de reţea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalaţiei de racordare realizate iniţial pentru el însuşi şi la care urmează să se racordeze utilizatorul. | 3. În Anexa nr. 1, la punctul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească pe care operatorul de reţea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalaţiei de racordare realizate iniţial pentru el însuşi şi la care urmează să se racordeze utilizatorul.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: In cazul racordarii din instalatiile de racordare in proprietatea primului utilizator OD nu are datele necesare calcului compensatii SDEE Transilvania Nord Corelare cu obs SDEE TN transmise prin adresa nr. 39119/16.07.2020 SDEE Transilvania Sud Corelare cu obs ACUE transmise prin adresa nr. 806/16.07.2020 respectiv adresa SDEE TS nr.7000/61.505/15.07.2020 SDEE Muntenia Nord Corelare cu obs ACUE transmise prin adresa nr. 806/16.07.2020 DELGAZ GRID Corelare cu obs DELGAZ GRID transmise prin adresa nr. 58149/16.07.2020 E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 FIRST LOOK SOLUTIONS S.A. PROPUNERE DE COMPLETARE: “In cazul utilizatorilor care, prin avizul tehnis de racordare, au sarcicni de realizare si suportare a costurilor realizarii statiei de racordare, se aplica prevederile definte prin Ordinul ANRE 87/2018, modifica articolul 10, din Ordinul 11/214 , La articolul 10, alineatul (11) , ne se aplica prevederile alineatului de mai sus. » Motivație: 1.Precizarea este importante pentru a face distinctIe intre utilizatorii, as cum IN MODE CORECT acest lcuru se face in Art.10 : « "(11) În situația locurilor de producere/locurilor de consum și de producere pentru racordarea cărora, din studiul de soluție, rezultă că nu sunt necesare lucrări de întărire în vederea evacuării în rețea a puterii aprobate, componenta TI a tarifului de racordare este egală cu zero.” 2.Fara aceasta precizare Investitorii interesati sa isi sume oblIgatii de investitii in instalatii de racordare si dupa caz in instaltii in amonte, SUT DESCURAJATI, PERECEpAND ACEST MOd DE ABORDARE CA O DUBLA SUPRTAXARE, DE NATURA SA CREASCA NEJUSTIFICAT costul INVESTITTIEI, mai ales pe partea de generare, IN CONDITIILE IN CARE PIATA DE ENERGIE ELECTRICA ESTE FOARTE DEPRESIVA IN ULTIMELE 6 LUNI | Nu se acceptă Modificarea are în vedere corelarea cu prevederile pct. 4.6. din Ordinul ANRE nr. 11/2015 pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public ”4.6.Valoarea compensaţiei băneşti, cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, este ............. În funcţie de opţiunea utilizatorului, compensaţia bănească: a)se achită direct către primul utilizator, care are următoarele date de identificare: ......., în contul nr. ......; b)se încasează de operator, care o predă primului utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. e).10)” Aceeași regulă a fost inclusă și în Anexa nr. 2 din proiectul de ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public. Operatorii dețin datele necesare pentru calculul compensațiilor, la pct. 4.1. din Anexa nr. 2 este prevăzută valoarea lucrărilor de realizarea a instalației de racordare stabilită conform prevederilor art. 44, alin. (5) și alin (51) lit. b) din Regulament. Totodată, la pct. 6.1. din Anexa nr. 2, a fost prevăzut devizul general al lucrărilor, document necesar pentru încheierea contractului de racordare ”h)notificarea utilizatorului cu privire la contractarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a instalaţiei de racordare cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, şi devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator;” Nu se acceptă Conform prevederilor art. 8 din Ordinul nr. 87/2018 privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice pentru necesităţile structurilor finanţate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, ”Încheierea contractului de achiziţie publică se realizează potrivit competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare.” Operatorul de rețea are competențe în acest sens, după cum urmează: - prevederile art. 44, alin. (3) din Regulament referitoare la realizarea lucrărilor de racordare, conform cărora: ”(3)Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.” - prevederile art. 43, alin. (6) din Regulament pentru realizarea lucrărilor de întărire, ”(6) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. a) cu personal propriu sau încheie un contract de achiziţie publică pentru proiectare/ executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.” Cu privire la componenta TI a tarifului de racordare pentru situația în care nu sunt necesare lucrări de întărire în vederea evacuării în rețea a puterii aprobate, completarea nu este necesară deoarece este evident că dacă aceste lucrări nu sunt necesare, nu se prevăd în ATR și contravaloarea lor este 0. | 5. În Anexa nr. 1, la punctul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească.” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 9.(2)Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la pct. 2 lit. d) subpct. (i) se prevăd în contractul de racordare. | 4. În Anexa nr. 1, la punctul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la pct. 2 lit. d) subpct. (i) se prevăd în contractul de racordare.” | SDEE Transilvania Sud Propunem să rămână textul în vigoare. Motivație: Corelare cu obs ACUE transmise prin adresa nr. 806/16.07.2020 respectiv adresa SDEE TS nr.7000/61.505/15.07.2020 | Nu se acceptă Conform art. 42, alin. (2) și (3) din Regulament, operatorul de rețea realizează lucrările de întărire din categoria celor prevăzute la art. 42, alin. (1) lit. a) (specifice) și lit. b) (generale). Prin urmare, termenele şi condiţiile de realizare a acestora vizează atât întăririle specifice, cât și pe cele generale. Corelare cu prevederile pct. 9, lit. k) și l). din Ordinul ANRE nr. 11/2015 pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public și cu cele de la pct. 9, lit. j) și k) din proiectul de ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public. | 6. În Anexa nr. 1, la punctul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la pct. 2 lit. d) se prevăd în contractul de racordare.” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 5.În situaţia în care, din următoarele motive: .........., operatorul de reţea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante: (…) d) achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În condiţiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o modalitate convenită între părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare. | 5. În Anexa nr. 1, la punctul 9, alineatul (5), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: ” d) achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În condiţiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o modalitate convenită între părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare, cu excepția cazului în care utilizatorul suportă costurile integral, prin tarif de racordare, conform prevederilor pct. 10 alin. (11).” |  | Rămâne textul în vigoare. Se elimină completarea literei d) deoarece alin. (7) al art. 43 introdus de Ordinul ANRE nr. 22/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului, nu instituie derogare de la prevederile art. 42, alin. (5) din Regulament, conform căruia”Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de consum se realizează de către operatorul de reţea, pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.” . Prin urmare, art. 43, alin. (7) nu are aplicabilitate în cazul locurilor de consum, ci numai pentru locurile de producere/de consum și de producere. | 7. În Anexa nr. 1, la punctul 9, alineatul (5), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: ”d) achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În condiţiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o modalitate convenită între părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 10.(1)Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 2 cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2)Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de reţea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de reţea înainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de racordare precizat la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. | 6. În Anexa nr. 1, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 2 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2) Prin derogare excepţie de la prevederile alin. (1), operatorul de reţea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de reţea înainte de încheierea contractului de racordare. contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (1) (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. d) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (5) În acest caz situațiile prevăzute la alin. (2) și (4), tariful de racordare precizat la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.” | Distribuție Oltenia Anexa nr. 1, punctul 10 al.2 lit (b) - Propunem eliminarea. Motivație: Corelare cu observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public’ transmise cu adresa RO10/36214/16.07.2020. FIRST LOOK SOLUTIONS S.A. PROPUNERE DE COMPLETARE: “ Intr-un asemenea caz nu sunt aplicabile procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.” Motivație: Nefiind fonduri publice nu consderam ca trebue aplicate procedruile de achizitii publice FIRST LOOK SOLUTIONS S.A. PROPUNERE DE COMPLETARE: “ Intr-un asemenea caz nu sunt aplicabile procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.” Motivație: Nefiind fonduri publice nu consderam ca trebue aplicate procedruile de achizitii publice | Nu se acceptă A treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta a fost introdusă în sprijinul utilizatorilor, pentru eficientizarea activității de racordarea și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare. Nu se acceptă Referitor la realizarea lucrărilor de racordare, sunt aplicabile prevederile art. 44, alin. (3) din Regulament, conform cărora: ”(3)Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.” Nu se acceptă Conform prevederilor art. 43, alin. (6) din Regulament pentru realizarea lucrărilor de întărire, ”(6) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. a) cu personal propriu sau încheie un contract de achiziţie publică pentru proiectare/ executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.” Punctul 10 se reformulează față de propunerea anterioară, prin eliminarea alin. (4) și modificarea alin. (5), conform explicațiilor pentru modificarea punctului 9, alineatul (5), litera d). | 8. În Anexa nr. 1, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 2 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (4) În situațiile prevăzute la alin. (2), tariful de racordare precizat la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 13.(1)Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv. | 7. În Anexa nr. 1, la punctul 13 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, în vigoare, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, în vigoare, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” | SDEE Transilvania Sud Motivație: Corelare cu obs ACUE transmise prin adresa nr. 806/16.07.2020 respectiv adresa SDEE TS nr.7000/61.505/15.07.2020 In cazul utilizatorilor racordati la retele apartinand altor utilizatori prevederea este in contradictie cu prevederile Ord. 11/2016 ART. 8 (1) În situaţia în care OD nu asigură nivelul de performanţă stabilit prin prezentul standard, utilizatorii racordaţi în zona din RED afectată au dreptul de a primi compensaţii. (2) Compensaţiile se plătesc de către OD utilizatorilor ale căror instalaţii sunt racordate direct la reţeaua acestuia. (3) În cazul în care responsabil pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă este OD ce deţine RED din amonte de reţeaua la care sunt racordate instalaţiile utilizatorilor afectaţi, compensaţiile se plătesc conform alin. (2), urmând a fi recuperate de la OD responsabil prin solicitarea de despăgubiri conform contractului de distribuţie încheiat între cei doi OD conform reglementărilor în vigoare. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Motivație: Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 Ce se intampla in cazul utilizatorilor racordati la retele apartinand altor utilizatori? | Nu se acceptă Prin reformularea art. 46 din propunerea de modificare și completare a Regulamentului, s-a clarificat faptul că exploatarea de către operatori a instalațiilor de racordare se realizează în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare. Prin urmare, acestora le revin obligațiile impuse de standardele de performanță. Reformulare pentru actualizarea denumirii cu cea a ordinului în vigoare (Ordinul ANRE nr. 12/2016 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem) | 9. În Anexa nr. 1, la punctul 13 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 15.(1)În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2)Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România. | 8. În Anexa nr. 1, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul va asiguraă accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011.” | E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ” (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011. Motivație: Normativul este in curs de revizuire si este inclus in precizarea “normelor tehnice în vigoare în România” | Nu se acceptă Este obligatorie respectarea prevederilor, în vigoare, ale Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011. Actualizarea acestuia nu are relevanță pentru precizarea obligației referitoare la respectarea prevederilor din forma în vigoare. | 10. În Anexa nr. 1, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 1 În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se menţine fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere" şi se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile aplicabile. 2 Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament. | 10. În Anexa nr. 2, la punctul 1, notele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins: ” 1 În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se menţine fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere" şi se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile aplicabile. Avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum și de producere ale prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum se emit cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, denumită în continuare Procedură, și preiau din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile. 2 Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament, respectiv conform prevederilor art. 2 din Procedură în cazul locurilor de consum şi de producere ce aparţin prosumatorilor.” |  | Ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, se includ prevederi referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. | 12. În Anexa nr. 2, la punctul 1, notele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins: ” 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei instalații de stocare sau a unui sistem HVDC, precum și în cazul racordării locului de producere/locului de consum şi de producere cu instalații de stocare și/sau cu sistem HVDC. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" cu sintagma ”instalații de stocare”/”sistem HVDC”/"loc de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC"/"loc de consum şi de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC". În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se menţine fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere" şi se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile aplicabile. Avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum și de producere ale prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum se emit cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, denumită în continuare Procedură, și preiau din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile. 2 Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament, respectiv conform prevederilor art. 2 din Procedură în cazul locurilor de consum şi de producere ce aparţin prosumatorilor.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 3.Descrierea succintă a soluţiei de racordare corelată cu evoluţia puterii aprobate, stabilită prin Fişa de soluţie nr. .............. sau Studiul de soluţie nr. ........, avizat de ........ cu Documentul nr. ..../........: a)punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........... V, la ............ (capacităţile energetice deţinute de operatorului de reţea, la care se realizează racordarea); (...) f)măsurarea energiei electrice se realizează prin ................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare); g)punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune .............V, la ............... (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menţionate sunt în proprietatea .................... (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de reţea); | 15. În Anexa nr. 2, la punctul 3, literele a), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice deţinute de operatorului de reţea, la care se realizează racordarea), în proprietatea ………………………… (utilizatorului sau operatorului de reţea caz în care punctul de racordare se consideră punct de delimitare patrimonială); ----------------------------------------------------------- "f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare); g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menţionate sunt în proprietatea exploatarea și mentenanța .................... (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de reţea)." | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână textul în vigoare Motivație: SDEE Transilvania Nord Corelare cu obs SDEE TN transmise prin adresa nr. 39119/16.07.2020 SDEE Transilvania Sud Corelare cu obs ACUE transmise prin adresa nr. 806/16.07.2020 respectiv adresa SDEE TS nr.7000/61.505/15.07.2020 DELGAZ GRID Corelare cu obs DELGAZ GRID transmise prin adresa nr. 58149/16.07.2020 E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 Distribuție Oltenia a)Propunem mentinerea textului in vigoare. g) Propunem mentinerea textului in vigoare. Motivație: Corelare cu observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public’ transmise cu adresa RO10/36214/16.07.2020 | Se acceptă cu reformulare Urmare a reformulărilor din proiectul de modificare și completare a Regulamentului în faza a II-a de consultare față de cea din prima fază, și anume: - reformularea definiției ”punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;” - eliminarea definiției ”punct de delimitare patrimonială”, se reformulează lit. a) și g). Astfel, responsabilitatea exploatării instalațiilor este clarificată prin Regulament iar regula pentru situația în care punctul de delimitare se stabileşte în amonte de limita de proprietate asupra terenurilor și instalația de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor, caz în care utilizatorul este obligat să asigure operarea şi mentenanţa instalaţiilor electrice proprii, este stabilită de art. 26, alin. (6) din Regulament. Prin urmare, nu mai este necesar ca aceste informații să se reia în ATR. | 17. În Anexa nr. 2, la punctul 3, literele a), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea); ----------------------------------------------------------- "f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare); g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); " |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 | 16. În Anexa nr. 2, la punctul 3, după litera g), se introduce o nouă literă, litera g1) cu următorul cuprins: ”g1) punctul de interfață (punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ...................... .” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Motivație: Solicitam clarificari suplimentare avand in vedere faptul ca acest termen este nou introdus in propunerea de modificarea a Regulamentului de racordare E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 Distribuție Oltenia Definire punct de interfata conform cu propunerile de modificare ale ord.59/2013 Motivație: Corelare cu observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public’ transmise cu adresa RO10/36214/16.07.2020 | În proiectele de acte normative supuse consulatării a fost introdusă definiția acestuia - punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere și alte prevederi refitoare la acest punct, corelativ cu prevederile Ordinului ANRE nr. 132/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea'' Punctul de interfață este o noțiune introdusă de prevederile noilor standarde europene (SR EN 50549-1:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 1: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-1:2019, şi ale SR EN 50549-2:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 2: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-2:2019."). În ”observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public’ transmise cu adresa RO10/36214/16.07.2020”, nu se regăsește nicio propunere de definiție pentru punctul de interfață. | 18. În Anexa nr. 2, la punctul 3, după litera g), se introduce o nouă literă, litera g1) cu următorul cuprins: ”g1) punctul de interfață (punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ...................... .” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 9.(1)Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea, conform prevederilor Regulamentului, suma de ............ lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească pe care operatorul de reţea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalaţiei de racordare realizate iniţial pentru el însuşi şi la care urmează să se racordeze utilizatorul. | 18. În Anexa nr. 2, la punctul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească pe care operatorul de reţea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalaţiei de racordare realizate iniţial pentru el însuşi şi la care urmează să se racordeze utilizatorul.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână textul în vigoare Motivație: SDEE Transilvania Nord Corelare cu obs SDEE TN transmise prin adresa nr. 39119/16.07.2020. SDEE Transilvania Sud Corelare cu obs ACUE transmise prin adresa nr. 806/16.07.2020 respectiv adresa SDEE TS nr.7000/61.505/15.07.2020 SDEE Muntenia Nord Corelare cu obs ACUE transmise prin adresa nr. 806/16.07.2020 DELGAZ GRID Corelare cu obs DELGAZ GRID transmise prin adresa nr. 58149/16.07.2020 E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Corelare cu obs transmise prin adresele nr. EDB 123148 /16.07.2020, - EDD 214620 /16.07.2020, - EDM 316122 /16.07.2020- si adresa ACUE nr. 806/16.07.2020 | Nu se acceptă Modificarea are în vedere corelarea cu prevederile pct. 4.6. din Ordinul ANRE nr. 11/2015 pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public ”4.6.Valoarea compensaţiei băneşti, cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, este ............. În funcţie de opţiunea utilizatorului, compensaţia bănească: a)se achită direct către primul utilizator, care are următoarele date de identificare: ......., în contul nr. ......; b)se încasează de operator, care o predă primului utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. e).10)” Aceeași regulă a fost inclusă și în Anexa nr. 2 - Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare din proiectul de ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public. Operatorii dețin datele necesare pentru calculul compensațiilor, la pct. 4.1. din Anexa nr. 2 este prevăzută valoarea lucrărilor de realizarea a instalației de racordare stabilită conform prevederilor art. 44, alin. (5) și alin (51) lit. b) din Regulament. Totodată, la pct. 6.1. din Anexa nr. 2, a fost prevăzut devizul general al lucrărilor, document necesar pentru încheierea contractului de racordare ”h)notificarea utilizatorului cu privire la contractarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a instalaţiei de racordare cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, şi devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator;” | 20. În Anexa nr. 2, la punctul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 10. (1)În situaţia prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligaţia să constituie, în termen de maximum 3 luni de la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare, o garanţie financiară în favoarea operatorului de reţea în valoare de .......... lei, reprezentând .......... % din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme: ................... . |  | FIRST LOOK SOLUTIONS S.A. PROPUNERE DE MODIFICARE În Anexa nr. 2, la punctul 10, alineatul (1) - Valoarea garanţiei prevăzute la alin. (1) reprezintă un procent din valoarea tarifului de racordare, dar nu mai mult de 1% din valoarea tarifului de racordare si nu mai putin de 1000E/MW. Motivație: Aceasta defintie trebuie sa fie predictibila, sa nu fie excesiva si sa asigure in acelasi protejarea blocajelor de capacitati de conectare de catre utilizatori care nu au proiecte viabile. | Nu se acceptă Stabilirea unei limite trebuie fundamentată pe bază unor calcule efectuate de operatorii de rețea, cu luarea în considerare la nivel de zonă de concesiune, a necesarului lucrărilor de întărire și a evoluției costurilor aferente. Regula pentru modificarea garanției este prevăzută la art. 69 din Regulament: ”Valoarea procentului prevăzut la art. 31 alin. (2) se stabileşte de operatorul de reţea în funcţie de necesarul de lucrări de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare. Valoarea maximă a procentului este egală cu 20 % până la data de 31.12.2014, urmând ca aceasta să se revizuiască anual, la propunerea operatorilor de reţea justificată de evoluţia costurilor cu racordarea noilor utilizatori.” |  |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 12.(1)Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2)Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de reţea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de reţea înainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. | 21. În Anexa nr. 2, punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 3 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2) Prin derogare excepţie de la prevederile alin. (1), operatorul de reţea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de reţea înainte de încheierea contractului de racordare. contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (1) (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. d) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (5) În acest cazsituațiile prevăzute la alin. (2) și (4), tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.” | Distribuție Oltenia Anexa nr. 2, punctul 12 lit.b - Propunem eliminare. Motivație: Corelare cu observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public’ transmise cu adresa RO10/36214/16.07.2020 | Nu se acceptă A treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta a fost introdusă în sprijinul utilizatorilor, pentru eficientizarea activității de racordarea și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare. Se reformulează alin. (4) cu privire la aplicabilitatea doar pentru lucrările de întărire de la pct. 3 lit. d) (i), ” lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză”. Corelare cu prevederile art. 43, alin. (7) din Regulament. | 23. În Anexa nr. 2, punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 3 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. d) (i) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (5) În situațiile prevăzute la alin. (2) și (4), tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 14.Utilizatorul va încheia convenţia de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente. | 22. În Anexa nr. 2, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: ”14. Utilizatorul, cu excepția prosumatorului care deține locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, va încheia convenţia de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână textul în vigoare Motivație: Consideram ca este important pentru siguranta personalului de exploatare sa existe conventie de exploatare incheiata intre OD si prosumator. | Nu se acceptă În vederea corelării cu dispozițiile Procedurii, a fost prevăzută exceptarea prosumatorului care deține locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum de la încheierea convenţiei de exploatare cu operatorul de rețea. | 24. În Anexa nr. 2, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: ”14. Utilizatorul, cu excepția prosumatorului care deține locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, va încheia convenţia de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 15.(1)Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv. | 23. În Anexa nr. 2, la punctul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, în vigoare, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, în vigoare, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” |  | Reformulare pentru actualizarea denumirii cu cea a ordinului în vigoare (Ordinul ANRE nr. 12/2016 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem) | 25. În Anexa nr. 2, la punctul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 17.(1)În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2)Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România. | 25. În Anexa nr. 2, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul va asiguraă accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011. (3) Utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru îndeplinirea de către operator a responsabilităților ce îi revin privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia 25. În Anexa nr. 2, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011. Motivație: Normativul este in curs de revizuire si este inclus in precizarea “normelor tehnice în vigoare în România | Nu se acceptă Este obligatorie respectarea prevederilor, în vigoare, ale Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011. Actualizarea acestuia nu are relevanță pentru precizarea obligației referitoare la respectarea prevederilor din forma în vigoare. Reformulare, prin eliminarea alin. (3) din propunerea anterioară. Completarea nu mai este necesară, având în vedere reformularea art. 46 din proiectul de modificare și completare a Regulamentului. | 27. În Anexa nr. 2, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 19.(...) (2)Prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: a)în termen de 3 luni de la emitere, dacă utilizatorul nu face în acest timp dovada constituirii garanţiei financiare prevăzute la pct. 10; b)în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare; c)la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat. |  | FIRST LOOK SOLUTIONS S.A. PROPUNERE DE MODIFICARE modificare În Anexa nr. 2, la punctul 19, alineatul (2), (2) Prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: a) în termen de 12 luni de la emitere, dacă utilizatorul nu face în acest timp dovada constituirii garanţiei financiare prevăzute la pct. 10; b) în termen de 24 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare; Motivație: Din acauza situatiei pietii energiei electrice caracterizata prin instabilitate, nedpredictibilitate si preturi extrem de scazute inregistrate pe toate bursele europene de de energie electrica investitrii au dificultati in a asigrua inchiderea financiara , respectiv completarea pachetului de capital propriu (equity) cu partea de creditare bancara. Din aceste considerente periaoda defiitna in actualale reglemnnari este prea scurta si solicitam majorarea atat a perioadei de valabilitate a ATR de la 3 la 12 luni cat si a perioadei de inchieire a contractului de conectare de la 12 la 24 luni . De precizat faptul ca un investitor poate intia oficial mobilizarea de credite bancare numai dupa obtinerea ATR . | Nu se acceptă Prin emiterea ATR, pentru locul de consum și/sau de producere respectiv se rezervă o capacitate. Prin urmare, propunerea de mărire a termenelor între momentul emiterii ATR și încheierea contractului de racordare, respectiv a constituirii garanției (în situaţia emiterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum şi/sau de producere nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobată totală pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de consum şi/sau de producere) ar genera blocaje în racordarea la rețeaua electrică de interes public a altor utilizatori. Cererile de racordare trebuie să fie ferme. Faptul că mobilizarea creditelor bancare se realizează după obținerea ATR, nu reprezintă un argument, atâta timp cât plata contravalorii lucrărilor pentru realizarea racordării se relizează după încheierea contractului de racordare, cu posibilitatea plății eşalonate. | 19.(...) (2)Prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: |
| Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. | Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020. |  | Se prelungește data propusă pentru intrarea în vigoare ca urmare a acceptării solicitării operatorilor economici de prelungire a termenului de transmitere a propunerilor și observațiilor. | Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020. |

Observații și propuneri punctuale pentru tabele și notele aferente acestora:

| 1. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 24.06.2020 |  |
|  | Observații și propuneri primite |  |
|  | Argumentare ANRE | Ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de modificare și completare a Regulamentului, se includ prevederi referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 2. În Anexa nr. 1, după punctul 1, se introduce un punct nou, punctul 11. cu următorul cuprins: ” 11. Sistem HVDC/stație de conversie Descrierea schemei de racordare în c.a.:………………………………………………………………. Descrierea schemei stației de conversie în c.c.:……………………………………………………….. Nr. crt. crt; Un rac (kV); Un c.c (kV); Un c.a./fază (kV); Pi (kV); Treapta max de variație a puterii active (%); Treapta min de variație a puterii active (%); Treapta max de variație a puterii reactive (%); Treapta min de variație a puterii reactive (%); Pmax abs (kW); Pmax evac (kW); tmax (ms); tmin (ms); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. NOTĂ: Un = tensiune nominală; Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pi = putere activă instalată; Treapta max de variație a puterii active/reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Treapta min de variație a puterii active/reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Pmax abs = putere activă maximă absorbită; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere); tmin = perioada minimă de trecere a sistemului HVDC din absorbție/evacuare în evacuare/absorbție de putere activă;” |

| 2. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) - generatoare asincrone şi sincrone: |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 24.06.2020 | 11. În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se înlocuiește cu tabelul: ”- generatoare asincrone şi sincrone: Nr. crt.; Nr. UG; Tipul UG (de exemplu, As, S); Tip UG (T, H ,E); Un/UG (V); Pn UG (kW); Sn UG (kW); Pi total (kW); Pmax produsă de UG (kW); Pmin produsă de UG (kW); Qmax (kVAr); Qmin (kVAr); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. |
|  | Observații și propuneri primite |  |
|  | Argumentare ANRE | Reformulare S-a introdus linia TOTAL. |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 13. În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se înlocuiește cu tabelul: ”- generatoare asincrone şi sincrone: Nr. crt.; Nr. UG; Tipul UG (de exemplu, As, S); Tip UG (T, H ,E); Un/UG (V); Pn UG (kW); Sn UG (kW); Pi total (kW); Pmax produsă de UG (kW); Pmin produsă de UG (kW); Qmax (kVAr); Qmin (kVAr); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. TOTAL:. |

| 3. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) - generatoare fotovoltaice: *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 24.06.2020 | 13. În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” se înlocuiește cu tabelul: ”- generatoare fotovoltaice: Nr. crt.; Nr. Panouri; Tip Panou; Pi Panou (c.c.) (kW); Pi total Panouri (c.c.) (kW); Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW); Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah); Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.” |
|  | Observații și propuneri primite | Distribuție Oltenia În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” si În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- invertoare:” - Propunem ca ,cele 2 tabele ,sa aiba si un rand pentru TOTAL Motivație: In ATR trebuie trecut si totalul puterilor pe panouri si pe invertoare pentru corelrea solicitarilor cu cererea de racordare. |
|  | Argumentare ANRE | Se acceptă S-a introdus linia TOTAL. |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 15. În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” se înlocuiește cu tabelul: ”- generatoare fotovoltaice: Nr. crt.; Nr. Panouri; Tip Panou; Pi Panou (c.c.) (kW); Pi total Panouri (c.c.) (kW); Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW); Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah); Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. TOTAL:. *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.” |

| 4. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 24.06.2020 | 14. În Anexa nr. 2, la punctul 1, după Nota din subsolul tabelului pentru ”- generatoare fotovoltaice:”, se introduc două noi tabele, tabelul pentru ”- invertoare” și tabelul pentru ”- mijloace de compensare a energiei reactive” cu următorul cuprins: ”- invertoare Nr. crt.; Nr. invertoare; Tipul invertoarelor; Un invertor (c.a.) (V); Pi invertor (c.a.) (kW); Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. NOTĂ: Un = tensiune nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; - mijloace de compensare a energiei reactive: Nr. crt.; Tip echipament de compensare; Qn (kVAr); Qmin (kVAr); Qmax (kVAr); Nr. trepte*; Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. *Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte” |
|  | Observații și propuneri primite | Distribuție Oltenia În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” si În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- invertoare:” - Propunem ca ,cele 2 tabele ,sa aiba si un rand pentru TOTAL Motivație: In ATR trebuie trecut si totalul puterilor pe panouri si pe invertoare pentru corelrea solicitarilor cu cererea de racordare. |
|  | Argumentare ANRE | Se acceptă Se reformulează ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de modificare și completare a Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. S-a introdus linia TOTAL. |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 16. În Anexa nr. 2, la punctul 1, după Nota din subsolul tabelului pentru ”- generatoare fotovoltaice:”, se introduc patru tabele noi, tabelul pentru ”- invertoare”, tabelul pentru ”- mijloace de compensare a energiei reactive”, tabelul pentru ”sistem HVDC/MGCCC” și tabelul pentru ”instalație de stocare” cu următorul cuprins: ”- invertoare Nr. crt.; Nr. invertoare; Tipul invertoarelor; Un invertor (c.a.) (V); Pi invertor (c.a.) (kW); Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. TOTAL:. NOTĂ: Un = tensiune nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; - mijloace de compensare a energiei reactive: Nr. crt.; Tip echipament de compensare; Qn (kVAr); Qmin (kVAr); Qmax (kVAr); Nr. trepte*; Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. *Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte - sistem HVDC/MGCCC Nr. crt; Un rac (kV); Un c.c (kV); Un c.a./fază (kV); Pi (kV); Treapta max de variație a puterii reactive (%); Treapta min de variație a puterii reactive (%); Pmax evac (kW); tmax (ms); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. NOTĂ: MGCCC = Modul/Module generator/generatoare sau o centrală electrică formată din module generatoare, conectate între ele în curent alternativ, și care se racordează la o rețea electrică de transport sau la o rețea electrică de distribuție, prin intermediul unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu; Un = tensiune nominală; Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pi = putere activă instalată; Treapta max de variație a puterii reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Treapta min de variație a puterii reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate în rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere); - instalație de stocare Tabelul 1 Nr crt; Tip IS*; Pi total IS (kW); Pmax evac IS (kW); Pmax abs IS (kW); Capacitate max totală stocată de IS (Ah); Emax evac IS (kWh); tmax evac IS (min); tmax abs IS (min); Vmax evac IS (kW/min); Vmax abs IS (kW/min); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Tabelul 2 Nr crt; Treapta max de variație a puterii active (%); Treapta min de variație a puterii active (%); Qmax evac în reg de încărcare**; Qmax abs în reg de încărcare**; Qmax evac în reg de descărcare***; Qmax abs în reg de descărcare***; Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. NOTĂ: IS = instalație de stocare; Pi total IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare; Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea; Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din rețea; Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare; Emax evac IS = energia maximă evacuată în rețea de instalația de stocare; tmax evac IS = perioada maximă pentru evacuare în rețea a instalației de stocare; tmax abs IS = perioada maximă pentru absorbție din rețea a instalaței de stocare; Vmax evac IS = viteza maximă de evacuare a instalației de stocare; Vmax abs IS = viteza maximă de absorbție a instalației de stocare; Treapta max de variație a puterii active = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea; Treapta min de variație a puterii active = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea; Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de încărcare; Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de descărcare; * Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic; ** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea; *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.” |