Sinteza observațiilor

pentru proiectul de Ordin pentru aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării

condițiilor de decontare la un interval de 15 minute.

| Nr. Crt. | Articol aliniat, literă | EMITENT | TEXT EXISTENT | TEXT PROPUS ŞI JUSTIFICĂRI (justificările sunt evidențiate cu Italic) | REZOLUŢIA ELABORATORULUI (cu justificări) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observații generale |  |  |  |  |  |
| 1. |  | OPCOM |  | În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin. (8) și anume: „j) asigură transmiterea rezultatelor măsurărilor de energie electrică la operatorul pieței de energie electrică în vederea realizării decontării tranzacțiilor din piața de echilibrare și a dezechilibrelor pârților responsabile cu echilibrarea, precum şi accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de măsurare;”, OPCOM are responsabilitatea efectuării calculelor în vederea decontării tranzacțiilor înregistrate pe Piața de Echilibrare, precum și a dezechilibrelor cantitative și valorice ale Părților Responsabile cu Echilibrarea, și în acest sens vă rugăm să aveți în vedere modificările solicitate în continuare în documentele supuse dezbaterii publice. |  |
| 2. |  | Enel România |  | În primul rând considerăm necesară existenta unui mecanism eficient de corelare comercială, înaintea pieței de echilibrare, pentru ca toți participanții la piețele de energie să poată beneficia de avantajele decontării la 15 minute, iar acestea să se reflecte ulterior, în mod corect, în factura clientului final. În acest context propunem ca intervalul de decontare la 15 minute să fie implementat și în piața intrazilnică (PI). | această facilitate este deja implementată in SIDC, iar Romania participă cu patru intervale identice până la implementarea intervalului de decontare de 15 minute. |
| 3. |  | Enel România |  | În al doilea rând, trecerea la intervalul de decontare la 15 minute, necesită ajustarea sistemelor și proceselor atât de către OTS cât și de către participanții la piețele de energie. Judecând pe baza experiențelor anterioare, considerăm faptul că o fază „pilot”, înaintea implementării propriu-zise, este necesară pentru testarea și eventual, calibrarea acestor sisteme, în vederea asigurării un proces funcțional și -eficient. | aceste etape sunt incluse în propunerea de program la pct. 29 și 30 |
| 4. |  | DGLTMI |  | Este necesară completarea propunerii de program cu costurile OD și OTS pe care le implică implementarea fiecărei etape din propunerea de program | Trecerea la intervalul de decontare de 15 minute are caracter obligatoriu, drept pentru care nu considerăm necesară această completare, în special din cauza dificultăților de determinare a acestora. De exemplu: Nu este stabilită o metodologie de defalcare a cheltuielilor pentru o acțiune care acoperă mai mult decât necesarul în vederea trecerii la intervalul de decontare de 15 min. în piața ANGRO, cum ar fi modificare sau upgrade SAP – utilizat și pentru piața cu amănuntul, gestiune clienți, facturare, etc. |
| 5. |  | DGSRCET |  | Propunerea de program de implementare cuprinde date mult prea generale cu privire la acțiunile necesar a fi întreprinse și realizate de către entitățile enumerate în conținutul acestuia. De asemenea, utilizarea unor termeni, abreviere și expresii uzuale ar putea impune definirea acestora în contextul proiectului de Ordin propus. | Programul de implementare elaborat pe baza propunerilor entităților implicate va fi sistematizat, păstrând termenele de finalizare a fiecărei etape, astfel încât să poată fi respectat termenul final. |
| 6. |  | DGSRCET |  | Considerăm că Programul de implementare ar trebui să fie însoțit de un plan de acțiuni în detaliu, care să conțină etapele necesar a fi parcurse de către fiecare entitate responsabilă în vederea implementării respectivei acțiuni precum și durata/perioada estimată de implementare a fiecărei etape. | Nu considerăm necesară detalierea acestor acțiuni deoarece organizarea și derularea acestora fac obiectul fiecărei entități implicate. |
| 7. |  | DGSRCET |  | Demararea unor astfel de programe de măsuri impune efectuarea unor teste operaționale de către operatorul de transport și de sistem (OTS) și operatorii de distribuție (OD) pentru întreținerea și dezvoltarea unor practici operaționale precum și pentru a asigura instruirea personalului, în vederea asigurării dobândirii informațiilor cu privire la modul de colectare date, impactul granularității datelor colectate asupra sistemelor de gestiune, transfer și schimb de date. De asemenea, se constată că nu se precizează în cuprinsul referatului de aprobare dacă au fost realizate până în prezent astfel de teste operaționale. | Analiza impactului granularității datelor a fost cuprinsă la pct. 2÷8 din program, testarea fiind făcută cu date reale de către OMEPA și cu date fictive în testele efectuate de OMEPA cu fiecare din OD concesionari. Testarea cu date reale transmise de către toate părțile implicate cu date achiziționate pe o perioadă de 3 luni, este prevăzută la pct. 29 din program. Nu considerăm necesară includerea în program a instruirii personalului în vederea asigurării dobândirii informațiilor cu privire la modul de colectare date, procesele fiind aceleași cu cele derulate în prezent, ca urmare a obligațiilor prevăzute în Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2015. |
| 8. |  | DGSRCET |  | Considerăm că testarea soluțiilor finale de implementare în ultima lună a anului, înainte de termenul limită de intrare în efectivitate, este riscantă, ar putea crea probleme de incompatibilitate ale sistemelor locale/soft-urilor și aplicațiilor folosite de participanții la piață din punct de vedere al interoperabilității și modului de lucru în schimbul de date care nu ar putea fi soluționate până în momentul de „go live”. | Se vor efectua testări parțiale pe toată durata de implementare, ori de câte ori este cazul. Testarea prevăzută la pct. 29 la care se face referire, se referă la testul pentru un set de date reale (acolo unde nu sunt disponibile la momentul testării, se vor folosi fie un algoritm de defalcare a citirii orare, fie profile de sarcină) pe o durată de 3 luni, situație care poate apărea in cazul refacerii decontării ca urmare a unei contestații aprobate, cu impact asupra termenului de rezolvare, nu asupra rezultatului final. |
| Observații la propunerea de Ordin |  |  |  |  |  |
| 9. | Art. 2 | OPCOM | Art. 2. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" S.A., operatorii concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, operatorii de măsurare și participanții la piața de energie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora. | Considerăm necesară completarea acestui articol cu introducerea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A în cadrul entitățile responsabile cu implementarea măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2195/2017: „Art.2. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., operatorii concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, operatorii de măsurare, Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. și participanții la piață…” | Se acceptă |
| 10. |  | DGSRCET |  | Nu există o evaluare pe parcurs a programului de măsuri, pentru a preveni apariția eventualelor probleme care ar putea avea impact asupra implementării măsurilor și respectării termenului de implementare, evaluare urmată chiar și de acțiuni de derogare de la termen. Astfel, se poate considera completarea programului de măsuri propus cu un termen de informare/raportare la ANRE a stadiului acțiunilor derulate până la termenele propuse și măsurile care ar putea fi propuse către ANRE. | Se va completa Ordinul cu obligația operatorilor de a informa C.N.T.E.E. Transelectrica SA asupra gradului de realizare a programului propus și obligația C.N.T.E.E. Transelectrica SA de a raporta lunar la ANRE |
| Observații la propunerea de Anexă |  |  |  |  |  |
| 11. |  | DGLTMI |  | Primele patru poziții, din propunerea de program, au un termen anterior datei curente, ceea ce înseamnă că necesită următoarele modificări: fie în rubrica de observații se va face precizarea faptului că aceste etape sunt realizate, fie se va modifica termenul în sensul amânării, dacă este cazul | Programul propus a avut în vedere toate acțiunile necesare în vederea trecerii la intervalul de decontare de 15 minute, acțiunile pregătitoare fiind demarate după intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2195/2017. Se vor modifica termenele din program, urmând ca la prima informare, acestea să fie anunțate ca realizate. |
| 12. |  | DGSRCET |  | Termenul de finalizare a unor acțiuni propuse este depășit și nu este clar dacă aceste acțiuni au fost demarate, finalizate și eventual implementate de entitatea responsabilă. | Răspuns la punctul anterior. |
| 13. | 12 | SDEE Transilvania Sud S.A. | Modificare SGCOS MyIVIC: | Modificare termen de la 31.07.2020 la 30.11.2020, fără justificări. | Nu se acceptă |
| 14. | Pct. 18 | OPCOM |  | Prevederea de la pct. 18, privind implementarea din punct de vedere tehnic și procedural al activității de la lit. i) „calcule dezechilibre PRE” nu a fost nici în precedent și nu este nici în prezent în responsabilitatea CNTEE Transelectrica SA, aceste calcule au fost și sunt efectuate, de către OPCOM, în conformitate cu prevederile Codului Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică (cap.14) aprobat prin Ordinul ANRE nr.25/2004, respectiv în conformitate cu prevederile Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea aprobat prin Ordinul ANRE nr.31/2018. Având în vedere considerațiile prezentate vă rugăm să dispuneți eliminarea prevederii de la lit.i) pct.18. | Nu se acceptă deoarece C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. are obligații de monitorizare a acestora, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 31/2018 |
| 15. | Pct. 19 | OPCOM | CNTEE Transelectrica SA și/sau OPCOM S.A. | Având în vedere prevederile art.36 alin. (8) lit. j) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să dispuneți eliminarea de la pct.19 a CNTEE Transelectrica SA (din coloana entitate responsabilă), precum și menținerea numai a OPCOM SA ca entitate responsabilă pentru implementarea modificărilor necesare pentru efectuarea calculelor în vederea decontării la nivel național. | Se acceptă |
| 16. | Pct. 19 | OPCOM | Implementarea modificărilor pentru determinarea prețului unic de decontare a dezechilibrelor PRE și pentru stabilirea obligațiilor de plată/ drepturilor de încasare, la nivel național, aferente: - …. - …. - dezechilibrelor de la notificare ale UFR/GFR; - dezechilibrelor cantitative ale PRE-urilor; - ….. - ….. | • lit. d) propunem următoarea reformulare: „ d) dezechilibrelor cantitative și valorice ale PRE-urilor;”. • propunem eliminarea calculelor prevăzute la la lit.e), deoarece acestea sunt incluse la calculele care se efectuează conform prevederilor de la pct.19 lit.c). | Se acceptă |
| 17. | 29 | SDEE Transilvania Sud S.A. | Testare simultană schimb de date cu date actualizate pe o perioada de 3 luni. | Modificare termen de la 30.10.2020 la 01-14.12.2020 – fără justificări | În lipsa justificării, nu se acceptă. |
| 18. | 29 | DGSRCET |  | “Testare simultană schimb de date cu date actualizate pe o perioada de 3 luni” cu termen de finalizare propus data de 30.10.2020 pare să depindă de actualizarea unor centre de colectare date și dezvoltarea unor funcționalități prin modificări aduse aplicațiilor și interfețelor utilizate de operatorii de distribuție care au ca termen limită data de 30.11.2020, motiv pentru care considerăm necesară corelarea celor 2 termene | Modificările aplicațiilor utilizate de OD au și funcționalități pentru piața cu amănuntul, cum ar fi gestiune clienți, facturare, etc. A se vedea și comentariul de la pct. 4 |