Ordin nr. .../...

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și nr. 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Prezentul Regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de reţea şi:

a) utilizatorii care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui/unei:

(i) loc de consum şi/sau de producere nou;

(ii) loc de consum și/sau de producere cu instalație de stocare, nou;

(iii) sistem de înaltă tensiune în curent continuu, denumit în continuare sistem HVDC, nou;

(iv) loc de producere cu sistem HVDC nou;

(v) loc de producere cu instalații de stocare și cu sistem HVDC, nou;

(vi) instalații de stocare noi;

b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei prin care se racordează la reţea un/o:

(i) loc de consum şi/ sau de producere;

(ii) loc de consum și/sau de producere cu instalație de stocare;

(iii) sistem HVDC;

(iv) loc de producere cu sistem HVDC;

(v) loc de producere cu instalații de stocare și cu sistem HVDC;

(vi) instalație de stocare;

c) utilizatorii care solicită modificarea elementelor tehnice energetice sau administrative caracteristice ale:

(i) locurilor de consum şi/sau de producere;

(ii) locurilor de consum și/sau de producere cu instalații de stocare;

(iii) sistemelor HVDC;

(iv) locurilor de producere cu sisteme HVDC;

(v) locurilor de producere cu instalații de stocare și cu sisteme HVDC;

(vi) instalațiilor de stocare.”

2. La articolul 2, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:

”(21) În aplicarea prevederilor prezentului regulament, sintagma "loc de consum" se înlocuieşte, după caz, cu sintagma:

(i) ”sistem HVDC”;

(ii) ”loc de consum cu instalație de stocare”.

(22) În aplicarea prevederilor prezentului regulament, sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" se înlocuiește, după caz, cu sintagma:

(i) ”loc de producere/loc de consum și de producere cu instalație de stocare”;

(ii) ”loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC";

(iii) ”instalație de stocare”.”

3. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere și/sau instalații de stocare și/sau sisteme HVDC.”

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalațiilor de generare;

c) Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;

d) Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor.”

5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Utilizatorul solicită racordarea la reţeaua electrică prin cererea de racordare adresată operatorului de reţea, în oricare dintre următoarele situaţii:

a) apariţia unui loc de producere nou;

b) apariţia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar;

c) apariţia unui loc de consum și de producere nou;

d) apariția unui loc de consum și/sau de producere cu instalații de stocare, nou;

e) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea;

f) apariția unui loc de producere cu sistem HVDC sau cu instalație de stocare și sistem HVDC, nou.

g) apariția unei instalații de stocare noi sau a unui sistem HVDC nou.”

6. La articolul 5, alineatul (2), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii utilizatorului la locul de consum şi/sau de producere, inclusiv prin instalarea la un loc de consum și/sau de producere existent a unei instalații de stocare sau prin instalarea la un loc de producere existent a unui sistem HVDC/unei instalații de stocare și a unui sistem HVDC, ce necesită depăşirea puterii aprobate;

-------------------

d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de unități generatoare și/sau instalații de stocare, după caz, la instalaţia de utilizare, cu sau fără evacuare în reţeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse.”

7. La articolul 6, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) instalarea de unități generatoare și/sau de unități de conversie HVDC şi/sau de instalații de stocare noi, înlocuirea unor unități generatoare și/sau de unități de conversie HVDC şi/sau de instalații de stocare cu altele având putere instalată mai mare sau creşterea puterii instalate a unității generatoare și/sau a unităților de conversie HVDC şi/sau a instalațiilor de stocare existente prin retehnologizare/modernizare;”

8. La articolul 6, alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) modificarea numărului, naturii, structurii şi/sau a caracteristicilor tehnice ale unităților generatoare, ale instalațiilor de stocare sau ale sistemului HVDC, după caz;”

9. La articolul 6, alineatul (2), după litera c), se introduce o literă nouă, litera c1) cu următorul cuprins:

”c1) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, a unor unități generatoare și/sau stații de conversie HVDC şi/sau instalații de stocare noi, după caz;”

10. La articolul 6, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (21) În situaţia locurilor de producere care nu au fost puse sub tensiune, modificarea numărului şi puterii unităților generatoare, şi/sau a instalațiilor de stocare și/sau a stațiilor de conversie HVDC, după caz, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, nu necesită actualizarea avizului tehnic de racordare dacă nu se schimbă condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea. Modificarea urmează să fie evidenţiată în cadrul certificatului de racordare.”

11. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 7 - (1) În situaţia unui loc de consum existent, racordat la reţea, soluţiile pentru instalarea de unități generatoare și/sau de instalații de stocare, după caz, în incinta acestuia sunt:

a) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, cu evacuarea în reţeaua operatorului de reţea a energiei electrice produse în surplus, în anumite regimuri de funcţionare a utilizatorului;

b) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare al utilizatorului;

c) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la o instalaţie de utilizare separată de instalaţia de utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se racordează la reţea printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), utilizatorul are obligaţia să solicite actualizarea certificatului de racordare a locului de consum, în vederea aprobării de către operatorul de reţea a puterii ce urmează a se evacua în reţea, în plus faţă de puterea aprobată pentru consum prin certificatul de racordare existent și să parcurgă procesul de notificare pentru punerea în funcțiune a unităților generatoare și/sau procesul de verificare a instalațiilor de stocare, după caz.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a unităților generatoare și/sau a instalației de stocare, după caz, se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare de către executantul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b). Condiţiile suplimentare legate de racordarea unităților generatoare și/sau a instalației de stocare se iau în considerare la actualizarea certificatului de racordare.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), apare un loc de producere nou şi/sau o instalație de stocare nouă, a căror/cărui/cărei racordare la reţea se aprobă de către operatorul de reţea prin emiterea unui nou aviz tehnic de racordare.

(5) În etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică a unităților generatoare și/sau a instalațiilor de stocare cu sau fără injecție de putere în rețea, după caz, care se instalează la un loc de consum existent, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum.”

12. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de reţea informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru unitățile generatoare și/sau sistemele HVDC și/sau instalațiile de stocare fără evacuare de putere în rețea.”

13. La articolul 13, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

”c) tipul instalaţiilor de la locul de consum şi/sau de producere pentru care se solicită racordarea: unități generatoare, instalații de stocare, sisteme HVDC, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice, după caz;”

14. La articolul 16, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă.

-------------------

(4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete conform cerinţelor prevăzute la art. 14, operatorul de reţea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare.”

15. La articolul 19, după alineatul (4), se introduc două alineate noi, alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:

”(5) Pentru locurile de consum care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală mai mica de 110 kV, costurile pentru realizarea sistemelor de comandă și de achiziție de date (SCADA) prevăzute în cadrul de soluției de racordare, sunt suportate de către operatorul de rețea.

(6) Lucrările pentru realizarea sistemelor de comandă și de achiziție de date (SCADA) se includ şi se evidenţiază distinct în planul de investiţii al operatorului de reţea, conform prevederilor reglementărilor în vigoare.”

16. La articolul 22, alineatele (2), (3), (4), (6), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(2) Punctul de delimitare se stabileşte la limita de proprietate asupra terenurilor astfel încât instalația de utilizare să fie amplasată pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.

(3) Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se stabilește în conformitate cu prevederile alin. (1), iar după expirarea valabilităţii avizului tehnic de racordare, instalaţia prin care se realizează alimentarea locului de consum temporar se dezafectează.

(4) În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, punctul de delimitare este amplasat pe terenul aflat în proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea și întreținerea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se include în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator.

-------------------

(6) În cazul în care punctul de delimitare prevăzut la alin. (1) se stabileşte în amonte de limita de proprietate asupra terenurilor și instalația de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor, utilizatorul este obligat:

a) să obţină în prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz şi de servitute asupra proprietăţilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării reţelei electrice, pentru asigurarea funcţionării normale a acesteia, precum şi pentru realizarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare;

b) să asigure operarea şi mentenanţă instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat sau prin operatori economici atestaţi conform legii, fiind direct răspunzător, în condiţiile legii, de producerea unor incidente sau accidente şi de urmările acestora.

-------------------

(8) Elementul fizic la care se stabileşte punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane şi altele) trebuie să permită realizarea separării instalaţiilor de racordare de cele de utilizare.

(9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare şi alte aspecte privind racordarea la reţeaua electrică a locuinţelor individuale, ansamblurilor de locuinţe nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune, a locurilor de producere care se racordează la reţele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV, a instalaţiilor aparţinând autorităţilor judiciare şi de aplicare a legii și convenția-cadru pentru predarea în exploatare a instalației de racordare sunt prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4, 5,6 și 7 la prezentul regulament.”

17. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3).”

18. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.”

19. La articolul 28, alineatul (1), literele d) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”d) descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de interfață, punctului de delimitare, punctului de măsurare şi a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectivă;

-------------------

m) cerinţe privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului;”

20. La articolul 28, alineatul (1), după litera d), se introduc două litere noi, literele d1) și d2) cu următorul cuprins:

”d1) datele energetice ale unităților generatoare și/sau ale sistemelor HVDC și/sau ale instalațiilor de stocare, după caz;

d2) obligația solicitantului de a încheia convenția-cadru pentru predarea în exploatare a instalației de racordare;”

21. La articolul 28, alineatul (1), după litera o), se introduce o literă nouă, litera o1) cu următorul cuprins:

”o1) cerințe pentru instalațiile de stocare sau sistemele HVDC, după caz;”

22. La articolul 31, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(9) Lucrările de întărire finanţate conform alin. (8) trebuie să fie cuprinse în planul de investiţii al operatorului de reţea, aprobat în prealabil de autoritatea competentă.”

23. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Cererea prin care utilizatorul solicită încheierea contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor din categoriile prevăzute la art. 41 lit. b) şi/sau la art. 42 alin (1) lit. a) cu un anumit proiectant/constructor atestat, în condiţiile art. 43 alin. (7) şi/sau ale art. 44 alin. (4) lit. a), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare."

24. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Notificarea prin care utilizatorul înștiințează operatorul de rețea cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, ales de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b), conform prevederilor art. 44 alin (4) lit. b), constituie totodată, cerere de încheiere a contractului de racordare. Notificarea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului."

25. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 35 - (1) Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru realizarea racordării în situația prevăzută la art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului achită operatorului de reţea tariful de racordare, mai puțin componenta corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare stabilită în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (5) și alin. (51) lit. b), pe care o achită proiectantului/constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor.”

26. La articolul 36, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează la cererea prevăzută la art. 34 alin. (2) sau la notificarea prevăzută la art. 34 alin. (3), după caz, următoarele documente:”

27. La articolul 36, alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f) cu următorul cuprins:

” e) devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator;

f) copia contractului de proiectare și/sau de execuție încheiat de către utilizator, conform prevederilor art. 44 alin (4) lit. b), cu proiectantul/constructorul atestat, ales de către acesta.”

28. La articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform prevederilor contractului de racordare cu privire la instalația de racordare."

29. La articolul 36, alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:

”c) utilizator, în cazul în care acesta încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare conform prevederilor de la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de rețea având obligația de a pune la dispoziția utilizatorului conţinutul convenției, indicând obligaţiile care urmează a fi asumate de proprietarul terenului prin promisiunea unilaterală prevăzută la alin. (2).”

30. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete depuse de utilizator conform cerinţelor de la art. 36.”

31. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 40 - (1) După încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, în cazul în care contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (3) sau alin. (4) lit. a), operatorul de reţea are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică:

a) realizează proiectarea instalaţiei de racordare;

b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare;

c) realizează construirea, recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

d) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare;

e)pune sub tensiune instalaţia de utilizare.

(2) În cazul în care utilizatorul a notificat operatorul de rețea cu privire la încheierea contractului pentru proiectarea/executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), după încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, utilizatorul are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică:

a) realizează proiectarea și construirea instalaţiei de racordare;

b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare în nume propriu;

c) organizează recepția în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, participă la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare și pune la dispoziția operatorului de rețea, la solicitarea acestuia, toate datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (3) lit. b);

d) permite accesul operatorului de rețea în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor prevăzute la alin. (3) lit. a).

(3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de reţea are următoarele obligaţii:

a) acordă asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă și verifică ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să fie conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare;

b) realizează recepția, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare urmare a notificării terminării lucrărilor de realizare a instalației de racordare, transmise operatorului de rețea și utilizatorului de către executant, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare;

c) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare;

d) pune sub tensiune instalaţia de utilizare.”

32. La articolul 41, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare;

c) lucrări pentru realizarea instalaţiei de utilizare .”

33. La articolul 44, alineatele (2), (4), (41), (5) – (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la alin. (3) sau alin. (4) lit. a), termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant.

-------------------

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități:

a) de către operatorul de reţea cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare;

b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.

(41) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare.

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul a tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii prevăzute la art. 34 alin. (2) sau a notificării prevăzute la art. 34 alin. (3). Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

(6) Lucrările din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), respectiv instalaţia de racordare, se execută de către un operator economic atestat de autoritatea competentă numai după încheierea cu operatorul de reţea sau cu utilizatorul, după caz, a contractului de execuţie.

(7) Întrucât costurile lucrărilor instalaţiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de reţea, ci de un utilizator prin tariful de racordare, se consideră că în acest caz contractarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) nu intră în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

(8) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie prevăzute la alin. (3) și (4) lit. a) respectă prevederile Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018, cu modificările ulterioare. Plata preţului contractului de proiectare şi/sau de execuţie se face în cel puţin două tranşe constând într-un avans de minimum 20 % din preţul contractului şi una sau mai multe rate, corespunzătoare etapelor de execuţie a lucrărilor. Plata ultimei rate se achită de către operatorul de rețea în termen de 5 zile lucrătoare de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.”

34. La articolul 44, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) și (23), cu următorul cuprins:

”(21) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), termenul pentru montarea echipamentelor prevăzute la alin. (22) este de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea și utilizatorului de către executant iar termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării respective.

(22) Operatorul de rețea este responsabil de achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare.

(23) Costurile pentru achiziția și montarea echipamentelor prevăzute la alin. (22) sunt suportate de către operatorul de rețea.”

35. La articolul 44, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51) cu următorul cuprins:

”(51) În situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), utilizatorul achită:

a) operatorului de rețea, cheltuielile acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (3);

b) proiectantului/constructorului, cheltuielile pentru proiectarea și/sau execuția instalației de racordare, care nu includ costurile suportate de către operatorul de rețea conform prevederilor alin. (23); Valoarea cheltuielilor care se achită de către utilizator operatorului de rețea și proiectantului/constructorului, în situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), este prevăzută în Anexa nr. 2 la ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public, în vigoare.”

36. La articolul 44, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9) cu următorul cuprins:

”(9) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie încheiate conform prevederilor alin. (4) lit. b) conțin clauze contractuale stabilite de comun acord între părți, cu respectarea prevederilor avizului tehnic de racordare emis de operatorul de rețea și ale contractului de racordare încheiat între utilizator și operatorul de rețea.”

37. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 46 - (1) Recepţia instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) şi punerea lor în funcţiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operaţiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de reţea.

(2) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii inițiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii, conform convenţiei-cadru prevăzute în anexa nr. 7. Costurile de exploatare se recunosc prin tarifele de rețea aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea acestora.

(3) Convenţia prevăzută la alin. (2) se încheie odată cu recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.

(4) În cazul în care instalaţia de racordare are o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorii de rețea a altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7), situație în care primul utilizator nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective.

(5) În cazul în care utilizatorul dorește să renunțe la convenția prevăzută la alin. (2), iar la instalația de racordare sunt racordați alți utilizatori, operatorul de rețea preia în proprietate instalația de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(6) Obligaţiile operatorilor de rețea și ale utilizatorilor prevăzute la alin. (2), (4) și (5) se includ în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se includ în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator.

(7) În situaţia în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant, indiferent de modalitatea de încheiere a contractului de execuție a instalației de racordare.  În situația în care contractul de execuție a instalației de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), notificarea terminării lucrărilor se transmite de către executant și utilizatorului.

(8) La constatarea oricărei neconformități tehnice a instalaţiei rezultate din derularea contractului încheiat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de rețea are dreptul de a solicita utilizatorului, în scris, în termenul prevăzut la alin. (7) sau, după caz, în termenul prevăzut la art. 44 alin. (21) referitor la recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, remedierea neconformităților constatate, indicând totodată în documentul care se semnează de ambele părți, neconformitățile, motivarea şi justificarea acestora din punct de vedere tehnic, precum și măsurile concrete pentru remedierea acestora.

(9) În situația prevăzută la alin. (8), termenele pentru recepția și punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) sunt cele prevăzute la alin. (7) și art. 44 alin. (21), după caz, de la data notificării transmise operatorului de rețea și utilizatorului de către executant cu privire la terminarea lucrărilor de eliminare a neconformităților, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare.

(10) Execuţia lucrărilor pentru îndeplinirea cerințelor semnalate de operatorul de rețea conform prevederilor alin. (8), precum și suportarea eventualelor cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a neconformităților, sunt exclusiv în sarcina utilizatorului.”

38. La articolul 48, literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”d) graficul de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/unităților generatoare/instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC;

e) contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/ unităților generatoare/instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare, cu excepţia locurilor de producere care nu necesită consum de energie electrică din reţea pentru servicii interne.”

39. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 49 - Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a unităților generatoare/instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.”

40. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia și a notificării de funcționare finale, după caz. Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare.”

41. La articolul 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Pentru un loc de producere/loc de consum şi de producere, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere și/sau a sistemelor HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere și/sau a sistemelor HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.”

42. La articolul 54, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia, inclusiv  a prevederilor Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011 şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune;”

43. La articolul 55, alineatul (1), literele b) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”b) datele energetice ale unităților generatoare și/sau ale sistemelor HVDC și/sau ale instalațiilor de stocare, după caz;

-------------------

k) date privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului;”

44. La articolul 55, alineatul (1), după litera l), se introduce o literă nouă, litera l1) cu următorul cuprins:

”l1) cerințe pentru instalațiile de stocare sau sistemele HVDC, după caz; ”

45. La articolul 55, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

”(3) În cazul locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 27 kW pe loc de consum, certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.”

46. La articolul 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care noua soluţie de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare, în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2). Avizul tehnic de racordare are ataşată o scrisoare în care se indică etapele care se parcurg în această situaţie şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea.”

47. La articolul 62, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”Art. 62 - (1) La apariţia unor modificări de natură tehnică şi/sau energetică ale instalaţiilor de utilizare existente, fără a fi necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2), condiţiile pentru actualizarea certificatului de racordare, respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalaţiei de utilizare şi, în cazul unui loc de consum și/sau de producere, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a unităților generatoare și/sau a stațiilor de conversie HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz şi a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice în vigoare, dacă acestea sunt necesare.

(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi, dacă este cazul, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate care atestă conformitatea cu cerinţele normelor tehnice urmare a efectuării cu succes a probelor de performanţă a grupurilor/ centralei conform normelor tehnice în vigoare.”

48. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 63 - În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), operatorul de reţea actualizează certificatul de racordare în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator.”

49. La articolul 64, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(3) Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice şi se prevede în contractul de racordare.

(4) Pentru utilizatorii clienţi casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.”

491. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 75 - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

50. La anexa nr. 1, definițiile ”contract de proiectare şi/sau de execuţie”, ” instalație de racordare”, ” punct de delimitare”, ” putere instalată”, ”putere instalată totală”, ” tarif de racordare” se modifică și vor avea respectiv următorul cuprins:

”contract de proiectare şi/sau de execuţie - contract încheiat între operatorul de reţea şi proiectantul și/sau executantul desemnat în condiţiile legii/ales de către utilizator sau contract încheiat între utilizator și proiectantul și/sau executantul ales de acesta, având ca obiect proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare;”

-------------------

”instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare;”

-------------------

”punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;”

-------------------

” putere instalată - putere activă (aparentă) nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare pentru o unitate generatoare sau un receptor sau un echipament component al stației de conversie HVDC și/sau al instalației de stocare, după caz, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant”

”putere instalată totală - sumă a puterilor instalate ale tuturor generatoarelor și/sau a tuturor receptoarelor și/sau ale stațiilor de conversie HVDC și/sau ale instalațiilor de stocare, după caz, pentru un loc de producere și/sau consum;”

-------------------

”tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala pentru racordarea unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare;”

51. La anexa nr. 1 la Regulament, după definiția proiectantului de specialitate, se introduce o nouă definiție, definiția prosumatorului cu următorul cuprins:

”prosumator - clientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;”

52. La anexa nr. 1, după definiția punctului de racordare (la rețeaua electrică), se introduce o nouă definiție, definiția punctului de interfață cu următorul cuprins:

”punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere;”

53. După Anexa nr. 6 la regulament se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 7 la regulament având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prevederile art. 19, alin. (5) și (6) din Regulament, prevăzut la art. I, astfel cum au fost introduse prin prezentul ordin se aplică inclusiv cererilor pentru emiterea avizelor tehnice de racordare depuse la operatorii de reţea înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, pentru care nu au fost încheiate contracte de racordare.

Art. III. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice au obligația de a întreprinde toate măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor ordinului prevăzut la art. I, astfel cum a fost modificat si completat prin prezentul ordin.

Art. V. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepția prevederilor art. I pct. 15 și ale art. IV, care intră în vigoare la data publicării.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

Anexa

Anexa nr. 7 la regulament

Convenţie - cadru*1)

Între ..........., cu sediul în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........., str. ........... nr. ......, telefon nr. ......, fax nr. ......, e-mail……, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul .........., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca ..........., reprezentată prin ..........., având funcţia de ..........., şi prin ..........., având funcţia de ..........., în calitate de operator de reţea, denumit în continuare operator,

şi persoana juridică/persoana fizică ..........., cu sediul/domiciliul în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........, str. ........... nr. ......., telefon nr. ......., fax nr. ......, e-mail……, C.N.P. .........../înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ......., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca .........., reprezentat(ă) prin ........., având funcţia de ........., în calitate de utilizator al reţelei electrice de interes public, denumit în continuare utilizator,

denumite în continuare părţi, s-a convenit încheierea prezentei convenții-cadru pentru locul de consum și/sau de producere amplasat în judeţul ..........................., municipiul/oraşul/comuna ..................., satul ................., sectorul ........, cod poştal .................., str. ..................... nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ........, ap. ......, nr. cadastral ..................... (numai dacă este disponibil), cu respectarea prevederilor de mai jos.

Capitolul I.

Obiectul convenției

Obiectul convenției îl constituie predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune conform Procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare nr. .......... din data de .......... .

Capitolul II.

Delimitarea instalaţiilor

Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ..........V, la .............. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea);

Punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la……............. (elementul fizic unde se face delimitarea).

Capitolul III.

Condiţii de exploatare a instalaţiilor de racordare

În sensul prezentei convenții, exploatarea instalațiilor de racordare, se realizează de către operator în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care îi revin în calitate de titular de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.

Condiţiile de exploatare a instalaţiilor de racordare se referă în principal, fără a se limita, la următoarele:

a) Atribuţii şi responsabilităţi privind exploatarea instalaţiilor de racordare.…….……….. …..;

b) Descrierea instalaţiei de racodare exploatate de operator…………...……………..……..;

c) Măsuri tehnice şi organizatorice de sănătate şi securitate a muncii şi condiţii de exploatare a instalației de racordare ………………………………………………………….……………..;

d) Modul de lucru în caz de întreruperi programate pentru lucrări de mentenanţă/investiţii….…;

e) Modul de lucru în caz de avarie sau limitări/restricţii………………………………………….

Capitolul IV.

Durata convenției

Convenția intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe toată durata de viață a instalației de racordare.

Capitolul V.

Încetarea convenției

Convenția încetează la cererea scrisă a utilizatorului. În această situație, dacă la instalația de racordare sunt racordați alți utilizatori, operatorul preia în proprietate instalația de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Capitolul VI.

Alte prevederi şi anexe:

a) lista persoanelor operatorului de distribuţie cu drept de conducere operativă, de exploatare şi de măsurare;

b) lista persoanelor utilizatorului care au dreptul să solicite, să execute şi să conducă sau să dispună executarea manevrelor în instalaţiile electrice;

c) schema monofilară;

d) schema normală.

Operator,               						Utilizator,

........................              				                ................

Notă: *1) Convenţia-cadru se iniţiază de operator.