Anexă nr. 2 la referat

SINTEZA OBSERVAŢIILOR

# la proiectul de ordin pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 transmise în perioada 31.07.2020 – 09.08.2020

Data finalizării procesului de consultare publică: 09.08.2020

Observații și propuneri generale:

| Nr. crt. | Emitent | Propunere | Rezolutie ANRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACUE (adresa nr. 920/07.08.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 62112/10.08.2020) | Termen de consultare publică (…) În numnele membrilor ACUE licențiați pentru desfășurarea activității de distribuție a energiei electrice, vă supunem atenției următoarele aspect cu impact deosebit asupra desfășurării activităților aferente racordării la rețeaua de distribuție a noilor utilizatori; - ANRE a publicat astăzi, 7 august: - Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2500 metri, cu termen pentru observații 6 septembrie; - Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare (Ordin nr. 74/2014) – faza a II-a, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 17 august; - Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare (Ordin nr. 5/2014) – faza a II-a, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 17 august; - pe site-ul autorității au fost puse în dezbatere publică o serie de modificări privind derularea procesului de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public: - Regulamentul de racordare (Ordinul nr. 59/2013) – faza a II-a, publicat pe 31 iulie, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 10 august; - Contractul-cadru de racordare (Ordinul nr. 11/2015) – faza a II-a, publicat pe 31 iulie, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 10 august; Considerăm că aceste ordine prin care se reglementează procesul de racordare la rețea, element de bază al derulării relațiilor contractuale determinate de racordarea propriu-zisă, dar și a altor situații conexe ulterioare, prevăzute în cadrul de reglementare al sectorului, trebuie să fie corelate și armonizate încă din faza de consultare publică. Din acest motiv, vă solicităm respectuos prelungirea perioadei de consultare publică pentru proiectele care au termen în perioada imediat următoare astfel încât să transmitem observații pentru întregul pachet de reglementări care vizează procesul de racordare, fie la data de 6 septembrie stabilită pentru proiectul nou postat astăzi, fie 30 zile de la data publicării proiectului de modificare a Regulamentului de racordare. Menționez că până luni, 10 august nu avem timp minim necesar pentru a analiza proiectul nou pe care l-ați publicat astăzi, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 155/2020, cu atât mai puțin pentru corelarea observațiilor pe care dorim să vi le transmitem, pentru a vă sprijini în elaborarea unui cadru de reglementare armonizat, ușor de aplicat dar și ușor de înțeles de către solicitanți/utilizatori ai rețelelor (…)” | La stabilirea termenului de 10 zile pentru consultarea publică, a fost avută în vedere asigurarea operatorilor de rețea a unei perioade suficiente de pregătire a documentelor interne de lucru și a sistemelor informatice din gestiunea acestora raportat la complexitatea și importanța schimbărilor, luând în considerare perioada dintre data publicării în Monitorul Oficial al României a documentului și data propusă pentru aplicarea prevederilor acestuia. Urmare a solicitării ACUE, în numele operatorilor de rețea, privind prelungirea termenului de consultare publică, s-a transmis către ACUE răspunsul ANRE nr. 62440/10.08.2020 prin care se acceptă data de 17 august 2020, termen final de transmitere a propunerilor si observațiilor, pentru documentele: - Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013( Regulament); - Proiect de Ordin pentru aprobarea Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public. Cu privire la perioada de consulatre publică alocată proiectul de ordin nou care derivă din modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, aceasta este de 30 de zile de la data publicarii pe site a documentului (07.08.2020). |
| 2. | DEO (adresa nr. RO 10-40716/17.08.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 63985/17.08.2020) | I. “Proiectul” incalca prevederile constitutionale cu privire la regimul juridic al proprietatii Modificarea art. 46 alin. 2, prin care este eliminata prevederea conform careia instalatia de racordare ramane in patrimoniul operatorului de distributie si sunt introduse dispozitii conform “Utilizatorii au obligația de a preda în exploatare operatorilor de rețea instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b). este intr-o vadita contradictie cu art. 44 alin. 1, art. 73 alin.3 lit.m si art. 136 alin. 5 din Constitutie. Regimul juridic al proprietatii este reglementat prin lege organica, conform art. 73 alin. 3 lit. m din Constitutie si orice limitare adusa dreptului de proprietate trebuie stabilita tot prin lege organica. Asadar, in cazul in care instalatia de racordare ar fi proprietatea utilizatorului, impunerea unor limitari ale dreptului sau de proprietate si in mod corelativ stabilirea unor drepturi ale operatorului de retea asupra acestei instalatii, nu pot fi reglementate decat prin lege organica. Prin comparatie, mentionam ca acest aspect este evidentiat si de prevederile Legii nr. 123/2012 -Legea energiei si a gazelor naturale, care reglementeaza in domeniul proprietatii, instituind atat limitari ale dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publica si privata a altor persoane fizice sau juridice cat si, in mod corelativ, drepturile si obligatiile titularilor autorizatiilor de infiintare si de licenta asupra proprietatii tertilor ( art. 12 coroborat cu art. 14 din Legea nr. 123/2012). | Se reformulează art. 46, introducându-se următoarele prevederi: - instalaţiile de racordare finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii, inițiate de operatori, încheiate cu utilizatorii, iar instalațiile de racordare finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea operatorilor; - costurile de exploatare se recunosc prin tarifele de rețea aprobate de ANRE; - introducerea obligației operatorului de rețea de a prelua în proprietate, instalația de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor ANRE, în cazul în care utilizatorul renunță la convenția-cadru și la instalația de racordare sunt racordați alți utilizatori. - reglementarea conținutului convenției-cadru pentru predarea în exploatarea operatorului de rețea a instalațiilor de racordare. Totodată, pentru a asigura utilizatorilor dreptul de acces la rețelele electrice de interes public, precum și în scopul de a asigura indicatorii de performanţă privind continuitatea alimentării cu energie electrică, calitatea tehnică a energiei electrice şi calitatea comercială a serviciilor prestate s-a prevăzut, în conținutul convenției-cadru, obligația operatorilor de rețea de a exploata instalațiile de racordare în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare. Subliniem faptul că nu există niciun impediment legal în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (Lege) – legea specială în materie, care să impieteze asupra propunerii de reglementare formulate pentru art. 46 din Regulament. |
|  |  | II. Proiectul de Ordin de modificare a Regulamentului de racordare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013 incalca dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative Art. 13 din Legea nr. 24/2000 prevede ca actul normativ trebuie sa se integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afla in conexiune. Conform aceluiasi articol, proiectul de act normativ, intocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia. Distribuţie Energie Oltenia societate administrată în sistem dualist Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, et. 2, 3, 4 Craiova, Jud. Dolj, România Fax: +40 251 215 004 ¦ www.distributieoltenia.ro Cod unic de înregistrare: RO 14491102 ¦ Nr. de înregistrare: J16/148/2002 Art. 8 alin. 4 din acelasi act normativ prevede ca” Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce.” Astfel, dispozitiile art. 40 referitoare la realizarea receptiei instalatiei de racordare sunt intr-o contradicitie vadita cu dispozitiile art. 3 din Regulamentul privind receptia constructiilor aprobat prin H.G. nr. 273/1994 care prevede ca “ Recepția construcțiilor de orice categorie și clasă de importanță se efectuează de către investitor/proprietar atât pentru construcții noi, cât și în cazul intervențiilor la construcții existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare.” Asadar, obligatia de a realiza receptia revine investitorului/proprietarului conform actului normativ mentionat anterior, ori in ipoteza in care operatorul de distributie nu ar mai fi proprietarul instalatiilor de racordare este evident ca nu ar putea realiza receptia, aceasta obligatie avand-o utilizatorul. | Aceleași explicații ca cele menționate pentru observația de la pct. I. ## Pentru îndeplinirea responsabilităților cu privire la recepția instalațiilor de racordare, operatorul de rețea nu trebuie să dețină în proprietate instalațiile respective. În HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, se folosește sintagma ”proprietar” dar ”În înțelesul regulamentului”, așa cum este precizat în partea introductivă a art. 6 din HG nr. 343/2017. De altfel, și defniția, în sine clarifică că ”proprietar” este beneficiarul lucrărilor și nu un deținător cu titlu legal de proprietate a instalațiilor rezultate din aceste lucrări. ” Art. 6 În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: (...) ## c) proprietar - persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică, beneficiară a lucrărilor de construire/desfiinţare recepţionate de către investitor prin proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi care îndeplineşte obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina sa;” |
|  |  | III. “Proiectul” contravine prevederilor Conditiilor generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorii economici concesionari ai serviciului de distributie a energiei electrice” aprobate prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 73/2014 “Licenta” Art. 5 din actul normativ mentionat anterior, stipuleaza expres ca “Pe durata de valabilitate a licentei, titularul licentei are dreptul exclusiv sa presteze serviciul de distributie a energiei electrice, in conditiile reglementarilor in vigoare, in zona definita in Conditiile specifice asociate licentei, folosind reteaua de distributie pe care o detine in calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevazuta in Conditiile specifice asociate licentei, cu respectarea prevederilor contractului de concesiune incheiat cu autoritatea contractanta.” Mentionarea in cuprinsul “Proiectului” a faptului ca utilizatorul are obligatia de a preda in exploatare operatorului de rete instalatiile de racordare, nu constituie un titlu legal in acceptiunea Codului Civil, drepturile si obligatiile operatorului asupra acestor capacitati energetice trebuind sa fie prevazute prin lege. | Aceleași explicații ca cele menționate pentru observația de la pct. I. |
|  |  | IV. “Proiectul” prezinta anumite deficiente in aplicarea sa concreta din care enumeram numai exeplificativ: Referitor la calculul compensatiei primului utilizator in cazul in care acesta incheie contractul de proiectare si executie direct cu un executant precizam ca: In conformitate cu prevederile art.9 din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, valoarea compensatiei ce urmeaza a fi platita primului utilizator se calculeaza in functie de costul specific al instalatiei de racordare La art.12 se specifica ca:"utilizatorul care foloseste in comun elemente de retea din cadrul instalatiei de racordare plateste compensatie tuturor utilizatorilor care au achitat tariful de racordare aferent realizarii elementelor utilizate in comun astfel incat utilizatorii contribuie in cote egale la fundamentarea costurilor. Pentru determinarea costurilor, in cazul in care utilizatorul incheie direct cu executantul/proiectantul contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor de racordare, valoarea tarifului de racordare se calculeaza tinand seama de toate cheltuielile efectuate si nu numai de platile efectuate catre proiectant/executant asa cum prevede proiectul de ordin. Astfel utilizatorul trebuie sa prezinte un deviz general care sa contina toate costurile efectuate intocmit in conformitate cu prevederile HGR 907/2016. Aceste cheltuieli cuprind costurile cu avizele, acordurile, autoriztia, costul platit la ISC, costurile legate cu dirigentia de santier, consultanta tehnica, amenajarea terenului,comsioane etc. Referitor la includerea in contractul de furnizare a obligatiei utilizatorului de a permite exercitarea cu titlu gratuit de cãtre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute pentru exploatarea și întreținerea instalatiei de racordare în folosul utilizatorului precizam ca operatorul de distributie nefiind parte in acest contract nu are niciun mijloc la dispozitie prin care sa se asigure ca asemenea clauze vor fi introduse in contractul de furnizare. Eliminarea prevederii conform careia instalatiile de racordare raman in patrimoniul operatorului de retea si inlocuirea acesteia cu obligatia utilizatorului de a preda in exploatare instalatiile de racordare implica dificultati in ceea ce priveste modernizarea instalatiilor electrice, cresterea capacitatii retelelor, desfiintarii retelelor (daca este cazul) accesul la retea al utilizatorilor,in conditiile in care nu este proprietar operatorul de retea. | Aspectele cu privire la calculul de către operatorul de rețea a compensațiilor bănești care se plătesc primului utilizator, au fost avute în vedere la elaborarea proiectului de ordin pentru aprobarea Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public. Astfel, în Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, s-a completat prevederea conform căreia utilizatorul transmite împreună cu notificarea cu privire la contractarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a instalaţiei de racordare cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, şi devizul general (document obligatoriu al contractului de racordare) întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator. Proiectele de acte normative supuse consultării publice (faza I și II) nu prevăd cele menționate de operatorii economici referitor la includerea în contractul de furnizare a obligației utilizatorului de a permite exercitarea cu titlu gratuit de cãtre operatorul de retea a drepturilor de uz și servitute pentru exploatarea și întreținerea instalatiei de racordare în folosul utilizatorului. Operatorul de rețea are toate drepturile și obligațiile impuse prin Condițiile de licență în vederea prestării serviciul de transport/distribuție. Prin conținutul convenției-cadru pentru predarea în exploatare a instalației de racordare se clarifică faptul că sintagma ”exploatarea instalațiilor de racordare” se referă la activitățile pe care le realizează operatorul de rețea în calitate de titular de licență, în condițiile prevăzute în Ordinul ANRE nr. 73/2014 și Ordinul ANRE nr. 104/2014, inclusiv cele referitoare la modernizare, retehnologizare, accesul la retea al utilizatorilor. |
| 3. | SDEE Transilvania Nord (adresa nr. 45497/17.08.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 64193/18.08.2020) SDEE Transilvania Sud (adresa nr. 7000/72604/17.08.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 64182/18.08.2020) SDEE Muntenia Nord (adresa nr. 77030/17.08.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 64185/18.08.2020) | 1. Termene aferente procesului de racordare si tarife corespunzatoare pentru accesul la reţeaua Avand in vedere ca in faza a II-a de consultare, ANRE a propus reducerea termenelor aferente procesului de racordare, chiar injumatatirea acestora, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele: i. Propunerea ANRE de reducere a termenului de emitere ATR la 10 zile lucratoare este in contradictie cu prevederile Art.26 (1) din Legea energiei care prevede ca termenul pentru emiterea ATR este de 30 de zile calendaristice. In aceste conditii, solicitam respectarea prevederilor Legii si mentinerea termenului de 30 de zile calendaristice. ii. Propunerea ANRE de a reduce/ injumatati toate termenele aferente procesului de racordare poate fi analizata doar impreuna cu propunerea de revizuire a tarifelor de emitere si actualizare ATR/CR aprobate prin Ordinul ANRE nr.114/2014. Legea energiei prevede ca tarifele pentru accesul la reţeaua electrică de interes public sunt reglementate (art.25) iar tarifele de racordare trebuie să conţină costurile efective de realizare a lucrărilor de racordare a clienţilor la reţeaua electrică (art.79). Avand in vedere ca tarifele de emitere si actualizare ATR/CR se determină pe baza costurilor justificate efectuate de operatorii de distributie (OD), in conformitate cu Metodologia de emitere ATR aprobata prin Ordinul ANRE nr.61/2014, precizam ca din estimarile preliminare rezulta dublarea costurilor aferente acestui proces si implicit rezulta necesitatea majorarii acestor tarife. In aceste conditii solicitam ANRE sa pastreze termenele in vigoare, iar o posibila modificare a acestora sa fie analizata doar impreuna cu solicitarea operatorilor de distributie de revizuire a tarifelor in vigoare si dupa prezentarea noilor propuneri de tarife, însoţite de documentaţia de fundamentare. | Se acceptă modificarea termenului de transmitere a ATR în sensul păstrării celui de maximum 30 de zile calendaristice. În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se mențin propunerile de reducere a termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. |
|  |  | 2. Regimul juridic al proprietății instalatiei de racordare Ne mentinem precizarile mentionate in adresele anterioare pivind propunerile din Regulament care încalcă prevederile constituționale cu privire la regimul juridic al proprietății si contravine prevederilor Condițiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 73/2014 (“Licența”). Precizam ca modificarea art. 46 alin.2, prin care este eliminată prevederea conform căreia instalația de racordare rămâne în patrimoniul operatorului de distribuție și sunt introduse dispoziții conform cărora: “exploatarea instalațiilor de racordare, prevăzută la alin. (2), se realizează de către operatorii de rețea în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice” , este într-o vădită contradicție cu art. 44 alin. 1, art. 73 alin.3 lit.m) și art. 136 alin. 5 din Constituție. Mentionam ca Licența nu conferă titlu de folosinta/proprietate, in sensul dispozitiilor art.5: “titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, în condiţiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, cu respectarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu autoritatea contractantă”, intrucat simpla mentiune a faptului ca aceste instalatii sunt exploatate si intretinute de operatorii de retea (OR) nu constituie un titlu legal in sensul Codului Civil. In aceste conditii, solicitam completarea art. 46 alin.(2) si eliminarea art. 46 alin.(21) si alin.(23) intrucat licenta de distributie nu constituie in sine titlu translativ de proprietate/folosinta asupra capacitatilor energetice, prin urmare orice preluare de catre OD a acestora trebuie sa se concretizeze intr-un act juridic inter partes de genul celor mentionate mai sus. Transferul folosintei si momentul inceperii exploatarii coincide cu receptia instalatiei de racordare si punerea in functiune a instalatiei de utilizare. Acest fapt trebuie surprins foarte clar in cadrul etapelor ce stau la baza unei conventii-cadru pe care ANRE urmeaza sa o reglementeze. ANRE trebuie sa tina cont si de reglementarea financiara a predarii-primirii acestor instalatii. Constituirea dreptului de servitute si uz asupra instalatiei de racordare in favoarea OD trebuie sa se realizeze prin incheierea unui act separat, neputand fi inclusa in contractele de transport/ distributie/ furnizare din mai multe considerente: 1. Servitutea se constituie prin act juridic ce trebuie incheiat cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege (art. 1179 NCC); in ceea ce priveste forma, el trebuie incheiat in forma autentica, cerinta impusa nu doar pentru inscrierea in cartea funciara, ci si pentru dobandirea dreptului [art. 888 și art. 885 alin. (1) NCC]. 2. Prin contractele de transport/distributie/furnizare se nasc drepturi si obligatii doar in favoarea/sarcina partilor semnatare. Or, de exemplu, OD nu este parte in contractul de furnizare. 3. In situatia in care contractele de transport/distributie/furnizare incheiate cu utilizatorul actual inceteaza, la incheierea de noi contracte cu noul utilizator al instalatiei de racordare, ne-am putea regasi in situatia ca noul utilizator sa nu mai permita utilizarea cu titlu gratuit de catre OD a instalatiei de racordare. Or, prin incheierea de contracte separate, cu respectarea cerintelor de forma si fond impuse de lege, dreptul de servitute si uz al OD va subzista pe toata durata de existenta a instalatiilor. | Aceleași explicații menționate la pct. 2 referitor la la regimul juridic al proprietatii (observațiile Distribuție Oltenia). |
|  |  | 4. Modalitatea de acordare si stabilire a compensatiilor banesti – art.22 (7) Consideram discriminatorie impunerea unei obligatii de plata a unei compensatii pentru urmatorii utilizatori racordati fara a avea si dreptul de proprietate asupra instalatiei respective. In spiritul modificarilor propuse de catre ANRE cu privire la dreptul de proprietate al celui care plateste un bun, solicitam modificarea articolului 22 (7) astfel ca, in cazul racordarii de noi utilizatori la o instalatie de racordare realizata pentru un prim utilizator si care va ramane in proprietatea acestuia, calculul si modul de acordare a compensatiilor banesti sa treaca in sarcina utilizatorului-proprietar. | Nu se acceptă Aceleași explicații menționate la pct. 2 referitor la la regimul juridic al proprietatii (observațiile Distribuție Oltenia). |
|  |  | 5. Obtinerea autorizatiei – Art.40 (2) lit.b Mentionam ca constructorii nu pot fi titulari ai autorizatiei de construire conform Legii 50/1991 intrucat nu au calitatea de investitori. Existenta unei autorizatii de construire impreuna cu PVRTL dau dreptul investitorului la inscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului edificat in baza acestor documente. In aceste conditii, solicitam modificari ale Art.40 (2), astfel incat utilizatorul sa obţina acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare în propriu. | Se acceptă Se modifică art. 40, alin. (2), lit. b) |
|  |  | 6. Modernizari ale instalatiilor Avand in vedere ca Regulamentul nu prevede concret in sarcina cui sunt obligatiile de modernizare ale instalatiilor rezultate, solicitam completarea art.46 cu un nou alineat (24): “operatorul de distributie are dreptul sa inlocuiasca elemente ale instalatiei de racordare, in urma unor necesitati aparute in scopul modernizarii, maririi capacitatii instalatiei de racordare sau ca urmare a cresterii gradului de uzura ori deteriorarii acesteia.” | Nu se acceptă Operatorul de rețea are toate drepturile și obligațiile impuse prin Condițiile de licență în vederea prestării serviciul de transport/distribuție. Prin conținutul convenției-cadru pentru predarea în exploatare a instalației de racordare se clarifică faptul că sintagma ”exploatarea instalațiilor de racordare” se referă la activitățile pe care le realizează operatorul de rețea în calitate de titular de licență, în condițiile prevăzute în Ordinul ANRE nr. 73/2014 și Ordinul ANRE nr. 104/2014, inclusiv cele referitoare la modernizare, retehnologizare, accesul la retea al utilizatorilor. |
|  |  | 7. Perspectiva contabila/fiscala Din perspectiva contabila/fiscala, daca racordarea nu ar mai fi in proprietatea OD, avand in vedere ca lipseste temeiul legal pentru inregistrarea in contabilitate a costurilor de exploatare si intretinere, respectiv deducerea acestora din punct de vedere fiscal, va exista riscul neindeplinirii prevederilor articolului 25 din Codul fiscal, fapt pentru care consideram ca este necesara opinia ANAF inainte de implementare. Cod Fiscal, Art.25. “(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum şi taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale.” Prin raportare la aceste prevederi , inclusiv prin asimilarea conventiei cadru propusa la art.46 (2) cu “actele normative în vigoare” citate de art.25 din Codul Fiscal, solicitam precizarea concreta in Regulament a faptului ca suportarea cheltuielilor se face de catre OD sau utilizator-proprietar. | Aceleași explicații menționate la pct. 2 (observațiile Distribuție Oltenia) și cele de la pct. 3 (observațiile SDEE) referitor la regimul juridic al proprietății instalatiei de racordare. |
|  |  | Consecinte ale implementarii noului proces de racordare Prin prezenta va informam ca in cadrul societatii se afla in stadiu de finalizare proiectul (INA - Inteligent Network Acces) prin care ne-am propus optimizarea si digitalizarea procesului de racordare, respectiv: - limitarea numarului de interactiuni fizice cu utilizatorii (documentele se pot depune si ridica electronic, dintr-un cont al utilizatorului, accesibil atat de pe desktop cat si de pe mobil, platile vor putea fi efectuate electronic cu card bancar, fluxul procesului de racordare fiind astfel predictibil si transparent). - reducerea timpilor de procesare a documentelor cu beneficii pentru utilizatorii retelei Implementarea acestui proiect a inceput in decembrie 2018, iar pana in acest moment au fot desfasurate toate etapele de avizare a temei de proiectare, a studiului de fezabilitate, a caietului de sarcini, s-a derulat licitatia publica pentru atribuirea executantului lucrarii. In acest moment proiectul se apropie de finalizare, termenul contractul agreat fiind 1 noiembrie 2020 (pentru modulele de emitere ATR si aviz de amplasament) si 1 decembrie 2020 (pentru modulele de racordare dezvoltatori si extindere retele). In aceste conditii, adoptarea de catre ANRE a noului pachet de reglementari implica reconfigurarea intregii aplicatii informatice INA, parametrizarea proceselor de racordare si suplimentarea personalului aferent activitatii de acces la retea, cu impact in cresterea costurilor cu aplicatiile informatice , cu personalul si mijloacele auto, iar aceste costuri vor trebui să se reflecte în tarife. Pentru paramentrizarea proceselor de racordare si reconfigurarea aplicatiei informatice este necesara o perioada de tranzitiei, fapt pentru care solicitam ca orice modificare a reglementarilor aferente procesului de racordare sa intre in vigoare in termen de 1 an de la data aprobarii lor. | Se acceptă data de 1 ianuarie 2021 pentru intrarea în vigoare a ordinului, cu excepția prevederilor art. 19, alin. (5) și (6) care se aplică de la data publicării ordinului. Modificările trebuie să intre în vigoare astfel încât utilizatorii să poată beneficia cât mai curând de noile reguli care facilitează racordarea la rețelele electrice de interes public. |
| 4. | DELGAZ GRID | ”(…) avand in vedere faptul ca, legat de procesul de racordare la retea, pe site-ul ANRE sunt supuse discutiei mai multe documente, inclusiv ca urmare a modificarilor si completarilor aduse de Legea nr. 155/2020 Legii energiei electrice si a gazelor natural nr. 123/2012, mentionam ca modificarea Regulamentului de racordare atrge dupa sine modificarea și a altor prevederi specifice cadrului de reglementare incident pe care ANRE ar trebui să îl armonizeze și completeze în mod corespunzator până la data intrării în vigoare a prezentului ordin (cum ar fi: ordinul referitor la compensatiile banesti, standardul de performanta, s.a.)”. Totodata considerăm că este necesara elaborarea și corelarea intregului pachet de reglementari care are un impact asupra procesului de racordare la retea (cum ar fi: reglementari ANRE privind achizitiile, emise in baza art. 75 al 3 din Lege, preluarea de capacitati energetice, proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2500 metri, procedura de investiții, metodologia de tarife). Avand in vedere modificarile aduse intregului process de racordare la retea va rugam sa aveti in vedere ca termenele mentionate pentru intrarea in vigoare a propunerilor de modificare a ordinelor mai sus mentionate sunt insuficiente si va rugam sa acceptati prelungirea astfel incat acestea sa intre in vigoare la un an de la publicarea in Monitorul Oficial. Va rugam totodata sa fiti de acord cu organizarea unei intalniri prin sistemul de teleconferinta sau videoconferinta pentru a ne sustine si argumenta observatiile transmise la proiectul de ordin. | Revizuirea altor acte normative ale căror prevederi sunt impactate de modificările și completările proiectelor de ordine aflate în consultare publică se va realiza în consecință. Referitor la prelungirea termenului pentru intrarea în vigoare a proiectelor de ordine, se acceptă data de 1 ianuarie 2021 pentru intrarea în vigoare a ordinului, cu excepția prevederilor art. 19, alin. (5) și (6) care se aplică de la data publicării ordinului. Modificările trebuie să intre în vigoare astfel încât utilizatorii să poată beneficia cât mai curând de noile reguli care facilitează racordarea la rețelele electrice de interes public. Cu privire la solicitarea unei întâlniri, aceasta a avut loc în data de 08.07.2020. Argumentarea observatiilor transmise la proiectul de ordin este clară. Nu este necesară o altă discuție. |

Observații și propuneri punctuale:

| Forma în vigoare | Proiectul de ordin supus consultării publice în 31.07.2020 | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 2 (1)Prezentul Regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de reţea şi: a)utilizatorii care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum şi/sau de producere nou; b)utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei prin care se racordează la reţea un loc de consum şi/ sau de producere; c)utilizatorii la ale căror locuri de consum şi/sau de producere se modifică elementele tehnice energetice sau administrative caracteristice acestora. | 1. La articolul 2, alineatul (1), literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) utilizatorii care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum şi/sau de producere și/sau a unei instalații de stocare și/sau a unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu, denumit în continuare sistem HVDC nou/noi; b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei prin care se racordează la reţea un loc de consum şi/ sau de producere și/sau instalații de stocare și/sau sisteme HVDC; c) utilizatorii la ale căror locuri de consum şi/sau de producere și/sau instalații de stocare și/sau sisteme HVDC, se modifică elementele tehnice energetice sau administrative caracteristice acestora.” | ACUE (1) Prezentul Regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de reţea şi: a) utilizatorii care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum şi/sau de producere şi/sau a instalațiilor de stocare, si/sau sisteme HVDC noi; b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei prin care se racordează la reţea un loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalații de stocare şi/sau sisteme HVDC; c) utilizatorii la ale căror locuri de consum şi/sau de producere și/sau instalații de stocare si/sau sisteme HVDC, se modifică elementele tehnice energetice sau administrative caracteristice acestora. Motivație: Pentru corelarea cu Ord ANRE 61/2020 si Regulamentele Europene 943/2019 si 2195/2017 in care sunt tratate instalatiile de stocare. Este necesar ca definitiile de tip generator, unitate de generare, grup generator sincron, etc, trebuie sa fie corelate cu reglementările în vigoare. Instalatie de stocare (cf Directiva Europeana 2019/944 art 2 pct 60) în sistemul de energie electrică, o instalație în care are loc stocarea energiei | Propunerea a fost preluată, cu reformulare, ca urmare a propunerilor operatorilor de rețea și ACUE transmise în perioada de consultare publică 16.06.2020 - 15.07.2020. Se reformulează pentru claritate. | 1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Prezentul Regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de reţea şi: a) utilizatorii care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui/unei: (i) loc de consum şi/sau de producere nou; (ii) loc de consum și/sau de producere cu instalație de stocare, nou; (iii) sistem de înaltă tensiune în curent continuu, denumit în continuare sistem HVDC, nou (iv) loc de producere cu sistem HVDC nou; (v) loc de producere cu instalații de stocare și cu sistem HVDC, nou; (vi) instalații de stocare noi; b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei prin care se racordează la reţea un/o: (i) loc de consum şi/ sau de producere; (ii) loc de consum și/sau de producere cu instalație de stocare; (iii) sistem HVDC; (iv) loc de producere cu sistem HVDC; (v) loc de producere cu instalații de stocare și cu sistem HVDC (vi) instalație de stocare; c) utilizatorii care solicită modificarea elementelor tehnice energetice sau administrative caracteristice ale: (i) locurilor de consum şi/sau de producere; (ii) locurilor de consum și/sau de producere cu instalații de stocare; (iii) sistemelor HVDC; (iv) locurilor de producere cu sisteme HVDC; (v) locurilor de producere cu instalații de stocare și cu sisteme HVDC (vi) instalațiilor de stocare.” |
|  |  |  | Se reformulează pentru claritate. | 2. La articolul 2, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins: ”(21) În aplicarea prevederilor prezentului regulament, sintagma "loc de consum" se înlocuieşte, după caz, cu sintagma: (i) ”sistem HVDC”; (ii) ”loc de consum cu instalație de stocare”. (22) În aplicarea prevederilor prezentului regulament, sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" se înlocuiește, după caz, cu sintagma: (i) ”loc de producere/loc de consum și de producere cu instalație de stocare”; (ii) ”loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC"; (iii) ”instalație de stocare”.” |
| Art. 2 (4)Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere. | 2. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere și/sau instalații de stocare și/sau sisteme HVDC.” | ACUE (4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalație de stocare, si/sau sisteme HVDC. Motivație: (4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere. | Propunerea a fost preluată, cu reformulare în Proiectul de ordin supus consultării publice în data de 31.07.2020 (faza II), ca urmare a propunerilor operatorilor de rețea și ACUE transmise în perioada de consultare publică 16.06.2020 - 15.07.2020. | 3. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere și/sau instalații de stocare și/sau sisteme HVDC.” |
| Art. 4 (2)Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. | 3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din următoarele acte normative: a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; b) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalațiilor de generare; c) Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu; d) Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor.” | ACUE (2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din <LLNK 12012 123 10 201 0 59>Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012., RE 2019/943, Directiva Europeană 2019/944, coduri de conectare la retea, norme tehnice de racordare la reteaua electrică de interes public și procedurile derivate Motivație: Respectarea codurilor europene de conectare | Propunerea a fost preluată, cu reformulare în Proiectul de ordin supus consultării publice în data de 31.07.2020 (faza II), ca urmare a propunerilor operatorilor de rețea și ACUE transmise în perioada de consultare publică 16.06.2020 - 15.07.2020. | 4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din următoarele acte normative: a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; b) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalațiilor de generare; c) Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu; d) Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor.” |
| Art. 5 (1)Utilizatorul solicită racordarea la reţeaua electrică prin cererea de racordare adresată operatorului de reţea, în oricare dintre următoarele situaţii: a)apariţia unui loc de producere nou; b)apariţia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; c)separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea. | 4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Utilizatorul solicită racordarea la reţeaua electrică prin cererea de racordare adresată operatorului de reţea, în oricare dintre următoarele situaţii: a) apariţia unui loc de producere nou, definitiv sau temporar; b) apariţia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; c) apariția unui loc de consum și/sau de producere și/sau a unei instalații de stocare nou/noi; d) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea; e) apariția unui loc de producere și/sau a unui sistem HVDC nou.” | ACUE (1) Utilizatorul solicită racordarea la reţeaua electrică prin cererea de racordare adresată operatorului de reţea, în oricare dintre următoarele situaţii: a) apariţia unui loc de producere nou, definitiv sau temporar sau a unui prosumer; b) apariţia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; c) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea, d) apariția unei instalații de stocare noi; e) apariția unei sistem HVDC nou; Motivație: Modificarile deriva din obligativitatea respectării cerințelor codurilor paneuropene. | Propunerea a fost preluată, cu reformulare în Proiectul de ordin supus consultării publice în data de 31.07.2020 (faza II), ca urmare a propunerilor operatorilor de rețea și ACUE transmise în perioada de consultare publică 16.06.2020 - 15.07.2020. Prosumatorul, conform definiției este client. Prin urmare, nu poate fi completat la articolul despre racordarea la rețea a locurilor de consum și/sau de producere. Definiția prosumatorului a fost completată în Anexa nr. 1 la Regulament. Prosumatorul deține un loc de consum și de producere care este deja prevăzut la lit. d). Se reformulează alin. (1), lit. a) deoarece locul de producere nu poate fi temporar. | 5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Utilizatorul solicită racordarea la reţeaua electrică prin cererea de racordare adresată operatorului de reţea, în oricare dintre următoarele situaţii: a) apariţia unui loc de producere nou; b) apariţia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; c) apariţia unui loc de consum și de producere nou; d) apariția unui loc de consum și/sau de producere cu instalații de stocare, nou; e) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea; f) apariția unui loc de producere cu sistem HVDC sau cu instalație de stocare și sistem HVDC, nou. g) apariția unei instalații de stocare noi sau a unui sistem HVDC nou.” |
| Art. 5 (2)Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil sau actualizarea certificatului de racordare, în oricare dintre următoarele situaţii: a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii utilizatorului la locul de consum şi/sau de producere, ce necesită depăşirea puterii aprobate; (…) d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de generatoare la instalaţia de utilizare şi evacuarea în reţeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse. | 5. La articolul 5, alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: ”d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de unități generatoare și/sau instalații de stocare la instalația de utilizare, cu sau fără și evacuarea în reţeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse.” | ACUE (2) Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil sau actualizarea certificatului de racordare, în oricare dintre următoarele situaţii: d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de unități generatoare sau instalații de stocare la instalaţia de utilizare cu sau fără evacuare în reţeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse. Motivație: Este important ca cel putin pentru unitățile generatoare de categorie B, C, și D să respecte în funcționare cerințele tehnice chiar dacă acestea nu debitează în sistem. Raportarea la ACER precum si prevederile RE 2016/631 nu fac exceptie pentru generatoarele care, functionand in parallel cu sistemul, nu injectaza in retea pentru un contur definit (exemplu in cadrul locurilor de consum) | Propunerea a fost preluată, cu reformulare în Proiectul de ordin supus consultării publice în data de 31.07.2020 (faza II), ca urmare a propunerilor operatorilor de rețea și ACUE transmise în perioada de consultare publică 16.06.2020 - 15.07.2020. | 6. La articolul 5, alineatul (2), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii utilizatorului la locul de consum şi/sau de producere, inclusiv prin instalarea la un loc de consum și/sau de producere existent a unei instalații de stocare sau prin instalarea la un loc de producere existent a unui sistem HVDC/unei instalații de stocare și a unui sistem HVDC, ce necesită depăşirea puterii aprobate; ………………………… d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de unități generatoare și/sau instalații de stocare, după caz, la instalaţia de utilizare, cu sau fără evacuare în reţeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse. |
| Art. 6 (1)Oricare dintre următoarele situaţii se consideră dezvoltare din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la un loc de consum şi/ sau de producere, necesitând un spor de putere pentru evacuare şi/ sau pentru consum: a)instalarea de generatoare noi, înlocuirea unor generatoare cu altele având putere instalată mai mare sau creşterea puterii instalate a generatoarelor existente prin retehnologizare/ modernizare;(…) | 6. La articolul 6, alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) Oricare dintre următoarele situaţii se consideră dezvoltare din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la un loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalație de stocare, necesitând un spor de putere pentru evacuare şi/sau pentru consum: a) instalarea de unități generatoare şi/sau de instalații de stocare noi, înlocuirea unor unități generatoare şi/sau de instalații de stocare cu altele având putere instalată mai mare sau creşterea puterii instalate a unității generatoarelor şi/sau a instalației de stocare existente prin retehnologizare/modernizare;” | ACUE 1) Oricare dintre următoarele situaţii se consideră dezvoltare din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la un loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalație de stocare/sistem HVDC, necesitând un spor de putere pentru evacuare şi/sau pentru consum: a) instalarea de unități generatoare şi/sau instalații de stocare noi, înlocuirea unor unități generatoare şi/sau instalații de stocare cu altele având putere instalată mai mare sau creşterea puterii instalate a unități generatoare şi/sau instalații de stocare existente prin retehnologizare/modernizare; Motivație: Armonizarea cu reglementarile tehnice in vigoare | Propunerea a fost preluată, cu reformulare în Proiectul de ordin supus consultării publice în data de 31.07.2020 (faza II), ca urmare a propunerilor operatorilor de rețea și ACUE transmise în perioada de consultare publică 16.06.2020 - 15.07.2020. | 7. La articolul 6, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: ”a)instalarea de unități generatoare și/sau de unități de conversie HVDC şi/sau de instalații de stocare noi, înlocuirea unor unități generatoare și/sau de unități de conversie HVDC şi/sau de instalații de stocare cu altele având putere instalată mai mare sau creşterea puterii instalate a unităților generatoare și/sau a unităților de conversie HVDC şi/sau a instalațiilor de stocare existente prin retehnologizare/modernizare;” |
| Art. 6 (2)Oricare dintre următoarele situaţii se consideră modificare a unor elemente de natură tehnică în instalaţia de utilizare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum şi/ sau de producere: a)modificarea numărului, naturii, structurii şi/ sau a caracteristicilor tehnice ale generatoarelor; b)racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a instalaţiilor unui alt utilizator; c)reducerea puterii absorbite/evacuate la un loc de consum şi/sau de producere în urma separării instalaţiilor unui alt consumator/producător de energie electrică racordat iniţial la instalaţia sa; d)dezvoltarea în etape a activităţii utilizatorului necesitând etapizarea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare. (21) În situaţia locurilor de producere care nu au fost puse sub tensiune, modificarea numărului şi puterii grupurilor generatoare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, nu necesită actualizarea avizului tehnic de racordare dacă nu se schimbă condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea. Modificarea urmează să fie evidenţiată în cadrul certificatului de racordare. | 7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Oricare dintre următoarele situaţii se consideră modificare a unor elemente de natură tehnică în instalaţia de utilizare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalație de stocare și/sau pentru sistemul HVDC: a) modificarea numărului, naturii, structurii şi/sau a caracteristicilor tehnice ale unităților generatoarelor, a instalațiilor de stocare sau a stațiilor HVDC; b) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a instalaţiilor unui alt utilizator; c) reducerea puterii absorbite/evacuate la un loc de consum şi/sau de producere în urma separării instalaţiilor unui alt consumator/producător de energie electrică racordat iniţial la instalaţia sa; d) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a unor unități generatoare şi/sau instalații de stocare noi; e) dezvoltarea în etape a activităţii utilizatorului necesitând etapizarea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare.” | ACUE (2) Oricare dintre următoarele situaţii se consideră modificare a unor elemente de natură tehnică în instalaţia de utilizare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalație de stocare şi/sau sistem HVDC: a) modificarea numărului, naturii, structurii şi/sau a caracteristicilor tehnice ale unităților generatoare, a instalațiilor de stocare sau a stațiilor HVDC; b) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a instalaţiilor unui alt utilizator; c) reducerea puterii absorbite/evacuate la un loc de consum şi/sau de producere în urma separării instalaţiilor unui alt consumator/producător de energie electrică racordat iniţial la instalaţia sa; d) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a unor unități generatoare şi/sau instalații de stocare noi Motivație: Armonizarea cu reglementarile tehnice in vigoare | Propunerea a fost preluată, cu reformulare în Proiectul de ordin supus consultării publice în data de 31.07.2020 (faza II), ca urmare a propunerilor operatorilor de rețea și ACUE transmise în perioada de consultare publică 16.06.2020 - 15.07.2020. | 8. La articolul 6, alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: ”a) modificarea numărului, naturii, structurii şi/sau a caracteristicilor tehnice ale unităților generatoare, ale instalațiilor de stocare sau ale sistemului HVDC, după caz;” |
|  |  |  | Se reformulează lit. d) din postarea anterioară, completându-se cu stații de conversie HVDC. Devine lit. c1). | 9. La articolul 6, alineatul (2), după litera c), se introduce o literă nouă, litera c1) cu următorul cuprins: ”c1) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, a unor unități generatoare și/sau stații de conversie HVDC şi/sau instalații de stocare noi, după caz;” |
| Art. 6 (21) În situaţia locurilor de producere care nu au fost puse sub tensiune, modificarea numărului şi puterii grupurilor generatoare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, nu necesită actualizarea avizului tehnic de racordare dacă nu se schimbă condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea. Modificarea urmează să fie evidenţiată în cadrul certificatului de racordare. |  |  | Se reformulează Se completează instalațiile de stocare și/sau stațiile de conversie HVDC care se pot amplasa la locuri de producere. | 10. La articolul 6, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(21) În situaţia locurilor de producere care nu au fost puse sub tensiune, modificarea numărului şi puterii unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare și/sau a stațiilor de conversie HVDC, după caz, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, nu necesită actualizarea avizului tehnic de racordare dacă nu se schimbă condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea. Modificarea urmează să fie evidenţiată în cadrul certificatului de racordare.” |
| Art. 7 (1)În situaţia unui loc de consum existent, racordat la reţea, soluţiile pentru instalarea de generatoare în incinta acestuia sunt: a)racordarea generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum, cu evacuarea în reţeaua operatorului de reţea a energiei electrice produse în surplus, în anumite regimuri de funcţionare a utilizatorului; b)racordarea generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare al utilizatorului; c)racordarea generatoarelor la o instalaţie de utilizare separată de instalaţia de utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se racordează la reţea printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum. (2)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), utilizatorul are obligaţia să solicite actualizarea certificatului de racordare a locului de consum, în vederea aprobării de către operatorul de reţea a puterii ce urmează a se evacua în reţea, în plus faţă de puterea aprobată pentru consum prin certificatul de racordare existent. (3)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a generatoarelor se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare de către executantul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b). În situaţia în care operatorul de reţea constată că este necesar să includă în certificatul de racordare condiţii suplimentare legate de racordarea generatoarelor, poate impune condiţia ca utilizatorul să solicite actualizarea certificatului de racordare. (4)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), apare un loc de producere nou, a cărui racordare la reţea se aprobă de către operatorul de reţea prin emiterea unui nou aviz tehnic de racordare. (5)În etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică a generatoarelor care se instalează la un loc de consum existent, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum. | 8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) În situaţia unui loc de consum existent, racordat la reţea, soluţiile pentru instalarea de unități generatoare și/sau de instalații de stocare în incinta acestuia sunt: a) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, cu evacuarea în reţeaua operatorului de reţea a energiei electrice produse în surplus, în anumite regimuri de funcţionare a utilizatorului; b) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare al utilizatorului; c) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la o instalaţie de utilizare separată de instalaţia de utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se racordează la reţea printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), utilizatorul are obligaţia să solicite actualizarea certificatului de racordare a locului de consum, în vederea aprobării de către operatorul de reţea a puterii ce urmează a se evacua în reţea, în plus faţă de puterea aprobată pentru consum prin certificatul de racordare existent și să parcurgă procesul de notificare pentru punerea în funcțiune a unităților generatoare și/sau verificarea instalației de stocare. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a unităților generatoarelor și/sau a instalației de stocare se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare de către executantul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b). În situaţia în care operatorul de reţea constată că este necesar să includă în certificatul de racordare condiţii suplimentare legate de racordarea unităților generatoare și/sau a instalației de stocare, poate impune condiţia ca utilizatorul să solicite actualizarea certificatului de racordare. (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), apare un loc de producere nou şi/sau o instalație de stocare nouă, a căror/cărui/cărei racordare la reţea se aprobă de către operatorul de reţea prin emiterea unui nou aviz tehnic de racordare. (5) În etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică a unităților generatoarelor și/sau a instalațiilor de stocare cu sau fără injecție de putere în rețea, care se instalează la un loc de consum existent, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a unităților de generare şi/sau a instalațiilor de stocare generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a unităților generatoare și/sau a instalației de stocare se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare de către executantul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b). În situaţia în care operatorul de reţea constată că este necesar să includă în certificatul de racordare condiţii suplimentare legate de racordarea unităților generatoare și/sau a instalației de stocare, poate impune condiţia ca utilizatorul să solicite actualizarea certificatului de racordare. Punerea în funcțiune a unităților generatoare/instalațiilor de stocare se face cu parcurgerea procesului de notificare pentru punerea în funcțiune a unităților generatoare și/sau verificarea instalației de stocare. Motivație: Procesul de notificare trebuie parcurs in toate etapele prevazute la punctul 1 pentru ca unitățile generatoare sunt noi și se supun ordinului ANRE nr 51. Consideram ca există riscul ca să nu se cunoască tipul și numărul unităților generatoare și al instalțiilor de stocare instalate în sistem dacă OR nu este informat și nu trebuie să refaca niciun document al locului de consum la instalarea de unități de generare si de stocare noi. Astfel exista riscul real ca acestea sa fie neconforme, sa instaleze instalatii de limitare la injectia in retea faca ca OR sa cunoasca si sa le valideze. ACUE (1) În situaţia unui loc de consum existent, racordat la reţea, soluţiile pentru instalarea de unități generatoare sau instalații de stocare în incinta acestuia sunt: a) racordarea unităților generatoare şi/sau instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, cu evacuarea în reţeaua operatorului de reţea a energiei electrice produse în surplus, în anumite regimuri de funcţionare a utilizatorului; b) racordarea unităților generatoare şi/sau instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare al utilizatorului; c) racordarea unităților generatoare şi/sau instalațiilor de stocare la o instalaţie de utilizare separată de instalaţia de utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se racordează la reţea printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), utilizatorul are obligaţia să solicite parcurgerea procedului de notificare pentru punerea în funcțiune a unității generatoare și/sau instalații de stocare și actualizarea certificatului de racordare a locului de consum, în vederea aprobării de către operatorul de reţea a puterii ce urmează a se evacua în reţea, în plus faţă de puterea aprobată pentru consum prin certificatul de racordare existent. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă puterea instalată a unității generatoare sau a instalației de stocare funcționând în regim de generare este de categorie B, C sau D, punerea în funcțiune urmează procesul de notificare și actualizarea certificatului de racordare. În cazul unităților generatoare şi/sau instalațiilor de stocare în regim de generator de categorie A, dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a generatoarelor se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare de către executantul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b). În situaţia în care operatorul de reţea constată că este necesar să includă în certificatul de racordare condiţii suplimentare legate de racordarea generatoarelor, poate impune condiţia ca utilizatorul să solicite actualizarea certificatului de racordare. (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), apare un loc de producere nou şi/sau instalație de stocare nouă, a cărui racordare la reţea se aprobă de către operatorul de reţea prin emiterea unui nou aviz tehnic de racordare. (5) În etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică a unităților generatoare sau a instalațiilor de stocare cu sau fără injecție de putere în rețea, care se instalează la un loc de consum existent, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a unităților de generare şi/sau instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum. Motivație: Avand in vedere intrarea in vigoare a RE 631/2016 este necesar ca cel putin unitățile de generare de tip B,C sau D, sa respecte cerințele aferente. In plus acestea trebuie sa treacă prin procesul de notificare iar punerea lor in funcțiune este condiționată de respectarea cerințelor acestor regulamente. In acest sens, cunoașterea datelor tehnice ale unităților de generare trebuie sa fie cunoscute in faza de început, cu o soluție tehnica avizată de către OD. In extremis, un loc de consum nou, după punerea in funcțiune poate utiliza acest capitol in sensul punerii in funcțiune a unor unități de generare care nu răspund cerințelor tehnice. Exista riscul ca OD sa nu fie conștient de punerea lor in funcțiune deoarece ii lipsesc pârghiile legale de verificare si oprire a funcționarii unității generatoare . Din aceasta cauza propunem ca situația sa se trateze ca art 5/2/b si trebuie sa solicite emitere ATR | Nu se acceptă OR actualizează certificatul de racordare conform propunerii preluate la art. 5, alin. (2). lit. d) Propunerea a fost preluată, cu reformulare în Proiectul de ordin supus consultării publice în data de 31.07.2020 (faza II), ca urmare a propunerilor operatorilor de rețea și ACUE transmise în perioada de consultare publică 16.06.2020 - 15.07.2020. Se reformulează alin. (3) corelat cu modificările art. 5, alin. (2). lit. d). | 11. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Art. 7 - (1) În situaţia unui loc de consum existent, racordat la reţea, soluţiile pentru instalarea de unități generatoare și/sau de instalații de stocare, după caz, în incinta acestuia sunt: a) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, cu evacuarea în reţeaua operatorului de reţea a energiei electrice produse în surplus, în anumite regimuri de funcţionare a utilizatorului; b) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare al utilizatorului; c) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la o instalaţie de utilizare separată de instalaţia de utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se racordează la reţea printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), utilizatorul are obligaţia să solicite actualizarea certificatului de racordare a locului de consum, în vederea aprobării de către operatorul de reţea a puterii ce urmează a se evacua în reţea, în plus faţă de puterea aprobată pentru consum prin certificatul de racordare existent și să parcurgă procesul de notificare pentru punerea în funcțiune a unităților generatoare și/sau procesul de verificare a instalațiilor de stocare, după caz. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a unităților generatoare și/sau a instalației de stocare, după caz, se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare de către executantul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b). Condiţiile suplimentare legate de racordarea unităților generatoare și/sau a instalației de stocare se iau în considerare la actualizarea certificatului de racordare. (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), apare un loc de producere nou şi/sau o instalație de stocare nouă, a căror/cărui/cărei racordare la reţea se aprobă de către operatorul de reţea prin emiterea unui nou aviz tehnic de racordare. (5) În etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică a unităților generatoare și/sau a instalațiilor de stocare cu sau fără evacuare de putere în rețea, după caz, care se instalează la un loc de consum existent, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum.” |
| Art. 10 (1)Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de reţea informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a unui loc de consum şi/ sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia. | 9. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de reţea informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru unități generatoare și/sau instalații de stocare fără evacuare de putere în rețea.” | E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE (1) Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de reţea informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru unități generatoare sau instalații de stocare fără injecție în rețea. Motivație: Armonizarea cu reglementarile tehnice in vigoare | Propunerea a fost preluată, cu reformulare în Proiectul de ordin supus consultării publice în data de 31.07.2020 (faza II), ca urmare a propunerilor operatorilor de rețea și ACUE transmise în perioada de consultare publică 16.06.2020 - 15.07.2020. Terminologia din reglementările tehnice în vigoare, inclusiv Regulamentul, folosește sintagma ”evacuare de putere în rețea”. | 12. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de reţea informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru unitățile generatoare și/sau sistemele HVDC și/sau instalațiile de stocare fără evacuare de putere în rețea.” |
| Art. 13 Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: (…) c)tipul instalaţiilor de la locul de consum şi/ sau de producere pentru care se solicită racordarea: generatoare electrice, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice; | 10. La articolul 13, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: ”c) tipul instalaţiilor de la locul de consum şi/sau de producere pentru care se solicită racordarea: unități generatoare electrice, instalații de stocare, sisteme HVDC, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice;” | E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: c) tipul instalaţiilor de la locul de consum şi/sau de producere pentru care se solicită racordarea: unități generatoare, instalații de stocare, sisteme HVDC instalaţii de distribuţie, receptoare electrice Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, utilizatorul adresează operatorului de reţea o cerere însoţită de următoarele documente: d) graficul de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/unităților generatoare /instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC; e) contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/unităților de generare/instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare, cu excepţia locurilor de producere care nu necesită consum de energie electrică din reţea pentru servicii interne. Motivație: Armonizarea cu reglementarile tehnice in vigoare | Nu se acceptă Completarea propusă este prevăzută la articolul 48 din Regulament. Nu se justifică mutarea acestuia. Cererea care se adresează operatorului pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe este diferită de cea prin care solicită racordarea. De asemenea, și documentele atașate celor două cereri sunt diferite. Se modifică art. 48 pentru preluarea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și/sau sisteme HVDC. Se completează cu sintagma ”după caz”. | 13. La articolul 13, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: ”c) tipul instalaţiilor de la locul de consum şi/sau de producere pentru care se solicită racordarea: unități generatoare, instalații de stocare, sisteme HVDC, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice, după caz;” |
| Art. 13 Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: (…) g)pentru un loc de producere, puterea instalată totală şi evoluţia acesteia conform etapelor de dezvoltare; |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE g) pentru un loc de producere, puterea instalata totala si evolutia acesteia conform etapelor de dezvoltare, puterea instalata si puterea maxima absorbita a serviciilor interne, pierderile de putere pentru elementele de retea situate intre modulul generator / generatorul sincron / centrala formata din module generatoare si punctul de delimitare, puterea maxima simultana ce poate fi evacuata, puterea instalata a instalatiilor de stocare Motivație: Pentru locurile de producere trebuie specificata in cererea de racordare puterea solicitata de catre client pentru a fi evacuata in retea, calculata cf. prevederilor art. 10 alin. (11) si (12) din Ord. ANRE 11/2018, deoarece din tabelele anexa la cererea de racordare aprobate prin Ord. ANRE 72/2017, 208/2018 si 228/2018, nu mai este cuprinsa Puterea maxim aparenta a CEF in PCC/Puterea activa neta maxima a CEF in PCC | Nu se acceptă Completările solicitate sunt cele cuprinse în documentația anexată cererii de racordare și sunt prevăzute la art. 14 alin 1 lit b) din regulament, respectiv: ”datele tehnice şi energetice caracteristice locului de consum şi/ sau de producere al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice conţinute în avizele tehnice de racordare - conţinut cadru, aprobate de autoritatea competentă”. | Art. 13 Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: (…) g)pentru un loc de producere, puterea instalată totală şi evoluţia acesteia conform etapelor de dezvoltare; |
| Art. 13 Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: (…) |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE g1) pentru un loc de producere si consum: puterea instalata totala si evolutia acesteia conform etapelor de dezvoltare, puterea instalata si puterea maxima absorbita a serviciilor interne, pierderile de putere pentru elementele de retea situate intre modulul generator / generatorul sincron / centrala formata din module generatoare si punctul de delimitare, puterea maxima simultana ce poate fi evacuata, precum si puterea instalata, puterea maxima simultan absorbita si evolutia acestora conform etapelor de dezvoltare pentru receptoarele de la locul de consum si producere, puterea instalata pentru instalatiile de stocare; Motivație: Propunem introducerea unei noi litere prin care sa se mentioneze datele tehnice pentru un loc de consum si de producere (prosumator). Pentru a putea intocmi solutia este necesar sa avem puterea solicitata de catre client pentru a fi evacuata in retea, calculata cf. prevederilor art. 10 alin. (11) si (12) din Ord. ANRE 11/2018, deoarece din tabelele anexa la cererea de racordare aprobate prin Ord. ANRE 72/2017, 208/2018 si 228/2018, nu mai este cuprinsa Puterea maxim aparenta a CEF in PCC/Puterea activa neta maxima a CEF in PCC | Nu se acceptă Aceeași explicație ca la propunerea de la art. 13, lit. g). | Art. 13 Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: (…) |
| Art. 13 Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: (…) |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE k1) pentru un loc de consum si producere sau un loc de producere: fisele de catalog ale unitatilor generatoare din care sa rezulte functiile de protectie incorporate in modulul generator / generatorul sincron Motivație: Propunem introducerea unei noi litere dupa lit. k) deoarece este obligatoriu sa folosim protectiile din invertor, daca acestea corepund valorilor mentionate in Ord. ANRE 228/2018 pentru prosumatorii cu puterea instalata de cel mult 30 kVA, iar in ATR trebuie trecute protectiile din punctul de interfata indiferent de puterea instalata/evacuata | Nu se acceptă Aceeași explicație ca la propunerea de la art. 13, lit. g). | Art. 13 Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: (…) |
| Art. 13 Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: (…) |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE k2) pentru un loc de consum si de producere sau pentru un loc de producere: certificatele de conformitate a echipamentelor unitatilor generatoare corespunzatoare categoriei semnificative; Motivație: Propunem introducerea unei noi litere dupa lit. k): Cf. Ord. ANRE 51/2019 certificatele de conformitate se pun la dispozitia OD la momentul depunerii cererii de racordare | Nu se acceptă Aceeași explicație ca la propunerea de la art. 13, lit. g). Certificatele de conformitate se transmit în cadrul procesului de notificare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice prevăzute în normele tehnice în vigoare | Art. 13 Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: (…) |
| Art. 16 (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/ certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă. ------------------- (4) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete conform cerinţelor prevăzute la art. 14, operatorul de reţea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare. | 11. La articolul 16, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) În termen de 7 5 zile calendaristice lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă. ------------------- (4) În termen de maximum 10 2 zile calendaristice lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete conform cerinţelor prevăzute la art. 14, operatorul de reţea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE DELGAZ GRID ”(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă. ------------------- (4) În termen de maximum 2 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete conform cerinţelor prevăzute la art. 14, operatorul de reţea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare.” Motivație: Termenul de 2 zile lucratoare este nerealist. Propunem 5 zile lucratoare | Nu se acceptă În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, s-a propus reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Totodată, menționăm că pentru emiterea unui facturi, termenul este suficient. | 14. La articolul 16, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă. ------------------- (4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete conform cerinţelor prevăzute la art. 14, operatorul de reţea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare.” |
|  |  |  | Se propune completarea Având în vedere faptul că pentru locuri de consum operatorul de rețea justifică soluțiile de integrare în SCADA a acestora ca fiind necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale în calitate de titulari de licențe și pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a rețelei și respectarea indicatorilor de calitate a serviciului prestat, considerăm că realizarea unor astfel de lucrări trebuie să fie tratate drept investiții necesare iar costurile aferente să fie acoperite prin tariful de distribuţie/transport, și nu prin tariful de racordare (componenta de realizare a instalației de racordare). Se exceptează locurile de consum racordate la reţele electrice având tensiunea nominală de peste de 110 kV pentru care există prevederi exprese în cadrul de reglementare. | 15. La articolul 19, după alineatul (4), se introduc două alineate noi, alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins: ”(5) Pentru locurile de consum care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală mai mica de 110 kV, costurile pentru realizarea sistemelor de comandă și de achiziție de date (SCADA) prevăzute în cadrul de soluției de racordare, sunt suportate de către operatorul de rețea. (6) Lucrările pentru realizarea sistemelor de comandă și de achiziție de date (SCADA) se includ şi se evidenţiază distinct în planul de investiţii al operatorului de reţea, conform prevederilor reglementărilor în vigoare.” |
| Art. 22 (2)Punctul de delimitare se stabileşte la limita de proprietate, astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de către operatorul de reţea şi să se evite amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului, conform prevederilor legale. | 12. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Punctul de delimitare se stabileşte la limita de proprietate asupra terenurilor, astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de către operatorul de reţea şi să se evite amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului, conform prevederilor legaleinstalația de utilizare să fie amplasată pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.” | Distribuție Oltenia (2) Punctul de delimitare se stabileşte la limita de proprietate asupra terenurilor astfel încât instalația de utilizare să fie amplasată pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului sau tertilor. Motivație: Este necesara aceasta prevedere deoarece de cele mai multe ori calea de acces la proprietatea utilizatorilor,pe care se amplaseaza instalatia de utilizare, este in cota indiviza. Este necesar a corela prevederea cu art.22 al,6. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID ”(2) Punctul de delimitare se stabileşte la limita de proprietate asupra terenurilor aflate în proprietatea utilizatorului, astfel încât instalația de racordare să fie amplasată, de regulă, pe domeniul public, iar instalația de utilizare să fie amplasată pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului. Motivație: Se încalcă: - art 3 pct. 7, 22, 39, 63, 64, 65, 68, 81; - art 26 alin.(4) din Legea 123/2012, care prevede in mod expres delimitarea patrimoniala, facand o demarcatie intre instalatiile care apartin operatorului de distributie si instalatiile utilizatorilor, in functie de: (i) tipul instalatiei; (ii) limita de proprietate asupra terenurilor; (iii) racordarea, în perspectivă, de noi utilizatori la instalaţia de racordare; - art. 44 alin. 3, care prevede ca reţelele electrice de distribuţie se delimitează faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială. - art. 13 din Legea nr. 24/2000, care prevede ca actul normativ trebuie sa se integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afla in conexiune si nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia; - art. art. 77 si 78 din Legea nr. 24/2000, care prevad in mod expres ca ordinele, instructiunile si alte asemenea act ale conducatorilor ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale autoritatilor administrative autonome se emit numai pe baza si in executarea legilor, a hotararilor si a ordonantelor Guvernului si trebuie sa se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea carora au fost emise si nu pot contine solutii care sa contravina prevederilor acestora. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Propunem să rămână forma în vigoare, nu suntem de acord cu modificarea propusă Motivație: Se încalcă: - art 3 pct. 7, 22, 39, 68, 63, 64, 65, 81; - art 26 alin.(4) din Legea 123/2012, care prevede in mod expres delimitarea patrimoniala, facand o demarcatie intre instalatiile care apartin operatorului de distributie si instalatiile utilizatorilor, in functie de: (i) tipul instalatiei; (ii) limita de proprietate asupra terenurilor; (iii) racordarea, în perspectivă, de noi utilizatori la instalaţia de racordare; - art. 44 alin. 3, care prevede ca reţelele electrice de distribuţie se delimitează faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială. - art. 13 din Legea nr. 24/2000, care prevede ca actul normativ trebuie sa se integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afla in conexiune si nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia; - art. art. 77 si 78 din Legea nr. 24/2000, care prevad in mod expres ca ordinele, instructiunile si alte asemenea act ale conducatorilor ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale autoritatilor administrative autonome se emit numai pe baza si in executarea legilor, a hotararilor si a ordonantelor Guvernului si trebuie sa se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea carora au fost emise si nu pot contine solutii care sa contravina prevederilor acestora. | Nu se acceptă Completarea nu este necesară deoarece situația de amplasare a punctului de delimitare pe proprietatea terților este tratată la art. 22, alin. (6), prevedere care descrie și obligațiile utilizatorilor în acest caz. Nu se acceptă Corelat cu definiția ”punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;”. Formularea propusă ”limita de proprietate asupra terenurilor aflate în proprietatea utilizatorului”, nu este corectă. Este vorba despre limita dintre terenuri aflate în proprietăți diferite și care se învecinează. Nu este necesară reluarea prevederii ”(...) instalația de racordare să fie amplasată, de regulă (...)”, întrucât aceasta este prevăzută la art. 26, alin. (4) din Lege, cu privire la punctul de delimitare patrimonială. Nu se acceptă Corelat cu definiția ”punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;”. | 16. La articolul 22, alineatele (2), (3), (4), (6), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(2) Punctul de delimitare se stabileşte la limita de proprietate asupra terenurilor astfel încât instalația de utilizare să fie amplasată pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului. (3) Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se stabilește în conformitate cu prevederile alin. (1), iar după expirarea valabilităţii avizului tehnic de racordare, instalaţia prin care se realizează alimentarea locului de consum temporar se dezafectează. (4) În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, punctul de delimitare este amplasat pe terenul aflat în proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea și întreținerea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se include în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. ------------------- (6) În cazul în care punctul de delimitare prevăzut la alin. (1) se stabileşte în amonte de limita de proprietate asupra terenurilor și instalația de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor, utilizatorul este obligat: a) să obţină în prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz şi de servitute asupra proprietăţilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării reţelei electrice, pentru asigurarea funcţionării normale a acesteia, precum şi pentru realizarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare; b) să asigure operarea şi mentenanţă instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat sau prin operatori economici atestaţi conform legii, fiind direct răspunzător, în condiţiile legii, de producerea unor incidente sau accidente şi de urmările acestora. ------------------- (8) Elementul fizic la care se stabileşte punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane şi altele) trebuie să permită realizarea separării instalaţiilor de racordare de cele de utilizare. (9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare şi alte aspecte privind racordarea la reţeaua electrică a locuinţelor individuale, ansamblurilor de locuinţe nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune, a locurilor de producere care se racordează la reţele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV, a instalaţiilor aparţinând autorităţilor judiciare şi de aplicare a legii și convenția-cadru pentru predarea în exploatare a instalației de racordare sunt prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4, 5, 6 și 7 la prezentul regulament.” |
| Art. 22 (3)Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se poate stabili în amonte de limita de proprietate în situaţia în care, după expirarea valabilităţii avizului tehnic de racordare, instalaţia prin care se realizează alimentarea locului de consum temporar se dezafectează. (4)În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalaţiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se include în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. (…) (6)În cazul în care, la cererea utilizatorului, prin excepţie de la prevederile alin. (2), punctul de delimitare se stabileşte în amonte de limita de proprietate, reţeaua electrică deţinută de utilizator va fi amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor şi prin urmare utilizatorul este obligat: a)să obţină în prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz şi de servitute asupra proprietăţilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării reţelei electrice, pentru asigurarea funcţionării normale a acesteia, precum şi pentru realizarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare; b)să asigure operarea şi mentenanţă instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat sau prin operatori economici atestaţi conform legii, fiind direct răspunzător, în condiţiile legii, de producerea unor incidente sau accidente şi de urmările acestora. (7) În situaţia racordării de noi utilizatori la instalaţia de racordare realizată pentru un prim utilizator, acesta primeşte o compensaţie bănească din partea următorilor utilizatori racordaţi în primii 5 ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare. Valoarea acestei compensaţii se stabileşte de operatorul de reţea, în baza metodologiei aprobate de autoritatea competentă. (8)Elementul fizic la care se stabileşte punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane şi altele) trebuie să permită realizarea separării instalaţiilor care aparţin operatorului de reţea de cele ale utilizatorului. (9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare şi alte aspecte privind racordarea la reţeaua electrică a locuinţelor individuale, ansamblurilor de locuinţe nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune, a locurilor de producere care se racordează la reţele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV şi a instalaţiilor aparţinând autorităţilor judiciare şi de aplicare a legii sunt prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4, 5 şi 6 la prezentul regulament. | 13. La articolul 22, alineatele (3), (4), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(3) Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se poate stabili în amonte de limita de proprietate în situaţia în care, se stabilește în conformitate cu prevederile alin. (1), iar după expirarea valabilităţii avizului tehnic de racordare, instalaţia prin care se realizează alimentarea locului de consum temporar se dezafectează. (4) În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalaţiilor se face punctul de delimitare este amplasat pe terenul aflat în proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea și întreținerea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se include în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. ------------------- (6) În cazul în care la cererea utilizatorului, prin excepţie de la prevederile alin. (2)punctul de delimitare prevăzut la alin. (1) se stabileşte în amonte de limita de proprietate, reţeaua electrică deţinută de utilizator va fi asupra terenurilor și instalația de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor şi prin urmare utilizatorul este obligat: a) să obţină în prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz şi de servitute asupra proprietăţilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării reţelei electrice, pentru asigurarea funcţionării normale a acesteia, precum şi pentru realizarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare; b) să asigure operarea şi mentenanţă instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat sau prin operatori economici atestaţi conform legii, fiind direct răspunzător, în condiţiile legii, de producerea unor incidente sau accidente şi de urmările acestora. ------------------- (8) Elementul fizic la care se stabileşte punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane şi altele) trebuie să permită realizarea separării instalaţiilor care aparţin operatorului de reţea de cele ale utilizatorului de racordare de cele de utilizare.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (3) Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se stabilește poate stabili în amonte de limita de proprietate în situaţia în care, după expirarea valabilităţii avizului tehnic de racordare, instalaţia prin care se realizează alimentarea locului de consum temporar se dezafectează. Motivație: Aceeași motivație ca la pct. 7 ref. art.22 alin.(2) Alin (3) trebuie sa pastreze formularea actuala din Regulamentul de racordare avand in vedere prevederile pct. 2.3. din Anexa 2, care mentioneaza ca pentru locurile de consum temporare de organizare de santier pentru construirea unei locuinte individuale punctul de delimitare se stabileste la bornele de iesire din grupul de masurare, montat la limita de proprietate sau, in conditiile art. 22 alin. (4) din Regulament, pe proprietatea utilizatorului, in exteriorul locuintei. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Propunem să rămână forma în vigoare, nu suntem de acord cu modificarea propusă Motivație: Aceeași motivație ca la pct.12 ref. art.22 alin.(2) Distribuție Oltenia (4) În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, punctul de delimitare este amplasat pe terenul aflat în proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să incheie o conventie de uz si/sau servitute cu operatorul de retea care să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea și întreținerea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se include în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reteasau,in situatia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. Motivație: Este neceesara incheierea unei conventii de uz si/sau servitute in conformitate cu prevederile codului civil . Operatorul de retea nu are posibilitatea sa verifice clauzele contractuale introduse in contractul de furnizare astfel incat aceasta clauza este posibil sa nu fie introdusa in contractul de furnizare.In conformitate cu prevederile Ord.presedintelui ANRE nr.105/2014 incheierea contractului de furnizare atunci cand utilizatorul nu incheie direct contract de distributie cu operatorul de retea,se face inainte de incheierea contractului de distributie. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (4) În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, punctul de delimitare a instalaţiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se include într-un contract de superficie, incheiat cu operatorul, in forma autentica contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. Motivație: Alin. (4) contractul de furnizare se incheie intre furnizor si utilizator, operatorul de distributie nefiind parte a acestui contract. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (4) - Propunem să rămână forma în vigoare, nu suntem de acord cu modificarea propusă Motivație: Aceeași motivație ca la pct.12 ref. art.22 alin.(2) SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (6) În cazul în care, la cererea utilizatorului, prin excepţie de la prevederile alin. (2), punctul de delimitare se stabileşte în amonte de limita de proprietate, reţeaua electrică deţinută de utilizator va fi amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor şi prin urmare utilizatorul este obligat: a) să obţină în prealabil, inainte de incheierea contractului de racordare, de la proprietarii terenurilor dreptul de uz şi de servitute asupra proprietăţilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării reţelei electrice, pentru asigurarea funcţionării normale a acesteia, precum şi pentru realizarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare; b) să asigure operarea şi mentenanţa instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat sau prin operatori economici atestaţi conform legii, fiind direct răspunzător, în condiţiile legii, de producerea unor incidente sau accidente şi de urmările acestora. Motivație: Alin. (6) avand in vedere faptul ca la alin. (2) se stabileste faptul ca de regula delimitarea se realizeaza la limita terenului proprietatea utilizatorului, exceptiile trebuie aplicate numai la solicitarea justificata a utilizatorului. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (6) - Propunem să rămână forma în vigoare, nu suntem de acord cu modificarea propusă Motivație: Aceeași motivație ca la pct.12 ref. art.22 alin.(2) SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord (7) În situaţia racordării de noi utilizatori la instalaţia de racordare realizată pentru un prim utilizator, pusa sub tensiune pana la intrarea in vigoare a prezentului regulament si care este proprietate a operatului de retea relevant, acesta primeşte o compensaţie bănească din partea următorilor utilizatori racordaţi în primii 5 ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare sau 10 ani de la punerea in functiune a instalatiei de racordare realizata de un prim utilizator de tip client casnic. Valoarea acestei compensaţii se stabileşte de operatorul de reţea, în baza metodologiei aprobate de autoritatea competentă. In cazul racordarii de noi utilizatori la o instalatie de racordare realizata pentru un prim utilizator si care va ramane in proprietatea acestuia, calculul si modul de acordare a compensatiilor banesti trec in sarcina utilizatorului-proprietar Motivație: Propunem modificarea acestui articol in spiritul modificarilor propuse de catre ANRE cu privire la dreptul de proprietate al celui care plateste un bun. Consideram discriminatorie impunerea unei obligatii de plata a unei compensatii pentru urmatorii utilizatori racordati fara a avea si dreptul de proprietate asupra instalatiei respective. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE (7) În situaţia racordării de noi utilizatori la instalaţia de racordare realizată pentru un prim utilizator, pusa sub tensiune pana la intrarea in vigoare a prezentului regulament si care este proprietate a operatului de retea relevant, acesta primeşte o compensaţie bănească din partea următorilor utilizatori racordaţi în primii 5 ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare. Valoarea acestei compensaţii se stabileşte de operatorul de reţea, în baza metodologiei aprobate de autoritatea competentă. In cazul racordarii de noi utilizatori la o instalatie de racordare realizata pentru un prim utilizator si care va ramane in proprietatea acestuia, calculul si modul de acordare a compensatiilor banesti trec in sarcina utilizatorului-proprietar Motivație: Propunem modificarea acestui articol in spiritul modificarilor propuse de catre ANRE cu privire la dreptul de proprietate al celui care plateste un bun. Consideram discriminatorie impunerea unei obligatii de plata a unei compensatii pentru urmatorii utilizatori racordati fara a avea si dreptul de proprietate asupra instalatiei respective. DELGAZ GRID (7) În situaţia racordării de noi utilizatori la instalaţia de racordare realizată pentru un prim utilizator, pusa sub tensiune pana la intrarea in vigoare a prezentului regulament si care este proprietate a operatului de retea relevant, acesta primeşte o compensaţie bănească din partea următorilor utilizatori racordaţi în primii 5 ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare sau 10 ani de la punerea in functiune a instalatiei de racordare realizata de un prim utilizator de tip client casnic. Valoarea acestei compensaţii se stabileşte de operatorul de reţea, în baza metodologiei aprobate de autoritatea competentă. In cazul racordarii de noi utilizatori la o instalatie de racordare realizata pentru un prim utilizator si care va ramane in proprietatea acestuia, calculul si modul de acordare a compensatiilor banesti trec in sarcina utilizatorului-proprietar. Motivație: In opinia noaastra consideram discriminatorie impunerea unei obligatii de plata a unei compensatii pentru urmatorii utilizatori racordati fara a avea si dreptul de proprietate asupra instalatiei respective. Propunem modificarea acestui articol in spiritul modificarilor propuse de catre ANRE cu privire la dreptul de proprietate al celui care plateste un bun. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord (8) Elementul fizic la care se stabileşte punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane şi altele) trebuie să permită realizarea separării instalatiei de racordare de instalatia de utilizare instalaţiilor de racordare de cele de utilizare. Motivație: - E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (8) - Propunem să rămână forma în vigoare, nu suntem de acord cu modificarea propusă Motivație: Aceeași motivație ca la pct.12 ref. art.22 alin.(2) | Nu se acceptă Se instituie aceeași regulă de stabilire a punctului de delimitare și pentru locurile de consum temporare, mai ales că acestea devin, ulterior, definitive. Rămâne trimiterea la alin. (1) ”Numărul şi localizarea punctelor de delimitare între instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare se stabilesc de comun acord de către operatorul de reţea şi utilizator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.” Care acoperă situațiile descrise în motivație: ”punctul de delimitare se stabileste la bornele de iesire din grupul de masurare, montat la limita de proprietate sau, in conditiile art. 22 alin. (4) din Regulament, pe proprietatea utilizatorului, in exteriorul locuintei.” Nu se acceptă Se instituie aceeași regulă de stabilire a punctului de delimitare și pentru locurile de consum temporare, mai ales că acestea devin, ulterior, definitive. Rămâne trimiterea la alin. (1) ”Numărul şi localizarea punctelor de delimitare între instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare se stabilesc de comun acord de către operatorul de reţea şi utilizator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Nu se acceptă Regulile privind încheierea convenţiilor privind exercitarea drepturilor de uz și servitute sunt stabilite de dispozițiile art 12 din Legea energiei electrice și a gazelor natural nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Conform alin. (6) al art. 12, ” Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute de către titularii de licenţe şi autorizării pot solicita încheierea de convenţii, conform prevederilor alin. (5).”. Prin urmare, prevederile Regulamentului nu pot intra în contradicție cu cele legale. Nu se acceptă Se mențin prevederile Regulamentului referitoare la includerea drepturilor de uz și de servitute în contractul de distribuţie/transport/furnizare a energiei electrice, după caz. Celelalte prevederi legale cu privire la încheierea documentelor privind exercitarea drepturilor de uz și servitute sunt aplicabile prin efectul Legii. Regulile privind încheierea convenţiilor privind exercitarea drepturilor de uz și servitute sunt stabilite de dispozițiile art 12 din Legea energiei electrice și a gazelor natural nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor legale pentru drepturile de uz și servitute se încheie convenții, și nu contracte de superficie. Prin urmare, prevederile Regulamentului nu pot intra în contradicție cu cele legale. Nu se acceptă Formularea pentru art. 22, alin. (4) propusă în proiectul de Regulament cu privire la raportarea punctului de delimitare față de proprietatea asupra terenurilor pe care acesta este amplasat, se menține. Nu se acceptă Nu este necesară completarea ”la cererea utilizatorului” deoarece aceasta rezultă din trimiterea la alin. (1) (localizarea punctelor de delimitare se stabilește de comun acord de către operatorul de reţea şi utilizator). Formularea pentru art. 22, alin. (6) propusă în proiectul de Regulament cu privire la raportarea punctului de delimitare față de proprietatea asupra terenurilor pe care acesta este amplasat, se menține. Acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute, respectiv convenţia încheiată de operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare se obțin după perfectarea contractului de racordare conform prevederilor art. 36, alin. (2) și prevederilor pct. 6.1. (Documentele contractului), lit. k) și l) din Anexa nr. 1, respectiv lit. l) și m) din Anexa nr. 2 ale Contractelor-cadru de racordare. Aceeași explicație ca cea pentru alin. (4) cu privire la prevederile legale. Nu se acceptă Formularea pentru art. 22, alin. (6) propusă în proiectul de Regulament cu privire la raportarea punctului de delimitare față de proprietatea asupra terenurilor pe care acesta este amplasat, se menține. Nu se acceptă A se vedea explicațiile precizate la pct. 3 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale, referitor la modalitatea de acordare si stabilire a compensatiilor banesti. Nu se acceptă A se vedea explicațiile precizate la pct. 3 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale, referitor la modalitatea de acordare si stabilire a compensatiilor banesti. Nu se acceptă A se vedea explicațiile precizate la pct. 3 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale, referitor la modalitatea de acordare si stabilire a compensatiilor banesti. Nu se acceptă Corelat cu definiția ”punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;”. |  |
| Art. 26 (1)Operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie. (2)Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3). | 14. La articolul 26, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum 30 de 10 zile lucrătoare calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie. (2) Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face în cel mult 10 5 zile lucrătoare calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3).” | Distribuție Oltenia (1) Operatorul de reţea are are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum 20 zile lucratoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, Motivație: In conformitate cu art.19.al.1 pentru stabilirea solutiei de racordare operatorul de retea colaboreaza cu utilizatorul pentru stabilirea solutiei cele mai avantajoase din punct de vedere tehnic si economic. Aceasta obligatie necesita corelare a operatorului cu utilizatorul,deplasare in teren, 10 zile lucratoare nefiind un timp fezabil. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (1) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum 10 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare pentru putere maxim absorbită de până la 30 kVA și 20 zile lucrătoare pentru putere maxim absorbită mai mari de 30 kVA de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie. Motivație: Avand in vedere faptul ca solutiiloe de racordare pentru puteri mai mari de 30 kVA necesita un timp mai mare de analiza consideram oportuna diferentierea termenului de emitere in functie de puterea maxim aborbita solicitata. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE (1) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum 20 zile lucrătoare pentru putere maxim absorbită de până la 30 kVA și 30 zile lucrătoare pentru putere maxim absorbită mai mari de 30 kVA de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie. Motivație: - | Se acceptă, cu modificarea termenului de transmitere a ATR în sensul păstrării celui de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, prevăzut în forma în vigoare a Regulamentului | 17. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3).” |
| Art. 27 (1)Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | 15. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 20 de 10 zile lucrătoare calendaristice de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.” | Distribuție Oltenia ”(1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.” Motivație: Pentru analiza situatiei energetice si justificarea refuzului operatorul de retea se va deplasa in teren pentru verificarea amplasamanetului,termenul de 10 zile lucratoare nefiind suficient documentarii fiecarei solicitari in parte. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 10 15 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.” Motivație: Pentru a formula un raspuns in sensul prevazut de acest articol si alineat este necesar de un timp de analiza mai indelungat. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE ”(1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 15zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.” Motivație: Activitate similară cu art. 26 | Nu se acceptă În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, s-a propus reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 18. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.” |
| Art. 28 (1)Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de reţea conţine condiţiile tehnico - economice de racordare la reţea, respectiv, după caz, următoarele elemente: d)descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare, punctului de măsurare şi a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectivă; (…) m)cerinţe privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică; | 16. La articolul 28, alineatul (1), literele d) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”d) descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de interfață, punctului de delimitare, punctului de măsurare şi a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectivă; ------------------- m) cerinţe privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului interfaţa cu reţeaua electrică;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord d) propunem să rămână forma in vigoare m) cerinţe privind protecţiile şi automatizările în punctul de racordare/delimitare stabilit conform art. 22 alin. (2) cu reţeaua electrică; Motivație: Pct. d) necesita clarificari suplimentare avand in vedere faptul ca este un element de noutate, determinat de aparitia prosumatorilor. Punctul de interfața nu este definit în Legea energiei E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE DELGAZ GRID Propunem să rămână forma in vigoare al textului lit. d) Propunem modificarea textului lit. m) m) cerinţe privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului în punctul de racordare/delimitare cu reţeaua electrică; Motivație: Este necesară clarificarea fiindcă este o noutate introducerea punctului de interfața care nu este definit în Lege | Nu se acceptă Explicații pentru: Lit. d - În proiectele de acte normative supuse consultării a fost introdusă definiția ”punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere”, corelativ cu prevederile Ordinului ANRE nr. 132/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea'' Punctul de interfață este o noțiune introdusă de prevederile noilor standarde europene (SR EN 50549-1:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 1: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-1:2019, şi ale SR EN 50549-2:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 2: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-2:2019."). Lit. m) - Propunerea limitează informația. Trebuie precizate cerinţele pentru protecţiile şi automatizările atât din punctul de delimitare a instalaţiilor, cât și cele din punctul de racordare și cel de interfață, după caz. | 19. La articolul 28, alineatul (1), literele d) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”d) descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de interfață, punctului de delimitare, punctului de măsurare şi a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectivă; ------------------- m) cerinţe privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului;” |
|  |  |  | Se completează ca urmare a propunerii operatorilor de completare cu prevederi referitoare la sistemele HVDC și/sau la instalațiile de stocare. Corelat cu prevederile din avizele tehnice de racordare. | 20. La articolul 28, alineatul (1), după litera d), se introduc două litere noi, literele d1) și d2) cu următorul cuprins: ”d1) datele energetice ale unităților generatoare și/sau ale sistemelor HVDC și/sau ale instalațiilor de stocare, după caz; d2) obligația solicitantului de a încheia convenția-cadru pentru predarea în exploatare a instalației de racordare;” |
|  |  |  | Se completează ca urmare a propunerii operatorilor de completare cu prevederi referitoare la sistemele HVDC și/sau la instalațiile de stocare. Corelat cu prevederile din avizele tehnice de racordare. | 21. La articolul 28, alineatul (1), după litera o), se introduce o literă nouă, litera o1) cu următorul cuprins: ”o1) cerințe pentru instalațiile de stocare sau sistemele HVDC, după caz;” |
|  | 19. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins: "(3) Notificarea prin care utilizatorul înștiințează operatorul de rețea cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, ales de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b), conform prevederilor art. 44 alin (4) lit. b), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare." | Distribuție Oltenia Propunem eliminarea. Motivație: (3) Notificarea este act unilateral si nu implica obligatia incheierii contractului de racordare. Achitarea de catre utilizator a tarifului de racordare direct catre constructorul autorizat poate conduce la eliminarea contractului de executie intre parti,precum si la stabilirea costurilor excutiei lucrarilor si a costurilor aferente (taxe avize,acorduri ,autorizatii,taxexe pentru Inspectoratul in Constructii,plata dirigentie santier ,etc) cu urmatoarele consecinte,: 1)expune utilizatorul unor riscuri in ceea ce priveste conformitatea tehnica a instalatiei de racordare (utilizatorul nefiind de specialitate nu stie daca lucrarile realizate respecta solutia tehnica si sunt conforme). Totodata determina lipsa de raspundere din. partea constructorului ulterior platii. 2)eventualele neînțelegeri între constructor și utilizator implica medierea de catre OD si/sau ANRE, în situațiile în care la recepție OR constată neconformități Lipsa urmăririi execuției de către personalul de specialitate al OR poate conduce la vicii de execuție și/sau amânarea recepției lucrării cu implicații juridice. Viciile de execuție determină costuri ridicate de operare, performanță redusă, în condițiile în care pentru acestea din urma OR ar ramane responsabil (încadrarea în OPEX și în indicatorii din Standardul de performanta). De asemenea, contravine dispozitiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID "(3) Notificarea Cererea prin care utilizatorul înștiințează solicită operatorul operatorului de rețea cu privire la încheierea contractului de racordare în conformitate cu prevederilor art. 44 alin (4) lit. b) prin încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, ales de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b), conform prevederilor art. 44 alin (4) lit. b, constituie cerere de încheiere a contractului de racordare." Motivație: O notificare nu poate fi o cerere, este un act unilateral, care, spre deosebire de o cerere, nu are nevoie de aprobare. Achitarea de catre utilizator a tarifului de racordare direct catre constructorul autorizat conduce la eliminarea contractului de executie intre parti cu urmatoarele consecinte: 1) expune utilizatorul unor riscuri in ceea ce priveste conformitatea tehnica a instalatiei de racordare (utilizatorul nefiind de specialitate nu stie daca lucrarile realizate respecta solutia tehnica si sunt conforme). Totodata determina lipsa de raspundere din partea constructorului ulterior platii. 2) eventualele neînțelegeri între constructor și utilizator implica medierea de catre OD si/sau ANRE, în situațiile în care la recepție OR constată neconformități Lipsa urmăririi execuției de către personalul de specialitate al OR poate conduce la vicii de execuție și/sau amânarea recepției lucrării cu implicații juridice. Viciile de execuție determină costuri ridicate de operare, performanță redusă, în condițiile în care pentru acestea din urma OR ar ramane responsabil (încadrarea în OPEX și în indicatorii din Standardul de performanta). De asemenea, contravine dispozitiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Propunem eliminarea alin.(3) Motivație: O notificare nu poate fi o cerere, este un act unilateral, care, spre deosebire de o cerere, nu are nevoie de aprobare. Achitarea de catre utilizator a tarifului de racordare direct catre constructorul autorizat conduce la eliminarea contractului de executie intre parti cu urmatoarele consecinte: - expune utilizatorul unor riscuri in ceea ce priveste conformitatea tehnica a instalatiei de racordare (utilizatorul nefiind de specialitate nu stie daca lucrarile realizate respecta solutia tehnica si sunt conforme). Totodata determina lipsa de raspundere din partea constructorului ulterior platii. - eventualele neînțelegeri între constructor și utilizator implica medierea de catre OD si/sau ANRE, în situațiile în care la recepție OR constată neconformități Lipsa urmăririi execuției de către personalul de specialitate al OR poate conduce la vicii de execuție și/sau amânarea recepției lucrării cu implicații juridice. Viciile de execuție determină costuri ridicate de operare, performanță redusă, în condițiile în care pentru acestea din urma OR ar ramane responsabil (încadrarea în OPEX și în indicatorii din Standardul de performanta). De asemenea, contravine dispozitiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii | Se acceptă parțial Se clarifică faptul că notificarea are dublu rol: de înștiințare a operatorului de rețea cu privire la încheierea directă a contractului pentru proiectarea/ execuţia lucrărilor de relizare a instalației de racordare și de cerere a încheierii contractului de racordare. Se completează cu prevederi referitoare la semnarea notificării. Tot ca urmare a observației, se modifică art. 36, alin. (1) astfel încât să se clarifice faptul că urmare a notificării și a transmiterii de către utilizator a documetelor prevăzute la art. 36 din Regulament, operatorul are obligația transmiterii proiectului de contract de racordare. În sprijinul utilizatorilor, pentru eficientizarea activității de racordare și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare, se introduce a treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta. Corelat cu acest nou principiu, s-au prevăzut contracte de proiectare şi/sau de execuţie încheiate conținând clauze contractuale stabilite de comun acord între părți (utilizator și proiectant și/sau constructor), cu respectarea prevederilor avizului tehnic de racordare emis de operatorul de rețea și ale contractului de racordare încheiat între utilizator și operatorul de rețea. Totodată, s-a prevăzut ca utilizatorul să achite constructorului componenta tarifului de racordare corespunzătoare realizării lucrării de racordare. De asemenea, tocmai pentru evitarea expunerii utilizatorului la ”riscuri in ceea ce priveste conformitatea tehnica a instalatiei de racordare” (așa cum precizează operatorii de rețea în motivație), s-au introdus în proiect obligații pentru operatorii de rețea privind urmărirea și verificarea lucrărilor, inclusiv acordarea de asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă, precum și verificarea, ori de câte ori este necesar, a execuției lucrărilor privind instalația de racordare. Astfel, se asigură că instalațiile rezultate din execuția lucrărilor contractate în mod direct vor fi conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare. Cu privire la ”Viciile de execuție”, proiectul de Regulament conține la art. 46, alin. (8) – (10) prevederi referitoare la eliminarea neconformităților tehnice ale instalaţiei rezultate din derularea contractului încheiat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b) și suportarea de către utilizator a costurilor pentru remedierea acestora. Realizarea lucrărilor de racordare de către constructori atestați și recepția acestor lucrări de către operatorii de rețea trebuie să se efectueze cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și ale HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. Din solicitare nu reiese impactul modificării părților care încheie contractul de execuție a lucrărilor de racordare asupra calității execuției acestor lucrări. | 24. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins: "(3) Notificarea prin care utilizatorul înștiințează operatorul de rețea cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, ales de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b), conform prevederilor art. 44 alin (4) lit. b), constituie totodată, cerere de încheiere a contractului de racordare. Notificarea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului." |
| Art. 35 Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare. | 20. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru realizarea racordării în situația prevăzută la art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului achită operatorului de reţea tariful de racordare, mai puțin componenta corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare stabilită în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (5) și alin. (51) lit. b), pe care o achită proiectantului/constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor.” | Distribuție Oltenia (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru realizarea racordării în situația prevăzută la art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului achită operatorului de reţea tariful de racordare. Motivație: Corelare cu art.34. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Propunem eliminarea alin.(2) Motivație: Corelare cu propunerea de eliminare a alin.(3) al art 34 | Nu se acceptă Aceleași explicații ca cele pentru art. 34, alin. (3) A treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta a fost introdusă în sprijinul utilizatorilor, pentru eficientizarea activității de racordarea și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare. | 25. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 35. - (1) Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru realizarea racordării în situația prevăzută la art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului achită operatorului de reţea tariful de racordare, mai puțin componenta corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare stabilită în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (5) și alin. (51) lit. b), pe care o achită proiectantului/constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor.” |
| Art. 36 (1)Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează la cerere următoarele documente: a)copia avizului tehnic de racordare; b)copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz; c) d)documente care dovedesc constituirea garanţiei financiare în favoarea operatorului de reţea, cu forma şi valoarea precizate în avizul tehnic de racordare, în cazul unui loc de producere. |  |  | Se completează ca urmare a observației primite din partea operatorilor pentru art. 36, alin. (3). | 26. La articolul 36, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1)Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează la cererea prevăzută la art. 34 alin. (2) sau la notificarea prevăzută la art. 34 alin. (3), după caz, următoarele documente:” |
| Art. 36 (1)Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează la cerere următoarele documente: a)copia avizului tehnic de racordare; b)copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz; c) d)documente care dovedesc constituirea garanţiei financiare în favoarea operatorului de reţea, cu forma şi valoarea precizate în avizul tehnic de racordare, în cazul unui loc de producere. |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Art. 36 alin. (1) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza la cerere urmatoarele documente: - copia avizului tehnic de racordare; - copia actului de identitate, certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz; - documente care dovedesc constituirea garantiei financiare in favoarea operatorului de retea, cu forma si valoarea precizate in avizul ethnic de racordare, in cazul unui loc de producer; d) copia contractului de proiectare si/sau executie incheiat cu proiectantul si/sau executantul autorizat/atestat de autoritatea competente in vederea realizarii instalatiei de racordare. Motivație: Avand in vedere faptul ca in contractul de racordare trebuie specificata valoarea stabilita conform prevederilor art. 44, alin. (5) si alin. (51) lit. b) din Regulament | Se acceptă cu reformulare. Se prevăd la documentele necesare pentru încheierea contractului de racordare: - devizul general al lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, corelat cu prevederile pct. 6.1, lit. h) din proiectul de aprobare a Contractelor-cadru de racordare, - copia contractului de proiectare și/sau de execuție încheiat de către utilizator, conform prevederilor art. 44 alin (4) lit. b), cu proiectantul/constructorul atestat, ales de către acesta, corespunzător propunerii. | 27. La articolul 36, alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f) cu următorul cuprins: ”e) devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator; f) copia contractului de proiectare și/sau de execuție încheiat de către utilizator, conform prevederilor art. 44 alin (4) lit. b), cu proiectantul/constructorul atestat, ales de către acesta.” |
| Art. 36 (2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare. | 21. La articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform prevederilor contractului de racordare cu privire la instalația de racordare." | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID "(2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea în scris unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii unui contract de superficie, cu titlu gratuit, în formă autentică, având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform prevederilor contractului de racordare cu privire la instalația de racordare." Motivație: Acordurile și promisiunile scrise prezintă garanția cuvântului proprietarului. Ca document poate fi o DECLARAȚIE a proprietarului pe propria răspundere sau o MINUTĂ, un Proces Verbal încheiat la fața locului între proprietar, utilizator și OD. Pentru operativitate si pentru a realiza o reglementara unitata la nivelul tuturor operatorilor de retea, propunem aprobarea de catre ANRE a continutului cadru pentru aceste documente (DOCUMENTE TIPIZATE UNIFICATE ANRE – ca anexe la Regulament ) De asemenea, lipsesc detalii privind modul in care OD realizeaza citirea contorului amplasat pe proprietatea utilizatorului. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE "(2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea în scris unilaterală a, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform prevederilor contractului de racordare cu privire la instalația de racordare." Motivație: Acordurile și promisiunile scrise prezintă garanția cuvăntului proprietarului. Ca document poate fi o Declarație a proprietarului pe propria răspundere sau o Minută, un Proces Verbal încheiat la fața locului între proprietar, utilizator și OD. Pentru operativitate, pot fi DOCUMENTE TIPIZATE UNIFICATE ANRE – ca anexe la prezentul ordin De asemenea, lipsesc detalii privind modul in care OD realizeaza citirea contorului amplasat pe terenul utilizatorului. | Se acceptă parțial. Se completează alin. (2) cu forma scrisă a acordului/promisiunii proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea. Regulile privind încheierea convenţiilor privind exercitarea drepturilor de uz și servitute sunt stabilite de dispozițiile art 12 din Legea energiei electrice și a gazelor natural nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, prevederile Regulamentului nu pot intra în contradicție cu cele legale. Modificările și completările Regulamentului nu au impact asupra regulilor de citire a contorului, nici chiar în situația în care acesta ar fi amplasat pe proprietatea utilizatorului (situație posibilă conform art. 22, alin. (4) din Regulament). Conform prevederilor art. 11, alin. (2) din Codul de măsurare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2015, ”(2) Punctele de măsurare se stabilesc în punctele de delimitare, cu respectarea reglementările în vigoare, şi sunt precizate în avizele tehnice/ certificatele de racordare emise pentru locurile de producere si/sau de consum.”. De asemenea, conform prevederilor art. 13 din Cod, ”Atunci când un punct de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (2), energia electrică măsurată se corectează în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare.” Se acceptă. Se completează alin. (2) cu forma scrisă a acordului/promisiunii proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea. Cu privire la observația conform căreia lipsesc detalii despre citirea contorului amplasat pe terenul utilizatorului - modificările și completările Regulamentului nu au impact asupra regulilor de citire a contorului, nici chiar în situația în care acesta ar fi amplasat pe proprietatea utilizatorului (situație posibilă conform art. 22, alin. (4) din Regulament). Conform prevederilor art. 11, alin. (2) din Codul de măsurare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2015, ”(2) Punctele de măsurare se stabilesc în punctele de delimitare, cu respectarea reglementările în vigoare, şi sunt precizate în avizele tehnice/ certificatele de racordare emise pentru locurile de producere si/sau de consum.”. De asemenea, conform prevederilor art. 13 din Cod, ”Atunci când un punct de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (2), energia electrică măsurată se corectează în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare.” | 28. La articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea în scris unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform prevederilor contractului de racordare cu privire la instalația de racordare." |
| Art. 36 (3)Documentul prevăzut la alin. (2) se obţine de către: a)operatorul de reţea; b)utilizator, în cazul în care operatorul de reţea îl împuterniceşte în acest sens, indicându-i conţinutul, respectiv obligaţiile care urmează a fi asumate de proprietarul terenului prin promisiunea unilaterală prevăzută la alin. (2), în legătură cu amplasarea de către operatorul de reţea a instalaţiei de racordare. | 22. La articolul 36, alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins: ”c) utilizator, în cazul în care acesta încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare conform prevederilor de la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de rețea având obligația de a pune la dispoziția utilizatorului conţinutul convenției, indicând obligaţiile care urmează a fi asumate de proprietarul terenului prin promisiunea unilaterală prevăzută la alin. (2).” | Distribuție Oltenia Propunem eliminarea. Motivație: Corelare cu art.34 SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID ”c) utilizator, în cazul în care acesta încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare conform prevederilor de la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de rețea având obligația de a pune la dispoziția utilizatorului conţinutul convenției, în baza conţinutului cadru al contractului de superficie aprobat de ANRE, indicând obligaţiile care urmează a fi asumate de proprietarul terenului prin promisiunea scrisa unilaterală prevăzută la alin. (2).” Motivație: În corelare cu solicitarea de la art 34 alin. (3) si 36 alin. (2) E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Solicitam eliminarea literei c) Motivație: În corelare cu solicitarea de la art 34 alin. (3) | Nu se acceptă Aceeași explicație ca la propunerea pentru art. 34, alin. (3) și art. 35, alin. (2). Nu se acceptă Regulile privind încheierea convenţiilor privind exercitarea drepturilor de uz și servitute sunt stabilite de dispozițiile art 12 din Legea energiei electrice și a gazelor natural nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Convențiile- cadru, conform prevederilor art. 12, alin. (5) din Lege se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort. Conform prevederilor legale pentru drepturile de uz și servitute se încheie convenții, și nu contracte de superficie. Conform prevederilor legale pentru drepturile de uz și servitute se încheie convenții, și nu contracte de superficie. Prin urmare, prevederile Regulamentului nu pot intra în contradicție cu cele legale. Nu se acceptă Aceeași explicație ca la propunerea pentru art. 34, alin. (3) și art. 35, alin. (2). | 29. La articolul 36, alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins: ”c) utilizator, în cazul în care acesta încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare conform prevederilor de la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de rețea având obligația de a pune la dispoziția utilizatorului conţinutul convenției, indicând obligaţiile care urmează a fi asumate de proprietarul terenului prin promisiunea unilaterală prevăzută la alin. (2).” |
| Art. 40 După încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, operatorul de reţea are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a)realizează proiectarea instalaţiei de racordare; b)obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare; c)realizează construirea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; d)realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; e)pune sub tensiune instalaţia de utilizare. | 24. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) După încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, în cazul în care contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie conform prevederilor art. art. 44 alin. (3) și alin. (4) lit. a), operatorul de reţea are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a) realizează proiectarea instalaţiei de racordare; b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare; c) realizează construirea, recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; d) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; e)pune sub tensiune instalaţia de utilizare. (2) În cazul în care utilizatorul a notificat operatorul de rețea cu privire la încheierea contractului pentru proiectarea/executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), după încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, utilizatorul are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a) realizează proiectarea și construirea instalaţiei de racordare; b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare în numele și pe seama constructorului atestat, ales de către utilizator; c) participă la recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare și pune la dispoziția operatorului de rețea, la solicitarea acestuia, toate datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (3) lit. b). (3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de reţea are următoarele obligaţii: a) acordă asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă și verifică ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să fie conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare; b) realizează recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare urmare a notificării terminării lucrărilor de realizare a instalației de racordare, transmise operatorului de rețea de către utilizator, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare; c) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; d) pune sub tensiune instalaţia de utilizare.” | Distribuție Oltenia Articolul 40 al.2 si al.3. - Se propune eliminarea. Motivație: Corelare cu art.34 Urmarirea lucrarilor care apartin utilizatorului si organizarea receptiilor de catre operator contravin Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii , ale HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii si HGR 273/1994 cu modificarile ulterioare. Obtinerea autorizatiei in numele si pe seama constructorului contravine legii 50/1991 cu modificarile ulterioare. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (2) În cazul în care utilizatorul a notificat transmis la operatorul de rețea cererea cu privire la încheierea contractului pentru proiectarea/executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), după încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, utilizatorul are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a) realizează proiectarea cu un proiectant atestat și construirea instalaţiei de racordare cu un executant autorizat; b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare în nume propriu în numele și pe seama constructorului atestat, ales de către utilizator; c) realizeaza participă la recepția la terminarea lucrarii aferente instalatiei de racordare in conformitate cu legislatia in vigoare şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, și pune la dispoziția operatorului de rețea, la solicitarea acestuia, toate datele, documentele și informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (3) lit. b). Motivație: Cand instalatia de racordare va fi executata de terti direct, vor fi dese situatiile in care se va respinge receptia, costurile noii receptii cum vor fi suportate de utilizator? Si daca proiectarea lucrarii nu este realizata conform normelor si normativelor in vigoare si necesita o revizuire, cum se poate opri executia? (…) E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Propunem menținerea art.40 în forma aflată vigoare (2) Se propune eliminarea corelat cu propunerile / justificările anterioare. b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare; in nume propriu - c) organizeaza la recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare și pune la dispoziția operatorului de rețea, la solicitarea acestuia, toate datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (3) lit. b). d) emite decizia pentru comisia de recepție e) permite accesul OD pentru verificări ori de câte ori OD solicită f) anuntă OD pentru participare la fazele determinante g) asigură efectuarea dirigenției de șantier, conform Legii 10 și 50/1991 Motivație: Corelare cu propunerile de mai sus de eliminare Cand instalatia de racordare va fi executata de terti direct, vor fi dese situatiile in care se va respinge receptia, costurile noii receptii cum vor fi suportate de client? Si daca proiectarea lucrarii nu este realizata conform normelor si normativelor in vigoare si necesita o revizuire, cum se poate opri executia? Si daca utilizatorul cere asistenta tehnica „ori de cate ori considera necesar” cine suporta cheltuielile ocazionate de aceste deplasari dese? Se evidentiaza urmatoarele aspecte care nu sunt reglementate: In ce conditii OR acorda asistenta? La cerere, contra cost, conform unui catalog de tarife aprobat de autoritatea competentă? OR nu are baza legală necesară implementării prin constructor a neconformităților constatate (nu exista contract de execuție încheiat între părți care să cuprindă clauze referitoare la asigurarea asistenței tehnice). Cum pot fi optimizate activitățile personalului OR Justificare: Constructorul nu poate fi titular al autorizatiei de construire conf. Legii 50/1991 intrucat nu are calitatea de investitor. Existenta unei autorizatii de construire impreuna cu PVRTL dau dreptul investitorului la inscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului edificat in baza acestor documente. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de reţea are următoarele obligaţii: a) acordă asistență tehnică, la cererea utilizatorului, contra cost in baza tarifelor aprobate de autoritatea competenta, sau din proprie inițiativă și verifică ori de câte ori este necesar, pe parcursul executiei execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să fie conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare; b) participa in calitate de invitat la receptia la terminarea lucrarilor, la cererea utilizatorului, contra cost in baza tarifelor aprobate de autoritatea competenta realizează recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare urmare a notificării terminării lucrărilor de realizare a instalației de racordare, transmise operatorului de rețea de către utilizator, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare; c) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; d) pune sub tensiune instalatia de racordare si instalaţia de utilizare.” Motivație: (...) Si daca utilizatorul cere asistenta tehnica „ori de cate ori considera necesar” cine suporta cheltuielile ocazionate de aceste deplasari dese? Se evidentiaza urmatoarele aspecte care nu sunt reglementate: In ce conditii OR acorda asistenta? La cerere, contra cost, conform unui catalog de tarife aprobat de autoritatea competentă? OR nu are baza legală necesară implementării prin constructor a neconformităților constatate (nu exista contract de execuție încheiat între părți care să cuprindă clauze referitoare la asigurarea asistenței tehnice). Cum pot fi optimizate activitățile personalului OR dacă trebuie să verifice” ori de câte ori este necesar” execuția instalației de racordare? Cine stabilește necesitatea acestor verificări? Procesul verbal pentru lucrările ascunse va fi semnat intre constructor si utilizator? Cine asigura relatia cu ISC (de exemplu) acolo unde este cazul? Cine răspunde de calitatea lucrărilor pentru perioada de garanție de bună execuție, după finalizarea instalației de racordare? Nu sunt reglementate situațiile în care instalația de racordare implică integrarea în sistem intrare-ieșire intr-o LES j.t. sau m.t. Nu sunt reglementate situațiile in care instalația de racordare implică montarea unei celule de m.t. sau i.t. intr-o statie de transformare 110 kV/MT și nici cele care implică realizarea unor stații de conexiuni 110 kV sau a unei stații de transformare 110 kV/MT Justificare alin. (2), lit. b): Constructorul nu poate fi titular al autorizatiei de construire conf. Legii 50/1991 intrucat nu are calitatea de investitor. Existenta unei autorizatii de construire impreuna cu PVRTL dau dreptul investitorului la inscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului edificat in baza acestor documente. Conform legislație în vigoare, respectiv HG 343/2017, investitorul este cel care organizeaza activitatea de receptie la terminarea lucrarii. In conditiile art. 44, alin. (4), lit. b) investitorul este utilizatorul. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE a) asigură asistență tehnică la cererea utilizatorului contra cost și verifică ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să fie conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare; b) participă la recepția şi realizează punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare urmare a notificării terminării lucrărilor de realizare a instalației de racordare, transmise operatorului de rețea de către utilizator, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare; Motivație: - Justificare: conform legislație în vigoare Dacă trebuie să verifice ”ori de câte ori este necesar” execuția instalației de racordare? Cine stabilește necesitatea acestor verificări? Procesul verbal pentru lucrările ascunse va fi semnat intre constructor si utilizator? Cine asigura relatia cu ISC (de exemplu) acolo unde este cazul? Cine răspunde de calitatea lucrărilor pentru perioada de garanție de bună execuție, după finalizarea instalației de racordare? Nu sunt reglementate situațiile în care instalația de racordare implică integrarea în sistem intrare-ieșire intr-o LES JT sau MT. | Se acceptă partial modificarea art. 40, alin. (2), lit. b) referitor la obţinerea de către utilizator a acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, în nume propriu. Urmare a propunerii E-Distribuție, se modifică art. 40, alin. (2), lit. c) referitor la responsabilitățile utilizatorului cu privire la recepția și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare și se introduce o literă nouă, lit. d) privind accesul operatorului de rețea în vederea îndeplinirii de către acesta a obligației prevăzute la alin. (3) lit. a). Se acceptă partial modificarea art. 40, alin. (2), lit. b) referitor la obţinerea de către utilizator a acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, în nume propriu. Urmare a propunerii E-Distribuție, se modifică art. 40, alin. (2), lit. c) referitor la responsabilitățile utilizatorului cu privire la recepția și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare și se introduce o literă nouă, lit. d) privind accesul operatorului de rețea în vederea îndeplinirii de către acesta a obligației prevăzute la alin. (3) lit. a). Nu există temei pentru ca utilizatorul să transmită operatorului de rețea o cerere în situația încheierii directe de către utilizator a contractului pentru proiectarea/executarea lucrărilor de relizare a instalației de racordare. Aceasta deoarece operatorul nu mai are responsabilitatea încheierii acestui contract. Explicații pentru: - alin. (2) lit. a) - Completarea este redundantă deoarece prevederile art. 44 alin. (4) lit. b) menționează că proiectantul şi/sau constructorul sunt/este atestat. - alin. (2) lit. c) și alin. (3), lit. b) – Având în vedere faptul că exploatarea instalațiilor de racordare urmează a se realiza de către operatorii de rețea în baza convenției-cadru, conform prevederilor art. 46 din proiectul de Regulament, obligația realizării recepției şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare revine operatorului de rețea. Se acceptă partial Se modifică: - art. 40, alin. (2), lit. b) referitor la obţinerea de către utilizator a acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, în nume propriu; - art. 40, alin. (2), lit. c) referitor la responsabilitățile utilizatorului cu privire la recepția și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare. Se introduce o literă nouă, lit. d) privind accesul operatorului de rețea în vederea îndeplinirii de către acesta a obligației prevăzute la alin. (3) lit. a). Pentru îndeplinirea responsabilităților cu privire la recepția instalațiilor de racordare, operatorul de rețea nu trebuie să dețină în proprietate instalațiile respective. În HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, se folosește sintagma ”proprietar” dar ”În înțelesul regulamentului”, așa cum este precizat în partea introductivă a art. 6 din HG nr. 343/2017. De altfel, și defniția, în sine clarifică că ”proprietar” este beneficiarul lucrărilor și nu un deținător cu titlu legal de proprietate, a instalațiilor rezultate din aceste lucrări. ” Art. 6 În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: (...) c) proprietar - persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică, beneficiară a lucrărilor de construire/desfiinţare recepţionate de către investitor prin proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi care îndeplineşte obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina sa;” Nu se acceptă Se reformulează art.40, alin. (3), lit. b) referitor la responsabilitățile operatorului de rețea cu privire la recepția și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare. Corelat, cu prevederile art. 9 din HG nr. 343/2017 și cele de la art. 46, alin. (3) din Regulament, notificarea terminării lucrărilor se realizează de către executant. Explicații pentru: - alin. (3), lit. a) – completarea excede domeniului de aplicare al Regulamentului. Prevederi referitoare la remunerarea activităților se includ în actele normative specifice. - alin. (3), lit. d) – se referă la punerea sub tensiune finală. Rămâne sintagma similară cu cea de la alin. (1), lit. e). Pentru îndeplinirea responsabilităților cu privire la recepția instalațiilor de racordare, operatorul de rețea nu trebuie să dețină în proprietate instalațiile respective. În HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, se folosește sintagma ”proprietar” dar ”În înțelesul regulamentului”, așa cum este precizat în partea introductivă a art. 6 din HG nr. 343/2017. De altfel, și defniția, în sine clarifică faptul că ”proprietar” este beneficiarul lucrărilor și nu un deținător cu titlu legal de proprietate, a instalațiilor rezultate din aceste lucrări. ” Art. 6 În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: (...) c) proprietar - persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică, beneficiară a lucrărilor de construire/desfiinţare recepţionate de către investitor prin proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi care îndeplineşte obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina sa;” | 31. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Art. 40. - (1) După încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, în cazul în care contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (3) sau alin. (4) lit. a), operatorul de reţea are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a) realizează proiectarea instalaţiei de racordare; b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare; c) realizează construirea, recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; d) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; e)pune sub tensiune instalaţia de utilizare. (2) În cazul în care utilizatorul a notificat operatorul de rețea cu privire la încheierea contractului pentru proiectarea/executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), după încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, utilizatorul are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a) realizează proiectarea și construirea instalaţiei de racordare; b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare în nume propriu; c) organizează recepția în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, participă la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare și pune la dispoziția operatorului de rețea, la solicitarea acestuia, toate datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (3) lit. b); d) permite accesul operatorului de rețea în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor prevăzute la alin. (3) lit. a); (3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de reţea are următoarele obligaţii: a) acordă asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă și verifică ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să fie conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare; b) realizează recepția, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare urmare a notificării terminării lucrărilor de realizare a instalației de racordare, transmise operatorului de rețea și utilizatorului de către executant, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare; c) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; d) pune sub tensiune instalaţia de utilizare.” |
| Art. 41 Pentru racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică se execută, după caz, următoarele categorii de lucrări: (…) b)lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare; c)lucrări pentru realizarea instalaţiilor din aval de punctul de delimitare. | 25. La articolul 41, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare; c) lucrări pentru realizarea instalaţieiilor de utilizare din aval de punctul de delimitare.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID ”b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare; c) lucrări pentru realizarea instalaţiei de utilizare.” Motivație: Corelare cu propunerea de la art. 22 E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Propunem menținerea textului în vigoare Motivație: Corelare cu propunerea de la art. 22 | Nu se acceptă Sintagmele eliminate nu sunt necesare deoarece pentru fiecare tip de instalație există definiție. | 32. La articolul 41, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare; c) lucrări pentru realizarea instalaţiei de utilizare.” |
| Art. 44 (1)Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2)În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament, termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare. (3)Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (41)În situaţia prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare. (5)În situaţia prevăzută la alin. (4), operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul a tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/ sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către utilizator. Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. (6)Lucrările din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), respectiv instalaţia de racordare, se execută de către un operator economic atestat de autoritatea competentă numai după încheierea cu operatorul de reţea a contractului de execuţie, inclusiv în cazul prevăzut la alin. (4). (7)Întrucât costurile lucrărilor instalaţiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de reţea, ci de un utilizator prin tariful de racordare, se consideră că în acest caz contractarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) nu intră în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. (8)Contractele de proiectare şi/sau de execuţie prevăzute la alin. (6) respectă prevederile unui ghid de conţinut aprobat de autoritatea competentă. Plata preţului contractului de proiectare şi/sau de execuţie se face în cel puţin două tranşe constând într-un avans de minimum 20 % din preţul contractului şi una sau mai multe rate, corespunzătoare etapelor de execuţie a lucrărilor. | 26. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la alin. (3) și alin. (4) lit. a), termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului este de maximum 10 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant. (…)” (3) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare;. b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (41) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare. (5) În situaţiilea prevăzuteă la alin. (4), operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul a tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/ sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii prevăzute la art. 34 alin. (2) sau a notificării prevăzute la art. 34 alin. (3). Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. (…) (6) Lucrările din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), respectiv instalaţia de racordare, se execută de către un operator economic atestat de autoritatea competentă numai după încheierea cu operatorul de reţea sau cu utilizatorul, după caz, a contractului de execuţie, inclusiv în cazul prevăzut la alin. (4). (7) Întrucât costurile lucrărilor instalaţiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de reţea, ci de un utilizator prin tariful de racordare, se consideră că în acest caz contractarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) nu intră în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. (8) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie prevăzute la alin. (3) și (4) lit. a) respectă prevederile unui ghid de conţinut aprobat de autoritatea competentă, respectiv Clauzele obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018, cu modificările ulterioare. Plata preţului contractului de proiectare şi/sau de execuţie se face în cel puţin două tranşe constând într-un avans de minimum 20 % din preţul contractului şi una sau mai multe rate, corespunzătoare etapelor de execuţie a lucrărilor. (…)” | Distribuție Oltenia ”(1)Proiectarea, obţinerea acordului/ autorizaţiei, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la alin. (3) și alin. (4) lit. a), termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului este de maximum 10 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant. Motivație: Propunem pastrarea termenului de realizare a bransamentului de 90 de zile avand in vedere acordurile necesar a fi obtinute de la adminis- tratorul drumului care implica si acorduri de la ceialalti detinatori de utilitati, procedurile de achizitie necesar a fi respectate ,executia lucrarilor de racordare. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID ”(1)Proiectarea, obţinerea acordului/ autorizaţiei, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (3) și alin. (4) lit. a), termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului este de maximum 10 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant. Motivație: Se incalca prevederile Legii nr. 123/2012: - art. 3 pct. 7, 22, 39, 68, 63, 64, 65, 81; utilizatorul ar deveni operator de distributie. Or, potrivit contractelor de concesiune incheiate intre operatorii de distributie si Ministerul Economiei si Comertului, pe o perioada de 49 de ani, obiectul concesiunii - exploatarea activităţilor şi serviciului de distribuţie a energiei electrice în teritoriu – este atribuit exclusiv concesionarului, acesta platind, ca pret al concesiunii, o redeventa anuala. De asemenea, din prevederile Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului rezulta faptul ca, intr-o anumita zona, pentru o perioada limitata de timp, statul desemneaza un singur operator de distributie. ACUE (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la alin. (3) și alin. (4) lit. a), termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare la care se adauga , termenul pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant. Motivație: Justificare: conform art. 9 și 10 din HG 343/2017 Distribuție Oltenia (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia si de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; Motivație: (...) Este necesar a corela obligatiile operatorului de retea,obligatiile utilizatorului cu privire la proiectarea,executia,atribuirea ontractelor cu observatiile propuse la art.34. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (41) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 7 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare. Motivație: - SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul a tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii prevăzute la art. 34 alin. (2) sau a notificării prevăzute la art. 34 alin. (3). Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. Motivație: Constituirea dreptului de servitute si uz asupra instalatiei de racordare in favoarea OD trebuie sa se realizeze prin incheierea unui act separat, neputand fi inclusa in contractele de transport/distributie/furnizare din mai multe considerente: - Servitutea se constituie prin act juridic ce trebuie incheiat cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege (art. 1179 NCC); in ceea ce priveste forma, el trebuie incheiat in forma autentica, cerinta impusa nu doar pentru inscrierea in cartea funciara, ci si pentru dobandirea dreptului [art. 888 și art. 885 alin. (1) NCC]. - Prin contractele de transport/distributie/furnizare se nasc drepturi si obligatii doar in favoarea/sarcina partilor semnatare. Or, de exemplu, OD nu este parte in contractul de furnizare. - In situatia in care contractele de transport/distributie/furnizare incheiate cu utilizatorul actual inceteaza, la incheierea de noi contracte cu noul utilizator al instalatiei de racordare, ne-am putea regasi in situatia ca noul utilizator sa nu mai permita utilizarea cu titlu gratuit de catre OD a instalatiei de racordare. Or, prin incheierea de contracte separate, cu respectarea cerintelor de forma si fond impuse de lege, dreptul de servitute si uz al OD va subzista pe toata durata de existenta a instalatiilor. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Propunem menținerea art.44 în forma aflată în vigoare. Motivație: - | Nu se acceptă Termenul a fost menținut. Se prevede termenul de 18 zile pentru recepția și punerea în fucnțiune a branșamentului, conform prevederilor art. 9 și 10 din HG nr. 343/2017. Termenul de la art. 44, alin. (2) de 90 de zile include termenul pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului. Nu se acceptă Completarea nu este necesară deoarece alin. (2) și (3) sunt ale art. 44; Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, din punct de vedere al predictibilității, se păstrează precizarea termenului pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului. Motivația nu este întemeiată. Din propunerile actului normativ nu rezultă că utilizatorii devin operatori de distribuție. Conform propunerii de la art. 46, alin. (2) ”Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) sunt în proprietatea utilizatorilor și sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii încheiate cu utilizatorii, conform convenţiei-cadru prevăzute în anexa nr. 7. Costurile de exploatare se recunosc prin tarifele de rețea aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.” Se acceptă parțial. Se prevede termenul de 18 zile, conform prevederilor art. 9 și 10 din HG nr. 343/2017. Termenul de la art. 44, alin. (2) include termenul pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului. Prin urmare, acest termen nu se poate adăuga. Corelat, se modifică termenul de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor de către executant prevăzut la art. 46, alin. (3). Nu se acceptă A treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta a fost introdusă în sprijinul utilizatorilor, pentru eficientizarea activității de racordarea și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare. Nu se acceptă Nu se justifică mărirea termenelor. Termenele procesului de racordare trebuie să fie cât mai scurte. Nu se acceptă Nu se justifică mărirea termenelor. Termenele procesului de racordare trebuie să fie cât mai scurte. Alin. (5) se completează cu clarificarea faptului că operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales cu privire la recalcularea tarifului de racordare. Cu privire la constituirea drepturilor de uz și servitute, regulile sunt stabilite de dispozițiile art 12 din Legea energiei electrice și a gazelor natural nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Se reformulează alin. (8) conform prevederilor Ordinului nr. 95/2018 referitor la plata ultimei rate din contractul de proiectare şi/sau de execuţie. | 33. La articolul 44, alineatele (2), (4), (41), (5) – (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la alin. (3) sau alin. (4) lit. a), termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant. ................................................... (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (41) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul a tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii prevăzute la art. 34 alin. (2) sau a notificării prevăzute la art. 34 alin. (3). Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. (6) Lucrările din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), respectiv instalaţia de racordare, se execută de către un operator economic atestat de autoritatea competentă numai după încheierea cu operatorul de reţea sau cu utilizatorul, după caz, a contractului de execuţie. (7) Întrucât costurile lucrărilor instalaţiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de reţea, ci de un utilizator prin tariful de racordare, se consideră că în acest caz contractarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) nu intră în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. (8) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie prevăzute la alin. (3) și (4) lit. a) respectă prevederile unui ghid de conţinut aprobat de autoritatea competentă, respectiv Clauzele obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018, cu modificările ulterioare. Plata preţului contractului de proiectare şi/sau de execuţie se face în cel puţin două tranşe constând într-un avans de minimum 20 % din preţul contractului şi una sau mai multe rate, corespunzătoare etapelor de execuţie a lucrărilor. Plata ultimei rate se achită de către operatorul de rețea în termen de 5 zile lucrătoare de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.” |
|  | 26. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (…) (21) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), termenul pentru montarea echipamentelor prevăzute la alin. (22) este de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către utilizator iar termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 10 zile calendaristice de la data notificării respective. (22) Operatorul de rețea este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice/blocului de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia/transformatoarelor de măsurare aferente grupului de măsurare, după caz, în funcție de soluția de racordare. (23) Costurile pentru achiziția și montarea echipamentelor prevăzute la alin. (22) sunt suportate de către operatorul de rețea. (…)” | Distribuție Oltenia (21) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), termenul pentru montarea contorului este de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către utilizator iar termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de minimum 18 zile calendaristice de la data notificării respective. Motivație: (...) Termenul de de punere sub tensiune trebuie pastrat suplimentar fata de termenul de proiectare si executie.Acest termen trebuie pus in corelare cu HGR 343/2018 .Astfel termenul minim de organizare a receptiei este de 18 zile calendaristice. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (21) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), termenul pentru montarea echipamentelor prevăzute la alin. (22) este de maximum 5 10 zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către utilizator iar termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 10 7 zile lucratoare calendaristice de la data notificării respective. Motivație: (21 ) Propunerea afecteaza programele de investitii pentru ca trebuie asigurat stocul de BMP-uri in detrimentul lucrarilor de modernizare. Distribuție Oltenia (22) Operatorul de rețea este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice/ incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia/ după caz, în funcție de soluția de racordare. (operatorul de rețea. Motivație: Este necesar a corela obligatiile operatorului de retea,obligatiile utilizatorului cu privire la proiectarea,executia,atribuirea contractelor cu observatiile propuse la art.34. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (22) Operatorul de rețea este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice/blocului de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia/transformatoarelor de măsurare aferente grupului de măsurare, după caz, în funcție de soluția de racordare. (23) Costurile pentru achiziția și montarea echipamentelor prevăzute la alin. (22) sunt suportate de către operatorul de rețea. Motivație: Nu s-a prevazut resursa financiara (prin tarif de distributie) pentru costurile BMP a)Daca s-ar asigura resursa financiara, OD suporta doar costul achizitiei BMP si devine aport OD catre constructorul bransamentului, nu suporta si montarea deoarece: - Este nevoie de materiale suplimentare (stelaj BMP), decupari si refaceri gard - Este dificila de sincronizata lucrarii cu cea a constructorului; - Se afecteaza grav programul de asigurare a mentenantei daca OD pune la dispozitie resursa umana si logistica ori de cate ori un constructor solicita sincronizarea celor doua parti a lucrarii (e vorba de mii de astfel de lucrari / uneori pe luna) b) Suportarea costului de catre OD a BMP necesita achizitie publica si asigurarea permanenta a stocurilor pe toata gama potential a fi solicitata (gama larga cu multe tipuri si parametrii), - Asigurarea, respectiv existenta stocurilor nu este recunoscuta in costuri de catre ANRE, si genereaza imobilizari de active.- lipsa stocurilor poate conduce la lipsa BMP-ului si afectarea termenelor de PIF impuse de catre ANRE, cu potentiala sanctiune a OD - nu a fost prevazuta pe anul in curs resursa financiara necesara derularea unei achizitii, cu atat mai putin finalizarea/disponibilizarea in stocuri si furnizarea echipamentelor incepand cu 01.10.2020 - Durata derularii si finalizarii unei achizitii publice este intre 3 si 6 luni. BMP poate fi ieftin cu protecții limitate sau complex cu protecții performante, la costuri mai mari, inclusiv contoare inteligente cu funcții multiple, mai scumpe. Prevederea nu este corelata cu Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale in domeniul energiei nr. 204/2019 E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE (2) Se propune eliminarea alin. (21), (22) și (23) corelat cu propunerile / justificările anterioare. Motivație: Se incalca prevederile Legii nr. 123/2012: - art. 3 pct. 7, 22, 39, 68, 63, 64, 65, 81; utilizatorul ar deveni operator de distributie. Or, potrivit contractelor de concesiune incheiate intre operatorii de distributie si Ministerul Economiei si Comertului, pe o perioada de 49 de ani, obiectul concesiunii - exploatarea activităţilor şi serviciului de distribuţie a energiei electrice în teritoriu – este atribuit exclusiv concesionarului, acesta platind, ca pret al concesiunii, o redeventa anuala. De asemenea, din prevederile Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului rezulta faptul ca, intr-o anumita zona, pentru o perioada limitata de timp, statul desemneaza un singur operator de distributie. (21 ) Propunerea afecteaza programele de investitii pentru ca trebuie asigurat stocul de BMP-uri in detrimentul lucrarilor de modernizare. Nu s-a prevazut resursa financiara (prin tarif de distributie) pentru costurile BMP a)Daca s-ar asigura resursa financiara, OD suporta doar costul achizitiei BMP si devine aport OD catre constructorul bransamentului, nu suporta si montarea deoarece: - Este nevoie de materiale suplimentare (stelaj BMP), decupari si refaceri gard - Este dificila de sincronizata lucrarii cu cea a constructorului; - Se afecteaza grav programul de asigurare a mentenantei daca OD pune la dispozitie resursa umana si logistica ori de cate ori un constructor solicita sincronizarea celor doua parti a lucrarii (e vorba de mii de astfel de lucrari / uneori pe luna) b) Suportarea costului de catre OD a BMP necesita achizitie publica si asigurarea permanenta a stocurilor pe toata gama potential a fi solicitata (gama larga cu multe tipuri si parametrii), - Asigurarea, respectiv existenta stocurilor nu este recunoscuta in costuri de catre ANRE, si genereaza imobilizari de active.- lipsa stocurilor poate conduce la lipsa BMP-ului si afectarea termenelor de PIF impuse de catre ANRE, cu potentiala sanctiune a OD - nu a fost prevazuta pe anul in curs resursa financiara necesara derularea unei achizitii, cu atat mai putin finalizarea/disponibilizarea in stocuri si furnizarea echipamentelor incepand cu 01.10.2020 - Durata derularii si finalizarii unei achizitii publice este intre 3 si 6 luni. BMP poate fi ieftin cu protecții limitate sau complex cu protecții performante, la costuri mai mari, inclusiv contoare inteligente cu funcții multiple, mai scumpe. Prevederea nu este corelata cu Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale in domeniul energiei nr. 204/2019 | Se acceptă parțial Se prevede termenul de 18 zile, conform prevederilor art. 9 și 10 din HG nr. 343/2017. Corelat, cu prevederile art. 9 din HG nr. 343/2017 și cele de la art. 46, alin. (3) din Regulament, notificarea terminării lucrărilor se realizează de către executant. Termenele menționate la art. 9 și 10 din HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora sunt pentru responsabilitățile investitorului, definit astfel: ”a)investitor - persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanţează contractul de lucrări/de execuţie pentru realizarea de construcţii noi, precum şi/sau intervenţii la construcţii existente, urmăreşte îndeplinirea lui, efectuează recepţia la terminarea lucrărilor şi preia construcţia de la executant;” Investitorul este utilizatorul, cel care finanţează contractul de lucrări/de execuţie a instalațiilor de racordare. Se modifică, în consecință, și prevederile art. 46, alin. (7), modificându-se termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare la maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor. Nu se acceptă Motivația ”Propunerea afecteaza programele de investitii pentru ca trebuie asigurat stocul de BMP-uri in detrimentul lucrarilor de modernizare.” nu justifică mărirea termenului pentru montarea echipamentelor de măsurare. Termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este similar celui de la alin. (4) - 10 zile calendaristice de la data notificării. Nu se acceptă Modificarea cu privire la suportarea costurilor cu achiziția și montarea BMP și a instalațiilor cu care acesta este echipat rezultă din practică deoarece s-a constatat că operatorii de rețea stabilesc frecvent soluții de racordare, care impun costuri în sarcina utilizatorului, pentru echiparea cu protecții ale rețelei electrice în punctul de delimitare (în BMP). Având în vedere faptul că operatorul de rețea justifică aceste soluții ca fiind necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale în calitate de titulari de licențe și pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a rețelei, se consideră că realizarea unor astfel de lucrări trebuie să fie tratate drept investiții necesare iar costurile aferente să fie acoperite prin tariful de distribuţie/transport, și nu prin tariful de racordare (componenta de realizare a instalației de racordare). Prin urmare, atât în cazul noilor racordări, cât şi în cazul înlocuirii celor existente, similar modului de tratare a contorului pentru măsurarea energiei electrice, se propune să se excludă și costul blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, dacă soluția de racordare prevede montarea unui bloc de măsură și protecție, precum şi costurile pentru montarea acestuia. Modificarea presupune faptul că, în ambele situaţii: utilizatori noi sau existenţi, costurile cu achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice în cazul în care montarea blocului de măsură și protecție a fost stabilită prin soluția de racordare. Nu se acceptă Motivația nu este întemeiată. Din propunerile actului normativ nu rezultă că utilizatorii devin operatori de distribuție. Conform propunerii de la art. 46, alin. (2) ”Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) sunt în proprietatea utilizatorilor și sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii încheiate cu utilizatorii, conform convenţiei-cadru prevăzute în anexa nr. 7. Costurile de exploatare se recunosc prin tarifele de rețea aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.” Modificarea cu privire la suportarea costurilor cu achiziția și montarea BMP și a instalațiilor cu care acesta este echipat rezultă din practică deoarece s-a constatat că operatorii de rețea stabilesc frecvent soluții de racordare, care impun costuri în sarcina utilizatorului, pentru echiparea cu protecții a rețelei electrice în punctul de delimitare (în BMP). Având în vedere faptul că operatorul de rețea justifică aceste soluții ca fiind necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale în calitate de titulari de licențe și pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a rețelei, considerăm că realizarea unor astfel de lucrări trebuie să fie tratate drept investiții necesare iar costurile aferente să fie acoperite prin tariful de distribuţie/transport, și nu prin tariful de racordare (componenta de realizare a instalației de racordare). Prin urmare, atât în cazul noilor racordări, cât şi în cazul înlocuirii celor existente, similar modului de tratare a contorului pentru măsurarea energiei electrice, se propune să se excludă și costul blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, dacă soluția de racordare prevede montarea unui bloc de măsură și protecție, precum şi costurile pentru montarea acestuia. Modificarea presupune faptul că, în ambele situaţii: utilizatori noi sau existenţi, costurile cu achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice în cazul în care montarea blocului de măsură și protecție a fost stabilită prin soluția de racordare. | 34. La articolul 44, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) și (23), cu următorul cuprins: ” (21) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), termenul pentru montarea echipamentelor prevăzute la alin. (22) este de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea și utilizatorului de către executant iar termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării respective. (22) Operatorul de rețea este responsabil de achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare. (23) Costurile pentru achiziția și montarea echipamentelor prevăzute la alin. (22) sunt suportate de către operatorul de rețea.” |
|  | 26. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (…) (51) În situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), utilizatorul achită: a) operatorului de rețea, cheltuielile acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (3); b) proiectantului/constructorului, cheltuielile pentru proiectarea și/sau execuția instalației de racordare, care nu includ costurile suportate de către operatorul de rețea conform prevederilor alin. (23); Valoarea cheltuielilor care se achită de către utilizator operatorului de rețea și proiectantului/constructorului, în situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), sunt prevăzute în Anexa nr. 2 a Contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.(...)” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (51) În situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), utilizatorul achită: a) operatorului de rețea, cheltuielile acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (3); b) proiectantului/constructorului, cheltuielile pentru proiectarea și/sau execuția instalației de racordare, care nu includ costurile suportate de către operatorul de rețea conform prevederilor alin. (23); Valoarea cheltuielilor care se achită de către utilizator operatorului de rețea și proiectantului/constructorului, în situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), sunt prevăzute în Anexa nr. 2 a Contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare. Motivație: (51) Incheierea unui contract direct intre utilizator si constructor (inclusiv plata) excluzand OD pentru instalatii din amonte de punctul de delimitare creeaza dificultati OD in a inregistra aceste instalatii in gestiunea sa. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Se propune eliminarea alin. (51) corelat cu propunerile / justificările anterioare. Motivație: (51) Incheierea unui contract direct intre utilizator si constructor (inclusiv plata) excluzand OD pentru instalatii din amonte de punctul de delimitare creeaza dificultati OD in a inregistra aceste instalatii in gestiunea sa. ACUE Se propune eliminarea alin. (51) corelat cu propunerile / justificările anterioare. Motivație: - | Nu există o propunere Nu se acceptă Motivația nu este întemeiată. Alin. (51) se referă la plățile utilizatorului către operator, respectiv proiectant/ constructor în situația încheierii directe de către utilizator a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta. | 35. La articolul 44, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51) cu următorul cuprins: ”(51) În situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), utilizatorul achită: a) operatorului de rețea, cheltuielile acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (3); b) proiectantului/constructorului, cheltuielile pentru proiectarea și/sau execuția instalației de racordare, care nu includ costurile suportate de către operatorul de rețea conform prevederilor alin. (23); Valoarea cheltuielilor care se achită de către utilizator operatorului de rețea și proiectantului/constructorului, în situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), este prevăzută în Anexa nr. 2 la ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public, în vigoare.” |
| Art. 46 (1)Recepţia instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) şi punerea lor în funcţiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operaţiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de reţea. (2)Aceste instalaţii rămân în patrimoniul operatorului de reţea şi sunt folosite ulterior pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7). (3)În situaţia în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, termenul pentru recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor de către executant. | 27. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Recepţia instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) şi punerea lor în funcţiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operaţiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de reţea. (2) Utilizatorii au obligația de a preda în exploatare operatorilor de rețea instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b). (21) În sensul prezentului regulament, exploatarea instalațiilor de racordare, prevăzută la alin. (2), se realizează de către operatorii de rețea în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare. (22) Aceste instalaţii rămân în patrimoniul operatorului de reţea şi sunt folosite ulterior pentru racordarea altor utilizatori.În cazul în care instalaţia de racordare dispune de o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorii de rețea a altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7), caz în care primul utilizatorul nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective. (23) Obligaţiile operatorilor de rețea și ale utilizatorilor prevăzute la alin. (2), (21) și (22) se includ în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se includ în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. (3) În situaţia în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant, în cazul în care contractul de execuție a instalației de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (3) și alin. (4) lit. a), sau de către utilizator, în cazul în care contractul de execuție a instalației de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b). (4) La constatarea oricărei neconformități tehnice a instalaţiei rezultate din derularea contractului încheiat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de rețea are dreptul de a solicita utilizatorului, în scris, în termenul prevăzut la alin. (3) sau, după caz, în termenul prevăzut la art. 44 alin. (21) referitor la recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, remedierea neconformităților constatate, indicând totodată în documentul care se semnează de ambele părți, neconformitățile, motivarea şi justificarea acestora din punct de vedere tehnic, precum și măsurile concrete pentru remedierea acestora. (5) În situația prevăzută la alin. (4), termenele pentru recepția și punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) sunt cele prevăzute la alin. (3) și art. 44 alin. (21), după caz, de la data notificării transmise de utilizator cu privire la terminarea lucrărilor de eliminare a neconformităților, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare. (6) Execuţia lucrărilor pentru îndeplinirea cerințelor semnalate de operatorul de rețea conform prevederilor alin. (4), precum și suportarea eventualelor cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a neconformităților, sunt exclusiv în sarcina utilizatorului.” | Distribuție Oltenia Propunem eliminare. Motivație: Propunerea este in contradictie cu dispozitiile art. 44 alin.1, art. 73 alin.3 lit. m si art.136 alin. 5 din Constitutie. Orice limitari aduse dreptului de proprietate se stabilesc numai prin lege organica. Simpla mentiune a faptului ca aceste instalatii sunt exploatate si intretinute de OR nu constituie un titlu legal in sensul Codului Civil. -art. 5 din Ordinul 73/2014 prevede ca operatorul de distributie presteaza serviciul de distributie folosind reteaua electrica pe care o detine in calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal. Sunt incalcate: Propunerea este in contradictie cu dispozitiile art. 44 alin.1, art. 73 alin.3 lit. m si art.136 alin. 5 din Constitutie. Orice limitari aduse dreptului de proprietate se stabilesc numai prin lege organica. Simpla mentiune a faptului ca aceste instalatii sunt exploatate si intretinute de OR nu constituie un titlu legal in sensul Codului Civil. -art. 5 din Ordinul 73/2014 prevede ca operatorul de distributie presteaza serviciul de distributie folosind reteaua electrica pe care o detine in calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal. Sunt incalcate: - dispozitiile CEDO si ale protocoalelor aditionale la aceasta, care preved protectia proprietatii persoanelor fizice sau juridice stipuland ca nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international; - art. 44 alin. 1 din Constitutie”Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate.Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”; - art. 73 alin. 3 lit. m din Constitutie, potrivit caruia legile prin care se reglementeaza regimul juridic general al proprietatii sunt legi organice; limitarile aduse dreptului de proprietate trebuie continute tot de legi organice. Aceasta idee transpare si din continutul art. 136 alin. 5 din Constitutie care dispune ca”Proprietatea private este inviolabila, in conditiile legii organice”; - art. 13 din Legea nr. 24/2000, care prevede ca actul normativ trebuie sa se integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afla in conexiune si nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia; - art. 77 si 78 din Legea nr. 24/2000, care prevad in mod expres ca ordinele, instructiunile si alte asemenea act ale conducatorilor ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale autoritatilor administrative autonome se emit numai pe baza si in executarea legilor, a hotararilor si a ordonantelor Guvernului si trebuie sa se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea carora au fost emise si nu pot contine solutii care sa contravina prevederilor acestora; - art.2 lit.d) din Legea 123/2012, prevede ca unul dintre obiectivele de bază, pentru realizarea carora trebuie să se desfăşoare activităţile din domeniul energiei electrice, este: asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrică şi la reţelele electrice de interes public; - art 3 pct. 7, 22, 39, 68, 63, 64, 65, 81 din Legea nr. 123/2012; - art 26 alin.(4) din Legea 123/2012, care prevede in mod expres delimitarea patrimoniala, facand o demarcatie intre instalatiile care apartin operatorului de distributie si instalatiile utilizatorilor, in functie de: (i) tipul instalatiei; (ii) limita de proprietate asupra terenurilor; (iii) racordarea, în perspectivă, de noi utilizatori la instalaţia de racordare; instalatia de racordare este o instalatie de distributie (de interes public) ce ar trebui sa fie in proprietatea operatorului, instalatia de utilizare fiind cea care este in proprietatea utilizatorului; - art. 44 alin. 3 din Legea 123/2012, care prevede ca reţelele electrice de distribuţie se delimitează faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială; - art. 25 alin. 1 coroborat cu art. 3 pct. 65 din Legea 123/2012 - instalatia de racordare devine o retea de interes public in sensul prevazut de art. 3 pct. 65 din Lege, accesul detinatorului de licenta si a clientului final la acestea fiind, conform art. 25 alin. 1 din Lege, unul reglementat si reprezentand un serviciu obligatoriu, în condiţii reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de distribuţie; - art. 441 din Legea 123/2012, care prevede ca activitatea de distribuţie a energiei electrice, cu excepţia celei realizate prin sistemele de distribuţie închise, constituie serviciu public de interes general. Eliminarea prevederii conform căreia instalatia de racordare rămâne în patrimoniul operatorului de rețea (OR) se face fără a se preciza în proprietatea cui vor intra. Aceasta modificare implica dificultati inclusiv in ceea ce priveste: transmiterea obligatiilor din eventualele conventii de exploatare ce ar putea fi incheiate, in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului; modernizarea sau desfiintarea retelei (daca se impune), in conditiile in care proprietar asupra acesteia nu este OD. Clarificarea regimului de proprietate este esential prin raportare la prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr.73/2014, potrivit cărora operatorul folosește „reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal”. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (2) Utilizatorii au obligația de a preda în folosinta gratuita în exploatare operatorilor de rețea instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) către operatorul de retea in vederea operarii si intretinerii acestora. Transferul folosintei se va realiza in baza unei conventii-cadru de racordare aprobata de autoritatea competenta in care se vor cuprinde clauzele referitoare la operarea si intretinerea de catre operatorul de retea a instalatiilor de racordare realizate conform art. 44, alin. (4), lit. b). Motivație: Propunerea este in contradictie cu dispozitiile art. 44 alin.1, art. 73 alin.3 lit. m si art.136 alin. 5 din Constitutie. Orice limitari aduse dreptului de proprietate se stabilesc numai prin lege organica. Simpla mentiune a faptului ca aceste instalatii sunt exploatate si intretinute de OR nu constituie un titlu legal in sensul Codului Civil. -art. 5 din Ordinul 73/2014 prevede ca operatorul de distributie presteaza serviciul de distributie folosind reteaua electrica pe care o detine in calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal. Transferul folosintei si momentul inceperii exploatarii coincide cu receptia instalatiei de racordare si punerea in functiune a instalatiei de utilizare. Acest fapt trebuie surprins foarte clar in cadrul etapelor ce stau la baza conventiei-cadru pe care ANRE urmeaza sa o reglementeze. ANRE trebuie sa tina cont si de reglementarea financiara a predarii-primirii acestor instalatii. Propunem elimininarea alin. (2) de la acest articol pentru ca licenta de distributie nu constituie in sine titluri translative de proprietate/folosinta asupra capacitatilor energetice, prin urmare orice preluare de catre OD a acestora trebuie sa se concretizeze intr-un act juridic inter partes de genul celor mentionate mai sus. Cconstituirea dreptului de servitute si uz asupra instalatiei de racordare in favoarea OD trebuie sa se realizeze prin incheierea unui act separat, neputand fi inclusa in contractele de transport/distributie/furnizare din mai multe considerente: 1.Servitutea se constituie prin act juridic ce trebuie incheiat cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege (art. 1179 NCC); in ceea ce priveste forma, el trebuie incheiat in forma autentica, cerinta impusa nu doar pentru inscrierea in cartea funciara, ci si pentru dobandirea dreptului [art. 888 și art. 885 alin. (1) NCC]. 2.Prin contractele de transport/ distributie/ furnizare se nasc drepturi si obligatii doar in favoarea/sarcina partilor semnatare. Or, de exemplu, OD nu este parte in contractul de furnizare. 3.In situatia in care contractele de transport/distributie/furnizare incheiate cu utilizatorul actual inceteaza, la incheierea de noi contracte cu noul utilizator al instalatiei de racordare, ne-am putea regasi in situatia ca noul utilizator sa nu mai permita utilizarea cu titlu gratuit de catre OD a instalatiei de racordare. Or, prin incheierea de contracte separate, cu respectarea cerintelor de forma si fond impuse de lege, dreptul de servitute si uz al OD va subzista pe toata durata de existenta a instalatiilor. (…) E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Propunem menținerea art.46 în forma aflată în vigoare. (2) Utilizatorii au obligația de a preda folosinta instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) catre operatorul de retea in vederea exploatarii acestora. Transferul folosintei se va realiza in baza unei conventii-cadru aprobata de Autoritatea de Reglementare care va stipula conditiile de exploatare de catre operatorul de retea,. Motivație: Propunerea este in contradictie cu dispozitiile art. 44 alin.1, art. 73 alin.3 lit. m si art.136 alin. 5 din Constitutie. Orice limitari aduse dreptului de proprietate se stabilesc numai prin lege organica. Simpla mentiune a faptului ca aceste instalatii sunt exploatate si intretinute de OR nu constituie un titlu legal in sensul Codului Civil. -art. 5 din Ordinul 73/2014 prevede ca operatorul de distributie presteaza serviciul de distributie folosind reteaua electrica pe care o detine in calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal. Transferul folosintei si momentul inceperii exploatarii coincide cu receptia instalatiei de racordare si punerea in functiune a instalatiei de utilizare. Acest fapt trebuie surprins foarte clar in cadrul etapelor ce stau la baza conventiei-cadru pe care ANRE urmeaza sa o reglementeze. ANRE trebuie sa tina cont si de reglementarea financiara a predarii-primirii acestor instalatii. Propunem elimininarea articolului pentru ca licenta de distributie nu constituie in sine titluri translative de proprietate/folosinta asupra capacitatilor energetice, prin urmare orice preluare de catre OD a acestora trebuie sa se concretizeze intr-un act juridic inter partes de genul celor mentionate mai sus. (…) SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE DELGAZ GRID (21) În sensul prezentului regulament, exploatarea instalațiilor de racordare, prevăzută la alin. (2), se realizează de către operatorii de rețea în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare. Motivație: Sunt incalcate: - dispozitiile CEDO si ale protocoalelor aditionale la aceasta, care preved protectia proprietatii persoanelor fizice sau juridice stipuland ca nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international; - art. 44 alin. 1 din Constitutie”Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate.Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”; - art. 73 alin. 3 lit. m din Constitutie, potrivit caruia legile prin care se reglementeaza regimul juridic general al proprietatii sunt legi organice; limitarile aduse dreptului de proprietate trebuie continute tot de legi organice. Aceasta idee transpare si din continutul art. 136 alin. 5 din Constitutie care dispune ca”Proprietatea private este inviolabila, in conditiile legii organice”; - art. 13 din Legea nr. 24/2000, care prevede ca actul normativ trebuie sa se integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afla in conexiune si nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia; - art. 77 si 78 din Legea nr. 24/2000, care prevad in mod expres ca ordinele, instructiunile si alte asemenea act ale conducatorilor ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale autoritatilor administrative autonome se emit numai pe baza si in executarea legilor, a hotararilor si a ordonantelor Guvernului si trebuie sa se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea carora au fost emise si nu pot contine solutii care sa contravina prevederilor acestora; - art.2 lit.d) din Legea 123/2012, prevede ca unul dintre obiectivele de bază, pentru realizarea carora trebuie să se desfăşoare activităţile din domeniul energiei electrice, este: asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrică şi la reţelele electrice de interes public; - art 3 pct. 7, 22, 39, 68, 63, 64, 65, 81 din Legea nr. 123/2012; - art 26 alin.(4) din Legea 123/2012, care prevede in mod expres delimitarea patrimoniala, facand o demarcatie intre instalatiile care apartin operatorului de distributie si instalatiile utilizatorilor, in functie de: (i) tipul instalatiei; (ii) limita de proprietate asupra terenurilor; (iii) racordarea, în perspectivă, de noi utilizatori la instalaţia de racordare; instalatia de racordare este o instalatie de distributie (de interes public) ce ar trebui sa fie in proprietatea operatorului, instalatia de utilizare fiind cea care este in proprietatea utilizatorului; - art. 44 alin. 3 din Legea 123/2012, care prevede ca reţelele electrice de distribuţie se delimitează faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială; - art. 25 alin. 1 coroborat cu art. 3 pct. 65 din Legea 123/2012 - instalatia de racordare devine o retea de interes public in sensul prevazut de art. 3 pct. 65 din Lege, accesul detinatorului de licenta si a clientului final la acestea fiind, conform art. 25 alin. 1 din Lege, unul reglementat si reprezentand un serviciu obligatoriu, în condiţii reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de distribuţie; - art. 441 din Legea 123/2012, care prevede ca activitatea de distribuţie a energiei electrice, cu excepţia celei realizate prin sistemele de distribuţie închise, constituie serviciu public de interes general. Eliminarea prevederii conform căreia instalatia de racordare rămâne în patrimoniul operatorului de rețea (OR) se face fără a se preciza în proprietatea cui vor intra. Aceasta modificare implica dificultati inclusiv in ceea ce priveste: transmiterea obligatiilor din eventualele conventii de exploatare ce ar putea fi incheiate, in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului; modernizarea sau desfiintarea retelei (daca se impune), in conditiile in care proprietar asupra acesteia nu este OD. Clarificarea regimului de proprietate este esential prin raportare la prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr.73/2014, potrivit cărora operatorul folosește „reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal”. Justificare: Nu conferă titlu de folosinta/proprietate pe baza licenței SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (22) În cazul în care instalaţia de racordare dispune de o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorii de rețea a altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7), caz în care primul utilizatorul nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective. Motivație:- SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord (24) Operatorul de distributie are dreptul sa inlocuiasca elemente ale instalatiei de racordare, in urma unor necesitati aparute in scopul modernizarii, maririi capacitatii instalatiei de racordare sau ca urmare a cresterii gradului de uzura ori deteriorarii acesteia. Motivație:- | Nu se acceptă Aceleași explicații ca cele de la punctul 2 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. Nu se acceptă Aceleași explicații ca cele de la punctul 2 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. Nu se acceptă Aceleași explicații ca cele de la punctul 2 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. Nu se acceptă Aceleași explicații ca cele de la punctul 2 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. Nu se acceptă Aceleași explicații ca cele de la punctul 3 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale referitor modalitatea de acordare si stabilire a compensatiilor banesti. Se introduce un alineat nou corelat cu prevederea de la art. 46, alin. (2) și (3). Nu se acceptă Completarea nu este necesară deoarece, prin reformularea art. 46 din proiectul de Regulament și conținutul convenției-cadru pentru predarea în exploatare a instalațiilor de racordare s-a clarificat faptul că sintagma ”exploatarea instalațiilor de racordare” se referă la toate activitățile pe care le realizează operatorul de rețea în calitate de titular de licență, în condițiile prevăzute în Ordinul ANRE nr. 73/2014 și Ordinul ANRE nr. 104/2014. Se reformulează art. 46, alin. (7) Urmare a propunerii pentru art. 44, alin. (2) și (21), se prevede termenul de 18 zile, conform prevederilor art. 9 și 10 din HG nr. 343/2017. | 37. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Art. 46. - (1) Recepţia instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) şi punerea lor în funcţiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operaţiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de reţea. (2) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii inițiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii, conform convenţiei-cadru prevăzute în anexa nr. 7. Costurile de exploatare se recunosc prin tarifele de rețea aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea acestora. (3) Convenţia prevăzută la alin. (2) se încheie odată cu recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare. (4) În cazul în care instalaţia de racordare are o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorii de rețea a altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7), situație în care primul utilizator nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective. (5) În cazul în care utilizatorul dorește să renunțe la convenția prevăzută la alin. (2), iar la instalația de racordare sunt racordați alți utilizatori, operatorul de rețea preia în proprietate instalația de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (6) Obligaţiile operatorilor de rețea și ale utilizatorilor prevăzute la alin. (2), (4) și (5) se includ în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se includ în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. (7) În situaţia în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant, indiferent de modalitatea de încheiere a contractului de execuție a instalației de racordare. În situația în care contractul de execuție a instalației de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), notificarea terminării lucrărilor se transmite de către executant și utilizatorului. (8) La constatarea oricărei neconformități tehnice a instalaţiei rezultate din derularea contractului încheiat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de rețea are dreptul de a solicita utilizatorului, în scris, în termenul prevăzut la alin. (7) sau, după caz, în termenul prevăzut la art. 44 alin. (21) referitor la recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, remedierea neconformităților constatate, indicând totodată în documentul care se semnează de ambele părți, neconformitățile, motivarea şi justificarea acestora din punct de vedere tehnic, precum și măsurile concrete pentru remedierea acestora. (9) În situația prevăzută la alin. (8), termenele pentru recepția și punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) sunt cele prevăzute la alin. (7) și art. 44 alin. (21), după caz, de la data notificării transmise operatorului de rețea și utilizatorului de către executant cu privire la terminarea lucrărilor de eliminare a neconformităților, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare. (10) Execuţia lucrărilor pentru îndeplinirea cerințelor semnalate de operatorul de rețea conform prevederilor alin. (8), precum și suportarea eventualelor cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a neconformităților, sunt exclusiv în sarcina utilizatorului.” |
| Art. 48 Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, utilizatorul adresează operatorului de reţea o cerere însoţită de următoarele documente: (…) d)graficul de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/ generatoarelor; e)contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/generatoarelor, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare, cu excepţia locurilor de producere care nu necesită consum de energie electrică din reţea pentru servicii interne. |  |  | Se completează ca urmare a propunerii operatorilor de introducere a prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și/sau sistemele HVDC. | 38. La articolul 48, literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”d) graficul de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/unităților generatoare/instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC; ------------------- e) contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/ unităților generatoare/instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare, cu excepţia locurilor de producere care nu necesită consum de energie electrică din reţea pentru servicii interne.” |
| Art. 49 Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a generatoarelor/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune. | 28. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a unităților generatoarelor/ instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.” | E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia - Motivație: Cerinta este cuprinsa in Ordinul ANRE nr. 51/17.04.2019 , Ordin ANRE nr. 176/07.09.2019 Ordin ANRE nr. 220/11.12.2019 ACUE Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/unităților generatoare /instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune. Motivație: Cerinta este cuprinsa in Ordinul ANRE nr. 51/17.04.2019 , Ordin ANRE nr. 176/07.09.2019 Ordin ANRE nr. 220/11.12.2019 | Nicio propunere Propunerea a fost preluată în Proiectul de ordin supus consultării publice în data de 31.07.2020 (faza II), ca urmare a propunerilor operatorilor de rețea și ACUE transmise în perioada de consultare publică 16.06.2020 - 15.07.2020. | 39. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Art. 49. - Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a unităților generatoare/ instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.” |
| Art. 51 (1)Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia. Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare. (…) | 29. La art. 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 3 zile lucrătoare calendaristice de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia. Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare.” | Distribuție Oltenia ”(1) Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia. Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare.” Motivație: Temenul de 3 zile lucratoare este insuficient pentru verificarea dosarului de utilizarea. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID ”(1) Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 7 zile lucrătoare de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia și respectarea prevederilor Ordin ANRE nr. 176/07.09.2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la retelele electrice de interes publice a locurilor/nodurilor de consum si de verificare a conformitații acestora cu cerintele tehnice de racordare . Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare. ” Motivație: In vederea respectarii cerintelor Ordin ANRE nr. 176/07.09.2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la retelele electrice de interes publice a locurilor/nodurilor de consum si de verificare a conformitații acestora cu cerintele tehnice de racordare In special pentru consumatorii mari sau racordati in RET E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE (1) Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia și respectarea prevederilor Ordin ANRE nr. 176/07.09.2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la retelele electrice de interes publice a locurilor/nodurilor de consum si de verificare a conformitații acestora cu cerintele tehnice de racordare . Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor Motivație: In vederea respectarii cerintelor Ordin ANRE nr. 176/07.09.2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la retelele electrice de interes publice a locurilor/nodurilor de consum si de verificare a conformitații acestora cu cerintele tehnice de racordare In special pentru consumatorii mari sau racordati in RET | Nu se acceptă În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Nu se acceptă păstrarea termenului de 10 zile. În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Reformulare prin completarea cu notificarea de funcționare finală (NFF) pentru locuri de consum care se racordează la sistemul de transport prevăzută în Ordin ANRE nr. 176/2019. Nu se acceptă păstrarea termenului de 10 zile. În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Reformulare prin completarea cu notificarea de funcționare finală (NFF) pentru locuri de consum care se racordează la sistemul de transport prevăzută în Ordin ANRE nr. 176/2019. | 40. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia și a notificării de funcționare finale, după caz. Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare.” |
| Art. 52 (1)Pentru un loc de producere, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare. (…) | 30. La art. 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Pentru un loc de producere sau pentru un loc de consum la care s-a instalat o unitate generatoare de categorie B, C sau D și/sau o instalație de stocare cu putere instalată echivalentă cu cea aferentă categoriilor B, C sau D pentru unitățile generatoare, cu sau fără evacuare de putere în rețea, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 3 zile lucrătoare calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.” | Distribuție Oltenia Pentru un loc de producere sau pentru un loc de consum la care s-a instalat o unitate generatoare de categorie B, C sau D și/sau o instalație de stocare cu putere instalată echivalentă cu cea aferentă categoriilor B, C sau D pentru unitățile generatoare, cu sau fără evacuare de putere în rețea, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.” Motivație: Pentru analiza doasarului de utilizare este necesara o verificare complexa efectuata de o comisie multidsciplinara. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE (1) Pentru un loc de producere sau pentru un loc de consum în care s-a instalat o unitate generatoare și/sau o instalație de stocare de categorie B, C sau D, cu sau fără injecție în retea, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare. Motivație: Ar trebui detaliat art 52 si pentru instalații de stocare respectiv sisteme HVDC | Se reformulează având în vedere echivalarea sintagmelor de la art. 2, alin. (22) din proiectul de Regulament. Nu se acceptă În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Nu se acceptă În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Art. 52 conține prevederi referitoare la instalațiile de stocare și/sau sistemele HVDC. | 41. La articolul 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Pentru un loc de producere/loc de consum şi de producere, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere și/sau a sistemelor HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere și/sau a sistemelor HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.” |
| Art. 54 (1)Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde următoarele documente: a)declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune; (…) | 31. La art. 54, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: ”a) declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia, inclusiv a prevederilor Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011 şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord ACUE ”a) declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia, inclusiv a prevederilor Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011 şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune;” Motivație: Normativul I7-2011 trebuie actualizat, completarea nu este necesară E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia DELGAZ GRID Propunem menținerea art.54 alin.(1) lit.a) în forma aflată în vigoare. Motivație: Normativul I7-2011 trebuie actualizat. Normativul trebuie actualizat, completarea nu este necesară DELGAZ GRID | Nu se acceptă Este obligatorie respectarea prevederilor, în vigoare, ale Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011. Actualizarea acestuia nu afectează obligația referitoare la respectarea prevederilor din forma în vigoare. | 42. La articolul 54, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: ”a) declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia, inclusiv a prevederilor Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011 şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune;” |
| Art. 55 (1)Certificatul de racordare, emis de către operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/ sau de producere, confirmă îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea şi stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare. Certificatul de racordare conţine, după caz, următoarele: (…) b)datele energetice ale generatoarelor; (…) k)date privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică; | 32. La art. 55, alineatul (1), literele b) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”b) datele energetice ale unităților generatoarelor și/sau ale instalațiilor de stocare; ------------------- k) date privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord ACUE (1) Certificatul de racordare, emis de către operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, confirmă îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea şi stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare. Certificatul de racordare conţine, după caz, următoarele: a) datele de identificare a locului de consum şi/sau de producere; b) datele energetice ale unităților generatoare și/sau a instalațiilor de stocare; ------ k) date privind protecţiile şi automatizările în punctul de delimitare cu reţeaua electrică la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului; Motivație: Este necesară clarificarea fiindcă este o noutate introducerea punctului de interfața care nu este definit în Lege. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (1) Certificatul de racordare, emis de către operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, confirmă îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea şi stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare. Certificatul de racordare conţine, după caz, următoarele: a) datele de identificare a locului de consum şi/sau de producere; b) datele energetice ale unităților generatoare și/sau a instalațiilor de stocare; k) date privind protecţiile şi automatizările în punctul de racordare/delimitare cu reţeaua electrică; Motivație: Este necesară clarificarea fiindcă este o noutate introducerea punctului de interfața care nu este definit în Lege. DELGAZ GRID k) date privind protecţiile şi automatizările în punctul de delimitare cu reţeaua electrică la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului; Motivație: Este necesară clarificarea (avand in vedere introducerea punctului de interfața ) | Nu se acceptă Propunerea operatorilor de eliminare generează limitarea informației cu privire la datele privind protecţiile şi automatizările. În proiectele de acte normative supuse consultării a fost introdusă definiția : ”punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere”, corelativ cu prevederile Ordinului ANRE nr. 132/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea'' Punctul de interfață este o noțiune introdusă de prevederile noilor standarde europene (SR EN 50549-1:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 1: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-1:2019, şi ale SR EN 50549-2:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 2: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-2:2019."). | 43. La articolul 55, alineatul (1), literele b) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”b) datele energetice ale unităților generatoare și/sau ale sistemelor HVDC și/sau ale instalațiilor de stocare, după caz; ------------------- k) date privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului;” |
|  |  |  | Se completează ca urmare a propunerii operatorilor de completare cu prevederi referitoare la sistemele HVDC și/sau la instalațiile de stocare. Corelat cu prevederile din certificatele de racordare. | 44. La articolul 55, alineatul (1), după litera l), se introduce o literă nouă, litera l1) cu următorul cuprins: ”l1) cerințe pentru instalațiile de stocare sau sistemele HVDC, după caz;” |
| Art. 61 (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care noua soluţie de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare, în maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2). Avizul tehnic de racordare are ataşată o scrisoare în care se indică etapele care se parcurg în această situaţie şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea. | 34. La art. 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care noua soluţie de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare, în maximum 30 de 15 zile lucrătoare calendaristice de la data înregistrării cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2). Avizul tehnic de racordare are ataşată o scrisoare în care se indică etapele care se parcurg în această situaţie şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID ”(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care noua soluţie de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare, în maximum 15 20 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2). Avizul tehnic de racordare are ataşată o scrisoare în care se indică etapele care se parcurg în această situaţie şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea.” Motivație: - | Nu se acceptă În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 46. La articolul 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care noua soluţie de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare, în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2). Avizul tehnic de racordare are ataşată o scrisoare în care se indică etapele care se parcurg în această situaţie şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea.” |
| Art. 62 (1)La apariţia unor modificări de natură tehnică şi/ sau energetică ale instalaţiilor de utilizare existente, fără a fi necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în maximum 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2), condiţiile pentru actualizarea certificatului de racordare, respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalaţiei de utilizare şi, în cazul unui loc de producere, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice în vigoare, dacă acestea sunt necesare. (2)În condiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la depunerea dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi, dacă este cazul, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate care atestă conformitatea cu cerinţele normelor tehnice urmare a efectuării cu succes a probelor de performanţă a grupurilor/ centralei conform normelor tehnice în vigoare. | 35. La art. 62, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) La apariţia unor modificări de natură tehnică şi/sau energetică ale instalaţiilor de utilizare existente, fără a fi necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în maximum 15 5 zile lucrătoare calendaristice de la înregistrarea cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2), condiţiile pentru actualizarea certificatului de racordare, respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalaţiei de utilizare şi, în cazul unui loc de producere, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice în vigoare, dacă acestea sunt necesare. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 5 zile lucrătoare calendaristice de la depunerea dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi, dacă este cazul, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate care atestă conformitatea cu cerinţele normelor tehnice urmare a efectuării cu succes a probelor de performanţă a grupurilor/ centralei conform normelor tehnice în vigoare.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID ”(1) La apariţia unor modificări de natură tehnică şi/sau energetică ale instalaţiilor de utilizare existente, fără a fi necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în maximum 5 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2), condiţiile pentru actualizarea certificatului de racordare, respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalaţiei de utilizare şi, în cazul unui loc de producere, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice în vigoare, dacă acestea sunt necesare. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 5 7 zile lucrătoare de la depunerea dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi, dacă este cazul, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate care atestă conformitatea cu cerinţele normelor tehnice urmare a efectuării cu succes a probelor de performanţă a grupurilor/ centralei conform normelor tehnice în vigoare. Motivație: - | Se completează ca urmare a propunerilor operatorilor de includere a prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și/sau sisteme HVDC. Nu se acceptă În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 47. La articolul 62, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”Art. 62 - (1) La apariţia unor modificări de natură tehnică şi/sau energetică ale instalaţiilor de utilizare existente, fără a fi necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2), condiţiile pentru actualizarea certificatului de racordare, respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalaţiei de utilizare şi, în cazul unui loc de consum și/sau de producere, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a unităților generatoare și/sau a stațiilor de conversie HVDC și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, şi a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice în vigoare, dacă acestea sunt necesare. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi, dacă este cazul, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate care atestă conformitatea cu cerinţele normelor tehnice urmare a efectuării cu succes a probelor de performanţă a grupurilor/ centralei conform normelor tehnice în vigoare.” |
| Art. 63 În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), operatorul de reţea actualizează certificatul de racordare în maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator. | 36. Art. 63 se modifică și va avea următorul cuprins: ” În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), operatorul de reţea actualizează certificatul de racordare în maximum 105 zile lucrătoare calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), operatorul de reţea actualizează certificatul de racordare în maximum 5 7 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator Motivație: - | Nu se acceptă În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 48. Articolu 63 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Art. 63. - În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), operatorul de reţea actualizează certificatul de racordare în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator.” |
| Art. 64 (3)Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice şi se prevede în contractul de racordare. (4)Pentru utilizatorii clienţi casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice. | 37. La art. 64, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(3) Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 105 zile lucrătoare calendaristicede la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice şi se prevede în contractul de racordare. (4) Pentru utilizatorii clienţi casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 105 zile lucrătoare calendaristicede la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord ”(3) Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 7 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice şi se prevede în contractul de racordare. (4) Pentru utilizatorii clienţi casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.” Motivație: - | Nu se acceptă În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 49. La articolul 64, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(3) Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice şi se prevede în contractul de racordare. (4) Pentru utilizatorii clienţi casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.” |
|  |  |  |  | 491. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Art. 75 - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.” |
| ANEXA nr. 1: TERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC contract de proiectare şi/sau de execuţie - contract încheiat între operatorul de reţea şi executantul desemnat în condiţiile legii, pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare; | 38. Definiția contractului de proiectare şi/sau de execuţie din Anexa nr. 1 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins: ”contract de proiectare şi/sau de execuţie - contract încheiat între operatorul de reţea şi proiectantul și/sau executantul desemnat în condiţiile legii/ales de către utilizator sau contract încheiat între utilizator și proiectantul și/sau executantul ales de acesta, pentru având ca obiect proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare;” | Distribuție Oltenia ”contract de proiectare şi/sau de execuţie - contract încheiat între operatorul de reţea şi proiectantul și/sau executantul desemnat în ”contract de proiectare şi/sau de execuţie - contract încheiat între operatorul de reţea şi proiectantul și/sau executantul desemnat în condiţi legii/ales de către utilizator . Motivație: Corelare cu art.34 E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E- Distribuție Muntenia ACUE Propunem menținerea textului în vigoare Motivație: Propunem menținerea textului în vigoare, corelat cu amendamentele anterioare. | Nu se acceptă Aceeași explicație ca la propunerea pentru art. 34, alin. (3). A treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta a fost introdusă în sprijinul utilizatorilor, pentru eficientizarea activității de racordare și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare. | 50. La anexa nr. 1, definițiile ”contract de proiectare şi/sau de execuţie”, ” instalație de racordare”, ” punct de delimitare”, ” putere instalată”, ”putere instalată totală”, ” tarif de racordare” se modifică și vor avea respectiv următorul cuprins: ”contract de proiectare şi/sau de execuţie - contract încheiat între operatorul de reţea şi proiectantul și/sau executantul desemnat în condiţiile legii/ales de către utilizator sau contract încheiat între utilizator și proiectantul și/sau executantul ales de acesta, având ca obiect proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare;” (...) |
| ANEXA nr. 1: TERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare dintre instalaţiile operatorului de reţea şi instalaţiile utilizatorului, excluzând contorul de energie electrică; | 39. Definiția instalației de racordare din Anexa nr. 1 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins: ”instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare dintre instalaţiile operatorului de reţea şi instalaţiile utilizatorului, excluzând contorul de energie electrică;” | E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Propunem menținerea textului în vigoare Motivație: Propunem menținerea textului în vigoare, corelat cu amendamentele anterioare. | Nu se acceptă Se elimină din definiția ”instalație de racordare” prevederile referitoare la excluderea contorului de măsurare a energiei electrice; | 50. La anexa nr. 1, definițiile ”contract de proiectare şi/sau de execuţie”, ” instalație de racordare”, ” punct de delimitare”, ” putere instalată”, ”putere instalată totală”, ” tarif de racordare” se modifică și vor avea respectiv următorul cuprins: (...) ”instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare;” (...) |
| ANEXA nr. 1: TERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaţiile operatorului de reţea; | 41. Definiția punctului de delimitare din Anexa nr. 1 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins: ”punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;” | Distribuție Oltenia punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în gestiunea operatorului de reţea Motivație: Corelare cu art 34 si cu legea 123/2012 art 44.al.3. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID ”punct de delimitare - loc punct în care instalaţi aile utilizatorului de utilizare se delimitează de instalatia de racordareinstalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;” Motivație: Art. 5 Ord. 73/2014 Conditii asociate licentei EE Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, în condiţiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, cu respectarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu autoritatea contractantă E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE ”punct de delimitare - punct în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea. operate in baza unui titlu legal;” Motivație: Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, în condiţiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, cu respectarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu autoritatea contractantă Se încalcă: - art 3 pct. 7, 22, 39, 68, 63, 64, 65, 81; - art 26 alin.(4) din Legea 123/2012, care prevede in mod expres delimitarea patrimoniala, facand o demarcatie intre instalatiile care apartin operatorului de distributie si instalatiile utilizatorilor, in functie de: (i) tipul instalatiei; (ii) limita de proprietate asupra terenurilor; (iii) racordarea, în perspectivă, de noi utilizatori la instalaţia de racordare; - art. 44 alin. 3, care prevede ca reţelele electrice de distribuţie se delimitează faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială. - art. 13 din Legea nr. 24/2000, care prevede ca actul normativ trebuie sa se integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afla in conexiune si nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia; - art. 77 si 78 din Legea nr. 24/2000, care prevad in mod expres ca ordinele, instructiunile si alte asemenea act ale conducatorilor ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale autoritatilor administrative autonome se emit numai pe baza si in executarea legilor, a hotararilor si a ordonantelor Guvernului si trebuie sa se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea carora au fost emise si nu pot contine solutii care sa contravina prevederilor acestora. | Nu se acceptă Definiția este corelată cu modificarea art. 46. Aceleași explicații ca cele de la punctul 2 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. Nu se acceptă Definiția este corelată cu modificarea art. 46. Aceleași explicații ca cele de la punctul 2 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. | 50. La anexa nr. 1, definițiile ”contract de proiectare şi/sau de execuţie”, ” instalație de racordare”, ” punct de delimitare”, ” putere instalată”, ”putere instalată totală”, ” tarif de racordare” se modifică și vor avea respectiv următorul cuprins: (...) ”punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;” (...) |
|  | 42. La Anexa nr. 1 la Regulament, după definiția punctului de racordare (la rețeaua electrică), se introduce o nouă definiție, definiția punctului de interfață cu următorul cuprins: ”punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE DELGAZ GRID punct de interfață – bornele de iesire ale instalațiilor de producere a energiei electrice, in cazul conectarii acestora in siturilor mixte sau punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere Motivație: Solicităm clarificări suplimentare. Temenul nu este utilizat in reglementarile europene sau cele in vigoare, fiind un termen nou. Termenul poate fi util in verificarea conformitatii unitatilor generatoare conectate pe platforme industriale sau in situri mixte (art 6 din Ord 72/2017 si Art 5 din Ord 208/2018) Punctul de interfata face referire la protectiile dintre generator si RED sau instalatiile de utilizare. Punctul de interfata poate fi direct la bornele generatorului sau in punctul de delimitare producator/RED/utilizator. Este necesara cuprinderea in definitia INTERFATA a tuturor punctelor de interfata posibile (nominalizarea protectiilor - generator si RED) intre producator/distribuitor si utilizator: -Parc eolian – interfata este in statia de 110 kV – nu in punctele lor de producere la 33 kV... -Parc fotovoltaic 5MVA – interfata la postul trafo 20 kV /JT -Prosumator – interfata la INVERTOR | Nu se acceptă În proiectele de acte normative supuse consultării a fost introdusă definiția acestuia – ”punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere”, corelativ cu prevederile Ordinului ANRE nr. 132/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea'' Punctul de interfață este o noțiune introdusă de prevederile noilor standarde europene (SR EN 50549-1:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 1: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-1:2019, şi ale SR EN 50549-2:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 2: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-2:2019."). | 52. La anexa nr. 1, după definiția punctului de racordare (la rețeaua electrică), se introduce o nouă definiție, definiția punctului de interfață cu următorul cuprins: ”punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere;” |
| ANEXA nr. 1: TERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC putere instalată - putere activă (aparentă) nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant; |  |  | Se completează ca urmare a propunerii operatorilor de completare cu prevederi referitoare la sistemele HVDC și/sau la instalațiile de stocare. Corelat cu prevederile din avizele tehnice de racordare. | 50. La anexa nr. 1, definițiile ”contract de proiectare şi/sau de execuţie”, ” instalație de racordare”, ” punct de delimitare”, ” putere instalată”, ”putere instalată totală”, ” tarif de racordare” se modifică și vor avea respectiv următorul cuprins: (...) ”putere instalată - putere activă (aparentă) nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare pentru o unitate generatoare sau un receptor sau un echipament component al stației de conversie HVDC și/sau al instalației de stocare, după caz, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant;” (...) |
| ANEXA nr. 1: TERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC putere instalată totală - sumă a puterilor instalate ale tuturor generatoarelor/receptoarelor pentru un loc de producere sau consum; |  |  | Se completează ca urmare a propunerii operatorilor de completare cu prevederi referitoare la sistemele HVDC și/sau la instalațiile de stocare. Corelat cu prevederile din avizele tehnice de racordare. | 50. La anexa nr. 1, definițiile ”contract de proiectare şi/sau de execuţie”, ” instalație de racordare”, ” punct de delimitare”, ” putere instalată”, ”putere instalată totală”, ” tarif de racordare” se modifică și vor avea respectiv următorul cuprins: (...) ‘putere instalată totală - sumă a puterilor instalate ale tuturor generatoarelor și/sau a tuturor receptoarelor și/sau ale stațiilor de conversie HVDC și/sau ale instalațiilor de stocare, după caz, pentru un loc de producere și/sau consum;” (...) |
| ANEXA nr. 1: TERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de reţea pentru realizarea lucrărilor de racordare a unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile aferente contorului de energie electrică; | 43. Definiția tarifului de racordare din Anexa nr. 1 la Regulament, se modifică și va avea următorul cuprins: ”tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de reţea pentru realizarea lucrărilor de racordare a racordarea unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile aferente contorului de energie electrică prevăzute la art. 44 alin. (23);” | Distribuție Oltenia tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala pentru racordarea unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile contorului de energie electrica. Motivație: Corelare cu art 34 SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord ”tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala necesara pentru realizarea lucrarilor de racordare a pentru racordarea unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile prevăzute la art. 44 alin. (23);” Motivație: Propunem menținerea textului în vigoare, corelat cu amendamentele anterioare. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia DELGAZ GRID ACUE Propunem menținerea textului în vigoare Motivație: Propunem menținerea textului în vigoare, corelat cu amendamentele anterioare. | Nu se acceptă Corelat cu completarea art. 44 referitoare la echipamentele pentru care operatorul de rețea are responsabilități de achiziție și montare, precum și responsabilitatea suportării costurilor aferente acestor operațiuni. Nu se acceptă Definiția propusă de operatori se referă exclusiv la componenta corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare - Tr , excluzând componente care fac parte din tariful de racordare, și anume: - în cazul locul de consum, TU - componenta corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii, - în cazul locului de producere/de consum şi de producere, componentele TI şi TU, respectiv: TI - cota de participare la finanţarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor și Tu - componenta corespunzătoare: a) verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii; b) verificării şi certificării conformităţii tehnice a centralei electrice cu cerinţele normelor tehnice în vigoare. | 50. La anexa nr. 1, definițiile ”contract de proiectare şi/sau de execuţie”, ” instalație de racordare”, ” punct de delimitare”, ” putere instalată”, ”putere instalată totală”, ” tarif de racordare” se modifică și vor avea respectiv următorul cuprins: (...) ”tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala pentru racordarea unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare;” |
|  |  |  |  | 53. După Anexa nr. 6 la regulament se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 7 la regulament având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. |
| Anexa Anexa nr. 7 la regulament Convenţie - cadru*1) Între ..........., cu sediul în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........., str. ........... nr. ......, telefon nr. ......, fax nr. ......, e-mail……, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul .........., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca ..........., reprezentată prin ..........., având funcţia de ..........., şi prin ..........., având funcţia de ..........., în calitate de operator de reţea, denumit în continuare operator, şi persoana juridică/persoana fizică ..........., cu sediul/domiciliul în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........, str. ........... nr. ......., telefon nr. ......., fax nr. ......, e-mail……, C.N.P. .........../înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ......., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca .........., reprezentat(ă) prin ........., având funcţia de ........., în calitate de utilizator al reţelei electrice de interes public, denumit în continuare utilizator, denumite în continuare părţi, s-a convenit încheierea prezentei convenții-cadru pentru locul de consum și/sau de producere amplasat în judeţul ..........................., municipiul/oraşul/comuna ..................., satul ................., sectorul ........, cod poştal .................., str. ..................... nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ........, ap. ......, nr. cadastral ..................... (numai dacă este disponibil), cu respectarea prevederilor de mai jos. Capitolul I. Obiectul convenției Obiectul convenției îl constituie predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune conform Procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare nr. .......... din data de .......... . Capitolul II. Delimitarea instalaţiilor Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ..........V, la .............. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea); Punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la……............. (elementul fizic unde se face delimitarea). Capitolul III. Condiţii de exploatare a instalaţiilor de racordare În sensul prezentei convenții, exploatarea instalațiilor de racordare, se realizează de către operator în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care îi revin în calitate de titular de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare. Condiţiile de exploatare a instalaţiilor de racordare se referă în principal, fără a se limita, la următoarele: a) Atribuţii şi responsabilităţi privind exploatarea instalaţiilor de racordare.…….……….. …..; b) Descrierea instalaţiei de racodare exploatate de operator…………...……………..……..; c) Măsuri tehnice şi organizatorice de sănătate şi securitate a muncii şi condiţii de exploatare a instalației de racordare ………………………………………………………….……………..; d) Modul de lucru în caz de întreruperi programate pentru lucrări de mentenanţă/investiţii….…; e) Modul de lucru în caz de avarie sau limitări/restricţii…………………………………………. Capitolul IV. Durata convenției Convenția intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe toată durata de viață a instalației de racordare. Capitolul V. Încetarea convenției Convenția încetează la cererea scrisă a utilizatorului. În această situație, dacă la instalația de racordare sunt racordați alți utilizatori, operatorul preia în proprietate instalația de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Capitolul VI. Alte prevederi şi anexe: a) lista persoanelor operatorului de distribuţie cu drept de conducere operativă, de exploatare şi de măsurare; b) lista persoanelor utilizatorului care au dreptul să solicite, să execute şi să conducă sau să dispună executarea manevrelor în instalaţiile electrice; c) schema monofilară; d) schema normală. Operator, Utilizator, ........................ ................ Notă: *1) Convenţia-cadru se iniţiază de operator. |  |  |  |  |
| 2.5.În situaţia prevăzută la art. 44 alin. (4) din regulament, tariful de racordare recalculat în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) din regulament poate fi cel mult egal cu valoarea tarifului de racordare prevăzută în avizul tehnic de racordare. |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord Pct. 2.5. a) “In situatia prevazuta la art. 44 alin (4) lit. a) din regulament, tariful de racordare recalculat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) din regulament poate fi cel mult egal cu valoarea tarifului de racordare prevazut in avizul tehnic de racordare.” b) “In situatia prevazuta la art. 44 alin (4) lit. b) din regulament, valoarea achitata proiectantului si/sau constructorului corespunzatoare realizarii instalatiei de racordare poate fi cel mult egal cu valoarea tarifului de racordare prevazut in avizul tehnic de racordare.” Motivație: - | Nu se acceptă Completarea nu este necesară. În situația prevazută la art. 44 alin (4) lit. b) din proiectul de Regulament, de asemenea se recalculează tariful de racordare, chiar dacă componenta corespunzatoare realizării instalației de racordare este achitată proiectantului și/sau constructorului. | ANEXA nr. 2: REGULI SPECIFICE PENTRU REALIZAREA RACORDĂRII LOCUINŢELOR INDIVIDUALE LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE |
|  | Art. II. Prevederile prezentului regulament se aplică inclusiv instalațiilor de racordare puse în funcțiune înainte de data intrării în vigoare a acestuia, instalații care se modifică din punct de vedere tehnic ca urmare a solicitărilor utilizatorului de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil. | Distribuție Oltenia - Motivație: Corelare cu art 34 SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Prevederile prezentului regulament se aplică inclusiv instalațiilor de racordare puse în funcțiune înainte de data intrării în vigoare a acestuia, instalații pentru care utilizatorul transmite la operatorul de retea o cerere de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil in vederea realizarii unor modificarii de natura tehnica ce implica realizarea unei alte instalatii de racordare modifică din punct de vedere tehnic ca urmare a solicitărilor utilizatorului de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil. Motivație: In corelare cu obs de mai sus, e in contradicție cu Legea 123. Este necesara clarificarea ipotezei avute in vedere la formularea acestei prevederi pentru a se clarifica ca se supun prevederilor prezentului regulament doar acele instalatii realizate cu respectarea tuturor formalitatilor legale si ca nu ne aflam in ipoteza unor interventii neautorizate asupra retelelor OD. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Propunem eliminarea Motivație: Propunem eliminarea in concordanță cu amendamentele anterioare. In corelare cu obs de mai sus, e in contradicție cu Legea 123. În plus, nu poate fi făcută racordare fără transmitere cererii către OD și am propus eliminarea art. 34 (3) propus de ANRE Este necesara clarificarea ipotezei avute in vedere la formularea acestei prevederi pentru a se clarifica ca se supun prevederilor prezentului regulament doar acele instalatii realizate cu respectarea tuturor formalitatilor legale si ca nu ne aflam in ipoteza unor interventii neautorizate asupra retelelor OD. | Nu se acceptă Se elimină. Se acceptă. Se elimină. |  |
|  |  |  | Se introduce un nou articol ca urmare a completării art. 19 din Regulament. Având în vedere că prin intermediul sistemelor de comandă și de achiziție de date (SCADA) se asigură calitatea serviciilor prestate de operatorii de rețea, monitorizarea și managementul rețelei electrice, s-a prevăzut ca aceste dispoziții să intre în vigoare la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial. | Art. II Prevederile art. 19, alin. (5) și (6) din Regulament, prevăzute la art. I, astfel cum au fost introduse prin prezentul ordin se aplică inclusiv cererilor pentru emiterea avizelor tehnice de racordare depuse la operatorii de reţea înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, pentru care nu au fost încheiate contracte de racordare. |
|  | Art. III. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord - Motivație: Mentionam faptul că modificarea prezentului Ordin atrage după sine modificarea cadrului de reglementare incident pe care ANRE ar trebui să îl modifice și completeze în mod corespunzător până la data intrării în vigoare a prezentului ordin (ordinul referitor la compensatiile banesti, standardul de performanta, s.a.). E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia - Motivație: Mentionam faptul că modificarea prezentului Ordin atrage după sine modificarea cadrului de reglementare incident pe care ANRE ar trebui să îl modifice și completeze în mod corespunzător până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. | Nicio propunere Revizuirea altor acte normative ale căror prevederi sunt impactate de modificările și completările proiectelor de ordine aflate în consultare publică se va realiza în consecință. Se renumerotează articolul. | Art. III. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. |
|  |  |  | Se introduce un nou articol pentru ca operatorii să aibă în vedere pregătirea documentelor interne de lucru și a sistemelor informatice până la intrarea în vigoare a ordinului. | Art. IV. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice au obligația de a întreprinde toate măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor ordinului prevăzut la art. I, astfel cum a fost modificat si completat prin prezentul ordin. |
|  | Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020. | Distribuție Oltenia Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021. Motivație: Sunt ncesare actualizari de formulare,stadii proces, modificari in sistemul informatic E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ACUE Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial. Justificare: actualizare soft, plan de investitii, etc. in vederea fluidizarii procesului de racordare. Motivație: In corelare cu obs de mai sus, reamintim că programele de investiții pentru 2020 sunt in derulare, bugetele sunt alocate și sunt necesare modificări de soft pentru aplicarea prezentului ordin, modificat, ceea ce face ca termenul mentionat pentru intrarea in vigoare a propunerii de modificare sa fie potential insuficient. DELGAZ GRID Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare ladata de 1 noiembrie 2020 un an de la publicarea în Monitorul Oficial. Motivație: Modificarile aduse cadrului de reglementare in ceea ce priveste procesul de racordare la retea necesita un timp suplimentar pentru adaptarea programelor informatice si a procedurilor intrene inclusiv pentru respectarea noilor termene. Prin urmare termenul mentionat pentru intrarea in vigoare a propunerii de modificare sa fie insuficient. | Se acceptă ca termen de intrare în vigoare, data de 1 ianuarie 2021. Modificările trebuie să intre în vigoare astfel încât utilizatorii să poată beneficia cât mai curând de noile reguli care facilitează racordarea la rețelele electrice de interes public. | Art. V. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepția prevederilor art. I pct. 15 și ale art. IV, care intră în vigoare la data publicării. |