Anexă nr. 1 la referat

SINTEZA OBSERVAŢIILOR

# la proiectul de ordin pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 transmise în perioada 16.06 - 15.07.2020

Data finalizării procesului de consultare publică: 15.07.2020

Observații și propuneri generale:

| Nr. crt. | Emitent | Propunere | Rezolutie ANRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transelectrica (e-mail înregistrat la ANRE cu nr. 50594/29.06.2020 55686/16.07.2020) | Termen de consultare publică Referitor la proiectul ANRE de modificare a cadrului de reglementare referitor la racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, avand in vedere importanta modificarilor propuse va rugam sa fiti de acord cu extinderea la 30 zile a perioadei de analiza si transmitere observații. | La stabilirea termenului de 10 zile pentru consultarea publică, a fost avută în vedere asigurarea operatorilor de rețea a unei perioade suficiente de pregătire a documentelor interne de lucru și a sistemelor informatice din gestiunea acestora raportat la complexitatea și importanța schimbărilor, luând în considerare perioada dintre data publicării în Monitorul Oficial al României a documentului și data propusă pentru aplicarea prevederilor acestuia. Urmare a solicitărilor operatorilor de rețea și ACUE privind prelungirea termenului de consultare publică, s-a acceptat ca termenul final de transmitere a propunerilor si observațiilor, pentru fiecare proiect de ordin, să fie prelungit cu 20 de zile de la data expirării termenului anterior (de 10 zile). Această modificare a fost publicată pe site-ul www.anre.ro, la rubrica Energie Electrică/Legislație/Documente de discuție EE/Reglementări tehnice/Regulamente. |
| 2 | Toți OD SDEE TN (adresa nr. 34764/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50228/26.06.2020); SDEE TS (adresa nr. 7000/54379/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50591/29.06.2020); SDEE MN (adresa nr. 59069/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50271/26.06.2020 și nr. 50593/29.06.2020); E-Distribuție Banat (adresa nr. 120789/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50234/26.06.2020); E-Distribuție Dobrogea (adresa nr. 213224/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50235/26.06.2020); E-Distribuție Muntenia (adresa nr. 314842/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50236/26.06.2020); DEO (adresa nr. RO10-32520/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50192/26.06.2020); Delgaz Grid (adresa nr. 51519/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50592/29.06.2020); ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020) | Termen de consultare publică - extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA ”(…) Întelegând necesitatea revizuirii acestor reglementări, prevăzută, de altfel, și în Programul de reglementări 2020-2022 al ANRE, publicat pe site-ul autoritatii (punctele 81-83) ne exprimăm însă surprinderea cu privire la durata perioadei stabilite pentru dezbaterea publică, limitată la „10 zile de la data publicării pe site”, perioadă utilizată, de obicei, pentru adoptarea în regim de urgență a unor reguli/reglementări. Nu am identificat însă în documentele postate justificarea acestei urgențe. Având în vedere schimbările profunde propuse în logica și cadrul contractual al acestui proces complex de racordare la rețea ce poate avea implicații pe termen lung, sugerăm respectuos derularea unei consultări într-o perioadă de timp suficientă pentru identificarea tuturor implicațiilor economice, comerciale și tehnice și organizarea unei sesiuni de clarificări. Semnalăm faptul că pe parcursul celor 10 zile prevăzute inițial pentru consultări au fost publicate alte proiecte de noi reglementari în legatură directă, practic parte din același pachet, necesitând o analiză și o dezbatere în comun. (…) Nu în ultimul rând, am observat că în Programul de reglementări 2020-2022 sunt trecute ca termene interne pentru amendarea acestor reglementari Trim. II 2020, pentru document de discuție, și Trim. IV 2020, pentru aprobarea modificărilor. Prin prisma acestei planificări (un posibil parcurs de 6-9 luni pentru finalizarea procesului) considerăm că este injustă stabilirea unui termen de doar 10 zile pentru formularea de observații din partea OD, care sunt într-un număr restrâns și care și-au exprimat în numeroase rânduri disponibilitatea pentru discuții pentru ajustarea oricaror elemente necesare ale cadrului de reglementare. O astfel de planificare a modificării reglementărilor în cauză este în dezacord cu termenul de 10 zile acordat în cazul de față celor interesați pentru formularea de observații, referindu-ne în special la cei implicați în aplicarea noilor reguli propuse, acesta fiind un termen utilizat în mod uzual de către autoritate doar pentru tratarea situațiilor urgente! Din acest motiv, dar și în baza celor prezentate mai sus, vă solicitam respectuos prelungirea perioadei de consultare publică pentru toate aceste proiecte de noi reglementări la perioada normală prevăzută în legislația specifică, minim 30 de zile, de la data publicării întregului pachet de reglementări pe site-ul autorității |  |
| 3. | Toți OD, ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020) | Solicitarea de clarificare a regimului proprietății și de analizare, în acest sens, a prevederilor art. 44÷46 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 din Condiţiile generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014- extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA Cu privire la alte motive pe care le considerăm oportune în analiza acestei solicitări, menționăm: Prevederile Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (Lege), unde, la art. 46 sunt menționate cazurile excepționale în care alte persoane, fizice sau juridice, pot deține în proprietate o rețea de energie electrică: “(1) Orice persoană care deţine în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare a prezentei legi…”, regula fiind menționată în articolele precedente – art. 44 – 45, prin care se menționeaz, în mod clar, faptul că deținerea și operarea rețelelor de distribuție sunt în sarcina operatorului de distribuție (“OD”). (…) Lipsa unei reglementări cu privire la regimul juridic al instalației de racordare prin eliminarea prevederii conform căreia instalatia de racordare rămâne în patrimoniul operatorului de rețea (OR), fără să se precizeze în proprietatea cui vor intra, raportat la precizarea nou introdusă potrivit căreia OR are obligația de a exploata și întreține aceste instalații fiind aferente RET/RED (deci s-ar înțelege că instalația de racordare nou creată ar fi o rețea de distribuție) și de a le folosi ulterior pentru racordarea altor utilizatori, valoarea compensației pentru primul utilizator stabilindu-se în continuare de operatorul de reţea. (…) Precizările unor elemente fundamentale prevazute în reglementările de bază ale activității, cum ar fi Condiţiile generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr.73/2014, potrivit cărora operatorul folosește „reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal | Se acceptă cu reformulare. Se reformulează art. 46 din Regulament după cum urmează: - la alin. (2) se introduce obligația utilizatorilor de a preda operatorilor de rețea, în exploatare, instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) din Regulament; - se introduce alin. (21) conform căruia, în sensul prezentului regulament, exploatarea instalațiilor de racordare se realizează de către operatorii de rețea în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare. În acest fel, se clarifică faptul că sintagma ”exploatarea instalațiilor de racordare” se referă la activitățile pe care le realizează operatorul de rețea în calitate de titular de licență, în condițiile prevăzute în Ordinul ANRE nr. 73/2014 și Ordinul ANRE nr. 104/2014. Totodată se separă din alin. (2) anterior, alin. (22) referitor la obligația operatorilor de rețea de a folosi instalațiile de racordare rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) din Regulament, pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor referitoare la calculul și plata compensațiilor bănești între utilizatori. Se introduce prevederea potrivit căreia folosirea instalaţiei de racordare pentru racordarea altor utilizatori se realizează în măsura în care aceasta dispune de o rezervă de capacitate disponibilă (prevederile art. 5 din Ordinul ANRE nr. 180/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public). Se menționează că primul utilizatorul nu are dreptul de a refuza accesul viitorilor utilizatori la instalațiile de racordare respective. Cu privire la aspectele semnalate, clarificăm următoarele: 1. Dispozițiile art. 46 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (Lege) sunt aplicabile persoanelor care deţin în proprietate sau în folosinţă reţele electrice de distribuţie proprii la data intrării în vigoare a Legii. Prin urmare, prevederile art. 46 din Lege nu sunt aplicabile raportat la modificările art. 46, alin. (2) din Regulament. 2. Din coroborarea prevederilor: - art. 44, alin. (1) din Lege care prevede că operatorul de distribuție este ”persoană juridică, titulară de licenţă”, - art. 5 din Condiţiile generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014 conform căruia ”Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, în condiţiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, cu respectarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu autoritatea contractantă.”, - art. 46, alin. (2) și (21) din Regulament, reformulate, conform cărora: ”(2) Utilizatorii au obligația de a preda în exploatare operatorilor de rețea instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b).” și ”(21) În sensul prezentului regulament, exploatarea instalațiilor de racordare, prevăzută la alin. (2), se realizează de către operatorii de rețea în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.”, rezultă că exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care le revin operatorilor de rețea în calitate de titulari de licențe se vor realiza prin exploatarea de către operatori a instalațiilor de racordare, în acest scop, utilizatorii având obligația de a preda instalațiile respective operatorilor. 3. Art. 45 din Lege stabilește obligațiile operatorilor de distribuție, inclusiv cu privire la exploatare și întreținerea rețelei de distribuție, obligații care rezultă și din definiția de la art. 3, pct. 39 din Lege ”operator de distribuţie - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică;” |
| 4. | ACUE (adresa nr. 796/03.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 52392/06.07.2020) | Solicitarea de clarificare a regimului proprietății și de analizare, în acest sens, a prevederilor art. 44÷46 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 din Condiţiile generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014- extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA 3. Modificările preconizate în Proiect privind regimul juridic al instalației de racordare, prin eliminarea prevederii conform căreia instalația de racordare rămâne în patrimoniul operatorului de rețea (OR), fără să se precizeze în proprietatea cui vor intra. Aceasta modificare implica dificultati inclusiv in ceea ce priveste: Trasmiterea obligatiilor din eventualele conventii de exploatare ce ar putea fi incheiate, in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului; modernizarea sau desfiintarea retelei (daca se impune), in conditiile in care proprietar asupra acesteia nu este OD. In subsidiar, in situatia in care se va mentine modificarea art. 46 alin (2) din Proiect, mentionam ca, in Lege, este prevazuta preluarea capacitatilor energetice rezultate in urma modificarii instalatiilor de distributie a energiei electrice ca urmare a racordarii de noi utilizatori sau a schimbarii caracteristicilor energetice initiale ale utilizatorilor existenti, inclusiv pentru eliberartea unor amplasamente. Legea, la art. 46, prevede cazurile excepționale în care alte persoane, fizice sau juridice, pot deține în proprietate o rețea de energie electrică: “(1) Orice persoană care deţine în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare a prezentei legi…”, regula fiind menționată în articolele precedente – art. 44 – 45, prin care se menționeaz, în mod clar, faptul că deținerea și operarea rețelelor de distribuție sunt în sarcina operatorului de distribuție (“OD”). Menționam faptul ca, prin comparatie, in domeniul gazelor naturale exista posibilitatea ca instalația de racordare (conducta de distributie/record/statie de reglare-masurare/statie de reglare/post de masurare) sa fie in proprietatea tertilor (Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor natural din 25.04.2017, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2017.) Insa, în cazul utilizarii bunurilor proprietate a tertilor, in legislatia primara sunt prevazute pentru concesionari, corelativ obligatiilor de a opera și întreține bunurile pentru funcționarea în conditii de siguranta a sistemului respective de a finanta, la expirarea duratei de functionare, investitiile aferente înlocuirii bunurilor (art. 108 alin. (2) din legea nr. 123/2012), anumite drepturi, pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuție (alin. (1) al art. 108). II. Conformitatea cu prevederile Conditiilor generale asociate Licentei de distributie Clarificarea regimului proprietății este esențial prin raportare la prevederile Conditiilor generale asociate licentelor pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014, potivit cărora operatorul folosește ”reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal” |  |
| 5. | Delgaz Grid (adresa nr. 51519/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50592/29.06.2020) | Solicitarea de clarificare a regimului proprietății și de analizare, în acest sens, a prevederilor art. 44÷46 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 din Condiţiile generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014 – suplimentar fata de ceilalti operatori ”(…) - impact în indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, stabiliți a fi asigurați în punctele de delimitare patrimonială a instalațiilor și obligația operatorului de rețea de a trata instalațiile de racordare drept capacități energetice aferente rețelelor electrice de transport/distribuție, și de a le exploata și întreține ar presupune asigurarea acestor responsabilități, inclusiv prin rețelele terților; (…) - situația rețelelor electrice realizate înainte și după aceste importante modificări de patrimoniu și de statut juridic – impact în gestionarea lor și siguranța în exploatare(…)” |  |
| 6. | Toți OD, ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020) | Observații referitoare la statutul de ”rețea de interes public” a instalației de racordare care rămâne în proprietatea utilizatorului - extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA: ”Modificările preconizate de ANRE privind obligația de racordare a altor utilizatori la prima instalație de racordare ar conduce evident la faptul că instalația de racordare ar deveni o rețea de interes public în sensul prevăzut de art. 3 pct. 65 din Lege și ar fi în contradicție cu prevederile art. 25 alin. (1) din Lege care statuează că accesul la reţelele electrice de interes public reprezintă un serviciu obligatoriu, în condiţii reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de distribuţie.” | Se acceptă cu reformulare. Art. 46, alin. (22) din Regulament stabilește obligația operatorilor de rețea de a folosi instalațiile de racordare rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) din Regulament, pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor referitoare la calculul și plata compensațiilor bănești între utilizatori, în măsura în care instalația respectivă dispune de o rezervă de capacitate disponibilă. Condiționarea de capacitatea disponibilă este prevăzută la art. 5 din Ordinul ANRE nr. 180/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public dar pentru clarificare, se completează în acest sens și art. 46 alin. (22) din Regulament. Se menționează că primul utilizatorul nu are dreptul de a refuza accesul viitorilor utilizatori la instalațiile de racordare respective. Cu privire la aspectele semnalate, clarificăm următoarele: 1. Modificările din proiectele de ordine ANRE nu sunt în contradicție cu prevederile art. 25 alin. (1) din Lege deoarece s-a prevăzut în mod explicit faptul că racordarea este efectuată de operatorul de rețea, conform prevederilor art. 46, alin. (22) din proiectul de Regulament, ” În cazul în care instalaţia de racordare dispune de o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorii de rețea a altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7), caz în care primul utilizatorul nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective” Prin urmare, modificările și completările aduse de proiectele de acte normative respectă defniția ”rețea electrică de interes public” în măsura în care instalaţia de racordare dispune de o rezervă de capacitate disponibilă. De asemenea, tot la alin. (22) de la art. 46 a fost prevăzută obligația utilizatorului de a nu refuza racordarea altor utilizatori la instalația de racordare aflată în proprietatea acestuia. De asemenea, în propunerile de acte normative s-a avut în vedere, pe de o parte ca racordarea altor utilizatori la rețeaua de interes public deținută în proprietate de utilizator să fie realizată de către operatorul de rețea, cât și menținerea aceleiași scheme de compensare între utilizatori în cadrul căreia operatorul de rețea să aibă aceleași responsabilități ca cele actuale, respectându-se în acest fel dispozițiile art. 25 alin. (1) din Lege conform căruia ”(…) Accesul la reţelele electrice de interes public reprezintă un serviciu obligatoriu, în condiţii reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de transport și de sistem , precum și operatorul de distribuţie.” 2. Din afirmația ACUE ”Modificările preconizate în Proiect transformă instalația de racordare în rețea de interes public, iar utilizatorii devin operatori de distribuție (...)” rezultă că utilizatorii ar trebui să exploateze și să întrețină instalația de racordare, ceea ce vine în contradicție cu alte observații ACUE, ca de exemplu ”instalațiile de racordare sunt doar exploatate și întreținute de către OR, nemairămânând în patrimoniul operatorului”. De asemenea, din propunerile actului normativ nu rezultă acest lucru. 3. Considerăm că a fost clarificat regimul de exploatare a instalațiilor de racordare prin reformularea art. 46 din Regulament, corelat cu prevederile Condițiilor generale ale licențelor. De asemenea, se prevede în mod explicit, folosirea de către operatorii de rețea a instalațiilor de racordare rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) din Regulament pentru racordarea la acestea a altor utilizatori și mecanismul de plată a compensațiilor între utilizatori. |
| 7. | ACUE (adresa nr. 796/03.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 52392/06.07.2020) | Observații referitoare la statutul de ”rețea de interes public” a instalației de racordare care rămâne în proprietatea utilizatorului ”1. Modificările preconizate în Proiect transformă instalația de racordare în rețea de interes public, iar utilizatorii devin operatori de distribuție, în contradicție cu următoarele prevederi ale Legii: Legea, art. 2 lit.d), prevede că unul dintre obiectivele de bază, pentru realizarea c-rora trebuie să se desfășoare activitățile din domeniul energiei electrice, este: asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrică şi la reţelele electrice de interes public. Legea, art. 3, prevede, pentru anumiți termeni / expresii, anumite semnificații, și anume: 7.capacitate energetică - instalaţiile de producere a energiei electrice şi/sau energiei termice în cogenerare, reţele electrice şi alte echipamente electroenergetice; 22.distribuţie de energie electrică - transportul energiei electrice prin reţele de distribuţie de înaltă tensiune, medie tensiune şi joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală de până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienţi, fără a include furnizarea; 39.operator de distribuţie - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică; 68.serviciu de distribuţie - serviciul asigurat de operatorul de distribuţie care constă în asigurarea transmiterii, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale reţelei de distribuţie, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare; 63.reţea electrică - ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie; 64.reţea electrică de distribuţie - reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv; 65.reţea electrică de interes public - reţeaua electrică la care sunt racordaţi cel puţin 2 utilizatori; Proiectul, art. 46 alin. (2), propune in continuare obligatia de racordare a altor utilizatori la prima instalație de racordare, deci este evident faptul ca instalația de racordare devine o retea de interes public in sensul prevazut la art. 3 pct. 65 din lege, unul reglementat și reprezentand un serviciu1 obligatoriu, in conditii reglementate, pe care trebuie sa il indeplineasca operatorul de distributie.” |  |
| 8. | ACUE (adresa nr. 796/03.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 52392/06.07.2020) | Observație cu privire la contradicția modificărilor și completărilor propuse în proiectele de ordine cu art. 441 din Lege ”2. Modificarile preconizate in Proiect privind statutul patrimonial sunt in contradictie cu urmatoarele prevederi ale Legii: Legea, art. 441, prevede ca activitatea de distributie a energiei electrice, cu exceptia celei realizate prin sistemele de distributie inchise, constituie serviciu public de interes general. Mentionam faptul ca, in ceea ce priveste sistemul de distributie inchis, dezvoltatorul zonei, care este responsabil de realizarea instalatiilor din aval de puntul de delimitare, devine proprietarul unei retele de distributie de interes public si ii revin, in aceasta calitate, toate obligatiile prevazute in Regulament și in norme privind asigurarea accesului la retea, exploatarea si mentenanta retelei. Reteaua nu poate fi instrainata decat cu conditia preluarii obligatiei de prestarea a serviciului de distributie de catre viitorul proprietar (art. 2.2 din Anexa 4 la Regulament). | Observația nu este relevantă pentru subiectul în discuție. Conform prevederilor art. 50, alin (1) din Lege, ”(1)Sistemul de distribuţie închis este acel sistem prin care se distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic şi care, fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (4), nu alimentează clienţii casnici, (…)” |
| 9. | Toți OD, ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020) | Necorelarea obligației de exploatare și întreținere de către operatorul de rețea a instalației de racordare din proprietatea utilizatorului cu definițiile punctului de delimitare patrimonială - extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA ”Dispozițiile art. 46 din proiectul de ordin, potrivit cărora instalațiile de racordare sunt doar exploatate și întreținute de către OR, nemairămânând în patrimoniul operatorului, nu au fost corelate cu definiția dată în Anexa nr. 1 la proiectul de Regulament “punctului de delimitare patrimonială”, nici cu prevederile art. 44 alin. 3 din Legea nr. 123/2012 potrivit cărora: “Reţelele electrice de distribuţie se delimitează faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială.” Din interpretarea coroborată a prevederilor de mai sus, s-ar deduce faptul ca instalația de racordare (aflata în proprietatea utilizatorului) nu va face parte din rețeaua electrică de distribuție;” | Se acceptă cu reformulare Se reformulează prevederile art. 22, alin. (2), alin. 4 și (6) și definițiile din proiectul de Regulament referitoare la punctul de delimitare și punct de delimitare patrimonială. Corelat cu modificarea art. 46, se reformulează definiția ” punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;” și se elimină definiția ”punct de delimitare patrimonială”. Întrucât punctul de delimitare patrimonială se referea, conform definiției din proiectul postat, la delimitarea dintre instalațiile operatorului de rețea și cele ale utilizatorului iar instalațiile operatorului de rețea sunt cele aflate în exploatarea acestuia, așa cum s-a menționat la art. 46, alin. (21), punctul de delimitare patrimonială coincide în această situație cu punctul de delimitare. Prin urmare, nu este necesară definirea acestuia. Având în vedere: - dispozițiile art. 26, alin. (4) din Lege conform cărora reţelele electrice amplasate pe domeniul public sunt, de regulă, cele deţinute de operatorul de reţea, fără a fi precizată calitatea de proprietar; - prevederile art. 5 din Ordinul ANRE nr. 73/2014 și cele ale art. 5 din Ordinul ANRE nr. 104/2014, conform cărora deținerea rețelei electrice poate fi și cu un alt titlu legal decât cel de proprietate (”Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul (...) folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal (…)”, respectiv ”Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul (...) folosind reţeaua electrică de transport de energie electrică pe care o deţine în calitate de concesionar, proprietar sau cu orice alt titlu legal (…)”); - modificarea art. 46, alin. (2) și (21) din Regulament față de propunerea postată în consultare publică conform celor precizate la pct. 3 – 7 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale, se reformulează art. 22, alin. (2), (4) și (6) cu privire la punctele de delimitare în raport cu proprietatea asupra terenurilor pe care acestea sunt amplasate. Alin. (2) al art. 22, reformulat, clarifică faptul că acesta se stabilește ”(...) la limita de proprietate asupra terenurilor astfel încât instalația de utilizare să fie amplasată pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.” De asemenea, reformulările alin. (4) și (6) ale art. 22 au rolul de a clarifica următoarele situațiile în care punctul de delimitare este amplasat: - pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului; - în amonte de limita de proprietate asupra terenurilor și instalația de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor. Corelat cu reformulările față de propunerea postată în consultare publică, cu privire la punctele de delimitare, se elimină art. II din proiectul de Regulament ”Art. II. Pentru instalațiile de racordare ce urmează a fi realizate după intrarea în vigoare a prezentului ordin și pentru care nu au fost transmise cereri de racordare la operatorul de rețea, punctul de racordare se consideră punct de delimitare patrimonială între instalațiile operatorului de rețea și cele ale utilizatorului.” În locul acestuia, se introduce prevederea conform căreia noile reguli ale Regulamentului se aplică și instalațiilor de racordare puse în funcțiune înainte de intrarea în vigoare a ordinului modificat și completat, atunci când acestea se modifică din punct de vedere tehnic ca urmare a solicitării utilizatorului de actualizare a avizului de racordare sau a certificatului de racordare: ”Art. II. Prevederile prezentului regulament se aplică inclusiv instalațiilor de racordare puse în funcțiune înainte de data intrării în vigoare a acestuia, instalații care se modifică din punct de vedere tehnic ca urmare a solicitărilor utilizatorului de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil.” A se vedea explicațiile precizate la pct. 3 – 7 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. |
| 10. | Distribuție Energie Oltenia SA (adresa nr. RO10-32520/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50192/26.06.2020) | Necorelarea obligației de exploatare și întreținere de către operatorul de rețea a instalației de racordare din proprietatea utilizatorului cu definițiile punctului de delimitare patrimonială - observații suplimentare față de cele comune (a se vedea pct.9): ”(…) Dispozițiile art. 46 alin 2 din proiectul ordinului pentru modificarea si completarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public nu sunt in concordanta cu dispozitiile 26 alin. 4 lit. b din Legea nr. 123/2012 care prevede ca ”la stabilirea punctului de delimitare patrimonială a instalațiilor operatorului de rețea și utilizatorul acesteia se vor avea în vedere:….limita de proprietate asupra terenurilor, astfel incât retelele electrice amplasate pe domeniul public să fie detinute, de regula, de operatorul de retea si sa se evite cat mai mult posibil amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” (…)” |  |
| 11. | Delgaz Grid SA (adresa nr. 51519/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50592/29.06.2020) | Necorelarea obligației de exploatare și întreținere de către operatorul de rețea a instalației de racordare din proprietatea utilizatorului cu definițiile punctului de delimitare patrimonială - observații suplimentare față de cele comune (a se vedea pct.9): ” Considerăm că schimbările propune în documentele antemenționate, legate de procesul de racordare, implică analize complementare precum: - eliminarea prevederii de la Art. 22 (2) din Regulamentul de racordare, referitoare la amplasarea reţelelor electrice de regulă pe domeniul public, precum şi modificarea legată de patrimoniu, din definiţia punctului de delimitare, fac ca excepţiile din regulament privind amplasarea instalaţiilor de racordare pe domeniul privat să devină o regulă – cu impact în creşterea costurilor cu indemnizaţii şi despăgubiri (conform prevederilor art. 12 (5) din Legea 123/2012 cu modificările ulterioare); - modificarea statutului patrimonial al instalaţiei de racordare prin modificarea noţiunii de punct de delimitare se referă doar la faza procesului de racordare pentru locurile de consum noi, nefiind făcute precizări pentru instalaţiile de racordare edificate anterior şi aflate în patrimoniul OR. Cum se vor trata pe viitor situaţiile de actualizare a ATR valabile sau a certificatelor de racordare, care implică modificări ale instalației de racordare existente (ar însemna că pentru fiecare caz de actualizare a ATR/CfR, instalațiile de racordare edificate anterior și aflate în patrimoniul OR, vor trece odată cu punerea în funcțiune în patrimoniul clientului conform prevederilor din regulament?); (…) - costuri suplimentare generate de modificările în sistemele de facturare, legate de calculul pierderilor, pentru locurile de consum/locurile de producere și de consum, pentru care punctele de măsurare diferă de punctele de delimitare (inclusiv greutatea gestionării a două categorii, locuri de consum edificate înainte și după modificarea noțiunii de punct de delimitare) – (implică modificarea Procedurii privind corecția datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare în vigoare); - contractarea și decontarea energiei electrice și gestionarea a două categorii de locuri de consum și locuri de producere și de consum edificate înainte și după modificarea noțiunii de punct de delimitare; (…)” |  |
| 12. | ACUE (adresa nr. 796/03.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 52392/06.07.2020) | Necorelarea obligației de exploatare și întreținere de către operatorul de rețea a instalației de racordare din proprietatea utilizatorului cu definițiile punctului de delimitare patrimonială ”2. (...) Legea, art. 44 alin. (3), prevede ca retelele electrice de distributie se delimiteaza fata de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială (loc în care uinstalațiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalațiile operatorului de rețea – Anexa 1 la Regulament)” Legea face o demarcatie între instalatiile care apartin operatorului de distributie si instalatiile utilizatorilor, delimitarea patrimoniala fiind prevazuta in mod expres de art. 26 alin. (4) din lege ssi Regulament. Legea art. 26 alin. (4), prevede ca la stabilirea punctului de delimitare patrimonială a instalaţiilor operatorului de reţea şi utilizatorul acesteia se vor avea în vedere: a) tipul instalaţiei: de transport, de distribuţie sau de utilizare; b) limita de proprietate asupra terenurilor, astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de operatorul de reţea şi să se evite cât mai mult posibil amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului; c) racordarea, în perspectivă, de noi utilizatori la instalaţia de racordare. Regulamentul, art. 22 alin. (2), prevede ca punctul de delimitare se stabilește la limita de proprietate, astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de către operatorul de reţea şi să se evite amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului, conform prevederilor legale. Elementul fizic la care se stabilește puntul de delimitare (borne, cleme, cordoane și altele) trebuie să permită realizarea separării instalațiilor care aparțin operatorului de reţea de cele ale utilizatorului (alin. 8), schimbarea punctului de delimitare putandu-se face prin transmiterea dreptului de proprietate asupra unor capacități energetice, în condițiile prevăzute de lege și de reglementările în vigoare. Proiectul, art. 46 alin (2), prin eliminarea prevederii conform căreia instalația de racordare rămâne în patrimoniul OR, coroborată cu precizarea obligației OR de a trata instalațiile de racordare drept capacități energetice aferente RET/RED (chiar si din aceasta prevede rezulta ca reteaua nou creata este o retea de distributie), si anume de a le exploata și întreține și de a le folosi ulterior pentru racordarea altor utilizatori (sens in care valoarea compensatiei pentru primul utilizator se stabileste in continuare de operatorul de retea), vine in contradictie cu prevederile art. 26 alin (4) din Lege, din aceste prevederi, coroborate cu cele mentionate mai sus, rezultand faptul ca instalatia de racordare este o instalatie de distributie (de interes public) care trebui sa fie in proprietatea operatorului, instalatia de utilizare fiind cea care este in proprietatea utilizatorului.” |  |
| 13. | Toți OD, ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020) | - Propuneri de alte acte normative care trebuie a fi revizuite de ANRE ca urmare a aprobării ordinelor propuse în consultare publică- extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA: ”Din analiza succintă până la acest moment au fost identificate numeroase interferențe cu coerența cadrului de reglementare actual, care, pe baza modalităților prevăzute privind racordarea la rețea, prevede un mecanism pentru preluarea în exploatare a elementelor de rețea realizate de utilizatori/dezvoltatori/autorități publice. De exemplu, documentele deja publicate pe site pentru dezbatere, nu sunt singurele care trebuie modificate ci ar trebui intervenit și asupra Ordinului nr. 25 privind avizele de amplasament, Ordinului nr. 11 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare și Ordinul nr. 180 privind calculul compensației. În cazul de față, nu am identificat o coroborare a acestor noi propuneri, prin acest demers considerând că sunt necesare consultări cu alte departamente din cadrul autorității pentru clarificare – spre exemplu, DGLTMI (tarife și monitorizare investiții).” | Revizuirea altor acte normative ale căror prevederi sunt impactate de modificările și completările proiectelor de ordine aflate în consultare publică se va realiza în consecință. Cu privire la modificarea aplicațiilor informatice, această activitate are alocat un timp suficient având în vedere prevederea datei de 1 noiembrie 2020, termen modificat față de varianta postată, respectiv față de 1 octombrie 2020, ca urmare a prelungirii termenului de transmitere a propunerilor și observațiilor. În ceea ce privește mecanismul de compensare în situaţia racordării de noi utilizatori la instalaţia de racordare realizată pentru un prim utilizator, în primii 5 ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, în reglementările supuse consultării publice nu au fost făcute modificări. Modificările și completările aduse Legii ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 155/2020 sunt avute în vedere în procesul de revizuire a cadrului de reglementare. Cu privire la solicitarea din partea ACUE a unei întâlniri, ANRE a dat curs cererii organizând în data de 08.07.2020, ora 9:30 a avut loc o întâlnire telefonică cu participarea din partea ANRE, a reprezentanților Direcției Reglementări Tehnice, Serviciul Reglementări Tehnice Energie Electrică, Direcției Generale Licențe, Tarife, Monitorizare Investiții și Serviciului Legislație, și a reprezentanților Federației ACUE. |
| 14. | ACUE (adresa nr. 796/03.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 52392/06.07.2020) | Propuneri de alte acte normative care trebuie a fi revizuite de ANRE ca urmare a aprobării ordinelor propuse în consultare publică ”III. Consecințe ale modificarilor ”pachetului de reglementari” incidente racordarii, aflat in dezbatere publica, asupra altor procese fundamentale aferente activitatii desfasurate de operatorii de retea, in special de operatorii de distributie (regulamentul de racordare, contrcatul-cadru de racordare, continutul-cadru al certificatelor de racordare, continutul-cadru al avizelor tehnice de racordare) Acest pachet de modificari are efecte si asupra aplicarii prevederilor Standardului de Performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice (aprobat prin ordinul ANRE nr. 11/2016 cu completarile si modificarile ulterioare), cu implicatii directe in calculul principalilor indicatori de performanta, in conditiile in care instalatiile operatorului de distributie concesionar vor include si instalatii ale utilizatorilor. Responsabilitatea asumarii respectarii Standardului si peste limitele retelei detinute implica un risc care nu poate fi asumat in sarcina operatorului licentiat. In ceea ce priveste o alta reglementare specifica si foarte importanta pentru activitatea de distributie, Procedura de Investitii (aprobata prin ordinul ANRE nr. 204/2019), modificarile propuse au implicatii directe in modernizarea capacitatilor energetice finantate de catre utilizatori si a calcului beneficiilor asteptate ale investitiilor, ex-ante si ex-popst, in conditiile in care instalatiile utilizatorilor se vor interpune cu instalatiile aflate in patrimoniul operatorului de distributie concesionar. Nu in ultimul rand, atragem atentia asupra implicatiilor acestor modificari asupra aplicatiilor informatice ale operatorilor de distributie: pornind de la aplicatiile de gestionare tip SAP, aplicatii de calcul compensatii, etc, aplicatii menite sa asigure gestionarea corecta a fluxurilor fiecarei activitati, in raport cu necesitatile interne de evidenta si raportare, dar mai ales externe – raportarea catre ANRE, pentru definirea tarifelor de distributie, evidenta unor elemente ale retelei avute in vedere de autoritatea de reglementare si nu numai. IV. Proiectul legislativ înregistrat la Parlamentul României sub nr. PLx 513/2019 care își propune să modifice și să completeze prevederile Legii Avand in vedere adoptarea proiectului legislativ înregistrat la Parlamentul României sub nr. PLx 513/2019 care își propune să modifice și să completeze prevederile Legii, consideram ca modificarile aduse cadrului de reglementare privind racordarea ar trebui analizate impreuna cu textele adoptate de proiectul legislativ. In mod special mentionam obligatia operatorilor de distributie concesionari de a prelua orice capacitate energetica, fara a exista in prealabil expertizarea tehnica a acestora, dar si de oportunitate in interconectare in retelele de distributie detinute. Astfel se va crea un beneficiu nejustificat si nelegal pentru unii detinatori de capacitati energetice in detrimentul interesului public, care ar trebui sa primeze in fata unor interese private. Riscul poate fi unul semnificativ, atat timp cat nu conteaza starea retelei ce va fi preluata si nici siguranta tehnica in alimentare cu energie prin aceste retele, iar obligatia de a accepta pretul stabilit de catre un expert evaluator, chiar si independent, fara a lua in considerare posibilitatea partilor de a negocia pretul de vanzare-cumparare, prin luarea in considerare si a unor elemente importante in determinarea pretului, cum ar fi necesitatea si oportunitatea de achizitie pentru operatorii de distributie concesionari. Avand in vedere ca noile obligatii ale operatorilor de distributie vor avea impact negativ prin diminuarea sumelor alocate investitiilor pentru modernizarea si retehnologizarea retelelor de distributie, pentru coroborarea acestor noi propuneri, solicitam organizarea unei intalniri de clarificare a modului de abordare a intregului proces de racordare, la care va rugam sa invitati si alte departamente din cadrul autoritatii – spre exemplu, Departamentul Juridic si DGLTMI (tarife si monitorizare investitii).” |  |
| 15. | Delgaz Grid SA (adresa nr. 51519/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50592/29.06.2020 | Observații suplimentare față de cele comune: ”(…) - prin eliminarea din documentația de racordare a PUZ, presupune amplasarea rețelei pe domenii private și/sau pe căi de acces nesistematizate, care ulterior vor genera costuri suplimentare pentru OR, fiind obligați prin regulamentul de urbanism să fie reamplasate odată cu sistematizarea zonei; (…) - analiza necesității menținerii sau nu a tarifelor de racordare stabilite la nivel național, dacă instalațiile de racordare rămân utilizatorilor și negocierea este directă cu proiectanții și executanții; - certificatele de racordare – se raportează strict la loc de consum/ de producere și nu la titularul acestora. Corelativ, ipoteza de rămânere în proprietatea utilizatorului a instalației de racordare, nu implică ca aceasta să aibă un titular, prin urmare orice modificare administrativă a deținătorului instalației, ar trebui să aibă și efecte juridice ulterioare, precum și faptul că se pune inclusiv problema preluării de către operatorul de rețea, dar fără stabilirea unor criterii și condiții de eficiență - și nu în ultimul rând impactul în tarifele de racordare și în alte segmente care nu sunt evidenta la prima consulatare a documentelor.” | Se acceptă cu reformulare. Se modifică propunerea de la art. 44 alin. (51) astfel încât să se clarifice faptul că, în cazul contractării directe a proiectării/execuției instalației de racordare, utilizatorul îi achită operatorului de rețea cheltuielile acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în proiectul de Regulament la art. 40, alin. (3), inclusiv cele cu privire la asistența tehnică și verificarea execuției lucrărilor care în prezent se regăsesc în componenta tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare. Corelativ, este necesară revizuirea reglementărilor privind stabilirea tarifului de racordare. Cu privire la aspectele semnalate, clarificăm următoarele: 1. Propunerile din documentele supuse consultării publice nu prevăd eliminarea PUZ din cadrul documentelor care însoțesc cererea de racordare (prevăzut la art. 14, alin. (1), lit. e) din Regulament). # 2. În cazul contractării directe de către utilizator a lucrărilor de proiectare/execuție a instalației de racordare cu un proiectant/executant atestat, au rămas componentele Ti și Tu aferente tarifului de racordare, care se plătesc operatorului de rețea. Acestea sunt prevăzute la pct. 4.1. din Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**) din Proiectul de ordin pentru aprobarea Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public: # ”4.1.Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilit conform Legii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare, cu excepția componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, pe care o achită proiectantului şi/sau constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare. # Tariful de racordare achitat operatorului de rețea însumează componentele Tu și Ti, după caz: # ……………………………………….. # ………………………………………..” Se are în vedere ca prin componenta Tu a tarifului de racordare, utilizatorul să achite operatorului de rețea contravaloarea serviciilor pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în proiectul de Regulament la art. 40, alin. (3) după cum urmează: ” (3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de reţea are următoarele obligaţii: a) acordă asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă și/sau verifică ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să fie conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare; b) realizează recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; c) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; d) pune sub tensiune instalaţia de utilizare.” 3. Cu privire la neclaritatea referitoare la actualizarea certificatului de racordare pentru modificări tehnice ale instalației de racordare, în situația în care utilizatorul rămâne proprietar al instalației de racordare și astfel, nu ar mai fi ”titular” al locului de consum și/sau de producere, precizăm că nu este nicio diferență față de situațiile actuale de actualizare a certificatelor de racordare. În cazul în care se emite ATR pentru modificarea tehnică a instalației de racordare, în prezent, ATR se emite pe numele titularului locului de consum și/sau de producere, desi actualmente instalația de racordare trece în patrimoniul operatorului de rețea. Modificarea art. 46 nu are consecințe în ceea ce privește emiterea ATR pentru modificarea tehnică a instalației de racordare ca urmare a unei solicitări de actualizare a certificatului de racordare, calitatea de titular al locului de consum și/sau de producere fiind a utilizatorului. |
| 16. | Distribuție Energie Oltenia SA (adresa nr. RO10-32520/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50192/26.06.2020 | Observații suplimentare față de cele comune: ”(…) Art. 40 alin. (3) din proiectul de ordin care prevede obligațiile operatorului de rețea în ceea ce privește recepția nu sunt în concordanță cu dispozițiile H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor.” | Nu se acceptă ## Pentru îndeplinirea responsabilităților cu privire la recepția instalațiilor de racordare, operatorul de rețea nu trebuie să dețină în proprietate instalațiile respective. În HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, se folosește sintagma ”proprietar” dar ”În înțelesul regulamentului”, așa cum este precizat în partea introductivă a art. 6 din HG nr. 343/2017. De altfel, și defniția, în sine clarifică că ”proprietar” este beneficiarul lucrărilor și nu un deținător cu titlu legal de proprietate a instalațiilor rezultate din aceste lucrări. ” Art. 6 În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: (...) ## c) proprietar - persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică, beneficiară a lucrărilor de construire/desfiinţare recepţionate de către investitor prin proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi care îndeplineşte obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina sa;” |
| 17. | Ciech Soda România (adresa nr. 2256/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 49986/25.06.2020 și nr. 50019/25.06.2020) | Semnalează faptul că acoperirea costurilor de întărire a rețelelor electrice de interes public de către investitorii în capacități de producere ”blochează multe investiții ce s-ar putea realiza” și solicită revizuirea legislației secundare cu privire la modalitatea în care investitorii participă la lucrările de întărire. | Nu se acceptă Această propunere nu face obiectul modificărilor și completărilor actuale. |
| 18. | Organizația Patronală Electroconstrucția ELCO Muntenia (adresa înregistrată la ANRE cu nr. 52091/02.07.2020) | Solită o întâlnire cu reprezentanții organizației, în regim de urgență, deoarece ”s-au pierdut din vedere aspecte impotante privind racordarea” | Se acceptă cu reformulare. Se completează art. 40, alin. (3), lit. b) și art. 46, alin. (5) cu prevederea conform căreia prin notificarea la terminarea lucrărilor de realizare a instalației de racordare, executantul lucrărilor confirmă îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare. Astfel, la momentul confirmării de către executant a celor mai sus precizate, cheltuielile pentru realizarea instalației de racordare trebuie să fie achitate de către utilizator. Modificările acestor articole se corelează și modificarea art. 9, lit. f) din proiectul de aprobare a Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public. Nu se acceptă mărirea termenului total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, termenele procesului de racordare trebuie să fie cât mai scurte. |
| 19. | Organizația Patronală Electroconstrucția ELCO (e-mail înregistrat la ANRE cu nr. 55904/16.07.2020) | ”In urma discutiilor avute cu colegii mei din Organizatia Patronala Electroconstructia ELCO Muntenia, referitor la Ordinul 59/2013, am avea urmatoarele sugestii: La puntul 10. (3).b, Realizarea receptiei si a punerii in functiune a instalatiei de racordare , sa se faca cu conditia ca utilizatorul sa faca dovada platii instalatiei de racordare catre executant. La articolul 12.(2) Termenul de 90 de zile , nu este sustenabil, mai ales in Bucuresti. Si cel de 180 de zile este greu de atins, in conditiile in care obtinerea acestui acord este similar obtinerii unei autorizatii de construire. Va voi trimite atasat, ce inseamna obtinerea acordului in Bucuresti. Nota: Ar trebui sa stim ce lungime maxima poate avea un bransament, tinand cont de faptul ca orice lucrare mai mare de 60 m, automat necesita autorizatie de construire de la PMB. Iar bransamentele in zone protejate obligatoriu necesita autorizatie, indiferent de lungime.” |  |
| 20. | ACUE (adresa nr. 899/09.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 53728/09.07.2020 | Observații referitoare la încălcarea prevederilor legislative: ” În completarea adresei noastre nr. 796/03.07.2020 și ca urmare a discuției avute în data de 8 iulie 2020, în numele membrilor ACUE licențiați pentru desfășurarea activității de distribuție a energiei electrice, vă supun atenției și următoarele aspecte ca urmare a analizei preliminare a modificărilor propuse în Proiectul de Ordin de modificare a Regulamentului de racordare (”Proiect”) aprobat prin orinul ANRE nr. 59/2013 (”Regulament”) I. Proiectul încalcă dispozițiile art. 44 alin. (1) din Costituție Prin proiectul de ordin sunt eliminate dispozițiile conform cărora instalația de racordare rămâne în patrimonial operatorului de distribuție, prin modificarea rt. 46 alin. (2) precizându-se însă că ”instalațiile de racordare sunt capacități energetice aferente rețelelor de transport/distribuție sunt exploatate și întreținute de operatorii de rețea și sunt folosite ulterior pentru racordarea de către operatorii de rețea, cu respectarea prevederilor art. 22 alin (7), caz în care primul utilizator nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective.” Conform art. 44 alin 1 din Constitutie ”Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.” Textul propus prin proiectul de ordin vine în coliziune cu dispozițiile art. 44 alin 1 din Constitutie care garanteaza dreptul de proprietate. Textul art. 44 cuprinde expres în cadrul alin. 1 o dispoziție special în temeiul căreia legiuitorul are competența de a stabili cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, conținutul și limitele dreptului de proprietate, inclusiv prin introducerea unor limite vizând atributele dreptului de proprietate. In ipoteza în care instalația de racordare ar fi proprietatea utilizatorului, impunerea obligației de a preda aceste instalații spre exploatare operatorului de distribuție sub orice formă, ar constitui o limitare a dreptului său de proprietate care nu se poate stabili decât prin lege. Legile prin care se reglementează regimul juridic general al proprietății sunt legi organice conform art. 73, alin. 3 lit. m din Constutuție, iar limitările aduse dreptului de proprietate trebuie conținute tot în legi organice. Aceasta idee transpare și din conținutul art. 136 alin. 5 din Constitutie care dispune ca”Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice”. In acest sens sunt, de altfel, și dispozițiile Convenției Europene a Drepturilor Omului și ale protocoalelor adiționale la acestea care prevăd protecția proprietății persoanelor fizice sau juridice stipulând că nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitatea publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului international. Sub un alt aspect, amintim faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Conditiile generale asociate licențelor pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, operatorul licențiat utilizează rețeaua electrică de distribuție pe care o detine in calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal. Simpla menționare în cuprinsul proiectului de ordin a faptului că operatorul de distribuție exploatează și întreține aceste instalații nu constituie un titlu legal în conformitate cu dispozițiile Codului Civil, conținutul și limitele drepturilor operatorului de distribuție de a exploata și întreține aceste capacități fiind într-o legătură indestructibilă cu limitările care s-ar aduce dreptului de proprietate al utilizatorului, urmând a fi prevăzut și stabilit, în mod corelativ, tot prin lege. II. Proiectul încalcă dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Astfel, art. 13 din Legea nr. 24/2000 prevede că actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislatiei, scop în care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune. Conform aceluiași articol, proiectul de act normative, întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestuia. De asemnea, proiectul de act normativ trebuie să fie corelat atât cu reglementările comunitare și cu tratatele internaționale la care România este parte, precum și cu dispozițiile Convenției Europene a Drepturilor Omului și ale protocoalelor adiționale la aceasta, ratificate de România și cu jurisprudența Curtii Europene a Drepturilor Omului. Așadar, Ordinul de modificare a Regulamentului de racordare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013 trebuie să respecte principiile și dispozițiile instituite prin actul normativ de nivel superior, respectiv Legea nr. 123/2012, neputand contine dispozitii contrare sau dispozitii care adauga la lege. In acest sens sunt de altfel și dispozițiile art. 77 și 78 din Legea nr. 24/2000 care prevăd în mod expres că ordinele, instructiunile și alte asemenea act ale conducătorilor ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale autorităţilor administrative autonome se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului si trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora. (…)”. | Nu există niciun impediment legal expres în Legea nr. 123/2012 – legea specială în materie, care să impieteze asupra propunerii de reglementare formulate pentru art. 46 din Regulament. |
| 21. | Transelectrica (adresa nr. 27455/15.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 55686/16.07.2020) | ” (…) Față de pachetul de propuneri de modificare a reglementărilor aferente procesului de racordare a utilizatorilor la rețelele electice publice, lansat de ANRE în consultare publică, în cele ce urmează vă prezentăm punctul de vedere al CNTEE Transelectrica SA. Pentru operarea în condiții de siguranță a rețelei electrice de transport și pentru îndeplinirea misiunii de serviciu public și de interes național încredințată de statul român companiei CNTEE Transelectrica SA prin licența nr. 161/2000 emisă de ANRE, considerăm că este strict necesar ca orice modificare a procesului existent de racordare a utilizatorilor la rețea în ce privește aspectele tehnice, comerciale sau administrative să fie însoțită de o analiză prealabilă cuprinzătoare a efectelor generate de adoptarea modificărilor propuse și de stabilirea unor reguli clare cu privire la toate aspectele relevante referitoare la ansamblul capacităților energetice utilizate pentru scopul menționat. De asemenea, aceste modificări trebuie analizate în contextul noilor reglementări europene și a legislației naționale prin care acestea se implementează. Cu referire la propunerea din cadrul proiectului de reglementare supus consultării publice în ce privește introducerea posibilității ca utilizatorul să deruleze în mod direct contractul de realizare a instalației de racordare1 și a posibilității ca utilizatorul să dețina în proprietate instalația de racordare la rețeaua electrică de transport2, au fost identificate o serie de consecințe care ar putea conduce la afectarea capacității operatorului rețelei de transport de a-și îndeplini misiunea de serviciu public față de utilizatorii racordați la rețea prin instalația de racordare aflată în proprietatea utilizatorului. ----------------------------------------------------- 1 Pct 12 al proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 2 Pct 13 al proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 ----------------------------------------------------- Legat de statutul patrimonial al instalației de racordare, atragem atenția în primul rând asupra necesității stricte ca operatorului rețelei electrice de transport să îi fie garantate accesul fizic continuu, neîngradit și exclusiv la instalația de racordare, folosința acesteia și dreptul de a opera modificări asupra instalației de racordare în măsura în care astfel de modificări sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina operatorului rețelei prin lege sau prin documentele tehnice și raporturile juridice bilaterale între operatorul de rețea și utilizatorii racordați la rețea (aviz tehnic de racordare, contract de racordare, certificat de racordare, contract de transport). Astfel, pe lângă dreptul de uz și de servitute la instalația de racordare aflată în proprietatea utilizatorului, așa cum sunt acestea prevăzute în proiectul de reglementare, este necesar ca operatorul rețelei de transport să beneficieze și de dreptul de superficie pe terenul pe care este amplasată instalația de racordare. De asemenea, în vederea protejării instalațiilor electrice, atât cele aparținând rețelei electrice publice cât și instalațiile de utilizare racordate la rețea prin intermediul instalației de racordare în cauză dar și a integrității și sănătății persoanelor fizice, este necesară stabilirea exclusivității accesului la instalația de racordare pentru personalul autorizat al operatorului rețelei. Cu alte cuvinte este necesar ca utilizatorul proprietar al instalației de racordare să se supună tuturor restricțiilor privitoare la accesul terților în instalațiile rețelei electrice de transport conform normelor și procedurilor aplicabile la nivelul operatorului rețelei electrice de transport. În subsidiar notăm că drepturile menționate acordate operatorului de rețea la care se adaugă obligația proprietarului instalației de racordare de a nu se opune utilizării acesteia de către operatorul de retea pentru racordarea altor utilizatori, reprezintă limitări ale dreptului de proprietate al terților care trebuie stabilite prin lege. Totodată este de o importanță deosebită ca drepturile menționate anterior, strict necesare pentru asigurarea siguranței în funcționarea rețelei electrice de transport, să fie acordate de proprietarul instalației de racordare în favoarea operatorului rețelei electrice de transport indiferent de persoana care deține calitatea de proprietar al instalației de racordare de-a lungul perioadei de utilizare a instalatiei de racordare. Este necesară găsirea unei soluții juridice funcționale care să asigure ca obligația de a acorda aceste drepturi operatorului rețelei electrice de transport precum si obligatia de a nu se opune racordarii altor utilizatori, se vor afla în sarcina oricarei persoane care se va afla în proprietatea instalației de racordare pe întreaga durată de utilizare a instalației de racordare, chiar și în cazul în care persoana în cauză intenționează să înceteze să utilizeze rețeaua electrică de transport. Acest aspect este cu atât mai important cu cât operatorul rețelei are obligația de a utiliza instalația de racordare aflată în proprietatea primului utilizator, pentru a racorda la rețea alți utilizatori. Cu titlu de exemplu, în situația în care utilizatorul proprietar al instalației de racordare intră în faliment și iși lichidează activul este posibil ca instalația de racordare să fie cumpărată de un terț care ar putea identifica o valoare economica mai ridicată în opțiunea vânzării instalației de racordare pe elemente componente (echipamente, piese, materiale) față de varianta utilizării instalației de racordare pentru scopul accesului la rețeaua electrică de transport. În această situație se poate ajunge și în ipoteza în care utilizatorul proprietar grevează cu sarcini instalația de racordare deținută (ex: ipotecă). În astfel de situații operatorul rețelei electrice de transport se va afla în imposibilitatea de a asigura accesul la rețea pentru ceilalți utilizatori racordați prin intermediul instalației de racordare în cauză, neputându-și îndeplini îndatorirea de serviciu public. Referitor la modalitatea propusă pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor specifice în sarcina utilizatorului și în sarcina operatorului de rețea prin intermediul contractului de transport, facem mențiunea că mecanismul propus este nefuncțional în varianta stabilirii obligațiilor specifice în cadrul contractului între utilizator și furnizor. Stabilirea unor drepturi și obligații care sunt gândite în scopul reglementării raportului între utilizatorul de rețea și operatorul rețelei, în cadrul unui contract (contract de furnizare) în care una dintre cele două persoane nu este parte (operatorul de rețea), face ca obligațiile respective (exploatarea și întreținerea instalației de racordare) să nu fie opozabile persoanei care nu este parte în contract (operatorul de rețea). De asemenea stabilirea unor obligații în sarcina utilizatorului în cadrul unui contract încheiat între utilizator și o persoană alta decât operatorul rețelei (acordarea în favoarea operatorului rețelei a dreptului de uz și de servitute în ce privește instalația de racordare, acordarea către operatorul de rețea a dreptului de a utiliza instalația de racordare pentru scopul racordării altor utilizatori) este nefuncțională. O soluție pentru rezolvarea acestei situații ar putea fi ca obligațiile celor două părți să fie stabilite în cadrul certificatului de racordare la rețea, cu modificarea prealabilă a conținutului-cadru al acestuia, având în vedere că acest document subzistă transferului dreptului de proprietate asupra instalației de racordare la rețea. Totuși eficacitatea acestei soluții este limitată la situațiile în care noul proprietar al instalației de racordare este interesat de menținerea accesului la rețeaua electrica publică. De asemenea trebuie avute în vedere prevederile Condițiilor generale asociate Licentei OTS aprobate prin ordinul ANRE nr. 104/2014, care precizeaza la art. 5 „Pe durata de valabilitate a licenței, titularul licenței are dreptul să presteze serviciul de transport al energiei electrice, precum și dreptul exclusiv de a presta serviciul de sistem și de a organiza și administra piața de echilibrare a energiei electrice, în condițiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condițiile specifice asociate licenței, folosind rețeaua electrică de transport de energie electrică pe care o deține în calitate de concesionar, proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condițiile specifice”. Este necesară clarificarea respectării cerinței de deținere de către operatorul rețelei electrice de transport a unui titlu legal care să îi permită operarea instalației de racordare în baza licenței, în situația în care instalația de racordare se află în proprietatea utilizatorului. Considerăm că în ce privește instalația de racordare aflată în proprietatea utilizatorului, titlul legal menționat în licență trebuie să fie constituit dintr-un contract separat care să înglobeze totalitatea drepturilor și obligațiilor care derivă din complexitatea raporturilor din operatorul de rețea și utilizator și care se întind pe întreaga durată de viață a instalației de racordare. În orice caz, titlul legal nu poate fi doar o prevedere legală. În ce privește compensarea financiară a utilizatorului care a finanțat realizarea instalației de racordare la rețea, de către utilizatorii care s-au racordat la rețea ulterior prin intermediul respectivei instalații de racordare, este de presupus că în situația în care instalația de racordare rămâne în proprietatea și în patrimoniul primului utilizator utilizatorii racordați la rețea ulterior ar putea revendica cote-părți din proprietatea instalației de racordare în contrapartida compensațiilor banești plătite primului utilizator. Alternativ, utilizatorii racordați ulterior ar putea contesta legitimitatea plății de compensații banești în favoarea utilizatorului aflat în proprietatea instalației de racordare. O altă posibilă problemă generată de aflarea instalației de racordare în proprietatea utilizatorului a fost identificată în ceea ce privește stabilirea entității (operatorul rețelei, utilizatorul proprietar al instalației de racordare, utilizatorii racordați prin instalația de racordare în cauză) în sarcina căreia revin angajamentele investiționale aferente instalației de racordare, respectiv înlocuirea acesteia la finalul ciclului de utilizare sau înlocuirea unor componente ale acesteia sau creșterea capacității acesteia pentru creșterea siguranței în funcționare sau pentru racordarea altor utilizatori. Este importantă clarificarea acestui aspect precum și a modalității în care, în situația în care angajamentul investițional revine operatorului rețelei, acesta poate derula activități de investiții care pot conduce la modificarea instalațiilor aflate în proprietatea unui terț. Totodată remarcăm faptul că propunerea de reglementare contravine Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 care menționează la art. 26 „La stabilirea punctului de delimitare patrimonială a instalaţiilor operatorului de reţea şi utilizatorul acesteia se vor avea în vedere: b) limita de proprietate asupra terenurilor, astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de operatorul de reţea şi să se evite cât mai mult posibil amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului”. Pe lângă faptul că propunerea de reglementare asimilează instalația de racordare rețelei electrice publice în condițiile în care se introduce posibilitatea ca instalația de racordare să se afle în proprietatea utilizatorului, blocul de masură și protecție și contorul de energie electrică aflate în patrimoniul și în exploatarea operatorului de rețea vor fi situate pe proprietate privată respectiv la punctul de delimitare între instalația de utilizare și instalația de racordare, în situația în care ambele instalații menționate se afla în proprietatea utilizatorului. Nu în ultimul rând subliniem faptul că siguranța în funcționare și îndeplinirea de către operatorul de rețea a indicatorilor de calitate a serviciului conform standardului de performanță a serviciului public de transport și conform obligațiilor cuprinse în avizul/contractul/certificatul de racordare a utilizatorului, nu pot fi asigurate de către operatorul de rețea în absența unui nivel suficient de control asupra întregului proces de realizare a instalației de racordare, similar modului de lucru actual. Avizarea soluției tehnice, avizarea proiectării și verificarea instalației la punerea în funcțiune nu oferă operatorului de rețea pârghii suficiente de control pentru diagnosticarea tuturor potențialelor neconformități tehnice în scopul asigurării fiabilității instalației de racordare și a bunei funcționări în timp a echipamentelor din care aceasta este alcătuită. În acest context este necesar a se clarifica modalitatea de asumare a indicatorilor de performanță în standardul de performanță aplicabil operatorului de rețea pentru stațiile electrice care nu se află în proprietatea acestuia.Totodată precizăm că în situația în care utilizatorul contractează direct realizarea instalației de racordare, garanția contractuală aferentă lucrărilor și echipamentelor folosite nu este stabilită în favoarea operatorului de rețea, acesta nefiind parte în contractul de execuție a instalației de racordare. Problematica prezentată este cu atât mai importantă cu cât utilizatorii racordaţi ulterior la reţeaua electrică prin intermediul instalaţiei de racordare aflate în proprietatea primului utilizator pot fi unităţi de producere a energiei din surse regenerabile sau surse de flexibilitate utilizabile pentru echilibrarea sistemului electroenergetic (ex. unităţi de producere dispecerizabile, consumatori dispecerizabili), asigurarea accesului continuu la reţea pentru aceşti utilizatori având valenţe suplimentare în ceea ce priveşte capacitatea sistemului electroenergetic de integrare a surselor regenerabile şi de siguranţă în operare. Din perspectiva utilizatorului rețelei, ne exprimăm rezerve cu privire la potențialul variantei nou introduse în care utilizatorul contractează direct serviciile de realizare a instalației de racordare, de a reduce timpul necesar realizării procesului de racordare la rețeaua electrică de transport. Avem în vedere faptul că etapele cu cel mai mare consum de timp la nivelul operatorului rețelei electrice de transport sunt reprezentate de procedurile de achiziție publică, aspect rezolvat în forma actuală a reglementării prin derogarea de la legislația achizițiilor publice în sensul posibilității contractării directe de către operatorul de rețea cu proiectantul și executantul desemnați de către utilizatorul de rețea care achită tariful de racordare. Totodată ne exprimăm rezerve cu privire la valoarea economică pentru utilizator a variantei deținerii de către acesta în proprietate a instalației de racordare. Având în vedere regimul special al instalației de racordare determinat de constrângerile și limitările semnificative aplicabile dreptului de proprietate asupra acesteia, nu vedem existența unei valori economice proprii a instalației de racordare separată și suplimentară instalației de utilizare, față de varianta finanțării de către utilizator a instalației de racordare prin intermediul plății tarifului de racordare către operatorul de rețea și rămânerea acestei instalații în patrimoniul operatorului de rețea. Cu alte cuvinte varianta nou introdusă nu pare a genera un potențial economic care ar putea fi fructificat de utilizator, spre exemplu prin obținerea unui preț mai mare la vânzarea instalației de utilizare împreună cu instalația de racordare. Mai mult, intrarea în proprietatea instalației de racordare implică pentru utilizator preluarea sarcinilor fiscale aferente. Totodată deținerea instalației de racordare în proprietate de către utilizator ar putea pune sub semnul întrebării legitimitatea primirii de către acesta a compensațiilor financiare de la utilizatorii care se racordează la rețea ulterior prin intermediul aceleiași instalații de racordare, putând conduce la dispariția veniturilor încasate de către utilizatorul proprietar de la utilizatorii racordați ulterior. Aceste aspecte conturează mai degrabă imaginea generării unei valori economice negative pentru utilizator prin alegerea de către acesta a variantei nou introduse în propunerea de reglementare în ce privește realizarea instalației de racordare prin contractarea directă de către utilizator a serviciilor de proiectare și execuție cu rămânerea instalației de racordare în proprietatea utilizatorului. Notăm că în situația în care problemele prezentate mai sus și-ar găsi rezolvarea prin intrarea instalației de racordare în patrimoniul operatorului rețelei electrice de transport ulterior realizării racordării prin cumpărarea instalației de racordare de la proprietar la un moment ulterior realizării acesteia (în mod similar cu prevederile incidente distribuției energiei electrice din cadrul proiectului de modificare a Legii energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012 adoptat recent de Parlamentul României și transmis spre promulgare), consecința ar fi socializarea costului racordării utilizatorilor la rețea. Pe lângă aspectul principial al socializării costului racordării care în prezent este suportat integral de către utilizatorul care este racordat, opinăm că ar putea deveni imposibil de evitat pierderea controlului asupra mărimii costului socializat prin tariful de rețea având în vedere că serviciile de realizare a instalației de racordare, inclusiv echipamentele și lucrările aferente, sunt contractate în mod direct de către utilizator și nu de către operatorul de rețea. Concluzionând în baza celor prezentate anterior, apreciem că se impune reanalizarea și reconsiderarea modificarilor propuse în privința statutului patrimonial al instalației de racordare. În speranța că cele prezentate sunt de natură să aduca un aport real la procesul de reglementare, vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare pe care le considerați necesare față de aspectele semnalate. (…)” | Se acceptă cu reformulare. Aceleași explicații ca la pct. 3-12 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. Cu privire la precizarea Transelectrica, ”Considerăm că în ce privește instalația de racordare aflată în proprietatea utilizatorului, titlul legal menționat în licență trebuie să fie constituit dintr-un contract separat care să înglobeze totalitatea drepturilor și obligațiilor care derivă din complexitatea raporturilor din operatorul de rețea și utilizator și care se întind pe întreaga durată de viață a instalației de racordare. În orice caz, titlul legal nu poate fi doar o prevedere legală.”, menționăm că modificările și completările Regulamentului nu au în vedere detalierea clauzelor unui contract având ca obiect folosința cu titlu legal a instalațiilor. Încheierea unui contract privind folosința instalației cu titlu legal rezultă din prevederile: - art. 5 din Ordinul ANRE nr. 73/2014 - ”Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul (...) folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal (…)”, - art. 5 din Ordinul ANRE nr. 104/2014 - ”Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul (...) folosind reţeaua electrică de transport de energie electrică pe care o deţine în calitate de concesionar, proprietar sau cu orice alt titlu legal (…)”). Corelat cu prevederile licențelor, au fost reformulate modificările și completările Regulamentului conform precizărilor de la pct. 3 – 7 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. Interpretarea conform căreia modificarea și completarea art. 46 s-ar referi la amplasarea instalațiilor de racordare pe proprietăți publice nu este corectă. Există și în prezent situații în care punctul de delimitare dintre instalațiile de racordare și cele de utilizare este amplasat pe proprietatea publică sau a terților. Prevederi referitoare la acest aspect se regăsesc la art. 22, alin. (6) din Regulament. A se vedea explicațiile precizate la pct. 9 – 12 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. Pentru evitarea interpretărilor, cum ar fi cea referitoare la cumpărarea instalației de racordare de la proprietar la un moment ulterior realizării acesteia, de către operatorul de rețea, s-a modificat propunerea pentru art. 46, alin. (2) cu privire la obligația utilizatorilor de a preda în exploatare operatorilor de rețea instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b). A se vedea explicațiile precizate la pct. 3 – 7 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. |
| 22. | SDEE TN (adresa 39119/16.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 55821/16.07.2020) SDEE MN (adresa 66907/16.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 55838/16.07.2020) SDEE TS (adresa 7000/61505/15.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 55860/16.07.2020) DELGAZ GRID (adresa 58149/16.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 55935/16.07.2020) și ACUE (adresa nr. 806/16.07.2020 și înregistrată la ANRE cu nr. 55971/17.07.2020) | Extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA: ” (…) I. “Proiectul” încalcă prevederile constituționale cu privire la regimul juridic al proprietății Modificarea art. 46 alin. 2, prin care este eliminată prevederea conform căreia instalația de racordare rămâne în patrimoniul operatorului de distribuție și sunt introduse dispoziții conform cărora instalațiile de racordare sunt capacități energetice aferente rețelelor de transport/distribuțe, sunt exploatate și întreținute de operatorii de rețea și sunt folosite ulterior pentru racordarea de către operatorii de rețea, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. 7, caz în care primul utilizator nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective” este într-o vădită contradictie cu art. 44 alin. 1, art. 73 alin.3 lit.m și art. 136 alin. 5 din Constituție. Regimul juridic al proprietății este reglementat prin lege organică, conform art. 73 alin. 3 lit. m, din Constituție și orice limitare adusă dreptului de proprietate trebuie stabilită tot prin lege organică. Așadar, în cazul în care instalația de racordare ar fi proprietatea utilizatorului, impunerea unor limitări ale dreptului său de proprietate și în mod corelativ stabilirea unor drepturi ale operatorului de rețea asupra acestei instalații, nu pot fi reglementate decât prin lege organică. Prin comparație, menționăm că acest aspect este evidențiat și de prevederile Legii nr. 123/2012 -Legea energiei electrice și a gazelor naturale, care reglementează în domeniul proprietății, instituind atât limitări ale dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publică și privată a altor persoane fizice sau juridice cât și, în mod corelativ, drepturile și obligațiile titularilor autorizațiilor de înființare și de licență asupra proprietății terților (art. 12 coroborat cu art. 14 din Legea nr. 123/2012). - “Proiectul” contravine dispozitiilor Legii nr. 123/2012 -Legea energiei electrice si a gazelor naturale “Legea” Având în vedere că “Proiectul” este dat în baza și în executarea Legii nr. 123/2012, acesta nu trebuie să conțină prevederi care să contravină principiilor sau dispozițiilor “Legii”. Din analiza efectuată asupra “Proiectului” am observat că modificările ce se doresc a fi implementate nu numai că schimbă în mod fundamental întreg procesul de racordare la rețeaua electrică, dar vin și în coliziune cu prevederile “Legii”. Sub un prim aspect, arătăm faptul că instalația de racordare va deveni rețea de interes public, care însă nu va aparține operatorului de distribuție, ci utilizatorului, devenit astfel operator de distribuție, contravenind atât dispozițiilor art. 25 alin.1 din “Lege” potrivit cărora “Accesul la rețelele electrice de interes public, reprezintă un serviciu obligatoriu, în condiții reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de transport și de sistem, precum și operatorul de distribuție” cât și dispozițiilor art.441 care stipuleaza că “activitatea de distribuție a energiei electrice, cu excepția celei realizate prin sistemele de distribuție închise, constituie serviciu public de interes general.” Sub un al doilea aspect, precizăm că prin definițiile date unor termeni din Anexa 1 la Regulament, astfel cum au fost modificate, sunt introduse concepte noi, care nu se regăsesc în “Lege”, fiind astfel evidentă necorelarea cu dispozițile legale în vigoare. Astfel, în cuprinsul “Proiectului” punctul de delimitare este definit ca fiind loc în care instalația de utilizare se delimitează de instalația de racordare, și este introdusă și o nouă definiție pentru “punctul de delimitare patrimoniala ca fiind punctul de delimitare între instalațiile operatorului de rețea și cele ale utilizatorului. În cuprinsul “Legii”, atât la art. 26 alin. 4, cât și la art. 44 alin. 3 se face referire numai la punctul de delimitare patrimonială care stabilește demarcația dintre instalațiile operatorului de distribuție și cele ale utilizatorului. De asemenea, remarcăm faptul că a fost introdusă o definiție pentru punctul de interfață, termen care nu este definit în cuprinsul “Legii”. - “Proiectul” contravine prevederilor Conditiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice” aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 73/2014 “Licența” Art. 5 din actul normativ menționat anterior, stipulează expres că “Pe durata de valabilitate a licenței, titularul licenței are dreptul exclusiv să presteze serviciul de distribuție a energiei electrice, în condițiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condițiile specifice asociate licenței, folosind rețeaua de distributie pe care o detine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condițiile specifice asociate licenței, cu respectarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu autoritatea contractantă”. Simpla menționare în cuprinsul “Proiectului” a faptului ca operatorul de distribuție exploatează și întreține instalațiile de racordare care sunt proprietatea utilizatorului, nu constituie un titlu legal în accepțiunea Codului Civil, drepturile și obligațiile operatorului asupra acestor capacități energetice trebuind să fie prevăzute prin “Lege”, astfel cum am arătat la punctul I. - Impactul modificărilor aduse prin “Proiect” asupra activității operatorilor de distribuție concesionari nu a fost analizat. Modificările aduse prin “Proiect” au impact atât asupra procesului de racordare la rețelele electrice cât și asupra altor acte normative incidente domeniului distribuției energiei electrice. Astfel, modificările propuse impactează aplicarea prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 11/2016, cât și Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 204/2019. În ceea ce privește aplicabilitatea prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, arătăm că vor exista implicații directe asupra principalilor indicatori de performanță, în condițiile în care se prevede că operatorul de distribuție va exploata și întreține și instalatii care sunt proprietatea utilizatorilor. Cu privire la Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, modificările propuse au implicații directe în modernizarea capacităților energetice finanțate de către utilizatori și a calculului beneficiilor așteptate ale investițiilor, ex-ante și ex-post, în condițiile în care instalațiile utilizatorilor se vor înterpune cu instalațiile aflate în patrimoniul operatorului de distribuție concesionar. Precizăm faptul că întreg ansamblul de reglementări aferent activității de distribuție a energiei electrice a fost construit având în vedere faptul că operatorul de distribuție prestează serviciul de distribuție a energiei electrice utilizând în principal propriile rețele electrice și numai prin excepție rețele ale terților, deținute cu titlu legal. Acest aspect transpare și din atribuțiile principale pe care le are operatorul de distribuție, prevăzute în art.45 din “Lege” și din art. 5 și următoarele din “Licența”. În ceea ce privește rețelele terților, în lipsa unui titlu legal, operatorul de distribuție nu poate realiza lucrări de mentenanță și lucrări de investiții, astfel cum sunt acestea definite de Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice. Astfel cum am arătat anterior, simpla menționare în cuprinsul “Proiectului” a faptului că operatorul de distribuție exploatează și întreține instalațiile de racordare care sunt proprietatea utilizatorului, nu constituie un titlu legal în accepțiunea Codului Civil, drepturile și obligatiile operatorului asupra acestor capacități energetice trebuind să fie prevăzute prin “Lege”. Instituirea obligației operatorului de distribuție de a achiziționa și monta în punctul de delimitare a blocului de măsură și protecție complet echipat va avea un impact financiar semnificativ asupra operatorilor concesionari. De asemenea, vor fi necesare modificări ale sistemului informatic, astfel încât să existe o modalitate de evidențiere a instalațiilor care sunt proprietatea utilizatorilor, vor crește costurile de operare cu instalațiile aflate în patrimoniul utilizatorilor, dar în exploatarea și întreținerea operatorului de distribuție, precum și costurile cu personalul. Toate aceste costuri vor trebui să se reflecte în tariful de distribuție, sens în care va trebui modificată atât Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice cât și Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice. - Impactul “Proiectului” asupra utilizatorilor nu a fost analizat. Trebuie avut în vedere că instalația de racordare, astfel cum este definită în Anexa 1 la Regulament ca fiind “instalația electrică realizată între punctul de racordare la rețeaua electrică de interes public și punctul de delimitare, excluzând contorul de energie electrică” poate avea în componența post de transformare amplasat sau stație de transformare amplasate în construcții situate deasupra solului sau sub nivelul acesteia, caz în care utilizatorul va fi obligat să achite impozit pe clădiri. Atașăm prezentei adrese observațiile punctuale pentru fiecare articol introdus sau modficat prin Proiectului de ordin de modificare a Regulamentului de racordare aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 59/2013. - Proiectul legislativ înregistrat la Parlamentul României sub nr. PLx 153/2019 care își propune să modifice și să completeze prevederile Legii Avand în vedere adoptarea proiectului legislativ înregistrat la Parlamentul României sub nr. PLx 153/2019 care își propune să modifice și să completeze prevederile Legii, considerăm că modificările aduse cadrului de reglementare privind racordarea ar trebui analizate împreună cu textele adoptate de proiectul legislativ, așa cum am menționat și în corespondența anterioară. În mod special menționăm obligația operatorilor de distribuție concesionari de a prelua orice capacitate energetică, fără a exista în prealabil expertizarea tehnică a acestora, dar și de oportunitate în interconectare în rețelele de distribuție deținute. Astfel se va crea un beneficiu nejustificat și nelegal pentru unii deținatori de capacități energetice în detrimentul interesului public, care ar trebui să primeze în fața unor interese private. VII. “Proiectul” nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Legea nr. 24/2000) Raportat la toate aspectele menționate în paragrafele I-VI considerăm că, în ansamblu, Proiectul a fost emis cu încălcarea anumitor prevederi ale Legiii nr. 24/2000. În primul rând se evidențiază nerespectarea prevederilor art. 7, conform cărora, pentru noile proiecte de reglementări este necesară realizarea unei evaluări preliminare a impactului ce reprezintă un set de activități și proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare adecvată. Această evaluare preliminară presupune identificarea și analizarea efectelor economice, sociale, de mediu, legislative și bugetare pe care le produc reglementările propuse, fiind considerată modalitatea de fundamentare pentru soluțiile legislative propuse și trebuie realizată ex ante de adoptarea actelor normative. În plus, fundamentarea trebuie să aibă în vedere atât evaluarea impactului legislației specifice în vigoare la momentul elaborării proiectului de act normativ, cât și evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementează. De asemenea, se vor avea în vedere și prevederile art. 13 din Legea nr. 24/2000 conform cărora actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislației, scop în care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune. Nu în ultimul rând, se încalcă și prevederile art. 77 și 78 din Legea nr. 24/2000 care prevăd în mod expres și că ordinele, instrucțiunile și alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate sau ale autorităților administrative autonome se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului și trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise și nu pot conține soluții care să contravină prevederilor acestora sau să depașească limitele competenței acestora. - De asemenea, considerăm oportună armonizarea cadrului de reglementare privind racordarea cu celelalte reglementări ANRE cât și cu legislația europeană respectiv, Regulamentele UE nr. 631/2016, 2195/2017, și 943/2019 și Directiva 944/2019 (a se vedea ANEXA 2) Având în vedere atât cele menționate anterior cât si observațiile punctuale transmise, considerăm că și celelalte documente de discuție referitoare la racordare/acces la rețea trebuiesc modificate corespunzător sau menținerea celor în vigoare, respectiv: - Menținerea actualei forme a contractelor-cadru de racordare, - Modificarea conținutului cadru al avizelor tehnice de racordare și a certificatelor de racordare corespunzător cu observațiile transmise.” | Se acceptă cu reformulare. Aceleași explicații ca la pct. 3-12, 20 și 21 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. |
| 23. | DELGAZ GRID (adresa 58149/16.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 55935/16.07.2020) | Observații suplimentare față de cele comune prevăzute la pct. 22: ” (…) Totodată aceste echipamente ce ar face parte din instalația de racordare, s-ar afla amplasate pe domeniul public. Astfel că orice sistematizare a zonei, l-ar implica și pe proprietarul unor astfel de instalații de racordare, ce ar fi nevoit să suporte costurile generale din Regulemtul de urbanism. De asemenea trebuie avute în vedere și completările anterioare aduse la Regulament, respective cele de la art. 14, privind alineatul (11), prin eliminarea obligației de a exista documente de proprietate asupra imobilelor care urmează să fie racordate, împreună cu cele prevăzute în ”Proiect”, prin care utilizatorul devine proprietar pe instalația de racordare și care pot genera situații juridice noi, în situația dispariției utilizatorului, când pot apărea mai mulți moștenitori, care urmează să dețină o cotă parte din instalația de racordare, lucru care va fi greu de gestionat, atât de către utilizatori, dar și de către operatorii de rețea. (…) Totodată, nu este deloc de neglijat, impactul ce va fi generat de eliminarea prevederii de la art. 22 (2) din Regulamentul de racordare, referitoare la amplasarea rețelelor electrice pe domeniul public, precum și modificarea legată de patrimoniu, din definiția punctului de delimitare, care vin în contradicție cu prevederile art. 26, alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu completările și modificările ulterioare – și a căror efect se vor vedea în situațiile amplasării rețelelor, ca nouă regulă, pe domeniul privat – cu impact în creșterea costurilor cu indemnizații și despăgubiri plătite de operatorii de rețea deținătorilor de terenuri (conform prevederilor art. 12 (5) din Legea nr. 123/2012, cu completările și modificările ulterioare). Toate acestea împreună cu eliminarea din documentația de racordare a PUZ și înlocuirea cu simpla HCL, presupune amplasarea rețelei pe domenii private și/sau pe căi de acces nesistematizate, care ulterior vor genera costuri suplimentare pentru OR, fiind obligați prin regulamentul de urbanism să fie reamplasate odată cu sistematizarea zonei. (…)” | Se acceptă cu reformulare. Aceleași explicații ca la pct. 3-12 și 21 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. Prevederile de la art. 14, alin. (11) nu fac obiectul modificărilor și completărilor acestui proiect de ordin. Propunerile din documentele supuse consultării publice nu prevăd eliminarea PUZ (prevăzut la art. 14, alin. (1), lit. e) din Regulament). |
| 24. | STALFORT (e-mail înregistrat la ANRE cu nr. 44474/04.06.2020 și nr. 47286/16.06.2020) | ”1. Cine va confirma calitatea de prosumator a deținătorului instalației fotovoltaice cu o putere instalată mai mare decăt 27 kW? Potrivit art. 2 alin. 1 din Ordinul 226/2018 prosumatorul care deține o unitate de producere a energiei din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel puțin 27 kW pe loc de consum se adresează operatorului de distribuție pentru certificarea calității de prosumator. Operatorul de distribuție va emite ATR completat la rubrica ”Alte precizări/condiții” cu calitatea de rosumator a deținătorului instalației. O atare posibilitate este așadar prevăzută pentru prosumatorii cu puteri instalate de cel mult 27 kW, nu și pentru cei cu puteri instalate peste 27 kW. Cine va confirma prin urmare calitatea de prosumator pentru deținătorii instalațiilor cu puteri instalate peste 27 kW, în condiția în care o atare certificare este necesară pentru a fi transmisă autorității publice locale, în justificarea faptului că nu se solicită autorizație de construire pentru o anume instalație de producere a energiei electrice?” | Se acceptă. A fost introdus alineatul (3) nou la art. 55 referitor la cetificarea calității de prosumator pentru locurile de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 27 kW pe loc de consum. În Anexa nr. 1 a Regulamentului a fost prevăzută definiția ”prosumator” în conformitate cu definiția de la art. 2, lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. |
| 25. | E-Distribuție Banat (adresa nr. 123148/16.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 56099/17.07.2020); E-Distribuție Dobrogea (adresa nr. 214620/16.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 56099/17.07.2020); E-Distribuție Muntenia (adresa nr. 316122/16.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 56099/17.07.2020); | ” (...) In legatura cu observatiile la aceste proiecte de reglementare, mentionam ca sustin si se completeaza cu cele transmise prin intermediul ACUE, ca urmare a discutiilor purtate in cadrul asociatiei, dar si cu ocazia intalnirii avute in data de 08.07.2020 la care au participat si reprezentantii ANRE, discutie pentru care va multumim intrucat a reprezentat un prim pas catre a intelege principiile avute in vedere de reglementator in legatura cu proiectele propuse aflate in dezbatere publica. In ceea ce priveste proiectele in sine, mentionam ca sustinem cele transmise prin intermediul ACUE si atragem atentia in mod respectuos asupra posibilelor afectari ale unor drepturi fundamentale (dreptul de proprietate), dar si asupra faptului ca propunerile din proiecte, partea cadrului de reglementare secundar, sunt de natura a ”adauga la lege”, situatie ce contravine principiului ierarhiei si fortei juridice a actelor normativ superioare, conform carora proiectul de act normativ intocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depasi limitele competentei constituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiior si dispozitiilor acestuia. Asa cum am mentionat, se observa contradictii cu logica si principiile care stau la baza reglementarilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Astfel, modificarile aduse prin proiectele in discutie sunt de natura a altera o parte din arhitectura cadrului de reglementare in vigoare, afectand pe cale de consecinta stabilitatea, predictibilitatea si eficienta anumitor procese ce stau la baza proceselor de racordare actuale. Consideram ca modificarile aduse prin proiecte intra in contradictie, de asemenea, si cu o suma de reglementari esentiale care guverneaza activitatea de distributie a energiei electrice, fapt ce va genera in practica dificultati majore in derularea anumitor activitati prevazute in sarcina operatorilor de distributie concesionari. Punctam in acest sens modificarea conform careia instalatiile de racordare vor deveni proprietatea utilizatorilor, cu obligatia corelativa a operatorilor de a presta serviciul de distributie in baza acestora. In aceasta ipoteza, semnalam in primul rand, imposibilitatea operatorilor de distributie de a asigura calitatea prestarii serviciului de distributie in raport cu retelele electrice asupra carora nu au un titlu legal si asupra carora nu au putut avea un control direct – prin ipoteza in care utilizatorul, conform proiectului, va alege sa realizeze instalatiile de racordare prin contractarea directa cu un executant ales de acesta, prevedere nou introdusa prin proiect. Aceasta situatie pune operatorii de distributie in conflict grav cu responsabilitatile si obligatiile care le revin raportat la contractul de concesiune, licenta de distributie, dar si la legislatia primara. Totodata, este incert modul cum vor putea operatorii sa isi aduca la indeplinire obligatiile de mentenanta si intarire a acestor retele nefiind stabilite conditiile in care utilizatorii-proprietari sunt tinuti la a le respecta si nici maniera de reflectare a acestor lucrari care se vor efectua asupra unor retele detinute de terti, in planurile de investitii/tarifele de distributie. In ceea ce priveste modalitatea nou introdusa prin care utilizatorii vor putea realiza retele publice de distributie a energiei electrice direct cu executantii si fara implicarea operatorului de distributie concesionar, aceasta va aduce mari dificultati in receptionarea acestor lucrari in conditiile in care este posibil ca materialele utilizate de executantul ales sa nu respecte standardele tehnice prevazute sau sa fie incompatibile cu elementele de retea care asigura interoperabilitatea cu restul echipamentelor operatorului. Aceasta situatie este contrara modului coordonat si strategic al procesului actual de dezvoltare a retelelor electrice de catre operatorii de distributie care realizeaza investitiile intr-o maniera coordonata, verificata de catre reglementator astfel incat sa se asigure dezvoltarea unor retele fiabile, la costuri care sa reflecte calitatea si cerintele de eficienta in corelare cu un tarif sustenabil pentru clientii din zona de concesiune. In incheiere, data fiind importanta cadrului de reglementare aferent racordarii la retelele de energie electrica, dar si existenta, in etapa avansata de aprobare a proiectului de act normativ de modificare a Legii energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012 ce contine modificari cu incidenta asupra procesului de racordare la reteaua de energie electrica, consideram ca fiind necesara prelungirea dezbaterilor pe marginea propunerilor proiectului ulterior adoptarii proiectului de act normativ antementionat, pentru a putea analiza impactul cumulativ al acestor modificari. In cazul in care se decide totusi continuarea procesului de adoptare a acestor propuneri, solicitam organizarea unei dezbateri pe marginea tuturor observatiilor primite in cadrul procesului de consultare publica a acestor proiecte.” | Aceleași explicații ca la pct. 3-12 din prezenta Sinteză, secținuea Observații și propuneri generale. |

Observații și propuneri punctuale:

| Forma în vigoare | Proiectul de ordin supus consultării publice în 16.06.2020 | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 2 (1)Prezentul Regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de reţea şi: a)utilizatorii care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum şi/sau de producere nou; b)utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei prin care se racordează la reţea un loc de consum şi/ sau de producere; c)utilizatorii la ale căror locuri de consum şi/sau de producere se modifică elementele tehnice energetice sau administrative caracteristice acestora. |  | ACUE SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (1) Prezentul Regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de reţea şi: a) utilizatorii care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum şi/sau de producere şi/sau a instalațiilor de stocare, si/sau sisteme HVDC noi; b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei prin care se racordează la reţea un loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalații de stocare şi/sau sisteme HVDC; c) utilizatorii la ale căror locuri de consum şi/sau de producere și/sau instalații de stocare si/sau sisteme HVDC, se modifică elementele tehnice energetice sau administrative caracteristice acestora. Motivație: Pentru corelarea cu Ord ANRE 61/2020 si Regulamentele Europene 943/2019 si 2195/2017 in care sunt tratate instalatiile de stocare. Este necesar ca definitiile de tip generator, unitate de generare, grup generator sincron, etc, trebuie sa fie corelate cu reglementările în vigoare. Instalatie de stocare (cf Directiva Europeana 2019/944 art 2 pct 60) în sistemul de energie electrică, o instalație în care are loc stocarea energiei | Se acceptă cu reformulare | 1. La articolul 2, alineatul (1), literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) utilizatorii care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum şi/sau de producere și/sau a unei instalații de stocare și/sau a unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu, denumit în continuare sistem HVDC nou/noi; b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei prin care se racordează la reţea un loc de consum şi/ sau de producere și/sau instalații de stocare și/sau sisteme HVDC; c) utilizatorii la ale căror locuri de consum şi/sau de producere și/sau instalații de stocare și/sau sisteme HVDC, se modifică elementele tehnice energetice sau administrative caracteristice acestora.” |
| Art. 2 (4)Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere. |  | ACUE SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalație de stocare, si/sau sisteme HVDC. Motivație: (4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere. | Se acceptă cu reformulare | 2. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere și/sau instalații de stocare și/sau sisteme HVDC.” |
| Art. 4 (2)Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. |  | ACUE SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din <LLNK 12012 123 10 201 0 59>Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012., RE 2019/943, Directiva Europeană 2019/944, coduri de conectare la retea, norme tehnice de racordare la reteaua electrică de interes public și procedurile derivate Motivație: Respectarea codurilor europene de conectare | Se acceptă cu reformulare | 3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din următoarele acte normative: a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; b) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalațiilor de generare; c) Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu; d) Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor.” |
| Art. 5 (1)Utilizatorul solicită racordarea la reţeaua electrică prin cererea de racordare adresată operatorului de reţea, în oricare dintre următoarele situaţii: a)apariţia unui loc de producere nou; b)apariţia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; c)separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea. |  | ACUE SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (1) Utilizatorul solicită racordarea la reţeaua electrică prin cererea de racordare adresată operatorului de reţea, în oricare dintre următoarele situaţii: a) apariţia unui loc de producere nou, definitiv sau temporar sau a unui prosumer; b) apariţia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; c) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea, d) apariția unei instalații de stocare noi; e) apariția unei sistem HVDC nou; Motivație: Modificarile deriva din obligativitatea respectării cerințelor codurilor paneuropene. | Se acceptă cu reformulare | 4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Utilizatorul solicită racordarea la reţeaua electrică prin cererea de racordare adresată operatorului de reţea, în oricare dintre următoarele situaţii: a) apariţia unui loc de producere nou, definitiv sau temporar; b) apariţia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar; c) apariția unui loc de consum și/sau de producere și/sau a unei instalații de stocare nou/noi; d) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea; e) apariția unui loc de producere și/sau a unui sistem HVDC nou.” |
| Art. 5 (2)Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil sau actualizarea certificatului de racordare, în oricare dintre următoarele situaţii: (…) d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de generatoare la instalaţia de utilizare şi evacuarea în reţeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse. |  | ACUE SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (2) Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil sau actualizarea certificatului de racordare, în oricare dintre următoarele situaţii: d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de unități generatoare sau instalații de stocare la instalaţia de utilizare cu sau fără evacuare în reţeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse. Motivație: Este important ca cel putin pentru unitățile generatoare de categorie B, C, și D să respecte în funcționare cerințele tehnice chiar dacă acestea nu debitează în sistem. Raportarea la ACER precum si prevederile RE 2016/631 nu fac exceptie pentru generatoarele care, functionand in parallel cu sistemul, nu injectaza in retea pentru un contur definit (exemplu in cadrul locurilor de consum) | Se acceptă cu reformulare | 5. La articolul 5, alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: ”d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de unități generatoare și/sau instalații de stocare la instalația de utilizare, cu sau fără evacuare în reţeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse.” |
| Art. 6 (1)Oricare dintre următoarele situaţii se consideră dezvoltare din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la un loc de consum şi/ sau de producere, necesitând un spor de putere pentru evacuare şi/ sau pentru consum: a)instalarea de generatoare noi, înlocuirea unor generatoare cu altele având putere instalată mai mare sau creşterea puterii instalate a generatoarelor existente prin retehnologizare/ modernizare;(…) |  | ACUE SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (1) Oricare dintre următoarele situaţii se consideră dezvoltare din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la un loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalație de stocare/sistem HVDC, necesitând un spor de putere pentru evacuare şi/sau pentru consum: a) instalarea de unități generatoare şi/sau instalații de stocare noi, înlocuirea unor unități generatoare şi/sau instalații de stocare cu altele având putere instalată mai mare sau creşterea puterii instalate a unități generatoare şi/sau instalații de stocare existente prin retehnologizare/modernizare; Motivație: Armonizarea cu reglementarile tehnice in vigoare | Se acceptă cu reformulare Se propune eliminarea sintagmei ”sistem HVDC” deoarece în formularea de la lit a) nu se face referire la sistemele HVDC | 6. La articolul 6, alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) Oricare dintre următoarele situaţii se consideră dezvoltare din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la un loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalație de stocare, necesitând un spor de putere pentru evacuare şi/sau pentru consum: a) instalarea de unități generatoare şi/sau de instalații de stocare noi, înlocuirea unor unități generatoare şi/sau de instalații de stocare cu altele având putere instalată mai mare sau creşterea puterii instalate a unității generatoare şi/sau a instalației de stocare existente prin retehnologizare/modernizare;” |
| Art. 6 (2)Oricare dintre următoarele situaţii se consideră modificare a unor elemente de natură tehnică în instalaţia de utilizare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum şi/ sau de producere: a)modificarea numărului, naturii, structurii şi/ sau a caracteristicilor tehnice ale generatoarelor; b)racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a instalaţiilor unui alt utilizator; c)reducerea puterii absorbite/evacuate la un loc de consum şi/sau de producere în urma separării instalaţiilor unui alt consumator/producător de energie electrică racordat iniţial la instalaţia sa; d)dezvoltarea în etape a activităţii utilizatorului necesitând etapizarea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare. |  | ACUE SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (2) Oricare dintre următoarele situaţii se consideră modificare a unor elemente de natură tehnică în instalaţia de utilizare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalație de stocare şi/sau sistem HVDC: a) modificarea numărului, naturii, structurii şi/sau a caracteristicilor tehnice ale unităților generatoare, a instalațiilor de stocare sau a stațiilor HVDC; b) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a instalaţiilor unui alt utilizator; c) reducerea puterii absorbite/evacuate la un loc de consum şi/sau de producere în urma separării instalaţiilor unui alt consumator/producător de energie electrică racordat iniţial la instalaţia sa; d) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a unor unități generatoare şi/sau instalații de stocare noi Motivație: Armonizarea cu reglementarile tehnice in vigoare | Se acceptă cu reformulare | 7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Oricare dintre următoarele situaţii se consideră modificare a unor elemente de natură tehnică în instalaţia de utilizare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum şi/sau de producere şi/sau instalație de stocare și/sau pentru sistemul HVDC: a) modificarea numărului, naturii, structurii şi/sau a caracteristicilor tehnice ale unităților generatoare, a instalațiilor de stocare sau a stațiilor HVDC; b) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a instalaţiilor unui alt utilizator; c) reducerea puterii absorbite/evacuate la un loc de consum şi/sau de producere în urma separării instalaţiilor unui alt consumator/producător de energie electrică racordat iniţial la instalaţia sa; d) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a unor unități generatoare şi/sau instalații de stocare noi; e) dezvoltarea în etape a activităţii utilizatorului necesitând etapizarea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare.” |
| Art. 6 (21) În situaţia locurilor de producere care nu au fost puse sub tensiune, modificarea numărului şi puterii grupurilor generatoare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, nu necesită actualizarea avizului tehnic de racordare dacă nu se schimbă condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea. Modificarea urmează să fie evidenţiată în cadrul certificatului de racordare. |  | ACUE SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Art 6 (2^1) În situaţia locurilor de producere care nu au fost puse sub tensiune, modificarea numărului şi puterii unităților de generare şi/sau instalațiilor de stocare şi/sau /sistemelor HVDC, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, nu necesită actualizarea avizului tehnic de racordare dacă nu se schimbă condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea. Modificarea urmează să fie evidenţiată în cadrul certificatului de racordare. Motivație: Pentru ca inca nu au fost puse sub tensiune, se poate actualiza studiul de solutie in functie de situatia din momentul unerii sub tensiune. Astfel, ATR existent dar nefinalizat poate fi ugradat de la inceput, pe configuratia pentru care se va emite notificarea de punere sub tensiune. Astfel se da posibilitatea indrumarii utilizatorului pentru echipamente conforme cu cerintele europene si evitarii situatiilor de neemitere a NPT deci de provocare de inatrzieri utilizatorului | Nu se acceptă Situația de la momentul punerii sub tensiune nu diferă de cea de la momentul emiterii ATR atâta timp cât nu se depășeste puterea aprobată prin aviz și nu se schimbă condițiile tehnico-economice de racordare la rețea. Necesitatea prezentării unor echipamente conforme cu reglementările europene este asigurată prin aplicarea normelor tehnice de racordare, în vigoare, și verificarea capabilității tehnice a echipamentelor potrivit procedurilor de notificare și de verificare, în vigoare |  |
| Art. 7 (1)În situaţia unui loc de consum existent, racordat la reţea, soluţiile pentru instalarea de generatoare în incinta acestuia sunt: a)racordarea generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum, cu evacuarea în reţeaua operatorului de reţea a energiei electrice produse în surplus, în anumite regimuri de funcţionare a utilizatorului; b)racordarea generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare al utilizatorului; c)racordarea generatoarelor la o instalaţie de utilizare separată de instalaţia de utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se racordează la reţea printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum. (2)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), utilizatorul are obligaţia să solicite actualizarea certificatului de racordare a locului de consum, în vederea aprobării de către operatorul de reţea a puterii ce urmează a se evacua în reţea, în plus faţă de puterea aprobată pentru consum prin certificatul de racordare existent. (3)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a generatoarelor se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare de către executantul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b). În situaţia în care operatorul de reţea constată că este necesar să includă în certificatul de racordare condiţii suplimentare legate de racordarea generatoarelor, poate impune condiţia ca utilizatorul să solicite actualizarea certificatului de racordare. (4)În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), apare un loc de producere nou, a cărui racordare la reţea se aprobă de către operatorul de reţea prin emiterea unui nou aviz tehnic de racordare. (5)În etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică a generatoarelor care se instalează la un loc de consum existent, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum. |  | ACUE SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (1) În situaţia unui loc de consum existent, racordat la reţea, soluţiile pentru instalarea de unități generatoare sau instalații de stocare în incinta acestuia sunt: a) racordarea unităților generatoare şi/sau instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, cu evacuarea în reţeaua operatorului de reţea a energiei electrice produse în surplus, în anumite regimuri de funcţionare a utilizatorului; b) racordarea unităților generatoare şi/sau instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare al utilizatorului; c) racordarea unităților generatoare şi/sau instalațiilor de stocare la o instalaţie de utilizare separată de instalaţia de utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se racordează la reţea printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), utilizatorul are obligaţia să solicite parcurgerea procedului de notificare pentru punerea în funcțiune a unității generatoare și/sau instalații de stocare și actualizarea certificatului de racordare a locului de consum, în vederea aprobării de către operatorul de reţea a puterii ce urmează a se evacua în reţea, în plus faţă de puterea aprobată pentru consum prin certificatul de racordare existent. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă puterea instalată a unității generatoare sau a instalației de stocare funcționând în regim de generare este de categorie B, C sau D, punerea în funcțiune urmează procesul de notificare și actualizarea certificatului de racordare. În cazul unităților generatoare şi/sau instalațiilor de stocare în regim de generator de categorie A, dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a generatoarelor se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare de către executantul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b). În situaţia în care operatorul de reţea constată că este necesar să includă în certificatul de racordare condiţii suplimentare legate de racordarea generatoarelor, poate impune condiţia ca utilizatorul să solicite actualizarea certificatului de racordare. (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), apare un loc de producere nou şi/sau instalație de stocare nouă, a cărui racordare la reţea se aprobă de către operatorul de reţea prin emiterea unui nou aviz tehnic de racordare. (5) În etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică a unităților generatoare sau a instalațiilor de stocare cu sau fără injecție de putere în rețea, care se instalează la un loc de consum existent, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a unităților de generare şi/sau instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum. Motivație: Avand in vedere intrarea in vigoare a RE 631/2016 este necesar ca cel putin unitățile de generare de tip B,C sau D, sa respecte cerințele aferente. In plus acestea trebuie sa treacă prin procesul de notificare iar punerea lor in funcțiune este condiționată de respectarea cerințelor acestor regulamente. In acest sens, cunoașterea datelor tehnice ale unităților de generare trebuie sa fie cunoscute in faza de început, cu o soluție tehnica avizată de către OD. In extremis, un loc de consum nou, după punerea in funcțiune poate utiliza acest capitol in sensul punerii in funcțiune a unor unități de generare care nu răspund cerințelor tehnice. Exista riscul ca OD sa nu fie conștient de punerea lor in funcțiune deoarece ii lipsesc pârghiile legale de verificare si oprire a funcționarii unității generatoare . Din aceasta cauza propunem ca situația sa se trateze ca art 5/2/b si trebuie sa solicite emitere ATR | Se acceptă cu reformulare Pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) operatorul de rețea are posibilitatea de a impune condiția ca utilizatorul să solicite actualizarea certificatului de racordare atunci când sunt necesare includerea de condiții suplimentare. | 8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) În situaţia unui loc de consum existent, racordat la reţea, soluţiile pentru instalarea de unități generatoare și/sau de instalații de stocare în incinta acestuia sunt: a) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, cu evacuarea în reţeaua operatorului de reţea a energiei electrice produse în surplus, în anumite regimuri de funcţionare a utilizatorului; b) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare al utilizatorului; c) racordarea unităților generatoare şi/sau a instalațiilor de stocare la o instalaţie de utilizare separată de instalaţia de utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se racordează la reţea printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), utilizatorul are obligaţia să solicite actualizarea certificatului de racordare a locului de consum, în vederea aprobării de către operatorul de reţea a puterii ce urmează a se evacua în reţea, în plus faţă de puterea aprobată pentru consum prin certificatul de racordare existent și să parcurgă procesul de notificare pentru punerea în funcțiune a unităților generatoare și/sau verificarea instalației de stocare. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a unităților generatoare și/sau a instalației de stocare se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare de către executantul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b). În situaţia în care operatorul de reţea constată că este necesar să includă în certificatul de racordare condiţii suplimentare legate de racordarea unităților generatoare și/sau a instalației de stocare, poate impune condiţia ca utilizatorul să solicite actualizarea certificatului de racordare. (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), apare un loc de producere nou şi/sau o instalație de stocare nouă, a căror/cărui/cărei racordare la reţea se aprobă de către operatorul de reţea prin emiterea unui nou aviz tehnic de racordare. (5) În etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică a unităților generatoare și/sau a instalațiilor de stocare cu sau fără injecție de putere în rețea, care se instalează la un loc de consum existent, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a unităților de generare şi/sau a instalațiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum.” |
| Art. 10 (1)Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de reţea informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a unui loc de consum şi/ sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia. |  | ACUE SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (1) Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de reţea informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru unități generatoare sau instalații de stocare fără injecție în rețea. Motivație: Armonizarea cu reglementarile tehnice in vigoare | Se acceptă cu reformulare | 9. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de reţea informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru unități generatoare și/sau instalații de stocare fără evacuare de putere în rețea.” |
| Art. 13 Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: (…) c)tipul instalaţiilor de la locul de consum şi/ sau de producere pentru care se solicită racordarea: generatoare electrice, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice; |  | ACUE SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: c) tipul instalaţiilor de la locul de consum şi/sau de producere pentru care se solicită racordarea: unități generatoare, instalații de stocare, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice Motivație: Armonizarea cu reglementarile tehnice in vigoare | Se acceptă | 10. La articolul 13, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: ”c) tipul instalaţiilor de la locul de consum şi/sau de producere pentru care se solicită racordarea: unități generatoare, instalații de stocare, sisteme HVDC, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice;” |
| Art. 16 (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/ certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă. ------------------- (4) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete conform cerinţelor prevăzute la art. 14, operatorul de reţea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare. |  |  | În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 11. La articolul 16, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă. ------------------- (4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete conform cerinţelor prevăzute la art. 14, operatorul de reţea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare.” |
| Art. 22 (2)Punctul de delimitare se stabileşte la limita de proprietate, astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de către operatorul de reţea şi să se evite amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului, conform prevederilor legale. | 1. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Punctul de delimitare se stabileşte, de regulă, la limita de proprietate, astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de către operatorul de reţea şi să se evite amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului, conform prevederilor legale.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână forma în vigoare, nu suntem de acord cu modificarea propusă Motivație: Se încalcă: - art 3 pct. 7, 22, 39, 68, 63, 64, 65, 81; - art 26 alin.(4) din Legea 123/2012, care prevede in mod expres delimitarea patrimoniala, facand o demarcatie intre instalatiile care apartin operatorului de distributie si instalatiile utilizatorilor, in functie de: (i) tipul instalatiei; (ii) limita de proprietate asupra terenurilor; (iii) racordarea, în perspectivă, de noi utilizatori la instalaţia de racordare; - art. 44 alin. 3, care prevede ca reţelele electrice de distribuţie se delimitează faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială. - art. 13 din Legea nr. 24/2000, care prevede ca actul normativ trebuie sa se integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afla in conexiune si nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia; - art. art. 77 si 78 din Legea nr. 24/2000, care prevad in mod expres ca ordinele, instructiunile si alte asemenea act ale conducatorilor ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale autoritatilor administrative autonome se emit numai pe baza si in executarea legilor, a hotararilor si a ordonantelor Guvernului si trebuie sa se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea carora au fost emise si nu pot contine solutii care sa contravina prevederilor acestora. | Nu se acceptă Se reformulează art. 22, alin. (2) cu privire punctul de delimitare în raport cu proprietatea asupra terenurilor pe care acesta este amplasat. A se vedea explicațiile precizate la pct. 9 – 12 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. | 12. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Punctul de delimitare se stabileşte la limita de proprietate asupra terenurilor astfel încât instalația de utilizare să fie amplasată pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.” |
| Art. 22 (3)Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se poate stabili în amonte de limita de proprietate în situaţia în care, după expirarea valabilităţii avizului tehnic de racordare, instalaţia prin care se realizează alimentarea locului de consum temporar se dezafectează. (4)În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalaţiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se include în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. (…) (6)În cazul în care, la cererea utilizatorului, prin excepţie de la prevederile alin. (2), punctul de delimitare se stabileşte în amonte de limita de proprietate, reţeaua electrică deţinută de utilizator va fi amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor şi prin urmare utilizatorul este obligat: a)să obţină în prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz şi de servitute asupra proprietăţilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării reţelei electrice, pentru asigurarea funcţionării normale a acesteia, precum şi pentru realizarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare; b)să asigure operarea şi mentenanţă instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat sau prin operatori economici atestaţi conform legii, fiind direct răspunzător, în condiţiile legii, de producerea unor incidente sau accidente şi de urmările acestora. (…) (8)Elementul fizic la care se stabileşte punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane şi altele) trebuie să permită realizarea separării instalaţiilor care aparţin operatorului de reţea de cele ale utilizatorului. | 2. La articolul 22, alineatele (3), (4), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(3) Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se poate stabileștei în conformitate cu prevederile alin. (1), iaramonte de limita de proprietate în situaţia în care, după expirarea valabilităţii avizului tehnic de racordare, instalaţia prin care se realizează alimentarea locului de consum temporar se dezafectează. (4) În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, punctul de delimitare delimitarea instalaţiilor se face este amplasat pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea și întreținerea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se include în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. ------------------- (6) În cazul în care, la cererea utilizatorului, prin excepţie de la prevederile alin. (2), punctul de delimitare prevăzut la alin. (1) se stabileşte în amonte de limita de proprietate și reţeaua electrică deţinută de utilizator instalația de utilizare va fi amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor şi prin urmare utilizatorul este obligat: a) să obţină în prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz şi de servitute asupra proprietăţilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării reţelei electrice, pentru asigurarea funcţionării normale a acesteia, precum şi pentru realizarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare; b) să asigure operarea şi mentenanţă instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat sau prin operatori economici atestaţi conform legii, fiind direct răspunzător, în condiţiile legii, de producerea unor incidente sau accidente şi de urmările acestora. ------------------- (8) Elementul fizic la care se stabileşte punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane şi altele) trebuie să permită realizarea separării instalaţiilor de racordare de cele de utilizare care aparţin operatorului de reţea de cele ale utilizatorului.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Propunem să rămână forma în vigoare, nu suntem de acord cu modificarea propusă Motivație: Aceeași motivație ca la pct.1 ref. art.22 alin.(2) E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem să rămână forma în vigoare, nu suntem de acord cu modificarea propusă Motivație: In contradictie cu prevederile art.3 și art. 26 din Legea energiei 123/2012. Modificarea este vaga si drept urmare va implica multe procese asupra proprietatii intre distribuitor si utilizator. Distribuție Oltenia (4) În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, punctul de delimitare este amplasat pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să incheie o conventie de uz si/sau servitute cu operatorul de retea prin care va permite exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea și întreținerea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se va se include în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. Motivație: Este necesara incheierea unei conventii de uz si/sau servitute in conformitate cu prevederile codului civil. Operatorul de retea nu are posibilitatea sa verifice clauzele introduse in contractul de furnizare, astfel incat aceasta obligatie este posibil sa nu fie introdusa in contractul de furnizare. | Nu se acceptă Se reformulează art. 22, alin. (4) și (6) cu privire punctele de delimitare în raport cu proprietatea asupra terenurilor pe care acestea sunt amplasate. Reformulările alin. (4) și (6) ale art. 22 au rolul de a clarifica următoarele situațiile în care punctul de delimitare este amplasat: - pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului; - în amonte de limita de proprietate asupra terenului utilizatorului și instalația de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor. A se vedea explicațiile precizate la pct. 9 – 12 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. Regulile privind încheierea convenţiilor privind exercitarea drepturilor de uz și servitude sunt stabilite de dispozițiile art 12 din Legea energiei electrice și a gazelor natural nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Conform alin. (6) al art. 12, ” Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute de către titularii de licenţe şi autorizării pot solicita încheierea de convenţii, conform prevederilor alin. (5).”. Prin urmare, prevederile Regulamentului nu pot intra în contradicție cu cele legale. | 13. La articolul 22, alineatele (3), (4), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(3) Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se stabilește în conformitate cu prevederile alin. (1), iar după expirarea valabilităţii avizului tehnic de racordare, instalaţia prin care se realizează alimentarea locului de consum temporar se dezafectează. (4) În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, punctul de delimitare este amplasat pe terenul aflat în proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea și întreținerea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se include în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. ------------------- (6) În cazul în care punctul de delimitare prevăzut la alin. (1) se stabileşte în amonte de limita de proprietate asupra terenurilor și instalația de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor utilizatorul este obligat: a) să obţină în prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz şi de servitute asupra proprietăţilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării reţelei electrice, pentru asigurarea funcţionării normale a acesteia, precum şi pentru realizarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare; b) să asigure operarea şi mentenanţă instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat sau prin operatori economici atestaţi conform legii, fiind direct răspunzător, în condiţiile legii, de producerea unor incidente sau accidente şi de urmările acestora. ------------------- (8) Elementul fizic la care se stabileşte punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane şi altele) trebuie să permită realizarea separării instalaţiilor de racordare de cele de utilizare.” |
| Art. 26 (1)Operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie. (2)Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3). |  |  | În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 14. La articolul 26, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie. (2) Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3).” |
| Art. 27 (1)Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. |  |  | În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 15. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.” |
| Art. 28 (1)Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de reţea conţine condiţiile tehnico - economice de racordare la reţea, respectiv, după caz, următoarele elemente: d)descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare, punctului de măsurare şi a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectivă; (…) m)cerinţe privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică; | 3. La articolul 28, alineatul (1), literele d) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”d) descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de interfață, punctului de delimitare, punctului de măsurare şi a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectivă; ------------------- m) cerinţe privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului interfaţa cu reţeaua electrică;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID d) propunem să rămână forma in vigoare m) cerinţe privind protecţiile şi automatizările în punctul de racordare/delimitare cu reţeaua electrică; Motivație: Este necesară clarificarea fiindcă este o noutate introducerea punctului de interfața care nu este definit în Lege E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ”d) descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de interfață –punctului de delimitare, punctului de măsurare şi a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectivă m) cerinţe privind protecţiile şi automatizările în punctul de racordare/delimitare cu reţeaua electrică; Motivație: Se impun clarificari avand in vedere noua notiune introdusa - punct de interfața producere /utilizare, notiune nedefinita în Lege. | Nu se acceptă Punctul de interfață este o noțiune introdusă de prevederile noilor standarde europene (SR EN 50549-1:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 1: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-1:2019, şi ale SR EN 50549-2:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 2: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-2:2019."). În proiectele de acte normative supuse consultării a fost introdusă definiția acestuia – ”punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere”, corelativ cu prevederile Ordinului ANRE nr. 132/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea'' | 16. La articolul 28, alineatul (1), literele d) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”d) descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de interfață, punctului de delimitare, punctului de măsurare şi a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectivă; ------------------- m) cerinţe privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului;” |
|  | 6. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins: "(3) Notificarea prin care utilizatorul înștiințează operatorul de rețea cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, ales de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b), conform prevederilor art. 44 alin (4) lit. b), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare." | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID propunem eliminarea alin.(3) Motivație: O notificare nu poate fi o cerere, este un act unilateral, care, spre deosebire de o cerere, nu are nevoie de aprobare. Achitarea de catre utilizator a tarifului de racordare direct catre constructorul autorizat conduce la eliminarea contractului de executie intre parti cu urmatoarele consecinte: - expune utilizatorul unor riscuri in ceea ce priveste conformitatea tehnica a instalatiei de racordare (utilizatorul nefiind de specialitate nu stie daca lucrarile realizate respecta solutia tehnica si sunt conforme). Totodata determina lipsa de raspundere din partea constructorului ulterior platii. - eventualele neînțelegeri între constructor și utilizator implica medierea de catre OD si/sau ANRE, în situațiile în care la recepție OR constată neconformități Lipsa urmăririi execuției de către personalul de specialitate al OR poate conduce la vicii de execuție și/sau amânarea recepției lucrării cu implicații juridice. Viciile de execuție determină costuri ridicate de operare, performanță redusă, în condițiile în care pentru acestea din urma OR ar ramane responsabil (încadrarea în OPEX și în indicatorii din Standardul de performanta). De asemenea, contravine dispozitiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem eliminarea Motivație: O notificare nu poate fi o cerere, este un act unilateral, care, spre deosebire de o cerere, nu are nevoie de aprobare. Propunerea de respingere este o consecinta logica a argumentelor principale pentru care nu se accepta mecanismul lacunar nou introdus care permite utilizatorului sa incheie el insusi contractul de executie a instalatiei de racordare cu executantul ales. Distribuție Oltenia Propunem eliminarea art. 34 alin. 3 Motivație: Utilizatorul are posibilitatea sa selecteze prestatorul pentru proiectarea/executarea lucrarilor de racordare. Incheierea contractelor se poate realiza prin operatorul de retea pentru a se asigura (i) monitorizarea proiectarii/executarii lucrarilor de racordare (ii) respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,si a HG. nr.766 /1997 privind calitatea lucrarilor,(iii)accesul la retea a urmatorilor utilizatori,(iv) utilizarea corespunzatoarea a instalatiilor de racordare. Nu sunt corelate modificarile propuse cu prevederile Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr.95/2018. | Nu se acceptă Solicitarea nu este întemeiată atâta timp cât a treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, nu implică nicio solicitare adresată operatorului de rețea și nicio aprobare din partea operatorului. Operatorul are obligația, în acest caz, conform prevederilor art. 40, alin. (3) lit.a), să acorde asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă și să verifice ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor privind instalația de racordare, astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să fie conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare. Cu privire la ”Viciile de execuție”, proiectul de Regulament conține la art. 46, alin. (5) – (7) prevederi referitoare la eliminarea neconformităților tehnice ale instalaţiei rezultate din derularea contractului încheiat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b) și suportarea costurilor pentru remedierea acestora. Realizarea lucrărilor de racordare de către constructori și recepția acestor lucrări de către operatori trebuie să se efectueze cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și ale HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. Din solicitare nu reiese impactul modificării părților care încheie contractul de execuție a lucrărilor de racordare asupra calității execuției acestor lucrări. Nu se acceptă A treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta a fost introdusă în sprijinul utilizatorilor, pentru eficientizarea activității de racordarea și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare. Nu se acceptă Modalitățile de încheiere a contractului pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) prin intermediul operatorului de rețea, și anume cele prevăzute la art. 44, alin. (3) și alin. (4), lit. a) din Regulament rămân în vigoare. În sprijinul utilizatorilor, pentru eficientizarea activității de racordarea și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare, se introduce a treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta. Operatorul are obligații privind urmărirea și verificarea lucrărilor conform prevederilor art. 40 alin. (3) lit a). | 19. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins: "(3) Notificarea prin care utilizatorul înștiințează operatorul de rețea cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, ales de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b), conform prevederilor art. 44 alin (4) lit. b), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare." |
| Art. 35 Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare. | 7. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru realizarea racordării în situația prevăzută la art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului achită operatorului de reţea tariful de racordare, mai puțin componenta corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare stabilită în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (5), pe care o achită proiectantului/constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia propunem eliminarea alin.(2) Motivație: Corelare cu propunerea de eliminare a alin.(3) al art 34 Distribuție Oltenia (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru realizarea racordării în situația prevăzută la art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului achită operatorului de reţea tariful de racordare. Motivație: Corelare cu propunerea de eliminare a alin. 3 din cadrul art. 34 | Nu se acceptă. Se reformulează prin adaugarea referinței la prevederile art. 44, alin. (51), lit. b) din Regulament. Art. 44, alin. (51), lit. b) din Regulament. De asemenea, se reformulează pentru clarificarea faptului că utilizatorul achită operatorului de rețea cheltuielile pentru îndeplinirea de către operator a tuturor obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (3). | 20. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru realizarea racordării în situația prevăzută la art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului achită operatorului de reţea tariful de racordare, mai puțin componenta corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare stabilită în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (5) și alin. (51) lit. b), pe care o achită proiectantului/constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor.” |
| Art. 36 (2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare. | 8. La articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform prevederilor contractului de racordare cu privire la instalația de racordare." | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia "(2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea în scris unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform prevederilor contractului de racordare cu privire la instalația de racordare." Motivație: Acordurile și promisiunile scrise prezintă garanția cuvăntului proprietarului. Ca document poate fi o DECLARAȚIE a proprietarului pe propria răspundere sau o MINUTĂ, un Proces Verbal încheiat la fața locului între proprietar, utilizator și OD. Pentru operativitate, pot fi DOCUMENTE TIPIZATE UNIFICATE ANRE – ca anexe la prezentul ordin. De asemenea, lipsesc detalii privind modul in care OD realizeaza citirea contorului amplasat pe terenul utilizatorului. | Nu se acceptă Completarea art. 36, alin. (2) a avut în vedere corelarea cu prevederile referitoare la obligațiile operatorului prevăzute la art. 40, alin. (3) în proiectul de Regulament și cu prevederile din proiectul pentru aprobarea Contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public. Regulile privind încheierea convenţiilor privind exercitarea drepturilor de uz și servitute sunt stabilite de dispozițiile art 12 din Legea energiei electrice și a gazelor natural nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, prevederile Regulamentului nu pot intra în contradicție cu cele legale. Modificările și completările Regulamentului nu au impact asupra regulilor de citire a contorului, nici chiar în situația în care acesta ar fi amplasat pe proprietatea utilizatorului (situație posibilă conform art. 22, alin. (4) din Regulament). Conform prevederilor art. 11, alin. (2) din Codul de măsurare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2015, ”(2) Punctele de măsurare se stabilesc în punctele de delimitare, cu respectarea reglementările în vigoare, şi sunt precizate în avizele tehnice/ certificatele de racordare emise pentru locurile de producere si/sau de consum.”. De asemenea, conform prevederilor art. 13 din Cod, ”Atunci când un punct de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (2), energia electrică măsurată se corectează în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare.” | 21. La articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform prevederilor contractului de racordare cu privire la instalația de racordare." |
| Art. 36 (3)Documentul prevăzut la alin. (2) se obţine de către: a)operatorul de reţea; b)utilizator, în cazul în care operatorul de reţea îl împuterniceşte în acest sens, indicându-i conţinutul, respectiv obligaţiile care urmează a fi asumate de proprietarul terenului prin promisiunea unilaterală prevăzută la alin. (2), în legătură cu amplasarea de către operatorul de reţea a instalaţiei de racordare. | 9. La articolul 36, alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins: ”c) utilizator, în cazul în care acesta încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare conform prevederilor de la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de rețea având obligația de a pune la dispoziția utilizatorului conţinutul convenției, indicând obligaţiile care urmează a fi asumate de proprietarul terenului prin promisiunea unilaterală prevăzută la alin. (2).” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Solicitam eliminarea literei c) Motivație: În corelare cu solicitarea de la art. 34 alin. (3) | Nu se acceptă În cazul încheierii contractului pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare prin intermediul operatorului de rețea, conform prevederilor art. 44, alin. (3) și alin. (4), lit. a) din Regulament, convenţia având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, se obține de către operator sau de către utilizator, împuternicit de operator. În situația contractării directe de către utilizator a executantului lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, operatorul nu are responsabilități legate de realizarea instalației de racordare, dar are responsabilități cu privire la acordarea de asistență tehnică, verificare a lucrărilor, recepție și punere în funcțiune. Prin urmare este necesară obținerea conveției în numele și pe seama operatorului de către utilizator pe baza modelului de convenție folosit de operator. | 22. La articolul 36, alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins: ”c) utilizator, în cazul în care acesta încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare conform prevederilor de la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de rețea având obligația de a pune la dispoziția utilizatorului conţinutul convenției, indicând obligaţiile care urmează a fi asumate de proprietarul terenului prin promisiunea unilaterală prevăzută la alin. (2).” |
| Art. 37 (1) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete depuse de utilizator conform cerinţelor de la art. 36. |  |  | În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 23. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete depuse de utilizator conform cerinţelor de la art. 36.” |
| Art. 40 După încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, operatorul de reţea are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a)realizează proiectarea instalaţiei de racordare; b)obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare; c)realizează construirea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; d)realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; e)pune sub tensiune instalaţia de utilizare. | 10. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) După încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, în cazul în care contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie conform prevederilor art. art. 44 alin. (3) și alin. (4) lit. a), operatorul de reţea are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a) realizează proiectarea instalaţiei de racordare; b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare; c) realizează construirea, recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; d) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; e)pune sub tensiune instalaţia de utilizare. (…)” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem menținerea art.40 în forma aflată vigoare Motivație: Cand instalatia de racordare va fi executata de terti direct, vor fi dese situatiile in care se va respinge receptia, costurile noii receptii cum vor fi suportate de client? Si daca proiectarea lucrarii nu este realizata conform normelor si normativelor in vigoare si necesita o revizuire, cum se poate opri executia? Si daca utilizatorul cere asistenta tehnica „ori de cate ori considera necesar” cine suporta cheltuielile ocazionate de aceste deplasari dese? | Nu se acceptă. Este situația realizării lucrărilor prin intermediul operatorului de rețea. Pentru clarificare se reformulează art. 40, alin. (2), lit. b). Cu privire la încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta - aceleași explicații ca la art. 34. Răspunsurile pentru neclaritățile referitoare la execuția neconformă, suportarea costurilor și termenele pentru recepția și punerea în funcţiune a lucrărilor în această situație se găsesc în prevederile art. 46, alin. (5) – (7). Pentru clarificarea faptului că utilizatorul achită operatorului de rețea cheltuielile pentru îndeplinirea de către operator a tuturor obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (3), se reformulează art. 44 alin. (51). | 24. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) După încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, în cazul în care contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (3) și alin. (4) lit. a), operatorul de reţea are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a) realizează proiectarea instalaţiei de racordare; b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare; c) realizează construirea, recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; d) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; e)pune sub tensiune instalaţia de utilizare. (…)” |
|  | 10. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(…) (2) În cazul în care utilizatorul a notificat operatorul de rețea cu privire la încheierea contractului pentru proiectarea/executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) conform prevederilor art. art. 44 alin. (4) lit. b), după încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, utilizatorul are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a)realizează proiectarea și construirea instalaţiei de racordare; b)obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare; c)participă la recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare și pune la dispoziția operatorului de rețea, la solicitarea acestuia, toate datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (3) lit. b). (…)” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (2) Se propune eliminarea corelat cu propunerile / justificările anterioare. Motivație: Se evidentiaza urmatoarele aspecte care nu sunt reglementate: In ce conditii OR acorda asistenta? La cerere, contra cost, conform unui catalog de tarife aprobat de autoritatea competentă? OR nu are baza legală necesară implementării prin constructor a neconformităților constatate (nu exista contract de execuție încheiat între părți care să cuprindă clauze referitoare la asigurarea asistenței tehnice). Cum pot fi optimizate activitățile personalului OR dacă trebuie să verifice” ori de câte ori este necesar” execuția instalației de racordare? Cine stabilește necesitatea acestor verificări? Procesul verbal pentru lucrările ascunse va fi semnat intre constructor si utilizator? Cine asigura relatia cu ISC (de exemplu) acolo unde este cazul? Cine răspunde de calitatea lucrărilor pentru perioada de garanție de bună execuție, după finalizarea instalației de racordare? Distribuție Oltenia Art.40, al.(2) - Propunem eliminarea Motivație: Corelare cu propunerea de eliminare ale alin.3 din cadrul art. 34 | Nu se acceptă. Pentru clarificare se reformulează art. 40, alin. (2), lit. b), precizându-se că obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare de către utilizator se realizează în numele și pe seama constructorului atestat, ales de către acesta. În vederea unei execuții conforme a lucrării, a fost introdusă, la art. 40, alin. (3), lit. a), următoarea obligație a operatorului de rețea: ”a) acordă asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă și/sau verifică ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să fie conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare; | 24. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(…) (2) În cazul în care utilizatorul a notificat operatorul de rețea cu privire la încheierea contractului pentru proiectarea/executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), după încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, utilizatorul are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică: a) realizează proiectarea și construirea instalaţiei de racordare; b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare în numele și pe seama constructorului atestat, ales de către utilizator; c) participă la recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare și pune la dispoziția operatorului de rețea, la solicitarea acestuia, toate datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (3) lit. b). (…)” |
|  | 10. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (…) (3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de reţea are următoarele obligaţii: a) acordă asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă și verifică ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să fie conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare; b) realizează recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; c) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; d) pune sub tensiune instalaţia de utilizare.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (3) Se propune eliminarea corelat cu propunerile/justificările anterioare. Motivație: Nu sunt reglementate situațiile în care instalația de racordare implică integrarea în sistem intrare-ieșire intr-o LES j.t. sau m.t. Nu sunt reglementate situațiile in care instalația de racordare implică montarea unei celule de m.t. sau i.t. intr-o statie de transformare 110 kV/MT și nici cele care implică realizarea unor stații de conexiuni 110 kV sau a unei stații de transformare 110 kV/MT ELCO La puntul 10. (3).b, Realizarea receptiei si a punerii in functiune a instalatiei de racordare, sa se faca cu conditia ca utilizatorul sa faca dovada platii instalatiei de racordare catre executant. | Nu se acceptă. Obligațiile OR prevăzute la art. 40, alin. (3) sunt aplicabile pentru toate tipurile de soluții de racordare. Se acceptă cu reformulare. Se introduce la art. 40, alin. (3), lit. b) prevederea conform căreia recepția și punerea sub tensiune a instalației de racordare se realizează pe baza notificării terminării lucrărilor de realizare a instalației de racordare, transmise operatorului de rețea de către utilizator care conține confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare. Astfel, la momentul confirmării de către executant a celor anterior precizate, cheltuielile pentru realizarea instalației de racordare trebuie să fie achitate de către utilizator. Corelare cu prevederile art. 46, alin. (5) din proiectul de Regulament și prevederile proiectului de aprobare a Contractelor-cadru de racordare referitoare la acest aspect. | 24. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(…) (3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de reţea are următoarele obligaţii: a) acordă asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă și verifică ori de câte ori este necesar execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să fie conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare; b) realizează recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare urmare a notificării terminării lucrărilor de realizare a instalației de racordare, transmise operatorului de rețea de către utilizator, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare; c) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare; d) pune sub tensiune instalaţia de utilizare.” |
| Art. 41 Pentru racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică se execută, după caz, următoarele categorii de lucrări: (…) b)lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare; c)lucrări pentru realizarea instalaţiilor din aval de punctul de delimitare. | 11. La articolul 41, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare; c) lucrări pentru realizarea instalaţieiilor de utilizare din aval de punctul de delimitare.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem menținerea textului în vigoare Motivație: Corelare cu propunerea de la art. 22 | Nu se acceptă Sintagmele eliminate nu sunt necesare deoarece pentru fiecare tip de instalație există definiție. | 25. La articolul 41, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare; c) lucrări pentru realizarea instalaţiei de utilizare.” |
| Art. 44 (1)Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2)În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament, termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare. (3)Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. | 12. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la alin. (3) și alin. (4) lit. a), termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare. (21) Operatorul de rețea este responsabil de achiziţia şi montarea în punctul de delimitare a contorului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice în cazul în care montarea blocului de măsură și protecție a fost stabilită prin soluția de racordare. (22) Costurile pentru achiziția și montarea echipamentelor prevăzute la alin. (21) sunt suportate de către operatorul de rețea. (3) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (…)” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Propunem menținerea art.44 în forma aflată în vigoare. (2) Se propune eliminarea alin. (21)și (22) corelat cu propunerile / justificările anterioare. (…) Motivație: Se incalca prevederile Legii nr. 123/2012: - art.3 pct. 7, 22, 39, 68, 63, 64, 65, 81; utilizatorul ar deveni operator de distributie. Or, potrivit contractelor de concesiune incheiate intre operatorii de distributie si Ministerul Economiei si Comertului, pe o perioada de 49 de ani, obiectul concesiunii - exploatarea activităţilor şi serviciului de distribuţie a energiei electrice în teritoriu – este atribuit exclusiv concesionarului, acesta platind, ca pret al concesiunii, o redeventa anuala. De asemenea, din prevederile Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului rezulta faptul ca, intr-o anumita zona, pentru o perioada limitata de timp, statul desemneaza un singur operator de distributie. (21)Propunerea afecteaza programele de investitii pentru ca trebuie asigurat stocul de BMP-uri in detrimentul lucrarilor de modernizare. Nu s-a prevazut resursa financiara (prin tarif de distributie) pentru costurile BMP a)Daca s-ar asigura resursa financiara, OD suporta doar costul achizitiei BMP si devine aport OD catre constructorul bransamentului, nu suporta si montarea deoarece: - Este nevoie de materiale suplimentare (stelaj BMP), decupari si refaceri gard - Este dificila de sincronizata lucrarii cu cea a constructorului; - Se afecteaza grav programul de asigurare a mentenantei daca OD pune la dispozitie resursa umana si logistica ori de cate ori un constructor solicita sincronizarea celor doua parti a lucrarii (e vorba de mii de astfel de lucrari / uneori pe luna) b) Suportarea costului de catre OD a BMP necesita achizitie publica si asigurarea permanenta a stocurilor pe toata gama potential a fi solicitata (gama larga cu multe tipuri si parametrii), - Asigurarea, respectiv existenta stocurilor nu este recunoscuta in costuri de catre ANRE, si genereaza imobilizari de active.- lipsa stocurilor poate conduce la lipsa BMP-ului si afectarea termenelor de PIF impuse de catre ANRE, cu potentiala sanctiune a OD - nu a fost prevazuta pe anul in curs resursa financiara necesara derularea unei achizitii, cu atat mai putin finalizarea/disponibilizarea in stocuri si furnizarea echipamentelor incepand cu 01.10.2020 - Durata derularii si finalizarii unei achizitii publice este intre 3 si 6 luni. BMP poate fi ieftin cu protecții limitate sau complex cu protecții performante, la costuri mai mari, inclusiv contoare inteligente cu funcții multiple, mai scumpe. Prevederea nu este corelata cu Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale in domeniul energiei nr,204/2019 (...) E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem ca art. 44 să rămână nemodificat Se propune eliminarea alin. (21)și (22) Motivație: Eliminarea achitarii de catre utilizator prin OD a tarifului de racordare catre constructorul autorizat conduce la eliminarea contractului de executie intre OD si constructor cu urmatoarele. consecinte: 3) Plata de catre utilizator catre constructor a lucrarii (utilizatorul nefiind de specialitate si nu stie daca lucrarile respecta Solutia din proiect si sunt conforme) O posibila problema poate veni din partea constructorului care nu asigura respectarea cerintelor privind executia dupa efectuarea platii de catre utilizator. 4) Se lipseste OD de parghiile existente acum in contractul de executie cu constructorul nemaiexistand o relatie contractuala directa intre OD si constructor. (Ex PV lucrari ascunse etc) Posibilitatea existentei unor neintelegeri intre constructor si utilizator cu solicitarea medierii de catre OD, si/sau ANRE, la refuzul receptiei de catre OD daca sunt neconformitati. 21 Nu s-a prevazut resursa financiara (prin tarif de distributie) pentru costurile BMP - Daca s-ar asigura resursa financiara, OD suporta doar costul achizitiei BMP si devine aport OD catre constructorul bransamentului, nu suporta si montarea deoarece: - Este nevoie de materiale suplimentare (stelaj BMP), decupari si refaceri gard - Este dificil de sincronizat lucrarea cu cea a constructorului; Valoarea aferenta are impact asupra programului de investitii aprobat de ANRE pt actuala perioada de reglementare. - Este afectat semnificativ programul de asigurarea a mentenantei daca OD pune la dispozitie resursa umana si logistica ori de cate ori un constructor solicita sincronizarea celor doua parti a lucrarii (e vorba de mii de astfel de lucrari / uneori pe luna) - Lipsa sincronizarii poate conduce la furtul de material si produse (ex BMP) - Suportarea costului de catre OD a BMP necesita achizitie publica si asigurarea permanenta a stocurilor pe toata gama potential a fi solicitata (gama larga cu multe tipuri si parametrii), - Asigurarea, respectiv existenta stocurilor nu este recunoscuta in costuri de catre ANRE, si genereaza imobilizari de active. - lipsa stocurilor poate conduce la lipsa BMP-ului si afectarea termenelor de PIF impuse de catre ANRE, cu potentiala sanctiune a OD - nu a fost prevazuta pe anul in curs resursa financiara necesara pentru derularea unei achizitii, cu atat mai putin finalizarea/disponibilizarea in stocuri si furnizarea echipamentelor incepand cu 01.10.2020 Durata derularii si finalizarii unei achizitii publice este intre 3 si 6 luni. Distribuție Oltenia (21) Operatorul de rețea este responsabil de achiziţia şi montarea în punctul de delimitare a contorului de măsurare a energiei electrice Motivație: Blocul de masura si protectie face parte din instalatia de racordare ale carei costuri le suporta utilizatorul. Suportarea costurilor pentru blocurile de masura si protectie inseamna subventionarea cheltuielilor de racordare pentru anumiti utilizatori . Aceasta prevedere afecteaza bugetul de investitii cu impact in stabilirea tarifelor de distributie si constituie o socializare a costurilor.Prevederea nu este corelata cu Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale in domeniul Energiei nr.204/2019 pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea si criteriile de aprobare a planurilor de investitii ale operatorului de transport si de sistem si ale operatorilor de distributie a energiei electrice ELCO La articolul 12.(2) Termenul de 90 de zile , nu este sustenabil, mai ales in Bucuresti. Si cel de 180 de zile este greu de atins, in conditiile in care obtinerea acestui acord este similar obtinerii unei autorizatii de construire. Va voi trimite atasat, ce inseamna obtinerea acordului in Bucuresti. | Nu se acceptă Se reformulează alin. (2), prin mutarea termenului propus în proiectul de ordin postat la art. 46, alin. (4), pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului realizat prin încheierea de către operatorul de rețea a contractului de execuție. Se introduce alin. (21) nou prin care se stabilesc, pentru situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat prin încheierea contractului de execuție direct de către utilizator, termene pentru montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice de către operatorul de rețea și pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului. Se reformulează art. (22), clarificându-se echipamentele pentru care operatorul de rețea are responsabilități de achiziție și montare, precum și responsabilitatea suportării costurilor aferente acestor operațiuni. Modificarea cu privire la suportarea costurilor cu achiziția și montarea BMP și a instalațiilor cu care acesta este echipat rezultă din practică deoarece s-a constatat că operatorii de rețea stabilesc frecvent soluții de racordare, care impun costuri în sarcina utilizatorului, pentru echiparea cu protecții a rețelei electrice în punctul de delimitare (în BMP). Având în vedere faptul că operatorul de rețea justifică aceste soluții ca fiind necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale în calitate de titulari de licențe și pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a rețelei, considerăm că realizarea unor astfel de lucrări trebuie să fie tratate drept investiții necesare iar costurile aferente să fie acoperite prin tariful de distribuţie/transport, și nu prin tariful de racordare (componenta de realizare a instalației de racordare). Prin urmare, atât în cazul noilor racordări, cât şi în cazul înlocuirii celor existente, similar modului de tratare a contorului pentru măsurarea energiei electrice, se propune să se excludă și costul blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, dacă soluția de racordare prevede montarea unui bloc de măsură și protecție, precum şi costurile pentru montarea acestuia. Modificarea presupune faptul că, în ambele situaţii: utilizatori noi sau existenţi, costurile cu achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice în cazul în care montarea blocului de măsură și protecție a fost stabilită prin soluția de racordare. Nu se acceptă Recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este condiționată de transmiterea de către utilizator operatorului de rețea, a notificării la terminarea lucrărilor. Prin reformularea art. 40, alin. (3), lit. b) a fost introdusă confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare. Astfel, la momentul confirmării de către executant a celor anterior precizate, cheltuielile pentru realizarea instalației de racordare trebuie să fie achitate de către utilizator. Resursa financiară referitoare la achiziția și montarea BMP este precizată la alin. (23). Nu se acceptă. Aceleași explicații de mai sus referitoare la BMP Nu se acceptă. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, termenele procesului de racordare trebuie să fie cât mai scurte. | 26. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la alin. (3) și alin. (4) lit. a), termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului este de maximum 10 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant. (21) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), termenul pentru montarea echipamentelor prevăzute la alin. (22) este de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către utilizator iar termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 10 zile calendaristice de la data notificării respective. (22) Operatorul de rețea este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice/blocului de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia/transformatoarelor de măsurare aferente grupului de măsurare, după caz, în funcție de soluția de racordare. (23) Costurile pentru achiziția și montarea echipamentelor prevăzute la alin. (22) sunt suportate de către operatorul de rețea. (3) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (…)” |
| Art. 44 (4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (41)În situaţia prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare. (5)În situaţia prevăzută la alin. (4), operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul a tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/ sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către utilizator. Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. (6)Lucrările din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), respectiv instalaţia de racordare, se execută de către un operator economic atestat de autoritatea competentă numai după încheierea cu operatorul de reţea a contractului de execuţie, inclusiv în cazul prevăzut la alin. (4). (7)Întrucât costurile lucrărilor instalaţiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de reţea, ci de un utilizator prin tariful de racordare, se consideră că în acest caz contractarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) nu intră în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. (8)Contractele de proiectare şi/sau de execuţie prevăzute la alin. (6) respectă prevederile unui ghid de conţinut aprobat de autoritatea competentă. Plata preţului contractului de proiectare şi/sau de execuţie se face în cel puţin două tranşe constând într-un avans de minimum 20 % din preţul contractului şi una sau mai multe rate, corespunzătoare etapelor de execuţie a lucrărilor. | 12. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(…) (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare;. b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (41) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare. (5) În situaţiilea prevăzuteă la alin. (4), operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul a tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/ sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii prevăzute la art. 34 alin. (2) sau a notificării prevăzute la art. 34 alin. (3). Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. (51) În situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), componenta tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare, care nu include costurile suportate de către operatorul de rețea conform prevederilor alin. (22), se achită de utilizator direct proiectantului/constructorului. (6) Lucrările din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), respectiv instalaţia de racordare, se execută de către un operator economic atestat de autoritatea competentă numai după încheierea cu operatorul de reţea sau cu utilizatorul, după caz, a contractului de execuţie, inclusiv în cazul prevăzut la alin. (4). (7) Întrucât costurile lucrărilor instalaţiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de reţea, ci de un utilizator prin tariful de racordare, se consideră că în acest caz contractarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) nu intră în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. (8) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie prevăzute la alin. (3) și (4) lit. a) respectă prevederile unui ghid de conţinut aprobat de autoritatea competentă, respectiv Clauzele obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018, cu modificările ulterioare. Plata preţului contractului de proiectare şi/sau de execuţie se face în cel puţin două tranşe constând într-un avans de minimum 20 % din preţul contractului şi una sau mai multe rate, corespunzătoare etapelor de execuţie a lucrărilor. (9) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie încheiate conform prevederilor alin. (4) lit. b) conțin clauze contractuale stabilite de comun acord între părți cu respectarea prevederilor avizului tehnic de racordare emis de operatorul de rețea și ale contractului de racordare încheiat între utilizator și operatorul de rețea.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (…) Propunem menținerea art.44 în forma aflată în vigoare. (51) Se propune eliminarea alin. (51) corelat cu propunerile / justificările anterioare Motivație: (…) 51 Incheierea unui contract direct intre utilizator si constructor (inclusiv plata) excluzand OD pentru instalatii din amonte de punctul de delimitare creeaza dificultati OD in a inregistra aceste instalatii in gestiunea sa. E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (4) sa ramana forma inițială 5 1 Propunem eliminarea (sa ramana in forma initiala) Motivație: 51 Incheierea unui contract direct intre utilizator si constructor (inclusiv plata) excluzand OD pentru instalatii din amonte de punctul de delimitare creeaza dificultati OD in a inregistra aceste instalatii in gestiunea sa OBSERVATIE: BMP poate fi ieftin cu protecții limitate sau complex cu protecții performante, la costuri mai mari, inclusiv contoare inteligente cu funcții multiple, mai scumpe. Recunoaște ANRE – costurile OD pentru BMP cu protecții si contoare complexe? Sau sunt limitari? Distribuție Oltenia Propunem eliminarea pct.b Motivație: Corelare cu propunerea de eliminare ale alin.3 din cadrul art. 34 | Nu se acceptă. Se reformulează alin. (51) pentru clarificarea faptului că utilizatorul achită operatorului de rețea cheltuielile pentru îndeplinirea de către operator a tuturor obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (3). | 26. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(...) (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (41) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul a tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii prevăzute la art. 34 alin. (2) sau a notificării prevăzute la art. 34 alin. (3). Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. (51) În situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), utilizatorul achită: a) operatorului de rețea, cheltuielile acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (3); b) proiectantului/constructorului, cheltuielile pentru proiectarea și/sau execuția instalației de racordare, care nu includ costurile suportate de către operatorul de rețea conform prevederilor alin. (23); Valoarea cheltuielilor care se achită de către utilizator operatorului de rețea și proiectantului/constructorului, în situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), sunt prevăzute în Anexa nr. 2 a Contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare. (6) Lucrările din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), respectiv instalaţia de racordare, se execută de către un operator economic atestat de autoritatea competentă numai după încheierea cu operatorul de reţea sau cu utilizatorul, după caz, a contractului de execuţie. (7) Întrucât costurile lucrărilor instalaţiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de reţea, ci de un utilizator prin tariful de racordare, se consideră că în acest caz contractarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) nu intră în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. (8) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie prevăzute la alin. (3) și (4) lit. a) respectă prevederile unui ghid de conţinut aprobat de autoritatea competentă, respectiv Clauzele obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018, cu modificările ulterioare. Plata preţului contractului de proiectare şi/sau de execuţie se face în cel puţin două tranşe constând într-un avans de minimum 20 % din preţul contractului şi una sau mai multe rate, corespunzătoare etapelor de execuţie a lucrărilor. (9) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie încheiate conform prevederilor alin. (4) lit. b) conțin clauze contractuale stabilite de comun acord între părți cu respectarea prevederilor avizului tehnic de racordare emis de operatorul de rețea și ale contractului de racordare încheiat între utilizator și operatorul de rețea.” |
| Art. 46 (1)Recepţia instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) şi punerea lor în funcţiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operaţiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de reţea. (2)Aceste instalaţii rămân în patrimoniul operatorului de reţea şi sunt folosite ulterior pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7). (3)În situaţia în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, termenul pentru recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor de către executant. | 13. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Recepţia instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) şi punerea lor în funcţiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operaţiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de reţea. (2) Aceste instalaţii Instalaţiile de racordare rămân în patrimoniul operatorului de reţea sunt capacități energetice aferente retelelor electrice de transport/distribuție, sunt exploatate și întreținute de operatorii de rețea și sunt folosite ulterior pentru racordarea altor utilizatori de către operatorii de rețea a altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7), caz în care primul utilizatorul nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective. Aceste obligaţii ale operatorilor de rețea și ale utilizatorilor se includ în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se includ în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. (3) În situaţia în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, termenul pentru recepţia și punereaii în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant, în cazul în care contractul de execuție a instalației de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (3) și alin. (4) lit. a), sau de către utilizator, în cazul în care contractul de execuție a instalației de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b). (4) În situaţia în care racordarea se realizează la reţeaua de joasă tensiune, termenul pentru recepţia și punereaii în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 10 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către utilizator, în cazul în care contractul de execuție a instalației de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b). (5) La constatarea oricărei neconformități tehnice a instalaţiei rezultate din derularea contractului încheiat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de rețea are dreptul de a solicita utilizatorului, în scris, în termenele prevăzute la alin. (3) sau alin. (4), după caz, remedierea neconformităților constatate, indicând totodată în documentul care se semnează de ambele părți, neconformitățile, motivarea şi justificarea acestora din punct de vedere tehnic, precum și măsurile concrete pentru remedierea acestora. (6) În situația prevăzută la alin. (5), termenele pentru recepția și punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) sunt cele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz, de la data notificării transmise de utilizator cu privire la terminarea lucrărilor de eliminare a neconformităților. (7) Execuţia lucrărilor pentru îndeplinirea cerințelor semnalate de operatorul de rețea conform prevederilor alin. (5), precum și suportarea eventualelor cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a neconformităților, sunt exclusiv în sarcina utilizatorului.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem menținerea art.46 în forma aflată în vigoare. Motivație: Propunerea este in contradictie cu dispozitiile art. 44 alin.1, art. 73 alin.3 lit. m si art.136 alin. 5 din Constitutie. Orice limitari aduse dreptului de proprietate se stabilesc numai prin lege organica. Simpla mentiune a faptului ca aceste instalatii sunt exploatate si intretinute de OR nu constituie un titlu legal in sensul Codului Civil. -art. 5 din Ordinul 73/2014 prevede ca operatorul de distributie presteaza serviciul de distributie folosind reteaua electrica pe care o detine in calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal. Sunt incalcate: - dispozitiile CEDO si ale protocoalelor aditionale la aceasta, care preved protectia proprietatii persoanelor fizice sau juridice stipuland ca nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international; - art. 44 alin. 1 din Constitutie”Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate.Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”; - art. 73 alin. 3 lit. m din Constitutie, potrivit caruia legile prin care se reglementeaza regimul juridic general al proprietatii sunt legi organice; limitarile aduse dreptului de proprietate trebuie continute tot de legi organice. Aceasta idee transpare si din continutul art. 136 alin. 5 din Constitutie care dispune ca”Proprietatea private este inviolabila, in conditiile legii organice”; - art. 13 din Legea nr. 24/2000, care prevede ca actul normativ trebuie sa se integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afla in conexiune si nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia; - art. 77 si 78 din Legea nr. 24/2000, care prevad in mod expres ca ordinele, instructiunile si alte asemenea act ale conducatorilor ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale autoritatilor administrative autonome se emit numai pe baza si in executarea legilor, a hotararilor si a ordonantelor Guvernului si trebuie sa se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea carora au fost emise si nu pot contine solutii care sa contravina prevederilor acestora; - art.2 lit.d) din Legea 123/2012, prevede ca unul dintre obiectivele de bază, pentru realizarea carora trebuie să se desfăşoare activităţile din domeniul energiei electrice, este: asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrică şi la reţelele electrice de interes public; - art 3 pct. 7, 22, 39, 68, 63, 64, 65, 81 din Legea nr. 123/2012; - art 26 alin.(4) din Legea 123/2012, care prevede in mod expres delimitarea patrimoniala, facand o demarcatie intre instalatiile care apartin operatorului de distributie si instalatiile utilizatorilor, in functie de: (i) tipul instalatiei; (ii) limita de proprietate asupra terenurilor; (iii) racordarea, în perspectivă, de noi utilizatori la instalaţia de racordare; instalatia de racordare este o instalatie de distributie (de interes public) ce ar trebui sa fie in proprietatea operatorului, instalatia de utilizare fiind cea care este in proprietatea utilizatorului; - art. 44 alin. 3 din Legea 123/2012, care prevede ca reţelele electrice de distribuţie se delimitează faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială; - art. 25 alin. 1 coroborat cu art. 3 pct. 65 din Legea 123/2012 - instalatia de racordare devine o retea de interes public in sensul prevazut de art. 3 pct. 65 din Lege, accesul detinatorului de licenta si a clientului final la acestea fiind, conform art. 25 alin. 1 din Lege, unul reglementat si reprezentand un serviciu obligatoriu, în condiţii reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de distribuţie; - art. 441 din Legea 123/2012, care prevede ca activitatea de distribuţie a energiei electrice, cu excepţia celei realizate prin sistemele de distribuţie închise, constituie serviciu public de interes general. Eliminarea prevederii conform căreia instalatia de racordare rămâne în patrimoniul operatorului de rețea (OR) se face fără a se preciza în proprietatea cui vor intra. Aceasta modificare implica dificultati inclusiv in ceea ce priveste: transmiterea obligatiilor din eventualele conventii de exploatare ce ar putea fi incheiate, in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului; modernizarea sau desfiintarea retelei (daca se impune), in conditiile in care proprietar asupra acesteia nu este OD. Clarificarea regimului de proprietate este esential prin raportare la prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr.73/2014, potrivit cărora operatorul folosește „reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal”. Distribuție Oltenia Solicitam mentinerea textului in vigoare a art. 46 Motivație: Corelare cu propunerea de eliminare a alin. 3 din cadrul art. 34. In masura in care utilizatorul ar deveni proprietarul instalatiei de racordare, limitarea dreptului de proprietate al acestuia nu se poate stabili decat prin lege organica, in conformitate cu art. 44 alin. 1, art. 73 alin. 3 lit. m si art. 136 alin. 5 din Constitutie. Simpla mentiune a faptului ca aceste instalatii sunt exploatate si intretinute de OR nu constituie un titlu legal in sensul Codului Civil. -art. 5 din Ordinul 73/2014 prevede ca operatorul de distributie presteaza serviciul de distributie folosind reteaua electrica pe care o detine in calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal. Prevederile nu sunt corelate cu dispozitiile Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr. 11/2016. | Se acceptă cu reformulare. Pentru corelarea cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014 și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2014, se reformulează art. 46, alin. (2) și se introduce alin. (21). Se clarifică la alin. (22) al art. 46 din proiect faptul că racordarea de către operatorii de rețea a altor utilizatori la instalația de racordare realizată de un prim utilizatorul și aplicarea mecanismului de compensații bănești între aceștia, se realizează în situația în care instalația de racordare respectivă dispune de rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori. Aceleași explicații ca cele de la punctele 3-7 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. Se mută termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a branșamentului realizat prin încheierea contractului de execuție direct de către utilizator, la art. 44, alin. (21). În consecință, se elimină alin. (4), se renumerotează alin. (5) – (7) din proiectul postat. Se completează alin. (5) ca urmare a propunerii ELCO (pct. 18 și 19 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale). Corelat cu modificarea art. 40, alin. (3), lit. b) și cu propunerile din proiectul de aprobare a Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public. | 27. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Recepţia instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) şi punerea lor în funcţiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operaţiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de reţea. (2) Utilizatorii au obligația de a preda în exploatare operatorilor de rețea instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b). (21) În sensul prezentului regulament, exploatarea instalațiilor de racordare, prevăzută la alin. (2), se realizează de către operatorii de rețea în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare. (22) În cazul în care instalaţia de racordare dispune de o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorii de rețea a altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7), caz în care primul utilizatorul nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective. (23) Obligaţiile operatorilor de rețea și ale utilizatorilor prevăzute la alin. (2), (21) și (22) se includ în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se includ în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. (3) În situaţia în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant, în cazul în care contractul de execuție a instalației de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (3) și alin. (4) lit. a), sau de către utilizator, în cazul în care contractul de execuție a instalației de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b). (4) La constatarea oricărei neconformități tehnice a instalaţiei rezultate din derularea contractului încheiat în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de rețea are dreptul de a solicita utilizatorului, în scris, în termenul prevăzut la alin. (3) sau, după caz, în termenul prevăzut la art. 44 alin. (21) referitor la recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, remedierea neconformităților constatate, indicând totodată în documentul care se semnează de ambele părți, neconformitățile, motivarea şi justificarea acestora din punct de vedere tehnic, precum și măsurile concrete pentru remedierea acestora. (5) În situația prevăzută la alin. (4), termenele pentru recepția și punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) sunt cele prevăzute la alin. (3) și art. 44 alin. (21), după caz, de la data notificării transmise de utilizator cu privire la terminarea lucrărilor de eliminare a neconformităților, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare. (6) Execuţia lucrărilor pentru îndeplinirea cerințelor semnalate de operatorul de rețea conform prevederilor alin. (4), precum și suportarea eventualelor cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a neconformităților, sunt exclusiv în sarcina utilizatorului.” |
| Art. 48 Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, utilizatorul adresează operatorului de reţea o cerere însoţită de următoarele documente: (…) d)graficul de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/ generatoarelor; e)contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/generatoarelor, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare, cu excepţia locurilor de producere care nu necesită consum de energie electrică din reţea pentru servicii interne. |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, utilizatorul adresează operatorului de reţea o cerere însoţită de următoarele documente: d) graficul de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/unităților generatoare /instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC; e) contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/unităților de generare/instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare, cu excepţia locurilor de producere care nu necesită consum de energie electrică din reţea pentru servicii interne. Motivație: La Art 48 ar trebui facut referire la procedurile de notificare aprobate de ANRE prin ordine: Ordinul ANRE nr. 51/17.04.2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unitaților generatoare și de verificare a conformitații unitaților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unitaților generatoare la rețelele electrice de interes public Ordin ANRE nr. 176/07.09.2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la retelele electrice de interes publice a locurilor/nodurilor de consum si de verificare a conformitații acestora cu cerintele tehnice de racordare Ordin ANRE nr. 220/11.12.2019 de aprobare a Procedurii de notificare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a sistemelor de înalta tensiune în curent continuu și a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordeaza la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înalta tensiune în curent continuu, și de verificare a conformitații acestora | Nu se acceptă Se completează art. 49. Referitor la includerea de prevederi despre procedurile de notificare, aceasta nu este necesară deoarece art. 47, alin. (2) din Regulament se prevede: ”(2) Punerea sub tensiune pentru perioada de probe se face de către operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.” |  |
| Art. 49 Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a generatoarelor/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune. |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/unităților generatoare /instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune. Motivație: Cerinta este cuprinsa in Ordinul ANRE nr. 51/17.04.2019 , Ordin ANRE nr. 176/07.09.2019 Ordin ANRE nr. 220/11.12.2019 | Se acceptă | 28. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a unităților generatoare/ instalațiilor de stocare/sistemelor HVDC/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.” |
| Art. 51 (1)Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia. Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare. (…) |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (1) Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia și respectarea prevederilor Ordin ANRE nr. 176/07.09.2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la retelele electrice de interes publice a locurilor/nodurilor de consum si de verificare a conformitații acestora cu cerintele tehnice de racordare . Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare. Motivație: In vederea respectarii cerintelor Ordin ANRE nr. 176/07.09.2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la retelele electrice de interes publice a locurilor/nodurilor de consum si de verificare a conformitații acestora cu cerintele tehnice de racordare. In special pentru consumatorii mari sau racordati in RET | Nu se acceptă Propunerea este neclară. În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 29. La art. 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia. Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare.” |
| Art. 52 (1)Pentru un loc de producere, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare. (…) |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (1) Pentru un loc de producere sau pentru un loc de consum în care s-a instalat o unitate generatoare și/sau o instalație de stocare de categorie B, C sau D, cu sau fără injecție în retea, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare. Motivație: Ar trebui detaliat art 52 si pentru instalații de stocare respectiv sisteme HVDC | Se acceptă cu reformulare În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia.. | 30. La art. 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Pentru un loc de producere sau pentru un loc de consum la care s-a instalat o unitate generatoare de categorie B, C sau D și/sau o instalație de stocare cu putere instalată echivalentă cu cea aferentă categoriilor B, C sau D pentru unitățile generatoare, cu sau fără evacuare de putere în rețea, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.” |
| Art. 54 (1)Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde următoarele documente: a)declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune; (…) | 14. La art. 54, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: ”a) declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia, inclusiv a prevederilor Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011 şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem menținerea art.54 alin.(1) lit.a) în forma aflată în vigoare. Motivație: Normativul I7-2011 trebuie actualizat. Normativul trebuie actualizat, completarea nu este necesară. | Nu se acceptă Este obligatorie respectarea prevederilor, în vigoare, ale Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011. Actualizarea acestuia nu afectează obligația referitoare la respectarea prevederilor din forma în vigoare. | 31. La art. 54, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: ”a) declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia, inclusiv a prevederilor Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011 şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune;” |
| Art. 55 (1)Certificatul de racordare, emis de către operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/ sau de producere, confirmă îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea şi stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare. Certificatul de racordare conţine, după caz, următoarele: a)datele de identificare a locului de consum şi/ sau de producere; b)datele energetice ale generatoarelor; (…) k)date privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică; | 15. La art. 55, alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins: ”k) date privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului interfaţa cu reţeaua electrică;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia (1) Certificatul de racordare, emis de către operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, confirmă îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea şi stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare. Certificatul de racordare conţine, după caz, următoarele: a) datele de identificare a locului de consum şi/sau de producere; b) datele energetice ale unităților generatoare și/sau a instalațiilor de stocare; k) date privind protecţiile şi automatizările în punctul de racordare/delimitare cu reţeaua electrică; Motivație pentru propunerea referitoare la lit. k): Este necesară clarificarea fiindcă este o noutate introducerea punctului de interfața care nu este definit în Lege. | Se acceptă pentru alin. (1), lit. b). Pentru alin. (1), lit. k) - Aceeași explicație de la art. 28, alin. (1), lit. d) și m) | 32. La art. 55, alineatul (1), literele b) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”b) datele energetice ale unităților generatoare și/sau ale instalațiilor de stocare; ------------------- k) date privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor și la punctul de interfață din rețeaua utilizatorului;” |
|  |  | STALFORT Propunerea de la pct. 24 din observații generale | Se acceptă Corelat, în Anexa nr. 1 a Regulamentului a fost prevăzută definiția ”prosumator” în conformitate cu definiția de la art. 2, lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. | 33. La articolul 55, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins: ”(3) În cazul locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 27 kW pe loc de consum, certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.” |
| Art. 60 În situaţia înregistrării unei cereri de actualizare a certificatului de racordare, operatorul de reţea întreprinde, după caz, una dintre următoarele acţiuni: a)actualizează certificatul de racordare, în cazul în care modificările de la locul de producere sau de consum, care au generat solicitarea, permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare; b)emite un aviz tehnic de racordare, în cazul în care cererea utilizatorului implică îndeplinirea unor condiţii tehnico-economice de racordare la reţea suplimentare; certificatul de racordare se actualizează după îndeplinirea condiţiilor din avizul tehnic de racordare. |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Toate cazurile au fost deja tratate. Propun eliminare | Nu se acceptă Prevederile sunt necesare pentru clarificarea responsabilităților operatorului de rețea la înregistrarea unei cereri de actualizare a certificatului de racordare. | Art. 60 În situaţia înregistrării unei cereri de actualizare a certificatului de racordare, operatorul de reţea întreprinde, după caz, una dintre următoarele acţiuni: a)actualizează certificatul de racordare, în cazul în care modificările de la locul de producere sau de consum, care au generat solicitarea, permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare; b)emite un aviz tehnic de racordare, în cazul în care cererea utilizatorului implică îndeplinirea unor condiţii tehnico-economice de racordare la reţea suplimentare; certificatul de racordare se actualizează după îndeplinirea condiţiilor din avizul tehnic de racordare. |
| Art. 61 (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care noua soluţie de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare, în maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2). Avizul tehnic de racordare are ataşată o scrisoare în care se indică etapele care se parcurg în această situaţie şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea. |  |  | În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 34. La art. 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care noua soluţie de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare, în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2). Avizul tehnic de racordare are ataşată o scrisoare în care se indică etapele care se parcurg în această situaţie şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea.” |
| Art. 62 (1)La apariţia unor modificări de natură tehnică şi/ sau energetică ale instalaţiilor de utilizare existente, fără a fi necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în maximum 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2), condiţiile pentru actualizarea certificatului de racordare, respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalaţiei de utilizare şi, în cazul unui loc de producere, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice în vigoare, dacă acestea sunt necesare. (2)În condiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la depunerea dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi, dacă este cazul, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate care atestă conformitatea cu cerinţele normelor tehnice urmare a efectuării cu succes a probelor de performanţă a grupurilor/ centralei conform normelor tehnice în vigoare. |  |  | În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 35. La art. 62, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) La apariţia unor modificări de natură tehnică şi/sau energetică ale instalaţiilor de utilizare existente, fără a fi necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru actualizarea certificatului de racordare însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2), condiţiile pentru actualizarea certificatului de racordare, respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalaţiei de utilizare şi, în cazul unui loc de producere, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice în vigoare, dacă acestea sunt necesare. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi, dacă este cazul, a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate care atestă conformitatea cu cerinţele normelor tehnice urmare a efectuării cu succes a probelor de performanţă a grupurilor/ centralei conform normelor tehnice în vigoare.” |
| Art. 63 În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), operatorul de reţea actualizează certificatul de racordare în maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator. |  |  | În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 36. Art. 63 se modifică și va avea următorul cuprins: ” În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), operatorul de reţea actualizează certificatul de racordare în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator.” |
| Art. 64 (3)Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice şi se prevede în contractul de racordare. (4)Pentru utilizatorii clienţi casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice. |  |  | În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | 37. La art. 64, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(3) Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice şi se prevede în contractul de racordare. (4) Pentru utilizatorii clienţi casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.” |
| Art. 70 (…) (4)Operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia să transmită operatorului de transport şi de sistem lunar, până în data de 10 a fiecărei luni: a) copii după toate avizele tehnice de racordare şi certificatele de racordare emise sau actualizate în luna calendaristică precedentă, pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere având o putere aprobată pentru evacuare în reţea mai mare de 5 MW; b )un tabel cu informaţii privind avizele tehnice de racordare şi certificatele de racordare emise sau actualizate în luna calendaristică precedentă, pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere având o putere aprobată pentru evacuare în reţea mai mică sau egală cu 5 MW; c) un tabel cu informaţii privind contractele de racordare încheiate în luna calendaristică precedentă, pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere, indicându-se pentru fiecare contract de racordare cel puţin următoarele: numărul şi data încheierii contractului, puterea aprobată pentru evacuare, data prevăzută pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor utilizatorului, numărul avizului tehnic de racordare anexat contractului şi data emiterii acestuia. |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID (4) Operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia să transmită operatorului de transport şi de sistem lunar, până în data de 10 a fiecărei luni: a) copii după toate avizele tehnice de racordare şi certificatele de racordare , a notificărilor finale sau a certificatelor de conformitate, după caz, emise sau actualizate în luna calendaristică precedentă, unități generatoare cu putere mai mare sau egală cu 0,8 kW sau instalațiilor de stocare aparținând prosumatorilor, locurilor de producere noi sau existente, a locuri de consum și producție cu sau fără injecție în rețea, locuri de consum sau sisteme de distribuție închise; b) un tabel cu informaţii privind avizele tehnice de racordare şi certificatele de racordare emise sau actualizate în luna calendaristică precedentă, pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere având o putere aprobată pentru evacuare în reţea mai mică sau egală cu 5 MW; c) un tabel cu informaţii privind contractele de racordare încheiate în luna calendaristică precedentă, pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere, indicându-se pentru fiecare contract de racordare cel puţin următoarele: numărul şi data încheierii contractului, puterea aprobată pentru evacuare, data prevăzută pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor utilizatorului, numărul avizului tehnic de racordare anexat contractului şi data emiterii acestuia. Motivație: TSO are responsabilitatea de a raporta către ACER prin ENSOE a conformității unit[‚ilor generatoare, a locurilor de consum , a sistemelor de distributie inchise, a sistemelor de distribuție și a sistemelor HVDC, la regulametele europene privvind racordarea la retele de interes public. Sau o formularea mai simpla; OD are responsabilitatea de a face publice prin postarea pe pagina sa de web a tuturor avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare , a notificărilor finale sau a certificatelor de conformitate, după caz, emise sau actualizate, pentru unități generatoare cu putere mai mare sau egală cu 0,8 kW independente, aparținând prosumatorilor, locurilor de producere noi sau existente, locuri de consum și producție cu sau fără injecție în rețea, locuri de consum sau sisteme de distribuție închise; | Nu se acceptă Pentru unități generatoare cu putere mai mică de 5 kW cerințele sunt la lit. b). Existența certificatului de racordare implică existența certificatului de conformitate. | Art. 70 (…) (4)Operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia să transmită operatorului de transport şi de sistem lunar, până în data de 10 a fiecărei luni: a) copii după toate avizele tehnice de racordare şi certificatele de racordare emise sau actualizate în luna calendaristică precedentă, pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere având o putere aprobată pentru evacuare în reţea mai mare de 5 MW; b )un tabel cu informaţii privind avizele tehnice de racordare şi certificatele de racordare emise sau actualizate în luna calendaristică precedentă, pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere având o putere aprobată pentru evacuare în reţea mai mică sau egală cu 5 MW; c) un tabel cu informaţii privind contractele de racordare încheiate în luna calendaristică precedentă, pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere, indicându-se pentru fiecare contract de racordare cel puţin următoarele: numărul şi data încheierii contractului, puterea aprobată pentru evacuare, data prevăzută pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor utilizatorului, numărul avizului tehnic de racordare anexat contractului şi data emiterii acestuia. |
| ANEXA nr. 1: TERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC contract de proiectare şi/sau de execuţie - contract încheiat între operatorul de reţea şi executantul desemnat în condiţiile legii, pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare; | 16. Definiția contractului de proiectare şi/sau de execuţie din Anexa nr. 1 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins: ”contract de proiectare şi/sau de execuţie - contract încheiat între operatorul de reţea şi proiectantul și/sau executantul desemnat în condiţiile legii/ales de către utilizator sau contract încheiat între utilizator și proiectantul și/sau executantul ales de acesta, pentru având ca obiect proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem menținerea textului în vigoare Motivație: Propunem menținerea textului în vigoare, corelat cu amendamentele anterioare. | Nu se acceptă În sprijinul utilizatorilor, pentru eficientizarea activității de racordarea și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare, se introduce a treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta. | 38. Definiția contractului de proiectare şi/sau de execuţie din Anexa nr. 1 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins: ”contract de proiectare şi/sau de execuţie - contract încheiat între operatorul de reţea şi proiectantul și/sau executantul desemnat în condiţiile legii/ales de către utilizator sau contract încheiat între utilizator și proiectantul și/sau executantul ales de acesta, având ca obiect proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare;” |
| ANEXA nr. 1: TERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare dintre instalaţiile operatorului de reţea şi instalaţiile utilizatorului, excluzând contorul de energie electrică; | 17. Definiția instalației de racordare din Anexa nr. 1 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins: ”instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare dintre instalaţiile operatorului de reţea şi instalaţiile utilizatorului, excluzând contorul de energie electrică; în cazul branșamentului se exclude blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de energie electrică dacă prin soluția de racordare s-a stabilit montarea blocului de măsură și protecție;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem menținerea textului în vigoare Motivație: Propunem menținerea textului în vigoare, corelat cu amendamentele anterioare. Distribuție Oltenia Anexa nr. 1 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins: ”instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare, excluzând contorul de energie electrică; Motivație: Corelare cu propunerile de la art.40. Nu este corelat cu Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Enregie nr.141/2013. | Nu se acceptă. Se reformulează. Se elimină precizarea excluderii din instalația de racordare a contorului, respectiv a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorului de energie electrică aferent acestuia deoarece costurile acestor echipamente sunt investiții ale operatorilor de rețea. | 39. Definiția instalației de racordare din Anexa nr. 1 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins: ”instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare;” |
|  |  | STALFORT Propunerea de la pct. 24 din observații generale | Se acceptă Se introduce definiția de la art. 2, lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corelat cu prevederea de la alineatul (3) nou la art. 55 referitor la cetificarea calității de prosumator pentru locurile de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 27 kW pe loc de consum. | 40. La Anexa nr. 1 la Regulament, după definiția proiectantului de specialitate, se introduce o nouă definiție, definiția prosumatorului cu următorul cuprins: prosumator - clientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară; |
| ANEXA nr. 1: TERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaţiile operatorului de reţea; | 18. Definiția punctului de delimitare din Anexa nr. 1 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins: ”punct de delimitare - loc în care instalaţia de utilizare se delimitează de instalația de racordare ca proprietate de instalaţiile operatorului de reţea;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem menținerea textului în vigoare Motivație: Se încalcă: - art 3 pct. 7, 22, 39, 68, 63, 64, 65, 81; - art 26 alin.(4) din Legea 123/2012, care prevede in mod expres delimitarea patrimoniala, facand o demarcatie intre instalatiile care apartin operatorului de distributie si instalatiile utilizatorilor, in functie de: (i) tipul instalatiei; (ii) limita de proprietate asupra terenurilor; (iii) racordarea, în perspectivă, de noi utilizatori la instalaţia de racordare; - art. 44 alin. 3, care prevede ca reţelele electrice de distribuţie se delimitează faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială. - art. 13 din Legea nr. 24/2000, care prevede ca actul normativ trebuie sa se integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel cu care se afla in conexiune si nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia; - art. 77 si 78 din Legea nr. 24/2000, care prevad in mod expres ca ordinele, instructiunile si alte asemenea act ale conducatorilor ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale autoritatilor administrative autonome se emit numai pe baza si in executarea legilor, a hotararilor si a ordonantelor Guvernului si trebuie sa se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza si in executarea carora au fost emise si nu pot contine solutii care sa contravina prevederilor acestora. | Nu se acceptă Se reformulează corelat cu modificarea art. 46, alin. (2) și (21). Explicațiile de la pct. 9 – 12 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. | 41. Definiția punctului de delimitare din Anexa nr. 1 la Regulament se modifică și va avea următorul cuprins: ”punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;” |
|  | 19. La Anexa nr. 1 la Regulament, după definiția punctului de delimitare, se introduce o nouă definiție, definiția punctului de delimitare patrimonială cu următorul cuprins: ”punct de delimitare patrimonială – punct de delimitare între instalațiile operatorului de rețea și cele ale utilizatorului;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Propunem eliminare Motivație: Propunem eliminare corelat cu amendamentele anterioare. Distribuție Oltenia punct de delimitare – punct de delimitare între instalațiile operatorului de rețea și cele ale utilizatorului;” Motivație: Corelare cu propunerile de modificare ale art.40 | Se acceptă Se elimină propunerea corelat cu modificarea art. 46, alin. (2) și (21). Explicațiile de la pct. 9 – 12 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. |  |
|  | 20. La Anexa nr. 1 la Regulament, după definiția punctului de racordare (la rețeaua electrică), se introduce o nouă definiție, definiția punctului de interfață cu următorul cuprins: ”punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia ”punct de interfață – bornele de iesire ale instalațiilor de producere a energiei electrice, in cazul conectarii acestora in siturilor mixte sau la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere;” Motivație: Solicităm clarificări suplimentare. Temenul nu este utilizat in reglementarile europene sau cele in vigoare, fiind un termen nou. Termenul poate fi util in verificarea conformitatii unitatilor generatoare conectate pe platforme industrial sau in situri mixte (art 6 din Ord 72/2017 si Art 5 din Ord 208/2018) Punctul de interfata face referire la protectiile dintre generator si RED sau instalatiile de utilizare. Punctul de interfata poate fi direct la bornele generatorului sau in punctul de delimitare producator/RED/utilizator. Este necesara cuprinderea in definitia INTERFATA a tuturor punctelor de interfata posibile (nomonalizarea protectiilor - generator si RED) intre producator/distribuitor si utilizator: -Parc eolian – interfata este in statia de 110KV – nu in punctele lor de producere la 33kV... -Parc fotovoltaic5MVA – interfata la post trafo 20kV -Prosumator – interfata la INVERTOR | Nu se acceptă Aceeași explicație de la art. 28, alin. (1), lit. d) și m) | 42. La Anexa nr. 1 la Regulament, după definiția punctului de racordare (la rețeaua electrică), se introduce o nouă definiție, definiția punctului de interfață cu următorul cuprins: ”punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere;” |
| ANEXA nr. 1: TERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de reţea pentru realizarea lucrărilor de racordare a unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile aferente contorului de energie electrică; | 21. Definiția tarifului de racordare din Anexa nr. 1 la Regulament, se modifică și va avea următorul cuprins: ”tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată pentru realizarea lucrărilor de racordarea a unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile aferente contorului de energie electrică sau costurile aferente blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv ale contorului de energie electrică în cazul în care montarea blocului de măsură și protecție a fost stabilită prin soluție de racordare;” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Propunem eliminare Motivație: Propunem eliminare corelat cu amendamentele anterioare. Distribuție Oltenia ”tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala pentru racordarea unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile aferente contorului de energie electrică . Motivație: Corelare cu propunerile de modificare ale art.40 | Nu se acceptă Aceeași explicație ca la art. 44 din propunerea de ordin. | 43. Definiția tarifului de racordare din Anexa nr. 1 la Regulament, se modifică și va avea următorul cuprins: ”tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala pentru racordarea unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile prevăzute la art. 44 alin. (23);” |
|  |  | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID Definiție nouă -Unitate generatoare -cf Ord 51 Instalatie de stocare -cf Ord 61/2020 Sistem HVDC Ord 185/2019 Unitate generataore de categorie A,B,C,D Ord 79/2016 Certificat de conformitate cf Ord 51 Notificare de punere in functiune NPT cf Ord 51 Notificare de functionare finala cf Ord 51 | Nu se acceptă Definițiile se regăsesc în reglementările specifice, în vigoare. Totodată s-a completat art. 4 alin (2) cu regulamentele europene și modificarea și completarea Legii nr. 123/2012, din care derivă ordinele menționate și care prevăd definițiile. |  |
|  | Art. II. Pentru instalațiile de racordare ce urmează a fi realizate după intrarea în vigoare a prezentului ordin și pentru care nu au fost transmise cereri de racordare la operatorul de rețea, punctul de racordare se consideră punct de delimitare patrimonială între instalațiile operatorului de rețea și cele ale utilizatorului. | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Propunem eliminare Motivație: Propunem eliminare corelat cu amendamentele anterioare. In corelare cu obs de mai sus, e in contradicție cu Legea 123. În plus, nu poate fi făcută racordare fără transmitere cererii către OD și am propus eliminarea art. 34 (3) propus de ANRE Este necesara clarificarea ipotezei avute in vedere la formularea acestei prevederi pentru a se clarifica ca se supun prevederilor prezentului regulament doar acele instalatii realizate cu respectarea tuturor formalitatilor legale si ca nu ne aflam in ipoteza unor interventii neautorizate asupra retelelor OD. Distribuție Oltenia Propunem eliminarea Motivație: Corelare cu propunerile de modificare ale art.40 | Nu se acceptă Se reformulează corelat cu propunerea de reformulare a art. 46 din Regulament și urmare a eliminării propunerii de introducere a noțiunii ”punct de delimitare patrimonială”. | Art. II. Prevederile prezentului regulament se aplică inclusiv instalațiilor de racordare puse în funcțiune înainte de data intrării în vigoare a acestuia, instalații care se modifică din punct de vedere tehnic ca urmare a solicitărilor utilizatorului de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil. |
|  | Art. III. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia Mentionam faptul că modificarea prezentului Ordin atrage după sine modificarea cadrului de reglementare incident pe care ANRE ar trebui să îl modifice și completeze în mod corespunzător până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. | Nu se acceptă Nu se solicită nimic. Explicațiile de la pct. 13 și 14 din din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. | Art. III. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. |
|  | Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020. | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID E-Distribuție Banat E-Distribuție Dobrogea E-Distribuție Muntenia In corelare cu obs de mai sus, reamintim că programele de investiții pentru 2020 sunt in derulare, bugetele sunt alocate și sunt necesare modificări de soft pentru aplicarea prezentului ordin, modificat, ceea ce face ca termenul mentionat pentru intrarea in vigoare a propunerii de modificare sa fie potential insuficient. | Se acceptă Se prelungește data propusă pentru intrarea în vigoare ca urmare a acceptării solicitării operatorilor economici de prelungire a termenului de transmitere a propunerilor și observațiilor. Explicațiile de la pct. 13 și 14 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. | Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020. |