                                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                         Anexa nr. 3 la referat 
SINTEZA OBSERVAŢIILOR                                               

la proiectul de ordin pentru aprobarea Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public transmise în perioada 16.06 – 16.07.2020                 
Data finalizării procesului de consultare publică: 16.07.2020
Observații și propuneri generale:
	Nr. crt.
	Emitent
	Propunere
	Rezolutie ANRE

	1
	Transelectrica

(e-mail înregistrat la ANRE cu nr. 50594/29.06.2020 și nr. 55686/16.07.2020)
	Termen de consultare publică

Referitor la proiectul ANRE de modificare a cadrului de reglementare referitor la racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, avand in vedere importanta modificarilor propuse va rugam sa fiti de acord cu extinderea la 30 zile a perioadei de analiza si transmitere observații.
	La stabilirea termenului de 10 zile pentru consultarea publică, a fost avută în vedere asigurarea operatorilor de rețea a unei perioade suficiente de pregătire a documentelor interne de lucru și a sistemelor informatice din gestiunea acestora raportat la complexitatea și importanța schimbărilor, luând în considerare perioada dintre data publicării în Monitorul Oficial al României a documentului și data propusă pentru aplicarea prevederilor acestuia. 

Urmare a solicitărilor operatorilor de rețea și ACUE privind prelungirea termenului de consultare publică, s-a acceptat ca termenul final de transmitere a propunerilor si observațiilor, pentru fiecare proiect de ordin, să fie prelungit cu 20 de zile de la data expirării termenului anterior (de 10 zile). Această modificare a fost publicată pe site-ul www.anre.ro, la rubrica Energie Electrică/Legislație/Documente de discuție EE/Reglementări tehnice/Regulamente.

	2
	Toți OD 

SDEE TN (adresa nr. 34764/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50228/26.06.2020);

SDEE TS (adresa nr. 7000/54379/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50591/29.06.2020);

SDEE MN (adresa nr. 59069/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50271/26.06.2020 și nr. 50593/29.06.2020);

E-Distribuție Banat (adresa nr. 120789/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50234/26.06.2020);

E-Distribuție Dobrogea (adresa nr. 213224/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50235/26.06.2020);

E-Distribuție Muntenia (adresa nr. 314842/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50236/26.06.2020);

DEO (adresa nr. RO10-32520/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50192/26.06.2020);

Delgaz Grid (adresa nr. 51519/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50592/29.06.2020);

ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020)
	Termen de consultare publică - extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA

”(…) Întelegând necesitatea revizuirii acestor reglementări, prevăzută, de altfel, și în Programul de reglementări 2020-2022 al ANRE, publicat pe site-ul autoritatii (punctele 81-83) ne exprimăm însă surprinderea cu privire la durata perioadei stabilite pentru dezbaterea publică, limitată la „10 zile de la data publicării pe site”, perioadă utilizată, de obicei, pentru adoptarea în regim de urgență a unor reguli/reglementări. Nu am identificat însă în documentele postate justificarea acestei urgențe. Având în vedere schimbările profunde propuse în logica și cadrul contractual al acestui proces complex de racordare la rețea ce poate avea implicații pe termen lung, sugerăm respectuos derularea unei consultări într-o perioadă de timp suficientă pentru identificarea tuturor implicațiilor economice, comerciale și tehnice și organizarea unei sesiuni de clarificări. 

Semnalăm faptul că pe parcursul celor 10 zile prevăzute inițial pentru consultări au fost publicate alte proiecte de noi reglementari în legatură directă, practic parte din același pachet, necesitând o analiză și o dezbatere în comun. (…)

Nu în ultimul rând, am observat că în Programul de reglementări 2020-2022 sunt trecute ca termene interne pentru amendarea acestor reglementari Trim. II 2020, pentru document de discuție, și Trim. IV 2020, pentru aprobarea modificărilor. Prin prisma acestei planificări (un posibil parcurs de 6-9 luni pentru finalizarea procesului) considerăm că este injustă stabilirea unui termen de doar 10 zile pentru formularea de observații din partea OD, care sunt într-un număr restrâns și care și-au exprimat în numeroase rânduri disponibilitatea pentru discuții pentru ajustarea oricaror elemente necesare ale cadrului de reglementare. 

O astfel de planificare a modificării reglementărilor în cauză este în dezacord cu termenul de 10 zile acordat în cazul de față celor interesați pentru formularea de observații, referindu-ne în special la cei implicați în aplicarea noilor reguli propuse, acesta fiind un termen utilizat în mod uzual de către autoritate doar pentru tratarea situațiilor urgente!

Din acest motiv, dar și în baza celor prezentate mai sus, vă solicitam respectuos prelungirea perioadei de consultare publică pentru toate aceste proiecte de noi reglementări la perioada normală prevăzută în legislația specifică, minim 30 de zile, de la data publicării întregului pachet de reglementări pe site-ul autorității
	

	3.


	Toți OD, ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020)
	Solicitarea de clarificare a regimului proprietății și de analizare, în acest sens, a prevederilor art. 44÷46 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 din Condiţiile generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014- extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA

Cu privire la alte motive pe care le considerăm oportune în analiza acestei solicitări, menționăm:

Prevederile Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (Lege), unde, la art. 46 sunt menționate cazurile excepționale în care alte persoane, fizice sau juridice, pot deține în proprietate o rețea de energie electrică: “(1) Orice persoană care deţine în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare a prezentei legi…”, regula fiind menționată în articolele precedente – art. 44 – 45, prin care se menționeaz, în mod clar, faptul că deținerea și operarea rețelelor de distribuție sunt în sarcina operatorului de distribuție (“OD”). (…) 

Lipsa unei reglementări cu privire la regimul juridic al instalației de racordare prin eliminarea prevederii conform căreia instalatia de racordare rămâne în patrimoniul operatorului de rețea (OR), fără să se precizeze în proprietatea cui vor intra, raportat la precizarea nou introdusă potrivit căreia  OR are obligația de a exploata și întreține aceste instalații fiind  aferente RET/RED (deci s-ar înțelege că instalația de racordare nou creată ar fi o rețea de distribuție) și de a le folosi ulterior pentru racordarea altor utilizatori, valoarea compensației pentru primul utilizator stabilindu-se în continuare de operatorul de reţea. (…)

Precizările unor elemente fundamentale prevazute în reglementările de bază ale activității, cum ar fi Condiţiile generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr.73/2014, potrivit cărora operatorul folosește „reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal
	Se acceptă cu reformulare. 

Se reformulează art. 46 din Regulament după cum urmează:

- la alin. (2) se introduce obligația utilizatorilor de a preda operatorilor de rețea, în exploatare, instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) din Regulament;

- se introduce alin. (21) conform căruia, în sensul prezentului regulament, exploatarea instalațiilor de racordare se realizează de către operatorii de rețea în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare. În acest fel, se clarifică faptul că sintagma ”exploatarea instalațiilor de racordare” se referă la activitățile pe care le realizează operatorul de rețea în calitate de titular de licență, în condițiile prevăzute în Ordinul ANRE nr. 73/2014 și Ordinul ANRE nr. 104/2014.

Totodată se separă din alin. (2) anterior, alin. (22) referitor la obligația operatorilor de rețea de a folosi instalațiile de racordare rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) din Regulament,  pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor referitoare la calculul și plata compensațiilor bănești între utilizatori. 

Se introduce prevederea potrivit căreia folosirea instalaţiei de racordare pentru racordarea altor utilizatori se realizează în măsura în care aceasta dispune de o rezervă de capacitate disponibilă (prevederile art. 5 din Ordinul ANRE nr. 180/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public). Se menționează că primul utilizatorul nu are dreptul de a refuza accesul viitorilor utilizatori la instalațiile de racordare respective.
Cu privire la aspectele semnalate, clarificăm următoarele:

1. Dispozițiile art. 46 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (Lege) sunt aplicabile persoanelor care deţin în proprietate sau în folosinţă reţele electrice de distribuţie proprii la data intrării în vigoare a Legii. Prin urmare, prevederile art. 46 din Lege nu sunt aplicabile raportat la modificările art. 46, alin. (2) din Regulament.

2. Din coroborarea prevederilor:

- art. 44, alin. (1) din Lege care prevede că operatorul de distribuție este ”persoană juridică, titulară de licenţă”,

- art. 5 din Condiţiile generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014 conform căruia ”Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, în condiţiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, cu respectarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu autoritatea contractantă.”,

- art. 46, alin. (2) și (21) din Regulament, reformulate, conform cărora: 

”(2) Utilizatorii au obligația de a preda în exploatare operatorilor de rețea instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b).” și 

”(21) În sensul prezentului regulament, exploatarea instalațiilor de racordare, prevăzută la alin. (2), se realizează de către operatorii de rețea în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care le revin acestora în calitate de titulari de licențe, în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, și cele ale Condițiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.”,

rezultă că exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care le revin operatorilor de rețea în calitate de titulari de licențe se vor realiza prin exploatarea de către operatori a instalațiilor de racordare, în acest scop, utilizatorii având obligația de a preda instalațiile respective operatorilor.

3. Art. 45 din Lege stabilește obligațiile operatorilor de distribuție, inclusiv cu privire la exploatare și întreținerea rețelei de distribuție, obligații care rezultă și din definiția de la art. 3, pct. 39 din Lege ”operator de distribuţie - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică;”


	4.
	Delgaz Grid (adresa nr. 51519/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50592/29.06.2020)


	Solicitarea de clarificare a regimului proprietății și de analizare, în acest sens, a prevederilor art. 44÷46 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 din Condiţiile generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice aprobate prin Ordinul ANRE nr. 73/2014 – suplimentar fata de ceilalti operatori

”(…) - impact în indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, stabiliți a fi asigurați în punctele de delimitare patrimonială a instalațiilor și obligația operatorului de rețea de a trata instalațiile de racordare drept capacități energetice aferente rețelelor electrice de transport/distribuție, și de a le exploata și întreține ar presupune asigurarea acestor responsabilități, inclusiv prin rețelele terților; (…)

- situația rețelelor electrice realizate înainte și după aceste importante modificări de patrimoniu și de statut juridic – impact în gestionarea lor și siguranța în exploatare(…)”
	

	5.
	Toți OD, ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020)
	Observații referitoare la statutul de ”rețea de interes public” a instalației de racordare care rămâne în proprietatea utilizatorului - extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA:

”Modificările preconizate de ANRE privind obligația de racordare a altor utilizatori la prima instalație de racordare ar conduce evident la faptul că instalația de racordare ar deveni o rețea de interes public în sensul prevăzut de art. 3 pct. 65 din Lege și ar fi în contradicție cu prevederile art. 25 alin. (1) din Lege care statuează că accesul la reţelele electrice de interes public reprezintă un serviciu obligatoriu, în condiţii reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de distribuţie.”
	Se acceptă cu reformulare. 

Art. 46, alin. (22) din Regulament stabilește obligația operatorilor de rețea de a folosi instalațiile de racordare rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) din Regulament,  pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor referitoare la calculul și plata compensațiilor bănești între utilizatori, în măsura în care instalația respectivă dispune de o rezervă de capacitate disponibilă. Condiționarea de capacitatea disponibilă este prevăzută la art. 5 din Ordinul ANRE nr. 180/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public dar pentru clarificare, se completează în acest sens și art. 46 alin. (22) din Regulament. Se menționează că primul utilizatorul nu are dreptul de a refuza accesul viitorilor utilizatori la instalațiile de racordare respective.

Cu privire la aspectele semnalate, clarificăm următoarele:

1. Modificările din proiectele de ordine ANRE nu sunt în contradicție cu prevederile art. 25 alin. (1) din Lege deoarece s-a prevăzut în mod explicit faptul că racordarea este efectuată de operatorul de rețea, conform prevederilor art. 46, alin. (22) din proiectul de Regulament, ” În cazul în care instalaţia de racordare dispune de o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorii de rețea a altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7), caz în care primul utilizatorul nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective” Prin urmare, modificările și completările aduse de proiectele de acte normative respectă defniția ”rețea electrică de interes public” în măsura în care instalaţia de racordare dispune de o rezervă de capacitate disponibilă. De asemenea, tot la alin. (22) de la art. 46 a fost prevăzută obligația utilizatorului de a nu refuza racordarea altor utilizatori la instalația de racordare aflată în proprietatea acestuia. Totodată, în propunerile de acte normative s-a avut în vedere, pe de o parte ca racordarea altor utilizatori la rețeaua de interes public deținută în proprietate de utilizator să fie realizată de către operatorul de rețea, cât și menținerea aceleiași scheme de compensare între utilizatori în cadrul căreia operatorul de rețea să aibă aceleași responsabilități ca cele actuale, respectându-se în acest fel dispozițiile art. 25 alin. (1) din Lege conform căruia ”(…) Accesul la reţelele electrice de interes public reprezintă un serviciu obligatoriu, în condiţii reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de transport și de sistem , precum și operatorul de distribuţie.” 

2. Din afirmația ACUE ”Modificările preconizate în Proiect transformă instalația de racordare în rețea de interes public, iar utilizatorii devin operatori de distribuție (...)” rezultă că utilizatorii ar trebui să exploateze și să întrețină instalația de racordare, ceea ce vine în contradicție cu alte observații ACUE, ca de exemplu ”instalațiile de racordare sunt doar exploatate și întreținute de către OR, nemairămânând în patrimoniul operatorului”. De asemenea, din propunerile actului normativ nu rezultă acest lucru.

3. Considerăm că a fost clarificat regimul de exploatare a instalațiilor de racordare prin reformularea art. 46 din Regulament, corelat cu prevederile Condițiilor generale ale licențelor. De asemenea, se prevede în mod explicit, folosirea de către operatorii de rețea a instalațiilor de racordare rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) din Regulament pentru racordarea la acestea a altor utilizatori și mecanismul de plată a compensațiilor între utilizatori.


	6.
	Toți OD, ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020)
	Necorelarea obligației de exploatare și întreținere de către operatorul de rețea a instalației de racordare din proprietatea utilizatorului cu definițiile punctului de delimitare patrimonială - extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA

”Dispozițiile art. 46 din proiectul de ordin, potrivit cărora instalațiile de racordare sunt doar exploatate și întreținute de către OR, nemairămânând în patrimoniul operatorului, nu au fost corelate cu definiția dată în Anexa nr. 1 la proiectul de Regulament “punctului de delimitare patrimonială”, nici cu prevederile art. 44 alin. 3 din Legea nr. 123/2012 potrivit cărora: “Reţelele electrice de distribuţie se delimitează faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială.” Din interpretarea coroborată a prevederilor de mai sus, s-ar deduce faptul ca instalația de racordare (aflata în proprietatea utilizatorului) nu va face parte din rețeaua electrică de distribuție;”


	Se acceptă cu reformulare

Se reformulează prevederile art. 22, alin. (2), alin. 4 și (6) și definițiile din proiectul de Regulament referitoare la punctul de delimitare și punct de delimitare patrimonială.

Corelat cu modificarea art. 46, se reformulează definiția ” punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;” și se elimină definiția ”punct de delimitare patrimonială”. Întrucât punctul de delimitare patrimonială se referea, conform definiției din proiectul postat, la delimitarea dintre instalațiile operatorului de rețea și cele ale utilizatorului iar instalațiile operatorului de rețea sunt cele aflate în exploatarea acestuia, așa cum s-a menționat la art. 46, alin. (21), punctul de delimitare patrimonială coincide în această situație cu punctul de delimitare. Prin urmare, nu este necesară definirea acestuia.

Având în vedere: 

- dispozițiile art. 26, alin. (4) din Lege conform cărora reţelele electrice amplasate pe domeniul public sunt, de regulă, cele deţinute de operatorul de reţea, fără a fi precizată calitatea de proprietar;

- prevederile art. 5 din Ordinul ANRE nr. 73/2014 și cele ale art. 5 din Ordinul ANRE nr. 104/2014, conform cărora deținerea rețelei electrice poate fi și cu un alt titlu legal decât cel de proprietate (”Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul (...) folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal (…)”, respectiv ”Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul (...) folosind reţeaua electrică de transport de energie electrică pe care o deţine în calitate de concesionar, proprietar sau cu orice alt titlu legal (…)”); 
- modificarea art. 46, alin. (2) și (21) din Regulament față de propunerea postată în consultare publică conform celor precizate la pct. 3 – 7 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale, 

se reformulează art. 22, alin. (2), (4) și (6)  cu privire la punctele de delimitare în raport cu proprietatea asupra terenurilor pe care acestea sunt amplasate. 

Alin. (2) al art. 22, reformulat, clarifică faptul că acesta se stabilește ”(...) la limita de proprietate asupra terenurilor astfel încât instalația de utilizare să fie amplasată pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.” De asemenea, reformulările alin. (4) și (6) ale art. 22 au rolul de a clarifica următoarele situații în care punctul de delimitare este amplasat:

- pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului;

- în amonte de limita de proprietate asupra terenurilor și instalația de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor.

Corelat cu reformulările față de propunerea postată în consultare publică, cu privire la punctele de delimitare, se elimină art. II din proiectul de Regulament ”Art. II. Pentru instalațiile de racordare ce urmează a fi realizate după intrarea în vigoare a prezentului ordin și pentru care nu au fost transmise cereri de racordare la operatorul de rețea, punctul de racordare se consideră punct de delimitare patrimonială între instalațiile operatorului de rețea și cele ale utilizatorului.” În locul acestuia, se introduce prevederea conform căreia noile reguli ale Regulamentului se aplică și instalațiilor de racordare puse în funcțiune înainte de intrarea în vigoare a ordinului modificat și completat, atunci când acestea se modifică din punct de vedere tehnic ca urmare a solicitării utilizatorului de actualizare a avizului de racordare sau a certificatului de racordare: ”Art. II. Prevederile prezentului regulament se aplică inclusiv instalațiilor de racordare puse în funcțiune înainte de data intrării în vigoare a acestuia, instalații care se modifică din punct de vedere tehnic ca urmare a solicitărilor utilizatorului de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil.”

A se vedea explicațiile precizate la pct. 3 – 5 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale.


	7.
	Distribuție Energie Oltenia SA (adresa nr. RO10-32520/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50192/26.06.2020)
	Necorelarea obligației de exploatare și întreținere de către operatorul de rețea a instalației de racordare din proprietatea utilizatorului cu definițiile punctului de delimitare patrimonială - observații suplimentare față de cele comune (a se vedea pct.9): ”(…) Dispozițiile art. 46 alin 2 din proiectul ordinului pentru modificarea si completarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public nu sunt in concordanta cu dispozitiile 26 alin. 4 lit. b din Legea nr. 123/2012 care prevede ca ”la stabilirea punctului de delimitare patrimonială a instalațiilor operatorului de rețea și utilizatorul acesteia se vor avea în vedere:….limita de proprietate asupra terenurilor, astfel incât retelele electrice amplasate pe domeniul public să fie detinute, de regula, de operatorul de retea si sa se evite cat mai mult posibil amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului” (…)”
	

	8.


	Delgaz Grid SA (adresa nr. 51519/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50592/29.06.2020)
	Necorelarea obligației de exploatare și întreținere de către operatorul de rețea a instalației de racordare din proprietatea utilizatorului cu definițiile punctului de delimitare patrimonială - observații suplimentare față de cele comune (a se vedea pct.9): ” Considerăm că schimbările propune în documentele antemenționate, legate de procesul de racordare, implică analize complementare precum:

 - eliminarea prevederii de la Art. 22 (2) din Regulamentul de racordare, referitoare la amplasarea reţelelor electrice de regulă pe domeniul public, precum şi modificarea legată de patrimoniu, din definiţia punctului de delimitare, fac ca excepţiile din regulament privind amplasarea instalaţiilor de racordare pe domeniul privat să devină o regulă – cu impact în creşterea costurilor cu indemnizaţii şi despăgubiri (conform prevederilor art. 12 (5) din Legea 123/2012 cu modificările ulterioare);

- modificarea statutului patrimonial al instalaţiei de racordare prin modificarea noţiunii de punct de delimitare se referă doar la faza procesului de racordare pentru locurile de consum noi, nefiind făcute precizări pentru instalaţiile de racordare edificate anterior şi aflate în patrimoniul OR. Cum se vor trata pe viitor situaţiile de actualizare a ATR valabile sau a certificatelor de racordare, care implică modificări ale instalației de racordare existente (ar însemna că pentru fiecare caz de actualizare a ATR/CfR, instalațiile de racordare edificate anterior și aflate în patrimoniul OR, vor trece odată cu punerea în funcțiune în patrimoniul clientului conform prevederilor din regulament?); (…)

- costuri suplimentare generate de modificările în sistemele de facturare, legate de calculul pierderilor, pentru locurile de consum/locurile de producere și de consum, pentru care punctele de măsurare diferă de punctele de delimitare (inclusiv greutatea gestionării a două categorii, locuri de consum edificate înainte și după modificarea noțiunii de punct de delimitare) – (implică modificarea Procedurii privind corecția datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare în vigoare); 

- contractarea și decontarea energiei electrice și gestionarea a două categorii de locuri de consum și locuri de producere și de consum edificate înainte și după modificarea noțiunii de punct de delimitare; (…)”

 
	

	9.


	Toți OD, ACUE (adresa nr. 790/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50420/26.06.2020)


	· Propuneri de alte acte normative care trebuie a fi revizuite de ANRE ca urmare a aprobării ordinelor propuse în consultare publică- extras din adresa SDEE Transilvania Nord SA:

”Din analiza succintă până la acest moment au fost identificate numeroase interferențe cu coerența cadrului de reglementare actual, care, pe baza modalităților prevăzute privind racordarea la rețea, prevede un mecanism pentru preluarea în exploatare a elementelor de rețea realizate de utilizatori/dezvoltatori/autorități publice. De exemplu, documentele deja publicate pe site pentru dezbatere, nu sunt singurele care trebuie modificate ci ar trebui intervenit și asupra Ordinului nr. 25 privind avizele de amplasament, Ordinului nr. 11 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare și Ordinul nr. 180 privind calculul compensației.

În cazul de față, nu am identificat o coroborare a acestor noi propuneri, prin acest demers considerând că sunt necesare consultări cu alte departamente din cadrul autorității pentru clarificare – spre exemplu, DGLTMI (tarife și monitorizare investiții).”


	Revizuirea altor acte normative ale căror prevederi sunt impactate de modificările și completările proiectelor de ordine aflate în consultare publică se va realiza în consecință.

Cu privire la modificarea aplicațiilor informatice, această activitate are alocat un timp suficient având în vedere prevederea datei de 1 noiembrie 2020, termen modificat față de varianta postată, respectiv față de 1 octombrie 2020, ca urmare a prelungirii termenului de transmitere a propunerilor și observațiilor.



	10.
	Delgaz Grid SA (adresa nr. 51519/26.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50592/29.06.2020
	Observații suplimentare față de cele comune:

”(…) - prin eliminarea din documentația de racordare a PUZ, presupune amplasarea rețelei pe domenii private și/sau pe căi de acces nesistematizate, care ulterior vor genera costuri suplimentare pentru OR, fiind obligați prin regulamentul de urbanism să fie reamplasate odată cu sistematizarea zonei; (…)

- analiza necesității menținerii sau nu a tarifelor de racordare stabilite la nivel național, dacă instalațiile de racordare rămân utilizatorilor și negocierea este directă cu proiectanții și executanții;

- certificatele de racordare – se raportează strict la loc de consum/ de producere și nu la titularul acestora. Corelativ, ipoteza de rămânere în proprietatea utilizatorului a instalației de racordare, nu implică ca aceasta să aibă un titular, prin urmare orice modificare administrativă a deținătorului instalației, ar trebui să aibă și efecte juridice ulterioare, precum și faptul că se pune inclusiv problema preluării de către operatorul de rețea, dar fără stabilirea unor criterii și condiții de eficiență

- și nu în ultimul rând impactul în tarifele de racordare și în alte segmente care nu sunt evidenta la prima consulatare a documentelor.”
	Se acceptă cu reformulare. 

Se modifică propunerea de la art. 44 alin. (51) astfel încât să se clarifice faptul că, în cazul contractării directe a proiectării/execuției instalației de racordare, utilizatorul îi achită operatorului de rețea cheltuielile acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în proiectul de Regulament la art. 40, alin. (3), inclusiv cele cu privire la asistența tehnică și verificarea execuției lucrărilor care în prezent se regăsesc în componenta tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare. Corelativ, este necesară revizuirea reglementărilor privind stabilirea tarifului de racordare.

Cu privire la aspectele semnalate, clarificăm următoarele:

1. Propunerile din documentele supuse consultării publice nu prevăd eliminarea PUZ din cadrul documentelor care însoțesc cererea de racordare (prevăzut la art. 14, alin. (1), lit. e) din Regulament).

2. În cazul contractării directe de către utilizator a lucrărilor de proiectare/execuție a instalației de racordare cu un proiectant/executant atestat, au rămas componentele Ti și Tu aferente tarifului de racordare, care se plătesc operatorului de rețea. Acestea sunt prevăzute la pct. 4.1. din Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**) din Proiectul de ordin pentru aprobarea Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public:

”4.1.Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilit conform Legii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare, cu excepția componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, pe care o achită proiectantului şi/sau constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare. 

Tariful de racordare achitat operatorului de rețea însumează componentele Tu și Ti, după caz: 

………………………………………..

………………………………………..”

Se are în vedere ca prin componenta Tu a tarifului de racordare, utilizatorul să achite operatorului de rețea contravaloarea serviciilor pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în proiectul de Regulament la art. 40, alin. (3) după cum urmează:

” (3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de reţea are următoarele obligaţii:

a) acordă asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă și/sau verifică ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să fie conforme cu cerințele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare;

b) realizează recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

c) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare;

d) pune sub tensiune instalaţia de utilizare.”

3. Cu privire la neclaritatea referitoare la actualizarea certificatului de racordare pentru modificări tehnice ale instalației de racordare, în situația în care utilizatorul rămâne proprietar al instalației de racordare și astfel, nu ar mai fi ”titular” al locului de consum și/sau  de producere, precizăm că nu este nicio diferență față de situațiile actuale de actualizare a certificatelor de racordare. În cazul în care se emite ATR pentru modificarea tehnică a instalației de racordare, în prezent, ATR se emite pe numele titularului locului de consum și/sau de producere, desi actualmente instalația de racordare trece în patrimoniul operatorului de rețea. Modificarea art. 46 nu are consecințe în ceea ce privește emiterea ATR pentru modificarea tehnică a instalației de racordare ca urmare a unei solicitări de actualizare a certificatului de racordare, calitatea de titular al locului de consum și/sau de producere fiind a utilizatorului.

	11.
	Distribuție Energie Oltenia SA (adresa nr. RO10-32520/25.06.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 50192/26.06.2020
	Observații suplimentare față de cele comune:

”(…) Art. 40 alin. (3) din proiectul de ordin care prevede obligațiile operatorului de rețea în ceea ce privește recepția nu sunt în concordanță cu dispozițiile H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor.”


	Nu se acceptă

Pentru îndeplinirea responsabilităților cu privire la recepția instalațiilor de racordare, operatorul de rețea nu trebuie să dețină în proprietate instalațiile respective. În HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, se folosește sintagma ”proprietar” dar ”În înțelesul regulamentului”, așa cum este precizat în partea introductivă a art. 6 din HG nr. 343/2017. De altfel, și defniția, în sine clarifică că ”proprietar” este beneficiarul lucrărilor și nu un deținător cu titlu legal de proprietate a instalațiilor rezultate din aceste lucrări.
” Art. 6 În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: (...)

c) proprietar - persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică, beneficiară a lucrărilor de construire/desfiinţare recepţionate de către investitor prin proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi care îndeplineşte obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina sa;”


	12.
	Organizația Patronală Electroconstrucția ELCO Muntenia (adresa înregistrată la ANRE cu nr. 52091/02.07.2020)
	Solicită o întâlnire cu reprezentanții organizației, în regim de urgență, deoarece ”s-au pierdut din vedere aspecte impotante privind racordarea”
	Se acceptă cu reformulare. 

Se completează art. 40, alin. (3), lit. b) și art. 46, alin. (5) cu prevederea conform căreia prin notificarea la terminarea lucrărilor de realizare a instalației de racordare, executantul lucrărilor confirmă îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare. Astfel, la momentul confirmării de către executant a celor mai sus precizate, cheltuielile pentru realizarea instalației de racordare trebuie să fie achitate de către utilizator. Modificările acestor articole se corelează și cu modificarea art. 9, lit. f) din proiectul de aprobare a Contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public.

Nu se acceptă mărirea termenului total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, termenele procesului de racordare trebuie să fie cât mai scurte.

	13.
	Organizația Patronală Electroconstrucția ELCO (e-mail înregistrat la ANRE cu nr. 55904/16.07.2020)
	”In urma discutiilor avute cu colegii mei din Organizatia Patronala Electroconstructia ELCO Muntenia, referitor la Ordinul 59/2013, am avea urmatoarele sugestii:

 La puntul 10. (3).b, Realizarea receptiei si a punerii in functiune a instalatiei de racordare , sa se faca cu conditia ca utilizatorul sa faca dovada platii instalatiei de racordare catre executant. 

La articolul 12.(2) Termenul de 90 de zile , nu este sustenabil, mai ales in Bucuresti. Si cel de 180 de zile este greu de atins, in conditiile in care obtinerea acestui acord este similar obtinerii unei autorizatii de construire. Va voi trimite atasat, ce inseamna obtinerea acordului in Bucuresti. 

Nota: Ar trebui sa stim ce lungime maxima poate avea un bransament, tinand cont de faptul ca orice lucrare mai mare de 60 m, automat necesita autorizatie de construire de la PMB. Iar bransamentele in zone protejate obligatoriu necesita autorizatie, indiferent de lungime.”


	

	14.
	Transelectrica

(adresa nr. 27455/15.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 55686/16.07.2020)
	” (…) Față de pachetul de propuneri de modificare a reglementărilor aferente procesului de racordare a utilizatorilor la rețelele electice publice, lansat de ANRE în consultare publică, în cele ce urmează vă prezentăm punctul de vedere al CNTEE Transelectrica SA. 

Pentru operarea în condiții de siguranță a rețelei electrice de transport și pentru îndeplinirea misiunii de serviciu public și de interes național încredințată de statul român companiei CNTEE Transelectrica SA prin licența nr. 161/2000 emisă de ANRE, considerăm că este strict necesar ca orice modificare a procesului existent de racordare a utilizatorilor la rețea în ce privește aspectele tehnice, comerciale sau administrative să fie însoțită de o analiză prealabilă cuprinzătoare a efectelor generate de adoptarea modificărilor propuse și de stabilirea unor reguli clare cu privire la toate aspectele relevante referitoare la ansamblul capacităților energetice utilizate pentru scopul menționat. De asemenea, aceste modificări trebuie analizate în contextul noilor reglementări europene și a legislației naționale prin care acestea se implementează.

Cu referire la propunerea din cadrul proiectului de reglementare supus consultării publice în ce privește introducerea posibilității ca utilizatorul să deruleze în mod direct contractul de realizare a instalației de racordare1 și a posibilității ca utilizatorul să dețina în proprietate instalația de racordare la rețeaua electrică de transport2, au fost identificate o serie de consecințe care ar putea conduce la afectarea capacității operatorului rețelei de transport de a-și îndeplini misiunea de serviciu public față de utilizatorii racordați la rețea prin instalația de racordare aflată în proprietatea utilizatorului. 

-----------------------------------------------------

1 Pct 12 al proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

2 Pct 13 al proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

-----------------------------------------------------

Legat de statutul patrimonial al instalației de racordare, atragem atenția în primul rând asupra necesității stricte ca operatorului rețelei electrice de transport să îi fie garantate accesul fizic continuu, neîngradit și exclusiv la instalația de racordare, folosința acesteia și dreptul de a opera modificări asupra instalației de racordare în măsura în care astfel de modificări sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina operatorului rețelei prin lege sau prin documentele tehnice și raporturile juridice bilaterale între operatorul de rețea și utilizatorii racordați la rețea (aviz tehnic de racordare, contract de racordare, certificat de racordare, contract de transport). Astfel, pe lângă dreptul de uz și de servitute la instalația de racordare aflată în proprietatea utilizatorului, așa cum sunt acestea prevăzute în proiectul de reglementare, este necesar ca operatorul rețelei de transport să beneficieze și de dreptul de superficie pe terenul pe care este amplasată instalația de racordare. De asemenea, în vederea protejării instalațiilor electrice, atât cele aparținând rețelei electrice publice cât și instalațiile de utilizare racordate la rețea prin intermediul instalației de racordare în cauză dar și a integrității și sănătății persoanelor fizice, este necesară stabilirea exclusivității accesului la instalația de racordare pentru personalul autorizat al operatorului rețelei. Cu alte cuvinte este necesar ca utilizatorul proprietar al instalației de racordare să se supună tuturor restricțiilor privitoare la accesul terților în instalațiile rețelei electrice de transport conform normelor și procedurilor aplicabile la nivelul operatorului rețelei electrice de transport. În subsidiar notăm că drepturile menționate acordate operatorului de rețea la care se adaugă obligația proprietarului instalației de racordare de a nu se opune utilizării acesteia de către operatorul de retea pentru racordarea altor utilizatori, reprezintă limitări ale dreptului de proprietate al terților care trebuie stabilite prin lege.

Totodată este de o importanță deosebită ca drepturile menționate anterior, strict necesare pentru asigurarea siguranței în funcționarea rețelei electrice de transport, să fie acordate de proprietarul instalației de racordare în favoarea operatorului rețelei electrice de transport indiferent de persoana care deține calitatea de proprietar al instalației de racordare de-a lungul perioadei de utilizare a instalatiei de racordare. Este necesară găsirea unei soluții juridice funcționale care să asigure ca obligația de a acorda aceste drepturi operatorului rețelei electrice de transport precum si obligatia de a nu se opune racordarii altor utilizatori, se vor afla în sarcina oricarei persoane care se va afla în proprietatea instalației de racordare pe întreaga durată de utilizare a instalației de racordare, chiar și în cazul în care persoana în cauză intenționează să înceteze să utilizeze rețeaua electrică de transport. Acest aspect este cu atât mai important cu cât operatorul rețelei are obligația de a utiliza instalația de racordare aflată în proprietatea primului utilizator, pentru a racorda la rețea alți utilizatori. Cu titlu de exemplu, în situația în care utilizatorul proprietar al instalației de racordare intră în faliment și iși lichidează activul este posibil ca instalația de racordare să fie cumpărată de un terț care ar putea identifica o valoare economica mai ridicată în opțiunea vânzării instalației de racordare pe elemente componente (echipamente, piese, materiale) față de varianta utilizării instalației de racordare pentru scopul accesului la rețeaua electrică de transport. În această situație se poate ajunge și în ipoteza în care utilizatorul proprietar grevează cu sarcini instalația de racordare deținută (ex: ipotecă). În astfel de situații operatorul rețelei electrice de transport se va afla în imposibilitatea de a asigura accesul la rețea pentru ceilalți utilizatori racordați prin intermediul instalației de racordare în cauză, neputându-și îndeplini îndatorirea de serviciu public. 

Referitor la modalitatea propusă pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor specifice în sarcina utilizatorului și în sarcina operatorului de rețea prin intermediul contractului de transport, facem mențiunea că mecanismul propus este nefuncțional în varianta stabilirii obligațiilor specifice în cadrul contractului între utilizator și furnizor. Stabilirea unor drepturi și obligații care sunt gândite în scopul reglementării raportului între utilizatorul de rețea și operatorul rețelei, în cadrul unui contract (contract de furnizare) în care una dintre cele două persoane nu este parte (operatorul de rețea), face ca obligațiile respective (exploatarea și întreținerea instalației de racordare) să nu fie opozabile persoanei care nu este parte în contract (operatorul de rețea). De asemenea stabilirea unor obligații în sarcina utilizatorului în cadrul unui contract încheiat între utilizator și o persoană alta decât operatorul rețelei (acordarea în favoarea operatorului rețelei a dreptului de uz și de servitute în ce privește instalația de racordare, acordarea către operatorul de rețea a dreptului de a utiliza instalația de racordare pentru scopul racordării altor utilizatori) este nefuncțională. O soluție pentru rezolvarea acestei situații ar putea fi ca obligațiile celor două părți să fie stabilite în cadrul certificatului de racordare la rețea, cu modificarea prealabilă a conținutului-cadru al acestuia, având în vedere că acest document subzistă transferului dreptului de proprietate asupra instalației de racordare la rețea. Totuși eficacitatea acestei soluții este limitată la situațiile în care noul proprietar al instalației de racordare este interesat de menținerea accesului la rețeaua electrica publică.  

De asemenea trebuie avute în vedere prevederile Condițiilor generale asociate Licentei OTS aprobate prin ordinul ANRE nr. 104/2014, care precizeaza la art. 5 „Pe durata de valabilitate a licenței, titularul licenței are dreptul să presteze serviciul de transport al energiei electrice, precum și dreptul exclusiv de a presta serviciul de sistem și de a organiza și administra piața de echilibrare a energiei electrice, în condițiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condițiile specifice asociate licenței, folosind rețeaua electrică de transport de energie electrică pe care o deține în calitate de concesionar, proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condițiile specifice”. Este necesară clarificarea respectării cerinței de deținere de către operatorul rețelei electrice de transport a unui titlu legal care să îi permită operarea instalației de racordare în baza licenței, în situația în care instalația de racordare se află în proprietatea utilizatorului. Considerăm că în ce privește instalația de racordare aflată în proprietatea utilizatorului, titlul legal menționat în licență trebuie să fie constituit dintr-un contract separat care să înglobeze totalitatea drepturilor și obligațiilor care derivă din complexitatea raporturilor din operatorul de rețea și utilizator și care se întind pe întreaga durată de viață a instalației de racordare. În orice caz, titlul legal nu poate fi doar o prevedere legală.

În ce privește compensarea financiară a utilizatorului care a finanțat realizarea instalației de racordare la rețea, de către utilizatorii care s-au racordat la rețea ulterior prin intermediul respectivei instalații de racordare, este de presupus că în situația în care instalația de racordare rămâne în proprietatea și în patrimoniul primului utilizator utilizatorii racordați la rețea ulterior ar putea revendica cote-părți din proprietatea instalației de racordare în contrapartida compensațiilor banești plătite primului utilizator. Alternativ, utilizatorii racordați ulterior ar putea contesta legitimitatea plății de compensații banești în favoarea utilizatorului aflat în proprietatea instalației de racordare.

O altă posibilă problemă generată de aflarea instalației de racordare în proprietatea utilizatorului a fost identificată în ceea ce privește stabilirea entității (operatorul rețelei, utilizatorul proprietar al instalației de racordare, utilizatorii racordați prin instalația de racordare în cauză) în sarcina căreia revin angajamentele investiționale aferente instalației de racordare, respectiv înlocuirea acesteia la finalul ciclului de utilizare sau înlocuirea unor componente ale acesteia sau creșterea capacității acesteia pentru creșterea siguranței în funcționare sau pentru racordarea altor utilizatori. Este importantă clarificarea acestui aspect precum și a modalității în care, în situația în care angajamentul investițional revine operatorului rețelei, acesta poate derula activități de investiții care pot conduce la modificarea instalațiilor aflate în proprietatea unui terț.

Totodată remarcăm faptul că propunerea de reglementare contravine Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 care menționează la art. 26 „La stabilirea punctului de delimitare patrimonială a instalaţiilor operatorului de reţea şi utilizatorul acesteia se vor avea în vedere: b) limita de proprietate asupra terenurilor, astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de operatorul de reţea şi să se evite cât mai mult posibil amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului”. Pe lângă faptul că propunerea de reglementare asimilează instalația de racordare rețelei electrice publice în condițiile în care se introduce posibilitatea ca instalația de racordare să se afle în proprietatea utilizatorului, blocul de masură și protecție și contorul de energie electrică aflate în patrimoniul și în exploatarea operatorului de rețea vor fi situate pe proprietate privată respectiv la punctul de delimitare între instalația de utilizare și instalația de racordare, în situația în care ambele instalații menționate se afla în proprietatea utilizatorului.

Nu în ultimul rând subliniem faptul că siguranța în funcționare și îndeplinirea de către operatorul de rețea a indicatorilor de calitate a serviciului conform standardului de performanță a serviciului public de transport și conform obligațiilor cuprinse în avizul/contractul/certificatul de racordare a utilizatorului, nu pot fi asigurate de către operatorul de rețea în absența unui nivel suficient de control asupra întregului proces de realizare a instalației de racordare, similar modului de lucru actual. Avizarea soluției tehnice, avizarea proiectării și verificarea instalației la punerea în funcțiune nu oferă operatorului de rețea pârghii suficiente de control pentru diagnosticarea tuturor potențialelor neconformități tehnice în scopul asigurării fiabilității instalației de racordare și a bunei funcționări în timp a echipamentelor din care aceasta este alcătuită. În acest context este necesar a se clarifica modalitatea de asumare a indicatorilor de performanță în standardul de performanță aplicabil operatorului de rețea pentru stațiile electrice care nu se află în proprietatea acestuia.Totodată precizăm că în situația în care utilizatorul contractează direct realizarea instalației de racordare, garanția contractuală aferentă lucrărilor și echipamentelor folosite nu este stabilită în favoarea operatorului de rețea, acesta nefiind parte în contractul de execuție a instalației de racordare. Problematica prezentată este cu atât mai importantă cu cât utilizatorii racordaţi ulterior la reţeaua electrică prin intermediul instalaţiei de racordare aflate în proprietatea primului utilizator pot fi unităţi de producere a energiei din surse regenerabile sau surse de flexibilitate utilizabile pentru echilibrarea sistemului electroenergetic (ex. unităţi de producere dispecerizabile, consumatori dispecerizabili), asigurarea accesului continuu la reţea pentru aceşti utilizatori având valenţe suplimentare în ceea ce priveşte capacitatea sistemului electroenergetic de integrare a surselor regenerabile şi de siguranţă în operare.

Din perspectiva utilizatorului rețelei, ne exprimăm rezerve cu privire la potențialul variantei nou introduse în care utilizatorul contractează direct serviciile de realizare a instalației de racordare, de a reduce timpul necesar realizării procesului de racordare la rețeaua electrică de transport. Avem în vedere faptul că etapele cu cel mai mare consum de timp la nivelul operatorului rețelei electrice de transport sunt reprezentate de procedurile de achiziție publică, aspect rezolvat în forma actuală a reglementării prin derogarea de la legislația achizițiilor publice în sensul posibilității contractării directe de către operatorul de rețea cu proiectantul și executantul desemnați de către utilizatorul de rețea care achită tariful de racordare. Totodată ne exprimăm rezerve cu privire la valoarea economică pentru utilizator a variantei deținerii de către acesta în proprietate a instalației de racordare. Având în vedere regimul special al instalației de racordare determinat de constrângerile și limitările semnificative aplicabile dreptului de proprietate asupra acesteia, nu vedem existența unei valori economice proprii a instalației de racordare separată și suplimentară instalației de utilizare, față de varianta finanțării de către utilizator a instalației de racordare prin intermediul plății tarifului de racordare către operatorul de rețea și rămânerea acestei instalații în patrimoniul operatorului de rețea. Cu alte cuvinte varianta nou introdusă nu pare a genera un potențial economic care ar putea fi fructificat de utilizator, spre exemplu prin obținerea unui preț mai mare la vânzarea instalației de utilizare împreună cu instalația de racordare. Mai mult, intrarea în proprietatea instalației de racordare implică pentru utilizator preluarea sarcinilor fiscale aferente. Totodată deținerea instalației de racordare în proprietate de către utilizator ar putea pune sub semnul întrebării legitimitatea primirii de către acesta a compensațiilor financiare de la utilizatorii care se racordează la rețea ulterior prin intermediul aceleiași instalații de racordare, putând conduce la dispariția veniturilor încasate de către utilizatorul proprietar de la utilizatorii racordați ulterior. Aceste aspecte conturează mai degrabă imaginea generării unei valori economice negative pentru utilizator prin alegerea de către acesta a variantei nou introduse în propunerea de reglementare în ce privește realizarea instalației de racordare prin contractarea directă de către utilizator a serviciilor de proiectare și execuție cu rămânerea instalației de racordare în proprietatea utilizatorului.

Notăm că în situația în care problemele prezentate mai sus și-ar găsi rezolvarea prin intrarea instalației de racordare în patrimoniul operatorului rețelei electrice de transport ulterior realizării racordării prin cumpărarea instalației de racordare de la proprietar la un moment ulterior realizării acesteia (în mod similar cu prevederile incidente distribuției energiei electrice din cadrul proiectului de modificare a Legii energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012 adoptat recent de Parlamentul României și transmis spre promulgare), consecința ar fi socializarea costului racordării utilizatorilor la rețea. Pe lângă aspectul principial al socializării costului racordării care în prezent este suportat integral de către utilizatorul care este racordat, opinăm că ar putea deveni imposibil de evitat pierderea controlului asupra mărimii costului socializat prin tariful de rețea având în vedere că serviciile de realizare a instalației de racordare, inclusiv echipamentele și lucrările aferente, sunt contractate în mod direct de către utilizator și nu de către operatorul de rețea.

Concluzionând în baza celor prezentate anterior, apreciem că se impune reanalizarea și reconsiderarea modificarilor propuse în privința statutului patrimonial al instalației de racordare.

În speranța că cele prezentate sunt de natură să aduca un aport real la procesul de reglementare, vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare pe care le considerați necesare față de aspectele semnalate. (…)”
	Se acceptă cu reformulare. 

Aceleași explicații ca la pct. 3-5 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale.

Cu privire la precizarea Transelectrica, ”Considerăm că în ce privește instalația de racordare aflată în proprietatea utilizatorului, titlul legal menționat în licență trebuie să fie constituit dintr-un contract separat care să înglobeze totalitatea drepturilor și obligațiilor care derivă din complexitatea raporturilor din operatorul de rețea și utilizator și care se întind pe întreaga durată de viață a instalației de racordare. În orice caz, titlul legal nu poate fi doar o prevedere legală.”, menționăm că modificările și completările Regulamentului nu au în vedere detalierea clauzelor unui contract având ca obiect folosința cu titlu legal a instalațiilor. Încheierea unui contract privind folosința instalației cu titlu legal rezultă din prevederile:
- art. 5 din Ordinul ANRE nr. 73/2014 - ”Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul (...) folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal (…)”, 

- art. 5 din Ordinul ANRE nr. 104/2014 - ”Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul (...) folosind reţeaua electrică de transport de energie electrică pe care o deţine în calitate de concesionar, proprietar sau cu orice alt titlu legal (…)”).

Corelat cu prevederile licențelor, au fost reformulate modificările și completările Regulamentului conform precizărilor de la pct. 3 – 7 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale.
Interpretarea conform căreia modificarea și completarea art. 46 s-ar referi la amplasarea instalațiilor de racordare doar pe proprietate publică nu este corectă. Există și în prezent situații în care punctul de delimitare dintre instalațiile de racordare și cele de utilizare este amplasat pe proprietatea terților. Prevederi referitoare la acest aspect se regăsesc la art. 22, alin. (6) din Regulament.  

A se vedea explicațiile precizate la pct. 6 – 8 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale.
Pentru evitarea interpretărilor, cum ar fi cea referitoare la cumpărarea instalației de racordare de la proprietar la un moment ulterior realizării acesteia, de către operatorul de rețea, s-a modificat propunerea pentru art. 46, alin. (2) cu privire la obligația utilizatorilor de a preda în exploatare operatorilor de rețea instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b). A se vedea explicațiile precizate la pct. 3 – 5 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale.



	15.
	DELGAZ GRID (adresa 58149/16.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 55935/16.07.2020) 


	” (…) I. “Proiectul” încalcă prevederile constituționale cu privire la regimul juridic al proprietății 

Modificarea art. 46 alin. 2, prin care este eliminată prevederea conform căreia instalația de racordare rămâne în patrimoniul operatorului de distribuție și sunt introduse dispoziții conform cărora instalațiile de racordare sunt capacități energetice aferente rețelelor de transport/distribuțe, sunt exploatate și întreținute de operatorii de rețea și sunt folosite ulterior pentru racordarea de către operatorii de rețea, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. 7, caz în care primul utilizator nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective” este într-o vădită contradictie cu art. 44 alin. 1, art. 73 alin.3 lit.m și art. 136 alin. 5 din Constituție.

Regimul juridic al proprietății este reglementat prin lege organică, conform art. 73 alin. 3 lit. m, din Constituție și orice limitare adusă dreptului de proprietate trebuie stabilită tot prin lege organică.

Așadar, în cazul în care instalația de racordare ar fi proprietatea utilizatorului, impunerea unor limitări ale dreptului său de proprietate și în mod corelativ stabilirea unor drepturi ale operatorului de rețea asupra acestei instalații, nu pot fi reglementate decât prin lege organică.

Prin comparație, menționăm că acest aspect este evidențiat și de prevederile Legii nr. 123/2012 -Legea energiei electrice și a gazelor naturale, care reglementează în domeniul proprietății, instituind atât  limitări  ale dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publică și privată a altor persoane fizice sau juridice cât și, în mod corelativ, drepturile și obligațiile titularilor autorizațiilor de înființare și de licență asupra proprietății terților (art. 12 coroborat cu art. 14 din Legea nr. 123/2012).

II. “Proiectul” contravine dispozitiilor Legii nr. 123/2012 -Legea energiei electrice si a gazelor naturale

“Legea”

Având în vedere că “Proiectul” este dat în baza și în executarea Legii nr. 123/2012, acesta nu trebuie să conțină prevederi care să contravină principiilor sau dispozițiilor “Legii”.

Din analiza efectuată asupra “Proiectului” am observat că modificările ce se doresc a fi implementate nu numai că schimbă în mod fundamental întreg procesul de racordare la rețeaua electrică, dar vin și în coliziune cu prevederile “Legii”.

Sub un prim aspect, arătăm faptul că instalația de racordare va deveni rețea de interes public, care însă nu va aparține operatorului de distribuție, ci utilizatorului, devenit astfel operator de distribuție, contravenind atât dispozițiilor art. 25 alin.1 din “Lege” potrivit cărora “Accesul la rețelele electrice de interes public, reprezintă un serviciu obligatoriu, în condiții reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de transport și de sistem, precum și operatorul de distribuție” cât și dispozițiilor art.441 care stipuleaza că “activitatea de distribuție a energiei electrice, cu excepția celei realizate prin sistemele de distribuție închise, constituie serviciu public de interes general.”

Sub un al doilea aspect, precizăm că prin definițiile date unor termeni din Anexa 1 la Regulament, astfel cum au fost modificate, sunt introduse concepte noi, care nu se regăsesc în “Lege”, fiind astfel evidentă necorelarea cu dispozițile legale în vigoare.

Astfel, în cuprinsul “Proiectului” punctul de delimitare este definit ca fiind loc în care instalația de utilizare se delimitează de instalația de racordare, și este introdusă și o nouă definiție pentru “punctul de delimitare patrimoniala ca fiind punctul de delimitare între instalațiile operatorului de rețea și cele ale utilizatorului.

În cuprinsul “Legii”, atât la art. 26 alin. 4, cât și la art. 44 alin. 3 se face referire numai la punctul de delimitare patrimonială care stabilește demarcația dintre instalațiile operatorului de distribuție și cele ale utilizatorului.

De asemenea, remarcăm faptul că a fost introdusă o definiție pentru punctul de interfață, termen care nu este definit în cuprinsul “Legii”.

III. “Proiectul” contravine prevederilor Conditiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului

de distributie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice” aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 73/2014 “Licența”

Art. 5 din actul normativ menționat anterior, stipulează expres că “Pe durata de valabilitate a licenței, titularul licenței are dreptul exclusiv să presteze serviciul de distribuție a energiei electrice, în condițiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condițiile specifice asociate licenței, folosind rețeaua de distributie pe care o detine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condițiile specifice asociate licenței, cu respectarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu autoritatea contractantă”.

Simpla menționare în cuprinsul “Proiectului” a faptului ca operatorul de distribuție exploatează și întreține instalațiile de racordare care sunt proprietatea utilizatorului, nu constituie un titlu legal în accepțiunea Codului Civil, drepturile și obligațiile operatorului asupra acestor capacități energetice trebuind să fie prevăzute prin “Lege”, astfel cum am arătat la punctul I.

IV. Impactul modificărilor aduse prin “Proiect” asupra activității operatorilor de distribuție concesionari nu

a fost analizat.

Modificările aduse prin “Proiect” au impact atât asupra procesului de racordare la rețelele electrice cât și asupra altor acte normative incidente domeniului distribuției energiei electrice.

Astfel, modificările propuse impactează aplicarea prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 11/2016, cât și Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 204/2019.

În ceea ce privește aplicabilitatea prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, arătăm că vor exista implicații directe asupra principalilor indicatori de performanță, în condițiile în care se prevede că operatorul de distribuție va exploata și întreține și instalatii care sunt proprietatea utilizatorilor.

Cu privire la Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, modificările propuse au implicații directe în modernizarea capacităților energetice finanțate de către utilizatori și a calculului beneficiilor așteptate ale investițiilor, ex-ante și ex-post, în condițiile în care instalațiile utilizatorilor se vor înterpune cu instalațiile aflate în patrimoniul operatorului de distribuție concesionar.

Precizăm faptul că întreg ansamblul de reglementări aferent activității de distribuție a energiei electrice a fost construit având în vedere faptul că operatorul de distribuție prestează serviciul de distribuție a energiei electrice utilizând în principal propriile rețele electrice și numai prin excepție rețele ale terților, deținute cu titlu legal.

Acest aspect transpare și din atribuțiile principale pe care le are operatorul de distribuție, prevăzute în art.45 din “Lege” și din  art. 5 și următoarele din “Licența”. 

În ceea ce privește rețelele terților, în lipsa unui titlu legal, operatorul de distribuție nu poate realiza lucrări de mentenanță și lucrări de investiții, astfel cum sunt acestea definite de Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice.

Astfel cum am arătat anterior, simpla menționare în cuprinsul “Proiectului” a faptului că operatorul de distribuție exploatează și întreține instalațiile de racordare care sunt proprietatea utilizatorului, nu constituie un titlu legal în accepțiunea Codului Civil, drepturile și obligatiile operatorului asupra acestor capacități energetice trebuind să fie prevăzute prin “Lege”.

Instituirea obligației operatorului de distribuție de a achiziționa și monta în punctul de delimitare a blocului de măsură și protecție complet echipat va avea un impact financiar semnificativ asupra operatorilor concesionari.

De asemenea, vor fi necesare modificări ale sistemului informatic, astfel încât să existe o modalitate de evidențiere a instalațiilor care sunt proprietatea utilizatorilor, vor crește costurile de operare cu instalațiile aflate în patrimoniul utilizatorilor, dar în exploatarea și întreținerea operatorului de distribuție, precum și costurile cu personalul.

Totodată, nu este deloc de neglijat, impactul ce va fi generat de eliminarea prevederii de la art. 22 (2) din Regulamentul de racordare, referitoare la amplasarea rețelelor electrice pe domeniul public, precum și modificarea legată de patrimoniu, din definiția punctului de delimitare, care vin în contradicție cu prevederile art. 26, alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu completările și modificările ulterioare – și a căror efect se vor vedea în situațiile amplasării rețelelor, ca nouă regulă, pe domeniul privat – cu impact în creșterea costurilor cu indemnizații și despăgubiri plătite de operatorii de rețea deținătorilor de terenuri (conform prevederilor art. 12 (5) din Legea nr. 123/2012, cu completările și modificările ulterioare). Toate acestea împreună cu eliminarea din documentația de racordare a PUZ și înlocuirea cu simpla HCL, presupune amplasarea rețelei pe domenii private și/sau pe căi de acces nesistematizate, care ulterior vor genera costuri suplimentare pentru OR, fiind obligați prin regulamentul de urbanism să fie reamplasate odată cu sistematizarea zonei.
Toate aceste costuri vor trebui să se reflecte în tariful de distribuție, sens în care va trebui modificată atât Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice cât și Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice.

V. Impactul “Proiectului” asupra utilizatorilor nu a fost analizat.

Trebuie avut în vedere că instalația de racordare, astfel cum este definită în Anexa 1 la Regulament ca fiind “instalația electrică realizată între punctul de racordare la rețeaua electrică de interes public și punctul de delimitare, excluzând contorul de energie electrică” poate avea în componența post de transformare amplasat sau stație de transformare amplasate în construcții situate deasupra solului sau sub nivelul acesteia, caz în care utilizatorul va fi obligat să achite impozit pe clădiri.

Totodată aceste echipamente ce ar face parte din instalația de racordare, s-ar afla amplasate pe domeniul public. Astfel că orice sistematizare a zonei, l-ar implica și pe proprietarul unor astfel de instalații de racordare, ce ar fi nevoit să suporte costurile generale din Regulemtul de urbanism.

De asemenea trebuie avute în vedere și completările anterioare aduse la Regulament, respective cele de la art. 14, privind alineatul (11), prin eliminarea obligației de a exista documente de proprietate asupra imobilelor care urmează să fie racordate, împreună cu cele prevăzute în ”Proiect”, prin care utilizatorul devine proprietar pe instalația de racordare și care pot genera situații juridice noi, în situația dispariției utilizatorului, când pot apărea mai mulți moștenitori, care urmează să dețină o cotă parte din instalația de racordare, lucru care va fi greu de gestionat, atât de către utilizatori, dar și de către operatorii de rețea.

Atașăm prezentei adrese observațiile punctuale pentru fiecare articol introdus sau modficat prin Proiectului de ordin de modificare a Regulamentului de racordare aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 59/2013.

VI. Proiectul legislativ înregistrat la Parlamentul României sub nr. PLx 153/2019 care își propune să

modifice și să completeze prevederile Legii 

Avand în vedere adoptarea proiectului legislativ înregistrat la Parlamentul României sub nr. PLx 153/2019 care își propune să modifice și să completeze prevederile Legii, considerăm că modificările aduse cadrului de reglementare privind racordarea ar trebui analizate împreună cu textele adoptate de proiectul legislativ, așa cum am menționat și în corespondența anterioară.

În mod special menționăm obligația operatorilor de distribuție concesionari de a prelua orice capacitate energetică, fără a exista în prealabil expertizarea tehnică a acestora, dar și de oportunitate în interconectare în rețelele de distribuție deținute. Astfel se va crea un beneficiu nejustificat și nelegal pentru unii deținatori de capacități energetice în detrimentul interesului public, care ar trebui să primeze în fața unor interese private.

VII.
“Proiectul” nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Legea nr. 24/2000)

Raportat la toate aspectele menționate în paragrafele I-VI considerăm că, în ansamblu, Proiectul a fost emis cu încălcarea anumitor prevederi ale Legiii nr. 24/2000.

În primul rând se evidențiază nerespectarea prevederilor art. 7, conform cărora, pentru noile proiecte de reglementări este necesară realizarea unei evaluări preliminare a impactului ce reprezintă un set de activități și proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare adecvată. Această evaluare preliminară presupune identificarea și analizarea efectelor economice, sociale, de mediu, legislative și bugetare pe care le produc reglementările propuse, fiind considerată modalitatea de fundamentare pentru soluțiile legislative propuse și trebuie realizată ex ante de adoptarea actelor normative. În plus, fundamentarea trebuie să aibă în vedere atât evaluarea impactului legislației specifice în vigoare la momentul elaborării proiectului de act normativ, cât și evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementează.

De asemenea, se vor avea în vedere și prevederile art. 13 din Legea nr. 24/2000 conform cărora actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislației, scop în care proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune.

Nu în ultimul rând, se încalcă și prevederile art. 77 și 78 din Legea nr. 24/2000 care prevăd în mod expres și că ordinele, instrucțiunile și alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate sau ale autorităților administrative autonome se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului și trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise și nu pot conține soluții care să contravină prevederilor acestora sau să depașească limitele competenței acestora.

VII. De asemenea, considerăm oportună armonizarea cadrului de reglementare privind racordarea cu

celelalte reglementări ANRE cât și cu legislația europeană respectiv, Regulamentele UE nr. 631/2016, 2195/2017, și 943/2019 și Directiva 944/2019 (a se vedea ANEXA 2)

Având în vedere atât cele menționate anterior cât si observațiile punctuale transmise, considerăm că și celelalte documente de discuție referitoare la racordare/acces la rețea trebuiesc modificate corespunzător sau menținerea celor în vigoare, respectiv:

- Menținerea actualei forme a contractelor-cadru de racordare,

- Modificarea conținutului cadru al avizelor tehnice de racordare și a certificatelor de racordare corespunzător cu observațiile transmise.”
	Se acceptă cu reformulare. 

Aceleași explicații ca la pct. 3-8 și 14 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale.
Prevederile de la art. 14, alin. (11) nu fac obiectul modificărilor și completărilor acestui proiect de ordin.

Propunerile din documentele supuse consultării publice nu prevăd eliminarea PUZ (prevăzut la art. 14, alin. (1), lit. e) din Regulament).


	16. 
	E-Distribuție Banat (adresa nr. 123148/16.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 56099/17.07.2020);

E-Distribuție Dobrogea (adresa nr. 214620/16.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 56099/17.07.2020);

E-Distribuție Muntenia (adresa nr. 316122/16.07.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 56099/17.07.2020);
	” (...) In legatura cu observatiile la aceste proiecte de reglementare, mentionam ca sustin si se completeaza cu cele transmise prin intermediul ACUE, ca urmare a discutiilor purtate in cadrul asociatiei, dar si cu ocazia intalnirii avute in data de 08.07.2020 la care au participat si reprezentantii ANRE, discutie pentru care va multumim intrucat a reprezentat un prim pas catre a intelege principiile avute in vedere de reglementator in legatura cu proiectele propuse aflate in dezbatere publica. 

In ceea ce priveste proiectele in sine, mentionam ca sustinem cele transmise prin intermediul ACUE si atragem atentia in mod respectuos asupra posibilelor afectari ale unor drepturi fundamentale (dreptul de proprietate), dar si asupra faptului ca propunerile din proiecte, partea cadrului de reglementare secundar, sunt de natura a ”adauga la lege”, situatie ce contravine principiului ierarhiei si fortei juridice a actelor normativ superioare, conform carora proiectul de act normativ intocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depasi limitele competentei constituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiior si dispozitiilor acestuia. 

Asa cum am mentionat, se observa contradictii cu logica si principiile care stau la baza reglementarilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Astfel, modificarile aduse prin proiectele in discutie sunt de natura a altera o parte din arhitectura cadrului de reglementare in vigoare, afectand pe cale de consecinta stabilitatea, predictibilitatea si eficienta anumitor procese ce stau la baza proceselor de racordare actuale.

Consideram ca modificarile aduse prin proiecte intra in contradictie, de asemenea, si cu o suma de reglementari esentiale care guverneaza activitatea de distributie a energiei electrice, fapt ce va genera in practica dificultati majore in derularea anumitor activitati prevazute in sarcina operatorilor de distributie concesionari.

Punctam in acest sens modificarea conform careia instalatiile de racordare vor deveni proprietatea utilizatorilor, cu obligatia corelativa a operatorilor de a presta serviciul de distributie in baza acestora.

In aceasta ipoteza, semnalam in primul rand, imposibilitatea operatorilor de distributie de a asigura calitatea prestarii serviciului de distributie in raport cu retelele electrice asupra carora nu au un titlu legal si asupra carora nu au putut avea un control direct – prin ipoteza in care utilizatorul, conform proiectului, va alege sa realizeze instalatiile de racordare prin contractarea directa cu un executant ales de acesta, prevedere nou introdusa prin proiect.

Aceasta situatie pune operatorii de distributie in conflict grav cu responsabilitatile si obligatiile care le revin raportat la contractul de concesiune, licenta de distributie, dar si la legislatia primara. Totodata, este incert modul cum vor putea operatorii sa isi aduca la indeplinire obligatiile de mentenanta si intarire a acestor retele nefiind stabilite conditiile in care utilizatorii-proprietari sunt tinuti la a le respecta si nici maniera de reflectare a acestor lucrari care se vor efectua asupra unor retele detinute de terti, in planurile de investitii/tarifele de distributie.

In ceea ce priveste modalitatea nou introdusa prin care utilizatorii vor putea realiza retele publice de distributie a energiei electrice direct cu executantii si fara implicarea operatorului de distributie concesionar, aceasta va aduce mari dificultati in receptionarea acestor lucrari in conditiile in care este posibil ca materialele utilizate de executantul ales sa nu respecte standardele tehnice prevazute sau sa fie incompatibile cu elementele de retea care asigura interoperabilitatea cu restul echipamentelor operatorului. Aceasta situatie este contrara modului coordonat si strategic al procesului actual de dezvoltare a retelelor electrice de catre operatorii de distributie care realizeaza investitiile intr-o maniera coordonata, verificata de catre reglementator astfel incat sa se asigure dezvoltarea unor retele fiabile, la costuri care sa reflecte calitatea si cerintele de eficienta in corelare cu un tarif sustenabil pentru clientii din zona de concesiune. 

In incheiere, data fiind importanta cadrului de reglementare aferent racordarii la retelele de energie electrica, dar si existenta, in etapa avansata de aprobare a proiectului de act normativ de modificare a Legii energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012 ce contine modificari cu incidenta asupra procesului de racordare la reteaua de energie electrica, consideram ca fiind necesara prelungirea dezbaterilor pe marginea propunerilor proiectului ulterior adoptarii proiectului de act normativ antementionat, pentru a putea analiza impactul cumulativ al acestor modificari.

In cazul in care se decide totusi continuarea procesului de adoptare a acestor propuneri, solicitam organizarea unei dezbateri pe marginea tuturor observatiilor primite in cadrul procesului de consultare publica a acestor proiecte.”


	Aceleași explicații ca la pct. 3-8 și 14 din prezenta Sinteză, secținuea Observații și propuneri generale.




Observații și propuneri punctuale:
	Forma în vigoare
	Proiectul de ordin supus

consultării publice în 16.06.2020
	Observații și propuneri primite
	Argumentare ANRE
	Forma finală a proiectului de ordin

	Articolul 4 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 2 luni de la data publicării.
	Articolul 4 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 2 luni de la data publicăriila data de 1 octombrie 2020.
	
	Se prelungește data propusă pentru intrarea în vigoare ca urmare a acceptării solicitării operatorilor economici de prelungire a termenului de transmitere a propunerilor și observațiilor.
	Articolul 4 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020.

	ANEXA nr. 1: CONTRACTUL-CADRU de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere*)

──────────
* În contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcţie de indicaţiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru.

──────────
	ANEXAnexa nr. 1*): CONTRACTUL-CADRU Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare *) **)
──────────
*) ANEXA nr. 1 se utilizează în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare în conformitate cu prevederile art. art. 44 alin. (3) și alin. (4) lit. a) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
**) În contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcţie de indicaţiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru.

──────────
	
	Se reformulează ca urmare a acceptării propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu.
	Anexa nr. 1*) Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare **), ***)
──────────
*) ANEXA nr. 1 se utilizează în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare în conformitate cu prevederile art. art. 44 alin. (3) și alin. (4) lit. a) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

**) În contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcţie de indicaţiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru.

***) În înțelesul prezentului contract de racordare sintagma ”loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere” este înlocuită cu sintagma ”loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere şi/sau instalație de stocare și/sau sistem de înaltă tensiune în curent continuu.”

──────────

	ANEXA nr. 1: CONTRACTUL-CADRU de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere*) 

(…)

2. Definiţii

2.1.Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative:

a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b)Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;
	ANEXAnexa nr. 1*): CONTRACTUL-CADRU Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare *) **)
(…)

2. Definiţii

2.1.Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative:

a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b)Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament; c)Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020.
	
	Se reformulează ca urmare a acceptării propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu.
	Anexa nr. 1*) Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare **), ***)
 (…)

2. Definiţii

2.1.Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative:

a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b)Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament; c)Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020;

d)Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalațiilor de generare;

e)Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;

f)Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor.



	ANEXA nr. 1: CONTRACTUL-CADRU de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere*) 

(…)

4.1.Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilit conform Legii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

Tariful de racordare însumează următoarele componente:

......................

......................

......................
	ANEXAnexa nr. 1*): CONTRACTUL-CADRU Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare *) **)
(…)

4.1.Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilit conform Legii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare.

Tariful de racordare însumează următoarele componente:

......................

......................

......................


	
	Se completează cu referința la prevederile Regulamentului în ceea ce privește modalitatea de stabilire a tarifului de racordare.
	Anexa nr. 1*) Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare **), ***)
(…)

4.1.Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilit conform Legii, Regulamentului, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare.

Tariful de racordare însumează următoarele componente:

......................

......................

......................

	ANEXA nr. 1: CONTRACTUL-CADRU de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere*)
(…)

9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)
i)executarea şi recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1;
	
	
	Pentru claritate, se completează pct. 9, lit. i) corelat cu modificarea art. 46, alin. (3) din Regulament ”În situaţia în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant, în cazul în care contractul de execuție a instalației de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (3) și alin. (4) lit. a), sau de către utilizator, în cazul în care contractul de execuție a instalației de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b).”

	Anexa nr. 1*) Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare **), ***)
(…)

9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)
i)executarea şi recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1; În cazul în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor de către executant cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p), în măsura în care sunt aplicabile;


	ANEXA nr. 1: CONTRACTUL-CADRU de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere*)

(…)

9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

j)îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la lit. f), g), h) şi i) în termen total de maximum 90 de zile calendaristice de la data semnării prezentului contract, în situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament racordat la reţeaua de joasă tensiune şi cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p), în măsura în care sunt aplicabile; 
	ANEXAnexa nr. 1*): CONTRACTUL-CADRU Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare *) **)
(…)

9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

j)îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la lit. f), g), h) şi i) în termen total de maximum 90 de zile calendaristice de la data semnării prezentului contract, în situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament racordat la reţeaua de joasă tensiune şi cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p), în măsura în care sunt aplicabile;


	
	Corelat cu propunerea de la art. 44, alin. (2) din proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, se completează lit. j) cu termenul pentru recepția și punerea în funcţiune a branşamentului realizat prin încheierea de către operatorul de rețea a contractului de execuție. 


	Anexa nr. 1*) Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare **), ***)
(…)

9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

j)îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la lit. f), g), h) şi i) în termen total de maximum 90 de zile calendaristice de la data semnării prezentului contract, în situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament, din care termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a branșamentului este de maximum 10 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către executant şi cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p), în măsura în care sunt aplicabile; 



	ANEXA nr. 1: CONTRACTUL-CADRU de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere*)

(…)

9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

s)emiterea şi transmiterea către utilizator a certificatului de racordare după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, din oficiu şi gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operator, a documentaţiei prevăzute la pct. 10 lit. k) şi, în cazul unui loc de producere/loc de consum şi de producere, a documentelor prevăzute la pct. 10 lit. l), precum şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; 

(…)
	ANEXAnexa nr. 1*): CONTRACTUL-CADRU Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare *) **)
(…)

9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

s)emiterea şi transmiterea către utilizator a certificatului de racordare după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, din oficiu şi gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operator, a documentaţiei prevăzute la pct. 10 lit. k) şi, în cazul unui loc de producere/loc de consum şi de producere, a documentelor prevăzute la pct. 10 lit. l), precum şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare22); 

(…)
	
	În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Corelat cu propunerile din proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului.
	Anexa nr. 1*) Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare **), ***)
(…)

9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

s)emiterea şi transmiterea către utilizator a certificatului de racordare după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, din oficiu şi gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operator, a documentaţiei prevăzute la pct. 10 lit. k) şi, în cazul unui loc de producere/loc de consum şi de producere, a documentelor prevăzute la pct. 10 lit. l), precum şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare, 22); (…)

	ANEXA nr. 1: CONTRACTUL-CADRU de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere*)

(…)

9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

t)punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia şi/sau furnizarea energiei electrice;
	ANEXAnexa nr. 1*): CONTRACTUL-CADRU Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare *) **)
(…)

9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

t)punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia şi/sau furnizarea energiei electrice22);

	
	În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Corelat cu propunerile din proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului.
	Anexa nr. 1*) Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare **), ***)
(…)

9: Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

t)punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia şi/sau furnizarea energiei electrice22);

	ANEXA nr. 1: CONTRACTUL-CADRU de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere 

(…)

14: Dreptul de proprietate

Conform prevederilor legale în vigoare, instalaţia de racordare realizată conform pct. 9 lit. f), g), h) şi i) este proprietatea operatorului, iar instalaţia de utilizare realizată conform pct. 10 lit. e) este proprietatea utilizatorului.

Instalaţiile electrice rezultate ca urmare a realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.6 şi 3.7, precum şi a lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului prevăzute la pct. 3.8 sunt proprietatea operatorului.
	ANEXAnexa nr. 1*): CONTRACTUL-CADRU Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare *) **)
 (…)

14. Dreptul de proprietate

Conform prevederilor legale în vigoare, instalaţia de racordare realizată conform pct. 9 lit. f), g), h) şi i) este proprietatea operatorului, iar instalaţia de utilizare realizată conform pct. 10 lit. e) este proprietatea utilizatorului.

Instalaţiile electrice rezultate ca urmare a realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.6 şi 3.7, precum şi a lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului prevăzute la pct. 3.8 sunt proprietatea operatorului.

	Distribuție Oltenia

Dreptul de proprietate

Conform prevederilor legale in vigoare,instalatiile de racordare realizate conform pct.9 lit.,f,g,h,i, sunt proprietatea utilizatorului iar instalatia de utilizare conform pct. 10 lit.e este instalatia utlizatorului.

Instalatiile electrice realizate ca urmare a realizarii lucrarilor de intarire retea prevazute la pct.3.6,3.7,precum si lucrarile de modificarepentru indeplinirea conditiilor de coexitenta prevazute de norme si/sau deviere a instalatiilor electrice ale operatorului prevazute la pct.3.8 sunt proprietatea operatorului.

Motivație:

Corelare cu observatiile  transmise  la proiectul de ordin de modificare a Regulamentului de racordare a retelelor electrice de interes public aprobat prin Ordinul nr. 59/2013
	Nu se acceptă

Se menține eliminarea în mod corelativ cu reformularea art. 46 din Regulament conform căruia operatorii de rețea exploatează instalațiile de racordare în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii tuturor obligațiilor pe care le au conform prevederilor licențelor deținute. 
	Anexa nr. 1*) Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare **), ***)
(…)



	ANEXA nr. 1: CONTRACTUL-CADRU de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere 

(…)

NOTE* (…)

21) Se prevede numai în situaţia în care punctul de delimitare se stabileşte pe proprietatea utilizatorului.
	ANEXAnexa nr. 1*): CONTRACTUL-CADRU Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare *) **)
 (…)

NOTE* (…)

21) 20) Se prevede numai în situaţia în care punctul de delimitare se stabileşte pe proprietatea utilizatorului.
	
	Se reformulează cu privire punctul de delimitare în raport cu proprietatea asupra terenurilor pe care acesta este amplasat. Corelat cu propunerile din proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului.
A se vedea explicațiile precizate la pct. 6 – 8 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale. 
	Anexa nr. 1*) Contractul-Cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare **), ***)
(…)

NOTE* (…)

20)Se prevede numai în situaţia în care punctul de delimitare se stabileşte pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.

	
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)

──────────
*) ANEXA nr. 2 se utilizează în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare în conformitate cu prevederile art. art. 44 alin. (4) lit. b) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

**) În contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcţie de indicaţiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru.

──────────

	
	Se reformulează ca urmare a acceptării propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu.
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
──────────
*) ANEXA nr. 2 se utilizează în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare în conformitate cu prevederile art. art. 44 alin. (4) lit. b) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

**) În contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcţie de indicaţiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru.

***) În înțelesul prezentului contract de racordare sintagma ”loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere” este înlocuită cu sintagma ”loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere şi/sau instalație de stocare și/sau sistem de înaltă tensiune în curent continuu.”

──────────

	
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)

(…)

2. Definiţii

2.1.Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative:

a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b)Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;

c)Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020;
	
	Se reformulează ca urmare a acceptării propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu.
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
(…)

2. Definiţii

2.1.Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative:

a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b)Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;

c)Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020; 

d)Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalațiilor de generare;

e)Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;

f)Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor.

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

3. Obiectul contractului
3.1.Obiectul contractului îl constituie racordarea instalaţiei de utilizare de la locul de consum şi/sau de producere al utilizatorului la reţeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. ......./........... emis de ..........., care face parte integrantă din prezentul contract.

3.2.Obiectul contractului cuprinde:

a) recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

b)întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare în vederea consumului/evacuării puterii aprobate1);

c)realizarea lucrărilor de modificare necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, dacă acestea sunt condiţionate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalaţiei de racordare.2)

3.3.Denumirea şi adresa locului de consum şi/sau de producere pentru care se încheie prezentul contract de racordare: ......................

3.4.Lucrările de întărire specifice sunt următoarele:1) ......................

3.5.Lucrările de întărire generale rezultate ca fiind necesare din recalcularea regimurilor de funcţionare în condiţiile prevăzute de Regulament sunt următoarele:1), 16) ......................

3.6.Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului sunt următoarele:2) ......................
	Distribuție Oltenia
Art.3.Obiectul contractului
3.1.Obiectul contractului îl constituie racordarea instalaţiei de utilizare de la locul de consum şi/sau de producere al utilizatorului la reţeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. ......./........... emis de ..........., care face parte integrantă din prezentul contract pentru:

a) instalaţiei de racordare;

b)întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare în vederea consumului/evacuării puterii aprobate1);

Se renunta la pct.3.2. 

Motivație:

Corelare cu observatiile transmise   la  proiectul de ordin de modificare a Regulamentului de racordare a retelelor electrice de interes public aprobat prin Ordinului 59/2013.

FIRST LOOK SOLUTIONS SA 

3.2.Obiectul contractului cuprinde:

a) executia de catre utilizator, prin inchierea de contracte directe  de  proiectare şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordar definite in Avizul tehnic de racordare, în conformitate cu prevederile art. art. 44 alin. (4) lit. b) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
b) recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

c) întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare definite in Avizul tehnic de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare în vederea consumului/evacuării puterii aprobate1);

c)realizarea lucrărilor de modificare necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, definite in Avizul tehnic de racordare dacă acestea sunt condiţionate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalaţiei de racordare.2)
3.3.Denumirea şi adresa locului de consum şi/sau de producere pentru care se încheie prezentul contract de racordare: ......................

3.4.Lucrările de întărire specifice definite in Avizul tehnic de racordare sunt următoarele:1) ......................

3.5.Lucrările de întărire generale rezultate ca fiind necesare din recalcularea regimurilor de funcţionare în condiţiile prevăzute de Regulament sunt următoarele:1), 16) ......................

3.6.Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului sunt următoarele:2) ......................
	Nu se acceptă

Nu se acceptă reformularea de la pct. 3.1 deoarece acest contract nu mai are ca obiect realizarea lucrărilor pentru execuția instalației de racordare. Includerea celei de-a treia modalități de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, vine în sprijinul utilizatorilor, asigurând eficientizarea activităților privitoare la racordarea locurilor de consum și/sau de producere deținute de aceștia la rețelele electrice de interes public și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare. Prin urmare, nu se acceptă eliminarea pct. 3.2. care se referă la lucrările din responsabilitatea operatorului de rețea.
Nu se acceptă

Completările nu sunt necesare întrucât:
- completarea fiecărei categorii de lucrări cu sintagma ”definite in Avizul tehnic de racordare” este redundată deoarece la pct. 3.1. este specificat faptul că ”3.1. Obiectul contractului îl constituie racordarea instalaţiei de utilizare de la locul de consum şi/sau de producere al utilizatorului la reţeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare (…)”
- propunerea pentrru pct. 3.2. lit a) este introdusă în denumirea Anexei nr. 2*): ”Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)”., Anexa nr. 2 este corespunzătoare situației de contractare a proiectării şi/sau execuţiei lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare conform art. 44, alin. (4), lit. b) din Regulament, nota*) a Anexei clarificând în acest sens: ”ANEXA nr. 2 se utilizează în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare în conformitate cu prevederile art. art. 44 alin. (4) lit. b) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.”
- propunerea de comasare a celor 2 categorii de lucrări de întărire nu este acceptată. Acestea sunt definite conform prevederilor art. 42, alin. (1) din Regulament. 
- nota16) nu poate fi eliminată deoarece clarifică următoarele: ”Punctul respectiv se prevede numai dacă lucrările au rezultat ca fiind necesare în urma recalculării regimurilor de funcţionare în condiţiile prevăzute de Regulament, ca urmare a solicitărilor de punere sub tensiune a locurilor de consum şi/sau de producere care au fost luate în considerare în calculele iniţiale ce au determinat lucrările de întărire respective.”
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***) 

(…)

3. Obiectul contractului
3.1.Obiectul contractului îl constituie racordarea instalaţiei de utilizare de la locul de consum şi/sau de producere al utilizatorului la reţeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. ......./........... emis de ..........., care face parte integrantă din prezentul contract.

3.2.Obiectul contractului cuprinde:

a) recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

b)întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare în vederea consumului/evacuării puterii aprobate1);

c)realizarea lucrărilor de modificare necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, dacă acestea sunt condiţionate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalaţiei de racordare.2)

3.3.Denumirea şi adresa locului de consum şi/sau de producere pentru care se încheie prezentul contract de racordare: ......................

3.4.Lucrările de întărire specifice sunt următoarele:1) ......................

3.5.Lucrările de întărire generale rezultate ca fiind necesare din recalcularea regimurilor de funcţionare în condiţiile prevăzute de Regulament sunt următoarele:1), 16) ......................

3.6.Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului sunt următoarele:2............

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

4. Valoarea lucrărilor din contract

4.1.Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilit conform Legii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare, cu excepția componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, pe care o achită proiectantului şi/sau constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare. 

Tariful de racordare achitat operatorului de rețea însumează componentele Tu și Ti, după caz: 

………………………………………..

………………………………………..

4.2.Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. t), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei. Această valoare este cel mult egală cu diferenţa dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice şi componenta Ti a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă.1), 9)
Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6 care se achită integral, prin tarif de racordare de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. i) 20) sunt de ............ lei, din care TVA ............

4.3.Costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.5, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. t), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.1), 10), 16)
4.4.Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, specificate la pct. 3.6, sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.2)
	Distribuție Oltenia

4. Valoarea lucrărilor din contract

4.1.Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilit conform Legii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare.

Motivație:

Corelare cu observatiile transmise  la la  proiectul de ordin de modificare a Regulamentului de racordare a retelelor electrice de interes public aprobat prin Ordinului 59/2013.
FIRST LOOK SOLUTIONS SA 

4. Valoarea lucrărilor din contract
4.1. Valoarea totala a lucrarilor de realizare a instalatiei de racordare (pct.3.2. a si b), de întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare (art.3.2. c) si de realizarea lucrărilor de modificare necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului (pct..3.2.d) de mai sus sdin prezentul contract Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă definite in Avizul tehnic de racordare este de  achite operatorului tariful de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, determinate la cursul valutar de …lei/Euro, si care este defalcata  astfel:  

4.1.1. Valoarea lucrarilor de realizare a instalatiei de racordare (pct. 3.2. a si b), este de ….lei, din care TVA….lei . Această valoare este cel mult egală cu diferenţa dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice şi componenta Ti a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă.1), 9) . Utilizatorul va suporta valoarea acestor lucrari, prin plati directe catre furnizori sau contractori selectati de catre utilizator,  in baza contractelor incheiate incheiate  directe si cu aprobarea operatoruluide retea, prin respectiarea normelor tehncie aplicabile.
4.1.2. Valoarea lucrarilor de întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare (pct..3.2. c), este de ….lei, din care TVA….lei 

Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice se achită de  utilizator operatorului de retea ca tarif de racordare,  în condiţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. i) 20) 
4.1.3. Valoarea lucrarilor de realizare a lucrărilor de modificare necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului (pct..3.2.d), este de ….lei, din care TVA….lei se achită de  utilizator operatorului de retea ,  în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. t). Acestea se restituie utilizatorului conform prevederilor pct. 9 lit. u)2), 3).

 ..de t conform Legii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare, cu excepția componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, pe care o achită proiectantului şi/sau constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare. 
Tariful de racordare achitat operatorului de rețea însumează componentele Tu și Ti, după caz: 

………………………………………..

………………………………………..

4.2.Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. t), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei. Această valoare este cel mult egală cu diferenţa dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice şi componenta Ti a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă.1), 9)
Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6 care se achită integral, prin tarif de racordare de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. i) 20) sunt de ............ lei, din care TVA ............
4.3.Costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.5, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. t), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.1), 10), 16)
4.4.Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, specificate la pct. 3.6, sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.2)
4.2. Pentru contravaloarea lucrarilor de la art.4.1.2. si 4.2.3 utilizatorul va constitui o garantie  constituirea de către utilizator a garanţiei financiare în favoarea operatorului, astfel cum este prevăzută în avizul tehnic de racordare4 
	Nu se acceptă

În cazul în care utilizatorul a contractat direct lucrările de proiectare/execuţie a instalației de racordare cu un anumit proiectant/constructor atestat, ales de către acesta, conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b) din Regulament, operatorul de rețea nu este parte contractantă. Prin urmare, utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta nu poate să achite operatorului de reţea componenta tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare.
Nu se acceptă

Nu se justifică enumerarea tipurilor de lucrări ale căror costuri intră în copmponența tarifului de racordare. Stabilirea tarifului de racordare face în conformitate cu prevederile  reglementărilor specifice menționate la pct. 4.1. 
Obiectul contractului de racordare nu este de a reglementa plațile utilizatorului către furnizori sau contractori selectați de către utilizator. În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (9) din Regulament ”(9) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie încheiate conform prevederilor alin. (4) lit. b) conțin clauze contractuale stabilite de comun acord între părți cu respectarea prevederilor avizului tehnic de racordare emis de operatorul de rețea și ale contractului de racordare încheiat între utilizator și operatorul de rețea.” Contractul de racordare se încheie între operatorul de rețea și utilizator. 
Propunerea de limitare a cheltuielilor pentru realizarea lucrărilor de racordare la ”diferenţa dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice şi componenta Ti a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă” nu este întemeiată. Conform prevederilor art. 35, alin. (1) din Regulament, ”Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă.”. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 44, alin. (5) din proiectul de Regulament, în situaţia contractării directe de către utilizator a lucrărilor pentru proiectare/execuția instalației de racordare, operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul a tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/ sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea notificării cu privire la alegerea proiectantului/constructorului. Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare.
Garanția nu face parte din costurile lucrărileor din contract, enumerate la pct. 4 din contract. Prin urmare, obligația constituirii acesteia nu se completează la  pct. 4. care se referă la valoarea lucrărilor din contract. Această obligație este prevăzută în proiectul de ordin la pct. 10 - Obligațiile utilizatorului, corelat cu dispozițiile art. 31, alin. (1) din Regulament. 
Pct. 4.1. se completează cu:

- menționarea Regulamentului în ceea ce privește modalitatea de stabilire a tarifului de racordare;

- corelarea cu prevederile art. 44, alin. (5) și alin (51) lit. b) din Regulament referitor la stabilirea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare;
- prevederi pentru clarificarea responsabilităților utilizatorului cu privire la plăți, corelat cu reformularea art. 44, alin. (51) din Regulament: ”(51) În situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), utilizatorul achită: 

a) operatorului de rețea, cheltuielile acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (3);

b) proiectantului/constructorului, cheltuielile pentru proiectarea și/sau execuția instalației de racordare, care nu includ costurile suportate de către operatorul de rețea conform prevederilor alin. (23); Valoarea cheltuielilor care se achită de către utilizator operatorului de rețea și proiectantului/constructorului, în situația încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalației de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), sunt prevăzute în Anexa nr. 2 a Contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.”
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
(…)

4. Valoarea lucrărilor din contract

4.1.Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilit conform Legii, Regulamentului, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare, reprezentând contravaloarea cheltuielilor operatorului de rețea pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (3) din Regulament, cu excepția componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilită conform prevederilor art. 44, alin. (5) și alin (51) lit. b) din Regulament, pe care o achită proiectantului şi/sau constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare. 

Tariful de racordare achitat operatorului de rețea însumează componentele Tu și Ti, după caz: 

………………………………………..

………………………………………..

4.2.Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. t), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei. Această valoare este cel mult egală cu diferenţa dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice şi componenta Ti a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă.1), 9)
Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6 care se achită integral, prin tarif de racordare de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. i) 20) sunt de ............ lei, din care TVA ............

4.3.Costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.5, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. t), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.1), 10), 16)
4.4.Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, specificate la pct. 3.6, sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.2)

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**) (…) 6. Documentele contractului
6.1.Documentele contractului sunt: (…)
d)confirmarea de către utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condiţiilor care să permită racordarea5);

e)confirmarea de către utilizator a acceptării unei dezvoltări în etape a obiectivului, cu încadrarea în limita de putere aprobată în avizul tehnic de racordare, fără realizarea lucrărilor de întărire5);

f)acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare5);

g)acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire generale, în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare5), 16);

h)notificarea utilizatorului cu privire la contractarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a instalaţiei de racordare cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, şi devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator;

i) cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, şi devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator20); (…)
k)adeverința eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar și declarația pe proprie răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul,

pentru un loc de consum nou aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține act de proprietate, respectiv contract de închiriere19);

(…)

n)acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică, document ce se obţine de către utilizator;

o)autorizaţia de construire având ca obiect lucrările de întărire prevăzute la pct. 3.4 şi/sau 3.5, document ce se obţine de către operator ulterior încheierii prezentului contract1);

p)documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosinţă al operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalaţiile electrice deviate şi/sau convenţia pentru exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obţin până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a lucrărilor de deviere2); 

(…)

s)opţiunea utilizatorului pentru una din modalităţile de plată a compensaţiei prevăzute la pct. 4.6.8)
	FIRST LOOK SOLUTIONS SA

6. Documentele contractului
6.1.Documentele contractului sunt: 

d)confirmarea de către utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condiţiilor care să permită racordarea5);

e)confirmarea de către utilizator a acceptării unei dezvoltări în etape,   a obiectivului, daca este cazul,  cu încadrarea în limita de putere aprobată în avizul tehnic de racordare, fără realizarea lucrărilor de întărire, definit in Avizul tehnic de racordare 5);

f)acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire specific definite la pct.  4.1.2. prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare5);

g)acordul utilizatorului, daca este cazul,  pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire generale, prevăzute în avizul tehnic de racordare,  în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare5), 16);

h)notificarea utilizatorului cu privire la contractarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a instalaţiei de racordare cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, şi devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator;

i) cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, daca este cazul, cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, şi devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator20); 

k) actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; pentru locul in care se va realiza instalatia de racordare. Autorizatia e construire a instalatiei de racordare va fi obtinuta de utilizator intr-un termen de….luni de la data incheierii prezentului contract.   

k)adeverința eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situata instalatia de racordare imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar și declarația pe proprie răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul,

pentru un loc de consum nou aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține act de proprietate, respectiv contract de închiriere.19);

n)acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică, document ce se obţine de către utilizator;

o)autorizaţia de construire având ca obiect lucrările de întărire prevăzute la pct. 4.1.2 si 4.1.3. 3.4 şi/sau 3.5, document ce se obţine de către operator ulterior încheierii prezentului contract1);

p)daca este cazul documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosinţă al operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalaţiile electrice deviate şi/sau convenţia pentru exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obţin până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a lucrărilor de deviere2);

s)opţiunea utilizatorului pentru una din modalităţile de plată a compensaţiei prevăzute la pct. 4.6.8)
	Nu se acceptă

Explicații pentru:

- lit. d) – amânarea realizării obiectivului de către utilizator este prevăzută la art. 43, alin. (3), lit. b) din Regulament. Nu există niciun temei pentru eliminarea acestei prevederi. 

- lit. e) – nu este necesar a se completa sintagma ”daca este cazul” pentru că în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (3) din Regulament, utilizatorul poate opta între mai multe variante. Lucrările de întărire sunt prevăzute în ATR, conform prevederilor art. 28, alin. (1) din Regulament.

- lit. f) – completarea nu este necesară. Lucrările de întărire sunt definite de prevederile art. 42, alin. (1) din Regulament și sunt prevăzute în ATR, conform prevederilor art. 28, alin. (1) din Regulament.
- lit. g) – aceleași explicații ca pentru lit. e) 

- lit. h) – notificarea are rolul de a informa operatorul de rețea cu privire la contractarea directă de către utilizator a lucrărilor de proiectare/execuţie a instalației de racordare, conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b) din Regulament. 
- lit. i) – nu este necesar a se completa sintagma ”daca este cazul” pentru că în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (7) din Regulament, utilizatorul poate alege această variantă de contractare.

- lit. k) – modificare conform prevederilor art. 14, alin. (11) din Regulament.

- lit. n) – Pentru clarificare se reformulează, precizându-se că obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare de către utilizator se realizează în numele și pe seama constructorului atestat, ales de către acesta. Corelat cu completarea art. 40, alin. (2), lit. b) din proiectul de Regulament.
- lit. o) – completarea nu este necesară

- lit. p) – documentele nu sunt opționale, prezentarea lor este obligatorie conform prevederilor art. 39, alin. (1) din Regulament.
- lit. s) – pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, rămân cele 2 modalități de plată a compensației bănești prevăzute la pct. 4.6: plata directă către primul utilizator sau plata către operator, care, ulterior, o predă primului utilizator.
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
 (…)

6. Documentele contractului
6.1.Documentele contractului sunt: (…)

d)confirmarea de către utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condiţiilor care să permită racordarea5);

e)confirmarea de către utilizator a acceptării unei dezvoltări în etape a obiectivului, cu încadrarea în limita de putere aprobată în avizul tehnic de racordare, fără realizarea lucrărilor de întărire5);

f)acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare5);

g)acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire generale, în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare5), 16);

h)notificarea utilizatorului cu privire la contractarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a instalaţiei de racordare cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, şi devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator;

i) cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, şi devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator20); (…)
k)adeverința eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar și declarația pe proprie răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul,

pentru un loc de consum nou aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține act de proprietate, respectiv contract de închiriere19);

(…)

n)acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică, document ce se obţine de către utilizator în numele și pe seama constructorului atestat, ales de către acesta;

o)autorizaţia de construire având ca obiect lucrările de întărire prevăzute la pct. 3.4 şi/sau 3.5, document ce se obţine de către operator ulterior încheierii prezentului contract1);

p)documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosinţă al operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalaţiile electrice deviate şi/sau convenţia pentru exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obţin până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a lucrărilor de deviere2); (…)

s)opţiunea utilizatorului pentru una din modalităţile de plată a compensaţiei prevăzute la pct. 4.6.8)

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)

(…)

6.2.Părţile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. p) să fie obţinute de către:

a)operator;

b)utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.2)
	FIRST LOOK SOLUTIONS SA

6.2.Părţile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. p) să fie obţinute de către, dupa caz :

	Nu se acceptă

Completarea nu este necesară deoarece din coroborarea textului pct. 6.2 cu prevederile art. 39, alin. (2) din Regulament se înțelege că responsabilul poate fi operatorul sau utilizatorul împuternicit de către operator.
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
 (…)

6.2.Părţile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. p) să fie obţinute de către:

a)operator;

b)utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.2)

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

e) acordarea de asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă și verificarea ori de câte ori este necesar, a execuției lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să corespundă din punct de vedere tehnic;
	Distribuție Oltenia

Propunem eliminare 

Motivație:

OR nu are baza legală necesară  pentru acordarea de asistenta tehnica la cererea utilizatorului precum si pentru  verificarea lucrarilor de racordare.

OR nu poate implementa prin constructor rezolvarea  neconformităților constatate (nu exista contract de execuție încheiat între părți care să cuprindă clauze referitoare la asigurarea asistenței tehnice).

Propunerea nu este in conformitate cu prevederile HGR nr. 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare,instalatiile fiind in proprietatea utilizatorului.
	Nu se acceptă

Această obligație a fost introdusă pentru situația în care contractul de execuție al instalației de racordare este încheiat direct între utilizator și constructor, operatorul de rețea nefiind parte a acestui contract. Din acest motiv, dar și pentru că ulterior realizării instalației de racordare, operatorul de rețea are obligațiile impuse prin Condițiile de licență de a presta serviciul de transport/distribuție folosind aceste instalații, considerăm ca fiind absolut necesare aceste obligații în vederea realizării unor instalații corespunzătoare din punct de vedere tehnic. 
Prevederile art. 6, lit. c) din HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, definesc noțiunea de  ”proprietar - persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică, beneficiară a lucrărilor de construire/desfiinţare recepţionate de către investitor prin proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi care îndeplineşte obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina sa;” Prin urmare, operatorul de rețea care urmează a exploata instalațiile de racordare, se încadrează printre entitățile prevăzute la articolul citat anterior din HG nr. 343/2017.
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
 (…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

e) acordarea de asistență tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie inițiativă și verificarea ori de câte ori este necesar, a execuției lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să corespundă din punct de vedere tehnic;

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

f) recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor de realizare a instalației de racordare, transmise operatorului de rețea de către utilizator, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1; În situaţia unui loc de producere sau a unui loc de consum definitiv care se racordează la reţeaua electrică de medie sau înaltă tensiune, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de racordare se realizează numai după prezentarea de către utilizator a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în instalaţiile proprii;

g) să îi comunice utilizatorului, în scris, neconformitățile constatate la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare;
	Distribuție Oltenia

Propunem eliminare 

Motivație:

Nu se respecta prevederile HGR nr. 273/2994 cu modificarile si completarile ulterioare. La art.4 se prevede ca receptia se organizeaza de proprietarul instalatiei.Nu este stabilit cine asigura calitatea lucrarilor pe perioada de garantie,cine suporta costurile cu personalul OR care verifica lucrarile si stabileste neconformitatile,cum se respecta prevedelile Legii10/1995 privind calitatea constructiilor,relatia cu ISC ,cine incheie procesul verbal de lucrari ascunse .
	Nu se acceptă

Aceeași explicație ca la pct 9, lit e)

Ca urmare a propunerii ELCO pentru proiectul de ordin pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului (observații generale pct. 18 și 19 din Sinteza observațiilor pentru Regulament), se completează corelat cu reformulările din proiectul de Regulament, respectiv:

- art. 40, alin. (3), lit. b) - ”realizează recepția şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare urmare a notificării terminării lucrărilor de realizare a instalației de racordare, transmise operatorului de rețea de către utilizator, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare;” și 
- art. 46, alin. (5) – ”În situația prevăzută la alin. (4), termenele pentru recepția și punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) sunt cele prevăzute la alin. (3) și art. 44 alin. (21), după caz, de la data notificării transmise de utilizator cu privire la terminarea lucrărilor de eliminare a neconformităților, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare.”, 
S-au comasat lit. f) cu lit. i), prin preluarea prevederilor de la lit. i). Termenele pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare sunt corelate cu propunerea de la art. 46, alin. (3) din Regulament, pentru cazul în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, respectiv propunerea de la art. 44, alin. (21) din Regulament, pentru cazul în care racordarea se realizează la reţeaua de joasă tensiune.
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
 (…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

f) recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor de realizare a instalației de racordare, transmise operatorului de rețea de către utilizator, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.11 şi cele prevăzute la pct. 10 lit. r), s), t) și u), în măsura în care sunt aplicabile; Termenul pentru recepţia și punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este  de maximum 15 zile calendaristice pentru cazul în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, respectiv de 10 zile calendaristice pentru cazul în care racordarea se realizează la reţeaua de joasă tensiune, ambele termene curgând de la data notificării terminării lucrărilor de către utilizator sau, după caz, de la data notificării cu privire la terminarea lucrărilor de eliminare a neconformităților, în conformitate cu prevederile Regulamentului. Ambele documente conțin confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalației de racordare;
În situaţia unui loc de producere sau a unui loc de consum definitiv care se racordează la reţeaua electrică de medie sau înaltă tensiune, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de racordare se realizează numai după prezentarea de către utilizator a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în instalaţiile proprii; 

g) să îi comunice utilizatorului, în scris, neconformitățile constatate la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare;

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

i) îndeplinirea obligaţiei prevăzute la lit. f) în termen de maximum 15 zile calendaristice pentru cazul în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, respectiv 10 zile calendaristice pentru cazul în care racordarea se realizează la reţeaua de joasă tensiune, de la data notificării terminării lucrărilor de către utilizator şi cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi cele prevăzute la pct. 10 lit. r), s) și t), în măsura în care sunt aplicabile;
	
	Prevederile de la lit. i) se înlocuiesc cu cele referitoare la  termenul pentru montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice de către operatorul de rețea, pentru situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament. Corelat cu propunerea de la art. 44, alin. (21) din proiectul de ordin pentru aprobarea modificărilor și completărilor Regulamentului.
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
 (…)

9. Obligaţiile operatorului

Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

i)montarea contorului de măsurare a energiei electrice/blocului de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia/ transformatoarelor de măsurare aferente grupului de măsurare, după caz, în funcție de soluția de racordare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de rețea de către utilizator, în situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament;

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

n)punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a înregistrării cererii formulate de utilizator, însoţită de documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare, după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare11);
	FIRST LOOK SOLUTIONS SA

n)punerea sub tensiune, pe masura teminarii lucrarilor,  a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a înregistrării cererii formulate de utilizator, însoţită de documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare, după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare11);
	Nu se acceptă
Completarea nu este necesară deoarece condițiile de dezvoltare în etape, cu încadrarea în limita de putere aprobată prin ATR, a obiectivelor este prevăzută la art. 43 alin. (3) lit. c) din Regulament. Punerea sub tensiune etapizată este prevăzută la art. 47, alin (8) din Regulament ”În situaţia prevăzută la art. 43 alin. (3) lit. c), dacă locul de consum şi/sau de producere se încadrează în limita de putere ce a fost aprobată prin avizul tehnic de racordare pentru evacuare/
consum fără realizarea lucrărilor de întărire, operatorul de reţea pune sub tensiune instalaţia de utilizare corespunzătoare acestei etape de dezvoltare, fără condiţii de restricţionare determinate de nerealizarea lucrărilor de întărire precizate în avizul tehnic de racordare pentru etapele de dezvoltare ulterioare ale locului de consum şi/sau de producere.” 

	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
 (…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

n)punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a înregistrării cererii formulate de utilizator, însoţită de documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare, după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare11);

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

r)emiterea şi transmiterea către utilizator a certificatului de racordare după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, din oficiu şi gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operator, a documentaţiei prevăzute la pct. 10 lit. m) şi, în cazul unui loc de producere/loc de consum şi de producere, a documentelor prevăzute la pct. 10 lit. o), precum şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare,21); (…)


	
	În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Corelat cu propunerile din proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului.
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
 (…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

r)emiterea şi transmiterea către utilizator a certificatului de racordare după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, din oficiu şi gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operator, a documentaţiei prevăzute la pct. 10 lit. m) şi, în cazul unui loc de producere/loc de consum şi de producere, a documentelor prevăzute la pct. 10 lit. o), precum şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare,21); (…)

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

s)punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia şi/sau furnizarea energiei electrice21);
	
	În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Corelat cu propunerile din proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului.
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
 (…)

9. Obligaţiile operatorului
Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

s)punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia şi/sau furnizarea energiei electrice21);

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

10. Obligaţiile utilizatorului
Utilizatorul are următoarele obligaţii: (…)

a)achitarea tarifului de racordare prevăzut la pct. 4.1;

b)achitarea către primul utilizator sau către operator a compensaţiei băneşti cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, a cărei valoare este prevăzută la pct. 4.68);

c)achitarea către operator a costurilor prevăzute la pct. 4.2 şi/sau 4.3, pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei, în situaţia în care utilizatorul a comunicat operatorului acordul prevăzut la pct. 6.1 lit. f) şi/sau g)1), 13);

d)constituirea în favoarea operatorului, conform avizului tehnic de racordare, a unei garanţii financiare în valoare de ............ lei, în următoarea/următoarele formă/forme: ............, în termen de ............ de la data semnării prezentului contract; documentele care dovedesc constituirea garanţiei financiare, în forma şi cu valoarea precizate, se prezintă operatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii şi devin documente ale prezentului contract4);  

(…)

f)suportarea costurilor prevăzute la pct. 4.4, pentru lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere precizate la pct. 3.62);

g)suportarea din surse proprii a contravalorii indemnizaţiilor şi despăgubirilor stabilite în convenţiile/contractele prevăzute la pct. 6.1 lit. m) şi/sau p)2), 6);

h)să realizeze proiectarea și construirea instalaţiei de racordare.
Având în vedere notificarea prevăzută la pct. 6.1 lit. h), exprimată în scris de către utilizator:

- proiectantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este ............;

- executantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este ............;
i)să obţină acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare în numele și pe seama constructorului atestat, ales de către utilizator;

k)să obţină, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentaţiilor întocmite în cadrul studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului2);
	FIRST LOOK SOLUTIONS SA

a)achitarea tarifului de racordare prevăzut la pct. 4.1.2 si 4.1.3 ;

b)achitarea către primul utilizator sau către operator a compensaţiei băneşti cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, a cărei valoare este prevăzută la pct. 4.68);

c)achitarea către operator a costurilor prevăzute la pct. 4.1.2 şi/sau 4.1.3, pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei, în situaţia în care utilizatorul a comunicat operatorului acordul prevăzut la pct. 6.1 lit. f) şi/sau g)1), 13);

d)constituirea în favoarea operatorului, conform avizului tehnic de racordare, a unei garanţii financiare în valoare de ............ lei, în următoarea/următoarele formă/forme: ............, în termen de ............ de la data semnării prezentului contract, pentru  costurilor prevăzute la pct. Pentru costurile definite la pct. 4.1.2 şi/sau 4.1.3,; documentele care dovedesc constituirea garanţiei financiare, în forma şi cu valoarea precizate, se prezintă operatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii şi devin documente ale prezentului contract4);

f)suportarea costurilor prevăzute la pct. 4.4, pentru lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere precizate la pct. 3.62);

g)suportarea din surse proprii a contravalorii indemnizaţiilor şi despăgubirilor stabilite în convenţiile/contractele prevăzute la pct. 6.1 lit. m) şi/sau p)2), 6);
h)să realizeze proiectarea și construirea instalaţiei de racordare.
Având în vedere notificarea prevăzută la pct. 6.1 lit. h), exprimată în scris de către utilizator:

- proiectantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator se va stabili intr-un termen de …luni de la data prezentului contract este ............;

- executantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator se va stabili intr-un termen de …luni de la data prezentului contrac este ............;

i)să obţină acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare;

k)daca este cazul,  să obţină, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentaţiilor întocmite în cadrul studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului2);


	Nu se acceptă

Explicații pentru:

- lit. a) – f) – Nu se acceptă reorganizarea documentului Aceleași explicații de la pct. 4.1. În plus, reprezintă obligație a utilizatorului achitarea tarifului de racordare și a compensațiilor bănești primului utilizator. Conform prevederilor proiectului  Contractului-cadru, recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare este condiționată de achitarea de către utilizator operatorului, a componentelor Tu și, dacă este cazul Ti ale tarifului de racordare. Componentele care se plătesc operatorului reprezintă contravaloarea cheltuielilor operatorului de rețea pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (3) din Regulament. 
- lit. g) –  obligație impusă de art. 39, alin. (3) din Regulament:

”(3)Utilizatorul suportă din surse proprii contravaloarea indemnizaţiilor şi despăgubirilor stabilite în convenţiile/contractele prevăzute la alin. (1).”

- lit. h) – operatorul de rețea trebuie să fie informat,  la momentul încheierii contractului de racordare, cu privire la societățile atestate care vor efectua lucrările pentru realizarea instalației de racordare. Intenția de contractare directă a lucrărilor a avut loc anterior încheierii contractului, prin notificarea scrisă pe care o transmite utilizatorul operatorului de reţea.
- lit. i) - se completează pentru claritate, corelat cu reformularea de la art. 40, alin. (2), lit. b) din Regulament.

- lit. k) – documentele nu sunt opționale, prezentarea lor este obligatorie conform prevederilor art. 39, alin. (1) din Regulament.

	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
 (…)

10. Obligaţiile utilizatorului
Utilizatorul are următoarele obligaţii: (…)

a)achitarea tarifului de racordare prevăzut la pct. 4.1;

b)achitarea către primul utilizator sau către operator a compensaţiei băneşti cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, a cărei valoare este prevăzută la pct. 4.68);

c)achitarea către operator a costurilor prevăzute la pct. 4.2 şi/sau 4.3, pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei, în situaţia în care utilizatorul a comunicat operatorului acordul prevăzut la pct. 6.1 lit. f) şi/sau g)1), 13);

d)constituirea în favoarea operatorului, conform avizului tehnic de racordare, a unei garanţii financiare în valoare de ............ lei, în următoarea/următoarele formă/forme: ............, în termen de ............ de la data semnării prezentului contract; documentele care dovedesc constituirea garanţiei financiare, în forma şi cu valoarea precizate, se prezintă operatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii şi devin documente ale prezentului contract4);  (…)

f)suportarea costurilor prevăzute la pct. 4.4, pentru lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere precizate la pct. 3.62);

g)suportarea din surse proprii a contravalorii indemnizaţiilor şi despăgubirilor stabilite în convenţiile/contractele prevăzute la pct. 6.1 lit. m) şi/sau p)2), 6);

h)să realizeze proiectarea și construirea instalaţiei de racordare.
Având în vedere notificarea prevăzută la pct. 6.1 lit. h), exprimată în scris de către utilizator:

- proiectantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este ............;

- executantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este ............;

i)să obţină acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare în numele și pe seama constructorului atestat, ales de către utilizator;

k)să obţină, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentaţiilor întocmite în cadrul studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului2);

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

11. Modalităţi de plată
11.1.Părţile convin ca utilizatorul să plătească tariful de racordare către operator:

a)într-o singură tranşă, în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

b)într-un număr de ............ rate, conform graficului de eşalonare a ratelor de plată, care face parte integrantă din prezentul contract. Prin graficul de eşalonare sunt stabilite valorile şi termenele ratelor de plată, termenele corelându-se cu fazele de realizare a lucrărilor.17)
11.2.Costurile prevăzute la pct. 4.2 şi/sau 4.3 pentru lucrările de întărire se achită operatorului de către utilizator conform graficului de eşalonare plăţi, care face parte integrantă din prezentul contract.1), 5)
11.3.Costurile lucrărilor de deviere sau de îndeplinire a condiţiilor de coexistenţă, prevăzute la pct. 4.4, se achită operatorului de către utilizator în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract.2)
11.4.Utilizatorul face plăţile prevăzute la pct. 11.1, 11.2 şi 11.3 în baza facturilor emise de operator. Operatorul emite câte o factură pentru fiecare din tranşele de plată şi o transmite utilizatorului cu 15 zile lucrătoare înainte de termenul de plată corespunzător, prevăzut în contract.

11.5.Compensaţia bănească prevăzută la pct. 4.6 se achită de către utilizator anterior termenului pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare.8)

	FIRST LOOK SOLUTIONS SA
11. Modalităţi de plată
11.1.Pentru lucrarile prevazute la pct.4.1.1. părţile convin  ca utilizatorul va suporta valoarea acestor lucrari, prin plati directe catre furnizori sau contractori selectati de catre utilizator,  in baza contractelor incheiate incheiate  directe si cu aprobarea operatoruluide retea, prin respectiarea normelor tehncie aplicabile.
 11.2. Pentru lucrarile prevazute la pct.4.1.2, si 4.1.3. părţile convin ca  utilizatorul să plătească valaorea acestora:  a)într-o singură tranşă, în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;b)într-un număr de ............ rate, conform graficului de eşalonare a ratelor de plată, care face parte integrantă din prezentul contract. Prin graficul de eşalonare sunt stabilite valorile şi termenele ratelor de plată, termenele corelându-se cu fazele de realizare a lucrărilor.17) 11.2.Costurile prevăzute la pct. 4.2 şi/sau 4.3 pentru lucrările de întărire se achită operatorului de către utilizator conform graficului de eşalonare plăţi, care face parte integrantă din prezentul contract.1), 5)
11.3.Costurile lucrărilor de deviere sau de îndeplinire a condiţiilor de coexistenţă, prevăzute la pct. 4.4, se achită operatorului de către utilizator în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract.2)
11.4.Utilizatorul face plăţile prevăzute la pct. 11.1, 11.2 şi 11.3 în baza facturilor emise de operator. Operatorul emite câte o factură pentru fiecare din tranşele de plată şi o transmite utilizatorului cu 15 zile lucrătoare înainte de termenul de plată corespunzător, prevăzut în contract.

11.5.Compensaţia bănească prevăzută la pct. 4.6 se achită de către utilizator anterior termenului pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare.8)

	Nu se acceptă
Obiectul Contractului-cadru nu este de a reglementa plațile utilizatorului către furnizori sau contractori selectați de către utilizator. În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (9) din Regulament ”(9) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie încheiate conform prevederilor alin. (4) lit. b) conțin clauze contractuale stabilite de comun acord între părți cu respectarea prevederilor avizului tehnic de racordare emis de operatorul de rețea și ale contractului de racordare încheiat între utilizator și operatorul de rețea.” Contractul de racordare se încheie între operatorul de rețea și utilizator.
Achitarea componentelor tarifului de racordare de către utilizator operatorului de rețea, pentru îndeplinirea obligațiilor acestuia conform prevederilor art. 40, alin. (3) din Regulament și a compensațiilor bănești primului utilizator sunt obligații ale utilizatorului.

	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
 (…)

11. Modalităţi de plată
11.1.Părţile convin ca utilizatorul să plătească tariful de racordare către operator:

a)într-o singură tranşă, în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

b)într-un număr de ............ rate, conform graficului de eşalonare a ratelor de plată, care face parte integrantă din prezentul contract. Prin graficul de eşalonare sunt stabilite valorile şi termenele ratelor de plată, termenele corelându-se cu fazele de realizare a lucrărilor.17)
11.2.Costurile prevăzute la pct. 4.2 şi/sau 4.3 pentru lucrările de întărire se achită operatorului de către utilizator conform graficului de eşalonare plăţi, care face parte integrantă din prezentul contract.1), 5)
11.3.Costurile lucrărilor de deviere sau de îndeplinire a condiţiilor de coexistenţă, prevăzute la pct. 4.4, se achită operatorului de către utilizator în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract.2)
11.4.Utilizatorul face plăţile prevăzute la pct. 11.1, 11.2 şi 11.3 în baza facturilor emise de operator. Operatorul emite câte o factură pentru fiecare din tranşele de plată şi o transmite utilizatorului cu 15 zile lucrătoare înainte de termenul de plată corespunzător, prevăzut în contract.

11.5.Compensaţia bănească prevăzută la pct. 4.6 se achită de către utilizator anterior termenului pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare.8)

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

12. Modificarea valorii lucrărilor din contract
12.2.În situaţia în care tariful de racordare prevăzut la pct. 4.1 este stabilit total sau parţial pe bază de deviz, valoarea lucrărilor din contract se modifică, dacă este cazul, în funcţie de valoarea contractului de execuţie, cu respectarea prevederilor legale. Dacă tariful de racordare este stabilit parţial pe bază de deviz, modificarea se poate face numai pentru elementele stabilite pe bază de deviz.1)


	FIRST LOOK SOLUTIONS SA
12. Modificarea valorii lucrărilor din contract
12.2.În situaţia în care tariful de racordare prevăzut la pct. 4.1 este stabilit total sau parţial pe bază de deviz, valoarea lucrărilor din contract se modifică, dacă este cazul, în funcţie de valoarea contractului de execuţie, cu respectarea prevederilor legale. Dacă tariful de racordare este stabilit parţial pe bază de deviz, modificarea se poate face numai pentru elementele stabilite pe bază de deviz.1)
	Nu se acceptă
Se păstrează numerotarea din proiectul de ordin. Tariful de racordare este prevăzut la pct. 4.1.
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
 (…)

12. Modificarea valorii lucrărilor din contract
12.2.În situaţia în care tariful de racordare prevăzut la pct. 4.1 este stabilit total sau parţial pe bază de deviz, valoarea lucrărilor din contract se modifică, dacă este cazul, în funcţie de valoarea contractului de execuţie, cu respectarea prevederilor legale. Dacă tariful de racordare este stabilit parţial pe bază de deviz, modificarea se poate face numai pentru elementele stabilite pe bază de deviz.1)

	
	Anexa nr. 2*): Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**)
(…)

NOTE* (…)

18) Se prevede numai în situaţia în care punctul de delimitare se stabileşte pe proprietatea utilizatorului.


	
	
	Anexa nr. 2*) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare**), ***)
(…)

NOTE* (…)

18) Se prevede numai în situaţia în care punctul de delimitare se stabileşte pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.

	
	
	FIRST LOOK SOLUTIONS SA

14. Dreptul de proprietate
Conform prevederilor legale în vigoare, instalația de racordare realizată conform pct. 9 lit. f), g), h) și i) este proprietatea operatorului, iar instalația de utilizare realizată conform pct. 10 lit. e) este proprietatea utilizatorului.

Instalațiile electrice rezultate ca urmare a realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.6 și 3.7, precum și a lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului prevăzute la pct. 3.8 sunt proprietatea operatorului.
	Nu se acceptă

A se vedea explicațiile precizate la pct. 3 – 5 din prezenta Sinteză, secțiunea Observații și propuneri generale.
	



                                                                                                        1
33

