

Anexa nr. 2 la referat 
SINTEZA OBSERVAŢIILOR    
pentru completarea  Contractului-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2015                                                                                                                                                                                                                       Data finalizării procesului de consultare publică: 11.04.2020
	Forma inițială a reglementării 


	Proiectul de ordin supus

consultării publice
	Observații și propuneri primite
	Argumentare ANRE
	Forma finală a proiectului de ordin

	CAPITOLUL 9: Obligaţiile operatorului

Operatorul are următoarele obligaţii: (…)

”g) obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare în termen de maximum ........ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract; 
h) achiziţia lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare, care se va face prin cerere de oferte/licitaţie/încredinţare directă conform reglementărilor în vigoare, şi încheierea contractului de execuţie în termen de maximum .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi, după caz, cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p), precum şi cu condiţia ca autorizaţia de construire a instalaţiei de racordare să fie emisă. Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizator, executantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este ................*7); În situaţia unui loc de producere sau a unui loc de consum definitiv care se racordează la reţeaua electrică de medie sau înaltă tensiune, contractul de execuţie se încheie numai după prezentarea de către utilizator a procesului-verbal de începere a lucrărilor în instalaţiile proprii; ”
	2. La punctul 9, literele g)  și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:,
, g) obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare în termen de maximum ........ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract; 
   h) achiziţia lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare, care se va face prin cerere de oferte/licitaţie/încredinţare directă conform reglementărilor în vigoare, şi încheierea contractului de execuţie în termen de maximum .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi, după caz, cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p), precum şi cu condiţia ca acordul/autorizaţia pentru executarea  instalaţiei de racordare să fie emis/emisă. Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizator, executantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este ................*7); În situaţia unui loc de producere sau a unui loc de consum definitiv care se racordează la reţeaua electrică de medie sau înaltă tensiune, contractul de execuţie se încheie numai după prezentarea de către utilizator a procesului-verbal de începere a lucrărilor în instalaţiile proprii.”
	SDEE Transilvania Sud
,,g) obţinerea acordului/ autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare în termen de maximum ........ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract; 
h) achiziţia lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare, care se va face prin cerere de oferte/licitaţie/încredinţare directă conform reglementărilor în vigoare, şi încheierea contractului de execuţie în termen de maximum .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, in urmatoarele condiţii

- utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi, după caz, cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p); 

-acordul/autorizaţia pentru executarea  instalaţiei de racordare să fie emis/emisă;

- procesul de achizitie publica sa se desfasoare in termenele minime prevazute de lege;

Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizator, executantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este ................*7); În situaţia unui loc de producere sau a unui loc de consum definitiv care se racordează la reţeaua electrică de medie sau înaltă tensiune, contractul de execuţie se încheie numai după prezentarea de către utilizator a procesului-verbal de începere a lucrărilor în instalaţiile proprii.”

Motivație:
In cazul in care achizitia lucrarilor se realizeaza prin procedura de achizitie publica  termenul nu poate fi estimat de catre OD.
	Nu se acceptă
Termenele de desfășurare a procesului de achiziție publică, precum și condițiile aplicării termenelor respective sunt stabilite de Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 
	2. La punctul 9, literele g)  și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:
,,g) obţinerea acordului/ autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare în termen de maximum ........ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract; 
   h) achiziţia lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare, care se va face prin cerere de oferte/licitaţie/încredinţare directă conform reglementărilor în vigoare, şi încheierea contractului de execuţie în termen de maximum .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi, după caz, cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p), precum şi cu condiţia ca acordul/autorizaţia pentru executarea  instalaţiei de racordare să fie emis/emisă. Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizator, executantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este ................*7); În situaţia unui loc de producere sau a unui loc de consum definitiv care se racordează la reţeaua electrică de medie sau înaltă tensiune, contractul de execuţie se încheie numai după prezentarea de către utilizator a procesului-verbal de începere a lucrărilor în instalaţiile proprii.”


2

