Proiect de ordin

pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție a energiei electrice

Având în vedere:

prevederile art. 44 alin. (6) și alin. (8) și ale art. 46 alin. (2) și alin. (22) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

# Articolul 1

Se aprobă Metodologia privind reglementarea condițiilor pentru preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

# Articolul 2

Operatorul de distribuție concesionar care preia în proprietate capacități energetice de distribuție a energiei electrice și persoana fizică/juridică deținătoare care predă aceste capacități duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

# Articolul 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 29 mai 2013.

# Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIȚĂ

ANEXA

METODOLOGIE

privind reglementarea condițiilor pentru preluarea în proprietate de

capacități energetice de distribuție a energiei electrice

# Capitolul I

Scop

# Articolul 1

Prezenta metodologie stabilește condițiile de vânzare a capacităților energetice de distribuție de către o persoană fizică/juridică și de preluare în proprietate a acestora de către operatorul de distribuție concesionar, în situaţiile prevǎzute la art. 44 alin. (8) şi la art. 46 alin. (22) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

# Capitolul II

Domeniu de aplicare

# Articolul 2

- Prezenta metodologie se aplică în situaţiile prevǎzute la art. 44 alin. (8) şi la art. 46 alin. (22) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de către:

- persoana fizică/juridică deținătoare în proprietate a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice care vinde aceste capacități operatorului de distribuție concesionar;

- operatorul de distribuție concesionar care cumpără capacitățile energetice de distribuție a energiei electrice.

- Preluarea de cǎtre operatorul de distribuţie concesionar a capacităților energetice de distribuție realizate în condițiile art. 51 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se realizeazǎ conform prevederilor Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobatǎ de ANRE, ediţia în vigoare.

# Capitolul III

Definiții şi abrevieri

# Articolul 3

Termenii și abrevierile utilizate în prezenta metodologie au următoarele semnificații:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- capacități energetice de distribuție - rețele electrice și alte echipamente electroenergetice folosite pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice;

- operator de distribuție concesionar - persoana juridică titulară a licenței de distribuție, care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuție a energiei electrice;

- preluare în proprietate de capacități – operațiunea care rezultă din vânzarea de capacități energetice de distribuție de către persoana fizică/juridică deținătoare a acestora,  operatorului de distribuție concesionar în a cărui zonă de concesiune se află capacitățile energetice respective, în condițiile stabilite în contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părți;

- prețul contractului – prețul pe care operatorul de distribuție concesionar îl plătește persoanei fizice/juridice de la care cumpǎrǎ capacitățile energetice de distribuție, conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părți;

- valoare justificată – valoare aferentă activelor care întră în componența capacităților energetice de distribuție oferite spre vânzare, certificată de un expert autorizat independent, conform prevederilor art. 46 alin. (22) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

# Capitolul IV

Principii privind preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție

# Articolul 4

- Transferul de capacități energetice de distribuție conform prezentei metodologii se realizează în condiţiile prevǎzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, la iniţiativa persoanei fizice/juridice deținătoare a capacităților energetice de distribuție, care vinde aceste capacități.

- În contractul de vânzare-cumpărare încheiat între persoana fizicǎ/juridicǎ deținătoare a capacităților energetice de distribuție care vinde aceste capacități și operatorul de distribuție concesionar care cumpără aceste capacități, se precizează condițiile de transfer și prețul contractului.

# Articolul 5

- În situaţiile prevǎzute la art. 44 alin. (8) şi la art. 46 alin. (22) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, persoana fizică/juridică deținătoare a capacităților energetice de distribuție înaintează o ofertă de vânzare operatorului de distribuție concesionar din zona de concesiune în care se află aceste capacități energetice de distribuție.

- În oferta de vânzare prevǎzutǎ la alin. (1) sunt nominalizate activele supuse vânzării și prețul de vânzare propus.

Articolul 6

- Pentru asigurarea continuității serviciului de distribuție a energiei electrice pentru utilizatorii racordați la rețeaua electrică de distribuție ce face obiectul ofertei de vânzare propuse conform prevederilor art. 46 alin (22) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, operatorul de distribuție concesionar are obligația de a achiziționa acele componente ale reţelei care îi sunt strict necesare pentru prestarea serviciului, în condițiile în care nu a identificat o soluție de dezvoltare a reţelei în zonǎ a cǎrei realizare necesită costuri mai mici decât valoarea din oferta de vânzare.

- Prețul contractului de vânzare-cumpărare se stabileşte prin negociere între părți, pe baza valorii justificate a capacităților energetice de distribuție care urmează să fie achiziționate în condițiile prevăzute la alin. (1).

- Prețul contractului nu depășește valoarea netă contabilă a activelor respective de la data ofertei de vânzare, dacǎ persoana care vinde capacitǎţile energetice de distribuție are obligaţia legalǎ de a ține contabilitatea mijloacelor fixe.

# Articolul 7

- În situaţiile prevǎzute la art. 44 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prețul de vânzare propus prin oferta înaintatǎ conform prevederilor art. 5 nu depǎşeşte valoarea netǎ contabilǎ a activelor propuse spre vânzare, conform înregistrărilor din contabilitatea persoanei fizice/juridice deținătoare a capacităților energetice de distribuție.

- În cazul în care persoana care deţine capacitǎţile energetice de distribuție ce fac obiectul ofertei de vânzare nu are obligaţia legalǎ de a ține contabilitatea mijloacelor fixe, prin derogare de la prevederile alin. (1), prețul de vânzare propus nu depǎşeşte valoarea activelor certificată de un expert autorizat independent .

- Prețul contractului de vânzare-cumpărare se stabileşte prin negociere între părți, pe baza ofertei de vânzare înaintate în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), dupǎ caz.

# Capitolul V

Etapele și documentația privind preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție

# Articolul 8

Procesul de preluare în proprietate al capacităților energetice de distribuție de cǎtre operatorul de distribuţie concesionar constă în derularea următoarelor activități:

- depunerea ofertei de vânzare de către persoana fizică/juridică deținătoare a capacităților energetice de distribuție;

- negocierea prețului contractului de vânzare-cumpărare;

- încheierea contractului de vânzare-cumpărare și predarea-preluarea capacităților energetice de distribuție.

# Articolul 9

- Predarea-preluarea capacităților energetice de distribuție se face cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, pe baza următoarele documente:

- lista mijloacelor fixe aferente capacităților energetice de distribuție a energiei electrice care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare, însoţitǎ de urmǎtoarele informaţii:

  - date tehnice relevante, ca, de exemplu, tipul transformatoarelor, liniilor electrice, cablurilor etc., precum și date privind valorile nominale și cele limită de lucru/serviciu ale parametrilor caracteristici ai acestora;

  - data punerii lor în funcțiune;

  - valoarea de inventar a mijlocului fix la data punerii în funcțiune;

  - valoarea de inventar a mijlocului fix după reevaluare, dacă a fost reevaluat;

  - durata normală de funcționare;

  - valoarea amortizării anuale;

  - data recepției lucrărilor la ultima reparație capitală sau retehnologizare și valoarea acestora, dacǎ este cazul;

- lista utilizatorilor racordați la rețeaua electrică componentă a capacităților energetice care urmează să fie transferate;

- schema electrică monofilară, pe care sunt marcate punctele de delimitare între rețeaua electrică a operatorului de distribuție concesionar și rețeaua electrică a persoanei fizice/juridice care vinde capacitatea energetică de distribuție, precum şi punctele de delimitare între rețeaua electrică a persoanei fizice/juridice care vinde capacitățile energetice de distribuție și utilizatorii racordați la rețeaua electrică componentă a acestor capacități;

- consimțământul scris al persoanei fizice/juridice care urmează să predea capacitățile energetice de distribuție, din care să reiasă că este de acord cu modificarea delimitării patrimoniale, a nivelului de tensiune la care va fi racordat ca urmare a transferului de capacități în condițiile specificate în documentația transmisă și a tarifului de distribuție conform noului nivel de tensiune, dacǎ este cazul;

- documentele ce fac dovada că persoana fizică/juridică este deținătoare a capacităților energetice de distribuție vândute operatorului de distribuție concesionar;

- documente referitoare la situația patrimonială a terenului pe care se află amplasate capacitățile energetice de distribuție ce fac obiectul preluǎrii.

- În cazul în care persoana fizică/juridică deținătoare a capacităților energetice de distribuție care fac obiectul contractului de vânzare-cumpǎrare nu are obligaţia de a ține contabilitatea mijloacelor fixe, aceasta nu are obligaţia furnizǎrii informaţiilor prevǎzute la alin. (1) lit. a) punctele 3-6.

- În cazul în care persoana fizică/juridică deținătoare a capacităților energetice de distribuție care fac obiectul contractului de vânzare-cumpǎrare nu deține documentații tehnice detaliate aferente capacităților, aceasta nu are obligaţia furnizǎrii informaţiilor prevǎzute la alin. (1) lit. a) punctul 1, precum şi a documentelor de la alin. (1) lit. c).

# Articolul 10

Persoana fizică/juridică care deţine capacitățile energetice de distribuție ce fac obiectul transferului de proprietate conform prevederilor prezentei metodologii are obligația ca odată cu oferta de vânzare să pună la dispoziția operatorului de distribuție concesionar documentația necesarǎ preluǎrii activelor, conform prevederilor art. 10.

# Capitolul VI

Dispoziții finale

# Articolul 11

Persoana juridică titulară a unei licențe pentru distribuția energiei electrice care urmează să vândă capacitățile energetice de distribuție, dar care nu are calitatea de operator de distribuție concesionar pentru prestarea serviciului public de distribuție a energiei electrice, notifică ANRE intenția sa de a se angaja în vânzarea de capacități, conform prevederilor licenței deținute.

# Articolul 12

În cazul în care, în urma realizării vânzării de capacități energetice de distribuție, persoana care vinde aceste capacități își încetează activitatea de distribuție, aceasta trebuie să solicite ANRE în termen de maximum 5 zile calendaristice de la finalizarea vânzării, încetarea efectelor juridice ale deciziei de aprobare a tarifului pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice.

# Articolul 13

După preluarea în proprietate a capacităților energetice de distribuție în condițiile prevăzute de prezenta metodologie, operatorul de distribuție concesionar are obligația ca, în termen de maxim 10 zile calendaristice, să anunțe utilizatorii racordați la rețeaua electrică componentă a respectivelor capacități energetice de distribuție despre transferul efectuat și despre drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în noile condiții ale prestării serviciului de distribuție a energiei electrice.