Anexa 6

Lista punctelor exceptate de la evaluarea orară a conformității calității gazului

| Cod Unic | Denumire PM | Operator | Excepții |
| --- | --- | --- | --- |
| PM0102 | Homocea | Romgaz | Valorile medii orare ale punctelor de roua apa, hidrocarburi si compozitie organica |
| PM0096 | Tazlău | Romgaz |  |
| PM0101 | Frasin | Romgaz |  |
| PM0032 | PM Bărbuncești | Petrom |  |
| PM0029 | PM Gârbovi | Petrom |  |
| PM0103 | PM Munteni | Petrom |  |
| PM0068 | PM Tătărani | Petrom |  |
| PM0069 | PM Corbu | Petrom |  |

Având în vedere faptul că instalațiile de condiționare gaze naturale ce deservesc punctele de livrare în SNT menționate în tabelul de mai sus au fost edificate în baza unor cerințe diferite în vigoare la momentul proiectării, tehnologia astfel utilizată nu este adaptata condiției de conformitate orară introdusă de prezentul regulament. Prin urmare, se stabilește o perioadă de tranziție de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament în care operatorii punctelor de livrare incluse în tabel vor implementa măsurile tehnice necesare pentru adaptarea instalațiilor de condiționare în vederea asigurării parametrilor de calitate la nivel de medie orară.

În perioada de tranziție de 5 ani evaluarea calității gazelor naturale livrate prin punctele de intrare în SNT menționate în tabelul de mai sus se va face în baza mediei zilnice a înregistrărilor sistemelor de măsurare.

Pentru perioada de tranziție de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, excepțiile pe punctele de intrare în SNT menționate în tabelul de mai sus se transpun in excepții și la punctele de ieșire din SNT către sisteme de distribuție depozite de înmagazinare, consumatori direcți, afectate, precum și în excepții la punctele de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare afectate, pentru ciclul de extracție.