Ordin nr. …… din …….

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (11) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările şi completările ulterioare, și prevederile art. 17 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art.I. - Regulamentul privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 13 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) cu următorul cuprins:

"g) locurile de producere sau locurile de consum şi de producere având puterea maximă simultană absorbită/evacuată mai mică de 30 kVA".

2. La articolul 15, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) locurile de consum şi/sau de producere care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate, dacă acestea nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 12”.

Art.II. - Cererile de racordare depuse la operatorii de rețea înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, pentru care nu au fost transmise solicitanților facturi de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare/certificat de racordare, se analizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.

Art.III. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

Direcția Reglementări Tehnice 				Direcția Juridică

Director, 							Director,

Otilia Marin 							Ana Elisabeta Dumitru

Serviciul Reglementări Tehnice				Serviciul Legislație

Energie Electrică

Șef serviciu,							Șef serviciu,

Gabriela Munteanu						Gabriela Fruhn

Expert,								Consilier juridic,

Camelia Ioana Galaczi						................