Ordin nr. …/…..

pentru aprobarea Regulamentului de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5), respectiv art. 10 alin. (1) lit. k) şi q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – Titularii licențelor de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale precum și utilizatorii sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, urmăresc respectarea acestora.

Art. 3 – Regulamentul de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzut la art. 1 din prezentul ordin, intră în vigoare la 01.10.2019, dată la care dispozițiile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1353/2004 pentru aprobarea Regulamentului de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor natural, se abrogă.

Art. 4 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriţă

Anexa

Regulament de programare, funcționare și dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

CAPITOLUL I. Scop și domeniu de aplicare

Art. 1 - Prezentul regulament stabilește cerințele minime de ordin tehnic și tehnologic pentru desfășurarea proceselor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în mod unitar, obiectiv, transparent și nediscriminatoriu, în vederea asigurării continuității și siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali.

Art. 2 - Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care dețin licență pentru desfășurarea activităților de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și utilizatorilor sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 3 - Prezentul regulament are drept scop stabilirea:

- principiilor generale care stau la baza întocmirii programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv a modului în care se realizează programarea procesului de injecție sau de extracție a cantităților de gaze naturale, defalcate pe 6 luni, zile, ore, depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv pe utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- responsabilităților părților implicate în activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- principiilor generale de funcționare în condiții de siguranță, eficiență și de protecție a mediului, respectiv de dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- modului de transmitere a informațiilor în relația operatorilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi OTS.

Art. 4 – (1) În sensul prezentului regulament, se definesc următoarele abrevieri și termeni:

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

- OÎ – operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- OTS - operatorul de transport și de sistem;

- SÎ - sistemul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- SNT - Sistemul Național de Transport al gazelor naturale;

- Codul rețelei - Codul rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- depozit - depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulament de măsurare - Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- stoc inactiv/pernă de gaze - cantitatea de gaze naturale existentă sau constituită ca rezervă la nivelul depozitului, fizic recuperabilă, care asigură condițiile optime necesare pentru menținerea caracteristicilor de curgere tehnico-productive ale acesteia;

- utilizator SÎ – utilizatorul sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum: producătorul, operatorul de transport și de sistem, furnizorul de gaze naturale, clientul eligibil, traderul de gaze naturale și persoana juridică străină, parte contractuală a contractului de tranzit gaze naturale pe teritoriul României, beneficiar al serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

CAPITOLUL II. Programarea injecției/extracției cantităților de gaze naturale în/din depozite

Secțiunea 1. Principii generale pentru întocmirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Art. 5 – (1) Programarea activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează de OÎ, în baza contractelor încheiate cu utilizatorii SÎ.

(2) Programarea prevăzută la alin. (1) se materializează prin întocmirea unor programe de înmagazinare subterană defalcate conform dispoziţiilor prevăzute la art. 3 lit. a).

(3) Programele prevăzute la alin. (2) iau în considerare integritatea și exploatarea sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (1) lit. a) din Lege.

Art. 6 – La stabilirea programelor prevăzute la art. 5 alin. (2), OÎ are obligația de a respecta ordinea de prioritate prevăzută în reglementările privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv ordinea în care utilizatorului SÎ îi sunt asigurate serviciile de înmagazinare subterană a gazelor naturale de OÎ pentru acoperirea consumului de gaze naturale.

Secțiunea 2. Stabilirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale și responsabilitățile părților implicate

Art. 7 – (1) OÎ transmite OTS programul  de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în ceea ce privește cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozit, conform contractelor de înmagazinare, pe fiecare depozit și utilizator SÎ.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) este întocmit cu respectarea prevederilor art. 6 și în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1

(3) Programul prevăzut la alin. (1) se actualizează ca urmare a solicitărilor utilizatorilor SÎ prevăzute la art. 8 alin. (2), pe întreaga perioadă  în care se desfășoară.

(4) Lunile în care se desfăşoară programul prevăzut la alin. (1), se stabilesc de OÎ, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile.

Art. 8 – Programul prevăzut la art. 7 alin. (1), poate fi modificat de OÎ la cererea utilizatorului SÎ atât înainte de începerea fiecărei luni de înmagazinare, conform prevederilor art. 13 alin. (2), cât și pe parcursul lunii de înmagazinare pentru optimizarea portofoliului de achiziție al utilizatorului SÎ.

Art. 9 - Cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite se măsoară în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în vigoare, pentru fiecare utilizator SÎ.

Art. 10 – (1) Programele de înmagazinare subterană a gazelor naturale lunare și zilnice, precum și modificările cantităților programate de gaze naturale se transmit de OÎ utilizatorilor SÎ, în termenele prevăzute în Codul rețelei.

(2) Un utilizator SÎ care a înmagazinat o cantitate de gaze naturale în depozit, are dreptul de a efectua transferul acestei cantităţi de gaze naturale către alt utilizator SÎ,  urmare a unei tranzacţii comerciale, cu acceptul prealabil al OÎ.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), OÎ are obligaţia să desfăşoare serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru utilizatorul SÎ care extrage cantitatea de gaze naturale din depozit.

Art. 11 – (1) Programul  de de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pe baza nominalizărilor primite de la utilizatorii SÎ, se transmite zilnic la OTS până cel mai târziu la ora 1500 ale zilei n-1 pentru ziua n.

(2) Pe baza cantităților nominalizate la injecție/extracție pentru ziua n, prevăzute la alin. (1), OTS își elaborează programul de transport pentru SNT pentru ziua gazieră n.

(3) În cazul în care OTS constată, pe baza simulărilor efectuate cu programe specializate, imposibilitatea realizării programului de transport pentru a doua zi, acesta  propune OÎ modificarea programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru a corespunde posibilităților tehnice ale SNT de la acel moment, conform prevederilor art. 832 alin. (5) din Codul Reţelei.

(4) Nominalizările zilnice prevăzute la alin. (1) se transmit de către utilizatorii SÎ către OÎ prin fax sau poșta electronică sau alte mijloace de comunicare agreate conform clauzelor contractuale, la datele de contact sau persoanele specificate de fiecare parte în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

(5) Confirmările nominalizărilor prevăzute la alin. (4) sunt transmise de către OÎ către utilizatorii SÎ prin fax și, poșta electronică sau alte mijloace de comunicare agreate conform clauzelor contractuale,.

Art. 12 – Cantitățile de gaze naturale care nu au fost nominalizate, în cursul unei luni, pentru a fi injectate/extrase în/din depozite și care respectă programul de injecție/extracție agreat între OÎ și utilizatorul SÎ, dar care nu au fost injectate/extrase conform nominalizării, sunt reprogramate la solicitarea utilizatorului SÎ și cu acordul OÎ pentru a fi injectate/extrase în lunile următoare ale procesului de injecție/extracție.

Art. 13 – (1) Modificarea programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru un utilizator SÎ este acceptată de OÎ în funcție de posibilitățile tehnice ale depozitelor la momentul solicitării.

(2) Solicitarea utilizatorului SÎ de modificare a programului prevăzut la alin. (1), se transmite OÎ cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea programului lunar, pentru eventualele modificări ale programului zilnic.

(3) Solicitarea OTS de modificare a programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale se transmite OÎ respectând prevederile acordului de interconectare prevăzut la art. 252 alin. (6) din Codul rețelei.

Art. 14 - Neîndeplinirea obligației de înmagazinare subterană a gazelor naturale, ca urmare a nerespectării programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale din culpa utilizatorului SÎ, exonerează OÎ de la aplicarea penalităților dispuse de ANRE.

CAPITOLUL III. Principiile generale de funcționare a depozitelor

Secțiunea 1. Siguranța în funcționare a depozitelor

Art. 15 - OÎ are obligația să asigure condițiile tehnice minime pentru funcționarea în siguranță a infrastructurii de suprafață și de adâncime a depozitelor, la capacitatea programată.

Art. 16 – (1) La data terminării fiecărui proces de injecție/extracție în/din depozit, OÎ inventariază volumele de gaze naturale înmagazinate.

(2) După data prevăzută la alin. (1), se efectuează toate lucrările de întreținere și de reparații în vederea începerii în condiții optime a procesului următor de injecție sau de extracție, respectiv verificări, revizii tehnice, reparații la infrastructura de suprafață și de adâncime a depozitelor.

Art. 17 - Răspunderea pentru respectarea parametrilor tehnologici programați, respectiv debitul și presiunea gazelor naturale, revine, după caz, OÎ, OTS și/sau a celorlalți utilizatori SÎ, în conformitate cu prevederile contractuale sau a acordului de interconectare.

Art. 18 - OÎ răspunde de modernizarea infrastructurii de suprafață a depozitului, și are obligația să  transmită OTS, în timp real, parametrii tehnologici măsurați.

Secțiunea 2. Tratarea abaterilor de la programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Art. 19 – (1) În cazul apariției unor eventuale abateri neplanificate de la programele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilite, în ceea ce privește cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite, OÎ notifică OTS după cum urmează:

- în termen de 24 de ore de la apariția acestora, pentru perturbații cauzate de congestii, restricții, avarii în infrastructura OÎ;

- în regim de urgență, pentru accidente și cazuri de forță majoră, declarate în conformitate cu prevederile legale.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), OTS asigură dirijarea fluxurilor informaționale către părțile implicate.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), OÎ adaptează programele de înmagazinare subterană a gazelor naturale și notifică schimbările operate în programe, părților implicate.

Art. 20 – (1) După eliminarea cauzelor care au condus la abaterile de la program, prevăzute la art. 19 alin. (1), OÎ revine la programele anterioare, în maximum 48 de ore, și informează despre această situație utilizatorul SÎ.

(2) OÎ procedează la revizuirea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale astfel încât utilizatorii SÎ să aibă posibilitatea ca până la sfârșitul procesului complet de înmagazinare subterană a gazelor naturale, să extragă întreaga cantitate de gaze naturale înmagazinată.

(3) În situația în care, până la sfârșitul procesului complet de injecţie a gazelor naturale, utilizatorul SÎ nu reușește să injecteze întreaga cantitate de gaze naturale din motive imputabile OÎ, utilizatorul SÎ are dreptul de a solicita daune interese OÎ, conform clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

(4) În situația în care, până la sfârșitul procesului complet de injecţie a gazelor naturale, OÎ nu injectează întreaga cantitate de gaze naturale înmagazinată din motive imputabile utilizatorului SÎ, OÎ are dreptul de a solicita daune interese utilizatorului SÎ, conform clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

(5) În situația în care, până la sfârșitul procesului complet de extracţie a gazelor naturale, utilizatorul SÎ nu reușește să extragă întreaga cantitate de gaze naturale înmagazinată din motive imputabile OÎ, utilizatorul SÎ are dreptul de a solicita daune interese OÎ, conform clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

(6) În situația în care, până la sfârșitul procesului complet de extracţie a gazelor naturale, OÎ nu extrage întreaga cantitate de gaze naturale înmagazinată, din motive imputabile utilizatorului SÎ, OÎ are dreptul de a solicita daune interese utilizatorului SÎ, conform clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Secțiunea 3 Obligațiile și drepturile operatorului de înmagazinare și a utilizatorilor sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Art. 21 – (1) OÎ are următoarele obligații:

- să asigure măsurarea cantităților de gaze naturale la injecție/extracție în/din depozit, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare și a legislației specifice;

- să înregistreze, în baza de date proprie, cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din fiecare depozit, defalcate pe utilizatorii SÎ;

- să comunice utilizatorilor SÎ, zilnic, până la orele 10:00, informații cu privire la cantitatea de gaze naturale efectiv injectată/extrasă în/din depozit în ziua anterioară;

- să transmită cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozite, orare și zilnice OTS;

- să confirme calitatea și cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozit prin proces verbal încheiat cu utilizatorul SÎ;

- să transmită părților implicate informații cu privire la apariția unei restricții;

- să creeze și să mențină o structură unitară și flexibilă pentru activitatea de dispecerizare;

- să factureze contravaloarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

(2) OÎ are următoarele drepturi:

- să încaseze contravaloarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

- să sisteze activitatea de injecție a gazelor naturale în situația în care gazele naturale primite de la OTS, la intrarea în SÎ, nu respectă condițiile de calitate prevăzute în Regulamentul de măsurare, respectiv în Condițiile tehnice din Codul Rețelei;

- să întrerupă procesul de injecție/extracție în/din depozite în cazul nerespectării prevederilor contractului de înmagazinare subterană a gazelor naturale sau a acordului de interconectare;

- să solicite informații de la utilizatorul SÎ necesare desfășurării activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 22 – (1) Utilizatorul SÎ are următoarele obligații:

- să transmită OÎ nominalizările de injecţie / extracţie până cel târziu ziua n-1 ora 10:00 AM pentru următoarele 3 zile gaziere.

- să achite tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

(2) Utilizatorul SÎ are dreptul să primească de la OÎ informații cu privire la cantitatea de gaze naturale efectiv injectată/extrasă în/din depozit în ziua anterioară.

Art. 23 - (1) Transmiterea datelor convenite între părțile implicate în derularea programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează prin fax sau poștă electronică, părțile având obligația să asigure protecția datelor cu caracter personal și să respecte regimul de confidențialitate al acestora.

(2) Utilizatorul SÎ răspunde pentru corectitudinea tuturor datelor transmise OÎ.

Secțiunea 5. Restricții

Art. 24 – (1) În funcționarea depozitelor, pot apărea situații care impun restricții referitoare la cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozit și care conduc la modificarea programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

(2) Cauzele care generează restricțiile prevăzute la alin. (1) pot fi de natură comercială, tehnică sau de forță majoră declarată în conformitate cu prevederile legale.

Art. 25 - Restricțiile de natură comercială, prevăzute la art. 24 alin. (2), sunt determinate de nerespectarea:

- calendarului aferent programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- clauzelor prevăzute în contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- clauzelor prevăzute în contractele de transport al gazelor naturale.

Art. 26 - Restricțiile de natură tehnică, prevăzute la art. 24 alin. (2), sunt determinate de următoarele cauze:

- presiunea maximă de regim a gazelor naturale din infrastructura de suprafață, aferentă depozitului;

- diferența de presiune maximă admisibilă strat-sondă pentru exploatarea la o viteză de filtrare constantă și pentru menținerea caracteristicilor fizice ale straturilor poros-permeabile, atât în procesul de injecție, cât și în cel de extracție a gazelor naturale;

- modificarea caracteristicilor fizice ale stratului poros-permeabil aflat în exploatare, din cauze naturale sau accidentale;

- exploatarea stațiilor de comprimare a gazelor naturale, având în vedere realizarea raportului optim de comprimare și a randamentului maxim al stației;

- accidentele tehnice, care afectează capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aferentă depozitelor;

- reviziile tehnice sau reparațiile programate ori care se impun în urma unor accidente tehnice;

- apariția unor restricții tehnice, în operarea SNT, care limitează disponibilitatea capacității de transport a gazelor naturale;

- calitatea gazelor naturale.

Art. 27 - În cazul apariției unei restricții, OÎ are obligația de a transmite părților implicate informații cu privire la:

- depozitul afectat de restricție;

- cauzele ce au impus restricția;

- valorile debitelor gazelor naturale zilnice și orare în situația restricției; durata estimată a aplicării restricției;

- modul și perioada de remediere, în situația în care cauzele sunt de natura celor enumerate la art. 26 lit. e) și f);

- datele de program, ajustate urmare a apariției restricției, cu respectarea modelului din Anexa nr. 2.

CAPITOLUL IV. Activitatea de dispecerizare

Art. 28 - Pentru îndeplinirea obligațiilor legate de funcționarea în condiții de siguranță a depozitelor, OÎ are obligația de a crea și de a menține o structură unitară și flexibilă pentru activitatea de dispecerizare, respectiv pentru supravegherea proceselor, comunicarea datelor și a parametrilor specifici activității, precum și pentru intervenția promptă la nivelul fiecărui depozit.

Art. 29 – (1) Activitatea de dispecerizare se realizează în cadrul unui sistem unitar-integrat compus din unități organizatorice cu competențe bine definite din punct de vedere funcțional și relațional.

(2) Dispeceratul OÎ desfășoară activitatea de dispecerizare prevăzută la alin. (1).

(3) Dispeceratul OÎ asigură corelarea disponibilităților surselor de gaze naturale din depozite cu necesitățile de consum de gaze naturale, în conformitate cu prevederile contractuale și a acordului de interconectare.

Art. 30 – (1) Dispeceratul OÎ este coordonatorul de balanță a procesului de înmagazinare subterană a gazelor naturale și realizează prognoze privind cantitățile de gaze naturale injectate/extrase pe fiecare depozit și utilizator SÎ, detaliate la nivel de  lună și zi.

(2) Pentru realizarea prognozelor prevăzute la alin. (1), dispeceratul OÎ preia zilnic datele operative privind cantitățile de gaze naturale injectate/extrase în/din depozit, de la utilizatorii SÎ.

Art. 31 - Dispeceratul OÎ înregistrează într-un registru special parametrii de funcționare ai depozitelor.

Art. 32 - Toate abaterile față de programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale, survenite în funcționarea depozitelor, se consemnează în registrul prevăzut la art. 31 .

CAPITOLUL VI. Dispoziții finale

Art. 33 – (1) În caz de forță majoră sau situații de urgență, declarate, în conformitate cu prevederile legale, OÎ are dreptul să extragă cantități de gaze naturale din stocul inactiv, la solicitarea utilizatorului SÎ, care au obligația asigurării serviciului public, cu acordul prealabil al ANRM, respectiv al proprietarilor stocului inactiv.

(2) Utilizatorul SÎ prevăzut la alin. (1) are obligația refacerii stocului inactiv, în primele 60 de zile de la reluarea procesului de injecție a gazelor naturale în depozite.

Art. 34 – (1) Cantitatea de gaze naturale rămasă în depozite la finalul unui proces complet de înmagazinare subterană a gazelor naturale face obiectul unui nou contract de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), noul contract de înmagazinare subterană a gazelor naturale, se încheie până la data încetării valabilității contractului inițial și este valabil din prima zi calendaristică a procesului următor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 35 - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice alte dispoziţii contrare în legătură cu activitatea de programare, funcționare și dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 36 - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

la regulament

Numărul de înregistrare: _____________

Operatorul al sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______

Numărul licență de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______
    

                                                                  PROGRAMUL

DE ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ A GAZELOR NATURALE

Proces de injecție/extracție în/din depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale

| Nr. crt. | Depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale | Utilizatorul sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale | Cantitatea de gaze naturale pentru care se solicită injecția/extracția în/din depozite, în MWh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luna: __________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total lunar |  | Total zilnic |  | Total orar |  |
|  |  |  | extracţie | injecţie | extracţie | injecţie | extracţie | injecţie |

Reprezentant legal,

(nume și prenume)

Semnătură

Anexa nr. 2

la regulament

Numărul de înregistrare: _____________

Operatorul al sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______

Numărul licență de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale:_______

OFERTA
    privind capacitățile de injecție/extracție a gazelor naturale în/din depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale

| Nr. crt. | Depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale | Capacitatea de injecție/extracție, în MWh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna: __________ |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lunar |  | Total zilnic |  | Total orar |  |
|  |  | injecţie | extracţie | injecţie | extracţie | injecţie | extracţie |

Reprezentant legal,

(nume și prenume)

Semnătură