Proiect de Ordin

pentru modificarea și completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/04.05.2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:

Art. I. Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 05 iulie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

" a) în relaţiile dintre operatorii de reţea şi solicitanţii avizelor de amplasament, inclusiv  solicitanții avizelor de amplasament pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport;"
2. La articolul 3 alineatul (2), punctul 1 se abrogă.

3. La articolul 11 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (1) Procesul de emitere a avizului de amplasament necesită parcurgerea, după caz, a următoarelor etape: "
4. La articolul 11 alineatul (1), litera d) se abrogă.

5. La articolul 22 litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

" b) aviz de amplasament favorabil condiţionat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiţionat de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalaţiilor operatorului de reţea şi/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalaţiilor reţelei electrice pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă impuse de norme; "
6. La articolul 22 litera c) se abrogă.
7. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 28 (1) În cazul în care amplasamentul propus afectează reţeaua electrică, cu excepția proiectelor prevăzute la art. 24 alin. (1), operatorul de reţea emite aviz de amplasament favorabil condiționat.

(2) Avizul de amplasament favorabil condiționat emis de către operatorul de reţea conţine următoarele precizări:

a) motivele condiționării, cu argumente şi justificări detaliate, cu precizarea restricţiilor şi/sau interdicţiilor instituite în zonele de protecţie şi de siguranţă aferente reţelei electrice;

b) precizări privind instalaţiile din zonă care aparţin operatorului de reţea; acestea se trasează, orientativ, pe planurile din documentaţia solicitantului; un set de planuri se anexează avizului de amplasament;

c) precizări referitoare la condiționarea acceptării amplasamentului.

(3) Precizările prevăzute la alin. (2) lit. c) se referă, după caz, la:

a) modificarea poziţiei obiectivului faţă de amplasamentul propus, la distanţele minime faţă de instalaţiile operatorului de reţea, astfel încât acestea să nu mai fie afectate; în răspuns se precizează distanţele minime impuse de norme, aferente capacităţii energetice, în funcţie de categoria obiectivului;

b) eliberarea amplasamentului prin devierea sau mutarea instalaţiilor operatorului de reţea;

c) menţinerea amplasamentului cu condiţia executării unor lucrări de modificare a instalaţiilor reţelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă impuse de norme.”

8. La Articolul 31 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) În situaţia primirii unui aviz de amplasament favorabil condiționat, solicitantul poate opta pentru una dintre soluţiile prevăzute la art. 28 alin (3).”

9. Articolul 41 se abrogă.

10. La articolul 43 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (1) Operatorii de reţea îşi organizează activitatea privind emiterea avizelor de amplasament pe baza procedurilor proprii, conforme cu prezenta metodologie, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, cu minimum de deplasări din partea solicitanţilor."

Art. II. – (1) Avizele de amplasament nefavorabile emise de operatorii de rețea înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin și pentru care aceștia urmează să parcurgă procesul de actualizare, se analizează în conformitate cu prevederile Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016 aplicabile la data emiterii avizului de amplasament nefavorabil, cu excepția depunerii unei noi cereri de emitere a avizului de amplasament pe baza documentelor avute în vedere la data emiterii avizului de amplasament nefavorabil.

(2) Eliberarea avizului de amplasament în baza cererii prevăzute la alin. (1) se realizează fără perceperea unui nou tarif.

Art. III. - Cererile pentru emiterea avizelor de amplasament depuse la operatorii de rețea înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, pentru care nu au fost transmise solicitanților facturi de plată a tarifului pentru emiterea avizului de amplasament și/sau nu au fost emise avize de amplasament, se analizează în conformitate cu prevederile Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.

Art. IV. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță