Anexă la referat

SINTEZA OBSERVAȚIILOR

pentru proiectul de ordin privind modificarea Regulamentului pentru racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017

Data finalizării procesului de consultare publică: 01.07.2019

| Forma în vigoare a Regulamentului pentru racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 | Forma propusă consultării publice a Regulamentului pentru racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 4 - Pentru realizarea racordării la ST se parcurg, după caz, următoarele etape: h) proiectarea racordului şi a SRMP, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS sau solicitant; ----------------- j) execuţia racordului şi a SRMP, respectiv execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS sau solicitant; |  | EUROPEAN FOOD La art. 4, lit. h) si j) trebuie eliminate prevederile referitoare la respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice; | Art. 4 lit. h) și j) -se acceptă S-a reformulat având în vedere propunerea European Food | Art. 4 - h) proiectarea racordului şi a SRMP, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS sau solicitant; -------------- j) execuţia racordului şi a SRMP, respectiv execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS sau solicitant; |
| Art. 11 - (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) în care realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale nu este prevăzută/posibilă a fi realizată de OTS în planul de investiţii anual/în planul de investiţii şi de dezvoltare a ST pe 10 ani, în cazul documentaţiei complete, sau de la data completării acesteia, solicitantul poate realiza lucrările prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. |  | EUROPEAN FOOD La art. 11, alin. (2) trebuie eliminata prevederea referitoare la respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice sau cel putin ar trebui sa se faca o distictie intre realizarea unei investitii din bani privati si bani publici, cum ar fi probabil cazul unei extinderi a conductelor de transport (situatia in care cota parte a solicitantului se restituie); | European Food – se acceptă parțial S-a reformulat | Art. 11 - (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) în care realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale nu este prevăzută/posibilă a fi realizată de OTS în planul de investiţii anual/în planul de investiţii şi de dezvoltare a ST pe 10 ani, în cazul documentaţiei complete, sau de la data completării acesteia, solicitantul poate realiza lucrările prin intermediul operatofrilor economici autorizaţi de ANRE. |
| Art. 23 (1) În situaţia în care valoarea estimată pentru proiectarea şi/sau execuţia racordului şi SRMP şi/sau extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale permit încredinţarea directă în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice, solicitantul poate alege operatorii economici autorizaţi ANRE pentru realizarea acestor lucrări. | Art. 23 alin. (1) se abrogă. |  |  |  |
| Art. 23 (2) În cazul prevăzut la alin. (1), tariful de racordare se recalculează de către OTS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii dintre solicitant și operatorii economici autorizați ANRE, pentru proiectarea și/sau execuția ST. | Art. 23 (2) Tariful de racordare și/sau cota-parte ce îi revine solicitantului pentru finanțarea obiectivelor/conductelor necesare racordării se recalculează de către OTS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii dintre solicitant şi operatorii economici autorizaţi ANRE, pentru proiectarea şi/sau execuţia ST. | Transgaz S.A. La art. I propunem reformularea pct. 2 și introducerea unui punct nou, punctul 3, după cum urmează: 2. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Tariful de racordare și/sau cota-parte ce îi revine solicitantului pentru finanțarea obiectivelor/conductelor necesare racordării se recalculează de către OTS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii dintre solicitant şi operatorii economici autorizaţi ANRE, pentru proiectarea şi/sau execuţia ST.” 3. La articlul 23, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul conținut: (3) În situația în care solicitantul optează pentru ca proiectarea și/sau execuția racordului și SRM-ului să fie realizate de un operator economic autorizat ANRE, contractul de execuție se va încheia direct între solicitant și executant. Argumente Transgaz Pentru lucrările de racordare la ST, conform OANRE nr. 82/2017, tariful de racordare se achită integral de solicitant și, în acest caz, în situația în care solicitantul optează ca proiectarea și/sau execuția racordului și SRM-ului să fie realizate de un operator economic autorizat ANRE, devine aplicabil art. 23(2). Lucrările de extindere a ST pot fi finanțate în cotă-parte, conform OANRE nr. 37/2019, în baza contractului de finanțare care se încheie între solicitant și OTS. Execuția lucrărilor poate fi efectuată doar cu respectarea dispozițiilor legislației aferente achizițiilor publice. Propunerea de la alin. (3) intenționează clarificarea cazului în care solicitantul optează în contractul de racordare ca proiectarea și/sau execuția racordului și SRM-ului să fie realizată de un operator autorizat ANRE; acest aspect nu este precizat în prezent în legislația în vigoare. TRANSGAZ nu poate accepta/asuma condițiile unui contract care nu a fost încheiat prin derularea unei proceduri de achizitie de către TRANSGAZ. | Transgaz S.A. Alin. (2) Nu se acceptă – a se vedea prevederile art. 6 și art. 17 din Procedura privind preluarea în folosință a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanțate în cotă parte sau în totalitate de unitatea administrativ teritorială și/sau solicitanți și recuperarea de către aceștia a sumei investite Alin. (3) Nu se acceptă – a se vedea prevederile Ordinului ANRE nr. 96/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale |  |
| Art. 42 Până la data intrării în vigoare a tarifului de analiză a cererii de racordare, respectiv a tarifului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobate de ANRE, acestea se stabilesc după cum urmează: „… – tariful de racordare se stabileşte de OTS în baza devizului general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.” |  | EUROPEAN FOOD La art. 42, liniuta a doua, modalitatea de stabilire a tarifului de racordare nu trebuie limitata doar conform HG privind investitiile din fondurile publice, din moment ce acesta este rezultatul negocierii directe a solicitantului cu proiectantul/executantul autorizat ANRE. | European Food – nu se acceptă Articolul nu a fost supus consultării publice |  |