Anexă la referat

SINTEZA OBSERVAŢIILOR

# la documentul de discuţie privind

# proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Data finalizării procesului de consultare publică: 19.09.2019

| Forma inițială a reglementării | Proiectul de ordin supus consultării publice | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare Articolul 14, aline\atul (1), litera d) "planul de situaţie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/ sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum şi/ sau de producere". | La articolul 14, alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: "planul de situaţie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/ sau de producere, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum şi/ sau de producere". | E-Distribuție: (1)Pentru un loc de consum şi/ sau de producere nou, documentaţia anexată cererii de racordare cuprinde, în funcţie de categoria de utilizator, următoarele documente: d)planul de situaţie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/ sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum şi/ sau de producere; Comentarii: Propunem menținerea prevederii așa cum este aceasta în prezent formulată în ordinul 59/2013. Considerăm că această modificare va crea contextul pentru mari probleme ale operatorilor de distribuție în sensul că va fi eliminat un mecanism de control împotriva nerespectării de către diferiți investitori/utilizatori a distanțelor de vecinătate si protecție față de liniile rețelelor de distribuție (mai ales in cazul LEA 110 kV). SDEE Transilvania Sud: Art. 14. - (1) Pentru un loc de consum şi/sau de producere nou, documentaţia anexată cererii de racordare cuprinde, în funcţie de categoria de utilizator, următoarele documente: d) planul de situaţie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/ sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum şi/ sau de producere Comentarii: În cazul modificării,Operatorul de Rețea (OR) nu mai are garanția faptului ca planurile de situație prezentate sunt conforme, ele nemaifiind verificate (vizate) de emitentul CU. | Propunerile se vor analiza și se vor avea în vedere la modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare |  |
| Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016 Articolul 5 (1) În condiţiile prevăzute la art. 4, dacă obiectivul pentru care s-a solicitat avizul de amplasament se află la distanţă suficientă faţă de zona de siguranţă a capacităţilor energetice, astfel încât nu este necesar ca operatorul de reţea să efectueze verificările prevăzute la art. 20 lit. b)-e), operatorul de reţea transmite un răspuns în acest sens solicitantului în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete, prin care îl informează că nu este necesară emiterea avizului de amplasament. (2) În condiţiile prevăzute la art. 4, în cazul în care obiectivul pentru care se solicită emiterea avizului de amplasament este o locuinţă individuală, ca răspuns la cererea de emitere a avizului de amplasament, operatorul de distribuţie concesionar transmite solicitantului, în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete, o scrisoare prin care îl informează că nu poate fi emis avizul de amplasament, deoarece nici în anul în curs şi nici în anul următor nu sunt condiţii pentru racordarea locuinţei la reţeaua electrică de distribuţie, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) amplasamentul propus nu se află în zona de siguranţă a capacităţilor energetice; b) puterea maxim simultan absorbită solicitată prin cererea de racordare este mai mică de 30 kVA; c) reţeaua electrică de distribuţie publică de joasă tensiune este situată la o distanţă mai mare de 100 m faţă de limita de proprietate a terenului utilizatorului; d) lucrarea de realizare a extinderii de reţea necesare racordării locuinţei nu este inclusă în programul de investiţii al operatorului de distribuţie concesionar, aferent anului în curs sau anului următor acestuia. (3) Scrisoarea prevăzută la alin. (2) trebuie să conţină informaţii detaliate privind condiţiile de realizare şi finanţare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor electrice de distribuţie, prevăzute de actele normative în vigoare. (4) Face excepţie de la prevederile alin. (2) situaţia în care solicitantul prezintă o declaraţie conform căreia soluţia de alimentare cu energie electrică a viitoarei locuinţe nu implică racordarea la reţeaua electrică de distribuţie publică de joasă tensiune; documentul în cauză constituie anexă la avizul de amplasament. (5) Operatorul de reţea nu percepe solicitantului tariful de emitere a avizului de amplasament în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). | La articolul 5 se abrogă alineatele (2), (3), (4) și (5). (1) În condiţiile prevăzute la art. 4, dacă obiectivul pentru care s-a solicitat avizul de amplasament se află la distanţă suficientă faţă de zona de siguranţă a capacităţilor energetice, astfel încât nu este necesar ca operatorul de reţea să efectueze verificările prevăzute la art. 20 lit. b)-e), operatorul de reţea transmite un răspuns în acest sens solicitantului în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete, prin care îl informează că nu este necesară emiterea avizului de amplasament. | E- Distribuție (1) În condiţiile prevăzute la art. 4, dacă obiectivul pentru care s-a solicitat avizul de amplasament se află la distanţă suficientă faţă de zona de siguranţă a capacităţilor energetice, astfel încât nu este necesar ca operatorul de reţea să efectueze verificările prevăzute la art. 20 lit. b)-e), operatorul de reţea transmite un răspuns în acest sens solicitantului în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete, prin care îl informează că nu este necesară emiterea avizului de amplasament. Comentarii: Este necesară menținerea informării întrucât este prevăzută și în Anexa 2 din Ord. 59/2013, alin. 3.1-3.3 - adresa prin care se prevede furnizarea disponibilității încă din prima etapa/prin avizul de amplasament. De exemplu, pentru cazul unei locuințe individuale cu P maxim simultan absorbită<30kVA și distanța>100m, cum procedează Operatorul de distribuție? (rugăm respectuos clarificare și corelare cu Ordinele ANRE nr.59/2013 ( anexa 2), nr. 180/2015 și nr.36/2019) SDEE Transilvania Sud: Articolul 5 (1) În condiţiile prevăzute la art. 4, dacă obiectivul pentru care s-a solicitat avizul de amplasament se află la distanţă suficientă faţă de zona de siguranţă a capacităţilor energetice, astfel încât nu este necesar ca operatorul de reţea să efectueze verificările prevăzute la art. 20 lit. b)-e), operatorul de reţea transmite un răspuns în acest sens solicitantului în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete, prin care îl informează că nu este necesară emiterea avizului de amplasament. Comentarii: În această situație beneficiarul AA solicitat pentru construirea unui obiectiv “locuință individuală” nu va mai fi informat cu privire la condițiile legale de racordare la RED (conform Ordin 59/2013 cu completările și modificările ulterioare) | Nu se acceptă Informarea utilizatorului cu privire la posibilitatea racordării la reţeaua electrică de distribuţie se face în conformitate cu prevederile: - art. 23, alin. (3), lit. c) din Ordinului nr. 25/2016; - alin. 3.1, 3.2 și 3.3 din Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 5 se reformulează, prin abrogarea alineatele (2), (3) și (4) și modificarea alin. (5). Nu se acceptă Informarea utilizatorului cu privire la posibilitatea racordării la reţeaua electrică de distribuţie se face în conformitate cu prevederile: - art. 23, alin. (3), lit. c) din Ordinului nr. 25/2016; - alin. 3.1, 3.2 și 3.3 din Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 5 se reformulează, prin abrogarea alineatele (2), (3) și (4) și modificarea alin. (5). | Articolul 5 (1) În condiţiile prevăzute la art. 4, dacă obiectivul pentru care s-a solicitat avizul de amplasament se află la distanţă suficientă faţă de zona de siguranţă a capacităţilor energetice, astfel încât nu este necesar ca operatorul de reţea să efectueze verificările prevăzute la art. 20 lit. b)-e), operatorul de reţea transmite un răspuns în acest sens solicitantului în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete, prin care îl informează că nu este necesară emiterea avizului de amplasament. (5) Operatorul de reţea nu percepe solicitantului tariful de emitere a avizului de amplasament în situaţia prevăzută la alin. (1). |
| Articolul 14, alineatul (1) litera c) (1) Documentaţia anexată cererii de emitere a avizului de amplasament cuprinde: (…) c) planul de situaţie ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare Articolul 14, alineatul (1) litera d) d) planul privind construcţiile subterane ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare; | La articolul 14, alineatul (1) litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) planul de situație ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două exemplare; La articolul 14, alineatul (1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) planul privind construcțiile subterane ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două exemplare; | E-Distribuție: (1) Documentaţia anexată cererii de emitere a avizului de amplasament cuprinde: (…) c) planul de situaţie ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare; d) planul privind construcţiile subterane ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare; Comentarii: Propunem menținerea prevederilor așa cum sunt acestea în prezent formulate în ordinul 25/2016. Motivul este similar celui menționat mai sus și anume: această modificare va crea contextul pentru mari probleme ale operatorilor de distribuție in sensul că va fi eliminat un mecanism de control împotriva nerespectării de către diferiți investitori/utilizatori a distanțelor de vecinătate si protecție față de liniile rețelelor de distribuție (mai ales in cazul LEA 110 kV). Există deja numeroase cazuri în care nu s-au respectat amplasamentele construcțiilor, creând astfel probleme majore de coexistență a instalațiilor electroenergetice cu alte construcții. Atragem respectuos atenția asupra posibilității generării unor situații periculoase, atât din punct de vedere al securității și sănătății muncii, cât și din punct de vedere tehnic și juridic. SDEE Transilvania Sud Art. 14. - (1) Documentaţia anexată cererii de emitere a avizului de amplasament cuprinde: c) planul de situație ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare; d) planul privind construcțiile subterane ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare; Comentarii: Operatorul de Rețea (OR) nu mai are garanția faptului ca planurile de situație prezentate sunt conforme, ele nemaifiind verificate (vizate) de emitentul CU. | Nu se acceptă Se elimină prevederea "vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia", cu menținerea dispoziției "întocmit conform prevederilor legale în vigoare" referitoare la planul de situație și planul privind construcțiile subterane, ce fac parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Nu se acceptă Se elimină prevederea "vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia", cu menținerea dispoziției "întocmit conform prevederilor legale în vigoare" referitoare la planul de situație și planul privind construcțiile subterane, ce fac parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. | La articolul 14, alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins: c) planul de situație ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două exemplare; La articolul 14, alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins: d) planul privind construcțiile subterane ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două exemplare; |
|  | La articolul 21, se introduce un alineat nou, alineatul (5) cu următorul cuprins: "(5) Odată cu avizul de amplasament operatorul de rețea remite solicitantului și un exemplar al planurilor prevăzute la art. 14, alin. (1), lit. b), c) și d), vizate de operatorul de rețea." | SDEE Transilvania Sud (5) Odată cu avizul de amplasament operatorul de rețea remite solicitantului și un exemplar al planurilor prevăzute la art. 14, alin. (1), lit. b), c) și d), vizate de operatorul de rețea. Comentarii: Transmiterea către beneficiar a unui exemplar din planurile depuse inițial cu trasarea capacităților energetice aparținând Operatorului de Rețea (OR), cu viza acestuia, va ajuta la o evaluare corectă a situației de către emitentul Autorizației de Construire (AC) și va responsabiliza Operatorul de Rețea (OR) să întrețină o bază de date. | Nu este propusă nicio modificare | La articolul 21, se introduce un alineat nou, alineatul (5) cu următorul cuprins: "(5) Odată cu avizul de amplasament operatorul de rețea remite solicitantului și un exemplar al planurilor prevăzute la art. 14, alin. (1), lit. b), c) și d), vizate de operatorul de rețea." |
| Articolul 23, aliniatul (3), litera b) b) faptul că utilizatorul a solicitat prin cererea de racordare o putere maxim simultan absorbită mai mare sau egală cu 30 kVA, în situaţia în care avizul de amplasament favorabil se emite ca urmare a neîndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b); | La articolul 23, alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) faptul că utilizatorul a solicitat prin cererea de racordare pentru o locuință individuală o putere maximă simultan absorbită mai mare sau egală cu 30 kVA". | SDEE Transilvania Sud Art. 23. - (3) Avizul de amplasament favorabil conţine, după caz, şi precizări privind: b) faptul că utilizatorul a solicitat prin cererea de racordare pentru o locuință individuală o putere maximă simultan absorbită mai mare sau egală cu 30 kVA, în situaţia în care avizul de amplasament favorabil se emite ca urmare a neîndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b); Comentarii: La faza depunerii cererii de obținere a Avizului de Amplasament (AA) pentru obiectivul construire “locuință individuală”, Operatorul de Rețea (OR) nu poate considera completă o eventuală documentație depusă pentru obținerea Avizului Tehnic de Racordare (ATR), neavând în baza de date Avizul de Amplasament (AA) favorabil emis pentru obiectiv. Datele (informatiile) ce urmează a fi preluate in conținutul Avizului de Amplasament referitoare la puterea maxim simultan absorbită se vor completa pe cererea de Aviz de Amplasament (AA) și vor fi preluate în conținutul acestuia | Nu este propusă nicio modificare. Articolul 23, alineatul (3), litera b) se abrogă corelat cu abrogarea art. 5, alin. (2). | La articolul 23, alineatul (3), litera b) se abrogă. |

Director DRT                                                         Șef serviciu                                                                               Expert

Otilia  Marin                                                     Gabriela Munteanu                                                                  Aurelian Preda