Anexă la referat

SINTEZA OBSERVAȚIILOR a proiectului de

Ordin privind pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

Data finalizării procesului de consultare publică: 01.07.2019

| Forma inițială Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 | Forma propusă consultării publice a Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (41) OSD are obligaţia să notifice în scris solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii de racordare, cu privire la posibilitatea de a alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD. | Distrigaz Sud Rețele 1. La articolul 19, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu următorul cuprins: ”(41) OSD are obligaţia să notifice în scris solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii de racordare, cu privire la posibilitatea de a alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD. Anexa nr. 1A- Cerere de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, SECȚIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului, se completează cu un nou punct 10, cu următorul cuprins: “10. Menționez că am luat la cunoștință de dreptul meu cu privire la posibilitatea pentru etapele necesare racordării, de a alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.” Anexa nr. 2 la regulament - Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, se completează cu un nou punct 61, cu următorul cuprins: “61 Pentru realizarea obiectivelor de distribuție necesare racordării, menționate la pct. 2, aveți dreptul de a alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD. În acest sens este necesară transmiterea notificării întocmite conform Anexei nr. 4 a Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017.” Comentarii Considerăm că această notificare nu este necesar a fi realizată în mod distinct, ca răspuns la o cerere de racordare, având în vedere următoarele: - conform prevederilor art. 28, OSD este obligat să întocmească procedurile privind activitatea de racordare la SD, proceduri care acoperă inclusiv informarea clienților cu privire la posibilitatea acestora de a realiza instalația de racordare și respectiv verificarea documentației tehnice prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE /respectiv verificatori de proiecte atestați ANRE, având obligația de a face trimitere la lista acestora publicată pe pagina de internet a ANRE; menționăm că la această dată procedurile sunt elaborate și implementate de DGSR, conform art. 41, fiind asigurată partea de informare a solicitanțiilor cu privire la posibilitatea acestora de a selecta operatorii economici/verificatorii cu care doresc realizarea acestor servicii; - pentru cererile depuse care vizează execuția/modificarea unor instalații de utilizare, transmiterea unei astfel de notificări în mod distinct, poate conduce la confuzii în ceea ce privește competențele operatorului economic autorizat ANRE selectat, în aceste cazuri nefiind vorba de necesitatea realizării unor obiective de distribuție (conducte, racorduri, PRM etc.); - orice document în plus expediat prin poștă generează costuri suplimentare, costuri care vor conduce la creșterea tarifului de analiză a cererii de racordare plătit de solicitant; - având în vedere intoducerea unui nou document, acesta atrage costuri suplimentare privind tratarea, evidența și înregistrarea notificărilor, conform prevederilor art. 43 a regulamentului, precum și gestionarea și arhivarea ulterioară a acestor notificări, ducând la dublarea volumului de muncă depus astfel încât să fie îndeplinite și prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție, precum şi, implicit, la creşterea resurselor umane necesare pentru acoperirea acestei propuneri a dumneavoastră. Astfel având în vedere expunerea de mai sus, considerăm că propunerea noastră conduce la atingerea scopului de informare a solicitanților în mod corect şi obiectiv, fără generarea unor alte costuri suplimentare pentru aceştia. Delgaz GRID (41) OSD are obligația să includă în cuprinsul cererii de racordare de informaţii cu privire la posibilitatea solicitantului de a alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD. Argumente Delgaz GRID Solicităm modificarea art. 19, alin (41) justificat de faptul că transmiterea unei notificări suplimentare implică o alocare de resurse nejustificată; această cerință de informare a solicitantului se poate asigura deja de la începutul procesului de racordare prin includerea în cuprinsul cererii de racordare a informaţiilor legate de dreptul solicitantului de a alege prestatorul. Comentarii Mega Construct 1. Referitor la punctul 1 privind modificarea art. 19 alin. 4, mentionam ca transmiterea unei noi notificari cu privire la posibilitatea de a alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE, reprezinta un efort suplimentar pentru OSD atat material cat si uman si propunem ca aceasta informare sa fie transmisa impreuna cu adresa de inaintare a Avizului Tehnic de Racordare (ATR) prin modelul de Notificare, Anexa 4 la Ordinul 32/2017. Consideram ca notificarea solicitantului impreuna cu ATR usureaza activitatea operationala, ba mai mult nu toate cererile de racordare se materializeaza printr-un contract de racordare cum este cazul separarii din instalatiile comune sau modificarii instalatiilor de utilizare in limita debitelor aprobate anterior printr-un ATR. | Distrigaz Sud Rețele Nu se acceptă, pentru informarea corectă a solicitantului Delgaz GRID Nu se acceptă, pentru informarea corectă a solicitantului Mega Construct Nu se acceptă, pentru informarea corectă a solicitantului | (41) Pentru activităţile prevăzute la alin. (2) şi (3), OSD are obligaţia să notifice în scris solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii de racordare, cu privire la posibilitatea de a alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD. |
| Art. 28 alin. (2): OSD are obligația să organizeze un sistem de informare a solicitanților cu privire la procesul de racordare la SD, prin publicare pe pagina proprie de internet a următoarelor informații:[…] c) alte informaţii privind procesul de racordare la SD. | […] c) alte informaţii privind procesul de racordare la SD, inclusiv posibilitatea solicitantului de a alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD. | Distrigaz Sud Rețele Susţinem această completare, având în vedere cele precizate la pct. 1, fiind în linie cu propunerea noastră formulată pentru pct. 1. | Distrigaz Sud Rețele Se acceptă |  |
|  | Art. 432 Pentru asigurarea mediului concurențial normal și tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizaţi ANRE şi a verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, operatorului economic, titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, îi este interzis să presteze activități de proiectare, verificare a documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice și de execuție pentru instalații de utilizare a gazelor naturale în zona concesionată de acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale | Distrigaz Sud Rețele După cum cunoașteți, Distrigaz Sud Rețele nu prestează clienților finali servicii de proiectare/execuție instalații de utilizare, dar considerăm că trebuie reanalizată această propunere având în vedere că aprobarea în această formă îngrădeşte în mod efectiv libertatea de a presta servicii, conform jurisprudenței comunitare în materie. Mai mult, limitarea desfășurării unor activități comerciale numai pentru operatorul economic titular al licenței de operare a SD constituie o măsură discriminatorie, având în vedere că toți operatorii economici autorizați au îndeplinit la data autorizării cerințele Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind obținute pentru același tip de autorizare, autorizații distincte pentru operator economic/concesionar față de un operator economic fără calitatea de concesionar. În ceea ce privește verificarea proiectelor instalațiilor de utilizare, sunt aplicabile prevederile art. 160 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv verificarea se face prin verificatori (persoane fizice) atestați conform prevederilor legale. Delgaz GRID Argumente Delgaz GRID Solicităm eliminarea art 432; considerăm această modificare nejustificată având în vedere situațiile concrete în care OSD, prin activitate proprie, realizează lucrări ce implică și instalații de utilizare (IU); exemplificăm mai jos situații concrete în care OSD trebuie şi e absolut justificat să dețină dreptul de a realiza lucrări aferente IU: - devieri de branșamente care implică devieri sau modificări ale IU; - reîntregiri de instalații de utilizare exterioare rezultate în urma unor înlocuiri de conducte și branșamente. - pentru locurile de consum proprii. Comentarii Mega Construct Față de prevederile art.43 ind.3, articol nou introdus, prin care se interzice titularului licentei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale sa presteze activitati de proiectare, verificare a documentatiilor tehnice/proiectelor tehnice si de executie pentru instalatiile de utilizare a gazelor naturale in zona concesionata de catre acesta pentru serviciul de utilitate publica de distributie a gazelor naturale apreciem ca propunerea legislativa este abuziva, incalca drepturile fundamentale ale operatorului economic vizat si limiteaza libertatea de exercitare a atributiilor operatorilor autorizati si dimpotriva consideram ca nu incurajeaza competitia pe piata executiei instalatiilor de utilizare. Aceasta constituie in fapt o discriminare la adresa OSD care detin si autorizatii de proiectare si executie a instalatiilor de utilizare. Solicitam Autoritatii ca, in cazul in care detine un studiu din care sa reiasa modalitatea in care implementarea unei astfel de masuri conduce la imbunatatirea mediului concurential, sa il faca public. Totodata interzicerea prestarii serviciilor de proiectare si executie a instalatiilor de utilizare gaze naturale de catre operatorii autorizati, in ariile in care detin si calitatea de OSD, nu se regaseste printre Concluziile şi recomandările Consiliului Concurentei in urma examinarii preliminare privind activitatea de racordare la rețelele de energie electrică și la reţelele de gaze naturale de interes public, document publicat pe site-ul Consiliului. Va solicitam sa reanalizati propunerea legislativa suspusa dezbaterii si sa eliminati aceasta prevedere, in sens contrar ne vedem nevoiti sa atacam actul normativ ce ne va limita fara drept activitatea societatii autorizata in mod legal, potrivit prevederilor legale in vigoare. Punctul de vedere exprimat are in vedere urmatoarele consideratii : - Societatea noastra detine la acest moment autorizatiile tip PDIB cu nr. 16.986/12.05.2017 si EDIB nr. 16.987/12.05.2017 avand termen de valabilitate pana la data de 11.05.2022. Autorizarea societatii s-a realizat in conformitate cu prevederile Legii nr.123 /2012, Cap IV art.118. MEGACONSTRUCT S. A. a obtinut autorizatiile susmentionate pentru a putea desfasura activitati de proiectare si executie a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, din necesitatea de a-si putea dezvolta ariile concesionate astfel incat cat mai multi consumatori sa poata beneficia de alimentarea cu gaze naturale. Societatea a investit in echipamente, resurse umane si logistica pentru a mari numarul de consumatori din zonele concesionate, obiectivul final reprezentandu-l cresterea cantitatilor de gaze naturale distribuite si furnizate si nu obtinerea unui castig din prestarea serviciilor de executie. Cum localitatile in care Megaconstruct opereaza sunt preponderent rurale, accesul consumatorilor la serviciilor altor operatori este ingreunat de faptul ca acestia nu au sedii sau reprezentante locale. In acelasi timp nici operatorii nu sunt interesati de executia unor lucrari de valoare mica, cum este cazul celor aferente consumatorilor casnici, pentru a caror executie trebuie sa se deplaseze la distante mari, castigurile rezultate fiind astfel diminuate. In acest sens dam exemplul comunelor Dor Marunt, jud Calarasi, Cosereni, jud. Ialomita, Sirna, Tinosu, Poienarii Burchii, Balta Doamnei, Dumbrava, Olari, Draganesti si Gherghita, jud. Prahova, s.a. Dealtfel, dupa cum se poate observa din situatiile financiare aferente anului 2018, cifra de afaceri realizata de Megacosntruct din aceasta activitate reprezinta un procent de 8% din cifra de afaceri totala a societatii noastre, drept urmare aceste activitati sunt mai degraba activitati de suport, necesare pentru asigurarea cresterii cantitatilor de gaze naturale distribuite. 2.Raportat la fundamentarea propunerii legislative cat si la justificarea introducerii acestei noi prevederi si anume „pentru asigurarea mediului concurential si tratarea nediscrimanatorie a operatorilor economici autorizati ANRE ... „ apreciem ca aceste justificari nu se sustin nici din punct de vedere legal si nici sub aspectul oportunitatii si necesitatii . Mai mult decat atat, se creaza o discriminare pozitiva a operatorilor economici care nu sunt si titulari ai licentei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale, or in situatia data am putea intelege ca dorim sa eliminam o posibila discriminare si un potential abuz de pozitie dominanta, creand o discriminare certa. Nu am regasit nici o recomandare bazata pe un studiu de impact a autoritatii in domeniul concurentei , respectiv Consiliul Concurentei, raporatat la necesitatea introducerii unei prevederi legale limitative. Chiar daca, in domeniu au fost operatori economici care au incalcat regulile de concurenta si au fost sanctionati pentru incalcarea acestor norme , legiuitorul detine parghii prin care sa limiteze, sa suspende sau sa refuze eliberarea unei autorizatii in activitatea respectiva. Nu pot fi sanctionati toti operatorii economici pentru nerespecatrea legii de catre terte persoane, raspunderea fiind personala. Concluzionand , apreciem ca nu este posibil intr-un stat de drept sa se adopte acte normative prin care se doreste a se evita incalcarea unei prevederi legale din domeniul concurentei prin instituirea unor reguli care incalca cu certitudine legea si creaza o discriminare pozitiva , nu este acceptabil sa se incalce ierarhia actelor normative in stat precum si regulile te tehnica legislativa , este intolerabil sa acceptam sa raspundem pentru faptele altora. 3.In acelasi timp, daca se doreste incurajarea concurentei pe piata serviciilor de executie a instalatiilor din domeniul gazelor naturale, nu intelegem de ce nu se iau masuri si in sensul liberalizarii totale a executiei instalatiilor de racordare la sistemele de distributie, a obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare realizarii acestor instalatii si in continuare, potrivit Regulamentului de racordare, OSD are obligatia incheierii contractelor de racordare cu consumatorii finali si a contractelor de executie cu operatorii selectati de catre solicitant. Mai mult, OSD are obligatia de a desfasura activitatile de proiectare, verificare, autorizare si executie a racordului in cazul in care solicitantul nu doreste ca aceste activitati sa fie desfasurate de un tert operator, iar preturile contractuale sunt impuse prin reglementarile in vigoare si nu prin mecanisme de piata libera. Atragem atentia asupra faptului ca aceasta asa-zisa liberalizare a lucrarilor de executie a instalatiilor de racordare, cuprinsa in Regulamentul de Racordare aprobat prin Ordinul 32/2017, nu si-a atins scopul si nu a contribuit in nici un fel la crearea unui mediu concurential. Atata timp cat preturile de executie nu sunt liberalizate, operatorii economici nu vor fi interesati de executia unor astfel de lucrari. Ca sa ilustram si mai bine acest lucru dorim sa va informam ca de la aprobarea noului Regulament de racordare si pana la data prezenta, Megaconstruct nu a primit nicio solicitare din partea unui client de a executa instalatia de racordare cu un operator tert, in schimb pentru executia instalatiilor de utilizare, unde preturile se stabilesc liber pe piata sunt nenumarate solicitari de punere in functiune a instalatiilor de utilizare executate de terti operatori autorizati. Fata de cele de mai sus, va solicitam sa reveniti asupra propunerii legislative iar pentru asigurarea mediului concurential autoritatile competente sa instituie masuri legale raportat la situatia personala, individuala a operatorului economic ce a incalcat aceste reguli. Ramanem la dispozitia Dvs. pentru orice alte informatii considerati necesare si suntem dispusi sa colaboram impreuna cu piata si Autoritatea de reglementare la elaborarea unui cadrul legislativ care sa incurajeze in mod real concurenta si nu in ultimul rand sa contribuie la cresterea gradului de racordare. NOVA POWER & GAS SRL Faţă de prevederile art. 432, articol nou introdus, prin care se interzice titularului licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale „să presteze activităţi de proiectare, verificare a documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice şi de execuţie pentru instalaţiile de utilizare a gazelor naturale în zona concesionată de către acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale”, apreciem că propunerea este abuzivă şi încalcă drepturile operatorului vizat, din următoarele considerente: - Raportat la justificarea introducerii acestei noi prevederi şi anume „pentru asigurarea mediului concurenţial şi tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizaţi ANRE…”, apreciem că şi în prezent aceste activităţi s-au desfăşurat într-un mediu concurenţial nediscriminatoriu, fiind la latitudinea Beneficiarului alegerea operatorului economic cu care să execute aceste lucrări. Din contră, în opinia noastră, prin modificarea Regulamentului în forma propusă, se va crea o discriminare evidentă, în defavoarea operatorilor economici care sunt şi titulari ai licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, pentru zona concesionată de aceştia. Cu alte cuvinte, se intenţionează eleiminarea unei posibile discriminări, creându-se de fapt, o discriminare certă şi evidentă, favorizând operatorii economici autorizaţi, în detrimentul operatorului de distribuţie. Considerăm că un mediu concurenţial şi tratarea nediscriminatorie este poasibilă doar prin asigurarea unui tratament egal tuturor categoriilor de opeatori economici autorizaţi, concesionari sau nu, cu privire la prestarea activităţi de proiectare, verificare a documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice şi de execuţie pentru instalaţiile de utilizare în zona concesionată pentru serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale. - În plus, precizăm că subscrisa deţinem Autorizaţia nr. 15836 din 18.11.2017 – tip PDIB, respectiv Autorizaţia nr. 15838 –tip EDIB, ambele având termen de valabilitate până la data de 17.11.2022, autorizaţii emis e de către instituţia d-voastră. Aceste autorizaţii au fost obţinute în conformitate cu prevederile art. 119, coroborat cu art. 121 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale. Astfel, la Art. 121 se prevede că: Proiectarea şi execuţia obiectivelor din sectorul gazelor naturale (1) În vederea proiectării, execuţiei şi exploatării obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, operatorii economici au obligaţia de a deţine autorizaţii emise de ANRE în baza unui regulament specific. (2) Obiectivele din sectorul gazelor naturale, precum şi lucrările de modificare, modernizare sau extindere a acestora sunt proiectate şi executate de persoane juridice autorizate. (3) În vederea proiectării şi execuţiei obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, persoanele fizice au obligaţia de a deţine calitatea de instalator autorizat, acordată de ANRE în baza unui regulament specific.” Mai mult de atât, Art. 120 prevede: „Refuz de acordare a unei autorizaţii sau licenţe”: (1) ANRE poate refuza acordarea unei autorizaţii/licenţe în următoarele cazuri: a) solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în regulamentele specifice; b) solicitantul se află în procedura de reorganizare judiciară sau de faliment; c) solicitantului i-a fost retrasă de către ANRE o autorizaţie/licenţă în ultimii 5 ani pentru motive imputabile acestuia; d) pentru construirea şi exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale într-o zonă delimitată pentru care a fost emisă autorizaţie/licenţă unui alt agent economic. (2) Motivele pentru care se refuză acordarea unei autorizaţii/licenţe trebuie să fie obiective şi nediscriminatorii, refuzul se dispune şi se motivează prin decizie a preşedintelui ANRE, solicitantul putând ataca decizia la instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii. (3) Motivele pentru care se refuză acordarea unei autorizaţii de înfiinţare se notifică Comisiei Europene.” În aceste condiţii, având în vedere prevederile emnţionate anterior, respectiv faptul că Legea nr. 123/2012 nu prevede nicio limitare a activităţilor operatorilor economici raportat la tipul de licenţă sau autorizaţie, considerăm propunerea de modificare ca fiind discriminatorie. Subscrisa am obţinut autorizaţiile menţionate atât ca obligaţie legală (având şi calitatea de concesionar/operator licenţiat de distribuţie a gazelor naturale), cât şi pentru a desfăşura activităţi de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, activităţi necesare dezvoltării ariilor concesionate. În acest sens societatea a investit în echipamente, aparate, scule, dispozitive, resursa umană şi logistică pentru a-şi măsri numărul de consumatori în localităţile concesionate/operate. Concluzionând, având în vedere că subscrisa deţinem autorizaţiile prevăzute de lege în vederea desfăşurării activităţi de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, subscrisei nu i se poate îngrădi/limita dreptul de a presta respectivele activităţi. - Pe de altă, modificarea prevede că „Pentru asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizaţi ANRE şi a verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE operatorului economic, titular al licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, îi este interzis să presteze activităţi de proiectare, verificare a documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice şi de execuţie pentru instalaţii de utilizare a gazelor naturale în zona concesionată de acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuţie gaze naturale.” Nu înţelegem în ce mod operatorul de distribuţie poate discrimina, prin prestarea serviciilor de poriectare, verificare a documentaţiilor/proiectelor tehnice şi de execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor, un verificator atestat ANRE (care are cu toatul alte componente de avizare a documentaţiilor/proiectelor tehnice aferente sistemului de distribuţie – conform art. 160 alin. (1) din Legea nr. 123/2012), în condiţiile în care documentaşiile aferente instalaţiilor de utilizare sunt avizate conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 1123/2012 de către verificatori atestaţi MLPAT/MDRT/MDRAP. În consecinţă, apreciem că singurul în măsură să decidă cu ce operator îşi proiectează/avizează/execută instalaţia de utilizare a gazelor naturale este Beneficiarul. Iar acest aspect se rezolvă doar prin cerere şi ofertă! Singura condiţie legală este ca aceste lucrări să fie executate de către firme autorizate ANRE (pentru aceste categorii de lucrări), respectiv de verificatori atestaţi MLPAT/MDRT/MDRAP. Pe considerentele de mai sus, vă solicită, să reveniţi asupra propunerii de modificare a Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2017. | Distrigaz Sud Rețele Se acceptă parţial – a se vedea art. 37 alin. (4) din Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 73/2014, cu modificările ulterioare, precum şi introducerea unui termen de conformare Delgaz GRID Se acceptă parţial – a se vedea art. 37 alin. (4) din Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 73/2014, cu modificările ulterioare, precum şi introducerea unui termen de conformare Mega Construct Se acceptă parţial – a se vedea art. 37 alin. (4) din Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 73/2014, cu modificările ulterioare, precum şi introducerea unui termen de conformare NOVA POWER & GAS SRL Se acceptă parţial – a se vedea art. 37 alin. (4) din Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 73/2014, cu modificările ulterioare, precum şi introducerea unui termen de conformare | Art. 432 Pentru asigurarea mediului concurențial normal și tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizaţi ANRE, operatorului economic, titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, îi este interzis să presteze activități de proiectare și de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente solicitanților/clienților finali în zona concesionată de acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, excepție făcând activitățile aferente: - sistării alimentării cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare, în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare; b) montării și/sau demontării sistemelor/echipamentelor de măsurare a gazelor naturale. |

Observații suplimentare – Distrigaz Sud Rețele

Suplimentar aspectelor atinse în documentul de discuţie elaborat de dumneavoastră, în vederea eficientizării procesului de racordare, propunem ca, pentru situaţiile în care solicitantul se adresează cu o cerere de racordare prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE pentru proiectare/execuţie sisteme de distribuţie a gazelor naturale, OSD să nu mai fie obligat să transmită în prealabil contractul de racordare/cofinanţare având în vedere că, în aceste cazuri, se revine cu o notificare conform Anexei nr. 4 a Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017.

Astfel, contractul de racordare/cofinaţare va fi pus de OSD la dispoziţia solicitantului o singură dată, în formă finală conform dorinţelor acestuia, nemaifiind necesară refacerea contractului.

Cu titlu de observaţie generală, considerăm că este necesară o consultare a reprezentanţilor ANRE cu operatorii din piaţă cu privire la clarificarea principiilor ce stau la baza unor articole propuse prin documentul supus dezbaterii publice.

În acest sens, după centralizarea observaţiilor primite şi publicarea sintezei observaţiilor pe pagina de internet a ANRE, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a organiza o întâlnire de dezbatere a acestor observaţii.

Observații suplimentare – Delgaz Grid

În vederea analizării propunerilor și observațiilor transmise de către compania noastră referitoare la documentul în discuție, vă rugăm să ne acordați sprijinul pentru organizarea unei întâlniri comune între reprezentanții ANRE și cei ai Delgaz Grid