Ordin nr. ……. din data de …... 12 2019

privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. d), d1) și q) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 10 alin. (1) lit. j), lit. o) pct. 2 și lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I - Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 și 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  - La articolul 24, după alineatul (2) se introduc zece alineate noi, alineatele (3)-(10) cu următorul cuprins:

”(3) Capacitatea întreruptibilă disponibilă este egală cu diferența dintre capacitatea tehnică disponibilă în punctul de intrare/ieșire și suma nominalizărilor de capacitate fermă transmisă de UR până la ora 15:00 a zilei D-1 pentru ziua D

(4) Nominalizarea unei capacități întreruptibile se poate realiza numai după nominalizarea întregii capacități ferme rezervate.

(5) Renominalizarea fermă este autorizată până la maximum 90 % și minimum 10 % din capacitatea contractată de UR la punctul de interconectare. În situația în care  nominalizarea este mai mare de 80 % din capacitatea contractată, jumătate din volumul nenominalizat poate fi renominalizat ascendent. În situația în care nominalizarea nu depășește 20 % din capacitatea contractată, jumătate din volumul nominalizat poate fi renominalizat descendent.

(6) În situația în care totalul nominalizărilor depășește cantitatea de gaze naturale  care poate trece printr-un anumit punct de interconectare, ordinea în care se realizează întreruperile se stabilește în funcție de data încheierii contractelor de transport respective pe bază întreruptibilă. În cazul unei întreruperi, contractul de transport care intră în vigoare mai devreme prevalează asupra contractelor de transport care intră în vigoare mai târziu.

(7) În situația în care după aplicarea procedurii prevăzute la alineatul (6), două sau mai multe nominalizări sunt clasificate la aceeași poziție în cadrul ordinii întreruperilor, iar operatorul de transport și de sistem nu le întrerupe pe toate, se aplică o reducere proporțională a acestor nominalizări specifice.

(8) Motivele întreruperilor pot include, fără a se limita la, următoarele: calitatea gazelor naturale, presiunea, temperatura, profilul de curgere, utilizarea contractelor ferme, lucrările de mentenanță, restricțiile în amonte sau în aval.

(9) OTS notifică UR cu minimum 1 oră înainte de aplicarea întreruperilor.

(10) În situația în care gazele naturale introduse în SNT nu respectă condițiile de calitate și/sau de presiune prevăzute în acordurile de interconectare OTS nu acceptă gazele livrate

(11) În situația în care gazele naturale livrate la ieșirea din SNT nu respectă condițiile de calitate și/sau de presiune prevăzute în acordurile de interconectare, UR nu acceptă livrarea gazelor iar OTS reduce livrarea gazelor neconforme.

(12) În situațiile prevăzute la alin. (10) și (11), în vederea evitării dezechilibrelor UR va renominaliza corespunzător noile cantități de gaze naturale.”

  - La articolul 79, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(12) Prevederile alin. (1) nu se aplică punctelor virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producție."

  - La articolul 80, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(8) Prevederile alin. (1) nu se aplică punctelor virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producție."

  - La articolul 861 alineatele (21) și (22) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(21) În perioada 1 mai 2019-31 martie 2020, până la ora 7,00 a zilei D+1, UR transmite OTS, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2), dezechilibrul zilnic inițial comunicat conform alin. (2), defalcat la nivel de CC, PET și NC.

(22) În perioada 1 mai 2019-31 martie 2020, în intervalul 7,00-13,30 al zilei D+1, OTS procesează informațiile transmise de UR conform alin. (21) și le centralizează în vederea tranzacționării pe piața de echilibrare sau le transmite operatorului desemnat să asigure îndeplinirea obligațiilor de organizare și administrare a pieței de echilibrare.”

  - Anexa nr. 13 se modifică și se completează astfel:

a) La articolul 12, alineatul (7) litera b), punctele (i), (ii) și (iii) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(i) în situația în care dezechilibrul cumulat înregistrat în cursul lunii anterioare de livrare calculat ca sumă algebrică a dezechilibrelor zilnice este de tip «Deficit» și este mai mic de 10% din suma cantităților alocate zilnic în punctele de intrare A(i) și/sau din suma notificărilor în PVT a tranzacțiilor de cumpărare efectuate de UR, T(C), se menține garanția prevăzută la lit. a);

(ii) în situația în care dezechilibrul cumulat înregistrat în cursul lunii anterioare de livrare calculat ca sumă algebrică a dezechilibrelor zilnice este de tip «Deficit» și este cuprins între 10% și 50% din suma cantităților A(i) și/sau T(C) alocate zilnic, NG = contravaloarea maximă a dezechilibrului lunar înregistrat în anul gazier în curs;

(iii) în situația în care dezechilibrul cumulat înregistrat în cursul lunii anterioare de livrare calculat ca sumă algebrică a dezechilibrelor zilnice este de tip «Deficit» și este mai mare de 50% din suma cantităților A(i) și/sau T(C) alocate zilnic, NG = 2 x contravaloarea maximă a dezechilibrului lunar înregistrat în anul gazier în curs;”

b) La articolul 12, alineatul (10) litera b1) se abrogă.

Art. II - Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016 pentru aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea -Negru Vodă se modifică după cum urmează:

1 Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 3 - Prevederile prezentului ordin se aplică ulterior încheierii acordurilor de interconectare cu operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre UE sau a acordurilor tehnice încheiate cu operatorii sistemelor de transport din statele terțe”

2 Articolul 6 din Anexă se abrogă

Art. III - Metodologia de rezervare a capacității de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele situate pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1 destinată transportului gazelor naturale pe culoarul Federația Rusă-Bulgaria și alimentării cu gaze naturale a unor localități de pe teritoriul României aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 158/2019 se modifică și completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 3 – (1) La stabilirea capacității ferme disponibile în punctele de intrare și punctele de ieșire ale conductei de transport Isaccea 1-Negru Vodă 1 se are în vedere asigurarea capacității ferme disponibile la punctele de ieșire spre localitățile de pe teritoriul României racordate la conducta prevăzută la art. 1.

(2) În punctul de interconectare Isaccea 1, pe direcţia export, utilizatorul rețelei poate rezerva capacitate fermă/întreruptibilă numai dacă, în punctul de interconectare Negru Vodă 1, pe direcţia import, are rezervată o capacitate cel puțin egală cu cea solicitată în punctul de interconectare Isaccea 1.

(3) În punctul de interconectare Negru Vodă 1, pe direcţia export, utilizatorul rețelei poate rezerva capacitate fermă/întreruptibilă numai dacă, în punctul de interconectare Isaccea 1, pe direcţia import, are rezervată o capacitate cel puțin egală cu cea solicitată în punctul de interconectare Negru Vodă 1.

2. Articolul 5 se abrogă

3. Articolul 1 din Anexa nr. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.1 - (1) OTS, acționând corect și prudent, are dreptul să limiteze/întrerupă capacitatea întreruptibilă de transport rezervată de UR în scopul asigurării funcționării conductei prevăzute la art. 1 din metodologie în condiții de siguranță, în situația în care totalul nominalizărilor depășește cantitatea de gaze naturale care poate trece prin punctul de intrare/ieșire.

(2) Motivele întreruperilor pot include, fără a se limita la, următoarele: calitatea gazelor naturale, presiunea, temperatura, profilul de curgere, utilizarea contractelor ferme, lucrările de mentenanță, restricțiile în amonte sau în aval.

(3) OTS va notifica UR cu privire la limitarea/întreruperea capacității întreruptibile de transport, dispusă în condițiile prevăzute la alin. (1)-(2) cu respectarea condițiilor contractuale și ale acordurilor de interconectare/acordurilor tehnice, după caz cu minimum o oră înainte de aplicarea  limitării/întreruperii.”

Art. IV - Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și utilizatorii rețelei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. V - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIȚĂ