Ordin nr. ........ din ................2019

# privind aplicarea pentru anul 2019

# a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. i), art. 27 lit. l) și tabelului 7 din anexa nr. 3 din  Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

Având în vedere prevederile art. 72 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. b) şi i), ale art. 10 alin (51) şi ale art. 25 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 8 alin. (2) din  Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 211/2019 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2020,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 - Pentru anul 2019 prevederile art. 21 alin. (2) lit. i), art. 27 lit. l) și tabelului 7 din anexa nr. 3 din Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 și 820 bis din 21 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică astfel:

- documentația de calificare prevăzută la articolul 21 alineatul (2), pentru anul 2019 va cuprinde la lit. i) energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin repartizată pentru fiecare dintre perioadele: 01 ianuarie - 30 iunie, 01 iulie - 28 noiembrie, 29 noiembrie - 31 decembrie, pentru fiecare configurație, prezentate conform tabelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;

- decizia anuală de calificare prevăzută la articolul 27, pentru anul 2019 va conține la lit. l) energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin pentru perioada 01 ianuarie - 30 iunie - ESSprd.I, energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin pentru perioada 01 iulie - 28 noiembrie - ESSprd.II și, respectiv, energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin pentru perioada 29 noiembrie - 31 decembrie - ESSprd.III, pentru fiecare Configurație, după caz;

- pentru anul 2019 tabelul 7 din anexa nr. 3 va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - (1) Producătorii de energie electrică și termică în cogenerare care au accesat schema de sprijin și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXӐ

Tabelul 7. Energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin

| Configuraţia de producţie în cogenerare/ rezultat calcul pentru anul 2019 |  |  | Configuraţia nr. ...... | Configuraţia nr. ...... | Total configuraţii supuse calificării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică livrată (vândută), diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din Configuraţie care a fost vândută la preţuri mai mici decât zero (tranzacţionată la preţuri negative) [MWh] | total an 2019 | Ev | conform datelor de exploatare înregistrate în anul 2019 (preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuratia ....) | conform datelor de exploatare înregistrate în anul 2019 (preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuratia ....) | Σconfig |
|  | în perioada 01 ianuarie - 30 iunie | EV prd.I | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada 01 ianuarie - 30 iunie, pentru configuratia ... | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada 01 ianuarie - 30 iunie, pentru configuratia .... | Σconfig |
|  | în perioada 01 iulie - 28 noiembrie | EV prd.II | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada 01 iulie - 28 noiembrie, pentru configuratia .... | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada 01 iulie - 28 noiembrie, pentru configuratia .... | Σconfig |
|  | în perioada 29 noiembrie - 31 decembrie | EV prd.III | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada 29 noiembrie - 31 decembrie, pentru configuratia ... | conform datelor de exploatare înregistrate în perioada 29 noiembrie - 31 decembrie, pentru configuratia .... | Σconfig |
| Energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin [MWh] | total an 2019 | ESS | preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuratia .... | preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuratia .... | Σconfig |
|  | pentru perioada 01 ianuarie - 30 iunie | ESS prd.I | =ESS×EVprd.IEV | =ESS×EVprd.IEV | Σconfig |
|  | pentru perioada 01 iulie - 28 noiembrie | ESS prd.II | =ESS×EVprd.IIEV | =ESS×EVprd.IIEV | Σconfig |
|  | pentru perioada 29 noiembrie - 31 decembrie | ESS prd.III | =ESS×EVprd.IIIEV | =ESS×EVprd.IIIEV | Σconfig |