Proiect de ordin

pentru aprobarea Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind eficiența energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților

Având în vedere prevederile art. I alin. (32) – (36) și (49) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale art. 2 alin. (3) lit. c), art. 14 si anexelor nr. 6 și 7 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 lit. n) şi art. 71 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completǎri prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de emitere a avizelor tehnice privind eficiența energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritățile administrației publice locale din unităţile administrativ-teritoriale care doresc să obțină finanțare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul preşedintelui ANRE nr. 188 din 23.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind eficiența energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților.

Art. 4. – Direcţiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

ANEXĂ

Regulament

de emitere a avizelor tehnice privind eficiența energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților

CAPITOLUL I

Scop și domeniu de aplicare

- – Prezentul regulament stabilește:

  - etapele necesar a fi parcurse și condiţiile impuse în vederea emiterii, de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, a avizelor tehnice privind eficiența energetică prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

  - cerinţele privind conținutul documentaţiei tehnice depuse la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către solicitanţii de aviz;

  - atribuţiile Comisiei de avizare tehnică a proiectelor finanțate prin Programul Termoficare;

  - condiţiile privind clasarea unei cereri de emitere a avizului.

- – Prezentul regulament se aplică de către ANRE și autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale care doresc să obţină finanţare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.

CAPITOLUL II

Abrevieri și definiţii

- – În prezentul regulament sunt utilizate următoarele abrevieri:

| AAPL | Autoritate a/autorităţi ale/ administraţiei publice locale (consiliu local, consiliu judeţean, Consiliul General al Municipiului București, primarul) |
| --- | --- |
| ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei |
| GES | Gaze cu efect de seră |
| MLPDA | Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației |
| SACET | Sistem/sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, conform prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare |
| UAT | Unitate/unităţi administrativ-teritorială/teritoriale (comună, oraş, municipiu, județ) |

- - (1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în:

  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

  - Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare;

  - Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii specifici utilizaţi au urmǎtoarele semnificaţii:

| Aviz | Avizul tehnic privind eficiența energetică a proiectelor de modernizare, reabilitare, retehnologizare, extindere sau înfiinţare a SACET, emis de ANRE în conformitate cu prevederile prezentului regulament |
| --- | --- |
| Comisie | Comisia de avizare tehnică a proiectelor finanțate prin Programul Termoficare, constituită conform prevederilor prezentului regulament |
| Economie de energie | Economia de energie primară estimată a se obţine în urma implementării unui proiect, exprimată în tone echivalent petrol, determinată de reducerea, după caz, a consumului de combustibil, respectiv a consumului/pierderii de energie finală (energie electrică și/sau termică) |
| Factor de emisie | Rata medie de emisii a unui gaz cu efect de seră raportată la datele de activitate ale unui flux de surse, presupunând că oxidarea este completă în cazul arderii și conversia este integrală pentru toate celelalte reacții chimice |
| Factor de oxidare | Raportul dintre carbonul oxidat în CO2 ca urmare a arderii și carbonul total conținut în combustibil, exprimat ca fracție, considerând monoxidul de carbon (CO) emis în atmosferă drept cantitatea molară echivalentă de CO2 |
| Lege aplicabilă | Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 |
| Program Termoficare | Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin legea aplicabilă |
| Proiect | Proiect de investiţie pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea unui SACET |
| Reducere emisii GES | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră corespunzătoare economiei de energie primară estimată a se obţine în urma implementării unui proiect, exprimată în tone echivalent CO2, determinată în principal de reducerea emisiilor de CO2 și, după caz, a emisiilor de GES, altele decât CO2 |
| Regulament MLPDA | Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor și al ministrului finanţelor publice nr. 3194/1084/3734/2019 |
| Sistem eficient | Sistem centralizat de încălzire sau răcire care utilizează cel puţin: 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinaţie de tipul celor sus-menţionate |
| Solicitant de aviz (solicitant) | Reprezentantul legal al AAPL dintr-o UAT, care transmite către ANRE cererea de emitere a unui aviz conform prevederilor prezentului regulament, în vederea accesării fondurilor din Programul Termoficare |

CAPITOLUL III

Comisia de avizare tehnică a proiectelor finanțate prin Programul Termoficare

- – (1) În vederea analizării și soluționării cererilor de emitere a avizului, în cadrul ANRE se constituie Comisia de avizare tehnică a proiectelor finanțate prin Programul Termoficare.

(2) Comisia este formată din 6 specialişti ANRE şi include un președinte, 4 membri, dintre care unul are calitatea de înlocuitor al președintelui, precum și un secretar fără drept de vot.  Componența nominală a Comisiei este stabilită prin decizie a vicepreședintelui ANRE.

(3) În baza opiniilor fundamentate ale specialiştilor care o compun, Comisia stabilește propunerea de soluţionare a fiecărei cereri de emitere a avizului, propunere pe care o înaintează vicepreședintelui ANRE.

- – (1) Comisia se întrunește în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi, incluzând președintele sau înlocuitorul acestuia, la convocarea președintelui/ înlocuitorului acestuia. Frecvenţa şedinţelor depinde de volumul de lucru al Comisiei.

(2) Deciziile Comisiei sunt adoptate prin vot, cu majoritate simplă. În caz de egalitate, votul preşedintelui sau, după caz, al înlocuitorului acestuia, este determinant.

(3) Fiecare membru al Comisiei, inclusiv preşedintele sau, după caz, înlocuitorul acestuia, are dreptul la formularea unei opinii separate faţă de decizia adoptată cu votul majorităţii, opinie care va fi consemnată în procesul verbal al şedinţei Comisiei.

- – (1) Comisia are următoarele atribuţii:

- analizează/verifică documentațiile tehnico-economice depuse de solicitanții de aviz, conform criteriilor prevăzute în Fișa de verificare tehnică;

- după caz, formulează și transmite observații și solicitări de completare/corectare a documentaţiei; documentațiile completate/corectate depuse de către solicitanții de aviz se reanalizează de către Comisie;

- dacă se consideră necesar, organizează întâlniri cu solicitanții de aviz pentru clarificări suplimentare;

- decide cu privire la propunerea de emitere a avizului sau, în condițiile alin. (2), de clasare a cererii de emitere a avizului;

- întocmește procese verbale de şedinţe, cuprinzând argumentele şi concluziile analizei documentațiilor prevăzute la lit. a) şi b), precum și deciziile și opiniile participanților la vot;

- întocmește Referatul de avizare și proiectul de aviz, sau, după caz, în condițiile alin. (2), proiectul de adresă privind clasarea cererii de emitere a avizului, documente ce sunt însușite prin semnătură de către participanţii la vot;

- înaintează vicepreşedintelui ANRE proiectul de aviz, în cazul îndeplinirii tuturor condițiilor necesare emiterii, sau proiectul de adresă privind clasarea cererii de emitere a avizului, în caz contrar;

- păstrează evidenţa cererilor de emitere a avizelor şi a documentaţiilor tehnico-economice primite, precum şi a documentelor rezultate din activitatea Comisiei.

- publică semestrial pe site-ul ANRE lista cu avizele acordate conform prezentului Regulament, care cuprinde următoarele informaţii:

      - numărul avizului;

      - data acordării avizului;

      - denumirea beneficiarului avizului (AAPL);

      - denumirea proiectului;

      - valorile anuale ale economiei totale de energie şi ale reducerii totale a emisiilor de GES estimate a se obţine prin implementarea proiectului.

(2) Cererea de emitere a avizului poate fi clasată dacă, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii conform prevederilor prezentului Regulament, solicitantul de aviz nu completează/corectează documentaţia corespunzător observaţiilor şi solicitărilor transmise potrivit alin. (1) lit. b).

CAPITOLUL IV

Condiţii generale privind cererea de emitere a avizului

- – (1) Avizul tehnic privind eficiența energetică se emite de către ANRE la cererea AAPL dintr-o UAT, referitor la eficiența energetică a unui proiect de modernizare, reabilitare, retehnologizare şi extindere sau înfiinţare a SACET, măsurată prin valorile economiei de energie și ale reducerii emisiilor de GES estimate a fi realizate prin implementarea proiectului.

(2) Avizele se emit numai pentru proiecte de investiții în instalații din componența SACET.

- – (1) Pentru obținerea avizului, solicitantul trebuie să înainteze ANRE o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1, împreună cu documentaţia tehnico-economică a proiectului.

(2) Documentația tehnico-economică prevăzută la alin. (1) trebuie să includă, pentru fiecare proiect:

  - strategia de alimentare cu energie termică a localităţii;

  - hotărârea AAPL de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii;

  - studiul de fezabilitate al proiectului;

  - hotărârea AAPL de aprobare a studiului de fezabilitate al proiectului;

  - fişa privind eficienţa investiţiei, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2,  având anexat un memoriu tehnico-economic, documente asumate prin semnătură de către reprezentantul legal al AAPL.

(3) Documentaţia se transmite prin poștă sau se depune de către solicitant direct la sediul central al ANRE, atât în format material cât și în format electronic.

(4) După caz, ANRE poate solicita şi alte informaţii/documente considerate relevante pentru emiterea avizului.

- – (1) Lucrările corespunzătoare proiectului pentru care se solicită acordarea avizului trebuie să fie prevăzute în Strategia de alimentare cu energie termică a localităţii aprobată la nivelul UAT.

(2) Strategia de alimentare cu energie termică aprobată la nivelul UAT trebuie să respecte cerințele din legea aplicabilă și din Regulamentul MLPDA.

- –  (1) Studiul de fezabilitate al proiectului trebuie să fie întocmit conform cerinţelor actelor normative aplicabile și să conţină calculul economiei de energie și calculul reducerii corespunzătoare a emisiilor de GES estimate a fi obţinute prin implementarea proiectului, precum și durata de recuperare a investiţiei. Studiul de fezabilitate trebuie să prezinte comparativ mai multe scenarii tehnico-economice, dintre care se alege soluţia tehnico-economică propusă. Aceasta va fi fundamentată pe baza indicatorilor specifici rezultaţi din analiza cost-beneficiu, inclusiv în ceea ce priveşte valorificarea potenţialului de cogenerare de înaltă eficienţă și utilizarea surselor regenerabile de energie sau a căldurii reziduale, conform obiectivelor Programului Termoficare, detaliate în Regulamentul MLPDA.

(2) Din studiul de fezabilitate trebuie să rezulte în mod clar şi fundamentat parametrii corespunzători ai proiectului pentru care se solicită emiterea avizului, cel puţin cei prevăzuţi în Fișa privind eficiența investiţiei, conform art. 12 alin. (1).

(3) În cadrul studiului de fezabilitate trebuie să fie prezentate toate datele tehnice și valorile de referinţă/implicite utilizate, metoda de calcul şi actele normative aplicabile în baza cărora au fost determinate valorile economiei anuale de energie şi a reducerii anuale a emisiilor de GES, estimate a se obține în urma implementării proiectului.

- – (1) Fișa privind eficiența investiției trebuie să conţină următoarele elemente:

- datele generale privind proiectul, în concordanță cu datele din studiul de fezabilitate, respectiv:

      - valoarea investiţiei, conform devizului general;

      - termenul de punere în funcţiune;

      - durata de recuperare a investiţiei;

      - durata de viață rămasă a echipamentelor principale din instalaţia în cadrul căreia se implementează proiectul;

- valorile indicatorilor tehnico-economici privind eficienţa de producere, pierderile de energie termică în reţele și/sau alți indicatori considerați relevanți (de exemplu consum propriu tehnologic de energie electrică, emisii de GES etc.), rezultați din datele și calculele prezentate în studiul de fezabilitate, în două situații: înainte de realizarea proiectului (situaţia actuală) și după implementarea proiectului;

- valorile economiei de energie şi ale reducerii emisiilor de GES după implementarea proiectului, rezultate din studiul de fezabilitate;

- valorile de eficienţă a investiţiei, determinate prin raportarea valorii investiţiei la valoarea totală a economiei de energie, respectiv la valoarea totală a reducerii de GES estimate a se obţine prin implementarea proiectului, pe durata de recuperare a investiţiei);

- rata de branşare la SACET a consumatorilor de energie termică în situaţia actuală şi cea estimată după implementarea proiectului.

(2) Memoriul tehnico-economic anexat fişei privind eficienţa investiţiei cuprinde cel puţin:

- prezentarea datelor privind consumul actual de energie termică din localitate (inclusiv curba clasată);

- prezentarea situaţiei actuale a alimentării cu energie termică în localitate (în sistem centralizat şi/sau individual, cu producerea energiei termice în cogenerare și/sau capacităţi de producere separată, din combustibili fosili și/sau surse regenerabile de energie, cu reţea de transport/distribuţie energie termică etc.);

- descrierea obiectivelor proiectului;

- prezentarea scenariilor tehnico-economice analizate în cadrul studiului de fezabilitate și a indicatorilor specifici rezultaţi din analiza cost-beneficiu, care fundamentează soluţia tehnico-economică propusă;

- o schemă tehnologică simplificată a SACET, care să conţină, după caz, modificările faţă de situaţia actuală, determinate de implementarea proiectului;

- prezentarea gradului de valorificare a potenţialului de cogenerare de înaltă eficienţă (cu argumentarea situaţiilor în care, în soluţia tehnico-economică propusă, acesta este nevalorificat sau valorificat parţial), conform obiectivelor Programului Termoficare, detaliate în Regulamentul MLPDA;

- fundamentarea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie şi/sau a căldurii reziduale, conform obiectivelor Programului Termoficare, detaliate în Regulamentul MLPDA;

- prezentarea lucrărilor corespunzătoare proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, cu evidenţierea:

- măsurilor care se preconizează că vor conduce la economii de energie;

- naturii economiei de energie preconizată (reducerea consumului de combustibil, reducerea consumului de energie electrică, reducerea consumului/pierderii de energie termică);

- categoriilor de combustibil vizate în calculul reducerii emisiilor de GES;

- indicarea încadrării SACET, după implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, în categoria sistemelor eficiente, dacă este cazul;

- referirea la proiecte viitoare care să vizeze valorificarea potenţialului de cogenerare de înaltă eficienţă la nivelul rezultat din analiza cost-beneficiu, dacă este cazul;

- indicarea încadrării concrete a lucrărilor prevăzute la lit. h) în cuprinsul strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii;

- indicarea încadrării concrete a lucrărilor prevăzute la lit. h) în prevederile legii aplicabile;

- prezentarea sintetică/tabelară, după caz, a datelor de calcul privind consumuri de combustibil/resurse primare, producții/livrări/pierderi de energie termică, consumuri de energie electrică, emisii de GES, la nivel anual, comparativ înainte și după implementarea proiectului, care fundamentează valoarea economiei de energie estimată a se obţine prin implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă şi valoarea corespunzătoare a reducerii emisiilor de GES;

- prezentarea sintetică/tabelară a componentelor economiei de energie estimate a se obţine după implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, respectiv:

- valorile economiilor de combustibil şi categoria/categoriile de combustibil luate în considerare, dacă este cazul;

- valorile economiilor de energie finală (energie electrică și/sau energie termică), valorile economiilor de energie primară (combustibil) corespunzătoare acestora și categoria/categoriile de combustibil luate în considerare, dacă este cazul;

- prezentarea sintetică/tabelară a componentelor reducerii emisiilor de GES estimate după implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, respectiv:

- valorile reducerii emisiilor de CO2, valorile factorului de emisie, factorului de oxidare și puterii calorifice inferioare utilizate pentru calculul acestor reduceri, precum şi categoria/categoriile de combustibil luate în considerare;

- valorile reducerii emisiilor de GES, altele decât CO2, valorile factorului de emisie utilizate pentru calculul acestor reduceri, precum şi categoria/categoriile de combustibil luate în considerare, dacă este cazul.

(3) In cazul in care studiul de fezabilitate nu cuprinde toate datele si informatiile prevazute la art. 11, acestea pot fi prezentate in memoriul tehnico-economic anexat fisei privind eficienta investitiei, drept completari la datele si informatiile din studiu, cu conditia asumarii acestui fapt de catre solicitant.

- – (1) Toate datele și informaţiile din documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) trebuie să fie corecte, coerente şi consistente şi să fundamenteze complet valorile economiilor de energie şi a reducerilor de emisii GES estimate a se obţine în urma implementării proiectului.

(2) Informaţiile privind SACET, proiectul, datele tehnice de calcul, precum şi rezultatele privind economia de energie şi reducerea emisiilor de GES din memoriul tehnico-economic trebuie să corespundă cu cele din studiul de fezabilitate al proiectului.

(3) Denumirea proiectului menţionată în cererea de emitere a avizului trebuie să se regăsească identic în documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c) – e).

(4) Valoarea investiţiei menţionată în Fişa privind eficienţa investiţiei trebuie să se regăsească identic în studiul de fezabilitate și în hotărârea AAPL de aprobare a studiului de fezabilitate al proiectului.

CAPITOLUL V

Procedura de soluţionare a cererii de emitere a avizului

- – Avizul se emite de către vicepreşedintele ANRE, pe baza referatului de avizare întocmit de Comisie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentației tehnico-economice complete şi corecte, care răspunde integral observaţiilor şi/sau solicitărilor transmise de Comisie. În anexa nr. 3 este prezentat modelul de aviz.

- – (1) Procesul de emitere a avizului parcurge următoarele etape:

- secretarul Comisiei înregistrează în registrul de evidență al Comisiei cererea de emitere a avizului și documentația tehnico-economică transmisă de solicitantul de aviz:

  - iniţial;

  - în urma observaţiilor şi/sau solicitărilor de completare/corectare transmise de Comisie;

- fiecare membru al Comisiei analizează documentaţia prevăzută la lit. a) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) și b);

- în urma şedinţei Comisiei și a votului exprimat de fiecare membru, pe baza fişei de verificare tehnică a proiectului completată, Comisia decide, după caz, întocmirea:

  - adresei de transmitere a observațiilor şi/sau solicitărilor de completare/corectare a documentației;

  - referatului de avizare și a proiectului de aviz;

  - proiectului adresei privind clasarea cererii de emitere a avizului;

- secretarul Comisiei transmite solicitantului de aviz, după caz:

  - adresa cu observații și/sau solicitări de completare/corectare a documentației;

  - copia avizului emis de vicepreşedintele ANRE; în condiţiile prevăzute la art. 18, originalul este predat solicitantului, Comisia păstrând o copie;

  - adresa privind clasarea cererii de emitere a avizului.

(2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. ii, lit. c) pct. i și lit. d) pct. i se pot parcurge iterativ, până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13, fără a se depăşi termenul prevăzut la art. 17.

(3) Pentru fiecare cerere de emitere a unui aviz Comisia completează o fişă de verificare tehnică a proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

- – Completarea/corectarea documentaţiei tehnico-economice conform observaţiilor şi solicitărilor Comisiei trebuie realizată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării transmise de Comisie.

- – (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării la ANRE a unei cereri de emitere a avizului, nu sunt îndeplinite condiţiile pentru emiterea avizului, în baza celor decise de Comisie, secretarul întocmeşte o adresă privind clasarea cererii, ce va fi transmisă solicitantului conform prevederilor art. 15 alin. (1) lit. d) pct. iii și, spre ştiinţă, MLPDA.

(2) Solicitantul poate relua demersurile de emitere a avizului, pe baza unei cereri noi și a documentaţiei aferente, întocmite cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(3) În situația prevăzută la aliniatul (2), ANRE poate lua în considerare în analiza noii cereri, documentele anexate cererii clasate, menționate explicit de solicitant.

- – În cazul emiterii avizului, beneficiarul poate ridica de la sediul ANRE, prin reprezentant împuternicit, documentul în original.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii și finale

- – (1) Avizele tehnice privind eficiența energetică emise de ANRE anterior intrării în vigoare a legii aplicabile își păstrează valabilitatea și vor fi completate, printr-un aviz de completare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării beneficiarului (AAPL), care evidenţiază reducerea corespunzătoare a emisiilor de GES estimată a fi obținută prin implementarea proiectului.

(2) Odată cu solicitarea de completare a avizului, beneficiarul trebuie să transmită fundamentarea privind reducerea emisiilor de GES estimată a fi obținută prin implementarea proiectului, împreună cu numărul avizului deţinut, denumirea proiectului și motivația pentru care se solicită completarea avizului.

(3) Fundamentarea prevăzută la alin. (2) poate fi prezentată în studiul de fezabilitate completat corespunzător sau într-un document separat şi trebuie să conțină datele şi relațiile de calcul, actele normative de referinţă și valoarea estimată a reducerii emisiilor de GES. Este necesar ca datele de calcul să fie în concordanță cu cele existente în studiul de fezabilitate; dacă se utilizează date și informaţii suplimentare faţă de cele cuprinse în studiul de fezabilitate, acestea trebuie fundamentate.

- – Pentru soluţionarea cererilor de emitere a avizelor aflate în analiză la data intrării în vigoare a legii aplicabile se aplică prevederile din actele normative în vigoare la data înregistrării respectivelor cereri la ANRE.

- – Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) – d) se depun la ANRE în copie certificată conform cu originalul. Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. e) se transmit la ANRE şi în format electronic prelucrabil.

- – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa nr. 1 la Regulament

Model de Cerere pentru emiterea avizului

Antet AAPL						Nr. înregistrare ………. / data ………

Către: ANRE

Subsemnatul/subsemnata, ………………………., având calitatea de reprezentant legal al ………………[denumire AAPL] , în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, vă rog să emiteţi un aviz tehnic privind eficiența energetică pentru proiectul ……………………………………………...

În acest sens, anexăm următoarele documente:

  - Strategia de alimentare cu energie termică a localităţii - …………….. [titlu strategie], în copie certificată conform cu originalul;

  - Hotărârea de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii - ……………… [titlu, emitent, număr, dată hotărâre], în copie certificată conform cu originalul;

  - Studiul de fezabilitate al proiectului - ……………… [titlu studiu], în copie certificată conform cu originalul;

  - Hotărârea de aprobare a studiului de fezabilitate al proiectului - ……………… [titlu, emitent, număr, dată hotărâre], în copie certificată conform cu originalul;

  - Fişa privind eficienţa investiţiei asumată prin semnătură de reprezentantul legal al AAPL;

  - Memoriul tehnico-economic asumat prin semnătură de reprezentantul legal al ……………. [denumire AAPL], anexat fisei privind eficienta investitiei.

Nume și prenume

Semnătură

Dată

Anexa nr. 2 la Regulament

Model de Fişă privind eficienţa investiţiei

FIŞĂ PRIVIND EFICIENŢA INVESTIŢIEI

I. Date generale

|  | UM | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Denumirea proiectului |  |  |
| Valoarea investiţiei, fără TVA | lei |  |
| Termenul de punere în funcţiune | luni |  |
| Durata de recuperare a investiţiei | luni |  |
| Durata de viaţă ramasă a echipamentelor principale din instalaţia în cadrul căreia se implementează proiectul | luni |  |

II. Evoluţia indicatorilor

| Indicatorul | UM | Situaţia actuală | După implementarea proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| Pierderi de energie termică în reţele - pentru reţeaua de transport | % |  |  |
| Pierderi de energie termică în reţele - pentru reţeaua de distribuţie şi în puncte termice | % |  |  |
| Eficienţa unităţilor de cogenerare | % |  |  |
| Eficienţa unităţilor de producere separată | % |  |  |
| ……………………….. (alţi indicatori consideraţi relevanţi și care pot evidenţia atingerea obiectivului specific al proiectului) |  |  |  |

III. Economia anuală de energie estimată după implementarea proiectului

|  | UM | Valoare |
| --- | --- | --- |
| ECONOMIA DE ENERGIE | tep |  |

IV. Reducerea anuală de emisii GES estimată după implementarea proiectului

|  | UM | Valoare |
| --- | --- | --- |
| REDUCEREA DE EMISII GES | t ech CO2 |  |

V. Eficienţa investiţiei (determinată pe baza economiei de energie, respectiv a reducerii emisiilor de GES pe durata de recuperare a investiţiei)

| EFICIENŢA INVESTIŢIEI |  |
| --- | --- |
| lei/tep | lei/t ech CO2 |

VI. Rata de branşare la SACET a consumatorilor de energie termică

| RATA DE BRANŞARE LA SACET (% din totalul consumatorilor de energie termică din localitate) |  |
| --- | --- |
| Situaţia actuală | Estimată după implementarea proiectului |

VII. Anexă: Memoriu tehnico-economic

Data: …………………

Nume și prenume, semnătură reprezentant legal al AAPL

Anexa nr. 3 la Regulament

Model de Aviz

Nr. ………. / data …………

AVIZ TEHNIC

privind eficienţa energetică a Proiectului …, în localitatea …, judeţul…

Ca urmare a cererii transmise de ……….. prin adresa nr. ……......., înregistrată la ANRE cu nr. ………….…, împreună cu documentaţia tehnico-economică aferentă și completările/precizările transmise ulterior prin ………….,

Având în vedere Referatul de avizare întocmit de Comisia de avizare tehnică a proiectelor finanțate prin Programul Termoficare

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

- Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind eficiența energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE …………….,

şi ţinând cont de prevederile Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin ordinul comun al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor și al ministrului finanţelor publice nr. 3194/1084/3734/2019,

Vicepreşedintele ANRE emite prezentul

AVIZ TEHNIC

Art.1. Se avizează din punct de vedere al eficienţei energetice Proiectul …. al solicitantului ........, care se estimează că va conduce la o economie anuală de energie de… [tep] și o reducere anuală de emisii de gaze cu efect de seră de… [t ech CO2]

Art.2. Prezentul aviz tehnic este valabil numai împreună cu Fişa privind eficienţa investiţiei anexată, asumată de solicitant.

Art.3. Prezentul aviz tehnic serveşte solicitantului în scopul obținerii unei cofinanțări a Proiectului  …… prin Programul Termoficare.

Vicepreședinte

Anexa nr. 4 la Regulament

Model de Fișă de verificare tehnică a proiectului

Fișă de verificare tehnică a proiectului

| Nr. înregistrare a cererii pentru emiterea avizului tehnic: |  |
| --- | --- |
| Solicitantul/localitatea: |  |

| Nr. crt. | Criterii de verificare | DA | NU | Comentarii/ Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cererea pentru emiterea avizului tehnic, transmisă la ANRE de către solicitant, este conformă modelului prezentat în Anexa 1 la Regulamentul de emitere a avizelor tehnice privind eficiența energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE …………. |  |  |  |
| 2. | Toate secţiunile din cererea pentru emiterea avizului tehnic sunt completate cu datele/informaţiile specifice solicitantului de aviz |  |  |  |
| 3. | Cererea pentru emiterea avizului tehnic are anexate următoarele documente |  |  |  |
|  | - Strategia de alimentare cu energie termică a localităţii, copie certificată conform cu originalul |  |  |  |
|  | - Hotărârea de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii, copie certificată conform cu originalul |  |  |  |
|  | - Studiul de fezabilitate al proiectului, copie certificată conform cu originalul |  |  |  |
|  | - Hotărârea de aprobare a studiului de fezabilitate al proiectului, copie certificată conform cu originalul |  |  |  |
|  | - Fişa privind eficienţa investiţiei, asumată de solicitant |  |  |  |
|  | - Memoriul tehnico-economic asumat de solicitant, anexă la fişa privind eficienţa investiţiei, întocmit conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul de emitere a avizelor tehnice privind eficiența energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE ……… |  |  |  |
| 4. | Strategia de alimentare cu energie termică a localității, este actualizată conform prevederilor Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor și al ministrului finanţelor publice nr. 3194/1084/3734/2019 |  |  |  |
| 5. | Strategia de alimentare cu energie termică a localităţii prevede lucrările corespunzătoare proiectului pentru care se solicită emiterea avizului tehnic |  |  |  |
| 6. | Fişa privind eficienţa investiţiei este completată și asumată de solicitant conform modelului prezentat în Anexa 2 la Regulamentul de emitere a avizelor tehnice privind eficiența energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE ………………. |  |  |  |
| 7. | Fişa privind eficienţa investiţiei are în anexă memoriul tehnico-economic |  |  |  |
| 8. | Fișa privind eficiența investiției conţine următoarele elemente |  |  |  |
|  | - Date generale |  |  |  |
|  | - Denumirea proiectului |  |  |  |
|  | - Valoarea investiţiei, fără TVA |  |  |  |
|  | - Termenul de punere în funcţiune |  |  |  |
|  | - Durata de recuperare a investiţiei |  |  |  |
|  | - Durata de viaţă ramasă a echipamentelor principale din instalaţia în cadrul căreia se implementează proiectul |  |  |  |
|  | II) Evoluția indicatorilor Indicatorii de mai jos sunt prezentați în situaţia actuală (înainte de implementarea proiectului) și după implementarea proiectului |  |  |  |
|  | - Pierderile de energie termică în reţele - pentru reţeaua de transport [%] |  |  |  |
|  | - Pierderile de energie termică în reţele - pentru reţeaua de distribuţie şi puncte termice [%] |  |  |  |
|  | - Eficienţa unităţilor de producere [%] |  |  |  |
|  | - cogenerare [%] |  |  |  |
|  | - producere separată [%] |  |  |  |
|  | - Alţi indicatori consideraţi relevanţi și care pot evidenţia atingerea obiectivului specific al proiectului (de exemplu consum propriu tehnologic de energie electrică, emisii de GES etc.) |  |  |  |
|  | III) Economia anuală de energie estimată după implementarea proiectului [tep] |  |  |  |
|  | IV) Reducerea anuală de emisii GES estimată după implementarea proiectului [t ech CO2] |  |  |  |
|  | V) Eficienţa investiţiei (este determinată corect, pe baza economiei de energie, respectiv a reducerii emisiilor de GES pe durata de recuperare a investiţiei), [lei/tep], [lei/t ech CO2] |  |  |  |
|  | VI) Rata de branşare la SACET a consumatorilor de energie termică, [% din totalul consumatorilor de energie termică din localitate], în situaţia actuală și estimată după implementarea proiectului |  |  |  |
|  | VII) ANEXĂ la Fișa privind eficiența investiției: Memoriu tehnico-economic cuprinde cel puţin: |  |  |  |
|  | - prezentarea datelor privind consumul actual de energie termică din localitate (inclusiv curba clasată) |  |  |  |
|  | - prezentarea situaţiei actuale a alimentării cu energie termică în localitate (în sistem centralizat şi/sau individual, cu producerea energiei termice în cogenerare și/sau capacităţi de producere separată, din combustibili fosili și/sau surse regenerabile, cu reţea de transport/distribuţie energie termică etc.) |  |  |  |
|  | - descrierea obiectivelor proiectului |  |  |  |
|  | - prezentarea scenariilor tehnico-economice analizate în cadrul studiului de fezabilitate și a indicatorilor specifici rezultaţi din analiza cost-beneficiu, care fundamentează soluţia tehnico-economică propusă |  |  |  |
|  | - schema tehnologică simplificată a SACET, cu evidenţierea modificărilor faţă de situaţia actuală, rezultate după implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă |  |  |  |
|  | - prezentarea gradului de valorificare a potenţialului de cogenerare de înaltă eficienţă (cu argumentarea situaţiilor în care, în soluţia tehnico-economică propusă, acesta este nevalorificat sau valorificat parţial), conform obiectivelor Programului Termoficare, detaliate în Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor și al ministrului finanţelor publice nr. 3194/1084/3734/2019 |  |  |  |
|  | - prezentarea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie şi/sau a căldurii reziduale, conform obiectivelor Programului Termoficare, detaliate în Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor și al ministrului finanţelor publice nr. 3194/1084/3734/2019 |  |  |  |
|  | - prezentarea lucrărilor corespunzătoare proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, cu evidenţierea: |  |  |  |
|  | - măsurilor care se preconizează că vor conduce la economii de energie; |  |  |  |
|  | - naturii economiei de energie preconizată (reducerea consumului de combustibil, reducerea consumului de energie electrică, reducerea consumului/pierderii de energie termică); |  |  |  |
|  | - categoriilor de combustibil vizate în calculul reducerii emisiilor de GES; |  |  |  |
|  | - indicarea încadrării SACET, după implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, în categoria sistemelor eficiente, dacă este cazul |  |  |  |
|  | - referirea la proiecte viitoare care să vizeze valorificarea potenţialului de cogenerare de înaltă eficienţă la nivelul rezultat din analiza cost-beneficiu, dacă este cazul |  |  |  |
|  | - indicarea încadrării concrete a lucrărilor corespunzătoare proiectului în cuprinsul strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii, fiind indicate în clar capitolul și pagina din Strategie |  |  |  |
|  | - indicarea încadrării concrete a lucrărilor corespunzătoare proiectului în prevederile legii aplicabile |  |  |  |
|  | - prezentarea sintetică/tabelară, după caz, a datelor de calcul privind consumuri de combustibil/resurse primare, producții/livrări/pierderi de energie termică, consumuri de energie electrică, emisii de GES, la nivel anual, comparativ înainte și după implementarea proiectului, care fundamentează valoarea economiei de energie estimată a se obţine prin implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă şi valoarea corespunzătoare a reducerii emisiilor de GES |  |  |  |
|  | - prezentarea sintetică/tabelară a componentelor economiei de energie estimate după implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, respectiv: |  |  |  |
|  | - valorile economiilor de combustibil şi categoria/categoriile de combustibil luate în considerare, dacă este cazul |  |  |  |
|  | - valorile economiilor de energie finală (energie electrică și/sau energie termică), valorile economiilor de energie primară (combustibil) corespunzătoare acestora și categoria/categoriile de combustibil luate în considerare, dacă este cazul |  |  |  |
|  | - prezentarea sintetică/tabelară a componentelor reducerii emisiilor de GES estimate după implementarea proiectului în soluţia tehnico-economică propusă, respectiv: |  |  |  |
|  | - valorile reducerii emisiilor de CO2, valorile factorului de emisie, factorului de oxidare și puterii calorifice inferioare utilizate pentru calculul acestor reduceri precum şi categoria/categoriile de combustibil luate în considerare |  |  |  |
|  | - valorile reducerii emisiilor de GES, altele decât CO2, valorile factorului de emisie utilizate pentru calculul acestor reduceri precum şi categoria/categoriile de combustibil luate în considerare, dacă este cazul. |  |  |  |
| 9. | Studiul de fezabilitate: |  |  |  |
|  | - este depus în integralitatea elementelor/ capitolelor necesare verificării tehnice |  |  |  |
|  | - conţine calculul economiei de energie estimată a se obţine după implementarea proiectului |  |  |  |
|  | - conține calculul reducerii emisiilor de GES estimată a se obţine după implementarea proiectului |  |  |  |
|  | - prevede durata de recuperare a investiţiei |  |  |  |
|  | - prezintă comparativ mai multe scenarii tehnico-economice |  |  |  |
|  | - soluţia tehnico-economică propusă este fundamentată pe baza indicatorilor specifici rezultaţi din analiza cost-beneficiu, inclusiv în ceea ce priveşte valorificarea potenţialului de cogenerare de înaltă eficienţă și utilizarea surselor regenerabile de energie sau a căldurii reziduale, conform obiectivelor Programului Termoficare, detaliate în Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor și al ministrului finanţelor publice nr. 3194/1084/3734/2019 |  |  |  |
|  | - datele și informaţiile din cuprinsul studiului sunt coerente și consistente |  |  |  |
|  | - sunt prezentate datele, principiile, metodologia de calcul şi actele normative care fundamentează valorile economiei de energie şi reducerii emisiilor de GES după implementarea proiectului |  |  |  |
| 10. | Datele şi informaţiile din documentele prezentate sunt corecte, coerente şi consistente şi fundamentează complet valorile economiilor de energie şi reducerilor de emisii GES estimate a se obţine în urma implementării proiectului |  |  |  |
| 11. | Informaţiile privind SACET, proiectul, datele tehnice de calcul precum şi rezultatele privind economia de energie şi reducerea emisiilor de GES din memoriul tehnico-economic corespund cu cele din studiul de fezabilitate al proiectului |  |  |  |
| 12. | Denumirea proiectului menţionată în cererea de acordare a avizului se regăseşte identic în studiul de fezabilitate, în hotărârea AAPL de aprobare a studiului de fezabilitate și în Fişa privind eficienţa investiţiei |  |  |  |
| 13. | Valoarea investiţiei menţionată în Fişa privind eficienţa investiţiei se regăseşte identic în studiul de fezabilitate și în hotărârea AAPL de aprobare a studiului de fezabilitate |  |  |  |
| 14. | Alte aspecte ………………………. |  |  |  |