ORDIN nr. ......................

privind modificarea și completarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2018

Având în vedere prevederile:

- art. 1771 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, și

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Metodologia de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 17 iulie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 3, după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) și a2) cu următorul cuprins:

„a1) NT – nod tehnologic;

a2) SC – stație de comprimare a gazelor naturale;”

- La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1) cu următorul cuprins:

„b1) SCV – stație de comandă vane;”

- La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1) cu următorul cuprins:

„f1) Incintă tehnologică – incinta în care se adăpostesc instalațiile/echipamentele tehnice și tehnologice, care deservesc strict activitatea de operare/exploatare și supraveghere în funcționare a instalațiilor/echipamentelor;”

- La articolul 3, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i) cu următorul cuprins:

„i) Spațiu administrativ - spațiul în care se desfășoară diverse activități legate de obiectul de activitate al OTS, dar care nu sunt în strânsă legătură cu o instalație tehnologică sau cu un echipament tehnologic.”

- La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar funcționării stațiilor de comprimare a gazelor naturale, se determină prin intermediul sistemelor/mijloacelor de măsurare și se calculează de OTS cu formula:

VS=VIcurent-VIanterior,

unde:

- Vs – volumul de gaze naturale necesar funcționării stației de comprimare a gazelor naturale, [m3];

- VIcurent  – volumul de gaze naturale precizat de indexul curent, [m3];

- VIanterior – volumul de gaze naturale precizat de indexul anterior, [m3].

(2) OTS înregistrează informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1) și alin. (6) în conformitate cu tabelele nr. 1 și nr. (11) din anexa nr. 1.”

- La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Puterea calorifică superioară prevăzută la alin. (3) este Hs din zona de calitate aferentă sursei din care provin gazele naturale utilizate la funcționarea stațiilor de comprimare sau a stațiilor mobile de comprimare/ transvazare.”

- La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:

„(6) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar funcționării stațiilor mobile de comprimare/transvazare a gazelor naturale se calculează de OTS cu formula:

VSm=Qmax×LFmed100×t ,

unde:

- VSm – volumul de gaze naturale necesar funcționării stației mobile de comprimare/transvazare a gazelor naturale, [m3];

- Qmax – consumul motorului stației mobile de comprimare la încărcarea maximă (factorul de încărcare, LF=100%), conform manualului producătorului, [m3/h];

- LFmed – media aritmetică a înregistrărilor orare ale factorului de încărcare, monitorizat pe interfața HMI a sistemului de automatizare al stației mobile de comprimare, [%];

- t – timpul de funcționare al stației mobile de comprimare, [h].

(7) Conversia volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (6), în unități de energie se realizează aplicând formula prevăzută la alin. (3) și înlocuind Vs cu VSm.”

- La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar încălzirii gazelor naturale și a incintelor tehnologice, precum și cel necesar funcționării grupurilor generatoare de curent electric, se determină prin intermediul sistemelor/mijloacelor de măsurare amplasate în SRM/SM/NT/SCV/SC, după caz, și se calculează de OTS cu formula:

,

unde:

- VI – volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale și a incintelor tehnologice, precum și pentru funcționarea grupurilor generatoare de curent electric, [m3];

- - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale, a incintelor tehnologice și a spațiilor administrative, precum și pentru funcționarea grupurilor generatoare de curent electric, măsurat cu un sistem/mijloc de măsurare, [m3];

- VSA - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea spațiilor administrative, [m3].”

- La articolul 6, după alineatul (1) se introduc șapte noi alineate, alineatele (11) ÷ (17) cu următorul cuprins:

„(11) În situațiile în care volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea spațiilor administrative (VSA) nu este măsurat cu un sistem/mijloc de măsurare, acesta se determină procentual în funcție de volumul spațiului administrativ încălzit.

(12) Pentru situația prevăzută la alin. (11), volumul de gaze naturale necesar încălzirii gazelor naturale, în condiții standard, se calculează de OTS cu formula:

Vîncgn=Qc×t ,

unde:

- Vîncgn– volumul de gaze naturale necesar încălzirii gazelor naturale, [m3];

- QC – debitul de gaze naturale consumat pentru încălzirea gazelor naturale vehiculate, [m3/h];

- t – timpul funcționării încălzitorului de gaze naturale, [h];

(13) Debitul de gaze naturale, prevăzut la alin. (12), se calculează de OTS cu formula:

QC=W2η2×PCI ,

unde:

- W2 – energia termică cedată de gazele naturale prin ardere, [kJ/h]; aceasta este egală cu energia termică necesară încălzirii gazelor naturale de la o temperatură la alta, respectiv W2 = W1;

- η2 – randamentul centralei termice dat de producător;

- PCI – puterea calorifică inferioară a gazelor naturale destinate arderii; aceasta se preia din buletinul de analiză cromatografică emis pentru punctul de prelevare cel mai apropiat și cu data prelevării cea mai apropiată de data citirii contoarelor, [kJ/m3].

(14) Energia termică, prevăzută la alin. (13) se calculează cu formula:

W1=Q1×p1-p2×J+T2-T1×ρS×cpη1 ,

unde:

- W1 –  energia termică necesară încălzirii gazelor naturale până la o temperatură superioară, cu cel puțin 2°C peste valoarea de 0°C după ultimul element de laminare, [kJ/h];

- Q1 –  debitul de gaze naturale, [m3/h];

- p1 –  presiunea gazelor naturale la intrare în SRM, [bar];

- p2 –  presiunea gazelor naturale la ieșirea din SRM, [bar];

- J – coeficientul de detentă Joule-Thomson; se ia în considerare J=0,5, [K/bar];

- T1 – temperatura gazelor naturale la intrarea în SRM, [K];

- T2 – temperatura impusă a gazelor naturale la ieșirea din SRM, [K]; t2 = 2 ÷ 5 °C;

- ρS –  densitatea gazelor naturale destinate încălzirii, în condiții standard; aceasta se preia din buletinul de analiză cromatografică emis pentru punctul de prelevare cel mai apropiat și cu data prelevării cea mai apropiată de data citirii contoarelor, [kg/m3];

- cp – căldura specifică izobară a gazelor naturale destinate încălzirii, [kJ/kgK];

- η1 – randamentul schimbătorului de căldură; pentru schimbător apă – gaz în contracurent se ia în considerare η1=0,85.

(15) Debitul de gaze naturale, prevăzut la alin. (14), se calculează cu formula:

Q1=Qt ,

unde:

- Q –  volumul total de gaze naturale vehiculat destinat încălzirii, [m3];

- t – timpul funcționării încălzitorului de gaze naturale, [h].

(16) Căldura specifică izobară a gazelor naturale destinate încălzirii, prevăzută la alin. (14), se calculează ca medie ponderată a căldurilor specifice izobare ale componenților amestecului de gaze, folosind formula:

cp=i=1nyi×cpi ,

unde:

- yi – fracția molară a fiecărui component din amestecul de gaze; aceasta se preia din buletinul de analiză cromatografică emis pentru punctul de prelevare cel mai apropiat și cu data prelevării cea mai apropiată de data citirii contoarelor;

- cpi – căldura specifică izobară a fiecărui component din amestecul de gaze, [J/kgK].

(17) Căldura specifică izobară a fiecărui component din amestecul de gaze, prevăzută la alin. (16), se calculează cu formula:

cpi=R×aki+bki×T-273,15+cki×(T-273,15)2,

unde:

- R – constanta universală a gazului, [J/kgK]; aceasta se calculează cu formulele prevăzute la art.11;

- aki, bki, cki – constante specifice fiecărui component al amestecului de gaze naturale; valorile constantelor sunt prezentate în tabelul nr. 10;

- T – temperatura gazelor naturale, [K].

Tabelul nr. 10

| Component | aki | bki×100 | cki×100000 |
| --- | --- | --- | --- |
| metan | 4,1947 | 0,3639 | 1,49 |
| etan | 5,9569 | 1,377 | 1,69 |
| propan | 8,2671 | 2,286 | 1,9 |
| iso-butan | 10,824 | 3,153 | 0,82 |
| n-butan | 11,109 | 2,875 | 1,82 |
| neo-pentan |  |  |  |
| iso-pentan | 13,412 | 3,54 | 1,4 |
| n-pentan | 13,587 | 3,288 | 2,98 |
| hexani | 16,134 | 3,986 | 3,6 |
| heptani+ | 18,642 | 4,786 | 3,84 |
| n-octan | 21,192 | 5,48 | 4,3 |
| n-nonan |  |  |  |
| azot | 3,502 | 0,044 | 0,28 |
| oxigen | 3,52 | 0,044 | 0,28 |
| bioxid de carbon | 4,324 | 0,58 | -0,65 |

- La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Conversia volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), în unități de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) și luând în considerare puterea calorifică superioară:

a) aferentă zonei de calitate în care este amplasată SRM/SM, din data citirii sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale;

b) din zona de calitate aferentă sursei din care provin gazele naturale care alimentează NT/SCV/SC.”

- La articolul 7, alineatul (1) ultimul marcator se modifică și va avea următorul cuprins:

„ p – presiunea gazelor naturale la care se realizează operațiunea de curățare a conductei, [Pa]. ”

- La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Formula prevăzută la alin. (1) se aplică și pentru determinarea volumelor de gaze naturale în cazul operațiunilor de godevilare, respectiv pentru:

- volumul de gaze naturale refulat din gara de lansare, după lansarea PIG-ului;

- volumul de gaze naturale necesar curățării impurităților din tronsonul de conductă situat între robinetul din amonte de gara de sosire și gara de sosire.”

- La articolul 7, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Conversia volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), în unități de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este amplasată conducta de transport al gazelor naturale sau, după caz, puterea calorifică superioară a zonei de calitate aferente sursei din care provin gazele naturale utilizate la curățarea impurităților; în ambele cazuri, puterea calorifică superioară corespunde datei la care se realizează curățarea impurităților.”

- La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar curățării impurităților din separatoarele de lichide montate pe traseul conductelor de transport al gazelor naturale, inclusiv a celor amplasate în vecinătatea gărilor de primire PIG și a celor montate subteran în SRM/SCV/NT, VSL, se calculează, dacă este cazul, de OTS ținând cont de diametrul și lungimea conductei de refulare.”

- La articolul 8 alineatul (2), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) diametrul nominal al conductei de refulare Ø1" ÷ 4", respectiv Dr 25mm ÷ 100mm;

c) lungimea conductei de refulare Lr = 1m ÷ 30m;”

- La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru alte valori ale lungimii și diametrului nominal al conductei de refulare, volumul de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), se obține prin interpolarea liniară a informațiilor din tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

| Diametru nominal al conductei de refulare | Lungime conductă de refulare |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| mm | m | m | m | m | m | m | m | m |
| 25 | 27,4 | 22,3 | 20,3 | 18,1 | 15,6 | 13,9 | 12,7 | 11,7 |
| 32 | 50,4 | 41,8 | 38,4 | 34,6 | 30,2 | 27,1 | 24,8 | 22,8 |
| 40 | 67,9 | 57,4 | 53,1 | 48,1 | 42,3 | 38,2 | 35,0 | 31,9 |
| 50 | 113,2 | 97,7 | 91,3 | 83,7 | 74,4 | 67,6 | 62,4 | 57,9 |
| 80 | 275,0 | 245,9 | 233,5 | 218,1 | 198,0 | 182,5 | 170,3 | 160,1 |
| 100 | 447,8 | 436,6 | 418,5 | 395,1 | 363,5 | 338,4 | 318,0 | 300,5 |

- La articolul 8 alineatul (4), Figura nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu figura următoare:

- La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu următorul cuprins:

„(41) Modul de calcul prevăzut la alin. (2) ÷ (4) se aplică și pentru determinarea volumelor de gaze naturale necesare purjării prin sifoane montate pe traseul:

a) conductelor de transport al gazelor naturale;

b) instalațiilor de filtrare a gazelor naturale;

c) instalațiilor de separare a gazelor naturale amplasate suprateran.”

- La articolul 8, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Conversia volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), în unități de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care sunt amplasate separatoarele de lichide prevăzute la alin. (1) sau sifoanele prevăzute la alin. (41), din data curățării de impurități a acestora.”

- La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) diametrul nominal al conductei de refulare Ø1" ÷ 8", respectiv Dr = 25 mm ÷ 200 mm;”

- La articolul 9, alineatul (2), Tabelul nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Tabelul nr. 2

| Diametrul nominal al conductei de refulare | Timp de încercare al supapei (timpul de acționare) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| mm | s | s | s | s | s | s |
| 25 | 19,6 | 39,2 | 78,3 | 117,5 | 156,6 | 195,8 |
| 32 | 37,1 | 74,2 | 148,3 | 222,5 | 297 | 371 |
| 40 | 51,3 | 102,5 | 205,1 | 308 | 410 | 513 |
| 50 | 88,2 | 176,4 | 353 | 529 | 705 | 882 |
| 65 | 156,1 | 312 | 624 | 936 | 1248 | 1561 |
| 80 | 225 | 451 | 902 | 1353 | 1804 | 2255 |
| 100 | 404 | 808 | 1616 | 2424 | 3233 | 4041 |
| 125 | 694 | 1388 | 2776 | 4164 | 5552 | 6940 |
| 150 | 927 | 1855 | 3709 | 5564 | 7418 | 9273 |
| 200 | 1667 | 3334 | 6668 | 10002 | 13336 | 16669 |

- La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Volumul de gaze naturale, în condiții standard, necesar umplerii sistemului de transport ca urmare a reparării, reabilitării și/sau dezvoltării acestuia, se calculează, dacă este cazul, de OTS cu formula:”

- La articolul 11, alineatul (1) marcatorul optsprezece se modifică și va avea următorul cuprins:

„p – presiunea gazelor naturale din tronsonul de conductă supus reparației/reabilitării, la momentul la care se începe refularea gazelor naturale din respectivul tronson, în vederea golirii și efectuării reparației; în cazul lucrărilor de dezvoltare în care sunt umplute tronsoane noi de conductă presiunea utilizată în formulele de calcul este presiunea gazelor naturale în condiții de lucru, [Pa];”

- La articolul 11 alineatul (1), după ultimul marcator se introduce un nou marcator cu următorul cuprins:

„yi – fracția molară; aceasta se preia din buletinul de analiză cromatografică emis pentru punctul de prelevare cel mai apropiat de zona lucrării, cu data prelevării cea mai apropiată de data finalizării lucrării.”

- La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În situația prevăzută la alin. (1), temperatura gazelor naturale în condiții de operare (T) este indicată de traductorul de temperatură amplasat cel mai aproape de zona unde este situat obiectivul, pe direcția de curgere dinspre care se realizează umplerea tronsonului de conductă.”

- La articolul 11, alineatul (5) se abrogă.

- La articolul 11, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Conversia volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), în unități de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate unde are loc umplerea sau, după caz, puterea calorifică a zonei de calitate aferente sursei din care provin gazele naturale utilizate la umplere; în ambele cazuri, puterea calorifică superioară corespunde datei la care se realizează umplerea.”

- La articolul 14 alineatul (1), marcatorul trei se modifică și va avea următorul cuprins:

„V− volumul conductei protejate de supapă, [m3]; conducta protejată de supapa de siguranță este tronsonul de conductă din cadrul instalației tehnologice aferente stației de reglare – măsurare situat între regulator și robinetul de ieșire din stație;”

- La articolul 14 alineatul (1), marcatorul cinci se modifică și va avea următorul cuprins:

„pr - presiunea de regim a gazelor naturale, [Pa];”

- La articolul 15, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Volumul de gaze naturale, în condiții standard, ce trebuie achiziționat de OTS, ca urmare a evacuării accidentale a gazelor naturale din ST din cauza accidentelor tehnice, a defectelor de coroziune sau de material, respectiv fisuri și ruperi, cuprinde:”

- La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) În situațiile prevăzute la alin. (5) și (6), temperatura gazelor naturale în condiții de operare (T) se stabilește în funcție de temperatura gazelor naturale măsurată în SNT, în punctul cel mai apropiat de locul producerii incidentului.”

- La articolul 16, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(10) Conversia volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), în unități de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este depistat defectul sau, după caz, puterea calorifică superioară a zonei de calitate aferente sursei din care provin gazele naturale vehiculate prin obiectivul din cadrul ST, montat suprateran, în care este depistat defectul.”

- La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Conversia volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), în unități de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este depistat defectul sau, după caz, puterea calorifică superioară a zonei de calitate aferente sursei din care provin gazele naturale vehiculate prin obiectivul din cadrul ST, montat subteran, în care este depistat defectul.”

- La articolul 18, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (6) Debitul de gaze naturale scurs prin ruptură, Qs, prevăzut la alin. (2), se calculează cu formula:

Qs=Q1+Q2,

unde:

- Qs - debitul de gaze naturale scurs prin ruptură, în condiții standard, [m3/h];

- Q1 - debitul de gaze naturale scurs prin ruptură, în condiții standard, aferent tronsonului de conductă X, cuprins între punctul în care a avut loc ruperea și punctul de măsurare aflat în amonte de rupere, prevăzut în figura nr. 3, [m3/h];

- Q2 - debitul de gaze naturale scurs prin ruptură, în condiții standard, aferent tronsonului de conductă (L-X), cuprins între punctul în care a avut loc ruperea și punctul de măsurare aflat în aval de rupere, prevăzut în figura nr. 3, [m3/h];

- L - lungimea tronsonului de conductă afectat la rupere, cuprins între punctele de măsurare situate în amonte, respectiv în aval de ruptură, [m].

Figura nr. 3”

- La articolul 18, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (61) ÷ (65) cu următorul cuprins:

„(61) Debitele de gaze naturale, în condiții standard, se calculează cu formulele:

- pentru tronsonul de conductă X:

Q1=3600×Qm1ρs,

unde:

- Qm1 – debitul masic de gaze naturale din ruptură, aferent tronsonului de conductă X, [kg/s];

- ρs – densitatea gazelor naturale, în condiții standard, [kg/m3];

- Pentru tronsonul de conductă L-X:

Q2=3600×Qm2ρs,

unde:

- Qm2 – debitul masic de gaze naturale din ruptură, aferent tronsonului de conductă (L-X), [kg/s];

- ρs – densitatea gazelor naturale, în condiții standard, [kg/m3].

(62) Debitele masice de gaze naturale se calculează cu formulele:

a) pentru tronsonul de conductă X:

Qm1=P12 -Pr12Kdeb11n1,

unde:

- p1 – presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în amonte de ruptură, [bar];

- pr1 – presiunea de ieșire a gazelor naturale din tronsonul de conductă X, [bar];

- n1 - exponentul debitului, care se calculează cu formula: n1=2-b;

- b – coeficient;

- Kdeb1 – modulul de debit, care se calculează cu formula:

Kdeb1=16π2×Z1×R×T1×XD5×a,

unde:

- Z1 – factorul de compresibilitate, care se calculează cu formula prevăzută la art. 11 alin. (1), utilizând parametrii tehnici ai gazelor naturale, respectiv presiunea și temperatura gazelor naturale din punctul de măsurare aflat în amonte de ruptură: p=p1 și T=T1;

- R – constanta amestecului de gaze, [J/kgK];

- T1 - temperatura gazelor naturale, în condiții de lucru, [K];

- X – lungimea tronsonului de conductă, cuprins între punctul de măsurare situat în amonte de ruptură și punctul în care a avut loc ruperea, [m];

- D – diametrul interior al conductei de transport al gazelor naturale, [m];

- a – coeficient.

b) pentru tronsonul de conductă L-X:

Qm2=P22 -Pr22Kdeb21n2,

unde:

- p2 – presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în aval de ruptură, [bar];

- pr2 – presiunea de ieșire a gazelor naturale din tronsonul de conductă L-X, [bar];

- n2 - exponentul debitului, care se calculează cu formula: n2=2-b;

- b – coeficient;

- Kdeb2 – modulul de debit, care se calculează cu formula:

Kdeb2=16π2×Z2×R×T2×L-XD5×a,

unde:

- Z2 – factorul de compresibilitate, care se calculează cu formula prevăzută la art. 11 alin. (1), utilizând parametrii tehnici ai gazelor naturale, respectiv presiunea și temperatura gazelor naturale din punctul de măsurare aflat în aval de ruptură: p=p2 și T=T2;

- R – constanta amestecului de gaze, [J/kgK];

- T2 - temperatura gazelor naturale, în condiții de lucru, [K];

- X – lungimea tronsonului de conductă, cuprins între punctul de măsurare situat în amonte de ruptură și punctul în care a avut loc ruperea, [m];

- L - lungimea tronsonului de conductă afectat la rupere, cuprins între punctele de măsurare situate în amonte, respectiv în aval de ruptură, [m];

- D – diametrul interior al conductei de transport al gazelor naturale, [m];

- a – coeficient.

- Coeficienții a și b prevăzuți la lit. a) și b) se determină în funcție de viteza gazelor naturale.

(63) Densitatea gazelor naturale, în condiții standard, se calculează cu formula:

ρs=0,9479437792×Mm22,414 ,

unde:

- Mm – masa molară, [kg/kmol].

(64) Regimurile de curgere a gazelor naturale prin ruptură se calculează cu formulele:

- pentru tronsonul de conductă X:

,

dacă:

- raportul , regimul de curgere prin ruptură este critic;

- raportul , regimul de curgere prin ruptură este subcritic,

unde:

- p* - presiunea critică a gazelor naturale, [bar];

- p1 – presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în amonte de ruptură, [bar];

- pa – presiunea minimă a gazelor naturale în ruptură, [bar], care se calculează cu formula:

pa=patm+0,1×patm;

- k – exponentul adiabatic, care se calculează cu formula:

k=cpcp-ZR,

unde:

- cp – căldura specifică izobară, care se calculează ca medie ponderată a căldurilor specifice izobare ale componenților gazelor naturale folosind formulele prevăzute la art. 6 alin. (16) și alin. (17);

- pentru tronsonul de conductă L-X :

,

dacă:

- raportul , regimul de curgere prin ruptură este critic;

- raportul , regimul de curgere prin ruptură este subcritic,

unde:

- p* - presiunea critică a gazelor naturale, [bar];

- p2 – presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în aval de ruptură, [bar];

- pa – presiunea minimă a gazelor naturale în ruptură, [bar], care se calculează cu formula:

pa=patm+0,1×patm;

- k – exponentul adiabatic, care se calculează cu formula:

k=cpcp-ZR,

unde:

- cp – căldura specifică izobară, care se calculează ca medie ponderată a căldurilor specifice izobare ale componenților gazelor naturale folosind formulele prevăzute la art. 6 alin. (16) și alin. (17);

(65) Presiunile de ieșire a gazelor naturale în ruptură se calculează cu formulele:

- pentru tronsonul de conductă X:

- pentru regim de curgere critic: pr1=p1×β1*, [bar];

- pentru regim de curgere subcritic: pr1=pa, [bar];

- pentru tronsonul de conductă L-X:

- pentru regim de curgere critic: pr2=p2×β2*, [bar];

- pentru regim de curgere subcritic: pr2=pa, [bar].

- La articolul 18, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(11) OTS înregistrează informațiile care au stat la baza estimării volumelor de gaze naturale prevăzute la:

- alin. (2) în conformitate cu anexa nr. 6;

- alin. (3) în conformitate cu anexa nr. 4, folosind următoarele înlocuiri:

- Vsuprateran se înlocuiește cu Vrp;

- τd se înlocuiește cu τr.”

- La articolul 18, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(12) Conversia volumelor de gaze naturale, prevăzute la alin. (2) și (3), în unități de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) și luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este depistată ruperea sau după caz, puterea calorifică a zonei de calitate aferente sursei din care provin gazele naturale vehiculate prin conducta în care este depistată ruperea.”

- Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Volumele de gaze naturale prevăzute la art. 15 și pentru care OTS a recuperat prejudiciul sunt raportate către ANRE la termenele prevăzute la art. 20 alin (2), prin includerea lor în Anexa 7, Tabelul nr. 3, coloanele 3 și 4, în vederea eliminării lor din cadrul consumului tehnologic luat în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale.”

- La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) ANRE nu ia în considerare cantitățile de gaze naturale aferente consumului tehnologic din ST, la stabilirea tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, dacă nu au fost realizate, în mod nejustificat, programul anual de mentenanță a conductelor ST și planurile de investiții și de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani aprobate de ANRE.”

- La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Procentele prezentate în planul de reducere a consumurilor tehnologice în corelare cu programul anual de mentenanță a conductelor ST și cu planurile de investiții și de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani aprobate de ANRE sunt revizuite în funcție de gradul de implementare al planurilor respective.”

- La Anexa nr. 1, Tabelul nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Informații aferente prevederilor art. 5 alin. (1) din metodologie

Tabelul nr. 1

| Nr. crt. | Stația de comprimare | Seria sistemului/ mijlocului de măsurare utilizat pentru măsurarea gazelor naturale necesare funcționării stației de comprimare | Index anterior |  | Index curent |  | Volumul de gaze naturale necesar funcționării stației de comprimare | Puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate | Energia gazelor naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VIanterior |  | VIcurent |  | VS | HS | E |
|  |  |  | Dată citire (zz.ll.aaaa) | Volum gaze naturale | Dată citire (zz.ll.aaaa) - | Volum gaze naturale |  |  |  |
|  |  |  |  | m3 |  | m3 | m3 | MWh/m3 | MWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-5 | 9 | 10=8x9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- La Anexa nr. 1, după Tabelul nr. 1 se introduce un nou tabel, Tabelul nr. 11 cu următorul cuprins:

Informații aferente prevederilor art. 5 alin. (6) din metodologie

Tabelul nr. 11

| Nr. crt. | Stația mobilă de comprimare/ transvazare a gazelor naturale | Consumul motorului stației mobile de comprimare la încărcarea maximă | Media aritmetică a înregistrărilor orare ale factorului de încărcare, monitorizat pe interfața HMI a sistemului de automatizare al stației mobile de comprimare | Timpul de funcționare a stației mobile de comprimare | Volumul de gaze naturale necesar funcționării stației mobile de comprimare/ transvazare a gazelor naturale | Puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate | Energia gazelor naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qmax | LFmed | t | VSm | HS | E |
|  |  | m3/h | % | h | m3 | MWh/m3 | MWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x4x5)/100 | 7 | 8=6x7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

- La Anexa nr. 1, Tabelul nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Informații aferente prevederilor art. 6 din metodologie

Tabelul nr. 2

| Nr. crt. | SRM/SM/NT/SCV/SC | Seria sistemului/mijlocului de măsurare | Index anterior |  | Index curent |  | Puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate | Volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale, a incintelor tehnologice, a spațiilor administrative și pentru funcționarea grupurilor generatoare de curent electric | Volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea spațiilor administrative | Volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale, a incintelor tehnologice și pentru funcționarea grupurilor generatoare de curent electric | Energia gazelor naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dată citire (zz.ll.aaaa) | Volum gaze naturale | Dată citire (zz.ll.aaaa) | Volum gaze naturale | Hs | VîncSA | VSA | VI | E |
|  |  |  |  | m3 |  | m3 | MWh/m3 | m3 | m3 | m3 | MWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7-5 | 10 | 11=9-10 | 12=11x8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- La Anexa nr. 1, Tabelul nr. 3, coloana nr. 5, sintagma „Presiunea de lucru a gazelor naturale din conductă” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „Presiunea gazelor naturale la care se realizează operațiunea de curățare a conductei”

- La Anexa nr. 1, Tabelul nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Informații aferente prevederilor art. 8 din metodologie

Tabelul nr. 4

| Nr. crt. | Data curățării impurităților din separatoarele de lichide/sifoane | Lungimea conductei de refulare | Diametrul nominal al conductei de refulare | Presiunea de lucru a gazelor naturale din conducta de refulare | Puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate | Volumul de gaze naturale, necesar curățării impurităților din separatoarele de lichide/sifoane | Energia gazelor naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (zz.ll.aaaa) | Lr | Dr | p | Hs | VSL | E |
|  |  | m | mm | Pa | MWh/m3 | m3 | MWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

- La Anexa nr. 2, Tabelul nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Tabelul nr. 2

| Nr. crt. | Data umplerii | Conductă de transport |  | Presiune gaze naturale din tronsoanele noi de conductă sau din tronsoanele supuse reparației/reabilitării | Temperatura gaze naturale, în condiții de lucru | Presiune atmosferică | Putere calorifică superioară | Densitate gaze naturale, în condiții de lucru | Volum calculat | Proces verbal de punere în funcțiune |  | Cod conductă conform fișei tehnice | Buletin de analiză cromatografică |  | Energia gazelor naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lungime | Diametru interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (zz.ll.aaaa) | L | D | p | T | pa | Hs | ρ | VU | Număr | Data (zz.ll.aaaa) |  | Număr | Data (zz.ll.aaaa) |  |
|  |  | m | m | Pa | K | Pa | MWh/m3 | kg/m3 | m3 |  |  |  |  |  | (MWh) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

- Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă la prezentul ordin.

- Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă la prezentul ordin

- Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 care face parte integrantă la prezentul ordin.

- La Anexa nr. 7, Tabelul nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Tabelul nr. 2

Corespondența consumului tehnologic din ST cu cantitățile de gaze naturale transportate și vehiculate prin ST

| Luna | Cantitate vehiculată |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL din care: |  | Cantitate primită în SNT |  | Lucrări prestări servicii terți |  |
|  | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh |
|  | 1=3+5 | 2=4+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| Cantitate transportată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL din care: |  | Sisteme de distribuție |  | Clienți racordați direct (include cantitatea totală înmagazinată) |  |  |  | Export |  |
|  |  |  |  | TOTAL din care: |  | Înmagazinat TRANSGAZ |  |  |  |
| mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh |
| 7=9+11+15 | 8=10+12+16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| Lp |  | Diferență cantitate primită-cantitate transportată-Lp |  | Consum tehnologic |  | Termen de închidere a ecuației de echilibrare (UFG) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh | mii m3 | MWh |
| 17 | 18 | 19=3-7-17 | 20=4-8-18 | 21 | 22 | 23=19-21 | 24=20-22 |

Certificat de reprezentantul legal al OTS ......(nume și prenume).............

Semnătură: ...................

- Operatorii de transport și de sistem duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexă nr. 1

(ANEXA nr. 4

la metodologie)

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale | (Denumire) .... |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Luna pentru care se înregistrează consumul tehnologic din ST |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea | ..(an)..... - ..(an)...... |
| Responsabilul cu validarea informațiilor transmise la ANRE | (Nume și prenume) ........ Tel. ........... |

Informații aferente prevederilor art. 16 din metodologie

| Nr. crt. | Codul alfanumeric al defectului | Presiunea gazelor naturale în condiții de operare | Raportul pa/p | Regimul de curgere | Coeficientul de debit |  | Aria defectului | Temperatura gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea gazelor naturale în condiții normale | Densitatea gazelor naturale în condiții standard | Masa molară | Constanta amestecului de gaze | Densitatea gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea critică a gazelor naturale | Temperatura critică a gazelor naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p |  | critic | cd | 0,82 | A | T | ρN | ρs | Mm | R | ρ | ρ* | T* |
|  |  | Pa |  | subcritic |  | 0,85 | m2 | K | kg/m3 | kg/m3 | kg/kmol | J/kgK | kg/m3 | kg/m3 | K |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Presiunea critică a gazelor naturale | Viteza critică a gazelor naturale | Temperatura gazelor naturale în zona defectului | Densitatea gazelor naturale în zona defectului | Viteza gazelor naturale în zona defectului | Debitul masic de gaze naturale | Timpul | Putere calorifică superioară | Volumul de gaze naturale calculat | Energia gazelor naturale | Cod conductă conform fișei tehnice | Buletinul de analiză cromatografică |  | Ordinul de lucru |  | Fișa de expertizare și remediere/ rezolvare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p* | w* | Td | ρd | wd | m | τd | Hs | Vsuprateran | E |  | Număr | Data (zz.ll.aaaa) | Număr | Data (zz.ll.aaaa) | Număr | Data (zz.ll.aaaa) |
| Pa | m/s | K | kg/m3 | m/s | kg/h | h | MWh/m3 | m3 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=23x24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Exponentul adiabatic k=1,32

Anexă nr. 2

(ANEXA nr. 5

la metodologie)

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale | (Denumire) .... |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Luna pentru care se înregistrează consumul tehnologic din ST |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea | ..(an)..... - ..(an)...... |
| Responsabilul cu validarea informațiilor transmise la ANRE | (Nume și prenume) ........ Tel. ........... |

Informații aferente prevederilor art. 17 din metodologie

| Nr. crt. | Codul alfanumeric al defectului | Presiunea gazelor naturale în condiții de operare | Raportul pa/p | Regimul de curgere | Coeficientul de debit |  | Aria defectului | Temperatura gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea gazelor naturale în condiții normale | Densitatea gazelor naturale în condiții standard | Masa molară | Constanta amestecului de gaze | Densitatea gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea critică a gazelor naturale | Temperatura critică a gazelor naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p |  | critic | cd | 0,82 | A | T | ρN | ρs | Mm | R | ρ | ρ* | T* |
|  |  | Pa |  | subcritic |  | 0,85 | m2 | K | kg/m3 | kg/m3 | kg/kmol | J/kgK | kg/m3 | kg/m3 | K |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Presiunea critică a gazelor naturale | Viteza critică a gazelor naturale | Temperatura gazelor naturale în zona defectului | Densitatea gazelor naturale în zona defectului | Viteza gazelor naturale în zona defectului | Presiunea din exteriorul defectului | Debitul masic de gaze naturale | Timpul | Putere calorifică superioară | Volumul de gaze naturale calculat | Energia gazelor naturale | Cod conductă conform fișei tehnice | Buletinul de analiză cromatografică |  | Ordinul de lucru |  | Fișa de expertizare și remediere/ rezolvare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p* | w* | Td | ρd | wd | Pe | m | τd | Hs | Vsubteran | E |  | Număr | Data (zz.ll.aaaa) | Număr | Data (zz.ll.aaaa) | Număr | Data (zz.ll.aaaa) |
| Pa | m/s | K | kg/m3 | m/s | Pa | kg/h | h | MWh/m3 | m3 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26=25x24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Exponentul adiabatic k=1,32

Anexa nr. 3

(ANEXA nr. 6

la metodologie)

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale | (Denumire) .... |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Luna pentru care se înregistrează consumul tehnologic din ST |  |
| Anul gazier pentru care se realizează raportarea | ..(an)..... - ..(an)...... |
| Responsabilul cu validarea informațiilor transmise la ANRE | (Nume și prenume) ........ Tel. ........... |

Informații aferente prevederilor art. 18 alin. (2) din metodologie

| Nr. crt. | Data depistării ruperii | Presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în amonte de ruptură | Presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în aval de ruptură | Lungimea tronsonului de conductă |  | Presiunea de ieșire a gazelor naturale din tronsonul de conductă X | Presiunea de ieșire a gazelor naturale din tronsonul de conductă L-X | Debitul masic de gaze naturale din ruptură aferent tronsonului de conductă X | Debitul masic de gaze naturale din ruptură aferent tronsonului de conductă L-X | Modul de debit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p1 | p2 | X | L | pr1 | pr2 | Qm1 | Qm2 | Kdeb1 | Kdeb2 |
|  | (zz.ll.aaaa) | bar | bar | m | m | bar | bar | kg/s | kg/s |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Debitul de gaze naturale |  |  | Timpul | Puterea calorifică superioară | Volumul de gaze naturale | Energia gazelor naturale | Cod conductă conform fișei tehnice | Buletinul de analiză cromatografică |  | Ordinul de lucru / Fișa de expertizare și remediere a anomaliilor sau rezolvare a incidentelor / Foaie de manevră |  |  | Plan de mentenanță aprobat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Q2 | Qs | τr | Hs | Vrt | E |  | Număr | Data (zz.ll.aaaa) | Număr | Data (zz.ll.aaaa) | Număr |  | Data (zz.ll.aaaa) |
| m3/h |  |  | h | MWh/m3 | m3 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 14 | 15=13+14 | 16 | 17 | 18=15x16 | 19=18x17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |