ORDIN nr. ..........................

pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul Ordin

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 5, litera i) se abrogă.

- La articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) la încetarea valabilității autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.”

- La articolul 21, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) După semnarea contractului de racordare, un exemplar îi revine solicitantului însoțit de documentele necesare în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate în numele OSD.”

- La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și a autorizațiilor emise de organismele abilitate pentru racord și/sau SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM, respectiv pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, se realizează în numele OSD de către acesta sau de către solicitant, dacă în contracte se prevede astfel.”

- La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Recepția tehnică și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/ PR/PM se realizează conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018.”

- Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 42 - Tariful de analiză a cererii de racordare, respectiv a tariful de racordare la sistemul de distribuție a gazelor, se stabilesc conform prevederilor  Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018, cu modificările și completările ulterioare.”

- La anexa nr. 2 punctul 4, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) la încetarea valabilității autorizației și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.”

- La anexa nr. 4, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate pentru racord și/sau a stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stației de măsurare/postul de reglare-măsurare/ postul de reglare/postul de măsurare, în numele OSD, vor fi obținute de subsemnatul, până la data de .......;”

- La anexa nr. 5 articolul 1 alineatul (2), marcatorul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„[] obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitatea pentru racord și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare de către OSD sau de către solicitant, dacă părțile convin astfel;”

- La anexa nr. 5 articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Racordul și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare fac/face parte din sistemul de distribuție a gazelor naturale, iar certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, pentru acestea, se obțin în numele OSD.”

- La anexa nr. 5, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9 - În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a autorizației/avizelor/aprobărilor necesare execuției lucrării, din cauze ce nu depind de OSD sau de solicitant, durata de execuție și de punere în funcțiune a lucrărilor, ce fac obiectul prezentului contract, se decalează corespunzător.”

- La anexa nr. 5, articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 21 - În situația în care autoritățile administrative nu eliberează, indiferent de cauză, autorizația/avizele/aprobările necesare execuției lucrărilor, atunci contractul de racordare încetează.”

- Operatorii de distribuție a gazelor naturale, operatorii economici autorizați și verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Proiectarea și/sau execuția racordului și/sau a stației de reglare măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, precum și recepția tehnică și punerea în funcțiune a acestora, demarate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se realizează de operatorii economici autorizați ANRE, respectiv de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță