ORDIN nr. _______/____________

pentru modificarea și completarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015

Având în vederea prevederile art. 99 lit. b) și c) și ale art. 1021 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 969 din 28 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

- Articolul 2 se modică și va avea următorul cuprins;

„Art. 2 - (1) Prezenta procedură se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de 10·105 Pa (10 bar), respectiv P ≤ 10·105 Pa (10 bar).

(2) Prezenta procedură nu se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv P > 10·105 Pa (10 bar) .”

- La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.”

- La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„OE - operator economic autorizat de către ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip EDIB, emisă conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare;”

- La articolul 4 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j) cu următorul cuprins:

„j) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.”

- La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Conținutul minimal al notificării, menționate la alin. (1), este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.”

- La articolul 6 alineatul (7) și alineatul (8) litera a), sintagma „Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare” se înlocuiește cu sintagma „Normelor tehnice”.

- La articolul 6 alineatul (9) litera a), sintagma „operatori economici autorizați” se înlocuiește cu sintagma „personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum”.

- La articolul 8, alineatul (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 8 – (1) Clientul final și/sau membrii asociaților de proprietari au/are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare.

---------------------

(5) Clientul final/membrul asociației de proprietari are obligația să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.”

- La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu următorul cuprins:

„(41) Înlocuirea racordului flexibil prevăzut la alin. (4) se realizează de un OE sau o persoana fizică autorizată de ANRE, deținător al autorizației destinate racordării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, tip RPFA, selectat de clientul final, în baza unui contract de prestări servicii.”

- La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) să respecte prevederile art. 313 din Normele tehnice;”

- La articolul 10 alineatul (5), sintagma „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare” se înlocuiește cu sintagma „Normelor tehnice”.

- La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Montarea detectoarelor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), precum și a electroventilelor, se realizează de către OE fără a fi necesară întocmirea unei documentații tehnice de modificare a instalației de utilizare, ci numai menționarea acestui fapt în Fișa de evidență.”

- La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Detectoarele și electroventilului prevăzute la alin. (6) trebuie să respecte prevederile art. 144 alin. (4) și (5) și ale art. 173 alin. (3) din Normele Tehnice.”

- La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final/clienților finali, în următoarele situații:

- situația prevăzută la art. 10 alin. (2), până la remedierea defectelor;

- în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare a instalației de utilizare a gazelor naturale, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”

- La anexa nr. 2 punctul 5 marcatorul trei, sintagma „operatori economici autorizați” se înlocuiește cu sintagma „personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum”.

- La anexa nr. 2 punctul 6 marcatorul șase, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;”

- La anexa nr. 4 alineatul (2) tabelul nr. 3 rândul 8 și la anexa nr. 5 alineatul (2) tabelul nr. 3 rândul 8, sintagma „curățarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizați” se înlocuiește cu sintagma „curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum”

- La anexa nr. 4 alineatul (4) tabelul nr. 6 coloana trei și la anexa nr. 5 alineatul (5) tabelul nr. 7 coloana trei, sintagma „curățarea coșurilor” se înlocuiește cu sintagma „curățarea și verificarea coșurilor”.

- În tot cuprinsul procedurii sintagma „Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012” se înlocuiește cu sintagma „Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale”.

- (1) Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, membrii asociațiilor de proprietari, operatorii economici autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, precum și a modificărilor și completărilor aduse prin prezentul ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestora.

(2) Persoanele fizice și/sau juridice prevăzute la alin. (1) răspund integral pentru eventuale  consecințe apărute ca urmare a nerespectării obligațiilor ce le revin.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ