ORDIN nr. .....................

privind modificarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014

Având în vedere prevederile art. 100 pct. 35 și ale art. 1771 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

Art. I - Metodologia de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 31 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 4, literele k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„k) T – temperatura gazelor naturale în condiții de lucru [K];

l) Ts – temperatura gazelor naturale în condiții standard [Ts=288,15 K];”

- La articolul 9, alineatul (2) primul marcator se modifică și va avea următorul cuprins:

„T reprezintă temperatura gazelor naturale în condiții de lucru și se consideră egală cu temperatura medie multianuală a solului, [T = 284,15 K];”

- La articolul 10, alineatul (6) se abrogă.

- La articolul 13 alineatul (4), litera d) se abrogă.

- La articolul 13 alineatul (5), tabelul nr. 55 se abrogă.

- La articolul 132, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 132 - În situația în care OSD a recuperat prejudiciul aferent volumului de gaze naturale disipat ca urmare a unui incident tehnic în SD, acesta are obligația să notifice ANRE, până la data prevăzută la art. 13 alin. (4), următoarele:”

- În tot cuprinsul metodologiei termenul „bari” se modifică și se înlocuiește cu termenul „bar”.

Art. II - Operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ