SINTEZA OBSERVAŢIILOR

la documentul de discuţie privind proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

Data finalizării procesului de consultare publică: 30.03.2020

| Forma inițială a Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 | Proiectul de ordin supus consultării publice | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 33, alin, (1) d) la expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de construire sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare; e) la încetarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotarâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. | 1. La articolul 33, alineatul (1) literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: " d) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizaţiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare; e) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotarâre judecatorească definitivă si irevocabilă." | SDEE Transilvania Sud SA Termenul nou introdus, ACORD, sa fie definit in Anexa 1 la Regulament- TERMENI ŞI ABREVIERI FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC Noul document la care ne raportam, ACORDUL, ar trebui sa fie asociat cu un termen de valabilitate la fel de explicit si de ferm, asa cum este cel asociat Autorizatiei de Construire. | Nu se acceptă În Anexa 1 a Ordinului ANRE nr. 59/2013 sunt definiţi termenii care reglementează activitatea specifică de racordare a utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public. Termenii acord şi autorizaţie sunt menționați în legislaţia specifică în domeniul construcţiilor, respectiv în Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, în conformitate cu prevderile art. 11, alin. (7) lit. e), se pot executa fără autorizație de construire ̎lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existent în zonă , cu acordul/autorizația administratorului drumului.̎ | 1. La articolul 33, alineatul (1) literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: " d) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizaţiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare; e) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotarâre judecatorească definitivă si irevocabilă." |
| Art.44 (1) Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiilor, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament racordat la reţeaua de joasă tensiune, termenul total pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare. (...) (41) În situaţia prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare | 3. La articolul 44, alineatele (1), (2) și (41 ) se modifică și vor avea următorul cuprins: "(1) Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament, termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare . (...) (41) În situația prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare, cu respectarea obligațiilor părților, prevăzute în contractul de racordare." | SDEE Transilvania Sud SA Formulare mai complexa, cu diferentiere pe tipuri de bransamente sau conditionari multiple ori precizare exceptii Propunere: Bransamente simple (aeriene si coloane) Timpul maxim = 90 zile (obiectiv cu autorizatie de construire); - durata intre data contractului de racordare si data Procesului verbal de terminare a lucrărilor (data punerii în funcțiune depinde de solicitarea clientului de incheiere a contractului de furnizare) Bransamente simple subterane Timpul maxim = 90 zile (obiectiv cu autorizatie de construire) si solicitare acord administrator drum; - durata intre data contractului de racordare si data Procesului verbal de terminare a lucrărilor; (data PIF depinde de solicitarea clientului de incheiere a contractului de furnizare) Bransamente complexe Timpul maxim > 90 zile; daca se solicita prin certificatul de urbanism avizele precizate mai sus. Comentarii Termenul de 90 de zile impus OD nu poate fi respectat din următoarele considerente: Doar etapele ulterioare momentului depunerii cererii de emitere certificat urbanism, trecand prin etapa obtinerii avizelor impuse, pana la emiterea autorizatiei de construire, care sunt in cea mai mare masura in afara controlului OD, dureaza in realitate cca 4 luni. Media duratei pentru unele avize este urmatoarea: Compania de apa – cca 2 luni; CNAIR – 2 luni; Drumuri Judetene – cca 1,5 luni; CFR - cca 3 luni Avizul de la Ag. de Mediu – cca. 15 zile, dar se poate solicita dupa obtinerea tuturor celorlalte avize impuse prin Certificatul de urbanism. Avizul de la Eon Energie Romania - cca 2 luni | Nu se acceptă Termenul de 90 de zile este acoperitor pentru toate tipurile de branşamente , având în vedere că prin modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , la art.11, alin.(7) lit. d) şi e) s-a prevăzut posibilitatea ca branşamentele să poată fi executate fără autorizaţie de construire. Termenul de 90 de zile , includea si pe cel necesar obţinerii autorizaţiei de construire. Legea 50/1991 se referă la obținerea acordului/autorizației din partea administratorului drumului pentru branșamente și racorduri executate pe domeniul public . | 3. La articolul 44, alineatele (1), (2) și (41 ) se modifică și vor avea următorul cuprins: "(1) Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament, termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare . (...) (41) În situația prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare, cu respectarea obligațiilor părților, prevăzute în contractul de racordare." |
| Art.44 (1) Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiilor, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament racordat la reţeaua de joasă tensiune, termenul total pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare. (...) (4^1) În situaţia prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare. | 3. La articolul 44, alineatele (1), (2) și (41 ) se modifică și vor avea următorul cuprins: "(1) Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament, termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare . (...) (41 ) În situația prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare, cu respectarea obligațiilor părților, prevăzute în contractul de racordare." | SDEE Transilvania Sud SA 3. La articolul 44, alineatele (1), (2) și (41 ) se modifică și vor avea următorul cuprins: […] (41) În situația prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, dupa emiterea acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare, în maximum 5 zile lucrătoare de la data la care emitentul acordului/autorizatiei pentru executarea instalației de racordare instiinteaza OD, cu respectarea obligațiilor părților, prevăzute în contractul de racordare." Comentarii Termenul de 5 zile de la data emiterii Acordului/autorizatiei nu este in controlul OD. Emitentul aduce OD la cunostinta OD emiterea acordului/autorizatiei. | Nu se acceptă. Nici în cazul autorizației de construire a instalației de racordare emitentul nu era în ̎controlul OD̎ și termenul era tot de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia | 3. La articolul 44, alineatele (1), (2) și (41 ) se modifică și vor avea următorul cuprins: "(1) Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare. (2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament, termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare . (...) (41 ) În situația prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare, cu respectarea obligațiilor părților, prevăzute în contractul de racordare." |