# Ordin nr. ............ din .........................

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a curbelor consumurilor de referință pentru clienții finali care participă activ la piața de energie electrică

Având în vedere considerentul 15, art. 2 pct. 43, art. 3 lit. e) și j), art. 6 alin. (1) lit. c), precum și art. 7 alin. (2) lit. a) și h) ale Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică și prevederile art. 6 alin. (2) pct. 11 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul  președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 – Se aprobă Metodologia de stabilire a curbelor consumurilor de referință pentru clienții finali care participă activ la piața de energie electrică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – Operatorii de măsurare elaborează procedurile operaționale proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin și le publică pe pagina proprie de internet.

Art. 3 – Participanții la piață duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I și se aplică de la data de 1 septembrie 2020.

# Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

# Dumitru CHIRIȚĂ

ANEXA

Metodologie de stabilire a curbelor consumurilor de referință pentru clienții finali care participă activ la piața de energie electrică

SCOP

- Prezenta metodologie are drept scop precizarea etapelor care trebuie parcurse pentru stabilirea consumurilor de referință și respectiv a curbelor consumurilor de referință pentru clienții finali care doresc să participe activ, pe o piață de energie electrică, individual sau prin agregare.

DOMENIU DE APLICARE

- Procedura se aplică de către operatorii de măsurare, iar rezultatele sale sunt utilizate de operatorii de rețea, clienții finali activi, furnizorii lor și agregatorii care tranzacționează pe baza consumului acestora.

- În vederea aplicării prezentei metodologii, locurile de consum ale clienților finali trebuie să aibă grupul de măsurare integrat în sistemul de măsurare inteligentă a energiei electrice.

(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta metodologie au semnificația prevăzută în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare) și cea din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare și a Codului de măsurare a energiei electrice nr. 103/2015.

(2) În înţelesul specific prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- Agregator – participant la piață implicat în agregare care îndeplinește funcția definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului european și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică;

- Consum de referință în intervalul de decontare - cea mai bună aproximare pentru fiecare valoare a consumului la un loc de consum în fiecare interval de decontare din cadrul perioadei în care clientul final participă activ la piață individual sau agregat, care se consideră că ar fi înregistrată în situația în care acesta nu ar activa pe piața respectivă în acea perioadă;

- Curba consumurilor de referință – succesiunea valorilor consumurilor de referință în intervale de decontare succesive la un loc de consum;

- Interval de decontare – intervalul de timp pentru decontare;

- Perioadă reprezentativă - perioadă de timp (luni) în care sunt colectate datele cererii pentru a stabili un consum de refererință în intervalul de decontare;

- Regulile de măsurare - Regulile comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2020.

(3) În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- CCR – curba consumurilor de referință;

- CRID – consum de referință în intervalul de decontare;

- ID – interval de decontare;

- OM – operatorul de măsurare care are în responsabilitate administrarea și operarea sistemului de măsurare a energiei electrice și gestionarea bazei de date de măsurare a locului de consum al clientului final care participă activ la piața de energie electrică;

- OTS - operatorul de transport şi de sistem;

- PPE - participant la piaţa de echilibrare

- PE - piaţa de echilibrare;

- PI – piaţa intrazilnică;

- PZU - piaţa pentru ziua următoare;

- SMI – sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice.

MODUL DE STABILIRE ȘI DE APLICARE A CURBEI CONSUMURILOR DE REFERINȚĂ

Secțiunea 3.1. Modul de stabilire și de aplicare a curbei consumurilor de referință pentru participarea la piețele anterioare PZU

- Pentru tranzacționarea pe piețele anterioare PZU, CRIDante PZU este stabilit de comun acord de către clientul final, furnizorul lui și agregatorul care tranzacționează pe baza consumului acestuia.

- În cazul în care CRIDante PZU sunt stabilte pe mai multe ID succesive, seria acestor valori, constituie CCR aferentă piețelor anterioare PZU.

Secțiunea 3.2. Modul de stabilire și de aplicare a curbei consumurilor de referință pentru participarea la PZU și PI

- Clientul final sau agregatorul care participă la piețele PZU sau PI pe baza consumului unui loc de consum notifică OM cu privire la acest fapt la data luării acestei decizii, împreună cu caracteristicile consumului respectiv în funcție de variația sa dependentă de zile lucrătoare/nelucrătoare, dependența de starea vremii sau dependența de alți factori de care OM trebuie să țină seama, precum și împreună cu datele de identificare ale furnizorului clientului final.

- OM înregistrează și stochează datele de consum ale locului de consum al clientului final pe fiecare ID începând cu data respectivă, corelându-le cu caracteristicile precizate la art. 6.

- Clientul final sau agregatorul care participă la PZU sau PI transmite la OM solicitarea de a i se genera consumul de referință aferent acestor piețe pentru un ID, specificând ID și toate caracteristicile zilei din care face parte ID respectiv, dintre cele consemnate în notificarea inițială privind posibilitatea participării la PZU sau PI a clientului final.

- OM selectează cele mai recente 10 zile cu caracteristicile menționate de clientul final/agregator premergătoare celei din care face parte ID pentru care s-a solicitat determinarea CRID; OM extrage valorile măsurate ale consumului din ID respectiv în aceste zile, cu condiția ca în ID respectiv, clientul final să nu fi fost activ pe piața de energie electrică; selecția se realizează dintre datele din perioada reprezentativă, care nu trebuie să fie mai mare de 3 luni.

- Dintre cele 10 valori extrase conform selecției menționate la art. 9, OM reține cele mai mari 5 valori, care vor constitui baza pentru determinarea CRIDPZU, PI, luate în calcul pentru generarea CCR.

- Pentru perioada reprezentativă [t], OM va calcula CRIDPZU, PI pe fiecare ID în parte, după cum urmează:

CRIDPZU, PI [t] = (Mc[t] z1 + Mc[t] z2 + Mc[t] z3 + Mc[t] z4 + Mc[t] z5) x 1/5

unde:

CRIDPZU, PI [t] = consumul de referință al consumului înregistrat pe ID în perioada reprezentativă [t];

Mc[t] z1, [...], Mc[t] z5 = cel mai mare consum de energie în kWh pentru perioada reprezentativă [t], în prima zi, […] în a cincea zi dintre cele 5 zile cu cele mai ridicate consumuri de energie electrică.

- Pentru a reflecta cu o mai mare acuratețe valoarea fiecărui CRIDPZU, PI aferent CCR pentru ID intervalul de timp pentru care se dorește elaborarea acesteia, se aplică factorul de ajustare “a”.

- OM ajustează valoarea CRIDPZU, PIținând seama de valorile consumului înregistrat în cele mai recente ID anterioare ID notificat, iar factorul de ajustare a[t] este determinat astfel:

a[t] = max {[(C [ID-1] - CRIDPZU, PI [t]) + (C [ID-2] - CRIDPZU, PI [t])] x ½, 0}

unde:

a[t] – factorul de ajustare calculat pentru ID aferent participării active a clientului final;

C [ID-1] și C [ID-2] – consumul înregistrat în [ID-1], respectiv [ID-2] imediat anterioare ID notificat.

- În cazul în care sunt determinate CRIDPZU, PI rezultate după ajustare sunt determinate pe mai multe ID succesive, seria acestor valori, constituie CCR aferentă piețelor PZU și PI, în perioada respectivă.

- OM transmite clientului final, agregatorului și furnizorului acestuia, valoarea consumului de referință rezultat după ajustare, imediat ce a fost determinat, dar nu mai târziu de termenul transmiterii valorilor măsurate, prevăzut de Regulile de măsurare, clientului final, agregatorului și furnizorului acestuia.

- Dacă perioada reprezentativă [t] stabilită conform Art. 9 nu conține cel puțin 7 ID în care clientul final să nu fi fost activ pe piața de energie electrică, CRIDPZU, PI nu se determină conform prezentei secțiuni, fiind aplicabile prevederile Secțiunii 3.1.

- Clientul final sau agregatorul care participă la piețele PZU și PI pe baza sarcinii acestuia, transmite la OM, ID în care respectivul client final a participat activ la piețele PZU și PI pe baza consumului acestuia; iar OM înregistrează această informație.

Secțiunea 3.3. Modul de stabilire și de aplicare al curbei consumurilor de referință pentru participarea la PE

- Clientul final sau agregatorul care participă la PE pe baza sarcinii acestuia, notifică OM cu privire la posibilitatea participării active a acestuia pe PE individual sau agregat, la data luării acestei decizii, și transmite datele de identificare ale furnizorului clientului final respectiv.

- OM înregistrează și stochează fiecare valoare transmisă de SMI cu frecvența corespunzătoare, conform deciziei de calificare a acestuia pentru participarea la PE, realizată de OTS.

- La cererea clientului final sau a agregatorului care participă la PE pe baza sarcinii acestuia, care menționează data și ID respectiv, OM reține cea din urmă valoare a consumului transmisă de SMI înaintea ID și transmite valoarea respectivă, care are semnificația de consum de referință pentru participarea la PE (CRIDPE), către OTS, către agregatorul activ ca PPE și/sau clientul final participant la PE și către furnizorul acestuia.

- În cazul în care CRIDPE sunt determinate pe mai multe ID succesive, seria acestor valori constituie CCR aferentă PE.