ORDIN nr. ..........................

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă OSD are obligația să verifice și să emită ATR, în situația în care este necesară redimensionarea racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM”.

- La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) ATR sau notificarea prevăzută la alin. (3) stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesară/necesar execuției instalației de utilizare a gazelor naturale.”

- La articolul 5, literele g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„g) obținerea certificatului de urbanism și a avizelor emise de organismele abilitate pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, și/sau obținerea acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate necesare racordării la SD;

--------------------

i)	obținerea autorizației de construire pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale;”

- După articolul 5, se introduce un nou articol, articolul  51 cu următorul cuprins:

„Art. 51 - (1) În vederea realizării lucrărilor necesare racordării la SD, respectiv atât a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale cât și/sau a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul poate alege una din următoarele variante:

a)	acestea să fie realizate de OSD; selecția operatorilor economici autorizați ANRE, precum și a verificatorilor de proiecte atestați ANRE se realizează de OSD;

b)	acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;

c)	acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), între OSD și operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de OSD, se încheie contracte de prestări servicii a căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de extindere și/sau de redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării și/sau a contractului de racordare încheiat/încheiate între solicitant și OSD.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), între OSD și operatorii economici autorizați ANRE/ verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant, se încheie contracte de prestări servicii cu respectarea prevederilor Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018, cu modificările ulterioare.

(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), între solicitant și operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de acesta, se încheie contracte de prestări servicii a căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de extindere și/sau de redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării și/sau a contractului de racordare încheiat/încheiate între solicitant și OSD.”

- La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Pentru situația prevăzută la alin. (5), în care realizarea extinderii și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale nu sunt/este prevăzute/prevăzută/posibil a fi realizate/realizată de OSD în termen de 3 luni de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentației complete sau de la data completării acesteia, solicitantul poate realiza lucrarea prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectați de acesta, prin variantele prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b) și c).”

- La articolul 9, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins:

„(8) Conducta de distribuție a gazelor naturale la care urmează să se racordeze un loc de consum, prin emiterea unui ATR de OSD, este inclusă în licența de operare a SD, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Anterior punerii în funcțiune a obiectivelor din sectorul gazelor naturale rezultate în urma racordării la SD, în cazul în care acestea se află amplasate într-o localitate/sat pentru care OSD deține calitatea de concesionar al serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale și pentru care nu este acordată licență de operare a SD, OSD are obligația să solicite modificarea licenței de operare a SD, în sensul includerii acestor obiective, conform prevederilor art. 24 alin. (1) lit. a) Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare.

- La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Tariful de racordare se prevede în contractul de racordare la SD.”

- La articolul 11, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) ÷ (6) cu următorul cuprins:

„ (4) Sumele provenite din încasarea tarifelor de racordare la SD, vor fi utilizate cu destinația pentru care au fost percepute.

(5) OSD are obligația de a ține o evidență contabilă separată pentru sumele încasate conform prevederilor alin. (4).

(6) Valorile componentelor de tarif rezultate în urma negocierii, prevăzută la alin. (1), dintre solicitant și operatorul economic autorizat ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, pentru proiectarea și execuția, respectiv verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, pentru situația prevăzută la art. 51 alin. (1) lit. b), se calculează de aceștia luând în considerare prevederile metodologiei prevăzută la art. 10 alin. (1).”

- La articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) la încetarea valabilității acordurilor/autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ, prin hotărârea judecătorească definitivă.”

- La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Solicitantul comunică OSD, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea ATP, o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.”

- La articolul 16, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) În situația în care există contract privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD, precum și contract de racordare la SD acestea se încheie simultan.”

- După articolul 16, se introduce un nou articol, articolul 161 cu următorul cuprins:

„Art. 161 – (1) În situația în care OSD a emis ATP pentru realizarea extinderii conductei de distribuție a gazelor naturale necesară unei racordări la SD, și sunt depuse alte cereri de racordare la SD care implică extinderea extinderii conductei de distribuție care nu a fost finalizată, atunci OSD emite ATP pentru această situație, dar condiționat de finalizarea primei extinderi.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) OSD și solicitantul parcurg toate etapele prevăzute în prezentul regulament.”

- După articolul 17, se introduce un nou articol 171 cu următorul cuprins:

„Art. 171 - (1) Modificarea soluției tehnice de racordare SD, se poate realiza în următoarele cazuri:

a)	la cererea solicitantului;

b)	soluția tehnică nu poate fi pusă în practică din varii motive, drept pentru care se solicită OSD modificarea acesteia.

(2) Solicitarea modificării soluției tehnice de racordare SD, prevăzută la alin. (1), trebuie să fie argumentată și însoțită de copiile documentelor justificatoare cauzei.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), OSD modifică soluția tehnică de racordare, prin emiterea unui nou ATR, într-un termen de 10 zile de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (2).”

- La articolul 19, alineatele (1) ÷ (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 19 - (1) Activitățile de proiectare, verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic, precum și de execuție a extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (2) pct. (ii) lit. a) și e) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările ulterioare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) în situația prevăzută la art. 7 alin. (6), pentru activitățile de proiectare și/sau de execuție a extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, solicitantul poate alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) în situația prevăzută la art. 7 alin. (6), pentru activitatea de verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic solicitantul poate alege orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.”

- La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20 - (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii ATR și a documentelor aferente, solicitantul transmite la OSD prin poștă, fax, poștă electronică, on-line, dacă OSD oferă această posibilitate, sau direct la biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură, o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.”

- La articolul 21, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Contractul de racordare prevede garanții financiare pentru nefinalizarea punerii în funcțiune a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, inclusiv pentru neaducerea la situația inițială a terenurilor unde este amplasat acesta.

-------------------

(6) După semnarea contractului de racordare, un exemplar îi revine solicitantului însoțit de documentele necesare în vederea obținerii, în numele OSD, în situația în care solicitantul optează pentru această variantă, a avizelor și/sau a acordului/autorizației emise de organismele abilitate necesare executării racordului și/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM.”

- La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 24 - (1) Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și/sau acordului/autorizației emise de organismele abilitate,  după caz, necesare executării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, respectiv executării racordului și/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM, se realizează de către OSD sau de către solicitant, în numele OSD, dacă în contracte se prevede astfel.”

- La articolul 24, alineatele (2) și (4) se abrogă.

- La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM sunt obiective ale SD și sunt operate de OSD.”

- La articolul 27, după alineatul (3) se introduc două noi alineate (31) și (32) cu următorul cuprins:

„(31) OSD realizează recepția tehnică la terminarea lucrărilor în maxim 7 zile lucrătoare de la momentul depunerii solicitării operatorului economic autorizat ANRE, care a executat lucrarea, în vederea programării acesteia.

(32) OSD efectuează plata către operatorii economici autorizați ANRE care execută racorduri și/sau extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, în maximum 30 de zile de la data recepției tehnice la terminarea lucrărilor.”

- Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 42 -  (1) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD, precum și tariful de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, se stabilesc conform metodologiei prevăzută la art. 10 alin. (1).

(2) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD se achită de solicitant și în situația prevăzută la art. 4 alin. (3).”

- La anexa nr. 2 punctul 2, litera e) se abrogă.

- La anexa nr. 2 punctul 4, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) la încetarea valabilității acordurilor/autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă.”

- La anexa nr. 2 punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezintă informații tehnice referitoare la tipul materialului, diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizarea a gazelor naturale necesare proiectării și execuției acesteia.”

- Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- La anexa nr. 5 articolul 1 alineatul (2), marcatorul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„[] obținerea avizelor și/sau acordului/autorizației emise de organismele abilitate de către OSD sau de către solicitant, dacă părțile convin astfel;”

- La anexa nr. 5 articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - (1) Racordul și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare, fac/face parte din sistemul de distribuție a gazelor naturale, iar avizele și/sau acordul autorizația emise de organismele abilitate, pentru acestea, se obțin în numele OSD.”

- La anexa nr. 5 articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8 - (1) Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. …...... din data de ......…. se realizează de:

- OSD, selecția operatorilor economici autorizați ANRE, precum și a verificatorului de proiecte atestat ANRE se realizează de OSD;

- operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;

- operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE selectați de solicitant.”

- La anexa nr. 5, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9 - În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a autorizației/avizelor/aprobărilor necesare execuției lucrării, din cauze ce nu depind de OSD sau de solicitant, durata de execuție și de punere în funcțiune a lucrărilor, ce fac obiectul prezentului contract, se decalează corespunzător.”

- La anexa nr. 5, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11. -	Pentru nefinalizarea punerii în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, inclusiv pentru neaducerea la situația inițială a terenurilor unde sunt amplasate acestea, se prevăd următoarele garanții financiare …….. .”

- La anexa nr. 5, articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Tariful de racordare este în valoare de ...... lei, fără TVA, din care:

- componenta tarifului de racordare aferentă costurilor pentru obținerea avizelor/acordurilor și a autorizațiilor emise de organismele abilitate, pentru racord și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/ postul de reglare/postul de măsurare este de …………lei;

- componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de proiectarea racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare este de ……lei;

- componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare este de ………lei;

- componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de execuția racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare este de………lei, detaliată pe fiecare componentă, în parte, care intră în calcul;

- componenta tarifului de racordare aferente costurilor legate urmărirea lucrărilor, recepția tehnică și punerea în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare este de .... lei.”

- La anexa nr. 5, articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 21 – (1) În situația în care autoritățile administrative nu eliberează, indiferent de cauză, autorizația/avizele/aprobările necesare execuției lucrărilor, atunci contractul de racordare încetează de drept.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), OSD informează în acest sens solicitantul în termen de 5 de zile lucrătoare de la primirea comunicării transmisă de autoritățile implicate.”

- Operatorii de distribuție a gazelor naturale, operatorii economici autorizați și verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Proiectarea și/sau execuția racordului și/sau a stației de reglare măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, precum și recepția tehnică și punerea în funcțiune a acestora, demarate și nefinalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se realizează de operatorii economici autorizați ANRE, respectiv de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.

- Până la data de 1 septembrie 2020, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale au obligația de a efectua configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

Anexa

(Anexa nr. 4

la regulament)

NOTIFICARE

- model -

Către

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale - OSD .......................

Sediul: .............................................................................

Subsemnatul/Subsemnata, .........(numele și prenumele solicitantului)......, identificat prin buletin/cartea de identitate ..... seria ...... nr. .........., eliberat/eliberată la data de .............. de ................, cod numeric personal ................................, domiciliat(ă) în ....................., str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ....................., codul poștal .........., telefon ..............., cont bancar nr. ................. deschis la Banca ..................., persoană fizică, în calitate de solicitant sau

Asociația de locatari/proprietari din ......................, înregistrată la ................................, cu nr. .........., cod fiscal ......................., cod poștal ..........., telefon .................., cont bancar nr. .................... deschis la Banca ............................., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ....................................., în calitate de solicitant, sau

Societatea .......(denumirea solicitantului)......, cu sediul în ...................., str. .................. nr. .........., județul/sectorul ..............., cod poștal ................., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ........................, cod unic de înregistrare ..................., telefon .............., fax ........................, cont bancar nr. .........., deschis la Banca ........................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..................., persoană juridică, în calitate de solicitant,

având în vedere Avizul tehnic de racordare/Avizul tehnic de principiu nr. ...... din data de ....., eliberat de dumneavoastră și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, vă comunic următoarele:

- Pentru realizarea lucrărilor:

- de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, amplasată în localitatea ......., str.            , județul .........;

- de racordare, respectiv realizarea racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, aferent/aferentă imobilului/obiectivului amplasat în localitatea ............, str. .............. nr. ......, județul ...........:

aleg una din variantele:

  - acestea să fie realizate de OSD; selecția operatorilor economici autorizați ANRE, precum și a verificatorilor de proiecte atestați ANRE se realizează de OSD;

  - acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;

  - acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant.

Notă:

În situația în care solicitantul alege una din variantele 1) sau 3) nu mai este necesară completarea celorlalte punte din Notificare

- Pentru varianta 2) aleasă vă comunic, pentru fiecare lucrare în parte, și următoarele:

- certificatul de urbanism, avizele și/sau autorizațiile, după caz, emise de organismele abilitate, în numele OSD, vor fi obținute de subsemnatul, până la data de .......;

- documentația tehnică/proiectul tehnic va fi întocmită/întocmit de operatorul economic ……...…… (denumirea) ….…….………., nr. /data ……....…… autorizației emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) până la data de ……....……;

- verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ....(numele și prenumele)....., nr. atestat ANRE/dată ...........;

- execuția lucrării va fi realizată de operatorul economic …..… (denumire) …...…, nr./data ……… autorizației emise de ANRE până la data de ............. .

- Pentru varianta 2) aleasă vă comunic și valorile componentelor de tarif rezultate în urma negocierii cu operatorul economic autorizat ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, pentru proiectarea și execuția lucrării, sau verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM:

- componenta tarifului de racordare aferentă costurilor pentru obținerea avizelor/acordurilor și a autorizațiilor emise de organismele abilitate este de……lei;

- componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de proiectare este de …………lei;

c)	componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic este de …………lei;

d)	componenta tarifului de racordare aferentă costurilor legate de execuție este de  …………lei, detaliată pe fiecare componentă, în parte, care intră în calcul.

- Pentru varianta 2) aleasă vă comunic și valorile tarifelor rezultate în urma negocierii cu operatorul economic autorizat ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, pentru proiectarea și execuția lucrării, sau verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/ conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării, care sunt următoarele:

- tariful aferent costurilor pentru obținerea certificatului de urbanism, a avizelor/acordurilor și a autorizației de construire emise de organismele abilitate este de ...... lei;

- tariful aferent costurilor legate de proiectare este de ....... lei;

- tariful aferent costurilor legate de verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic este de .... lei;

- tariful aferent costurilor legate de execuție este de .... lei.

| Semnătură solicitant: ................. | Data: ................ |
| --- | --- |

Se bifează de OSD una din cele trei variante, conform notificării transmise de solicitant

Se bifează de solicitant lucrarea/lucrările la care face referire

Se încercuiește de solicitant varianta aleasă