ORDIN nr. ..........................

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:

- La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale se adresează solicitanților prevăzuți la art. 2.”

- La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1) cu următorul cuprins :

„c1) unitățile administrativ teritoriale și/sau asocierile acestora, pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (21) și ale alin. (61) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; copia contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale se prezintă la momentul încheierii contractului de racordare;”

- După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 cu următorul cuprins :

„ Art. 41 – (1) În vederea realizării lucrărilor necesare racordării la ST, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale cât și/sau a racordului și a SRMP, solicitantul poate alege una din următoarele variante:

- acestea să fie realizate de OTS; selecția operatorilor economici autorizați ANRE, precum și a verificatorilor de proiecte atestați ANRE se realizează de OTS;

- acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatori de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OTS;

- acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatori de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), între OTS și operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de OTS, se încheie contracte a căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de extindere și/sau de redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării și/sau a contractului de racordare încheiat între solicitant și OTS.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), între OTS și operatorii economici autorizați ANRE/ verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant, se încheie contracte cu respectarea prevederilor Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018, cu modificările ulterioare.

(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), între solicitant și operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de acesta, se încheie contracte a căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării de extindere și/sau de redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării și/sau a contractului de racordare încheiat între solicitant și OTS.”

- La articolul 10, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31) ÷ (33) cu următorul cuprins:

(31) Lungimea racordului prevăzut la alin. (3) trebuie să fie mai mică sau egală cu limita distanței de siguranță a conductei de transport, în care se realizează racordarea.

(32) Prin derogare de la prevederile alin. (3) și (31) racordul și SRMP aferente producătorilor de gaze naturale se amplasează cât mai aproape de facilitățile de producție ale perimetrului exploatat.

(33) Extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesară racordării la SNT se realizează în condiții de eficiență economică, cu respectarea prevederilor Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015.”

- La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Fără a aduce atingere prevederilor prezentului regulament, conducta de legătură dintre punctul de delimitare și locația solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), d) și e) din Lege se proiectează, execută și se exploatează în conformitate cu normele tehnice specifice.”

- După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101 cu următorul cuprins :

„Art. 101 – Lucrările de realizare a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării necesare racordării la ST și/sau de realizare a racordului și SRMP pot fi finanțate din:

- fonduri publice;

- fonduri private.”

- La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins :

„(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) în care realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale nu este prevăzut/posibil a fi realizată de OTS în planul de investiții anual/în planul de investiții și de dezvoltare a ST pe 10 ani, solicitantul poate realiza lucrările prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE, respectiv a verificatorilor de proiecte atestați ANRE selectați de către acesta.”

- La articolul 11, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21) ÷ (24) cu următorul cuprins:

„(21) Pentru situația în care, pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale și/sau pentru realizarea racordului și SRMP a fost parcurs de către OTS procesul de achiziție publică, cu respectarea prevederilor legale, cel puțin o dată, iar lucrarea/lucrările nu au fost achiziționate și finanțarea acestora nu se realizează din fonduri publice, solicitantul le poate realiza prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, respectiv a verificatorilor de proiecte atestați ANRE selectați de către acesta.

(22) În situația prevăzută la alin. (21), în termen de 5 zile de la finalizarea procesului de achiziție publică OTS îl notifică, în scris, pe solicitant despre acest fapt și îi aduce la cunoștință posibilitatea realizării lucrării/lucrărilor prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE/verificatorilor de proiecte atestați ANRE selectați de către acesta.

(23) În termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzută la alin. (22) solicitantul îi comunică OTS, în scris, operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de către acesta; comunicarea se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.

(24) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (23) OTS încheie contractele de prestări servicii, prevăzute la art. 41 alin. (3), cu operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant.”

- La articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) În termen de 5 zile de la data primirii ATR și a ofertei de contract de racordare solicitantul îi transmite OTS comunicarea întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.

(4) În termen de 5 zile de la data primirii comunicării prevăzută la alin. (3) OTS încheie cu solicitantul contractul de racordare la ST.”

- La articolul 181, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Solicitantul comunică OTS, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea contractelor prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), opțiunea sa cu privire la ofertele prevăzute în acestea; comunicarea se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.”

- La articolul 181, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) În situația în care modalitatea de finanțare a lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a  obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării, precum și/sau de racordare la ST, se realizează din fonduri private, solicitantul are posibilitatea să selecteze operatorii economici autorizați ANRE și verificatorii de proiecte atestați ANRE, pentru aceste lucrări.”

- La articolul 19 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1) cu următorul cuprins:

„ b1) etapele procesului de racordare la SNT;”

- La articolul 19 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1) cu următorul cuprins:

„ h1) modalitățile de încetare a contractului;”

- La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) OTS are obligația de a ține o evidență contabilă separată pentru sumele încasate conform prevederilor alin. (2).”

- La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Tariful de racordare și/sau cota-parte ce îi revine solicitantului pentru finanțarea obiectivelor/conductelor necesare racordării se recalculează de către OTS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii dintre solicitant și operatorii economici autorizați ANRE, pentru proiectarea și/sau execuția ST, respectiv verificatorii de proiecte atestați ANRE.”

- La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Tariful de racordare la ST prevăzut în contractul de racordare la ST este:

a) tariful stabilit pe baza metodologiei aprobate de ANRE, în situația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a);

b) tariful rezultat în urma negocierii prevăzută la alin. (2), în situația precizată la art. 41 alin. (1) lit. b);

c) componenta tarifului de racordare la ST aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi de punerea în funcţiune a racordului și SRMP, în situația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. c).”

- La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Racordul și SRMP sunt obiective ale ST și sunt operate de OTS.”

- După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Lucrările pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, precum și/sau pentru realizarea racordului și SRMP, neachiziționate în urma procesului de licitație publică, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se soluționează de operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.

- Pentru situaţia prevăzută la art. II, tariful de racordare și, după caz, cota-parte ce îi revine solicitantului pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării rămâne/rămân cel/cele stabilite prin contractul de racordare și/sau cel de finanțare în cotă-parte, încheiat/încheiate cu operatorul de transport și de sistem.

- Operatorii economici care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

ANEXĂ

(ANEXA Nr. 4

la regulament)

NOTIFICARE/COMUNICARE

-model -

Către

Operatorul de 	transport și de sistem al gazelor naturale - OTS……………..

Sediul:………………………………

Subsemnatul/Subsemnata, …………(numele și prenumele solicitantului) …., identificat prin buletin/cartea de         ....identitate …. seria …… nr. ……….., eliberat/eliberată la data de ………… de …………., cod numeric personal ……………, domiciliat(ă)  în …………, str. ……………, nr. …, bl. ……, sc. ….., et. …., ap. …., județul/sectorul ………, codul poștal .........., telefon .........., cont bancar nr. …………… deschis la Banca……………., persoană fizică, în calitate de solicitant

sau

Societatea/unitatea administrativ teritorială..............  (denumirea solicitantului)................, cu sediul în ........…………, str. .......... nr. .........., județul/sectorul .........., cod poștal .........., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. …………………….., cod unic de înregistrare ......................, telefon .........., fax ..........,  cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică în calitate de solicitant,

având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. …… din data de….., eliberat de dumneavoastră și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017,  cu modificările și completările ulterioare, vă comunic următoarele:

- Pentru realizarea lucrărilor de:

- extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării;

- racordare, respectiv a racordului și SRMP, pentru care

aleg una dintre variantele:

- acestea să fie realizate de OTS; selecția operatorilor economici autorizați ANRE, precum și a verificatorilor de proiecte atestați ANRE se realizează de OTS;

- acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatori de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OTS;

- acestea să fie realizate de operatorii economici autorizați ANRE, precum și de verificatori de proiecte atestați ANRE selectați de solicitant.

În situația în care solicitantul alege varianta 2) acesta comunică OTS și următoarele:

      - certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de construire, în numele OTS, sunt obținute de subsemnatul până la data de …..; documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire necesare va fi depusă la autorităţile locale până la data de ..............;

      - documentația tehnică/proiectul tehnic va fi întocmită/întocmit de operatorul/operatorii economic/economici ………(denumirea) ……., nr./data …………autorizației emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) până la data de ...  ;.

      - verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE……..…(numele și prenumele)………………., nr. atestat ANRE/dată …………;

      - execuția lucrării/lucrărilor va/vor fi realizată/realizate de operatorul/operatorii economic/economici ……….(denumire)………….…, nr./data                    autorizației ANRE până la data de …… .

- Finanțarea lucrărilor se realizează din:

- Fonduri publice;

- Fonduri private.

Semnătură solicitant: ……………..					Data: ……………

Se bifează/încercuiește de solicitant lucrarea la care face referire

Se bifează/încercuiește de solicitant una din cele trei variante

Se bifează/încercuiește de solicitant modul de finanțare al lucrărilor