ORDIN nr. ..................

privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Având în vedere prevederile:

- art. 173 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 8 lit. g) și art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. – Se aprobă Standardul de performanță pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii de înmagazinare a gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexă

Standardul de performanță pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale

- Dispoziții generale

- Scop și domeniul de aplicare

- (1) Prezentul standard reglementează calitatea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale și stabilește indicatorii de performanță.

(2) Operatorii de înmagazinare a gazelor naturale prestează serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu respectarea prevederilor legislației naționale aplicabile, în condiții de siguranță, de eficiență și de protecție a mediului.

- (1) Prezentul standard se aplică în relațiile dintre operatorul de înmagazinare a gazelor naturale, care prestează activitatea de serviciu public, și:

- utilizatorii sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- persoanele fizice sau juridice care solicită informații sau care adresează operatorului de înmagazinare gaze naturale o solicitare/sesizare/reclamație referitoare la prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

(2) Prezentul standard stabilește nivelul indicatorilor de performanță pentru următoarele activități:

- înregistrarea și soluționarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor utilizatorilor sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale privind serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- respectarea condițiilor de predare  a cantităţilor de gaze naturale înmagazinate;

- limitarea/întreruperea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- soluționarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard;

- tel verde;

- realizarea obligației de plată a compensațiilor, datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

- Prevederile prezentului standard nu se aplică:

- în situații de urgență, declarate în conformitate cu prevederile legale;

- în caz de forță majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale;

- la apariția unor restricții tehnice parțiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.

- Definiții și abrevieri

- (1) Abrevierile și termenii utilizați în prezentul standard se definesc după cum urmează:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;

- IP – indicatorul de performanță;

- OÎ – operatorul de înmagazinare a gazelor naturale;

- SÎ – sistemul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- Codul reţelei - Codul reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedinteluiANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- indicator de performanță – parametrul prin care se stabilește nivelul minim de calitate pentru realizarea activităților prevăzute la art. 2 alin. (2);

- întrerupere neplanificată – întreruperea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor ST;

- întrerupere planificată –întreruperea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu înștiințarea prealabilă a utilizatorilor SÎ;

- Regulamentul de măsurare - Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- utilizator SÎ – utilizatorul sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv producătorul, operatorul de transport și de sistem, furnizorul de gaze naturale, clientul eligibil, traderul de gaze naturale și persoana juridică străină, parte contractuală ale contractelor de tranzit gaze naturale pe teritoriul României, beneficiar al serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

(2) Termenii menționați la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile definiți/definite în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

- Indicatori de performanță

- Pentru activitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) se stabilesc următorii indicatori generali de performanță:

- IP0 – înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- IP1 – respectarea condițiilor de predare a cantităților de gaze naturale;

- IP2 – notificarea limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- IP3 – notificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- IP4 – soluționarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard;

- IP5 – Tel Verde;

- IP6 – realizarea obligației de plată a compensațiilor, datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

IP0 - Înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale

- (1) Pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor, OÎ are obligația să înființeze și să mențină:

- un birou specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unități organizatorice aparținând OÎ;

- un serviciu permanent de voce și date, respectiv telefon, fax, poștă electronică;

- o secțiune pe pagina proprie de internet pentru preluarea online a acestora.

(2) OÎ are obligația să publice pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de corespondență pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1).

- (1) În momentul primirii, OÎ are obligația să înregistreze, cu număr unic, fiecare solicitare/sesizare/reclamație.

(2) Solicitările/sesizările/reclamațiile primite de către OÎ după încheierea programului de lucru cu publicul, se înregistrează în următoarea zi lucrătoare.

(3) OÎ are obligația să transmită  utilizatorului SÎ numărul de înregistrare menționat la alin. (1), astfel:

- pe loc, pentru solicitările/sesizările/reclamațiile depuse la biroul specializat;

- în termen de maximum două zile lucrătoare, pentru solicitările/sesizările/reclamațiile primite:

- online;

- prin poștă electronică;

- prin fax;

- prin poștă.

(4) Numărul de înregistrare pentru solicitările/sesizările/reclamațiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se transmite de către OÎ prin una dintre următoarele modalități de comunicare:

- prin poșta electronică;

- prin fax;

- prin poștă;

(5) În cazul în care  utilizatorul SÎ specifică o anumită modalitate de comunicare OÎ are obligația să transmită numărul de înregistrare pe calea specificată.

(6) Solicitările/sesizările/reclamațiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de contact ale  utilizatorului SÎ se clasează fără ca OÎ să emită răspuns.

- (1) Indicatorul general de performanță aferent obligației prevăzute la art. 7 alin. (3) se calculează cu formula:

IP0=NT0+NT2Nînreg-Nclasate×100, (%)

unde:

- NT0 – numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. a);

- NT2 – numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b);

- Nînreg - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor primite și înregistrate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);

- Nclasate - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor primite, înregistrate și clasate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6).

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP0≥90%.

- Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. b) OÎ are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:

a)	o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b)	suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3- a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației/solicitării prevăzute la art. 7 alin. (2), dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

IP1 – Respectarea condițiilor de predare a cantităților de gaze naturale

- OÎ are obligația de a respecta, în punctele de predare, parametrii tehnologici conveniți cu utilizatorii SÎ.

- (1) OÎ are obligația de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise, ale oricărui utilizator SÎ, cu privire la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți aferenți punctelor de predare în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

(2) OÎ are obligația să verifice parametrii tehnologici conveniți, în termen de maximum 24 ore de la data înregistrării sesizării/reclamației.

(3) Utilizatorul SÎ poate solicita participarea la verificarea prevăzută la alin. (2).

(4) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OÎ; în situația în care utilizatorul SÎ a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.

(5) Atunci când valorile parametrilor tehnologici conveniți nu se înscriu în limitele convenite cu utilizatorul SÎ, OÎ procedează la restabilirea acestora în termen de maximum 12 ore de la momentul verificării.

- (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 11 alin. (1) se calculează cu formula:

IP11=NRparametrii10NTRparametrii-NRCLparametrii×100, (%)

unde:

- NRparametrii10 - numărul sesizărilor/reclamațiilor referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

- NTRparametrii - numărul total de sesizări/reclamații primite, referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți;

- NRCLparametrii - numărul total de sesizări/reclamații clasate, referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP11≥95%.

(3) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 11 alin. (2) se calculează cu formula:

IP12=NverificareP24NTverificareP×100, (%)

unde:

- NverificareP24 - numărul verificărilor privind valorile parametrilor tehnologici conveniți, la care OÎ a dat curs într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la data înregistrării sesizării/reclamației;

- NTverificareP - numărul total de sesizări/reclamații privind nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți .

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP12≥95%.

- (1) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 10, OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ o compensație în valoare de 2000 lei.

(2) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ următoarele compensații:

- o sumă fixă în valoare de 20 lei;

- suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 11- a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

(3) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (2) și/sau alin. (5), OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ o compensație în valoare de 500 lei.

- OÎ are obligația de a respecta, în punctele de predare, cerințele de calitate a gazelor naturale impuse de Regulamentul de măsurare şi Codul Reţelei.

- (1) OÎ are obligația de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise, ale oricărui utilizator SÎ, cu privire la calitatea gazelor naturale în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

(2) Răspunsul OÎ la sesizările/reclamațiile menționate la alin. (1) se elaborează pe baza datelor furnizate de buletinele de analiză cromatografică, precum și pe determinările specifice necesare, aferente perioadei ce face obiectul sesizării/reclamației.

(3) La cererea utilizatorului SÎ, OÎ are obligația să transmită acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, buletinele de analiză cromatografică și rezultatele determinărilor specifice aferente zonei de calitate a gazelor naturale și a perioadei specificate de utilizator.

- (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 15 alin. (1) se calculează cu formula:

IP13=NRcalitate15NTRcalitate-NRCLcalitate×100 , (%)

unde:

- NRcalitate15 - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

- NTRcalitate - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale, primite;

- NRCLcalitate - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale, clasate.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP13≥95%.

- (1) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzută la art. 14, OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ o compensație în valoare de 2000 lei.

(2) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 15 alin. (1), OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ, următoarele compensații:

- o sumă fixă în valoare de 20 lei;

- suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16- a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

(3) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 15 alin. (3), OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ, următoarele compensații:

- o sumă fixă în valoare de 20 lei;

- suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6- a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

- (1) OÎ are obligația de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise, ale oricărui utilizator SÎ, cu privire la măsurarea cantităților de gaze naturale în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

(2) OÎ are obligația de a se deplasa la fața locului pentru constatări cu privire la modul de funcționare a sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației.

(3) Utilizatorul SÎ poate participa la constatarea prevăzută la alin. (2); în cazul în care utilizatorul SÎ nu participă la constatare, OÎ efectuează constatarea în lipsa acestuia.

(4) Rezultatele constatării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OÎ; în situația în care utilizatorul SÎ a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.

(5) În situația în care, în urma constatării prevăzută la alin. (2), utilizatorul SÎ dorește verificarea metrologică a sistemului/mijlocului de măsurare, acesta depune/transmite o cerere la OÎ, iar verificarea metrologică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare.

- (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art.18 alin. (1), se calculează cu formula:

IP14=NRmăsurare15NTRmăsurare-NRCLmăsurare×100 , (%)

unde:

- NRmăsurare15 - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

- NTRmăsurare – numărul total al sesizărilor/reclamațiilor primite, referitoare la măsurarea cantităților de gaze naturale;

- NRCLmăsurare  - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor clasate clasate, referitoare la măsurarea cantităților de gaze naturale.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP14≥95%.

(3) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 18 alin. (2), se calculează cu formula:

IP15=NVmăsurare2NTRmăsurare-NRCLmăsurare×100 , (%)

unde:

- NVmăsurare2 - numărul sistemelor/mijloacelor de măsurare a cantităților de gaze naturale supuse constatării modului de funcționare, într-un interval de timp mai mic de două zile lucrătoare de la data înregistrării sesizărilor/reclamațiilor;

- NTRmăsurare – numărul total al sesizărilor/reclamațiilor primite, referitoare la măsurarea cantităților de gaze naturale;

- NRCLmăsurare  - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor clasate, referitoare la măsurarea cantităților de gaze naturale.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP15≥95%.

- (1) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (1), OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ, următoarele compensații:

- o sumă fixă în valoare de 20 lei;

- suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16- a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

(2) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2), OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ, următoarele compensații:

- o sumă fixă în valoare de 500 lei;

- suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3- a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

IP2 – Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

- (1) În situația în care prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale a fost limitată și/sau întreruptă neplanificat, OÎ are obligația să notifice utilizatorii SÎ afectați, telefonic sau prin poșta electronică, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul limitării/întreruperii, cu privire la motivul limitării/întreruperii, data și ora preconizate pentru reluarea prestării serviciului.

(2) OÎ are obligația de a-și organiza activitatea astfel încât, în situația unor limitări și/sau întreruperi neplanificate, reluarea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale să se realizeze cât mai repede.

(3) În situația în care durata limitării/întreruperii neplanificate este mai mare de 24 ore, OÎ are obligația să notifice utilizatorii SÎ afectați, telefonic sau prin poșta electronică.

- (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 25 alin. (1) se calculează cu formula:

IP21=NU6NUafectați×100, (%)

unde:

- NU6 - numărul utilizatorilor SÎ afectați, notificați în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul limitării/întreruperii neplanificate;

- NUafectați - numărul total al utilizatorilor SÎ afectați.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP21≥98%.

(3) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 21 alin. (3) se calculează cu formula:

IP22=NU24NUafectați×100, (%)

unde:

- NU24 - numărul utilizatorilor SÎ afectați pentru o perioadă mai mare de 24 ore, notificați corespunzător;

- NUafectați - numărul total al utilizatorilor SÎ afectați.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP22≥98%.

- (1) Pentru nerespectarea obligațiilor în termenele prevăzute la art. 21 alin. (1), OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ, următoarele compensații:

- o sumă fixă în valoare de 200 lei;

- suplimentar, 2 lei pentru fiecare oră de întârziere, începând cu a 7- a oră de la momentul limitării/întreruperii neplanificate.

(2) Pentru nerespectarea obligației în termenul prevăzut la art. 21 alin. (3), OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ o compensație în valoare de 200 lei.

IP3 – Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

- (1) OÎ are dreptul să limiteze și/sau să întrerupă prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare/reabilitare/reparație/modernizare/exploatare și întreținere a instalaţiei de înmagazinare.

(2) OÎ publică pe pagina proprie de internet, folosind modelul prevăzut în anexa nr. 1:

a) limitările și/sau întreruperile planificate prevăzute la alin. (1) până la data de 1 iulie a anului curent, pentru anul gazier următor;

b) modificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate prevăzute la lit. a), precum și justificarea acesteia, cu cel puțin 30 zile anterior modificării.

- (1) În situația în care prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale este limitată și/sau întreruptă planificat, OÎ are obligația de a notifica utilizatorii SÎ afectați, în scris, cu minimum 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii, cu privire la motivul, data și ora limitării/întreruperii, precum și cu privire la data și ora reluării prestării serviciului.

(2) OÎ are obligația să reia prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale la termenul specificat în notificarea prevăzută la alin. (1).

- (1) Indicatorul specific de performanță care stabilește gradul de îndeplinire a obligației prevăzute la art. 25 alin. (1) se calculează cu formula:

IP31=NU5NUafectaţi×100,

unde:

- NU5 - numărul utilizatorilor SÎ afectați care au fost notificați într-un interval de timp mai mare de 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii;

- NUafectaţi – numărul total al utilizatorilor SÎ afectați.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP31 ≥ 98%

(3) Indicatorul specific de performanță care stabilește gradul de îndeplinire a obligației prevăzută la art. 25 alin. (2) se calculează cu formula:

IP32=NUreluareNUafectaţi×100 , (%)

unde:

- Nureluare - numărul utilizatorilor SÎ afectați pentru care prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale a fost reluată la termenul specificat în notificare;

- NUafectaţi - numărul total al utilizatorilor SÎ afectați.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP32 ≥ 98%.

- (1) Pentru nerespectarea obligațiilor în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) și/sau alin. (2), OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ o compensație în valoare de 200 lei.

(2) Compensațiile prevăzute la alin. (1) nu se plătesc în cazul în care  prezintă documente justificative din care rezultă că respectarea obligației prevăzută la art. 25 alin. (2) nu a fost posibilă datorită unor acțiuni sau restricții impuse de terți.

IP4 - Soluționarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard

- (1) OÎ are obligația de a răspunde oricăror solicitări/sesizări/reclamații privind serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, în termen de maximum 30 zile de la data înregistrării acestora.

(2) În categoria solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor prevăzute la alin. (1) sunt incluse și cazurile în care, în cuprinsul aceleași solicitări/sesizări/reclamații se face referire la două sau mai multe situații tratate distinct în prezentul standard.

(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere obligațiilor OÎ prevăzute la art. 11 alin. (2) ÷ (5) și la art. 18 alin. (2) ÷ (5).

- (1) Indicatorul general de performanță aferent obligației prevăzute la art. 28 alin. (1) se calculează cu formula:

IP4=NSSR30NTSSR-NSSRclasate×100, (%)

unde:

- NSSR30 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 30 zile de la data înregistrării acestora;

- NTSSR - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor primite, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard;

- NSSRclasate - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor clasate, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP4≥80%.

- Pentru nerespectarea obligației în termenul prevăzut la art. 28 alin. (1), OÎ are obligația să plătească utilizatorului SÎ, următoarele compensații:

- o sumă fixă în valoare de 10 lei;

- suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31- a zi de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 zile de întârziere

IP5 - Tel Verde

- (1) OÎ are obligația de a asigura funcționarea unui serviciu telefonic de urgență, netaxabil, accesibil 24 de ore din 24 și cu înregistrare vocală, denumit Tel Verde, pentru preluarea sesizărilor și a reclamațiilor referitoare la apariția unor defecțiuni sau la acțiunile unor terți de natură a pune în pericol integritatea și funcționarea în condiții de siguranță a SÎ.

(2) OÎ are obligația să păstreze, pentru fiecare an gazier, pe o perioadă de 3 ani calendaristici, următoarele informații:

- numărul total de apeluri primite la Tel Verde;

- numărul apelurilor cu privire la apariția unor defecțiuni de natură a pune în pericol integritatea și funcționarea în condiții de siguranță a SÎ, inclusiv a celor referitoare la scăpările de gaze naturale;

- numărul apelurilor cu privire la acțiunile unor terți de natură a pune în pericol integritatea și funcționarea în condiții de siguranță a SÎ;

- numărul de apeluri de urgență cu timp de așteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde.

(3) În cazul apelurilor cu privire la scăpări de gaze naturale, OÎ are obligația de a preciza perioada estimată în care urmează să sosească echipa de intervenție la locul semnalat.

(4) OÎ are obligația să asigure deplasarea echipei de intervenție prevăzute la alin. (3), la locul semnalat, în cel mai scurt timp posibil de la momentul primirii apelului, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul primirii apelului, în vederea remedierii defecțiunii.

(5) În cazul în care scăpările de gaze naturale sunt localizate după sistemul/mijlocul de măsurare dar înainte de robinetul de la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare aparținând OÎ, acesta are obligația de a comunica utilizatorului SÎ afectat apariția defecțiunii, măsurile luate, precum și durata estimată pentru remediere.

- (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. d) se calculează cu formula:

IP51=NAtimp60 NAtotal ×100, (%)

unde:

- NAtimp60 - numărul apelurilor de urgență cu timp de așteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde;

- NAtotal - numărul total de apeluri de urgență primite la Tel Verde.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP51≥98%.

(3) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 31 alin. (4) se calculează cu formula:

IP52=NASC6 NASCtotal ×100, (%)

unde:

- NASC6 - numărul apelurilor de urgență referitoare la scăpări de gaze naturale, la care deplasarea echipei de intervenție s-a efectuat într-un interval de timp mai mic de 6 ore de la momentul primirii apelului;

- NASCtotal - numărul total de apeluri de urgență referitoare la scăpări de gaze naturale, primite.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP52≥98%.

IP6 - Realizarea obligației de plată a compensațiilor datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanță pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale

- (1) Realizarea obligației de plată a compensațiilor datorate în conformitate cu prezentul standard se efectuează de către OÎ la cererea îndreptățită a utilizatorului SÎ, în termen de maximum 30 zile de la data înregistrării cererii.

(2) Cererea scrisă privind plata compensațiilor poate fi depusă în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligațiile OÎ devin scadente.

(3) Modalitatea de plată a compensațiilor se stabilește de comun acord între părți.

(4) Pe instrumentele de plată prin care se plătesc compensațiile datorate se specifică expres ”Contravaloare compensații conform indicatorului de performanță …”.

(5) Plata de către OÎ a compensațiilor nu îl exonerează pe acesta de la plata altor daune stabilite de instanța de judecată și/sau de alte reglementări aplicabile.

- În cazul în care OÎ nu efectuează plata compensațiilor stabilite în prezentul standard, în termenul și în condițiile prevăzute la art. 37, acesta are obligația să plătească utilizatorului SÎ:

- dublul compensațiilor datorate, începând cu a 31- a zi de la data înregistrării cererii prevăzută la art. 37 alin. (1);

- triplul compensațiilor datorate, începând cu a 61- a zi de la data înregistrării cererii prevăzută la art. 37 alin. (1).

- (1) Indicatorul general de performanță aferent obligației prevăzute la art. 37 alin. (1) se calculează cu formula:

IP6=Ncomp30NTCcomp×100, (%)

unde:

- Ncomp30 -	numărul cererilor privind plata compensațiilor achitate într-un interval de timp mai mic de 30 zile de la data înregistrării;

- NTCcomp – numărul total al cererilor primite referitoare la plata compensațiilor.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP6≥90%.

- Modalității de comunicare

- (1) La solicitările/sesizările/reclamațiile scrise ale oricărui utilizator SÎ, OÎ are obligația de a analiza aspectele semnalate și de a răspunde, în scris, cu privire la rezultatul analizei efectuate și la măsurile dispuse.

(2) Obligația OÎ de a răspunde la solicitări/sesizări/reclamații se consideră îndeplinită la data transmiterii răspunsului.

(3) OÎ are obligația să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) prin una din următoarele modalități de comunicare:

- prin poșta electronică;

- prin fax;

- prin poștă;

- prin predare sub semnătură, în situația în care răspunsul este ridicat personal de către utilizatorul SÎ.

(4) În cazul în care utilizatorul SÎ specifică o anumită modalitate de comunicare, OÎ are obligația să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) pe calea specificată.

(5) Data la care OÎ transmite răspunsul se consideră:

- data predării, dacă răspunsul este ridicat personal, sub semnătură de primire;

- data transmiterii prin poștă, cu confirmare de primire;

- data generării raportului afirmativ de primire a acestuia, în cazul expedierii prin fax sau prin poșta electronică.

- (1) Utilizatorul SÎ are dreptul de a transmite  ANRE sesizări/reclamații în legătură cu nerespectarea, de  OÎ, a obligațiilor care îi revin în conformitate cu prevederile prezentului standard.

(2) Sesizările/reclamațiile menționate la alin. (1) se depun în termen de maximum 90 zile de la data la care obligațiile OÎ, prevăzute de prezentul standard, devin scadente.

- (1) În vederea îmbunătățirii calității serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, OÎ are obligația să desfășoare activități de monitorizare anuală a gradului de satisfacție a utilizatorilor SÎ, în conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puțin cu privire la următoarele criterii:

- calitatea serviciului de îmnagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv încrederea utilizatorilor SÎ în capacitatea OÎ de a opera SÎ în condiții de siguranță;

- atitudinea și competența personalului OÎ cu care utilizatorul SÎ vine în contact;

- accesibilitatea informațiilor privind serviciul prestat de OÎ;

- promptitudinea în soluționarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor;

- modul de soluționare a solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor;

- satisfacerea cerințelor utilizatorilor SÎ.

(2) În urma desfășurării activităților prevăzute la alin. (1) OÎ raportează anual la ANRE:

- numărul de respondenți;

- criteriile avute în vedere;

- interpretarea rezultatelor;

- planul de măsuri necesare pentru acțiunile corective.

- Evidențe și raportări

- (1) Pentru fiecare an gazier, OÎ are obligația să țină evidența:

- solicitărilor, sesizărilor și a reclamațiilor primite, precum și a răspunsurilor transmise, defalcată pe fiecare indicator general/specific de performanță a serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- limitărilor și/sau întreruperilor planificate și neplanificate în prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, întocmită în conformitate cu modelul din anexa nr. 1.

(2) OÎ are obligația să publice pe pagina proprie de internet și să actualizeze zilnic evidența prevăzută la alin. (1) lit. b).

- (1) OÎ are obligația de a transmite la ANRE, până în data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul gazier anterior, următoarele:

- raportul privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;

- bilanțul compensațiilor plătite, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;

- numărul total al solicitărilor, sesizărilor și al reclamațiilor primite, defalcate pe fiecare indicator general/specific de performanță a serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale și durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare Tm, exprimată în zile, se calculează cu formula:

Tm=i=1nNRi×tiNRt,

unde:

- NRi - numărul solicitărilor, sesizărilor și al reclamațiilor procesate în intervalul de timp ti;

- ti – durata de procesare a reclamațiilor, sesizărilor și a solicitărilor, exprimată în zile;

- NRt – numărul total de reclamațiilor, sesizărilor și a solicitărilor primite.

- informațiile prevăzute la art. 38 alin. (2);

- evidența prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a);

- evidența prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b), în format fișier XML.

- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicatorul frecvenței medii de întrerupere a prestării serviciului de de înmagazinare subterană a gazelor naturale, care reprezintă numărul mediu de întreruperi planificate și neplanificate suportate de utilizatorii SÎ afectați, și se calculează de OÎ cu formula:

SAIFI =a=1bNaNt,

unde:

- b – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

- Na – numărul utilizatorilor SÎ afectați, care au suferit o întrerupere planificată sau neplanificată a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- Nt – numărul total al utilizatorilor SÎ deserviți;

- SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – indicatorul de durată medie a întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, care reprezintă timpul mediu de întrerupere a utilizatorilor SÎ la nivel de OÎ, calculat ca medie ponderată, respectiv:

  - Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează simultan pentru toți utilizatorii SÎ afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OÎ cu formula:

SAIDI = a=1b[Na×Da]Nt,

unde:

- b – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

- Na - numărul utilizatorilor SÎ  afectați care au suferit o întrerupere planificată sau neplanificată a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- Da – durata întreruperii planificate sau neplanificate a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale a utilizatorului SÎ afectat, din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, pentru întreruperea „a”, [h];

- Nt – numărul total al utilizatorilor SÎ deserviți;

  - Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează treptat, în mai multe etape, pentru toți utilizatorii SÎ afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OÎ cu formula:

SAIDI =a=1bc=1d(a)[Nac×Dac]Nt,

unde:

- b – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

- Nac – numărul utilizatorilor SÎ afectați, care au suferit o întrerupere planificată sau neplanificată a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, la etapa „c” a întreruperii „a”;

- Dac – durata întreruperii planificate sau neplanificate a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale a utilizatorului SÎ afectat, din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, la etapa „c” a întreruperii „a”, [h];

- d(a) – numărul total al etapelor aferente întreruperii „a”;

- Nt – numărul total al utilizatorilor SÎ deserviți.

- AIT (Average Interruption Time) – durata medie de întrerupere, care reprezintă perioada medie de timp în care au avut loc întreruperile planificate și neplanificate a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale la nivel de OÎ, se calculează de OÎ cu formula:

AIT = g=1hDg+k=1pDkb,

unde:

- h – numărul total al întreruperilor planificate a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- Dg – durata întreruperii planificate  a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, [h];

- p - numărul total al întreruperilor neplanificate a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- Dk – durata întreruperii neplanificate  a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, [h];

- b  – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dintr-un an gazier.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE cu adresă de înaintare asumată de către reprezentantul legal al OÎ sau de către persoana/persoanele împuternicită/împuternicite să reprezinte legal OÎ.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se semnează pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al OÎ sau de către persoana/persoanele împuternicită/împuternicite să reprezinte legal OÎ.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit, în original, la ANRE; documentele prevăzute la alin. (1) se transmit și în format electronic editabil, prin e-mail, la adresa darag@anre.ro.

- (1) OÎ are obligația să publice pe pagina proprie de internet, până în data de 1 decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 40 alin. (1) lit. a).

(2) OÎ are obligația să mențină pe pagina proprie de internet evidența prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) și raportul prevăzut la art. 40 alin. (1) lit. a), pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici.

- OÎ are obligația să mențină datele care au stat la baza calculării indicatorilor specifici de performanță din prezentul standard, pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri.

- Costurile generate de plata compensațiilor nu sunt considerate costuri justificate și nu sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

- Dispoziții tranzitorii și finale

- În cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard, OÎ are obligația să publice conținutul acestuia, însoțit de ordinul de aprobare, pe pagina proprie de internet.

- Nerespectarea prevederilor prezentului standard se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 194 pct. 16 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

- Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul standard.

Anexa nr. 1

la standard

Evidența limitărilor și/sau întreruperilor planificate și neplanificate

| Operatorul de înmagazinare a gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OÎ a adresei de înaintare a raportului |  |
| Anul pentru care se realizează raportarea |  |

| Nr. crt. | Tip limitare/ întrerupere |  | Denumire lucrare/ motiv limitare și/sau întrerupere | Locația limitării/întreruperii |  |  |  |  |  |  | Injecţie/extracţie în/din depozit |  | Utilizator SÎ afectat | Perioada planificată de execuție a lucrării2 | Data și ora limitării/ întreruperii |  | Data și ora reluării prestării serviciului |  | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siruta | Localitate | Județ | Coordonate GPS1 început |  | Coordonate GPS1 sfârșit |  | Injecţie în depozit (denumire depozit) | Extracţie din depozit (denumire depozit) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neplanificată | planificată |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  | Data | Ora | Data | Ora |  |

1 – coordonate GPS în sistem STEREO 70;

2 – se completează numai pentru limitările/întreruperile planificate.

Reprezentant legal al OÎ (nume și prenume):

Semnătura:

Anexa nr. 2

la standard

Raport privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

| Operatorul de înmagazinare a gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OÎ a adresei de înaintare a raportului |  |
| Anul pentru care se realizează raportarea |  |

| Nr. crt. | Indicator general de performanță | Indicator general/specific de performanță | Condiția de realizare a performanței, în % | Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului | Valoare termen | Grad de îndeplinirea condiției de performanță % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP0 | IP0 | 90% | NT0 |  |  |
|  |  |  |  | NT2 |  |  |
|  |  |  |  | Nînreg |  |  |
|  |  |  |  | Nclasate |  |  |
|  | IP1 | IP11 | 95% | NRparametrii10 |  |  |
|  |  |  |  | NTRparametrii |  |  |
|  |  |  |  | NRCLparametrii |  |  |
|  |  | IP12 | 95% | NverificareP24 |  |  |
|  |  |  |  | NTverificareP |  |  |
|  |  | IP13 | 95% | NRcalitate15 |  |  |
|  |  |  |  | NTRcalitate |  |  |
|  |  |  |  | NRCLcalitate |  |  |
|  |  | IP14 | 95% | NRmăsurare15 |  |  |
|  |  |  |  | NTRmăsurare |  |  |
|  |  |  |  | NRCLmăsurare |  |  |
|  |  | IP15 | 95% | NVmăsurare2 |  |  |
|  |  |  |  | NTRmăsurare |  |  |
|  |  |  |  | NRCLmăsurare |  |  |
|  | IP2 | IP21 | 98% | NU6 |  |  |
|  |  |  |  | NUafectați |  |  |
|  |  | IP22 | 98% | NU24 |  |  |
|  |  |  |  | NUafectați |  |  |
|  | IP3 | IP31 | 90% | NU5 |  |  |
|  |  |  |  | NUafectați |  |  |
|  |  | IP32 | 98% | NUreluare |  |  |
|  |  |  |  | NUafectați |  |  |
|  | IP4 | IP4 | 80% | NSSR30 |  |  |
|  |  |  |  | NTSSR |  |  |
|  |  |  |  | NSSRclasate |  |  |
|  | IP5 | IP51 | 90% | NAtimp60 |  |  |
|  |  |  |  | NAtotal |  |  |
|  |  | IP52 | 98% | NASC6 |  |  |
|  |  |  |  | NASCtotal |  |  |
|  | IP6 | IP6 | 90% | Ncomp30 |  |  |
|  |  |  |  | NTCcomp |  |  |

Reprezentant legal al OÎ (nume și prenume):

Semnătura:

Anexa nr. 3

la standard

Bilanțul compensațiilor plătite

| Operatorul de înmagazinare a gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OÎ a adresei de înaintare a raportului |  |
| Anul pentru care se realizează raportarea |  |

| Nr. crt. | Indicator general de performanță | Numărul cererilor privind plata compensațiilor | Cuantumul total al compensațiilor achitate (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IP0 – Înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale |  |  |
|  | IP1 – Respectarea condițiilor de predare a cantităților de gaze naturale |  |  |
|  | IP2 – Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale |  |  |
|  | IP3 – Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale |  |  |
|  | IP4 – Soluționarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în standardul de performanță |  |  |
|  | IP6 – Realizarea obligației de plată a compensațiilor datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanță pentru serviciul deînmagazinare subterană a gazelor naturale |  |  |

Reprezentant legal al OÎ (nume și prenume):

Semnătura: