PAGE  

Anexa
Procedură privind recuperarea sumei investite de către solicitantul de acces, pentru obiectivul din sectorul gazelor naturale realizat prin finanţare în cotă-parte, de la următorii utilizatori racordaţi 
CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta procedură are scopul de a stabili modul prin care solicitantul şi, după caz, utilizatorul racordat la sistemul de distribuţie sau de transport pot recupera cota-parte ce revine fiecăruia din suma investită în obiectivul realizat prin finanţare în cotă-parte, de la utilizatorul nou.

Art. 2. - Prevederile prezentei proceduri se aplică operatorului de distribuţie, operatorului de transport şi de sistem, solicitantului care a participat împreună cu operatorul la finanţarea în cotă-parte a obiectivelor puse în funcţiune şi, după caz, utilizatorului racordat, precum şi utilizatorului nou. 

Art. 3. - Obiectivele sistemului de distribuţie sau de transport se proiectează de către operatorii economici autorizaţi de ANRE, ţinând cont de informaţiile de natură tehnică, respectiv: debitul necesar, presiunea gazelor naturale în punctul de racordare, tipul de material, etc., furnizate de către operator, cu respectarea prevederilor normelor tehnice specifice aprobate de ANRE.

Art. 4. - (1) Debitul maxim de gaze naturale ce poate fi distribuit sau transportat printr-un obiectiv se calculează de către operator, ţinându-se cont în principal de presiunea gazelor naturale în aval, debitul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi existente şi de diametrul obiectivului.
(2) Operatorul are obligaţia de a actualiza în mod permanent informaţiile cu privire la capacitatea rămasă disponibilă, pentru toate obiectivele realizate în conformitate cu dispoziţiile art. 151 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 5. - (1) Expresiile şi termenii folosiţi în prezenta procedură au următoarele înţelesuri:
a) Solicitant: persoana fizică sau juridică care a solicitat accesul la sistemul de distribuţie sau la sistemul de transport şi a participat la finanţarea în cotă-parte cu operatorul pentru realizarea obiectivului în baza unui contract de cofinanţare.

b) Utilizator racordat: persoana fizică sau juridică racordată la obiectivul realizat prin finanţare în cotă-parte de către solicitant şi care a plătit compensaţiebănească.

c) Utilizator nou: persoana fizică sau juridică care solicită accesul la sistemul de distribuţie sau la sistemul de  transport şi care urmează să fie racordată la obiectivul realizat prin finanţare în cotă-parte de solicitant. 
d) Operator: operatorul de distribuţie sau operatorul de transport şi de sistem care a realizat obiectivul prin finanţare în cotă-parte cu solicitantul.
e) Obiectiv: conductă de distribuţie sau de transport gaze naturale realizate prin finanţare în cotă-parte, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea energiei şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
f) Compensaţie bănească: reprezintă cota-parte determinată în lei, din valoarea cu care a cofinanţat solicitantul realizarea obiectivului, pe care un utilizator nou o plăteşte solicitantului şi, după caz, utilizatorului racordat 
g) Cofinanţare: participarea solicitantului şi a operatorului la finanţarea în cotă-parte a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea energiei şi a gazelor naturale nr. 123/2012. 
h) ANRE: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. 
(2) Termenii de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 100 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.


Art. 6 - (1) Recuperarea sumei investite de către solicitant şi, după caz, de către utilizatorul racordat se realizează în termen de 5 ani de la punerea în funcţiune a obiectivului.

(2) La îndeplinirea termenului prevăzut la alin. (1) obiectivul intră, integral, în proprietatea operatorului, care are obligaţia să plătescă o justă despăgubire solicitantului şi, după caz, utilizatorului racordat, încheind în acest scop o convenţie.
(3) Obiectivul intră, integral, în proprietatea operatorului, şi în situaţia în care persoanele care au participat la finanţarea obiectivului nu mai pot fi identificate, sub condiţia ca operatorul să facă dovada că a realizat toate demersurile legale.

(4) Situaţia prevăzută la alin. (3) nu înlătură obligaţia operatorului de a plăti despăgubirea către persoanele care au participat la finanţarea obiectivului, înăuntrul termenului de 3 ani de la îndeplinirea termenului prevăzut la art.6 alin. (1). 

(5) Cota-parte din obiectiv, reprezentând suma investită de solicitant şi, după caz, de utilizatorul racordat se preia de către operator la valoarea rămasă, determinată conform prevederilor art. 14.

CAPITOLUL II
Recuperarea investiţiilor

Secţiunea 1

Drepturile şi obligaţiile solicitantului şi ale utilizatorului racordat

Art. 7. - (1) Solicitantul şi, după caz, utilizatorul racordat au dreptul de a recupera suma investită în obiectiv, mai puţin cota-parte ce le revine, prin compensaţia bănească plătită de către utilizatorul nou. 
(2) Suma investită de solicitant şi, după caz, de utilizatorul racordat va fi recuperată în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1).
(3) Recuperarea sumei investite de solicitant şi, după caz, de utilizatorul racordat  se realizează prin intermediul operatorului, conform înţelegerii între părţi cu privire la modalitatea de plată. Plata se va realiza prin instrumente specifice instituţiilor bancare.

Art. 8. – (1) Solicitantul şi, după caz, utilizatorul racordat au obligaţia de a ceda obiectivul către operator, cu titlu oneros, la împlinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) în baza unei convenţii care va cuprinde clauzele minimale prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Solicitantul şi, după caz, utilizatorul racordat pot consimţi la cedarea obiectivului către operator, cu titlu oneros, până la împlinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) în baza unei convenţii încheiate în conformitate cu prevederile alin. (1).
(3) Transferul în proprietatea operatorului, a obiectivului realizat prin cofinanţare, înlătură dreptul solicitantului şi, după caz, al utilizatorului racordat de a mai solicita alte despăgubiri/pretenţii financiare faţă obiectiv.

(4) În situaţia înlocuirii de către operator a obiectivului realizat prin cofinanţare, solicitantul şi, după caz, utilizatorul racordat nu mai pot solicita alte despăgubiri/pretenţii financiare, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) lit. i) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012.
Art. 9. – (1) Solicitantul şi, după caz, utilizatorul racordat au obligaţia ca anterior punerii în funcţiune a obiectivului, respectiv a instalaţiei de racordare, să îşi manifeste, în formă scrisă, acceptul de racordare a unor utilizatori noi, sub rezerva primirii compensaţiilor băneşti ce li se cuvin.
(2) Acceptul se acordă astfel încât să nu fie limitat dreptul unui utilizator nou de a beneficia de serviciul de interes general şi în scopul respectării principiului nediscriminării.

(3) Transferul compensaţiei băneşti realizat de operator către solicitant şi, după caz, către  utilizatorul racordat, se consideră acceptul proprietarului, în sensul dispoziţiilor art. 108 alin. (1) lit. g) pct. 1 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.


Art. 10. – Solicitantul şi, după caz, utilizatorul racordat pot consimţi ca utilizatorul nou să se racordeze la obiectiv fără ca acesta să plătească, în tot sau în parte, compensaţia bănească ce le revine. Consimţământul se acordă numai asupra cotei-părţi pe care o deţin.

Secţiunea a 2-a
Drepturile şi obligaţiile utilizatorului nou
Art. 11. - (1) Utilizatorul nou are obligaţia de a plăti compensaţia bănească solicitantului şi, după caz, utilizatorului racordat, prin intermediul operatorului, calculată conform art. 15.
(2) În situaţia în care utilizatorul nou deţine acordul solicitantului şi/sau, după caz, al utilizatorului racordat de a se racorda fără a plăti compensaţia bănească, în tot sau în parte, utilizatorul nou va prezenta operatorului documentele care atestă înţelegerea părţilor, înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.

(3) Plata compensaţiei băneşti, efectuată de către utilizatorul nou, se consideră ca fiind acceptul proprietarului.


Art. 12. – Utilizatorul nou are obligaţia de a plăti compensaţia bănească înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.
 Secţiunea a 3-a
Drepturile şi obligaţiile operatorului
Art. 13. - (1) Operatorul gestionează modul în care solicitantul va recupera contravaloarea sumei investite, din momentul punerii în funcţiune a obiectivului şi va calcula compensaţia bănească ce urmează să o plătească utilizatorul nou. 

(2) Operatorul are obligaţia de a ţine evidenţa, în moneda euro, a sumei investite prin cofinanţare de către solicitant şi, după caz, a sumei investite de către utilizatorul racordat.
(3) Suma investită prin cofinanţare se determină, în moneda euro, pe baza cursului de schimb euro/leu comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care a fost efectuată punerea în funcţiune a obiectivului. 

(4) Compensaţia bănescă ce urmează a fi plătită de către utilizatorul nou se determină în lei,  prin utilizarea cursului de schimb euro/leu comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua anterioară celei în care se efectuează calculul acesteia.

(5) În situaţia prevăzută la art. 10, operatorul va calcula compensaţia bănească după ce utilizatorul nou va prezenta documentele care atestă înţelegerea părţilor.


(6) Operatorul are obligaţia de a încasa de la utilizatorul nou compensaţia bănească şi de a o transfera către solicitant şi, după caz, către utilizatorul racordat.

(7) Compensaţia bănească ce revine solicitantului şi, după caz, utilizatorului racordat va fi actualizată de către operator la fiecare solicitare de acces primită de la un utilizator nou.


Art. 14. - Valoarea rămasă la care se preia obiectivul, integral, în proprietatea operatorului, se determină de către operator prin scăderea, din suma investită de solicitant şi, după caz, de utilizatorul racordat, a valorii amortizării cumulate de la data punerii în funcţiune a obiectivului, având în vedere duratele reglementate de amortizare a imobilizărilor corporale stabilite prin acte normative emise de ANRE.
Secţiunea a 4-a

Calculul compensaţiei băneşti

Art. 15. - Compensaţia bănească pe care o plăteşte un utilizator nou se determină după cum urmează:

1. Operatorul stabileşte cota-parte din valoarea de cofinanţare a obiectivului, ce revine utilizatorului nou, pe baza formulei generale de calcul:




Valoare de cofinanţare solicitant





Cotă-parte utilizator nou =   ----------------------------------




   Număr de participanţi 
    unde:
· valoarea de cofinanţare solicitant reprezintă suma de bani cu care solicitantul a participat prin cofinanţare la realizarea obiectivului, a cărei evidenţă este ţinută de operator în monedă euro, determinată pe baza cursului valutar de schimb euro/leu anunţat de Banca Naţională a României pentru ziua în care a fost pus în funcţiune obiectivul;

· număr de participanţi reprezintă numărul de persoane fizice şi/sau juridice care au solicitat racordarea la obiectivul realizat prin cofinanţare, format din solicitant, utilizatorul racordat şi utilizatorul nou.
2. Compensaţia bănească se determină, în vederea plăţii, luând în considerare şi prevederile art.13, alin. (4).

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale
Art. 16. – Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii constituie contravenţie la normele privind desfăşurarea activităţilor din sectorul gazelor naturale şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii energiei şi a gazelor naturale nr. 123/2012. 
Anexa nr. 1

Clauze minime

Convenţia prevăzută la art. 8 trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

1. Datele de identificare ale părţilor;

2. Datele de identificare ale obiectivului

3. Modul de calcul al valorii rămase, respectiv al valorii despăgubirii
4. Suma totală reprezentând despăgubirea

5. Modalitatea şi termenul de plată, ale despăgubirii
6. Data transferului proprietăţii.

PAGE  
1

