ORDIN nr. _________ / ___________

privind completarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018

Având în vedere prevederile art. I pct. 103 și ale art. II din Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative și

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul Ordin

- Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 24 august 2018, se completează după cum urmează:

- După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131 – (1) Înainte de execuția lucrărilor pentru obiectivele SD, în vederea respectării cerințelor privind calitatea în construcții, OSD are obligația de a se asigura că sunt îndeplinite prevederile art. 13 alin. (1).

(2) Documentațiile tehnice/proiectele tehnice aferente execuției/modificărilor instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se verifică de către verificatori de proiecte atestați de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA).

(3) Documentațiile tehnice/proiectele tehnice aferente sistemelor de alimentare cu gaze naturale, se consideră a fi avizate dacă au fost declarate conforme de către verificatorii de proiecte atestați ANRE sau MLPDA, după caz.”

- (1) Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de:

- operatorii de distribuție a gazelor naturale;

- operatorii sistemelor de distribuție închise;

- verificatorii atestați în domeniul gazelor naturale.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ