ORDIN nr. ..........................

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

Având în vedere prevederile:

- art. 104 alin. (6), art. 138 alin. (1) lit. d) și d1) și ale art. 148 alin. (1) și (3) – (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- art. I pct. 63, 66, 77, 79, 90, 91 și 93, precum și ale art. II din Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

ordin

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:

- La articolul 3 alineatul (1), literele c) - e), n) și s) se abrogă.

- La articolul 4, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ (2) Pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă OSD are obligația să verifice și să emită ATR, în situația în care nu este necesară redimensionarea racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.

---------------------

(5) ATR sau notificarea prevăzută la alin. (3) stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesară/necesar execuției instalației de utilizare comune/individuale a gazelor naturale.”

- La articolul 5, litera c), f), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ c) emiterea și transmiterea de către OSD a ATR însoțit de schița cu soluția tehnică de racordare la SD și schița cu soluția tehnică de racordare, sau, după caz, emiterea și transmiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) și b) din Lege;

----------------------

f) încheierea contractului de prestări servicii între OSD/solicitant și operatorii economici autorizați ANRE, respectiv verificatori de proiecte atestați ANRE, selectați de OSD sau de solicitant, după caz, pentru etapele prevăzute la lit. g), h), i), j) și k);

g) obținerea certificatului de urbanism și/sau a avizelor/acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate pentru lucrările necesare racordării la SD;

-----------------------------

i) obținerea, după caz, a acordului/autorizația administratorului drumului sau a autorizației de construire pentru lucrările necesare racordării la SD;”

- La articolul 5, literele d) și e) se abrogă.

- La articolul 5, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) încheierea între solicitant și OSD a procesului-verbal de predare în exploatare/operare a obiectivului SD realizat de solicitant.”

- După articolul 5 se introduc patru noi articole, articolele 51 ÷ 54, cu următorul cuprins:

„Art. 51 - (1) Prin intermediul cererii de racordare solicitantul transmite OSD modalitatea de realizare a lucrărilor necesare racordării la SD a imobilului acestuia, respectiv a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale și/sau a racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, și anume:

a) de către OSD;

b) de către OE autorizat ANRE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectați de solicitant.

(2) OSD are obligația să racordeze toți solicitanții la SD în termen de 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației administratorului drumului sau a autorizației de construire, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d1) din Lege.

(3) Costurile aferente racordării la SD sunt suportate:

a) de OSD pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a), conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d1) din Lege;

b) de solicitant pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b); aceste costuri sunt negociate direct de solicitant cu operatorul economic autorizat ANRE care realizează racordarea la SD și cu verificatorul de proiecte atestat ANRE, după caz.

(4) Costurile aferente extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD sunt suportate:

a) de OSD pentru situațiile prevăzută la art. 134 alin. (5) și la art. 148 alin. (3) din Lege;

b) de solicitant; aceste costuri sunt negociate direct de solicitant cu operatorul economic autorizat ANRE care realizează extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la SD și cu verificatorul de proiecte atestat ANRE, după caz.

(5) În urma negocierii prevăzute la alin. (3) lit. b) sau alin. (4) lit. b), operatorul economic autorizat ANRE, care execută lucrarea, emite solicitantului un deviz de lucrări.

Art. 52 - OSD realizează lucrările necesare racordării la SD astfel:

a) prin personal propriu, respectiv prin instalatori autorizați ANRE și prin personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizați ANRE, precum și prin verificatorii de proiecte atestați ANRE;

b) prin operatori economici autorizați ANRE, precum și prin verificatorii de proiecte atestați ANRE.

Art. 53 – (1) În situația prevăzută la art. 51 alin. (1) lit. a) solicitantul și OSD au obligația îndeplinirii următoarelor etape, respectiv:

a)	solicitantul are obligația să parcurgă etapa prevăzută la art. 5 lit. a);

b)	OSD are obligația să parcurgă etapele prevăzute la art. 5 lit. b), c) și g) – m).

(2) În situația prevăzută la art. 51 alin. (1) lit. b) solicitantul și OSD au obligația îndeplinirii următoarelor etape:

a) solicitantul are obligația să parcurgă etapele prevăzute la art. 5 lit. a), f) - k) și n);

b) OSD are obligația să parcurgă etapele prevăzute la art. 5 lit. b), c) l) și m).

Art. 54 - (1) În situația solicitanților care sunt viitori clienți finali noncasnici, OSD are obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM și, după caz, pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale a cărei lungime este de până la 2500m, aflată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, conform prevederilor art. 148 alin. (3) din Lege.

(2) Termenul de realizare a racordării la SD în situația prevăzută la alin. (1) este de 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire.

(3) Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, precum și a racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, prevăzute la alin. (1), se realizează concomitent.

(4) Valorile lucrărilor prevăzută la alin. (1) sau (2) sunt recunoscute în tariful de distribuție a gazelor naturale de către ANRE, conform prevederilor art. 148 alin. (3) din Lege.

(5) Solicitantul, prevăzut la alin. (1), are obligația să utilizeze locul de consum și să păstreze destinația acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.

(6) În situația în care clientul final noncasnic nu respectă prevederile alin. (5), acesta este obligat să restituie operatorului de distribuție a gazelor naturale contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare, proporțional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE.”

- La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) OSD are obligația primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică conform prevederilor art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.”

- La articolul 7, alineatele (1) și (4) - (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 7 - (1) OSD este obligat să emită ATR în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

---------------------

(4) Termenul în care OSD are obligația să transmită solicitantului ATR, calculat de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentației complete sau de la data completării acesteia, este de 15 zile lucrătoare.

(5) În situația în care extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale sunt/este prevăzute/prevăzută în contractul de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale sau în planul de investiție al OSD aprobat de ANRE, OSD realizează extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/ conductei de distribuție a gazelor naturale cu respectarea termenelor prevăzute în contractul de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, respectiv în planul de investiție al OSD aprobat de ANRE.

(6) În situația în care solicitantul nu dorește realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale în termenele prevăzute la alin. (5), acesta are posibilitatea realizării lucrării cu orice operatori economici autorizați ANRE, respectiv verificatori de proiecte atestați ANRE.”

- Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8 - În situația în care solicitantul finanțează și realizează lucrările de proiectare și execuție a racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, acesta are posibilitatea să predea aceste bunuri în proprietatea OSD și să primească din partea acestuia din urmă o despăgubire în limita cotei de eficiență a obiectivelor SD stabilite în baza reglementărilor ANRE, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. d) din Lege.”

- Titlul Capitolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

„Emiterea/Actualizarea ATR”

- La articolul 9 alineatul (2), litera b) se abrogă.

- La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

- La articolul 10, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD se calculează de OSD.

------------

(5) În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la SD, prevăzut la alin. (1), OSD ia în considerare următoarele activități:

a) stabilirea soluției tehnice de racordare la SD;

b) emiterea și transmiterea ATR însoțit de documentele aferente, sau emiterea și transmiterea refuzului de racordare la SD;

c) desfășurarea activității de monitorizare a cererilor de racordare la SD, precum și a modului în care acestea au fost soluționate;

d) analiza documentației anexată cererii de racordare la SD;

e) activități de registratură și arhivare fizică și electronică a cererilor de racordare la SD și documentației aferente, precum și activitatea de clasare.”

- La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.

- Articolul 13 se abrogă.

- La articolul 14 alineatul (1), literele a) - c) se abrogă.

- La articolul 14, alineatul (1) litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) la încetarea valabilității acordurilor/autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.”

- Articolele 15 și 16 se abrogă

- La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Echipamentele de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, se achiziționează și se montează de OSD.”

- După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171 - (1) Modificarea soluției tehnice de racordare SD, se poate realiza la cererea solicitantului în situația în care soluția tehnică nu poate fi pusă în practică.

(2) Solicitarea modificării soluției tehnice de racordare SD, prevăzută la alin. (1), trebuie să fie argumentată și însoțită de copiile documentelor justificatoare.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), OSD modifică soluția tehnică de racordare, prin emiterea unui nou ATR, într-un termen de 10 zile de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (2).”

- La articolul 19, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 19 - (1) Activitățile de proiectare, verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic, precum și de execuție a extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (2) pct. (ii) lit. a) și e) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare.”

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru activitățile de proiectare și/sau de execuție a extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, precum și pentru activitățile de proiectare și/sau execuție a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM solicitantul poate alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.”

- La articolul 19, alineatul (41) se abrogă.

- Articolul 20 se abrogă.

- Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În situația în care solicitantul optează pentru varianta în care obține în numele OSD, avizele și/sau acordul/autorizația emise de organismele abilitate necesare executării  racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, OSD îi pune la dispoziția solicitantului documentele/informațiile necesare în vederea obținerii acestora.

(2) OSD transmite documentele/informațiile prevăzute la alin. (1) concomitent cu ATR.”

- Articolele 22 și 23 se abrogă.

- La articolul 24, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 24 - (1) Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și/sau a acordului/autorizației emise de organismele abilitate, necesare executării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, respectiv executării racordului și/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM, se realizează în numele OSD de către acesta sau de către solicitant.

-----------------------

(6) Verificatorul de proiecte atestat ANRE prevăzut la art. 19 alin. (3) are obligația să țină un registru electronic de evidență a contractelor de prestări servicii încheiate, întocmit conform modelului prevăzut în tabelul nr. 2 din anexa nr. 6.”

- La articolul 24, alineatele (2) și (4) se abrogă.

- La articolul 24, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Operatorul economic autorizat ANRE care execută extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/ conductei de distribuție a gazelor naturale, racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM are următoarele obligații:

a)	să execute integral și la termen lucrarea;

b)	să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

c)	să pună la dispoziția OSD documentația tehnică/proiectul tehnic/dispoziția de șantier/referatul de verificare aferente lucrării;

d)	să solicite OSD desemnarea unui reprezentant OSD – diriginte de șantier în vederea urmăririi lucrării cu minimum 7 zile lucrătoare anterior demarării execuției;

e)	să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OSD – dirigintele de șantier; în caz contrar lucrările de descoperire și refacere a lucrărilor neverificate de reprezentantul OSD – dirigintele de șantier, precum și refacerea lucrărilor neconforme vor fi suportate de către cel care execută lucrarea;

f)	să utilizeze materialele care respectă cerințele de calitate, conform prevederilor art. 173 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;

g) să remedieze lucrările neexecutate corespunzător pe cheltuială proprie.”

- Articolele 25 și 26 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 25 - (1) Extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, precum și racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM realizate de solicitant se predau de acesta în exploatare la OSD conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.

(2) Racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM sunt obiective SD și sunt operate de OSD.

(3) Pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM realizate de solicitant OSD are drepturile prevăzute la art. 108 alin. (1) din Lege.

Art. 26 - OSD are dreptul să sisteze execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în situația în care operatorul economic autorizat ANRE ales de solicitant să execute lucrarea nu respectă prevederile legale privind execuția obiectivelor din sectorul gazelor naturale.”

- La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Recepția la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare ”

- Articolele 42 și 431 se abrogă.

- La Anexa nr. 1A Secțiunea 1, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

„10. Solicitantul bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale a imobilului/obiectivului menționat la pct. 3, și anume:

[] de către operatorul de distribuție a gazelor naturale;

[] de către operatorul economic autorizat ANRE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectați.”

- La Anexa nr. 1A, Secțiunea 4 se abrogă.

- La Anexa nr. 2 punctul 2, litera e) se abrogă.

- La Anexa nr. 2 punctul 3, litera b) se abrogă.

- La Anexa nr. 2 punctul 4, literele a) - c) se abrogă.

- La Anexa nr. 2 punctul 4, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) la încetarea valabilității acordurilor/autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.”

- La Anexa nr. 2, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezintă informații tehnice referitoare la tipul materialului, diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale necesare proiectării și execuției acesteia.”

- La Anexa nr. 2, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 8 și 9 cu următorul cuprins:

„8. Punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează în termen de maximum 90 de zile de la obținerea autorizației de construire sau a acordului/autorizației administratorului drumului, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1) din Lege.

9. Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale, atât a unui viitor client casnic cât și a unui client final noncasnic a cărei lungime este de până în 2500m, se realizează în termen de maximum 90 de zile de la obținerea autorizației de construire necesară realizării obiectivului/conductei, în conformitate cu prevederile la art. 148 alin. (3) și ale art. 151 alin. (1) din Lege.”

- Anexele nr. 4 și 5 se abrogă.

- La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 85/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, se abrogă.

- Operatorii economici care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

- Până la data de 1 octombrie 2020, operatorii sistemelor de distribuție au obligația de a efectua configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță