ORDIN nr. ..........................

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017

Având în vedere prevederile:

- art. 125 alin. (4) și (41), art. 130 alin. (1) lit. e), art. 148 alin. (1) și ale art. 151 alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- art. I pct. 72 - 74 și 93, precum și ale art. II din Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

ordin

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:

- La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (2) Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale se aplică solicitanților prevăzuți la art. 2.”

- La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) unitățile administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora, pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (21) și ale alin. (61) din Lege”.

- La articolul 3 alineatul (1), literele b), i), j), l) și t) se abrogă.

- La articolul 3 alineatul (1), literele r) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„r) solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) - d), care adresează OTS o cerere scrisă în vederea racordării la ST;

s) tarif de analiză - tariful stabilit de OTS, care reprezintă contravaloarea activităților întreprinse de OTS pentru analizarea cererii de racordare la ST”.

- La articolul 4, literele d), e), g) h) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) emiterea și transmiterea, de către OTS:

(i) ATR însoțit de schița cu soluția tehnică de racordare la ST și, după caz, de contractul privind realizarea obiectivului/conductei necesar racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale;

(ii) refuzul de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) și/sau b) din Lege;

e) încheierea între solicitant și OTS a contractului privind realizarea obiectivului/conductei necesar racordării sistemului de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (4) din Lege;

-----------------------------------------------------------------------------

g) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a racordului și a SRMP și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS  sau solicitant în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) proiectarea racordului și a SRMP, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de OTS sau solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OTS sau solicitant;

----------------------------------------------------------------------------

j) execuția racordului și a SRMP, respectiv execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de OTS sau solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OTS sau solicitant;”

- La articolul 4, litera f) se abrogă.

- La articolul 4, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) încheierea între solicitant și OTS a procesului-verbal de predare în exploatare/operare a obiectivului ST realizat de solicitant.”

- La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) informații despre posibilitatea de racordare la ST, cu indicarea punctului de racordare posibil;”

- La articolul 6, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a) – d) se adresează OTS printr-o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Cererea de racordare însoțită de documentele prevăzute la alin. (2), precum și notificarea însoțită de documente justificative prevăzută la art. 17 alin. (2)  se transmit și se înregistrează la OTS în conformitate cu prevederile art. 7 din Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 161/2015.”

- La articolul 6 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) documente justificative care atestă calitatea solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), a1), b), c), e și f) din Lege; ”

- La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) OTS are obligația primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică conform prevederilor art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.”

- După articolul 6, se introduc trei noi articole, articolele 61 - 63 cu următorul cuprins:

„Art. 61 – (1) Prin intermediul cererii de racordare solicitantul transmite OTS modalitatea de realizare a lucrărilor necesare racordării la ST, respectiv a racordului și/sau SRMP, și anume:

- de către OTS;

- de către OE autorizat ANRE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectați de solicitant.

(2) OTS are obligația să racordeze toți solicitanții la ST în termen de 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire, conform prevederilor art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege.

(3) Costurile aferente racordării la ST sunt suportate de:

- OTS în situația prevăzută la alin. (1) lit. a), conform prevederilor art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege;

- solicitant în situația prevăzută la alin. (1) lit. b); aceste costuri sunt negociate direct de solicitant cu operatorul economic autorizat ANRE care realizează racordarea la ST sau cu verificatorul de proiecte atestat ANRE, după caz.

(4) Costurile aferente extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării la ST sunt suportate de:

a) OTS pentru situațiile prevăzute la art. 130 alin. (1) și la art. 151 alin. (1) din Lege;

b) solicitant; aceste costuri sunt negociate direct de solicitant cu operatorul economic autorizat ANRE care realizează extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la ST și cu verificatorul de proiecte atestat ANRE, după caz.

(5) În urma negocierii prevăzute la alin. (3) lit. b) sau la alin. (4) lit. b), operatorul economic autorizat ANRE, care execută lucrarea, emite solicitantului un deviz de lucrări.

Art. 62 - OTS realizează lucrările necesare racordării la ST astfel:

- prin personal propriu, respectiv prin instalatori autorizați ANRE și prin personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizați ANRE, precum și prin verificatori de proiecte atestați ANRE;

- prin operatori economici autorizați ANRE, precum și prin verificatori de proiecte atestați ANRE, selectați de către acesta.

Art. 63 – (1) În situația prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. a) solicitantul și OTS au obligația îndeplinirii următoarelor etape, respectiv:

- solicitantul are obligația să parcurgă etapa prevăzută la art. 4 lit. b);

- OTS are obligația să parcurgă etapele prevăzute la art. 4 lit. c) - e) și g) – l).

(2) În situația prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. b) solicitantul și OTS au obligația să îndeplinirii următoarelor etape:

- solicitantul are obligația să parcurgă etapele prevăzute la art. 4 lit. b) și e) - j) ;

- OTS are obligația să parcurgă etapele prevăzute la art. 4 lit. c), d) și k) - l).

- La articolul 10, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 10 - (1) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, OTS stabilește soluția tehnică de racordare la ST și emite ATR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) Fără a aduce atingere prevederilor prezentului regulament, conducta de legătură dintre punctul de delimitare și locația solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), a1), d), e) și f) din Lege se proiectează, execută și se exploatează în conformitate cu normele tehnice specific sistemelor de transport al gazelor naturale.”

- La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) limitele capacităților de transport și regimurile tehnologice, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege și necesitatea menținerii calității serviciului de transport pentru utilizatorii ST;”

- La articolul 10, după alineatul (4) se introduc două noi alienate, alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins :

„(5) Lungimea racordului prevăzut la alin. (3) trebuie să fie mai mică sau egală cu limita distanței de siguranță a conductei de transport, în care se realizează racordarea.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (3) și (5), racordul și SRMP aferente producătorilor de gaze naturale se amplasează cât mai aproape de facilitățile de producție ale perimetrului exploatat.”

- După articolul 10, se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101 - În situația în care soluția tehnică de racordare la ST impune racordarea la o conductă de transport a gazelor naturale, la un alt racord sau la un alt SRMP, proprietate a terților, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la ST unul dintre următoarele documente, după caz:

- acceptul proprietarilor; sau

- acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor; acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută.”

- La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația în care solicitantul nu dorește realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale în termenele prevăzute la alin. (1), acesta poate realiza lucrările prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE, respective a verificatorilor de proiecte atestați ANRE.”

- La articolul 11, după alineatul (3), se introduc trei noi alineate, alineatele (4) - (6), cu următorul cuprins:

„(4) OTS are obligația să racordeze toți solicitanții la ST.

(5) OTS încheie cu solicitantul un contract pentru realizarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesară racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale.

(6) În situația în care solicitantul finanțează și realizează lucrările de proiectare și execuție a racordului și SRMP și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, acesta are posibilitatea să predea aceste bunuri în proprietatea OTS și să primească din partea acestuia din urmă o despăgubire în limita cotei de eficiență a obiectivelor ST stabilite în baza reglementărilor ANRE, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. d) din Lege.”

- Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12 - (1) OTS are obligația să pună în funcțiune racordul și SRMP în termen de 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege.

(2) OTS are obligația să pună în funcțiune obiectivul/conducta de transport al gazelor naturale necesară racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale în termen de 180 de zile de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (4) din Lege.”

- Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13 - În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la ST, OTS ia în considerare următoarele activități:

a) stabilirea soluției tehnice de racordare la ST;

b) emiterea și transmiterea ATR însoțit de documentele aferente, sau emiterea și transmiterea refuzului de racordare la ST;

c) desfășurarea activității de monitorizare a cererilor de racordare la ST, precum și a modului în care acestea au fost soluționate;

d) analiza documentației anexată cererii de racordare la ST;

e) activități de registratură și arhivare fizică și electronică a cererilor de racordare la ST și documentației aferente, precum și activitatea de clasare.”

- La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins :

„(2) ATR se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OTS pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare, la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare, însoțit, după caz, de oferta contractului prevăzut la art. 11 alin. (2).”

- La articolul 15, alineatul (2) literele a) - c) și alineatele (3) și (4) se abrogă.

- Titlul secțiunii a 5-a se modifică și va avea următorul cuprins:

„Refuzul de racordare”

- Articolul 181 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 181 - (1) Solicitantul transmite OTS un exemplar semnat al contractului prevăzut la art. 11 alin. (2), în termen de cel mult 30 de zile de la data adresei de înaintare prevăzută la art. 14 alin. (2).

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) OTS emite refuz de racordare la ST, conform prevederilor art. 150 lit. a) sau b) din Lege, în situația în care solicitantul nu transmite OTS exemplarul prevăzut la alin. (1).”

- La articolul 19, alineatele (1) și (2) se abrogă.

- La articolul 19 alineatul (3), partea introductivă și literele c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Contractul prevăzut la art. 11 alin. (2) cuprinde cel puțin următoarele date și informații:

------------------------------

- lucrările desfășurate de OTS și termenele de realizare a acestora;

------------------------------

- regimul de răspunderi și despăgubiri, inclusiv garanții pentru situația în care lucrarea nu va fi pusă în funcțiune;”

- La articolul 19 alineatul (3), literele e) și g) se abrogă.

- La articolul 19 alineatul (4) literele d) – f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) execuția obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale de către OTS, prin personal propriu sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;

e) urmărirea lucrării;

f) recepția și punerea în funcțiune a lucrării.”

- La articolul 19 alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(8) În situația în care solicitantul optează pentru varianta în care obține în numele OTS, avizele și/sau acordurile/autorizațiile emise de organismele abilitate necesare executării extinderii și/redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, a racordului și a SRMP, OTS îi pune la dispoziția solicitantului documentele/informațiile necesare în vederea obținerii acestora.”

- La articolul 19 după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9) cu următorul cuprins:

„(9) OTS transmite documentele/informațiile prevăzute la alin. (8) concomitent cu ATR.”

- Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20 - Operatorul economic autorizat ANRE care execută extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/ conductei de transport al gazelor naturale, racordul și SRMP are următoarele obligații:

a)	să execute integral și la termen lucrarea;

b)	să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

c)	să pună la dispoziția OTS documentația tehnică/proiectul tehnic/dispoziția de șantier/referatul de verificare aferente lucrării;

d)	să solicite OTS desemnarea unui reprezentant OTS – diriginte de șantier în vederea urmăririi lucrării în minimum 7 zile lucrătoare anterior demarării execuției;

e)	să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OTS – dirigintele de șantier; în caz contrar lucrările de descoperire și refacere a lucrărilor neverificate de reprezentantul OTS – dirigintele de șantier, precum și refacerea lucrărilor neconforme vor fi suportate de către cel care execută lucrarea;

f)	să utilizeze materialele care respectă cerințele de calitate prevăzute în legislația în vigoare;

g)	să remedieze lucrările executate necorespunzător pe cheltuială proprie.”

- Articolul 21 se abrogă.

- Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 22 - În situația în care OTS primește simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct unic de racordare soluția  tehnică de racordare la ST înscrisă în ATR presupune realizarea unui racord comun.”

- Articolul 23 se abrogă.

- Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 24 - Refuzul de racordare se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 cu respectarea prevederilor art. 150 lit. a) și b) din Lege.

- Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28 - OTS are obligația de a urmări execuția obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale și/sau a racordului și a SRMP pe toată durata desfășurării lucrărilor cu respectarea prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare.”

- La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația în care se realizează obiectivul/conducta de transport al gazelor naturale necesară racordării, recepția și punerea în funcțiune a racordului și a SRMP se realizează concomitent cu recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei.”

- La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 30 - (1) Punerea în funcțiune a racordului și a SRMP se realizează în termenul prevăzut la art. 12 alin. (1), în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare, dar numai după încheierea contractului de transport al gazelor naturale.”

- La articolul 31, alineatul (1) se abrogă.

- La articolul 31, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Racordul și SRMP sunt obiective ST și sunt operate de OTS.

(3) Recepția la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind recepție construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.”

- La articolul 31, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru obiectivele ST realizate de solicitant, OTS are drepturile prevăzute la art. 108 alin. (1) din Lege.

(5) Obiectivele ST prevăzute la alin. (4) se predau de solicitant către OTS spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege, în baza unui proces verbal de predare.”

- Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 34 - OTS are dreptul să sisteze execuția extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale și/sau a racordului în situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.”

- La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru situația în care pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale și/sau pentru realizarea racordului și SRMP a fost parcurs procesul de achiziție publică de către OTS, cu respectarea prevederilor legale, iar lucrarea/lucrările nu a/au fost achiziționată(e) acestea se realizează cu respectarea prevederilor prezentului regulament.”

- Articolul 42 se abrogă.

- La anexa nr. 1 secțiunea 1, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

„15. Solicitantul bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare racordării la sistemul de transport al gazelor naturale, și anume:

[] de către operatorul de transport al gazelor naturale;

[] de către operatorul economic autorizat ANRE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectat de solicitant.”

- La anexa nr. 1 secțiunea 4 se abrogă.

- La anexa nr. 1 secțiunea 6, marcatorul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„- documente justificative care atestă calitatea solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), a1), b), c), e) și f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, după caz;”

- Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- La anexa nr. 3 punctul 2, marcatorul 3 se abrogă.

- Lucrările pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, precum și/sau pentru realizarea racordului și SRMP, neachiziționate în urma procesului de licitație publică, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se soluționează de operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.

- La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul nr. 86/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, se abrogă

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

- Operatorii economici care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Până la data de 1 octombrie 2020, operatorul de transport și de sistem are obligația de a efectua configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

ANEXĂ

(ANEXA Nr. 2 la regulament)

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

la sistemul de transport al gazelor naturale

nr. …. din …..

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. …... din data de …......................,

...................................................................................................................................,

(datele de identificare ale operatorului de transport și de sistem și ale reprezentatului legal al acestuia)

în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: ...................................................................,

(datele de identificare ale obiectivului/sistemului)

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare.

2. Descrierea succintă a soluției tehnice de racordare:

- extinderea conductei de transport al gazelor naturale existent în extravilanul localității …… aparținătoare comunei/orașului/municipiului ......................., județul ....................., , tip material ................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa) cu conducta de transport al gazelor naturale pozată în extravilanul  ................. localității …… aparținătoare comunei/orașului/municipiului ......................., județul ......................, tip material .................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa); și/sau

- redimensionarea conductei de transport al gazelor naturale existente în extravilanul localității ........................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ................., județul ....................., tip material ................., regim de presiune .... bar (Pa) de la diametrul ..... inch/mm la diametrul ......inch/mm;

- punctul de racordare ……………;

- punctul de delimitare …………….;

- racordul de gaze naturale existent/nou (tip material) ......................, diametru .... inch/mm, lungime .... m, debit gaze naturale .... m3/h, clasa de locație ............, protecția catodică............, racordat în conducta de transport al gazelor naturale de presiune .... bar (Pa), tip material ................, diametru .......inch/mm, amplasată în extravilanul localității  ................. ........................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ................., județul .....................;

- stație de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) existent(ă)/nou(ă) cu următoarele caracteristici tehnice:

- instalație de reglare: …...............................

- instalație de măsurare: …...........................

- debit în condiții standard: ..........…/........…. m3/h

- presiune minimă/maximă în amonte/aval: ….........../.........… bar (Pa)

- filtrare, tip …...................

- separatoare, tip …..........

- instalație de odorizare, tip .............….

- încălzire a gazelor naturale, tip …......

- supraveghere, tip ….................

- poziționată în: [] metalic termoizolant [] incintă

- sistem de comandă și achiziție de date …................

- linie de debite reduse …............................

- altele: …....................

3. Se anexează prezentului aviz tehnic:

- schița soluției tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului și a punctului de delimitare;

- după caz, contractul privind realizarea obiectivului/conductei necesar racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale.

4. Termene și condiții de valabilitate:

Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:

- la emiterea unui nou ATR pentru același racord și/sau SRMP;

- la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului și/sau SRMP;

- la încetarea valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

5. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării/modificării racordului și a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale și prezintă informații privind condițiile tehnice  de realizare/modificare a obiectivului/conductei necesare racordării și/sau a racordului și SRMP, urmând ca realizarea propriu-zisă a lucrărilor.

6. Alte precizări: …...........................................................................................................

7. Punerea în funcțiune a racordului și SRMP se realizează în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege.

8. Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale se realizează în termen de 180 de zile de la data semnării contractului pentru realizarea obiectivului/conductei, în conformitate cu prevederile la art. 151 alin. (4) din Lege.

Emitent: ….......................................................................

(Se specifică denumirea/numele și prenumele în clar.)

Semnătura reprezentantului legal .................................