ORDIN nr. ......................

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d^2) și lit. d^3), precum și ale art. 160 alin. (1)din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 28 februarie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) viitor client final casnic sau non casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică care depune o cerere de racordare la SD în vederea  alimentării cu gaze naturale a unui loc de consum;”

- La articolul 3 alineatul (1), litera jj) se modifică și va avea următorul cuprins:

„jj)	solicitant - persoana fizică/juridică sau grupul de persoane fizice/juridice, viitorul client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD;”

- La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins

„(2) Solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, poate alege operatorul economic autorizat ANRE pentru realizarea instalației de racordare, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d^1) din Lege.”

- După articolul 5, se introduce un nou articol, articolul 5^1 cu următorul cuprins:

„Art. 5^1 – Proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic/detaliile tehnice aferent/aferente instalației de racordare conține informații cu privire la proiectarea racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.”

- La articolul 6, alineatele (1)-(3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 6 - (1) În vederea racordării la SD, solicitantul, viitor client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, depune la OSD o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).

(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum al solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b) –  i), n) și o).

(3) În vederea proiectării, verificării tehnice a proiectului și executării instalației de racordare, respectiv a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, solicitantul prevăzut la alin. (1) sau la art. 9 alin. (1) poate alege una din următoarele variante:

- acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP, VP și OEE se realizează de către OSD;

- acestea să fie realizate de către OEP, VP și OEE selectați de solicitant;

- acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP, VP și OEE se realizează de către solicitant.

-----------------------

(6) Solicitarea de selectare, prevăzută la alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), sau la art. 6^1 alin. (1), sau la art. 12 alin. (6) lit. b) sau la art. 12 alin. (7) lit. a), se depune de solicitant la OSD, în termen de maximum 5 zile de la data primirii ATR și a documentelor ce o însoțesc.”

- La articolul 6 alineatul (7), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b)	informații cu privire la OEP și/sau OEE care proiectează, pot/poate obține certificatul de urbanism precum și avizele/acordurile/autorizațiile emise de organismele abilitate/autoritățile competente și/sau execută instalația de racordare și/sau, după caz,  extinderea  și/sau redimensionarea  obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD:

  - denumirea;

  - tipul de autorizație ANRE, numărul și valabilitatea acesteia;

  - activitatea prestată etc.;”

- La articolul alineatul (7), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) cu următorul cuprins:

„f)	informații cu privire la VP care verifică tehnic proiectul aferent instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv:

- numele și prenumele VP;

- atestatul ANRE, tip VGd, și numărul acestuia;

- termenul de realizare a verificării tehnice a proiectului;

- valoarea componentei tarifului de racordare la SD, fără TVA, aferentă activității prestate de VP;

- valoarea activității prestate de VP pentru verificarea tehnică a proiectului aferent extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, dacă este cazul.”

- După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1 cu următorul cuprins:

„Art. 6^1 – (1) Solicitantul, în baza solicitării de selectare, își poate alege VP pentru verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.

(2) Solicitantul poate alege orice VP care deține atestat ANRE tip VGd, din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro.

(3) Solicitantul îl poate alege pe VP angajat al OSD pentru verificarea tehnică proiectului aferent instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) pct. (i) lit. e) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situațiile prevăzute la art. 6 alin. (3), art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (3) sau la art. 12 alin. (5), între solicitant/OSD și VP selectat de acesta pentru verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, se încheie un contract de prestări servicii, ale căror clauze contractuale sunt coroborate cu dispozițiile prezentului regulament.

(5) Valoarea contractului de prestări servicii prevăzut la alin. (3) este valoarea negociată între solicitant/OSD și VP, prevăzută în solicitarea de selectare transmisă către OSD, și corespunde valorii componentei tarifului de racordare la SD aferent acestei activități.”

- Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7 - (1) În situația prevăzută la art. 5 alin. (2), solicitantul îl poate alege pe OSD ca OEP și/sau OEE care proiectează și/sau execută instalația de racordare sau extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) pct. (i) lit. a) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), între solicitant și OSD, ca OEP și/sau OEE, se încheie contractul de racordare și/sau contractul de cofinanțare.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și la art. 6^1 alin. (2), OSD efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b) – g) și lit. j) – o).

(4) În situația alegerii prevăzută la alin. (1), anterior încheierii contractului de racordare și/sau a contractului de cofinanțare, OSD are posibilitatea să-l informeze pe solicitant cu privire la:

- indisponibilitatea tehnică temporară necesară realizării instalației de racordare și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, având în vedere numărul mare de lucrări demarate și nefinalizate; sau

- disponibilitatea tehnică necesară realizării instalației de racordare și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.

(5) Concomitent cu informarea prevăzută la alin. (4), OSD comunică și următoarele:

- etapele necesare a fi parcurse în vederea realizării instalației de racordare și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

- termenul de realizare a instalației de racordare și/sau a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.

- La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8 – (1) Finanțarea proiectării și executării instalației de racordare aferentă locului de consum al solicitantului, viitor client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, prevăzut/prevăzută la art. 6 alin. (1), se poate realiza astfel:”

- La articolul 9, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 9 – (1) În vederea racordării la SD, solicitantul, viitor client final noncasnic, cu excepția persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale, întreprinderii familiale sau instituției publice, depune la OSD o cerere de racordare la SD, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a).

(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum al solicitantului prevăzut la alin. (1), OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile precizate la art. 5 alin. (1) lit. b)–i), n) și o).

(3) Solicitantul prevăzut la alin. (1) suportă în integralitate instalația de racordare aferentă locului de consum, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d^3) din Lege, respectiv:

- proiectarea instalației de racordare;

- verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare;

- execuția instalației de racordare.”

- La articolul 10, alineatele (2)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru realizarea racordării la SD existent a unui SD nou OSD, în baza LOSD pentru zona concesionată în care este amplasat SD existent, efectuează activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) – i), n) și o).

(3) În vederea proiectării, verificării tehnice a proiectului și executării instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP, VP și/sau OEE.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (5)–(7) și ale art. 6^1.

(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate instalația de racordare aferentă unui SD nou, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d^3) din Lege, respectiv:

- proiectarea instalației de racordare;

- verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare;

- execuția instalației de racordare.”

- La articolul 11, alineatele (2)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru realizarea racordării la SD existent a unei magistralei directe sau a unui ansamblu rezidențial, OSD, în baza LOSD, efectuează activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) – i), n) și o).

(3) În vederea proiectării, verificării tehnice a proiectului și executării instalației de racordare, solicitantul prevăzut la alin. (1) își selectează OEP, VP și/sau OEE.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (5) –  (7) și ale art. 6^1.

(5) Solicitantul prevăzut la alin. (1) finanțează în integralitate instalația de racordare aferentă magistralei directe sau ansamblului rezidențial, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d^3) din Lege, respectiv:

- proiectarea instalației de racordare;

- verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare;

- execuția instalației de racordare.”

- La articolul 12, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru realizarea racordării la SD a locului de consum prevăzut la alin. (1) este necesară efectuarea lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, care constă în:

- proiectarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

- verificarea tehnică a proiectului aferent extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;

- execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD.

--------------------

(5) În vederea proiectării, verificării tehnice a proiectului și executării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD, solicitantul prevăzut la alin. (4) poate alege una din următoarele variante:

- acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP, VP și OEE se realizează de către OSD, care are obligația să asigure transparent și nediscriminatoriu, în regim concurențial, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică, participarea tuturor OEP, VP și/sau OEE autorizați ANRE pentru respectivele lucrări, conform prevederilor art. 151 alin. (1^1) din Lege;

- acestea să fie realizate de către OEP, VP și/sau OEE, selectați de solicitant;

- acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP, VP și OEE se realizează de către solicitant.”

- La articolul 23, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) În situația în care solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituţia publică, alege aceiași/același OEP și/sau OEE pentru realizarea lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, precum și pentru realizarea instalației de racordare aferentă locului de consum al solicitantului, proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic poate conține ambele lucrări.”

- Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 26 - (1) Echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, aferent(e) locului de consum a solicitantului, viitor client final casnic sau non-casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, se achiziționează și se montează de OSD, după caz.

(2) Costurile privind achiziția și montarea echipamentului de reglare a presiunii a gazelor naturale și a firidei, aferente locului de consum, prevăzute la alin. (1), sunt suportate de solicitant și se regăsesc în tariful de racordare.

(3) Costul privind achiziția echipamentului de măsurare a gazelor naturale, aferent locului de consum, prevăzut la alin.(1), este suportat de OSD și nu se regăsește în tariful de racordare.

(4) Montarea echipamentului de reglare a presiunii gazelor naturale și a firidei la locul de consum se realizează de OEE, conform prevederilor Anexei nr. 9 din Normele Tehnice.

(5) OSD predă OEE echipamentul de reglare a presiunii gazelor naturale și firida, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la momentul solicitării acestora de OEE.

(6) Costul privind montarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale, aferent locului de consum, prevăzut la alin. (1), este suportat de solicitant, prin tariful de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, practicat de OSD conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementare pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

- La articolul 35 alineatul (1), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) să elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor și să-l/să le depună la VP, în vederea verificării tehnice a proiectului, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, în termen de maximum 30 de zile de la data obținerii ultimului aviz/acord/autorizație;

------------------------

f) să depună la OSD documentele aferente execuției instalației de racordare și/sau a extinderii/redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, respectiv proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor, autorizația de construire și detaliile de execuție, în termen de maximum 5 zile de la data obținerii autorizației de construire.”

- La articolul 37 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum al solicitantului, viitor client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică este, de regulă, de:”

- La articolul 43, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1) cu următorul cuprins:

„(6^1) Regularizarea tarifului de racordare, prevăzută la alin. (6), se realizează după încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și înaintea încheierii procesului verbal de punere în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.”

- La articolul 43, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(8) În situația în care solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică alege ca activitățile de proiectare și execuție a instalației de racordare să fie realizate de OEP și/sau OEE selectați de acesta, prin intermediul OSD, OSD achită către OEP și/sau OEE valoarea componentelor tarifului de racordare la SD aferent activităților prestate de aceștia, prevăzute în solicitarea de selectare, în termen de maximum 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor.”

- La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Anterior momentului transmiterii la OSD a solicitării de selectare, prevăzută la art. 6 alin. (6), solicitantul încheie cu VP selectat contractul de prestări servicii prevăzute la art. 6^1 alin. (4).”

- La articolul 46 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) să pună la dispoziția VP proiectul pentru autorizarea executării instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în termenul prevăzut la art. 35 alin. (1) lit. e), în vederea verificării înainte de obținerea autorizației de construire; după obținerea acesteia, proiectul pentru autorizarea executării se constituie parte integrantă a proiectului tehnic;”

- La articolul 46 alineatul (1), litera f) se abrogă.

- La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Lucrărilor de racordare la SD care fac obiectul dispozițiilor alin. (1) lit. a) și care au fost supuse procesului de selectare pentru OEP și/OEE, în regim concurențial și nu au fost finalizate prin selectarea niciunui operator economic, le sunt aplicabile dispozițiile art. 53.”

- La anexa nr. 1 secțiunea 1 punctul 9, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„9. Solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, bifează modalitatea de realizare a instalației de racordare la SD a imobilului/obiectivului menționat la pct. 3, și anume:”

- La anexa nr. 2 punctul 8, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„8. Termenul total pentru proiectarea, execuția, recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferentă locului de consum al solicitantului, viitor client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, este de regulă, de:”

- La anexa nr. 4 articolul 1 alineatul 2 litera a), paragraful 2 se abrogă.

- La anexa nr. 4 articolul 1 alineatul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:

„c) verificarea tehnică a proiectului aferent instalației de racordare și/sau, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD de către un angajat al OSD, care deține atestat ANRE tip VGd.

- La anexa nr. 4 articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Echipamentul de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, aferent/aferente locului de consum a solicitantului, viitor clientul final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, se achiziționează și se montează de OSD, după caz.”

- La anexa nr. 4 articolul 2, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6) cu următorul cuprins:

„(3) Costurile privind achiziția echipamentului de reglare a presiunii a gazelor naturale și a firidei, aferente locului de consum, prevăzute la alin. (2), sunt suportate de solicitant și se regăsesc în tariful de racordare.

(4) Costul privind achiziția echipamentului de măsurare a gazelor naturale, aferent locului de consum, prevăzut la alin.(2), este suportat de OSD și nu se regăsește în tariful de racordare.

(5) Montarea echipamentului de reglare a presiunii gazelor naturale și a firidei la locul de consum se realizează de executantul instalației de racordare, conform prevederilor Anexei nr. 9 din Normele Tehnice.

(6) Costul privind montarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale, aferent locului de consum, prevăzut la alin. (2), este suportat de solicitant, prin tariful pentru punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, practicat de OSD conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementare pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

- La anexa nr. 4 articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7 - (1) Despăgubirea sumei finanțate de solicitant, viitor client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, pentru realizarea instalației de racordare, este de până la limita valorii medii a unui racord.”

- La anexa nr. 4 articolul 13 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația în care solicitantul, viitor client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, alege ca activitățile de proiectare și execuție a instalației de racordare să fie realizate de OEP și/sau OEE selectați/selectat de acesta, alții decât OSD, solicitantul achită:”

- La anexa nr. 4 articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În situația în care solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, alege ca activitățile de proiectare și execuție a instalației de racordare să fie realizate de OEP și/sau OEE selectați/selectat de acesta, prin intermediul OSD, OSD achită către OEP și/sau OEE valoarea componentelor tarifului de racordare la SD aferente activităților prestate de aceștia, prevăzute în solicitarea de selectare, în termen de maximum 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor.”

- La anexa nr. 4 articolul 14 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, prin solicitarea de selectare înregistrată la OSD sub nr. ....../........., comunică către OSD următoarele:”

- La anexa nr. 4 articolul 14 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins:

„d) verificarea tehnică a proiectului se realizează de ...... (Se completează cu numele și prenumele verificatorului de proiecte care deține atestat ANRE tip VGd...................... ).”

- La anexa nr. 4 articolul 14 alineatul (3) litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) T(V) – componenta tarifului de racordare la SD aferentă costurilor legate de verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al instalației de racordare, conform prevederilor art. 160 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din Lege - în valoare de .... lei; aceasta fiind stabilită de OSD sau comunicată de solicitant;”

- La anexa nr. 4 articolul 14, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) În situația în care solicitantul, viitor client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, suportă finanțarea instalației de racordare, OSD are obligația să-l despăgubească până la limita valorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d^2) din Lege.”

- La anexa nr. 4 articolul 15, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) să regularizeze tariful de racordare la SD, în urma primirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării, respectiv după încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;”

- La anexa nr. 4 litera b) punctul (i), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(i) de la solicitantul, viitor client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică:”

- La anexa nr. 4 articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) viitorul client final casnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, să achite către OSD diferența dintre tariful de racordare la SD și valoarea medie a unui racord, precum și valoarea suplimentară rezultată în urma regularizării costurilor instalației de racordare;”

- La anexa nr. 4 articolul 17 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Solicitantul, viitor client final casnic sau noncasnic, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau instituția publică, are obligația, să realizeze proiectarea, execuția și recepția tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalației de utilizare a gazelor naturale, de regulă, în termen de maximum:”

- La anexa nr. 5 articolul 12, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) în situația în care solicitantul alege ca verificator de proiecte un angajat al OSD care deține atestat ANRE tip VGd, să pună la dispoziția OSD proiectul pentru autorizarea executării instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în vederea verificării proiectului înainte de obținerea autorizației de construire; după obținerea acesteia, proiectul pentru autorizarea executării se constituie parte integrantă a proiectului tehnic;

- în situația în care solicitantul alege ca verificator de proiecte un angajat al OSD care deține atestat ANRE tip VGd, să pună la dispoziția OSD proiectul tehnic aferent instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în vederea verificării acestuia;”

- La anexa nr. 5 articolul 12 litera h), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) în situația în care solicitantul alege ca verificator de proiecte un angajat al OSD care deține atestat ANRE tip VGd, să depună la OSD, în vederea respectării prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, următoarele:”

- (1) Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de:

- operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale;

- concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru o anumită zonă concesionată, care sunt și titulari ai licențelor de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru alte zone concesionate;

- verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale;

- operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune;

- operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

VP – verificator de proiecte atestat ANRE, tip VGd