Anexa nr. 2.2

Planificarea zonelor de implementare a SMI

în zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice e-Distribuție Banat S.A. conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, în perioada 2021 – 2025

| Nr. crt. | Anul | Zona de implementare |  |  | Număr total de contoare racordate la PT |  |  | Număr contoare planificate pentru integrare în SMI |  |  | Nivelul minim al consumului mediu anual/loc de consum [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Localitatea | Județul | ID Post de transformare (PT) | Total din care: | Monofazate | Trifazate | Total din care: | Monofazate | Trifazate |  |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| 1 | 2021 | ALUNIS | ARAD | DB10-2-023846 | 329 | 227 | 102 | 39 | 12 | 27 | 3207 |
| 2 | 2021 | ALUNIS | ARAD | DB10-2-023825 | 20 | 4 | 16 | 7 | 2 | 5 | 3207 |
| 3 | 2021 | ANDREI SAGUNA | ARAD | DB10-2-026049 | 180 | 119 | 61 | 115 | 59 | 56 | 5358 |
| 4 | 2021 | ANDREI SAGUNA | ARAD | DB10-2-026047 | 277 | 209 | 68 | 159 | 95 | 64 | 2498 |
| 5 | 2021 | ANDREI SAGUNA | ARAD | DB10-2-026077 | 160 | 132 | 28 | 89 | 66 | 23 | 2498 |
| 6 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-021904 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20147 |
| 7 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-021086 | 179 | 0 | 179 | 118 | 0 | 118 | 7697 |
| 8 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-021426 | 88 | 47 | 41 | 33 | 21 | 12 | 7014 |
| 9 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023059 | 467 | 430 | 37 | 466 | 430 | 36 | 5078 |
| 10 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-028376 | 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4919 |
| 11 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023231 | 168 | 103 | 65 | 50 | 22 | 28 | 4466 |
| 12 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023472 | 88 | 60 | 28 | 8 | 2 | 6 | 4427 |
| 13 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-028251 | 151 | 90 | 61 | 63 | 20 | 43 | 4085 |
| 14 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023207 | 278 | 200 | 78 | 64 | 30 | 34 | 4014 |
| 15 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-021902 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3907 |
| 16 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023348 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3334 |
| 17 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-028377 | 366 | 325 | 41 | 98 | 69 | 29 | 3236 |
| 18 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-021170 | 225 | 212 | 13 | 12 | 2 | 10 | 3115 |
| 19 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023032 | 312 | 240 | 72 | 273 | 209 | 64 | 3086 |
| 20 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023098 | 292 | 280 | 12 | 271 | 260 | 11 | 2935 |
| 21 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-021159 | 626 | 572 | 54 | 148 | 117 | 31 | 2673 |
| 22 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023275 | 370 | 256 | 114 | 364 | 254 | 110 | 2673 |
| 23 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023215 | 260 | 205 | 55 | 66 | 45 | 21 | 2613 |
| 24 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023218 | 245 | 187 | 58 | 34 | 21 | 13 | 2611 |
| 25 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-024707 | 26 | 5 | 21 | 6 | 4 | 2 | 2588 |
| 26 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-021908 | 331 | 234 | 97 | 192 | 107 | 85 | 2535 |
| 27 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023310 | 590 | 546 | 44 | 587 | 545 | 42 | 2510 |
| 28 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023260 | 308 | 237 | 71 | 15 | 11 | 4 | 2493 |
| 29 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023044 | 653 | 598 | 55 | 142 | 110 | 32 | 2434 |
| 30 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023091 | 742 | 691 | 51 | 72 | 24 | 48 | 2384 |
| 31 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023111 | 379 | 371 | 8 | 13 | 5 | 8 | 2088 |
| 32 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023099 | 334 | 319 | 15 | 333 | 319 | 14 | 2088 |
| 33 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023320 | 379 | 371 | 8 | 376 | 368 | 8 | 1976 |
| 34 | 2021 | ARAD | ARAD | DB10-2-023055 | 595 | 579 | 16 | 149 | 135 | 14 | 1331 |
| 35 | 2021 | CAPRIOARA | ARAD | DB10-2-028012 | 160 | 134 | 26 | 54 | 29 | 25 | 1663 |
| 36 | 2021 | CHELMAC | ARAD | DB10-2-028582 | 95 | 81 | 14 | 24 | 16 | 8 | 1552 |
| 37 | 2021 | CHELMAC | ARAD | DB10-2-028581 | 54 | 44 | 10 | 14 | 4 | 10 | 1552 |
| 38 | 2021 | CHELMAC | ARAD | DB10-2-028583 | 54 | 42 | 12 | 29 | 17 | 12 | 1552 |
| 39 | 2021 | CHELMAC | ARAD | DB10-2-028682 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1552 |
| 40 | 2021 | CHISINEU-CRIS | ARAD | DB10-2-025540 | 124 | 68 | 56 | 27 | 10 | 17 | 7932 |
| 41 | 2021 | CURTICI | ARAD | DB10-2-024518 | 224 | 184 | 40 | 42 | 28 | 14 | 2224 |
| 42 | 2021 | FIRITEAZ | ARAD | DB10-2-023701 | 124 | 114 | 10 | 26 | 20 | 6 | 2597 |
| 43 | 2021 | FIRITEAZ | ARAD | DB10-2-023703 | 72 | 67 | 5 | 27 | 22 | 5 | 2597 |
| 44 | 2021 | FIRITEAZ | ARAD | DB10-2-023702 | 29 | 21 | 8 | 10 | 2 | 8 | 2597 |
| 45 | 2021 | HALMAGEL | ARAD | DB10-2-020284 | 125 | 75 | 50 | 18 | 12 | 6 | 1705 |
| 46 | 2021 | HALMAGEL | ARAD | DB10-2-020285 | 73 | 54 | 19 | 14 | 12 | 2 | 1705 |
| 47 | 2021 | HALMAGEL | ARAD | DB10-2-020356 | 27 | 22 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1705 |
| 48 | 2021 | HALMAGIU | ARAD | DB10-2-020277 | 244 | 181 | 63 | 27 | 23 | 4 | 2744 |
| 49 | 2021 | HALMAGIU | ARAD | DB10-2-020365 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2744 |
| 50 | 2021 | HALMAGIU | ARAD | DB10-2-020328 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2744 |
| 51 | 2021 | HONTISOR | ARAD | DB10-2-020260 | 133 | 101 | 32 | 131 | 99 | 32 | 2526 |
| 52 | 2021 | HONTISOR | ARAD | DB10-2-020345 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2526 |
| 53 | 2021 | INEU | ARAD | DB10-2-020060 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8274 |
| 54 | 2021 | INEU | ARAD | DB10-2-029411 | 179 | 125 | 54 | 47 | 15 | 32 | 3460 |
| 55 | 2021 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028613 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14921 |
| 56 | 2021 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028663 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2451 |
| 57 | 2021 | LIVADA | ARAD | DB10-2-023658 | 262 | 116 | 146 | 228 | 105 | 123 | 3112 |
| 58 | 2021 | MADRIGESTI | ARAD | DB10-2-020317 | 123 | 75 | 48 | 119 | 74 | 45 | 1393 |
| 59 | 2021 | MADRIGESTI | ARAD | DB10-2-020374 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1393 |
| 60 | 2021 | MONEASA | ARAD | DB10-2-020528 | 168 | 128 | 40 | 52 | 13 | 39 | 3281 |
| 61 | 2021 | MONEASA | ARAD | DB10-2-020527 | 108 | 84 | 24 | 30 | 9 | 21 | 3281 |
| 62 | 2021 | MONEASA | ARAD | DB10-2-020564 | 100 | 65 | 35 | 42 | 9 | 33 | 3281 |
| 63 | 2021 | MONEASA | ARAD | DB10-2-020579 | 73 | 68 | 5 | 70 | 66 | 4 | 3281 |
| 64 | 2021 | MONEASA | ARAD | DB10-2-020530 | 53 | 12 | 41 | 41 | 2 | 39 | 3281 |
| 65 | 2021 | MONEASA | ARAD | DB10-2-020616 | 20 | 11 | 9 | 12 | 4 | 8 | 3281 |
| 66 | 2021 | MONEASA | ARAD | DB10-2-020589 | 12 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3281 |
| 67 | 2021 | MONEASA | ARAD | DB10-2-020578 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3281 |
| 68 | 2021 | MONEASA | ARAD | DB10-2-020529 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3281 |
| 69 | 2021 | PANCOTA | ARAD | DB10-2-029645 | 21 | 13 | 8 | 14 | 9 | 5 | 6001 |
| 70 | 2021 | PRUNISOR | ARAD | DB10-2-020550 | 249 | 208 | 41 | 101 | 61 | 40 | 2404 |
| 71 | 2021 | PRUNISOR | ARAD | DB10-2-020666 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2404 |
| 72 | 2021 | RAPSIG | ARAD | DB10-2-020596 | 9 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1478 |
| 73 | 2021 | SANLEANI | ARAD | DB10-2-023628 | 330 | 201 | 129 | 78 | 40 | 38 | 3855 |
| 74 | 2021 | SANLEANI | ARAD | DB10-2-023608 | 251 | 135 | 116 | 74 | 36 | 38 | 3855 |
| 75 | 2021 | SANLEANI | ARAD | DB10-2-023637 | 55 | 15 | 40 | 44 | 12 | 32 | 3855 |
| 76 | 2021 | SANLEANI | ARAD | DB10-2-023607 | 13 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | 3855 |
| 77 | 2021 | SANLEANI | ARAD | DB10-2-023641 | 22 | 6 | 16 | 19 | 6 | 13 | 3855 |
| 78 | 2021 | SANLEANI | ARAD | DB10-2-023616 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 3855 |
| 79 | 2021 | SANPAUL | ARAD | DB10-2-024709 | 16 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 7844 |
| 80 | 2021 | SANPAUL | ARAD | DB10-2-024601 | 204 | 152 | 52 | 66 | 35 | 31 | 4859 |
| 81 | 2021 | SANPAUL | ARAD | DB10-2-024564 | 191 | 126 | 65 | 41 | 21 | 20 | 2669 |
| 82 | 2021 | SARBI | ARAD | DB10-2-020308 | 83 | 50 | 33 | 82 | 50 | 32 | 607 |
| 83 | 2021 | SARBI | ARAD | DB10-2-020342 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 607 |
| 84 | 2021 | SARBI | ARAD | DB10-2-020366 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 607 |
| 85 | 2021 | SEBIS | ARAD | DB10-2-020640 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23368 |
| 86 | 2021 | SEPREUS | ARAD | DB10-2-020786 | 592 | 518 | 74 | 251 | 184 | 67 | 1875 |
| 87 | 2021 | SEPREUS | ARAD | DB10-2-020785 | 365 | 345 | 20 | 141 | 123 | 18 | 1875 |
| 88 | 2021 | SEPREUS | ARAD | DB10-2-020787 | 127 | 113 | 14 | 63 | 50 | 13 | 1875 |
| 89 | 2021 | SEPREUS | ARAD | DB10-2-020784 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1875 |
| 90 | 2021 | TIPAR | ARAD | DB10-2-020771 | 217 | 179 | 38 | 35 | 27 | 8 | 1543 |
| 91 | 2021 | TIPAR | ARAD | DB10-2-020819 | 151 | 131 | 20 | 27 | 25 | 2 | 1543 |
| 92 | 2021 | TIPAR | ARAD | DB10-2-020772 | 138 | 99 | 39 | 64 | 29 | 35 | 1543 |
| 93 | 2021 | TIPAR | ARAD | DB10-2-020896 | 113 | 92 | 21 | 23 | 19 | 4 | 1543 |
| 94 | 2021 | TIPAR | ARAD | DB10-2-020897 | 57 | 54 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1543 |
| 95 | 2021 | TIPAR | ARAD | DB10-2-020862 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1543 |
| 96 | 2021 | TIPAR | ARAD | DB10-2-020876 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1543 |
| 97 | 2021 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023644 | 189 | 31 | 158 | 161 | 29 | 132 | 3132 |
| 98 | 2021 | ZIMANDCUZ | ARAD | DB10-2-026069 | 254 | 161 | 93 | 62 | 36 | 26 | 2769 |
| 99 | 2021 | ZIMANDCUZ | ARAD | DB10-2-026041 | 376 | 260 | 116 | 183 | 101 | 82 | 2769 |
| 100 | 2021 | ZIMANDCUZ | ARAD | DB10-2-026109 | 58 | 22 | 36 | 46 | 21 | 25 | 2769 |
| 101 | 2021 | ZIMANDCUZ | ARAD | DB10-2-026110 | 20 | 3 | 17 | 16 | 3 | 13 | 2769 |
| 102 | 2021 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047468 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5036 |
| 103 | 2021 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047398 | 17 | 9 | 8 | 16 | 8 | 8 | 3639 |
| 104 | 2021 | BAUTAR | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046121 | 222 | 185 | 37 | 56 | 42 | 14 | 1870 |
| 105 | 2021 | BAUTAR | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046120 | 166 | 143 | 23 | 54 | 47 | 7 | 1870 |
| 106 | 2021 | BOCSA ROMANA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044336 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23410 |
| 107 | 2021 | BOCSA ROMANA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044338 | 47 | 38 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4076 |
| 108 | 2021 | BRADISORU DE JOS | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049071 | 239 | 213 | 26 | 37 | 16 | 21 | 1343 |
| 109 | 2021 | BROSTENI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049063 | 128 | 126 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1807 |
| 110 | 2021 | BROSTENI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049064 | 109 | 104 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1807 |
| 111 | 2021 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046406 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25703 |
| 112 | 2021 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046034 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5277 |
| 113 | 2021 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046029 | 221 | 182 | 39 | 43 | 9 | 34 | 2078 |
| 114 | 2021 | CARASOVA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044448 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2598 |
| 115 | 2021 | CARASOVA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044494 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2598 |
| 116 | 2021 | CAVARAN | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046356 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7333 |
| 117 | 2021 | CORNEREVA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047341 | 166 | 134 | 32 | 70 | 44 | 26 | 2374 |
| 118 | 2021 | CORNEREVA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047360 | 43 | 38 | 5 | 21 | 17 | 4 | 2374 |
| 119 | 2021 | DELINESTI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046225 | 191 | 164 | 27 | 31 | 26 | 5 | 1816 |
| 120 | 2021 | DIVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047548 | 124 | 115 | 9 | 13 | 4 | 9 | 2473 |
| 121 | 2021 | DIVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047583 | 41 | 18 | 23 | 24 | 4 | 20 | 2473 |
| 122 | 2021 | FENES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046340 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2614 |
| 123 | 2021 | IARDASTITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047302 | 34 | 28 | 6 | 32 | 27 | 5 | 3245 |
| 124 | 2021 | LIBORAJDEA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047630 | 20 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 2536 |
| 125 | 2021 | LIBORAJDEA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047638 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2536 |
| 126 | 2021 | MARGA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046179 | 45 | 40 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2566 |
| 127 | 2021 | MARGA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046526 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2566 |
| 128 | 2021 | MARU | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046141 | 206 | 183 | 23 | 11 | 9 | 2 | 1965 |
| 129 | 2021 | MARU | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046140 | 158 | 152 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1965 |
| 130 | 2021 | MOLDOVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047503 | 115 | 95 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4668 |
| 131 | 2021 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049136 | 76 | 55 | 21 | 6 | 2 | 4 | 6955 |
| 132 | 2021 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049003 | 462 | 420 | 42 | 82 | 46 | 36 | 2396 |
| 133 | 2021 | OTELU ROSU | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046104 | 23 | 19 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5985 |
| 134 | 2021 | OTELU ROSU | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046107 | 272 | 220 | 52 | 22 | 9 | 13 | 3063 |
| 135 | 2021 | OTELU ROSU | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046155 | 169 | 144 | 25 | 47 | 28 | 19 | 2951 |
| 136 | 2021 | PETNIC | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047801 | 351 | 246 | 105 | 347 | 244 | 103 | 1624 |
| 137 | 2021 | PETNIC | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1624 |
| 138 | 2021 | PETROSNITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046241 | 321 | 261 | 60 | 36 | 26 | 10 | 2554 |
| 139 | 2021 | PRISACA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046217 | 156 | 122 | 34 | 45 | 22 | 23 | 3362 |
| 140 | 2021 | PRISACA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3362 |
| 141 | 2021 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044133 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 17786 |
| 142 | 2021 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044489 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5582 |
| 143 | 2021 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044077 | 527 | 487 | 40 | 195 | 169 | 26 | 2906 |
| 144 | 2021 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044003 | 315 | 293 | 22 | 82 | 73 | 9 | 2379 |
| 145 | 2021 | SASCA MONTANA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049053 | 280 | 262 | 18 | 73 | 59 | 14 | 1427 |
| 146 | 2021 | SASCA MONTANA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049054 | 150 | 131 | 19 | 43 | 28 | 15 | 1427 |
| 147 | 2021 | SASCA MONTANA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049033 | 106 | 98 | 8 | 18 | 12 | 6 | 1427 |
| 148 | 2021 | SFANTA ELENA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047570 | 214 | 113 | 101 | 113 | 13 | 100 | 1659 |
| 149 | 2021 | SOSDEA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044608 | 138 | 124 | 14 | 40 | 37 | 3 | 2937 |
| 150 | 2021 | SOSDEA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044607 | 191 | 177 | 14 | 40 | 37 | 3 | 2127 |
| 151 | 2021 | TOPLET | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047366 | 200 | 192 | 8 | 39 | 33 | 6 | 1843 |
| 152 | 2021 | TOPLET | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047365 | 168 | 156 | 12 | 25 | 15 | 10 | 1843 |
| 153 | 2021 | TOPLET | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047367 | 127 | 121 | 6 | 50 | 45 | 5 | 1843 |
| 154 | 2021 | TOPLET | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047301 | 91 | 85 | 6 | 89 | 83 | 6 | 1843 |
| 155 | 2021 | TOPLET | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047300 | 61 | 58 | 3 | 58 | 56 | 2 | 1843 |
| 156 | 2021 | TOPLET | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047349 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1843 |
| 157 | 2021 | TURNU RUIENI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046232 | 320 | 256 | 64 | 25 | 16 | 9 | 1960 |
| 158 | 2021 | ZAGUJENI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046218 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3435 |
| 159 | 2021 | ZAGUJENI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046338 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3435 |
| 160 | 2021 | ZERVESTI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046228 | 198 | 159 | 39 | 43 | 8 | 35 | 2245 |
| 161 | 2021 | ZERVESTI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046339 | 13 | 1 | 12 | 12 | 1 | 11 | 2245 |
| 162 | 2021 | ZORLENTU MARE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044439 | 229 | 169 | 60 | 55 | 1 | 54 | 1687 |
| 163 | 2021 | ZORLENTU MARE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044444 | 171 | 140 | 31 | 17 | 3 | 14 | 1687 |
| 164 | 2021 | ZORLENTU MARE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044434 | 129 | 97 | 32 | 23 | 2 | 21 | 1687 |
| 165 | 2021 | ZORLENTU MARE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044435 | 65 | 50 | 15 | 9 | 0 | 9 | 1687 |
| 166 | 2021 | ALMASU SEC | HUNEDOARA | DB10-2-030271 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2075 |
| 167 | 2021 | ALUN (BOSOROD) | HUNEDOARA | DB10-2-072016 | 36 | 34 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4574 |
| 168 | 2021 | ANINOASA | HUNEDOARA | DB10-2-076065 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 35489 |
| 169 | 2021 | ANINOASA | HUNEDOARA | DB10-2-076054 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17855 |
| 170 | 2021 | BACIA | HUNEDOARA | DB10-2-034019 | 153 | 115 | 38 | 38 | 30 | 8 | 2361 |
| 171 | 2021 | BACIA | HUNEDOARA | DB10-2-034016 | 14 | 5 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2361 |
| 172 | 2021 | BACIA | HUNEDOARA | DB10-2-034148 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2361 |
| 173 | 2021 | BACIA | HUNEDOARA | DB10-2-034015 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2361 |
| 174 | 2021 | BACIA | HUNEDOARA | DB10-2-034100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2361 |
| 175 | 2021 | BACIA | HUNEDOARA | DB10-2-034120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2361 |
| 176 | 2021 | BARU-MARE | HUNEDOARA | DB10-2-073109 | 337 | 313 | 24 | 36 | 23 | 13 | 1786 |
| 177 | 2021 | BARU-MARE | HUNEDOARA | DB10-2-073110 | 160 | 147 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1786 |
| 178 | 2021 | BARU-MARE | HUNEDOARA | DB10-2-073113 | 38 | 31 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1786 |
| 179 | 2021 | BARU-MARE | HUNEDOARA | DB10-2-073290 | 15 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1786 |
| 180 | 2021 | BARU-MARE | HUNEDOARA | DB10-2-073308 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1786 |
| 181 | 2021 | BARU-MARE | HUNEDOARA | DB10-2-073344 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1786 |
| 182 | 2021 | BIRTIN | HUNEDOARA | DB10-2-033193 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1781 |
| 183 | 2021 | BOS | HUNEDOARA | DB10-2-070165 | 185 | 148 | 37 | 39 | 20 | 19 | 1922 |
| 184 | 2021 | BOS | HUNEDOARA | DB10-2-070164 | 98 | 73 | 25 | 26 | 15 | 11 | 1922 |
| 185 | 2021 | BOS | HUNEDOARA | DB10-2-071124 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1922 |
| 186 | 2021 | BOS | HUNEDOARA | DB10-2-070166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1922 |
| 187 | 2021 | BOSOROD | HUNEDOARA | DB10-2-072098 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2560 |
| 188 | 2021 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033162 | 39 | 27 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4298 |
| 189 | 2021 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033177 | 325 | 198 | 127 | 124 | 20 | 104 | 3628 |
| 190 | 2021 | CALAN | HUNEDOARA | DB10-2-072129 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43733 |
| 191 | 2021 | CALAN | HUNEDOARA | DB10-2-072079 | 128 | 110 | 18 | 15 | 14 | 1 | 2085 |
| 192 | 2021 | CAZANESTI | HUNEDOARA | DB10-2-033042 | 86 | 68 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1651 |
| 193 | 2021 | CAZANESTI | HUNEDOARA | DB10-2-033043 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1651 |
| 194 | 2021 | CIUNGANI | HUNEDOARA | DB10-2-033050 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1323 |
| 195 | 2021 | COSEVITA | HUNEDOARA | DB10-2-035042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8236 |
| 196 | 2021 | COSTESTI | HUNEDOARA | DB10-2-036511 | 182 | 147 | 35 | 83 | 52 | 31 | 2793 |
| 197 | 2021 | COSTESTI | HUNEDOARA | DB10-2-036784 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2793 |
| 198 | 2021 | COVRAGIU | HUNEDOARA | DB10-2-073194 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5358 |
| 199 | 2021 | CUCUIS | HUNEDOARA | DB10-2-036518 | 64 | 53 | 11 | 60 | 52 | 8 | 1934 |
| 200 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030103 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 147579 |
| 201 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030147 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 30134 |
| 202 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030250 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27400 |
| 203 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030151 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 26320 |
| 204 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030008 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21066 |
| 205 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030067 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16500 |
| 206 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030031 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15864 |
| 207 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030108 | 277 | 133 | 144 | 74 | 14 | 60 | 4701 |
| 208 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030230 | 81 | 38 | 43 | 30 | 3 | 27 | 4275 |
| 209 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030273 | 41 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4264 |
| 210 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030081 | 179 | 93 | 86 | 72 | 14 | 58 | 3401 |
| 211 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030173 | 560 | 541 | 19 | 130 | 114 | 16 | 2814 |
| 212 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030239 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2199 |
| 213 | 2021 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030247 | 415 | 394 | 21 | 171 | 156 | 15 | 2034 |
| 214 | 2021 | GEOAGIU | HUNEDOARA | DB10-2-036713 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26490 |
| 215 | 2021 | GLODGHILESTI | HUNEDOARA | DB10-2-035156 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 |
| 216 | 2021 | GLODGHILESTI | HUNEDOARA | DB10-2-035074 | 60 | 58 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1548 |
| 217 | 2021 | GLODGHILESTI | HUNEDOARA | DB10-2-035071 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1548 |
| 218 | 2021 | HARAU | HUNEDOARA | DB10-2-034034 | 327 | 278 | 49 | 93 | 62 | 31 | 2379 |
| 219 | 2021 | HARAU | HUNEDOARA | DB10-2-034037 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2379 |
| 220 | 2021 | HARAU | HUNEDOARA | DB10-2-034033 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2379 |
| 221 | 2021 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073167 | 354 | 288 | 66 | 95 | 56 | 39 | 3163 |
| 222 | 2021 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070131 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49145 |
| 223 | 2021 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070085 | 151 | 117 | 34 | 80 | 63 | 17 | 3881 |
| 224 | 2021 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070088 | 388 | 369 | 19 | 98 | 80 | 18 | 3739 |
| 225 | 2021 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070036 | 338 | 277 | 61 | 129 | 107 | 22 | 2731 |
| 226 | 2021 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070142 | 242 | 198 | 44 | 87 | 68 | 19 | 2371 |
| 227 | 2021 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41458 |
| 228 | 2021 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075096 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11094 |
| 229 | 2021 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075053 | 446 | 425 | 21 | 37 | 25 | 12 | 2606 |
| 230 | 2021 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075032 | 87 | 79 | 8 | 42 | 34 | 8 | 1432 |
| 231 | 2021 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075067 | 942 | 911 | 31 | 92 | 82 | 10 | 1400 |
| 232 | 2021 | MARTINESTI | HUNEDOARA | DB10-2-036685 | 93 | 83 | 10 | 90 | 81 | 9 | 2154 |
| 233 | 2021 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036620 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9767 |
| 234 | 2021 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036667 | 291 | 229 | 62 | 52 | 25 | 27 | 4881 |
| 235 | 2021 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036704 | 51 | 28 | 23 | 42 | 24 | 18 | 3898 |
| 236 | 2021 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036607 | 185 | 133 | 52 | 180 | 133 | 47 | 2207 |
| 237 | 2021 | PETRILA | HUNEDOARA | DB10-2-077188 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13986 |
| 238 | 2021 | PLOPI | HUNEDOARA | DB10-2-072030 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2656 |
| 239 | 2021 | PONOR | HUNEDOARA | DB10-2-073124 | 155 | 139 | 16 | 27 | 13 | 14 | 2274 |
| 240 | 2021 | PONOR | HUNEDOARA | DB10-2-073313 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2274 |
| 241 | 2021 | PONOR | HUNEDOARA | DB10-2-073312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2274 |
| 242 | 2021 | SAULESTI | HUNEDOARA | DB10-2-034005 | 169 | 133 | 36 | 60 | 39 | 21 | 2333 |
| 243 | 2021 | SAULESTI | HUNEDOARA | DB10-2-034091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2333 |
| 244 | 2021 | STREI | HUNEDOARA | DB10-2-072075 | 152 | 132 | 20 | 47 | 31 | 16 | 2484 |
| 245 | 2021 | STREI | HUNEDOARA | DB10-2-072000 | 14 | 4 | 10 | 10 | 2 | 8 | 2484 |
| 246 | 2021 | TATARASTI | HUNEDOARA | DB10-2-035068 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4940 |
| 247 | 2021 | ULIES | HUNEDOARA | DB10-2-035056 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4655 |
| 248 | 2021 | URICANI | HUNEDOARA | DB10-2-075132 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10390 |
| 249 | 2021 | URICANI | HUNEDOARA | DB10-2-075125 | 25 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 845 |
| 250 | 2021 | URSICI | HUNEDOARA | DB10-2-072014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703 |
| 251 | 2021 | VALEA BRADULUI | HUNEDOARA | DB10-2-033159 | 121 | 102 | 19 | 20 | 8 | 12 | 1519 |
| 252 | 2021 | VALEA BRADULUI | HUNEDOARA | DB10-2-033158 | 249 | 203 | 46 | 184 | 141 | 43 | 1459 |
| 253 | 2021 | VULCAN | HUNEDOARA | DB10-2-076019 | 164 | 139 | 25 | 51 | 38 | 13 | 2037 |
| 254 | 2021 | ZAM | HUNEDOARA | DB10-2-035081 | 131 | 106 | 25 | 106 | 92 | 14 | 4063 |
| 255 | 2021 | ZAM | HUNEDOARA | DB10-2-035079 | 81 | 64 | 17 | 17 | 15 | 2 | 4063 |
| 256 | 2021 | ZAM | HUNEDOARA | DB10-2-035082 | 10 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4063 |
| 257 | 2021 | ZAM | HUNEDOARA | DB10-2-035126 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4063 |
| 258 | 2021 | ZAM | HUNEDOARA | DB10-2-035171 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4063 |
| 259 | 2021 | ZAM | HUNEDOARA | DB10-2-035083 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4063 |
| 260 | 2021 | ZAM | HUNEDOARA | DB10-2-035072 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4063 |
| 261 | 2021 | ZDRAPTI | HUNEDOARA | DB10-2-033086 | 277 | 256 | 21 | 40 | 23 | 17 | 1892 |
| 262 | 2021 | ZDRAPTI | HUNEDOARA | DB10-2-033085 | 125 | 115 | 10 | 20 | 13 | 7 | 1892 |
| 263 | 2021 | BACOVA | TIMIS | DB10-2-017582 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2994 |
| 264 | 2021 | BALINT | TIMIS | DB10-2-016592 | 154 | 133 | 21 | 22 | 9 | 13 | 2305 |
| 265 | 2021 | BALINT | TIMIS | DB10-2-016586 | 118 | 106 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2305 |
| 266 | 2021 | BALINT | TIMIS | DB10-2-016567 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2305 |
| 267 | 2021 | BANLOC | TIMIS | DB10-2-014606 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2624 |
| 268 | 2021 | BANLOC | TIMIS | DB10-2-014617 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2624 |
| 269 | 2021 | BECICHERECU MIC | TIMIS | DB10-2-012088 | 343 | 247 | 96 | 107 | 72 | 35 | 3600 |
| 270 | 2021 | BECICHERECU MIC | TIMIS | DB10-2-012087 | 334 | 267 | 67 | 58 | 45 | 13 | 3600 |
| 271 | 2021 | BECICHERECU MIC | TIMIS | DB10-2-012090 | 229 | 174 | 55 | 51 | 34 | 17 | 3600 |
| 272 | 2021 | BECICHERECU MIC | TIMIS | DB10-2-012089 | 195 | 136 | 59 | 56 | 29 | 27 | 3600 |
| 273 | 2021 | BECICHERECU MIC | TIMIS | DB10-2-012489 | 40 | 14 | 26 | 21 | 6 | 15 | 3600 |
| 274 | 2021 | BECICHERECU MIC | TIMIS | DB10-2-012730 | 19 | 2 | 17 | 9 | 1 | 8 | 3600 |
| 275 | 2021 | BETHAUSEN | TIMIS | DB10-2-017141 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2775 |
| 276 | 2021 | BETHAUSEN | TIMIS | DB10-2-017157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2775 |
| 277 | 2021 | BILED | TIMIS | DB10-2-012078 | 290 | 229 | 61 | 123 | 73 | 50 | 3419 |
| 278 | 2021 | BILED | TIMIS | DB10-2-012080 | 230 | 167 | 63 | 103 | 65 | 38 | 3419 |
| 279 | 2021 | BILED | TIMIS | DB10-2-012083 | 169 | 140 | 29 | 55 | 42 | 13 | 3419 |
| 280 | 2021 | BILED | TIMIS | DB10-2-012079 | 156 | 102 | 54 | 84 | 42 | 42 | 3419 |
| 281 | 2021 | BILED | TIMIS | DB10-2-012076 | 123 | 98 | 25 | 49 | 29 | 20 | 3419 |
| 282 | 2021 | BILED | TIMIS | DB10-2-012081 | 116 | 77 | 39 | 38 | 23 | 15 | 3419 |
| 283 | 2021 | BILED | TIMIS | DB10-2-012082 | 112 | 77 | 35 | 39 | 17 | 22 | 3419 |
| 284 | 2021 | BILED | TIMIS | DB10-2-012084 | 94 | 79 | 15 | 31 | 18 | 13 | 3419 |
| 285 | 2021 | BODO | TIMIS | DB10-2-016587 | 321 | 293 | 28 | 42 | 23 | 19 | 1327 |
| 286 | 2021 | BODO | TIMIS | DB10-2-016585 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1327 |
| 287 | 2021 | BRANESTI | TIMIS | DB10-2-017003 | 153 | 117 | 36 | 59 | 32 | 27 | 1919 |
| 288 | 2021 | BRESTOVAT | TIMIS | DB10-2-016741 | 156 | 140 | 16 | 22 | 16 | 6 | 1419 |
| 289 | 2021 | BRESTOVAT | TIMIS | DB10-2-016742 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1419 |
| 290 | 2021 | BUZIAS | TIMIS | DB10-2-017519 | 355 | 310 | 45 | 4 | 2 | 2 | 1310 |
| 291 | 2021 | CARPINIS | TIMIS | DB10-2-013141 | 212 | 175 | 37 | 52 | 27 | 25 | 4499 |
| 292 | 2021 | CHISODA | TIMIS | DB10-2-011078 | 198 | 196 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10042 |
| 293 | 2021 | COLONIA MICA | TIMIS | DB10-2-017001 | 117 | 63 | 54 | 38 | 14 | 24 | 5906 |
| 294 | 2021 | COSTEIU | TIMIS | DB10-2-016558 | 270 | 210 | 60 | 35 | 16 | 19 | 3517 |
| 295 | 2021 | COSTEIU | TIMIS | DB10-2-016560 | 231 | 203 | 28 | 21 | 13 | 8 | 3517 |
| 296 | 2021 | COSTEIU | TIMIS | DB10-2-016556 | 37 | 25 | 12 | 33 | 24 | 9 | 3517 |
| 297 | 2021 | COSTEIU | TIMIS | DB10-2-016913 | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3517 |
| 298 | 2021 | COSTEIU | TIMIS | DB10-2-016553 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3517 |
| 299 | 2021 | DAROVA | TIMIS | DB10-2-017549 | 284 | 184 | 100 | 269 | 180 | 89 | 2169 |
| 300 | 2021 | DAROVA | TIMIS | DB10-2-017551 | 270 | 191 | 79 | 263 | 190 | 73 | 2169 |
| 301 | 2021 | DRAGSINA | TIMIS | DB10-2-012414 | 244 | 188 | 56 | 49 | 26 | 23 | 2313 |
| 302 | 2021 | DRAGSINA | TIMIS | DB10-2-012413 | 67 | 48 | 19 | 18 | 11 | 7 | 2313 |
| 303 | 2021 | DRAGSINA | TIMIS | DB10-2-012697 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2313 |
| 304 | 2021 | FARDEA | TIMIS | DB10-2-017175 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1656 |
| 305 | 2021 | FARDEA | TIMIS | DB10-2-017170 | 17 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1656 |
| 306 | 2021 | FARDEA | TIMIS | DB10-2-017174 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1656 |
| 307 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014524 | 107 | 84 | 23 | 28 | 6 | 22 | 5979 |
| 308 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014531 | 167 | 141 | 26 | 12 | 4 | 8 | 4606 |
| 309 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014532 | 100 | 88 | 12 | 13 | 1 | 12 | 4097 |
| 310 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014530 | 123 | 102 | 21 | 23 | 3 | 20 | 4001 |
| 311 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014526 | 55 | 47 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3006 |
| 312 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014523 | 153 | 123 | 30 | 43 | 16 | 27 | 2766 |
| 313 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014533 | 162 | 136 | 26 | 24 | 5 | 19 | 2592 |
| 314 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014535 | 216 | 190 | 26 | 25 | 15 | 10 | 2575 |
| 315 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014534 | 135 | 99 | 36 | 34 | 0 | 34 | 2537 |
| 316 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014525 | 192 | 169 | 23 | 24 | 10 | 14 | 2520 |
| 317 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014528 | 34 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2486 |
| 318 | 2021 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014527 | 141 | 123 | 18 | 13 | 11 | 2 | 2116 |
| 319 | 2021 | GIARMATA | TIMIS | DB10-2-012904 | 53 | 14 | 39 | 22 | 6 | 16 | 4397 |
| 320 | 2021 | GIARMATA | TIMIS | DB10-2-012899 | 52 | 10 | 42 | 25 | 5 | 20 | 4397 |
| 321 | 2021 | GIARMATA-VII | TIMIS | DB10-2-010728 | 70 | 61 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4140 |
| 322 | 2021 | GIARMATA-VII | TIMIS | DB10-2-012792 | 50 | 20 | 30 | 28 | 10 | 18 | 4140 |
| 323 | 2021 | GIARMATA-VII | TIMIS | DB10-2-011087 | 35 | 17 | 18 | 15 | 4 | 11 | 4140 |
| 324 | 2021 | GIARMATA-VII | TIMIS | DB10-2-012765 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 4140 |
| 325 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-012863 | 613 | 504 | 109 | 32 | 20 | 12 | 2237 |
| 326 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-012850 | 500 | 398 | 102 | 20 | 9 | 11 | 2237 |
| 327 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-011068 | 445 | 421 | 24 | 6 | 0 | 6 | 2237 |
| 328 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-011038 | 345 | 339 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2237 |
| 329 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-012873 | 308 | 290 | 18 | 147 | 138 | 9 | 2237 |
| 330 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-011042 | 104 | 85 | 19 | 12 | 1 | 11 | 2237 |
| 331 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-011047 | 140 | 134 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2237 |
| 332 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-011098 | 70 | 63 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2237 |
| 333 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-011059 | 53 | 46 | 7 | 13 | 7 | 6 | 2237 |
| 334 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-012821 | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2237 |
| 335 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-012178 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2237 |
| 336 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-012175 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2237 |
| 337 | 2021 | GIROC | TIMIS | DB10-2-012719 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2237 |
| 338 | 2021 | ICLODA | TIMIS | DB10-2-017613 | 109 | 88 | 21 | 41 | 24 | 17 | 2392 |
| 339 | 2021 | ICLODA | TIMIS | DB10-2-017612 | 61 | 45 | 16 | 25 | 14 | 11 | 2392 |
| 340 | 2021 | IVANDA | TIMIS | DB10-2-015028 | 229 | 207 | 22 | 224 | 205 | 19 | 2440 |
| 341 | 2021 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013205 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 175579 |
| 342 | 2021 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115247 |
| 343 | 2021 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013067 | 556 | 464 | 92 | 59 | 26 | 33 | 1746 |
| 344 | 2021 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016805 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13231 |
| 345 | 2021 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016548 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 12648 |
| 346 | 2021 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016792 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7852 |
| 347 | 2021 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016823 | 222 | 186 | 36 | 194 | 172 | 22 | 3322 |
| 348 | 2021 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016808 | 359 | 292 | 67 | 52 | 24 | 28 | 2927 |
| 349 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012371 | 234 | 106 | 128 | 43 | 11 | 32 | 3736 |
| 350 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012857 | 68 | 49 | 19 | 14 | 9 | 5 | 3736 |
| 351 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012860 | 56 | 37 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3736 |
| 352 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012555 | 51 | 41 | 10 | 30 | 26 | 4 | 3736 |
| 353 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012137 | 54 | 45 | 9 | 16 | 11 | 5 | 3736 |
| 354 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012884 | 33 | 27 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3736 |
| 355 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012172 | 24 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3736 |
| 356 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012877 | 22 | 17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3736 |
| 357 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012883 | 19 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 3736 |
| 358 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012706 | 17 | 1 | 16 | 12 | 1 | 11 | 3736 |
| 359 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012387 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3736 |
| 360 | 2021 | MOSNITA NOUA | TIMIS | DB10-2-012760 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3736 |
| 361 | 2021 | PORDEANU | TIMIS | DB10-2-013595 | 44 | 34 | 10 | 42 | 34 | 8 | 2338 |
| 362 | 2021 | PUSTINIS | TIMIS | DB10-2-013119 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3902 |
| 363 | 2021 | PUSTINIS | TIMIS | DB10-2-013181 | 297 | 275 | 22 | 42 | 30 | 12 | 2749 |
| 364 | 2021 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17926 |
| 365 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012185 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4561 |
| 366 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012181 | 272 | 160 | 112 | 52 | 20 | 32 | 4561 |
| 367 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012186 | 242 | 194 | 48 | 36 | 15 | 21 | 4561 |
| 368 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012183 | 207 | 165 | 42 | 28 | 13 | 15 | 4561 |
| 369 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012586 | 205 | 148 | 57 | 25 | 7 | 18 | 4561 |
| 370 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012182 | 177 | 125 | 52 | 27 | 11 | 16 | 4561 |
| 371 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012497 | 161 | 69 | 92 | 46 | 13 | 33 | 4561 |
| 372 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012587 | 141 | 110 | 31 | 31 | 20 | 11 | 4561 |
| 373 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012572 | 130 | 59 | 71 | 26 | 7 | 19 | 4561 |
| 374 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012508 | 135 | 106 | 29 | 48 | 27 | 21 | 4561 |
| 375 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012802 | 125 | 32 | 93 | 31 | 2 | 29 | 4561 |
| 376 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-013216 | 54 | 19 | 35 | 13 | 2 | 11 | 4561 |
| 377 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012650 | 50 | 8 | 42 | 44 | 8 | 36 | 4561 |
| 378 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-011052 | 50 | 7 | 43 | 46 | 6 | 40 | 4561 |
| 379 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012805 | 46 | 24 | 22 | 5 | 2 | 3 | 4561 |
| 380 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012804 | 42 | 20 | 22 | 8 | 4 | 4 | 4561 |
| 381 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012535 | 36 | 17 | 19 | 19 | 9 | 10 | 4561 |
| 382 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012184 | 35 | 28 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4561 |
| 383 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012803 | 330 | 264 | 66 | 82 | 40 | 42 | 4561 |
| 384 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012801 | 22 | 7 | 15 | 14 | 6 | 8 | 4561 |
| 385 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012468 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4561 |
| 386 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012180 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4561 |
| 387 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012848 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4561 |
| 388 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012694 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4561 |
| 389 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012187 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4561 |
| 390 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012584 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4561 |
| 391 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012525 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4561 |
| 392 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012539 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4561 |
| 393 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012505 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4561 |
| 394 | 2021 | SACALAZ | TIMIS | DB10-2-012589 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4561 |
| 395 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012331 | 332 | 231 | 101 | 63 | 34 | 29 | 3442 |
| 396 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012330 | 253 | 186 | 67 | 61 | 26 | 35 | 3442 |
| 397 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012335 | 209 | 153 | 56 | 58 | 31 | 27 | 3442 |
| 398 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012552 | 190 | 138 | 52 | 62 | 38 | 24 | 3442 |
| 399 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012336 | 163 | 135 | 28 | 29 | 14 | 15 | 3442 |
| 400 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012333 | 167 | 83 | 84 | 105 | 42 | 63 | 3442 |
| 401 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012551 | 177 | 91 | 86 | 48 | 16 | 32 | 3442 |
| 402 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012747 | 148 | 70 | 78 | 41 | 12 | 29 | 3442 |
| 403 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012550 | 110 | 35 | 75 | 45 | 8 | 37 | 3442 |
| 404 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012329 | 93 | 62 | 31 | 12 | 5 | 7 | 3442 |
| 405 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012748 | 71 | 40 | 31 | 20 | 3 | 17 | 3442 |
| 406 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012557 | 62 | 48 | 14 | 14 | 6 | 8 | 3442 |
| 407 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012337 | 43 | 29 | 14 | 17 | 4 | 13 | 3442 |
| 408 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012556 | 18 | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3442 |
| 409 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-012332 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3442 |
| 410 | 2021 | SAG | TIMIS | DB10-2-010696 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3442 |
| 411 | 2021 | SANMIHAIU GERMAN | TIMIS | DB10-2-012228 | 193 | 159 | 34 | 14 | 5 | 9 | 3429 |
| 412 | 2021 | SANMIHAIU GERMAN | TIMIS | DB10-2-012561 | 102 | 74 | 28 | 11 | 4 | 7 | 3429 |
| 413 | 2021 | SANMIHAIU GERMAN | TIMIS | DB10-2-012672 | 72 | 47 | 25 | 59 | 36 | 23 | 3429 |
| 414 | 2021 | SANMIHAIU GERMAN | TIMIS | DB10-2-012811 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3429 |
| 415 | 2021 | SANNICOLAU MARE | TIMIS | DB10-2-013740 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8136 |
| 416 | 2021 | SANNICOLAU MARE | TIMIS | DB10-2-013607 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7320 |
| 417 | 2021 | SINERSIG | TIMIS | DB10-2-017526 | 296 | 249 | 47 | 64 | 31 | 33 | 2418 |
| 418 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011744 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287554 |
| 419 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010466 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 192304 |
| 420 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010524 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 112918 |
| 421 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010115 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 84586 |
| 422 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010660 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 54557 |
| 423 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010717 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44428 |
| 424 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40588 |
| 425 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011080 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26896 |
| 426 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010671 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24702 |
| 427 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010614 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15969 |
| 428 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010105 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13765 |
| 429 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010615 | 24 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | 6366 |
| 430 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-012890 | 142 | 85 | 57 | 61 | 25 | 36 | 5178 |
| 431 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010285 | 22 | 3 | 19 | 12 | 2 | 10 | 5034 |
| 432 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010147 | 432 | 336 | 96 | 133 | 44 | 89 | 5020 |
| 433 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010238 | 88 | 27 | 61 | 64 | 10 | 54 | 4491 |
| 434 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010782 | 379 | 297 | 82 | 148 | 85 | 63 | 4470 |
| 435 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011570 | 205 | 132 | 73 | 80 | 20 | 60 | 4249 |
| 436 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010626 | 371 | 220 | 151 | 106 | 26 | 80 | 4142 |
| 437 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010205 | 471 | 418 | 53 | 34 | 10 | 24 | 4088 |
| 438 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010263 | 172 | 109 | 63 | 73 | 54 | 19 | 4044 |
| 439 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010735 | 398 | 323 | 75 | 393 | 320 | 73 | 3899 |
| 440 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010555 | 337 | 293 | 44 | 69 | 37 | 32 | 3881 |
| 441 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010402 | 90 | 62 | 28 | 56 | 33 | 23 | 3728 |
| 442 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-012891 | 468 | 316 | 152 | 102 | 41 | 61 | 3603 |
| 443 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010401 | 441 | 353 | 88 | 172 | 112 | 60 | 3322 |
| 444 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010508 | 548 | 504 | 44 | 105 | 71 | 34 | 3274 |
| 445 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010675 | 572 | 479 | 93 | 203 | 117 | 86 | 3263 |
| 446 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010277 | 333 | 256 | 77 | 112 | 66 | 46 | 3208 |
| 447 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010839 | 469 | 403 | 66 | 92 | 53 | 39 | 3173 |
| 448 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010417 | 163 | 107 | 56 | 103 | 54 | 49 | 3146 |
| 449 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010691 | 667 | 591 | 76 | 200 | 151 | 49 | 3110 |
| 450 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010441 | 269 | 212 | 57 | 60 | 15 | 45 | 3097 |
| 451 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-012893 | 122 | 74 | 48 | 114 | 70 | 44 | 3088 |
| 452 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010433 | 382 | 267 | 115 | 90 | 44 | 46 | 3067 |
| 453 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010470 | 352 | 310 | 42 | 145 | 109 | 36 | 2991 |
| 454 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010227 | 649 | 615 | 34 | 85 | 55 | 30 | 2940 |
| 455 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010708 | 400 | 348 | 52 | 126 | 76 | 50 | 2886 |
| 456 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011569 | 349 | 250 | 99 | 72 | 28 | 44 | 2880 |
| 457 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010421 | 370 | 302 | 68 | 46 | 32 | 14 | 2819 |
| 458 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010288 | 318 | 248 | 70 | 75 | 34 | 41 | 2759 |
| 459 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010420 | 401 | 307 | 94 | 284 | 204 | 80 | 2692 |
| 460 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010685 | 415 | 369 | 46 | 94 | 55 | 39 | 2648 |
| 461 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010803 | 492 | 474 | 18 | 70 | 56 | 14 | 2644 |
| 462 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010777 | 430 | 346 | 84 | 424 | 343 | 81 | 2644 |
| 463 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010567 | 388 | 358 | 30 | 140 | 116 | 24 | 2604 |
| 464 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010019 | 546 | 503 | 43 | 75 | 33 | 42 | 2572 |
| 465 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010026 | 381 | 341 | 40 | 24 | 10 | 14 | 2476 |
| 466 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010594 | 76 | 64 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2334 |
| 467 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010981 | 610 | 585 | 25 | 36 | 12 | 24 | 2172 |
| 468 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010776 | 213 | 176 | 37 | 211 | 176 | 35 | 2133 |
| 469 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010247 | 248 | 237 | 11 | 52 | 41 | 11 | 2048 |
| 470 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010001 | 741 | 697 | 44 | 41 | 23 | 18 | 2027 |
| 471 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010474 | 674 | 613 | 61 | 165 | 114 | 51 | 1505 |
| 472 | 2021 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1113 |
| 473 | 2021 | TIPARI | TIMIS | DB10-2-016561 | 360 | 291 | 69 | 35 | 20 | 15 | 2357 |
| 474 | 2021 | TIPARI | TIMIS | DB10-2-016596 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2303 |
| 475 | 2021 | URSENI | TIMIS | DB10-2-012846 | 113 | 91 | 22 | 12 | 5 | 7 | 3182 |
| 476 | 2021 | URSENI | TIMIS | DB10-2-012865 | 118 | 56 | 62 | 24 | 12 | 12 | 3182 |
| 477 | 2021 | URSENI | TIMIS | DB10-2-012384 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3182 |
| 478 | 2021 | URSENI | TIMIS | DB10-2-012374 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3182 |
| 479 | 2021 | URSENI | TIMIS | DB10-2-012368 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3182 |
| 480 | 2021 | URSENI | TIMIS | DB10-2-012367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182 |
| 481 | 2021 | URSENI | TIMIS | DB10-2-012177 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3182 |
| 482 | 2021 | UTVIN | TIMIS | DB10-2-012870 | 37 | 16 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3529 |
| 483 | 2021 | UTVIN | TIMIS | DB10-2-012218 | 499 | 385 | 114 | 28 | 16 | 12 | 3529 |
| 484 | 2021 | UTVIN | TIMIS | DB10-2-012220 | 375 | 275 | 100 | 31 | 15 | 16 | 3529 |
| 485 | 2021 | UTVIN | TIMIS | DB10-2-012219 | 217 | 168 | 49 | 21 | 13 | 8 | 3529 |
| 486 | 2021 | UTVIN | TIMIS | DB10-2-012654 | 80 | 54 | 26 | 8 | 4 | 4 | 3529 |
| 487 | 2021 | UTVIN | TIMIS | DB10-2-012829 | 36 | 26 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3529 |
| 488 | 2021 | UTVIN | TIMIS | DB10-2-012666 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3529 |
| 489 | 2021 | UTVIN | TIMIS | DB10-2-012232 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3529 |
| 490 | 2022 | ALUNIS | ARAD | DB10-2-023820 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3207 |
| 491 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-028370 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 73043 |
| 492 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023396 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 57017 |
| 493 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023000 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 14636 |
| 494 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023499 | 17 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | 13486 |
| 495 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-028257 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10835 |
| 496 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023603 | 51 | 28 | 23 | 49 | 28 | 21 | 8297 |
| 497 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023285 | 172 | 125 | 47 | 169 | 125 | 44 | 6691 |
| 498 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023372 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 6151 |
| 499 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023038 | 256 | 198 | 58 | 249 | 194 | 55 | 4966 |
| 500 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023259 | 23 | 8 | 15 | 18 | 7 | 11 | 4506 |
| 501 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-028256 | 308 | 196 | 112 | 303 | 194 | 109 | 4156 |
| 502 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-021212 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4054 |
| 503 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023031 | 260 | 179 | 81 | 258 | 178 | 80 | 3506 |
| 504 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-028291 | 23 | 5 | 18 | 18 | 4 | 14 | 3417 |
| 505 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-028254 | 295 | 198 | 97 | 285 | 195 | 90 | 3382 |
| 506 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023075 | 188 | 170 | 18 | 153 | 136 | 17 | 3338 |
| 507 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023451 | 172 | 102 | 70 | 166 | 99 | 67 | 3265 |
| 508 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023483 | 55 | 5 | 50 | 45 | 5 | 40 | 2937 |
| 509 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023243 | 28 | 5 | 23 | 20 | 3 | 17 | 2845 |
| 510 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-021304 | 308 | 296 | 12 | 306 | 294 | 12 | 2819 |
| 511 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-021907 | 386 | 277 | 109 | 141 | 62 | 79 | 2780 |
| 512 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023105 | 256 | 227 | 29 | 247 | 219 | 28 | 2724 |
| 513 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023283 | 287 | 263 | 24 | 287 | 263 | 24 | 2713 |
| 514 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023224 | 302 | 239 | 63 | 297 | 235 | 62 | 2698 |
| 515 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023427 | 254 | 191 | 63 | 251 | 191 | 60 | 2652 |
| 516 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023295 | 271 | 208 | 63 | 267 | 208 | 59 | 2642 |
| 517 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023277 | 219 | 157 | 62 | 207 | 156 | 51 | 2570 |
| 518 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023047 | 371 | 296 | 75 | 364 | 294 | 70 | 2568 |
| 519 | 2022 | ARAD | ARAD | DB10-2-023229 | 349 | 260 | 89 | 340 | 256 | 84 | 2544 |
| 520 | 2022 | BARATCA | ARAD | DB10-2-028550 | 150 | 121 | 29 | 147 | 121 | 26 | 2768 |
| 521 | 2022 | BARATCA | ARAD | DB10-2-028621 | 33 | 19 | 14 | 29 | 17 | 12 | 2768 |
| 522 | 2022 | BELIU | ARAD | DB10-2-020037 | 310 | 225 | 85 | 304 | 224 | 80 | 2477 |
| 523 | 2022 | BELIU | ARAD | DB10-2-020115 | 281 | 220 | 61 | 275 | 217 | 58 | 2477 |
| 524 | 2022 | BELIU | ARAD | DB10-2-020164 | 108 | 77 | 31 | 103 | 77 | 26 | 2477 |
| 525 | 2022 | BELIU | ARAD | DB10-2-020077 | 88 | 58 | 30 | 87 | 58 | 29 | 2477 |
| 526 | 2022 | BELIU | ARAD | DB10-2-020136 | 60 | 47 | 13 | 58 | 46 | 12 | 2477 |
| 527 | 2022 | BODROGU NOU | ARAD | DB10-2-023886 | 137 | 96 | 41 | 126 | 91 | 35 | 3776 |
| 528 | 2022 | CAPORAL ALEXA | ARAD | DB10-2-026083 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2493 |
| 529 | 2022 | CHERELUS | ARAD | DB10-2-020012 | 294 | 269 | 25 | 290 | 267 | 23 | 2665 |
| 530 | 2022 | CHERELUS | ARAD | DB10-2-020102 | 124 | 111 | 13 | 122 | 111 | 11 | 2665 |
| 531 | 2022 | CHISINEU-CRIS | ARAD | DB10-2-020861 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14319 |
| 532 | 2022 | CICIR | ARAD | DB10-2-023514 | 362 | 250 | 112 | 355 | 249 | 106 | 3190 |
| 533 | 2022 | CICIR | ARAD | DB10-2-023558 | 31 | 8 | 23 | 30 | 8 | 22 | 3190 |
| 534 | 2022 | FANTANELE | ARAD | DB10-2-023726 | 71 | 5 | 66 | 25 | 1 | 24 | 2863 |
| 535 | 2022 | FELNAC | ARAD | DB10-2-023897 | 164 | 128 | 36 | 158 | 126 | 32 | 3327 |
| 536 | 2022 | FELNAC | ARAD | DB10-2-023894 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3327 |
| 537 | 2022 | GURAHONT | ARAD | DB10-2-020258 | 223 | 133 | 90 | 199 | 114 | 85 | 2904 |
| 538 | 2022 | GURAHONT | ARAD | DB10-2-020259 | 213 | 162 | 51 | 207 | 160 | 47 | 2904 |
| 539 | 2022 | GURAHONT | ARAD | DB10-2-020338 | 165 | 108 | 57 | 161 | 107 | 54 | 2904 |
| 540 | 2022 | GURAHONT | ARAD | DB10-2-020300 | 165 | 119 | 46 | 160 | 117 | 43 | 2904 |
| 541 | 2022 | GURAHONT | ARAD | DB10-2-020288 | 130 | 72 | 58 | 128 | 71 | 57 | 2904 |
| 542 | 2022 | GURAHONT | ARAD | DB10-2-020364 | 42 | 23 | 19 | 41 | 22 | 19 | 2904 |
| 543 | 2022 | GURAHONT | ARAD | DB10-2-020343 | 15 | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 2904 |
| 544 | 2022 | HORIA | ARAD | DB10-2-023639 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 2787 |
| 545 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020534 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 43072 |
| 546 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020151 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 21082 |
| 547 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020009 | 13 | 2 | 11 | 13 | 2 | 11 | 20568 |
| 548 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020019 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8131 |
| 549 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020168 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5359 |
| 550 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020023 | 23 | 10 | 13 | 22 | 10 | 12 | 5341 |
| 551 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020004 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5031 |
| 552 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020161 | 137 | 88 | 49 | 135 | 88 | 47 | 3286 |
| 553 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020029 | 150 | 91 | 59 | 144 | 88 | 56 | 2781 |
| 554 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020100 | 75 | 37 | 38 | 73 | 37 | 36 | 2772 |
| 555 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020026 | 116 | 101 | 15 | 114 | 101 | 13 | 2689 |
| 556 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020124 | 299 | 258 | 41 | 291 | 254 | 37 | 2649 |
| 557 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-020108 | 17 | 5 | 12 | 13 | 4 | 9 | 1865 |
| 558 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-029424 | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1402 |
| 559 | 2022 | INEU | ARAD | DB10-2-029425 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1322 |
| 560 | 2022 | LABASINT | ARAD | DB10-2-028596 | 18 | 9 | 9 | 16 | 7 | 9 | 2552 |
| 561 | 2022 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028539 | 57 | 28 | 29 | 52 | 26 | 26 | 7951 |
| 562 | 2022 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028861 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5553 |
| 563 | 2022 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028601 | 309 | 236 | 73 | 299 | 230 | 69 | 4211 |
| 564 | 2022 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028547 | 64 | 41 | 23 | 61 | 39 | 22 | 3296 |
| 565 | 2022 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028543 | 238 | 195 | 43 | 235 | 192 | 43 | 2873 |
| 566 | 2022 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028546 | 166 | 137 | 29 | 161 | 135 | 26 | 2639 |
| 567 | 2022 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028532 | 240 | 206 | 34 | 234 | 203 | 31 | 2615 |
| 568 | 2022 | LIVADA | ARAD | DB10-2-023613 | 352 | 200 | 152 | 338 | 199 | 139 | 3112 |
| 569 | 2022 | LIVADA | ARAD | DB10-2-023657 | 145 | 38 | 107 | 122 | 35 | 87 | 3112 |
| 570 | 2022 | LIVADA | ARAD | DB10-2-023614 | 184 | 125 | 59 | 181 | 124 | 57 | 3112 |
| 571 | 2022 | LIVADA | ARAD | DB10-2-023640 | 54 | 13 | 41 | 47 | 10 | 37 | 3112 |
| 572 | 2022 | LIVADA | ARAD | DB10-2-023601 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3112 |
| 573 | 2022 | MACEA | ARAD | DB10-2-024517 | 308 | 274 | 34 | 299 | 271 | 28 | 3383 |
| 574 | 2022 | MACEA | ARAD | DB10-2-024515 | 273 | 227 | 46 | 268 | 225 | 43 | 3383 |
| 575 | 2022 | MACEA | ARAD | DB10-2-024509 | 266 | 244 | 22 | 263 | 242 | 21 | 3383 |
| 576 | 2022 | MACEA | ARAD | DB10-2-024571 | 250 | 226 | 24 | 245 | 222 | 23 | 3383 |
| 577 | 2022 | MACEA | ARAD | DB10-2-024508 | 211 | 187 | 24 | 208 | 186 | 22 | 3383 |
| 578 | 2022 | MACEA | ARAD | DB10-2-024512 | 181 | 144 | 37 | 178 | 143 | 35 | 3383 |
| 579 | 2022 | MACEA | ARAD | DB10-2-024513 | 149 | 140 | 9 | 145 | 136 | 9 | 3383 |
| 580 | 2022 | MACEA | ARAD | DB10-2-024600 | 46 | 37 | 9 | 45 | 37 | 8 | 3383 |
| 581 | 2022 | MACEA | ARAD | DB10-2-024737 | 17 | 7 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3383 |
| 582 | 2022 | MACEA | ARAD | DB10-2-024516 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3383 |
| 583 | 2022 | MACEA | ARAD | DB10-2-024618 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3383 |
| 584 | 2022 | MANDRULOC | ARAD | DB10-2-023511 | 245 | 180 | 65 | 235 | 177 | 58 | 5387 |
| 585 | 2022 | MANDRULOC | ARAD | DB10-2-023513 | 153 | 90 | 63 | 147 | 89 | 58 | 5387 |
| 586 | 2022 | MANDRULOC | ARAD | DB10-2-023512 | 143 | 98 | 45 | 139 | 97 | 42 | 5387 |
| 587 | 2022 | MANDRULOC | ARAD | DB10-2-023543 | 44 | 22 | 22 | 40 | 21 | 19 | 5387 |
| 588 | 2022 | MANDRULOC | ARAD | DB10-2-023668 | 27 | 12 | 15 | 24 | 12 | 12 | 5387 |
| 589 | 2022 | MANDRULOC | ARAD | DB10-2-023518 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5387 |
| 590 | 2022 | MOCREA | ARAD | DB10-2-020006 | 181 | 156 | 25 | 176 | 153 | 23 | 3578 |
| 591 | 2022 | MOCREA | ARAD | DB10-2-020005 | 146 | 110 | 36 | 140 | 108 | 32 | 3578 |
| 592 | 2022 | MOCREA | ARAD | DB10-2-020150 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3578 |
| 593 | 2022 | NADAB | ARAD | DB10-2-020797 | 311 | 267 | 44 | 305 | 262 | 43 | 2570 |
| 594 | 2022 | NADAB | ARAD | DB10-2-020845 | 161 | 144 | 17 | 157 | 142 | 15 | 2570 |
| 595 | 2022 | NADAB | ARAD | DB10-2-020798 | 132 | 117 | 15 | 124 | 112 | 12 | 2570 |
| 596 | 2022 | NADAB | ARAD | DB10-2-020818 | 75 | 65 | 10 | 74 | 65 | 9 | 2570 |
| 597 | 2022 | NADLAC | ARAD | DB10-2-024152 | 40 | 22 | 18 | 38 | 21 | 17 | 4084 |
| 598 | 2022 | PAULIS | ARAD | DB10-2-028556 | 279 | 219 | 60 | 271 | 215 | 56 | 3074 |
| 599 | 2022 | PAULIS | ARAD | DB10-2-028558 | 189 | 143 | 46 | 182 | 142 | 40 | 3074 |
| 600 | 2022 | PECICA | ARAD | DB10-2-024027 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 16926 |
| 601 | 2022 | SAGU | ARAD | DB10-2-023870 | 236 | 180 | 56 | 226 | 180 | 46 | 3261 |
| 602 | 2022 | SAGU | ARAD | DB10-2-023869 | 198 | 128 | 70 | 192 | 127 | 65 | 3261 |
| 603 | 2022 | SAGU | ARAD | DB10-2-023964 | 209 | 169 | 40 | 202 | 165 | 37 | 3261 |
| 604 | 2022 | SAGU | ARAD | DB10-2-023876 | 84 | 64 | 20 | 84 | 64 | 20 | 3261 |
| 605 | 2022 | SAGU | ARAD | DB10-2-023871 | 45 | 18 | 27 | 38 | 17 | 21 | 3261 |
| 606 | 2022 | SAGU | ARAD | DB10-2-023769 | 35 | 14 | 21 | 30 | 13 | 17 | 3261 |
| 607 | 2022 | SAGU | ARAD | DB10-2-023866 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3261 |
| 608 | 2022 | SAGU | ARAD | DB10-2-023868 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3261 |
| 609 | 2022 | SAMBATENI | ARAD | DB10-2-028645 | 219 | 159 | 60 | 210 | 157 | 53 | 3048 |
| 610 | 2022 | SAMBATENI | ARAD | DB10-2-028568 | 163 | 109 | 54 | 156 | 106 | 50 | 3048 |
| 611 | 2022 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026017 | 195 | 114 | 81 | 189 | 114 | 75 | 2872 |
| 612 | 2022 | SAVARSIN | ARAD | DB10-2-028014 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3684 |
| 613 | 2022 | SEBIS | ARAD | DB10-2-020506 | 14 | 2 | 12 | 13 | 2 | 11 | 21426 |
| 614 | 2022 | SEBIS | ARAD | DB10-2-020548 | 26 | 12 | 14 | 26 | 12 | 14 | 20665 |
| 615 | 2022 | SEBIS | ARAD | DB10-2-020501 | 17 | 7 | 10 | 16 | 7 | 9 | 6748 |
| 616 | 2022 | SEBIS | ARAD | DB10-2-020586 | 86 | 72 | 14 | 84 | 72 | 12 | 6264 |
| 617 | 2022 | SEBIS | ARAD | DB10-2-020507 | 172 | 88 | 84 | 163 | 86 | 77 | 4736 |
| 618 | 2022 | SEBIS | ARAD | DB10-2-020505 | 75 | 41 | 34 | 71 | 39 | 32 | 3138 |
| 619 | 2022 | SEBIS | ARAD | DB10-2-020583 | 121 | 103 | 18 | 116 | 101 | 15 | 2808 |
| 620 | 2022 | SEBIS | ARAD | DB10-2-020512 | 114 | 82 | 32 | 110 | 81 | 29 | 2716 |
| 621 | 2022 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026009 | 354 | 288 | 66 | 348 | 286 | 62 | 2713 |
| 622 | 2022 | SOCODOR | ARAD | DB10-2-020760 | 266 | 234 | 32 | 260 | 229 | 31 | 3172 |
| 623 | 2022 | SOCODOR | ARAD | DB10-2-020806 | 237 | 217 | 20 | 225 | 207 | 18 | 3172 |
| 624 | 2022 | SOCODOR | ARAD | DB10-2-020915 | 197 | 173 | 24 | 193 | 171 | 22 | 3172 |
| 625 | 2022 | SOCODOR | ARAD | DB10-2-020762 | 161 | 135 | 26 | 151 | 128 | 23 | 3172 |
| 626 | 2022 | SOCODOR | ARAD | DB10-2-020825 | 160 | 146 | 14 | 159 | 146 | 13 | 3172 |
| 627 | 2022 | SOCODOR | ARAD | DB10-2-020852 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3172 |
| 628 | 2022 | SOCODOR | ARAD | DB10-2-020757 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3172 |
| 629 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023502 | 286 | 222 | 64 | 281 | 220 | 61 | 3132 |
| 630 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023591 | 199 | 74 | 125 | 173 | 67 | 106 | 3132 |
| 631 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023504 | 240 | 162 | 78 | 234 | 157 | 77 | 3132 |
| 632 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023672 | 116 | 16 | 100 | 81 | 14 | 67 | 3132 |
| 633 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023580 | 144 | 116 | 28 | 139 | 116 | 23 | 3132 |
| 634 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023663 | 71 | 18 | 53 | 64 | 18 | 46 | 3132 |
| 635 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023665 | 64 | 7 | 57 | 54 | 7 | 47 | 3132 |
| 636 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023501 | 39 | 1 | 38 | 34 | 1 | 33 | 3132 |
| 637 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023600 | 31 | 12 | 19 | 17 | 8 | 9 | 3132 |
| 638 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023646 | 26 | 6 | 20 | 22 | 6 | 16 | 3132 |
| 639 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023521 | 18 | 6 | 12 | 16 | 6 | 10 | 3132 |
| 640 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023519 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3132 |
| 641 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023505 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3132 |
| 642 | 2022 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023529 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3132 |
| 643 | 2022 | ZABRANI | ARAD | DB10-2-028514 | 324 | 276 | 48 | 323 | 276 | 47 | 3202 |
| 644 | 2022 | ZABRANI | ARAD | DB10-2-028519 | 294 | 232 | 62 | 289 | 230 | 59 | 3202 |
| 645 | 2022 | ZABRANI | ARAD | DB10-2-028520 | 186 | 158 | 28 | 181 | 156 | 25 | 3202 |
| 646 | 2022 | ZADARENI | ARAD | DB10-2-023892 | 61 | 45 | 16 | 45 | 34 | 11 | 2737 |
| 647 | 2022 | ZADARENI | ARAD | DB10-2-023883 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2737 |
| 648 | 2022 | ZIMANDU NOU | ARAD | DB10-2-026044 | 251 | 190 | 61 | 244 | 188 | 56 | 5666 |
| 649 | 2022 | ZIMANDU NOU | ARAD | DB10-2-026121 | 52 | 21 | 31 | 34 | 18 | 16 | 5666 |
| 650 | 2022 | ZIMANDU NOU | ARAD | DB10-2-026043 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5666 |
| 651 | 2022 | BOCSA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044305 | 172 | 138 | 34 | 170 | 137 | 33 | 2170 |
| 652 | 2022 | BOCSA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044321 | 213 | 188 | 25 | 211 | 187 | 24 | 1655 |
| 653 | 2022 | BOCSA ROMANA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044355 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 45292 |
| 654 | 2022 | BOZOVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047817 | 126 | 101 | 25 | 119 | 95 | 24 | 2498 |
| 655 | 2022 | BOZOVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047815 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2498 |
| 656 | 2022 | BUCHIN | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046423 | 25 | 4 | 21 | 18 | 4 | 14 | 5062 |
| 657 | 2022 | BUCHIN | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046418 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5062 |
| 658 | 2022 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-09304 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3923 |
| 659 | 2022 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046028 | 264 | 225 | 39 | 259 | 222 | 37 | 2516 |
| 660 | 2022 | CORONINI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047651 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3315 |
| 661 | 2022 | MAURENI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044602 | 286 | 257 | 29 | 251 | 226 | 25 | 2894 |
| 662 | 2022 | MAURENI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044604 | 205 | 192 | 13 | 196 | 186 | 10 | 2894 |
| 663 | 2022 | MAURENI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044603 | 108 | 85 | 23 | 101 | 84 | 17 | 2894 |
| 664 | 2022 | MOLDOVA NOUA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047562 | 39 | 33 | 6 | 38 | 32 | 6 | 2574 |
| 665 | 2022 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049120 | 302 | 278 | 24 | 294 | 272 | 22 | 4756 |
| 666 | 2022 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049004 | 247 | 215 | 32 | 239 | 208 | 31 | 2458 |
| 667 | 2022 | OTELU ROSU | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046101 | 128 | 111 | 17 | 15 | 10 | 5 | 2912 |
| 668 | 2022 | PALTINIS | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046221 | 242 | 181 | 61 | 227 | 175 | 52 | 3578 |
| 669 | 2022 | PALTINIS | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046022 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3578 |
| 670 | 2022 | POJEJENA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047550 | 235 | 161 | 74 | 226 | 159 | 67 | 2470 |
| 671 | 2022 | POJEJENA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047549 | 188 | 146 | 42 | 185 | 145 | 40 | 2470 |
| 672 | 2022 | RADIMNA | CARAS-SEVERIN | DB10-10401 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2932 |
| 673 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044025 | 10 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 37472 |
| 674 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044125 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 22855 |
| 675 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044119 | 26 | 17 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19459 |
| 676 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044074 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 17782 |
| 677 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044120 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 16274 |
| 678 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044104 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 13875 |
| 679 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044081 | 13 | 3 | 10 | 11 | 2 | 9 | 13331 |
| 680 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044035 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 7596 |
| 681 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044016 | 232 | 202 | 30 | 228 | 202 | 26 | 7274 |
| 682 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044023 | 121 | 99 | 22 | 97 | 77 | 20 | 6095 |
| 683 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-040201 | 21 | 16 | 5 | 21 | 16 | 5 | 5731 |
| 684 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044132 | 127 | 121 | 6 | 126 | 121 | 5 | 5231 |
| 685 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044109 | 139 | 131 | 8 | 137 | 131 | 6 | 4838 |
| 686 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044182 | 21 | 10 | 11 | 20 | 10 | 10 | 4429 |
| 687 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044048 | 71 | 56 | 15 | 69 | 56 | 13 | 4293 |
| 688 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044087 | 88 | 69 | 19 | 87 | 68 | 19 | 3799 |
| 689 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044071 | 87 | 79 | 8 | 87 | 79 | 8 | 3427 |
| 690 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044088 | 166 | 143 | 23 | 135 | 115 | 20 | 3376 |
| 691 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044054 | 209 | 201 | 8 | 209 | 201 | 8 | 3093 |
| 692 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044020 | 213 | 181 | 32 | 208 | 181 | 27 | 2970 |
| 693 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044008 | 28 | 24 | 4 | 26 | 22 | 4 | 2962 |
| 694 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044118 | 46 | 44 | 2 | 46 | 44 | 2 | 2772 |
| 695 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044072 | 12 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2755 |
| 696 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044015 | 141 | 121 | 20 | 141 | 121 | 20 | 2631 |
| 697 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044046 | 117 | 97 | 20 | 116 | 97 | 19 | 2566 |
| 698 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044050 | 379 | 323 | 56 | 375 | 321 | 54 | 2562 |
| 699 | 2022 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044012 | 105 | 95 | 10 | 105 | 95 | 10 | 1365 |
| 700 | 2022 | SLATINA-TIMIS | CARAS-SEVERIN | DB10-09308 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2588 |
| 701 | 2022 | VALIUG | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044499 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2722 |
| 702 | 2022 | VALIUG | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044511 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2722 |
| 703 | 2022 | VALIUG | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044498 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2722 |
| 704 | 2022 | ARCHIA | HUNEDOARA | DB10-2-030038 | 77 | 58 | 19 | 73 | 55 | 18 | 4771 |
| 705 | 2022 | BANPOTOC | HUNEDOARA | DB10-2-034119 | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2186 |
| 706 | 2022 | BARCEA MICA | HUNEDOARA | DB10-2-034081 | 12 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3491 |
| 707 | 2022 | BERIU | HUNEDOARA | DB10-2-036504 | 168 | 132 | 36 | 161 | 129 | 32 | 2761 |
| 708 | 2022 | BERIU | HUNEDOARA | DB10-2-036503 | 77 | 53 | 24 | 73 | 53 | 20 | 2761 |
| 709 | 2022 | BERIU | HUNEDOARA | DB10-2-036591 | 30 | 22 | 8 | 29 | 22 | 7 | 2761 |
| 710 | 2022 | BERIU | HUNEDOARA | DB10-2-036794 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2761 |
| 711 | 2022 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033180 | 88 | 48 | 40 | 83 | 48 | 35 | 5702 |
| 712 | 2022 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033178 | 305 | 258 | 47 | 299 | 257 | 42 | 3052 |
| 713 | 2022 | BRETEA STREIULUI | HUNEDOARA | DB10-2-072005 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3884 |
| 714 | 2022 | CALAN | HUNEDOARA | DB10-2-072056 | 233 | 224 | 9 | 148 | 139 | 9 | 4345 |
| 715 | 2022 | CASTAU | HUNEDOARA | DB10-2-036745 | 24 | 2 | 22 | 18 | 2 | 16 | 2637 |
| 716 | 2022 | CASTAU | HUNEDOARA | DB10-2-036791 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2637 |
| 717 | 2022 | CINCIS-CERNA | HUNEDOARA | DB10-2-071067 | 23 | 6 | 17 | 21 | 6 | 15 | 2962 |
| 718 | 2022 | CIOPEIA | HUNEDOARA | DB10-2-073063 | 132 | 114 | 18 | 126 | 111 | 15 | 2856 |
| 719 | 2022 | CRISTUR | HUNEDOARA | DB10-2-034079 | 259 | 224 | 35 | 237 | 211 | 26 | 3029 |
| 720 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030028 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 110304 |
| 721 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030027 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 64716 |
| 722 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030106 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 55737 |
| 723 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030061 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 54319 |
| 724 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030033 | 14 | 1 | 13 | 13 | 1 | 12 | 22100 |
| 725 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030104 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 19561 |
| 726 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030105 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 19298 |
| 727 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030069 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 13670 |
| 728 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030095 | 83 | 48 | 35 | 81 | 47 | 34 | 10377 |
| 729 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030170 | 138 | 103 | 35 | 137 | 102 | 35 | 10182 |
| 730 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030089 | 111 | 62 | 49 | 109 | 62 | 47 | 9768 |
| 731 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030035 | 75 | 48 | 27 | 72 | 47 | 25 | 9394 |
| 732 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030016 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5751 |
| 733 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030020 | 227 | 193 | 34 | 125 | 95 | 30 | 5687 |
| 734 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030093 | 101 | 87 | 14 | 101 | 87 | 14 | 5603 |
| 735 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030024 | 37 | 35 | 2 | 37 | 35 | 2 | 5053 |
| 736 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030085 | 167 | 109 | 58 | 163 | 108 | 55 | 4449 |
| 737 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030052 | 143 | 131 | 12 | 141 | 130 | 11 | 4378 |
| 738 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030003 | 130 | 98 | 32 | 125 | 98 | 27 | 3350 |
| 739 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030127 | 186 | 178 | 8 | 182 | 176 | 6 | 3324 |
| 740 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030072 | 132 | 96 | 36 | 126 | 93 | 33 | 3234 |
| 741 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030029 | 218 | 138 | 80 | 204 | 135 | 69 | 3147 |
| 742 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030082 | 27 | 16 | 11 | 22 | 15 | 7 | 3062 |
| 743 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030075 | 140 | 98 | 42 | 135 | 98 | 37 | 3046 |
| 744 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030064 | 283 | 244 | 39 | 269 | 232 | 37 | 2909 |
| 745 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030036 | 164 | 113 | 51 | 161 | 110 | 51 | 2867 |
| 746 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030088 | 299 | 233 | 66 | 293 | 231 | 62 | 2608 |
| 747 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030137 | 195 | 177 | 18 | 193 | 176 | 17 | 2565 |
| 748 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030018 | 169 | 156 | 13 | 166 | 154 | 12 | 2557 |
| 749 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030118 | 113 | 108 | 5 | 112 | 107 | 5 | 2529 |
| 750 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030059 | 220 | 199 | 21 | 218 | 197 | 21 | 2454 |
| 751 | 2022 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030066 | 302 | 293 | 9 | 301 | 293 | 8 | 1854 |
| 752 | 2022 | GRIND | HUNEDOARA | DB10-2-035032 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39001 |
| 753 | 2022 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073146 | 37 | 14 | 23 | 28 | 11 | 17 | 2954 |
| 754 | 2022 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070092 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 46136 |
| 755 | 2022 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070143 | 67 | 56 | 11 | 65 | 56 | 9 | 2454 |
| 756 | 2022 | ILIA | HUNEDOARA | DB10-2-035054 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3202 |
| 757 | 2022 | ILIA | HUNEDOARA | DB10-2-035140 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3202 |
| 758 | 2022 | MINTIA | HUNEDOARA | DB10-2-031548 | 207 | 142 | 65 | 198 | 141 | 57 | 5118 |
| 759 | 2022 | MINTIA | HUNEDOARA | DB10-2-031630 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5118 |
| 760 | 2022 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036792 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3061 |
| 761 | 2022 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036649 | 153 | 119 | 34 | 131 | 99 | 32 | 2778 |
| 762 | 2022 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036562 | 149 | 110 | 39 | 144 | 108 | 36 | 2521 |
| 763 | 2022 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036646 | 323 | 247 | 76 | 302 | 234 | 68 | 2496 |
| 764 | 2022 | PETRILA | HUNEDOARA | DB10-2-077199 | 202 | 187 | 15 | 99 | 88 | 11 | 24732 |
| 765 | 2022 | PETRILA | HUNEDOARA | DB10-2-077164 | 205 | 197 | 8 | 204 | 197 | 7 | 2924 |
| 766 | 2022 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB00-1-530082 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 181460 |
| 767 | 2022 | SANTUHALM | HUNEDOARA | DB10-2-031504 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 6641 |
| 768 | 2022 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034131 | 30 | 13 | 17 | 19 | 12 | 7 | 2580 |
| 769 | 2022 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034051 | 325 | 281 | 44 | 313 | 277 | 36 | 2261 |
| 770 | 2022 | SOIMUS | HUNEDOARA | DB10-2-031564 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3649 |
| 771 | 2022 | TURDAS | HUNEDOARA | DB10-2-036740 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2561 |
| 772 | 2022 | URICANI | HUNEDOARA | DB10-2-075022 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3556 |
| 773 | 2021 | URICANI | HUNEDOARA | DB10-2-075004 | 43 | 35 | 8 | 40 | 34 | 6 | 2640 |
| 774 | 2022 | VETEL | HUNEDOARA | DB10-2-031551 | 248 | 203 | 45 | 239 | 199 | 40 | 3093 |
| 775 | 2022 | VULCAN | HUNEDOARA | DB10-2-076008 | 211 | 200 | 11 | 133 | 122 | 11 | 3494 |
| 776 | 2022 | ALBINA | TIMIS | DB10-2-012841 | 37 | 25 | 12 | 25 | 17 | 8 | 3025 |
| 777 | 2022 | BAZOS | TIMIS | DB10-2-012403 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4522 |
| 778 | 2022 | BAZOSU NOU | TIMIS | DB10-2-012836 | 72 | 28 | 44 | 40 | 17 | 23 | 4561 |
| 779 | 2022 | BECICHERECU MIC | TIMIS | DB10-2-012835 | 41 | 10 | 31 | 31 | 8 | 23 | 3600 |
| 780 | 2022 | BENCECU DE SUS | TIMIS | DB10-2-012300 | 252 | 198 | 54 | 246 | 196 | 50 | 3309 |
| 781 | 2022 | BENCECU DE SUS | TIMIS | DB10-2-012301 | 64 | 53 | 11 | 62 | 52 | 10 | 3309 |
| 782 | 2022 | BEREGSAU MARE | TIMIS | DB10-2-013100 | 283 | 218 | 65 | 275 | 215 | 60 | 3821 |
| 783 | 2022 | BEREGSAU MARE | TIMIS | DB10-2-013248 | 71 | 15 | 56 | 32 | 3 | 29 | 3821 |
| 784 | 2022 | BERINI | TIMIS | DB10-2-017607 | 82 | 68 | 14 | 79 | 68 | 11 | 2739 |
| 785 | 2022 | BICHIGI | TIMIS | DB10-2-017135 | 64 | 30 | 34 | 53 | 28 | 25 | 2529 |
| 786 | 2022 | BOBDA | TIMIS | DB10-2-013093 | 303 | 228 | 75 | 290 | 222 | 68 | 2767 |
| 787 | 2022 | BOBDA | TIMIS | DB10-2-013091 | 45 | 39 | 6 | 45 | 39 | 6 | 2767 |
| 788 | 2022 | BUCOVAT (REMETEA MARE) | TIMIS | DB10-2-012008 | 310 | 205 | 105 | 292 | 197 | 95 | 3685 |
| 789 | 2022 | BUCOVAT (REMETEA MARE) | TIMIS | DB10-2-012656 | 185 | 145 | 40 | 176 | 141 | 35 | 3685 |
| 790 | 2022 | BUCOVAT (REMETEA MARE) | TIMIS | DB10-2-012808 | 57 | 10 | 47 | 26 | 4 | 22 | 3685 |
| 791 | 2022 | BUCOVAT (REMETEA MARE) | TIMIS | DB10-2-012009 | 74 | 61 | 13 | 55 | 42 | 13 | 3685 |
| 792 | 2022 | BUCOVAT (REMETEA MARE) | TIMIS | DB10-2-012755 | 38 | 11 | 27 | 32 | 10 | 22 | 3685 |
| 793 | 2022 | BUCOVAT (REMETEA MARE) | TIMIS | DB10-2-012749 | 26 | 11 | 15 | 26 | 11 | 15 | 3685 |
| 794 | 2022 | BUCOVAT (REMETEA MARE) | TIMIS | DB10-2-012878 | 26 | 15 | 11 | 23 | 15 | 8 | 3685 |
| 795 | 2022 | BUCOVAT (REMETEA MARE) | TIMIS | DB10-2-012142 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3685 |
| 796 | 2022 | BUCOVAT (REMETEA MARE) | TIMIS | DB10-2-012504 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3685 |
| 797 | 2022 | BUZIAS | TIMIS | DB10-2-017580 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 55865 |
| 798 | 2022 | BUZIAS | TIMIS | DB10-2-017670 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3443 |
| 799 | 2022 | BUZIAS | TIMIS | DB10-2-017575 | 48 | 44 | 4 | 48 | 44 | 4 | 2496 |
| 800 | 2022 | CALACEA | TIMIS | DB10-2-012068 | 294 | 260 | 34 | 289 | 259 | 30 | 2994 |
| 801 | 2022 | CARPINIS | TIMIS | DB10-2-013147 | 235 | 172 | 63 | 222 | 169 | 53 | 4499 |
| 802 | 2022 | CARPINIS | TIMIS | DB10-2-013146 | 206 | 150 | 56 | 197 | 147 | 50 | 4499 |
| 803 | 2022 | CENEI | TIMIS | DB10-2-013124 | 283 | 230 | 53 | 270 | 221 | 49 | 3898 |
| 804 | 2022 | CENEI | TIMIS | DB10-2-013123 | 156 | 131 | 25 | 151 | 126 | 25 | 3898 |
| 805 | 2022 | CENEI | TIMIS | DB10-2-013122 | 139 | 117 | 22 | 119 | 100 | 19 | 3898 |
| 806 | 2022 | CENEI | TIMIS | DB10-2-013126 | 120 | 105 | 15 | 108 | 94 | 14 | 3898 |
| 807 | 2022 | CENEI | TIMIS | DB10-2-013127 | 47 | 37 | 10 | 45 | 36 | 9 | 3898 |
| 808 | 2022 | CENEI | TIMIS | DB10-2-013121 | 29 | 25 | 4 | 27 | 23 | 4 | 3898 |
| 809 | 2022 | CERNETEAZ | TIMIS | DB10-2-012314 | 170 | 118 | 52 | 155 | 114 | 41 | 2975 |
| 810 | 2022 | CHECEA | TIMIS | DB10-2-013049 | 240 | 228 | 12 | 233 | 222 | 11 | 2884 |
| 811 | 2022 | CHECEA | TIMIS | DB10-2-013050 | 212 | 196 | 16 | 206 | 190 | 16 | 2884 |
| 812 | 2022 | CHECEA | TIMIS | DB10-2-013051 | 193 | 187 | 6 | 184 | 178 | 6 | 2884 |
| 813 | 2022 | CHEVERESU MARE | TIMIS | DB10-2-017590 | 15 | 1 | 14 | 10 | 1 | 9 | 2929 |
| 814 | 2022 | CHISODA | TIMIS | DB10-2-010680 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 10042 |
| 815 | 2022 | CHISODA | TIMIS | DB10-2-012325 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10042 |
| 816 | 2022 | CIACOVA | TIMIS | DB10-2-015080 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7423 |
| 817 | 2022 | COVACI | TIMIS | DB10-2-012315 | 185 | 116 | 69 | 177 | 114 | 63 | 5338 |
| 818 | 2022 | COVACI | TIMIS | DB10-2-012316 | 174 | 107 | 67 | 167 | 107 | 60 | 5338 |
| 819 | 2022 | COVACI | TIMIS | DB10-2-012517 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5338 |
| 820 | 2022 | DINIAS | TIMIS | DB10-2-012230 | 293 | 230 | 63 | 281 | 226 | 55 | 3504 |
| 821 | 2022 | DINIAS | TIMIS | DB10-2-012229 | 169 | 148 | 21 | 163 | 148 | 15 | 3504 |
| 822 | 2022 | DUDESTII NOI | TIMIS | DB10-2-012204 | 225 | 167 | 58 | 219 | 165 | 54 | 4953 |
| 823 | 2022 | DUDESTII NOI | TIMIS | DB10-2-012669 | 40 | 10 | 30 | 32 | 9 | 23 | 4953 |
| 824 | 2022 | DUDESTII NOI | TIMIS | DB10-2-010620 | 40 | 12 | 28 | 34 | 12 | 22 | 4953 |
| 825 | 2022 | DUDESTII NOI | TIMIS | DB10-2-012202 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4953 |
| 826 | 2022 | DUDESTII NOI | TIMIS | AB10-2-012053 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4953 |
| 827 | 2022 | DUMBRAVITA | TIMIS | DB10-2-011043 | 345 | 341 | 4 | 27 | 26 | 1 | 3320 |
| 828 | 2022 | DUMBRAVITA | TIMIS | DB10-2-011018 | 262 | 254 | 8 | 71 | 67 | 4 | 3320 |
| 829 | 2022 | DUMBRAVITA | TIMIS | DB10-2-012828 | 162 | 95 | 67 | 58 | 32 | 26 | 3320 |
| 830 | 2022 | DUMBRAVITA | TIMIS | DB10-2-011010 | 93 | 87 | 6 | 18 | 16 | 2 | 3320 |
| 831 | 2022 | DUMBRAVITA | TIMIS | DB10-2-010073 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3320 |
| 832 | 2022 | DUMBRAVITA | TIMIS | DB10-2-011044 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3320 |
| 833 | 2022 | FAGET | TIMIS | DB10-2-017111 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3800 |
| 834 | 2022 | FOENI | TIMIS | DB10-2-015052 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3137 |
| 835 | 2022 | GATAIA | TIMIS | DB10-2-014529 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 79152 |
| 836 | 2022 | GAVOJDIA | TIMIS | DB10-2-016537 | 128 | 110 | 18 | 127 | 110 | 17 | 4267 |
| 837 | 2022 | GAVOJDIA | TIMIS | DB10-2-016540 | 107 | 87 | 20 | 104 | 87 | 17 | 4267 |
| 838 | 2022 | GAVOJDIA | TIMIS | DB10-2-016533 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4267 |
| 839 | 2022 | GHIRODA | TIMIS | DB10-2-011100 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 4767 |
| 840 | 2022 | GHIRODA | TIMIS | DB10-2-012048 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4767 |
| 841 | 2022 | GHIRODA | TIMIS | DB10-02211 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4767 |
| 842 | 2022 | GHIRODA | TIMIS | DB10-2-012055 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4767 |
| 843 | 2022 | GIARMATA | TIMIS | DB10-2-012282 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4397 |
| 844 | 2022 | GIULVAZ | TIMIS | DB10-2-015068 | 195 | 141 | 54 | 183 | 138 | 45 | 3070 |
| 845 | 2022 | GIULVAZ | TIMIS | DB10-2-015067 | 167 | 130 | 37 | 159 | 126 | 33 | 3070 |
| 846 | 2022 | GIULVAZ | TIMIS | DB10-2-015066 | 99 | 83 | 16 | 90 | 80 | 10 | 3070 |
| 847 | 2022 | GIULVAZ | TIMIS | DB10-2-015065 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3070 |
| 848 | 2022 | IANOVA | TIMIS | DB10-2-010619 | 41 | 19 | 22 | 37 | 19 | 18 | 3780 |
| 849 | 2022 | IECEA MICA | TIMIS | DB10-2-013157 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2870 |
| 850 | 2022 | IGRIS | TIMIS | DB10-2-014049 | 208 | 178 | 30 | 202 | 177 | 25 | 2903 |
| 851 | 2022 | IGRIS | TIMIS | DB10-2-014050 | 122 | 117 | 5 | 122 | 117 | 5 | 2903 |
| 852 | 2022 | IGRIS | TIMIS | DB10-2-014048 | 116 | 113 | 3 | 112 | 109 | 3 | 2903 |
| 853 | 2022 | IGRIS | TIMIS | DB10-2-014047 | 84 | 80 | 4 | 83 | 80 | 3 | 2903 |
| 854 | 2022 | IOSIFALAU | TIMIS | DB10-2-016737 | 173 | 157 | 16 | 168 | 157 | 11 | 2787 |
| 855 | 2022 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013021 | 28 | 9 | 19 | 26 | 9 | 17 | 5029 |
| 856 | 2022 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013241 | 298 | 205 | 93 | 294 | 204 | 90 | 4077 |
| 857 | 2022 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013253 | 304 | 204 | 100 | 298 | 200 | 98 | 3253 |
| 858 | 2022 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013016 | 286 | 209 | 77 | 283 | 208 | 75 | 2672 |
| 859 | 2022 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013240 | 324 | 202 | 122 | 317 | 198 | 119 | 2538 |
| 860 | 2022 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013023 | 261 | 213 | 48 | 257 | 210 | 47 | 2468 |
| 861 | 2022 | LIEBLING | TIMIS | DB10-2-015131 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3837 |
| 862 | 2022 | LIEBLING | TIMIS | DB10-2-015139 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3837 |
| 863 | 2022 | LOVRIN | TIMIS | DB10-2-014063 | 230 | 179 | 51 | 226 | 177 | 49 | 5140 |
| 864 | 2022 | LOVRIN | TIMIS | DB10-2-014010 | 216 | 174 | 42 | 207 | 170 | 37 | 5140 |
| 865 | 2022 | LOVRIN | TIMIS | DB10-2-014068 | 118 | 93 | 25 | 114 | 93 | 21 | 5140 |
| 866 | 2022 | LOVRIN | TIMIS | DB10-2-014064 | 63 | 43 | 20 | 60 | 41 | 19 | 5140 |
| 867 | 2022 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016790 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 85085 |
| 868 | 2022 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016813 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4809 |
| 869 | 2022 | LUNGA | TIMIS | DB10-2-013045 | 149 | 118 | 31 | 144 | 115 | 29 | 2886 |
| 870 | 2022 | LUNGA | TIMIS | DB10-2-013046 | 34 | 27 | 7 | 34 | 27 | 7 | 2886 |
| 871 | 2022 | MANASTIUR | TIMIS | DB10-2-017144 | 222 | 202 | 20 | 217 | 199 | 18 | 2719 |
| 872 | 2022 | MORAVITA | TIMIS | DB10-2-014570 | 266 | 223 | 43 | 255 | 215 | 40 | 3917 |
| 873 | 2022 | MORAVITA | TIMIS | DB10-2-014574 | 103 | 89 | 14 | 98 | 86 | 12 | 3917 |
| 874 | 2022 | MORAVITA | TIMIS | DB10-2-014571 | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3917 |
| 875 | 2022 | MORAVITA | TIMIS | DB10-2-014684 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3917 |
| 876 | 2022 | MOSNITA VECHE | TIMIS | DB10-2-012139 | 13 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8208 |
| 877 | 2022 | MOSNITA VECHE | TIMIS | DB10-2-012548 | 180 | 75 | 105 | 127 | 51 | 76 | 2628 |
| 878 | 2022 | MURANI | TIMIS | DB10-2-012243 | 228 | 196 | 32 | 224 | 195 | 29 | 2704 |
| 879 | 2022 | MURANI | TIMIS | DB10-2-012244 | 65 | 53 | 12 | 60 | 51 | 9 | 2704 |
| 880 | 2022 | ORTISOARA | TIMIS | DB10-2-012062 | 265 | 246 | 19 | 262 | 243 | 19 | 4102 |
| 881 | 2022 | ORTISOARA | TIMIS | DB10-2-012815 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4102 |
| 882 | 2022 | PADURENI | TIMIS | DB10-2-015132 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3892 |
| 883 | 2022 | PARTA | TIMIS | DB10-2-012867 | 48 | 12 | 36 | 21 | 6 | 15 | 3520 |
| 884 | 2022 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012112 | 179 | 133 | 46 | 173 | 131 | 42 | 3423 |
| 885 | 2022 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012109 | 137 | 108 | 29 | 133 | 107 | 26 | 3423 |
| 886 | 2022 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012897 | 47 | 14 | 33 | 12 | 2 | 10 | 3423 |
| 887 | 2022 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012889 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3423 |
| 888 | 2022 | PISCHIA | TIMIS | DB10-2-012245 | 190 | 157 | 33 | 186 | 156 | 30 | 4811 |
| 889 | 2022 | PISCHIA | TIMIS | DB10-2-012293 | 135 | 92 | 43 | 130 | 91 | 39 | 4811 |
| 890 | 2022 | PISCHIA | TIMIS | DB10-2-012246 | 133 | 91 | 42 | 127 | 91 | 36 | 4811 |
| 891 | 2022 | PISCHIA | TIMIS | DB10-2-012759 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4811 |
| 892 | 2022 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012034 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 23177 |
| 893 | 2022 | RECAS | TIMIS | DB10-2-010613 | 49 | 23 | 26 | 40 | 21 | 19 | 6066 |
| 894 | 2022 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012031 | 322 | 252 | 70 | 316 | 250 | 66 | 2925 |
| 895 | 2022 | REMETEA MARE | TIMIS | DB10-2-012007 | 303 | 189 | 114 | 292 | 185 | 107 | 4429 |
| 896 | 2022 | REMETEA MARE | TIMIS | DB10-2-012006 | 192 | 116 | 76 | 171 | 110 | 61 | 4429 |
| 897 | 2022 | REMETEA MARE | TIMIS | DB10-2-012657 | 114 | 68 | 46 | 109 | 66 | 43 | 4429 |
| 898 | 2022 | REMETEA MARE | TIMIS | DB10-2-012518 | 77 | 30 | 47 | 70 | 30 | 40 | 4429 |
| 899 | 2022 | REMETEA MARE | TIMIS | DB10-2-012005 | 32 | 13 | 19 | 29 | 13 | 16 | 4429 |
| 900 | 2022 | REMETEA MARE | TIMIS | DB10-2-012475 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4429 |
| 901 | 2022 | REMETEA MARE | TIMIS | DB10-2-012542 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4429 |
| 902 | 2022 | REMETEA MARE | TIMIS | DB10-2-012476 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4429 |
| 903 | 2022 | SACOSU TURCESC | TIMIS | DB10-2-017611 | 314 | 224 | 90 | 301 | 220 | 81 | 3466 |
| 904 | 2022 | SANANDREI | TIMIS | DB10-2-012753 | 49 | 23 | 26 | 28 | 14 | 14 | 3375 |
| 905 | 2022 | SANANDREI | TIMIS | DB10-2-012727 | 29 | 21 | 8 | 21 | 15 | 6 | 3375 |
| 906 | 2022 | SANANDREI | TIMIS | DB10-2-012888 | 14 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3375 |
| 907 | 2022 | SANDRA | TIMIS | DB10-2-014151 | 26 | 14 | 12 | 13 | 8 | 5 | 3100 |
| 908 | 2022 | SANMARTINU SARBESC | TIMIS | DB10-2-015040 | 232 | 170 | 62 | 222 | 164 | 58 | 3329 |
| 909 | 2022 | SANMIHAIU ROMAN | TIMIS | DB10-2-012814 | 48 | 38 | 10 | 11 | 8 | 3 | 3761 |
| 910 | 2022 | SANPETRU MARE | TIMIS | DB10-2-014059 | 216 | 201 | 15 | 213 | 201 | 12 | 3758 |
| 911 | 2022 | SANPETRU MARE | TIMIS | DB10-2-014055 | 151 | 142 | 9 | 146 | 141 | 5 | 3758 |
| 912 | 2022 | SANPETRU MARE | TIMIS | DB10-2-014057 | 111 | 97 | 14 | 110 | 97 | 13 | 3758 |
| 913 | 2022 | SANPETRU MARE | TIMIS | DB10-2-014056 | 115 | 108 | 7 | 111 | 105 | 6 | 3758 |
| 914 | 2022 | SANPETRU MARE | TIMIS | DB10-2-014053 | 106 | 102 | 4 | 102 | 99 | 3 | 3758 |
| 915 | 2022 | SANPETRU MARE | TIMIS | DB10-2-014058 | 86 | 79 | 7 | 85 | 78 | 7 | 3758 |
| 916 | 2022 | SATCHINEZ | TIMIS | DB10-2-012127 | 302 | 266 | 36 | 298 | 264 | 34 | 3339 |
| 917 | 2022 | SILAGIU | TIMIS | DB10-2-017593 | 134 | 98 | 36 | 131 | 97 | 34 | 2590 |
| 918 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011547 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 254122 |
| 919 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010390 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 82319 |
| 920 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010409 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 63647 |
| 921 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-01111 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 54192 |
| 922 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010756 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 52282 |
| 923 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011543 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 43701 |
| 924 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-012827 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 37815 |
| 925 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010009 | 11 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 33339 |
| 926 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010384 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 32076 |
| 927 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010385 | 14 | 2 | 12 | 13 | 2 | 11 | 23207 |
| 928 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010727 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15772 |
| 929 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010116 | 131 | 70 | 61 | 126 | 70 | 56 | 12242 |
| 930 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010627 | 41 | 20 | 21 | 23 | 20 | 3 | 9402 |
| 931 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010440 | 16 | 2 | 14 | 13 | 2 | 11 | 9090 |
| 932 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010941 | 23 | 16 | 7 | 20 | 14 | 6 | 8512 |
| 933 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010268 | 85 | 54 | 31 | 81 | 53 | 28 | 7850 |
| 934 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010458 | 290 | 247 | 43 | 287 | 247 | 40 | 5929 |
| 935 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010898 | 306 | 294 | 12 | 305 | 294 | 11 | 5858 |
| 936 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010261 | 184 | 126 | 58 | 180 | 125 | 55 | 4862 |
| 937 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010237 | 104 | 50 | 54 | 98 | 50 | 48 | 4860 |
| 938 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010093 | 190 | 173 | 17 | 181 | 167 | 14 | 4756 |
| 939 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010563 | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4637 |
| 940 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010023 | 194 | 184 | 10 | 194 | 184 | 10 | 4562 |
| 941 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010269 | 245 | 163 | 82 | 225 | 147 | 78 | 4361 |
| 942 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010265 | 284 | 192 | 92 | 278 | 187 | 91 | 4163 |
| 943 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011033 | 98 | 93 | 5 | 42 | 39 | 3 | 3946 |
| 944 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010264 | 114 | 65 | 49 | 112 | 65 | 47 | 3895 |
| 945 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010270 | 208 | 146 | 62 | 201 | 144 | 57 | 3811 |
| 946 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010273 | 73 | 49 | 24 | 61 | 38 | 23 | 3779 |
| 947 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010053 | 117 | 70 | 47 | 112 | 68 | 44 | 3749 |
| 948 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-012892 | 296 | 208 | 88 | 289 | 206 | 83 | 3689 |
| 949 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010150 | 271 | 230 | 41 | 270 | 230 | 40 | 3515 |
| 950 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010083 | 54 | 38 | 16 | 54 | 38 | 16 | 3505 |
| 951 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010241 | 297 | 292 | 5 | 296 | 291 | 5 | 3323 |
| 952 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010275 | 289 | 216 | 73 | 277 | 214 | 63 | 3320 |
| 953 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010262 | 216 | 122 | 94 | 203 | 119 | 84 | 3225 |
| 954 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010006 | 398 | 380 | 18 | 397 | 380 | 17 | 3183 |
| 955 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010086 | 243 | 181 | 62 | 238 | 179 | 59 | 3168 |
| 956 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010145 | 257 | 221 | 36 | 255 | 220 | 35 | 3160 |
| 957 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010824 | 248 | 220 | 28 | 247 | 220 | 27 | 3082 |
| 958 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010844 | 273 | 235 | 38 | 270 | 234 | 36 | 2915 |
| 959 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010677 | 33 | 4 | 29 | 30 | 3 | 27 | 2905 |
| 960 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010089 | 216 | 153 | 63 | 208 | 149 | 59 | 2777 |
| 961 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010092 | 177 | 106 | 71 | 174 | 105 | 69 | 2754 |
| 962 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010240 | 317 | 304 | 13 | 316 | 303 | 13 | 2694 |
| 963 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010168 | 267 | 256 | 11 | 267 | 256 | 11 | 2645 |
| 964 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010179 | 305 | 294 | 11 | 304 | 293 | 11 | 2632 |
| 965 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010126 | 217 | 144 | 73 | 184 | 120 | 64 | 2576 |
| 966 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010422 | 158 | 145 | 13 | 152 | 140 | 12 | 2549 |
| 967 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010806 | 279 | 267 | 12 | 191 | 180 | 11 | 2531 |
| 968 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010088 | 273 | 210 | 63 | 267 | 209 | 58 | 2513 |
| 969 | 2022 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010363 | 488 | 358 | 130 | 483 | 355 | 128 | 2490 |
| 970 | 2022 | TOMNATIC | TIMIS | DB10-2-014018 | 194 | 137 | 57 | 185 | 131 | 54 | 2942 |
| 971 | 2022 | TOMNATIC | TIMIS | DB10-2-014020 | 172 | 116 | 56 | 163 | 112 | 51 | 2942 |
| 972 | 2022 | TOMNATIC | TIMIS | DB10-2-014015 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2942 |
| 973 | 2022 | TOPOLOVATU MARE | TIMIS | DB10-2-016753 | 252 | 207 | 45 | 247 | 206 | 41 | 4230 |
| 974 | 2022 | TOPOLOVATU MARE | TIMIS | DB10-2-016748 | 114 | 88 | 26 | 113 | 88 | 25 | 4230 |
| 975 | 2022 | TOPOLOVATU MARE | TIMIS | DB10-2-016752 | 89 | 77 | 12 | 89 | 77 | 12 | 4230 |
| 976 | 2022 | TRAIAN VUIA | TIMIS | DB10-00903 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4523 |
| 977 | 2022 | ULIUC | TIMIS | DB10-2-012378 | 274 | 243 | 31 | 261 | 235 | 26 | 3388 |
| 978 | 2022 | ULIUC | TIMIS | DB10-2-012379 | 12 | 10 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3388 |
| 979 | 2022 | ULIUC | TIMIS | DB10-2-012382 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3388 |
| 980 | 2022 | VALCANI | TIMIS | DB10-2-013630 | 100 | 94 | 6 | 99 | 94 | 5 | 2632 |
| 981 | 2022 | VALCANI | TIMIS | DB10-2-013623 | 73 | 64 | 9 | 71 | 63 | 8 | 2632 |
| 982 | 2022 | VALCANI | TIMIS | DB10-2-013624 | 58 | 54 | 4 | 56 | 53 | 3 | 2632 |
| 983 | 2022 | VOITEG | TIMIS | DB10-2-014512 | 273 | 226 | 47 | 259 | 216 | 43 | 3389 |
| 984 | 2023 | ALUNIS | ARAD | DB10-2-023847 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3207 |
| 985 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021800 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 129169 |
| 986 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023109 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 116817 |
| 987 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023254 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 65652 |
| 988 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021126 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 64358 |
| 989 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021406 | 13 | 1 | 12 | 13 | 1 | 12 | 50141 |
| 990 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023029 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 49956 |
| 991 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021027 | 19 | 6 | 13 | 18 | 6 | 12 | 45495 |
| 992 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021151 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 43864 |
| 993 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021150 | 12 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 42419 |
| 994 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023363 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 40684 |
| 995 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023249 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 39311 |
| 996 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021307 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 37971 |
| 997 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021202 | 13 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | 37795 |
| 998 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023100 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 35257 |
| 999 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023486 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 35142 |
| 1000 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023062 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 34745 |
| 1001 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021815 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 33340 |
| 1002 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021407 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 31909 |
| 1003 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023250 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29484 |
| 1004 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023299 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29397 |
| 1005 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021805 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 28928 |
| 1006 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023442 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 28468 |
| 1007 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023024 | 23 | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 28452 |
| 1008 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023498 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 27855 |
| 1009 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023361 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 25344 |
| 1010 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023335 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 24959 |
| 1011 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023252 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 24611 |
| 1012 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021300 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20466 |
| 1013 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023491 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19391 |
| 1014 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023060 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 19004 |
| 1015 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023058 | 99 | 68 | 31 | 97 | 67 | 30 | 18618 |
| 1016 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023375 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 15613 |
| 1017 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023371 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15180 |
| 1018 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023028 | 99 | 79 | 20 | 99 | 79 | 20 | 14669 |
| 1019 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023305 | 14 | 1 | 13 | 13 | 1 | 12 | 10954 |
| 1020 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021079 | 28 | 24 | 4 | 28 | 24 | 4 | 9527 |
| 1021 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023319 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8894 |
| 1022 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021002 | 52 | 31 | 21 | 51 | 31 | 20 | 8519 |
| 1023 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023210 | 20 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 7438 |
| 1024 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023077 | 39 | 28 | 11 | 37 | 27 | 10 | 7292 |
| 1025 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023086 | 214 | 135 | 79 | 212 | 135 | 77 | 6284 |
| 1026 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023035 | 45 | 13 | 32 | 43 | 12 | 31 | 6060 |
| 1027 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021504 | 53 | 44 | 9 | 53 | 44 | 9 | 5885 |
| 1028 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023084 | 232 | 191 | 41 | 228 | 190 | 38 | 5525 |
| 1029 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023046 | 131 | 127 | 4 | 131 | 127 | 4 | 4803 |
| 1030 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021080 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4665 |
| 1031 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023493 | 258 | 131 | 127 | 250 | 130 | 120 | 4624 |
| 1032 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023097 | 131 | 110 | 21 | 128 | 109 | 19 | 4584 |
| 1033 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023311 | 218 | 152 | 66 | 205 | 142 | 63 | 4192 |
| 1034 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023045 | 148 | 122 | 26 | 146 | 120 | 26 | 4187 |
| 1035 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023003 | 63 | 50 | 13 | 62 | 49 | 13 | 4123 |
| 1036 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023054 | 126 | 113 | 13 | 124 | 111 | 13 | 4112 |
| 1037 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023428 | 162 | 116 | 46 | 160 | 116 | 44 | 3994 |
| 1038 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023439 | 140 | 63 | 77 | 133 | 63 | 70 | 3960 |
| 1039 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023346 | 284 | 228 | 56 | 278 | 224 | 54 | 3912 |
| 1040 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023033 | 119 | 110 | 9 | 119 | 110 | 9 | 3763 |
| 1041 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023425 | 238 | 163 | 75 | 235 | 162 | 73 | 3726 |
| 1042 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023438 | 102 | 57 | 45 | 99 | 57 | 42 | 3637 |
| 1043 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023213 | 125 | 100 | 25 | 123 | 100 | 23 | 3547 |
| 1044 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023327 | 267 | 255 | 12 | 262 | 251 | 11 | 3521 |
| 1045 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023239 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3509 |
| 1046 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023027 | 54 | 27 | 27 | 52 | 26 | 26 | 3450 |
| 1047 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021302 | 88 | 62 | 26 | 81 | 57 | 24 | 3394 |
| 1048 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023278 | 173 | 127 | 46 | 169 | 127 | 42 | 3371 |
| 1049 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021000 | 60 | 38 | 22 | 58 | 37 | 21 | 3206 |
| 1050 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023433 | 114 | 69 | 45 | 107 | 67 | 40 | 3165 |
| 1051 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021154 | 86 | 82 | 4 | 85 | 81 | 4 | 3118 |
| 1052 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023500 | 40 | 33 | 7 | 40 | 33 | 7 | 3081 |
| 1053 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023423 | 183 | 125 | 58 | 180 | 123 | 57 | 3077 |
| 1054 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021310 | 81 | 69 | 12 | 80 | 68 | 12 | 3072 |
| 1055 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021903 | 19 | 8 | 11 | 17 | 8 | 9 | 2977 |
| 1056 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023424 | 182 | 138 | 44 | 179 | 137 | 42 | 2938 |
| 1057 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023496 | 271 | 166 | 105 | 262 | 164 | 98 | 2884 |
| 1058 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023313 | 140 | 99 | 41 | 134 | 95 | 39 | 2883 |
| 1059 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023408 | 120 | 80 | 40 | 120 | 80 | 40 | 2875 |
| 1060 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023426 | 147 | 73 | 74 | 141 | 71 | 70 | 2862 |
| 1061 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023306 | 129 | 114 | 15 | 123 | 111 | 12 | 2848 |
| 1062 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023353 | 155 | 107 | 48 | 154 | 107 | 47 | 2762 |
| 1063 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023034 | 227 | 182 | 45 | 227 | 182 | 45 | 2748 |
| 1064 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021512 | 250 | 240 | 10 | 246 | 237 | 9 | 2616 |
| 1065 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023235 | 114 | 83 | 31 | 112 | 81 | 31 | 2584 |
| 1066 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023095 | 241 | 213 | 28 | 240 | 213 | 27 | 2550 |
| 1067 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023301 | 230 | 197 | 33 | 228 | 196 | 32 | 2516 |
| 1068 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023211 | 132 | 110 | 22 | 131 | 110 | 21 | 2503 |
| 1069 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-021160 | 551 | 514 | 37 | 549 | 514 | 35 | 2483 |
| 1070 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023440 | 104 | 40 | 64 | 102 | 39 | 63 | 2476 |
| 1071 | 2023 | ARAD | ARAD | DB10-2-023276 | 390 | 314 | 76 | 384 | 312 | 72 | 2468 |
| 1072 | 2023 | CALUGARENI | ARAD | DB10-2-023893 | 125 | 97 | 28 | 120 | 95 | 25 | 2749 |
| 1073 | 2023 | CHISINEU-CRIS | ARAD | DB10-2-020817 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9835 |
| 1074 | 2023 | CHISINEU-CRIS | ARAD | DB10-2-020800 | 34 | 28 | 6 | 34 | 28 | 6 | 2806 |
| 1075 | 2023 | CRUCENI | ARAD | DB10-2-023856 | 282 | 237 | 45 | 278 | 236 | 42 | 2483 |
| 1076 | 2023 | FANTANELE | ARAD | DB10-2-023827 | 377 | 249 | 128 | 365 | 248 | 117 | 2863 |
| 1077 | 2023 | FANTANELE | ARAD | DB10-2-023826 | 260 | 189 | 71 | 258 | 189 | 69 | 2863 |
| 1078 | 2023 | FANTANELE | ARAD | DB10-2-023833 | 117 | 100 | 17 | 117 | 100 | 17 | 2863 |
| 1079 | 2023 | FANTANELE | ARAD | DB10-2-023834 | 68 | 29 | 39 | 65 | 29 | 36 | 2863 |
| 1080 | 2023 | FELNAC | ARAD | DB10-2-023900 | 228 | 184 | 44 | 222 | 181 | 41 | 3327 |
| 1081 | 2023 | FELNAC | ARAD | DB10-2-023896 | 234 | 202 | 32 | 226 | 199 | 27 | 3327 |
| 1082 | 2023 | FELNAC | ARAD | DB10-2-023899 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3327 |
| 1083 | 2023 | FELNAC | ARAD | DB10-2-023898 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3327 |
| 1084 | 2023 | FRUMUSENI | ARAD | DB10-2-023837 | 239 | 187 | 52 | 235 | 185 | 50 | 2928 |
| 1085 | 2023 | FRUMUSENI | ARAD | DB10-2-023840 | 159 | 117 | 42 | 153 | 117 | 36 | 2928 |
| 1086 | 2023 | FRUMUSENI | ARAD | DB10-2-023841 | 113 | 75 | 38 | 109 | 74 | 35 | 2928 |
| 1087 | 2023 | FRUMUSENI | ARAD | DB10-2-023838 | 69 | 47 | 22 | 67 | 47 | 20 | 2928 |
| 1088 | 2023 | FRUMUSENI | ARAD | DB10-2-023719 | 45 | 9 | 36 | 36 | 9 | 27 | 2928 |
| 1089 | 2023 | FRUMUSENI | ARAD | DB10-2-023842 | 24 | 22 | 2 | 24 | 22 | 2 | 2928 |
| 1090 | 2023 | HORIA | ARAD | DB10-2-023610 | 280 | 193 | 87 | 270 | 190 | 80 | 2787 |
| 1091 | 2023 | HORIA | ARAD | DB10-2-023611 | 261 | 196 | 65 | 258 | 195 | 63 | 2787 |
| 1092 | 2023 | HORIA | ARAD | DB10-2-023629 | 194 | 121 | 73 | 190 | 120 | 70 | 2787 |
| 1093 | 2023 | HORIA | ARAD | DB10-2-023635 | 116 | 51 | 65 | 97 | 48 | 49 | 2787 |
| 1094 | 2023 | HORIA | ARAD | DB10-2-023609 | 17 | 5 | 12 | 16 | 5 | 11 | 2787 |
| 1095 | 2023 | SEBIS | ARAD | DB10-2-020592 | 15 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 4836 |
| 1096 | 2023 | SEBIS | ARAD | DB10-2-020644 | 225 | 116 | 109 | 218 | 113 | 105 | 2655 |
| 1097 | 2023 | SECUSIGIU | ARAD | DB10-2-023781 | 208 | 154 | 54 | 201 | 151 | 50 | 2610 |
| 1098 | 2023 | SECUSIGIU | ARAD | DB10-2-023783 | 187 | 145 | 42 | 179 | 145 | 34 | 2610 |
| 1099 | 2023 | SECUSIGIU | ARAD | DB10-2-023784 | 163 | 141 | 22 | 161 | 140 | 21 | 2610 |
| 1100 | 2023 | SECUSIGIU | ARAD | DB10-2-023785 | 169 | 154 | 15 | 162 | 149 | 13 | 2610 |
| 1101 | 2023 | SECUSIGIU | ARAD | DB10-2-023788 | 123 | 111 | 12 | 120 | 110 | 10 | 2610 |
| 1102 | 2023 | SECUSIGIU | ARAD | DB10-2-023780 | 21 | 19 | 2 | 20 | 19 | 1 | 2610 |
| 1103 | 2023 | SINTEA MARE | ARAD | DB10-2-020848 | 165 | 139 | 26 | 164 | 138 | 26 | 2654 |
| 1104 | 2023 | SINTEA MARE | ARAD | DB10-2-020774 | 152 | 130 | 22 | 148 | 129 | 19 | 2654 |
| 1105 | 2023 | SINTEA MARE | ARAD | DB10-2-020849 | 140 | 121 | 19 | 137 | 119 | 18 | 2654 |
| 1106 | 2023 | SINTEA MARE | ARAD | DB10-2-020821 | 44 | 34 | 10 | 43 | 33 | 10 | 2654 |
| 1107 | 2023 | SINTEA MARE | ARAD | DB10-2-020891 | 34 | 30 | 4 | 34 | 30 | 4 | 2654 |
| 1108 | 2023 | SINTEA MARE | ARAD | DB10-2-020775 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2654 |
| 1109 | 2023 | VARSAND | ARAD | DB10-2-020881 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2513 |
| 1110 | 2023 | VARSAND | ARAD | DB10-2-020770 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2513 |
| 1111 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023578 | 356 | 296 | 60 | 342 | 291 | 51 | 3132 |
| 1112 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023507 | 293 | 226 | 67 | 285 | 225 | 60 | 3132 |
| 1113 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023592 | 188 | 89 | 99 | 171 | 88 | 83 | 3132 |
| 1114 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023506 | 229 | 173 | 56 | 223 | 171 | 52 | 3132 |
| 1115 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023571 | 202 | 143 | 59 | 190 | 142 | 48 | 3132 |
| 1116 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023508 | 200 | 156 | 44 | 196 | 155 | 41 | 3132 |
| 1117 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023572 | 177 | 168 | 9 | 168 | 160 | 8 | 3132 |
| 1118 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023666 | 93 | 1 | 92 | 93 | 1 | 92 | 3132 |
| 1119 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023503 | 150 | 120 | 30 | 148 | 120 | 28 | 3132 |
| 1120 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023524 | 118 | 81 | 37 | 109 | 80 | 29 | 3132 |
| 1121 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023577 | 123 | 93 | 30 | 121 | 93 | 28 | 3132 |
| 1122 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023581 | 67 | 10 | 57 | 54 | 8 | 46 | 3132 |
| 1123 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023523 | 87 | 61 | 26 | 86 | 60 | 26 | 3132 |
| 1124 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023647 | 33 | 7 | 26 | 26 | 5 | 21 | 3132 |
| 1125 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023510 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 3132 |
| 1126 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023587 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3132 |
| 1127 | 2023 | VLADIMIRESCU | ARAD | DB10-2-023567 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3132 |
| 1128 | 2023 | ZADARENI | ARAD | DB10-2-023888 | 252 | 189 | 63 | 242 | 187 | 55 | 2737 |
| 1129 | 2023 | ZADARENI | ARAD | DB10-2-023885 | 233 | 182 | 51 | 221 | 180 | 41 | 2737 |
| 1130 | 2023 | ZADARENI | ARAD | DB10-2-023751 | 85 | 40 | 45 | 76 | 39 | 37 | 2737 |
| 1131 | 2023 | ZADARENI | ARAD | DB10-2-023881 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 2737 |
| 1132 | 2023 | ANINA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044236 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3418 |
| 1133 | 2023 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047309 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 44501 |
| 1134 | 2023 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047312 | 33 | 21 | 12 | 33 | 21 | 12 | 10104 |
| 1135 | 2023 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047306 | 34 | 28 | 6 | 34 | 28 | 6 | 3405 |
| 1136 | 2023 | BERZOVIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044619 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2715 |
| 1137 | 2023 | BOCSA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044330 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4467 |
| 1138 | 2023 | BOCSA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044348 | 164 | 134 | 30 | 160 | 134 | 26 | 2524 |
| 1139 | 2023 | BOCSA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044350 | 144 | 139 | 5 | 139 | 134 | 5 | 2524 |
| 1140 | 2023 | BOCSA ROMANA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044354 | 145 | 140 | 5 | 144 | 140 | 4 | 4002 |
| 1141 | 2023 | BOCSA ROMANA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044341 | 251 | 241 | 10 | 249 | 240 | 9 | 3528 |
| 1142 | 2023 | BOCSA ROMANA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044361 | 155 | 127 | 28 | 151 | 125 | 26 | 3165 |
| 1143 | 2023 | BOCSA ROMANA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044312 | 43 | 39 | 4 | 41 | 38 | 3 | 3110 |
| 1144 | 2023 | BOCSA ROMANA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044349 | 126 | 100 | 26 | 125 | 100 | 25 | 2914 |
| 1145 | 2023 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046021 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 29606 |
| 1146 | 2023 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046073 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 10417 |
| 1147 | 2023 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046094 | 206 | 179 | 27 | 201 | 179 | 22 | 5533 |
| 1148 | 2023 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046015 | 88 | 81 | 7 | 85 | 80 | 5 | 2879 |
| 1149 | 2023 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046058 | 108 | 82 | 26 | 102 | 81 | 21 | 2866 |
| 1150 | 2023 | JUPA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046220 | 198 | 171 | 27 | 190 | 166 | 24 | 2966 |
| 1151 | 2023 | JUPA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046255 | 60 | 44 | 16 | 53 | 42 | 11 | 2966 |
| 1152 | 2023 | JUPA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046357 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2966 |
| 1153 | 2023 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047315 | 255 | 230 | 25 | 250 | 227 | 23 | 2789 |
| 1154 | 2023 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047314 | 19 | 8 | 11 | 18 | 8 | 10 | 2789 |
| 1155 | 2023 | MUNTELE MIC | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046328 | 37 | 7 | 30 | 32 | 7 | 25 | 16281 |
| 1156 | 2023 | MUNTELE MIC | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046336 | 22 | 8 | 14 | 19 | 8 | 11 | 16281 |
| 1157 | 2023 | MUNTELE SEMENIC | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044454 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 13739 |
| 1158 | 2023 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044137 | 17 | 5 | 12 | 16 | 5 | 11 | 26852 |
| 1159 | 2023 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044140 | 231 | 210 | 21 | 230 | 209 | 21 | 3609 |
| 1160 | 2023 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044476 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3516 |
| 1161 | 2023 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044160 | 103 | 94 | 9 | 101 | 94 | 7 | 2490 |
| 1162 | 2023 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044999 | 174 | 157 | 17 | 173 | 157 | 16 | 2462 |
| 1163 | 2023 | SLATINA-TIMIS | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046244 | 355 | 269 | 86 | 345 | 267 | 78 | 2588 |
| 1164 | 2023 | SLATINA-TIMIS | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046305 | 313 | 246 | 67 | 301 | 241 | 60 | 2588 |
| 1165 | 2023 | SLATINA-TIMIS | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046285 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2588 |
| 1166 | 2023 | TEROVA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044413 | 199 | 170 | 29 | 194 | 167 | 27 | 2603 |
| 1167 | 2023 | VOISLOVA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046117 | 192 | 177 | 15 | 185 | 173 | 12 | 2460 |
| 1168 | 2023 | VOISLOVA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046153 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2460 |
| 1169 | 2023 | BALATA | HUNEDOARA | DB10-2-031562 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3142 |
| 1170 | 2023 | BARCEA MARE | HUNEDOARA | DB10-2-034082 | 156 | 142 | 14 | 149 | 140 | 9 | 4657 |
| 1171 | 2023 | BARCEA MICA | HUNEDOARA | DB10-2-034080 | 105 | 89 | 16 | 100 | 87 | 13 | 3491 |
| 1172 | 2023 | BOIU | HUNEDOARA | DB10-2-036681 | 109 | 90 | 19 | 109 | 90 | 19 | 5156 |
| 1173 | 2023 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033169 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 122662 |
| 1174 | 2023 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033070 | 78 | 59 | 19 | 75 | 58 | 17 | 5116 |
| 1175 | 2023 | BRAD | HUNEDOARA | AB10-2-033220 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4705 |
| 1176 | 2023 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033065 | 37 | 24 | 13 | 36 | 23 | 13 | 4668 |
| 1177 | 2023 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033146 | 68 | 46 | 22 | 66 | 46 | 20 | 3838 |
| 1178 | 2023 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033155 | 68 | 56 | 12 | 67 | 56 | 11 | 3606 |
| 1179 | 2023 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033156 | 103 | 91 | 12 | 99 | 89 | 10 | 2739 |
| 1180 | 2023 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033181 | 288 | 204 | 84 | 281 | 203 | 78 | 2613 |
| 1181 | 2023 | BRAD | HUNEDOARA | DB10-2-033166 | 209 | 151 | 58 | 196 | 145 | 51 | 2538 |
| 1182 | 2023 | CARPINIS | HUNEDOARA | DB10-2-034021 | 103 | 86 | 17 | 98 | 84 | 14 | 2541 |
| 1183 | 2023 | CASTAU | HUNEDOARA | DB10-2-036501 | 268 | 206 | 62 | 261 | 204 | 57 | 2637 |
| 1184 | 2023 | CASTAU | HUNEDOARA | DB10-2-036781 | 161 | 129 | 32 | 155 | 127 | 28 | 2637 |
| 1185 | 2023 | CHIMINDIA | HUNEDOARA | DB10-2-034031 | 148 | 125 | 23 | 141 | 122 | 19 | 3271 |
| 1186 | 2023 | COSTESTI | HUNEDOARA | DB10-2-036808 | 61 | 49 | 12 | 54 | 46 | 8 | 2793 |
| 1187 | 2023 | COSTESTI-DEAL | HUNEDOARA | DB10-2-036514 | 42 | 27 | 15 | 42 | 27 | 15 | 2717 |
| 1188 | 2023 | CRISCIOR | HUNEDOARA | DB10-2-033148 | 346 | 308 | 38 | 287 | 255 | 32 | 2232 |
| 1189 | 2023 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030149 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 107264 |
| 1190 | 2023 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030150 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 91438 |
| 1191 | 2023 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030178 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 80678 |
| 1192 | 2023 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030148 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 24118 |
| 1193 | 2023 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030161 | 22 | 3 | 19 | 21 | 3 | 18 | 11962 |
| 1194 | 2023 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030179 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10568 |
| 1195 | 2023 | GURASADA | HUNEDOARA | DB10-2-035058 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2421 |
| 1196 | 2023 | HEREPEIA | HUNEDOARA | DB10-2-035117 | 64 | 55 | 9 | 60 | 53 | 7 | 4148 |
| 1197 | 2023 | HOLDEA | HUNEDOARA | DB10-2-035041 | 33 | 29 | 4 | 30 | 27 | 3 | 13955 |
| 1198 | 2023 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070038 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 17216 |
| 1199 | 2023 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070048 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6366 |
| 1200 | 2023 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070101 | 152 | 134 | 18 | 149 | 134 | 15 | 2741 |
| 1201 | 2023 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070071 | 393 | 382 | 11 | 392 | 381 | 11 | 1910 |
| 1202 | 2023 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075058 | 363 | 348 | 15 | 357 | 346 | 11 | 1713 |
| 1203 | 2023 | MESTEACAN (BRAD) | HUNEDOARA | DB10-2-033002 | 180 | 161 | 19 | 174 | 159 | 15 | 3656 |
| 1204 | 2023 | MESTEACAN (BRAD) | HUNEDOARA | DB10-2-033000 | 72 | 51 | 21 | 68 | 49 | 19 | 3656 |
| 1205 | 2023 | MESTEACAN (BRAD) | HUNEDOARA | DB10-2-033001 | 24 | 22 | 2 | 21 | 20 | 1 | 3656 |
| 1206 | 2023 | MINTIA | HUNEDOARA | DB10-2-031515 | 204 | 184 | 20 | 198 | 178 | 20 | 5118 |
| 1207 | 2023 | MINTIA | HUNEDOARA | DB10-2-031517 | 20 | 8 | 12 | 17 | 7 | 10 | 5118 |
| 1208 | 2023 | MINTIA | HUNEDOARA | DB10-2-031545 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5118 |
| 1209 | 2023 | MINTIA | HUNEDOARA | DB10-2-031519 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5118 |
| 1210 | 2023 | MINTIA | HUNEDOARA | DB10-2-031516 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5118 |
| 1211 | 2023 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036619 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 94042 |
| 1212 | 2023 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036660 | 55 | 48 | 7 | 55 | 48 | 7 | 5607 |
| 1213 | 2023 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036651 | 73 | 58 | 15 | 73 | 58 | 15 | 4017 |
| 1214 | 2023 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036610 | 86 | 69 | 17 | 81 | 66 | 15 | 3794 |
| 1215 | 2023 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036613 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3057 |
| 1216 | 2023 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036650 | 110 | 91 | 19 | 110 | 91 | 19 | 3052 |
| 1217 | 2023 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036765 | 62 | 60 | 2 | 60 | 59 | 1 | 2869 |
| 1218 | 2023 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036654 | 124 | 89 | 35 | 121 | 87 | 34 | 2863 |
| 1219 | 2023 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036670 | 144 | 135 | 9 | 144 | 135 | 9 | 2633 |
| 1220 | 2023 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036648 | 95 | 75 | 20 | 94 | 75 | 19 | 2562 |
| 1221 | 2023 | SANTANDREI | HUNEDOARA | DB10-2-031505 | 183 | 139 | 44 | 179 | 138 | 41 | 2858 |
| 1222 | 2023 | SANTANDREI | HUNEDOARA | DB10-2-034001 | 128 | 104 | 24 | 120 | 100 | 20 | 2858 |
| 1223 | 2023 | SANTANDREI | HUNEDOARA | DB10-2-031506 | 19 | 3 | 16 | 17 | 3 | 14 | 2858 |
| 1224 | 2023 | SANTUHALM | HUNEDOARA | DB10-2-031501 | 27 | 12 | 15 | 25 | 12 | 13 | 6641 |
| 1225 | 2023 | SANTUHALM | HUNEDOARA | DB10-2-030158 | 18 | 2 | 16 | 16 | 2 | 14 | 6641 |
| 1226 | 2023 | SANTUHALM | HUNEDOARA | DB10-2-031507 | 29 | 27 | 2 | 29 | 27 | 2 | 6641 |
| 1227 | 2023 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034067 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 43797 |
| 1228 | 2023 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034008 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 40625 |
| 1229 | 2023 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034004 | 12 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 | 25781 |
| 1230 | 2023 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034071 | 12 | 2 | 10 | 11 | 2 | 9 | 25627 |
| 1231 | 2023 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034050 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7284 |
| 1232 | 2023 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034049 | 40 | 28 | 12 | 40 | 28 | 12 | 6033 |
| 1233 | 2023 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034007 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4739 |
| 1234 | 2023 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034070 | 95 | 77 | 18 | 93 | 76 | 17 | 3014 |
| 1235 | 2023 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034054 | 350 | 320 | 30 | 343 | 314 | 29 | 2817 |
| 1236 | 2023 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034063 | 97 | 82 | 15 | 92 | 78 | 14 | 2694 |
| 1237 | 2023 | SIMERIA VECHE | HUNEDOARA | DB10-2-034042 | 188 | 155 | 33 | 184 | 155 | 29 | 3756 |
| 1238 | 2023 | SOIMUS | HUNEDOARA | DB10-2-031513 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3649 |
| 1239 | 2023 | TAMPA | HUNEDOARA | DB10-2-034010 | 190 | 170 | 20 | 177 | 161 | 16 | 3098 |
| 1240 | 2023 | TAMPA | HUNEDOARA | DB10-2-034017 | 123 | 113 | 10 | 122 | 112 | 10 | 3098 |
| 1241 | 2023 | TAMPA | HUNEDOARA | DB10-2-034123 | 20 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 3098 |
| 1242 | 2023 | TURDAS | HUNEDOARA | DB10-2-036677 | 109 | 95 | 14 | 106 | 93 | 13 | 2561 |
| 1243 | 2023 | TURDAS | HUNEDOARA | DB10-2-036683 | 108 | 95 | 13 | 105 | 93 | 12 | 2561 |
| 1244 | 2023 | UROI | HUNEDOARA | DB10-2-034022 | 183 | 145 | 38 | 176 | 142 | 34 | 2633 |
| 1245 | 2023 | VETEL | HUNEDOARA | DB10-2-035116 | 155 | 123 | 32 | 147 | 120 | 27 | 3093 |
| 1246 | 2023 | BARATEAZ | TIMIS | DB10-2-012071 | 127 | 110 | 17 | 127 | 110 | 17 | 2686 |
| 1247 | 2023 | BARATEAZ | TIMIS | DB10-2-012070 | 129 | 116 | 13 | 129 | 116 | 13 | 2686 |
| 1248 | 2023 | BECICHERECU MIC | TIMIS | DB10-2-012094 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3600 |
| 1249 | 2023 | BILED | TIMIS | DB10-2-012085 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3419 |
| 1250 | 2023 | GHIRODA | TIMIS | DB10-2-011062 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 4767 |
| 1251 | 2023 | GHIRODA | TIMIS | DB10-2-012039 | 20 | 8 | 12 | 14 | 6 | 8 | 4767 |
| 1252 | 2023 | GHIRODA | TIMIS | DB10-2-010094 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4767 |
| 1253 | 2023 | GHIRODA | TIMIS | DB10-2-010571 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4767 |
| 1254 | 2023 | GHIRODA | TIMIS | DB10-2-012042 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4767 |
| 1255 | 2023 | HODONI | TIMIS | DB10-2-012131 | 108 | 88 | 20 | 107 | 88 | 19 | 3228 |
| 1256 | 2023 | IANOVA | TIMIS | DB10-2-012012 | 275 | 222 | 53 | 266 | 221 | 45 | 3780 |
| 1257 | 2023 | IANOVA | TIMIS | DB10-2-012011 | 194 | 159 | 35 | 187 | 156 | 31 | 3780 |
| 1258 | 2023 | IZVIN | TIMIS | DB10-2-012014 | 197 | 164 | 33 | 193 | 163 | 30 | 3807 |
| 1259 | 2023 | IZVIN | TIMIS | DB10-2-012015 | 177 | 127 | 50 | 165 | 125 | 40 | 3807 |
| 1260 | 2023 | IZVIN | TIMIS | DB10-2-012016 | 123 | 92 | 31 | 121 | 90 | 31 | 3807 |
| 1261 | 2023 | IZVIN | TIMIS | DB10-2-012013 | 78 | 51 | 27 | 78 | 51 | 27 | 3807 |
| 1262 | 2023 | ORTISOARA | TIMIS | DB10-2-012060 | 212 | 161 | 51 | 207 | 158 | 49 | 4102 |
| 1263 | 2023 | ORTISOARA | TIMIS | DB10-2-012063 | 162 | 141 | 21 | 156 | 138 | 18 | 4102 |
| 1264 | 2023 | ORTISOARA | TIMIS | DB10-2-012061 | 118 | 95 | 23 | 113 | 92 | 21 | 4102 |
| 1265 | 2023 | ORTISOARA | TIMIS | DB10-2-012059 | 99 | 87 | 12 | 99 | 87 | 12 | 4102 |
| 1266 | 2023 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012113 | 202 | 166 | 36 | 201 | 165 | 36 | 3423 |
| 1267 | 2023 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012103 | 182 | 148 | 34 | 181 | 148 | 33 | 3423 |
| 1268 | 2023 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012107 | 111 | 77 | 34 | 105 | 76 | 29 | 3423 |
| 1269 | 2023 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012100 | 113 | 93 | 20 | 108 | 91 | 17 | 3423 |
| 1270 | 2023 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012102 | 95 | 80 | 15 | 93 | 80 | 13 | 3423 |
| 1271 | 2023 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012106 | 89 | 70 | 19 | 86 | 69 | 17 | 3423 |
| 1272 | 2023 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012110 | 66 | 50 | 16 | 66 | 50 | 16 | 3423 |
| 1273 | 2023 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012108 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3423 |
| 1274 | 2023 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012114 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3423 |
| 1275 | 2023 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012033 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20619 |
| 1276 | 2023 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012027 | 18 | 10 | 8 | 17 | 10 | 7 | 9906 |
| 1277 | 2023 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012018 | 14 | 3 | 11 | 13 | 3 | 10 | 7853 |
| 1278 | 2023 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012037 | 207 | 161 | 46 | 198 | 155 | 43 | 4453 |
| 1279 | 2023 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012029 | 34 | 21 | 13 | 34 | 21 | 13 | 3984 |
| 1280 | 2023 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012025 | 113 | 73 | 40 | 109 | 73 | 36 | 2810 |
| 1281 | 2023 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012026 | 72 | 62 | 10 | 72 | 62 | 10 | 2487 |
| 1282 | 2023 | SATCHINEZ | TIMIS | DB10-2-012128 | 196 | 173 | 23 | 192 | 173 | 19 | 3339 |
| 1283 | 2023 | SATCHINEZ | TIMIS | DB10-2-012126 | 184 | 160 | 24 | 182 | 159 | 23 | 3339 |
| 1284 | 2023 | SATCHINEZ | TIMIS | DB10-2-012123 | 187 | 169 | 18 | 183 | 168 | 15 | 3339 |
| 1285 | 2023 | SATCHINEZ | TIMIS | DB10-2-012124 | 97 | 69 | 28 | 92 | 66 | 26 | 3339 |
| 1286 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011728 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 289602 |
| 1287 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010812 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 181027 |
| 1288 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010505 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 155764 |
| 1289 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011073 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 123921 |
| 1290 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011704 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 112389 |
| 1291 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010807 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 102942 |
| 1292 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010566 | 11 | 2 | 9 | 10 | 2 | 8 | 86750 |
| 1293 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010196 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 79319 |
| 1294 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010045 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 75982 |
| 1295 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010464 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 72161 |
| 1296 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010911 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 69306 |
| 1297 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010407 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 67472 |
| 1298 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010932 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 63447 |
| 1299 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010733 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 62470 |
| 1300 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010558 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 61168 |
| 1301 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010112 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 53154 |
| 1302 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010732 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 47550 |
| 1303 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010746 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 47470 |
| 1304 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010453 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 46498 |
| 1305 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010518 | 12 | 2 | 10 | 11 | 2 | 9 | 44031 |
| 1306 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010405 | 60 | 47 | 13 | 59 | 47 | 12 | 39590 |
| 1307 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010971 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 36282 |
| 1308 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010485 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 35388 |
| 1309 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010040 | 50 | 44 | 6 | 50 | 44 | 6 | 30508 |
| 1310 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010783 | 35 | 29 | 6 | 33 | 29 | 4 | 29396 |
| 1311 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010722 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 28254 |
| 1312 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010046 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 28092 |
| 1313 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010028 | 18 | 14 | 4 | 15 | 14 | 1 | 24981 |
| 1314 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010914 | 12 | 3 | 9 | 10 | 3 | 7 | 24365 |
| 1315 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010457 | 22 | 8 | 14 | 20 | 8 | 12 | 23848 |
| 1316 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010992 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 23706 |
| 1317 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010850 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 22676 |
| 1318 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010929 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 22354 |
| 1319 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010873 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 21117 |
| 1320 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010445 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 20251 |
| 1321 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010842 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 19128 |
| 1322 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011541 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 18719 |
| 1323 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010038 | 55 | 39 | 16 | 55 | 39 | 16 | 17978 |
| 1324 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010404 | 34 | 24 | 10 | 30 | 20 | 10 | 17669 |
| 1325 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010743 | 144 | 81 | 63 | 142 | 80 | 62 | 16481 |
| 1326 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010482 | 19 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | 16376 |
| 1327 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010365 | 41 | 17 | 24 | 39 | 16 | 23 | 15936 |
| 1328 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010435 | 13 | 5 | 8 | 12 | 5 | 7 | 15746 |
| 1329 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010039 | 33 | 16 | 17 | 32 | 16 | 16 | 15483 |
| 1330 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010629 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 15296 |
| 1331 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010121 | 57 | 32 | 25 | 55 | 32 | 23 | 14773 |
| 1332 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010151 | 35 | 13 | 22 | 34 | 13 | 21 | 13091 |
| 1333 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010133 | 41 | 18 | 23 | 39 | 18 | 21 | 12892 |
| 1334 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010068 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12763 |
| 1335 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010467 | 51 | 25 | 26 | 51 | 25 | 26 | 12367 |
| 1336 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010124 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 12151 |
| 1337 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010706 | 20 | 2 | 18 | 20 | 2 | 18 | 12147 |
| 1338 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010410 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11510 |
| 1339 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010479 | 111 | 98 | 13 | 111 | 98 | 13 | 11373 |
| 1340 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010739 | 147 | 108 | 39 | 146 | 108 | 38 | 10936 |
| 1341 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010462 | 89 | 64 | 25 | 89 | 64 | 25 | 10910 |
| 1342 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010537 | 147 | 110 | 37 | 143 | 110 | 33 | 10748 |
| 1343 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010459 | 213 | 177 | 36 | 209 | 176 | 33 | 9958 |
| 1344 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010455 | 111 | 83 | 28 | 108 | 83 | 25 | 9660 |
| 1345 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010674 | 89 | 33 | 56 | 84 | 32 | 52 | 9377 |
| 1346 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010539 | 171 | 141 | 30 | 171 | 141 | 30 | 8860 |
| 1347 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010729 | 71 | 44 | 27 | 71 | 44 | 27 | 8536 |
| 1348 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010763 | 182 | 147 | 35 | 181 | 147 | 34 | 7871 |
| 1349 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010055 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7674 |
| 1350 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010543 | 136 | 115 | 21 | 135 | 115 | 20 | 7535 |
| 1351 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010434 | 29 | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 7258 |
| 1352 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010267 | 58 | 18 | 40 | 56 | 18 | 38 | 7068 |
| 1353 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010991 | 174 | 137 | 37 | 172 | 136 | 36 | 6873 |
| 1354 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010465 | 55 | 37 | 18 | 54 | 36 | 18 | 6847 |
| 1355 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011739 | 44 | 33 | 11 | 44 | 33 | 11 | 6814 |
| 1356 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010258 | 108 | 94 | 14 | 106 | 93 | 13 | 6666 |
| 1357 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010876 | 205 | 185 | 20 | 204 | 184 | 20 | 6189 |
| 1358 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010149 | 147 | 117 | 30 | 145 | 117 | 28 | 6112 |
| 1359 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010583 | 127 | 81 | 46 | 125 | 81 | 44 | 6051 |
| 1360 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010114 | 99 | 32 | 67 | 90 | 32 | 58 | 5996 |
| 1361 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010562 | 85 | 41 | 44 | 84 | 41 | 43 | 5657 |
| 1362 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010144 | 111 | 96 | 15 | 110 | 96 | 14 | 5300 |
| 1363 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010787 | 42 | 34 | 8 | 42 | 34 | 8 | 5289 |
| 1364 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010835 | 68 | 46 | 22 | 66 | 45 | 21 | 5283 |
| 1365 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010591 | 26 | 18 | 8 | 25 | 18 | 7 | 5279 |
| 1366 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010355 | 72 | 49 | 23 | 72 | 49 | 23 | 5181 |
| 1367 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010510 | 173 | 159 | 14 | 170 | 159 | 11 | 5115 |
| 1368 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010042 | 186 | 138 | 48 | 184 | 138 | 46 | 5087 |
| 1369 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010278 | 126 | 95 | 31 | 124 | 93 | 31 | 5015 |
| 1370 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010037 | 233 | 205 | 28 | 231 | 205 | 26 | 4985 |
| 1371 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010711 | 50 | 35 | 15 | 50 | 35 | 15 | 4956 |
| 1372 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010972 | 108 | 94 | 14 | 108 | 94 | 14 | 4937 |
| 1373 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010712 | 237 | 142 | 95 | 234 | 141 | 93 | 4905 |
| 1374 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010689 | 247 | 203 | 44 | 244 | 203 | 41 | 4818 |
| 1375 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010460 | 80 | 58 | 22 | 80 | 58 | 22 | 4666 |
| 1376 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010454 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4646 |
| 1377 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010209 | 105 | 96 | 9 | 104 | 95 | 9 | 4641 |
| 1378 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010624 | 149 | 96 | 53 | 146 | 96 | 50 | 4623 |
| 1379 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010688 | 247 | 224 | 23 | 244 | 224 | 20 | 4610 |
| 1380 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010059 | 99 | 59 | 40 | 98 | 59 | 39 | 4605 |
| 1381 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010286 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4592 |
| 1382 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010683 | 107 | 86 | 21 | 106 | 85 | 21 | 4578 |
| 1383 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010761 | 93 | 84 | 9 | 93 | 84 | 9 | 4557 |
| 1384 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010320 | 55 | 47 | 8 | 55 | 47 | 8 | 4494 |
| 1385 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010244 | 171 | 124 | 47 | 169 | 123 | 46 | 4370 |
| 1386 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010542 | 201 | 187 | 14 | 201 | 187 | 14 | 4313 |
| 1387 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010521 | 29 | 19 | 10 | 29 | 19 | 10 | 4267 |
| 1388 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010153 | 187 | 170 | 17 | 186 | 169 | 17 | 4236 |
| 1389 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010266 | 234 | 159 | 75 | 229 | 157 | 72 | 4058 |
| 1390 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010493 | 274 | 263 | 11 | 273 | 262 | 11 | 3979 |
| 1391 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010705 | 85 | 44 | 41 | 75 | 44 | 31 | 3911 |
| 1392 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010519 | 219 | 204 | 15 | 219 | 204 | 15 | 3845 |
| 1393 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010744 | 46 | 39 | 7 | 45 | 39 | 6 | 3823 |
| 1394 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010423 | 140 | 88 | 52 | 137 | 88 | 49 | 3787 |
| 1395 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010281 | 126 | 89 | 37 | 112 | 84 | 28 | 3769 |
| 1396 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010190 | 97 | 91 | 6 | 95 | 91 | 4 | 3751 |
| 1397 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010274 | 43 | 27 | 16 | 40 | 25 | 15 | 3732 |
| 1398 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010471 | 105 | 73 | 32 | 105 | 73 | 32 | 3725 |
| 1399 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010679 | 181 | 145 | 36 | 176 | 140 | 36 | 3639 |
| 1400 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010185 | 398 | 348 | 50 | 393 | 346 | 47 | 3620 |
| 1401 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011549 | 49 | 48 | 1 | 49 | 48 | 1 | 3530 |
| 1402 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010667 | 154 | 130 | 24 | 154 | 130 | 24 | 3507 |
| 1403 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010157 | 269 | 250 | 19 | 265 | 250 | 15 | 3484 |
| 1404 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010044 | 160 | 137 | 23 | 159 | 136 | 23 | 3433 |
| 1405 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010379 | 56 | 47 | 9 | 56 | 47 | 9 | 3375 |
| 1406 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010271 | 295 | 204 | 91 | 291 | 203 | 88 | 3361 |
| 1407 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010644 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 3354 |
| 1408 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010520 | 170 | 142 | 28 | 166 | 138 | 28 | 3322 |
| 1409 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010452 | 171 | 150 | 21 | 167 | 146 | 21 | 3284 |
| 1410 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010234 | 214 | 179 | 35 | 212 | 179 | 33 | 3217 |
| 1411 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010513 | 122 | 115 | 7 | 121 | 115 | 6 | 3178 |
| 1412 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011007 | 93 | 70 | 23 | 91 | 69 | 22 | 3175 |
| 1413 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010284 | 56 | 42 | 14 | 54 | 41 | 13 | 3097 |
| 1414 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010738 | 73 | 53 | 20 | 70 | 53 | 17 | 3056 |
| 1415 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011006 | 317 | 247 | 70 | 304 | 244 | 60 | 3010 |
| 1416 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010841 | 130 | 114 | 16 | 128 | 113 | 15 | 2962 |
| 1417 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010469 | 238 | 223 | 15 | 238 | 223 | 15 | 2936 |
| 1418 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010272 | 145 | 110 | 35 | 141 | 108 | 33 | 2931 |
| 1419 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010287 | 132 | 107 | 25 | 130 | 107 | 23 | 2926 |
| 1420 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010912 | 205 | 200 | 5 | 205 | 200 | 5 | 2889 |
| 1421 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010559 | 231 | 175 | 56 | 230 | 174 | 56 | 2881 |
| 1422 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010975 | 126 | 120 | 6 | 126 | 120 | 6 | 2838 |
| 1423 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010774 | 224 | 192 | 32 | 223 | 192 | 31 | 2836 |
| 1424 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010084 | 62 | 49 | 13 | 59 | 47 | 12 | 2817 |
| 1425 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010451 | 195 | 175 | 20 | 194 | 175 | 19 | 2779 |
| 1426 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010472 | 209 | 195 | 14 | 206 | 194 | 12 | 2758 |
| 1427 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010394 | 235 | 196 | 39 | 231 | 195 | 36 | 2754 |
| 1428 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010414 | 31 | 23 | 8 | 31 | 23 | 8 | 2743 |
| 1429 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010091 | 239 | 188 | 51 | 237 | 188 | 49 | 2662 |
| 1430 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010832 | 19 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 2655 |
| 1431 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010354 | 155 | 133 | 22 | 154 | 132 | 22 | 2652 |
| 1432 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010120 | 172 | 157 | 15 | 171 | 157 | 14 | 2638 |
| 1433 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010945 | 106 | 100 | 6 | 105 | 100 | 5 | 2627 |
| 1434 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010393 | 397 | 329 | 68 | 393 | 329 | 64 | 2575 |
| 1435 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010427 | 290 | 271 | 19 | 289 | 270 | 19 | 2573 |
| 1436 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010326 | 394 | 385 | 9 | 392 | 384 | 8 | 2565 |
| 1437 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010786 | 582 | 531 | 51 | 577 | 527 | 50 | 2560 |
| 1438 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010963 | 436 | 392 | 44 | 433 | 391 | 42 | 2542 |
| 1439 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-011081 | 80 | 73 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2533 |
| 1440 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010231 | 278 | 233 | 45 | 277 | 233 | 44 | 2520 |
| 1441 | 2023 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010146 | 182 | 167 | 15 | 182 | 167 | 15 | 2472 |
| 1442 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028347 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 105402 |
| 1443 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028284 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 84566 |
| 1444 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028283 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 22907 |
| 1445 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028282 | 24 | 9 | 15 | 22 | 9 | 13 | 12888 |
| 1446 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028301 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 11330 |
| 1447 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028295 | 9 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9632 |
| 1448 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028262 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6272 |
| 1449 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028371 | 37 | 7 | 30 | 34 | 7 | 27 | 5596 |
| 1450 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028270 | 112 | 59 | 53 | 104 | 57 | 47 | 4074 |
| 1451 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028378 | 248 | 199 | 49 | 239 | 193 | 46 | 3499 |
| 1452 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028252 | 326 | 207 | 119 | 321 | 206 | 115 | 3022 |
| 1453 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028267 | 180 | 111 | 69 | 173 | 108 | 65 | 2908 |
| 1454 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028367 | 248 | 217 | 31 | 245 | 216 | 29 | 2887 |
| 1455 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028302 | 198 | 167 | 31 | 196 | 166 | 30 | 2831 |
| 1456 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028241 | 297 | 222 | 75 | 292 | 221 | 71 | 2815 |
| 1457 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028281 | 199 | 146 | 53 | 195 | 144 | 51 | 2725 |
| 1458 | 2024 | ARAD | ARAD | DB10-2-028369 | 337 | 266 | 71 | 331 | 265 | 66 | 2517 |
| 1459 | 2024 | BARZAVA | ARAD | DB10-2-028031 | 166 | 128 | 38 | 164 | 128 | 36 | 3217 |
| 1460 | 2024 | BARZAVA | ARAD | DB10-2-028034 | 127 | 105 | 22 | 126 | 105 | 21 | 3217 |
| 1461 | 2024 | BARZAVA | ARAD | DB10-2-028036 | 106 | 81 | 25 | 105 | 81 | 24 | 3217 |
| 1462 | 2024 | BARZAVA | ARAD | DB10-2-028035 | 65 | 57 | 8 | 63 | 57 | 6 | 3217 |
| 1463 | 2024 | BARZAVA | ARAD | DB10-2-028032 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3217 |
| 1464 | 2024 | CALUGARENI | ARAD | DB10-2-023906 | 44 | 15 | 29 | 37 | 13 | 24 | 2749 |
| 1465 | 2024 | CAPORAL ALEXA | ARAD | DB10-2-026005 | 275 | 231 | 44 | 270 | 229 | 41 | 2493 |
| 1466 | 2024 | CAPORAL ALEXA | ARAD | DB10-2-026006 | 230 | 188 | 42 | 228 | 187 | 41 | 2493 |
| 1467 | 2024 | CURTICI | ARAD | DB10-2-024554 | 37 | 32 | 5 | 36 | 32 | 4 | 12615 |
| 1468 | 2024 | CURTICI | ARAD | DB10-2-024616 | 115 | 102 | 13 | 113 | 102 | 11 | 6039 |
| 1469 | 2024 | CURTICI | ARAD | DB10-2-024530 | 124 | 89 | 35 | 123 | 89 | 34 | 5067 |
| 1470 | 2024 | CURTICI | ARAD | DB10-2-024731 | 73 | 61 | 12 | 72 | 60 | 12 | 5030 |
| 1471 | 2024 | CURTICI | ARAD | DB10-2-024532 | 67 | 54 | 13 | 63 | 52 | 11 | 4967 |
| 1472 | 2024 | CURTICI | ARAD | DB10-2-024539 | 295 | 222 | 73 | 293 | 221 | 72 | 4376 |
| 1473 | 2024 | CURTICI | ARAD | DB10-2-024533 | 91 | 75 | 16 | 91 | 75 | 16 | 3380 |
| 1474 | 2024 | CURTICI | ARAD | DB10-2-024741 | 21 | 7 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2611 |
| 1475 | 2024 | DOROBANTI | ARAD | DB10-2-024579 | 239 | 213 | 26 | 238 | 213 | 25 | 2876 |
| 1476 | 2024 | DOROBANTI | ARAD | DB10-2-024545 | 196 | 158 | 38 | 194 | 158 | 36 | 2876 |
| 1477 | 2024 | DOROBANTI | ARAD | DB10-2-024546 | 128 | 120 | 8 | 127 | 119 | 8 | 2876 |
| 1478 | 2024 | DOROBANTI | ARAD | DB10-2-024580 | 123 | 116 | 7 | 123 | 116 | 7 | 2876 |
| 1479 | 2024 | DOROBANTI | ARAD | DB10-2-024645 | 61 | 51 | 10 | 59 | 51 | 8 | 2876 |
| 1480 | 2024 | DOROBANTI | ARAD | DB10-2-024732 | 16 | 4 | 12 | 14 | 4 | 10 | 2876 |
| 1481 | 2024 | DOROBANTI | ARAD | DB10-2-024615 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2876 |
| 1482 | 2024 | FANTANELE | ARAD | DB10-2-023958 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2863 |
| 1483 | 2024 | FELNAC | ARAD | DB10-2-023904 | 226 | 204 | 22 | 220 | 200 | 20 | 3327 |
| 1484 | 2024 | FELNAC | ARAD | DB10-2-023903 | 152 | 131 | 21 | 151 | 131 | 20 | 3327 |
| 1485 | 2024 | GHIOROC | ARAD | DB10-2-028562 | 437 | 305 | 132 | 428 | 304 | 124 | 4789 |
| 1486 | 2024 | GHIOROC | ARAD | DB10-2-028564 | 348 | 284 | 64 | 339 | 282 | 57 | 4789 |
| 1487 | 2024 | GHIOROC | ARAD | DB10-2-028563 | 85 | 63 | 22 | 85 | 63 | 22 | 4789 |
| 1488 | 2024 | GHIOROC | ARAD | DB10-2-028690 | 14 | 1 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4789 |
| 1489 | 2024 | GHIOROC | ARAD | DB10-2-028603 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4789 |
| 1490 | 2024 | ILTEU | ARAD | DB10-2-028009 | 155 | 131 | 24 | 152 | 130 | 22 | 3917 |
| 1491 | 2024 | INEU | ARAD | DB10-2-029407 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12903 |
| 1492 | 2024 | INEU | ARAD | DB10-2-029412 | 199 | 183 | 16 | 195 | 179 | 16 | 2691 |
| 1493 | 2024 | IRATOSU | ARAD | DB10-2-024605 | 194 | 152 | 42 | 191 | 152 | 39 | 5227 |
| 1494 | 2024 | IRATOSU | ARAD | DB10-2-024548 | 189 | 174 | 15 | 185 | 171 | 14 | 5227 |
| 1495 | 2024 | IRATOSU | ARAD | DB10-2-024587 | 169 | 156 | 13 | 165 | 155 | 10 | 5227 |
| 1496 | 2024 | IRATOSU | ARAD | DB10-2-024549 | 144 | 126 | 18 | 143 | 126 | 17 | 5227 |
| 1497 | 2024 | IRATOSU | ARAD | DB10-2-024585 | 20 | 4 | 16 | 20 | 4 | 16 | 5227 |
| 1498 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028529 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 49941 |
| 1499 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028627 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 22553 |
| 1500 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028669 | 11 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 17592 |
| 1501 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028667 | 22 | 7 | 15 | 21 | 6 | 15 | 14591 |
| 1502 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028502 | 38 | 17 | 21 | 34 | 16 | 18 | 7813 |
| 1503 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028610 | 49 | 39 | 10 | 47 | 39 | 8 | 6872 |
| 1504 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028599 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6040 |
| 1505 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028540 | 41 | 32 | 9 | 40 | 32 | 8 | 4408 |
| 1506 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028545 | 85 | 64 | 21 | 82 | 62 | 20 | 4350 |
| 1507 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028600 | 220 | 143 | 77 | 214 | 140 | 74 | 4043 |
| 1508 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028501 | 16 | 8 | 8 | 15 | 8 | 7 | 3068 |
| 1509 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028648 | 36 | 30 | 6 | 35 | 29 | 6 | 2760 |
| 1510 | 2024 | LIPOVA | ARAD | DB10-2-028533 | 234 | 207 | 27 | 233 | 207 | 26 | 2685 |
| 1511 | 2024 | MANASTUR | ARAD | DB10-2-023934 | 123 | 121 | 2 | 122 | 120 | 2 | 2945 |
| 1512 | 2024 | MANASTUR | ARAD | DB10-2-023932 | 93 | 76 | 17 | 90 | 76 | 14 | 2945 |
| 1513 | 2024 | MANASTUR | ARAD | DB10-2-023935 | 86 | 79 | 7 | 86 | 79 | 7 | 2945 |
| 1514 | 2024 | MANASTUR | ARAD | DB10-2-023933 | 79 | 71 | 8 | 78 | 71 | 7 | 2945 |
| 1515 | 2024 | MANASTUR | ARAD | DB10-2-023941 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2945 |
| 1516 | 2024 | MONOROSTIA | ARAD | DB10-2-028030 | 102 | 88 | 14 | 101 | 88 | 13 | 2598 |
| 1517 | 2024 | NADLAC | ARAD | DB10-2-024096 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 21961 |
| 1518 | 2024 | NADLAC | ARAD | DB10-2-024095 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 16585 |
| 1519 | 2024 | NADLAC | ARAD | DB10-2-024121 | 68 | 43 | 25 | 64 | 41 | 23 | 3383 |
| 1520 | 2024 | NADLAC | ARAD | DB10-2-024120 | 17 | 10 | 7 | 15 | 8 | 7 | 3378 |
| 1521 | 2024 | NADLAC | ARAD | DB10-2-024138 | 28 | 24 | 4 | 27 | 24 | 3 | 3167 |
| 1522 | 2024 | ODVOS | ARAD | DB10-2-028578 | 115 | 99 | 16 | 112 | 98 | 14 | 2548 |
| 1523 | 2024 | ODVOS | ARAD | DB10-2-028575 | 104 | 81 | 23 | 102 | 80 | 22 | 2548 |
| 1524 | 2024 | PANCOTA | ARAD | DB10-2-029585 | 15 | 3 | 12 | 14 | 3 | 11 | 17971 |
| 1525 | 2024 | PANCOTA | ARAD | DB10-2-029523 | 15 | 1 | 14 | 13 | 1 | 12 | 6389 |
| 1526 | 2024 | PANCOTA | ARAD | DB10-2-029616 | 34 | 22 | 12 | 31 | 22 | 9 | 4883 |
| 1527 | 2024 | PANCOTA | ARAD | DB10-2-029526 | 265 | 137 | 128 | 257 | 136 | 121 | 4605 |
| 1528 | 2024 | PANCOTA | ARAD | DB10-2-029527 | 306 | 148 | 158 | 298 | 145 | 153 | 2473 |
| 1529 | 2024 | PAULIS | ARAD | DB10-2-028555 | 317 | 238 | 79 | 307 | 235 | 72 | 3074 |
| 1530 | 2024 | PAULIS | ARAD | DB10-2-028553 | 72 | 46 | 26 | 69 | 46 | 23 | 3074 |
| 1531 | 2024 | PAULIS | ARAD | DB10-2-028552 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3074 |
| 1532 | 2024 | PAULIS | ARAD | DB10-2-028557 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3074 |
| 1533 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024048 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 67932 |
| 1534 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024059 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 22305 |
| 1535 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024053 | 62 | 36 | 26 | 57 | 34 | 23 | 5996 |
| 1536 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024230 | 57 | 41 | 16 | 53 | 40 | 13 | 3827 |
| 1537 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024033 | 198 | 160 | 38 | 198 | 160 | 38 | 3313 |
| 1538 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024051 | 57 | 51 | 6 | 56 | 51 | 5 | 3295 |
| 1539 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024018 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3150 |
| 1540 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024013 | 135 | 113 | 22 | 133 | 113 | 20 | 2945 |
| 1541 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024036 | 120 | 110 | 10 | 118 | 110 | 8 | 2813 |
| 1542 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024045 | 145 | 110 | 35 | 141 | 109 | 32 | 2806 |
| 1543 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024035 | 179 | 144 | 35 | 176 | 143 | 33 | 2672 |
| 1544 | 2024 | PECICA | ARAD | DB10-2-024090 | 186 | 161 | 25 | 183 | 160 | 23 | 2548 |
| 1545 | 2024 | SAMBATENI | ARAD | DB10-2-028569 | 140 | 97 | 43 | 133 | 96 | 37 | 3048 |
| 1546 | 2024 | SAMBATENI | ARAD | DB10-2-028567 | 102 | 77 | 25 | 100 | 77 | 23 | 3048 |
| 1547 | 2024 | SAMBATENI | ARAD | DB10-2-028653 | 66 | 50 | 16 | 59 | 47 | 12 | 3048 |
| 1548 | 2024 | SAMBATENI | ARAD | DB10-2-028643 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 3048 |
| 1549 | 2024 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026092 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 11026 |
| 1550 | 2024 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026015 | 166 | 102 | 64 | 166 | 102 | 64 | 6060 |
| 1551 | 2024 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026022 | 104 | 59 | 45 | 99 | 59 | 40 | 5874 |
| 1552 | 2024 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026018 | 46 | 30 | 16 | 45 | 30 | 15 | 4229 |
| 1553 | 2024 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026020 | 26 | 6 | 20 | 24 | 6 | 18 | 4108 |
| 1554 | 2024 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026024 | 146 | 87 | 59 | 139 | 85 | 54 | 3614 |
| 1555 | 2024 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026023 | 33 | 23 | 10 | 32 | 23 | 9 | 3400 |
| 1556 | 2024 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026070 | 125 | 99 | 26 | 125 | 99 | 26 | 3115 |
| 1557 | 2024 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026061 | 121 | 64 | 57 | 119 | 64 | 55 | 2828 |
| 1558 | 2024 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026016 | 115 | 68 | 47 | 111 | 66 | 45 | 2613 |
| 1559 | 2024 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026053 | 238 | 152 | 86 | 235 | 151 | 84 | 2501 |
| 1560 | 2024 | SAVARSIN | ARAD | DB10-2-028080 | 241 | 170 | 71 | 234 | 170 | 64 | 3684 |
| 1561 | 2024 | SAVARSIN | ARAD | DB10-2-028019 | 146 | 105 | 41 | 142 | 103 | 39 | 3684 |
| 1562 | 2024 | SAVARSIN | ARAD | DB10-2-028016 | 93 | 79 | 14 | 91 | 79 | 12 | 3684 |
| 1563 | 2024 | SAVARSIN | ARAD | DB10-2-028087 | 70 | 47 | 23 | 70 | 47 | 23 | 3684 |
| 1564 | 2024 | SAVARSIN | ARAD | DB10-2-028051 | 68 | 52 | 16 | 66 | 51 | 15 | 3684 |
| 1565 | 2024 | SAVARSIN | ARAD | DB10-2-028013 | 41 | 21 | 20 | 40 | 20 | 20 | 3684 |
| 1566 | 2024 | SAVARSIN | ARAD | DB10-2-028015 | 39 | 23 | 16 | 38 | 23 | 15 | 3684 |
| 1567 | 2024 | SEDERHAT | ARAD | DB10-2-024001 | 120 | 98 | 22 | 117 | 97 | 20 | 3186 |
| 1568 | 2024 | SELEUS | ARAD | DB10-2-029613 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2728 |
| 1569 | 2024 | SEMLAC | ARAD | DB10-2-024065 | 199 | 134 | 65 | 196 | 133 | 63 | 2697 |
| 1570 | 2024 | SEMLAC | ARAD | DB10-2-024067 | 219 | 197 | 22 | 217 | 196 | 21 | 2697 |
| 1571 | 2024 | SEMLAC | ARAD | DB10-2-024142 | 171 | 129 | 42 | 167 | 127 | 40 | 2697 |
| 1572 | 2024 | SEMLAC | ARAD | DB10-2-024066 | 165 | 127 | 38 | 165 | 127 | 38 | 2697 |
| 1573 | 2024 | SEMLAC | ARAD | DB10-2-024064 | 142 | 107 | 35 | 141 | 107 | 34 | 2697 |
| 1574 | 2024 | SEMLAC | ARAD | DB10-2-024062 | 148 | 131 | 17 | 147 | 130 | 17 | 2697 |
| 1575 | 2024 | SEMLAC | ARAD | DB10-2-024063 | 125 | 103 | 22 | 125 | 103 | 22 | 2697 |
| 1576 | 2024 | SEMLAC | ARAD | DB10-2-024078 | 108 | 90 | 18 | 107 | 90 | 17 | 2697 |
| 1577 | 2024 | SEMLAC | ARAD | DB10-2-024068 | 77 | 68 | 9 | 76 | 67 | 9 | 2697 |
| 1578 | 2024 | SEMLAC | ARAD | DB10-2-024061 | 57 | 40 | 17 | 57 | 40 | 17 | 2697 |
| 1579 | 2024 | SEMLAC | ARAD | DB10-2-024077 | 65 | 57 | 8 | 65 | 57 | 8 | 2697 |
| 1580 | 2024 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026008 | 230 | 177 | 53 | 225 | 176 | 49 | 2713 |
| 1581 | 2024 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026011 | 222 | 195 | 27 | 218 | 194 | 24 | 2713 |
| 1582 | 2024 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026055 | 171 | 142 | 29 | 166 | 142 | 24 | 2713 |
| 1583 | 2024 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026057 | 175 | 164 | 11 | 172 | 162 | 10 | 2713 |
| 1584 | 2024 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026007 | 145 | 114 | 31 | 143 | 112 | 31 | 2713 |
| 1585 | 2024 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026058 | 111 | 104 | 7 | 110 | 104 | 6 | 2713 |
| 1586 | 2024 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026059 | 82 | 72 | 10 | 81 | 72 | 9 | 2713 |
| 1587 | 2024 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026065 | 63 | 49 | 14 | 61 | 49 | 12 | 2713 |
| 1588 | 2024 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026056 | 40 | 34 | 6 | 38 | 34 | 4 | 2713 |
| 1589 | 2024 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026080 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 2713 |
| 1590 | 2024 | SIMAND | ARAD | DB10-2-026030 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2713 |
| 1591 | 2024 | SOFRONEA | ARAD | DB10-2-024556 | 260 | 197 | 63 | 252 | 194 | 58 | 2997 |
| 1592 | 2024 | SOFRONEA | ARAD | DB10-2-024558 | 172 | 107 | 65 | 166 | 105 | 61 | 2997 |
| 1593 | 2024 | SOFRONEA | ARAD | DB10-2-024603 | 142 | 103 | 39 | 136 | 103 | 33 | 2997 |
| 1594 | 2024 | SOFRONEA | ARAD | DB10-2-024559 | 136 | 95 | 41 | 133 | 95 | 38 | 2997 |
| 1595 | 2024 | SOFRONEA | ARAD | DB10-2-024604 | 114 | 83 | 31 | 110 | 83 | 27 | 2997 |
| 1596 | 2024 | SOFRONEA | ARAD | DB10-2-024557 | 22 | 3 | 19 | 21 | 3 | 18 | 2997 |
| 1597 | 2024 | SOFRONEA | ARAD | DB10-2-024608 | 26 | 20 | 6 | 26 | 20 | 6 | 2997 |
| 1598 | 2024 | TURNU | ARAD | DB10-2-024569 | 147 | 118 | 29 | 145 | 118 | 27 | 3167 |
| 1599 | 2024 | TURNU | ARAD | DB10-2-024577 | 137 | 120 | 17 | 135 | 120 | 15 | 3167 |
| 1600 | 2024 | TURNU | ARAD | DB10-2-024578 | 130 | 109 | 21 | 128 | 108 | 20 | 3167 |
| 1601 | 2024 | TURNU | ARAD | DB10-2-024639 | 99 | 70 | 29 | 95 | 69 | 26 | 3167 |
| 1602 | 2024 | TURNU | ARAD | DB10-2-024640 | 33 | 29 | 4 | 33 | 29 | 4 | 3167 |
| 1603 | 2024 | TURNU | ARAD | DB10-2-024581 | 16 | 14 | 2 | 15 | 14 | 1 | 3167 |
| 1604 | 2024 | USUSAU | ARAD | DB10-2-028868 | 115 | 99 | 16 | 114 | 98 | 16 | 2597 |
| 1605 | 2024 | USUSAU | ARAD | DB10-2-028586 | 101 | 80 | 21 | 96 | 78 | 18 | 2597 |
| 1606 | 2024 | USUSAU | ARAD | DB10-2-028620 | 40 | 34 | 6 | 39 | 34 | 5 | 2597 |
| 1607 | 2024 | UTVINIS | ARAD | DB10-2-024561 | 59 | 55 | 4 | 57 | 54 | 3 | 3268 |
| 1608 | 2024 | VARADIA DE MURES | ARAD | DB10-2-028021 | 83 | 70 | 13 | 83 | 70 | 13 | 3858 |
| 1609 | 2024 | VARADIA DE MURES | ARAD | DB10-2-028081 | 76 | 58 | 18 | 74 | 58 | 16 | 3858 |
| 1610 | 2024 | VARADIA DE MURES | ARAD | DB10-2-028067 | 64 | 56 | 8 | 63 | 56 | 7 | 3858 |
| 1611 | 2024 | VARADIA DE MURES | ARAD | DB10-2-028022 | 48 | 36 | 12 | 48 | 36 | 12 | 3858 |
| 1612 | 2024 | VINGA | ARAD | DB10-2-023923 | 252 | 223 | 29 | 250 | 223 | 27 | 2871 |
| 1613 | 2024 | VINGA | ARAD | DB10-2-023924 | 228 | 199 | 29 | 225 | 199 | 26 | 2871 |
| 1614 | 2024 | VINGA | ARAD | DB10-2-023919 | 230 | 211 | 19 | 225 | 209 | 16 | 2871 |
| 1615 | 2024 | VINGA | ARAD | DB10-2-023930 | 159 | 102 | 57 | 156 | 100 | 56 | 2871 |
| 1616 | 2024 | VINGA | ARAD | DB10-2-023918 | 175 | 151 | 24 | 174 | 150 | 24 | 2871 |
| 1617 | 2024 | VINGA | ARAD | DB10-2-023926 | 161 | 141 | 20 | 153 | 137 | 16 | 2871 |
| 1618 | 2024 | VINGA | ARAD | DB10-2-023927 | 154 | 136 | 18 | 150 | 133 | 17 | 2871 |
| 1619 | 2024 | VINGA | ARAD | DB10-2-023917 | 133 | 123 | 10 | 128 | 120 | 8 | 2871 |
| 1620 | 2024 | VINGA | ARAD | DB10-2-023925 | 113 | 92 | 21 | 107 | 90 | 17 | 2871 |
| 1621 | 2024 | VINGA | ARAD | DB10-2-023921 | 42 | 33 | 9 | 41 | 32 | 9 | 2871 |
| 1622 | 2024 | ZIMANDU NOU | ARAD | DB10-2-026046 | 164 | 114 | 50 | 159 | 114 | 45 | 5666 |
| 1623 | 2024 | ZIMANDU NOU | ARAD | DB10-2-026076 | 148 | 119 | 29 | 146 | 117 | 29 | 5666 |
| 1624 | 2024 | ZIMANDU NOU | ARAD | DB10-2-026045 | 11 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5666 |
| 1625 | 2024 | ZIMANDU NOU | ARAD | DB10-2-026111 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5666 |
| 1626 | 2024 | ANINA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049901 | 22 | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 | 4332 |
| 1627 | 2024 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047441 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 10185 |
| 1628 | 2024 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047380 | 271 | 223 | 48 | 264 | 218 | 46 | 6391 |
| 1629 | 2024 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047369 | 65 | 51 | 14 | 63 | 51 | 12 | 4888 |
| 1630 | 2024 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047427 | 164 | 135 | 29 | 154 | 134 | 20 | 3412 |
| 1631 | 2024 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047391 | 54 | 47 | 7 | 54 | 47 | 7 | 2780 |
| 1632 | 2024 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047361 | 132 | 117 | 15 | 127 | 116 | 11 | 2614 |
| 1633 | 2024 | BAZIAS | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047526 | 39 | 32 | 7 | 38 | 31 | 7 | 2463 |
| 1634 | 2024 | BOZOVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047819 | 285 | 256 | 29 | 277 | 251 | 26 | 2498 |
| 1635 | 2024 | BOZOVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047863 | 194 | 162 | 32 | 187 | 162 | 25 | 2498 |
| 1636 | 2024 | BOZOVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047818 | 184 | 169 | 15 | 179 | 165 | 14 | 2498 |
| 1637 | 2024 | BOZOVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047820 | 147 | 137 | 10 | 130 | 120 | 10 | 2498 |
| 1638 | 2024 | BOZOVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047816 | 106 | 93 | 13 | 105 | 93 | 12 | 2498 |
| 1639 | 2024 | BOZOVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047839 | 71 | 56 | 15 | 65 | 51 | 14 | 2498 |
| 1640 | 2024 | BOZOVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047854 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2498 |
| 1641 | 2024 | BOZOVICI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047883 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2498 |
| 1642 | 2024 | CORONINI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047569 | 283 | 262 | 21 | 277 | 256 | 21 | 3315 |
| 1643 | 2024 | CORONINI | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047625 | 176 | 152 | 24 | 170 | 147 | 23 | 3315 |
| 1644 | 2024 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047348 | 220 | 202 | 18 | 216 | 199 | 17 | 2789 |
| 1645 | 2024 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047426 | 194 | 187 | 7 | 183 | 179 | 4 | 2789 |
| 1646 | 2024 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047357 | 158 | 133 | 25 | 153 | 132 | 21 | 2789 |
| 1647 | 2024 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047316 | 133 | 125 | 8 | 131 | 123 | 8 | 2789 |
| 1648 | 2024 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047408 | 136 | 132 | 4 | 135 | 131 | 4 | 2789 |
| 1649 | 2024 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047378 | 21 | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 2789 |
| 1650 | 2024 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047432 | 23 | 16 | 7 | 21 | 14 | 7 | 2789 |
| 1651 | 2024 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047381 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2789 |
| 1652 | 2024 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047317 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2789 |
| 1653 | 2024 | MEHADIA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047429 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2789 |
| 1654 | 2024 | MERCINA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049055 | 118 | 111 | 7 | 116 | 110 | 6 | 2924 |
| 1655 | 2024 | MERCINA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049049 | 103 | 98 | 5 | 102 | 97 | 5 | 2924 |
| 1656 | 2024 | MOLDOVA NOUA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047529 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 21018 |
| 1657 | 2024 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049130 | 23 | 16 | 7 | 20 | 15 | 5 | 45664 |
| 1658 | 2024 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049060 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 29167 |
| 1659 | 2024 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049001 | 32 | 21 | 11 | 31 | 21 | 10 | 11305 |
| 1660 | 2024 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049166 | 59 | 54 | 5 | 53 | 51 | 2 | 6166 |
| 1661 | 2024 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049119 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3969 |
| 1662 | 2024 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049065 | 108 | 92 | 16 | 99 | 88 | 11 | 3968 |
| 1663 | 2024 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049010 | 33 | 26 | 7 | 32 | 26 | 6 | 3003 |
| 1664 | 2024 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049006 | 129 | 111 | 18 | 125 | 109 | 16 | 2975 |
| 1665 | 2024 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049007 | 144 | 132 | 12 | 137 | 126 | 11 | 2741 |
| 1666 | 2024 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049127 | 191 | 163 | 28 | 185 | 159 | 26 | 2694 |
| 1667 | 2024 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049005 | 214 | 189 | 25 | 210 | 187 | 23 | 2469 |
| 1668 | 2024 | RADIMNA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047543 | 201 | 189 | 12 | 197 | 186 | 11 | 2932 |
| 1669 | 2024 | TICVANIU MIC | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049014 | 191 | 182 | 9 | 191 | 182 | 9 | 3253 |
| 1670 | 2024 | URCU | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047868 | 29 | 18 | 11 | 23 | 18 | 5 | 2807 |
| 1671 | 2024 | ANINOASA | HUNEDOARA | DB10-2-076068 | 19 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 15841 |
| 1672 | 2024 | ANINOASA | HUNEDOARA | DB10-2-077222 | 35 | 25 | 10 | 31 | 22 | 9 | 5549 |
| 1673 | 2024 | ANINOASA | HUNEDOARA | DB10-2-076059 | 14 | 11 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4083 |
| 1674 | 2024 | ANINOASA | HUNEDOARA | DB10-2-076069 | 79 | 71 | 8 | 76 | 69 | 7 | 2542 |
| 1675 | 2024 | BRAD | HUNEDOARA | HDPT4DB | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4043 |
| 1676 | 2024 | BRAZI | HUNEDOARA | DB10-2-073132 | 49 | 42 | 7 | 47 | 41 | 6 | 2673 |
| 1677 | 2024 | BRAZI | HUNEDOARA | DB10-2-073168 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 2673 |
| 1678 | 2024 | CALAN | HUNEDOARA | DB10-2-072080 | 150 | 127 | 23 | 146 | 125 | 21 | 3787 |
| 1679 | 2024 | CALAN | HUNEDOARA | DB10-2-072081 | 123 | 104 | 19 | 121 | 103 | 18 | 3781 |
| 1680 | 2024 | CINCIS-CERNA | HUNEDOARA | DB10-2-071062 | 278 | 251 | 27 | 272 | 247 | 25 | 2962 |
| 1681 | 2024 | CINCIS-CERNA | HUNEDOARA | DB10-2-071070 | 84 | 67 | 17 | 82 | 65 | 17 | 2962 |
| 1682 | 2024 | CINCIS-CERNA | HUNEDOARA | DB10-2-071071 | 32 | 19 | 13 | 28 | 18 | 10 | 2962 |
| 1683 | 2024 | CIULPAZ | HUNEDOARA | DB10-2-071090 | 34 | 29 | 5 | 31 | 26 | 5 | 2879 |
| 1684 | 2024 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030010 | 697 | 649 | 48 | 691 | 647 | 44 | 1812 |
| 1685 | 2024 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030009 | 641 | 612 | 29 | 636 | 608 | 28 | 1464 |
| 1686 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073151 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 39240 |
| 1687 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073154 | 13 | 5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 26631 |
| 1688 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073149 | 73 | 37 | 36 | 65 | 34 | 31 | 7068 |
| 1689 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073137 | 63 | 29 | 34 | 61 | 28 | 33 | 4756 |
| 1690 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073159 | 66 | 45 | 21 | 63 | 44 | 19 | 4339 |
| 1691 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073152 | 56 | 23 | 33 | 56 | 23 | 33 | 4033 |
| 1692 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073141 | 100 | 77 | 23 | 98 | 76 | 22 | 3224 |
| 1693 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073156 | 110 | 70 | 40 | 103 | 69 | 34 | 2629 |
| 1694 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073155 | 113 | 66 | 47 | 103 | 65 | 38 | 2600 |
| 1695 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073163 | 46 | 27 | 19 | 44 | 27 | 17 | 2528 |
| 1696 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073289 | 105 | 73 | 32 | 103 | 72 | 31 | 2491 |
| 1697 | 2024 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073245 | 470 | 441 | 29 | 464 | 437 | 27 | 2473 |
| 1698 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070149 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 24992 |
| 1699 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | HDPT54H | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 23223 |
| 1700 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070168 | 22 | 20 | 2 | 21 | 19 | 2 | 13266 |
| 1701 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | HDPT104H | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7850 |
| 1702 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070135 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6112 |
| 1703 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070146 | 93 | 88 | 5 | 92 | 87 | 5 | 5395 |
| 1704 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070125 | 19 | 8 | 11 | 18 | 8 | 10 | 4893 |
| 1705 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070103 | 113 | 67 | 46 | 106 | 64 | 42 | 4779 |
| 1706 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070129 | 111 | 92 | 19 | 111 | 92 | 19 | 4315 |
| 1707 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070160 | 30 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | 2867 |
| 1708 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070174 | 280 | 257 | 23 | 278 | 257 | 21 | 2817 |
| 1709 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | HDPT101H | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2689 |
| 1710 | 2024 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070148 | 24 | 20 | 4 | 24 | 20 | 4 | 2660 |
| 1711 | 2024 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075105 | 39 | 34 | 5 | 37 | 33 | 4 | 14487 |
| 1712 | 2024 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075050 | 58 | 45 | 13 | 56 | 44 | 12 | 5172 |
| 1713 | 2024 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075103 | 87 | 61 | 26 | 83 | 60 | 23 | 4909 |
| 1714 | 2024 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075099 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4767 |
| 1715 | 2024 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075095 | 75 | 63 | 12 | 72 | 61 | 11 | 3349 |
| 1716 | 2024 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075123 | 94 | 88 | 6 | 91 | 85 | 6 | 3072 |
| 1717 | 2024 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075052 | 66 | 60 | 6 | 65 | 59 | 6 | 2859 |
| 1718 | 2024 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075044 | 226 | 213 | 13 | 223 | 211 | 12 | 2637 |
| 1719 | 2024 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075036 | 45 | 35 | 10 | 43 | 35 | 8 | 2519 |
| 1720 | 2024 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075063 | 249 | 245 | 4 | 246 | 242 | 4 | 2009 |
| 1721 | 2024 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075076 | 316 | 314 | 2 | 309 | 307 | 2 | 1070 |
| 1722 | 2024 | NALATVAD | HUNEDOARA | DB10-2-073055 | 130 | 96 | 34 | 124 | 95 | 29 | 2691 |
| 1723 | 2024 | NALATVAD | HUNEDOARA | DB10-2-073054 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2691 |
| 1724 | 2024 | OHABA STREIULUI | HUNEDOARA | DB10-2-072043 | 58 | 49 | 9 | 57 | 49 | 8 | 2577 |
| 1725 | 2024 | OSTROV | HUNEDOARA | DB10-2-073032 | 149 | 127 | 22 | 146 | 125 | 21 | 2893 |
| 1726 | 2024 | OSTROV | HUNEDOARA | DB10-2-073033 | 45 | 40 | 5 | 44 | 39 | 5 | 2893 |
| 1727 | 2024 | PACLISA | HUNEDOARA | DB10-2-073027 | 108 | 91 | 17 | 105 | 91 | 14 | 4027 |
| 1728 | 2024 | PACLISA | HUNEDOARA | DB10-2-073026 | 98 | 88 | 10 | 94 | 84 | 10 | 4027 |
| 1729 | 2024 | PESTISU MARE | HUNEDOARA | DB10-2-070140 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3277 |
| 1730 | 2024 | PETRILA | HUNEDOARA | DB10-2-077425 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 44781 |
| 1731 | 2024 | PETRILA | HUNEDOARA | DB10-2-077424 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 4996 |
| 1732 | 2024 | PETRILA | HUNEDOARA | DB10-2-077201 | 52 | 45 | 7 | 48 | 43 | 5 | 3208 |
| 1733 | 2024 | PETRILA | HUNEDOARA | DB10-2-077170 | 481 | 461 | 20 | 472 | 454 | 18 | 2575 |
| 1734 | 2024 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB10-2-077437 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 54180 |
| 1735 | 2024 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB10-2-077216 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18094 |
| 1736 | 2024 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB10-2-077225 | 14 | 5 | 9 | 13 | 5 | 8 | 15537 |
| 1737 | 2024 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB10-2-077209 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14122 |
| 1738 | 2024 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB10-2-077227 | 13 | 4 | 9 | 11 | 4 | 7 | 12225 |
| 1739 | 2024 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB10-2-077221 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10663 |
| 1740 | 2024 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB10-2-077205 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8326 |
| 1741 | 2024 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB10-2-077218 | 64 | 55 | 9 | 61 | 52 | 9 | 2924 |
| 1742 | 2024 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB10-2-077152 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2700 |
| 1743 | 2024 | RAU DE MORI | HUNEDOARA | DB10-2-073133 | 218 | 171 | 47 | 212 | 168 | 44 | 2482 |
| 1744 | 2024 | REEA | HUNEDOARA | DB10-2-073024 | 135 | 123 | 12 | 130 | 121 | 9 | 2666 |
| 1745 | 2024 | RIUL-MARE-RETEZAT | HUNEDOARA | DB10-2-073174 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3636 |
| 1746 | 2024 | STREISANGEORGIU | HUNEDOARA | DB10-2-072045 | 204 | 167 | 37 | 192 | 163 | 29 | 2756 |
| 1747 | 2024 | STREISANGEORGIU | HUNEDOARA | DB10-2-072044 | 126 | 109 | 17 | 121 | 104 | 17 | 2756 |
| 1748 | 2024 | SUBCETATE | HUNEDOARA | DB10-2-073352 | 108 | 96 | 12 | 106 | 96 | 10 | 2486 |
| 1749 | 2024 | SUBCETATE | HUNEDOARA | DB10-2-073350 | 99 | 81 | 18 | 97 | 81 | 16 | 2486 |
| 1750 | 2024 | URICANI | HUNEDOARA | DB10-2-075124 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 19772 |
| 1751 | 2024 | URICANI | HUNEDOARA | DB10-2-075002 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 11145 |
| 1752 | 2024 | URICANI | HUNEDOARA | DB10-2-075020 | 27 | 23 | 4 | 26 | 22 | 4 | 3576 |
| 1753 | 2024 | URICANI | HUNEDOARA | DB10-2-075011 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2785 |
| 1754 | 2024 | URICANI | HUNEDOARA | DB10-2-075000 | 41 | 30 | 11 | 39 | 29 | 10 | 2644 |
| 1755 | 2024 | URICANI | HUNEDOARA | DB10-2-075138 | 10 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 964 |
| 1756 | 2024 | VADU | HUNEDOARA | DB10-2-073056 | 41 | 35 | 6 | 39 | 34 | 5 | 2674 |
| 1757 | 2024 | VULCAN | HUNEDOARA | DB10-2-076044 | 27 | 21 | 6 | 25 | 20 | 5 | 13849 |
| 1758 | 2024 | VULCAN | HUNEDOARA | DB10-2-076043 | 126 | 101 | 25 | 125 | 101 | 24 | 4546 |
| 1759 | 2024 | VULCAN | HUNEDOARA | DB10-2-076107 | 37 | 22 | 15 | 35 | 21 | 14 | 4115 |
| 1760 | 2024 | VULCAN | HUNEDOARA | DB10-2-076029 | 108 | 97 | 11 | 106 | 95 | 11 | 2622 |
| 1761 | 2024 | VULCAN | HUNEDOARA | DB10-2-076041 | 255 | 254 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1821 |
| 1762 | 2024 | VULCAN | HUNEDOARA | DB10-2-076039 | 399 | 396 | 3 | 59 | 56 | 3 | 1157 |
| 1763 | 2024 | ALBINA | TIMIS | DB10-2-012381 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3025 |
| 1764 | 2024 | BAZOS | TIMIS | DB10-2-012398 | 164 | 141 | 23 | 164 | 141 | 23 | 4522 |
| 1765 | 2024 | BAZOS | TIMIS | DB10-2-012400 | 119 | 111 | 8 | 116 | 109 | 7 | 4522 |
| 1766 | 2024 | BAZOS | TIMIS | DB10-2-012399 | 113 | 100 | 13 | 111 | 99 | 12 | 4522 |
| 1767 | 2024 | BAZOSU NOU | TIMIS | DB10-2-012397 | 108 | 71 | 37 | 102 | 71 | 31 | 4561 |
| 1768 | 2024 | BAZOSU NOU | TIMIS | DB10-2-012396 | 46 | 27 | 19 | 43 | 27 | 16 | 4561 |
| 1769 | 2024 | BAZOSU NOU | TIMIS | DB10-2-012764 | 36 | 12 | 24 | 30 | 10 | 20 | 4561 |
| 1770 | 2024 | BECICHERECU MIC | TIMIS | DB10-2-012731 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3600 |
| 1771 | 2024 | BELINT | TIMIS | DB10-2-016670 | 121 | 106 | 15 | 117 | 102 | 15 | 2767 |
| 1772 | 2024 | BELINT | TIMIS | DB10-2-016665 | 109 | 89 | 20 | 104 | 89 | 15 | 2767 |
| 1773 | 2024 | BELINT | TIMIS | DB10-2-016667 | 102 | 85 | 17 | 101 | 84 | 17 | 2767 |
| 1774 | 2024 | BELINT | TIMIS | DB10-2-016666 | 89 | 79 | 10 | 85 | 77 | 8 | 2767 |
| 1775 | 2024 | BELINT | TIMIS | DB10-2-016668 | 80 | 72 | 8 | 77 | 70 | 7 | 2767 |
| 1776 | 2024 | BELINT | TIMIS | DB10-2-016671 | 68 | 56 | 12 | 68 | 56 | 12 | 2767 |
| 1777 | 2024 | BELINT | TIMIS | DB10-2-016673 | 27 | 20 | 7 | 24 | 18 | 6 | 2767 |
| 1778 | 2024 | BELINT | TIMIS | DB10-2-016674 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2767 |
| 1779 | 2024 | BENCECU DE JOS | TIMIS | DB10-2-012302 | 156 | 136 | 20 | 155 | 136 | 19 | 2759 |
| 1780 | 2024 | BEREGSAU MARE | TIMIS | DB10-2-013102 | 235 | 163 | 72 | 228 | 160 | 68 | 3821 |
| 1781 | 2024 | BEREGSAU MARE | TIMIS | DB10-2-013101 | 212 | 159 | 53 | 200 | 155 | 45 | 3821 |
| 1782 | 2024 | BEREGSAU MARE | TIMIS | DB10-2-013222 | 19 | 6 | 13 | 13 | 4 | 9 | 3821 |
| 1783 | 2024 | BEREGSAU MIC | TIMIS | DB10-2-013092 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4326 |
| 1784 | 2024 | BERINI | TIMIS | DB10-2-017644 | 126 | 105 | 21 | 123 | 104 | 19 | 2739 |
| 1785 | 2024 | BICHIGI | TIMIS | DB10-2-017127 | 130 | 84 | 46 | 126 | 84 | 42 | 2529 |
| 1786 | 2024 | BUZIAS | TIMIS | DB10-2-017581 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 36974 |
| 1787 | 2024 | BUZIAS | TIMIS | DB10-2-017505 | 19 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 7144 |
| 1788 | 2024 | BUZIAS | TIMIS | DB10-2-017509 | 96 | 60 | 36 | 96 | 60 | 36 | 5821 |
| 1789 | 2024 | BUZIAS | TIMIS | DB10-2-017515 | 183 | 159 | 24 | 182 | 159 | 23 | 3966 |
| 1790 | 2024 | BUZIAS | TIMIS | DB10-2-017510 | 222 | 154 | 68 | 220 | 154 | 66 | 3446 |
| 1791 | 2024 | BUZIAS | TIMIS | DB10-2-017675 | 128 | 102 | 26 | 125 | 102 | 23 | 2561 |
| 1792 | 2024 | CARPINIS | TIMIS | DB10-2-013145 | 227 | 150 | 77 | 216 | 146 | 70 | 4499 |
| 1793 | 2024 | CARPINIS | TIMIS | DB10-2-013142 | 138 | 120 | 18 | 136 | 118 | 18 | 4499 |
| 1794 | 2024 | CARPINIS | TIMIS | DB10-2-013117 | 79 | 67 | 12 | 77 | 67 | 10 | 4499 |
| 1795 | 2024 | CARPINIS | TIMIS | DB10-2-013144 | 61 | 47 | 14 | 59 | 46 | 13 | 4499 |
| 1796 | 2024 | CARPINIS | TIMIS | DB10-2-013148 | 44 | 27 | 17 | 43 | 27 | 16 | 4499 |
| 1797 | 2024 | CARPINIS | TIMIS | DB10-2-013137 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 4499 |
| 1798 | 2024 | CARPINIS | TIMIS | DB10-2-013136 | 33 | 32 | 1 | 31 | 30 | 1 | 4499 |
| 1799 | 2024 | CARPINIS | TIMIS | DB10-2-013143 | 30 | 29 | 1 | 30 | 29 | 1 | 4499 |
| 1800 | 2024 | CEBZA | TIMIS | DB10-2-015075 | 230 | 208 | 22 | 215 | 198 | 17 | 2798 |
| 1801 | 2024 | CEBZA | TIMIS | DB10-2-015076 | 121 | 109 | 12 | 116 | 105 | 11 | 2798 |
| 1802 | 2024 | CERNETEAZ | TIMIS | DB10-2-012313 | 301 | 231 | 70 | 288 | 227 | 61 | 2975 |
| 1803 | 2024 | CHEVERESU MARE | TIMIS | DB10-2-017587 | 215 | 184 | 31 | 210 | 182 | 28 | 2929 |
| 1804 | 2024 | CHEVERESU MARE | TIMIS | DB10-2-017588 | 163 | 134 | 29 | 160 | 133 | 27 | 2929 |
| 1805 | 2024 | CHEVERESU MARE | TIMIS | DB10-2-017589 | 111 | 90 | 21 | 108 | 88 | 20 | 2929 |
| 1806 | 2024 | CHISODA | TIMIS | DB10-2-012339 | 17 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 | 10042 |
| 1807 | 2024 | CHISODA | TIMIS | DB10-2-012458 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 10042 |
| 1808 | 2024 | CHISODA | TIMIS | DB10-2-012344 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10042 |
| 1809 | 2024 | CIACOVA | TIMIS | DB10-2-015083 | 75 | 50 | 25 | 74 | 49 | 25 | 8552 |
| 1810 | 2024 | CIACOVA | TIMIS | DB10-2-015091 | 186 | 142 | 44 | 178 | 140 | 38 | 3114 |
| 1811 | 2024 | CIACOVA | TIMIS | DB10-2-015082 | 61 | 49 | 12 | 60 | 49 | 11 | 3045 |
| 1812 | 2024 | CIACOVA | TIMIS | DB10-2-015081 | 141 | 109 | 32 | 137 | 107 | 30 | 2993 |
| 1813 | 2024 | CIACOVA | TIMIS | DB10-2-015085 | 174 | 143 | 31 | 172 | 141 | 31 | 2778 |
| 1814 | 2024 | COMLOSU MIC | TIMIS | DB10-2-013033 | 219 | 134 | 85 | 216 | 134 | 82 | 2490 |
| 1815 | 2024 | COMLOSU MIC | TIMIS | DB10-2-013034 | 67 | 52 | 15 | 66 | 52 | 14 | 2490 |
| 1816 | 2024 | COMLOSU MIC | TIMIS | DB10-2-013032 | 49 | 31 | 18 | 48 | 31 | 17 | 2490 |
| 1817 | 2024 | CORNESTI | TIMIS | DB10-2-012448 | 174 | 142 | 32 | 168 | 141 | 27 | 4633 |
| 1818 | 2024 | CORNESTI | TIMIS | DB10-2-012449 | 110 | 92 | 18 | 105 | 91 | 14 | 4633 |
| 1819 | 2024 | DETA | TIMIS | DB10-2-014586 | 15 | 14 | 1 | 14 | 13 | 1 | 8441 |
| 1820 | 2024 | DETA | TIMIS | DB10-2-014585 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7301 |
| 1821 | 2024 | DETA | TIMIS | DB10-2-014588 | 214 | 168 | 46 | 210 | 165 | 45 | 4616 |
| 1822 | 2024 | DETA | TIMIS | DB10-2-014592 | 145 | 106 | 39 | 139 | 103 | 36 | 3962 |
| 1823 | 2024 | DETA | TIMIS | DB10-2-014576 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3723 |
| 1824 | 2024 | DETA | TIMIS | DB10-2-014593 | 158 | 134 | 24 | 147 | 129 | 18 | 3559 |
| 1825 | 2024 | DETA | TIMIS | DB10-2-014591 | 255 | 231 | 24 | 254 | 230 | 24 | 3079 |
| 1826 | 2024 | DETA | TIMIS | DB10-2-014597 | 87 | 72 | 15 | 86 | 72 | 14 | 2555 |
| 1827 | 2024 | DOBRESTI | TIMIS | DB10-2-016579 | 37 | 34 | 3 | 37 | 34 | 3 | 4064 |
| 1828 | 2024 | DRAGOIESTI | TIMIS | DB10-2-017533 | 97 | 87 | 10 | 95 | 86 | 9 | 2513 |
| 1829 | 2024 | DRAGOIESTI | TIMIS | DB10-2-017532 | 85 | 75 | 10 | 83 | 75 | 8 | 2513 |
| 1830 | 2024 | DUDESTII NOI | TIMIS | DB10-2-012205 | 176 | 127 | 49 | 168 | 126 | 42 | 4953 |
| 1831 | 2024 | DUDESTII NOI | TIMIS | DB10-2-012208 | 180 | 150 | 30 | 174 | 146 | 28 | 4953 |
| 1832 | 2024 | DUDESTII NOI | TIMIS | DB10-2-012207 | 136 | 97 | 39 | 134 | 97 | 37 | 4953 |
| 1833 | 2024 | DUDESTII NOI | TIMIS | DB10-2-012206 | 115 | 82 | 33 | 108 | 81 | 27 | 4953 |
| 1834 | 2024 | DUDESTII NOI | TIMIS | DB10-2-012670 | 75 | 24 | 51 | 66 | 22 | 44 | 4953 |
| 1835 | 2024 | DUDESTII NOI | TIMIS | DB10-2-012660 | 49 | 6 | 43 | 44 | 6 | 38 | 4953 |
| 1836 | 2024 | DUDESTII NOI | TIMIS | DB10-2-012201 | 29 | 8 | 21 | 28 | 8 | 20 | 4953 |
| 1837 | 2024 | DUMBRAVA | TIMIS | DB10-2-017062 | 119 | 91 | 28 | 115 | 90 | 25 | 2573 |
| 1838 | 2024 | DUMBRAVA | TIMIS | DB10-2-017061 | 120 | 95 | 25 | 112 | 94 | 18 | 2573 |
| 1839 | 2024 | DUMBRAVA | TIMIS | DB10-2-017060 | 113 | 87 | 26 | 109 | 86 | 23 | 2573 |
| 1840 | 2024 | DUMBRAVA | TIMIS | DB10-2-017063 | 109 | 86 | 23 | 103 | 86 | 17 | 2573 |
| 1841 | 2024 | DUMBRAVITA | TIMIS | DB10-2-012519 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3320 |
| 1842 | 2024 | FIBIS | TIMIS | DB10-2-012249 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 2614 |
| 1843 | 2024 | FOENI | TIMIS | DB10-2-015044 | 141 | 121 | 20 | 137 | 118 | 19 | 3137 |
| 1844 | 2024 | FOENI | TIMIS | DB10-2-015043 | 30 | 22 | 8 | 25 | 18 | 7 | 3137 |
| 1845 | 2024 | FOENI | TIMIS | DB10-2-015051 | 25 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | 3137 |
| 1846 | 2024 | FOLEA | TIMIS | DB10-2-014504 | 163 | 155 | 8 | 160 | 152 | 8 | 2502 |
| 1847 | 2024 | FOLEA | TIMIS | DB10-2-014503 | 52 | 41 | 11 | 49 | 40 | 9 | 2502 |
| 1848 | 2024 | GAVOJDIA | TIMIS | DB10-2-016535 | 79 | 60 | 19 | 69 | 57 | 12 | 4267 |
| 1849 | 2024 | GAVOJDIA | TIMIS | DB10-2-016536 | 72 | 61 | 11 | 70 | 59 | 11 | 4267 |
| 1850 | 2024 | GAVOJDIA | TIMIS | DB10-2-016538 | 30 | 18 | 12 | 28 | 18 | 10 | 4267 |
| 1851 | 2024 | GAVOJDIA | TIMIS | DB10-2-016534 | 25 | 17 | 8 | 25 | 17 | 8 | 4267 |
| 1852 | 2024 | GHERMAN | TIMIS | DB10-2-014555 | 115 | 107 | 8 | 111 | 105 | 6 | 5031 |
| 1853 | 2024 | GHIRODA | TIMIS | DB10-2-012477 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4767 |
| 1854 | 2024 | GHIRODA | TIMIS | DB10-2-012912 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4767 |
| 1855 | 2024 | GHIRODA | TIMIS | DB10-2-012769 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4767 |
| 1856 | 2024 | GIARMATA | TIMIS | DB10-2-012921 | 12 | 3 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4397 |
| 1857 | 2024 | GIARMATA | TIMIS | DB10-2-012280 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4397 |
| 1858 | 2024 | GRANICERII | TIMIS | DB10-2-015059 | 111 | 103 | 8 | 108 | 100 | 8 | 2677 |
| 1859 | 2024 | HODONI | TIMIS | DB10-2-012133 | 214 | 181 | 33 | 211 | 178 | 33 | 3228 |
| 1860 | 2024 | HODONI | TIMIS | DB10-2-012134 | 90 | 73 | 17 | 90 | 73 | 17 | 3228 |
| 1861 | 2024 | HODOS (DAROVA) | TIMIS | DB10-2-017547 | 147 | 132 | 15 | 146 | 131 | 15 | 4101 |
| 1862 | 2024 | ICTAR-BUDINTI | TIMIS | DB10-2-016729 | 140 | 128 | 12 | 135 | 126 | 9 | 2451 |
| 1863 | 2024 | ICTAR-BUDINTI | TIMIS | DB10-2-016730 | 134 | 121 | 13 | 132 | 121 | 11 | 2451 |
| 1864 | 2024 | IECEA MARE | TIMIS | DB10-2-013161 | 518 | 372 | 146 | 503 | 367 | 136 | 2717 |
| 1865 | 2024 | IECEA MARE | TIMIS | DB10-2-013160 | 288 | 252 | 36 | 278 | 247 | 31 | 2717 |
| 1866 | 2024 | IECEA MARE | TIMIS | DB10-2-013159 | 71 | 40 | 31 | 62 | 36 | 26 | 2717 |
| 1867 | 2024 | IECEA MICA | TIMIS | DB10-2-013155 | 187 | 149 | 38 | 178 | 142 | 36 | 2870 |
| 1868 | 2024 | IECEA MICA | TIMIS | DB10-2-013156 | 169 | 123 | 46 | 164 | 122 | 42 | 2870 |
| 1869 | 2024 | IOSIF | TIMIS | DB10-2-015122 | 151 | 132 | 19 | 143 | 125 | 18 | 2566 |
| 1870 | 2024 | JABAR | TIMIS | DB10-2-017571 | 200 | 168 | 32 | 198 | 167 | 31 | 2758 |
| 1871 | 2024 | JAMU MARE | TIMIS | DB10-2-014558 | 184 | 165 | 19 | 181 | 164 | 17 | 2890 |
| 1872 | 2024 | JAMU MARE | TIMIS | DB10-2-014560 | 162 | 122 | 40 | 159 | 120 | 39 | 2890 |
| 1873 | 2024 | JAMU MARE | TIMIS | DB10-2-014556 | 116 | 101 | 15 | 112 | 98 | 14 | 2890 |
| 1874 | 2024 | JAMU MARE | TIMIS | DB10-2-014557 | 55 | 46 | 9 | 54 | 45 | 9 | 2890 |
| 1875 | 2024 | JEBEL | TIMIS | DB10-2-015162 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4824 |
| 1876 | 2024 | JENA | TIMIS | DB10-2-016543 | 175 | 156 | 19 | 169 | 151 | 18 | 3158 |
| 1877 | 2024 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013056 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 71940 |
| 1878 | 2024 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013219 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 32955 |
| 1879 | 2024 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013063 | 106 | 81 | 25 | 104 | 79 | 25 | 8225 |
| 1880 | 2024 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013254 | 194 | 132 | 62 | 190 | 131 | 59 | 5773 |
| 1881 | 2024 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013015 | 147 | 119 | 28 | 144 | 117 | 27 | 4982 |
| 1882 | 2024 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013048 | 77 | 73 | 4 | 75 | 71 | 4 | 3181 |
| 1883 | 2024 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013250 | 97 | 73 | 24 | 96 | 73 | 23 | 2926 |
| 1884 | 2024 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013012 | 112 | 83 | 29 | 111 | 83 | 28 | 2760 |
| 1885 | 2024 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013251 | 229 | 153 | 76 | 218 | 147 | 71 | 2631 |
| 1886 | 2024 | JIMBOLIA | TIMIS | DB10-2-013083 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 2451 |
| 1887 | 2024 | LENAUHEIM | TIMIS | DB10-2-013164 | 322 | 233 | 89 | 313 | 228 | 85 | 2948 |
| 1888 | 2024 | LOVRIN | TIMIS | DB10-2-014066 | 172 | 137 | 35 | 166 | 133 | 33 | 5140 |
| 1889 | 2024 | LOVRIN | TIMIS | DB10-2-014012 | 154 | 120 | 34 | 146 | 117 | 29 | 5140 |
| 1890 | 2024 | LOVRIN | TIMIS | DB10-2-014067 | 96 | 79 | 17 | 92 | 77 | 15 | 5140 |
| 1891 | 2024 | LOVRIN | TIMIS | DB10-2-014011 | 94 | 77 | 17 | 91 | 76 | 15 | 5140 |
| 1892 | 2024 | LOVRIN | TIMIS | PT2043 | 47 | 38 | 9 | 46 | 38 | 8 | 5140 |
| 1893 | 2024 | LOVRIN | TIMIS | DB10-2-014009 | 12 | 3 | 9 | 11 | 3 | 8 | 5140 |
| 1894 | 2024 | LUCARET | TIMIS | DB10-2-016739 | 65 | 61 | 4 | 62 | 60 | 2 | 3672 |
| 1895 | 2024 | LUGOJ | TIMIS | AC10-2-035075 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2753 |
| 1896 | 2024 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016779 | 367 | 298 | 69 | 359 | 293 | 66 | 2525 |
| 1897 | 2024 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016769 | 44 | 41 | 3 | 42 | 40 | 2 | 2469 |
| 1898 | 2024 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016799 | 247 | 209 | 38 | 238 | 204 | 34 | 2238 |
| 1899 | 2024 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016824 | 177 | 156 | 21 | 171 | 151 | 20 | 2193 |
| 1900 | 2024 | MANASTIUR | TIMIS | DB10-2-017143 | 167 | 145 | 22 | 163 | 145 | 18 | 2719 |
| 1901 | 2024 | MANASTIUR | TIMIS | DB10-2-017134 | 84 | 74 | 10 | 81 | 71 | 10 | 2719 |
| 1902 | 2024 | MASLOC | TIMIS | DB10-2-012254 | 195 | 164 | 31 | 193 | 163 | 30 | 4101 |
| 1903 | 2024 | MASLOC | TIMIS | DB10-2-012276 | 98 | 87 | 11 | 97 | 86 | 11 | 4101 |
| 1904 | 2024 | MASLOC | TIMIS | DB10-2-012270 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4101 |
| 1905 | 2024 | MASLOC | TIMIS | DB10-2-012271 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4101 |
| 1906 | 2024 | NADAS | TIMIS | DB10-2-012716 | 21 | 2 | 19 | 19 | 2 | 17 | 3777 |
| 1907 | 2024 | NADAS | TIMIS | DB10-2-012308 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 3777 |
| 1908 | 2024 | OBAD | TIMIS | DB10-2-015089 | 155 | 131 | 24 | 147 | 125 | 22 | 3819 |
| 1909 | 2024 | OBAD | TIMIS | DB10-2-015090 | 74 | 60 | 14 | 67 | 54 | 13 | 3819 |
| 1910 | 2024 | OPATITA | TIMIS | DB10-2-014544 | 224 | 202 | 22 | 215 | 198 | 17 | 2534 |
| 1911 | 2024 | ORTISOARA | TIMIS | DB10-2-012750 | 25 | 11 | 14 | 23 | 11 | 12 | 4102 |
| 1912 | 2024 | OTELEC | TIMIS | DB10-2-013177 | 214 | 182 | 32 | 208 | 178 | 30 | 2515 |
| 1913 | 2024 | OTELEC | TIMIS | DB10-2-013176 | 128 | 119 | 9 | 125 | 116 | 9 | 2515 |
| 1914 | 2024 | OTELEC | TIMIS | DB10-2-013178 | 47 | 40 | 7 | 44 | 39 | 5 | 2515 |
| 1915 | 2024 | PECIU NOU | TIMIS | DB10-2-012235 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3423 |
| 1916 | 2024 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012512 | 14 | 5 | 9 | 13 | 5 | 8 | 5775 |
| 1917 | 2024 | RECAS | TIMIS | DB10-2-012465 | 278 | 230 | 48 | 278 | 230 | 48 | 4365 |
| 1918 | 2024 | SACOSU TURCESC | TIMIS | DB10-2-017623 | 94 | 68 | 26 | 92 | 68 | 24 | 3466 |
| 1919 | 2024 | SACOSU TURCESC | TIMIS | DB10-2-017604 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 3466 |
| 1920 | 2024 | SACOSU TURCESC | TIMIS | DB10-2-017609 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3466 |
| 1921 | 2024 | SACOSU TURCESC | TIMIS | PT2459 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3466 |
| 1922 | 2024 | SAG | TIMIS | DB10-2-012341 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3442 |
| 1923 | 2024 | SANANDREI | TIMIS | DB10-2-012790 | 56 | 26 | 30 | 50 | 23 | 27 | 3375 |
| 1924 | 2024 | SANANDREI | TIMIS | DB10-2-012530 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3375 |
| 1925 | 2024 | SANDRA | TIMIS | DB10-2-014036 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3100 |
| 1926 | 2024 | SANMARTINU MAGHIAR | TIMIS | DB10-2-013182 | 130 | 119 | 11 | 129 | 118 | 11 | 2661 |
| 1927 | 2024 | SANMARTINU SARBESC | TIMIS | DB10-2-015037 | 186 | 154 | 32 | 174 | 147 | 27 | 3329 |
| 1928 | 2024 | SANMIHAIU ROMAN | TIMIS | DB10-2-012667 | 150 | 114 | 36 | 127 | 96 | 31 | 3761 |
| 1929 | 2024 | SANMIHAIU ROMAN | TIMIS | DB10-2-012221 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3761 |
| 1930 | 2024 | SANNICOLAU MARE | TIMIS | DB10-2-013553 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20067 |
| 1931 | 2024 | SANNICOLAU MARE | TIMIS | DB10-2-013617 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 13572 |
| 1932 | 2024 | SANNICOLAU MARE | TIMIS | DB10-2-013608 | 92 | 73 | 19 | 84 | 70 | 14 | 2923 |
| 1933 | 2024 | SANNICOLAU MARE | TIMIS | DB10-2-013644 | 185 | 144 | 41 | 173 | 137 | 36 | 2528 |
| 1934 | 2024 | SANNICOLAU MARE | TIMIS | DB10-2-013632 | 190 | 143 | 47 | 179 | 136 | 43 | 2501 |
| 1935 | 2024 | SARAVALE | TIMIS | DB10-2-013668 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2881 |
| 1936 | 2024 | SARBOVA | TIMIS | DB10-2-017629 | 132 | 118 | 14 | 132 | 118 | 14 | 2649 |
| 1937 | 2024 | SECEANI | TIMIS | DB10-2-012241 | 177 | 154 | 23 | 175 | 154 | 21 | 2827 |
| 1938 | 2024 | SECEANI | TIMIS | DB10-2-012242 | 76 | 64 | 12 | 75 | 64 | 11 | 2827 |
| 1939 | 2024 | SECEANI | TIMIS | DB10-2-012240 | 62 | 54 | 8 | 62 | 54 | 8 | 2827 |
| 1940 | 2024 | SILAGIU | TIMIS | DB10-2-017592 | 219 | 169 | 50 | 213 | 168 | 45 | 2590 |
| 1941 | 2024 | TEMERESTI | TIMIS | DB10-2-017027 | 105 | 84 | 21 | 99 | 80 | 19 | 2540 |
| 1942 | 2024 | TEMERESTI | TIMIS | DB10-2-017026 | 91 | 68 | 23 | 87 | 66 | 21 | 2540 |
| 1943 | 2024 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-012324 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 105885 |
| 1944 | 2024 | TIMISOARA | TIMIS | P 0000 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 55474 |
| 1945 | 2024 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-012894 | 57 | 19 | 38 | 52 | 17 | 35 | 5056 |
| 1946 | 2024 | TOAGER | TIMIS | DB10-2-015027 | 74 | 64 | 10 | 72 | 62 | 10 | 3514 |
| 1947 | 2024 | TOAGER | TIMIS | DB10-2-015025 | 75 | 69 | 6 | 75 | 69 | 6 | 3514 |
| 1948 | 2024 | TOMNATIC | TIMIS | DB10-2-014023 | 177 | 100 | 77 | 169 | 96 | 73 | 2942 |
| 1949 | 2024 | TOMNATIC | TIMIS | DB10-2-014024 | 174 | 143 | 31 | 161 | 135 | 26 | 2942 |
| 1950 | 2024 | TOMNATIC | TIMIS | DB10-2-014022 | 159 | 114 | 45 | 153 | 110 | 43 | 2942 |
| 1951 | 2024 | TOMNATIC | TIMIS | DB10-2-014021 | 140 | 77 | 63 | 133 | 74 | 59 | 2942 |
| 1952 | 2024 | TOMNATIC | TIMIS | DB10-2-014025 | 93 | 74 | 19 | 83 | 68 | 15 | 2942 |
| 1953 | 2024 | TOMNATIC | TIMIS | DB10-2-014016 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 2942 |
| 1954 | 2024 | TOMNATIC | TIMIS | DB10-2-014046 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2942 |
| 1955 | 2024 | TORMAC | TIMIS | DB10-2-017558 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2852 |
| 1956 | 2024 | TORMAC | TIMIS | DB10-2-017560 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2852 |
| 1957 | 2024 | URSENI | TIMIS | DB10-2-012935 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3182 |
| 1958 | 2024 | VALCANI | TIMIS | DB10-2-013626 | 145 | 125 | 20 | 141 | 124 | 17 | 2632 |
| 1959 | 2024 | VALCANI | TIMIS | DB10-2-013628 | 89 | 82 | 7 | 87 | 82 | 5 | 2632 |
| 1960 | 2024 | VALCANI | TIMIS | DB10-2-013629 | 71 | 68 | 3 | 71 | 68 | 3 | 2632 |
| 1961 | 2024 | VALCANI | TIMIS | DB10-2-013627 | 33 | 32 | 1 | 33 | 32 | 1 | 2632 |
| 1962 | 2024 | VARIAS | TIMIS | DB10-2-014098 | 263 | 251 | 12 | 256 | 247 | 9 | 3234 |
| 1963 | 2024 | VARIAS | TIMIS | DB10-2-014091 | 223 | 185 | 38 | 215 | 181 | 34 | 3234 |
| 1964 | 2024 | VARIAS | TIMIS | DB10-2-014095 | 196 | 152 | 44 | 190 | 149 | 41 | 3234 |
| 1965 | 2024 | VARIAS | TIMIS | DB10-2-014097 | 212 | 186 | 26 | 207 | 183 | 24 | 3234 |
| 1966 | 2024 | VARIAS | TIMIS | DB10-2-014096 | 188 | 159 | 29 | 176 | 151 | 25 | 3234 |
| 1967 | 2024 | VARIAS | TIMIS | DB10-2-014093 | 180 | 147 | 33 | 178 | 146 | 32 | 3234 |
| 1968 | 2024 | VARIAS | TIMIS | DB10-2-014090 | 129 | 112 | 17 | 124 | 111 | 13 | 3234 |
| 1969 | 2024 | VARIAS | TIMIS | DB10-2-014092 | 85 | 70 | 15 | 84 | 69 | 15 | 3234 |
| 1970 | 2024 | VARIAS | TIMIS | DB10-2-014089 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3234 |
| 1971 | 2024 | VIZEJDIA | TIMIS | DB10-2-014044 | 138 | 103 | 35 | 132 | 102 | 30 | 4231 |
| 1972 | 2024 | VOITEG | TIMIS | DB10-2-014511 | 177 | 158 | 19 | 173 | 154 | 19 | 3389 |
| 1973 | 2024 | VOITEG | TIMIS | DB10-2-014513 | 137 | 100 | 37 | 127 | 97 | 30 | 3389 |
| 1974 | 2024 | VOITEG | TIMIS | DB10-2-014514 | 21 | 14 | 7 | 20 | 14 | 6 | 3389 |
| 1975 | 2025 | APATEU | ARAD | DB10-2-020052 | 487 | 427 | 60 | 478 | 426 | 52 | 2257 |
| 1976 | 2025 | APATEU | ARAD | DB10-2-020053 | 377 | 325 | 52 | 366 | 319 | 47 | 2257 |
| 1977 | 2025 | APATEU | ARAD | DB10-2-020094 | 71 | 51 | 20 | 67 | 51 | 16 | 2257 |
| 1978 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023068 | 787 | 649 | 138 | 722 | 589 | 133 | 2241 |
| 1979 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023013 | 625 | 528 | 97 | 611 | 525 | 86 | 2239 |
| 1980 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023015 | 549 | 465 | 84 | 538 | 462 | 76 | 2180 |
| 1981 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023050 | 561 | 511 | 50 | 555 | 508 | 47 | 2029 |
| 1982 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023069 | 542 | 448 | 94 | 541 | 447 | 94 | 1958 |
| 1983 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-028303 | 496 | 451 | 45 | 493 | 450 | 43 | 1762 |
| 1984 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023040 | 494 | 425 | 69 | 493 | 424 | 69 | 1746 |
| 1985 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023318 | 653 | 608 | 45 | 647 | 607 | 40 | 1715 |
| 1986 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023048 | 532 | 517 | 15 | 531 | 517 | 14 | 1613 |
| 1987 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023057 | 874 | 823 | 51 | 783 | 733 | 50 | 1612 |
| 1988 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023101 | 605 | 570 | 35 | 603 | 568 | 35 | 1461 |
| 1989 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023322 | 594 | 571 | 23 | 592 | 569 | 23 | 1399 |
| 1990 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023330 | 513 | 500 | 13 | 504 | 492 | 12 | 1318 |
| 1991 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023334 | 674 | 659 | 15 | 670 | 655 | 15 | 1315 |
| 1992 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023347 | 603 | 592 | 11 | 590 | 579 | 11 | 1283 |
| 1993 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023070 | 579 | 553 | 26 | 578 | 552 | 26 | 1230 |
| 1994 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023049 | 486 | 473 | 13 | 486 | 473 | 13 | 1206 |
| 1995 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023115 | 533 | 519 | 14 | 533 | 519 | 14 | 1194 |
| 1996 | 2025 | ARAD | ARAD | DB10-2-023323 | 477 | 470 | 7 | 476 | 470 | 6 | 1043 |
| 1997 | 2025 | SANTANA | ARAD | DB10-2-026027 | 742 | 564 | 178 | 739 | 563 | 176 | 2291 |
| 1998 | 2025 | BAILE HERCULANE | CARAS-SEVERIN | DB10-2-047407 | 649 | 611 | 38 | 640 | 604 | 36 | 1673 |
| 1999 | 2025 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046023 | 737 | 667 | 70 | 723 | 661 | 62 | 1271 |
| 2000 | 2025 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046070 | 578 | 569 | 9 | 571 | 563 | 8 | 1252 |
| 2001 | 2025 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046036 | 569 | 552 | 17 | 567 | 551 | 16 | 1250 |
| 2002 | 2025 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046037 | 697 | 672 | 25 | 686 | 663 | 23 | 1216 |
| 2003 | 2025 | CARANSEBES | CARAS-SEVERIN | DB10-2-046048 | 532 | 524 | 8 | 522 | 516 | 6 | 940 |
| 2004 | 2025 | ORAVITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-049116 | 665 | 647 | 18 | 647 | 633 | 14 | 1704 |
| 2005 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044024 | 668 | 598 | 70 | 597 | 539 | 58 | 2255 |
| 2006 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044082 | 682 | 658 | 24 | 680 | 656 | 24 | 1978 |
| 2007 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044079 | 528 | 502 | 26 | 524 | 500 | 24 | 1664 |
| 2008 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044147 | 615 | 589 | 26 | 612 | 586 | 26 | 1645 |
| 2009 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044066 | 624 | 603 | 21 | 621 | 601 | 20 | 1479 |
| 2010 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044076 | 541 | 527 | 14 | 538 | 524 | 14 | 1397 |
| 2011 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044040 | 590 | 574 | 16 | 590 | 574 | 16 | 1358 |
| 2012 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044056 | 661 | 645 | 16 | 659 | 643 | 16 | 1303 |
| 2013 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044103 | 725 | 683 | 42 | 723 | 681 | 42 | 1284 |
| 2014 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044038 | 569 | 558 | 11 | 567 | 557 | 10 | 1259 |
| 2015 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044026 | 536 | 513 | 23 | 533 | 510 | 23 | 1203 |
| 2016 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044031 | 650 | 640 | 10 | 647 | 637 | 10 | 1083 |
| 2017 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044058 | 613 | 608 | 5 | 610 | 605 | 5 | 1048 |
| 2018 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044111 | 655 | 649 | 6 | 654 | 649 | 5 | 1030 |
| 2019 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044028 | 603 | 588 | 15 | 603 | 588 | 15 | 1002 |
| 2020 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044075 | 707 | 705 | 2 | 699 | 697 | 2 | 816 |
| 2021 | 2025 | RESITA | CARAS-SEVERIN | DB10-2-044027 | 869 | 854 | 15 | 868 | 854 | 14 | 638 |
| 2022 | 2025 | CALAN | HUNEDOARA | DB10-2-072046 | 831 | 805 | 26 | 822 | 800 | 22 | 1220 |
| 2023 | 2025 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030013 | 626 | 548 | 78 | 612 | 543 | 69 | 1991 |
| 2024 | 2025 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030022 | 621 | 546 | 75 | 614 | 544 | 70 | 1948 |
| 2025 | 2025 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030011 | 712 | 693 | 19 | 707 | 690 | 17 | 1815 |
| 2026 | 2025 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030056 | 563 | 542 | 21 | 561 | 541 | 20 | 1686 |
| 2027 | 2025 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030094 | 778 | 740 | 38 | 772 | 734 | 38 | 1637 |
| 2028 | 2025 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030062 | 578 | 568 | 10 | 574 | 565 | 9 | 1555 |
| 2029 | 2025 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030142 | 630 | 588 | 42 | 626 | 587 | 39 | 1509 |
| 2030 | 2025 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030063 | 741 | 728 | 13 | 737 | 726 | 11 | 1452 |
| 2031 | 2025 | DEVA | HUNEDOARA | DB10-2-030131 | 691 | 687 | 4 | 686 | 683 | 3 | 955 |
| 2032 | 2025 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073145 | 784 | 731 | 53 | 779 | 728 | 51 | 1576 |
| 2033 | 2025 | HATEG | HUNEDOARA | DB10-2-073144 | 785 | 781 | 4 | 783 | 779 | 4 | 877 |
| 2034 | 2025 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DA10-2-018218 | 135 | 132 | 3 | 135 | 132 | 3 | 1422 |
| 2035 | 2025 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070059 | 659 | 648 | 11 | 653 | 643 | 10 | 1339 |
| 2036 | 2025 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070061 | 659 | 651 | 8 | 653 | 646 | 7 | 1248 |
| 2037 | 2025 | HUNEDOARA | HUNEDOARA | DB10-2-070068 | 596 | 586 | 10 | 595 | 586 | 9 | 1043 |
| 2038 | 2025 | LUPENI | HUNEDOARA | DB10-2-075066 | 764 | 756 | 8 | 743 | 735 | 8 | 1201 |
| 2039 | 2025 | ORASTIE | HUNEDOARA | DB10-2-036661 | 569 | 562 | 7 | 556 | 550 | 6 | 996 |
| 2040 | 2025 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB10-2-077094 | 575 | 547 | 28 | 565 | 541 | 24 | 1607 |
| 2041 | 2025 | PETROSANI | HUNEDOARA | DB10-2-077105 | 624 | 609 | 15 | 616 | 604 | 12 | 1103 |
| 2042 | 2025 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034060 | 751 | 718 | 33 | 740 | 709 | 31 | 1667 |
| 2043 | 2025 | SIMERIA | HUNEDOARA | DB10-2-034053 | 597 | 562 | 35 | 591 | 559 | 32 | 1390 |
| 2044 | 2025 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016714 | 662 | 648 | 14 | 659 | 645 | 14 | 1427 |
| 2045 | 2025 | LUGOJ | TIMIS | DB10-2-016713 | 671 | 669 | 2 | 665 | 663 | 2 | 1035 |
| 2046 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010903 | 762 | 675 | 87 | 750 | 666 | 84 | 2160 |
| 2047 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010373 | 697 | 679 | 18 | 694 | 677 | 17 | 2009 |
| 2048 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010259 | 790 | 707 | 83 | 786 | 704 | 82 | 1938 |
| 2049 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010253 | 650 | 623 | 27 | 646 | 622 | 24 | 1876 |
| 2050 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010243 | 783 | 771 | 12 | 781 | 769 | 12 | 1683 |
| 2051 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010438 | 656 | 647 | 9 | 655 | 647 | 8 | 1609 |
| 2052 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010816 | 647 | 611 | 36 | 646 | 611 | 35 | 1607 |
| 2053 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010888 | 710 | 676 | 34 | 708 | 675 | 33 | 1569 |
| 2054 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010257 | 632 | 613 | 19 | 629 | 610 | 19 | 1497 |
| 2055 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010507 | 842 | 822 | 20 | 839 | 820 | 19 | 1495 |
| 2056 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010690 | 824 | 813 | 11 | 822 | 811 | 11 | 1492 |
| 2057 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010805 | 672 | 658 | 14 | 670 | 658 | 12 | 1449 |
| 2058 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010330 | 832 | 822 | 10 | 830 | 820 | 10 | 1447 |
| 2059 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010327 | 968 | 959 | 9 | 967 | 958 | 9 | 1433 |
| 2060 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010879 | 1198 | 1164 | 34 | 1194 | 1163 | 31 | 1431 |
| 2061 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010255 | 823 | 803 | 20 | 821 | 801 | 20 | 1423 |
| 2062 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010568 | 718 | 706 | 12 | 716 | 705 | 11 | 1328 |
| 2063 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010339 | 654 | 636 | 18 | 649 | 631 | 18 | 1286 |
| 2064 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010509 | 902 | 896 | 6 | 901 | 895 | 6 | 1254 |
| 2065 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010512 | 878 | 860 | 18 | 876 | 858 | 18 | 1222 |
| 2066 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010167 | 873 | 860 | 13 | 871 | 858 | 13 | 1218 |
| 2067 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010551 | 622 | 603 | 19 | 619 | 602 | 17 | 1209 |
| 2068 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010900 | 804 | 788 | 16 | 795 | 780 | 15 | 1183 |
| 2069 | 2025 | TIMISOARA | TIMIS | DB10-2-010880 | 665 | 661 | 4 | 662 | 659 | 3 | 1091 |