Ordin nr. ... din ...

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. II alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 1 – (1) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, denumit în continuare Regulament, stabileşte etapele şi procedurile necesare pentru racordarea  instalaţiilor utilizatorilor la reţelele electrice de interes public pentru transportul şi distribuţia energiei electrice.

(2) Operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie titulari de licenţă, orice persoană care deţine o reţea electrică de distribuţie proprie amplasată pe domeniul public/privat, precum și comunitățile de energie ale cetățenilor care gestionează rețele de distribuție a energiei electrice, denumiți în continuare operatori de rețea, au obligaţia să asigure racordarea instalaţiilor utilizatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.”

2. La articolul 2 alineatul (1) litera a), după punctul (vi), se introduce un nou punct, punctul (vii), cu următorul cuprins:

ˮ(vii) loc de consum cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 400 kW pe loc de consum, deținut de un prosumator.ˮ

3. La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul (vi), se introduce un nou punct, punctul (vii), cu următorul cuprins:

ˮ(vii) loc de consum cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 400 kW pe loc de consum, deținut de un prosumator.ˮ

4. La articolul 2 alineatul (1) litera c), după punctul (vi), se introduce un nou punct, punctul (vii), cu următorul cuprins:

ˮ(vii) locurilor de consum cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 400 kW pe loc de consum, deținute de prosumatori.ˮ

5. La articolul 2, după alineatul (5), se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

ˮ(6) Racordarea la reţelele electrice de distribuţie a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, private şi cu acces public, deținute de utilizatori, se aprobă de către operatorul de distribuție conform unei proceduri aprobate de ANRE.

(7) Nu face obiectul prezentului regulament racordarea instalațiilor de stocare a energiei electrice și a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice deținute de operatorii de rețea în baza derogării acordate conform art. 32^1, 45 alin. (7) şi 46^1 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Integrarea în rețelele proprii a respectivelor instalații se realizează similar cu integrarea oricăror alte elemente din rețeaua respectivă.ˮ

6. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Cererea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:

a) direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de rețea;

b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de rețea, cu condiția înregistrării automate a documentelor.”

7. La articolul 14 alineatul (1), după litera g), se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:

”g^1) extrasul de carte funciară pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de consum și/sau de producere, în copie.”

8. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Operatorul de reţea transmite utilizatorului propunerea de contract pentru elaborarea studiului de soluţie semnată, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete conform prevederilor art. 14, în cazul în care soluţia de racordare se stabileşte, conform regulamentului prevăzut la art. 17 alin. (1), pe baza unui studiu de soluţie. Operatorul de reţea are obligația de a transmite utilizatorului contractul pentru elaborarea studiului de soluţie semnat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii acceptului utilizatorului privind propunerea de contract. În cazul în care studiul de soluție se realizează de către un proiectant desemnat de utilizator, operatorul de rețea are obligația de a transmite proiectantului contractul pentru realizarea studiului de soluție semnat, concomitent cu transmiterea către utilizator a contractului pentru elaborarea studiului de soluție semnat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii acceptului utilizatorului privind propunerea de contract.”

9. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Un utilizator nu poate fi racordat la o anumită tensiune nominală sau într-un anumit punct al reţelei, considerate de utilizator a fi cele mai avantajoase din punct de vedere economic, dacă acest lucru afectează siguranţa în funcționare prin nerespectarea normelor tehnice sau a standardelor de performanţă privind calitatea serviciului de transport/distribuţie al/a energiei electrice.”

10. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (2) Punctul de delimitare se stabileşte, de regulă, la limita de proprietate asupra terenurilor astfel încât instalaţia de utilizare să fie amplasată, de regulă, pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.”

11. La articolul 22, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(7) În situaţia racordării de noi utilizatori la instalaţia de racordare realizată pentru un prim utilizator, acesta primeşte o compensaţie bănească din partea următorilor utilizatori racordaţi în termenele prevăzute în metodologia de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare. Valoarea acestei compensaţii se stabileşte de operatorul de reţea, în baza aceleiași metodologii.”

12. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 24 Avizul tehnic de racordare conține soluția tehnică de racordare și constituie oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a solicitantului. Puterea aprobată pentru consum și/sau evacuare este garantată pe toată durata de viață a instalației de utilizare.”

13. La articolul 26, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

”(2^1) În cazul în care utilizatorul a adresat cererea de racordare conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) sau c), operatorul de rețea are obligația de a transmite avizul tehnic de racordare atât utilizatorului, cât și solicitantului.”

14. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 27 – (1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului,  în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.

(2) Refuzul prevăzut la alin. (1) trebuie motivat și justificat în mod corespunzător pe criterii obiective din punct de vedere tehnic şi economic. Criteriile respective se prevăd în reglementări specifice emise de ANRE.

(3) În cazul refuzului prevăzut la alin. (1), operatorul de rețea are obligația de a furniza toate informațiile cu privire la măsurile necesare pentru întărirea/extinderea rețelei, care fac posibilă racordarea instalațiilor utilizatorului.

(4) În cazul refuzului prevăzut la alin. (1), atunci când operatorii de reţea nu dispun de capacităţi suficiente pentru racordarea tuturor capacităţilor de producere a energie electrice pentru care a fost solicitată racordarea, aceştia pot aplica metode bazate pe piaţă, de alocare a capacităţii existente a reţelelor, conform reglementărilor aprobate de ANRE.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorul de transport și de sistem nu are dreptul să refuze racordarea la rețea invocând costuri suplimentare generate de creșterea necesară a capacității elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare sau racordarea unei noi instalații de producere sau a unei noi instalații de stocare a energiei prin invocarea unor viitoare limitări posibile ale capacităţilor de reţea disponibile, de exemplu, congestia în părţile îndepărtate ale sistemului de transport. Operatorul de transport şi de sistem furnizează toate informaţiile necesare racordării.

(6) Operatorul de transport şi de sistem poate să limiteze capacitatea de racordare garantată sau să ofere condiţii de racordare supuse unor limitări operaţionale pentru a asigura eficienţa economică în ceea ce priveşte noi instalaţii de producere sau noi instalaţii de stocare a energiei, cu condiţia ca aceste limitări să fie aprobate de ANRE în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.”

15. La articolul 28, alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

”k) obligaţiile solicitantului legate de participarea sa la menţinerea siguranţei în funcţionare şi la restaurarea funcţionării SEN după o cădere totală sau parţială a acestuia.”

16. La articolul 33, alineatul (1), după litera f), se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

”g) în situația prevăzută la art. 36 alin. (6).”

17. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 34 – (1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul utilizatorului.

(2) În situațiile prevăzute la art. 43 alin. (7) şi/sau art. 44 alin. (4) lit. a), cererea prin care utilizatorul solicită încheierea contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor constituie cerere de încheiere a contractului de racordare.

(3) În situația prevăzută la art. 44 alin. (4) lit. b), notificarea prin care utilizatorul înştiinţează operatorul de reţea cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, desemnat de către utilizator, a contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, constituie cerere de încheiere a contractului de racordare. Notificarea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul utilizatorului.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), utilizatorul poate împuternici operatorul economic desemnat pentru proiectarea și execuția instalației de racordare să încheie, în numele și pe seama sa, cu operatorul de rețea, contractul de racordare și să îl reprezinte pe utilizator în relația contractuală cu operatorul de rețea pe toată perioada derulării contractului de racordare.”

18. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 36 (1) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează la cererile prevăzute la art. 34 alin. (1) și alin. (2) sau la notificarea prevăzută la art. 34 alin. (3), după caz, următoarele documente:

a) copia actului de identitate/certificatului constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia, după caz;

b) documente care dovedesc constituirea garanţiei financiare în favoarea operatorului de reţea, cu forma şi valoarea precizate în avizul tehnic de racordare, în cazul unui loc de producere;

c) devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator;

d) copia contractului de proiectare şi/sau de execuţie încheiat de către utilizator, conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), cu proiectantul/constructorul atestat, desemnat de către acesta;

e) împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat desemnat conform prevederilor art. 34 alin. (4), pentru semnarea contractului de racordare cu operatorul de rețea în numele și pe seama utilizatorului și reprezentarea utilizatorului în relația contractuală cu operatorul de rețea pe toată perioada derulării contractului de racordare.”

19. La articolul 36, după alineatul (4) se introduc două alineate noi, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

ˮ(5) În cazul contractelor de racordare încheiate pentru racordarea unor locuri de producere sau locuri de consum și de producere, utilizatorul are obligația să facă dovada obținerii autorizației de construire a obiectivului de la respectivul loc de producere sau loc de consum și de producere, până la data încheierii contractului de executie a instalației de racordare, dar nu mai mult de 12 luni de la data încheierii contractului de racordare și 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare.

(6) În cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului nu este transmisă operatorului de rețea conform prevederilor alin. (5), avizul tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea și contractul de racordare încetează de drept.ˮ

20. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮArt. 37 (1) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului sau, după caz, operatorului economic atestat desemnat, proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete depuse de utilizator conform cerinţelor de la art. 36.

(2) În cazul în care, la solicitarea utilizatorului sau a operatorului economic atestat desemnat potrivit prevederilor art. 34 alin. (4), operatorul de rețea împreună cu utilizatorul sau cu operatorul economic atestat desemnat, după caz, convin modificări la propunerea de contract prevăzută la alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului și operatorului economic atestat respectiv contractul de racordare semnat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conţinutului acestuia.ˮ

21. La articolul 40, alineatul (2), litera b) se abrogă.

22. La articolul 40, alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) verifică ori de câte ori este necesar execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) astfel încât instalaţiile rezultate din execuţia acestora să fie conforme cu cerinţele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare;”

23. La articolul 40, alineatul (3), după litera d), se introduce o nouă literă, litera e) cu următorul cuprins:

”e) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare în nume propriu;”

24. La articolul 43, alineatul (3), după litera d) se introduce o literă nouă, litera e), cu următorul cuprins:

ˮe) achitarea costurilor care revin celorlalți utilizatori pentru aceleași lucrări de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b), în situația în care locul de producere/consum și de producere este pus sub tensiune primul, cu recuperarea ulterioară a acestora de la ceilalți utilizatori, în conformitate cu prevederile unor proceduri specifice, elaborate de operatorii de rețea și avizate de ANRE.ˮ

25. La articolul 43, după alineatul (5), se introduc cinci noi alineate, alineatele (5^1) – (5^5), cu următorul cuprins:

ˮ(5^1) Utilizatorii care beneficiază de aceleași lucrări de întărire, din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b), realizate de un prim utilizator, sunt obligați să restituie primului utilizator, respectiv utilizatorilor ale căror instalații de utilizare au fost puse sub tensiune înaintea instalațiilor de utilizare proprii, contravaloarea cheltuielilor efectuate de acesta/aceștia în condițiile prevăzute la alin. (3) lit. e).

(5^2) Prevederile alin. (5^1) se aplică și în cazul utilizatorilor care beneficiază de aceleași lucrări de întărire, din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b), realizate de un prim utilizator, pentru care componenta tarifului de racordare ce reprezintă cota de participare la lucrările de întărire respective, necesare evacuării puterii aprobate pentru locul de producere/consum și de producere, are valoarea stabilită pe bază de deviz conform prevederilor metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.

(5^3) Restituirea cheltuielilor prevăzute la alin. (5^1) și (5^2) se realizează prin intermediul operatorului de rețea, conform prevederilor contractului de racordare, anterior termenului de punere sub tensiune a instalațiilor de utilizare pentru perioada de probe.

(5^4) Valoarea pe care un utilizator trebuie sa o restituie primului utilizator, respectiv utilizatorilor  în situațiile prevăzute la alin. (5^1) și (5^2) se stabilește de operatorul de rețea, proportional cu puterea aprobată pentru evacuare pentru locul de producere/de consum și de producere care îi aparține, considerând valoarea integrală a lucrării de întărire alocată sumei puterilor aprobate pentru evacuare ale instalațiilor de utilizare deja puse sub tensiune, inclusiv puterea aprobată pentru evacuare pentru locul de producere/de consum și de producere care aparține respectivului utilizator.

(5^5) Valoarea prevăzută la alin. (5^4) şi modalitatea de plată către primul utilizator, respectiv către ceilalți utilizatori se precizează în avizul tehnic de racordare şi în contractul de racordare încheiat de noul utilizator cu operatorul de rețea.ˮ

26. La articolul 44, alineatele (2^2) și (2^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(2^2) Operatorul de reţea este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice, costurile fiind suportate de către operator.

(2^3) În cazul utilizatorilor clienți finali casnici și a prosumatorilor, costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat, sunt suportate de către operatorul de reţea.”

27. La articolul 44, după alineatul (2^3), se introduc trei noi alineate, alineatele (2^4), (2^5) și (2^6) cu următorul cuprins:

”(2^4) În cazul celorlalte categorii de utilizatori decât cele prevăzute la alin. (2^3), costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice, sunt suportate de către utilizator.

(2^5) Achiziţia grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie este în responsabilitatea operatorului de rețea, iar montarea acestuia se efectuează de operatorul economic atestat care execută lucrarea de realizare a instalației de racordare.

(2^6) Operatorul de rețea pune la dispoziția operatorului economic atestat grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice.”

28. La articolul 44 alin. (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

ˮb) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, desemnat de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.ˮ

29. La articolul 44, alin. (5^1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) operatorului de reţea componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații și, după caz, costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare;”

30. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 45 Realizarea lucrărilor din categoria corespunzătoare art. 41 lit. c) este în responsabilitatea utilizatorului şi se face pe cheltuiala acestuia, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.”

31. La articolul 46, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:

”(2^1) Costurile pentru mentenanța instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) care sunt în proprietatea utilizatorilor sunt suportate de către utilizatori.

(2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) finanţate de către utilizatorii clienți noncasnici intră în patrimoniul operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune.”

32. La articolul 46, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) În cazul în care instalaţia de racordare are o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorii de reţea a altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7), situaţie în care primul utilizator nu are dreptul de a refuza racordarea acestora la instalaţiile de racordare respective.”

33. La articolul 55, alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

”i) obligaţiile solicitantului legate de participarea sa la menţinerea siguranţei în funcţionare şi la restaurarea funcţionării SEN după o cădere totală sau parţială a acestuia;”

34. La articolul 55, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) În cazul locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 400 kW pe loc de consum, certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.”

35. La articolul 66, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 66 (1) Operatorii de reţea organizează activitatea privind racordarea utilizatorilor la reţea pe baza procedurilor proprii, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor, cu minimum de deplasări din partea solicitanţilor, în acord cu reglementările ANRE. Procedurile se publică pe pagina de internet proprie a operatorilor de rețea.ˮ

36. La articolul 66, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu  următorul cuprins:

ˮ(1^1) Operatorul de transport şi de sistem stabileşte şi publică proceduri transparente şi eficiente privind racordarea nediscriminatorie la sistemul de transport a unor noi instalaţii de producere şi a unor noi instalaţii de stocare a energiei, în acord cu reglementările ANRE. Procedurile respective sunt supuse aprobării ANRE.ˮ

37. La articolul 66, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Operatorii de distribuţie au obligaţia de a organiza centre teritoriale de relaţii cu utilizatorii la distanţe rezonabile pentru aceştia. Operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia de a organiza centre teritoriale de relaţii cu utilizatorii de regulă în fiecare municipiu situat în zona acoperită de contractul de concesiune.”

38. La Anexa nr. 1, definițiile ”branșament”, ”cerere de racordare”, ”operator de rețea”, ”prosumator” și ” utilizator de reţea electrică” se modifică și vor avea respectiv următorul cuprins:

”branşament - instalaţie de racordare a unui utilizator la reţeaua electrică de joasă tensiune;”

.......................................................................................................................................................

”cerere de racordare - document prin care se solicită racordarea la reţeaua electrică şi emiterea avizului tehnic de racordare;

.......................................................................................................................................................

operator de reţea - după caz, operatorul de transport şi de sistem, operatorul de distribuţie titular de licenţă, orice persoană care deţine o reţea electrică de distribuţie proprie amplasată pe domeniul public sau comunitatea de energie a cetățenilor;

.......................................................................................................................................................

prosumator - clientul final care îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu situat într-o zonă determinată sau în alte spaţii aflate în imediata proximitate şi care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;

.......................................................................................................................................................

utilizator de reţea electrică - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuţie a energiei electrice;”

39. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

40. La Anexa nr. 3, punctele 6.2 și 6.4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

ˮ6.2. Cota din contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public care se restituie dezvoltatorului de către operatorul de distribuţie concesionar în condiţiile prevăzute la punctul 6.1. se calculează de operatorul de distribuție prin utilizarea metodei de calcul prevăzute la art. 10 din Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.

.......................................................................................................................................................

6.4. Operatorul de distribuţie concesionar preia în proprietate reţeaua electrică prevăzută la pct. 2.1 după ce numărul cererilor de racordare individuale înregistrate la operatorul de distribuţie concesionar, din partea viitorilor clienţi din ansamblu, utilizatori ai reţelei, reprezintă cel puţin 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu, pentru alimentarea cărora sa realizat reţeaua respectivă.”

41. La Anexa nr. 3, după punctul 6.4, se introduce un nou punct, punctul 6.4.^1. cu următorul cuprins:

”6.4.^1. La cererea dezvoltatorului, transmisă în scris operatorului de distribuţie concesionar după realizarea reţelei electrice prevăzute la pct. 2.1, operatorul poate prelua în proprietate reţeaua electrică respectivă la data punerii în funcţiune a acesteia. În această situație, operatorul de distribuţie concesionar îi restituie dezvoltatorului cota din contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei conform prevederilor pct. 6.1.”

42. La Anexa nr. 4, punctul 2.2. se modifică și va avea următorul cuprins:

”2.2. Dezvoltatorul zonei este responsabil de realizarea instalaţiilor din aval de punctul de delimitare. Acesta devine proprietarul unei reţele de distribuţie de interes public şi îi revin, în această calitate, toate obligaţiile prevăzute în prezentul regulament şi în norme privind asigurarea racordării la reţea, exploatarea şi mentenanţa reţelei. Reţeaua nu poate fi înstrăinată decât cu condiţia preluării obligaţiei de prestare a serviciului de distribuţie de către viitorul proprietar.”

Art. II. – Modificările și completările prevăzute la art. I se aplică utilizatorilor, cu excepția utilizatorilor clienți finali noncasnici si utilizatorilor clienți finali casnici ale căror locuri de consum se racordează la rețeaua electrică de medie tensiune, care au depus cereri de racordare la operatorii de rețea înainte de data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv 31.12.2021 și pentru care se aplică reglementările în vigoare la data înregistrării cererii la operatorul de rețea.

Art. III – Prevederile art. I, pct. 31 privind articolul 46 alineatul (2^1), astfel cum au fost introduse prin prezentul ordin, se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin utilizatorilor ale căror instalații de racordare sunt în proprietatea acestora.

Art. IV – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii de rețea elaborează procedurile prevăzute la art. I, pct. 24 din prezentul ordin.

Art. V  – Prevederile art. I pct. 24 și 25 se aplică inclusiv utilizatorilor pentru care au fost emise avize tehnice de racordare, dar pentru care nu au fost încheiate contracte de racordare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, situație în care avizele tehnice de racordare se actualizează de către operatorul de rețea în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. VI. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. VII. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la regulament)

REGULI SPECIFICE PENTRU REALIZAREA RACORDĂRII LOCUINŢELOR INDIVIDUALE LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE

1. Racordarea fiecărei locuinţe se realizează conform soluţiei stabilite prin fişă de soluţie şi consemnate în avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distribuţie concesionar.

2.1. În situaţia în care există reţea electrică de distribuţie publică de joasă tensiune amplasată la o distanţă cel mult egală cu 100 m faţă de limita de proprietate a terenului utilizatorului, racordarea se realizează la reţeaua electrică de distribuţie publică de joasă tensiune cea mai apropiată, printr-un branşament dimensionat conform prevederilor normelor tehnice în vigoare, corespunzător puterii aprobate pentru locul de consum respectiv. Eventualele lucrări de întărire a reţelei, necesare pentru preluarea consumului aprobat noului utilizator se realizează de către şi pe cheltuiala operatorului de distribuţie concesionar.

2.2. În condiţiile prevăzute la punctul 2.1, punctul de delimitare se stabileşte la bornele de ieşire din grupul de măsurare, montat la limita de proprietate sau, în condiţiile art. 22 alin. (4) din regulament, pe proprietatea utilizatorului, în exteriorul locuinţei.

2.3. Prevederile de la punctul 2.2 sunt valabile şi în situaţia unui loc de consum temporar de organizare de şantier pentru construirea locuinţei.

2.4. Pentru realizarea racordării, fiecare utilizator încheie contractul de racordare cu operatorul de reţea şi achită acestuia tariful de racordare.

2.5. În situaţia prevăzută la art. 44 alin. (4) din regulament, tariful de racordare recalculat în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) din regulament poate fi cel mult egal cu valoarea tarifului de racordare prevăzută în avizul tehnic de racordare.

3.1. În situaţia în care reţeaua electrică de distribuţie publică de joasă tensiune este situată la o distanţă mai mare de 100 m faţă de limita de proprietate a terenului utilizatorului, la înregistrarea cererii de racordare pentru o locuinţă individuală, operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să comunice solicitantului printr-o scrisoare de răspuns, informaţii cu privire la demersurile efectuate până în momentul respectiv în scopul dezvoltării reţelelor de distribuţie pentru electrificarea localităţii sau pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona respectivă, inclusiv calendarul de realizare a lucrărilor.

3.2. Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia de a transmite solicitantului scrisoarea de informare prevăzută la punctul 3.1 în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare.

3.3. Informaţiile prevăzute la punctul 3.1 sunt furnizate utilizatorului din prima etapă a procesului de racordare, conform prevederilor art. 10 din regulament, şi/sau prin avizul de amplasament.

3.4. În condiţiile prevăzute la punctul 3.1, după realizarea lucrărilor de dezvoltare a reţelelor de distribuţie care permit racordarea solicitată, operatorul de distribuţie concesionar soluţionează cererea de racordare conform prevederilor regulamentului, cu precizările de la punctele 1, 2.1 şi 2.5.

4.1. Dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelelor de distribuţie se finanţează în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. Utilizatorii care se racordează la reţele realizate în condiţiile prevăzute la punctul 4.1 nu plătesc compensaţie bănească, autoritatea locală neavând calitatea de prim utilizator în sensul prevăzut la art. 22 alin. (7) din regulament.