Ordin nr. ... din ...

pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (4) și ale art. 28 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează:

a) Nota de subsol 1^1 aferentă titlului și părții introductive se modifică și va avea următorul cuprins:

”1^1 Prezentul conţinut-cadru poate fi completat cu prevederi specifice impuse de aplicarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.”

b) La punctul 5, alineatul (1) se completează și va avea următorul cuprins:

“5. (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la reţeaua electrică, utilizatorul, direct sau prin intermediul operatorului economic atestat prevăzut la pct. 10 alin. (2) lit. b), împuternicit de utilizator conform prevederilor Regulamentului, încheie contractul de racordare cu operatorul de reţea şi achită acestuia componentele tarifului de racordare, conform clauzelor contractului de racordare.”

c) La punctul 6, după alineatul (1^1), se introduc două noi alineate, alineatele (1^2) și (1^3) cu următorul cuprins:

”(1^2) Valoarea medie a branșamentului până la care operatorul de distribuție rambursează utilizatorilor clienți casnici racordați la joasă tensiune cheltuielile pentru proiectarea și execuția branșamentului, stabilită conform reglementărilor în vigoare, este ......... lei, inclusiv TVA.

(1^3) Valoarea costurilor pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice, care sunt suportate de către utilizatorii clienți finali noncasnici conform prevederilor art. 44 alin. (2^4) din Regulament, este ......... lei, inclusiv TVA.”

d) La punctul 10, alineatul (2), litera b) se completează și se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) de către utilizator cu un anumit operator economic atestat, desemnat de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.”

e) La punctul 10, după alineatul (5), se introduce un nou alineat, alineatul (6) cu următorul cuprins:

”(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanţate de către utilizatorii clienți finali noncasnici intră în patrimoniul operatorului de distribuţie la momentul punerii în funcţiune, caz în care nu este necesară încheierea convenției prevăzute alin. (5).”

f) Punctul 13, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”13. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.”

g) Punctul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

”19. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare se transmite solicitantului racordării. În situația în care utilizatorul a adresat cererea de racordare prin intermediul unui împuternicit sau prin furnizorul de energie electrică, după caz, prezentul aviz tehnic de racordare se transmite atât solicitantului racordării, cât și utilizatorului;

(2) Solicitantul racordării/utilizatorul poate contesta prezentul aviz tehnic de racordare la operatorul de reţea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.”

2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează:

a) La titlu, Notele de subsol nr. 1 și 1^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unui loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalație de stocare sau unui loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC sau unei instalații de stocare. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" cu sintagma ”loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalație de stocare” sau ”loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC" sau ”instalație de stocare”. În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se menţine fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere" şi se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile aplicabile.

1^1 Prezentul conţinut-cadru poate fi completat cu prevederi specifice impuse de aplicarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.”

b) La titlu, după Nota de subsol nr. 1^1, se introduce o nouă Notă de subsol, Nota de subsol nr. 1^2 cu următorul cuprins:

”1^2 Prezentul conţinut-cadru poate fi completat cu prevederi specifice impuse de aplicarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Procedura.”

c) La punctul 2, tabelul aferent marcatorului ”2. Puterea aprobată:” se completează și va avea următorul cuprins:

”2. Puterea aprobată:

|  |  | Situaţia existentă în momentul emiterii avizului*) | Evoluţia puterii aprobate**) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etapa I, valabilă de la data ........ | Etapa a II-a, valabilă de la data ......... | Etapa a III-a, valabilă de la data ......... | Etapa a IV-a, valabilă de la data ........ | Etapa finală valabilă de la data ........ |
| Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată | (kVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | (kW) |  |  |  |  |  |  |
| Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată fără realizarea lucrărilor de întărire***) | (kVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | (kW) |  |  |  |  |  |  |
| Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată în situațiile de limitare operațională, prevăzute la pct. 4 alin. (5) lit. a) | (kVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | (kW) |  |  |  |  |  |  |
| Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită din reţea****) | (kVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | (kW) |  |  |  |  |  |  |

”

d) La punctul 4, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:

” (5) Cerințe privind racordarea în condiții de limitare a puterii evacuate la valoarea prevăzută în tabelul de la pct. 2 pentru puterea maximă simultană ce poate fi evacuată în situațiile de limitare operațională1):

a) descrierea tuturor situațiilor prevăzute în studiul de soluție, care conduc la limitarea puterii evacuate (contingențele care, atunci când au ca efect modificarea valorilor circulațiilor de curenți în rețea și în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa în parametrii normali timp nelimitat în aceste condiții, conduc la necesitatea limitării operaționale a puterii evacuate), prezentate în anexă la prezentul aviz;

b) condiții de limitare operațională a puterii evacuate ..................... (manuală/automată, locul de amplasare a echipamentulului, protecții și automatizări, scheme).

1) Se complează în situația în care prin studiul de soluție avizat de operatorul de rețea a fost stabilită o soluție de racordare a locului de producere/locului de consum și de producere cu limitarea operațională a puterii aprobate ce poate fi evacuată în rețea sau, după caz, au fost stabilite mai multe soluții dintre care utilizatorul a optat pentru soluția cu limitarea operațională a puterii aprobate ce poate fi evacuată în rețea.”

e) La punctul 7, alineatul (1) se completează și va avea următorul cuprins:

”7. (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la reţeaua electrică, utilizatorul, direct sau prin intermediul operatorului economic atestat prevăzut la pct. 12 alin. (2) lit. b), împuternicit de utilizator conform prevederilor Regulamentului, încheie contractul de racordare cu operatorul de reţea şi achită acestuia componentele tarifului de racordare, conform clauzelor contractului de racordare.”

f) La punctul 8, după alineatul (1^2), se introduc două noi alineate, alineatele (1^3) și (1^4) cu următorul cuprins:

” (1^3) Valoarea costurilor de realizare a lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. d) subpct. (ii), stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitată în fişa de calcul anexată, pe care utilizatorul o restituie primului utilizator, respectiv utilizatorilor ale căror instalații de utilizare au fost puse sub tensiune înaintea instalațiilor de utilizare proprii ale utilizatorului, este ............................ lei, inclusiv TVA.

(1^4) Valoarea costurilor pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice, care sunt suportate de către producători conform prevederilor art. 44 alin. (2^4) din Regulament, este ............................ lei, inclusiv TVA.”

g) La punctul 9, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

”(3) Restituirea de către utilizator a costurilor prevăzute la pct. 8 alin. (1^3) se realizează anterior termenului pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de utilizare, prin intermediul operatorului de rețea, în conformitate cu prevederile Regulamentului și ale contractului de racordare.

(4) Utilizatorul care optează, conform prevederilor pct. 11 alin. (5) lit. e), pentru achitarea costurilor care revin celorlalți utilizatori pentru aceleași lucrări din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. d) subpct. (ii), este îndreptățit să primească costurile respective prin intermediul operatorului de rețea, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale contractului de racordare.”

h) La punctul 11, la alineatul (5), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) cu următorul cuprins:

”e) achitarea costurilor care revin celorlalți utilizatori pentru aceleași lucrări din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. d) subpct. (ii), în situația în care locul de producere/consum și de producere este pus sub tensiune primul, cu recuperarea ulterioară a acestora de la ceilalți utilizatori, prin intermediul operatorului de rețea.”

i) La punctul 12, la alineatul (2), litera b) se completează și se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) de către utilizator cu un anumit operator economic atestat, desemnat de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.”

j) La punctul 12, după alineatul (6), se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins:

”(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) finanţate de către utilizatorii clienți finali noncasnici intră în patrimoniul operatorului de distribuţie la momentul punerii în funcţiune, caz în care nu este necesară încheierea convenției prevăzute alin. (6).”

k) La punctul 13, alineatul (1) se completează și va avea următorul cuprins:

”13. (1) Lucrările pentru realizarea instalaţiei de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectivă de lucrări, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.”

l) Punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Utilizatorul, cu excepţia prosumatorului al cărui loc de consum și de producere se racordează la reţeaua electrică de joasă tensiune potrivit soluției de racordare stabilite de operatorul de distribuție în conformitate cu prevederile reglementările în vigoare, încheie convenţia de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente.”

m) La punctul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”15. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.”

n) La punctul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (4) Prosumatorii asigură accesul operatorului de reţea în incinta/zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere pentru verificarea de către operator a calităţii tehnice a energiei electrice livrate în reţea, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în Procedură.”

o) La punctul 19, la alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) cu următorul cuprins:

”g) în situaţia prevăzută la art. 36 alin. (6) din Regulament.”

p) Punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

”20. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare se transmite solicitantului racordării. În situația în care utilizatorul a adresat cererea de racordare prin intermediul unui împuternicit, prezentul aviz tehnic de racordare se transmite atât solicitantului racordării, cât și utilizatorului.

(2)  Solicitantul racordării/utilizatorul poate contesta prezentul aviz tehnic de racordare la operatorul de reţea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.”

Art. II. – (1) La stabilirea soluției de racordare a unui loc de producere/loc de consum şi de producere, în studiul de soluție elaborat conform reglementărilor în vigoare, se iau în considerare inclusiv soluții de racordare cu limitarea operațională a puterii evacuate la valoarea puterii maxime simultane aprobate ce poate fi evacuată în rețea în situațiile de limitări operaționale, precizate în tabelul de la pct. 2 din anexa nr. 2 la ordinul prevăzut la art. I.

(2) Limitarea operațională de la alin. (1) se poate realiza manual sau prin echipamente de automatizare montate în instalațiile operatorului de rețea sau, după caz, în cele ale utilizatorului, numai în situațiile rezultate din studiul de soluție și prevăzute în avizul tehnic de racordare.

(3) În cazul în care utilizatorul optează pentru o soluție de tipul celei prevăzute la alin. (1), operatorul de rețea nu are dreptul de a refuza avizarea acesteia în cadrul studiului de soluție, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. – (1) Prevederile art. II se aplică inclusiv utilizatorilor pentru care au fost emise și sunt în vigoare avize tehnice de racordare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), la solicitarea utilizatorului, operatorul de reţea actualizează, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, studiile de soluție și avizele tehnice de racordare, cu actualizarea în consecință a contractelor de racordare dacă acestea au fost încheiate.

Art. IV. – Prevederile art. I se aplică inclusiv avizelor tehnice de racordare emise de operatorii de rețea înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin pentru soluționarea cererilor de racordare înregistrate la operatorii de rețea începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv 31.12.2021.

Art. V. – Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. IV, operatorii de rețea au obligația de a actualiza, în termen de maximum 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, avizele tehnice de racordare prevăzute la art. IV, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. VI. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. VII. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță