Ordin nr. ... din ...

pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (5) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 29 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică și se completează astfel:

a) Nota de subsol 2 aferentă titlului și părții introductive se completează și va avea următorul cuprins:

”2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare. Codul de identificare a punctului de măsurare se completează de operatorul de rețea, care are obligaţia să asigure racordarea utilizatorului conform reglementărilor în vigoare. În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora.

Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de consum se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.”

b) Punctul 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

”1. Puterea aprobată pentru consum*: (date corespunzătoare etapei de dezvoltare a locului de consum pentru care este emis prezentul certificat de racordare)

|  | (kVA) | (kW) |
| --- | --- | --- |
| Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită** |  |  |

* Este garantată pe toată durata de viaţă a instalaţiei de utilizare.

** În cazul unui deţinător de reţea electrică de interes public, datele se completează pe total loc de consum. În anexa la prezentul certificat se regăseşte repartizarea puterii totale aprobate pe locurile de consum racordate la reţeaua respectivă.”

c) La punctul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”5. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.”

d) La punctul 6, alineatul (2) se completează și va avea următorul cuprins:

”(2) Aprobarea unui spor de putere se realizează de către operatorul de reţea, conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, denumit în continuare Regulament sau, după caz, ale Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.”

2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează astfel:

a) Nota de subsol 2 aferentă titlului și părții introductive se completează și va avea următorul cuprins:

”2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare. Codul de identificare a punctului de măsurare se completează de operatorul de rețea, care are obligaţia să asigure racordarea utilizatorului conform reglementărilor în vigoare. În situaţia în care la locul de producere/locul de consum şi de producere există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora.

Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de producere/locului de consum şi de producere se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.”

b) Punctul 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

”1. Puterea aprobată*: (date corespunzătoare etapei de dezvoltare a locului de producere/locului de consum şi de producere pentru care este emis prezentul certificat de racordare)

|  | (kVA) | (kW) |
| --- | --- | --- |
| Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată |  |  |
| Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată în situațiile de limitare operațională, prevăzute la pct. 3 alin. (4) lit. a) |  |  |
| Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită din reţea** |  |  |

* Este garantată pe toată durata de viaţă a instalaţiei de utilizare.

** Pentru un loc de producere, se completează numai în situaţia în care serviciile interne sunt alimentate prin aceeaşi instalaţie de racordare prin care se evacuează energia electrică produsă; pentru un loc de consum şi de producere racordat prin aceeaşi instalaţie de racordare (prin care se evacuează şi se absoarbe energie electrică), se completează puterea totală aprobată pentru consum (pentru alimentarea serviciilor interne ale centralei şi a receptoarelor de la locul de consum).”

c) La punctul 3, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

”(4) Cerințe privind racordarea în condiții de limitare a puterii evacuate la valoarea prevăzută în tabelul de la pct. 1 pentru puterea maximă simultană ce poate fi evacuată în situațiile de limitare operațională1):

a) descrierea tuturor situațiilor prevăzute în studiul de soluție, care conduc la limitarea puterii evacuate (contingențele care, atunci când au ca efect modificarea valorilor circulațiilor de curenți în rețea și în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa în parametrii normali timp nelimitat în aceste condiții, conduc la necesitatea limitării operaționale a puterii evacuate), prezentate în anexă la prezentul certificat;

b) utilizatorul este de acord cu următoarele condiții de limitare operațională a puterii evacuate ………………………. (manuală/automata, locul de amplasare a echipamentulului, protecții și automatizări, scheme).

1)Se complează în situația în care prin studiul de soluție avizat de operatorul de rețea a fost stabilită o soluție de racordare a locului de producere/locului de consum și de producere cu limitarea operațională a puterii aprobate ce poate fi evacuată în rețea sau, după caz, au fost stabilite mai multe soluții dintre care utilizatorul a optat pentru soluția cu limitarea operațională a puterii aprobate ce poate fi evacuată în rețea.”

d) Punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

”6. Obligaţiile legate de participarea la menţinerea siguranţei în funcţionare şi la restaurarea funcţionării SEN după o cădere totală sau parţială a acestuia: .................................... .”

e) La punctul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”7. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.”

f) La punctul 8, alineatul (2) se completează și va avea următorul cuprins:

”(2) Aprobarea unui spor de putere se realizează de către operatorul de reţea, conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, denumit în continuare Regulament sau, după caz, ale Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Procedură.”

g) La punctul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Prosumatorii asigură accesul operatorului de reţea în incinta/zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere pentru verificarea de către operator a calităţii tehnice a energiei electrice livrate în reţea, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în Procedură.”

h) La punctul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepţia locurilor de consum şi de producere deţinute de prosumatori pentru racordarea cărora se aplică prevederile Procedurii, caz în care operatorul de reţea are obligaţia respectării termenelor prevăzute în Procedură.”

Art. II. – Prevederile art. I se aplică inclusiv certificatelor de racordare emise de operatorii de rețea înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru situațiile în care cererile de racordare ale utilizatorilor au fost înregistrate la operatorii de rețea începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv 31.12.2021.

Art. III. – Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. II, operatorii de rețea au obligația de a actualiza, în termen de maximum 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, certificatele de racordare prevăzute la art. II, respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță