
Ordin nr. ………din data de…………
privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale

Având în vedere prevederile:

- art. 8 lit. g) şi art. 10 alin. (1) lit. q1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 134 alin. (2) și art. 145 alin. (4) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1 - Se aprobă Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022.
Art. 5 - Pentru anul gazier 2021-2022 operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligația de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi de a publica pe pagina proprie de internet situaţia privind indicatorii de performanţă în conformitate cu prevederile Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 - De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 1 octombrie 2022, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexă
Standard de performanţă
pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale

Capitolul I  Dispoziţii generale

Secţiunea 1.  Scop şi domeniul de aplicare

Art. 1. - Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale, stabilește cerinţele minime de calitate privind serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi modalitatea de urmărire şi evaluare a performanţei operatorilor de distribuţie a gazelor naturale.
Art. 2. -  (1) Prezentul standard se aplică în relațiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, care prestează activitatea de serviciu public şi:

a)
utilizatorii sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

b)
persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie în vederea accesului/racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

c)
persoanele fizice sau juridice care solicită informaţii sau care adresează o sesizare/reclamaţie referitoare la serviciul de distribuţie a gazelor naturale;

d)
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. 
(2) Prezentul standard stabileşte:

 a) nivelul indicatorilor generali de performanţă pentru următoarele activităţi:

i. înregistrarea şi soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor utilizatorilor privind serviciul de distribuţie a gazelor naturale;

ii. accesul/contractarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale;

iii. respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;

iv. racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

v. refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

vi. întreruperea/limitarea/reluarea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale.
b) compensaţiile pe care operatorii de distribuţie au obligaţia să le plătească în cazul nerespectării obligațiilor ce le revin;
c) indicatorii specifici de performanţă ai activităţilor desfășurate de către operatorii de distribuţie gaze naturale;

d) modalitatea de raportare de către operatorii de distribuţie a informaţiilor privind calitatea şi performanţa activităţii desfăşurate de către aceştia;

e) modalitatea de evaluare a activităţii desfăşurate de operatorii de distribuţie gaze naturale. 
Art. 3. - Prevederile prezentului standard nu se aplică:

a)
în situaţii de urgenţă, declarate conform prevederilor legale;

b)
în caz de forţă majoră, declarată conform prevederilor legale;

c)
la apariţia unor restricţii tehnice parţiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.

Secțiunea a 2-a Definiţii şi abrevieri
Art. 4. - (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezentul standard se definesc după cum urmează:

a. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b. DTAC - documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;

c. FA – furnizor actual de gaze naturale;

d. FN – furnizor nou de gaze naturale;

e. IP - indicator de performanţă; 
f. OE – operator economic autorizat ANRE;

g. OSD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
h. POSF - platforma online destinată schimbării de către CF a furnizorului de gaze naturale;
i. SD - sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
j. UD - utilizator al SD, respectiv orice persoană fizică sau juridică ce este deservită de SD şi/sau ale cărei obiective sunt racordate la acesta și care are calitatea în acest caz de client final;
k. an gazier - perioada de timp definită în conformitate cu Codul reţelei;

l. codul rețelei - Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

m. forță majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, conform art. 1351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care exonerează de orice răspundere părțile contractuale.

n. indicator de performanţă - parametru care exprimă gradul de realizare a obiectivelor stabilite privind asigurarea calităţii activităţii de distribuţie a gazelor naturale;

o. întrerupere neplanificată - întreruperea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale fără înştiinţarea în prealabil a UD;

p. întrerupere planificată - întreruperea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale cu înştiinţarea prealabilă a UD;

q. Regulament SFGN – Regulament privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 3/2022;

r. serviciu de distribuţie - totalitatea activităţilor necesare pentru exploatarea şi dezvoltarea SD şi, după caz, interconectarea cu alte sisteme, precum şi pentru racordarea la SD a solicitanţilor;

s. solicitant - orice persoană fizică sau juridică care depune/transmite o cerere scrisă la OSD;

t. solicitare - orice cerere scrisă depusă/transmisă la OSD, alta decât pentru prestarea unei activităţi conexe celei de operare a SD;

(2) Abrevierile şi termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

Capitolul II  Indicatori de performanţă

Art. 5. - Pentru activităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) se stabilesc următorii indicatori generali de performanţă:

a) IP0 - înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale;

b) IP1 – accesul/contractarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale, precum şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;

c) IP2 - întreruperea/limitarea/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final;

d) IP3 - racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

e) IP4 - refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

f) IP5 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale;

g) IP6 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale;

h) IP7 - rezolvarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind prestarea serviciului de distribuţie  și de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard;

i) IP8 - Tel Verde;

j) IP9 - realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu standardul de performanţă pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale.
IP0 Înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale
Art. 6. - (1) Pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor, OSD are obligaţia să înfiinţeze şi să menţină:

a) un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OSD;

b) un serviciu permanent de voce şi date, respectiv telefon, fax, poştă electronică;

c) o secţiune pe pagina proprie de internet pentru preluarea online a acestora.

(2) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi adresa de corespondenţă, pentru preluarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor.

(3) În momentul primirii, OSD are obligaţia să înregistreze, cu număr unic, fiecare solicitare/sesizare/reclamaţie.

(4) Solicitările/sesizările/reclamaţiile primite de către OSD după încheierea programului de lucru cu publicul se înregistrează în următoarea zi lucrătoare.

(5) OSD are obligaţia să transmită solicitantului sau UD numărul de înregistrare prevăzut la alin. (3), astfel:

a) pe loc, pentru cele depuse la biroul specializat;

b) în termen de maximum 2 zile lucrătoare, prin același canal de comunicare, pentru cele primite:

i. prin poştă electronică;

ii. prin fax;

iii. prin poştă.

(6) Numărul de înregistrare pentru solicitările/sesizările/reclamaţiile prevăzute la alin. (5) lit. b) se transmite de către OSD prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:

i. prin poşta electronică;

ii. prin fax;

iii. prin poştă
(7) În cazul în care solicitantul sau UD specifică o anumită modalitate de comunicare OSD are obligaţia să transmită numărul de înregistrare pe calea specificată.

(8) Solicitarile/sesizările/reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale solicitantului sau ale UD se clasează fără ca OSD să emită răspuns.
(9) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

[image: image2.png]Nrs

—— e X100
Ninreg—Nciasate—Nro

1Py



 , (%)
unde:

· [image: image4.png]


 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis conform prevederilor alin. (5) lit. a);
· [image: image6.png]


 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la alin. (5) lit. b);
· [image: image8.png]inreg



 - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite şi înregistrate conform prevederilor alin. (3);

· [image: image10.png]Nciasate



 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, înregistrate şi clasate.
(10) Indicatorul [image: image12.png]Pt



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image14.png]1P}



 ≥ 90%.

(11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) lit. b) OSD are obligaţia să plătească solicitantului:
a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei/solicitării prevăzute la alin. (3).

IP1 – Accesul/contractarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale precum şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale
Art. 7. -  Indicatorul general de performanţă se referă la următoarele:
a) accesul și contractarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale;
b) asigurarea presiunii gazelor naturale;
c) asigurarea calităţii gazelor naturale;
d) măsurarea gazelor naturale/citirea indexului echipamentului de măsurare;
e) relația dintre UD și OSD.

Art. 8. - (1) La cererea scrisă a oricărei persoane fizice sau juridice, care îndeplineşte condiţiile încheierii unui contract de distribuţie a gazelor naturale, OSD are obligaţia să transmită acesteia documentul în cauză, în vederea semnării, sau refuzul de acces la SD; termenul pentru transmiterea contractului/refuzului de acces este de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzută în Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2018, cu modificările ulterioare.

(2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

[image: image16.png]Nerrio
Ip} = I
Fr——



, (%)
unde:
· [image: image18.png]Nerrio



 - numărul contractelor de distribuţie a gazelor naturale/refuzurilor de acces transmise într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzută de legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale;

· [image: image20.png]Nrerrsp



 - numărul total de solicitări primite de OSD în vederea contractării serviciului de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Indicatorul [image: image22.png]Ip}



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image24.png]Ip}



 ≥ 90 %.
(4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului :

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei, 
b) suplimentar 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete.
Art. 9. - (1) OSD are obligaţia să asigure UD, respectiv clientului final, livrarea cantităţilor de gaze naturale, în punctele de predare-preluare comercială, la presiunea prevăzută în contractul de distribuţie a gazelor naturale.
(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui UD/client final, cu privire la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.
(3) OSD are obligaţia să verifice la faţa locului presiunea gazelor naturale, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.
(4) OSD are obligaţia să notifice UD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, cu privire la data, ora şi locul unde urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (3).
(5) UD poate participa la verificarea prevăzută la alin. (3).; În cazul în care UD nu dă curs notificării, verificarea se amână până la o data stabilită de comun acord între OSD și UD, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (4). În caz contrar, OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia.
(6) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (3) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OSD; în situaţia în care UD/clientul final a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.
(7) Atunci când valoarea măsurată a presiunii de livrare a gazelor naturale nu se înscrie în limitele precizate în contractul de distribuţie, OSD procedează la restabilirea valorii acesteia.
(8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

[image: image25.png]


, (%)
unde:

· [image: image27.png]


 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;

· [image: image29.png]


- numărul total de sesizări/reclamaţii referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale primite;

· [image: image31.png]Npeiasar



- numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale clasate.

(9) Indicatorul [image: image33.png]IP?



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image35.png]IP?



 ≥ 95%.

(10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele: 
a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamației.
(11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

(12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.
Art. 10. - (1) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale UD, cu privire la calitatea gazelor naturale, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.

(2) Răspunsul OSD la sesizările/reclamaţiile cu privire la calitatea gazelor naturale se elaborează pe baza datelor primite de la operatorul sistemului din amonte, pentru zona respectivă de calitate, aferente perioadei de facturare.

(3) OSD poate clasa sesizările/reclamaţiile cu privire strict la valoarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale utilizată la facturare, primite după 60 de zile de la data emiterii facturii de gaze naturale.

(4) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

[image: image37.png]1P}

NreAL—MrcalClasar

X 100



, (%)
unde:

· [image: image39.png]


 - numărul reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;

· [image: image41.png]Nrca



 - numărul total al reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale primite;

· [image: image43.png]N rcoiciasar



- numărul total al reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale clasate.

(5) Indicatorul [image: image45.png]Ip3



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image47.png]Ip3



≥ 95%.

(6) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

Art. 11. - (1) OSD are obligaţia să efectueze citirea indexului echipamentului de măsurare cu periodicitatea prevăzută în contractul de distribuție la intervale determinate în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui UD, cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale, în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea acesteia.

(3) În situaţia în care sesizarea/reclamaţia se referă la funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OSD are obligaţia să verifice la locul de consum funcţionarea acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei; la faţa locului se verifică, după caz, cel puţin următoarele: etanşeitatea îmbinărilor, existenţa şi integritatea sigiliilor OSD, funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare la debitul minim şi la debitul maxim al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

(4) OSD are obligaţia să notifice UD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, cu privire la data şi ora când urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (2).

(5) UD poate participa la verificarea prevăzută la alin. (3); în cazul în care UD nu dă curs notificării prevăzute la alin. (4), OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia.

(6) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (3) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OSD; în situaţia în care UD a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.

(7) În situaţia în care în urma verificării prevăzute la alin. (3) UD doreşte verificarea metrologică a sistemului/ mijlocului de măsurare, acesta depune o cerere la OSD, iar verificarea metrologică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare.
(8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:
[image: image49.png]Heiritlatermen 5 109
Ipf = “elas



, (%)
unde:

[image: image51.png]N,

[ itit la termen



 - numărul echipamentelor de măsurare citite la termenul precizat în contractul de distribuție;

[image: image53.png]Nrcr



 - numărul total al echipamentelor de măsurare montate la UD.

(9) Indicatorul [image: image55.png]IP}



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image57.png]IP}



= 100%.
(10) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

[image: image59.png]IPf =

Npss
Nra-Narclasar

X 100



, (%)
unde:

[image: image61.png]Npsis



 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;

[image: image63.png]


 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale primite;

[image: image65.png]Nyciasas



 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale clasate.

(11) Indicatorul [image: image67.png]IPS



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image69.png]IPS



≥ 95%.

(12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească UD o sumă fixă în valoare de 100 lei pentru fiecare echipament de măsurare necitit în intervalul menționat la alin. (1).

(13) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

(14) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

(15) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

(16) UD are dreptul să conteste integral sau parţial suma facturată de către OSD, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate şi a motivelor contestării; OSD are obligația să analizeze sumele contestate şi să transmită UD, în scris, un răspuns conţinând rezultatele analizei, în termen de 10 zile de la data primirii contestaţiei.

(17) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (16) se calculează cu formula:

[image: image71.png]NsFso X 100
Ipf = Neg=Ngriacar



 ,(%)
 QUOTE 
 unde:

· [image: image74.png]Nsrio



 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la facturarea cantităţilor de gaze naturale contestate, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării acestora;

· [image: image76.png]


 - numărul total al facturilor emise;

· [image: image78.png]Nrciasat



 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la facturarea cantităţilor de gaze naturale clasate.

(18) Indicatorul [image: image81.png]IPf




se consideră performant dacă este îndeplinită condiția [image: image83.png]IPf



 ≥ 95%. QUOTE 
  

(19) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (16) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 200 lei;

b) suplimentar, 15 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

Art. 12. - (1) În termen de 5 zile de la data schimbării efective a furnizorului de către CF OSD are obligația să înregistreze în POSF indexul citit de acesta sau furnizat de sistemul de măsurare inteligent, în situația în care CF nu înregistrează un index autocitit la data schimbării efective a furnizorului. 
(2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: 

[image: image86.png]IP] = ~Trss x 100

INinreg



 , (%)
unde:

· [image: image88.png]Nrinregs



 - numărul total al înregistrărilor de index, realizate de OSD în POSF într-un interval de timp mai mic de 5 zile de la data schimbării efective a furnizorului; 
· [image: image91.png]Nyinreg



 - numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului primite şi înregistrate; 

(3) Indicatorul [image: image94.png]P/




 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image97.png]P/




 ≥ 90%. 

(4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: 

a) o sumă fixă în valoare de 100 lei; 

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 2-a zi lucrătoare de la data înregistrării notificării. 

IP2 - Întreruperea/limitarea/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final

Art. 13. -  (1) OSD are obligaţia să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a UD.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte, cu documente justificative, că neîndeplinirea obligaţiei este rezultatul solicitărilor/acţiunilor unor terţi, indiferent dacă aceştia au sau nu relaţii contractuale cu OSD.

(3) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), OSD are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 200 lei.

(4) Întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final poate fi dispusă de furnizor în conformitate cu art. 51 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În situaţia în care solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale, respectiv reluare a alimentării cu gaze naturale aparţine clientului final, OSD are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitățile specifice la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

[image: image99.png]1P} = MR o q0g
FT—



 , (%)
unde: 

· [image: image101.png]N iiras



 - numărul de întreruperi/limitări/reluări a alimentării cu gaze naturale, realizate de OSD într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la solicitarea clientului final; 
· [image: image103.png]Nrire



 - numărul total de solicitări de întreruperi/limitări, reluări ale alimentării cu gaze naturale solicitate de clientul final. 
(7) Indicatorul [image: image105.png]1P}



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image107.png]1P}



 ≥ 95%. 

(8) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: 

a) o sumă fixă în valoare de 100 lei; 

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu următoarea zi de la data de când trebuia să realizeze activitățile de întrerupere/limitare, respectiv de reluare a alimentării cu gaze naturale. 

(9) În situaţia în care solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale, respectiv reluare a alimentării cu gaze naturale aparţine furnizorului, OSD are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitățile specifice la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de furnizor, dacă acesta din urmă este mai mare.

(10) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (9) se calculează cu formula:

[image: image109.png]1P = Miumez o 400
g



 , (%)
unde: 

· [image: image111.png]|



 - numărul de întreruperi/limitări/reluări a alimentării cu gaze naturale, realizate de OSD într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la solicitarea furnizorului; 
· [image: image113.png]|



 - numărul total de solicitări de întreruperi/limitări, reluări ale alimentării cu gaze naturale solicitate de furnizor. 
(11) Indicatorul [image: image115.png]


 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image117.png]


 ≥ 95%. 

(12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (9) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: 

a) o sumă fixă în valoare de 200 lei; 

b) suplimentar, 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu următoarea zi de la data de când trebuia să realizeze activitățile de întrerupere/limitare, respectiv de reluare a alimentării cu gaze naturale.

IP3 Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Art. 14. -  (1) Cererea de racordare la SD se evaluează de către OSD în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, denumit în continuare Regulament. Dacă se constată că cererea este incompletă, OSD notifică solicitantul în termenul precizat la art. 19 alin. (1) din Regulament, necesitatea completării acesteia.
(2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

[image: image119.png]NNotDocIN
T




 x 100, (%)

unde:

[image: image121.png]NotDocIN



 – numărul notificărilor privind completarea documentaţiei transmise într-un interval mai mic de 5 zile lucrătoare.

[image: image123.png]N rpocIn



 – numărul total al cererilor de racordare incomplete depuse de UD.

(3) Indicatorul [image: image125.png]IP}



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image127.png][P} =



95%.
(4) În cazul depunerii cererii de racordare complete   OSD are obligaţia de a emite:

a) aviz tehnic de racordare în termen de 30 de zile;

b) aviz tehnic de principiu în termen de 30 de zile;

c) notificarea privind separarea dintr-o instalaţie comună existentă, în termen de 15 zile. 
(5) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD, cu privire la racordare la SD, în termen de maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) lit. a) se calculează cu formula:

[image: image130.png]P} = — AR x 100
3 T Nrrecord—Ncleset— NarP—NTleticom.



, (%)


unde:
 [image: image132.png]Nz



 - numărul avizelor tehnice de racordare emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la alin. (4) lit. a) din Regulament;

· [image: image134.png]


 – numărul avizelor tehnice de principiu emise;
· [image: image136.png]Niracord



 - numărul total al cererilor de racordare la SD.

· NClasat - numărul total al cererilor de racordare clasate;

· NTIstlCom – numărul total al cererilor de racordare pentru care au fost transmise notificări privind separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună
(7) Indicatorul [image: image139.png]1P



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image141.png]1P



≥ 95%.
(8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) lit. b) se calculează cu formula:

[image: image144.png]pP=_——M® 400
3 T Nrrecord—Ncleset— NaTE—NTleticom.



, (%)
unde:
 [image: image146.png]Nz



 - numărul avizelor tehnice de racordare emise;

· [image: image148.png]


 – numărul avizelor tehnice de principiu emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la alin. (4) lit. b);
· [image: image150.png]Niracord



 - numărul total al cererilor de racordare la SD.

· NClasat - numărul total al cererilor de racordare clasate;
· NTIstlCom – numărul total al cererilor de racordare pentru care au fost transmise notificări privind separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună.

(9) Indicatorul [image: image153.png]P



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image155.png]P



≥ 95%.
[image: image158.png]Nristicom
[Pf = —fslem _____ x 100
Nrracord —Nclasat— NaTR—NATE



, (%)
unde:
 [image: image160.png]Nz



 - numărul avizelor tehnice de racordare emise;

· [image: image162.png]


 – numărul avizelor tehnice de principiu emise;
· [image: image164.png]Niracord



 - numărul total al cererilor de racordare la SD.

· NClasat - numărul total al cererilor de racordare clasate;
· NTIstlCom – numărul total al cererilor de racordare pentru care au fost transmise notificări privind separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună într-un interval mai mic decât cel prevăzut la alin. (4) lit. c).

(10) Indicatorul [image: image167.png]1P}



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image169.png]IP;



≥ 95%.
(11) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

[image: image172.png]f = —TEEm 100
Py = o —— s



, (%)
unde:

· [image: image174.png]


 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la SD la care OSD a răspuns într-un interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora;

· [image: image176.png]Nrsracord



 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite, cu privire la racordarea la SD;

· [image: image178.png]S



 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate, cu privire la racordarea la SD.

 (12) Indicatorul [image: image180.png]IP;



[image: image183.png]IP;



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.
(13) Pentru nerespectarea termenului prevăzue la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; 

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 6-a zi de la data când trebuia să trimită notificarea privind necesitatea completării cererii de racordare.
(14) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (4) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; 

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi sau cu a 31-a zi, după caz, de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia.

(15) Prevederile alin. (11) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant sau UD a documentelor necesare.

(16) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.
Art. 15. - (1) OSD selectează OE pentru realizarea instalației de racordare, în termen de 60 de zile de la semnarea contractului de racordare cu solcitantul.
(2) Indicatorul specific de performanţă aferent prevederilor alin. (1) se calculează cu formula:

[image: image187.png]IP§



=[image: image189.png]NTidesemneo
NTiracord —NTir0F setsctat CF—NTirCiasas



 x100, (%)
unde:

· [image: image191.png]N 1 decemntn



 – numărul total de desemnări OE pentru realizarea de instalații de racordare, efectuate de OSD într-un interval mai mic de 60 de zile de la semnarea contractului de racordare cu solicitantul;
· [image: image193.png]Nriracord



 - numărul total al cererilor de racordare la SD;

· [image: image195.png]N i 0F selectas CF



 - numărul total al cererilor de racordare la SD pentru care solicitantul a selectat un OE;

· [image: image197.png]NrTirclasat



 – numărul total al cererilor de racordare la SD clasate.
(3) Indicatorul [image: image199.png]IP§



[image: image202.png]IP§



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia ≥ 95%.

(4) Pentru realizarea unei instalații de racordare, OSD are obligaţia să pună în funcțiune instalația de racordare la SD în maximum 90 de zile de de la data obţinerii autorizaţiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor;

(5) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalației de racordare, în maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) se calculează cu formula:

[image: image205.png]NTirso

IP; NTiracord—NTirCiasat



X100, (%)
unde:

· [image: image207.png]Nrirso



 - numărul total al punerilor în funcțiune, realizate de OSD într-un interval mai mic de 90 de zile de la obținerea acordului administratorului drumului, respectiv a autorizației de construire după caz;
· [image: image209.png]Nrivocora



 - numărul total al cererilor de racordare la SD;

· [image: image211.png]N i clasar



 – numărul total al cererilor de racordare la SD clasate.
(7) Indicatorul [image: image213.png]IP]



 [image: image217.png]IP]



se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia ≥ 95%.
(8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

[image: image219.png]IP$



= [image: image221.png]NRaoRPIF
NTRPIF—NRPIFclasat



 x100, (%)
unde:

· [image: image223.png]N go0rpIF



 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora;
· [image: image225.png]N rrpir



 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare;

· [image: image227.png]N epirciasar



 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare.

(9) Indicatorul [image: image229.png]IP?



[image: image232.png]IP?



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 500 lei; 

b) suplimentar, 20 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 61-a zi de la data încheierii contractului de racordare.

(11) Prevederile alin. (10) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative şi notifică solicitanţii/UD cu privire la motivul întârzierii, că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează:

a) transmiterii cu întârziere, de către solicitant sau UD, a documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare;

b) cererii solicitantului sau UD de amânare a depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau de punere în funcţiune a racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/ postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;

c) neemiterii sau emiterii cu întârziere, de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţi stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare, a autorizaţiilor, a acordurilor şi/sau a avizelor;

d) restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/centrale şi sau celor impuse prin alte acte normative în vigoare;

e) întârzierilor datorate contestațiilor din procesul de desemnare ale OE.

(12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5), OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 100 lei; 

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

Art. 16. -  (1) Pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, OSD are obligația să desemneze un OE în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de racordare.

(2) Indicatorul specific de performanţă aferent prevederilor alin. (1) se calculează cu formula:

[image: image236.png]pS = TCdesemnso
3 T Nrocracord—NT0 OF selectat CF — V1 0CCIasar



 x 100, (%)
unde:

· [image: image238.png]N 1 cdocemnn



 – numărul total de desemnări OE pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, efectuate de OSD într-un interval mai mic de 60 de zile de la semnarea contractului cu solicitantul;
· [image: image240.png]Nrocracord



 - numărul total al cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării;

· [image: image242.png]N 10 0F selectas CF



 - numărul total al cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării finanțat/finațate de solicitant și realizat/realizate prin intermediul unui OE selectat de solicitant;
· [image: image244.png]N rocciasar



 – numărul total al cererilor clasate cu privire la solicitările de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării.

(3) Indicatorul [image: image246.png]IP]



 [image: image249.png]IP]



se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia ≥95%.

(4) Pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, OSD are obligaţia să pună în funcțiune toți solicitanții la SD în termen de 180 de la data obţinerii autorizaţiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Regulament;

(5) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesară racordării, în maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) se calculează cu formula:

[image: image252.png]IP}°



=[image: image254.png]NTPIFss0
NTocracord —NTOC Clasat



x100, (%)
unde: [image: image256.png]N 1piris0




· - numărul total al punerilor în funcțiune a obiectivelor/conductelor, realizate de OSD într-un interval mai mic de 180 de zile
· , în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Regulament;
· [image: image259.png]N ocracord



 - numărul total al cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării;

· [image: image261.png]N rocciasar



– numărul total al cererilor clasate cu privire la solicitările de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării.

(7) Indicatorul [image: image263.png]IP}°



[image: image267.png]IP}°



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia ≥95%.

(8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

[image: image269.png][P}t = —"HRaoCPIE
T ——



x 100, (%),
unde:
· [image: image271.png]N na0ceiF



 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora;
· [image: image273.png]-



 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

· [image: image275.png]N cpirelasat



 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.
(9) Indicatorul [image: image277.png]P}t



 [image: image280.png]P}t



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 500 lei; 

b) suplimentar, 20 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 61-a zi de la data semnării contractului de racordare.

(11) Prevederile alin. (10) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative şi notifică solicitanţii/UD cu privire la motivul întârzierii, că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează:

a) transmiterii cu întârziere, de către solicitant sau UD a documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare;

b) cererii solicitantului sau UD de amânare a depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau de punere în funcţiune a racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;

c) neemiterii sau emiterii cu întârziere de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţii stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare a autorizaţiilor, acordurilor şi/sau avizelor;

d) restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/centrale şi sau a celor impuse prin alte acte normative în vigoare;

e) întârzierilor datorate contestațiilor din procesul de desemnare ale OE.

IP4 Refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale
Art. 17. -  (1) În situaţia în care, în exercitarea dreptului de uz şi de servitute pentru executarea lucrărilor necesare în vederea dezvoltării, reabilitării, modernizării, exploatării şi întreţinerii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale sau a unei părţi componente a acestora, sunt afectate terenuri şi/sau bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, OSD are obligaţia de a readuce la starea iniţială terenurile şi/sau bunurile afectate.
(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui solicitant sau UD, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele SD, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

[image: image283.png]1P} =

Mpss
—Nictasar
NraL



x100, (%)
unde:

· [image: image285.png]


 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

· [image: image287.png]


 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele SD;
· [image: image289.png]S



 – numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate.
 QUOTE 
 (4) Indicatorul[image: image292.png]1P}



 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image294.png]


 ≥ 90%.

(5) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

IP5 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie și de sistem la gazelor naturale

Art. 18. - (1) Atunci când prestarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă neplanificat, OSD are obligaţia de a notifica UD, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 ore de la momentul limitării/întreruperii, cu privire la motivul limitării/întreruperii, data şi ora preconizată pentru reluarea prestării serviciului.

(2) În situația în care prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale este limitată și/sau întreruptă neplanificat, OSD are obligația să reia alimentarea cu gaze naturale cu respectarea prevederilor art. 321 lit. a) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018.

(3) În situaţia în care nu este posibilă reluarea prestării serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale la data şi ora comunicate iniţial, OSD are obligaţia să notifice UD, la expirarea fiecărei perioade consecutive de 12 ore de la informarea iniţială, asupra evoluţiei situaţiei, inclusiv asupra oricărei modificări a datei şi a orei preconizate pentru reluarea prestării serviciului.

(4) În cazul în care limitarea şi/sau întreruperea neplanificată a prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale afectează un număr mai mic de 100 de utilizatori ai SD, obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) se consideră îndeplinite prin lipirea de afişe la limita de proprietate a acestora.

(5) Pentru situaţiile în care limitarea şi/sau întreruperea neplanificată a prestării serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale afectează un număr mai mare de 100 de utilizatori ai SD, OSD are obligaţia să efectueze notificările prevăzute la alin. (1) şi (3), prin anunţuri publice realizate prin intermediul mass-mediei.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

[image: image295.png]NUy,
1 _NUe
1P} = gt X 100,(%)




unde:

· [image: image297.png]NU,,



 - numărul UD afectaţi, notificaţi într-un interval de timp mai mic de 12 ore;

· [image: image299.png]NU,

o ectati



 - numărul total al UD afectaţi.

(7) Indicatorul [image: image301.png]


 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia[image: image303.png]


 ≥ 95%.

(8) Pentru nerespectarea obligaţiei în termenele prevăzute la alin. (1) şi/sau alin. (3), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 100 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare oră de întârziere, începând cu a 13-a oră de la momentul limitării/întreruperii neplanificate prevăzute la alin. (1) şi/sau de la expirarea perioadelor consecutive, prevăzute la alin. (3).

(9) Pentru nerespectarea obligației în termenul prevăzute la alin. (2), OSD are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 100 lei.

(10) Întreruperile de lungă durată, neplanificate, ca urmare a solicitării transmise de către instituțiile statului, îndreptățite de lege să solicite întreruperile respective, se monitorizează separat cu denumirea de întreruperi cauzate de terți, nu se iau în considerare la stabilirea indicatorului de performanță [image: image305.png]1P



 și nu implică acordarea de compensații.

IP6 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale
Art. 19. - (1) OSD are dreptul să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, reparaţie, modernizare, exploatare.

(2) OSD publică pe pagina proprie de internet, folosind modelul din anexa nr. 1:

a) limitările şi/sau întreruperile planificate a prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, prevăzute la alin. (1), până cel târziu la data de 1 iulie a anului gazier curent, pentru anul gazier următor;

b) modificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate prevăzute la lit. a), precum şi justificarea acesteia, cu cel puţin 30 de zile anterior modificării.

(3) În cazul în care prestarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă planificat, OSD are obligaţia de a notifica UD afectaţi, furnizorii acestora, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data începerii lucrărilor, cu privire la motivul, data şi ora limitării/întreruperii, precum şi cu data şi ora reluării prestării serviciului.

(4) OSD are obligaţia să reia prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale la termenul specificat în notificarea prevăzută la alin. (3).

(5) OSD îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (3) prin una dintre următoarele variante:

a) afişează anunţul la limita de proprietate a UD;

b) transmite UD anunţul prin poştă, poştă electronică sau SMS;

c) transmite anunţul public prin intermediul mass-mediei.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (3) se calculează cu formula:

[image: image306.png]NU,
1 NU»
1P} = g X 100,(%)




unde:

· [image: image308.png]NU,



 - numărul UD afectaţi, notificaţi într-un interval de timp mai mare de 2 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor;

· [image: image310.png]NU,

o ectati



 - numărul total al UD afectaţi.

(7) Indicatorul [image: image312.png]


 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image314.png]


 ≥ 98%.

(8) Pentru nerespectarea obligaţiilor în termenele prevăzute la alin. (3) şi/sau alin. (4), OSD are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 100 lei.

(9) Compensaţiile prevăzute la alin. (8) nu se plătesc în cazul în care OSD prezintă documente justificative din care rezultă că respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (4) nu a fost posibilă datorită unor acţiuni sau restricţii impuse de terţi.
IP7 - Soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard
Art. 20. -  (1) OSD are obligaţia de a răspunde oricărei solicitări/sesizări/reclamaţii cu privire la prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora.
(2) În categoria solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt incluse şi cazurile în care, în cuprinsul aceleaşi solicitări/sesizări/reclamaţii, se face referire la două sau mai multe situaţii tratate distinct în prezentul standard.
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere obligaţiilor OSD prevăzute la art. 9 alin. (1)-(5), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 18 alin. (1)-(5), precum şi art. 19 alin. (3).
(4) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzută la alin. (1) se calculează cu formula:

[image: image315.png]1 Niwrego X 100, (%)
P =

Nrsprimite — Nsclasar




unde:

· [image: image317.png]ea30



- numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării acestora;

· [image: image319.png]N rsprimice



 - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor/ primite, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard;

· [image: image321.png]Neiacar



 - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor clasate, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard.

(5) Indicatorul [image: image323.png]


 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image325.png]


 ≥ 80%.

(6) Pentru nerespectarea obligaţiei în termenul prevăzut la alin. (1), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;
b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 31-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.
IP8 - Tel Verde
Art. 21. -  (1) OSD are obligaţia de a asigura funcţionarea unui serviciu telefonic de urgenţă, netaxabil, accesibil 24 de ore din 24 şi cu înregistrare vocală, denumit Tel Verde, pentru preluarea sesizărilor şi a reclamaţiilor referitoare la apariţia unor defecţiuni sau la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD.
(2) OSD are obligaţia să păstreze, pentru fiecare an gazier, pe o perioadă de 3 ani calendaristici, următoarele informaţii:

a) a) numărul total de apeluri primite la Tel Verde;
b) b) numărul apelurilor cu privire la apariţia unor defecţiuni de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD, inclusiv cele referitoare la scăpările de gaze naturale;
c) c) numărul apelurilor cu privire la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD;
d) d) numărul apelurilor cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde.
(3) În cazul apelurilor cu privire la scăpări de gaze naturale, OSD are obligaţia de a preciza perioada estimată în care urmează să sosească echipa de intervenţie la locul semnalat.
(4) OSD are obligaţia să asigure deplasarea echipei de intervenţie, prevăzută la alin. (3), la locul semnalat, în cel mai scurt timp posibil de la momentul primirii apelului.
(5) În cazul în care scăpările de gaze naturale sunt localizate după sistemul/mijlocul de măsurare, dar înainte de robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare aparţinând OSD, acesta are obligaţia de a-i comunica, în cel mai scurt timp posibil, UD afectat apariţia defecţiunii, măsurile luate, precum şi durata estimată pentru remediere.
Art. 22. - (1) Indicatorul specific de performanţe aferent obligaţiei prevăzută la art. 21 alin. (2) lit. d) se calculează cu formula:
[image: image327.png]Narimp
Naorer

1P} X 100



 , (%)

unde:

· [image: image329.png]Nicimo



 - numărul apelurilor cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde;

· [image: image331.png]Niorar



 - numărul total de apeluri de urgenţă primite la Tel Verde.

(2) Indicatorul [image: image333.png]


 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image335.png]


 ≥ 98%.
IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale
Art. 23. - (1) Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard se efectuează de către OSD automat.
(2) OSD are obligaţia de a plăti compensaţiile datorate în termen de maximum 65 de zile de la data la care acestea devin scadente. 
(3) Modalitatea de plată a compensaţiilor se stabileşte de comun acord între părţi.
(4) Pe instrumentele de plată prin care se plătesc compensaţiile datorate se specifică expres «Contravaloare compensaţii conform indicatorului de performanţă ...».
(5) Plata de către OSD a compensaţiilor nu îl exonerează pe acesta de la plata altor daune stabilite de instanţa de judecată şi/sau de alte reglementări aplicabile.
(6) În cazul în care OSD nu efectuează plata compensaţiilor în termenul prevăzut la alin. (2), acesta are obligaţia să plătească solicitantului sau UD:

a) a) dublul compensaţiilor datorate, începând cu a 66-a zi de la data la care obligaţiile de plată a compensațiilor OSD devin scadente;
b) b) triplul compensaţiilor datorate, începând cu a 120-a zi de la data la care obligaţiile de plată a compensațiilor OSD devin scadente.

(7) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

[image: image337.png]Neompes *Neompeé +Neamp120
Nreomp

1P} X100



 , (%)
unde:
· [image: image339.png]


 - numărul compensaţiilor care au fost plătite în termen de maximum 65 de zile de la data la care obligaţiile OSD devin scadente;
· [image: image341.png]lcompes



 - numărul compensaţiilor duble plătite de OSD;

· [image: image343.png] comp120



 - numărul compensaţiilor triple plătite de OSD;

· [image: image345.png]


 - numărul total al compensaţiilor care trebuie plătite.

(8) Indicatorul [image: image347.png]


 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia [image: image349.png]


≥ 90%.
Capitolul III  Modalităţi de comunicare
Art. 24. -  (1) La solicitările/sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD, OSD are obligaţia de a analiza aspectele semnalate şi de a răspunde, în scris, cu privire la rezultatul analizei efectuate şi la măsurile dispuse.

(2) Obligaţia OSD de a răspunde la solicitări/sesizări/reclamaţii se consideră îndeplinită la data transmiterii răspunsului.

(3) OSD are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:

a) prin poşta electronică;
b) prin fax;
c) prin poştă;
d) prin predare sub semnătură, în situaţia în care răspunsul este ridicat personal de către solicitantul sau UD.
(4) În cazul în care solicitantul sau UD specifică o anumită modalitate de comunicare, OSD are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) pe calea specificată.
(5) Data la care OSD transmite răspunsul se consideră:
a) data predării, dacă răspunsul este ridicat personal, sub semnătură de primire;
b) data transmiterii prin poştă, cu confirmare de primire;
c) data generării raportului afirmativ de primire a acestuia, în cazul expedierii prin fax sau prin poşta electronică.
Art. 25. - (1) Solicitantul sau UD are dreptul de a se adresa la ANRE cu sesizări/reclamaţii în legătură cu nerespectarea, de către OSD, a obligaţiilor care îi revin conform prevederilor prezentului standard.
(2) Sesizările/Reclamaţiile menţionate la alin. (1) se depun în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligaţiile OSD, prevăzute de prezentul standard, devin scadente.
Art. 26. - (1) În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, OSD are obligaţia să desfăşoare activităţi de monitorizare anuală a gradului de satisfacţie a solicitanţilor şi a UD, în conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puţin cu privire la următoarele criterii:

a) calitatea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, respectiv încrederea utilizatorilor UD în capacitatea OSD de a opera SD în condiţii de siguranţă;

b) atitudinea şi competenţa personalului OSD cu care solicitantul sau UD vine în contact;

c) accesibilitatea informaţiilor privind serviciul prestat de OSD;

d) promptitudinea în soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor;

e) modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor;

f) satisfacerea cerinţelor solicitanţilor şi UD.

(2) În urma desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) OSD raportează anual la ANRE:

a) numărul de respondenţi;

b) criteriile avute în vedere;

c) interpretarea rezultatelor;

d) planul de măsuri necesare pentru acţiunile corective.

Capitolul IV  Evidenţe şi raportări
Art. 27. - (1) Pentru fiecare an gazier, OSD are obligaţia să ţină evidenţa:

a) solicitărilor privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, întocmită conform anexei nr. 2;

b) solicitărilor, reclamaţiilor şi a sesizărilor primite, precum şi a răspunsurilor transmise, defalcată pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale;

c) limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi întreruperilor neplanificate în prestarea serviciului de distribuţie şi sistem al gazelor naturale, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet şi să actualizeze trimestrial evidenţa prevăzută la alin. (1) lit. c), până la data de:

a) 3 februarie, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie a anului gazier;

b) 3 mai, pentru perioada 1 ianuarie-31 martie a anului gazier;

c) 3august, pentru perioada 1 aprilie-30 iunie a anului gazier;

d) 3 noiembrie, pentru perioada 1 iulie-1 octombrie a anului gazier.

Art. 28. - (1) OSD are obligaţia de a transmite la ANRE, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul gazier anterior, următoarele:
a) raportul privind indicatorii de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, întocmit conform anexei nr. 3;
b) bilanţul compensaţiilor plătite, întocmit conform anexei nr. 4;

c) numărul total al cererilor privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare T(m), exprimată în zile, se calculează cu formula:

[image: image350.png]



unde:

· [image: image352.png]


 - numărul cererilor procesate în intervalul de timp t(i);

· [image: image354.png]


 - durata de procesare a cererii, exprimată în zile;

· [image: image356.png]


 - numărul total de cereri primite;

d) numărul total al solicitărilor, reclamaţiilor şi al sesizărilor primite, defalcate pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare T(m), exprimată în zile, se calculează cu formula:

[image: image357.png]



unde:

· [image: image359.png]


 - numărul solicitărilor, reclamaţiilor şi al sesizărilor procesate în intervalul de timp ti;

· [image: image361.png]


 - durata de procesare a solicitărilor, reclamaţiilorşi al sesizărilor , exprimată în zile;

· [image: image363.png]


 - numărul total al solicitărilor, reclamaţiilorşi al sesizărilor  primite;

e)e) numărul total al racordărilor puse în funcţiune în anul respectiv şi durata medie de realizare a unui racord şi/sau a unei/unui noi/nou staţii de reglare-măsurare/staţii de reglare/staţii de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare sau pentru modificarea/reamplasarea unora existente, luând în considerare intervalul cuprins între data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia şi data punerii în funcţiune a acestora; durata medie [image: image365.png]


, exprimată în zile, calculată cu formula:

[image: image366.png]


unde:
– i - racordare pusă în funcţiune în anul respectiv;
– [image: image368.png]


 - durata de realizare a unei racordări „i“, exprimată în zile;
– n - numărul total al racordărilor puse în funcţiune în anul respectiv;
f)  numărul total al extinderilor, numărul total al redimensionărilor, precum şi durata medie de realizare a extinderilor şi redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, necesare în vederea racordării la SD, luând în considerare intervalul cuprins de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia şi data punerii în funcţiune a acestora; durata medie [image: image370.png]


, exprimată în zile, calculată cu formula:

[image: image371.png]



unde:
– x - extindere pusă în funcţiune în anul respectiv;
– [image: image373.png]


 - durata de realizare a unei extinderi „x“, exprimată în zile;

– m - numărul total al extinderilor puse în funcţiune în anul respectiv.

– y - redimensionare pusă în funcţiune în anul respectiv;

– [image: image375.png]


 - durata de realizare a unei redimensionări „y“, exprimată în zile;

– r - numărul total al redimensionărilor puse în funcţiune în anul respectiv.

g) informaţiile prevăzute la art. 26 alin. (2);

h) evidenţa prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. a);

i) evidenţa prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. c), în format fişier EXCEL;

j) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicatorul frecvenței medii de întrerupere a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, care reprezintă numărul mediu de întreruperi planificate și neplanificate suportate de UD afectați, și se calculează de OSD cu formula:

[image: image377.png]SAIFI




,

unde:

· I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

· Ni – numărul UD afectați de întreruperea j, a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale;

· Nt – numărul total al UD deserviți;

k) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – indicatorul de durată medie a întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, care reprezintă timpul mediu de întrerupere a UD la nivel de OSD, calculat ca medie ponderată, respectiv:

(i) Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale se realizează simultan pentru toți UD afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OSD cu formula:

 QUOTE 
 
[image: image379.png]SAIDI





unde:

· I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

· Ni - numărul UD afectați de întreruperea i;

· Di – durata întreruperii  i  planificate sau neplanificate  din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, măsurată în ore;

· Nt – numărul total al UD deserviți;

(ii) Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale se realizează treptat, în mai multe etape, pentru toți UD afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OSD cu formula:

[image: image380.wmf]t

I

i

ij

ij

J

j

N

D

N

SAIDI

i

å

å

=

=

´

=

1

1

)

(


unde:

· I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

· J – numărul etapelor în care se reia serviciul de distribuție în cadrul întreruperii i 
· Nij – numărul UD afectați, care au suferit o întrerupere planificată sau neplanificată a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, la etapa j a întreruperii i;
· Dij – durata întreruperii planificate sau neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale a UD afectat, din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, la etapa j a întreruperii i, măsurată în ore;

· Nt – numărul total al UD deserviți. 

l) AIT (Average Interruption Time) – durata medie de întrerupere, care reprezintă perioada medie de timp în care au avut loc întreruperile planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale la nivel de OSD, se calculează de OSD cu formula:

[image: image382.png]AT = ThesPatEE Dy
ik



,

unde:

· H – numărul total al întreruperilor planificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; 

· Dh – durata întreruperii planificate h a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, măsurată în ore;

· K - numărul total al întreruperilor neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier;

· Dk – durata întreruperii neplanificate k a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, măsurată în ore;

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE cu adresă de înaintare asumată de către reprezentantul legal al OSD sau de către persoana/persoanele împuternicită/ împuternicite să reprezinte legal OSD.

(3)  Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit, la ANRE; anexele prevăzute la alin. (1) se transmit şi în format editabil, prin e-mail, la adresele anre@anre.ro și smgn@anre.ro.
 (4) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la alin. (1) lit. a).

Art. 29. - OSD are obligaţia să menţină pe pagina proprie de internet evidenţa prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. c) şi raportul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici.
Art. 30. -  OSD are obligaţia să menţină datele care au stat la baza calculării indicatorilor specifici de performanţă din prezentul standard pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri.
Art. 31. - Costurile generate de plata compensaţiilor nu sunt considerate costuri justificate şi nu sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie agazelor naturale.
Capitolul V  Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 32. - În cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard, OSD are obligaţia să publice conţinutul acestuia, însoţit de ordinul de aprobare, pe pagina proprie de internet.

Art. 33. -  În situații justificate în care nerespectarea prevederilor prezentului standard nu se datorează OSD, acesta nu datorează compensații solicitanților.

Art. 34. - (1) OSD transmite utilizatorului, direct sau prin intermediul furnizorului, odată cu prima factură de gaze naturale emisă după intrarea în vigoare a prezentului standard, o informare cu privire la:

a) dreptul acestuia de a primi compensații pentru nerespectarea prevederilor din prezentul standard;

b) prezentarea generală a situațiilor în care OSD este obligat să acorde compensații, valorile compensațiilor, modul de solicitare/acordare, precum și termenul și modalitatea de plată ale acestora.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se publică și pe pagina de internet a OSD, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a standardului.

Art. 35. -  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul standard.

Anexa nr. 1

la standard

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi neplanificate

	Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale 
	 

	Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale
	 

	Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului
	 

	Anul gazier pentru care se realizează raportarea 
	 


	Nr. 

crt.
	Tip limitare/ 

întrerupere 
	Denumire

lucrare/

motiv 

limitare

şi/sau 

întreru-

pere 
	Locaţia limitării/întreruperii 
	Modul de 

informare 

privind 

limitarea/

întrerupe-

rea 
	Perioada 

planificată

de execuţie

a 

lucrării*1)
	Data şi 

ora limi- 

tării/în- 

treruperii
	Data şi ora

reluării 

prestării 

serviciului
	Observaţii

	
	
	
	S

I

R

U

T

A
	Loca- 

litate
	Judeţ
	Străzi 

afectate 
	
	
	
	
	

	
	Neplani-

ficată 
	Plani-

ficată
	
	
	
	
	Limi-

tare 
	Între-

rupere
	
	
	Data
	Ora 
	Data
	Ora 
	


        
Reprezentant legal al OSD (numele şi prenumele):
         Semnătura

         ..................

Notă 

*1) Se completează numai pentru limitările/întreruperile planificate.
Anexa nr. 2

la standard

Evidenţa solicitărilor privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

	Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale 
	

	Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale
	

	Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului
	

	Anul gazier pentru care se realizează raportarea 
	


	Nr. 

crt.
	Solicitant
	SIRUTA
	Localitate 

aparţinătoare
	Judeţ
	Cerere racordare
	Soluţionare racordare 

	
	
	
	
	
	Număr 
	Data 
	Mod soluţionare 

aviz tehnic/refuz
	Număr
	Data

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


    Reprezentant legal al OSD (nume şi prenume):
    Semnătura

    ..................
Anexa nr. 3 

la standard

Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

	Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale
	

	Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale
	

	Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului
	

	Anul gazier pentru care se realizează raportarea
	


	Nr. crt.
	Indicator general de performanță
	Indicator specific de performanță
	Condiția pentru performanța indicatorului

%
	Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului de performanță
	Valoare termen
	Gradul de îndeplinire a condiției de performanță

%

	1. 
	IP0
	[image: image383.png]IP}




	90%
	[image: image384.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image385.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image386.png]Nciasate




	
	

	
	
	
	
	[image: image387.png]



	
	

	2. 
	IP1
	[image: image388.png]IP}




	90%
	[image: image389.png]Nerrio




	
	

	
	
	
	
	[image: image390.png]Nrerrsp




	
	

	
	
	[image: image391.png]IP}




	95%
	[image: image392.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image393.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image394.png]Npeiasar




	
	

	
	
	[image: image395.png]1P}




	95%
	[image: image396.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image397.png]Nrca




	
	

	
	
	
	
	[image: image398.png]N rcoiciasar




	
	

	
	
	[image: image399.png]



	100%
	[image: image400.png]Neitit 1a termen




	
	

	
	
	
	
	[image: image401.png]



	
	

	
	
	[image: image402.png]IP}




	95%
	[image: image403.png]Npsis




	
	

	
	
	
	
	[image: image404.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image405.png]Nyciasas




	
	

	
	
	[image: image406.png]IPf




	95%
	[image: image407.png]Nsrio




	
	

	
	
	
	
	[image: image408.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image409.png]Nrciasar




	
	

	
	
	[image: image410.png]IP]




	90%
	[image: image411.png]Nrinregs




	
	

	
	
	
	
	[image: image412.png]Nyinreg




	
	

	3.
	IP2
	[image: image413.png]IP}




	95%
	[image: image414.png]N iiras




	
	

	
	
	
	
	[image: image415.png]N ke




	
	

	
	
	[image: image416.png]IP}




	95%
	[image: image417.png]N iirras




	
	

	
	
	
	
	[image: image418.png]|




	
	

	4.
	IP3
	[image: image419.png]IP}




	95%
	[image: image420.png]NyorDocIn




	
	

	
	
	
	
	[image: image421.png]N 1pocn




	
	

	
	
	[image: image422.png]IP}




	95%
	[image: image423.png]Nirg




	
	

	
	
	
	
	[image: image424.png]] tasas




	
	

	
	
	
	
	[image: image425.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image426.png]Nrresicom




	
	

	
	
	
	
	[image: image427.png]N.rp




	
	

	
	
	[image: image428.png]1P}




	95%
	[image: image429.png]Nirg




	
	

	
	
	
	
	[image: image430.png]] tasas




	
	

	
	
	
	
	[image: image431.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image432.png]Nrresicom




	
	

	
	
	
	
	[image: image433.png]N.rp




	
	

	
	
	[image: image434.png]IP}




	95%
	[image: image435.png]Nirg




	
	

	
	
	
	
	[image: image436.png]] tasas




	
	

	
	
	
	
	[image: image437.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image438.png]Nrresicom




	
	

	
	
	
	
	[image: image439.png]N.rp




	
	

	
	
	[image: image440.png]IP]




	95%
	[image: image441.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image442.png]Nrcrocord




	
	

	
	
	
	
	[image: image443.png].




	
	

	
	
	[image: image444.png]IP§




	95%
	[image: image445.png]N 1 decemnto




	
	

	
	
	
	
	[image: image446.png]Nriracord




	
	

	
	
	
	
	[image: image447.png]N 1ir0F selectas CF




	
	

	
	
	
	
	[image: image448.png]Ntirclasar




	
	

	
	
	[image: image449.png]IP]




	95%
	[image: image450.png]N a0




	
	

	
	
	
	
	[image: image451.png]Nriracord




	
	

	
	
	
	
	[image: image452.png]Nrircrasar




	
	

	
	
	[image: image453.png]IP$




	95%
	[image: image454.png]N r20rpIF




	
	

	
	
	
	
	[image: image455.png]N rpir




	
	

	
	
	
	
	[image: image456.png]N epirciasar




	
	

	
	
	[image: image457.png]IP




	95%
	[image: image458.png]N 1 cdosemnto




	
	

	
	
	
	
	[image: image459.png]Nrocracord




	
	

	
	
	
	
	[image: image460.png]N 1o 0F selectas CF




	
	

	
	
	
	
	[image: image461.png]Nrocciasar




	
	

	
	
	[image: image462.png]IP}°




	95%
	[image: image463.png]N 1piris0




	
	

	
	
	
	
	[image: image464.png]N ocracord




	
	

	
	
	
	
	[image: image465.png]Nrocciasar




	
	

	
	
	[image: image466.png]Pyt




	95%
	[image: image467.png]Nroocorr




	
	

	
	
	
	
	[image: image468.png]Nrcpir




	
	

	
	
	
	
	[image: image469.png]N pireiasar




	
	

	5.
	IP4
	[image: image470.png]



	90%
	[image: image471.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image472.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image473.png]S




	
	

	6.
	IP5
	[image: image474.png]IP:




	95%
	[image: image475.png]NU,,




	
	

	
	
	
	
	[image: image476.png]NU,

Jafectati




	
	

	7.
	IP6
	[image: image477.png]IP;




	98%
	[image: image478.png]NU,




	
	

	
	
	
	
	[image: image479.png]NU,

Jafectati




	
	

	8.
	IP7
	[image: image480.png]IP;




	80%
	[image: image481.png]



	
	

	
	
	
	
	[image: image482.png]Nrsprimite




	
	

	
	
	
	
	[image: image483.png]Neiosas




	
	

	9.
	IP8
	[image: image484.png]IP;




	98%
	[image: image485.png]Nicimp




	
	

	
	
	
	
	[image: image486.png]Niorar




	
	

	10.
	IP9
	[image: image487.png]IP;




	90%
	Ncomp65
	
	

	
	
	
	
	Ncomp66
	
	

	
	
	
	
	Ncomp120
	
	

	
	
	
	
	NTcomp
	
	

	Reprezentant legal al OSD (nume și prenume): 

Semnătura …………………………


Anexa nr. 4

la standard

Bilanţul compensaţiilor plătite

	Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale 
	 

	Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale
	 

	Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului
	 

	Anul gazier pentru care se realizează raportarea 
	 


	Nr.

crt.


	Indicator general de performanţă


	Numărul solicitanților pentru care OSD are obligația deplată compensaţiilor
	Nr. compensațiilor achitate
	Cuantumul total al compensaţiilor

achitate (lei)

	0
	1
	2
	3
	4

	1.

 

 
	IP0 - Înregistrarea sesizărilor/reclamaţiilor/

solicitărilor privind serviciul de distribuţie

a gazelor naturale 
	 

 

 
	
	 

 

 

	2.

 

 
	IP1 – Accesul/Contractarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale precum şi respectarea condiţiilor de predare-preluare

a gazelor naturale 
	 

 

 
	
	 

 

 

	3.

 
	 IP2 - Întreruperea/limitarea/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final
	 

 
	
	 

 

	4.

 
	IP3 - Racordarea la sistemul de distribuţie a 

gazelor naturale 
	 

 
	
	 

 

	5.

 

 

 
	IP4 - Refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor

afectate de execuţia unor lucrări la 

obiectivele sistemului de distribuţie a 

gazelor naturale 
	 

 

 

 
	
	 

 

 

 

	6.

 

 

 
	IP5 - Notificarea limitărilor sau 

întreruperilor neplanificate şi reluarea 

prestării serviciului de distribuţie şi de 

sistem al gazelor naturale 
	 

 

 

 
	
	 

 

 

 

	7.

 

 

 
	IP6 - Notificarea limitărilor sau 

întreruperilor planificate şi reluarea 

prestării serviciului de distribuţie şi de 

sistem al gazelor naturale 
	 

 

 

 
	
	 

 

 

 

	8.

 

 

 

 
	IP7-Soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard
	 

 

 

 

 
	
	 

 

 

 

 

	9.
	IP8 – Tel Verde
	
	
	

	10.

 

 
	IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale
	 

 

 
	
	 

 

 


    Reprezentant legal al OSD (nume şi prenume):
    Semnătura

    ..................

41

